## Format
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Regulasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik | UU No. 30 Tahun 2009 menekankan pentingnya pengusahaan tenaga listrik sebagai kegiatan yang melibatkan perizinan berlapis dari negara. Salah satu prinsip utamanya adalah bahwa tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dikelola demi kemakmuran rakyat. Dalam praktiknya, IUPTL wajib dimiliki oleh badan usaha untuk melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik, dengan pengawasan ketat dari pemerintah. Namun, banyak yang masih salah kaprah memahami bahwa izin hanya perlu pada saat awal operasional. Pernyataan mana yang paling tepat sesuai regulasi? | IUPTL hanya diperlukan sebelum pembangunan pembangkit dilakukan. | 0 | IUPTL hanya dibutuhkan jika kapasitas pembangkit melebihi 10 MW. | 0 | IUPTL diperlukan sejak perencanaan usaha hingga penghentian operasi penyediaan tenaga listrik. | 2 | IUPTL tidak diperlukan jika menggunakan pembangkit untuk kebutuhan internal perusahaan. | 0 | IUPTL dapat diperoleh otomatis setelah mendapatkan izin lingkungan. | 0 | Jawaban C paling tepat karena IUPTL bersifat menyeluruh dalam seluruh siklus usaha penyediaan listrik (Pasal 19 UU No. 30 Tahun 2009). | C
OSS-RBA & K3L | Dalam sistem OSS-RBA, pelaku usaha wajib mengunggah dokumen kelayakan dan pemenuhan komitmen teknis seperti SLO, AMDAL, dan lainnya agar dapat memperoleh izin usaha secara sah. Namun, kerap ditemui perusahaan menganggap bahwa sistem ini bersifat administratif dan tidak berdampak langsung terhadap pengawasan operasional. Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan fungsi OSS-RBA? | OSS-RBA hanya merupakan sistem registrasi usaha dan tidak wajib untuk usaha ketenagalistrikan. | 0 | OSS-RBA adalah sistem perizinan yang menyatu dengan pemenuhan komitmen dan syarat teknis usaha ketenagalistrikan. | 2 | OSS-RBA hanya diperlukan untuk usaha non-PLN. | 0 | OSS-RBA dapat diabaikan jika perusahaan telah beroperasi lebih dari 5 tahun. | 0 | OSS-RBA tidak relevan untuk usaha ketenagalistrikan skala kecil di bawah 500 kVA. | 0 | OSS-RBA bukan hanya administratif, tetapi mengikat secara hukum dan teknis. | B
Pedoman & Prosedur Kerja | Seorang penanggung jawab instalasi listrik di sebuah perusahaan ketenagalistrikan bertugas memastikan seluruh prosedur teknis dan keselamatan kerja dijalankan dengan baik sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Dalam implementasi kerja harian, ia harus merujuk pada sistem perizinan OSS-RBA untuk memastikan seluruh aspek legal terpenuhi. Proses pengawasan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) juga harus dilaksanakan secara berkala, termasuk pencatatan setiap kejadian dalam sistem pelaporan internal. Bila terjadi pelanggaran terhadap K3L, tindakan korektif wajib dilakukan dengan segera agar tidak terjadi kecelakaan kerja yang fatal. Di sisi lain, hasil inspeksi dan temuan audit internal harus dilaporkan kepada instansi pembina teknis sesuai dengan lingkup pengawasan. Regulasi ketenagalistrikan memberikan arahan mengenai tahapan tindakan koreksi atas temuan tersebut. Maka dari itu, jika ditemukan pelanggaran serius terhadap K3L dalam audit berkala, langkah apa yang paling tepat dan wajib dilakukan perusahaan? | Menunda seluruh kegiatan operasional hingga audit ulang | 0 | Membuat laporan kronologis dan rencana perbaikan kepada instansi teknis | 2 | Mengganti manajer teknis dan tim pengawas proyek | 0 | Merombak seluruh prosedur operasional perusahaan | 0 | Mengundang pihak luar untuk mengaudit ulang dengan biaya sendiri | 0 | Pelanggaran K3L harus dilaporkan secara resmi disertai rencana perbaikan. | B
Penyiapan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik | Proses penyiapan usaha penyediaan tenaga listrik membutuhkan perencanaan yang komprehensif dan terstruktur, mulai dari studi kelayakan teknis, pemetaan wilayah, hingga penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Dokumen ini penting karena menjadi dasar perencanaan investasi serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional seperti RUEN dan RUKN. Dalam pelaksanaannya, perusahaan juga wajib mempertimbangkan potensi sumber energi lokal serta ketersediaan infrastruktur jaringan. Selain itu, aspek sosial dan lingkungan juga harus dikaji melalui dokumen AMDAL, terutama bila proyek berada di wilayah yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan. Meski berada di luar kawasan hutan lindung, jika dampak terhadap lingkungan hidup cukup besar—misalnya pada kualitas udara, kebisingan, dan akses masyarakat—maka penyusunan dokumen lingkungan menjadi krusial. Dokumen ini harus disusun oleh tim tersertifikasi dan dikonsultasikan ke publik sebelum disetujui. Dalam konteks tersebut, dokumen lingkungan mana yang secara hukum wajib disusun untuk proyek seperti itu? | UKL-UPL yang ditandatangani oleh Dinas Lingkungan | 0 | Dokumen Amdal sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021 | 2 | Studi kelayakan lingkungan oleh akademisi independen | 0 | Surat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) provinsi | 0 | Deklarasi pengelolaan lingkungan oleh perusahaan sendiri (DPPL) | 0 | Amdal wajib jika dampak proyek signifikan, meskipun bukan di kawasan lindung. | B
Regulasi Usaha Penyediaan dan Penunjang Tenaga Listrik | UU No. 30 Tahun 2009 mengatur tentang ketenagalistrikan sebagai komoditas strategis nasional yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Dalam praktiknya, regulasi ini mewajibkan pelaku usaha memiliki izin yang sesuai dan menjunjung prinsip keselamatan instalasi. Di samping itu, UU ini memberikan porsi besar kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola sektor ketenagalistrikan. Salah satu aspek penting adalah penyediaan akses listrik secara merata dengan menjaga kepastian hukum. Dalam konteks perizinan, pelaku usaha wajib memiliki IUPTL, dan pengawasan dilakukan oleh instansi terkait. Jika suatu badan usaha melaksanakan usaha tanpa IUPTL, maka dikenai sanksi administratif dan pencabutan kegiatan usaha. Dalam hal ini, pernyataan yang PALING SESUAI dengan isi UU No. 30 Tahun 2009 adalah... | UU No. 30 Tahun 2009 menegaskan bahwa listrik hanya boleh disediakan oleh BUMN. | 0 | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) wajib dimiliki oleh setiap badan usaha yang ingin menyediakan tenaga listrik. | 2 | Pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan dalam pengaturan listrik daerah. | 0 | IUPTL dapat digantikan dengan surat keterangan pelaporan OSS. | 0 | UU No. 30 hanya mengatur tentang keselamatan instalasi listrik rumah tangga. | 0 | Pernyataan yang paling mendasar dan sesuai dengan substansi UU No. 30 adalah kewajiban IUPTL sebagai izin pokok. | B
Pedoman dan Prosedur Kerja Usaha Ketenagalistrikan | Dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan, pemerintah menetapkan sistem OSS-RBA sebagai sarana perizinan terintegrasi berbasis risiko yang memudahkan pengawasan dan transparansi. SOP penyelenggara STL juga mencakup tanggung jawab terhadap pelaporan berkala dan kinerja instalasi. Standar K3L sangat ditekankan untuk menjamin keselamatan kerja dan lingkungan. Dalam sistem OSS-RBA, pelaku usaha wajib melakukan pemutakhiran data secara periodik. Laporan harus disusun berdasarkan kinerja faktual, termasuk risiko teknis dan administratif. Manakah dari pernyataan berikut yang PALING mencerminkan prinsip OSS-RBA dan K3L dalam sistem usaha ketenagalistrikan? | OSS-RBA hanya berlaku untuk usaha kecil tanpa risiko tinggi. | 0 | Pemutakhiran data dalam OSS-RBA bersifat opsional tergantung jenis usaha. | 0 | SOP STL tidak memerlukan pelaporan rutin karena sudah otomatis dalam sistem. | 0 | K3L menjadi aspek tambahan yang tidak wajib selama kegiatan tidak membahayakan. | 0 | OSS-RBA menuntut pelaku usaha memperbarui data dan menjamin standar keselamatan sesuai K3L. | 2 | OSS-RBA menekankan pelaporan dan standar keselamatan sebagai bagian integral sistem. | E
Penyiapan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik | Dalam penyusunan RUPTL, pemerintah mensyaratkan adanya studi kelayakan yang mempertimbangkan keberlanjutan energi, kelayakan finansial, dan kesesuaian dengan kebijakan energi nasional. Dokumen UKL-UPL atau AMDAL diperlukan tergantung skala dampak lingkungan dari proyek ketenagalistrikan yang direncanakan. Izin lokasi dan kelengkapan dokumen teknis juga menjadi prasyarat. Dalam konteks ini, penyiapan usaha harus mempertimbangkan integrasi antara dokumen lingkungan, perizinan, dan kebutuhan jaringan listrik nasional. Pernyataan yang PALING menggambarkan keterkaitan antara studi kelayakan, AMDAL, dan RUPTL adalah... | RUPTL dapat disusun tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jika proyek berbasis energi baru terbarukan. | 0 | Studi kelayakan hanya dilakukan untuk pembangkit listrik dengan daya di atas 10 MW. | 0 | RUPTL harus disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan didukung dokumen lingkungan yang sesuai. | 2 | AMDAL hanya berlaku pada proyek di wilayah konservasi, tidak untuk proyek umum. | 0 | Izin lokasi dapat diterbitkan sebelum ada kajian kelayakan proyek. | 0 | Jawaban C menunjukkan integrasi substansi dokumen dan kebijakan nasional. | C
Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha Ketenagalistrikan | Dalam penyusunan kontrak jual beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA), aspek penting seperti jangka waktu kontrak, ketentuan pengalihan risiko, serta tarif yang disepakati antara PLN dan pemegang IUPTL menjadi kunci utama. Pemerintah menetapkan formula tarif berdasarkan segmen pengguna dan keberadaan subsidi. Dalam hal tertentu, PPA juga harus mengatur mekanisme arbitrase dalam penyelesaian sengketa. PPA merupakan alat utama untuk menjamin kelangsungan pasokan dan kelayakan investasi. Manakah dari pernyataan berikut yang PALING menunjukkan prinsip penyusunan PPA secara tepat? | PPA hanya mengatur harga jual listrik tanpa ketentuan teknis lainnya. | 0 | PPA tidak perlu mengatur jangka waktu karena bisa diperpanjang secara otomatis. | 0 | PPA berfungsi sebagai kontrak utama antara PLN dan pemegang IUPTL serta mencakup tarif, risiko, dan penyelesaian sengketa. | 2 | PPA hanya berlaku untuk proyek di atas 100 MW dan proyek prioritas nasional. | 0 | PPA ditandatangani oleh DJK sebagai pihak utama dalam transaksi listrik. | 0 | PPA adalah dasar hukum bisnis antar penyedia dan pembeli listrik, bukan hanya harga. | C
Mutu Layanan Penyediaan Ketenagalistrikan | Indikator mutu pelayanan seperti SAIDI dan SAIFI digunakan untuk mengukur seberapa sering dan seberapa lama gangguan listrik terjadi dalam kurun waktu tertentu. Nilai SAIDI dan SAIFI tinggi menunjukkan pelayanan yang buruk dan perlu diperbaiki. Pemerintah melalui DJK serta lembaga independen memantau dan mengaudit mutu pasokan listrik untuk memastikan kontinuitas dan keandalan. Ketentuan pemadaman bergilir hanya diberlakukan dalam keadaan darurat. Dalam hal ini, pernyataan yang PALING sesuai mengenai standar mutu pelayanan adalah... | SAIDI dan SAIFI menunjukkan seberapa besar daya listrik digunakan oleh pelanggan. | 0 | SAIFI mengukur durasi rata-rata pemadaman dalam sehari. | 0 | SAIDI dan SAIFI mencerminkan kualitas pelayanan dan menjadi acuan evaluasi sistem distribusi. | 2 | Kontinuitas pasokan hanya diawasi oleh perusahaan penyedia, bukan oleh pemerintah. | 0 | Pemadaman terencana tidak memengaruhi penilaian mutu pelayanan listrik. | 0 | Jawaban C menunjukkan bahwa indikator SAIDI/SAIFI adalah alat ukur mutu layanan nasional. | C
Regulasi Usaha Penyediaan dan Penunjang Tenaga Listrik | PP No. 14 Tahun 2012 jo. PP No. 25 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan ketenagalistrikan dengan fokus pada tanggung jawab penyedia dan pemerintah daerah. Kedua peraturan ini menekankan kelayakan usaha, integrasi infrastruktur, dan pelaporan berkala yang harus dilakukan melalui OSS‑RBA. Perubahan dari PP No. 14 ke PP No. 25 menambah ketentuan mengenai skema pengurangan emisi dan dukungan untuk energi terbarukan. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan di wilayahnya, namun kewenangan tersebut tetap harus harmonis dengan kebijakan nasional. Dalam hal pelaporan, pelaku usaha harus menyampaikan laporan operasional, finansial, dan lingkungan setiap tahun. Jika terjadi ketidaksesuaian laporan, instansi pengawas dapat memberikan sanksi administratif hingga pembekuan izin. Salah satu tujuan revisi ini adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Berdasarkan penjelasan tersebut, pernyataan yang PALING TEPAT mencerminkan esensi revisi PP tersebut adalah… | PP No.25 mengurangi kewajiban pelaporan lingkungan agar proses perizinan lebih cepat. | 0 | Pemerintah daerah dapat menerbitkan izin usaha tanpa memperhatikan ketentuan nasional. | 0 | PP No.25 menghapus ketentuan integrasi infrastruktur ketenagalistrikan. | 0 | Pelaku usaha hanya perlu melaporkan aspek finansial, bukan teknis maupun lingkungan. | 0 | Revisi PP menegaskan pelaporan operasional, finansial, dan lingkungan tahunan serta harmonisasi kebijakan daerah‑nasional. | 2 | Revisi PP menambah ketentuan pelaporan lingkungan dan menekankan harmonisasi kebijakan pusat‑daerah. | E
Pedoman dan Prosedur Kerja Usaha Ketenagalistrikan | Pedoman teknis operasional pada usaha ketenagalistrikan ditetapkan untuk menjamin kelancaran dan keselamatan sistem. OSS‑RBA menjadi platform utama untuk penerbitan izin berbasis risiko, di mana setiap data usaha harus diperbarui secara berkala oleh pelaku. SOP penyelenggara sistem tenaga listrik (STL) mengatur alur kerja mulai dari perencanaan instalasi, uji coba teknis, hingga monitoring pasca‑operasi. Aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pedoman ini, dengan persyaratan minimum perlindungan lingkungan dan pekerja. Sistem pelaporan insiden harus mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh DJK, termasuk detail waktu, lokasi, dan tindak lanjut perbaikan. Pelanggaran terhadap SOP dapat berakibat pada pembekuan izin atau sanksi administratif. Dokumen pedoman ini harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan. Implementasi pedoman teknis ini memerlukan audit internal dan eksternal secara periodik. Pernyataan yang PALING mencerminkan fungsi OSS‑RBA dan SOP K3L adalah… | OSS‑RBA dan SOP K3L mengintegrasikan pembaruan data risiko, alur kerja teknis, serta standar keselamatan dan lingkungan secara menyeluruh. | 2 | OSS‑RBA hanya menyimpan data awal hingga izin diperoleh, tanpa perlu pembaruan. | 0 | SOP STL hanya mencakup kegiatan perencanaan awal, bukan monitoring pasca‑operasi. | 0 | K3L hanya diterapkan pada fase konstruksi, bukan operasi dan pemeliharaan. | 0 | Sistem pelaporan insiden bersifat sukarela dan tidak memerlukan rincian teknis. | 0 | Jawaban A mencerminkan integrasi penuh OSS‑RBA dan K3L sebagai pedoman lengkap. | A
Penyiapan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik | Dalam rangka menyusun RUPTL, pelaku usaha harus melakukan studi kelayakan yang mencakup aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan. Studi ini meliputi analisis potensi sumber energi, proyeksi permintaan, perhitungan biaya investasi, serta estimasi pendapatan dan tingkat pengembalian investasi. Dokumen UKL‑UPL atau Amdal disusun berdasarkan hasil studi dampak lingkungan dan social baseline yang valid. Izin lokasi baru dapat diajukan setelah kajian tersebut selesai dan memenuhi persyaratan teknis jaringan serta kebijakan energi nasional. Selain itu, RUPTL wajib memuat strategi sinkronisasi proyek dengan rencana pembangunan infrastruktur transmisi dan distribusi. Dalam menetapkan strategi pendanaan, pelaku usaha perlu mempertimbangkan opsi pembiayaan swasta, dana pemerintah, atau skema Public Private Partnership (PPP). Dokumen studi kelayakan dan AMDAL menjadi dasar verifikasi oleh instansi teknis sebelum penerbitan izin usaha. Manakah pernyataan yang PALING eksplisit menggambarkan hubungan studi kelayakan, AMDAL, dan strategi pendanaan dalam RUPTL? | RUPTL dapat dibuat setelah studi kelayakan, tanpa perlu AMDAL jika menggunakan PPP. | 0 | AMDAL hanya dilihat setelah proyek selesai berjalan. | 0 | Strategi pendanaan PPP hanya diperlukan jika proyek tidak layak secara finansial. | 0 | Studi kelayakan, AMDAL, dan strategi pendanaan PPP saling terkait dan menjadi dasar penerbitan izin usaha penyediaan listrik. | 2 | Izin lokasi dapat diterbitkan sebelum AMDAL selesai jika studi kelayakan menunjukkan profit tinggi. | 0 | Jawaban D menunjukkan keterkaitan integral antara kajian teknis, lingkungan, dan skema pendanaan. | D
Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha Ketenagalistrikan | Hubungan komersial diatur melalui PPA yang rinci, mencakup ketentuan teknis, harga, risiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa. PPA harus mengatur alokasi risiko force majeure, penalti jika terjadi keterlambatan pasokan, dan jaminan performa. Selain itu, PPA dapat memuat klausul eskalasi tarif yang disesuaikan dengan inflasi atau perubahan harga bahan bakar. Mekanisme arbitrase atau litigasi menjadi pilihan jika negosiasi tidak membuahkan hasil. Dalam PPA subsidi, pemerintah menutup selisih tarif untuk menjaga keterjangkauan. Dokumen PPA juga wajib menyertakan lampiran teknis seperti profil titik hubung dan standar kualitas daya. Dengan mempertimbangkan semua elemen tersebut, pernyataan yang PALING akurat mengenai elemen krusial dalam PPA komersial adalah… | PPA hanya perlu memuat harga dan jangka waktu, tanpa klausul risiko. | 0 | Klausul penalti cukup diatur di lampiran teknis, bukan dalam teks utama. | 0 | Elemen risiko, penalti keterlambatan, jaminan performa, eskalasi tarif, dan mekanisme penyelesaian sengketa harus tercantum secara jelas dalam PPA. | 2 | Pemerintah hanya menandatangani PPA subsidi, bukan kontrak komersial murni. | 0 | Profil titik hubung tidak relevan jika konsumen industri besar. | 0 | Jawaban C mencakup semua elemen komprehensif yang wajib ada dalam PPA. | C
Mutu Layanan Penyediaan Ketenagalistrikan | Standar mutu layanan mencakup indikator reliabilitas dan kontinuitas pasokan. SAIDI dan SAIFI telah lama digunakan, sedangkan MAIFI dan waktu pemulihan rata‑rata mulai diadopsi untuk mengukur gangguan singkat dan efisiensi tanggap darurat. Lembaga pengawas—baik pemerintah maupun badan independen—melakukan audit berkala untuk memastikan penyedia memenuhi ambang batas. Pemadaman terencana dan tak terencana dihitung dalam formula berbeda. Pelaporan hasil audit dan tindak lanjut perbaikan wajib disampaikan kepada pemangku kepentingan. Jika nilai MAIFI melebihi ambang batas, penyedia harus melaksanakan program perbaikan. Selain itu, penyedia diharuskan menyusun rencana kontinjensi untuk gangguan mendadak. Berdasarkan uraian, manakah pernyataan yang PALING lengkap mengenai indikator mutu layanan? | SAIDI dan SAIFI cukup untuk menilai mutu layanan tanpa perlu indikator lain. | 0 | SAIDI, SAIFI, MAIFI, dan waktu pemulihan merupakan indikator utama yang wajib diawasi dan dilaporkan secara berkala. | 2 | Hanya indikator frekuensi gangguan yang diperhitungkan dalam penilaian mutu layanan. | 0 | Waktu pemulihan menjadi satu‑satunya indikator jika SAIDI dan SAIFI rendah. | 0 | Pemadaman terencana tidak perlu dicatat sebagai gangguan dalam laporan mutu. | 0 | Jawaban B sesuai dengan pengembangan standar mutu yang lebih komprehensif. | B
Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Ketenagalistrikan | Perlindungan konsumen mengharuskan penyedia memberitahukan informasi tarif, jadwal pemeliharaan, dan penanganan gangguan dalam batas waktu tertentu. Konsumen memiliki hak atas kompensasi jika layanan tidak sesuai dengan standar, termasuk pembebasan biaya saat gangguan teknis berdampak signifikan. Mekanisme pengaduan disediakan melalui saluran resmi, dan penyedia wajib menindaklanjuti dalam jangka waktu maksimum. Tarif harus transparan dan tidak diskriminatif antar segmen pelanggan. Bila penyedia mengabaikan kewajiban ini, konsumen dapat melapor ke DJK atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, hingga pencabutan izin dapat dijatuhkan. Dalam konteks tersebut, pernyataan yang PALING akurat mengenai hak konsumen dan kewajiban penyedia adalah… | Konsumen hanya berhak atas informasi tarif, tanpa kompensasi jika terjadi gangguan. | 0 | Penyedia dapat menunda penanganan gangguan tanpa pemberitahuan jika dirasa tidak kritis. | 0 | Hak kompensasi hanya berlaku untuk pelanggan komersial dan industri. | 0 | Tarif tidak perlu transparan jika ada subsidi silang antar segmen. | 0 | Konsumen berhak atas informasi, penanganan gangguan cepat, dan kompensasi sesuai standar jika layanan tidak terpenuhi. | 2 | Jawaban E mencakup hak konsumen dan kewajiban penyedia secara lengkap. | E
Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan | Bidang usaha jasa penunjang meliputi konstruksi instalasi, pengujian serta sertifikasi peralatan listrik, dan konsultansi teknik perencanaan sistem. Setiap badan usaha wajib memiliki SBU, sedangkan personel teknis harus memiliki SKK sesuai cakupan pekerjaan. Lembaga sertifikasi resmi pun harus terakreditasi nasional dengan prosedur uji kompetensi ketat dan berkelanjutan. Keabsahan SBU dan SKK menjadi dasar kontrak resmi serta kelayakan operasional. Jika usaha tidak memenuhi syarat, mereka tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam tender pemerintah maupun sektor swasta. Lembaga pengawas dapat melakukan inspeksi mendadak untuk memverifikasi dokumen. Dengan demikian, manakah pernyataan yang PALING menunjukkan pentingnya SBU dan SKK? | SBU dan SKK memastikan badan usaha dan personel teknis memiliki legalitas dan kompetensi yang diakui. | 2 | SKK hanya diperlukan untuk konsultan senior dan tidak wajib bagi teknisi pemula. | 0 | Lembaga sertifikasi dapat beroperasi tanpa akreditasi jika bekerja di wilayah terpencil. | 0 | SBU cukup dilengkapi sertifikat keanggotaan asosiasi teknis. | 0 | SKK dapat digantikan dengan sertifikat pelatihan komersial. | 0 | Jawaban A menegaskan bahwa legalitas dan kompetensi terjamin lewat SBU/SKK. | A
Regulasi Usaha Penyediaan dan Penunjang Tenaga Listrik | Permen ESDM No. 11 Tahun 2021 mengatur usaha penyediaan tenaga listrik dengan menekankan persyaratan teknis minimal, kewajiban inspeksi, dan pelaporan elektronik. Pemerintah menerapkan skema pengawasan terpadu antara pusat dan daerah, di mana dinas ESDM daerah dapat melakukan audit bersama DJK. Perusahaan harus menyerahkan hasil inspeksi instalasi listrik setiap semester melalui portal resmi. Selain itu, terdapat ketentuan sanksi administratif berupa denda finansial, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha. Peraturan ini juga mengacu pada standar internasional IEC untuk kualitas peralatan. Dalam konteks pembinaan, pemerintah menyediakan program pelatihan teknis bagi usaha mikro dan kecil. Berdasarkan uraian ini, mana yang PALING menegaskan inti ketentuan Permen ESDM tersebut? | Pemerintah daerah tidak boleh melakukan audit tanpa izin pusat DJK. | 0 | Sanksi administratif hanya berlaku untuk perusahaan besar. | 0 | Standar IEC hanya berlaku bagi ekspor peralatan ketenagalistrikan. | 0 | Perusahaan wajib melakukan inspeksi teknis minimal setiap semester dan melaporkannya melalui portal ESDM. | 2 | Program pelatihan teknis bersifat opsional dan tidak terkait izin. | 0 | Jawaban D menegaskan kewajiban inspeksi dan pelaporan wajib setiap semester. | D
Pedoman dan Prosedur Kerja Usaha Ketenagalistrikan | SOP K3L menitikberatkan pada analisis risiko, identifikasi bahaya, dan tindakan pencegahan pada setiap tahap pekerjaan. Prosedur ini dimulai dari briefing keselamatan sebelum kerja lapangan, pemeriksaan APD, hingga prosedur evakuasi darurat jika terjadi insiden. Aspek lingkungan terkait pengelolaan limbah oli dan bahan kimia juga diatur, dengan jadwal pemantauan kualitas udara dan air. Pelaporan kejadian tidak hanya bersifat internal, tetapi juga dilaporkan ke instansi lingkungan dan K3 nasional. Evaluasi SOP dilakukan minimal setahun sekali atau setelah kejadian kritis. Lembaga pengawas dapat memeriksa dokumen kapan pun untuk memastikan kepatuhan. Dokumen SOP tersedia dalam portal OSS‑RBA untuk diakses pelaku usaha. Dari pernyataan berikut, yang PALING menggambarkan esensi SOP K3L adalah… | SOP K3L hanya berlaku untuk petugas yang bekerja di pabrik pembangkit. | 0 | Evaluasi SOP hanya perlu dilakukan jika ada kecelakaan fatal. | 0 | SOP K3L mencakup briefing keselamatan, pemeriksaan APD, prosedur kerja aman, dan pelaporan insiden ke instansi terkait. | 2 | Pengelolaan limbah tidak termasuk dalam tanggung jawab SOP K3L. | 0 | Prosedur evakuasi darurat bersifat informasional saja dan tidak mengikat. | 0 | Jawaban C merangkum tahap‑tahap K3L secara lengkap dan sesuai SOP. | C
Penyiapan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik | Untuk daerah terpencil, pelaku usaha harus memilih model bisnis antara mini‑grid, distributed generation, atau koneksi jaringan utama. Setiap model menghadapi tantangan biaya investasi awal, ketersediaan bahan bakar, serta dukungan masyarakat lokal. Studi kelayakan mencakup analisis demografis, potensi energi terbarukan, dan model pembiayaan termasuk subsidi pemerintah maupun kredit bank. RUPTL yang disusun harus mencerminkan kemitraan dengan masyarakat, skema tarif responsif, dan rencana pemeliharaan jangka panjang. Izin lingkungan dan lokasi tetap menjadi prasyarat utama sebelum konstruksi. Dokumen rancangan teknis wajib memuat diagram one‑line, perhitungan beban puncak, dan faktor kapasitas. Pelaku usaha juga perlu menyusun strategi mitigasi risiko sosial‑ekonomi akibat gangguan pasokan. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah yang PALING menggambarkan pendekatan terpadu dalam penyusunan RUPTL untuk daerah terpencil? | Model bisnis mini‑grid hanya mempertimbangkan biaya investasi, tanpa melibatkan masyarakat. | 0 | Pendekatan terpadu mencakup studi kelayakan teknis‑ekonomi, keterlibatan masyarakat, skema pembiayaan, dan perizinan lingkungan sebelum konstruksi. | 2 | RUPTL bisa diabaikan jika dukungan pemerintah sudah ada. | 0 | Izin lingkungan dapat diajukan setelah konstruksi dimulai untuk mempercepat proses. | 0 | Diagram one‑line hanya diperlukan untuk koneksi ke jaringan utama. | 0 | Jawaban B menunjukkan integrasi semua elemen kunci sebelum pelaksanaan proyek. | B
Regulasi Perdagangan Energi Listrik | Dalam perdagangan energi listrik antarnegara, pengaturan mengenai harga listrik menjadi penting karena dapat mempengaruhi stabilitas pasar energi. Perjanjian internasional memainkan peranan penting untuk menetapkan harga yang wajar, serta mekanisme pengaturan teknis terkait kapasitas transmisi dan pembatasan beban. Negara yang terlibat juga harus mematuhi regulasi ketenagalistrikan yang sudah disepakati bersama untuk memastikan pengoperasian yang terkoordinasi antara negara-negara tersebut. Pengaturan harga listrik harus mengacu pada kondisi pasar yang ada, serta kebijakan energi dari masing-masing negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, manakah yang paling tepat mengenai perdagangan energi antarnegara? | Apakah harga listrik dalam perdagangan antarnegara diatur secara sepihak oleh negara pengimpor? | 0 | Apakah regulasi ketenagalistrikan tidak diperlukan dalam perdagangan antarnegara? | 0 | Apakah negara-negara yang terlibat dalam perdagangan harus mematuhi ketentuan perjanjian internasional terkait harga dan kapasitas transmisi? | 2 | Apakah mekanisme perdagangan dapat diabaikan karena harga sudah dipastikan oleh pemerintah masing-masing negara? | 0 | Apakah kapasitas transmisi tidak perlu dipertimbangkan dalam perdagangan listrik antarnegara? | 0 | Jawaban C mencakup pengaturan harga dan kapasitas transmisi yang harus dipatuhi dalam perdagangan antarnegara. | C
Sumber Energi Terbarukan dalam Ketenagalistrikan | Penggunaan energi terbarukan dalam pembangkit listrik semakin banyak digalakkan sebagai bagian dari transisi energi menuju sistem yang lebih ramah lingkungan. Pembangkit tenaga angin dan surya telah terbukti mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, meskipun memiliki tantangan terkait fluktuasi pasokan energi. Dalam hal ini, teknologi smart grid dapat membantu memitigasi masalah fluktuasi tersebut dengan cara memantau distribusi energi secara real-time. Meskipun biaya pembangunan infrastruktur awal cukup tinggi, pengoperasian pembangkit terbarukan memiliki biaya operasional yang lebih rendah. Oleh karena itu, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai penggunaan energi terbarukan? | Apakah pembangkit tenaga surya tidak dapat terhubung dengan sistem smart grid? | 0 | Apakah biaya awal pembangunan pembangkit tenaga angin dan surya lebih rendah daripada pembangkit tenaga fosil? | 0 | Apakah penerapan smart grid dapat mengatasi masalah fluktuasi pasokan dari sumber energi terbarukan? | 2 | Apakah energi terbarukan tidak dapat menghasilkan listrik secara stabil karena fluktuasi cuaca? | 0 | Apakah pembangkit energi terbarukan tidak perlu mempertimbangkan biaya operasional jangka panjang? | 0 | Jawaban C mencerminkan peran smart grid dalam menangani fluktuasi pasokan energi terbarukan. | C
Regulasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik | Peraturan mengenai usaha penyediaan tenaga listrik meliputi perizinan, kewajiban pelaporan, dan standar keselamatan instalasi yang harus diikuti oleh pelaku usaha. Salah satu bentuk izin yang harus dimiliki oleh penyedia tenaga listrik adalah IUPTL (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik), yang mengharuskan pemohon untuk memenuhi berbagai persyaratan teknis dan administratif. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan untuk menyusun dokumen UKL-UPL/AMDAL sebagai bagian dari proses perizinan. Dalam hal ini, pelaku usaha yang tidak memenuhi standar keselamatan atau kewajiban pelaporan dapat dikenai sanksi administratif. Berdasarkan penjelasan tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai regulasi usaha penyediaan tenaga listrik? | Apakah IUPTL hanya dibutuhkan untuk perusahaan besar yang memiliki pembangkit listrik? | 0 | Apakah pelaku usaha tidak diwajibkan memiliki dokumen UKL-UPL/AMDAL dalam proses perizinan usaha penyediaan listrik? | 0 | Apakah pelaku usaha harus memenuhi standar keselamatan instalasi dan kewajiban pelaporan untuk mendapatkan izin usaha? | 2 | Apakah sanksi administratif tidak perlu dikenakan jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban pelaporan? | 0 | Apakah pelaku usaha dapat mengabaikan persyaratan teknis dalam memperoleh IUPTL? | 0 | Jawaban C mencakup kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi regulasi yang telah ditetapkan. | C
Pedoman dan Prosedur Kerja Usaha Ketenagalistrikan | Dalam menjalankan usaha ketenagalistrikan, setiap penyelenggara harus mematuhi pedoman teknis dan prosedur kerja yang berlaku, termasuk standar K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan). SOP pemantauan penyelenggara sistem tenaga listrik (STL) juga harus diikuti untuk memastikan kelancaran operasional dan keamanan instalasi. Sistem OSS-RBA digunakan untuk mempermudah proses perizinan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan. Selain itu, setiap penyelenggara harus melaksanakan prosedur pemantauan berkala untuk memastikan standar K3L terpenuhi dan tidak ada gangguan pada pasokan tenaga listrik. Oleh karena itu, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai pedoman dan prosedur kerja usaha ketenagalistrikan? | Apakah pedoman teknis dan prosedur kerja hanya perlu diterapkan oleh penyelenggara yang baru memulai usaha? | 0 | Apakah sistem OSS-RBA hanya digunakan untuk usaha ketenagalistrikan skala besar? | 0 | Apakah pedoman teknis dan SOP pemantauan harus diikuti oleh seluruh penyelenggara untuk menjamin kelancaran operasional dan keselamatan? | 2 | Apakah standar K3L hanya berlaku pada pekerjaan konstruksi dan tidak perlu dipatuhi dalam operasi sehari-hari? | 0 | Apakah prosedur pemantauan tidak diperlukan jika operasi telah berjalan lancar? | 0 | Jawaban C mencerminkan perlunya penerapan pedoman teknis dan SOP untuk menjaga keamanan dan efisiensi operasional. | C
Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Ketenagalistrikan | Perlindungan konsumen dalam sektor ketenagalistrikan mencakup hak dan kewajiban pelanggan serta mekanisme penyelesaian pengaduan yang transparan. Selain itu, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kualitas pelayanan dan memastikan bahwa pelanggan menerima pasokan listrik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ada, sanksi administratif dapat diberikan sebagai langkah pembinaan. Pengaduan pelanggan harus diselesaikan dalam waktu yang cepat dan adil untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyedia layanan. Oleh karena itu, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai perlindungan konsumen dalam ketenagalistrikan? | Apakah penyedia layanan tidak perlu memberikan mekanisme penyelesaian pengaduan yang jelas bagi pelanggan? | 0 | Apakah pengaduan pelanggan dapat diabaikan jika dianggap tidak signifikan oleh penyedia layanan? | 0 | Apakah pelaku usaha harus memastikan standar mutu layanan dan menyelesaikan pengaduan pelanggan secara adil dan tepat waktu? | 2 | Apakah sanksi administratif tidak diperlukan jika pelanggaran dilakukan oleh penyedia layanan kecil? | 0 | Apakah kewajiban pelanggan untuk membayar tagihan tidak perlu diatur dalam perlindungan konsumen? | 0 | Jawaban C menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen dan kewajiban penyedia layanan dalam menjaga kualitas. | C
Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha Ketenagalistrikan | Hubungan komersial dalam usaha penyediaan tenaga listrik, seperti Power Purchase Agreement (PPA), mengatur transaksi jual beli listrik antara penyedia dan pelanggan, baik untuk segmen rumah tangga maupun industri. PPA harus mematuhi ketentuan tarif tenaga listrik yang berlaku, yang terbagi menjadi segmen subsidi dan non-subsidi. Selain itu, hubungan antara pemegang IUPTL dan PLN harus memperhatikan ketentuan operasional yang telah disepakati. Seringkali, tarif listrik ditentukan berdasarkan kebutuhan daya dan lokasi, dengan mempertimbangkan efisiensi operasional dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai hubungan komersial dalam usaha ketenagalistrikan? | Apakah PPA hanya berlaku untuk penyedia listrik besar dan tidak perlu digunakan oleh penyedia listrik kecil? | 0 | Apakah tarif listrik untuk segmen non-subsidi ditentukan tanpa memperhatikan kebutuhan daya dan lokasi? | 0 | Apakah PPA harus mematuhi ketentuan tarif, dan hubungan antara pemegang IUPTL dan PLN harus sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku? | 2 | Apakah pemegang IUPTL dapat mengatur tarif listrik secara sepihak tanpa melibatkan PLN? | 0 | Apakah hanya segmen rumah tangga yang diatur dalam ketentuan tarif tenaga listrik? | 0 | Jawaban C mencakup keseluruhan aspek penting dari hubungan komersial dalam penyediaan listrik. | C
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) | Pemerintah Indonesia mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) untuk meningkatkan bauran energi nasional dan mengurangi emisi karbon. Melalui Permen ESDM No. 26 Tahun 2021, telah ditetapkan skema tarif feed-in dan mekanisme penugasan langsung kepada BUMN. Namun, terdapat tantangan dari sisi keekonomian proyek, risiko intermittency, dan keterbatasan infrastruktur. Dalam konteks ini, bagaimana strategi optimal dalam meningkatkan peran EBT secara sistemik? | Meningkatkan insentif fiskal dan integrasi pembangkit EBT dengan jaringan PLN. | 2 | Menghapus semua subsidi energi fosil tanpa pengganti. | 0 | Menyediakan feed-in-tariff untuk seluruh jenis energi tanpa seleksi. | 0 | Mengizinkan investor asing memiliki 100% proyek EBT tanpa batas. | 0 | Mengganti seluruh PLTU dengan PLTA dalam waktu 3 tahun. | 0 | A benar karena insentif fiskal dan integrasi teknis adalah kunci keberhasilan jangka panjang. | A
Sistem Penyaluran Tenaga Listrik | Penyaluran tenaga listrik dilakukan melalui jaringan transmisi dan distribusi yang saling terintegrasi. Ketahanan sistem sangat bergantung pada kemampuan operator menjaga kestabilan tegangan dan frekuensi. Gangguan sistemik dapat menyebabkan blackout lintas wilayah, sebagaimana terjadi pada gangguan 500 kV Jawa-Bali beberapa tahun lalu. Pernyataan mana yang paling tepat mengenai aspek keandalan sistem penyaluran? | Sistem distribusi tidak perlu dicadangkan karena hanya berfungsi lokal. | 0 | Sistem penyaluran wajib memiliki skema redundansi dan cadangan darurat. | 2 | Gangguan distribusi lebih berbahaya daripada gangguan transmisi. | 0 | Sistem penyaluran tidak terpengaruh oleh pembangkit EBT. | 0 | Jaringan tegangan rendah dapat menggantikan fungsi transmisi sementara. | 0 | B adalah jawaban benar karena keandalan sistem ditopang oleh skema redundansi. | B
Sertifikasi Laik Operasi (SLO) | SLO menjadi bukti bahwa instalasi tenaga listrik telah memenuhi ketentuan teknis dan keselamatan. Sertifikat ini hanya bisa dikeluarkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) yang telah terakreditasi. Namun, dalam praktiknya masih banyak pengusaha atau kontraktor yang mengabaikan SLO karena dianggap hanya formalitas. Apa fungsi utama SLO dalam tata kelola usaha ketenagalistrikan? | SLO menjadi dasar untuk pengajuan subsidi tarif listrik. | 0 | SLO hanya diperlukan oleh PLN untuk pembangkit skala besar. | 0 | SLO menjamin aspek keselamatan teknis dan legalitas operasi instalasi listrik. | 2 | SLO berlaku otomatis setelah konstruksi selesai tanpa inspeksi. | 0 | SLO tidak diwajibkan jika proyek dibiayai oleh APBN. | 0 | Jawaban C benar karena SLO menjamin aspek teknis dan hukum bagi instalasi. | C
Rantai Nilai Usaha Listrik | Usaha penyediaan tenaga listrik terdiri dari beberapa bagian penting: pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan. Setiap bagian dapat dilakukan oleh entitas berbeda sesuai lisensi. Namun, integrasi yang buruk antara segmen ini dapat menimbulkan inefisiensi, overcapacity, atau ketidaksesuaian daya pasok. Dalam kerangka ini, pernyataan mana yang paling mencerminkan strategi integratif yang tepat? | Memisahkan seluruh segmen usaha agar tidak terjadi monopoli. | 0 | Mendorong integrasi vertikal antara pembangkitan dan distribusi secara selektif. | 2 | Membatasi keterlibatan swasta dalam distribusi dan penjualan. | 0 | Menyerahkan semua kegiatan kepada PLN untuk efisiensi. | 0 | Menyatukan transmisi dan distribusi ke dalam satu perusahaan negara. | 0 | Integrasi selektif dapat memperbaiki efisiensi dan ketahanan pasok secara sistemik. | B
Pembinaan dan Pengawasan | Pemerintah melalui DJK (Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan) memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik. Salah satu bentuk pengawasan adalah inspeksi teknis dan audit berkala. Namun, tidak semua pelaku usaha memahami konsekuensi dari hasil pengawasan tersebut. Apa bentuk tindak lanjut paling tepat jika ditemukan pelanggaran serius dalam pengawasan usaha ketenagalistrikan? | Menerbitkan sanksi administratif atau pencabutan izin sesuai tingkat pelanggaran. | 2 | Memberikan penghargaan atas partisipasi audit walau ada pelanggaran. | 0 | Memindahkan tanggung jawab ke dinas daerah tanpa tindakan. | 0 | Menunda hasil audit hingga perizinan selesai. | 0 | Menghapus sanksi jika proyek memiliki nilai strategis nasional. | 0 | A benar karena DJK berwenang mencabut izin sesuai UU No. 30 Tahun 2009. | A
Regulasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik | Perusahaan penyedia tenaga listrik harus memenuhi berbagai ketentuan peraturan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2009 dan PP No. 14 Tahun 2012. Selain itu, dalam pelaksanaan usaha penyediaan listrik, perusahaan juga diharuskan mematuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM dan dinas terkait. Dalam hal pelaksanaan usaha, kewajiban melaporkan data operasi juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemegang IUPTL. Apakah pernyataan berikut ini yang paling tepat mengenai kewajiban penyedia tenaga listrik? | Apakah penyedia tenaga listrik dapat melaksanakan operasional tanpa laporan rutin kepada pemerintah? | 0 | Apakah kewajiban keselamatan instalasi hanya berlaku pada pembangkit listrik dan tidak untuk instalasi distribusi? | 0 | Apakah pelaporan data operasi merupakan kewajiban dari setiap penyedia tenaga listrik yang memiliki IUPTL? | 2 | Apakah kewajiban melaporkan data operasi hanya diperlukan jika terjadi gangguan listrik? | 0 | Apakah standar keselamatan instalasi tidak diperlukan bagi usaha penyediaan listrik kecil? | 0 | Jawaban C mencerminkan kewajiban penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan pelaporan rutin. | C
Pedoman dan Prosedur Kerja Usaha Ketenagalistrikan | Dalam penyelenggaraan sistem tenaga listrik, prosedur kerja yang tepat sangat diperlukan, terutama untuk memastikan pengelolaan keselamatan dan kelancaran distribusi energi. Hal ini mencakup pemantauan sistem tenaga listrik, pengoperasian yang sesuai standar K3L, serta dokumentasi terkait pemeliharaan dan pengawasan berkala. Selain itu, prosedur dan SOP juga mencakup langkah-langkah untuk mengatasi potensi gangguan dalam sistem transmisi dan distribusi. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai prosedur kerja dalam usaha ketenagalistrikan? | Apakah SOP hanya diperlukan untuk instalasi baru dan tidak untuk pemeliharaan rutin? | 0 | Apakah prosedur pemeliharaan dan pengawasan berkala tidak diperlukan jika sistem tenaga listrik beroperasi dengan lancar? | 0 | Apakah pemantauan sistem dan pengoperasian sesuai standar K3L diperlukan untuk memastikan kelancaran distribusi tenaga listrik? | 2 | Apakah dokumentasi terkait pemeliharaan hanya berlaku untuk pembangkit dan bukan untuk jaringan distribusi? | 0 | Apakah prosedur untuk mengatasi gangguan tidak perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan sistem distribusi listrik? | 0 | Jawaban C mencakup pentingnya pemantauan dan pengoperasian sesuai standar K3L dalam penyelenggaraan sistem tenaga listrik. | C
Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha Ketenagalistrikan | Dalam perjanjian jual beli listrik (PPA), tarif listrik menjadi salah satu aspek utama yang harus diperhatikan. Tarif ini dapat berbeda-beda antara pelanggan industri, komersial, dan rumah tangga, tergantung pada daya yang digunakan serta regulasi yang berlaku. Penyedia listrik dan pelanggan harus memastikan bahwa PPA yang dibuat sesuai dengan peraturan yang ada, termasuk ketentuan mengenai subsidi dan tarif dasar listrik. Apakah pernyataan yang paling tepat terkait PPA dan tarif listrik? | Apakah PPA hanya berlaku untuk pelanggan rumah tangga dan tidak untuk sektor industri? | 0 | Apakah tarif listrik untuk industri selalu lebih murah daripada tarif rumah tangga, terlepas dari daya yang digunakan? | 0 | Apakah tarif listrik ditentukan berdasarkan jenis pelanggan, daya yang digunakan, dan ketentuan peraturan yang berlaku? | 2 | Apakah perjanjian PPA dapat mengabaikan tarif dasar listrik yang telah ditetapkan pemerintah? | 0 | Apakah tarif listrik tetap sama meskipun ada perubahan kebijakan subsidi listrik? | 0 | Jawaban C menunjukkan bahwa tarif listrik dipengaruhi oleh jenis pelanggan dan peraturan yang berlaku. | C
Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan | Dalam industri ketenagalistrikan, terdapat berbagai jenis usaha penunjang seperti jasa konstruksi instalasi listrik, pengujian dan sertifikasi peralatan, serta konsultansi teknik. Setiap penyedia jasa penunjang ini juga diharuskan memenuhi persyaratan perizinan yang ditetapkan, seperti memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Selain itu, pengujian dan sertifikasi peralatan harus dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku untuk menjamin kualitas dan keamanan sistem listrik. Apakah pernyataan berikut ini yang paling tepat mengenai jasa penunjang ketenagalistrikan? | Apakah pengujian dan sertifikasi peralatan tidak diperlukan jika instalasi listrik sudah terpasang dengan baik? | 0 | Apakah penyedia jasa konsultansi teknik harus memenuhi persyaratan SBU dan SKK? | 2 | Apakah semua jenis usaha penunjang ketenagalistrikan memerlukan perizinan yang berbeda-beda? | 0 | Apakah pengujian dan sertifikasi peralatan dapat dilakukan tanpa memperhatikan standar yang berlaku? | 0 | Apakah perizinan hanya diperlukan untuk usaha konstruksi listrik, dan tidak untuk jasa pengujian? | 0 | Jawaban B mencakup kewajiban penyedia jasa penunjang dalam memenuhi persyaratan perizinan yang relevan. | B
Perlindungan Konsumen dalam Usaha Ketenagalistrikan | Perlindungan konsumen dalam sektor ketenagalistrikan sangat penting untuk memastikan hak-hak pelanggan terlindungi. Pelanggan memiliki hak untuk menerima pasokan listrik yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku. Selain itu, penyedia layanan listrik juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan pengaduan pelanggan dengan cepat dan adil. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ada, penyedia layanan listrik dapat dikenai sanksi administratif. Apakah pernyataan berikut ini yang paling tepat mengenai perlindungan konsumen dalam ketenagalistrikan? | Apakah perlindungan konsumen hanya mencakup hak untuk menerima pasokan listrik, tetapi tidak terkait dengan kualitas layanan? | 0 | Apakah pengaduan pelanggan dapat diselesaikan dalam waktu yang lama tanpa menurunkan kualitas pelayanan? | 0 | Apakah pelanggan berhak menerima pasokan listrik yang sesuai dengan tarif yang ditetapkan dan memiliki hak atas penyelesaian pengaduan? | 2 | Apakah sanksi administratif tidak diperlukan jika pengaduan pelanggan sudah diselesaikan? | 0 | Apakah ketentuan tarif listrik hanya berlaku untuk pelanggan rumah tangga? | 0 | Jawaban C mencakup perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam sektor ketenagalistrikan. | C
Sumber Energi Terbarukan dalam Sistem Tenaga Listrik | Sumber energi terbarukan seperti tenaga angin dan surya telah menjadi alternatif penting dalam penyediaan tenaga listrik. Meskipun memiliki potensi yang besar, penggunaan energi terbarukan dihadapkan pada tantangan teknis dan ekonomi, seperti fluktuasi pasokan yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem tenaga listrik. Dalam hal ini, teknologi penyimpanan energi dan smart grid menjadi solusi yang menjanjikan untuk mengatasi masalah tersebut. Apakah pernyataan berikut ini yang paling tepat mengenai penggunaan energi terbarukan? | Apakah teknologi penyimpanan energi tidak diperlukan dalam sistem tenaga listrik berbasis energi terbarukan? | 0 | Apakah energi terbarukan tidak dapat diandalkan karena fluktuasi pasokan yang tinggi? | 0 | Apakah teknologi smart grid dan penyimpanan energi dapat mengatasi fluktuasi pasokan dari energi terbarukan? | 2 | Apakah penggunaan energi terbarukan tidak memiliki tantangan teknis dan ekonomi yang perlu diatasi? | 0 | Apakah sistem tenaga listrik harus bergantung sepenuhnya pada energi terbarukan tanpa mempertimbangkan sumber energi lain? | 0 | Jawaban C mencerminkan pentingnya teknologi untuk mengatasi masalah fluktuasi dalam sistem tenaga listrik terbarukan. | C
Regulasi Keselamatan Ketenagalistrikan | Setiap instalasi ketenagalistrikan wajib memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan badan regulasi terkait. Standar ini meliputi berbagai aspek, mulai dari pengoperasian pembangkit listrik hingga distribusi tenaga listrik ke pelanggan. Penyedia layanan juga diwajibkan untuk menyusun dokumen keselamatan yang mencakup prosedur pengendalian risiko dan penanggulangan keadaan darurat. Apakah pernyataan berikut ini yang paling tepat mengenai regulasi keselamatan ketenagalistrikan? | Apakah standar keselamatan hanya berlaku pada pembangkit listrik dan tidak untuk instalasi distribusi? | 0 | Apakah penyedia layanan tidak diwajibkan untuk menyusun dokumen keselamatan yang sesuai standar? | 0 | Apakah setiap instalasi ketenagalistrikan harus memenuhi standar keselamatan dan menyusun dokumen pengendalian risiko? | 2 | Apakah prosedur penanggulangan keadaan darurat hanya perlu diterapkan pada pembangkit listrik besar? | 0 | Apakah pengoperasian instalasi listrik yang aman dapat dilakukan tanpa prosedur keselamatan yang jelas? | 0 | Jawaban C mencerminkan perlunya pengendalian risiko dan prosedur keselamatan dalam instalasi ketenagalistrikan. | C
Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan | Dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), pengembangan infrastruktur tenaga listrik diarahkan untuk menjamin kecukupan daya, keandalan sistem, dan efisiensi. Namun, proyek sering terhambat pembebasan lahan dan koordinasi antarinstansi. Jika Anda adalah perencana sektor ketenagalistrikan, strategi mana paling efektif agar pembangunan infrastruktur tidak terkendala birokrasi dan sosial? | Mengintegrasikan proses perizinan, AMDAL, dan pembebasan lahan dalam satu sistem terpadu. | 2 | Menyederhanakan standar teknis agar pembangunan lebih cepat. | 0 | Menyerahkan pembangunan infrastruktur ke investor asing sepenuhnya. | 0 | Mengalihkan proyek ke daerah yang tidak padat penduduk. | 0 | Memberi insentif tunai langsung kepada masyarakat terdampak. | 0 | A benar karena pendekatan terpadu menghindari fragmentasi koordinasi lintas sektor. | A
Efisiensi Energi | Pemerintah mendorong efisiensi energi melalui program manajemen energi di sektor industri, bangunan, dan rumah tangga. Salah satu upaya adalah penerapan sistem manajemen energi berbasis ISO 50001. Namun, penerapannya belum merata karena rendahnya kesadaran dan investasi awal yang mahal. Apa langkah paling tepat untuk mendorong adopsi efisiensi energi di sektor swasta? | Memberikan sanksi tegas bagi yang tidak menerapkan ISO 50001. | 0 | Menyediakan insentif fiskal dan kredit pajak bagi pelaku usaha yang menerapkan efisiensi energi. | 2 | Menggratiskan tarif listrik bagi perusahaan yang hemat energi. | 0 | Menetapkan standar efisiensi hanya untuk perusahaan BUMN. | 0 | Membiarkan pasar bekerja tanpa intervensi kebijakan. | 0 | Jawaban B benar karena insentif dapat mendorong partisipasi tanpa paksaan. | B
Perizinan Usaha Ketenagalistrikan | Salah satu tantangan utama dalam usaha ketenagalistrikan adalah proses perizinan yang panjang, kompleks, dan memerlukan banyak dokumen. Hal ini sering dikeluhkan oleh investor dan pelaku usaha. Jika Anda adalah pengambil kebijakan, strategi mana yang paling tepat untuk mendorong investasi? | Menyediakan layanan perizinan berbasis digital terpadu yang transparan dan real-time. | 2 | Menghapus seluruh proses izin untuk proyek swasta. | 0 | Menetapkan standar izin berbeda untuk tiap provinsi. | 0 | Memberikan kewenangan penuh pada kepala daerah. | 0 | Menunda penerbitan izin hingga proyek berjalan. | 0 | A adalah strategi modernisasi administrasi yang mempercepat pelayanan. | A
Pengelolaan Limbah PLTU | PLTU berbasis batubara menghasilkan limbah seperti fly ash dan bottom ash (FABA), yang berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Beberapa pihak mulai mengembangkan pemanfaatan FABA sebagai bahan bangunan. Apa pendekatan terbaik dalam pengelolaan FABA? | Mengklasifikasikan FABA sebagai limbah B3 untuk semua jenis pembangkit. | 0 | Mendorong pemanfaatan FABA dengan regulasi, insentif, dan standardisasi produk turunan. | 2 | Menyimpan FABA di lokasi pembangkit tanpa pengolahan. | 0 | Membakar ulang FABA untuk mengurangi volumenya. | 0 | Mengirimkan FABA ke luar negeri untuk diolah. | 0 | B benar karena pendekatan ini menciptakan ekonomi sirkular dan nilai tambah. | B
Kebijakan Tarif Listrik | Di Indonesia, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur tarif listrik agar dapat memberikan pelayanan yang adil bagi semua sektor. Tarif listrik untuk rumah tangga dan industri biasanya berbeda, dengan adanya kebijakan subsidi yang berlaku untuk sektor rumah tangga. Namun, dalam implementasinya, tarif tersebut sering kali menimbulkan kontroversi terutama berkaitan dengan kenaikan tarif listrik. Bagaimana mekanisme subsidi ini mempengaruhi tarif listrik bagi sektor rumah tangga di Indonesia? | Pemerintah menetapkan tarif listrik yang seragam untuk semua sektor, termasuk rumah tangga dan industri, tanpa mempertimbangkan kapasitas penggunaan daya | 0 | Tarif untuk sektor rumah tangga diberikan subsidi yang mengurangi tarif dasar sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat kecil | 2 | Tarif rumah tangga lebih tinggi dibandingkan sektor industri karena rendahnya kapasitas penggunaan daya pada rumah tangga | 0 | Tarif listrik rumah tangga bersifat fluktuatif dan disesuaikan setiap tahun mengikuti harga energi global | 0 | Tarif rumah tangga ditentukan berdasarkan jenis pelanggan dan kapasitas pemakaian daya, tanpa mengindahkan sektor lain | 0 | Jawaban B menjelaskan bahwa subsidi diberikan oleh pemerintah untuk menurunkan tarif bagi sektor rumah tangga. | B
Sistem Transmisi Listrik | Transmisi tenaga listrik adalah bagian yang sangat penting dalam sistem kelistrikan, menghubungkan pembangkit listrik dengan konsumen. Proses transmisi memerlukan pertimbangan matang mengenai efisiensi biaya dan kapasitas daya, serta faktor geografis yang mempengaruhi jarak antar pembangkit dan konsumen. Apa faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam merancang sistem transmisi listrik yang efisien dan dapat mengakomodasi kebutuhan energi yang terus berkembang? | Jarak antara pembangkit listrik dengan konsumen dan kapasitas daya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik | 2 | Tarif yang dikenakan kepada konsumen untuk setiap unit daya listrik yang digunakan dalam jangka waktu tertentu | 0 | Penggunaan jaringan distribusi yang sudah tua dan pengadaan pembangkit listrik baru tanpa memperhatikan teknologi terbaru | 0 | Kecepatan distribusi daya dari pembangkit ke konsumen serta ketepatan waktu pemasangan sistem transmisi | 0 | Pembatasan pada penggunaan daya oleh pelanggan besar tanpa memperhatikan aspek lainnya | 0 | Jawaban A merujuk pada dua faktor utama: jarak dan kapasitas daya yang mempengaruhi transmisi listrik secara langsung. | A
Sumber Energi Alternatif | Dengan meningkatnya kekhawatiran tentang perubahan iklim dan ketergantungan pada energi fosil, pemerintah dan sektor swasta semakin fokus pada penggunaan energi terbarukan. Energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan air, berpotensi untuk menggantikan energi fosil yang terbatas dan merusak lingkungan. Teknologi penyimpanan energi menjadi aspek yang sangat penting untuk mengatasi fluktuasi pasokan dari sumber energi terbarukan. Mengapa teknologi penyimpanan energi menjadi kunci dalam mendukung efisiensi penggunaan energi terbarukan? | Teknologi penyimpanan energi membantu menyeimbangkan fluktuasi daya dari sumber terbarukan dengan menyimpan energi berlebih untuk digunakan saat pasokan terbatas | 2 | Penyimpanan energi hanya dibutuhkan untuk pembangkit tenaga fosil dan tidak mempengaruhi sektor terbarukan | 0 | Penyimpanan energi memungkinkan penggunaan daya yang lebih efisien tanpa memperhatikan fluktuasi sumber daya terbarukan | 0 | Teknologi penyimpanan energi hanya berfungsi dalam pengurangan biaya operasional pembangkit listrik terbarukan | 0 | Teknologi penyimpanan energi tidak membantu dalam menjaga kestabilan pasokan dari sumber terbarukan | 0 | Jawaban A menjelaskan bagaimana teknologi penyimpanan membantu mengatasi fluktuasi pasokan dari energi terbarukan. | A
Peran Pemerintah dalam Energi Listrik | Pemerintah memegang peran kunci dalam pengaturan sektor ketenagalistrikan, termasuk pengaturan tarif, kebijakan penyediaan energi, serta pengawasan terhadap kualitas layanan. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas regulasi keselamatan dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, apa saja peran utama yang harus dimainkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa sektor ketenagalistrikan berjalan dengan baik dan berkelanjutan? | Pemerintah hanya bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam pembangkit listrik tanpa terlibat dalam regulasi tarif dan kualitas pelayanan | 0 | Pemerintah bertugas untuk mengatur tarif listrik, memastikan keselamatan, serta mengawasi pelaksanaan standar pelayanan yang berlaku | 2 | Pemerintah hanya memantau kinerja perusahaan pembangkit besar dan tidak terlibat dalam regulasi kecil | 0 | Pemerintah hanya menetapkan tarif dan mengawasi pembangkit listrik yang besar, tidak mengatur pembangkit kecil | 0 | Pemerintah memantau keselamatan instalasi listrik namun tidak terlibat dalam perencanaan tarif atau kualitas pelayanan | 0 | Jawaban B mencakup peran penting pemerintah dalam regulasi tarif dan pengawasan terhadap standar keselamatan dan kualitas layanan. | B
Kualitas Pelayanan Listrik | Kualitas pelayanan listrik sangat bergantung pada sistem distribusi dan pemeliharaan yang teratur. Gangguan dalam jaringan distribusi, seperti pemadaman listrik yang terlalu sering atau durasi yang lama, dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Sebagai penyedia layanan, apa langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan listrik, terutama dalam hal pemeliharaan dan pengurangan gangguan listrik? | Mengurangi jumlah pelanggan untuk menurunkan beban distribusi dan meminimalkan gangguan | 0 | Memberikan pelatihan kepada teknisi, meningkatkan pemeliharaan jaringan, serta melakukan pemantauan berkala terhadap sistem distribusi | 2 | Mengurangi biaya operasional pembangkit listrik tanpa memperhatikan kualitas jaringan distribusi | 0 | Meningkatkan tarif untuk semua pelanggan guna meningkatkan kualitas layanan | 0 | Membatasi penggunaan energi listrik oleh pelanggan industri untuk mengurangi beban sistem distribusi | 0 | Jawaban B menekankan pentingnya pelatihan, pemeliharaan, dan pemantauan berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan. | B
Sistem Distribusi Listrik | Sistem distribusi listrik yang efisien sangat penting untuk mengantarkan daya dari jaringan transmisi ke konsumen dengan minimal kerugian. Salah satu tantangan utama dalam sistem distribusi adalah menjaga kontinuitas pasokan listrik dan meminimalkan gangguan yang terjadi. Apa yang perlu diperhatikan oleh penyedia layanan dalam menjaga kualitas distribusi listrik agar tidak terjadi pemborosan energi atau gangguan yang terlalu sering? | Sistem distribusi harus didesain untuk menghindari pemadaman, namun harus ada pembatasan penggunaan untuk mengurangi beban | 0 | Perancangan jaringan distribusi yang efisien, pemeliharaan rutin, dan sistem pemantauan untuk mendeteksi gangguan lebih cepat | 2 | Pembatasan penggunaan energi oleh pelanggan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap distribusi | 0 | Peningkatan kualitas pembangkit listrik tanpa memperhatikan aspek distribusi | 0 | Sistem distribusi hanya efektif jika ada pembangkit listrik yang besar dan dekat dengan konsumen | 0 | Jawaban B menjelaskan pentingnya desain sistem distribusi yang efisien dan pemeliharaan untuk menghindari gangguan. | B
Peraturan Keselamatan Listrik | Dalam sektor ketenagalistrikan, keselamatan menjadi hal yang utama untuk melindungi pekerja dan masyarakat. Setiap instalasi listrik harus mematuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan badan terkait. Seiring dengan kompleksitas sistem kelistrikan yang terus berkembang, apa langkah yang perlu dilakukan oleh penyedia layanan untuk memastikan keselamatan dalam instalasi listrik? | Penyedia layanan tidak perlu mematuhi standar keselamatan jika instalasi sudah berfungsi dengan baik | 0 | Penyedia layanan harus memastikan bahwa seluruh instalasi memenuhi standar keselamatan yang berlaku dan mengikuti prosedur darurat yang ada | 2 | Penyedia layanan hanya mematuhi standar keselamatan pada pembangkit listrik besar | 0 | Penyedia layanan hanya perlu melakukan perawatan dasar pada sistem instalasi tanpa memperhatikan keselamatan | 0 | Standar keselamatan hanya berlaku untuk instalasi listrik besar, bukan untuk rumah tangga | 0 | Jawaban B mencakup kewajiban penyedia layanan untuk memastikan seluruh instalasi listrik memenuhi standar keselamatan. | B
Pengelolaan Sistem Tenaga Listrik | Sistem tenaga listrik harus dikelola dengan baik agar dapat memastikan pasokan yang berkelanjutan dan efisien. Pengelolaan ini melibatkan perencanaan yang matang, pemantauan terhadap kinerja sistem, serta evaluasi terhadap operasional untuk mengatasi masalah yang muncul. Apa faktor utama yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sistem tenaga listrik yang baik dan efisien? | Evaluasi rutin tidak diperlukan jika sistem tenaga listrik sudah berjalan dengan lancar | 0 | Perencanaan yang matang, evaluasi rutin terhadap kinerja sistem, serta pengawasan yang ketat terhadap distribusi dan transmisi | 2 | Pengelolaan yang efisien hanya membutuhkan perencanaan jangka pendek tanpa melihat evaluasi jangka panjang | 0 | Mengabaikan evaluasi dan fokus hanya pada penghematan biaya | 0 | Evaluasi hanya dilakukan pada pembangkit listrik besar, tanpa memperhatikan sistem distribusi | 0 | Jawaban B menunjukkan pentingnya evaluasi rutin dan pengawasan dalam pengelolaan sistem tenaga listrik. | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Dalam usaha ketenagalistrikan, aspek K3 menjadi sangat krusial mengingat risiko kecelakaan kerja yang tinggi pada kegiatan pemeliharaan jaringan atau pengoperasian pembangkit. Laporan menunjukkan bahwa mayoritas kecelakaan disebabkan oleh kelalaian prosedur dan minimnya pelatihan. Dalam konteks ini, kebijakan apa yang paling efektif? | Mewajibkan pelatihan K3 berkala dan audit keselamatan internal oleh pihak ketiga. | 2 | Memberikan denda jika terjadi kecelakaan tanpa perlu pembinaan. | 0 | Menetapkan tanggung jawab penuh pada operator lapangan. | 0 | Membatasi pekerjaan kelistrikan hanya pada jam siang hari. | 0 | Menghapus pelaporan kecelakaan agar tidak membebani administratif. | 0 | A benar karena penguatan prosedur dan audit independen meningkatkan budaya keselamatan. | A