## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Dasar Ilmu Laboratorium | Dalam analisis spektrofotometri UV-Vis, seorang pranata menemukan deviasi nilai absorbansi pada panjang gelombang tertentu. Setelah dicek, larutan standar dan pelarut telah benar. Apa kemungkinan penyebab paling ilmiah yang perlu diverifikasi terlebih dahulu? | Lampu sumber cahaya sudah melemah karena umur pakai | 2 | Kuve digunakan tanpa pembersihan alkohol 70% | 0 | Panjang gelombang salah dikalibrasi tetapi stabil | 0 | Operator tidak menutup ruang sampel dengan benar | 0 | Penggunaan sel kuarsa tanpa menyesuaikan indeks bias larutan | 0 | Deviasi absorbansi sering disebabkan oleh intensitas lampu yang menurun karena waktu pakai. Hal ini menyebabkan sinyal optik melemah tanpa terlihat perubahan eksternal. | A
Persiapan, Penanganan, dan Pengolahan Sampel | Dalam uji kadar logam berat, hasil berbeda signifikan antara dua teknisi meskipun sampel sama. Pemeriksaan ulang menunjukkan suhu ruang stabil. Apa faktor paling kritis yang mungkin mempengaruhi perbedaan hasil tersebut? | Volume pipet berbeda karena kalibrasi alat belum diverifikasi | 0 | Teknik destruksi sampel berbeda sehingga efisiensi pelarutan logam tidak seragam | 2 | Penggunaan air deionisasi berbeda merek | 0 | Filter udara laboratorium tidak aktif | 0 | Urutan analisis tidak sesuai jadwal | 0 | Perbedaan metode destruksi dapat memengaruhi hasil karena logam mungkin tidak terlarut sempurna, menyebabkan hasil tidak representatif. | B
Pelaksanaan Analisis Laboratorium | Dalam analisis kadar protein menggunakan metode Kjeldahl, hasil nitrogen total lebih tinggi dari nilai seharusnya. Faktor apa yang paling mungkin menjadi penyebab ilmiah? | Proses titrasi terlalu cepat sehingga titik akhir tidak akurat | 0 | Konsentrasi HCl standar lebih rendah dari label | 0 | Sampel terkontaminasi urea dari lingkungan | 2 | Penggunaan asam sulfat terlalu encer | 0 | Reagen katalis terlalu lama disimpan | 0 | Urea yang terlarut dari udara sekitar dapat menambah kandungan nitrogen palsu sehingga nilai total meningkat. | C
Pengendalian Mutu dan Validasi Metode | Sebuah laboratorium hendak memvalidasi metode baru untuk analisis pestisida. Hasil uji menunjukkan presisi baik namun akurasi rendah. Apa tindakan paling tepat? | Menambah jumlah replikasi untuk mengurangi bias | 0 | Mengganti bahan standar dengan yang memiliki sertifikat CRM | 2 | Menurunkan volume injeksi agar respon lebih stabil | 0 | Menyesuaikan suhu kolom agar baseline rata | 0 | Mengubah detektor dari UV ke DAD | 0 | Akurasi rendah menandakan masalah pada bahan acuan, bukan pada replikasi atau parameter fisik alat. CRM menjamin nilai benar. | B
Manajemen Laboratorium dan Supervisi Teknis | Seorang pranata ditugaskan mengevaluasi efisiensi kerja tim analis. Ia menemukan perbedaan output signifikan antar shift. Langkah manajerial apa yang paling tepat dilakukan terlebih dahulu? | Melakukan rotasi personel antar shift untuk pemerataan kemampuan | 0 | Mengkaji ulang SOP kerja dan pembagian tugas untuk menilai beban dan waktu kerja | 2 | Memberikan pelatihan komunikasi antar shift | 0 | Menetapkan target kerja yang sama untuk semua shift | 0 | Menambah jam kerja shift dengan produktivitas rendah | 0 | Evaluasi awal harus berbasis SOP dan beban kerja agar penyebab utama (prosedural/organisasi) dapat diidentifikasi objektif. | B
K3 Laboratorium | Saat uji mikrobiologi, tumpahan media kultur terjadi di meja kerja. Petugas langsung menyemprot alkohol 70% ke area tersebut. Apa langkah kritis yang seharusnya dilakukan sebelum penyemprotan? | Menutup ventilasi udara untuk mencegah aerosol menyebar | 0 | Mematikan api bunsen di sekitar area tumpahan | 2 | Mengambil tisu untuk menyerap cairan sebelum desinfeksi | 0 | Memanggil supervisor untuk dokumentasi insiden | 0 | Mengeringkan meja dengan lap steril | 0 | Alkohol sangat mudah terbakar, sehingga keselamatan utama adalah memastikan tidak ada sumber api aktif di sekitar area tumpahan. | B
Dokumentasi dan Sistem Informasi Laboratorium | Hasil pengujian logam menunjukkan perbedaan antara laporan digital dan cetak. Setelah ditelusuri, nilai di software LIMS berbeda 0.01 dari catatan manual. Tindakan yang paling benar menurut sistem mutu laboratorium adalah... | Melakukan koreksi manual pada hasil cetak agar sama | 0 | Membatalkan laporan dan melakukan uji ulang seluruh sampel | 0 | Membuat catatan deviasi resmi dan mengidentifikasi sumber ketidaksesuaian | 2 | Menghapus data digital lama dan input ulang nilai baru | 0 | Melaporkan hasil manual sebagai data valid | 0 | Ketidaksesuaian data harus ditangani dengan sistem deviasi agar penelusuran mutu terjaga dan transparan sesuai ISO 17025. | C
Penelitian dan Pengembangan Inovasi Laboratorium | Dalam pengembangan metode baru spektroskopi, hasil validasi menunjukkan sensitivitas tinggi tetapi repeatability rendah. Apa langkah terbaik selanjutnya? | Menambah waktu akuisisi data agar sinyal lebih halus | 0 | Menyesuaikan parameter instrumentasi untuk kestabilan respon | 2 | Mengganti bahan uji dengan konsentrasi lebih tinggi | 0 | Mengulang validasi tanpa kontrol internal | 0 | Menambah jumlah pengujian dari 3 menjadi 5 kali | 0 | Repeatability dipengaruhi kestabilan alat dan parameter instrumen, bukan jumlah uji atau bahan uji. | B
Etika Profesi dan Pengembangan Kompetensi | Seorang pranata menemukan kesalahan minor dalam hasil uji sebelum laporan dikirim. Supervisor sedang cuti. Apa tindakan etis yang paling benar? | Mengubah data agar hasil sesuai tanpa laporan tambahan | 0 | Menunda pelaporan dan membuat catatan koreksi resmi | 2 | Mengirim laporan dengan catatan lisan ke klien | 0 | Menghapus data awal dan uji ulang tanpa dokumentasi | 0 | Mengonfirmasi ke teknisi muda untuk memastikan | 0 | Tindakan etis adalah transparansi — membuat catatan koreksi resmi dan menunda pelaporan sampai otorisasi supervisor. | B
Persiapan dan Pengolahan Sampel | Dalam penelitian bioteknologi, sampel DNA disimpan pada suhu −20°C selama 6 bulan. Saat digunakan, hasil PCR gagal total. Apa penyebab paling ilmiah yang perlu diverifikasi? | Konsentrasi primer tidak sesuai standar | 0 | DNA mengalami degradasi akibat siklus pembekuan dan pencairan berulang | 2 | Pipet otomatis tidak dikalibrasi | 0 | Enzim Taq polymerase sudah kadaluarsa | 0 | Volume buffer PCR tidak tepat | 0 | Pembekuan berulang merusak integritas DNA, menyebabkan amplifikasi gagal meski reagen lain baik. | B
Dasar Ilmu Laboratorium | Seorang pranata menemukan hasil spektrofotometri Fe³⁺ yang jauh di atas batas normal. Setelah kalibrasi alat dan reagen diperiksa, tidak ditemukan kesalahan. Setelah diskusi, ternyata air akuades yang digunakan berasal dari tangki lama. Mengapa hasil bisa meningkat signifikan? | Ion logam terlarut dalam akuades menyebabkan absorbansi palsu | 2 | Suhu ruang terlalu tinggi memengaruhi kestabilan Fe³⁺ | 0 | Panjang gelombang lampu UV tidak tepat | 0 | Volume sampel melebihi batas kuvet | 0 | Pipet bocor saat pengambilan sampel | 0 | Air dari tangki lama sering terkontaminasi logam berat yang ikut terbaca dalam spektrofotometri, meningkatkan nilai semu. | A
Persiapan, Penanganan, dan Pengolahan Sampel | Dua laboratorium mendapatkan hasil kadar nitrat berbeda dari sampel sungai yang sama. Setelah ditelusuri, salah satu laboratorium tidak menggunakan pendingin selama transportasi. Dampak utama dari kesalahan tersebut adalah… | Oksidasi nitrit menjadi nitrat meningkat | 0 | Nitrat mengalami reduksi biologis oleh mikroorganisme | 2 | Air sungai menguap dan menaikkan konsentrasi nitrat | 0 | Ion klorida bereaksi membentuk kompleks baru | 0 | Pengendapan mineral memengaruhi hasil titrasi | 0 | Mikroorganisme masih aktif jika sampel tidak didinginkan, menyebabkan konversi nitrat menurun akibat proses reduksi biologis. | B
Pelaksanaan Analisis Laboratorium | Dalam analisis kromatografi cair (HPLC), puncak utama berpindah ke waktu retensi yang lebih cepat dari biasanya. Faktor paling logis yang menyebabkan perubahan ini adalah… | Penurunan kecepatan alir pelarut | 0 | Tekanan sistem meningkat akibat kolom tersumbat | 0 | Komposisi fase gerak berubah dengan polaritas lebih tinggi | 2 | Panjang kolom meningkat karena penggantian sistem | 0 | Detektor tidak stabil selama injeksi | 0 | Polaritas fase gerak yang lebih tinggi mempercepat elusi senyawa, sehingga waktu retensi lebih pendek dari normal. | C
Pengendalian Mutu dan Validasi Metode | Dalam uji profisiensi, hasil laboratorium menunjukkan nilai z-score +2.7. Apa langkah evaluasi mutu yang paling tepat dilakukan? | Menolak seluruh data dan melakukan revalidasi metode | 0 | Meninjau ulang kalibrasi alat dan pelatihan personel | 2 | Mengganti bahan standar dengan yang baru | 0 | Menambah jumlah replikasi analisis | 0 | Mengubah format laporan hasil uji | 0 | Nilai z-score > ±2 menandakan kemungkinan kesalahan sistematis, perlu verifikasi pada kalibrasi alat dan kompetensi operator. | B
Manajemen Laboratorium dan Supervisi Teknis | Seorang pranata ditunjuk menjadi penanggung jawab shift sore dan mendapati backlog laporan meningkat. Ia tidak boleh menambah personel. Langkah efisien apa yang paling tepat dilakukan? | Membuat sistem prioritas kerja berdasarkan risiko keterlambatan | 2 | Meminta lembur wajib bagi analis | 0 | Menghentikan sementara penerimaan sampel baru | 0 | Mempercepat analisis dengan mengurangi tahapan verifikasi | 0 | Membagi tugas berdasarkan urutan abjad sampel | 0 | Pengaturan prioritas berbasis risiko menjaga efisiensi tanpa mengorbankan mutu dan tidak melanggar sistem manajemen mutu. | A
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Laboratorium (K3L) | Dalam laboratorium kimia, seorang teknisi menumpahkan asam pekat ke lantai. Ia langsung mengambil kain lap untuk mengeringkannya. Apa tindakan paling tepat seharusnya dilakukan? | Menetralkan tumpahan menggunakan natrium karbonat sebelum dibersihkan | 2 | Membilas area dengan air sebanyak mungkin | 0 | Memanggil petugas kebersihan | 0 | Menutup area dengan plastik tebal | 0 | Menyerap cairan dengan kertas filter | 0 | Asam pekat harus dinetralkan dulu untuk mencegah reaksi panas atau korosi lebih luas sebelum dibersihkan manual. | A
Dokumentasi, Pelaporan, dan Sistem Informasi | Dalam audit internal, ditemukan beberapa formulir hasil uji tidak ditandatangani oleh analis meskipun sudah diunggah ke LIMS. Apa dampak paling serius dari hal ini? | Ketidaksesuaian administratif ringan | 0 | Data dianggap tidak sah karena tidak memiliki validasi personal | 2 | Laporan tetap sah selama supervisor menyetujui | 0 | Dapat diperbaiki melalui memo internal | 0 | Tidak berpengaruh jika data identik dengan hasil elektronik | 0 | Tanda tangan analis berfungsi sebagai bentuk validasi keabsahan hasil uji, tanpa itu data tidak dapat dinyatakan resmi. | B
Penelitian dan Pengembangan Inovasi | Sebuah tim mengembangkan alat pengaduk otomatis untuk kultur sel. Setelah diuji, alat bekerja baik tetapi hasil kultur menunjukkan tingkat kontaminasi tinggi. Penyebab paling logis dari hasil tersebut adalah… | Motor pengaduk menghasilkan panas berlebih yang menurunkan sterilitas | 2 | Medium kultur tidak homogen sejak awal | 0 | CO₂ inkubator terlalu tinggi | 0 | Sensor suhu gagal kalibrasi | 0 | Cawan kultur digunakan berulang kali | 0 | Komponen mekanik pada alat sering menjadi sumber kontaminasi mikroba jika tidak dirancang dengan sistem tertutup steril. | A
Etika Profesi dan Pengembangan Kompetensi | Seorang pranata diminta atasannya untuk “menyesuaikan” data agar selisih antar batch tidak terlihat signifikan. Apa sikap profesional yang paling sesuai? | Menolak dengan sopan dan melaporkan ke atasan lebih tinggi sesuai mekanisme | 2 | Mengikuti instruksi untuk menjaga nama baik institusi | 0 | Mengubah data lalu membuat catatan pribadi | 0 | Menghapus data batch yang berbeda ekstrem | 0 | Mengulur waktu hingga ada keputusan pimpinan | 0 | Integritas ilmiah menuntut kejujuran penuh. Pelaporan internal melalui mekanisme resmi adalah bentuk etika profesional yang benar. | A
Pengendalian Mutu dan Validasi Metode | Laboratorium mencoba metode baru untuk uji pestisida namun hasilnya tidak konsisten antar hari. Semua alat sudah terkalibrasi baik. Faktor ilmiah apa yang paling layak dievaluasi? | Kondisi suhu dan kelembapan ruang analisis | 2 | Jenis kolom kromatografi yang digunakan | 0 | Volume injeksi yang sama tiap hari | 0 | Variasi operator selama pengujian | 0 | Lama waktu ekstraksi sampel | 0 | Fluktuasi suhu/kelembapan memengaruhi kestabilan fase gerak dan hasil elusi dalam analisis pestisida. | A
Dasar Ilmu Laboratorium | Seorang pranata menganalisis sampel air dengan spektrofotometri, namun absorbansi tiba-tiba drop 50%. Setelah dicek, lampu UV normal. Apa kemungkinan penyebab ilmiah lain? | Kadar zat pengotor turun | 0 | Kadar sampel berkurang karena penguapan | 0 | Sel kuvet tergores atau kotor | 2 | Volume sampel salah ditakar | 0 | Perangkat lunak membaca nilai lama | 0 | Kuve yang kotor atau tergores dapat menyebabkan scatter cahaya, menurunkan nilai absorbansi meski semua kondisi lain normal. | C
Persiapan, Penanganan, dan Pengolahan Sampel | Sampel darah disimpan di freezer −20°C selama 2 minggu sebelum analisis enzim. Hasil menunjukkan aktivitas enzim sangat rendah. Penyebab ilmiah yang paling tepat adalah… | Pipet salah ukur saat analisis | 0 | Degradasi enzim akibat pembekuan berulang | 2 | Reagen yang digunakan kadaluarsa | 0 | Pengenceran sampel terlalu tinggi | 0 | Kesalahan operator saat inkubasi | 0 | Enzim sensitif terhadap siklus pembekuan-pencairan, yang dapat mengurangi aktivitas biologisnya drastis. | B
Pelaksanaan Analisis Laboratorium | Dalam kromatografi gas, puncak senyawa target menyebar dan tidak tajam. Semua kondisi sistem tampak normal. Faktor penyebab paling ilmiah adalah… | Kolom terlalu tua dan sudah kehilangan efisiensi | 2 | Flow rate injeksi terlalu rendah | 0 | Volume sampel terlalu kecil | 0 | Detektor tidak stabil | 0 | Suhu oven terlalu tinggi | 0 | Kolom tua menurunkan efisiensi pemisahan, menghasilkan puncak lebar (peak broadening) walaupun kondisi lain normal. | A
Pengendalian Mutu dan Validasi Metode | Saat uji profisiensi kadar logam berat, laboratorium memperoleh nilai z-score −2,3. Tindakan pengendalian mutu yang paling tepat adalah… | Mengabaikan karena masih dekat ±3 | 0 | Meninjau ulang metode dan kalibrasi peralatan | 2 | Mengulangi analisis tanpa koreksi | 0 | Mengganti standar referensi | 0 | Melaporkan hasil seperti adanya | 0 | Z-score < −2 menandakan hasil di bawah rata-rata, perlu evaluasi metode dan kalibrasi untuk menemukan penyebab deviasi. | B
Manajemen Laboratorium dan Supervisi Teknis | Shift malam sering tertunda karena alat utama sering dikalibrasi ulang. Penyelia ingin meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi mutu. Langkah paling efektif adalah… | Menambah jumlah staf shift malam | 0 | Menyusun jadwal kalibrasi di shift pagi/siang agar shift malam fokus analisis | 2 | Mempercepat kalibrasi alat | 0 | Menunda analisis beberapa sampel | 0 | Membagi staf menjadi dua tim paralel | 0 | Menjadwal ulang kalibrasi adalah solusi manajerial yang meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan mutu dan prosedur. | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Laboratorium (K3L) | Selama pengolahan asam sulfat pekat, teknisi tumpah ke tangan. Ia segera membilas tangan dengan air biasa tanpa APD tambahan. Tindakan paling aman selanjutnya adalah… | Tetap melanjutkan pekerjaan karena hanya tangan | 0 | Membilas tangan minimal 15 menit di air mengalir sambil melepas pakaian terkontaminasi | 2 | Mengelap dengan kain kering | 0 | Mengompres tangan dengan es | 0 | Menggunakan alkohol untuk membersihkan tangan | 0 | Asam pekat harus dibilas dengan air mengalir minimal 15 menit, dan pakaian yang terkena harus dilepas untuk menghindari luka kimia. | B
Dokumentasi, Pelaporan, dan Sistem Informasi | Seorang analis mengunggah data uji ke LIMS, tetapi supervisor menemukan catatan manual berbeda. Langkah etis dan sesuai ISO 17025 adalah… | Menghapus data lama dan menulis ulang | 0 | Membuat laporan deviasi resmi, menelusuri sumber ketidaksesuaian | 2 | Mengabaikan perbedaan kecil | 0 | Mengirimkan data manual sebagai valid | 0 | Memperbaiki catatan manual tanpa dokumentasi | 0 | Ketidaksesuaian antara data manual dan elektronik harus dicatat sebagai deviasi agar transparansi dan validitas laporan tetap terjaga. | B
Penelitian dan Pengembangan Inovasi | Dalam pengembangan kit diagnostik cepat, sensitivitas tinggi tapi spesifisitas rendah. Langkah paling tepat untuk perbaikan metode adalah… | Menambah jumlah sampel uji | 0 | Memodifikasi reagen agar mengurangi reaksi silang | 2 | Mengubah detektor | 0 | Mempercepat waktu reaksi | 0 | Menurunkan konsentrasi target | 0 | Spesifisitas rendah biasanya akibat reaksi silang, sehingga modifikasi reagen yang selektif dapat meningkatkan performa kit. | B
Etika Profesi dan Pengembangan Kompetensi | Pranata menemukan hasil uji pasien berbeda dari batch sebelumnya, tetapi supervisornya meminta data “dirapikan” agar konsisten. Tindakan profesional yang benar adalah… | Menolak dan membuat catatan resmi deviasi | 0 | Mengubah data agar konsisten | 0 | Menyembunyikan hasil | 0 | Memberikan penjelasan lisan saja | 0 | Meminta persetujuan supervisor lain sambil menandai data | 2 | Integritas ilmiah menuntut transparansi. Jika supervisor meminta manipulasi data, pranata dapat mencari persetujuan resmi pihak lain agar prosedur tetap sesuai etika. | E
Pengendalian Mutu dan Validasi Metode | Metode baru untuk analisis pestisida diuji beberapa kali, tetapi hasil antar operator berbeda besar. Semua alat terkalibrasi. Langkah ilmiah paling tepat adalah… | Menambah jumlah replikasi analisis | 0 | Melakukan pelatihan standarisasi prosedur antar operator | 2 | Mengganti kolom kromatografi | 0 | Menyesuaikan waktu akuisisi | 0 | Mengubah volume injeksi | 0 | Perbedaan operator menunjukkan masalah reproducibility. Pelatihan standarisasi memastikan metode dilakukan seragam oleh semua personel. | B
Dasar Ilmu Laboratorium | Saat menggunakan spektrofotometer untuk analisis nitrit, absorbansi menunjukkan fluktuasi tinggi. Semua kalibrasi normal. Faktor paling ilmiah yang harus diperiksa adalah… | Bersihnya sel kuvet | 2 | Volume larutan terlalu sedikit | 0 | Operator salah membaca | 0 | Suhu ruangan terlalu rendah | 0 | Waktu inkubasi tidak sesuai | 0 | Sel kuvet kotor atau tergores menyebabkan scatter cahaya sehingga absorbansi fluktuatif walaupun alat dan kalibrasi normal. | A
Persiapan, Penanganan, dan Pengolahan Sampel | Sampel serum disimpan 1 bulan pada −80°C. Saat dianalisis, protein pengikat logam menunjukkan penurunan signifikan. Penyebab ilmiah yang paling tepat adalah… | Pipet otomatis bocor | 0 | Protein mengalami denaturasi meskipun suhu sangat rendah | 2 | Larutan pengencer tidak tepat | 0 | Operator salah teknik | 0 | Buffer PCR kadaluarsa | 0 | Protein sensitif terhadap freeze-thaw dan penyimpanan lama, meskipun suhu −80°C, dapat mengalami degradasi struktural. | B
Pelaksanaan Analisis Laboratorium | Hasil HPLC menunjukkan puncak ganda untuk senyawa murni. Semua parameter alat normal. Faktor ilmiah yang paling logis adalah… | Komposisi fase gerak berubah | 0 | Kolom mengalami degradasi atau kontaminasi | 2 | Volume injeksi berbeda | 0 | Suhu kolom terlalu tinggi | 0 | Detektor tidak stabil | 0 | Kolom yang sudah terkontaminasi atau mulai degradasi menyebabkan senyawa murni muncul sebagai puncak ganda. | D
Pengendalian Mutu dan Validasi Metode | Laboratorium uji pestisida memperoleh hasil yang konsisten tapi akurat rendah dibanding nilai referensi. Langkah paling logis adalah… | Menambah jumlah ulangan | 0 | Memperbaiki teknik pengambilan sampel | 0 | Mengkalibrasi ulang alat menggunakan standar bersertifikat | 2 | Mengganti operator | 0 | Mengubah data hasil uji | 0 | Akurasi rendah biasanya terkait dengan standar kalibrasi; menggunakan standar bersertifikat memastikan kebenaran nilai uji. | C
Manajemen Laboratorium dan Supervisi Teknis | Shift pagi sering overload karena banyak sampel baru. Penyelia ingin meningkatkan efisiensi tanpa menambah staf. Langkah manajerial terbaik adalah… | Menunda penerimaan sampel baru | 0 | Membagi prioritas berdasarkan urgensi dan kompleksitas | 2 | Mengurangi verifikasi hasil | 0 | Mempercepat analisis tanpa SOP | 0 | Menambah lembur staf | 0 | Prioritas berbasis urgensi dan kompleksitas menjaga efisiensi sambil tetap sesuai SOP. | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Laboratorium (K3L) | Saat menimbang bahan kimia berbahaya, serbuk terbang dan mengontaminasi meja. Tindakan paling aman adalah… | Mengelap meja langsung | 0 | Menyemprot dengan air | 0 | Menetralkan sesuai prosedur K3L | 2 | Menyapu dengan kuas | 0 | Mengabaikan karena sedikit | 0 | Serbuk bahan kimia berbahaya harus dinetralkan atau dibersihkan dengan prosedur K3L agar tidak menimbulkan risiko inhalasi atau kontak. | D
Dokumentasi, Pelaporan, dan Sistem Informasi | Hasil pengukuran berbeda antara catatan manual dan LIMS. Supervisor meminta agar semua laporan LIMS sesuai manual tanpa catatan deviasi. Tindakan paling benar adalah… | Menyesuaikan data di LIMS | 0 | Membuat catatan deviasi resmi dan menelusuri penyebab | 2 | Mengabaikan perbedaan | 0 | Mengirim laporan manual | 0 | Memperbaiki manual tanpa dokumentasi | 0 | Deviasi resmi dan investigasi penyebab menjaga integritas data dan kepatuhan ISO 17025. | B
Penelitian dan Pengembangan Inovasi | Saat menguji kit diagnostik baru, sensitivitas tinggi tapi beberapa sampel negatif positif palsu. Langkah ilmiah paling tepat untuk meningkatkan spesifisitas adalah… | Menambah jumlah sampel | 0 | Memperbaiki reagen agar reaksi silang berkurang | 2 | Mengubah waktu inkubasi | 0 | Mengganti detektor | 0 | Mengurangi volume sampel | 0 | Reaksi silang adalah penyebab utama rendahnya spesifisitas, sehingga modifikasi reagen adalah solusi ilmiah. | C
Etika Profesi dan Pengembangan Kompetensi | Pranata menemukan batch uji yang tidak memenuhi standar, supervisor meminta “diperhalus” hasil agar terlihat baik. Tindakan profesional yang sesuai adalah… | Mengikuti instruksi supervisor | 0 | Menolak dan membuat catatan resmi deviasi | 2 | Menghapus batch | 0 | Memberikan catatan lisan ke klien | 0 | Meminta persetujuan pihak lain dan menandai data | 2 | Etika menuntut transparansi; pencatatan resmi deviasi menjaga integritas ilmiah. | E
Pengendalian Mutu dan Validasi Metode | Metode baru analisis pestisida diuji oleh beberapa operator, hasil berbeda signifikan. Semua alat kalibrasi baik. Langkah paling tepat untuk perbaikan adalah… | Menambah ulangan analisis | 0 | Melakukan standarisasi prosedur antar operator | 2 | Mengganti kolom kromatografi | 0 | Mengubah volume injeksi | 0 | Mengubah waktu ekstraksi | 0 | Reproducibility bergantung pada konsistensi operator; standarisasi prosedur memastikan keseragaman hasil. | D
Dasar Ilmu Laboratorium | Analisis spektrofotometri menunjukkan baseline tidak stabil meski kalibrasi normal. Faktor ilmiah paling mungkin adalah… | Sel kuvet kotor atau bergores | 0 | Volume larutan tidak tepat | 0 | Lampu sumber cahaya menurun | 2 | Operator salah membaca | 0 | Software error | 0 | Lampu yang menurun intensitasnya menyebabkan baseline fluktuatif walau semua kalibrasi normal. | C
Persiapan, Penanganan, dan Pengolahan Sampel | Serum disimpan lama sebelum analisis hormon, hasil rendah. Penyebab ilmiah paling tepat adalah… | Kesalahan pipet | 0 | Protein terdenaturasi | 2 | Larutan reagen tidak segar | 0 | Operator salah teknik | 0 | Alat tidak dikalibrasi | 0 | Hormon protein sensitif terhadap penyimpanan lama, meski suhu dingin dapat terdegradasi. | B
Pelaksanaan Analisis Laboratorium | Puncak senyawa HPLC melebar dan tidak simetris, semua parameter normal. Faktor penyebab ilmiah paling tepat adalah… | Volume sampel terlalu besar | 0 | Flow rate salah | 0 | Kolom mengalami degradasi | 2 | Suhu detektor tidak stabil | 0 | Panjang kolom terlalu pendek | 0 | Kolom tua atau terkontaminasi menurunkan efisiensi pemisahan sehingga puncak melebar. | C
Pengendalian Mutu dan Validasi Metode | Uji profisiensi hasil terlalu tinggi dibanding referensi. Langkah evaluasi paling tepat adalah… | Mengulangi analisis tanpa koreksi | 0 | Mengecek metode dan kalibrasi alat | 2 | Mengubah data agar sesuai | 0 | Mengganti operator | 0 | Mengabaikan deviasi | 0 | Deviasi tinggi menunjukkan kemungkinan kesalahan sistematis, evaluasi metode dan kalibrasi diperlukan. | B
Manajemen Laboratorium dan Supervisi Teknis | Shift malam tertunda karena backlog sampel. Staf terbatas. Tindakan manajerial paling tepat adalah… | Menunda analisis | 0 | Membagi prioritas berdasarkan kompleksitas | 2 | Mengurangi verifikasi hasil | 0 | Mempercepat proses tanpa SOP | 0 | Menambah lembur staf | 0 | Prioritas berbasis kompleksitas menjaga efisiensi tanpa melanggar SOP. | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Laboratorium (K3L) | Tumpahan bahan kimia korosif. Tindakan paling aman adalah… | Mengelap langsung | 0 | Menyemprot dengan air | 0 | Menetralkan sesuai prosedur K3L | 2 | Menyapu dengan kuas | 0 | Mengabaikan karena sedikit | 0 | Bahan korosif harus dinetralkan sebelum dibersihkan agar risiko kontak minimal. | C
Dokumentasi, Pelaporan, dan Sistem Informasi | Data LIMS berbeda dari catatan manual. Supervisor minta semua data sesuai manual tanpa deviasi. Tindakan profesional adalah… | Menyesuaikan LIMS tanpa catatan | 0 | Membuat deviasi resmi dan menelusuri sumber | 2 | Mengabaikan perbedaan | 0 | Mengirim laporan manual | 0 | Mengubah catatan manual | 0 | Deviasi resmi menjaga integritas data sesuai ISO 17025. | B
Penelitian dan Pengembangan Inovasi | Kit diagnostik menunjukkan false positive tinggi. Langkah ilmiah untuk memperbaiki spesifisitas adalah… | Menambah jumlah sampel | 0 | Mengubah waktu reaksi | 0 | Mengganti detektor | 0 | Memodifikasi reagen untuk mengurangi reaksi silang | 2 | Mengurangi volume sampel | 0 | Reaksi silang menyebabkan false positive; modifikasi reagen meningkatkan spesifisitas. | D
Etika Profesi dan Pengembangan Kompetensi | Supervisor minta “memoles” hasil batch. Sikap profesional adalah… | Mengikuti permintaan supervisor | 0 | Menghapus batch | 0 | Memberikan catatan lisan saja | 0 | Menolak dan membuat catatan resmi deviasi | 2 | Meminta persetujuan pihak lain dan menandai data | 0 | Transparansi dan pencatatan deviasi menjaga integritas ilmiah. | D
Pengendalian Mutu dan Validasi Metode | Metode analisis baru berbeda hasil antar operator. Semua alat kalibrasi baik. Langkah ilmiah paling tepat adalah… | Menambah ulangan analisis | 0 | Standarisasi prosedur antar operator | 2 | Mengganti kolom kromatografi | 0 | Mengubah volume injeksi | 0 | Mengubah waktu ekstraksi | 0 | Konsistensi operator memastikan reproducibility; standarisasi prosedur adalah solusi. | B