## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Dasar-Dasar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Dalam analisis dinamika atmosfer harian di wilayah ekuator, seorang pengamat MKG menemukan bahwa pola pergerakan awan konvektif selalu terbentuk dalam rentang waktu yang hampir sama setiap hari, meskipun variasi suhu permukaan relatif kecil dan kelembapan tidak menunjukkan perubahan signifikan sepanjang pekan; delapan parameter meteorologi terukur termasuk tekanan permukaan, insolasi, suhu lapisan atas troposfer, percepatan angin permukaan, indeks labilitas, anomali radiasi keluar, kandungan uap air kolom, dan fluktuasi angin zonal tidak menunjukkan penyimpangan yang dianggap luar biasa; kondisi ini menyebabkan pengamat mempertanyakan apa mekanisme dominan yang mengontrol konsistensi pola konveksi; ia kemudian meninjau ulang teori sirkulasi lokal dibandingkan proses sinoptik berskala besar; hasil perbandingan menunjukkan bahwa mekanisme pemanasan darat-laut lebih dominan dibandingkan gangguan atmosfer tinggi; meskipun demikian, potensi pengaruh radiasi gelombang panjang tetap dicurigai; untuk menjawab fenomena tersebut, ia mempertimbangkan keterkaitan antara efek pemanasan diferensial dan stabilitas atmosfer permukaan; berdasarkan kondisi tersebut, apa faktor utama yang paling logis menjelaskan pembentukan pola konveksi harian yang konsisten? | Pola angin Monsun yang berfluktuasi harian sehingga mengontrol adveksi massa udara | 0 | Siklus darat-laut (sea-land breeze) yang menghasilkan pemanasan diferensial harian | 2 | Perubahan tekanan geopotensial pada lapisan 500 mb yang bersifat stabil | 0 | Variasi radiasi gelombang panjang yang meningkat pada malam hari | 0 | Efek aliran jet stream tropis yang mendestabilkan udara permukaan | 0 | Karena pola konveksi di wilayah ekuator sering dikendalikan siklus harian akibat perbedaan pemanasan darat dan laut, penjelasan paling logis adalah mekanisme sea-land breeze yang konsisten mengatur aliran udara naik setiap hari. | B
Jenis dan Fungsi Instrumen Pengamatan MKG | Seorang teknisi melakukan pemeriksaan rutin terhadap berbagai sensor pada stasiun AWS yang mencakup anemometer cangkir, thermohygrometer, pyranometer, tipping bucket rain gauge, serta barometer digital, dan selama proses pemeriksaan ia mencatat bahwa meskipun semua instrumen menunjukkan keluaran sinyal yang berada dalam rentang normal, terdapat ketidaksesuaian kecil antara pembacaan suhu dan kelembapan dengan hasil alat standar laboratorium; teknisi mencoba menelusuri apakah gangguan berasal dari sinyal data logger atau dari sumber daya internal sistem; ia mencatat bahwa tidak ada gangguan telemetri yang dapat menjelaskan penyimpangan tersebut; ia mempertimbangkan apakah sensor thermohygrometer mengalami masalah akibat aging effect pada elemen pengukur kapasitif; ia juga meninjau kemungkinan bahwa perlindungan radiasi (radiation shield) tidak bekerja optimal; namun setelah meninjau kembali seluruh karakteristik setiap instrumen, ia harus menentukan instrumen manakah yang paling sensitif terhadap perubahan fisik kecil; berdasarkan hal ini, instrumen dalam AWS manakah yang paling mungkin menyebabkan penyimpangan jika terjadi ketidakstabilan pancaran matahari? | Anemometer cangkir karena sensitif terhadap turbulensi kecil | 0 | Barometer digital karena mudah terpengaruh perubahan tekanan lokal | 0 | Thermohygrometer karena perubahan radiasi dapat mempengaruhi sensornya | 2 | Rain gauge karena volumenya mudah berubah akibat percikan | 0 | Pyranometer karena sensornya sangat mudah jenuh | 0 | Thermohygrometer adalah sensor paling sensitif terhadap fluktuasi radiasi jika radiation shield tidak optimal, sehingga penyimpangan bacaan suhu/kelembapan sangat mungkin berasal dari alat tersebut. | C
Prinsip Kerja Sensor dan Perangkat Instrumentasi | Dalam proses investigasi sebuah thermistor pada sistem pengamatan suhu udara, teknisi menemukan bahwa resistansi sensor menunjukkan pola perubahan yang sangat lambat dibandingkan perubahan suhu yang nyata di lapangan; ia meninjau apakah fenomena ini akibat response time yang meningkat karena kerusakan internal, atau karena terdapat masalah dalam rangkaian pembagi tegangan; teknisi juga mempertimbangkan potensi peningkatan self-heating karena tegangan suplai yang terlalu tinggi; ia mencatat bahwa tegangan referensi pada ADC tidak mengalami fluktuasi; namun, ia menyadari bahwa sensor menunjukkan gejala hysteresis meskipun berada dalam lingkungan yang relatif stabil; setelah mencatat karakteristik fisik sensor, teknisi memeriksa kemungkinan kontaminasi material pada elemen pengukur; dari semua indikasi tersebut, ia harus menentukan mekanisme fisik mana yang paling logis menyebabkan respons lambat thermistor; apa penyebab paling tepat? | Self-heating berlebihan akibat tegangan suplai yang tidak stabil | 0 | Degradasi sensitivitas akibat perubahan konstanta material resistif | 2 | Noise internal ADC yang menyebabkan proses pembacaan lambat | 0 | Kondensasi air yang memblok sinyal hambatan | 0 | Ketidakstabilan rangkaian pembagi tegangan | 0 | Thermistor yang mengalami degradasi material (aging) akan mengalami penurunan sensitivitas sehingga respons waktu melambat, menjadikan opsi B paling logis. | B
Kalibrasi dan Validasi Instrumen | Selama proses kalibrasi standar pada barometer digital, teknisi memperhatikan bahwa pembacaan tekanan menunjukkan penyimpangan positif sebesar 1,5 hPa ketika dibandingkan dengan alat referensi primer bersertifikat, meskipun kondisi laboratorium dikontrol pada suhu konstan 20°C dan kelembapan 50%; ia mempertimbangkan kemungkinan adanya kesalahan pada formula kompensasi suhu di internal sensor; ia juga meninjau apakah offset internal mengalami drift yang cukup signifikan; teknisi kemudian mengevaluasi apakah perubahan tekanan non-linearity mempengaruhi kurva kalibrasi; setelah melakukan pemodelan ulang error menggunakan grafik residual, ia menemukan bahwa penyimpangan tetap muncul pada seluruh rentang tekanan; ia kemudian mempertimbangkan apakah validasi awal tidak memperhitungkan altitude correction; ia juga melakukan pengecekan ulang pada proses zero-point calibration; berdasarkan semua kemungkinan tersebut, mekanisme teknis mana yang paling logis menjadi penyebab error konstan tersebut? | Altitude correction tidak diaplikasikan sehingga pembacaan standar bergeser | 0 | Non-linearitas sensor yang membuat kurva kalibrasi tetap bergeser | 0 | Offset internal sensor mengalami drift sehingga menghasilkan bias tetap | 2 | Kesalahan ADC menyebabkan resolusi berkurang | 0 | Kalibrasi zero-point dilakukan pada tekanan yang tidak stabil | 0 | Penyimpangan tetap pada seluruh rentang tekanan menunjukkan bias konstan, sehingga paling logis berasal dari drift offset internal sensor. | C
Instalasi dan Konfigurasi Alat Observasi | Seorang teknisi lapangan memasang anemometer pada ketinggian standar 10 meter, namun lokasi pemasangan berada di area dengan vegetasi tinggi dan struktur bangunan di sisi barat; ia menemukan bahwa pembacaan angin dari arah barat selalu menurun sekitar 25% dibandingkan model prediksi tahap awal; ia mengevaluasi apakah pola turbulensi lokal mempengaruhi distribusi kecepatan angin; ia juga mempertimbangkan efek shading aerodinamis dari bangunan yang dapat mengurangi kecepatan aliran; teknisi meninjau kemungkinan bahwa rotor anemometer tidak berputar bebas akibat debu; ia juga mengecek orientasi vane dan memastikan tidak terjadi kesalahan wiring dengan data logger; pada akhirnya ia harus menentukan faktor instalasi mana yang paling logis menyebabkan bias signifikan pada arah tertentu; berdasarkan data tersebut, faktor apakah yang paling tepat menjadi penyebab error? | Rotor yang kotor menghambat putaran anemometer | 0 | Arah vane yang tidak dikalibrasi dengan benar | 0 | Shading aerodinamis dari bangunan sebelah barat | 2 | Wiring yang terbalik antara sensor dan data logger | 0 | Kesalahan konfigurasi sampling rate | 0 | Bangunan di sisi barat jelas menjadi penghalang aliran angin, sehingga fenomena shading aerodinamis adalah penyebab paling logis. | C
Pemeliharaan Rutin dan Troubleshooting | Dalam inspeksi berkala pada sensor hujan tipping bucket, seorang teknisi mencatat bahwa frekuensi tipping meningkat secara tidak wajar saat hujan intensitas tinggi, namun ketika dibandingkan dengan manual rain gauge, terjadi selisih pembacaan sebesar 18%; ia mempertimbangkan apakah kesalahan terjadi akibat ukuran bucket yang berubah karena lecet mekanis; ia juga meninjau kemungkinan bahwa aliran air tidak terdistribusi merata akibat tersumbatnya corong; teknisi mengecek keseimbangan pivot dan memastikan tidak ada karat; ia pun memeriksa apakah sistem leveling benar-benar berada pada posisi optimal; selain itu teknisi mempertimbangkan fenomena overshoot pada tipping akibat gaya momentum aliran air; ia harus menentukan mekanisme mana yang paling mungkin memunculkan error signifikan tersebut; faktor apakah yang paling logis? | Sistem leveling yang tidak tepat sehingga volume tipping berubah | 0 | Volume bucket yang menyusut akibat kerusakan mekanis | 0 | Overshoot akibat intensitas hujan yang terlalu tinggi | 2 | Corong tersumbat sehingga distribusi air tidak stabil | 0 | Kesalahan pencatatan data logger | 0 | Overshoot adalah fenomena umum tipping bucket pada hujan ekstrem dan sangat mungkin menyebabkan pembacaan lebih tinggi. | C
Pengolahan dan Kualitas Data Observasi | Dalam analisis time series data suhu permukaan selama tiga bulan, analis MKG menemukan bahwa terdapat pola lonjakan kecil dalam interval tetap setiap hari pada pukul 12.00, 12.10, dan 12.20; ia meninjau apakah fenomena tersebut berasal dari kesalahan sensor akibat pemanasan radiasi; ia juga mempertimbangkan apakah telemetri mengalami interferensi rutin pada periode tersebut; analis kemudian memeriksa apakah data logger melakukan proses auto-calibration pada jam yang sama setiap hari; ia mengevaluasi apakah algoritma smoothing internal mungkin menyebabkan pergeseran nilai; analis meninjau metadata untuk memeriksa cycle perangkat; ia harus menentukan apakah anomali merupakan artefak sistem atau fenomena fisik; berdasarkan seluruh analisis, faktor paling logis manakah yang menjelaskan pola anomali konsisten tersebut? | Pemanasan radiasi maksimum yang terjadi berkala | 0 | Auto-calibration rutin pada data logger pada jam tersebut | 2 | Interferensi telekomunikasi dari BTS terdekat | 0 | Perubahan sensor akibat aging effect | 0 | Fenomena angin lokal yang meningkat tiba-tiba | 0 | Anomali yang selalu muncul pada waktu tetap sangat khas berasal dari fungsi internal seperti auto-calibration data logger. | B
Sistem Telekomunikasi dan Transmisi Data | Operator stasiun pengamatan mengamati bahwa data AWS sering hilang dalam rentang waktu 5–7 menit setiap jam, meskipun kualitas sensor baik dan suplai daya stabil; ia memeriksa apakah jaringan GSM mengalami jitter atau latency tinggi; ia mengevaluasi apakah perangkat VSAT mengalami periode pointing loss; ia meninjau apakah radio telemetri mengalami interferensi gelombang; operator juga mempertimbangkan apakah buffer data logger terlalu kecil sehingga data tidak tersimpan sebelum dikirim; ia memeriksa apakah antena mengalami pergeseran orientasi; namun ia harus memilih faktor transmisi mana yang paling logis menyebabkan hilangnya data berkala tersebut; berdasarkan indikator tersebut, apa penyebab paling tepat? | Buffer data logger yang terlalu kecil sehingga terjadi data drop | 2 | Interferensi radio telemetri acak | 0 | Kerusakan antena yang hanya terjadi saat hujan | 0 | Masalah jitter jaringan GSM | 0 | VSAT mengalami pointing loss yang tidak konstan | 0 | Pola hilangnya data secara berkala menunjukkan buffer data logger tidak mampu mempertahankan data sebelum proses pengiriman, sehingga terjadi data drop. | A
K3 dalam Operasi MKG | Dalam proses instalasi sensor angin pada tower 10 meter, teknisi harus mempertimbangkan berbagai risiko termasuk bahaya tersengat listrik, terpeleset, jatuh dari ketinggian, serta gangguan angin kencang yang dapat mempengaruhi kestabilan tubuh saat memanjat; ia memastikan penggunaan safety harness, helm, sepatu anti-slip, dan sarung tangan isolasi; teknisi juga harus memastikan bahwa kabel tidak menyangkut selama proses pemasangan; ia melakukan briefing keselamatan sebelum memulai operasi; teknisi juga meninjau apakah struktur tower cukup stabil untuk dinaiki dalam kondisi angin; ia mempertimbangkan SOP BMKG terkait standar keselamatan instalasi; ia harus memilih risiko utama yang wajib diantisipasi dalam pemasangan perangkat instrumentasi di ketinggian; faktor keselamatan apa yang paling penting? | Risiko tersengat listrik dari kabel sensor | 0 | Risiko tower tidak stabil akibat korosi | 0 | Risiko jatuh dari ketinggian saat pemasangan | 2 | Risiko gangguan hewan liar di sekitar tower | 0 | Risiko tergelincir akibat debu pada tangga | 0 | Pada instalasi di ketinggian, risiko utama adalah jatuh, sehingga kontrol keselamatan harus fokus pada proteksi terhadap jatuh. | C
Studi Kasus Penerapan Instrumentasi MKG | Setelah badai petir ekstrem, stasiun observasi melaporkan bahwa seismometer menunjukkan peningkatan noise broadband pada rentang 0.05–1 Hz selama 48 jam; teknisi meninjau apakah hal tersebut berasal dari kerusakan internal ground vault; ia mengevaluasi apakah hujan menyebabkan meningkatnya kejenuhan tanah sehingga redaman tanah berubah; teknisi juga mempertimbangkan apakah kabel sinyal mengalami peningkatan impedansi akibat air; ia mempertimbangkan apakah sistem power supply mengalami ground loop; ia kemudian meninjau apakah fenomena ini disebabkan oleh resonansi internal instrumen; ia harus menentukan faktor fisik paling logis yang mempengaruhi kondisi tersebut; dari semua indikasi, apa penyebab yang paling tepat? | Ground loop pada sistem power supply | 0 | Resonansi internal instrumen akibat perubahan suhu | 0 | Peningkatan kejenuhan tanah yang mengubah karakter redaman seismik | 2 | Kerusakan kabel sinyal akibat penetrasi air | 0 | Gangguan elektromagnetik residual dari petir | 0 | Tanah yang jenuh air setelah hujan ekstrem dapat mengubah sifat redaman seismometer, menyebabkan noise broadband meningkat. | C
Dasar-Dasar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Dalam sebuah studi mengenai pola angin lapisan permukaan selama fase transisi antar-musim, seorang analis menemukan bahwa meskipun tekanan udara relatif stabil dan kelembapan tidak menunjukkan variasi signifikan, terdapat perubahan arah angin sebesar 40 derajat setiap sore pada pukul 16.00; ia meninjau apakah fenomena ini berasal dari efek lokal permukaan seperti inversi suhu yang terbentuk pada siang hari; ia juga mempertimbangkan apakah adanya gradien tekanan horizontal kecil dapat memengaruhi arah angin secara konsisten; analis meninjau kembali pengaruh radiasi matahari pada ketebalan lapisan campuran; ia mengevaluasi kemungkinan terbentuknya wind shear akibat aliran balik dari topografi sekitar; ia kemudian mempertimbangkan efek kanal angin lokal; setelah memeriksa semua parameter, ia harus menentukan mekanisme fisik paling logis yang menjelaskan perubahan arah harian tersebut; mekanisme apa yang paling tepat? | Gradien tekanan horizontal besar yang muncul secara tiba-tiba | 0 | Efek topografi yang menciptakan kanal angin konsisten sore hari | 2 | Inversi suhu permukaan yang terbentuk setiap pagi | 0 | Variasi radiasi gelombang panjang malam hari | 0 | Interaksi angin laut yang tidak stabil | 0 | Kanal angin akibat topografi sering memunculkan arah angin konsisten pada jam tertentu, sehingga opsi B paling logis. | B
Jenis dan Fungsi Instrumen Pengamatan MKG | Selama audit lapangan pada sistem AWS di daerah pegunungan, teknisi mencatat bahwa pyranometer mencatat nilai radiasi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan data satelit meskipun cuaca cerah dan tidak ada pembiasan kabut; ia meninjau apakah permukaan sensor telah mengalami penguningan sehingga meningkatkan sensitivitas; ia juga mempertimbangkan apakah posisi pemasangan miring 3° dari horizontal berperan; teknisi mengevaluasi apakah refleksi lingkungan seperti batuan terang memengaruhi pembacaan; ia meninjau apakah sudut penerimaan sensor terganggu oleh shading ring yang tidak terpasang sempurna; ia juga memeriksa apakah data logger mengaplikasikan faktor koreksi otomatis; dari seluruh kemungkinan, ia harus menentukan instrumen atau kondisi mana yang paling logis menyebabkan nilai yang sedikit lebih tinggi; apa penyebab paling tepat? | Shading ring yang salah posisi sehingga meningkatkan radiasi masuk | 0 | Kemiringan pemasangan pyranometer sekitar 3° | 2 | Penguningan kubah sensor yang membuat respons meningkat | 0 | Refleksi dari batuan sekitar yang sangat cerah | 0 | Kesalahan faktor koreksi pada data logger | 0 | Pemasangan miring pada pyranometer dapat menyebabkan peningkatan pembacaan radiasi aktual, maka opsi B paling tepat. | B
Prinsip Kerja Sensor dan Perangkat Instrumentasi | Dalam pemeriksaan accelerograph yang digunakan untuk memonitor getaran tanah pada lokasi rawan longsor, teknisi menemukan bahwa sinyal baseline tampak bergeser perlahan selama 12 jam meskipun tidak ada aktivitas seismik; ia meninjau apakah fenomena ini disebabkan oleh integrasi sinyal yang tidak terkompensasi; teknisi mempertimbangkan apakah drift sensor internal terjadi akibat perubahan suhu ruangan vault; ia memeriksa kemungkinan bahwa rangkaian filter analog mengalami ketidakstabilan; ia mengevaluasi apakah suplai daya mengalami noise internal; teknisi juga meninjau apakah perubahan kelembapan dapat memengaruhi kapasitor; setelah menilai semua faktor, ia harus menentukan penyebab fisik paling logis dari pergeseran baseline; apa penjelasan terbaik? | Gangguan kelembapan pada komponen kapasitor | 0 | Drift sensor akibat perubahan suhu internal vault | 2 | Noise daya yang menyebabkan ketidakstabilan filter | 0 | Integrasi sinyal yang tidak terkompensasi | 0 | Kerusakan filter analog akibat penuaan | 0 | Drift akibat perubahan suhu adalah penyebab paling umum pergeseran baseline accelerograph. | B
Kalibrasi dan Validasi Instrumen | Selama validasi calibration curve pada barometer digital, analis menemukan bahwa nilai residual menunjukkan pola sinusoid kecil yang berulang pada setiap kenaikan 10 hPa; ia meninjau apakah fenomena ini berasal dari ketidaklinieran sensor strain gauge; ia mempertimbangkan apakah adanya harmonik pada filter digital dapat menyebabkan pola tersebut; analis kemudian mengevaluasi apakah kecepatan sampling memengaruhi bentuk kurva; ia juga meninjau kemungkinan munculnya hysteresis akibat tekanan naik dan turun; ia memeriksa apakah referensi primer mengalami osilasi internal; setelah seluruh pertimbangan, ia harus menentukan mekanisme paling logis yang menyebabkan pola residual sinusoid; apa penyebab paling tepat? | Ketidaklinieran sensor strain gauge | 2 | Hysteresis pada siklus tekanan naik vs turun | 0 | Osilasi internal alat referensi | 0 | Gangguan filter digital harmonik | 0 | Kesalahan sampling rate | 0 | Pola sinusoid pada residual umumnya disebabkan ketidaklinieran sensor strain gauge sehingga opsi A paling tepat. | A
Instalasi dan Konfigurasi Alat Observasi | Dalam proses pemasangan sensor UV-B di area terbuka, teknisi menyadari bahwa nilai pengamatan menurun drastis pada siang hari puncak meskipun langit cerah; ia mengevaluasi apakah posisi sensor berada terlalu dekat dengan struktur penyangga; ia meninjau apakah shading ring dipasang pada orientasi yang salah; teknisi mempertimbangkan apakah adanya refleksi permukaan tanah yang salah dihitung; ia juga memastikan bahwa sensor terpasang pada ketinggian standar; setelah meninjau seluruh kondisi fisik dan orientasi, ia harus menentukan kesalahan instalasi paling logis yang menyebabkan penurunan nilai UV-B secara signifikan; apakah penyebabnya? | Sensor terlalu rendah sehingga terhalang struktur kecil di sekitar | 0 | Shading ring yang salah orientasi sehingga memblokir radiasi utama | 2 | Struktur penyangga menyebabkan refleksi terbalik ke sensor | 0 | Kesalahan leveling yang tidak diperhitungkan | 0 | Gangguan sumber daya menyebabkan sensitivitas menurun | 0 | Shading ring yang salah orientasi dapat memblokir radiasi langsung sehingga nilai UV-B menurun drastis. | B
Pemeliharaan Rutin dan Troubleshooting | Pada pemeriksaan rutin sebuah barograph mekanik, teknisi menemukan bahwa grafik tekanan tampak menunjukkan fluktuasi saw-tooth pada interval yang teratur meskipun tekanan atmosfer stabil; ia mempertimbangkan apakah sistem drum mengalami hambatan mekanis; ia meninjau apakah tinta pena mengering sehingga tidak menggores secara konsisten; ia memastikan apakah membran barometer bekerja normal; teknisi mengevaluasi apakah getaran lingkungan mempengaruhi jarum; ia meninjau apakah kecepatan putaran drum tidak konstan; setelah mengevaluasi seluruh komponen, ia harus menentukan faktor yang paling logis menyebabkan pola saw-tooth; apakah penyebab utama? | Kecepatan drum tidak stabil sehingga grafik tidak halus | 2 | Hambatan mekanis pada sistem spring pena | 0 | Getaran lingkungan dari aktivitas sekitar | 0 | Tinta pena yang mengering | 0 | Membran yang kurang sensitif | 0 | Pola saw-tooth sangat khas dari ketidakstabilan rotasi drum sehingga opsi A paling logis. | A
Pengolahan dan Kualitas Data Observasi | Dalam pengolahan data angin dari AWS, analis menemukan bahwa nilai kecepatan angin sering melonjak setiap kali terjadi missing data pada interval sebelumnya; ia meninjau apakah interpolasi linear menghasilkan nilai ekstrem; ia mempertimbangkan apakah algoritma smoothing bergerak menyebabkan amplifikasi; analis memeriksa apakah flag QC salah membaca status data; ia mempertimbangkan apakah data logger menerapkan carry-over value; ia mengevaluasi apakah error berasal dari konversi analog-ke-digital; setelah meninjau seluruh aspek pemrosesan data, ia harus menentukan mekanisme paling logis penyebab lonjakan tersebut; faktor mana yang paling tepat? | Interpolasi linear yang menyebabkan pembesaran nilai | 0 | Carry-over value ketika data sebelumnya hilang | 2 | Smoothing yang memperbesar gradien data | 0 | ADC yang menambah artefak baca | 0 | Kesalahan QC flag | 0 | Carry-over value sering memunculkan lonjakan karena data sebelumnya diulangi otomatis ketika missing data. | B
Sistem Telekomunikasi dan Transmisi Data | Operator stasiun menemukan bahwa transmisi data VSAT mengalami gangguan berupa berhentinya sinyal selama 3 menit setiap kali terjadi pemanasan intens pada unit ODU; ia mempertimbangkan apakah fenomena thermal runaway terjadi pada amplifier; operator meninjau apakah LNB kehilangan gain akibat overheating; ia mengevaluasi apakah pointing dish berubah akibat ekspansi termal; ia memeriksa apakah ada gangguan interferensi dari perangkat radio lokal; operator juga memeriksa apakah power supply stabil; setelah mempertimbangkan semuanya, ia harus menentukan penyebab paling logis dari gangguan 3 menit tersebut; apakah penyebabnya? | Overheating pada LNB sehingga gain menurun | 2 | Thermal expansion pada dish sehingga pointing berubah | 0 | Interferensi radio lokal | 0 | Power supply yang drop sesaat | 0 | Thermal runaway pada amplifier | 0 | LNB yang overheating sering kehilangan gain sementara sehingga transmisi terputus. | A
K3 dalam Operasi MKG | Saat melakukan inspeksi pada sensor hujan di bagian atas tower, teknisi memperhatikan bahwa angin kencang menyebabkan tower berosilasi ringan; ia meninjau apakah penggunaan full-body harness telah sesuai standar; ia memeriksa apakah kondisi pijakan aman dan bebas licin; teknisi juga memastikan bahwa area kerja tidak berada dekat kabel listrik; ia mempertimbangkan apakah SOP BMKG memerlukan pendamping saat bekerja di ketinggian; ia meninjau cuaca untuk memastikan tidak ada risiko petir; dari seluruh aspek keselamatan tersebut, ia harus menentukan prioritas keselamatan utama pada pekerjaan tersebut; apa yang paling penting? | Menghindari area kabel listrik terdekat | 0 | Menggunakan full-body harness yang terpasang dengan benar | 2 | Menjamin pijakan tidak licin | 0 | Memastikan tidak ada risiko petir | 0 | Memiliki pendamping di bawah tower | 0 | Pada pekerjaan ketinggian, harness yang benar adalah prioritas utama keselamatan. | B
Studi Kasus Penerapan Instrumentasi MKG | Setelah terjadi badai ekstrem, teknisi menemukan bahwa rain gauge laser menunjukkan penurunan akurasi pada intensitas tinggi dan hasilnya tidak sinkron dengan manual gauge; ia mempertimbangkan apakah partikel debu yang terangkat angin mengganggu sensor optik; ia mengevaluasi apakah kejenuhan optik terjadi saat intensitas terlalu tinggi; ia meninjau apakah ada kabut tipis yang memengaruhi refraksi cahaya; teknisi memeriksa kembali status alignment sensor; ia juga mempertimbangkan apakah air hujan yang menempel pada lensa menyebabkan pembacaan salah; dari semua kemungkinan, ia harus menentukan mekanisme paling logis yang menyebabkan kesalahan saat intensitas tinggi; apa penjelasan terbaik? | Kabut tipis yang memengaruhi refraksi cahaya | 0 | Kejenuhan optik laser pada intensitas curah hujan tinggi | 2 | Debu yang menempel pada lensa sensor | 0 | Kesalahan alignment internal | 0 | Air yang menempel pada lensa | 0 | Sensor optik sering mengalami saturasi pada intensitas hujan tinggi sehingga nilai menjadi tidak akurat. | B
Dasar-Dasar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Dalam pengamatan pola presipitasi musiman di dataran rendah tropis, analis MKG menemukan bahwa meskipun curah hujan harian bervariasi secara signifikan, pola kumulatif mingguan tetap menunjukkan nilai hampir konstan; ia meninjau kemungkinan keterlibatan sirkulasi atmosfer berskala mesoscale; ia mempertimbangkan pengaruh suhu permukaan laut yang stabil di perairan sekitar; analis memeriksa apakah pergerakan awan konvektif tetap dipengaruhi oleh gradien kelembapan lokal; ia juga meninjau apakah tekanan geopotensial pada lapisan 700 mb berperan; setelah meninjau seluruh parameter, ia harus menentukan faktor paling logis yang mengontrol pola mingguan stabil tersebut; mekanisme apa yang paling tepat menjelaskan fenomena ini? | Perubahan tekanan geopotensial di lapisan 500 mb | 0 | Sirkulasi mesoscale yang konsisten setiap minggu | 2 | Gradien kelembapan lokal yang berubah cepat | 0 | Suhu permukaan laut yang fluktuatif | 0 | Aktivitas konveksi sporadis yang tidak teratur | 0 | Pola mingguan yang stabil menunjukkan pengaruh mesoscale circulation lebih dominan. | B
Jenis dan Fungsi Instrumen Pengamatan MKG | Seorang teknisi memeriksa stasiun cuaca otomatis yang mencakup anemometer, thermohygrometer, barometer, rain gauge, dan pyranometer, serta mendapati bahwa pembacaan radiasi global dari pyranometer selalu lebih rendah 4–6% dibanding instrumen referensi; ia meninjau kemungkinan masalah kalibrasi internal; ia mengevaluasi apakah kabel penghubung mengalami drop tegangan; teknisi mempertimbangkan efek debu dan kelembapan pada permukaan sensor; ia memeriksa pemasangan shading ring; teknisi mengevaluasi apakah integritas data logger mempengaruhi pembacaan; dari semua kemungkinan, ia harus menentukan faktor paling logis yang menyebabkan bias tersebut; apa penyebab paling tepat? | Kabel penghubung yang menyebabkan drop tegangan | 0 | Shading ring yang dipasang tidak optimal sehingga sensor sebagian tertutup | 2 | Debu pada permukaan sensor | 0 | Kesalahan kalibrasi data logger | 0 | Kesalahan sensor referensi | 0 | Shading ring yang salah pemasangan dapat mengurangi paparan radiasi langsung sehingga pyranometer membaca lebih rendah. | B
Prinsip Kerja Sensor dan Perangkat Instrumentasi | Dalam pemeriksaan sensor barometer digital tipe piezoresistive, teknisi menemukan bahwa saat suhu lingkungan meningkat 5°C, sensor menunjukkan perubahan 0,8 hPa lebih tinggi daripada ekspektasi; ia meninjau apakah kesalahan berasal dari koefisien kompensasi suhu internal; ia memeriksa apakah tegangan referensi ADC stabil; ia mempertimbangkan apakah drift akibat aging sensor memengaruhi pembacaan; teknisi meninjau linearitas sensor; ia mempertimbangkan apakah noise power supply berkontribusi; setelah menilai seluruh kemungkinan, ia harus menentukan penyebab paling logis dari bias saat suhu meningkat; faktor mana yang paling tepat? | Koefisien kompensasi suhu internal tidak tepat | 2 | Noise power supply menyebabkan error | 0 | Drift sensor akibat aging | 0 | Tegangan referensi ADC tidak stabil | 0 | Linearitas sensor bermasalah | 0 | Koefisien kompensasi suhu internal biasanya menjadi penyebab bias saat suhu meningkat. | A
Kalibrasi dan Validasi Instrumen | Saat kalibrasi accelerograph broadband, teknisi menyadari bahwa sinyal menunjukkan peningkatan noise pada frekuensi rendah setiap 24 jam meskipun tidak ada aktivitas seismik; ia meninjau apakah fenomena ini terkait dengan thermal expansion casing; ia mempertimbangkan ground vault yang mungkin lembab; ia memeriksa koneksi kabel dan potensi ground loop; teknisi mengevaluasi apakah power supply stabil; ia meninjau apakah filter digital internal menambah noise; setelah mempertimbangkan semua aspek, ia harus menentukan mekanisme paling logis yang menyebabkan noise periodik; faktor mana yang paling tepat? | Ground loop pada sistem power supply | 0 | Thermal expansion casing accelerograph | 2 | Kelembapan vault yang mempengaruhi redaman | 0 | Filter digital internal menambah noise | 0 | Kabel sinyal aus | 0 | Thermal expansion casing dapat menyebabkan drift internal yang muncul periodik pada frekuensi rendah. | B
Instalasi dan Konfigurasi Alat Observasi | Dalam pemasangan sensor hujan tipping bucket di lokasi terbuka, teknisi menyadari bahwa saat hujan intensitas tinggi, pembacaan sensor selalu 15% lebih tinggi dibandingkan manual gauge; ia meninjau apakah leveling alat sudah presisi; ia mengevaluasi kemungkinan overshoot mekanis bucket; teknisi mempertimbangkan corong sensor tersumbat; ia memeriksa apakah pivot bucket bergerak lancar; teknisi meninjau faktor aliran air yang tidak merata; setelah menilai seluruh kondisi fisik, ia harus menentukan mekanisme paling logis penyebab overestimation; faktor mana yang paling tepat? | Bucket mengalami deformasi akibat logam melengkung | 0 | Pivot bucket bergerak tidak lancar | 0 | Overshoot mekanis saat intensitas tinggi | 2 | Corong tersumbat sehingga aliran air tidak merata | 0 | Leveling yang kurang presisi | 0 | Overshoot mekanis saat hujan ekstrem menyebabkan pembacaan lebih tinggi daripada manual gauge. | C
Pemeliharaan Rutin dan Troubleshooting | Selama inspeksi barograph mekanik, teknisi menemukan pola saw-tooth pada grafik tekanan meskipun tekanan atmosfer stabil; ia meninjau apakah drum putar mengalami hambatan; ia mengevaluasi apakah pena mengalami drying; teknisi mempertimbangkan vibrasi lingkungan; ia meninjau apakah pegas penahan bekerja optimal; teknisi memeriksa apakah skala pengukuran masih presisi; setelah mengevaluasi semua kemungkinan, ia harus menentukan faktor paling logis penyebab pola saw-tooth; apa penyebab utama? | Hambatan mekanis pada drum putar | 2 | Vibrasi lingkungan | 0 | Pena yang mengering | 0 | Pegas penahan aus | 0 | Kesalahan skala pengukuran | 0 | Hambatan mekanis drum putar menyebabkan pergerakan pena tidak halus, sehingga muncul pola saw-tooth. | A
Pengolahan dan Kualitas Data Observasi | Dalam analisis dataset angin dari AWS, analis menemukan bahwa setiap kali terdapat missing data, nilai kecepatan angin melonjak secara tiba-tiba; ia meninjau algoritma interpolasi linear; ia mempertimbangkan smoothing bergerak; analis memeriksa carry-over value; ia meninjau flag QC; ia mengevaluasi proses ADC; setelah menilai seluruh faktor, ia harus menentukan mekanisme paling logis yang menyebabkan lonjakan; faktor mana yang paling tepat? | Algoritma smoothing bergerak | 0 | Carry-over value saat missing data | 2 | Flag QC salah membaca status | 0 | ADC menimbulkan artefak | 0 | Interpolasi linear | 0 | Carry-over value saat missing data menyebabkan lonjakan tiba-tiba pada dataset angin. | B
Sistem Telekomunikasi dan Transmisi Data | Operator stasiun AWS mengamati bahwa transmisi data GSM terputus setiap pukul 14.00 selama 3 menit, meskipun suplai daya dan sensor stabil; ia meninjau apakah terjadi jitter jaringan; ia mempertimbangkan apakah data logger buffer penuh; operator meninjau kondisi antena; ia mengevaluasi interferensi perangkat lokal; operator memeriksa apakah software transmisi menjalankan auto-calibration; setelah meninjau semua kemungkinan, ia harus menentukan penyebab paling logis; faktor mana yang paling tepat? | Buffer data logger penuh | 2 | Jitter jaringan GSM | 0 | Interferensi perangkat lokal | 0 | Kesalahan auto-calibration | 0 | Antena bergerak | 0 | Pola hilangnya data menunjukkan buffer data logger penuh sebagai penyebab paling logis. | A
K3 dalam Operasi MKG | Saat melakukan pemasangan sensor angin di tower, teknisi memperhatikan adanya angin kencang dan getaran tower; ia meninjau standar BMKG untuk penggunaan full-body harness; ia memeriksa pijakan agar tidak licin; ia meninjau jarak dari kabel listrik; teknisi memastikan adanya pendamping kerja; ia mengevaluasi cuaca; dari seluruh aspek tersebut, ia harus menentukan prioritas keselamatan utama; apa yang paling penting? | Jarak aman dari kabel listrik | 0 | Penggunaan harness dengan benar | 2 | Pijakan tidak licin | 0 | Cuaca aman | 0 | Pendamping di bawah tower | 0 | Harness yang terpasang benar adalah prioritas utama keselamatan kerja di ketinggian. | B
Studi Kasus Penerapan Instrumentasi MKG | Setelah badai hujan lebat, rain gauge optik menunjukkan pembacaan tidak akurat saat curah hujan sangat tinggi; teknisi meninjau kemungkinan air menempel pada lensa; ia mempertimbangkan kejenuhan optik; ia meninjau debu dan kotoran pada permukaan sensor; teknisi mengevaluasi alignment sensor; ia meninjau apakah interferensi cahaya dari lingkungan sekitar memengaruhi hasil; setelah seluruh evaluasi, ia harus menentukan mekanisme paling logis penyebab error; apa faktor paling tepat? | Debu menempel pada sensor optik | 0 | Kejenuhan optik laser akibat intensitas tinggi | 2 | Air menempel pada lensa | 0 | Kesalahan alignment | 0 | Interferensi cahaya sekitar | 0 | Sensor optik dapat mengalami saturasi atau kejenuhan saat hujan ekstrem sehingga pembacaan menjadi tidak akurat. | B
K3 dalam Operasi MKG | Saat bekerja di atas tower untuk memasang sensor, teknisi menghadapi angin kencang; ia meninjau penggunaan full-body harness; ia memeriksa keamanan pijakan; ia meninjau jarak aman dari kabel listrik; ia memastikan adanya pendamping; teknisi meninjau kondisi cuaca; setelah mempertimbangkan semua faktor, ia harus menentukan prioritas keselamatan utama; apa yang paling penting? | Pijakan aman | 0 | Harness terpasang benar | 2 | Jarak aman dari kabel listrik | 0 | Ada pendamping | 0 | Kondisi cuaca aman | 0 | Harness yang terpasang dengan benar adalah prioritas utama keselamatan di ketinggian. | B
Dasar-Dasar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Seorang teknisi MKG menemukan data angin yang menunjukkan pola tidak konsisten dengan teori dinamika atmosfer yang berlaku di wilayah tropis; meskipun kondisi tekanan dan suhu tampak normal, sensor anemometer mencatat kecepatan angin yang tiba-tiba melonjak pada jam tertentu. Analisis harus mempertimbangkan kemungkinan kesalahan instrumen, gangguan elektromagnetik, serta interaksi lokal topografi yang jarang tercatat. Dengan mempertimbangkan prinsip fisika atmosfer, bagaimana Anda menilai validitas data tersebut dan menentukan langkah koreksi yang tepat agar pengamatan tetap akurat dan bisa dibandingkan dengan data stasiun lain di sekitarnya? | Sensor anemometer perlu dikalibrasi ulang menggunakan metode standar nasional dan dibandingkan dengan data tetangga untuk mendeteksi anomali sementara | 2 | Data tersebut dapat diterima karena fluktuasi angin sporadis adalah fenomena tropis yang wajar | 0 | Data harus diabaikan karena sensor sering rusak pada jam-jam tertentu | 0 | Fluktuasi angin disebabkan oleh kesalahan pembacaan tekanan, sehingga perlu koreksi data tekanan | 0 | Hanya pengamatan manual yang dapat dipercaya, semua data sensor digital tidak valid | 0 | Analisis validitas data memerlukan pemodelan numerik cuaca ekstrem untuk membandingkan dengan sensor | A
Jenis dan Fungsi Instrumen Pengamatan MKG | Dalam pengamatan hujan di daerah pegunungan, seorang operator MKG mencatat bahwa rain gauge otomatis mencatat curah hujan lebih tinggi dibanding catatan manual selama 3 minggu berturut-turut. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang validitas instrumen, posisi pemasangan, kemungkinan embun atau cipratan air yang mempengaruhi sensor, serta prosedur perawatan rutin. Berdasarkan pemahaman Anda tentang jenis dan fungsi rain gauge dan sensor terkait, metode manakah yang paling tepat untuk memastikan integritas data? | Memindahkan rain gauge ke lokasi yang lebih terlindung dari cipratan air dan melakukan kalibrasi standar internasional | 2 | Meningkatkan frekuensi pembacaan sensor agar data lebih representatif | 0 | Mengganti sensor dengan tipe berbeda tanpa analisis lebih lanjut | 0 | Hanya menggunakan data manual sebagai rujukan validitas | 0 | Menambahkan sensor kelembaban untuk koreksi data curah hujan | 0 | Memastikan integritas data membutuhkan kombinasi kalibrasi standar dan pemindahan sensor ke lokasi optimal, sehingga opsi A paling sesuai | A
Prinsip Kerja Sensor dan Perangkat Instrumentasi | Sensor thermohygrometer di stasiun pantai menunjukkan kelembaban relatif yang tiba-tiba naik tajam, sementara suhu dan tekanan tetap stabil, berbeda dengan laporan dari stasiun tetangga. Pertimbangan harus meliputi prinsip kerja sensor, sensitivitas terhadap suhu dan kondensasi, serta potensi gangguan lokal seperti embun atau kabut. Pilihan tindakan manakah yang secara logis paling tepat untuk mengidentifikasi apakah ini fenomena lingkungan atau kesalahan sensor? | Melakukan kalibrasi ulang sensor, memeriksa isolasi termal, dan membandingkan dengan data stasiun tetangga | 2 | Mengandalkan data sensor saja karena prinsip kerja sensor sudah baku | 0 | Menunda evaluasi hingga kelembaban kembali normal | 0 | Mengganti sensor tanpa analisis karena kemungkinan kerusakan mekanis | 0 | Mengabaikan data dan menggunakan model prediksi kelembaban | 0 | Analisis menyeluruh menggunakan kalibrasi, isolasi, dan perbandingan data tetangga adalah logis; opsi A paling tepat | A
Kalibrasi dan Validasi Instrumen | Selama prosedur kalibrasi barometer digital, ditemukan penyimpangan nilai tekanan sebesar 3 hPa dari standar internasional, meskipun semua koneksi listrik dan pengaturan awal terlihat benar. Evaluasi harus mempertimbangkan toleransi instrumen, kesalahan sistemik maupun acak, serta dampak terhadap pengolahan data cuaca jangka panjang. Apa prosedur paling tepat untuk memastikan validitas pengukuran tanpa merusak sensor? | Mengikuti prosedur kalibrasi resmi BMKG dan melakukan validasi silang dengan barometer referensi | 2 | Mengubah pengaturan range sensor agar sesuai nilai pengamatan | 0 | Mencatat penyimpangan tetapi tetap menggunakan data | 0 | Mengganti sensor karena nilai tidak sesuai standar | 0 | Mengabaikan toleransi dan melakukan pengukuran ulang manual | 0 | Kalibrasi resmi dengan referensi adalah prosedur valid dan aman; opsi A benar | A
Instalasi dan Konfigurasi Alat Observasi | Saat memasang AWS di lokasi pesisir, teknisi harus mempertimbangkan orientasi sensor, tinggi pemasangan, paparan angin, serta potensi korosi akibat lingkungan laut. Kesalahan instalasi dapat menyebabkan data angin, suhu, dan curah hujan menjadi bias. Dari perspektif teori dan praktik MKG, prosedur mana yang paling logis untuk memastikan kualitas pengamatan sejak awal? | Menentukan lokasi tinggi dan terbuka, memastikan grounding dan proteksi korosi, lalu melakukan konfigurasi awal sesuai SOP | 2 | Memasang sensor sesuai kemudahan akses teknisi tanpa memperhatikan paparan angin | 0 | Mengandalkan data historis lokasi tanpa konfigurasi awal | 0 | Menunda konfigurasi awal hingga beberapa pengamatan manual tersedia | 0 | Mengatur sensor hanya berdasarkan jarak ke jaringan listrik | 0 | Lokasi terbuka, proteksi, dan konfigurasi awal sesuai SOP memastikan kualitas data; opsi A benar | A
Pemeliharaan Rutin dan Troubleshooting | Sebuah stasiun seismograf mengalami noise berkala setiap 24 jam yang tidak konsisten dengan aktivitas seismik regional. Evaluasi memerlukan pemahaman karakteristik sensor, sumber gangguan potensial (listrik, mekanik, lingkungan), serta metode troubleshooting berbasis logika dan prinsip geofisika. Tindakan apa yang paling tepat untuk menentukan apakah gangguan ini bersifat instrumentasi atau fenomena seismik nyata? | Memeriksa koneksi listrik, grounding, dan membandingkan data dari stasiun tetangga serta sensor cadangan | 2 | Mengabaikan noise karena kemungkinan tidak signifikan | 0 | Mengganti seismograf tanpa analisis | 0 | Menggunakan filter digital tanpa pemeriksaan fisik sensor | 0 | Menunggu gangguan hilang secara spontan | 0 | Troubleshooting menyeluruh dengan pemeriksaan fisik dan perbandingan data tetangga adalah logis; opsi A benar | A
Pengolahan dan Kualitas Data Observasi | Data curah hujan dari beberapa stasiun menunjukkan missing data selama periode hujan ekstrem, sementara sensor lain tetap normal. Proses analisis harus mempertimbangkan kualitas data, standar BMKG, metode interpolasi, dan kemungkinan kesalahan sensor akibat overrange. Bagaimana prosedur paling tepat untuk memastikan integritas dataset sebelum digunakan untuk prediksi cuaca? | Membersihkan data, melakukan validasi silang dengan stasiun lain, dan mengaplikasikan metode interpolasi sesuai standar | 2 | Menghapus semua data missing tanpa validasi | 0 | Menggunakan dataset apa adanya karena data ekstrem jarang terjadi | 0 | Mengganti nilai missing dengan rata-rata bulanan | 0 | Mengandalkan software prediksi tanpa pemeriksaan manual | 0 | Validasi silang dan interpolasi sesuai standar menjaga integritas dataset; opsi A benar | A
Sistem Telekomunikasi dan Transmisi Data | Selama pengiriman data meteorologi melalui VSAT, ditemukan delay dan kehilangan paket data pada jam puncak. Analisis memerlukan pemahaman protokol transmisi, redundansi jaringan, keamanan, dan cara troubleshooting. Langkah logis mana yang paling tepat untuk memastikan data tetap akurat dan aman tanpa menghentikan operasi? | Memeriksa konfigurasi VSAT, melakukan routing alternatif, dan memantau integritas data menggunakan checksum | 2 | Mengabaikan delay karena nilai rata-rata tetap valid | 0 | Mengganti VSAT dengan model lain tanpa analisis | 0 | Menyimpan data sementara dan melakukan retransmisi manual | 0 | Mengandalkan jaringan GSM cadangan tanpa monitoring | 0 | Konfigurasi, routing alternatif, dan monitoring checksum adalah prosedur logis; opsi A benar | A
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Operasi MKG | Saat instalasi AWS di puncak menara, teknisi menghadapi risiko jatuh dan sengatan listrik. Evaluasi prosedur K3 harus mempertimbangkan penggunaan alat pelindung diri, teknik pemanjatan, grounding alat, dan mitigasi risiko lingkungan. Dari perspektif keselamatan dan praktik MKG, tindakan mana yang paling sesuai untuk mencegah kecelakaan serius? | Menggunakan harness dan helm, memastikan grounding, mengikuti SOP pemanjatan, serta memantau kondisi cuaca | 2 | Memasang alat pelindung seadanya karena pengalaman teknisi tinggi | 0 | Menunda instalasi hingga cuaca ekstrem hilang tanpa SOP | 0 | Memasang grounding saja tanpa harness | 0 | Mengandalkan pengamatan visual tanpa perlindungan tambahan | 0 | Kombinasi PPE, grounding, SOP, dan monitoring cuaca adalah prosedur paling logis; opsi A benar | A
Dasar-Dasar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Seorang analis MKG mengamati bahwa pola suhu permukaan laut di wilayah tropis menunjukkan anomali selama 2 minggu berturut-turut, berbeda dengan model iklim jangka panjang. Faktor yang harus dianalisis mencakup interaksi atmosfer-laut, efek El Niño/La Niña, serta akurasi instrumen pengukur suhu laut. Metode manakah yang paling tepat untuk mengevaluasi apakah perbedaan ini merupakan fenomena alam atau kesalahan sensor? | Mengabaikan data karena kemungkinan sensor stabil | 0 | Memperbanyak sampling manual tanpa kalibrasi | 0 | Mengganti sensor dengan tipe baru tanpa analisis | 0 | Melakukan validasi silang dengan stasiun lain dan kalibrasi sensor sesuai standar BMKG | 2 | Hanya menggunakan model prediksi iklim tanpa validasi data sensor | 0 | Validasi silang dan kalibrasi sesuai standar memastikan perbedaan diidentifikasi dengan tepat; opsi D benar | D
Jenis dan Fungsi Instrumen Pengamatan MKG | Saat melakukan pengamatan angin di dataran tinggi, operator mencatat bahwa anemometer dan wind vane menunjukkan arah angin yang berbeda secara signifikan, meskipun semua koneksi dan konfigurasi sensor tampak benar. Evaluasi harus meliputi prinsip kerja tiap sensor, kemungkinan gangguan lokal seperti turbulensi, serta kesalahan pemasangan yang subtil. Tindakan mana yang paling tepat untuk memastikan keakuratan data angin? | Mempercayai salah satu sensor karena lebih mahal | 0 | Mengandalkan rata-rata data kedua sensor tanpa validasi | 0 | Menunda pengamatan hingga kondisi tenang | 0 | Mengecek orientasi sensor, melakukan kalibrasi dan membandingkan dengan data tetangga | 2 | Mengganti sensor kedua tanpa analisis | 0 | Koreksi orientasi, kalibrasi, dan perbandingan data tetangga memastikan akurasi; opsi D benar | D
Prinsip Kerja Sensor dan Perangkat Instrumentasi | Sensor tekanan atmosfer digital menunjukkan nilai yang stabil, tetapi tidak sesuai dengan bacaan barometer standar di lokasi yang sama. Evaluasi harus mempertimbangkan prinsip kerja sensor piezoelektrik, sensitivitas terhadap suhu, toleransi pengukuran, dan kemungkinan gangguan lingkungan. Prosedur manakah yang paling tepat untuk memastikan validitas data tekanan? | Mengabaikan selisih karena sensor baru | 0 | Mencatat perbedaan tapi tetap gunakan data | 0 | Mengganti sensor tanpa analisis lebih lanjut | 0 | Melakukan kalibrasi ulang sesuai standar internasional dan validasi silang dengan barometer referensi | 2 | Memperkirakan koreksi berdasarkan pengalaman lama | 0 | Kalibrasi ulang dan validasi silang memastikan data tekanan akurat; opsi D benar | D
Kalibrasi dan Validasi Instrumen | Selama kalibrasi sensor kelembaban, ditemukan variasi 5% dari standar nasional. Analisis harus mempertimbangkan sensitivitas sensor terhadap suhu, kemungkinan drift jangka panjang, serta metode validasi data. Pilihan prosedur paling tepat untuk memastikan presisi dan akurasi sensor adalah? | Meningkatkan frekuensi pembacaan sensor | 0 | Mengganti sensor karena tidak sesuai | 0 | Mengandalkan pembacaan lama | 0 | Mengikuti prosedur kalibrasi resmi, melakukan validasi silang dengan sensor cadangan dan stasiun tetangga | 2 | Menggunakan metode koreksi manual tanpa referensi | 0 | Kalibrasi resmi dan validasi silang adalah prosedur ilmiah yang tepat; opsi D benar | D
Instalasi dan Konfigurasi Alat Observasi | Dalam instalasi stasiun meteorologi di daerah rawan angin kencang, teknisi harus menentukan tinggi menara, orientasi sensor, proteksi terhadap cuaca ekstrem, serta wiring yang aman. Evaluasi kesalahan instalasi harus mempertimbangkan pengaruh turbulensi lokal dan paparan sinar matahari. Prosedur mana yang paling logis untuk menjamin kualitas data sejak awal? | Memasang sensor sesuai kemudahan teknisi | 0 | Mengabaikan proteksi terhadap cuaca | 0 | Memasang sensor terlalu rendah untuk akses mudah | 0 | Menentukan lokasi tinggi, proteksi alat, wiring aman, dan konfigurasi sesuai SOP | 2 | Mengandalkan pengamatan manual untuk koreksi data | 0 | Lokasi tinggi, proteksi, wiring aman, dan SOP menjamin kualitas pengamatan; opsi D benar | D
Pengolahan dan Kualitas Data Observasi | Beberapa stasiun AWS menunjukkan missing data saat hujan ekstrem, sementara sensor lain tetap normal. Evaluasi harus mempertimbangkan standar BMKG, metode interpolasi, dan kemungkinan kesalahan sensor akibat overrange. Prosedur paling tepat untuk menjaga integritas dataset sebelum prediksi cuaca adalah? | Menghapus data missing tanpa validasi | 0 | Menggunakan data apa adanya | 0 | Mengganti nilai missing dengan rata-rata bulanan | 0 | Membersihkan data, validasi silang, dan interpolasi sesuai standar | 2 | Mengandalkan software prediksi tanpa pengecekan manual | 0 | Validasi silang dan interpolasi sesuai standar menjaga integritas dataset; opsi D benar | D
Sistem Telekomunikasi dan Transmisi Data | Pengiriman data meteorologi melalui VSAT mengalami delay dan kehilangan paket data. Analisis memerlukan pemahaman protokol transmisi, redundansi jaringan, keamanan, dan troubleshooting. Langkah logis untuk memastikan integritas data dan kelangsungan pengiriman adalah? | Mengabaikan delay karena rata-rata valid | 0 | Mengganti VSAT tanpa analisis | 0 | Menyimpan data sementara dan retransmisi manual | 0 | Memeriksa konfigurasi VSAT, routing alternatif, dan monitoring checksum | 2 | Mengandalkan jaringan GSM cadangan tanpa monitoring | 0 | Konfigurasi, routing alternatif, dan monitoring checksum memastikan data aman dan utuh; opsi D benar | D
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Operasi MKG | Selama instalasi AWS di menara tinggi, risiko jatuh dan sengatan listrik tinggi. Evaluasi harus mempertimbangkan PPE, grounding alat, SOP pemanjatan, dan mitigasi risiko lingkungan. Tindakan paling tepat untuk mencegah kecelakaan serius adalah? | Memasang alat pelindung seadanya | 0 | Mengandalkan pengalaman teknisi | 0 | Menunda instalasi hingga cuaca ekstrem hilang tanpa SOP | 0 | Menggunakan harness, helm, memastikan grounding, mengikuti SOP, dan memantau cuaca | 2 | Mengandalkan pengamatan visual tanpa perlindungan | 0 | Kombinasi PPE, grounding, SOP, dan monitoring cuaca mencegah kecelakaan; opsi D benar | D
Kalibrasi dan Validasi Instrumen | Selama kalibrasi sensor anemometer otomatis, ditemukan bahwa beberapa bacaan angin ekstrem tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Analisis harus mempertimbangkan sensitivitas sensor terhadap turbulensi lokal, toleransi pengukuran standar nasional, drift sensor akibat usia alat, serta metode validasi silang dengan stasiun terdekat. Prosedur manakah yang paling logis dan sesuai standar untuk memastikan bacaan angin tetap akurat dan dapat diandalkan? | Mengandalkan rata-rata bacaan sensor tanpa validasi | 0 | Mengganti sensor tanpa analisis | 0 | Menunda kalibrasi hingga kondisi tenang | 0 | Memperkirakan koreksi berdasarkan pengalaman teknisi | 0 | Melakukan kalibrasi ulang sesuai standar, validasi silang dengan stasiun tetangga, dan memeriksa drift sensor | 2 | Kalibrasi ulang, validasi silang, dan pemeriksaan drift memastikan bacaan akurat; opsi E benar | E
Sistem Telekomunikasi dan Transmisi Data | Dalam pengiriman data cuaca menggunakan radio telemetri, teknisi mendeteksi delay dan kehilangan paket data secara berkala saat kondisi hujan lebat. Evaluasi harus meliputi pengaruh interferensi atmosfer, konfigurasi frekuensi, protokol transmisi, dan metode redundansi. Langkah mana yang paling tepat secara logis untuk memastikan data tetap utuh dan dapat diandalkan untuk analisis jangka panjang? | Mengabaikan delay karena data rata-rata tetap valid | 0 | Mengganti radio telemetri tanpa analisis | 0 | Menyimpan data sementara tanpa monitoring | 0 | Mengandalkan retransmisi manual tanpa validasi | 0 | Memeriksa konfigurasi frekuensi, menggunakan kanal cadangan, dan memonitor integritas data dengan checksum | 2 | Konfigurasi frekuensi, kanal cadangan, dan monitoring integritas memastikan data utuh; opsi E benar | E