## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban benar
Tata Kelola BUMD | Dalam evaluasi kinerja tahunan, Dewan Pengawas menyoroti bahwa beberapa keputusan strategis direksi tidak didukung oleh analisis tertulis yang memadai. Beberapa program investasi dijalankan hanya berdasarkan rapat lisan tanpa notulen lengkap. Kondisi ini menyulitkan proses audit dan evaluasi akuntabilitas. Pemerintah daerah sebagai pemilik modal meminta perbaikan tata kelola agar sesuai prinsip Good Corporate Governance. Direksi menyadari bahwa dokumentasi dan transparansi merupakan bagian penting dari pengambilan keputusan. Selain itu, risiko hukum dapat muncul apabila keputusan tidak terdokumentasi dengan baik. Perusahaan ingin memperkuat sistem administrasi tanpa memperlambat proses bisnis. Dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik, langkah paling tepat yang harus dilakukan adalah apa? | Mewajibkan setiap keputusan strategis didukung kajian tertulis dan notulen resmi terdokumentasi | 2 | Mengurangi jumlah rapat direksi | 0 | Menyerahkan dokumentasi kepada pihak eksternal tanpa kontrol | 0 | Menghapus arsip lama | 0 | Mengandalkan komunikasi informal antar pimpinan | 0 | Dokumentasi resmi mendukung transparansi, akuntabilitas, dan mempermudah audit sesuai prinsip GCG. | A
Perencanaan Distribusi | Sebuah wilayah pelayanan baru berada di dataran tinggi dengan jarak cukup jauh dari reservoir utama. Tekanan air di wilayah tersebut sering kali tidak stabil terutama pada jam puncak pemakaian. Tim teknis mengusulkan beberapa alternatif seperti pemasangan booster pump atau pembangunan reservoir antara. Studi awal menunjukkan bahwa penggunaan booster pump saja dapat meningkatkan biaya listrik secara signifikan. Direksi ingin memilih solusi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, perusahaan harus menjaga keseimbangan antara biaya operasional dan kualitas layanan. Perencanaan teknis perlu mempertimbangkan aspek hidrolika dan efisiensi energi. Dalam kondisi tersebut, keputusan paling tepat adalah apa? | Mengandalkan tekanan alami tanpa intervensi | 0 | Membangun reservoir antara untuk menjaga stabilitas tekanan jangka panjang | 2 | Mengurangi jam distribusi di wilayah tinggi | 0 | Menolak pelayanan di wilayah tersebut | 0 | Menaikkan tarif khusus wilayah tinggi | 0 | Reservoir antara memberikan kestabilan tekanan dan lebih efisien dibanding ketergantungan penuh pada booster pump. | B
Pengolahan Air & Desinfeksi | Pada pemeriksaan rutin, ditemukan bahwa kadar sisa klorin di beberapa titik jaringan berada di bawah batas minimal yang direkomendasikan. Air keluar instalasi masih memenuhi standar, namun jarak distribusi yang jauh menyebabkan penurunan residu klorin. Risiko pertumbuhan mikroorganisme di jaringan distribusi menjadi perhatian serius. Tim operasional mempertimbangkan peningkatan dosis klorin di instalasi utama. Namun peningkatan berlebihan dapat menimbulkan bau dan rasa yang tidak nyaman bagi pelanggan. Direksi ingin memastikan keamanan air sekaligus menjaga kenyamanan konsumen. Dalam konteks pengendalian desinfeksi yang tepat, langkah paling rasional adalah apa? | Membiarkan kadar klorin rendah | 0 | Menghentikan proses desinfeksi | 0 | Menambahkan titik booster klorinasi di jaringan distribusi tertentu | 2 | Mengurangi kapasitas produksi | 0 | Mengabaikan hasil pemeriksaan | 0 | Booster klorinasi menjaga residu desinfektan di jaringan tanpa menimbulkan overdosis di instalasi utama. | C
Manajemen Keuangan | Laporan arus kas menunjukkan bahwa penerimaan pembayaran pelanggan sering terlambat masuk karena sistem rekonsiliasi bank masih manual. Hal ini menyebabkan ketidaktepatan pencatatan dan menyulitkan proyeksi kas jangka pendek. Direksi menyadari bahwa ketidakakuratan data kas dapat berdampak pada perencanaan pembayaran kewajiban operasional. Selain itu, audit eksternal merekomendasikan perbaikan sistem pencatatan transaksi. Perusahaan ingin meningkatkan efisiensi administrasi keuangan tanpa menambah beban kerja berlebihan. Transformasi digital menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. Dalam konteks pengelolaan arus kas yang akuntabel dan efisien, tindakan paling tepat adalah apa? | Mempertahankan sistem manual | 0 | Menunda pencatatan hingga akhir bulan | 0 | Mengurangi transparansi laporan | 0 | Menerapkan sistem rekonsiliasi bank otomatis dan terintegrasi | 2 | Menghapus laporan arus kas sementara | 0 | Sistem otomatis meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi pengelolaan kas perusahaan. | D
Pengadaan Barang & Jasa | Dalam proses pengadaan pipa distribusi skala besar, ditemukan bahwa spesifikasi teknis yang diajukan terlalu mengarah pada satu merek tertentu. Beberapa peserta lelang mengajukan keberatan karena merasa persaingan tidak adil. Direksi ingin memastikan proses berjalan transparan dan kompetitif sesuai regulasi pengadaan. Audit internal juga menekankan pentingnya netralitas dalam penyusunan dokumen lelang. Spesifikasi teknis seharusnya berbasis kinerja dan standar mutu, bukan merek tertentu. Reputasi perusahaan dapat terdampak apabila proses dianggap tidak transparan. Dalam konteks integritas pengadaan, langkah paling tepat adalah apa? | Melanjutkan lelang tanpa perubahan | 0 | Membatalkan proyek secara permanen | 0 | Menetapkan pemenang secara langsung | 0 | Mengabaikan keberatan peserta | 0 | Merevisi spesifikasi menjadi berbasis standar teknis umum dan membuka persaingan sehat | 2 | Spesifikasi berbasis standar mutu menjaga transparansi dan kompetisi yang adil dalam pengadaan. | E
Pengendalian NRW | Data menunjukkan tingkat kehilangan air fisik cukup tinggi pada jaringan lama dengan tekanan tidak stabil. Program deteksi kebocoran belum dilakukan secara rutin dan hanya bersifat reaktif saat ada laporan masyarakat. Direksi menargetkan penurunan NRW dalam dua tahun ke depan untuk memperbaiki kinerja keuangan. Tim teknis mengusulkan pembentukan zona pengukuran terpisah agar kebocoran lebih mudah dilacak. Selain itu, diperlukan pemantauan tekanan secara berkala di titik kritis. Pendekatan sistematis dinilai lebih efektif dibanding perbaikan insidental. Dalam konteks strategi pengurangan kehilangan air, tindakan paling tepat adalah apa? | Membentuk District Meter Area (DMA) dan program deteksi kebocoran aktif | 2 | Menunggu laporan pelanggan | 0 | Menaikkan tarif untuk menutup kerugian | 0 | Mengurangi jam pelayanan | 0 | Mengganti seluruh jaringan sekaligus tanpa prioritas | 0 | DMA dan deteksi aktif memungkinkan identifikasi kebocoran secara sistematis dan terukur. | A
SDM & Evaluasi Kinerja | Evaluasi internal menunjukkan bahwa sistem penilaian kinerja pegawai masih bersifat subjektif dan belum berbasis indikator terukur. Beberapa pegawai merasa proses promosi kurang transparan dan tidak jelas parameternya. Direksi menyadari bahwa sistem SDM yang tidak objektif dapat menurunkan motivasi kerja. Selain itu, perusahaan ingin mendorong budaya kerja berbasis hasil dan kompetensi. Pengembangan Key Performance Indicator (KPI) mulai dibahas sebagai solusi. Sistem ini harus adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks manajemen SDM profesional, langkah paling tepat adalah apa? | Mempertahankan sistem lama | 0 | Menyusun KPI yang terukur dan transparan sebagai dasar evaluasi kinerja | 2 | Menghapus sistem evaluasi | 0 | Memberikan promosi berdasarkan senioritas semata | 0 | Menunda perubahan tanpa batas waktu | 0 | KPI yang objektif meningkatkan motivasi, keadilan, dan profesionalisme dalam organisasi. | B
Keselamatan Kerja Lapangan | Petugas lapangan sering melakukan perbaikan pipa di jalan raya dengan lalu lintas padat tanpa pemasangan rambu pengaman memadai. Beberapa kejadian hampir menimbulkan kecelakaan kerja akibat kendaraan yang melintas terlalu dekat. Evaluasi menunjukkan bahwa prosedur keselamatan sudah ada namun kurang diawasi pelaksanaannya. Direksi ingin memperkuat budaya K3 terutama pada pekerjaan berisiko tinggi. Selain melindungi pegawai, perusahaan juga harus menjaga keselamatan pengguna jalan. Sosialisasi dan pengawasan dinilai perlu ditingkatkan. Dalam konteks penerapan K3 yang efektif, tindakan paling tepat adalah apa? | Mengabaikan karena belum terjadi kecelakaan | 0 | Mengurangi pekerjaan perbaikan di jalan raya | 0 | Mewajibkan pemasangan rambu dan pengaman sesuai SOP serta pengawasan ketat | 2 | Menyalahkan pengendara jalan | 0 | Menghentikan seluruh pekerjaan lapangan | 0 | Kepatuhan terhadap SOP K3 dan pengawasan ketat mencegah risiko kecelakaan kerja di lapangan. | C
Hubungan Pelanggan | Dalam beberapa bulan terakhir, tingkat tunggakan pembayaran meningkat pada kelompok pelanggan tertentu. Analisis menunjukkan sebagian pelanggan mengalami kesulitan ekonomi sementara sebagian lain kurang disiplin. Direksi ingin meningkatkan rasio penagihan tanpa menimbulkan konflik sosial. Opsi yang dipertimbangkan antara lain pemberian keringanan sementara dan penegakan sanksi bertahap. Kebijakan harus mempertimbangkan aspek keadilan dan keberlanjutan keuangan perusahaan. Komunikasi yang baik kepada pelanggan menjadi faktor penting. Dalam konteks strategi penagihan yang efektif dan humanis, langkah paling tepat adalah apa? | Menghapus seluruh tunggakan | 0 | Menutup sambungan tanpa pemberitahuan | 0 | Mengabaikan tunggakan kecil | 0 | Menerapkan skema penagihan bertahap disertai sosialisasi dan opsi restrukturisasi bagi yang layak | 2 | Menaikkan tarif umum | 0 | Penagihan bertahap dengan komunikasi baik menjaga keseimbangan antara empati sosial dan disiplin pembayaran. | D
Inovasi & Digitalisasi | PDAM berencana menerapkan sistem Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) untuk memantau produksi dan distribusi secara real time. Sistem ini memungkinkan pengawasan tekanan, debit, dan kualitas air dari pusat kontrol. Namun investasi awal cukup besar dan memerlukan kesiapan SDM. Direksi harus memastikan bahwa manfaat jangka panjang sebanding dengan biaya implementasi. Selain efisiensi operasional, sistem ini dapat meningkatkan respons terhadap gangguan. Perusahaan juga ingin meningkatkan citra sebagai BUMD modern. Dalam konteks inovasi teknologi yang strategis, keputusan paling tepat adalah apa? | Menolak inovasi karena biaya tinggi | 0 | Menunda tanpa kajian | 0 | Mengurangi cakupan proyek | 0 | Mengandalkan sistem manual sepenuhnya | 0 | Melakukan analisis biaya-manfaat dan implementasi bertahap sesuai kesiapan organisasi | 2 | Analisis biaya-manfaat dan implementasi bertahap memastikan investasi teknologi memberikan nilai tambah optimal. | E
Perencanaan Kapasitas Produksi | Sebuah PDAM mengalami peningkatan jumlah pelanggan rumah tangga yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir akibat pembangunan perumahan baru. Instalasi pengolahan air yang ada saat ini beroperasi mendekati kapasitas maksimum pada jam puncak pemakaian. Data menunjukkan bahwa pada beberapa hari tertentu terjadi penurunan tekanan distribusi karena produksi tidak mampu mengejar lonjakan konsumsi. Direksi mempertimbangkan apakah perlu membangun unit baru atau mengoptimalkan unit eksisting terlebih dahulu. Dari hasil evaluasi teknis, diketahui masih terdapat potensi optimalisasi melalui perbaikan proses dan pengurangan kehilangan air internal instalasi. Selain itu, pembangunan unit baru membutuhkan investasi besar dan waktu konstruksi yang tidak singkat. Dalam konteks perencanaan kapasitas yang rasional dan efisien, keputusan paling tepat yang seharusnya diambil adalah apa? | Mengoptimalkan kapasitas instalasi eksisting dan menekan kehilangan internal sebelum membangun unit baru | 2 | Langsung membangun instalasi baru tanpa evaluasi | 0 | Mengurangi tekanan distribusi secara permanen | 0 | Menghentikan sambungan pelanggan baru | 0 | Menaikkan tarif untuk membatasi konsumsi | 0 | Optimalisasi kapasitas yang ada lebih efisien sebelum melakukan investasi besar pada unit baru. | A
Pengelolaan Tekanan Jaringan | Di suatu wilayah pelayanan dengan topografi campuran, tekanan air sering tidak stabil terutama pada jam malam ketika konsumsi menurun drastis. Kondisi ini menyebabkan tekanan berlebih di daerah rendah dan meningkatkan risiko kebocoran pipa distribusi. Evaluasi teknis menunjukkan belum adanya sistem monitoring tekanan secara real time. Selain itu, pengaturan valve masih dilakukan secara manual dan tidak terjadwal dengan baik. Direksi ingin menekan tingkat kebocoran sekaligus menjaga kontinuitas pelayanan. Investasi pada sistem kontrol tekanan otomatis mulai dipertimbangkan. Dalam kerangka efisiensi distribusi dan pengurangan kerugian fisik, langkah paling tepat adalah apa? | Membiarkan tekanan tinggi selama tidak ada keluhan | 0 | Menerapkan sistem monitoring dan pengendalian tekanan otomatis pada zona kritis | 2 | Mengurangi jam pelayanan air | 0 | Menutup wilayah dengan tekanan tinggi | 0 | Mengganti seluruh jaringan tanpa analisis | 0 | Pengendalian tekanan otomatis membantu mencegah kebocoran dan menjaga stabilitas distribusi secara berkelanjutan. | B
Pengolahan Lumpur IPAM | Instalasi pengolahan air menghasilkan lumpur dari proses sedimentasi dan pencucian filter setiap hari. Selama ini lumpur langsung dialirkan ke saluran umum tanpa pengolahan lebih lanjut. Dalam audit lingkungan, ditemukan bahwa praktik tersebut berpotensi mencemari badan air sekitar. Regulasi lingkungan mengharuskan pengelolaan limbah sesuai standar baku mutu. Direksi menyadari bahwa pengelolaan lumpur memerlukan biaya tambahan namun penting untuk keberlanjutan operasional. Masyarakat sekitar juga mulai menyampaikan keluhan terkait kualitas air sungai. Dalam konteks kepatuhan regulasi dan tanggung jawab lingkungan, tindakan paling tepat adalah apa? | Tetap membuang lumpur ke saluran umum | 0 | Mengurangi produksi agar lumpur sedikit | 0 | Membangun sistem pengolahan lumpur sebelum dibuang ke lingkungan | 2 | Menutup instalasi sementara | 0 | Mengalihkan pembuangan ke lokasi lain tanpa izin | 0 | Pengolahan lumpur sesuai regulasi menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah sanksi hukum. | C
Keamanan Instalasi | Dalam beberapa bulan terakhir terjadi beberapa kasus pencurian peralatan kecil di area instalasi pengolahan air pada malam hari. Investigasi menunjukkan bahwa sistem pengawasan masih terbatas dan pencahayaan kurang memadai. Kejadian tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial tetapi juga berpotensi mengganggu proses produksi. Direksi mempertimbangkan peningkatan sistem keamanan tanpa mengganggu operasional. Selain itu, perusahaan ingin memastikan aset strategis terlindungi dari risiko sabotase. Dalam kerangka manajemen keamanan aset vital, langkah paling tepat adalah apa? | Mengabaikan karena kerugian kecil | 0 | Menutup instalasi pada malam hari | 0 | Mengurangi jumlah peralatan di lokasi | 0 | Meningkatkan sistem keamanan seperti CCTV, pencahayaan, dan patroli rutin | 2 | Membebankan kerugian kepada pegawai | 0 | Peningkatan sistem keamanan fisik melindungi aset dan menjamin kontinuitas operasional. | D
Perencanaan Investasi | PDAM menerima tawaran kerja sama investasi dari pihak swasta untuk pembangunan reservoir baru. Skema yang ditawarkan menjanjikan penyelesaian cepat tetapi memiliki konsekuensi pembagian keuntungan jangka panjang. Analisis awal menunjukkan bahwa kebutuhan reservoir memang mendesak untuk menjaga stabilitas tekanan. Namun, perhitungan finansial internal belum dilakukan secara mendalam. Direksi harus mempertimbangkan aspek teknis, finansial, dan regulasi sebelum mengambil keputusan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian utama dalam kerja sama tersebut. Dalam konteks tata kelola investasi yang prudent, tindakan paling tepat adalah apa? | Langsung menerima tawaran karena kebutuhan mendesak | 0 | Menolak tanpa kajian | 0 | Menunda proyek tanpa batas waktu | 0 | Menyerahkan keputusan sepenuhnya ke pihak swasta | 0 | Melakukan studi kelayakan komprehensif sebelum menyetujui kerja sama | 2 | Studi kelayakan memastikan keputusan investasi menguntungkan dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. | E
Pengendalian Kehilangan Komersial | Hasil audit internal menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara data konsumsi pelanggan dan angka penagihan pada beberapa wilayah. Investigasi menemukan indikasi manipulasi pencatatan meter oleh oknum tertentu. Praktik ini merugikan perusahaan secara finansial dan merusak integritas sistem. Direksi ingin memperkuat sistem pengawasan dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Selain penindakan, diperlukan perbaikan sistem agar peluang kecurangan semakin kecil. Dalam kerangka pengendalian internal dan integritas, langkah paling tepat adalah apa? | Menerapkan sistem audit berkala dan digitalisasi pembacaan meter serta menindak tegas pelanggaran | 2 | Mengabaikan karena sulit dibuktikan | 0 | Menutup wilayah terkait | 0 | Mengurangi jumlah pelanggan | 0 | Menaikkan tarif untuk menutup kerugian | 0 | Audit berkala dan digitalisasi mempersempit celah manipulasi serta memperkuat integritas sistem penagihan. | A
Manajemen Krisis Air Keruh | Setelah hujan deras berhari-hari, kualitas air baku sungai menurun drastis dan menyebabkan air distribusi terlihat keruh di beberapa wilayah. Media sosial dipenuhi keluhan pelanggan yang meragukan kualitas air. Hasil uji laboratorium menunjukkan parameter masih dalam batas aman meskipun secara visual kurang jernih. Direksi harus segera mengambil langkah komunikasi dan teknis agar kepercayaan publik tidak menurun. Penanganan teknis sedang dilakukan untuk meningkatkan proses klarifikasi. Dalam situasi krisis reputasi dan operasional seperti ini, tindakan paling tepat adalah apa? | Menutup akses informasi kepada publik | 0 | Memberikan penjelasan transparan disertai langkah teknis perbaikan kualitas air | 2 | Mengabaikan keluhan karena masih aman | 0 | Menyalahkan faktor alam sepenuhnya | 0 | Menghentikan distribusi tanpa penjelasan | 0 | Transparansi komunikasi dan tindakan teknis cepat menjaga kepercayaan pelanggan saat krisis. | B
Pengembangan Zona Layanan Baru | Sebuah kawasan industri baru meminta sambungan air dengan kapasitas besar dan tekanan stabil. Namun jaringan distribusi eksisting di sekitar lokasi belum dirancang untuk beban tambahan tersebut. Jika dipaksakan, pelanggan lama berpotensi mengalami penurunan tekanan. Direksi mempertimbangkan pembangunan jalur distribusi khusus untuk kawasan tersebut. Analisis teknis menunjukkan kebutuhan investasi cukup signifikan tetapi menjanjikan peningkatan pendapatan. Perusahaan harus menjaga keseimbangan antara ekspansi dan kualitas layanan pelanggan lama. Dalam konteks perencanaan distribusi yang adil dan berkelanjutan, keputusan paling tepat adalah apa? | Memaksakan sambungan tanpa peningkatan jaringan | 0 | Menolak seluruh permintaan kawasan industri | 0 | Membangun jaringan distribusi khusus agar tidak mengganggu pelanggan eksisting | 2 | Mengurangi tekanan di seluruh wilayah | 0 | Menunda tanpa kepastian | 0 | Jalur khusus menjaga kualitas layanan pelanggan lama sekaligus mendukung ekspansi usaha. | C
Pengawasan Proyek Konstruksi | Dalam proyek pembangunan reservoir baru, ditemukan keterlambatan pekerjaan akibat kontraktor tidak memenuhi spesifikasi teknis yang disepakati. Pengawas lapangan telah memberikan teguran tetapi progres masih lambat. Jika proyek molor, pelayanan distribusi berpotensi terganggu saat musim kemarau. Direksi ingin memastikan proyek selesai tepat waktu tanpa mengorbankan mutu. Kontrak kerja telah mencantumkan klausul denda keterlambatan dan kewajiban pemenuhan spesifikasi. Dalam konteks pengendalian proyek dan kepatuhan kontrak, langkah paling tepat adalah apa? | Mengabaikan keterlambatan | 0 | Membayar tambahan tanpa evaluasi | 0 | Mengurangi spesifikasi teknis agar cepat selesai | 0 | Menegakkan klausul kontrak termasuk sanksi dan pengawasan ketat mutu pekerjaan | 2 | Menghentikan proyek sepihak | 0 | Penegakan kontrak menjaga mutu proyek dan disiplin pelaksanaan sesuai kesepakatan. | D
Budaya Pelayanan & Profesionalisme | Dalam survei kepuasan pelanggan, sebagian responden menyatakan bahwa petugas lapangan kurang ramah dan kurang komunikatif saat melakukan perbaikan kebocoran di rumah pelanggan. Meskipun pekerjaan teknis diselesaikan dengan baik, sikap pelayanan dianggap kurang profesional. Direksi menyadari bahwa citra perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknis tetapi juga interaksi langsung dengan pelanggan. Program peningkatan budaya pelayanan mulai dirancang oleh bagian SDM. Perusahaan ingin membangun standar perilaku yang konsisten di seluruh lini pelayanan. Dalam konteks peningkatan profesionalisme dan budaya kerja, tindakan paling tepat adalah apa? | Mengabaikan karena pekerjaan teknis selesai | 0 | Mengurangi interaksi petugas dengan pelanggan | 0 | Memberikan sanksi tanpa pembinaan | 0 | Menutup akses survei kepuasan | 0 | Menyelenggarakan pelatihan pelayanan prima dan menetapkan standar perilaku petugas | 2 | Pelatihan pelayanan prima meningkatkan profesionalisme dan memperkuat citra positif perusahaan. | E
Manajemen Aset & Infrastruktur | Sebuah PDAM memiliki jaringan pipa utama yang telah beroperasi lebih dari 25 tahun dan sebagian besar berbahan besi cor lama. Dalam dua tahun terakhir, frekuensi kebocoran meningkat signifikan dan menyebabkan gangguan distribusi di beberapa wilayah padat penduduk. Biaya perbaikan darurat terus meningkat dan sering kali dilakukan tanpa perencanaan jangka panjang. Data teknis menunjukkan bahwa tingkat korosi internal cukup tinggi dan tekanan operasional melebihi desain awal. Direksi mempertimbangkan apakah akan terus melakukan perbaikan tambal sulam atau menyusun program penggantian bertahap. Di sisi lain, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama. Namun, gangguan layanan berdampak pada kepuasan pelanggan dan citra perusahaan. Dalam konteks manajemen aset yang berkelanjutan, kebijakan paling tepat yang seharusnya diambil adalah apa? | Menyusun program penggantian pipa secara bertahap berdasarkan prioritas risiko dan umur teknis | 2 | Melakukan perbaikan darurat setiap terjadi kebocoran tanpa perencanaan | 0 | Menurunkan tekanan distribusi secara permanen | 0 | Menghentikan layanan di wilayah rawan bocor | 0 | Menunggu hingga seluruh jaringan rusak total | 0 | Manajemen aset modern menekankan pendekatan berbasis risiko dan siklus hidup infrastruktur agar biaya jangka panjang lebih efisien. | A
Perencanaan Sumber Air Baku | Sebuah kota berkembang pesat dengan pertumbuhan industri dan perumahan baru setiap tahun. Sumber air baku utama berasal dari sungai yang debitnya fluktuatif antara musim hujan dan kemarau. Pada musim kemarau panjang, kapasitas produksi sering tidak mencukupi sehingga distribusi dilakukan bergilir. Pemerintah daerah meminta PDAM menjamin kontinuitas 24 jam penuh dalam lima tahun ke depan. Studi awal menunjukkan potensi sumber air alternatif berupa air tanah dalam dan embung buatan. Namun, eksploitasi air tanah berisiko terhadap penurunan muka tanah. Dalam perencanaan jangka panjang yang berorientasi keberlanjutan lingkungan dan pelayanan, langkah strategis paling tepat adalah apa? | Mengandalkan sungai yang ada tanpa diversifikasi | 0 | Mengembangkan sumber air alternatif melalui studi kelayakan komprehensif dan analisis dampak lingkungan | 2 | Mengeksploitasi air tanah secara maksimal tanpa kajian | 0 | Mengurangi cakupan pelanggan baru | 0 | Menaikkan tarif agar konsumsi turun | 0 | Diversifikasi sumber air dengan kajian menyeluruh menjaga keberlanjutan suplai dan lingkungan dalam jangka panjang. | B
Pengendalian Mutu Laboratorium | Laboratorium internal PDAM melakukan pengujian kualitas air setiap hari untuk parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi. Dalam audit mutu, ditemukan bahwa beberapa alat ukur belum dikalibrasi ulang sesuai jadwal tahunan. Hasil pengujian masih terlihat normal, namun tidak ada jaminan akurasi karena kalibrasi tertunda. Kepala laboratorium beralasan bahwa alat masih berfungsi dengan baik. Padahal hasil uji menjadi dasar pelaporan kepada regulator dan dinas kesehatan. Ketidakakuratan data berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan reputasi. Direksi harus menentukan langkah korektif yang tepat agar sistem penjaminan mutu tetap kredibel. Dalam konteks manajemen mutu laboratorium, tindakan paling tepat adalah apa? | Mengabaikan karena hasil terlihat normal | 0 | Menunda kalibrasi hingga alat rusak | 0 | Segera melakukan kalibrasi sesuai standar dan memperkuat sistem pengendalian mutu | 2 | Mengurangi frekuensi pengujian | 0 | Mengganti seluruh alat tanpa evaluasi | 0 | Kalibrasi berkala menjamin validitas hasil uji dan menjaga kredibilitas laboratorium di mata regulator. | C
Manajemen Risiko Operasional | Sebuah instalasi pengolahan air berada di wilayah rawan banjir yang hampir setiap tahun mengalami genangan saat curah hujan ekstrem. Dalam dua kejadian terakhir, panel listrik utama sempat terendam dan menghentikan produksi selama beberapa jam. Kerugian finansial dan gangguan layanan cukup besar serta memicu keluhan pelanggan. Evaluasi menunjukkan belum adanya rencana mitigasi risiko yang terdokumentasi dengan baik. Direksi ingin mengurangi potensi kerugian akibat bencana serupa di masa depan. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk memiliki dokumen manajemen risiko yang terstruktur. Dalam kerangka mitigasi risiko operasional, langkah paling tepat adalah apa? | Mengabaikan karena banjir tidak selalu terjadi | 0 | Memindahkan seluruh instalasi ke lokasi baru tanpa studi | 0 | Mengasuransikan aset tanpa tindakan teknis | 0 | Menyusun dan menerapkan rencana mitigasi seperti peninggian panel listrik serta sistem proteksi banjir | 2 | Mengurangi kapasitas produksi permanen | 0 | Mitigasi risiko harus mencakup langkah teknis dan perencanaan terdokumentasi untuk meminimalkan dampak gangguan operasional. | D
Keuangan & Pengendalian Biaya | Laporan keuangan menunjukkan adanya kenaikan signifikan pada biaya bahan kimia selama satu tahun terakhir. Setelah dianalisis, ternyata terjadi pemborosan akibat perencanaan kebutuhan yang tidak akurat dan tidak adanya evaluasi pemakaian aktual. Stok sering menumpuk di gudang hingga mendekati masa kedaluwarsa. Di sisi lain, bagian produksi sering mengajukan pembelian mendadak karena khawatir kekurangan. Situasi ini menunjukkan lemahnya koordinasi antarbagian. Direksi ingin memperbaiki sistem agar pengendalian biaya lebih efektif dan efisien. Dalam konteks manajemen keuangan dan logistik, tindakan paling tepat adalah apa? | Mengurangi pembelian bahan kimia tanpa perhitungan | 0 | Membiarkan setiap bagian mengatur kebutuhannya sendiri | 0 | Menghapus stok pengaman sepenuhnya | 0 | Menaikkan anggaran bahan kimia | 0 | Menerapkan sistem perencanaan kebutuhan berbasis data konsumsi dan pengawasan persediaan terintegrasi | 2 | Sistem perencanaan berbasis data dan pengawasan terintegrasi mencegah pemborosan serta kekurangan stok. | E
Pelayanan Pelanggan & Pengaduan | Dalam enam bulan terakhir, jumlah pengaduan pelanggan terkait tekanan air rendah meningkat cukup tajam di wilayah tertentu. Tim teknis menyatakan bahwa kapasitas produksi masih mencukupi secara umum. Namun distribusi tidak merata karena pengaturan valve dan tekanan belum optimal. Pelanggan merasa tidak mendapat respons cepat terhadap keluhan mereka. Reputasi perusahaan mulai menurun di media sosial. Direksi ingin memperbaiki kualitas layanan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Dalam konteks pelayanan prima, langkah paling tepat adalah apa? | Membentuk tim respons cepat untuk evaluasi tekanan dan perbaikan distribusi secara terukur | 2 | Mengabaikan keluhan karena kapasitas cukup | 0 | Menyalahkan pelanggan atas konsumsi tinggi | 0 | Menutup sementara wilayah terdampak | 0 | Menaikkan tarif agar konsumsi turun | 0 | Respons cepat dan evaluasi teknis distribusi menunjukkan komitmen pelayanan serta memperbaiki kepercayaan publik. | A
SDM & Pengembangan Kompetensi | PDAM berencana menerapkan teknologi baru berbasis digital dalam sistem monitoring distribusi air. Namun sebagian pegawai operasional belum familiar dengan perangkat lunak dan sistem sensor yang akan digunakan. Jika implementasi dilakukan tanpa pelatihan, risiko kesalahan operasional cukup tinggi. Direksi menyadari bahwa transformasi digital memerlukan kesiapan SDM yang memadai. Selain itu, budaya kerja lama masih cenderung manual dan kurang adaptif. Untuk memastikan perubahan berjalan efektif dan berkelanjutan, kebijakan paling tepat adalah apa? | Mewajibkan penggunaan sistem tanpa pelatihan | 0 | Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan sebelum implementasi penuh | 2 | Menunda inovasi selamanya | 0 | Mengganti seluruh pegawai lama | 0 | Mengurangi fungsi monitoring | 0 | Pengembangan kompetensi melalui pelatihan memastikan transformasi digital berjalan efektif dan minim risiko kesalahan. | B
Efisiensi Distribusi | Sebuah wilayah pelayanan memiliki topografi berbukit sehingga tekanan di daerah bawah sangat tinggi, sedangkan di daerah atas sering rendah. Kondisi ini menyebabkan kebocoran di pipa bawah dan keluhan di wilayah atas. Evaluasi menunjukkan belum adanya sistem zonasi tekanan yang memadai. Selain itu, valve pengatur tekanan belum terpasang di titik kritis. Direksi ingin menyeimbangkan tekanan agar distribusi lebih efisien dan kerusakan pipa berkurang. Pendekatan teknis yang paling tepat untuk diterapkan adalah apa? | Mengurangi produksi air secara keseluruhan | 0 | Menaikkan tekanan pompa utama | 0 | Menerapkan sistem zonasi tekanan dan pemasangan pressure reducing valve (PRV) | 2 | Menutup layanan di daerah tinggi | 0 | Mengabaikan perbedaan topografi | 0 | Zonasi tekanan dan PRV membantu menjaga stabilitas distribusi serta menekan risiko kebocoran. | C
Tata Kelola & Transparansi | Dalam penyusunan laporan tahunan, ditemukan beberapa indikator kinerja yang tidak mencapai target. Sebagian manajer mengusulkan agar data tersebut tidak ditampilkan secara detail demi menjaga citra perusahaan. Namun regulator dan pemerintah daerah menuntut laporan yang transparan dan akurat. Direksi menyadari bahwa kepercayaan publik dibangun melalui keterbukaan informasi. Selain itu, manipulasi data dapat berdampak hukum. Perusahaan juga memiliki pedoman Good Corporate Governance yang harus dipatuhi. Dalam situasi ini, keputusan paling tepat adalah apa? | Menyembunyikan data yang tidak menguntungkan | 0 | Menunda penerbitan laporan tanpa batas waktu | 0 | Mengubah angka agar terlihat lebih baik | 0 | Menyajikan laporan secara transparan disertai rencana perbaikan kinerja | 2 | Menghapus indikator yang tidak tercapai | 0 | Transparansi dan rencana perbaikan menunjukkan komitmen tata kelola yang baik serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. | D
Etika Profesi & Disiplin Kerja | Seorang pegawai bagian distribusi diketahui sering datang terlambat dan tidak mengikuti briefing pagi. Kinerjanya sebenarnya cukup baik secara teknis, namun sikap disiplin kurang memberi contoh positif bagi rekan kerja lain. Atasan langsung telah memberikan teguran lisan tetapi belum ada perubahan signifikan. Jika dibiarkan, budaya kerja tim dapat terpengaruh dan standar disiplin menurun. PDAM memiliki peraturan perusahaan terkait disiplin dan sanksi bertahap. Direksi ingin menegakkan aturan tanpa mengabaikan aspek pembinaan. Dalam kerangka etika kerja dan manajemen SDM, tindakan paling tepat adalah apa? | Membiarkan karena kinerja teknis baik | 0 | Memecat tanpa proses pembinaan | 0 | Mengabaikan karena sudah ditegur | 0 | Mengurangi tanggung jawabnya tanpa penjelasan | 0 | Menerapkan sanksi bertahap sesuai peraturan disertai pembinaan dan evaluasi | 2 | Penegakan disiplin harus konsisten dan sesuai aturan, disertai pembinaan agar budaya kerja tetap profesional. | E
Pengetahuan Umum tentang PDAM & BUMD | Sebuah PDAM mengalami tekanan keuangan akibat tingginya biaya listrik dan bahan kimia, sementara pemerintah daerah menuntut peningkatan cakupan pelayanan ke wilayah berpenghasilan rendah yang secara bisnis kurang menguntungkan. Direksi mempertimbangkan menaikkan tarif, menunda ekspansi, atau meminta subsidi daerah. Dalam rapat evaluasi kinerja, muncul perdebatan apakah PDAM harus lebih menekankan orientasi laba atau fungsi pelayanan publiknya sebagai BUMD. Sebagian manajer menyatakan bahwa tanpa laba yang cukup, perusahaan tidak dapat menjaga keberlanjutan operasional. Di sisi lain, prinsip penyediaan air minum adalah pemenuhan hak dasar masyarakat. Jika Anda diminta menyimpulkan posisi yang paling tepat sesuai karakteristik PDAM sebagai BUMD Air Minum, manakah pernyataan yang paling tepat? | PDAM sepenuhnya berorientasi laba seperti PT swasta sehingga tarif harus mengikuti mekanisme pasar bebas | 0 | PDAM hanya lembaga sosial sehingga tidak perlu memperhitungkan efisiensi dan biaya produksi | 0 | PDAM wajib menyeimbangkan pelayanan publik dan keberlanjutan usaha melalui prinsip cost recovery yang wajar | 2 | PDAM dapat mengabaikan regulasi tarif selama cakupan layanan meningkat | 0 | PDAM sebaiknya menghentikan layanan wilayah tidak menguntungkan demi stabilitas keuangan | 0 | PDAM sebagai BUMD memiliki dua fungsi: pelayanan publik dan entitas bisnis yang sehat. Prinsip cost recovery dengan pengawasan tarif pemerintah menjadi titik tengah antara keberlanjutan dan akses publik. Opsi lain terlalu ekstrem pada salah satu sisi. | C
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Dalam suatu sistem SPAM berbasis air permukaan, sumber air baku berasal dari sungai dengan fluktuasi debit musiman yang tinggi. Pada musim hujan terjadi kekeruhan ekstrem sehingga unit pengolahan bekerja lebih berat. Air hasil olahan kemudian dialirkan melalui pipa transmisi ke reservoir distribusi sebelum sampai ke pelanggan. Terdapat gangguan tekanan di wilayah ujung jaringan saat jam puncak pemakaian. Evaluasi menunjukkan bahwa desain awal kurang memperhitungkan kehilangan tekanan akibat panjang pipa. Jika diminta menentukan komponen kritis yang harus dioptimalkan agar kontinuitas dan kuantitas tetap terjaga, bagian manakah yang paling strategis? | Menambah jumlah sambungan rumah tanpa menghitung kapasitas instalasi | 0 | Optimalisasi pompa transmisi dan perhitungan headloss pada jaringan distribusi | 2 | Mengurangi proses desinfeksi agar debit meningkat | 0 | Menutup reservoir saat jam puncak agar tekanan stabil | 0 | Mengganti sumber air baku tanpa studi kelayakan | 0 | Gangguan tekanan terkait headloss dan kapasitas pompa. Optimalisasi pompa dan perhitungan kehilangan energi dalam jaringan menjadi solusi sistemik dibanding opsi lain yang tidak relevan atau berisiko. | B
Proses Pengolahan Air | Pada instalasi pengolahan air, operator menemukan bahwa hasil filtrasi masih menunjukkan kekeruhan di atas standar meskipun proses sedimentasi berjalan normal. Diketahui dosis koagulan telah diturunkan untuk efisiensi biaya. Flok yang terbentuk tampak kecil dan mudah terpecah sebelum masuk bak sedimentasi. Uji jar test terakhir dilakukan dua bulan lalu tanpa pembaruan parameter. Kondisi air baku juga mengalami perubahan karakteristik karena hujan lebat. Berdasarkan tahapan proses koagulasi hingga filtrasi, tindakan teknis paling logis untuk memperbaiki mutu air adalah apa? | Menghentikan proses filtrasi agar flok tidak pecah | 0 | Menambah klorin pada awal proses sebelum koagulasi | 0 | Meningkatkan kecepatan aliran agar waktu tinggal lebih singkat | 0 | Melakukan jar test ulang dan menyesuaikan dosis koagulan sesuai karakter air baku | 2 | Mengurangi frekuensi backwash filter | 0 | Flok kecil menunjukkan koagulasi tidak optimal. Penyesuaian dosis melalui jar test berdasarkan karakter terbaru air baku adalah langkah ilmiah yang tepat. Opsi lain tidak menyentuh akar masalah koagulasi. | D
Kualitas Air & Standar Baku Mutu | Hasil uji laboratorium menunjukkan pH air distribusi 6,3; kekeruhan 4 NTU; dan ditemukan E. coli pada 1 sampel dari 5 titik uji. Secara fisik air tampak jernih dan tidak berbau. Operator berpendapat bahwa karena sebagian besar parameter mendekati batas normal, air masih layak didistribusikan. Namun bagian pengawasan mutu mengacu pada Permenkes tentang baku mutu air minum. Dalam diskusi internal, muncul argumen bahwa parameter mikrobiologi memiliki risiko kesehatan paling langsung bagi masyarakat. Jika Anda diminta menentukan evaluasi paling tepat sesuai standar mutu air minum, manakah kesimpulan yang benar? | Air tetap layak karena hanya satu sampel terkontaminasi | 0 | Air layak karena kekeruhan di bawah 5 NTU | 0 | Air harus tetap disalurkan sambil menunggu uji ulang tahunan | 0 | Air tidak memenuhi syarat karena adanya E. coli meskipun parameter lain mendekati batas | 2 | Air cukup diperbaiki dengan menaikkan tekanan distribusi | 0 | Standar air minum mensyaratkan E. coli = 0/100 ml. Kehadiran bakteri menunjukkan kontaminasi biologis yang berisiko tinggi sehingga tidak memenuhi syarat meski parameter lain relatif baik. | D
Jaringan Perpipaan & Distribusi | PDAM mencatat tingkat NRW mencapai 38%, jauh di atas standar nasional. Audit teknis menemukan adanya kebocoran fisik pipa tua, sambungan ilegal, serta kesalahan pencatatan meter pelanggan. Wilayah distribusi menggunakan kombinasi sistem gravitasi dan pompa booster. Tekanan berlebih pada malam hari diduga memperparah kebocoran di beberapa titik. Direksi meminta langkah prioritas untuk menurunkan NRW secara signifikan dalam jangka menengah. Jika mempertimbangkan aspek teknis dan administrasi sekaligus, strategi manakah yang paling komprehensif? | Menaikkan tarif agar kerugian tertutup | 0 | Mengganti seluruh jaringan tanpa pemetaan kebocoran | 0 | Membiarkan tekanan tinggi agar suplai lancar | 0 | Fokus hanya pada penertiban sambungan ilegal | 0 | Melakukan district metered area (DMA), manajemen tekanan, dan audit meter pelanggan secara terpadu | 2 | Penurunan NRW efektif melalui pendekatan terpadu: pembagian zona (DMA), kontrol tekanan, dan perbaikan akurasi meter. Opsi lain parsial dan tidak menyelesaikan akar masalah. | E
Operasional & Pemeliharaan Instalasi | Sebuah pompa distribusi utama sering mengalami overheating dan getaran berlebih setelah beroperasi 18 jam nonstop. Catatan menunjukkan jadwal preventive maintenance sering ditunda karena kekurangan teknisi. Kerusakan terakhir menyebabkan gangguan suplai selama 10 jam dan meningkatkan biaya perbaikan. Manajemen mempertimbangkan apakah akan tetap menggunakan pola corrective maintenance saja untuk efisiensi jangka pendek. Analisis teknis menunjukkan bearing dan seal aus akibat kurang pelumasan berkala. Jika Anda menilai dari perspektif keandalan sistem dan efisiensi biaya jangka panjang, pendekatan manakah yang paling tepat? | Mengandalkan corrective maintenance setelah pompa rusak total | 0 | Mengurangi jam operasi tanpa jadwal perawatan jelas | 0 | Menerapkan preventive maintenance terjadwal untuk mencegah kerusakan berulang | 2 | Menunggu hingga ada komplain pelanggan baru memperbaiki | 0 | Mengganti pompa setiap tahun tanpa analisis kondisi | 0 | Preventive maintenance menjaga keandalan dan menekan biaya kerusakan besar. Corrective semata meningkatkan risiko downtime dan kerugian operasional. | C
Administrasi & Pelayanan Pelanggan | Seorang pelanggan mengeluhkan tagihan melonjak dua kali lipat dibanding bulan sebelumnya. Petugas mencatat meter tanpa verifikasi ulang meskipun segel terlihat longgar. Riwayat konsumsi menunjukkan pola stabil selama satu tahun terakhir. Pelanggan mengancam akan melaporkan ke media sosial jika tidak segera ditangani. SOP menyebutkan adanya prosedur uji meter dan investigasi lapangan sebelum penetapan tagihan koreksi. Dalam konteks pelayanan prima dan akuntabilitas, langkah paling tepat yang harus dilakukan adalah apa? | Menolak komplain karena data sudah tercatat sistem | 0 | Menghapus seluruh tagihan tanpa pemeriksaan | 0 | Melakukan uji akurasi meter dan investigasi sesuai SOP sebelum penyesuaian tagihan | 2 | Meminta pelanggan membayar dahulu baru diperiksa | 0 | Mengabaikan keluhan agar tidak menjadi preseden | 0 | Pelayanan prima menuntut verifikasi objektif melalui uji meter dan investigasi. Keputusan sepihak tanpa pemeriksaan melanggar prinsip akuntabilitas dan SOP. | C
Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) | Pada instalasi pengolahan, terjadi tumpahan larutan kaporit pekat akibat kelalaian operator yang tidak menggunakan sarung tangan dan kacamata pelindung. Beberapa pekerja mengalami iritasi pernapasan ringan. Gudang bahan kimia tidak memiliki ventilasi memadai dan lembar data keselamatan bahan (MSDS) tidak ditempel. Evaluasi internal menemukan bahwa pelatihan K3 terakhir dilakukan dua tahun lalu. Manajemen ingin mencegah kejadian serupa sekaligus mematuhi standar keselamatan kerja. Tindakan prioritas yang paling tepat sesuai prinsip K3 adalah apa? | Mengurangi penggunaan kaporit agar risiko kecil | 0 | Memberi teguran lisan tanpa perbaikan sistem | 0 | Menutup instalasi permanen | 0 | Mengganti seluruh staf lama | 0 | Melengkapi APD, menyediakan MSDS, ventilasi memadai, dan pelatihan K3 berkala | 2 | Prinsip K3 menekankan pengendalian risiko melalui APD, informasi bahaya (MSDS), ventilasi, dan pelatihan rutin. Pendekatan sistemik lebih efektif daripada solusi parsial. | E
Regulasi & Kebijakan Air Minum | Pemerintah daerah menetapkan tarif baru tanpa melalui mekanisme persetujuan DPRD dan tanpa kajian kemampuan bayar masyarakat. PDAM diminta segera menerapkan tarif tersebut demi menutup defisit anggaran. Sebagian direksi ragu karena regulasi mengatur bahwa penetapan tarif harus mempertimbangkan full cost recovery, efisiensi, serta perlindungan konsumen. Audit internal juga mengingatkan adanya risiko hukum jika prosedur tidak sesuai aturan. Dalam perspektif tata kelola BUMD Air Minum dan kepatuhan regulasi, sikap paling tepat adalah apa? | Langsung menerapkan tarif demi menutup defisit | 0 | Menolak seluruh kebijakan pemerintah daerah | 0 | Mengajukan kajian dan memastikan penetapan tarif sesuai prosedur peraturan yang berlaku | 2 | Menurunkan kualitas layanan agar biaya turun | 0 | Membebankan seluruh kenaikan pada pelanggan industri saja tanpa kajian | 0 | Penetapan tarif harus sesuai regulasi dan mekanisme persetujuan. Kepatuhan hukum melindungi PDAM dari risiko administratif dan hukum. | C
Integritas, Etika Kerja & Anti-Korupsi | Seorang petugas lapangan menerima imbalan dari calon pelanggan agar proses pemasangan baru dipercepat tanpa antrean resmi. Praktik ini tidak tercatat dalam sistem dan tidak dilaporkan ke atasan. Dalam jangka pendek, tindakan tersebut dianggap membantu pelanggan tertentu. Namun terdapat risiko ketidakadilan dan potensi kerugian institusi. PDAM memiliki kode etik yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan anti-gratifikasi. Jika Anda diminta menilai tindakan tersebut berdasarkan prinsip integritas BUMD, kesimpulan paling tepat adalah apa? | Tindakan dapat dibenarkan selama pelanggan puas | 0 | Diperbolehkan jika tidak merugikan keuangan langsung | 0 | Sah selama diketahui rekan kerja | 0 | Tidak masalah jika nilai imbalan kecil | 0 | Melanggar prinsip anti-gratifikasi dan harus ditindak sesuai kode etik | 2 | Penerimaan imbalan mempercepat layanan termasuk gratifikasi dan melanggar integritas. Transparansi dan keadilan layanan menjadi prinsip utama BUMD. | E
Pengetahuan Umum tentang PDAM & BUMD | Sebuah PDAM mencatat laba operasional selama dua tahun berturut-turut, namun tingkat kepuasan pelanggan justru menurun akibat gangguan distribusi dan lambatnya respons pengaduan. Pemerintah daerah sebagai pemilik modal meminta dividen lebih besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Direksi menghadapi dilema antara meningkatkan setoran dividen atau mengalokasikan laba untuk reinvestasi perbaikan jaringan tua. Audit internal menunjukkan bahwa 40% pipa berusia di atas 25 tahun dan berisiko bocor. Dalam kerangka tata kelola BUMD Air Minum yang sehat dan berkelanjutan, keputusan strategis manakah yang paling tepat? | Seluruh laba disetorkan sebagai dividen demi meningkatkan PAD | 0 | Laba digunakan untuk bonus manajemen karena target tercapai | 0 | Laba dialokasikan untuk reinvestasi infrastruktur guna menjamin keberlanjutan layanan | 2 | Menahan laba tanpa rencana penggunaan yang jelas | 0 | Mengurangi kualitas layanan agar biaya operasional turun | 0 | Sebagai BUMD pelayanan publik, keberlanjutan layanan lebih prioritas. Reinvestasi infrastruktur menjaga kualitas dan kontinuitas air minum dibanding sekadar pembagian dividen. | C
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Dalam suatu kota berbukit, sistem distribusi air menggunakan kombinasi gravitasi dan pompa booster. Pada elevasi rendah tekanan sering melebihi 6 bar sehingga rawan kebocoran, sedangkan di wilayah tinggi tekanan kurang dari standar pelayanan minimum. Reservoir utama berada di tengah kota dengan kapasitas terbatas. Studi hidrolika menunjukkan ketidakseimbangan distribusi akibat desain lama yang tidak mempertimbangkan pertumbuhan penduduk. Jika Anda diminta menentukan solusi teknis paling rasional untuk menjaga pemerataan tekanan dan kontinuitas suplai, tindakan apakah yang paling tepat? | Menambah sambungan rumah tanpa analisis tekanan | 0 | Mengganti seluruh pompa tanpa evaluasi jaringan | 0 | Menerapkan zoning distribusi dan pressure reducing valve (PRV) pada wilayah tekanan tinggi | 2 | Menutup suplai ke daerah tinggi saat jam sibuk | 0 | Mengurangi kapasitas reservoir agar tekanan turun | 0 | Zoning dan PRV mengontrol tekanan berlebih sekaligus menjaga keseimbangan distribusi. Solusi ini lebih efektif dibanding tindakan parsial yang tidak berbasis analisis hidrolika. | C
Proses Pengolahan Air | Pada musim kemarau, kadar zat organik terlarut di air baku meningkat sehingga kebutuhan klorin untuk desinfeksi bertambah signifikan. Operator menemukan terbentuknya bau dan rasa yang kurang sedap pada air hasil olahan. Hasil uji menunjukkan adanya potensi pembentukan trihalometana (THMs) akibat reaksi klorin dengan bahan organik. Proses koagulasi sebelumnya tidak dioptimalkan untuk menurunkan kandungan organik. Dalam konteks pengolahan air minum yang aman dan sesuai standar kesehatan, langkah teknis paling logis adalah apa? | Meningkatkan dosis klorin tanpa batas agar bakteri mati | 0 | Mengurangi waktu kontak desinfeksi hingga minimum | 0 | Menghentikan proses koagulasi untuk efisiensi | 0 | Mengoptimalkan proses koagulasi dan filtrasi untuk menurunkan zat organik sebelum desinfeksi | 2 | Mengabaikan bau karena tidak berwarna | 0 | Pengurangan zat organik sebelum klorinasi mencegah pembentukan THMs. Optimalisasi koagulasi lebih efektif daripada sekadar menambah klorin yang berisiko kesehatan. | D
Kualitas Air & Standar Baku Mutu | Dalam pengujian rutin, ditemukan kadar besi (Fe) 0,5 mg/L, pH 7,2, kekeruhan 2 NTU, dan total coliform negatif. Air terlihat sedikit kekuningan setelah ditampung beberapa jam. Baku mutu Permenkes menetapkan batas maksimum Fe 0,3 mg/L untuk air minum. Sebagian staf berpendapat bahwa karena parameter mikrobiologi aman, distribusi tetap dapat dilakukan. Namun keluhan pelanggan terkait warna air mulai meningkat. Berdasarkan standar kualitas air dan aspek estetika serta kesehatan, keputusan manakah yang paling tepat? | Tetap mendistribusikan karena tidak ada bakteri | 0 | Menurunkan tekanan agar warna hilang | 0 | Mengabaikan karena pH dan kekeruhan normal | 0 | Melakukan pengolahan tambahan untuk menurunkan kadar besi sesuai baku mutu | 2 | Menambah klorin agar warna tersamarkan | 0 | Kadar Fe melebihi baku mutu sehingga perlu pengolahan tambahan. Parameter kimia juga wajib memenuhi standar, bukan hanya mikrobiologi. | D
Jaringan Perpipaan & Distribusi | Evaluasi menunjukkan kehilangan air komersial terjadi akibat meter pelanggan yang sudah melewati umur teknis lebih dari 8 tahun. Akurasi pencatatan menurun terutama pada debit rendah. Pendapatan perusahaan tidak sebanding dengan volume produksi. Sementara itu, penggantian meter membutuhkan investasi besar. Direksi meminta strategi yang tetap menjaga arus kas tetapi menurunkan kehilangan non-fisik. Berdasarkan prinsip manajemen distribusi dan efisiensi, langkah paling tepat adalah apa? | Mengabaikan meter lama karena masih berfungsi | 0 | Mengganti meter secara bertahap berdasarkan prioritas umur dan akurasi | 2 | Menaikkan tarif tanpa evaluasi meter | 0 | Mengurangi produksi air agar rugi kecil | 0 | Menyalahkan pelanggan atas selisih volume | 0 | Penggantian bertahap berdasarkan prioritas teknis menjaga arus kas dan meningkatkan akurasi penagihan. Ini solusi realistis menurunkan NRW non-fisik. | B
Operasional & Pemeliharaan Instalasi | Sebuah reservoir distribusi ditemukan mengalami retakan kecil yang menyebabkan rembesan. Secara kapasitas masih mampu menampung volume air harian. Sebagian teknisi menganggap kerusakan tersebut belum mendesak diperbaiki. Namun analisis struktural menunjukkan potensi kerusakan membesar jika tidak segera ditangani. Gangguan reservoir dapat mengakibatkan interupsi suplai skala luas. Dalam perspektif manajemen aset dan risiko operasional, keputusan paling rasional adalah apa? | Menunda perbaikan hingga terjadi kebocoran besar | 0 | Mengurangi volume tampungan tanpa memperbaiki struktur | 0 | Melakukan inspeksi mendalam dan perbaikan preventif secepatnya | 2 | Membiarkan retakan selama tidak bocor signifikan | 0 | Menghentikan distribusi permanen | 0 | Perbaikan preventif mencegah risiko kegagalan besar. Pendekatan manajemen aset menekankan mitigasi risiko sebelum kerusakan meluas. | C
Administrasi & Pelayanan Pelanggan | Sistem penagihan digital mengalami gangguan sehingga sebagian pelanggan menerima tagihan ganda. Keluhan meningkat drastis dalam dua hari. Data menunjukkan kesalahan terjadi pada proses sinkronisasi pembacaan meter otomatis. Manajemen harus memilih antara tetap menagih sesuai sistem atau melakukan audit ulang yang memerlukan waktu dan biaya. Reputasi perusahaan dipertaruhkan karena isu menyebar di media sosial. Dalam konteks pelayanan prima dan perlindungan konsumen, tindakan paling tepat adalah apa? | Tetap menagih sesuai sistem karena sudah otomatis | 0 | Menghapus semua tagihan bulan berjalan | 0 | Melakukan audit data, klarifikasi kepada pelanggan, dan koreksi transparan | 2 | Menunda seluruh penagihan tanpa pemberitahuan | 0 | Menyalahkan vendor sistem tanpa evaluasi internal | 0 | Transparansi dan audit data penting untuk menjaga kepercayaan publik. Koreksi berdasarkan verifikasi lebih tepat daripada keputusan sepihak. | C
Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) | Dalam pekerjaan perbaikan pipa di jalan raya, petugas tidak memasang rambu pengaman dan tidak menggunakan rompi reflektif. Lokasi pekerjaan berada di tikungan dengan jarak pandang terbatas. Hampir terjadi kecelakaan karena kendaraan melintas dengan kecepatan tinggi. Evaluasi menunjukkan SOP K3 lapangan tidak disosialisasikan dengan baik. Manajemen ingin memastikan kejadian serupa tidak terulang. Langkah prioritas yang paling sesuai prinsip K3 lapangan adalah apa? | Mempercepat pekerjaan agar cepat selesai | 0 | Memberikan teguran tanpa pelatihan ulang | 0 | Menyalahkan pengguna jalan | 0 | Mewajibkan penggunaan APD lengkap dan pemasangan rambu pengaman sesuai SOP | 2 | Menghentikan seluruh proyek perbaikan | 0 | K3 lapangan mengharuskan APD dan rambu pengaman untuk mencegah kecelakaan. Pencegahan sistemik lebih efektif dibanding menyalahkan pihak lain. | D
Regulasi & Kebijakan Air Minum | PDAM berencana mengambil air baku dari sumber baru yang berada di wilayah administrasi berbeda. Sumber tersebut dikelola masyarakat setempat dengan izin terbatas. Studi awal menunjukkan potensi konflik sosial jika tidak ada koordinasi lintas daerah. Regulasi mengatur bahwa pemanfaatan sumber daya air harus memiliki izin dan mempertimbangkan hak masyarakat sekitar. Direksi ingin segera memanfaatkan sumber tersebut demi meningkatkan kapasitas produksi. Dalam kerangka hukum sumber daya air dan tata kelola yang baik, langkah paling tepat adalah apa? | Langsung memanfaatkan tanpa izin agar cepat | 0 | Mengambil alih pengelolaan tanpa musyawarah | 0 | Mengajukan izin resmi dan melakukan koordinasi dengan pemerintah serta masyarakat setempat | 2 | Membiarkan konflik terjadi lalu diselesaikan kemudian | 0 | Menghentikan seluruh rencana ekspansi | 0 | Pemanfaatan sumber daya air wajib berizin dan mempertimbangkan aspek sosial. Koordinasi resmi mencegah konflik dan pelanggaran hukum. | C
Integritas, Etika Kerja & Anti-Korupsi | Seorang pejabat internal mengetahui adanya mark-up dalam pengadaan pipa namun ragu melaporkan karena pelaku adalah atasannya langsung. Sistem pengendalian internal sebenarnya menyediakan mekanisme whistleblowing. Jika tidak dilaporkan, potensi kerugian perusahaan cukup besar dan berdampak pada tarif pelanggan. Budaya organisasi menekankan akuntabilitas dan transparansi. Dalam perspektif etika kerja dan pencegahan korupsi di BUMD, sikap paling tepat adalah apa? | Diam demi menjaga hubungan kerja | 0 | Ikut menikmati keuntungan agar aman | 0 | Melaporkan melalui mekanisme whistleblowing sesuai prosedur | 2 | Menyebarkan isu tanpa bukti di media sosial | 0 | Mengundurkan diri tanpa penjelasan | 0 | Pelaporan melalui mekanisme resmi menjaga integritas dan melindungi pelapor. Transparansi penting untuk mencegah kerugian perusahaan dan masyarakat. | C