## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Dasar-Dasar Meteorologi | Seorang pengelola instrumen MKG melakukan pengamatan angin dan suhu di dataran tinggi selama seminggu penuh, mendapati adanya perbedaan signifikan antara kecepatan angin pada pagi hari dengan sore hari, sekaligus fluktuasi suhu yang tidak konsisten dengan prediksi model iklim regional. Dalam kondisi ini, pengelola ingin menentukan apakah fenomena ini termasuk variasi cuaca normal atau indikasi anomali iklim mikro. Pertimbangkan pula pengaruh tekanan atmosfer, kelembapan relatif, dan kemungkinan kesalahan sensor. Pertanyaan, metode analisis manakah yang paling tepat untuk menilai validitas data observasi ini? | Analisis korelasi antar variabel cuaca menggunakan data historis dan prediksi model iklim | 0 | Validasi silang menggunakan sensor cadangan dan penghitungan deviasi standar terhadap rata-rata minggu sebelumnya | 2 | Pembuatan grafik tren harian tanpa memperhitungkan deviasi sensor | 0 | Mengandalkan laporan prakiraan cuaca nasional tanpa data lapangan | 0 | Simulasi numerik model iklim global untuk tiap jam observasi | 0 | Untuk menilai validitas data observasi pada variasi harian, metode yang paling tepat adalah validasi silang dengan sensor cadangan dan perhitungan deviasi standar terhadap rata-rata minggu sebelumnya. Hal ini karena korelasi dan simulasi model global tidak menangkap kesalahan sensor lokal dan variasi mikro | B
Jenis dan Fungsi Instrumen | Dalam instalasi Automatic Weather Station (AWS) di pesisir, pengelola menemukan bahwa rain gauge dan anemometer menunjukkan data yang konsisten dalam jam berbeda, namun thermohygrometer kadang memberikan nilai suhu dan kelembapan yang sangat ekstrem saat angin kencang. Pertimbangkan faktor pengaruh lokasi, orientasi sensor, dan toleransi alat. Pertanyaan: langkah manakah yang paling logis untuk memastikan instrumen bekerja sesuai spesifikasi? | Memindahkan thermohygrometer ke lokasi teduh dan menyesuaikan kalibrasi sesuai manual pabrikan | 2 | Mengganti seluruh AWS dengan model baru tanpa analisis penyebab | 0 | Mengabaikan data ekstrem dan tetap mencatat nilai yang muncul | 0 | Mengatur ulang anemometer untuk mengompensasikan thermohygrometer | 0 | Menambah sensor tambahan tanpa memeriksa posisi dan kalibrasi thermohygrometer | 0 | Pemindahan thermohygrometer ke lokasi yang lebih teduh serta penyesuaian kalibrasi sesuai manual pabrikan adalah langkah paling logis karena mempertimbangkan faktor lingkungan yang memengaruhi sensor dan toleransi alat | A
Prinsip Kerja Sensor | Seorang teknisi melakukan pengukuran seismik dengan accelerograph dan mendapati amplitudo gelombang yang sangat tinggi pada jam tertentu, namun tidak ada laporan gempa dari BMKG pusat. Analisis awal menunjukkan adanya interferensi listrik dari instalasi sekitar dan potensi noise mekanik. Pertanyaan: metode manakah yang paling tepat untuk memastikan apakah data merupakan sinyal seismik nyata atau noise eksternal? | Menggunakan filter frekuensi dan cross-check dengan sensor lain pada lokasi berbeda | 2 | Mengasumsikan data valid karena amplitudo tinggi menunjukkan gempa | 0 | Mematikan sensor dan menunggu data berikutnya | 0 | Meningkatkan sensitivitas accelerograph tanpa filter | 0 | Menggunakan software analisis gempa global tanpa verifikasi lapangan | 0 | Filter frekuensi dan cross-check dengan sensor lain adalah metode paling tepat karena dapat memisahkan noise dari sinyal seismik asli, memverifikasi konsistensi data antar sensor | A
Kalibrasi dan Validasi Instrumen | Dalam rangka kalibrasi barometer digital di stasiun meteorologi, teknisi mencatat tekanan yang berbeda dari standar nasional sebesar 1,2 hPa, sedangkan toleransi alat ±0,5 hPa. Data ini berulang selama 3 hari berturut-turut. Pertanyaan: prosedur paling tepat untuk memastikan akurasi instrumen sebelum digunakan untuk observasi rutin adalah? | Mengubah nilai pengukuran manual sesuai standar nasional | 0 | Melakukan kalibrasi ulang menggunakan referensi standar nasional dan memverifikasi rentang kerja sensor | 2 | Mengabaikan perbedaan karena kecil dan tetap mencatat data | 0 | Memindahkan barometer ke lokasi berbeda tanpa kalibrasi ulang | 0 | Menggabungkan data dari barometer lain tanpa kalibrasi | 0 | Kalibrasi ulang menggunakan referensi standar nasional dan memverifikasi rentang kerja sensor adalah prosedur tepat karena memastikan akurasi, presisi, dan kesesuaian instrumen dengan toleransi resmi | B
Sistem Telekomunikasi dan Transmisi Data | Stasiun AWS di pegunungan memiliki transmisi data via GSM yang kadang gagal saat cuaca ekstrem, sedangkan sensor tetap mencatat nilai secara lokal. Pengelola ingin memastikan kontinuitas data untuk monitoring nasional. Pertanyaan: solusi manakah yang paling efektif untuk menjaga integritas dan kontinuitas data? | Memasang backup GSM dan VSAT dengan konfigurasi otomatis switching saat GSM gagal | 2 | Mengandalkan hanya GSM dan memantau manual saat cuaca buruk | 0 | Menambah penyimpanan lokal tanpa jaringan backup | 0 | Memindahkan AWS ke lokasi rendah agar GSM lebih stabil | 0 | Menurunkan frekuensi pengambilan data untuk mengurangi beban transmisi | 0 | Memasang backup GSM dan VSAT dengan konfigurasi otomatis switching adalah solusi efektif karena menjaga kontinuitas pengiriman data saat GSM gagal, memastikan integritas dan ketersediaan data | A
Pemeliharaan Rutin dan Troubleshooting | Saat melakukan pemeliharaan rutin di stasiun geofisika, teknisi mendapati accelerograph menunjukkan fluktuasi ekstrem setiap malam meskipun sensor tampak bersih dan tidak ada gangguan tegangan listrik Kabel dan koneksi terpasang rapi tetapi data tetap tidak stabil Untuk mencegah data cacat dan memastikan observasi tetap akurat, langkah manakah yang paling tepat dilakukan sebelum pengambilan data berikutnya? | Mengganti accelerograph tanpa pengecekan lebih lanjut | 0 | Mengabaikan fluktuasi karena kemungkinan minor | 0 | Menambahkan sensor baru di dekat lokasi lama | 0 | Melakukan inspeksi detail, membersihkan konektor, memeriksa grounding, dan kalibrasi ulang | 2 | Mengurangi sensitivitas sensor secara permanen | 0 | Langkah paling tepat adalah melakukan inspeksi detail, membersihkan konektor, memeriksa grounding, dan kalibrasi ulang karena fluktuasi bisa disebabkan oleh gangguan kelistrikan, koneksi longgar, atau grounding yang tidak sempurna, bukan kerusakan sensor total sehingga penggantian sensor baru belum tentu menyelesaikan masalah | D
Instalasi dan Konfigurasi Alat Observasi | Seorang pengelola AWS di dataran rendah menemukan bahwa thermohygrometer sering memberi nilai kelembapan lebih tinggi saat hujan ringan meskipun sensor sudah terlindungi dan terpasang di lokasi yang disarankan Manual pabrikan menyebutkan ventilasi sensor memengaruhi akurasi pengukuran Tindakan manakah yang paling tepat untuk meningkatkan akurasi data tanpa memindahkan stasiun? | Menambahkan sensor cadangan di lokasi lain | 0 | Menyesuaikan posisi sensor, memastikan ventilasi cukup, dan melakukan kalibrasi ulang | 2 | Mengabaikan data hujan ringan dan tetap mencatat | 0 | Memasang rain shield tambahan tanpa memperhatikan ventilasi | 0 | Mengubah data secara manual agar sesuai prediksi | 0 | Posisi sensor dan ventilasi yang tepat mempengaruhi akurasi pengukuran kelembapan. Dengan melakukan penyesuaian posisi, memastikan ventilasi cukup, dan kalibrasi ulang, data menjadi lebih valid dan konsisten tanpa perlu memindahkan stasiun atau menambah sensor baru | B
Pengolahan dan Kualitas Data Observasi | Dalam analisis data curah hujan mingguan, pengelola mendapati nilai ekstrem yang tidak konsisten dengan radar cuaca dan catatan historis meskipun sensor rain gauge sudah kalibrasi standar Sebelum menggunakan data ini untuk laporan resmi dan prediksi cuaca, metode terbaik manakah untuk menangani anomali yang muncul? | Menghapus data ekstrem tanpa verifikasi | 0 | Menggantikan data ekstrem dengan rata-rata harian | 0 | Memeriksa log sensor, verifikasi ulang kalibrasi, dan menggunakan metode validasi silang dengan stasiun lain | 2 | Menggunakan software statistik untuk mengganti outlier otomatis | 0 | Mengabaikan anomali dan tetap melaporkan | 0 | Metode paling benar adalah memeriksa log sensor, memverifikasi kalibrasi, dan melakukan validasi silang dengan stasiun lain. Langkah ini memastikan data anomali bukan akibat kesalahan sensor atau gangguan transmisi, sehingga laporan resmi tetap akurat dan dapat dipercaya | C
Dasar-Dasar Teknologi Informasi untuk Instrumentasi | Saat integrasi AWS dengan server pusat menggunakan GSM, beberapa paket data hilang saat sinyal lemah dan jaringan tidak stabil Pengelola mempertimbangkan berbagai opsi untuk memastikan data tetap terkirim dengan aman dan konsisten Solusi paling tepat manakah untuk menjaga integritas dan kontinuitas data observasi? | Meningkatkan kapasitas memori lokal tanpa perubahan komunikasi | 0 | Menggunakan protokol komunikasi yang mendukung retransmisi otomatis dan buffer data saat sinyal lemah | 2 | Mengurangi frekuensi pengiriman data | 0 | Mengubah format data menjadi lebih kecil | 0 | Mengganti server pusat tanpa memperbaiki transmisi | 0 | Protokol dengan retransmisi otomatis dan buffer data memungkinkan paket data yang hilang saat sinyal lemah tetap dikirim setelah jaringan stabil, menjaga kontinuitas dan integritas data observasi tanpa kehilangan informasi penting | B
Studi Kasus Penerapan Instrumentasi MKG | Stasiun AWS di pegunungan tinggi mengalami gangguan transmisi saat badai tetapi sensor tetap mencatat data lokal secara normal Data ini harus segera dikirim untuk peringatan dini cuaca ekstrem Strategi paling efektif manakah untuk memastikan data sampai ke pusat secara real-time dan aman? | Menunggu badai selesai lalu mengirim data batch | 0 | Menggunakan GSM saja dan berharap sinyal pulih | 0 | Mengurangi resolusi data untuk mempercepat transmisi | 0 | Mengirimkan data secara manual melalui staf lapangan | 0 | Memasang sistem dual transmisi GSM dan VSAT dengan pengaturan otomatis switching memastikan data terkirim secara real-time dan aman saat GSM gagal | 2 | Memasang sistem dual transmisi GSM dan VSAT dengan pengaturan otomatis switching adalah strategi paling efektif karena memungkinkan pengiriman data real-time tetap berjalan meski GSM gagal, sehingga peringatan dini tidak tertunda dan informasi tetap akurat untuk pengambilan keputusan | E
Kalibrasi dan Validasi Instrumen | Seorang teknisi melakukan kalibrasi anemometer di lokasi pantai yang rawan angin kencang Namun setelah kalibrasi, beberapa data kecepatan angin masih menunjukkan fluktuasi ekstrim yang tidak konsisten dengan sensor cadangan Di tengah kondisi ini, langkah manakah yang paling tepat untuk memastikan instrumen menghasilkan data valid? | Mengabaikan fluktuasi dan tetap menggunakan data | 0 | Memindahkan anemometer ke lokasi baru tanpa kalibrasi ulang | 0 | Menambah sensor cadangan tanpa memeriksa kalibrasi | 0 | Mengulangi kalibrasi, memeriksa integritas sensor, dan verifikasi dengan sensor cadangan | 0 | Melakukan kalibrasi ulang, cek integritas sensor, dan verifikasi dengan data sensor cadangan untuk memastikan akurasi dan konsistensi | 2 | Kalibrasi ulang dan verifikasi silang dengan sensor cadangan memastikan data yang dihasilkan valid dan dapat dipercaya karena fluktuasi awal kemungkinan disebabkan oleh faktor lingkungan atau pemasangan sensor | E
Jenis dan Fungsi Instrumen | Di stasiun observasi pegunungan, thermohygrometer menunjukkan nilai kelembapan yang lebih rendah dibanding sensor lain meski keduanya berada di lokasi berdekatan Angin lokal dan radiasi matahari mungkin mempengaruhi pembacaan sensor Tindakan manakah yang paling logis untuk memastikan data tetap akurat dan konsisten? | Memindahkan sensor tanpa kalibrasi | 0 | Mengabaikan perbedaan karena kecil | 0 | Menambah sensor baru di lokasi berbeda | 0 | Menyesuaikan ventilasi sensor, memeriksa orientasi, dan melakukan kalibrasi ulang | 2 | Mengganti sensor dengan tipe lain tanpa analisis penyebab | 0 | Menyesuaikan ventilasi, memeriksa orientasi, dan kalibrasi ulang adalah langkah paling logis karena memperhitungkan pengaruh lingkungan terhadap sensor tanpa harus mengganti atau memindahkan sensor | D
Dasar-Dasar Meteorologi | Seorang pengelola instrumen MKG mencatat bahwa pada jam tertentu suhu udara di stasiun dataran tinggi meningkat lebih cepat daripada prediksi model iklim regional Meskipun sensor kalibrasi standar, fenomena ini muncul berulang Selanjutnya, metode manakah yang paling tepat untuk menilai apakah data ini valid atau termasuk anomali cuaca mikro? | Analisis korelasi antar variabel cuaca menggunakan data historis dan model | 2 | Mengandalkan laporan prakiraan cuaca nasional | 0 | Mengabaikan nilai ekstrem karena jarang terjadi | 0 | Membuat grafik tren harian tanpa memperhitungkan deviasi sensor | 0 | Simulasi numerik model iklim global untuk tiap jam observasi | 0 | Analisis korelasi antar variabel cuaca menggunakan data historis dan model memungkinkan pengelola menilai apakah fenomena yang tercatat adalah variasi normal atau anomali cuaca mikro, sehingga validitas data dapat dipastikan | A
Pengolahan dan Kualitas Data Observasi | Saat memproses data curah hujan mingguan, beberapa nilai ekstrem tidak sesuai dengan catatan radar dan stasiun lain Sensor rain gauge sudah kalibrasi standar Pertanyaan, metode manakah yang paling tepat untuk memastikan anomali tersebut bukan akibat kesalahan sensor sebelum digunakan untuk laporan resmi? | Menghapus data ekstrem tanpa verifikasi | 0 | Menggantikan data ekstrem dengan rata-rata harian | 0 | Memeriksa log sensor, verifikasi kalibrasi, dan validasi silang dengan stasiun lain | 2 | Menggunakan software statistik untuk mengganti outlier otomatis | 0 | Mengabaikan anomali dan tetap melaporkan | 0 | Memeriksa log sensor, memverifikasi kalibrasi, dan validasi silang dengan stasiun lain memastikan anomali bukan karena kesalahan sensor sehingga data yang digunakan tetap akurat dan dapat dipercaya | C
Sistem Telekomunikasi dan Transmisi Data | Stasiun AWS di daerah pegunungan sering kehilangan paket data saat cuaca buruk Walau sensor tetap mencatat data lokal, transmisi ke server pusat tidak stabil Pertanyaan, langkah manakah yang paling tepat untuk menjaga kontinuitas dan keamanan data real-time? | Memperbesar memori lokal tanpa perubahan transmisi | 0 | Menggunakan protokol komunikasi dengan retransmisi otomatis dan buffer data saat sinyal lemah | 2 | Mengurangi frekuensi pengiriman data | 0 | Mengubah format data agar lebih kecil | 0 | Mengganti server pusat tanpa memperbaiki komunikasi | 0 | Protokol komunikasi dengan retransmisi otomatis dan buffer data memastikan paket yang hilang dikirim kembali saat jaringan stabil, sehingga kontinuitas data real-time terjaga dan informasi tetap aman untuk pengambilan keputusan | B
Studi Kasus Penerapan Instrumentasi MKG | Stasiun AWS di dataran tinggi mengalami gangguan transmisi saat badai salju, namun sensor tetap merekam data lokal secara konsisten Pengelola perlu memastikan data real-time tetap dapat diterima di server pusat Strategi paling efektif manakah untuk menjaga kontinuitas data saat kondisi ekstrem? | Menunggu badai selesai lalu mengirim data batch | 0 | Menggunakan GSM saja dan berharap sinyal pulih | 0 | Menurunkan frekuensi pengambilan data untuk mengurangi beban transmisi | 0 | Mengirim data secara manual melalui staf lapangan | 0 | Memasang sistem dual transmisi GSM dan VSAT dengan switching otomatis memastikan data terkirim secara real-time dan aman saat GSM gagal | 2 | Memasang sistem dual transmisi GSM dan VSAT dengan switching otomatis adalah strategi paling efektif karena menjamin data real-time tetap terkirim walau GSM gagal, sehingga peringatan dini dan monitoring cuaca tetap akurat | E
Kalibrasi dan Validasi Instrumen | Saat melakukan kalibrasi barometer digital, teknisi mendapati perbedaan tekanan 1,5 hPa dari standar nasional yang melebihi toleransi alat ±0,5 hPa Pertanyaan, prosedur paling tepat untuk memastikan akurasi instrumen sebelum digunakan untuk observasi rutin adalah? | Mengubah nilai pengukuran manual agar sesuai standar | 0 | Memindahkan barometer ke lokasi berbeda tanpa kalibrasi | 0 | Melakukan kalibrasi ulang menggunakan referensi standar nasional dan memverifikasi rentang kerja sensor | 2 | Mengabaikan perbedaan karena kecil dan tetap mencatat data | 0 | Menggabungkan data dari barometer lain tanpa kalibrasi | 0 | Kalibrasi ulang menggunakan referensi standar nasional dan memverifikasi rentang kerja sensor memastikan instrumen bekerja sesuai toleransi resmi dan data observasi dapat dipercaya | C
Dasar-Dasar Meteorologi | Pengelola instrumen MKG mencatat suhu di stasiun dataran tinggi meningkat tajam dalam beberapa jam tertentu, berbeda dari prediksi model iklim regional Meskipun sensor sudah dikalibrasi, fenomena ini muncul berulang Metode manakah yang paling tepat untuk menilai validitas data? | Analisis korelasi antar variabel cuaca menggunakan data historis dan prediksi model iklim | 2 | Mengandalkan laporan prakiraan cuaca nasional | 0 | Mengabaikan nilai ekstrem karena jarang terjadi | 0 | Membuat grafik tren harian tanpa memperhitungkan deviasi sensor | 0 | Simulasi numerik model iklim global untuk tiap jam observasi | 0 | Analisis korelasi antar variabel cuaca menggunakan data historis dan model memungkinkan pengelola menilai apakah fenomena yang tercatat merupakan variasi normal atau anomali cuaca mikro sehingga validitas data dapat dipastikan | A
Pemeliharaan Rutin dan Troubleshooting | Di stasiun geofisika, accelerograph menunjukkan fluktuasi tinggi setiap malam meski kabel dan sensor dalam kondisi baik Tegangan listrik stabil dan koneksi rapi Pertanyaan, langkah manakah paling tepat untuk mencegah data cacat dan memastikan observasi tetap akurat? | Mengganti accelerograph tanpa pengecekan lebih lanjut | 0 | Mengabaikan fluktuasi karena kemungkinan minor | 0 | Menambahkan sensor baru di dekat lokasi lama | 0 | Melakukan inspeksi detail, membersihkan konektor, memeriksa grounding, dan kalibrasi ulang | 2 | Mengurangi sensitivitas sensor secara permanen | 0 | Langkah paling tepat adalah inspeksi detail, membersihkan konektor, memeriksa grounding, dan kalibrasi ulang karena fluktuasi kemungkinan disebabkan oleh gangguan kelistrikan atau koneksi longgar, bukan kerusakan sensor total | D
Instalasi dan Konfigurasi Alat Observasi | Thermohygrometer di stasiun dataran rendah menunjukkan kelembapan lebih rendah dibanding sensor lain meski keduanya dekat dan sensor sudah terlindungi Pertanyaan, langkah manakah paling tepat untuk memastikan data tetap akurat dan konsisten tanpa memindahkan sensor? | Menyesuaikan posisi sensor, memastikan ventilasi cukup, dan melakukan kalibrasi ulang | 2 | Memasang rain shield tambahan tanpa memperhatikan ventilasi | 0 | Menambah sensor baru di lokasi berbeda | 0 | Mengabaikan perbedaan karena kecil | 0 | Mengganti sensor dengan tipe lain tanpa analisis penyebab | 0 | Menyesuaikan posisi, memastikan ventilasi cukup, dan kalibrasi ulang mempertimbangkan pengaruh lingkungan terhadap sensor sehingga data tetap akurat dan konsisten tanpa perlu mengganti atau memindahkan sensor | A
Pemeliharaan Rutin dan Troubleshooting | Di stasiun seismik, accelerograph kadang mencatat amplitudo tinggi meskipun tidak ada laporan gempa dari BMKG Pengecekan awal menunjukkan kabel, konektor, dan sensor dalam kondisi baik Namun fluktuasi tetap muncul setiap malam Pertanyaan, langkah manakah yang paling tepat untuk mencegah data cacat dan memastikan data seismik valid? | Mengganti accelerograph tanpa pengecekan lebih lanjut | 0 | Mengabaikan fluktuasi karena minor | 0 | Menambahkan sensor cadangan di lokasi dekat | 0 | Melakukan inspeksi detail, membersihkan konektor, memeriksa grounding, dan kalibrasi ulang | 2 | Mengurangi sensitivitas sensor secara permanen | 0 | Langkah paling tepat adalah inspeksi detail, membersihkan konektor, memeriksa grounding, dan kalibrasi ulang karena fluktuasi kemungkinan disebabkan oleh gangguan kelistrikan, grounding buruk, atau kontak longgar, bukan kerusakan sensor total sehingga penggantian sensor tidak menjamin masalah terselesaikan | D
Sistem Telekomunikasi dan Transmisi Data | Stasiun AWS di dataran tinggi sering kehilangan paket data saat badai salju sementara sensor tetap mencatat data lokal Pengelola perlu menjaga kontinuitas pengiriman data real-time ke server pusat Pertanyaan, langkah paling efektif manakah untuk menjaga data tetap aman dan terkirim saat kondisi ekstrem? | Mengandalkan GSM saja dan memantau manual | 0 | Menunggu badai selesai lalu mengirim data batch | 0 | Mengurangi frekuensi pengambilan data | 0 | Memperbesar memori lokal tanpa perubahan transmisi | 0 | Memasang sistem dual transmisi GSM dan VSAT dengan konfigurasi otomatis switching | 2 | Sistem dual transmisi GSM dan VSAT dengan konfigurasi otomatis switching memastikan paket data tetap terkirim secara real-time saat GSM gagal sehingga monitoring dan peringatan dini tetap akurat dan tidak ada data penting yang hilang | E
Dasar-Dasar Meteorologi | Pengelola instrumen MKG mencatat suhu udara di stasiun dataran tinggi meningkat cepat dalam beberapa jam tertentu berbeda dari prediksi model iklim regional Sensor sudah dikalibrasi Metode manakah yang paling tepat untuk menilai validitas data dan menentukan apakah fenomena ini termasuk anomali cuaca mikro? | Analisis korelasi antar variabel cuaca menggunakan data historis dan model | 2 | Mengandalkan laporan prakiraan cuaca nasional | 0 | Mengabaikan nilai ekstrem karena jarang terjadi | 0 | Membuat grafik tren harian tanpa perhitungan deviasi sensor | 0 | Simulasi numerik model iklim global per jam | 0 | Analisis korelasi antar variabel cuaca menggunakan data historis dan model memungkinkan pengelola menilai apakah fenomena yang tercatat adalah variasi normal atau anomali mikro sehingga validitas data dapat dipastikan dan keputusan teknis dapat diambil dengan tepat | A
Instalasi dan Konfigurasi Alat Observasi | Thermohygrometer di stasiun dataran rendah menunjukkan kelembapan lebih rendah dibanding sensor lain meski keduanya berdekatan dan sensor terlindungi Pertanyaan, langkah manakah paling tepat untuk memastikan data tetap akurat dan konsisten tanpa memindahkan sensor? | Menyesuaikan posisi sensor, memastikan ventilasi cukup, dan melakukan kalibrasi ulang | 2 | Memasang rain shield tambahan tanpa memperhatikan ventilasi | 0 | Menambah sensor baru di lokasi berbeda | 0 | Mengabaikan perbedaan karena kecil | 0 | Mengganti sensor dengan tipe lain tanpa analisis penyebab | 0 | Menyesuaikan posisi sensor, memastikan ventilasi cukup, dan melakukan kalibrasi ulang mempertimbangkan pengaruh lingkungan sehingga data tetap akurat dan konsisten tanpa perlu mengganti atau memindahkan sensor, menjaga kualitas pengamatan jangka panjang | A
Pengolahan dan Kualitas Data Observasi | Dalam pemrosesan data curah hujan mingguan, beberapa nilai ekstrem tidak sesuai dengan catatan radar dan stasiun lain Sensor sudah kalibrasi standar Pertanyaan, metode manakah paling tepat untuk memastikan anomali bukan akibat kesalahan sensor sebelum laporan resmi dibuat? | Menghapus data ekstrem tanpa verifikasi | 0 | Menggantikan data ekstrem dengan rata-rata harian | 0 | Memeriksa log sensor, verifikasi kalibrasi, dan validasi silang dengan stasiun lain | 2 | Menggunakan software statistik untuk mengganti outlier otomatis | 0 | Mengabaikan anomali dan tetap melaporkan | 0 | Memeriksa log sensor, memverifikasi kalibrasi, dan melakukan validasi silang dengan stasiun lain memastikan anomali bukan akibat kesalahan sensor, sehingga data yang digunakan akurat, dapat dipercaya, dan siap untuk laporan resmi atau analisis lebih lanjut | C
Studi Kasus Penerapan Instrumentasi MKG | Stasiun AWS di daerah pegunungan tinggi mengalami gangguan transmisi saat badai es, meskipun sensor tetap merekam data lokal Secara teknis, data real-time harus tetap sampai ke pusat untuk peringatan dini Strategi paling efektif manakah untuk memastikan kontinuitas data saat cuaca ekstrem? | Menunggu badai selesai lalu mengirim data batch | 0 | Menggunakan GSM saja dan berharap sinyal pulih | 0 | Menurunkan frekuensi pengambilan data untuk mengurangi beban transmisi | 0 | Mengirim data secara manual melalui staf lapangan | 0 | Memasang sistem dual transmisi GSM dan VSAT dengan konfigurasi switching otomatis | 2 | Sistem dual transmisi GSM dan VSAT dengan switching otomatis menjamin data tetap terkirim secara real-time walaupun GSM gagal sehingga peringatan dini dan monitoring tetap akurat | E
Pemeliharaan Rutin dan Troubleshooting | Di stasiun geofisika, accelerograph kadang menunjukkan amplitudo tinggi meskipun tidak ada laporan gempa Kabel dan sensor dalam kondisi baik tetapi fluktuasi tetap terjadi setiap malam Pertanyaan, langkah manakah paling tepat untuk mencegah data cacat dan menjaga validitas observasi? | Mengganti accelerograph tanpa pengecekan lebih lanjut | 0 | Mengabaikan fluktuasi karena minor | 0 | Menambahkan sensor cadangan di lokasi dekat | 0 | Melakukan inspeksi detail, membersihkan konektor, memeriksa grounding, dan kalibrasi ulang | 2 | Mengurangi sensitivitas sensor secara permanen | 0 | Langkah paling tepat adalah inspeksi detail, pembersihan konektor, pemeriksaan grounding, dan kalibrasi ulang karena fluktuasi kemungkinan disebabkan gangguan kelistrikan atau grounding buruk, bukan kerusakan sensor total | D
Dasar-Dasar Meteorologi | Pengelola instrumen MKG mencatat suhu udara di stasiun dataran tinggi meningkat tajam dalam beberapa jam tertentu berbeda dari prediksi model iklim regional Sensor sudah dikalibrasi Pertanyaan, metode manakah paling tepat untuk menilai validitas data dan menentukan apakah fenomena termasuk anomali cuaca mikro? | Analisis korelasi antar variabel cuaca menggunakan data historis dan model | 2 | Mengandalkan laporan prakiraan cuaca nasional | 0 | Mengabaikan nilai ekstrem karena jarang terjadi | 0 | Membuat grafik tren harian tanpa memperhitungkan deviasi sensor | 0 | Simulasi numerik model iklim global per jam | 0 | Analisis korelasi antar variabel cuaca menggunakan data historis dan model memungkinkan menilai apakah fenomena yang tercatat merupakan variasi normal atau anomali mikro sehingga validitas data dapat dipastikan | A
Pengolahan dan Kualitas Data Observasi | Dalam pemrosesan data curah hujan mingguan, beberapa nilai ekstrem tidak sesuai catatan radar dan stasiun lain Sensor sudah kalibrasi standar Pertanyaan, metode manakah paling tepat untuk memastikan anomali bukan akibat kesalahan sensor sebelum laporan resmi dibuat? | Menghapus data ekstrem tanpa verifikasi | 0 | Menggantikan data ekstrem dengan rata-rata harian | 0 | Memeriksa log sensor, verifikasi kalibrasi, dan validasi silang dengan stasiun lain | 2 | Menggunakan software statistik untuk mengganti outlier otomatis | 0 | Mengabaikan anomali dan tetap melaporkan | 0 | Memeriksa log sensor, memverifikasi kalibrasi, dan validasi silang memastikan anomali bukan akibat kesalahan sensor sehingga data yang digunakan akurat, dapat dipercaya, dan siap untuk laporan resmi | C
Instalasi dan Konfigurasi Alat Observasi | Thermohygrometer di stasiun dataran rendah menunjukkan kelembapan lebih rendah dibanding sensor lain meski keduanya berdekatan dan sensor terlindungi Pertanyaan, langkah manakah paling tepat untuk memastikan data tetap akurat dan konsisten tanpa memindahkan sensor? | Menyesuaikan posisi sensor, memastikan ventilasi cukup, dan melakukan kalibrasi ulang | 0 | Memasang rain shield tambahan tanpa memperhatikan ventilasi | 0 | Menambah sensor baru di lokasi berbeda | 0 | Mengabaikan perbedaan karena kecil | 0 | Mengganti sensor dengan tipe lain tanpa analisis penyebab | 2 | Menyesuaikan posisi sensor, ventilasi, dan kalibrasi ulang mempertimbangkan pengaruh lingkungan sehingga data tetap akurat dan konsisten tanpa perlu mengganti atau memindahkan sensor | E
Dasar-Dasar Meteorologi | Dalam sebuah studi penentuan stabilitas atmosfer, seorang analis harus menilai profil suhu vertikal di mana inversi kuat terbentuk hingga 900 meter, sedangkan lapisan di atasnya menunjukkan lapse rate mendekati adiabatik. Pengukuran radiosonde memperlihatkan perubahan suhu yang lambat tetapi konsisten, sementara model numerik memberikan simulasi yang lebih “tajam” dalam gradien suhu. Analis harus memutuskan parameter mana yang menjadi acuan utama untuk menilai tingkat stabilitas atmosfer. Dalam konteks teori termodinamika atmosfer dan validasi data pengamatan, parameter yang paling tepat digunakan adalah… | Lapse rate aktual hasil radiosonde sebagai representasi kondisi fisik atmosfer | 2 | Pengukuran permukaan yang menunjukkan suhu harian rata-rata | 0 | Lapse rate model karena memiliki resolusi vertikal lebih tinggi | 0 | Indeks Lifted Index (LI) tanpa mempertimbangkan proses vertikal | 0 | Estimasi suhu potensial dari data AWS permukaan | 0 | Radiosonde merupakan instrumen utama untuk menilai stabilitas atmosfer karena memberikan profil suhu vertikal aktual dalam resolusi pengamatan langsung. Model numerik hanya estimasi, dan data permukaan tidak mampu menggambarkan proses vertikal. Oleh karena itu, lapse rate aktual radiosonde menjadi acuan paling tepat. | A
Jenis & Fungsi Instrumen MKG | Sebuah stasiun otomatis mencatat penurunan kualitas data kecepatan angin selama seminggu, di mana nilai puncak harian tidak muncul meskipun kondisi cuaca lapangan menunjukkan angin kencang. Inspeksi visual menunjukkan anemometer bekerja mekanis, tetapi data logger menampilkan pola grafik yang terputus dengan interval konsisten. Teknisi mempertimbangkan berbagai kemungkinan: mekanisme bearing yang aus, kabel twisted tidak stabil, gangguan RF dari perangkat telemetri, dan error pada rangkaian pulse-counting. Berdasarkan prinsip kerja anemometer dan jalur transmisi sinyal, sumber masalah paling mungkin adalah… | Bearing anemometer yang membuat cangkir berputar tidak stabil | 0 | Gangguan RF yang mengubah karakteristik data logger | 0 | Kerusakan rangkaian pulse-counting yang menyebabkan sinyal tidak direkam penuh | 2 | Kesalahan penempatan anemometer pada ketinggian tidak standar | 0 | Kestabilan catu daya yang berubah-ubah di panel surya | 0 | Pola grafik terputus dengan interval konsisten menandakan sinyal dari sensor tidak terbaca oleh data logger, meskipun anemometer secara mekanis tetap berputar. Hal ini paling sering disebabkan oleh kerusakan rangkaian pulse-counting, bukan faktor RF atau mekanik. | C
Prinsip Kerja Sensor & Perangkat Instrumentasi | Ketika sebuah sensor tekanan digital digunakan di daerah dataran tinggi pada ketinggian 1700 meter, teknisi mengamati bahwa offset pabrik tampak menghasilkan pembacaan tekanan yang selalu 4–6 hPa lebih tinggi dari nilai referensi stasiun utama. Meskipun sensor telah lolos uji linearitas, hasil pembacaan tetap menunjukkan deviasi seragam di berbagai kondisi cuaca. Teknisi mempertimbangkan apakah perlu mengubah parameter altimeter, melakukan factory reset, atau menambahkan koreksi berbasis densitas udara. Dalam konteks prinsip kerja sensor tekanan dan kalibrasi berbasis absolut, tindakan paling tepat adalah… | Melakukan factory reset dan membiarkan sensor menyesuaikan diri selama 24 jam | 0 | Mengompensasi deviasi dengan koreksi densitas udara dari data temperatur | 0 | Mengubah mode pengukuran agar sensor membaca tekanan absolut secara langsung | 0 | Menyesuaikan parameter altimeter berdasarkan ketinggian aktual stasiun | 0 | Memberikan koreksi offset tetap karena deviasi konstan di seluruh rentang tekanan | 2 | Deviasi yang konsisten di seluruh kondisi cuaca menunjukkan bahwa linearitas sensor baik, namun terdapat offset tetap. Kasus ini secara standar diperbaiki dengan memberikan koreksi offset konstan, bukan kompensasi densitas ataupun altimeter. | E
Instalasi & Konfigurasi Alat Observasi | Pada pemasangan AWS di wilayah pesisir, teknisi menghadapi tantangan angin laut yang membawa garam, variasi radiasi matahari yang ekstrem, serta sinyal telemetri yang sering terganggu oleh struktur bangunan sekitar. Pemilihan lokasi dilakukan pada area yang terlihat ideal, tetapi tiang sensor memiliki potensi terhalang bayangan pada jam tertentu. Setelah konfigurasi awal, kalibrasi perangkat dilakukan sesuai SOP, namun data solar radiation menunjukkan penurunan drastis pada jam tertentu yang tidak sesuai pola klimatologis. Berdasarkan prinsip instalasi sensor radiasi dan mitigasi gangguan lingkungan, langkah yang paling tepat adalah… | Membersihkan sensor radiasi setiap hari untuk menghindari deposit garam | 0 | Mengubah orientasi atau elevasi tiang untuk menghilangkan potensi bayangan struktur | 2 | Menyetel ulang respons sensitivitas piranometer pada firmware | 0 | Menambah perangkat penstabil sinyal sebelum modul telemetri | 0 | Mengganti piranometer dengan model yang memiliki ventilator internal | 0 | Penurunan radiasi pada jam tertentu menunjukkan adanya shading temporer, bukan kerusakan sensor. Prinsip utama instalasi piranometer adalah memastikan tidak ada bayangan sepanjang hari. Maka orientasi/elevasi tiang harus disesuaikan agar sensor tidak terhalang objek sekitar. | B
Pengolahan & Kualitas Data Observasi | Dalam proses verifikasi kualitas data curah hujan dari sebuah stasiun otomatis, analis menemukan bahwa data harian menunjukkan nilai nol selama empat hari berturut-turut meskipun citra satelit dan laporan radar menunjukkan hujan intens. Evaluasi perangkat menunjukkan tipping bucket berfungsi normal dalam uji manual, tetapi rekaman data menunjukkan pola tetap tanpa perubahan durasi tip. Chatter dari reed switch, error transmisi, dan blokade serangga dipertimbangkan sebagai penyebab. Berdasarkan prosedur QA/QC dan analisis pola data, kesimpulan paling logis adalah… | Reed switch mengalami chatter sehingga bucket tidak mencatat tip | 0 | Gangguan transmisi data menyebabkan hilangnya seluruh sinyal | 0 | Adanya error pemrosesan di data logger yang menghapus tip event | 0 | Blokade fisik oleh serangga atau kotoran yang mencegah tipping bucket bergerak | 2 | Penyelarasan internal magnet yang menurun di sensor | 0 | Tipping bucket berfungsi saat diuji manual, tetapi tidak mencatat tip saat hujan aktual — hal ini paling sering disebabkan adanya blokade fisik (serangga/kotoran) yang menghambat gerakan bucket. Data logger error atau chatter memiliki pola berbeda. | D
Dasar-Dasar Meteorologi | Seorang pengamat cuaca mencatat bahwa selama 6 bulan terakhir terjadi pergeseran pola angin muson dari barat ke timur yang tidak biasa. Data tekanan udara juga menunjukkan anomali lokal yang signifikan. Mengingat prinsip dinamika atmosfer, rotasi bumi, dan distribusi panas laut, bagaimana perubahan ini paling mungkin memengaruhi pengukuran curah hujan dan interpretasi pola iklim jangka pendek pada stasiun AWS di wilayah tersebut? | Pergeseran angin muson meningkatkan evaporasi sehingga data curah hujan cenderung lebih rendah dari aktual | 0 | Anomali tekanan udara menyebabkan sensor rain gauge salah membaca curah hujan karena kelembaban | 0 | Perubahan pola angin mempengaruhi konveksi lokal sehingga pengukuran curah hujan mungkin tetap akurat jika instrumen dikalibrasi dengan baik | 2 | Data curah hujan tidak terpengaruh karena AWS otomatis menyesuaikan dengan kondisi atmosfer | 0 | Interpretasi pola iklim jangka pendek tidak mungkin terpengaruh karena pergeseran ini hanya bersifat musiman | 0 | Pergeseran muson dapat memengaruhi distribusi presipitasi, sehingga interpretasi pola iklim harus mempertimbangkan faktor lokal dan interaksi tekanan udara. Namun, pengukuran curah hujan tetap dapat akurat jika sensor dikalibrasi secara tepat dan faktor lokal, seperti konveksi dan topografi, diperhitungkan. Ini menjadikan jawaban C paling logis karena menggabungkan kondisi atmosfer dengan kemampuan instrumen. | C
Kalibrasi dan Validasi Instrumen | Selama audit tahunan stasiun pengamatan, ditemukan rain gauge mengalami akumulasi debu dan kelembaban tinggi, menyebabkan kesalahan pengukuran. Berdasarkan standar kalibrasi nasional dan internasional, metode mana yang paling efektif untuk memastikan rain gauge memberikan data valid, presisi, dan akurat, serta mengurangi potensi error musiman? | Menggunakan metode kalibrasi gravimetri dengan jumlah sampel presipitasi yang cukup dan kondisi lingkungan terkendali | 2 | Mengganti sensor dengan tipe baru yang lebih mahal tanpa kalibrasi | 0 | Membersihkan sensor secara rutin tetapi tanpa pengujian kalibrasi | 0 | Menambahkan sensor kedua untuk cross-check tanpa kalibrasi | 0 | Menggunakan data historis untuk koreksi manual tanpa kalibrasi ulang | 0 | Kalibrasi gravimetri memungkinkan pengukuran curah hujan sesuai standar presisi tinggi, mengoreksi efek debu dan kelembaban. Proses ini juga memastikan data konsisten dengan standar nasional dan internasional, sehingga rain gauge dapat diandalkan sepanjang tahun. Jawaban A paling tepat karena memenuhi prinsip validasi dan akurasi instrumen. | A
Instalasi dan Konfigurasi Alat | Seorang pengelola instrumentasi harus memasang AWS di pesisir dengan risiko angin kencang, korosi akibat air laut, dan akses listrik terbatas. Selain menentukan lokasi dan orientasi sensor, faktor teknis manakah yang paling krusial untuk memastikan data meteorologi tetap akurat dan transmisi data stabil, sambil meminimalkan risiko kerusakan fisik alat? | Menambahkan pelindung fisik dan grounding, serta menyesuaikan parameter komunikasi data | 2 | Memilih lokasi paling dekat dengan fasilitas manusia untuk akses mudah | 0 | Mengabaikan angin kencang karena sensor tahan cuaca | 0 | Menempatkan sensor di tanah rendah agar mudah dijangkau | 0 | Mengandalkan transmisi data satelit tanpa proteksi fisik | 0 | Proteksi fisik, grounding, dan konfigurasi komunikasi yang tepat sangat penting untuk menjaga sensor tetap stabil di kondisi ekstrem. Tanpa perlindungan, angin kencang, korosi, dan fluktuasi listrik dapat merusak alat atau mengganggu transmisi data. Jawaban D paling tepat karena menyelesaikan masalah fisik dan komunikasi sekaligus, menjaga kualitas pengukuran dan kontinuitas data. | A
Jenis dan Fungsi Instrumen | Dalam instalasi stasiun meteorologi otomatis, terdapat kombinasi sensor thermohygrometer, barometer, dan anemometer yang harus bekerja sinergis. Jika salah satu sensor mengalami drift dan terjadi interaksi silang antara parameter kelembaban dan suhu, tindakan mana yang paling tepat untuk memastikan kualitas data tetap dapat diandalkan tanpa menghentikan operasional stasiun? | Mengganti seluruh paket sensor agar terhindar dari drift | 0 | Melakukan koreksi algoritmik menggunakan data sensor tetangga dan kalibrasi silang | 2 | Mengabaikan drift karena dampaknya minimal terhadap interpretasi cuaca | 0 | Memindahkan sensor ke lokasi baru yang lebih stabil untuk sementara | 0 | Mengurangi frekuensi pengukuran agar error sensor tidak signifikan | 0 | Dengan koreksi algoritmik dan kalibrasi silang antar sensor, drift satu sensor dapat dikompensasi oleh sensor tetangga. Ini menjaga integritas data, memastikan pengukuran tetap akurat, dan memungkinkan stasiun beroperasi tanpa henti. Jawaban B paling tepat karena mengatasi masalah secara teknis dan praktis. | B
Prinsip Kerja Sensor | Seorang teknisi menemukan accelerograph di lokasi seismik menunjukkan amplitudo tinggi dari gempa minor, sementara gempa utama tidak terekam jelas. Setelah meninjau prinsip kerja sensor piezoelektrik, rentang linear, dan respons frekuensi, tindakan mana yang paling tepat untuk mendiagnosis kesalahan dan memastikan integritas data seismik di masa depan? | Memperluas rentang linear sensor agar semua gempa tercatat tanpa saturasi | 0 | Mengkalibrasi ulang sensor, mengecek frekuensi resonansi, dan melakukan analisis respons terhadap sinyal dummy | 2 | Mengganti sensor dengan tipe lain yang memiliki sensitivitas lebih rendah | 0 | Memindahkan sensor ke kedalaman tanah lebih besar | 0 | Menambahkan filter digital untuk meratakan semua amplitudo | 0 | Kalibrasi ulang, pengecekan frekuensi resonansi, dan pengujian sinyal dummy memastikan sensor piezoelektrik bekerja sesuai spesifikasi. Hal ini memungkinkan teknisi memverifikasi amplitudo dan frekuensi gempa minor dan mayor. Jawaban B paling tepat karena menyelesaikan masalah dari sumber error dan menjaga integritas data. | B
Pemeliharaan Rutin dan Troubleshooting | Seorang teknisi lapangan menemukan bahwa sensor anemometer pada stasiun AWS menunjukkan pembacaan angin yang fluktuatif secara ekstrem dan tidak konsisten dengan laporan cuaca dari stasiun tetangga. Setelah memeriksa wiring, koneksi listrik, dan kondisi fisik sensor, ia masih menemukan ketidaknormalan pada output sinyal. Tindakan mana yang paling logis untuk mendiagnosis masalah dan memastikan pengukuran angin tetap dapat diandalkan tanpa menghentikan operasional stasiun? | Mengganti sensor anemometer dengan model baru yang lebih canggih tanpa analisis lebih lanjut | 0 | Memeriksa ulang kalibrasi sensor, melakukan pengujian simulasi putaran baling-baling, dan membandingkan output dengan data stasiun tetangga | 2 | Mengabaikan fluktuasi karena angin memang variabel | 0 | Memindahkan sensor ke lokasi lain yang lebih terlindung dari angin | 0 | Mengurangi frekuensi pembacaan sehingga fluktuasi tidak terlalu terlihat | 0 | Kalibrasi ulang dan pengujian simulasi putaran baling-baling memungkinkan identifikasi penyebab fluktuasi secara tepat. Perbandingan dengan data stasiun tetangga membantu memastikan sensor beroperasi dalam rentang normal dan menjaga kualitas data tanpa menghentikan pengamatan. | B
Pengolahan dan Kualitas Data Observasi | Selama enam bulan terakhir, data curah hujan dari beberapa rain gauge di satu wilayah menunjukkan anomali yang tidak konsisten dengan pola hujan historis dan satelit. Beberapa data hilang, sedangkan sebagian lain menunjukkan lonjakan tiba-tiba yang tidak dapat dijelaskan secara meteorologis. Metode mana yang paling efektif untuk memastikan kualitas data dan mencegah kesalahan interpretasi iklim lokal? | Menghapus semua data anomali tanpa analisis lebih lanjut | 0 | Menggunakan metode statistik deteksi outlier, interpolasi data hilang, dan validasi silang dengan stasiun tetangga | 2 | Mengabaikan data hilang dan anomali karena jumlahnya sedikit | 0 | Mengganti seluruh sensor rain gauge dengan model baru | 0 | Menggunakan rata-rata historis untuk mengganti semua data anomali | 0 | Deteksi outlier, interpolasi data hilang, dan validasi silang menjaga konsistensi dataset, mengurangi bias, dan memastikan data dapat digunakan untuk analisis iklim secara akurat. | B
Sistem Telekomunikasi dan Transmisi Data | Stasiun AWS yang terletak di pegunungan terpencil mengalami gangguan transmisi data secara sporadis. Pengelola menemukan bahwa kondisi cuaca ekstrem, interferensi sinyal, dan konfigurasi modem GSM dapat mempengaruhi kestabilan pengiriman data ke server pusat. Langkah mana yang paling tepat untuk memastikan transmisi data tetap stabil dan aman, tanpa memindahkan stasiun atau menghentikan pengamatan? | Menambahkan modem cadangan dan memperkuat sinyal GSM, sambil mengatur ulang parameter komunikasi untuk toleransi gangguan | 2 | Memindahkan server pusat lebih dekat ke stasiun AWS | 0 | Mengandalkan transmisi satelit sebagai alternatif utama | 0 | Mengurangi frekuensi pengiriman data agar tidak terjadi error | 0 | Mengabaikan gangguan karena data bisa diperbaiki nanti | 0 | Menambahkan modem cadangan dan pengaturan ulang parameter komunikasi meningkatkan toleransi gangguan sinyal dan memastikan kontinuitas transmisi data di kondisi ekstrem tanpa perlu memindahkan stasiun. | A
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Saat melakukan instalasi AWS di tebing pesisir yang curam, teknisi menghadapi risiko jatuh, sengatan listrik dari sistem grounding, dan terpaan angin kencang. Manakah langkah yang paling tepat untuk memastikan keselamatan personel dan integritas alat selama pemasangan, sesuai prosedur K3 BMKG? | Menggunakan alat pelindung diri lengkap, sistem harness, prosedur kerja berlapis, dan pemeriksaan kelistrikan sebelum menyentuh sensor | 2 | Mempercepat pemasangan agar personel cepat turun dari lokasi | 0 | Mengandalkan pengalaman teknisi tanpa menggunakan alat pengaman | 0 | Memindahkan lokasi pemasangan ke tanah rendah tanpa pertimbangan data | 0 | Mengurangi jumlah alat pelindung agar mobilitas lebih cepat | 0 | Penggunaan alat pelindung diri lengkap, harness, dan prosedur bertingkat mengurangi risiko cedera akibat jatuh atau listrik, menjaga keselamatan personel dan integritas alat. | A
Dasar-Dasar Teknologi Informasi untuk Instrumentasi | Pada stasiun AWS, beberapa sensor tidak mengirim data secara real-time karena gangguan pada interface perangkat lunak dan komunikasi dengan data logger. Teknisi mencatat bahwa protokol jaringan, konfigurasi IP, dan kompatibilitas driver sensor dapat mempengaruhi kelancaran transmisi. Langkah mana yang paling logis untuk memastikan data diterima secara akurat dan real-time, tanpa harus mengganti sensor fisik? | Memeriksa dan memperbarui konfigurasi jaringan, memastikan driver sensor kompatibel, dan menguji komunikasi data logger | 2 | Mengganti semua sensor karena dugaan error hardware | 0 | Mengandalkan transmisi manual dengan pencatatan analog | 0 | Mengubah protokol jaringan tanpa memeriksa driver | 0 | Mengurangi frekuensi pengiriman data agar error berkurang | 0 | Pemeriksaan dan pembaruan konfigurasi jaringan serta driver sensor memastikan interface berjalan lancar, data diterima secara real-time, dan masalah komunikasi software dapat diatasi tanpa mengganti sensor fisik. | A
Dasar-Dasar Meteorologi | Data tekanan udara dan suhu dari stasiun AWS menunjukkan tren menurun secara konsisten di pagi hari, namun data kelembaban relatif tetap tinggi. Dengan mempertimbangkan prinsip dinamika atmosfer, radiasi matahari, dan efek lokal topografi, analisis mana yang paling tepat untuk menjelaskan fenomena ini dan prediksi pengaruhnya terhadap pembentukan kabut atau embun di wilayah tersebut? | Penurunan tekanan menyebabkan embun sulit terbentuk karena udara lebih kering | 0 | Kombinasi tekanan rendah dan suhu rendah meningkatkan risiko kondensasi sehingga kabut pagi lebih mungkin terjadi | 2 | Tekanan rendah menyebabkan sensor gagal membaca kelembaban | 0 | Perubahan tekanan dan suhu tidak relevan terhadap embun atau kabut | 0 | Kelembaban tinggi meniadakan pengaruh tekanan dan suhu terhadap pembentukan kabut | 0 | Kondisi tekanan rendah bersamaan dengan suhu rendah di pagi hari menyebabkan udara menjadi jenuh sehingga kondensasi lebih mudah terjadi. Faktor topografi yang menahan udara dingin di cekungan meningkatkan kemungkinan kabut atau embun terbentuk. Analisis ini memerlukan pemahaman interaksi antara tekanan, suhu, kelembaban, dan topografi lokal. | B
Jenis dan Fungsi Instrumen | Seorang pengelola instrumentasi harus memilih sensor baru untuk stasiun meteorologi di wilayah pesisir dengan kelembaban tinggi, suhu ekstrem, dan angin kencang. Sensor harus mampu mengukur curah hujan, suhu, dan kecepatan angin secara akurat. Manakah pertimbangan utama yang harus diutamakan agar pengukuran tetap andal dalam kondisi ekstrem dan instrumen tahan lama? | Memilih sensor berbahan logam murni karena kuat terhadap korosi | 0 | Memilih sensor yang memiliki proteksi anti-UV, anti-korosi, kalibrasi stabil, dan respons cepat terhadap perubahan | 2 | Memilih sensor murah untuk meminimalkan biaya penggantian | 0 | Memilih sensor yang mudah dipasang tanpa memperhatikan material | 0 | Memilih sensor dengan desain rumit karena terlihat lebih modern | 0 | Sensor harus memiliki proteksi terhadap korosi, sinar UV, dan tahan terhadap kondisi ekstrem. Kalibrasi yang stabil dan respons cepat terhadap perubahan parameter lingkungan memastikan data akurat. Proteksi fisik dan ketahanan material menjadi faktor utama untuk menjaga kontinuitas pengukuran. | B
Prinsip Kerja Sensor | Seorang teknisi memperhatikan bahwa accelerograph merekam frekuensi tinggi dari gempa minor, tetapi amplitudo gempa utama tidak tercatat maksimal. Setelah meninjau prinsip sensor piezoelektrik, frekuensi resonansi, dan rentang linear, langkah diagnostik mana yang paling tepat untuk memastikan semua gempa dicatat dengan benar? | Menambahkan filter untuk menurunkan semua frekuensi tinggi sehingga amplitudo lebih merata | 0 | Memeriksa dan menyesuaikan rentang linear, mengevaluasi frekuensi resonansi, dan melakukan uji simulasi dengan sinyal berbeda | 2 | Mengganti sensor dengan model yang lebih sensitif | 0 | Mengubah lokasi sensor untuk mendapatkan bacaan lebih besar | 0 | Mengurangi sensitivitas sensor sehingga gempa besar tercatat | 0 | Menyesuaikan rentang linear dan memeriksa frekuensi resonansi memastikan sensor dapat merekam gempa minor dan mayor sesuai karakteristik asli sinyal seismik. Uji simulasi dengan sinyal berbeda memvalidasi akurasi sensor terhadap variasi amplitudo dan frekuensi. | B
Kalibrasi dan Validasi Instrumen | Selama pemeriksaan berkala, rain gauge di beberapa stasiun menunjukkan selisih antara pengukuran manual dan otomatis sebesar 15%, lebih besar dari toleransi standar nasional. Berdasarkan prosedur kalibrasi, metode mana yang paling efektif untuk menyesuaikan alat, meminimalkan error, dan memastikan akurasi pengukuran curah hujan? | Membersihkan sensor dan mengandalkan perbaikan alami alat | 0 | Melakukan kalibrasi gravimetri dengan sampel curah hujan standar dan kondisi lingkungan terkontrol | 2 | Mengganti sensor dengan model baru tanpa kalibrasi | 0 | Mengandalkan koreksi data historis untuk menyesuaikan pembacaan | 0 | Menambah sensor cadangan dan mengabaikan kalibrasi | 0 | Kalibrasi gravimetri memungkinkan pengukuran curah hujan sesuai standar presisi tinggi, mengoreksi kesalahan pengukuran, dan memastikan konsistensi data di seluruh stasiun. Prosedur ini mengurangi bias musiman dan menjaga akurasi observasi jangka panjang. | B
Instalasi dan Konfigurasi Alat | Pengelola instrumentasi harus memasang AWS di daerah dataran rendah yang rawan banjir dan angin kencang. Selain penentuan lokasi dan orientasi sensor, faktor teknis mana yang paling penting untuk menjaga keamanan fisik alat, kelangsungan pengukuran, dan transmisi data? | Memilih lokasi dekat fasilitas manusia agar mudah dijangkau | 0 | Memastikan sensor dipasang di tiang tinggi dengan proteksi fisik, grounding, dan parameter komunikasi yang tepat | 2 | Mengabaikan angin karena sensor tahan cuaca | 0 | Menempatkan sensor di tanah rendah agar mudah diakses | 0 | Mengandalkan transmisi data tanpa proteksi fisik | 0 | Pemasangan di tiang tinggi dengan proteksi fisik dan grounding mencegah kerusakan akibat banjir dan angin, sedangkan konfigurasi komunikasi yang benar memastikan data tetap diterima secara kontinu. Pendekatan ini menggabungkan perlindungan fisik dan teknologi transmisi untuk menjaga integritas pengukuran. | B