## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Biosafety & Biosecurity | Dalam pemeriksaan rutin area BSL-2, ditemukan bahwa log penggunaan BSC tidak ditandatangani pengguna, indikator aliran udara memperlihatkan penurunan 10% dari standar, serta ada catatan bahwa lampu UV dinyalakan kurang dari durasi yang diwajibkan; selain itu, beberapa APD tidak tersimpan dalam kondisi steril; jika diminta menentukan tindakan paling tepat untuk memastikan keamanan kerja, langkah apa yang harus dilakukan? | Melakukan sertifikasi ulang BSC dan verifikasi aliran udara | 2 | Mengganti lampu UV tanpa mengevaluasi performa BSC | 0 | Menata ulang APD tanpa memeriksa parameter BSC | 0 | Mengulang log penggunaan tanpa intervensi teknis | 0 | Mengurangi jumlah pengguna area untuk sementara waktu | 0 | Sertifikasi ulang memastikan BSC berfungsi dalam parameter keselamatan yang benar. | A
Manajemen Limbah Laboratorium | Limbah infeksius yang diproduksi dalam jumlah besar pada minggu tertentu menunjukkan variasi berat yang signifikan, autoclave mencatat dua siklus gagal, serta beberapa kontainer limbah tidak diberi label waktu penutupan; selain itu, pemisahan limbah kimia dan infeksius tidak konsisten; dalam kondisi demikian, apa langkah paling tepat yang harus dilakukan untuk memastikan pemrosesan limbah aman? | Mengulang seluruh siklus autoclave hingga tercapai sterilisasi | 0 | Memverifikasi indikator biologis dan kimia pada autoclave | 2 | Mengganti seluruh kontainer limbah dengan yang lebih tebal | 0 | Menambah frekuensi pengangkutan limbah | 0 | Menghapus catatan limbah lama dari log | 0 | Indikator biologis adalah standar emas penilaian efektivitas sterilisasi. | B
Validasi Metode & Verifikasi | Dalam proses validasi metode enzimatik baru, ditemukan bahwa nilai linearitas pada konsentrasi tinggi sedikit menyimpang, precision antar-hari memperlihatkan CV mendekati batas toleransi, serta recovery dari kontrol rendah tidak stabil; selain itu, verifikasi instrumen belum dilakukan setelah penggantian modul optik; langkah paling tepat yang harus diambil terlebih dahulu adalah apa? | Mengulang pengujian precision tanpa mengevaluasi modul optik | 0 | Melanjutkan validasi tanpa verifikasi instrumen | 0 | Melakukan verifikasi instrumen setelah pergantian modul optik | 2 | Mengganti kontrol tanpa menganalisis sumber masalah | 0 | Menurunkan jumlah konsentrasi uji untuk menaikkan linearitas | 0 | Verifikasi instrumen harus dilakukan sebelum menilai reliabilitas data validasi. | C
Sistem Dokumentasi Mutu | Audit internal menunjukkan bahwa SOP tidak diperbarui setelah revisi alat, banyak rekaman tidak memiliki paraf verifikator, dan beberapa formulir masih menggunakan template lama; selain itu, ditemukan ketidaksesuaian berulang dalam pengendalian dokumen; untuk memastikan mutu terdokumentasi dengan baik, tindakan paling tepat apa? | Menghapus semua formulir lama tanpa peninjauan | 0 | Melakukan revisi SOP sesuai pembaruan alat dan menstandardisasi formulir | 2 | Menambah folder baru tanpa perbaikan isi dokumen | 0 | Mengalihkan semua dokumen menjadi digital tanpa evaluasi mutu | 0 | Menyerahkan proses peninjauan kepada auditor eksternal saja | 0 | Revisi SOP dan standardisasi formulir adalah fondasi pengendalian dokumen. | B
Proses Pre-analitik | Pada fase pre-analitik pemeriksaan hematologi, ditemukan bahwa sebagian besar sampel hemolisis, transportasi sampel tidak memiliki pencatatan suhu, serta waktu pengantaran melebihi batas stabilitas; selain itu, tube EDTA dari batch baru belum diuji konsistensi antarlot; jika ingin memastikan bahwa gangguan hasil tidak berasal dari tahap awal, apa langkah paling tepat dilakukan? | Mengganti seluruh tube EDTA dengan batch baru tanpa pengujian | 0 | Memastikan prosedur transportasi sesuai suhu dan waktu yang ditentukan | 2 | Mengulang semua sampel tanpa memperbaiki transportasi | 0 | Menambah volume EDTA pada tube untuk stabilitas | 0 | Mengocok sampel lebih lama untuk mencegah pembekuan | 0 | Transportasi adalah titik kritis utama yang memengaruhi hemolisis dan stabilitas sampel. | B
Manajemen Reagen & Kontrol Mutu | Dalam pemeriksaan QC harian ditemukan bahwa nilai kontrol menampilkan pola zig-zag selama 5 hari, beberapa reagen berada pada kondisi mendekati batas suhu penyimpanan, serta kontrol lot baru tidak diuji komparasi; selain itu, rekaman QC tidak memiliki grafik trending; langkah paling tepat untuk menentukan sumber ketidakstabilan adalah apa? | Melakukan uji komparasi reagen dan kontrol lot baru | 2 | Menambah frekuensi QC tanpa menyelidiki penyebab | 0 | Mengganti kontrol lama tanpa pengujian | 0 | Membuat ulang grafik QC tanpa tindakan teknis | 0 | Memindahkan reagen ke lemari lain tanpa verifikasi | 0 | Lot baru dapat menyebabkan pola QC berubah sehingga harus diuji komparasi. | A
Pemeriksaan Mikrobiologi Klinis | Pada identifikasi bakteri menggunakan sistem otomatis, ditemukan bahwa beberapa hasil tidak sesuai pola biokimia, media tidak dicatat tanggal persiapannya, serta inkubator aerob menunjukkan fluktuasi suhu ±2°C; selain itu, reagen indikator belum diuji performanya dalam 7 hari terakhir; dalam konteks ini, apa langkah pertama yang paling tepat untuk memastikan hasil identifikasi akurat? | Memeriksa tanggal pembuatan media dan memverifikasi kualitasnya | 0 | Mengulang prosedur identifikasi seluruh sampel | 0 | Melakukan verifikasi suhu inkubator aerob sesuai standar | 2 | Mengganti reagen indikator tanpa pemeriksaan | 0 | Mengurangi jumlah sampel harian untuk mencegah overload | 0 | Suhu inkubasi adalah faktor paling fundamental yang memengaruhi pertumbuhan dan pola identifikasi. | C
Manajemen Lab | Dalam pengelolaan sarana laboratorium, seorang Pranata Lab diminta menyusun dokumen rencana pemantauan alat yang mencakup jadwal kalibrasi, interval verifikasi, serta catatan pemeliharaan yang harus diperbarui setiap siklus kerja tertentu. Dokumen tersebut juga harus menjelaskan hubungan antara kontrol kinerja alat dengan ketepatan interpretasi hasil uji, terutama pada parameter yang rentan mengalami bias teknis. Selain itu, penanggung jawab diminta menjelaskan dasar hukum penyimpanan arsip peralatan, termasuk waktu minimum dan aturan pencatatan ulang jika ditemukan anomali alat. Dalam konteks manajemen mutu laboratorium, proses dokumentasi ini menjadi indikator utama konsistensi operasional yang wajib dipenuhi? | Penetapan SOP pemeliharaan alat | 2 | Penetapan interval pemeriksaan harian | 0 | Pengaturan tata letak alat | 0 | Instruksi verifikasi teknisi tamu | 0 | Penetapan ruang penyimpanan arsip | 0 | Dokumen rencana pemantauan alat adalah komponen krusial dalam sistem manajemen mutu yang merupakan turunan dari SOP pemeliharaan wajib. | A
Sistem Mutu | Prosedur audit internal laboratorium mengharuskan auditor menilai kecocokan antara kebijakan mutu, bukti implementasi, dan catatan ketidaksesuaian yang telah dikoreksi. Auditor juga harus mengevaluasi keberlanjutan perbaikan melalui siklus PDCA dan memastikan setiap risiko operasional telah dipetakan dalam dokumen pengendalian risiko. Selain itu, laporan audit harus memuat rekomendasi yang dapat diverifikasi melalui bukti objektif seperti rekaman kalibrasi, kompetensi personel, dan kepatuhan terhadap prosedur. Dalam konteks tersebut, apakah komponen yang menjadi fokus utama penilaian auditor internal? | Keterpaduan bukti implementasi sistem mutu | 0 | Kesesuaian kebijakan mutu dengan standar | 2 | Jumlah temuan minor | 0 | Banyaknya rekomendasi tindak lanjut | 0 | Distribusi formulir kerja | 0 | Audit internal menilai kesesuaian kebijakan mutu dengan standar acuan sebagai poros penilaian utama. | B
Biosafety | Dalam penerapan Biosafety Level yang diatur dalam sistem pengamanan laboratorium, setiap personel harus memahami interaksi antara agen biologis, prosedur perlindungan teknis, dan batasan akses ruang kerja. Operator juga diwajibkan mematuhi penggunaan fasilitas penunjang seperti BSC, dekontaminasi berlapis, serta pemantauan tumpahan bahan infeksius. Instruksi lain mewajibkan penyimpanan bahan berbahaya dalam kontainer tertutup serta pemakaian APD sesuai klasifikasi risiko. Dengan pertimbangan tersebut, aspek apa yang menjadi inti dari pengendalian biosafety? | Pengaturan PPE personel | 0 | Penataan alur limbah biomedis | 0 | Pengendalian agen biologis berdasarkan tingkat risiko | 2 | Penetapan rotasi penggunaan BSC | 0 | Penyimpanan reagen berbahaya | 0 | Biosafety mengutamakan pengendalian agen biologis berdasarkan klasifikasi risiko sebagai dasar seluruh prosedur. | C
Teknik Laboratorium | Dalam melaksanakan prosedur ekstraksi biomolekul, seorang Pranata Lab harus memastikan kemurnian sampel melalui tahapan presipitasi, sentrifugasi, serta pemisahan fase yang tidak boleh bercampur. Catatan teknis juga mengharuskan verifikasi konsentrasi dengan metode spektrofotometri, termasuk penentuan absorbansi spesifik dan koreksi latar. Selain itu, operator diminta mendokumentasikan rasio kemurnian dan penilaian kontaminan seperti protein atau fenol. Berdasarkan prosedur tersebut, parameter apa yang menjadi dasar evaluasi kualitas hasil ekstraksi? | Warna sampel pasca pemisahan | 0 | Kekentalan fase atas | 0 | Rasio kemurnian dan konsentrasi | 0 | Konsistensi nilai absorbansi spesifik | 2 | Stabilitas reagen yang digunakan | 0 | Konsistensi absorbansi spesifik adalah indikator paling langsung dalam evaluasi kemurnian biomolekul. | D
Pengendalian Mutu | Evaluasi uji kontrol mutu internal membutuhkan penilaian tren hasil berdasarkan grafik kontrol yang memuat batas peringatan dan batas tindakan. Teknisi juga diminta menilai adanya pola sistematis, pola bergelombang, atau pergeseran mean yang dapat mengindikasikan penyimpangan metode analitik. Catatan lain mewajibkan pencatatan seluruh perubahan kecil pada reagen serta penyesuaian kalibrasi instrumen yang berdampak pada hasil uji. Dengan mempertimbangkan keseluruhan proses ini, manakah parameter yang menjadi indikator utama kinerja kontrol mutu? | Pola stabilitas grafik kontrol | 0 | Jumlah reagen yang digunakan | 0 | Frekuensi peringatan minor | 0 | Tingkat kestabilan pergeseran mean | 0 | Konsistensi hasil pada batas kontrol | 2 | Konsistensi hasil dalam batas kontrol adalah indikator direktif keberhasilan kontrol mutu internal. | E
Akreditasi | Dalam proses akreditasi laboratorium, asesor menilai kesesuaian kompetensi personel, validitas metode uji, dan kelengkapan dokumen manajemen risiko. Mereka juga memeriksa keterlacakan kalibrasi instrumen, keberadaan rekaman kompetensi personel, serta bukti implementasi audit internal. Selain itu, laboratorium wajib menunjukkan bukti penyimpanan rekaman mutu yang mencakup catatan perbaikan, temuan audit, dan analisis ketidaksesuaian. Dalam konteks tersebut, aspek apa yang menjadi dasar utama penilaian akreditasi? | Validitas metode uji | 2 | Kelengkapan catatan harian | 0 | Jumlah peringatan tahunan | 0 | Variasi jenis instrumen | 0 | Frekuensi audit tahunan | 0 | Metode uji yang valid adalah fondasi utama penilaian akreditasi karena menentukan kemampuan laboratorium menghasilkan data dapat dipercaya. | A
Organisasi Lab | Dalam pembagian tugas operasional laboratorium, penanggung jawab harus memastikan bahwa setiap personel memahami rantai komando, batas kewenangan, serta alur komunikasi formal. Dokumen pembagian tugas harus menjelaskan hubungan struktural antarpegawai dan pola pelaporan hasil kerja. Selain itu, penanggung jawab diwajibkan membuat instruksi kerja tertulis yang memuat tanggung jawab, batasan operasional, serta otorisasi keputusan teknis. Dalam konteks ini, komponen apa yang menjadi dasar tata kelola organisasi laboratorium? | Struktur organisasi dan kewenangan | 0 | Uraian detail instruksi kerja | 0 | Mekanisme pelaporan teknis | 2 | Daftar kompetensi personel | 0 | Catatan rotasi jaga | 0 | Mekanisme pelaporan teknis merupakan tulang punggung koordinasi dalam organisasi laboratorium. | C
Keselamatan Kerja | Dalam prosedur mitigasi kecelakaan laboratorium, teknisi diwajibkan memahami interaksi antara sumber bahaya kimia, biologis, dan fisik yang sering kali muncul bersamaan dan memengaruhi efektivitas respons darurat. Selain itu, dokumentasi harus menjelaskan lokasi peralatan tanggap darurat, prosedur aktivasi shower darurat, serta pola evakuasi dalam situasi paparan bahan korosif. Setiap personel juga diwajibkan mengenali peraturan penyimpanan bahan reaktif dan alur pelaporan insiden kepada penanggung jawab keselamatan. Dalam konteks tersebut, apa komponen yang menjadi prioritas utama dalam keselamatan kerja laboratorium? | Identifikasi risiko dan sumber bahaya | 2 | Pemilihan APD yang tepat | 0 | Pengaturan jalur evakuasi | 0 | Penempatan shower darurat | 0 | Catatan pemeliharaan alat | 0 | Prioritas keselamatan kerja dimulai dari identifikasi seluruh sumber risiko sebelum menentukan langkah mitigasi. | A
Pengendalian Dokumen | Sistem pengendalian dokumen laboratorium mensyaratkan setiap perubahan prosedur dicatat dalam log revisi yang memuat nomor, tanggal, pengesahan, dan alasan perubahan. Format ini juga menuntut konsistensi antara dokumen induk dan dokumen turunan agar tidak terjadi konflik informasi operasional. Selain itu, pemilik dokumen wajib menjamin bahwa salinan lama ditarik dari area kerja dan tersimpan sebagai arsip historis. Dalam implementasinya, elemen apa yang menjadi indikator sahnya suatu dokumen laboratorium? | Tanda tangan teknisi pelaksana | 0 | Nomor revisi dan tanggal pengesahan | 2 | Kode warna dokumen | 0 | Banyaknya halaman | 0 | Format cetak standar | 0 | Suatu dokumen dinyatakan sah apabila memiliki nomor revisi dan tanggal pengesahan resmi. | B
Validasi Metode | Pada proses validasi metode, teknisi harus memastikan bahwa akurasi, presisi, linearitas, dan limit deteksi semuanya memenuhi batas kriteria validasi internal. Evaluasi juga mencakup analisis variasi antaroperator dan kestabilan reagen yang dapat memengaruhi kepastian hasil uji. Selain itu, catatan validasi harus disimpan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan telaah asesor saat audit. Dengan demikian, parameter apa yang menjadi inti dalam memastikan keandalan suatu metode? | Presisi antaroperator | 0 | Linearitas kurva kalibrasi | 0 | Akurasi sebagai ukuran kedekatan nilai sebenarnya | 2 | Stabilitas reagen selama proses | 0 | Rentang kerja metode | 0 | Akurasi menjadi parameter kunci untuk menilai apakah metode benar-benar mempresentasikan nilai sebenarnya. | C
Manajemen Sampel | Dalam manajemen sampel, pengendalian suhu penyimpanan, waktu transportasi, dan jenis wadah menjadi faktor yang memengaruhi integritas sampel. Petugas juga wajib mencatat nomor identifikasi unik, kondisi fisik awal, dan log penerimaan sebelum sampel diproses. Selain itu, terdapat ketentuan bahwa sampel tertentu harus disimpan dalam ruang terbatas dengan sistem pengawasan akses. Berdasarkan uraian tersebut, parameter apa yang paling menentukan integritas sampel? | Kondisi fisik saat diterima | 0 | Jenis wadah dan label identitas | 0 | Suhu penyimpanan sesuai standar | 2 | Durasi transportasi | 0 | Catatan nomor identifikasi | 0 | Suhu penyimpanan adalah kendali utama yang secara langsung memengaruhi kualitas dan stabilitas sampel. | C
Instrumentasi Lab | Ketika melakukan pemeliharaan alat instrumentasi, teknisi diwajibkan mencatat seluruh kegiatan pembersihan optik, stabilisasi sinyal, dan pengecekan fungsi baseline. Pemeliharaan juga harus memuat informasi mengenai interval servis, perubahan komponen, serta pembaruan firmware. Selain itu, teknisi diminta memastikan bahwa lembar pemeliharaan disimpan dalam sistem yang dapat dilacak selama proses audit. Dalam konteks tersebut, apa komponen yang menjadi dasar keberhasilan pemeliharaan instrumen? | Kalibrasi berkala instrumen | 0 | Stabilitas baseline pengukuran | 0 | Lembar catatan pemeliharaan yang lengkap | 0 | Keseimbangan suhu ruang kerja | 0 | Kepatuhan terhadap interval servis | 2 | Interval servis merupakan acuan utama yang menentukan keberhasilan pemeliharaan instrumen. | E
Sistem Mutu | Dalam siklus peningkatan mutu berkelanjutan, laboratorium wajib menerapkan PDCA yang mencakup perencanaan risiko, implementasi prosedur, evaluasi kesesuaian, dan penyusunan tindakan korektif. Setiap langkah harus didukung bukti objektif seperti catatan kalibrasi, hasil audit, dan log ketidaksesuaian. Selain itu, penanggung jawab mutu perlu memastikan bahwa seluruh dokumen telah diperbarui sesuai temuan audit terakhir. Dengan demikian, elemen apa yang paling menggambarkan keberhasilan sistem mutu? | Ketepatan analisis bukti objektif | 2 | Ketepatan pemilihan auditor | 0 | Banyaknya rekomendasi korektif | 0 | Jumlah temuan minor | 0 | Jumlah dokumen revisi | 0 | Bukti objektif menjadi basis paling kuat dalam menilai efektivitas penerapan sistem mutu. | A
Biosafety | Penerapan sistem biosafety laboratorium mensyaratkan pengendalian akses, penggunaan APD sesuai tingkat risiko, dan pencegahan tumpahan melalui prosedur dekontaminasi yang berlapis. Teknisi juga wajib mencatat setiap kejadian paparan, termasuk jenis agen biologis, tindakan awal, serta waktu respons. Selain itu, fasilitas harus menyediakan BSC yang memenuhi standar aliran udara dan diuji fungsinya secara berkala. Berdasarkan ketentuan tersebut, komponen apa yang paling menunjukkan efektivitas biosafety? | Catatan paparan agen biologis | 0 | Kepatuhan penggunaan APD | 2 | Jadwal pemeliharaan BSC | 0 | Sistem pemantauan aerosol | 0 | Ketepatan prosedur dekontaminasi | 0 | Kepatuhan penggunaan APD adalah indikator utama efektivitas biosafety karena berhubungan langsung dengan keselamatan personel. | B
Manajemen Reagen | Dalam proses pengelolaan reagen laboratorium, teknisi wajib mencatat nomor lot, tanggal penerimaan, dan kondisi fisik reagen sebelum disimpan. Selain itu, reagen tertentu memiliki sensitivitas tinggi terhadap cahaya dan suhu sehingga membutuhkan wadah khusus dan ruang penyimpanan terkontrol. Dokumen penggunaan harian juga harus mencatat volume yang terpakai, stabilitas warna, serta perubahan pH yang mungkin memengaruhi hasil pengujian. Berdasarkan ketentuan tersebut, komponen apa yang paling menentukan keabsahan reagen sebelum digunakan? | Pencatatan nomor lot secara lengkap | 2 | Penggunaan wadah anti-cahaya | 0 | Pemantauan perubahan pH | 0 | Pemeriksaan suhu penyimpanan | 0 | Label warna penanda risiko | 0 | Nomor lot adalah dasar validasi reagen untuk memastikan keterlacakan dan kelayakan penggunaannya. | A
Sistem Tanggap Darurat | Dalam implementasi tanggap darurat, laboratorium harus mempunyai peta evakuasi yang menunjukkan jalur keluar, titik kumpul, serta lokasi alat pemadam api. Selain itu, teknisi wajib mengetahui cara menilai tingkat keparahan paparan bahan kimia dan langkah awal pertolongan sebelum tim medis datang. Dokumen latihan berkala juga perlu disimpan sebagai bukti kepatuhan terhadap standar keselamatan. Berdasarkan uraian tersebut, indikator apa yang paling menentukan kesiapan laboratorium menghadapi keadaan darurat? | Jadwal latihan evakuasi berkala | 0 | Pengetahuan teknisi terkait penilaian paparan | 2 | Jumlah APAR yang tersedia | 0 | Jumlah titik kumpul yang ditetapkan | 0 | Desain peta jalur evakuasi | 0 | Penilaian paparan oleh teknisi adalah faktor kunci untuk respons pertama yang efektif. | B
Kalibrasi Alat | Proses kalibrasi mengharuskan teknisi memahami selisih antara nilai bacaan alat dan nilai standar yang telah ditetapkan oleh lembaga acuan. Selain itu, catatan kalibrasi harus meliputi grafik penyimpangan, toleransi kesalahan, dan tanggal jatuh tempo kalibrasi berikutnya. Dokumen pendukung seperti sertifikat standar juga harus disimpan sebagai bukti keterlacakan. Berdasarkan prosedur tersebut, parameter apa yang menjadi prinsip utama kalibrasi alat? | Grafik penyimpangan nilai | 0 | Dokumentasi sertifikat standar | 0 | Selisih antara nilai alat dan nilai acuan | 2 | Jumlah titik kalibrasi | 0 | Ketepatan tanggal kalibrasi ulang | 0 | Inti kalibrasi adalah mengukur deviasi alat terhadap nilai standar. | C
Rantai Kendali (Chain of Custody) | Dalam rantai kendali sampel, setiap perpindahan harus dicatat pada formulir yang mencantumkan waktu, penanggung jawab, kondisi sampel, dan tujuan perpindahan. Selain itu, penyegelan sampel harus utuh sampai proses analisis dimulai. Dokumen pendukung harus dilampirkan untuk menjamin integritas dan keterlacakan sampel dari awal hingga akhir. Berdasarkan proses tersebut, apa komponen paling krusial dalam menjaga rantai kendali? | Segel sampel tidak rusak | 0 | Formulir perpindahan yang lengkap | 0 | Catatan waktu dan penanggung jawab | 0 | Integritas dokumen rantai kendali | 2 | Kesesuaian kondisi fisik sampel | 0 | Integritas dokumen merupakan bukti legal utama yang menjamin keabsahan rantai kendali secara keseluruhan. | D
Dokumentasi Prosedur | SOP laboratorium harus mencakup ruang lingkup pekerjaan, penanggung jawab, definisi istilah, serta langkah kerja yang jelas dan dapat diaudit. Selain itu, revisi SOP harus dilakukan bila terdapat perubahan signifikan pada metode atau alat yang digunakan. Dokumen tersebut harus disosialisasikan kepada seluruh personel sebelum diberlakukan. Berdasarkan hal tersebut, komponen apa yang menjadi penentu utama efektivitas SOP? | Langkah kerja yang jelas | 0 | Penanggung jawab tertera | 0 | Revisi dilakukan berkala | 0 | Sosialisasi resmi kepada personel | 0 | Konsistensi isi SOP dengan prosedur aktual | 2 | Efektivitas SOP ditentukan oleh apakah isi dokumen benar-benar sesuai dengan prosedur yang diterapkan di lapangan. | E
Biosecurity | Pengendalian biosecurity menuntut laboratorium memiliki sistem akses terbatas, pencatatan penggunaan agen biologis, serta pemantauan inventaris secara berkala. Selain itu, teknisi harus melaporkan setiap kehilangan atau ketidaksesuaian jumlah agen biologis kepada pengelola fasilitas. Prosedur penyimpanan juga harus mematuhi standar internasional untuk mencegah penyalahgunaan bahan berisiko. Berdasarkan prinsip tersebut, elemen apa yang paling merepresentasikan biosecurity? | Pembatasan akses area laboratorium | 2 | Pencatatan inventaris agen biologis | 0 | Kontrol jumlah bahan berisiko | 0 | Sistem pelaporan kehilangan | 0 | Penyimpanan dengan kunci khusus | 0 | Akses terbatas merupakan dasar utama biosecurity untuk mencegah penggunaan tidak sah. | A
Pengolahan Limbah | Prosedur pengolahan limbah laboratorium mensyaratkan pemisahan limbah infeksius, kimia, dan tajam sesuai klasifikasinya. Selain itu, limbah harus disimpan dalam wadah berlabel sebelum diangkut ke fasilitas pemusnahan. Proses pencatatan meliputi volume limbah, jenis limbah, serta tanggal pengangkutan. Berdasarkan proses tersebut, parameter apa yang paling penting untuk validitas pengelolaan limbah? | Label jenis limbah | 0 | Tanggal pengangkutan | 0 | Pencatatan volume limbah | 2 | Warna wadah penyimpanan | 0 | Lokasi penampungan | 0 | Volume limbah memastikan keterlacakan dan akurasi pemusnahan sesuai regulasi. | C
Manajemen & Organisasi Lab | Dalam suatu laboratorium kesehatan pemerintah, penyusunan struktur organisasi dilakukan setelah dilakukan analisis beban kerja, evaluasi alur sampel, serta identifikasi tanggung jawab setiap unit agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi, namun seorang auditor eksternal menemukan adanya ketidaksesuaian antara uraian tugas teknisi dan analis yang mengakibatkan proses verifikasi hasil tidak berjalan optimal; dalam konteks standar manajemen laboratorium modern, prinsip apakah yang wajib diprioritaskan untuk memastikan kejelasan peran serta rantai komando yang konsisten? | Prinsip kesesuaian wewenang dan tanggung jawab | 2 | Prinsip pendelegasian berbasis risiko | 0 | Prinsip efisiensi alur dokumen | 0 | Prinsip independensi teknis | 0 | Prinsip rotasi kewenangan periodik | 0 | Prinsip kesesuaian wewenang-tanggung jawab adalah fondasi agar fungsi staf jelas dan tidak berbenturan. | A
Sistem Mutu & Akreditasi | Sebuah laboratorium yang sedang mempersiapkan akreditasi nasional menemukan adanya perbedaan format formulir antara unit penerimaan sampel dan unit pengujian, meskipun SOP telah disatukan tiga bulan sebelumnya, sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan data yang berpotensi menimbulkan koreksi mayor; prinsip kendali dokumen manakah yang paling tepat diterapkan untuk memastikan semua dokumen operasional memiliki revisi terbaru dan valid sepanjang alur kerja? | Pengawasan berbasis audit internal triwulanan | 0 | Pengendalian dokumen dengan mekanisme persetujuan terpusat | 2 | Penyimpanan dokumen dalam arsip digital | 0 | Validasi dokumen oleh kepala unit | 0 | Penerapan barcode pada seluruh dokumen | 0 | Mekanisme persetujuan terpusat menjamin seluruh unit memakai versi dokumen yang sama. | B
K3 Laboratorium | Dalam penilaian risiko bahaya biologis tingkat sedang, seorang petugas menemukan bahwa alur pembuangan limbah infeksius masih mengandalkan sistem pengangkutan manual oleh teknisi junior, sementara pedoman keselamatan terbaru mengharuskan penggunaan fasilitas pemindahan tertutup untuk mencegah aerosol dan kontaminasi silang; prinsip mitigasi risiko K3 apakah yang harus dijadikan prioritas untuk menurunkan potensi paparan pada staf laboratorium? | Substitusi sumber risiko dengan alat otomatis | 0 | Penggunaan APD berlapis | 0 | Rekayasa teknis berbasis kontrol isolasi | 2 | Pengetatan jadwal disinfeksi | 0 | Pelatihan ulang petugas secara mingguan | 0 | Rekayasa teknis (engineering control) adalah lapisan pengendalian paling efektif sebelum administrasi dan APD. | C
Pengelolaan Bahan & Reagen | Ketika melakukan audit ketersediaan reagen, seorang penanggung jawab gudang laboratorium mendapati bahwa beberapa reagen kimia kritis memiliki tanggal kedaluwarsa berbeda meskipun batch number sama, dan catatan penggunaan menunjukkan adanya inkonsistensi pencatatan suhu penyimpanan, sehingga memungkinkan degradasi kualitas; berdasarkan prinsip manajemen inventaris laboratorium, metode kontrol manakah yang paling tepat diterapkan untuk memastikan reagen digunakan secara tertib dan akurat? | Strategi FEFO (First Expired First Out) | 0 | Pencatatan suhu otomatis melalui logger | 0 | Kalibrasi ulang lemari penyimpanan | 0 | Penerapan sistem FEFO yang disertai rekonsiliasi inventaris harian | 2 | Penjadwalan pemesanan ulang berbasis estimasi konsumsi | 0 | FEFO dengan rekonsiliasi harian memastikan batch mendekati kadaluwarsa digunakan terlebih dahulu. | D
Pemantapan Mutu Internal (PMI) | Pada kegiatan pemantapan mutu internal harian, seorang analis menemukan bahwa hasil kontrol positif selalu lebih rendah sedikit dari nilai target tetapi masih dalam batas z-score yang dapat diterima, sementara grafik Levey-Jennings menunjukkan pola penurunan bertahap selama tujuh hari terakhir; prinsip evaluasi mutu apakah yang paling tepat untuk menentukan tindakan lanjutan sebelum data menjadi tidak valid? | Analisis tren (trend analysis) untuk memprediksi pergeseran | 0 | Pengulangan pengukuran kontrol dengan metode alternatif | 0 | Evaluasi sistem menggunakan aturan Westgard multirule | 2 | Normalisasi ulang kurva kalibrasi | 0 | Penggantian reagen kontrol secara total | 0 | Aturan Westgard multirule mendeteksi pola kegagalan kualitas secara lebih sensitif sebelum hasil tidak valid. | C
Pengendalian Dokumen & Rekaman | Dalam proses peninjauan rekaman kalibrasi instrumen, auditor menemukan bahwa beberapa dokumen telah dipindai tanpa tanda tangan verifikator, meskipun SOP mengharuskan tanda tangan digital dan cap waktu (timestamp) sebelum dokumen diunggah ke server; prinsip manajemen rekaman apakah yang harus ditegakkan agar seluruh rekaman memiliki keabsahan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan dalam audit mutu? | Penerapan kontrol akses berbasis role | 0 | Validasi dokumen oleh dua verifikator | 0 | Wajib tanda tangan elektronik yang tersertifikasi | 2 | Penyimpanan cadangan dokumen ke server offline | 0 | Penggabungan arsip manual dan digital | 0 | Tanda tangan elektronik tersertifikasi memastikan rekaman sah, terlacak, dan tidak bisa dimanipulasi. | C
Manajemen Laboratorium – Perencanaan & Pengawasan | Sebuah laboratorium baru dengan volume sampel meningkat cepat mengalami ketidakstabilan alur kerja karena perencanaan kapasitas instrumen tidak mempertimbangkan variasi musiman permintaan, sehingga beberapa alat mengalami over-utilization sementara lainnya under-utilization; dalam konteks perencanaan strategis laboratorium, prinsip manakah yang paling tepat digunakan untuk menyeimbangkan kapasitas alat, SDM, dan permintaan layanan secara berkelanjutan? | Forecasting berbasis tren historis | 0 | Penyesuaian jadwal shift teknisi | 0 | Analisis kapasitas berbasis workflow modeling | 0 | Manajemen sumber daya menggunakan pendekatan demand-capacity alignment | 0 | Integrasi perencanaan kapasitas dengan analisis beban kerja komprehensif | 2 | Analisis beban kerja menyeluruh menghubungkan kapasitas alat, jumlah sampel, dan SDM secara holistik. | E
Sistem Mutu & Jaminan Kualitas | Dalam suatu laboratorium yang sedang mengintegrasikan standar mutu terbaru, ditemukan bahwa alur verifikasi hasil pengujian masih mengacu pada dokumen lama yang belum direvisi, sehingga memunculkan perbedaan interpretasi antara analis senior dan analis baru, sementara komite mutu menekankan pentingnya konsistensi data untuk kepatuhan akreditasi; dalam situasi seperti ini, prinsip mana yang harus diutamakan untuk memastikan seluruh personel menggunakan acuan yang seragam? | Validasi internal dokumen setiap akhir bulan | 0 | Pendistribusian dokumen melalui sistem elektronik terpusat | 0 | Penerapan kontrol dokumen dengan revisi tunggal yang disahkan | 2 | Pengawasan mutlak oleh koordinator lab | 0 | Pelatihan ulang SOP tahunan | 0 | Revisi tunggal yang sah memastikan tidak ada dokumen ganda yang dipakai di unit berbeda. | C
K3 Laboratorium | Dalam evaluasi tahunan keselamatan laboratorium, komite K3 menemukan bahwa beberapa prosedur penanganan bahan infeksius masih mengandalkan teknik manual yang rentan aerosol, walaupun fasilitas kabinet biosafety tersedia namun jarang digunakan karena dianggap memperlambat pekerjaan; berdasarkan hierarki pengendalian risiko, pendekatan apa yang paling tepat untuk meminimalkan potensi paparan petugas? | Rekayasa teknis sebagai kontrol utama | 2 | Penggunaan APD tingkat tinggi | 0 | Pengetatan SOP administrasi | 0 | Meningkatkan frekuensi disinfeksi permukaan | 0 | Rotasi petugas berisiko tinggi | 0 | Engineering control adalah langkah paling efektif dalam hierarki pengendalian risiko. | A
Pengelolaan Bahan & Reagen | Ketika memeriksa laporan inventaris, auditor menemukan perbedaan jumlah reagen kritis antara catatan digital dan catatan manual, sementara penanggung jawab gudang beralasan bahwa beberapa reagen dipakai untuk pengujian darurat tanpa pengisian logbook; jika konsistensi pencatatan menjadi syarat mutlak dalam proses akreditasi, metode pengendalian inventaris apa yang paling tepat diterapkan? | Penyeragaman format pencatatan manual | 0 | Penghapusan catatan manual secara keseluruhan | 0 | Rekonsiliasi inventaris harian berbasis FEFO | 0 | Penerapan sistem pelacakan inventaris real-time | 2 | Audit bulanan tambahan oleh komite mutu | 0 | Sistem pelacakan real-time menghapus ketergantungan pada catatan ganda dan memastikan akurasi. | D
Pemantapan Mutu Eksternal | Dalam program uji banding eksternal, sebuah laboratorium mendapatkan hasil yang konsisten lebih tinggi dari nilai target pada dua periode berturut-turut, namun tetap berada dalam batas evaluasi yang diterima; tim teknis mencurigai adanya pergeseran sistematis yang belum terekam pada kontrol internal, sehingga diperlukan evaluasi mendalam untuk menentukan penyebabnya; prinsip apakah yang paling tepat diterapkan untuk mendeteksi penyimpangan sistemik ini? | Analisis perbandingan antarmetode | 0 | Evaluasi grafik Levey-Jennings secara longitudinal | 0 | Analisis akar penyebab berbasis fishbone | 0 | Pemeriksaan ulang kalibrasi instrumen | 2 | Penggantian reagen ke batch baru | 0 | Kalibrasi ulang penting untuk mendeteksi pergeseran sistemik yang disebabkan instrument drift. | D
Organisasi & Tata Kelola Laboratorium | Sebuah laboratorium dengan banyak unit kerja mengalami tumpang tindih fungsi antara teknisi dan analis karena struktur organisasi tidak ditinjau ulang selama lima tahun, sementara beban kerja meningkat dan standar terbaru menuntut kejelasan rantai komando; jika efektivitas organisasi ingin ditingkatkan, prinsip apa yang paling tepat untuk diterapkan dalam pembaruan struktur organisasi? | Penataan ulang uraian tugas secara berbasis kompetensi | 2 | Rotasi periodik semua staf | 0 | Pengurangan jumlah unit kerja | 0 | Pembentukan tim pengawas baru | 0 | Penetapan SOP tambahan untuk tiap unit | 0 | Uraian tugas berbasis kompetensi menyesuaikan kewenangan dengan kemampuan nyata setiap personel. | A
Pengendalian Dokumen & Rekaman | Dalam penilaian rekaman hasil pengujian, ditemukan beberapa dokumen tidak memiliki tanda persetujuan digital, padahal SOP mengharuskan verifikasi dua tahap sebelum laporan dikirim ke klien; kekurangan ini dinilai sebagai potensi temuan mayor oleh auditor; prinsip pengendalian rekaman apa yang harus dipertegas untuk menjamin keabsahan semua laporan? | Penerapan tanda tangan elektronik sesuai standar | 2 | Penyimpanan dokumen berlapis ke server cadangan | 0 | Penambahan kode QR pada setiap laporan | 0 | Penggabungan rekaman kertas dan digital | 0 | Verifikasi oleh satu petugas tambahan | 0 | Tanda tangan elektronik standar menjamin keaslian dan keabsahan dokumen. | A
Manajemen & Pelayanan Laboratorium | Ketika volume sampel meningkat secara signifikan pada periode tertentu, laboratorium mengalami keterlambatan dalam pengolahan sampel karena tidak adanya penyesuaian kapasitas instrumen dan SDM, sementara standar manajemen layanan menuntut pemenuhan waktu penyelesaian (TAT) tanpa kompromi; berdasarkan prinsip perencanaan laboratorium modern, metode apa yang paling tepat diterapkan untuk memprediksi dan menyesuaikan kebutuhan kapasitas layanan? | Model prediksi berbasis tren musiman | 0 | Penyesuaian jadwal shift teknisi | 0 | Analisis beban kerja komprehensif (workload analysis) | 2 | Pelatihan tambahan analis baru | 0 | Penambahan alat tanpa analisis kapasitas | 0 | Analisis beban kerja memperkirakan kebutuhan SDM, instrumen, dan alur berdasarkan volume sampel. | C
Sistem Mutu Laboratorium | Dalam proses penilaian internal, ditemukan bahwa beberapa unit kerja menggunakan versi berbeda dari SOP analisis yang seharusnya telah diganti, sementara koordinator mutu menegaskan bahwa revisi dokumen telah dipublikasikan namun tidak semua staf mengikuti pembaruan, sehingga menyebabkan hasil antar-unit menjadi tidak sinkron; prinsip manajemen dokumen apa yang wajib diterapkan agar tidak terjadi perbedaan acuan antar-personel dalam sistem mutu laboratorium ini? | Penghapusan SOP lama secara otomatis | 0 | Penandaan versi lama sebagai “obsolet” di seluruh unit | 2 | Distribusi dokumen via email reguler | 0 | Pengalihan SOP ke format cetak saja | 0 | Pelatihan ulang seluruh staf setiap 6 bulan | 0 | Menandai SOP lama sebagai obsolet mencegah penggunaan dokumen dengan versi tidak sesuai. | B
K3 Laboratorium | Setelah audit K3 tahunan, ditemukan bahwa beberapa teknisi masih membuka wadah reagen volatil di area terbuka untuk mempercepat pengambilan sampel, padahal ventilasi lokal telah disediakan dan standar menuntut penggunaan engineering control sebagai pengendalian utama; dalam konteks hierarki pengendalian risiko, tindakan mana yang paling tepat diterapkan untuk memastikan paparan uap berbahaya tetap dapat diminimalkan? | Penggunaan fume hood sebagai kontrol utama | 2 | Menambah jumlah masker respirator | 0 | Menetapkan aturan pembatasan waktu pengambilan sampel | 0 | Melakukan briefing pagi untuk mengingatkan risiko | 0 | Penggunaan wadah tertutup berfilter | 0 | Fume hood adalah engineering control yang paling efektif untuk risiko uap kimia. | A
Manajemen Reagen & Bahan | Dalam inspeksi inventaris reagen, ditemukan beberapa lot reagen kritis memiliki tanggal kedaluwarsa yang hampir bersamaan, dan petugas baru sering mengambil lot acak tanpa memperhatikan urutan pemakaian, sehingga berpotensi memengaruhi konsistensi hasil analisis; metode manajemen stok apa yang paling tepat untuk memastikan pemakaian reagen mengikuti urutan yang benar dan sesuai prinsip stabilitas bahan? | LIFO | 0 | FIFO | 0 | FEFO | 2 | Randomized picking | 0 | Penandaan warna berdasarkan kelompok reagen | 0 | FEFO memastikan bahan dengan expiry terdekat digunakan lebih dulu demi kualitas hasil. | C
Pemantapan Mutu Internal | Ketika mengevaluasi grafik pemantapan mutu, analis menemukan pola pergeseran bertahap menuju batas atas meskipun kontrol masih berada dalam limit penerimaan, sementara tidak ada perubahan reagen maupun teknisi; untuk memastikan tidak terjadi bias instrumen yang tidak terdeteksi, pendekatan apa yang paling tepat digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan drift sistematis ini? | Replikasi sampel secara acak | 0 | Re-evaluasi grafik Levey-Jennings jangka panjang | 2 | Penambahan titik kontrol harian | 0 | Penggunaan kontrol dari pemasok berbeda | 0 | Validasi ulang metode setiap minggu | 0 | Analisis jangka panjang grafik LJ mendeteksi tren pergeseran halus yang tidak tampak dalam periode singkat. | B
Pemeriksaan Mikrobiologi | Dalam proses identifikasi mikroorganisme, seorang analis menggunakan media selektif namun tidak melakukan inkubasi pada suhu yang direkomendasikan standar internasional karena alasan efisiensi waktu, sehingga menghasilkan morfologi koloni yang tidak optimal; untuk memastikan hasil identifikasi tetap valid dan dapat direproduksi, aspek utama mana yang harus selalu diprioritaskan dalam kultur mikrobiologi? | Penggunaan media batch terbaru | 0 | Kepatuhan terhadap suhu dan waktu inkubasi | 2 | Pengamatan koloni setiap 2 jam | 0 | Penggantian cawan jika koloni terlalu banyak | 0 | Penggunaan lampu UV sebelum inokulasi | 0 | Suhu dan waktu inkubasi menentukan morfologi koloni yang akurat dan representatif. | B
Pengendalian Dokumen & Rekaman | Dalam audit dokumen elektronik, ditemukan bahwa beberapa laporan hasil analisis tidak memiliki rekaman jejak perubahan (audit trail), padahal standar digitalisasi laboratorium mewajibkan setiap perubahan dicatat secara otomatis untuk menjamin integritas data; prinsip apa yang paling penting diterapkan dalam hal ini untuk mempertahankan keaslian dan keabsahan dokumen laboratorium? | Penerapan audit trail wajib pada semua rekaman digital | 2 | Penyimpanan dokumen dalam folder khusus | 0 | Penambahan tanda air digital | 0 | Pencetakan dokumen untuk disimpan fisik | 0 | Pemberian password pada semua file | 0 | Audit trail memastikan setiap perubahan dapat dilacak sehingga mencegah manipulasi data. | A
Organisasi Laboratorium | Sebuah laboratorium dengan struktur organisasi yang tidak diperbarui dalam 7 tahun mengalami kesulitan mendistribusikan beban kerja karena uraian tugas tidak lagi relevan dengan kompetensi staf terbaru, sementara standar akreditasi mengharuskan kejelasan peran dan otoritas; prinsip manajemen organisasi apa yang harus diterapkan agar seluruh staf dapat menjalankan fungsi sesuai kompetensi aktualnya? | Peninjauan ulang job description berbasis kompetensi | 2 | Pengurangan jumlah staf senior | 0 | Penetapan rotasi rutin antara unit basah dan kering | 0 | Penghapusan jabatan teknisi madya | 0 | Penambahan unit kerja tanpa penyesuaian tugas | 0 | Job description berbasis kompetensi memastikan fungsi sesuai kemampuan dan standar tugas. | A
Manajemen & Pelayanan Laboratorium | Pada periode lonjakan sampel, laboratorium mengalami keterlambatan TAT meskipun instrumen tambahan telah dioperasikan, karena alur penerimaan sampel tidak diperbarui dan penjadwalan teknisi masih menggunakan pola lama; untuk memastikan kapasitas layanan mampu menyesuaikan beban secara dinamis, metode pengelolaan apa yang paling tepat diterapkan? | Analisis beban kerja terperinci (workload analysis) | 2 | Peningkatan jam lembur | 0 | Penambahan form permintaan pemeriksaan | 0 | Pemberian pelatihan lanjutan | 0 | Penjadwalan shift tanpa perhitungan kapasitas | 0 | Analisis beban kerja menganalisis kapasitas, sumber daya, dan kebutuhan adaptif secara menyeluruh. | A