## Sheet1
Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Peran Radiografer Penyelia | Seorang radiografer penyelia bertugas tidak hanya pada pelaksanaan teknis pemeriksaan radiologi, namun juga bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan alur pelayanan, memastikan keberlangsungan penerapan protokol operasional standar (SOP), serta memastikan seluruh SDM bekerja sesuai fungsi dan jadwal kerja masing-masing. Dalam konteks ini, manakah yang paling menggambarkan peran khas seorang penyelia dibanding radiografer mahir? | Mengatur jadwal pemeriksaan dan menyiapkan posisi pasien sesuai SOP pemeriksaan rutin. | 0 | Mengambil citra radiologi berkualitas dengan mempertimbangkan dosis dan posisi optimal. | 0 | Menyusun rotasi kerja staf radiografer, mengevaluasi pelaksanaan SOP, dan memberi masukan kepada kepala instalasi. | 2 | Melaporkan hasil citra langsung ke dokter spesialis tanpa keterlibatan radiolog. | 0 | Melakukan kalibrasi alat dan pengambilan citra dalam kondisi darurat. | 0 | Radiografer penyelia bertanggung jawab terhadap aspek koordinatif dan supervisi dalam lingkup pelayanan radiologi, termasuk pengawasan SDM dan SOP. Hal ini membedakannya dari radiografer mahir yang masih berfokus pada teknis pelaksanaan. | C
Eskalasi Tanggung Jawab | Dalam struktur organisasi instalasi radiologi rumah sakit tipe B, radiografer penyelia ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan layanan pemeriksaan radiologi oleh para pelaksana teknis dan juga melaporkan efektivitas SOP kepada manajemen. Dalam kondisi tertentu, ia juga berperan sebagai penghubung antarprofesi dalam alur layanan radiodiagnostik. Dari pernyataan berikut, mana yang paling benar menunjukkan eskalasi tanggung jawab radiografer penyelia? | Menjadi pengambil keputusan tunggal dalam penentuan jenis pemeriksaan pada pasien gawat darurat. | 0 | Mengarahkan staf pelaksana untuk mengikuti prosedur layanan dan mengevaluasi kesesuaian proses terhadap standar mutu yang telah ditetapkan. | 2 | Memberikan hasil pembacaan citra radiologi kepada pasien secara langsung untuk efisiensi. | 0 | Menggantikan peran dokter radiologi apabila terjadi kekosongan sementara tenaga ahli. | 0 | Menyusun laporan akhir radiologis tanpa supervisi atasan. | 0 | Radiografer penyelia memiliki tanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan pelayanan sesuai standar mutu dan mengarahkan teknisi pelaksana, bukan mengambil alih fungsi klinis medis. | B
Koordinasi SDM | Dalam upaya meningkatkan efisiensi layanan radiologi, seorang radiografer penyelia menyusun jadwal kerja harian staf teknis, mempertimbangkan shift jaga, kompetensi personal, serta jenis layanan unggulan yang berjalan. Apa prinsip koordinasi SDM yang paling relevan dalam skenario ini? | Menjadwalkan staf berdasarkan waktu kerja yang tersedia tanpa mempertimbangkan beban layanan. | 0 | Memberikan tanggung jawab pemeriksaan tertentu hanya pada staf yang paling senior. | 0 | Mengatur penugasan teknisi berdasarkan analisis kebutuhan layanan, kapasitas kerja, dan pemerataan tugas. | 2 | Menyesuaikan jadwal kerja sesuai permintaan staf untuk menciptakan suasana kerja santai. | 0 | Menyerahkan seluruh pengaturan jadwal kepada manajemen tanpa campur tangan penyelia. | 0 | Penyelia harus mampu menyesuaikan jadwal kerja berdasarkan kebutuhan operasional dan kompetensi staf untuk mendukung efektivitas layanan. | C
Pengawasan SOP | Dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan SOP di instalasi radiologi, seorang radiografer penyelia menemukan adanya penyimpangan dari prosedur oleh salah satu teknisi. Apa langkah paling tepat dan sesuai kewenangan yang dapat ia lakukan? | Menegur secara langsung teknisi dan memberikan sanksi administratif sesuai kebijakan rumah sakit. | 0 | Melakukan analisis penyebab penyimpangan, mencatat dalam laporan internal, dan memberikan arahan korektif secara proporsional. | 2 | Menggantikan langsung posisi teknisi tersebut agar tidak terjadi kesalahan lebih lanjut. | 0 | Membuat surat peringatan kepada kepala rumah sakit tanpa melalui jalur struktural. | 0 | Melaporkan teknisi ke pihak hukum karena melanggar prosedur layanan pasien. | 0 | Penyelia harus menindak penyimpangan dengan pendekatan korektif dan dokumentatif, bukan langsung represif atau di luar kewenangannya. | B
Koordinasi Lintas Profesi | Dalam konteks koordinasi antarprofesi, radiografer penyelia harus menjembatani komunikasi antara tenaga teknis, radiolog, dan perawat, terutama saat terjadi ketidaksesuaian data klinis dengan permintaan pemeriksaan. Apa tindakan yang paling tepat dan sesuai dengan fungsi penyelia? | Mengabaikan perbedaan data karena bukan tanggung jawab teknis radiografer. | 0 | Melanjutkan pemeriksaan tanpa klarifikasi demi efisiensi waktu. | 0 | Melakukan klarifikasi langsung kepada perawat atau dokter pengirim, lalu mencatat tindak lanjutnya dalam laporan pelayanan. | 2 | Menunda pemeriksaan dan menyarankan pasien kembali ke poli untuk klarifikasi. | 0 | Mengganti jenis pemeriksaan sesuai interpretasi pribadi terhadap kondisi pasien. | 0 | Radiografer penyelia berperan menjembatani komunikasi, bukan mengambil alih diagnosis. Klarifikasi dan dokumentasi adalah tindakan profesional. | C
Tugas Pokok dan Fungsi Radiografer Penyelia | Seorang radiografer penyelia memiliki peran strategis dalam mengarahkan teknisi pelaksana agar menghasilkan pemeriksaan radiologi yang bermutu, sambil menjaga koordinasi kerja antar shift, mengelola alat, serta menyusun evaluasi rutin terhadap hasil pelayanan. Dalam pelaksanaannya, ia juga menjadi penghubung utama antara tenaga teknis dan pimpinan instalasi. Manakah pernyataan yang paling tepat mencerminkan peran utama penyelia dalam konteks kerja tim dan mutu? | Menyampaikan hasil evaluasi kerja staf kepada pasien sebagai bentuk transparansi mutu. | 0 | Mengarahkan teknisi untuk mengikuti alur kerja sesuai SOP dan mengidentifikasi kesalahan teknis untuk dilaporkan secara sistematis. | 2 | Mengganti citra yang kurang baik secara diam-diam demi menjaga nama baik tim. | 0 | Menginstruksikan staf untuk mempercepat layanan walau tanpa prosedur baku. | 0 | Menentukan tindakan medis berdasarkan interpretasi visual citra. | 0 | Radiografer penyelia bertugas mengontrol mutu, mengevaluasi kerja tim, dan mengarahkan teknisi sesuai SOP, bukan mengambil alih peran klinis atau menyimpang dari prosedur. | B
Tugas Pokok dan Fungsi Radiografer Penyelia | Dalam situasi padat pelayanan radiologi, seorang penyelia perlu menjadwalkan ulang tugas harian tim pelaksana, menghindari kelelahan tenaga, memastikan semua alat berfungsi optimal, serta menjaga kualitas hasil citra tetap konsisten. Dalam konteks ini, tindakan penyelia yang paling sesuai dengan tugas pokoknya adalah... | Menunda semua jadwal pemeriksaan yang tidak mendesak dan memindahkan seluruh tanggung jawab ke radiolog. | 0 | Menyesuaikan jadwal kerja berdasarkan kapasitas teknisi dan memastikan ketersediaan alat serta mutu hasil tetap dipantau. | 2 | Mengabaikan overload layanan dengan tetap menggunakan jadwal awal agar tidak ada komplain. | 0 | Melakukan seluruh pemeriksaan sendiri agar efisiensi meningkat. | 0 | Memberikan citra langsung ke pasien untuk mempercepat waktu tunggu. | 0 | Tugas penyelia adalah menjadwalkan dan memantau kinerja tim secara strategis serta menjaga mutu pelayanan tetap optimal, bukan menyederhanakan alur tanpa koordinasi. | B
Tugas Pokok dan Fungsi Radiografer Penyelia | Radiografer penyelia diharuskan untuk mengevaluasi secara berkala hasil pemeriksaan yang dihasilkan oleh tim teknis. Evaluasi ini mencakup aspek teknis kualitas citra, kesesuaian dengan permintaan klinis, serta pencatatan pelaporan hasil. Tindakan evaluatif ini dilakukan untuk... | Meningkatkan jumlah pasien yang dilayani demi target institusi. | 0 | Mengembangkan laporan internal instalasi sebagai dasar promosi radiografer teknis. | 0 | Menilai kesesuaian hasil dengan prosedur dan menetapkan langkah koreksi jika ditemukan penyimpangan teknis. | 2 | Mengubah sistem kerja tanpa persetujuan atasan demi efisiensi. | 0 | Menjadi dasar penilaian kinerja staf medis yang bukan bagian dari tim radiologi. | 0 | Evaluasi kinerja tim teknis oleh penyelia adalah bagian dari kontrol mutu untuk menjamin hasil yang akurat dan sesuai standar. | C
Tugas Pokok dan Fungsi Radiografer Penyelia | Dalam kegiatan pengawasan mutu pelayanan radiologi, penyelia menemukan adanya pola kesalahan berulang dalam pencitraan pasien pediatric yang dilakukan oleh teknisi tertentu. Langkah yang paling tepat sesuai tugas penyelia adalah... | Melaporkan teknisi tersebut langsung ke pihak hukum karena mengganggu mutu layanan. | 0 | Menindak langsung teknisi dengan sanksi karena dianggap lalai dan merugikan. | 0 | Menyusun evaluasi tertulis dan memberikan arahan teknis ulang kepada teknisi tersebut secara sistematis. | 2 | Membiarkan proses berjalan dan menyesuaikan alat untuk mengimbangi kesalahan teknisi. | 0 | Menginstruksikan teknisi lain untuk mengambil alih tanpa menjelaskan sebabnya. | 0 | Tugas penyelia bukan untuk menghukum, melainkan mengevaluasi dan memberikan arahan teknis untuk menjaga mutu. | C
Tugas Pokok dan Fungsi Radiografer Penyelia | Dalam proses menyusun jadwal kerja tim radiografer, seorang penyelia harus mempertimbangkan faktor seperti beban kerja, kompetensi individu, serta sinkronisasi dengan unit pendukung. Apa langkah paling sesuai dengan tugas dan fungsi radiografer penyelia dalam konteks ini? | Menyusun jadwal secara acak agar tidak menimbulkan kecemburuan antar staf. | 0 | Memberikan shift terbaik kepada teknisi yang paling dekat dengan penyelia. | 0 | Menggunakan data layanan sebelumnya untuk memetakan beban kerja dan menyusun jadwal berdasarkan keadilan dan efektivitas operasional. | 2 | Menyerahkan penyusunan jadwal pada staf junior agar penyelia fokus pada tugas administrasi. | 0 | Menyamakan jam kerja semua staf tanpa mempertimbangkan jenis layanan yang ditangani. | 0 | Penyelia wajib menyusun jadwal berdasarkan prinsip keadilan, kompetensi, dan efisiensi layanan, bukan preferensi pribadi atau asal-asalan. | C
Perencanaan Jadwal dan Beban Kerja Radiografer | Dalam menyusun jadwal pelayanan harian, seorang radiografer penyelia wajib mempertimbangkan alokasi teknisi sesuai jumlah pasien, keterbatasan alat yang tersedia, serta kemampuan personel. Selain itu, penyelia harus memastikan bahwa waktu operasional alat tidak melebihi batas optimal kerja mesin. Maka, langkah perencanaan yang paling sesuai adalah... | Menempatkan teknisi senior di seluruh shift demi jaminan kualitas tanpa mempertimbangkan kelelahan. | 0 | Menjadwalkan staf sesuai keinginan pribadi asalkan jam kerja terpenuhi. | 0 | Menyusun jadwal berbasis data kunjungan, kondisi alat, dan kompetensi teknisi agar distribusi beban kerja seimbang. | 2 | Membiarkan staf mengatur jadwal sendiri selama tidak melanggar aturan rumah sakit. | 0 | Memusatkan semua teknisi di pagi hari agar bisa menyelesaikan pasien lebih cepat. | 0 | Jadwal yang efektif disusun berdasarkan data pasien, ketersediaan SDM, dan kapasitas alat, bukan sekadar kebiasaan atau kenyamanan pribadi. | C
Perencanaan Jadwal dan Beban Kerja Radiografer | Penyelia radiografer di RS X sedang menghadapi peningkatan volume pasien, sementara satu alat CT-Scan mengalami gangguan dan dua staf pelaksana sedang cuti. Dalam situasi ini, penyelia harus tetap menyusun jadwal layanan yang mempertimbangkan keselamatan kerja, kualitas pelayanan, serta rotasi staf yang adil. Pilih tindakan paling tepat dalam perencanaan jadwal. | Meningkatkan jam kerja staf yang ada dan mengabaikan rotasi demi efisiensi. | 0 | Menyesuaikan jam layanan dengan kapasitas alat dan melakukan redistribusi staf sesuai kebutuhan dan kualifikasi. | 2 | Menjadwalkan staf yang tersisa untuk bekerja setiap hari tanpa libur agar backlog tertangani. | 0 | Meminimalkan pelayanan CT-Scan dan memaksimalkan rontgen tanpa meninjau kebutuhan klinis. | 0 | Mengalihkan semua pasien ke rumah sakit lain tanpa persetujuan manajemen. | 0 | Dalam keterbatasan SDM dan alat, penyelia wajib menyusun jadwal dengan redistribusi tenaga sesuai kompetensi dan memperhatikan batas kerja manusia dan alat. | B
Perencanaan Jadwal dan Beban Kerja Radiografer | Dalam konteks pelayanan radiologi rumah sakit pendidikan, penyelia harus mengakomodasi kebutuhan pembelajaran mahasiswa, jadwal shift reguler, serta layanan prioritas untuk pasien emergensi. Selain itu, penggunaan alat harus diatur agar tidak overload dan sesuai kapasitas operasional. Dalam kondisi ini, apa strategi perencanaan jadwal yang paling tepat? | Mengatur mahasiswa untuk praktik hanya saat shift malam agar tidak mengganggu staf. | 0 | Menyusun jadwal berdasarkan prinsip fleksibilitas dan prioritas layanan, dengan penyesuaian terhadap jumlah pasien dan kapasitas alat. | 2 | Menyediakan shift tambahan untuk mahasiswa tanpa mengubah jadwal staf tetap. | 0 | Menyesuaikan jadwal sepenuhnya pada ketersediaan mahasiswa sebagai bentuk pelatihan. | 0 | Mengizinkan mahasiswa menangani pasien agar mempercepat waktu pelayanan. | 0 | Jadwal pelayanan harus adaptif terhadap kondisi lapangan, termasuk integrasi pelatihan dan layanan yang tetap mempertahankan kualitas dan keselamatan. | B
Perencanaan Jadwal dan Beban Kerja Radiografer | Dalam upaya meningkatkan efisiensi jadwal kerja, radiografer penyelia melakukan audit data kunjungan pasien 3 bulan terakhir dan menemukan puncak kunjungan terjadi pada Senin dan Jumat pagi. Berdasarkan temuan tersebut, apa langkah penyusunan jadwal yang paling sesuai? | Menambah teknisi hanya pada hari Jumat tanpa mengubah pola lainnya. | 0 | Menyebar staf secara merata ke seluruh hari meskipun terjadi ketimpangan volume pasien. | 0 | Menyesuaikan jumlah teknisi aktif dengan lonjakan pasien pada hari sibuk dan mengatur ulang hari dengan beban ringan. | 2 | Menghapus shift malam untuk memusatkan sumber daya di pagi hari. | 0 | Menjadikan hari Senin dan Jumat sebagai hari bebas cuti tanpa pemberitahuan staf. | 0 | Penyusunan jadwal berbasis data historis penting untuk memetakan distribusi tenaga yang efektif dan responsif terhadap beban kerja. | C
Perencanaan Jadwal dan Beban Kerja Radiografer | Seorang penyelia menghadapi keluhan dari teknisi bahwa jadwal yang diberikan terlalu padat dan tidak mempertimbangkan waktu istirahat. Sementara itu, pasien semakin bertambah dan alat terbatas hanya bisa digunakan dalam waktu terbatas karena perawatan berkala. Dalam situasi seperti ini, prinsip manajemen jadwal terbaik adalah... | Meminta semua staf untuk lembur setiap hari demi menutupi kekurangan layanan. | 0 | Menurunkan jam kerja staf secara merata agar kelelahan tidak terjadi, meskipun berdampak pada layanan. | 0 | Mengatur rotasi kerja berbasis beban layanan aktual, sambil mempertimbangkan jam kerja optimal alat dan hak istirahat staf. | 2 | Memberi libur lebih sering kepada staf yang mengeluh agar tidak stres. | 0 | Mengganti sistem shift menjadi satu shift panjang agar mudah dijadwal. | 0 | Perencanaan beban kerja harus mempertimbangkan keseimbangan antara kapasitas SDM, alat, dan beban layanan agar tidak menimbulkan burnout. | C
Supervisi Prosedur Pemeriksaan Radiologi | Dalam pengawasan prosedur radiologi, penyelia bertanggung jawab terhadap kesesuaian protokol, keamanan pasien, dan kepatuhan teknisi terhadap batasan dosis radiasi. Selain itu, supervisi juga mencakup pengecekan kesiapan alat sebelum digunakan dan evaluasi dokumentasi pasca tindakan. Dalam kondisi pasien dengan keterbatasan mobilitas, hal apa yang paling harus diperhatikan penyelia dalam pengawasan langsung? | Menentukan apakah alat sudah dikalibrasi harian tanpa mengecek kondisi pasien. | 0 | Memastikan bahwa petugas memprioritaskan kecepatan pelayanan agar antrian tidak terlalu panjang. | 0 | Mengawasi teknisi agar tetap mengikuti prosedur standar, walaupun harus memodifikasi posisi pasien untuk kenyamanan dan keselamatan. | 2 | Menyerahkan semua keputusan teknis pada teknisi yang paling senior tanpa intervensi. | 0 | Menghindari pengawasan langsung karena pasien berkebutuhan khusus bisa merasa tidak nyaman. | 0 | Supervisi menyeluruh tetap dilakukan dengan adaptasi pada posisi pasien, tetapi tanpa melanggar standar keselamatan dan prosedur pemeriksaan. | C
Supervisi Prosedur Pemeriksaan Radiologi | Seorang penyelia yang bertugas di ruang CT-Scan menerima laporan bahwa terjadi peningkatan kasus pasien yang mengeluh pusing setelah pemeriksaan. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa ada kesalahan dalam penentuan parameter dosis dan posisi pasien. Apa langkah utama yang seharusnya dilakukan penyelia dalam pengawasan ke depan? | Melakukan pengawasan administratif terhadap pelaporan teknisi saja. | 0 | Menghentikan seluruh pelayanan CT-Scan dan menunggu evaluasi dari kepala instalasi. | 0 | Melakukan supervisi langsung terhadap setting parameter dan posisi pasien serta meninjau ulang protokol pemeriksaan. | 2 | Mengandalkan pernyataan teknisi bahwa semua prosedur sudah dilakukan dengan benar. | 0 | Meningkatkan jumlah pemeriksaan agar semua pasien cepat tertangani. | 0 | Supervisi langsung terhadap teknis pelaksanaan, termasuk dosis dan posisi pasien, wajib dilakukan untuk mencegah kesalahan berulang dan melindungi pasien. | C
Supervisi Prosedur Pemeriksaan Radiologi | Dalam pelaksanaan pemeriksaan MRI, terdapat pasien anak yang tidak bisa diam selama proses berlangsung. Radiografer berinisiatif mempercepat waktu scanning dan mengabaikan beberapa protokol keselamatan. Dalam konteks supervisi, apa tanggung jawab utama penyelia? | Menegur orang tua pasien karena anaknya tidak kooperatif. | 0 | Memberi izin prosedur disingkat asalkan hasil masih bisa terbaca. | 0 | Menghentikan sementara tindakan dan mengevaluasi kembali kebutuhan, protokol, dan kemungkinan penggunaan teknik tambahan sesuai standar. | 2 | Membiarkan tindakan tetap dilanjutkan agar pelayanan tidak tertunda. | 0 | Mencatat kejadian di logbook tanpa menindak lanjut. | 0 | Supervisi bertujuan memastikan standar prosedur tidak diabaikan, terlebih dalam kasus anak yang memerlukan pendekatan khusus dan kemungkinan penggunaan protokol adaptif. | C
Supervisi Prosedur Pemeriksaan Radiologi | Penyelia menemukan bahwa pada pemeriksaan rontgen dada, ada teknisi yang sering melewatkan penggunaan apron pelindung radiasi bagi pasien yang tidak bergerak aktif. Dalam audit, teknisi menyatakan bahwa apron hanya penting untuk ibu hamil atau pasien anak. Sebagai penyelia, langkah korektif paling sesuai adalah... | Menegaskan ulang bahwa penggunaan apron hanya berlaku pada pasien tertentu. | 0 | Membuat surat teguran kepada teknisi dan menyerahkannya ke bagian kepegawaian. | 0 | Melakukan supervisi langsung dan memberikan edukasi ulang bahwa apron harus digunakan setiap kali paparan tidak bisa dihindari, sesuai prinsip ALARA. | 2 | Mengganti teknisi tersebut dengan teknisi lain dalam setiap shift. | 0 | Membiarkan kondisi tersebut karena tidak ada keluhan dari pasien sejauh ini. | 0 | Proteksi radiasi harus memenuhi prinsip ALARA (As Low As Reasonably Achievable), dan supervisi berperan penting dalam menegakkan prosedur tersebut. | C
Supervisi Prosedur Pemeriksaan Radiologi | Selama pelaksanaan tindakan X-ray pada pasien trauma, teknisi memilih untuk menggeser posisi mesin tanpa memindahkan pasien karena kondisi kritis. Dalam situasi seperti ini, penyelia tetap diwajibkan mengawasi apakah modifikasi tindakan sesuai dengan SOP dan tidak meningkatkan risiko radiasi tambahan. Apa pernyataan yang paling mencerminkan tugas penyelia dalam kondisi ini? | Mengkritik teknisi karena tidak melakukan prosedur sesuai buku manual. | 0 | Menerima saja tindakan teknisi karena pasien trauma memang tidak bisa dipindah. | 0 | Memastikan bahwa setiap modifikasi tetap didokumentasikan, sesuai SOP, dan dalam batas keamanan radiasi yang dibenarkan. | 2 | Mengarahkan teknisi agar langsung memindahkan pasien ke posisi ideal meskipun risiko tinggi. | 0 | Menyerahkan pertimbangan teknis pada perawat karena mereka lebih tahu kondisi pasien. | 0 | Supervisi termasuk penilaian fleksibilitas tindakan asalkan tetap dalam koridor SOP dan keselamatan radiasi bagi pasien dan petugas. | C
Evaluasi Hasil Kerja dan Mutu Gambar Radiologi | Evaluasi mutu gambar radiologi dilakukan dengan mengamati aspek teknis seperti kontras, ketajaman, dan posisi anatomi, serta kepatuhan terhadap protokol standar. Dalam supervisi, penilaian ini dilakukan tidak hanya secara teknis tetapi juga administratif melalui review berkala. Untuk memastikan konsistensi hasil, apa yang menjadi indikator paling utama dalam evaluasi mutu citra diagnostik? | Kecepatan dalam mencetak hasil gambar dan distribusinya ke dokter. | 0 | Jumlah total pemeriksaan yang diselesaikan oleh teknisi setiap hari. | 0 | Kesesuaian antara hasil citra dengan standar anatomis dan diagnostik yang telah ditetapkan serta bebas dari artefak teknis. | 2 | Banyaknya pasien yang puas dengan keramahan teknisi saat pemeriksaan. | 0 | Jumlah laporan teknisi yang disetujui tanpa revisi oleh dokter radiolog. | 0 | Evaluasi mutu citra bergantung pada standar anatomi, tidak boleh ada artefak, dan harus memenuhi kualitas diagnostik yang optimal. | C
Evaluasi Hasil Kerja dan Mutu Gambar Radiologi | Seorang penyelia melakukan evaluasi hasil kerja teknisi radiologi yang baru bergabung dan menemukan adanya variasi pada posisi anatomi yang terekam, meskipun exposure dan kontras sudah sesuai. Dalam evaluasi berkala, apa aspek yang harus ditekankan untuk menjamin mutu kerja teknisi tersebut? | Menilai seberapa cepat teknisi melakukan tindakan terhadap pasien dalam satu hari. | 0 | Menyusun jadwal ulang agar teknisi mendapatkan waktu kerja yang lebih panjang. | 0 | Memberikan pelatihan ulang terkait teknik positioning dan pemahaman anatomi. | 2 | Menugaskan teknisi tersebut di bagian administrasi untuk sementara waktu. | 0 | Memberi penghargaan agar teknisi lebih termotivasi dalam bekerja. | 0 | Ketepatan positioning anatomi adalah elemen vital dalam kualitas gambar radiologi, meskipun aspek teknis lainnya sudah benar. | C
Evaluasi Hasil Kerja dan Mutu Gambar Radiologi | Dalam sebuah evaluasi triwulan, diketahui bahwa sebagian hasil radiografi memiliki ketajaman gambar yang menurun, terutama pada jam-jam akhir shift kerja. Penyelia harus menilai apakah penurunan mutu tersebut disebabkan oleh kelelahan petugas, kualitas alat, atau faktor prosedural. Apa yang sebaiknya menjadi langkah awal penyelia untuk menjamin mutu citra tetap konsisten? | Mengganti semua peralatan radiologi dengan versi terbaru dari vendor. | 0 | Melakukan rotasi shift teknisi dan menyesuaikan jadwal kerja agar tetap optimal. | 2 | Menghapus semua hasil radiografi yang dianggap tidak tajam dari rekam medis. | 0 | Membatasi jumlah pasien yang diterima hanya pada pagi hari saja. | 0 | Mengalihkan tugas teknisi kepada tenaga lain dari instalasi berbeda. | 0 | Langkah awal rasional adalah menyesuaikan beban kerja dan rotasi shift agar tidak mempengaruhi kualitas hasil citra karena kelelahan. | B
Evaluasi Hasil Kerja dan Mutu Gambar Radiologi | Evaluasi hasil kerja tidak hanya dilakukan berdasarkan citra yang dihasilkan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prosedur kerja standar dan dokumentasi hasil. Bila ditemukan ketidaksesuaian pada pencatatan hasil tanpa disertai bukti visual yang lengkap, apa yang seharusnya menjadi prioritas tindak lanjut penyelia? | Mengabaikan temuan tersebut jika hasil diagnosa dokter tidak terganggu. | 0 | Melaporkan teknisi ke komite disiplin profesi radiologi untuk ditindak. | 0 | Melakukan audit berkas lengkap dan memberikan pembinaan langsung kepada teknisi terkait pentingnya dokumentasi dan kesesuaian gambar. | 2 | Mengganti sistem dokumentasi manual dengan digitalisasi penuh tanpa audit. | 0 | Membebankan tanggung jawab tersebut sepenuhnya pada dokter radiolog. | 0 | Evaluasi teknis dan administratif harus menyeluruh, termasuk dokumentasi gambar. Pembinaan perlu dilakukan saat ditemukan ketidaksesuaian. | C
Evaluasi Hasil Kerja dan Mutu Gambar Radiologi | Seorang teknisi radiologi menghasilkan citra yang secara teknis baik namun tidak mencakup seluruh area anatomi yang diminta dalam permintaan pemeriksaan. Penyelia harus menilai apakah kesalahan ini berasal dari miskomunikasi atau ketidakpahaman teknis. Apa yang menjadi tolok ukur penting dalam evaluasi hasil kerja seperti ini? | Ketepatan alat yang digunakan sesuai jenis pemeriksaan. | 0 | Tingkat kenyamanan pasien selama proses pemotretan. | 0 | Kelengkapan area anatomis yang sesuai dengan permintaan dan indikasi klinis dari dokter pengirim. | 2 | Jumlah ulangi pemeriksaan yang diminta pasien karena tidak puas. | 0 | Kesesuaian seragam dan etika teknisi selama bekerja. | 0 | Evaluasi mutu citra tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga mencakup kesesuaian dengan permintaan klinis yang menjadi dasar pemeriksaan. | C
Pengawasan Penerapan Proteksi Radiasi | Dalam pengawasan penerapan proteksi radiasi di ruang radiologi, standar operasional mewajibkan penggunaan alat pelindung diri (APD) dalam setiap tindakan yang berpotensi memaparkan pekerja pada sinar ionisasi. Ketika ditemukan teknisi menggunakan apron tetapi tidak memakai thyroid shield saat melakukan fluoroscopy, langkah pengawasan ideal yang dilakukan adalah? | Menyusun laporan harian insiden untuk diserahkan ke kepala instalasi tanpa perlu klarifikasi kepada teknisi. | 0 | Memberikan teguran lisan langsung kepada teknisi tanpa menyampaikan temuan pada tim pengawasan. | 0 | Melakukan inspeksi lanjutan dan memberikan edukasi ulang terkait penggunaan lengkap APD sesuai prosedur keselamatan radiasi. | 2 | Meminta teknisi membuat surat pernyataan bahwa tindakan tersebut tidak akan terulang tanpa sanksi administratif. | 0 | Mengganti petugas fluoroscopy setiap minggu agar tidak terjadi kesalahan berulang. | 0 | Dalam proteksi radiasi, pengawasan dilakukan tidak hanya dengan memberikan sanksi, tetapi dengan edukasi dan inspeksi untuk memastikan pemahaman dan konsistensi praktik. | C
Pengawasan Penerapan Proteksi Radiasi | Pada sebuah evaluasi triwulan ruang radiologi, diketahui bahwa batas paparan radiasi pada area operator melebihi nilai ambang batas tahunan. Padahal, ruang kendali telah dilapisi timbal sesuai spesifikasi. Sebagai pengawas, tindakan utama yang harus diprioritaskan dalam pengawasan proteksi radiasi adalah? | Mengatur ulang jadwal shift kerja teknisi agar waktu pajanan per orang menjadi lebih singkat. | 0 | Menutup sementara ruang kendali dan melaporkan langsung ke otoritas BAPETEN untuk investigasi menyeluruh. | 0 | Melakukan audit teknis struktur ruang kendali, termasuk ketebalan pelindung dan potensi kebocoran radiasi, disertai pengukuran dosis aktual. | 2 | Mengedarkan surat edaran larangan penggunaan alat secara penuh sebelum ada keputusan audit. | 0 | Memberikan dosimeter tambahan untuk seluruh teknisi sebagai pengawasan mandiri paparan. | 0 | Langkah pertama dalam proteksi adalah verifikasi teknis dan pengukuran ulang terhadap sistem pelindung tetap (shielding), bukan langsung menutup atau mengganti jadwal. | C
Pengawasan Penerapan Proteksi Radiasi | Dalam praktik pemeriksaan radiologi, pemakaian dosimeter personal wajib dilakukan untuk mengetahui akumulasi paparan radiasi individu. Namun dalam pengawasan, ditemukan bahwa sebagian teknisi tidak mengembalikan dosimeter bulanan ke bagian fisika medik. Apa bentuk intervensi pengawasan yang sesuai prinsip K3 Radiologi? | Menyampaikan imbauan lisan dan mencatatnya sebagai pelanggaran ringan dalam log bulanan. | 0 | Mengusulkan pengadaan dosimeter digital yang bisa terintegrasi otomatis dengan sistem. | 0 | Memberikan pelatihan ulang kepada seluruh teknisi mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pelaporan paparan radiasi melalui dosimeter. | 0 | Melakukan pengecekan manual setiap akhir bulan dan menjatuhkan sanksi disiplin jika terjadi kelalaian berulang tanpa justifikasi. | 2 | Mengganti petugas administrasi fisika medik agar pelaporan dosimeter tidak terhambat. | 0 | Penegakan disiplin dan monitoring manual adalah bagian dari sistem pengawasan langsung terhadap pengelolaan dosimeter. | D
Pengawasan Penerapan Proteksi Radiasi | Dalam pengawasan ruang radiologi, pengaturan dosis pada alat X-ray menjadi hal kritikal karena berhubungan langsung dengan keselamatan pasien dan pekerja. Bila teknisi secara konsisten menggunakan setelan dosis tinggi pada pemeriksaan dada standar tanpa alasan medis, maka pengawasan proteksi harus menekankan pada? | Penggantian alat dengan unit yang memiliki pengaturan otomatis agar kesalahan manusia berkurang. | 0 | Peninjauan kembali protokol pemeriksaan dan memberikan pelatihan teknis pengaturan dosis kepada teknisi. | 0 | Pemberian sanksi administratif ringan terhadap teknisi dan pelaporan kepada manajer mutu. | 0 | Evaluasi rutin terhadap semua parameter teknis, serta validasi bahwa pemilihan setelan dosis selalu sesuai protokol yang telah ditentukan. | 0 | Audit prosedur teknis, validasi protokol paparan, dan pembinaan berkelanjutan kepada teknisi sesuai prinsip ALARA (As Low As Reasonably Achievable). | 2 | ALARA adalah prinsip kunci dalam proteksi radiasi. Pengawasan harus mengutamakan pendekatan sistemik dan pembinaan yang berkelanjutan. | E
Pengawasan Penerapan Proteksi Radiasi | Salah satu prinsip utama dalam proteksi radiasi adalah melakukan pemeliharaan berkala pada ruang kendali untuk menjamin shielding tetap berfungsi optimal. Bila ditemukan bahwa inspeksi tahunan belum dilakukan selama dua tahun, namun tidak ada keluhan teknis, maka langkah pengawasan paling tepat adalah? | Menyampaikan temuan tersebut kepada pihak rumah sakit dan meminta revisi jadwal inspeksi tahun berikutnya. | 0 | Memastikan bahwa seluruh teknisi memahami pentingnya shielding melalui pelatihan ulang sebagai tindakan preventif. | 0 | Mengabaikan temuan tersebut karena tidak ada bukti paparan melebihi ambang batas selama dua tahun terakhir. | 0 | Menjadwalkan segera inspeksi teknis shielding dan merevisi sistem pengawasan agar lebih ketat dan terjadwal. | 2 | Mengirim surat ke Dinas Kesehatan Provinsi agar melakukan audit eksternal ruang kendali. | 0 | Pengawasan yang baik bersifat korektif dan preventif, dengan menindak langsung ketidakterlaksanaan inspeksi dan memperbaiki sistem pemantauannya. | D
Pengawasan Penerapan Proteksi Radiasi | Dalam pengelolaan proteksi radiasi di ruang radiologi, penyelia wajib mengawasi penggunaan APD termasuk apron timbal, pelindung tiroid, dan pelindung gonad. Peran penyelia juga mencakup evaluasi kondisi fisik APD setiap bulan serta memastikan APD disimpan pada suhu dan kelembaban sesuai standar. Dalam praktiknya, bila ditemukan apron timbal yang robek sedikit pada lapisan dalamnya, maka tindakan korektif apa yang seharusnya diambil menurut prinsip proteksi radiasi? | Langsung digunakan kembali jika tidak mengganggu kenyamanan operator | 0 | Dikirim ke vendor untuk diperbaiki lalu digunakan kembali | 0 | Dilaporkan ke pimpinan teknis dan dipisahkan dari APD aktif sambil menunggu evaluasi kelayakan | 2 | Diperbolehkan digunakan dengan pemberitahuan tertulis kepada pengguna | 0 | Tetap digunakan hanya pada kasus radiografi ekstremitas karena area paparan kecil | 0 | APD dengan kerusakan pada lapisan dalam harus segera dievaluasi oleh petugas proteksi radiasi, dan tidak boleh digunakan sampai dinyatakan layak. Prosedur ini termasuk bagian dari pengawasan proteksi radiasi yang sistematis. | C
Pengawasan Penerapan Proteksi Radiasi | Salah satu tugas Radiografer Penyelia adalah memastikan paparan radiasi berada dalam batas aman sesuai rekomendasi BAPETEN dan IAEA. Dalam pengawasan ini, penting untuk mengkaji ulang hasil survey paparan berkala di sekitar ruang kontrol dan pintu akses. Jika terjadi peningkatan paparan pada area kontrol yang sebelumnya aman, tindakan awal yang paling sesuai menurut prinsip proteksi radiasi adalah: | Melaporkan kondisi tersebut ke direktur rumah sakit untuk ditindaklanjuti | 0 | Segera menutup ruangan radiologi untuk sementara dan mengosongkan area | 0 | Memverifikasi ulang data alat survey dengan peralatan lain dan mengkaji ulang shielding ruangan | 2 | Mengganti unit pesawat rontgen karena diasumsikan terjadi kebocoran tabung | 0 | Melakukan edukasi ulang kepada seluruh tenaga radiografer untuk mengurangi waktu penyinaran | 0 | Verifikasi ulang data dan kajian ulang shielding adalah langkah awal yang paling ilmiah dan sistematis untuk memastikan apakah terjadi kebocoran atau kesalahan pengukuran. | C
Pengawasan Penerapan Proteksi Radiasi | Dalam pelaksanaan proteksi radiasi, pemantauan personel radiasi melalui dosimeter merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Radiografer Penyelia bertanggung jawab atas distribusi, pengumpulan, serta analisis hasil pemantauan tersebut. Jika hasil pemantauan menunjukkan paparan tahunan melebihi 20 mSv pada salah satu radiografer, maka langkah dokumentatif dan teknis yang paling tepat adalah: | Memindahkan radiografer tersebut ke area non-radiasi selama sisa tahun berjalan | 0 | Mengganti dosimeter karena kemungkinan kesalahan pembacaan | 0 | Membuat laporan kepada PPR dan melakukan investigasi terhadap aktivitas kerja personel | 2 | Memberikan izin cuti sementara hingga dosis tahunan kembali normal | 0 | Menugaskan ulang radiografer tersebut hanya untuk tindakan CT-Scan karena proteksinya lebih baik | 0 | Menurut regulasi, apabila melebihi batas tahunan, investigasi penyebab dan pelaporan ke Petugas Proteksi Radiasi (PPR) wajib dilakukan untuk evaluasi dan penanggulangan. | C
Pengawasan Penerapan Proteksi Radiasi | Ruang kontrol merupakan bagian penting dalam sistem proteksi radiasi. Dalam pengawasan ruang ini, Radiografer Penyelia harus memastikan tidak ada celah dalam dinding shielding, bahwa jendela timbal utuh, dan bahwa posisi konsol memungkinkan operator menghindari paparan langsung. Jika dalam inspeksi ditemukan jendela timbal memiliki goresan dalam namun tidak tembus, tindakan yang paling sesuai adalah: | Mengganti jendela timbal secara menyeluruh untuk menghindari risiko lebih lanjut | 0 | Menutup sementara ruang radiologi untuk evaluasi menyeluruh | 0 | Melaporkan kerusakan ke PPR dan melakukan uji kebocoran paparan di area tersebut | 2 | Memindahkan posisi operator agar tidak sejajar dengan jendela saat eksposi | 0 | Membiarkan jendela tetap digunakan dengan catatan inspeksi berikutnya dilakukan lebih sering | 0 | Laporan ke PPR dan uji kebocoran wajib untuk setiap kerusakan pada sistem shielding sebagai bagian dari pemenuhan prinsip K3 dan proteksi radiasi | C
Pengawasan Penerapan Proteksi Radiasi | Dalam pengawasan penggunaan alat pelindung diri, Radiografer Penyelia memiliki tanggung jawab terhadap dokumentasi pemeriksaan berkala, termasuk pencatatan hasil inspeksi kondisi fisik, tanggal kalibrasi alat ukur radiasi, dan ketepatan prosedur penggunaan. Bila terjadi ketidaksesuaian antara tanggal kalibrasi dan penggunaan aktif APD tertentu, maka sikap profesional sesuai prinsip proteksi radiasi adalah: | Menghentikan penggunaan APD tersebut dan mengganti dengan yang telah dikalibrasi | 2 | Tetap digunakan sambil menunggu kalibrasi berikutnya selama tidak ditemukan kerusakan fisik | 0 | Mencatat dalam laporan bulanan dan mengingatkan staf agar lebih cermat | 0 | Menyimpan APD tersebut di ruang penyimpanan dan tidak digunakan sampai ada izin tertulis | 0 | Mengajukan surat pernyataan bahwa APD masih layak digunakan berdasarkan pengalaman lapangan | 0 | Kalibrasi adalah syarat mutlak dalam penggunaan APD. Ketidaksesuaian kalibrasi menjadikan alat tidak layak pakai dan wajib diganti atau diperbarui. | A
Pengawasan Penerapan Proteksi Radiasi | Dalam sistem pengawasan proteksi radiasi, APD wajib digunakan sesuai klasifikasi risiko paparan. Seorang teknisi melakukan prosedur CT-scan intervensi tanpa mengenakan sarung tangan pelindung, namun mengenakan apron dan thyroid shield lengkap. Langkah pengawasan yang paling sesuai dilakukan oleh penyelia berdasarkan standar keselamatan adalah? | Memberikan instruksi tertulis agar teknisi melengkapi APD dalam prosedur berikutnya. | 0 | Melaporkan langsung kepada manajemen untuk diberikan sanksi disipliner tingkat sedang. | 0 | Melakukan edukasi dan mencatat pelanggaran sebagai bagian dari pengawasan sistem proteksi internal. | 2 | Mengusulkan evaluasi ulang terhadap seluruh petugas radiologi untuk menentukan kesesuaian APD. | 0 | Mengabaikan kejadian karena dua APD utama telah digunakan. | 0 | Pengawasan proteksi radiasi mengutamakan edukasi dan dokumentasi internal untuk memperbaiki kepatuhan tanpa langsung menjatuhkan sanksi. | C
Pengawasan Penerapan Proteksi Radiasi | Dalam inspeksi mendadak terhadap ruang kendali, ditemukan bahwa cat pelindung radiasi yang digunakan telah mengelupas di beberapa titik. Meskipun demikian, belum ada laporan kebocoran radiasi atau keluhan teknis. Apa tindakan pengawasan paling tepat sesuai prinsip pencegahan K3 Radiologi? | Mengajukan permintaan penggantian cat pada triwulan perawatan mendatang. | 0 | Menandai area dengan rambu peringatan dan menunda aktivitas radiologi di sekitar titik tersebut. | 0 | Menjalankan uji kebocoran radiasi pada titik kritis dan mengevaluasi efektivitas lapisan pelindung aktual. | 2 | Memberikan instruksi lisan pada teknisi untuk menghindari titik cat yang rusak saat prosedur berlangsung. | 0 | Meminta pengecatan ulang total meski belum ada bukti kerusakan pelindung struktural. | 0 | Pendekatan ilmiah mengedepankan pengukuran faktual terhadap dugaan risiko sebelum mengambil tindakan korektif berskala besar. | C
Pengawasan Penerapan Proteksi Radiasi | Salah satu aspek penting dalam proteksi radiasi adalah pengaturan dosis kumulatif bagi pekerja radiasi. Jika dalam evaluasi bulanan ditemukan bahwa satu orang teknisi hampir menyentuh batas tahunan paparan padahal belum masuk semester kedua, maka langkah pengawasan yang tepat dan sejalan dengan regulasi adalah? | Memberikan surat peringatan dan meminta teknisi mengurangi jam kerja mingguan. | 0 | Memindahkan teknisi ke unit non-radiasi untuk sementara waktu disertai pemantauan dosimeter ketat. | 0 | Meninjau kembali distribusi beban kerja dan melakukan rotasi tugas agar paparan lebih merata antarteknisi. | 2 | Menjadwalkan ulang seluruh pelayanan radiologi agar jam kerja teknisi bersangkutan menjadi minimal. | 0 | Menghapus data dosimeter bulan berjalan karena kemungkinan kesalahan pengukuran. | 0 | Pendekatan pengawasan seharusnya mendorong redistribusi paparan secara adil dan menghindari risiko kumulatif yang membahayakan kesehatan teknisi. | C
Pengawasan Penerapan Proteksi Radiasi | Saat dilakukan audit pemeliharaan ruang kendali, ditemukan bahwa sistem pendingin udara tidak berfungsi, mengakibatkan peningkatan suhu ruang. Meskipun bukan penyebab langsung paparan radiasi, situasi ini dapat memengaruhi kenyamanan kerja dan potensi kelalaian. Langkah pengawasan yang sesuai adalah? | Mengusulkan penggantian sistem pendingin sebagai bagian dari peningkatan fasilitas. | 0 | Mengeluarkan surat teguran kepada bagian sarana dan prasarana karena lalai. | 0 | Menyampaikan permintaan perbaikan segera disertai dengan pelaporan insiden sebagai potensi risiko tidak langsung. | 2 | Meminta teknisi membawa kipas angin pribadi untuk menjaga kenyamanan saat bekerja. | 0 | Menunda seluruh pemeriksaan radiologi sampai pendingin diperbaiki secara total. | 0 | Proteksi radiasi tak hanya berfokus pada paparan langsung, tapi juga kondisi kerja yang dapat memicu kesalahan prosedur. | C
Pengawasan Penerapan Proteksi Radiasi | Dalam inspeksi tahunan, ditemukan bahwa sebagian besar petugas radiologi masih menyimpan APD di dalam ruang kendali, termasuk apron dan pelindung gonad. Menurut standar keselamatan, bagaimana seharusnya pengawasan menanggapi temuan tersebut? | Membiarkan kondisi tersebut karena ruang kendali bersifat tertutup dan minim risiko kontaminasi. | 0 | Memberikan pengingat melalui surat edaran agar APD disimpan di ruang yang sesuai. | 0 | Melakukan penataan ulang ruang kendali agar memungkinkan penyimpanan APD yang terpisah namun tetap mudah dijangkau. | 0 | Menyusun kebijakan internal penyimpanan APD berdasarkan standar PAPDI dan peraturan BAPETEN. | 2 | Memberikan pelatihan ulang terkait prinsip penyimpanan APD dan tata letak ruangan. | 0 | Penyimpanan APD harus sesuai standar teknis dan administratif. Penyusunan kebijakan internal memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan kerja. | D
Pembagian Tugas dan Monitoring Kinerja Harian | Dalam rangka menjaga kesinambungan operasional radiologi di rumah sakit tipe B, Radiografer Penyelia diwajibkan membuat jadwal shift jaga harian yang mempertimbangkan hari libur, rotasi personel, serta kapasitas layanan saat beban kerja tinggi. Jadwal harus memastikan tersedia tenaga di setiap sesi operasional, termasuk malam dan akhir pekan. Jika terjadi ketidakseimbangan distribusi tenaga pada hari libur nasional, maka apa langkah utama yang harus dilakukan sesuai prosedur manajemen operasional layanan radiologi? | Menginstruksikan tenaga cadangan untuk hadir di hari libur tanpa rotasi jadwal | 0 | Melakukan redistribusi beban kerja dengan rotasi bergilir untuk menghindari kelelahan | 2 | Menambah jam kerja tenaga tetap pada hari kerja biasa sebagai kompensasi | 0 | Menonaktifkan layanan radiologi di hari libur dan mengalihkan pasien ke fasilitas terdekat | 0 | Meminta tenaga kontrak untuk menggantikan tenaga tetap saat libur | 0 | Penyusunan jadwal tugas harus mengutamakan prinsip keadilan dan keberlanjutan operasional. Rotasi bergilir yang adil adalah metode yang sesuai manajemen sumber daya manusia di fasilitas kesehatan. | B
Pembagian Tugas dan Monitoring Kinerja Harian | Radiografer Penyelia wajib menyusun pembagian tanggung jawab harian berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan kesiapan alat yang tersedia. Setiap radiografer ditugaskan sesuai dengan jenis alat, misalnya pesawat CT, dental X-ray, dan radiografi umum. Jika ada laporan dari staf bahwa alat dental X-ray sering tidak digunakan karena tidak ada penugasan khusus, tindakan pengawasan yang tepat adalah: | Menyusun ulang pembagian tugas dengan memperhitungkan pemanfaatan semua peralatan | 2 | Menugaskan dua radiografer secara tetap pada dental X-ray untuk memaksimalkan jam pakai | 0 | Mengalihkan pasien dental ke alat radiografi umum karena lebih fleksibel | 0 | Meminta vendor alat dental untuk memberi pelatihan ulang staf | 0 | Meningkatkan tarif layanan dental agar penggunaan alat meningkat | 0 | Monitoring kinerja harian mencakup pengawasan terhadap pemanfaatan peralatan. Jika ditemukan ketimpangan, revisi pembagian tugas adalah langkah korektif yang benar. | A
Pembagian Tugas dan Monitoring Kinerja Harian | Dalam pengelolaan unit radiologi, penyelia bertugas memantau produktivitas staf melalui log harian aktivitas, jumlah pasien, serta waktu tunggu layanan. Laporan harian menjadi dasar evaluasi beban kerja dan efektivitas operasional. Bila ditemukan seorang staf konsisten menangani lebih banyak pasien daripada rekan lainnya dalam rentang waktu 3 bulan, maka langkah pengawasan profesional yang harus dilakukan adalah: | Memberikan penghargaan kepada staf tersebut karena efisiensinya | 0 | Melakukan redistribusi pasien agar beban kerja merata tanpa mengganggu pelayanan | 2 | Menugaskan staf tersebut untuk shift yang lebih banyak karena kinerjanya tinggi | 0 | Meningkatkan target pasien bagi staf lain agar tercapai kesetaraan kinerja | 0 | Menambahkan tenaga baru untuk membantu staf tersebut tanpa mengubah jadwal lainnya | 0 | Kedisiplinan dan beban kerja yang merata menjadi prinsip penting dalam pembagian tugas. Redistribusi tugas mencegah kelelahan dan menjaga mutu layanan. | B
Pembagian Tugas dan Monitoring Kinerja Harian | Radiografer Penyelia wajib memastikan pelaksanaan tugas harian sesuai dengan prosedur dan waktu yang ditentukan. Pemantauan dilakukan melalui form kehadiran, evaluasi hasil kerja, serta laporan ketidaksesuaian tugas. Jika seorang radiografer sering datang tepat waktu tetapi terlihat kurang produktif dalam menangani pasien, maka bentuk monitoring lanjutan yang paling tepat dilakukan adalah: | Memberikan surat peringatan karena telah melanggar target layanan pasien | 0 | Melaporkan langsung ke atasan rumah sakit tanpa melalui evaluasi kerja | 0 | Melakukan penilaian kinerja berbasis output dengan indikator objektif | 2 | Menugaskan staf tersebut untuk shift malam agar lebih produktif | 0 | Meminta staf tersebut membuat laporan harian tertulis tanpa intervensi lainnya | 0 | Monitoring kinerja bukan hanya berdasarkan kehadiran, melainkan pada hasil kerja. Evaluasi objektif berbasis output sangat dibutuhkan dalam sistem pengawasan yang adil. | C
Pembagian Tugas dan Monitoring Kinerja Harian | Dalam proses pengawasan harian, Radiografer Penyelia wajib mengarsipkan laporan kerja, rotasi shift, serta distribusi penggunaan alat. Setiap staf wajib mengisi logbook dan laporan pelayanan pasien secara rutin. Bila ada staf yang secara konsisten tidak mengisi logbook dengan alasan beban kerja tinggi, langkah yang sesuai dengan prinsip kedisiplinan dan pengawasan adalah: | Mengabaikan kondisi tersebut selama hasil layanan tetap terpenuhi | 0 | Meminta staf lain untuk melengkapi logbook atas nama staf tersebut | 0 | Mengadakan sesi pengarahan ulang tentang pentingnya logbook dan menindak jika terulang | 2 | Menugaskan staf tersebut hanya untuk tugas administratif sebagai sanksi | 0 | Menambahkan bonus kehadiran agar staf lebih semangat mengisi logbook | 0 | Logbook adalah instrumen pengawasan kinerja yang wajib. Pengabaian terhadap logbook adalah pelanggaran disiplin kerja yang harus ditindak sesuai prosedur. | C
Pelaporan Insiden atau Ketidaksesuaian Prosedur | Seorang teknisi radiologi menyadari bahwa terjadi kesalahan posisi pasien saat pengambilan gambar X-ray dada. Gambar menunjukkan struktur perut, tetapi teknisi tetap menyimpan gambar tersebut dan tidak melaporkannya karena tidak ada keluhan dari pasien. Apa langkah yang seharusnya diambil sesuai sistem pelaporan insiden prosedural? | Meminta pasien kembali untuk pemeriksaan ulang dan mencatat insiden dalam log harian teknis. | 0 | Mengirim hasil ke dokter rujukan dengan catatan tambahan terkait kesalahan posisi. | 0 | Melaporkan secara tertulis kepada unit kendali mutu internal dan membuat formulir insiden. | 2 | Menyampaikan secara lisan kepada atasan langsung dan membiarkan sistem yang menilai risiko. | 0 | Tidak melaporkan karena dianggap tidak berdampak klinis signifikan. | 0 | Prosedur pelaporan insiden mengharuskan pencatatan resmi untuk semua deviasi prosedural meskipun tidak ada efek klinis langsung. | C
Pelaporan Insiden atau Ketidaksesuaian Prosedur | Dalam sebuah pemeriksaan CT Scan kepala, teknisi tanpa sengaja memilih protokol abdomen yang menyebabkan paparan melebihi dosis rata-rata. Pemeriksaan dihentikan setengah jalan setelah menyadari kesalahan. Menurut standar sistem pelaporan insiden, apa tindakan awal yang harus dilakukan? | Menyimpan data pemindaian dan mencatat kejadian dalam sistem Radiology Information System (RIS). | 0 | Melaporkan secara real-time ke petugas proteksi radiasi rumah sakit melalui form insiden internal. | 2 | Menyesuaikan ulang protokol tanpa pelaporan karena belum selesai dilakukan seluruh pemindaian. | 0 | Menghapus hasil dan melakukan pemindaian ulang dengan protokol yang benar. | 0 | Memberi tahu pasien secara langsung dan mengakhiri proses tanpa pelaporan formal. | 0 | Overexposure masuk dalam kategori insiden teknis yang wajib dilaporkan kepada unit proteksi untuk penanganan lebih lanjut. | B
Pelaporan Insiden atau Ketidaksesuaian Prosedur | Pada saat audit bulanan, ditemukan adanya pengulangan prosedur rontgen sebanyak tiga kali dalam satu hari terhadap pasien yang sama karena kesalahan teknis yang tidak tercatat. Berdasarkan pedoman pelaporan insiden radiologi, tindakan korektif yang wajib dilakukan adalah? | Menyusun laporan naratif yang menjelaskan kondisi teknis dan kendala prosedur secara menyeluruh. | 0 | Menyampaikan laporan secara informal ke kepala instalasi radiologi. | 0 | Menyusun laporan insiden tertulis dan mengaktifkan peninjauan prosedur kerja oleh tim mutu internal. | 2 | Meminta maaf kepada pasien dan mencatat peristiwa pada lembar observasi pasien. | 0 | Tidak mengambil tindakan lebih lanjut karena tidak terjadi efek medis yang nyata. | 0 | Pengulangan prosedur akibat kesalahan teknis merupakan pelanggaran standar yang harus dilaporkan dan ditinjau kembali prosedurnya. | C
Pelaporan Insiden atau Ketidaksesuaian Prosedur | Seorang petugas radiologi menyadari bahwa dosimeter yang digunakan rusak dan tidak merekam paparan selama 2 minggu bertugas. Setelah mengonfirmasi kerusakan perangkat, ia tidak membuat laporan karena merasa tidak ada efek fisik. Bagaimana prosedur standar menangani insiden ini? | Mengganti dosimeter dan melanjutkan pekerjaan tanpa tindakan tambahan karena efek tidak terlihat. | 0 | Melaporkan ke petugas proteksi radiasi dan membuat laporan resmi atas potensi kehilangan data paparan. | 2 | Melaporkan secara informal ke kepala instalasi radiologi untuk pertimbangan tindak lanjut. | 0 | Meminta bagian fisika medik memperkirakan dosis berdasarkan catatan kerja. | 0 | Menyimpan catatan pribadi dan menghindari pelaporan untuk menghindari sanksi. | 0 | Kehilangan data paparan merupakan insiden serius karena menyangkut akurasi pengendalian dosis kumulatif pekerja radiasi. | B
Pelaporan Insiden atau Ketidaksesuaian Prosedur | Selama pemeriksaan mammografi, operator menyadari bahwa salah satu perangkat detektor mengalami kesalahan kalibrasi namun tetap digunakan. Meskipun tidak menyebabkan overexposure, hasil gambar kurang optimal. Langkah pelaporan dan koreksi yang benar menurut standar operasional prosedur adalah? | Menggunakan gambar tersebut dengan catatan teknis tambahan kepada dokter pembaca. | 0 | Menonaktifkan alat tersebut dan membuat laporan langsung ke tim manajemen fasilitas radiologi. | 0 | Membuat laporan formal insiden peralatan dan mengajukan kalibrasi ulang kepada teknisi medis. | 2 | Menjadwalkan ulang pasien tanpa pelaporan karena risiko minimal. | 0 | Menyampaikan lisan ke bagian teknis saat waktu memungkinkan. | 0 | Setiap ketidaksesuaian teknis yang memengaruhi mutu hasil harus dicatat secara formal dalam laporan insiden untuk dokumentasi dan koreksi. | C