## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Fisika Radiasi | Seorang radiografer mahir diminta menjelaskan alasan teknis mengapa citra radiografi thorax pada pasien dengan indeks massa tubuh ekstrem sering mengalami penurunan kontras global meskipun parameter eksposi telah disesuaikan, di mana penjelasan harus memasukkan faktor interaksi radiasi seperti efek Compton, hubungan antara kVp tinggi dan penurunan kontras diferensial, serta relevansi pemilihan filtrasi tambahan untuk menjaga keseimbangan densitas. Apa penjelasan yang paling tepat secara fisika radiasi? | Penurunan kontras terjadi terutama karena dominasi efek fotoelektrik pada jaringan tebal sehingga menghasilkan citra yang tidak stabil secara densitas | 0 | Penurunan kontras terjadi karena peningkatan interaksi Compton yang meningkat secara proporsional terhadap massa jaringan dan kVp tinggi sehingga menghasilkan citra yang lebih abu-abu | 2 | Penurunan kontras terjadi karena berkurangnya hamburan sekunder yang menyebabkan penurunan sinyal primer pada detektor | 0 | Penurunan kontras disebabkan karena filtrasi tambahan menurunkan energi rata-rata sehingga mengurangi penetrasi | 0 | Penurunan kontras terjadi karena karakteristik spektrum sinar-X yang berubah menjadi lebih monokromatik | 0 | Kunci: pada pasien besar, interaksi Compton dominan → kontras menurun. | B
Radiografi Konvensional | Dalam kasus radiografi lumbal lateral pada pasien trauma yang tidak dapat bergerak, radiografer mahir harus menentukan strategi kombinasi parameter dan positioning tanpa memindahkan pasien, termasuk pengaturan kVp menengah, penggunaan grid ratio tinggi, kompensasi OID besar akibat keterbatasan ruang, dan evaluasi ulang SID untuk meminimalkan distorsi geometris. Manakah tindakan teknis paling tepat untuk mempertahankan kualitas citra? | Menambah SID untuk mengurangi magnifikasi meskipun OID besar tidak dapat dikurangi | 2 | Menaikkan kVp untuk mengurangi dosis sekaligus mempertahankan kontras | 0 | Menurunkan grid ratio untuk menghindari kehilangan sinyal primer | 0 | Menurunkan SID agar penetrasi lebih baik | 0 | Tidak menggunakan grid agar hamburan dapat meningkat dan kontras stabil | 0 | Dengan SID lebih panjang, magnifikasi dan distorsi akibat OID besar dapat berkurang. | A
Radiologi Khusus & Trauma | Dalam pemeriksaan radiografi mobile ICU, seorang radiografer mahir menghadapi pasien dengan ventilator, infus multipel, dan keterbatasan ruang yang ekstrem sehingga tidak memungkinkan pengaturan posisi ideal; ia harus memahami efek perubahan sudut sinar terhadap distorsi clavicula, rotasi sternum, serta pengaruh peningkatan jarak fokus terhadap mengurangi divergensi sinar untuk meminimalkan kesalahan interpretasi. Strategi optimal apa yang harus dilakukan? | Mengarahkan sinar dengan sudut lebih tinggi agar clavicula tampak lebih elevasi | 0 | Menurunkan kVp agar meningkatkan kontras tulang sehingga pergeseran anatomi tidak terlalu terlihat | 0 | Menggunakan SID sejauh mungkin untuk mengurangi distorsi akibat divergensi sinar meskipun ruang sempit | 2 | Mengurangi SID agar field of view lebih kecil sehingga objek lebih fokus | 0 | Menggeser pasien sedikit meskipun ada ventilator agar proyeksi lebih simetris | 0 | SID besar → divergensi kecil → distorsi minimal. | C
Proteksi Radiasi | Radiografer mahir mengevaluasi paparan staf saat prosedur fluoroskopi panjang di ruang operasi, di mana sumber hamburan terbesar adalah pasien sendiri, sehingga penentuan posisi petugas, penggunaan apron Pb, jarak, kolimasi, dan teknik pulsasi fluoroskopi harus dianalisis bersama untuk menurunkan dosis. Prinsip proteksi manakah yang paling konsisten dengan literatur keselamatan radiasi? | Mengurangi waktu paparan dengan mengganti mode fluoroskopi menjadi pulsasi | 2 | Menambah jarak dari sumber radiasi dengan berdiri dekat pasien | 0 | Menggunakan apron tetapi tidak mengatur kolimasi | 0 | Membiarkan fluoroskopi kontinu namun memperpendek prosedur | 0 | Berdiri di samping sumber primer agar hamburan dikurangi | 0 | Mode pulsasi signifikan menurunkan dosis tanpa menurunkan informasi klinis. | A
QC & Kendali Mutu | Pada uji mutu harian sistem DR, radiografer mahir menemukan deviasi uniformity pada detektor yang tidak konsisten antara pusat dan tepi, meskipun kalibrasi ulang telah dilakukan. Ia harus mempertimbangkan kemungkinan degradasi scintillator, ketidakseimbangan gain correction, ketidakstabilan elektronika panel, atau gangguan pada sistem flat-fielding otomatis. Mana penyebab paling logis berdasarkan teori QC digital? | Kerusakan pada lapisan TFT yang menyebabkan distrotion lokal | 0 | Ketidakseimbangan gain correction yang membuat perbedaan respons pixel terhadap eksposi yang sama | 2 | Penurunan kualitas kaca penutup detektor | 0 | Kesalahan fokus tabung sehingga hamburan meningkat ke tepi sensor | 0 | Filtrasi internal sistem berubah sehingga sinyal pusat lebih kuat | 0 | Gain correction yang salah → uniformity terganggu meski kalibrasi dilakukan. | B
PACS/RIS | Seorang radiografer mahir diminta menjelaskan mengapa citra CR yang diunggah ke PACS mengalami penurunan kedalaman bit tampilan sehingga area jaringan lunak tampak terlalu homogen, padahal file asli memiliki 12-bit depth. Ia harus menjelaskan hubungan antara windowing, display LUT, kompresi lossy/ lossless, dan standar DICOM. Apa penyebab yang paling dapat diterima secara teknis? | Kompresi lossy saat transfer menyebabkan hilangnya gradasi tonal | 0 | Display monitor menurunkan bit depth efektif melalui display LUT sehingga gradasi tampak kurang | 2 | File CR diubah menjadi 8-bit oleh detektor | 0 | Sistem PACS gagal membaca tag DICOM dari modalitas | 0 | Windowing terlalu lebar menyebabkan bit depth hilang permanen | 0 | Monitor sering hanya menampilkan 8-bit meskipun file 12-bit tetap tersimpan. | B
Komunikasi Profesional | Dalam menghadapi pasien pediatrik dengan kecemasan berat sebelum pemeriksaan thorax, radiografer mahir harus menggabungkan teknik komunikasi terapeutik, edukasi sederhana sesuai usia, penggunaan alat bantu visual, serta pengaturan ruang yang mendukung psikologis anak untuk mencegah gerakan yang dapat mempengaruhi kualitas citra. Manakah pendekatan paling sesuai teori komunikasi kesehatan? | Memberikan instruksi teknis langsung tanpa penjelasan | 0 | Menggunakan bahasa sederhana dengan demonstrasi visual untuk mengurangi kecemasan | 2 | Mengajak orang tua keluar agar anak lebih fokus | 0 | Menunda pemeriksaan sampai anak tertidur | 0 | Meningkatkan kVp agar gerakan tidak mempengaruhi citra | 0 | Anak lebih kooperatif bila informasi visual sederhana digunakan. | B
Radiografi Lanjutan | Pada pemeriksaan barium swallow, radiografer mahir harus mempertimbangkan waktu transisi bolus, posisi esofagus relatif terhadap mediastinum, kemungkinan reflex laringeal, serta penggunaan frame rate fluoroskopi yang optimal. Ia juga harus memahami penyerapan sinar oleh barium yang tinggi sehingga parameter eksposi harus disesuaikan. Tindakan paling tepat adalah… | Menurunkan kVp untuk meningkatkan kontras antara barium dan jaringan lunak | 0 | Menaikkan kVp agar penetrasi terhadap barium tetap adekuat | 2 | Menggunakan frame rate rendah agar paparan lebih rendah | 0 | Mengurangi volume barium agar densitas tidak terlalu tinggi | 0 | Menggunakan mode snapshot agar gerakan tidak terekam | 0 | Barium menyerap kuat → perlu kVp tinggi untuk penetrasi. | B
Etika & Tanggung Jawab | Dalam situasi di mana dokter meminta modifikasi proyeksi radiografi tanpa indikasi klinis yang jelas, radiografer mahir harus mempertimbangkan etika profesi, keselamatan radiasi, prinsip justifikasi, dan tanggung jawab hukum. Ia harus memutuskan tindakan berdasarkan SOP, bukan tekanan eksternal, dan memastikan setiap eksposi dapat dipertanggungjawabkan secara legal. Apa langkah yang paling benar? | Mengikuti perintah dokter tanpa mempertanyakan | 0 | Menolak melakukan eksposi tambahan tanpa justifikasi klinis yang valid | 2 | Melakukan eksposi tetapi mencatat bahwa perintah datang dari dokter | 0 | Melakukan eksposi dengan parameter rendah agar tidak berbahaya | 0 | Meminta dokter menandatangani persetujuan khusus sebelum eksposi | 0 | Etika profesi: radiografer boleh menolak eksposi yang tidak justified. | B
Teknik Pemeriksaan | Pada radiografi skull Towne, radiografer mahir harus menilai orientasi garis OML, kemiringan CR sekitar 30° caudal, posisi occiput yang harus bebas dari artefak, serta jarak fokus yang harus stabil agar foramen magnum tampak simetris. Dalam keadaan pasien tidak dapat menekuk leher, radiografer harus memodifikasi sudut CR dan OML tanpa mengubah SID. Mana modifikasi paling tepat? | Mengarahkan CR 45° caudal jika OML tidak dapat diturunkan | 0 | Mengarahkan CR 37° caudal saat OML tidak sejajar karena kompensasi 7° | 2 | Menurunkan SID agar divergensi membantu visualisasi | 0 | Mengarahkan sinar horizontal agar foramen tetap simetris | 0 | Mengubah posisi pasien ke lateral | 0 | Jika OML tidak bisa sejajar, CR ditambah 7° dari standar: 30° → 37°. | B
Fisika Radiasi | Dalam pemeriksaan abdomen AP pada pasien dengan distensi abdomen yang signifikan, radiografer mahir harus mempertimbangkan fenomena penyerapan radiasi volumetrik, peningkatan hamburan sekunder, perubahan nilai HVL akibat penggunaan filtrasi tambahan, serta kontribusi kVp tinggi terhadap penurunan kontras diferensial. Dari sudut pandang fisika radiasi, strategi teknis manakah yang paling tepat untuk mempertahankan kualitas citra? | Menaikkan mAs dan menurunkan kVp agar hamburan berkurang | 0 | Menurunkan mAs tetapi menaikkan kVp untuk penetrasi yang lebih merata | 0 | Menggunakan grid ratio tinggi dan kVp moderat agar hamburan dapat ditekan tanpa menurunkan kontras drastis | 2 | Menambahkan filtrasi untuk menurunkan energi rata-rata sehingga hamburan berkurang | 0 | Tidak menggunakan grid agar sinyal meningkat meskipun hamburan tinggi | 0 | Grid ratio tinggi + kVp moderat efektif menekan hamburan dan menjaga kontras. | C
Radiografi Trauma | Pada kasus trauma femur distal dengan kemungkinan fraktur kominutif, radiografer mahir harus menganalisis perubahan sudut sinar agar tidak terjadi elongasi atau foreshortening pada fragmen tulang, mempertimbangkan distorsi karena OID besar, serta memastikan alignment CR terhadap sumbu anatomi tanpa memindahkan pasien. Manakah teknik paling tepat berdasarkan prinsip geometris radiografi? | Mengurangi SID agar objek lebih dekat dengan detektor | 0 | Mengarahkan CR tegak lurus terhadap bidang fraktur untuk mengurangi distorsi | 2 | Menambahkan rotasi 10° pada ekstremitas agar fragmen tampak lebih jelas | 0 | Mengatur CR 20° cephalad untuk mengurangi foreshortening | 0 | Menggeser detektor untuk mengikuti arah fragmen | 0 | CR harus tegak lurus terhadap objek → minimal distorsi. | B
Radiologi Khusus | Pada pemeriksaan urografi intra vena (IVU), radiografer mahir harus memahami dinamika ekskresi ginjal, fase nefrogram, waktu pengambilan gambar, dan sensitivitas terhadap variasi konsentrasi iodium. Jika pasien memiliki fungsi ginjal borderline, strategi teknis apa yang paling tepat untuk memastikan visualisasi sistem pelvikalis tanpa meningkatkan risiko paparan berlebih? | Mengambil citra lebih awal sebelum kontras mencapai ginjal | 0 | Meningkatkan kVp untuk memperjelas kontras iodium | 0 | Memperpanjang interval waktu antara injeksi dan pencitraan agar konsentrasi kontras lebih stabil | 2 | Mengurangi volume kontras agar paparan radiasi tidak meningkat | 0 | Mengambil citra hanya pada fase ekskretorik akhir | 0 | Pada fungsi ginjal lambat, interval pencitraan diperpanjang untuk konsentrasi yang stabil. | C
Proteksi Radiasi | Dalam prosedur fluoroskopi intervensi, radiografer mahir mengevaluasi kebutuhan penggunaan apron Pb 0,5 mm, pelindung gonad, tabir samping, dan teknik kolimasi agresif. Ia juga harus mempertimbangkan efek scatter primer dari pasien yang jauh lebih besar dari tabung. Apa strategi proteksi paling sesuai prinsip optimasi ALARA? | Menggunakan kolimasi ketat dan menghindari mode magnification | 2 | Menurunkan kVp agar dosis pasien lebih rendah meskipun waktu fluoroskopi meningkat | 0 | Berdiri lebih dekat dengan pasien agar hamburan lebih sedikit | 0 | Menggunakan fluoroskopi kontinu agar tidak terjadi peningkatan dosis instan | 0 | Melepas apron agar mobilitas lebih mudah | 0 | Kolimasi ketat + hindari magnification → dosis turun drastis. | A
QC & Kendali Mutu | Radiografer mahir sedang melakukan uji linearitas pada generator sinar-X dan menemukan bahwa perubahan mA dari 100 menjadi 200 tidak menghasilkan peningkatan output dua kali lipat, namun hanya 1,6 kali. Ia harus menilai kemungkinan ketidaktelitian timer, variasi pemanasan filamen, atau instabilitas tabung. Apa penyebab paling logis secara teori? | Ketidaktepatan timer eksposi menyebabkan perubahan mA tidak linear | 0 | Filamen tabung tidak stabil sehingga emisi elektron tidak proporsional terhadap arus | 2 | Fokus besar menyebabkan penurunan densitas sinar | 0 | Filtrasi inherent meningkat sehingga output tampak turun | 0 | kVp tidak stabil sehingga mA tidak berpengaruh | 0 | Emisi filamen sering tidak linear → output tidak sesuai perubahan mA. | B
PACS/RIS | Pada integrasi sistem PACS baru, radiografer mahir mendapati bahwa citra radiografi tampak lebih “compressed” pada highlight dan shadow, meskipun file asli tampak normal. Setelah analisis, ia menduga pemetaan LUT tidak kompatibel, gamma display monitor tidak linear, dan kemungkinan konversi ke format JPEG-LS. Mana penyebab paling teknis berdasarkan standar DICOM? | Display menggunakan LUT yang tidak sesuai sehingga tonal range menyempit | 2 | File dikonversi menjadi BMP sehingga resolusi turun | 0 | Tag DICOM hilang sehingga metadata tidak dapat dibaca | 0 | Sistem PACS tidak mendukung file 16-bit | 0 | Histogram equalization dilakukan otomatis oleh PACS | 0 | LUT salah → tonal range compressed meskipun citra asli baik. | A
Komunikasi Profesional | Radiografer mahir menghadapi pasien lansia dengan gangguan pendengaran dan kecemasan tinggi sebelum pemeriksaan tulang belakang. Ia harus menerapkan teknik komunikasi adaptif, memperlambat ritme penjelasan, memastikan kontak visual, dan mengulang instruksi bila diperlukan tanpa membuat pasien merasa diperlakukan seperti anak-anak. Apa pendekatan paling sesuai teori komunikasi terapeutik? | Memberikan instruksi cepat namun tegas agar pasien tidak bingung | 0 | Menggunakan komunikasi nonverbal seperti kontak mata dan gesture sederhana | 2 | Menggunakan kalimat teknis agar pasien merasa dihargai | 0 | Berbicara lebih keras agar pasien dapat mendengar | 0 | Menghindari kontak visual agar pasien fokus pada suara | 0 | Kontak visual + gesture → efektif untuk pasien dengan gangguan pendengaran. | B
Radiografi Lanjutan | Dalam pemeriksaan radiografi neonatal, radiografer mahir harus mempertimbangkan ukuran tubuh kecil, risiko radiasi tinggi, teknik immobilisasi minimal, serta parameter eksposi yang sangat rendah dengan mAs fraksional. Ia juga harus menilai penggunaan aksesoris khusus neonatal untuk mencegah artefak. Strategi teknis paling tepat adalah… | Menggunakan kVp tinggi agar mAs dapat ditekan | 0 | Menggunakan mAs sangat rendah dengan kVp moderat untuk menekan dosis | 2 | Menggunakan grid agar kontras lebih baik | 0 | Menggunakan OID besar agar detail anatomi lebih tajam | 0 | Menggunakan SID sangat pendek untuk meningkatkan sinyal | 0 | Neonatal → mAs rendah + kVp moderat adalah kombinasi optimal. | B
Etika & Tanggung Jawab | Dalam situasi di mana keluarga pasien meminta salinan citra radiografi tanpa prosedur administrasi resmi, radiografer mahir harus mempertimbangkan aspek legal, kerahasiaan pasien, dan standar penyimpanan data medik. Ia harus menolak permintaan langsung tanpa dokumen resmi tetapi tetap menunjukkan sikap profesional. Apa tindakan paling benar? | Memberikan langsung citra agar keluarga cepat mendapatkan informasi | 0 | Menolak sambil menjelaskan prosedur resmi pengeluaran data | 2 | Menunda sementara dan meminta keluarga kembali besok | 0 | Menyerahkan citra tanpa metadata | 0 | Mencetak citra dengan resolusi rendah agar tidak membahayakan | 0 | Data radiologi adalah dokumen legal → harus melalui prosedur resmi. | B
Teknik Pemeriksaan | Pada radiografi sinus paranasal dengan proyeksi Waters, radiografer mahir harus mempertimbangkan posisi MML, sudut OML, rotasi kepala, serta pemanfaatan sinar horizontal untuk melihat tingkat fluid level. Dalam situasi pasien tidak dapat memiringkan kepala, radiografer harus memodifikasi sudut CR untuk mendapatkan gambaran sinus maksila yang optimal. Modifikasi paling tepat adalah… | Menurunkan CR 10° dari posisi standar agar OML lebih sejajar | 0 | Menaikkan CR 15° agar sudut OML dapat dikompensasi | 2 | Mengarahkan CR horizontal meskipun sinus tidak terlihat maksimal | 0 | Mengubah proyeksi menjadi Caldwell | 0 | Menggeser pasien sedikit untuk meniru posisi Waters | 0 | CR ditambah sekitar 15° bila MML tidak dapat sejajar → kompensasi terbaik. | B
Fisika Radiasi & Interaksi Jaringan | Dalam suatu pemeriksaan abdomen, radiografer mahir diminta menjelaskan alasan ilmiah mengapa densitas jaringan lunak dan tulang tampak berbeda pada citra radiografi, meskipun parameter eksposi telah disesuaikan secara otomatis oleh sistem AEC. Selain itu, radiografer harus mampu menjelaskan bagaimana perubahan taraf energi sinar-X akan memengaruhi kontras objek abdominal yang kompleks. Pada kondisi tertentu, perbedaan interaksi fotoelektrik dan hamburan Compton menyebabkan variasi kualitas citra yang sulit diprediksi. Peserta juga harus menganalisis dampak penggunaan kVp tinggi terhadap penurunan kontras serta kemungkinan kehilangan detail struktur halus. Bagaimana analisis paling tepat terkait kondisi tersebut? | Perbedaan densitas terjadi karena efek Compton lebih dominan pada jaringan lunak sehingga kVp tinggi tetap menghasilkan kontras stabil. | 0 | Perbedaan kontras terutama dipengaruhi absorpsi tulang melalui efek fotoelektrik sehingga kVp rendah memberikan detail terbaik. | 0 | Variasi kontras abdominal lebih dipengaruhi ketebalan jaringan sehingga energi sinar tidak mengubah karakteristik interaksi radiasi secara signifikan. | 0 | Kualitas citra dipengaruhi kompetisi antara fotoelektrik dan Compton; pada kVp tinggi dominasi Compton menurunkan kontras sehingga struktur halus sulit divisualisasi. | 2 | Perbedaan kontras hanya disebabkan oleh perbedaan Z efektif jaringan sehingga energi sinar tidak memiliki pengaruh besar terhadap kualitas citra. | 0 | Perubahan kVp menentukan dominasi jenis interaksi radiasi; pada kVp tinggi, Compton meningkat, menurunkan kontras. | D
Teknik Radiografi Konvensional (Thorax) | Pada pemeriksaan thorax PA pasien dewasa dengan keluhan dispnea akut, radiografer mahir harus memahami bahwa pemilihan jarak sumber ke film, posisi skapula, homogenitas densitas paru, dan keseimbangan eksposi memengaruhi interpretasi klinis. Ketika pasien sulit berdiri tegak, rotasi minimal dapat menyebabkan deviasi mediastinum yang tampak patologis. Selain itu, pemilihan mAs yang tidak proporsional dapat menyebabkan underpenetration sehingga garis tulang belakang tidak terlihat melalui mediastinum. Dalam situasi ini, radiografer diminta menentukan evaluasi kualitas citra yang paling akurat. Apa penilaian yang paling tepat? | Rotasi tidak memengaruhi tampilan mediastinum selama pusat sinar-X sejajar sternum. | 0 | Ketidaksejajaran skapula adalah faktor utama yang menurunkan kualitas citra sehingga tidak relevan mengevaluasi mediastinum. | 0 | Underpenetration menyebabkan mediastinum tampak lebih padat dan menutupi detail, sehingga garis vertebra tidak terlihat jelas. | 2 | Jarak sumber ke film tidak memengaruhi kualitas citra thorax pada pasien dispnea. | 0 | Peningkatan mAs mengakibatkan distorsi anatomi. | 0 | Underpenetration membuat mediastinum tampak padat dan menutupi vertebra. | C
Radiografi Pediatrik | Dalam pemeriksaan ekstremitas anak usia 2 tahun dengan kecurigaan fraktur epifisis, radiografer mahir harus memahami bahwa pergerakan kecil saja dapat menghasilkan blur sehingga citra tidak layak interpretasi. Selain itu, radiografer harus mampu mempertimbangkan bahwa struktur tulang anak belum mengalami osifikasi sempurna sehingga kontras anatomi lebih rendah. Penggunaan immobilisasi tambahan harus diputuskan berdasarkan kenyamanan dan keamanan pasien. Radiografer juga perlu menyesuaikan parameter eksposi untuk menghindari dosis berlebih. Manakah analisis paling tepat terkait optimasi teknik pediatrik? | Parameter eksposi pada anak sebaiknya sama seperti dewasa untuk mempertahankan kontras ideal. | 0 | Immobilisasi tidak dianjurkan karena dapat mengubah proyeksi dasar ekstremitas. | 0 | Osifikasi belum sempurna sehingga diperlukan kVp rendah untuk meningkatkan diferensiasi jaringan dan menurunkan dosis. | 2 | Gerakan kecil tidak memengaruhi citra ekstremitas pada anak karena tulang masih lunak. | 0 | Dosis tinggi diperlukan untuk menembus kartilago yang tebal. | 0 | KVp rendah meningkatkan diferensiasi jaringan pada pediatrik. | C
Radiografi Trauma & ICU Mobile | Pada pasien politrauma yang tidak dapat dipindahkan dari tempat tidur ICU, radiografer mahir harus mampu memutuskan penggunaan grid, memilih sudut beam, dan menyesuaikan SID sesuai keterbatasan ruang. Distorsi dapat terjadi bila detektor tidak sejajar dengan tubuh pasien. Selain itu, radiasi hambur di ICU lebih tinggi karena banyak permukaan logam. Radiografer juga harus memahami bahwa teknik mobile sering menghasilkan magnifikasi anatomi yang tidak diinginkan. Apa keputusan teknis yang paling tepat? | Tidak menggunakan grid adalah pilihan terbaik untuk semua pemeriksaan mobile guna menghindari underexposure. | 0 | Penggunaan SID pendek meningkatkan akurasi proyeksi tulang. | 0 | Penjajaran beam-detektor harus selalu dijaga agar distorsi minimal, meskipun posisi pasien tidak dapat optimal. | 2 | Hamburan logam tidak memengaruhi kualitas citra selama mAs dinaikkan. | 0 | Magnifikasi dapat dihilangkan sepenuhnya dengan menaikkan kVp. | 0 | Aligning beam-detektor mencegah distorsi. | C
Radiografi Kontras – Urografi | Pada urografi, radiografer mahir harus memahami fase nefrogram, pyelogram, dan ekskresi, serta waktu pengambilan citra yang sesuai. Selain itu, sensitivitas pasien terhadap reaksi kontras harus selalu dipertimbangkan sebelum injeksi. Pemilihan kVp terlalu tinggi dapat menurunkan visualisasi sistem kaliks. Radiografer juga harus memastikan pasien memiliki hidrasi cukup sebelum prosedur. Manakah evaluasi teknis paling tepat? | Fase nefrogram paling baik dilakukan dengan kVp tinggi agar detail ginjal tampak optimal. | 0 | Fase ekskresi tidak dipengaruhi oleh waktu pascainjeksi. | 0 | Visualisasi kaliks memerlukan kVp rendah-moderat untuk mempertahankan kontras media. | 2 | Dehidrasi pasien tidak memengaruhi hasil pencitraan urografi. | 0 | Reaksi kontras tidak berhubungan dengan identifikasi fase citra. | 0 | KVp rendah mempertahankan kontras media. | C
Quality Control Radiologi | Dalam uji mutu harian CR/DR, radiografer mahir harus memahami bahwa pemeriksaan keseragaman citra, artefak, linearitas eksposi, dan fungsi detektor adalah komponen penting. Hilangnya linearitas menyebabkan citra tidak dapat diinterpretasi secara akurat. Selain itu, pemeriksaan noise harus dilakukan untuk memastikan sistem tidak mengalami peningkatan DQE. Radiografer juga wajib membuat laporan uji mutu sesuai standar akreditasi. Apa simpulan paling tepat? | Pemeriksaan linearitas dapat diabaikan bila citra terlihat cukup jelas. | 0 | Artefak kecil tidak perlu dilaporkan. | 0 | Linearitas eksposi penting untuk memastikan hubungan proporsional antara mAs dan densitas citra. | 2 | Noise tidak berpengaruh pada evaluasi sistem DR. | 0 | DQE meningkat seiring penurunan kualitas detektor. | 0 | Linearitas mAs–densitas wajib diperiksa. | C
Komunikasi Profesional & Patient Care | Pada pemeriksaan pasien lansia dengan gangguan pendengaran, radiografer mahir perlu memastikan instruksi diberikan dengan jelas, perlahan, dan menggunakan bahasa tubuh atau alat bantu komunikasi. Selain itu, radiografer harus peka terhadap kecemasan pasien akibat pengalaman medis sebelumnya. Radiografer juga perlu menilai apakah posisi pemeriksaan menimbulkan rasa tidak nyaman. Manakah strategi komunikasi paling tepat? | Memberikan instruksi cepat agar prosedur segera selesai. | 0 | Menggunakan bahasa tubuh dan artikulasi jelas untuk memastikan instruksi dipahami pasien. | 2 | Mengabaikan kecemasan pasien karena tidak memengaruhi hasil citra. | 0 | Menghindari repetisi instruksi agar pasien tidak tersinggung. | 0 | Tidak perlu menjelaskan prosedur karena pasien sudah tua. | 0 | Gunakan bahasa tubuh + artikulasi jelas. | B
Etika Profesi & Tanggung Jawab Hukum | Radiografer mahir harus memahami kode etik profesi, menjaga kerahasiaan data pasien, dan memastikan pasien memahami risiko pemeriksaan yang dilakukan. Selain itu, dokumentasi tindakan radiologi harus akurat karena dapat menjadi bukti hukum. Radiografer juga harus memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilakukan berdasarkan indikasi medis yang sah. Apa pernyataan paling tepat? | Data pasien boleh dibagikan bila diminta teman sejawat. | 0 | Penjelasan risiko tidak wajib bila pemeriksaan rutin. | 0 | Dokumentasi tindakan harus akurat karena berfungsi sebagai bukti hukum bila terjadi sengketa. | 2 | Indikasi medis tidak diperlukan dalam pemeriksaan radiologi. | 0 | Kerahasiaan pasien hanya berlaku pada laporan dokter. | 0 | Dokumentasi akurat = bukti hukum. | C
Fisika Radiasi – Pembentukan Citra | Pada pemeriksaan abdomen digital, radiografer mahir diminta menjelaskan alasan detail halus seperti batas organ solid terkadang tidak terlihat, meskipun parameter eksposi telah sesuai standar protokol. Perbedaan densitas jaringan, interaksi Compton pada kVp tinggi, dan kemampuan detektor mempertahankan kontras rendah menjadi penyebab yang saling memengaruhi. Selain itu, proses pasca-pengolahan dapat meningkatkan noise jika level dan window tidak disesuaikan dengan benar. Radiografer harus menganalisis peran dynamic range dalam menentukan visibilitas struktur abdominal. Apa analisis paling tepat? | Dynamic range tidak memengaruhi kemampuan detektor menampilkan detail kontras rendah. | 0 | Noise akan tetap sama meskipun window-level diubah secara ekstrem. | 0 | Interaksi Compton mendominasi pada kVp tinggi sehingga detail halus sulit terlihat meski dynamic range lebar. | 2 | Window-level tidak berpengaruh pada struktur berkontras rendah. | 0 | Dynamic range hanya berfungsi untuk menampilkan pixel gelap saja. | 0 | Kvp tinggi → dominasi Compton → detail berkurang. | C
Teknik Radiografi – Spine Lumbal | Dalam pemeriksaan lumbal lateral, kesalahan rotasi sedikit saja dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara badan vertebra sehingga diagnostik menjadi bias. Penggunaan kVp moderat diperlukan untuk mempertahankan kontras jaringan lunak di sekitar tulang belakang. Selain itu, keberadaan lemak paraspinal dan variasi ketebalan abdomen membuat penentuan mAs harus dilakukan secara cermat. Radiografer juga harus mempertimbangkan respirasi pasien untuk menghindari motion blur. Apa evaluasi teknis paling akurat? | Ketebalan abdomen tidak memengaruhi pemilihan mAs. | 0 | Rotasi minimal tetap dapat menyebabkan ketidaksimetrian vertebra yang memengaruhi diagnosis. | 2 | Respirasi tidak berpengaruh pada citra lumbal lateral. | 0 | KVp tinggi ideal untuk mempertahankan visualisasi disk intervertebralis. | 0 | Semua parameter dapat diabaikan bila pasien mampu tahan napas. | 0 | Rotasi sekecil apa pun berpengaruh besar. | B
Radiografi Trauma – Ekstremitas | Pada pasien dengan trauma lengan, radiografer mahir harus memperoleh dua proyeksi tegak lurus meski kondisi pasien sangat kesakitan. Distorsi akan meningkat bila pusat sinar tidak tepat mengenai daerah fraktur. Selain itu, artefak logam dari perhiasan atau serpihan cedera dapat mengganggu visualisasi jaringan lunak. Radiografer harus mempertimbangkan keseimbangan antara kenyamanan pasien dan kualitas citra. Apa keputusan yang paling tepat? | Mengabaikan proyeksi kedua karena pasien kesakitan diperbolehkan. | 0 | Distorsi tidak terjadi bila sinar ditembakkan dari jarak dekat. | 0 | Fraktur harus dipotret dengan minimal dua proyeksi tegak lurus meskipun terdapat keterbatasan fisik pasien. | 2 | Artefak logam hanya memengaruhi citra CT, bukan radiografi. | 0 | Proyeksi tunggal sudah cukup untuk menegakkan diagnosis awal. | 0 | Dua proyeksi wajib meski sulit. | C
Radiologi Kontras – Barium Swallow | Pada pemeriksaan barium swallow, radiografer mahir harus memahami fase oral, faring, dan esofagus serta bagaimana kecepatan menelan pasien memengaruhi visualisasi fisiologis. Posisi pasien harus diubah cepat untuk menangkap berbagai fase transit bolus. Selain itu, kVp rendah–moderat dianjurkan untuk mempertahankan kontras antara dinding esofagus dan barium. Radiografer harus mengevaluasi risiko aspirasi pada pasien dengan gangguan menelan. Apa pernyataan terbaik? | Kvp tinggi dianjurkan untuk menembus densitas barium. | 0 | Posisi pasien tidak memengaruhi fase visualisasi esofagus. | 0 | Kvp rendah–moderat mempertahankan kontras antara barium dan jaringan lunak. | 2 | Risiko aspirasi tidak relevan selama pasien sadar. | 0 | Kecepatan menelan tidak memengaruhi pemeriksaan. | 0 | KVp rendah-moderat paling tepat. | C
Proteksi Radiasi – Fluoroskopi | Selama fluoroskopi, radiografer mahir harus memahami bahwa durasi paparan, laju dosis, dan jarak dari sumber merupakan faktor kunci keselamatan. Kolimasi sempit dapat mengurangi paparan hambur secara signifikan. Selain itu, penggunaan aprons, thyroid shield, dan sarung tangan timbal merupakan kewajiban sesuai protokol. Manakah pernyataan paling sesuai? | Kolimasi tidak berpengaruh terhadap hamburan. | 0 | Penggunaan apron hanya wajib jika durasi fluoroskopi sangat panjang. | 0 | Paparan menurun drastis dengan peningkatan jarak sesuai hukum inverse square. | 2 | Thyroid shield opsional karena ukurannya kecil. | 0 | Hamburan tidak terkait dengan laju dosis. | 0 | Jarak → paparan menurun. | C
Quality Control – Fluoroskopi & DR | Radiografer mahir harus menjelaskan peran pengujian resolusi spasial, kontras rendah, uniformitas, dan artefak. Penurunan kontras rendah dapat mengindikasikan degradasi detektor. Selain itu, pemeriksaan resolusi harus dilakukan dengan pola khusus seperti line-pair phantom. Radiografer harus mampu menjelaskan alasan pentingnya QC berkala untuk mencegah kesalahan diagnostik. Mana simpulan paling tepat? | Penurunan kontras rendah tidak memengaruhi kualitas diagnostik. | 0 | Artefak kecil dapat diabaikan jika tidak terlihat oleh dokter. | 0 | Line-pair phantom digunakan untuk menguji resolusi spasial sistem secara konsisten. | 2 | Uniformitas citra tidak penting untuk DR. | 0 | QC tidak perlu dilakukan secara berkala. | 0 | Line-pair phantom = uji resolusi. | C
PACS/RIS – Keamanan Data | Pada pengelolaan PACS, radiografer mahir harus memahami enkripsi data, kontrol akses, audit trail, dan integritas database. Kesalahan identifikasi pasien dapat menyebabkan kesalahan klinis serius. Selain itu, kompresi data harus disesuaikan agar tidak menghilangkan detail penting. Radiografer juga wajib memastikan backup harian dilakukan untuk menghindari kehilangan data. Apa langkah terbaik? | Kompresi lossy dapat digunakan bebas untuk seluruh citra diagnostik. | 0 | Audit trail tidak diperlukan selama data tersimpan baik. | 0 | Kontrol akses wajib diterapkan untuk mencegah akses tidak sah ke data radiologi. | 2 | Backup data tidak wajib dilakukan. | 0 | Enkripsi tidak penting dalam PACS. | 0 | Akses harus dikontrol ketat. | C
Patient Care – Komunikasi Kasus Trauma | Pada pasien trauma berat dengan kecemasan tinggi, radiografer mahir harus mampu memberi penjelasan yang ringkas namun jelas, tanpa memengaruhi kestabilan emosional pasien. Selain itu, radiografer harus memastikan semua alat pemeriksaan tidak menimbulkan tekanan pada daerah cedera. Komunikasi harus disesuaikan dengan kondisi mental pasien yang mungkin mengalami kebingungan. Apa pendekatan paling tepat? | Memberikan penjelasan bertele-tele agar pasien memahami secara lengkap. | 0 | Tidak perlu memberi penjelasan karena pasien dalam kondisi trauma. | 0 | Instruksi harus singkat, jelas, dan mempertimbangkan kondisi psikologis pasien. | 2 | Alat pemeriksaan tidak perlu disesuaikan. | 0 | Repetisi instruksi harus dihindari. | 0 | Singkat–jelas–empatik paling tepat. | C
Etika Profesi – Kerahasiaan | Radiografer mahir wajib menjaga kerahasiaan citra pasien, terutama pada kasus sensitif seperti onkologi atau trauma kekerasan. Berbagi informasi tanpa izin dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Selain itu, radiografer juga harus memastikan layar monitor tidak dapat dilihat oleh pihak tidak berkepentingan. Apa pernyataan paling tepat? | Citra dapat ditunjukkan kepada keluarga tanpa izin dokter. | 0 | Kerahasiaan hanya berlaku untuk pasien VIP. | 0 | Informasi pasien harus dijaga karena memiliki implikasi etis dan hukum. | 2 | Radiografer boleh menyimpan citra pasien di perangkat pribadi. | 0 | Data dapat dibagikan melalui pesan pribadi. | 0 | Kerahasiaan = kewajiban hukum. | C
Manajemen & Supervisi Radiografer Mahir | Radiografer mahir bertanggung jawab melakukan supervisi terhadap radiografer junior, termasuk mengevaluasi kualitas kerja, kepatuhan SOP, dan keamanan radiasi. Selain itu, radiografer mahir harus mampu mengambil keputusan cepat dalam situasi darurat seperti alat rusak saat pemeriksaan kritis. Manajemen tim menjadi penting untuk memastikan pelayanan tetap efektif. Manakah pernyataan terbaik? | Supervisi hanya diperlukan bila terjadi kesalahan besar. | 0 | Perbaikan SOP menjadi tanggung jawab radiografer junior. | 0 | Radiografer mahir wajib memastikan seluruh prosedur sesuai SOP dan mengambil tindakan bila terjadi penyimpangan. | 2 | Keputusan teknis harus diserahkan ke dokter seluruhnya. | 0 | Evaluasi kerja bukan bagian tugas radiografer mahir. | 0 | Mahir = pengawas SOP. | C
Fisika Radiasi Lanjut | Dalam pemeriksaan radiografi abdomen pada pasien dengan indeks massa tubuh sangat tinggi, radiografer mahir harus mempertimbangkan peningkatan scatter, perubahan beam hardening, serta kebutuhan penyesuaian eksposi untuk mempertahankan kontras lokal. Pada situasi klinis ini, kesalahan umum adalah hanya menaikkan mAs tanpa memahami bahwa peningkatan ketebalan jaringan mengubah kurva karakteristik detektor digital secara signifikan. Radiografer juga harus mengevaluasi pengaruh probabilitas interaksi Compton yang meningkat serta kemungkinan penurunan signal-to-noise ratio (SNR). Jika citra tetap menunjukkan kontras suboptimal, strategi teknis mana yang paling tepat dilakukan untuk mengoptimalkan kualitas gambar tanpa melebihi batas proteksi pasien? | Meningkatkan mAs dua kali lipat untuk meningkatkan intensitas sinar | 0 | Menurunkan kVp agar kontras meningkat | 0 | Mengaktifkan grid ratio rendah untuk mengurangi artifact | 0 | Meningkatkan kVp dan menggunakan grid ratio tinggi untuk menurunkan scatter | 2 | Mengganti proyeksi pemeriksaan agar thickness efektif berkurang | 0 | D adalah paling tepat karena obesitas meningkatkan scatter, membutuhkan kVp lebih tinggi + grid tinggi untuk menekan scatter tanpa menambah dosis berlebihan. | D
Teknik Radiografi Thorax | Pada pasien ICU dengan ventilator mekanik yang tidak dapat dipindahkan dari tempat tidur, radiografer mahir harus melakukan adaptasi teknik pada radiografi thorax portable. Interferensi dari kabel, kesulitan memperoleh inspirasi maksimal, serta variasi sudut beam dapat menciptakan distorsi mediastinum. Selain itu, adanya rotasi minimal dapat menyebabkan perbedaan densitas paru yang menyesatkan interpretasi klinis. Jika citra menunjukkan cardiac shadow tampak melebar akibat rotasi dan beam divergence, tindakan koreksi paling tepat untuk pemeriksaan ulang adalah? | Menurunkan kVp untuk menajamkan batas mediastinum | 0 | Menggeser CR ke arah kanan untuk mengurangi pembesaran jantung | 0 | Mengambil gambar dengan SID lebih pendek agar lebih fokus | 0 | Meluruskan rotasi pasien dan meningkatkan SID untuk mengurangi magnifikasi | 2 | Memiringkan beam 5–10° kranial agar jantung tampak lebih kecil | 0 | D adalah benar karena koreksi rotasi + memperpanjang SID mengurangi magnifikasi jantung. | D
Fisika Radiasi | Dalam pemeriksaan thorax pasien obesitas ekstrem, radiografer mahir harus mempertimbangkan peningkatan scatter, beam hardening, dan perubahan kurva karakteristik detektor digital. Citra awal menunjukkan kontras datar dan noise meningkat akibat spektrum energi terlalu rendah. Jika perlu optimasi tanpa meningkatkan dosis secara drastis, langkah mana yang paling tepat untuk menyeimbangkan penetrasi jaringan dan reduksi scatter? | Menaikkan mAs dua kali lipat | 0 | Menurunkan kVp agar kontras meningkat | 0 | Menggunakan grid ratio rendah | 0 | Menaikkan kVp dan memakai grid ratio tinggi | 2 | Menerapkan kompensasi filter tebal | 0 | Penggunaan kVp lebih tinggi + grid ratio tinggi paling efektif untuk mengurangi scatter pada pasien obesitas. | D
Teknik Thorax Portable | Pada radiografi thorax portable pasien ICU dengan ventilator, rotasi minimal menyebabkan tampilan cardiac shadow tampak melebar. Karena pasien tidak bisa duduk, radiografer harus mengevaluasi SID, arah CR, dan posisi scapula. Jika citra menunjukkan pembesaran jantung akibat magnifikasi dan rotasi, koreksi paling tepat adalah? | Menurunkan kVp untuk menajamkan kontras | 0 | Menggeser CR lateral | 0 | Memperpendek SID agar lebih fokus | 0 | Meluruskan rotasi & memperpanjang SID | 2 | Menambah angulasi kranial 10° | 0 | D benar karena rotasi + SID panjang mengurangi magnifikasi jantung. | D
Radiografi Trauma | Pada pasien trauma femur dengan splint dan spasme otot, proyeksi standard tidak bisa dicapai. Distorsi bentuk dan pemanjangan struktur terjadi karena posisi CR tidak sejajar dengan fragmen tulang. Jika hanya satu proyeksi tambahan diperbolehkan, teknik mana yang paling memberikan gambaran fragmen paling akurat tanpa memindahkan ekstremitas? | Menurunkan SID | 0 | Angulasi cephalad 10° | 0 | Proyeksi oblique internal | 0 | Proyeksi oblique eksternal dengan filter | 0 | Shoot-through lateral | 2 | Shoot-through memberikan pandangan sejajar fragmen tanpa manipulasi. | E
Radiologi Kontras | Pemeriksaan barium swallow pada pasien lansia dengan disfagia menunjukkan esofagus tidak terisi kontras optimal. Pasien tidak toleran posisi lateral sehingga struktur spinal menutupi esofagus. Untuk menampilkan kontur esofagus lebih jelas tanpa meningkatkan risiko aspirasi, teknik terbaik adalah? | Volume barium ditambah | 0 | Mengubah ke barium meal | 0 | Decubitus kanan | 0 | Menambah fluoroscopy time | 0 | Proyeksi RAO 35–40° | 2 | RAO memperjelas esofagus karena tidak tersuperimposisi columna. | E
Proteksi Radiasi | Radiografi abdomen neonatus menunjukkan noise tinggi akibat kVp terlalu rendah. Radiografer perlu menjaga ALARA namun tetap menampilkan struktur abdominal. Kenaikan mAs tidak direkomendasikan karena risiko paparan berlebih. Teknik mana yang paling tepat untuk optimasi spektrum energi? | Menaikkan mAs 2× | 0 | Menurunkan SID | 0 | Menambah kVp besar | 0 | Menambah copper filter tipis + sedikit menaikkan kVp | 2 | Menggunakan grid pediatric | 0 | Kombinasi filter + kVp ringan meningkatkan penetrasi tanpa dosis berlebih. | D
QC Radiologi | QC harian menunjukkan shading pada sisi lateral detektor digital meskipun panel bersih dan tidak rusak. Uniformity test menunjukkan penyimpangan kecil. Untuk mengembalikan konsistensi citra klinis, langkah QC paling tepat adalah? | Mengulang flat-field tanpa kalibrasi | 0 | Mengganti panel | 0 | Memeriksa kVp accuracy | 0 | Gain calibration ulang | 2 | Menurunkan pixel pitch | 0 | Gain calibration memperbaiki ketidakseimbangan respons panel. | D
PACS/RIS | Metadata DICOM spine menunjukkan orientasi yang tidak sesuai, menyebabkan risiko interpretasi klinis yang salah. Citra secara anatomi benar, namun tag orientation salah. Untuk memperbaiki kesalahan tanpa mengubah citra asli, langkah terbaik adalah? | Menambahkan anotasi orientasi | 0 | Mengatur brightness-kontras | 0 | Re-upload ke PACS | 0 | Re-tagging DICOM pada workstation | 2 | Mengubah file menjadi non-DICOM | 0 | Re-tagging memperbaiki metadata tanpa mengubah data citra. | D
Etika Profesi | Dalam kasus kekerasan domestik, keluarga menuntut akses citra sebelum dokter meninjaunya. Radiografer harus menimbang kerahasiaan data, regulasi rekam medis, dan etika profesi. Tindakan paling sesuai standar etik nasional adalah? | Memberikan citra langsung | 0 | Meminta izin dokter lalu memberikan citra | 0 | Memberikan penjelasan verbal tanpa citra | 0 | Menolak dan mengarahkan ke bagian rekam medis | 2 | Memberikan citra dengan watermark | 0 | Akses citra hanya diberikan melalui prosedur rekam medis resmi. | D
Radiografi Pediatrik | Radiografi thorax neonatus untuk evaluasi RDS menunjukkan underexposure. Radiografer ingin meningkatkan visibilitas granularitas paru tanpa menaikkan dosis signifikan. Teknik mana yang secara umum paling efektif untuk neonatus? | Meningkatkan mAs | 0 | Menurunkan kVp | 0 | Menggunakan grid | 0 | Teknik high-kVp dengan mAs minimal | 2 | Mengubah posisi AP ke PA | 0 | High-kVp pediatrik menurunkan dosis relatif dan meningkatkan penetrasi. | D
Radiografi Spine | Proyeksi oblique lumbal menunjukkan pedikel terlalu anterior akibat rotasi kurang. Untuk memperjelas “Scotty dog”, koreksi rotasi harus dilakukan. Teknik terbaik adalah? | Menurunkan kVp | 0 | Menambah SID | 0 | Angulasi CR caudad | 0 | Menambah rotasi pasien | 2 | Mengurangi rotasi | 0 | Pedikel anterior = rotasi kurang → rotasi harus ditambah. | D