## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Sanitasi Lingkungan di Fasilitas Umum | Sebuah rumah sakit baru dibangun di daerah perkotaan padat. Setelah 3 bulan beroperasi, warga sekitar mengeluhkan bau tidak sedap dari saluran pembuangan di belakang rumah sakit. Investigasi menunjukkan limbah cair medis bercampur dengan limbah domestik dan langsung mengalir ke selokan umum tanpa pengolahan. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang direncanakan belum selesai dibangun karena keterlambatan kontraktor. Sebagai penyelia, langkah paling tepat untuk mencegah dampak kesehatan masyarakat adalah... | Menutup sementara operasi rumah sakit sampai IPAL selesai | 0 | Mengalihkan limbah cair ke tangki penampungan sementara untuk diangkut ke fasilitas pengolahan terdekat | 2 | Mengandalkan pengenceran limbah dengan air bersih sebelum dibuang | 0 | Menutup saluran pembuangan dengan beton sementara | 0 | Melakukan penyemprotan desinfektan setiap hari di saluran pembuangan | 0 | Pengalihan limbah ke tangki penampungan sementara adalah solusi cepat yang mencegah pencemaran langsung hingga IPAL selesai dibangun, sesuai prinsip pengendalian sementara. | B
Pengelolaan Limbah Domestik dan Industri | Sebuah industri makanan memproduksi limbah cair dengan kandungan lemak tinggi. Saluran pembuangan ke sungai sering berminyak dan menimbulkan bau tengik. Hasil uji laboratorium menunjukkan kandungan minyak & lemak 50 mg/L, melebihi baku mutu 10 mg/L. Perusahaan memiliki grease trap, namun tidak pernah dibersihkan selama 1 tahun. Sebagai penyelia, langkah pertama yang paling efektif adalah... | Memerintahkan pembersihan dan pemeliharaan grease trap secara rutin | 2 | Memasang grease trap tambahan yang lebih besar | 0 | Melaporkan perusahaan ke dinas lingkungan hidup untuk sanksi | 0 | Mengganti sistem pengolahan limbah ke teknologi modern | 0 | Mengencerkan limbah dengan air bersih sebelum dibuang | 0 | Grease trap yang tidak dibersihkan akan kehilangan fungsi. Pembersihan rutin adalah langkah awal termurah dan tercepat untuk menurunkan kadar minyak & lemak ke baku mutu. | A
Sanitasi Air dan Pengelolaan Kualitas Air | Sebuah desa pesisir menggunakan air sumur dangkal untuk kebutuhan sehari-hari. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar salinitas tinggi karena intrusi air laut. Warga mengeluhkan rasa asin pada air, namun tetap meminumnya karena tidak ada sumber lain. Penyulingan air laut tersedia di desa tetangga, tetapi jaraknya 10 km. Dalam kondisi ini, langkah darurat yang paling tepat adalah... | Mengangkut air bersih dari desa tetangga menggunakan tangki air | 2 | Mengedukasi warga untuk merebus air agar mengurangi rasa asin | 0 | Menyaring air dengan pasir dan kerikil | 0 | Menggunakan kaporit untuk menghilangkan rasa asin | 0 | Mencampur air sumur dengan air hujan | 0 | Perebusan, penyaringan, dan kaporit tidak mengurangi salinitas. Pengangkutan air bersih dari desa tetangga adalah solusi darurat sambil mencari alternatif permanen. | A
Pengendalian Vektor Penyakit | Di sebuah daerah rawa, kasus malaria meningkat drastis. Survei menemukan banyak genangan air alami yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Anopheles. Fogging terbukti kurang efektif karena nyamuk lebih aktif di malam hari dan berkembang biak di lokasi sulit dijangkau. Dana terbatas hanya untuk satu kegiatan besar. Strategi yang paling tepat adalah... | Mengeringkan atau menimbun genangan air di sekitar pemukiman | 2 | Melakukan fogging malam hari setiap minggu | 0 | Membagikan kelambu berinsektisida ke semua rumah | 0 | Menaburkan larvasida ke seluruh rawa | 0 | Membuat kolam ikan pemakan jentik | 0 | Eliminasi habitat nyamuk dengan mengeringkan genangan air efektif memutus siklus hidupnya dan mencegah perkembangan vektor secara jangka panjang. | A
Manajemen Sampah dan Limbah Berbahaya | Sebuah puskesmas membuang limbah medis seperti jarum suntik dan botol obat bekas ke tempat sampah umum. Petugas kebersihan tanpa APD memindahkannya ke TPA. Hal ini melanggar peraturan pengelolaan limbah B3 medis yang wajib dimusnahkan di insinerator atau pihak ketiga berizin. Sebagai penyelia, langkah yang paling tepat adalah... | Menegur petugas kebersihan agar memisahkan limbah medis dari domestik | 0 | Menghentikan pembuangan limbah medis ke sampah umum dan bekerja sama dengan pengelola limbah B3 berizin | 2 | Mengubur limbah medis di halaman puskesmas | 0 | Mengirim limbah medis ke rumah sakit terdekat tanpa izin | 0 | Menyemprot desinfektan ke limbah medis sebelum dibuang | 0 | Kerja sama dengan pengelola limbah B3 berizin memastikan pemusnahan sesuai regulasi, mencegah pencemaran dan risiko kesehatan pekerja. | B
Promosi Kesehatan dan Pendidikan Lingkungan | Sebuah desa memiliki kebiasaan membakar sampah di halaman rumah. Asap pembakaran menyebabkan keluhan sesak napas pada lansia. Upaya edukasi tidak berhasil karena warga beralasan biaya iuran sampah terlalu mahal. Solusi yang paling tepat untuk mengubah perilaku tanpa menambah beban ekonomi warga adalah... | Mengembangkan program bank sampah dengan insentif penukaran sampah menjadi uang | 2 | Menurunkan biaya iuran sampah melalui subsidi pemerintah | 0 | Menyediakan tempat pembakaran tertutup di setiap RT | 0 | Melakukan sosialisasi bahaya asap pembakaran | 0 | Mengadakan lomba lingkungan bersih bebas asap | 0 | Bank sampah memberi nilai ekonomi pada sampah sehingga warga terdorong untuk tidak membakarnya, sambil mengurangi volume sampah yang harus dibuang. | A
Etika dan Hukum dalam Pengelolaan Sanitasi Lingkungan | Seorang pemilik pabrik kecil membuang limbah cair langsung ke sungai. Ia dikenal dermawan di masyarakat dan membantu banyak warga miskin. Tindakan hukum langsung dikhawatirkan memicu konflik. Sebagai penyelia, langkah yang paling tepat untuk menegakkan aturan sekaligus menjaga hubungan sosial adalah... | Mengumpulkan bukti ilmiah pencemaran dan melakukan dialog persuasif | 2 | Memberikan teguran lisan tanpa bukti | 0 | Melaporkan langsung ke kepolisian | 0 | Membiarkan sementara demi menjaga hubungan baik | 0 | Mengumumkan pelanggaran ke media sosial | 0 | Pendekatan persuasif berbasis bukti ilmiah memungkinkan solusi tanpa konflik besar, tetap menghormati regulasi, dan menjaga hubungan sosial. | A
Pengelolaan Limbah Domestik & Industri | Dalam suatu kota pesisir, volume limbah cair domestik meningkat pesat akibat pertumbuhan penduduk dan pariwisata. Pemerintah setempat ingin mencegah pencemaran laut yang mengancam biota perairan. Beberapa metode diajukan: penggunaan IPAL komunal, pengolahan anaerobik, filtrasi pasir lambat, sistem sumur resapan, dan pengolahan limbah berbasis teknologi membran. Berdasarkan efisiensi pengurangan BOD dan COD pada skala besar dengan mempertimbangkan biaya operasional dan perawatan di wilayah berpenduduk padat, manakah metode yang paling tepat? | IPAL komunal | 2 | Pengolahan anaerobik | 0 | Filtrasi pasir lambat | 0 | Sumur resapan | 0 | Teknologi membran | 0 | IPAL komunal mampu mengolah limbah dalam volume besar, menurunkan BOD & COD secara signifikan, dan dapat dioperasikan secara kolektif di daerah padat penduduk. Metode ini sesuai regulasi dan efisien secara jangka panjang. | A
Sanitasi Air & Kualitas Air | Sebuah desa mengalami pencemaran air sumur akibat infiltrasi limbah rumah tangga. Alternatif solusi meliputi: pemasangan sumur gali baru, penggunaan klorinasi, pemasangan biofilter, pembangunan sistem perpipaan air bersih dari sumber mata air pegunungan, dan penggunaan disinfeksi UV. Jika tujuan utama adalah memastikan air bersih berkelanjutan dengan kualitas konsisten dan risiko kontaminasi minimal, opsi mana yang paling tepat? | Sumur gali baru | 0 | Klorinasi | 0 | Biofilter | 0 | Sistem perpipaan dari sumber pegunungan | 2 | Disinfeksi UV | 0 | Sistem perpipaan dari sumber pegunungan menghindari sumber pencemar, menyediakan pasokan berkelanjutan, dan meminimalkan risiko kontaminasi ulang. | D
Pengendalian Vektor Penyakit | Di sebuah pasar tradisional, populasi lalat meningkat akibat penumpukan sampah organik. Pilihan intervensi: penggunaan perangkap lalat berbasis feromon, penyemprotan insektisida kimia, peningkatan frekuensi pengangkutan sampah, penutupan rapat tempat penampungan sampah, dan edukasi pedagang tentang manajemen sampah. Mana intervensi utama yang paling efektif secara jangka panjang? | Perangkap lalat feromon | 0 | Insektisida kimia | 0 | Peningkatan frekuensi pengangkutan sampah | 2 | Penutupan rapat penampungan sampah | 0 | Edukasi pedagang | 0 | Pengangkutan sampah secara rutin menghilangkan sumber perkembangbiakan lalat, sehingga efektif menekan populasi vektor secara berkelanjutan. | C
K3 dalam Sanitasi Lingkungan | Petugas sanitasi lingkungan sering terpapar limbah medis di TPS sebelum dibawa ke tempat pengolahan. Opsi pencegahan: pelatihan ulang K3, penggunaan APD lengkap sesuai standar, pemasangan tanda peringatan bahaya, pengadaan tempat sampah medis terpisah, dan penjadwalan pengangkutan lebih cepat. Untuk mencegah risiko paparan langsung yang paling efektif, apa pilihan terbaik? | Pelatihan ulang K3 | 0 | Penggunaan APD lengkap | 2 | Pemasangan tanda peringatan | 0 | Tempat sampah medis terpisah | 0 | Penjadwalan pengangkutan cepat | 0 | APD lengkap melindungi langsung dari paparan patogen dan benda tajam saat penanganan limbah medis, sehingga menjadi perlindungan paling efektif secara langsung. | B
Manajemen Sampah & Limbah B3 | Sebuah pabrik cat menghasilkan limbah cair yang mengandung logam berat. Pilihan pengolahan: koagulasi-flokulasi, filtrasi pasir lambat, sedimentasi sederhana, stabilisasi kimia, dan pembakaran. Metode mana yang paling sesuai untuk mengurangi konsentrasi logam berat hingga memenuhi baku mutu? | Koagulasi-flokulasi | 2 | Filtrasi pasir lambat | 0 | Sedimentasi sederhana | 0 | Stabilisasi kimia | 0 | Pembakaran | 0 | Koagulasi-flokulasi efektif mengendapkan partikel logam berat, mengurangi konsentrasi hingga memenuhi standar lingkungan sebelum pembuangan. | A
Etika & Hukum Sanitasi Lingkungan | Sebuah perusahaan pengelola limbah diketahui membuang limbah cair ke sungai tanpa pengolahan, namun berkilah bahwa tindakan tersebut dilakukan atas instruksi manajemen pusat. Menurut UU No. 36 Tahun 2009 dan prinsip etika sanitasi lingkungan, tindakan yang paling tepat oleh tenaga penyelia adalah? | Melaporkan ke manajemen pusat | 0 | Memberikan teguran internal | 0 | Menghentikan operasi pembuangan limbah | 0 | Melaporkan ke otoritas lingkungan berwenang | 2 | Melakukan sosialisasi ulang SOP | 0 | Melaporkan ke otoritas berwenang adalah kewajiban hukum dan etis untuk mencegah pencemaran berlanjut. | D
Teknologi Terkini Sanitasi Lingkungan | Sebuah daerah rawan banjir ingin mengelola limbah domestik tanpa IPAL besar. Opsi teknologi: septic tank biofilter, constructed wetland, sistem resapan vertikal, filter keramik portabel, dan reaktor membran kecil. Jika prioritas adalah biaya rendah, ramah lingkungan, dan efektif mengolah limbah di wilayah banjir, pilihan terbaik adalah? | Septic tank biofilter | 0 | Constructed wetland | 2 | Resapan vertikal | 0 | Filter keramik portabel | 0 | Reaktor membran kecil | 0 | Constructed wetland memanfaatkan tanaman air dan mikroorganisme untuk mengolah limbah, hemat biaya, ramah lingkungan, dan cocok untuk daerah banjir. | B
Konsep Dasar Kesehatan Lingkungan Lanjut | Dalam suatu desa, survei menunjukkan 60% warga menggunakan sumur dangkal tanpa pelindung, 20% menggunakan air sungai, dan 20% menggunakan air hujan yang ditampung dalam wadah terbuka. Angka kejadian diare tinggi terutama saat musim hujan. Berdasarkan prinsip hubungan faktor lingkungan dengan kesehatan, intervensi awal apa yang paling tepat? | Mengedukasi warga tentang pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum makan. | 0 | Membangun sumur bor dalam dengan konstruksi kedap dan pelindung yang benar. | 2 | Membagikan tablet klorin untuk pengolahan air rumah tangga. | 0 | Menutup semua wadah penampungan air hujan. | 0 | Melakukan fogging di seluruh desa. | 0 | Penyediaan sumber air aman melalui sumur bor dengan konstruksi standar akan menghilangkan sumber utama kontaminasi dan mencegah diare secara berkelanjutan. | B
Pengkajian dan Pemantauan Kualitas Lingkungan | Pemantauan kualitas tanah di daerah bekas tambang menunjukkan kandungan merkuri 0,004 mg/kg (di atas baku mutu 0,002 mg/kg) dan pH tanah 4,5. Masyarakat menggunakan lahan tersebut untuk menanam sayuran. Berdasarkan data, tindakan awal yang paling tepat untuk mencegah risiko kesehatan adalah? | Melakukan remediasi tanah dengan penetralan pH dan pengurangan merkuri. | 2 | Mengganti jenis tanaman dengan varietas yang lebih tahan asam. | 0 | Memindahkan lokasi tanam ke daerah yang lebih netral. | 0 | Memberikan edukasi tentang pencucian sayur yang benar. | 0 | Menutup lahan dengan plastik agar tidak digunakan lagi. | 0 | Perbaikan kualitas tanah dengan remediasi langsung akan mengurangi paparan merkuri dan memperbaiki pH sehingga aman untuk pertanian. | A
Manajemen Sanitasi Air Bersih dan Air Minum | Sebuah kota kecil menggunakan sistem PDAM yang sumbernya dari sungai. Hasil uji menunjukkan parameter mikrobiologis negatif, namun kekeruhan 10 NTU (baku mutu 5 NTU) dan rasa air berubah saat musim hujan. Dana hanya cukup untuk satu perbaikan. Tindakan apa yang paling efektif? | Menambah kapasitas pengendapan dan filtrasi pada instalasi PDAM. | 2 | Melakukan klorinasi ganda di titik pengolahan dan distribusi. | 0 | Mengganti seluruh jaringan pipa tua. | 0 | Membatasi penggunaan air saat musim hujan. | 0 | Meningkatkan frekuensi pengujian laboratorium. | 0 | Kekeruhan tinggi diatasi paling efektif dengan peningkatan proses pengendapan dan filtrasi sebelum desinfeksi, sehingga mutu fisik air terpenuhi. | A
Pengelolaan Limbah Padat dan Cair | Industri kecil pengolahan tahu membuang limbah cair langsung ke sungai. Uji laboratorium menunjukkan BOD 300 mg/L (baku mutu 150 mg/L) dan TSS 200 mg/L (baku mutu 100 mg/L). Jika intervensi harus murah namun efektif, apa solusi terbaik? | Memasang unit IPAL sederhana berbasis bak sedimentasi dan kolam aerasi. | 2 | Mengalirkan limbah ke sawah sekitar untuk pemanfaatan pupuk. | 0 | Mengencerkan limbah dengan air sungai sebelum dibuang. | 0 | Menggunakan kapur untuk mengurangi bau pada limbah. | 0 | Menutup sementara industri saat musim kemarau. | 0 | IPAL sederhana dengan sedimentasi dan aerasi dapat menurunkan BOD dan TSS secara signifikan dengan biaya rendah, sesuai kebutuhan industri kecil. | A
Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit | Survei vektor menemukan populasi Culex tinggi di daerah dengan banyak genangan air kotor. Warga mengeluhkan penyakit filariasis dan demam malam. Edukasi sudah dilakukan tetapi kasus tidak turun. Strategi apa yang paling efektif? | Melakukan fogging fokus. | 0 | Menguras dan menutup seluruh wadah penampungan air bersih. | 0 | Meningkatkan drainase lingkungan untuk menghilangkan genangan air kotor. | 2 | Menyediakan kelambu untuk seluruh rumah tangga. | 0 | Membagikan obat filariasis massal tanpa pengendalian vektor. | 0 | Menghilangkan habitat larva Culex melalui perbaikan drainase akan memutus siklus penularan penyakit secara berkelanjutan. | C
Sanitasi Makanan dan Minuman | Pada pemeriksaan jasa boga, ditemukan makanan siap saji disimpan pada suhu ruang selama 6 jam, pekerja menggunakan sarung tangan tapi tidak mencuci tangan, dan sayur mentah dicuci dengan air yang belum diuji kualitasnya. Mana yang menjadi fokus prioritas? | Memastikan air pencuci sayur memenuhi baku mutu. | 0 | Mengurangi waktu simpan makanan siap saji di suhu ruang menjadi maksimal 2 jam. | 2 | Mewajibkan penggunaan sarung tangan sekali pakai. | 0 | Melarang penggunaan sayur mentah dalam menu. | 0 | Mengganti peralatan setiap kali selesai digunakan. | 0 | Pertumbuhan bakteri patogen pada makanan siap saji di suhu ruang adalah risiko utama, sehingga pembatasan waktu simpan sangat penting. | B
Manajemen Kesehatan Lingkungan di Fasilitas Kesehatan | Sebuah puskesmas mengalami masalah limbah medis padat yang menumpuk selama 5 hari karena insinerator rusak. Limbah disimpan di ruang terbuka tanpa penutup. Tindakan darurat paling tepat untuk mencegah risiko kesehatan adalah? | Membakar limbah di lahan terbuka jauh dari pemukiman. | 0 | Mengirim limbah ke fasilitas pengolahan limbah medis terdekat. | 2 | Mengubur limbah dalam tanah tanpa pengolahan. | 0 | Menyemprot limbah dengan disinfektan lalu membiarkannya. | 0 | Mengurangi pelayanan yang menghasilkan limbah medis. | 0 | Pengiriman limbah ke fasilitas yang memenuhi syarat adalah solusi tercepat untuk mencegah risiko kesehatan dari penumpukan limbah medis. | B
Pengkajian dan Pemantauan Kualitas Lingkungan | Hasil survei kualitas udara di kota pelabuhan menunjukkan kadar NO₂ sebesar 0,12 ppm (baku mutu 0,05 ppm) dan PM₁₀ sebesar 180 µg/m³ (baku mutu 150 µg/m³). Warga melaporkan peningkatan kasus ISPA terutama di musim kemarau ketika lalu lintas kendaraan dan aktivitas bongkar muat meningkat. Jika pemerintah setempat ingin menurunkan paparan polutan secara signifikan tanpa menghentikan aktivitas ekonomi, langkah prioritas apa yang harus dilakukan? | Mengedukasi warga untuk menggunakan masker setiap kali keluar rumah. | 0 | Menerapkan pembatasan waktu operasional kendaraan berat dan mewajibkan perawatan mesin secara berkala. | 2 | Menanam vegetasi penahan debu di area pelabuhan. | 0 | Menggeser aktivitas bongkar muat ke pelabuhan lain. | 0 | Membatasi penjualan kendaraan bermotor baru di wilayah tersebut. | 0 | Pembatasan operasional kendaraan berat dan perawatan mesin menurunkan emisi di sumbernya, yang lebih efektif daripada hanya melindungi individu. | B
Pengelolaan Limbah Padat dan Cair | Sebuah industri tekstil menghasilkan limbah cair dengan warna pekat dan bau menyengat. Uji laboratorium menunjukkan COD 450 mg/L (baku mutu 150 mg/L) dan pH 4,2. Limbah dibuang langsung ke sungai yang menjadi sumber air irigasi. Jika industri tidak bisa menghentikan operasi, apa langkah yang paling efektif dan realistis untuk mencegah pencemaran? | Mengencerkan limbah dengan air bersih sebelum dibuang. | 0 | Menyaring limbah melalui media pasir untuk mengurangi partikel. | 0 | Menggunakan bahan kimia penetral pH sebelum pembuangan. | 0 | Membangun instalasi pengolahan limbah terpadu dengan netralisasi dan penurunan COD sebelum dibuang. | 2 | Menyimpan limbah dalam tangki besar hingga hujan deras datang untuk pengenceran alami. | 0 | Instalasi pengolahan terpadu yang mencakup netralisasi pH dan penurunan COD adalah langkah paling efektif untuk mencegah pencemaran jangka panjang. | D
Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit | Di wilayah endemis pesisir, kasus malaria meningkat meskipun pembagian kelambu sudah dilakukan setahun lalu. Survei menemukan banyak rawa-rawa tidak terkelola, perahu-perahu nelayan menampung air hujan, dan genangan dekat rumah warga. Berdasarkan prinsip pengendalian terpadu, tindakan apa yang sebaiknya menjadi prioritas untuk menurunkan kasus secara berkelanjutan? | Melakukan fogging rutin setiap dua minggu di semua desa. | 0 | Memberikan obat profilaksis malaria kepada seluruh warga selama musim hujan. | 0 | Mengedukasi masyarakat agar tidak keluar rumah pada malam hari. | 0 | Menguras dan menutup semua tempat penampungan air di sekitar rumah. | 0 | Melakukan pengelolaan lingkungan pesisir termasuk perataan rawa, pengeringan genangan, dan pemeliharaan ikan pemakan jentik. | 2 | Pengelolaan lingkungan yang menghilangkan habitat nyamuk Anopheles lebih efektif dan berkelanjutan dibanding hanya pengendalian kimia atau edukasi. | E
Manajemen Sanitasi Air Bersih | Sebuah puskesmas di wilayah pesisir menggunakan sumur gali sebagai sumber air bersih utama. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kandungan klor bebas 0,05 mg/L dan E. coli 3 koloni/100 mL, di bawah standar Permenkes No. 2 Tahun 2023 yang mensyaratkan klor bebas minimal 0,2 mg/L dan E. coli 0 koloni/100 mL. Puskesmas tersebut melayani ibu hamil, pasien rawat inap, dan kegiatan imunisasi setiap hari. Petugas sanitasi diminta memberi rekomendasi yang tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga mempertimbangkan ketersediaan bahan dan waktu implementasi. Langkah yang paling tepat adalah... | Menambahkan kaporit dosis 1–3 mg/L secara berkala dan memantau kadar klor bebas harian | 2 | Menguras sumur lalu mengisi ulang dengan air hujan yang ditampung untuk menghindari pencemaran | 0 | Memasang filter pasir lambat tanpa penambahan desinfektan kimia | 0 | Melakukan pengeboran sumur artesis baru yang bebas kontaminasi biologis | 0 | Menghentikan penggunaan sumur dan membeli air kemasan galon untuk seluruh kebutuhan | 0 | Penambahan kaporit sesuai dosis efektif membunuh mikroorganisme patogen dan memenuhi kadar klor bebas sesuai standar, dapat diterapkan cepat dan murah. Opsi lain butuh waktu lama atau tidak menghilangkan risiko E. coli sepenuhnya. | A
Pengelolaan Limbah Padat | Sebuah rumah sakit tipe B menghasilkan 1,5 ton limbah padat medis dan non-medis per minggu. Inspeksi menemukan bahwa limbah infeksius sering tercampur dengan limbah domestik karena petugas baru tidak memahami kode warna kantong limbah. Selain itu, tempat penampungan sementara tidak memiliki atap dan sering terkena hujan, menyebabkan lindi mencemari tanah di sekitar. Manajemen meminta solusi yang langsung memutus rantai pencemaran dan meminimalkan risiko penularan penyakit ke petugas. Tindakan paling tepat adalah... | Melatih ulang petugas mengenai pemilahan limbah dan kode warna serta menambahkan papan informasi di setiap titik pengumpulan | 0 | Memasang atap dan lantai kedap air di TPS limbah serta memastikan penampungan tertutup rapat sesuai regulasi | 2 | Menambah jumlah kantong plastik medis merah di seluruh unit pelayanan | 0 | Mengalihkan pengangkutan limbah ke pihak ketiga setiap hari | 0 | Melakukan penyemprotan disinfektan di TPS limbah setiap 4 jam | 0 | Penutupan TPS yang sesuai standar fisik (atap, lantai kedap air) dan tertutup rapat langsung mencegah pencemaran lindi dan paparan limbah, sedangkan pelatihan atau penambahan kantong saja tidak menyelesaikan masalah pencemaran tanah. | B
Pengendalian Vektor | Di sebuah kelurahan, kasus DBD meningkat meski fogging sudah dilakukan 4 kali dalam 2 bulan. Survei jentik menunjukkan ABJ hanya 62%, dengan banyak bak mandi dan drum air tidak tertutup di rumah-rumah warga. Petugas ingin mengambil tindakan yang tidak hanya menurunkan populasi nyamuk dewasa, tetapi juga memutus siklus perkembangbiakan jangka panjang. Strategi prioritas yang harus dilakukan adalah... | Menambah jadwal fogging menjadi seminggu sekali | 0 | Membagikan kelambu anti nyamuk di seluruh rumah tangga | 0 | Melakukan larvasidasi teratur disertai edukasi warga untuk menutup dan menguras tempat penampungan air | 2 | Menggunakan perangkap ovitrap di setiap rumah warga | 0 | Menyemprotkan insektisida ke seluruh saluran drainase | 0 | Larvasidasi yang diikuti perubahan perilaku (menutup, menguras) mengatasi akar masalah yaitu sumber perkembangbiakan nyamuk, sedangkan fogging hanya membunuh nyamuk dewasa sementara. | C
Sanitasi Makanan dan Minuman | Sebuah kantin sekolah menengah mendapat teguran karena hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan Salmonella pada makanan yang dijual. Inspeksi menemukan bahwa air cuci piring diambil dari sumur dangkal, makanan matang sering dibiarkan terbuka, dan peralatan tidak dikeringkan sebelum digunakan. Pengelola meminta saran yang dapat langsung menurunkan risiko kontaminasi bakteri pada makanan. Rekomendasi paling tepat adalah... | Mengganti sumber air dengan air bersih yang memenuhi baku mutu serta menerapkan prinsip penyimpanan makanan tertutup | 0 | Menambah frekuensi cuci peralatan tanpa mengubah sumber air | 0 | Melakukan perebusan air sumur sebelum digunakan untuk mencuci peralatan dan memastikan makanan matang selalu tertutup | 0 | Menggunakan air bersih bersertifikat, peralatan dikeringkan setelah dicuci, dan makanan matang disimpan tertutup rapat | 2 | Memasang filter karbon aktif untuk mengolah air sumur | 0 | Kombinasi penggunaan air bersih, pengeringan peralatan, dan penyimpanan tertutup langsung memutus rantai kontaminasi bakteri. Opsi lain hanya sebagian memecahkan masalah. | D
Manajemen Kesehatan Lingkungan Fasyankes | Sebuah puskesmas pembantu memiliki IPAL sederhana untuk mengolah limbah cair. Hasil uji menunjukkan BOD 80 mg/L, TSS 60 mg/L, dan pH 5,5, di luar baku mutu PermenLHK No. 68 Tahun 2016. Petugas sanitasi harus memberikan rekomendasi yang memenuhi regulasi, mempertimbangkan biaya, dan dapat diimplementasikan tanpa menghentikan layanan kesehatan. Pilihan paling tepat adalah... | Mengganti seluruh sistem IPAL dengan teknologi membran baru | 0 | Menambahkan unit netralisasi pH dan memperbaiki aerasi untuk menurunkan BOD | 0 | Melakukan pengurasan bak ekualisasi dan penyesuaian dosis koagulan | 0 | Menambah proses pengolahan lanjutan berupa aerasi tambahan dan penyesuaian pH | 0 | Mengoptimalkan IPAL dengan perbaikan aerasi, penyesuaian pH, dan pengurasan lumpur secara berkala | 2 | Perbaikan fungsi IPAL tanpa mengganti seluruh sistem adalah langkah realistis yang mengembalikan baku mutu. Kombinasi optimasi aerasi, pH, dan pengurasan lumpur efektif serta hemat biaya. | E
Manajemen Sanitasi Air Bersih dan Air Minum | Dalam survei kesehatan lingkungan di sebuah desa pegunungan, hasil uji laboratorium menunjukkan kadar bakteri E. coli sebesar 30 CFU/100 ml pada sumber mata air utama yang digunakan warga. Pemeriksaan lapangan menemukan bahwa pipa distribusi melewati area persawahan dengan aktivitas peternakan di hulu, dan terdapat beberapa sambungan pipa yang bocor. Pemerintah desa memiliki dana terbatas untuk perbaikan. Berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Standar Kualitas Air Minum, tindakan prioritas yang paling sesuai untuk memastikan air aman dikonsumsi dan berkelanjutan adalah… | Memasang filter karbon aktif di setiap rumah tangga untuk mengurangi risiko kontaminasi bakteri | 0 | Melakukan desinfeksi berkala pada mata air dan perbaikan titik kebocoran pipa distribusi | 2 | Mengganti seluruh pipa distribusi dengan pipa stainless steel tahan korosi | 0 | Mengedukasi warga agar selalu merebus air sebelum diminum | 0 | Menutup seluruh area persawahan di sekitar pipa distribusi | 0 | Standar kualitas air minum menekankan pada pencegahan kontaminasi sejak sumber dan jalur distribusi. Desinfeksi berkala di mata air dan perbaikan kebocoran pipa adalah solusi efektif dan sesuai regulasi, sementara opsi lain bersifat parsial atau tidak realistis. | B
Pengelolaan Limbah Padat dan Cair | Sebuah rumah sakit tipe B menghasilkan rata-rata 350 kg limbah padat medis per hari. Audit internal menunjukkan bahwa 40% limbah infeksius bercampur dengan limbah domestik di TPS, sebagian kantong limbah robek, dan sistem incinerator tidak mencapai suhu standar. Jika merujuk pada PermenLHK No. 68 Tahun 2016 dan pedoman Kemenkes tentang pengelolaan limbah medis, langkah awal paling tepat dan berkelanjutan untuk mencegah risiko penularan adalah… | Memperbaiki sistem pemilahan limbah di sumber dan memastikan kantong limbah sesuai standar warna dan kekuatan | 2 | Mengirim seluruh limbah ke pihak ketiga tanpa perbaikan sistem internal | 0 | Mengganti seluruh incinerator dengan teknologi insinerasi modern berbasis plasma | 0 | Menyemprotkan desinfektan ke semua limbah sebelum dibuang | 0 | Memindahkan TPS limbah ke lokasi yang jauh dari area publik | 0 | Pemilahan di sumber sesuai standar adalah langkah fundamental yang mencegah kontaminasi silang dan memudahkan pengolahan sesuai jenis limbah. Perbaikan incinerator tetap perlu, namun harus didahului pemilahan yang benar. | A
Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit | Di sebuah wilayah endemis DBD, hasil surveilans menunjukkan Angka Bebas Jentik (ABJ) 82%, di bawah target nasional 95%. Pemeriksaan lapangan menemukan banyak wadah penampungan air tidak tertutup rapat, adanya ban bekas berisi air hujan, dan kegiatan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) tidak rutin dilakukan. Berdasarkan pedoman Kemenkes, intervensi prioritas yang paling efektif untuk peningkatan ABJ secara berkelanjutan adalah… | Melakukan fogging insektisida setiap minggu selama musim hujan | 0 | Menutup seluruh wadah air dan melaksanakan PSN 3M Plus secara rutin melibatkan masyarakat | 0 | Mengganti seluruh sumber air warga dengan air PDAM bertekanan tinggi | 0 | Memberdayakan kader jumantik untuk inspeksi mingguan dan edukasi PSN berbasis partisipasi warga | 2 | Menyebarkan larvasida ke seluruh saluran drainase kota | 0 | Peningkatan ABJ berkelanjutan lebih efektif dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui kader jumantik dan edukasi 3M Plus. Fogging hanya efektif untuk nyamuk dewasa dan tidak memutus siklus jentik secara tuntas. | D
Manajemen Kesehatan Lingkungan di Fasilitas Kesehatan | Sebuah puskesmas melaporkan meningkatnya infeksi luka pasca tindakan kecil. Audit PPI menemukan bahwa proses sterilisasi instrumen tidak konsisten, air untuk mencuci instrumen berasal dari sumur yang tidak diuji kualitasnya, dan ruang tindakan tidak memiliki ventilasi yang memadai. Berdasarkan regulasi PPI dan standar akreditasi, langkah utama yang paling sesuai adalah… | Memastikan sterilisasi instrumen dilakukan sesuai SOP dan menggunakan air yang memenuhi standar baku mutu | 2 | Memasang ventilasi mekanis pada ruang tindakan | 0 | Mengganti semua instrumen bedah dengan instrumen sekali pakai | 0 | Melakukan uji laboratorium air setiap bulan tanpa mengubah prosedur sterilisasi | 0 | Memindahkan lokasi ruang tindakan ke gedung baru | 0 | Sterilisasi yang benar dan penggunaan air memenuhi baku mutu langsung mengurangi risiko infeksi. Langkah lain bersifat pendukung namun tidak langsung memutus sumber infeksi utama. | A
Pengelolaan Limbah Padat dan Cair | Dalam pengelolaan limbah cair medis, salah satu tahap penting adalah proses netralisasi sebelum dibuang ke lingkungan. Berdasarkan PermenLHK No. 68 Tahun 2016, proses ini memerlukan pengaturan pH limbah agar sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. Namun, di lapangan sering ditemukan perbedaan metode netralisasi yang digunakan, mulai dari penambahan kapur, larutan basa, hingga aerasi bertekanan. Jika sebuah fasilitas kesehatan menggunakan metode aerasi setelah penambahan koagulan, tetapi tidak melakukan uji pH akhir sebelum pembuangan, tindakan ini dinilai tidak sesuai. Dalam konteks tersebut, metode yang paling tepat dan sesuai regulasi untuk memastikan limbah memenuhi baku mutu adalah… | Melakukan koagulasi-flokulasi diikuti netralisasi pH menggunakan larutan kapur dan verifikasi laboratorium | 2 | Menambahkan larutan basa hingga pH mendekati netral, kemudian langsung membuang limbah ke saluran umum | 0 | Melakukan aerasi selama 24 jam untuk mengurangi zat organik tanpa pengukuran pH akhir | 0 | Menggunakan desinfeksi kimia sebelum proses pengendapan utama | 0 | Membuang limbah cair langsung ke sumur resapan setelah koagulasi | 0 | Regulasi mengharuskan verifikasi pH sesuai baku mutu sebelum pembuangan. Koagulasi-flokulasi diikuti netralisasi dengan larutan kapur dan verifikasi laboratorium adalah prosedur paling tepat. | A
Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit | Dalam program pengendalian nyamuk Aedes aegypti di wilayah endemis, dilakukan surveilans vektor dengan metode ABJ (Angka Bebas Jentik) setiap bulan. Namun, hasil survei menunjukkan ABJ hanya mencapai 75%, sementara target minimal adalah 95%. Petugas lapangan melaporkan bahwa metode yang digunakan masyarakat hanya sebatas fogging dan belum konsisten menjalankan 3M Plus. Berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan, tindakan prioritas yang harus dilakukan sebelum meningkatkan frekuensi fogging adalah… | Meningkatkan edukasi masyarakat terkait 3M Plus disertai inspeksi rumah ke rumah | 0 | Melakukan penyemprotan insektisida setiap minggu di seluruh wilayah | 0 | Melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak dengan partisipasi aktif warga | 2 | Mengganti jenis insektisida untuk mengatasi resistensi nyamuk | 0 | Menggunakan larvasida kimia di semua sumber air tanpa mempertimbangkan penggunaannya | 0 | Pedoman menekankan bahwa pemberantasan sarang nyamuk secara serentak melibatkan warga adalah kunci menaikkan ABJ, bukan hanya fogging. | C
Sanitasi Makanan dan Minuman | Sebuah inspeksi higiene sanitasi di dapur jasa boga menemukan bahwa penyimpanan bahan makanan beku dilakukan pada suhu -5°C, pekerja menggunakan sarung tangan sekali pakai, tetapi tidak mengganti saat berpindah dari mengolah bahan mentah ke matang. Selain itu, tidak ada catatan pemantauan suhu harian pada lemari pendingin. Berdasarkan Permenkes No. 1096/MENKES/PER/VI/2011, tindakan korektif paling prioritas untuk mencegah kontaminasi silang adalah… | Memasang termometer digital pada semua lemari pendingin untuk pemantauan | 0 | Menurunkan suhu penyimpanan beku menjadi minimal -18°C dan membuat catatan harian | 0 | Mewajibkan penggantian sarung tangan setiap kali berpindah dari bahan mentah ke matang | 2 | Melakukan sterilisasi alat masak setiap akhir shift | 0 | Memisahkan area pengolahan bahan mentah dan matang tanpa memperhatikan suhu | 0 | Kontaminasi silang terutama terjadi karena pekerja tidak mengganti sarung tangan saat berpindah pekerjaan. Mengubah perilaku ini adalah prioritas utama. | C
Manajemen Kesehatan Lingkungan di Fasilitas Kesehatan | Dalam audit sanitasi rumah sakit tipe B, ditemukan bahwa unit pengolahan limbah cair telah memiliki IPAL yang berfungsi baik. Namun, pengelolaan limbah padat medis masih dilakukan dengan pembakaran terbuka di lahan belakang karena insinerator sedang rusak. Selain itu, tidak ada catatan pemeliharaan rutin insinerator. Berdasarkan prinsip PPI dan regulasi Kemenkes, langkah strategis yang harus diambil untuk mengatasi masalah ini adalah… | Menggunakan metode insinerasi di fasilitas terdekat yang memiliki izin operasi | 0 | Memperbaiki insinerator internal dan menerapkan SOP pemeliharaan rutin | 2 | Mengubur limbah padat medis di lokasi yang jauh dari sumber air tanah | 0 | Menyimpan limbah medis di gudang hingga insinerator diperbaiki | 0 | Mengirim limbah medis ke TPA umum dengan pengawasan petugas | 0 | Perbaikan insinerator dan SOP pemeliharaan rutin adalah langkah strategis sesuai PPI dan regulasi. | B
Keselamatan Kerja dan Kesehatan Petugas | Saat melakukan penyemprotan insektisida untuk pengendalian vektor di daerah banjir, petugas menggunakan masker kain, sarung tangan karet tipis, dan pakaian lengan pendek. Kondisi cuaca panas membuat petugas melepas masker saat bekerja. Berdasarkan prinsip K3 di bidang sanitasi lingkungan, peralatan APD yang wajib digunakan untuk mencegah paparan bahan berbahaya dalam situasi ini adalah… | Masker respirator, sarung tangan tahan bahan kimia, pakaian pelindung lengan panjang, dan pelindung mata | 2 | Masker kain dan topi pelindung dari sinar matahari | 0 | Sarung tangan lateks sekali pakai dan sepatu boot karet | 0 | Pelindung mata, rompi reflektif, dan masker medis | 0 | Pakaian pelindung berbahan katun untuk menyerap keringat | 0 | APD lengkap dengan respirator, sarung tangan tahan bahan kimia, pakaian pelindung, dan pelindung mata adalah standar aman dalam penyemprotan insektisida. | A
Pengelolaan Limbah Padat dan Cair | Dalam proses pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan, setiap tahapan mulai dari pemilahan di sumber, penyimpanan sementara, hingga pemusnahan harus mengikuti standar operasional yang ketat. Berdasarkan PermenLHK No. 68 Tahun 2016, limbah cair yang mengandung patogen harus melalui proses inaktivasi biologis sebelum dibuang ke lingkungan. Namun, dalam situasi darurat seperti wabah, metode pengolahan dapat dimodifikasi. Manakah pernyataan yang paling sesuai dengan prinsip pengelolaan limbah medis yang aman dan sah secara hukum? | Penggunaan autoklaf dengan suhu ≥121°C selama 30 menit diikuti penghancuran fisik limbah | 0 | Penggunaan incinerator bersuhu ≥800°C untuk membakar limbah infeksius dengan residu abu <5% | 2 | Penggunaan desinfeksi kimia tanpa autoklaf untuk semua jenis limbah medis | 0 | Pemisahan limbah hanya berdasarkan warna wadah tanpa proses lanjutan | 0 | Pembuangan langsung limbah ke saluran air setelah difiltrasi | 0 | Autoklaf diikuti penghancuran fisik efektif, tetapi incinerator bersuhu tinggi memberikan jaminan pemusnahan patogen yang lebih menyeluruh sesuai regulasi | B
Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit | Dalam pengendalian vektor nyamuk Aedes aegypti, teknik surveilans larva seperti metode Angka Bebas Jentik (ABJ) digunakan untuk memantau risiko penularan DBD. Berdasarkan pedoman Kemenkes, nilai ABJ <95% menunjukkan risiko tinggi. Jika ditemukan wilayah dengan ABJ 87%, langkah pengendalian harus segera dilakukan. Dari pilihan berikut, mana yang merupakan tindakan paling sesuai untuk menurunkan populasi vektor secara cepat dan berkelanjutan? | Melakukan fogging kimia di seluruh wilayah selama 3 hari berturut-turut | 0 | Menguras, menutup, dan mendaur ulang tempat penampungan air diikuti pemberian larvasida selektif | 2 | Menyebar ikan pemakan jentik tanpa evaluasi pasca-intervensi | 0 | Melakukan edukasi masyarakat tanpa tindakan lapangan langsung | 0 | Mengandalkan musim kemarau untuk menurunkan populasi larva | 0 | Metode 3M plus dengan larvasida terbukti efektif jangka panjang dan sesuai pedoman Kemenkes untuk ABJ rendah | B
Sanitasi Makanan dan Minuman | Berdasarkan Permenkes No. 1096/MENKES/PER/VI/2011, inspeksi higiene sanitasi pada jasa boga meliputi pemeriksaan sumber air, peralatan, penyimpanan bahan, dan perilaku karyawan. Dalam sebuah audit ditemukan bahwa air bersih memenuhi baku mutu, namun penyimpanan bahan pangan dilakukan pada suhu 20°C untuk produk mudah rusak. Apa tindakan paling tepat untuk menjamin keamanan pangan? | Memindahkan bahan pangan ke penyimpanan bersuhu ≤5°C dan memisahkan dari bahan mentah | 2 | Menambahkan bahan pengawet alami untuk semua produk | 0 | Menutup rapat semua bahan pangan tanpa memperhatikan suhu | 0 | Mengganti sumber air meskipun sudah memenuhi baku mutu | 0 | Mengatur jadwal memasak lebih cepat tanpa memperbaiki penyimpanan | 0 | Suhu ≤5°C mencegah pertumbuhan bakteri pada bahan pangan mudah rusak, sesuai standar higiene pangan | A
Manajemen Kesehatan Lingkungan di Fasilitas Kesehatan | Dalam pengawasan sanitasi di rumah sakit, pencegahan infeksi silang antara pasien dan tenaga kesehatan menjadi prioritas. Protokol PPI mencakup penggunaan APD, sterilisasi alat, dan pengelolaan limbah infeksius. Jika ditemukan kasus penularan silang akibat kontaminasi peralatan, tindakan prioritas apa yang paling tepat dilakukan oleh penyelia sanitasi lingkungan? | Mengganti semua peralatan dengan yang baru | 0 | Melakukan investigasi sumber kontaminasi dan memperbaiki prosedur sterilisasi | 2 | Menambah jumlah APD tanpa perubahan prosedur sterilisasi | 0 | Mengurangi jumlah pasien untuk menekan risiko | 0 | Memasang tanda peringatan di seluruh ruangan | 0 | Investigasi dan perbaikan prosedur sterilisasi langsung mengatasi akar penyebab penularan silang | B
Keselamatan Kerja dan Kesehatan Petugas | Petugas sanitasi lingkungan sering terpapar bahan kimia berbahaya saat proses desinfeksi limbah. Berdasarkan prinsip K3, penggunaan APD yang tepat, prosedur kerja aman, dan pelatihan adalah kewajiban. Jika terjadi paparan langsung bahan kimia pada kulit, langkah pertama yang harus dilakukan adalah… | Segera mencuci bagian kulit yang terkena dengan air mengalir selama minimal 15 menit | 2 | Menggunakan salep antiseptik tanpa membersihkan kulit | 0 | Mengganti pakaian kerja tanpa membilas kulit | 0 | Melapor kepada atasan sebelum melakukan pertolongan | 0 | Mengompres kulit dengan es untuk mengurangi iritasi | 0 | Pencucian dengan air mengalir segera adalah langkah awal penting sebelum tindakan medis lanjutan | A
Manajemen dan Supervisi Tim Sanitasi | Seorang penyelia sanitasi lingkungan bertugas mengatur jadwal pemantauan kualitas air bersih di 10 desa. Data bulan lalu menunjukkan hanya 6 desa yang dipantau tepat waktu. Untuk meningkatkan kepatuhan tim, langkah supervisi yang paling efektif adalah… | Memberikan sanksi tertulis kepada seluruh anggota tim | 0 | Menyusun ulang jadwal kerja dengan pembagian tugas yang jelas dan realistis | 2 | Mengurangi jumlah desa yang dipantau | 0 | Mengandalkan laporan sukarela dari anggota tim | 0 | Melibatkan pihak luar untuk memantau pelaksanaan | 0 | Jadwal jelas dan realistis meningkatkan kepatuhan tanpa mengurangi kualitas pengawasan | B
Etika Profesi dan Regulasi | UU No. 36 Tahun 2014 menegaskan bahwa tenaga kesehatan wajib menjalankan tugas sesuai standar profesi dan kode etik. Jika seorang tenaga sanitasi lingkungan diminta mempercepat hasil pemeriksaan laboratorium dengan memotong prosedur, sikap yang paling sesuai etika adalah… | Menolak permintaan dan menjelaskan risiko pelanggaran prosedur | 2 | Mempercepat hasil demi kepuasan pihak peminta | 0 | Melaporkan permintaan kepada atasan sambil tetap melakukannya | 0 | Mengabaikan permintaan tanpa penjelasan | 0 | Menunda pemeriksaan tanpa alasan jelas | 0 | Penolakan dengan penjelasan risiko menjaga integritas dan kepatuhan regulasi | A
Pengelolaan Limbah Padat dan Cair | Dalam proses pengolahan limbah cair rumah sakit yang mengandung bahan kimia berbahaya, petugas sanitasi lingkungan harus memastikan bahwa setiap tahapan memenuhi baku mutu sesuai PermenLHK No. 68 Tahun 2016. Hal ini meliputi pemisahan awal limbah di sumber, penggunaan teknologi pengolahan seperti IPAL, serta pemantauan kualitas efluen sebelum dibuang ke badan air. Jika hasil uji laboratorium menunjukkan kadar COD melebihi ambang batas, langkah pertama yang harus dilakukan adalah… | Melakukan re-sirkulasi efluen untuk menurunkan konsentrasi COD sebelum pembuangan akhir | 0 | Menghentikan sementara pembuangan efluen dan melakukan perbaikan proses IPAL | 2 | Menambahkan kaporit dalam jumlah lebih besar agar bakteri cepat mati | 0 | Melakukan pencampuran efluen dengan air bersih untuk menurunkan kadar COD | 0 | Mengganti seluruh peralatan IPAL secara total tanpa analisis penyebab | 0 | Mengacu pada PermenLHK No. 68 Tahun 2016, ketika COD melebihi ambang batas, langkah tepat adalah menghentikan sementara pembuangan dan memperbaiki proses IPAL, bukan sekadar pengenceran atau penambahan bahan kimia tanpa analisis. | B
Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit | Pada program pengendalian tikus di kawasan pasar tradisional, petugas menemukan adanya peningkatan populasi meski perangkap sudah dipasang di beberapa titik. Data surveilans menunjukkan adanya sumber makanan dari sisa sayuran dan buah yang tercecer, serta lubang-lubang akses yang belum ditutup. Langkah prioritas yang harus dilakukan sesuai pedoman Kemenkes adalah… | Menambah jumlah perangkap di semua area pasar | 0 | Menyemprot seluruh area dengan rodentisida dosis tinggi | 0 | Menutup akses masuk tikus dan mengeliminasi sumber makanan di lingkungan pasar | 2 | Mengganti jenis perangkap dengan model yang lebih sensitif | 0 | Memasang umpan beracun di dekat area penjual daging | 0 | Sesuai pedoman Kemenkes, pengendalian vektor harus dimulai dari perbaikan lingkungan, termasuk penutupan akses dan pembersihan sumber makanan, sebelum penambahan perangkap atau rodentisida. | C
Sanitasi Makanan dan Minuman | Inspeksi di sebuah jasa boga menemukan bahwa makanan disajikan dalam suhu ruang selama lebih dari 4 jam sebelum dikonsumsi. Selain itu, penyimpanan bahan mentah dan matang tidak dipisahkan, dan peralatan tidak dibersihkan setelah digunakan. Berdasarkan Permenkes No. 1096/MENKES/PER/VI/2011, tindakan korektif yang paling tepat dilakukan pertama kali adalah… | Menyediakan pendingin makanan (chiller) dan memisahkan bahan mentah dan matang | 2 | Mengganti seluruh menu makanan yang mudah basi dengan menu kering | 0 | Menambah jumlah pekerja untuk mempercepat proses penyajian | 0 | Menggunakan bahan pengawet tambahan untuk mencegah pembusukan | 0 | Menutup sementara jasa boga hingga semua peralatan baru dibeli | 0 | Standar inspeksi higiene sanitasi mengharuskan adanya pendingin dan pemisahan bahan mentah-matang sebagai prioritas untuk mencegah kontaminasi silang dan pertumbuhan bakteri. | A
Manajemen Kesehatan Lingkungan di Fasilitas Kesehatan | Seorang petugas sanitasi lingkungan di puskesmas menemukan bahwa limbah medis tajam sering kali tidak dimasukkan ke safety box dan dibuang bersama sampah domestik. Hal ini berpotensi melanggar regulasi PPI dan standar akreditasi. Langkah strategis pertama yang harus diambil adalah… | Memberikan pelatihan ulang kepada petugas tentang pengelolaan limbah tajam | 2 | Memasang kamera pengawas di setiap ruang tindakan | 0 | Mengganti seluruh safety box dengan kapasitas lebih besar | 0 | Membuat laporan tertulis kepada Dinas Kesehatan sebelum mengambil tindakan | 0 | Memisahkan limbah tajam secara manual setiap hari oleh petugas khusus | 0 | Edukasi ulang menjadi langkah prioritas untuk mengubah perilaku dan memastikan kepatuhan pada SOP, sehingga pelanggaran tidak terulang. | A
Keselamatan Kerja dan Kesehatan Petugas | Dalam pekerjaan pengendalian vektor di daerah endemis malaria, petugas diminta melakukan penyemprotan insektisida di area perumahan. Namun, beberapa petugas tidak menggunakan masker dan sarung tangan karena merasa tidak nyaman. Berdasarkan prinsip K3 di bidang sanitasi lingkungan, langkah awal yang paling tepat adalah… | Memberikan sanksi administratif langsung kepada petugas yang melanggar | 0 | Menghentikan kegiatan penyemprotan hingga APD digunakan secara lengkap | 2 | Mengganti jenis insektisida dengan yang lebih ringan aromanya | 0 | Membatasi waktu kerja hanya 30 menit per sesi penyemprotan | 0 | Menyediakan makanan tambahan untuk menjaga stamina petugas | 0 | Prinsip K3 mengutamakan keselamatan kerja, sehingga penggunaan APD lengkap adalah syarat mutlak sebelum kegiatan berlanjut. | B