## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Pelaksanaan Pemeriksaan Laboratorium Lanjut | Seorang pasien menjalani pemeriksaan coagulation profile. Hasil menunjukkan PT sangat panjang, APTT normal, dan fibrinogen rendah. Pasien memiliki riwayat penyakit hati kronis. Dokter meminta analisis penyelia mengenai penyebab utama. Dari sudut pandang fisiologi hemostasis, kondisi ini paling mungkin disebabkan oleh... | Kekurangan faktor pembekuan yang diproduksi hati | 2 | Kekurangan faktor VIII | 0 | Defisiensi prekallikrein | 0 | DIC (Disseminated Intravascular Coagulation) akut | 0 | Efek obat heparin | 0 | Faktor pembekuan (kecuali VIII dan von Willebrand) disintesis di hati, sehingga penyakit hati memanjangkan PT. | A
Pengendalian Mutu (Quality Control) | Laboratorium Anda melakukan pemeriksaan enzim ALT. Selama 10 hari, QC internal menunjukkan hasil yang konsisten tetapi sedikit di atas mean target (sekitar +2 SD). QC eksternal berada tepat di mean target. Dokter merasa hasil pasien sedikit lebih tinggi dari biasanya. Sebagai penyelia, tindakan terbaik adalah... | Mengkalibrasi ulang alat sebelum pemeriksaan selanjutnya | 2 | Mengganti semua reagen ALT | 0 | Mengabaikan hasil karena masih dalam batas kontrol | 0 | Mengulang pemeriksaan pasien saja | 0 | Mengubah batas kontrol internal | 0 | QC internal yang konsisten tapi shifted menunjukkan perlunya kalibrasi ulang. | A
Keselamatan Kerja dan Biosekuriti | Seorang teknisi sedang memproses kultur virus influenza di laboratorium. Ia menggunakan BSC kelas II, tetapi tidak menggunakan pelindung mata. Selama prosedur, terjadi percikan kecil ke wajah. Setelah insiden, teknisi langsung mencuci wajah dengan air mengalir. Sebagai penyelia, tindakan pencegahan tambahan yang seharusnya dilakukan sejak awal adalah... | Penggunaan face shield atau kacamata pelindung sesuai standar BSL-3 | 2 | Menambah desinfektan dalam media | 0 | Mengurangi volume sampel virus | 0 | Memindahkan pekerjaan ke ruang terbuka | 0 | Menggunakan masker N95 saja | 0 | Percikan ke wajah dapat dicegah dengan APD mata/wajah, terutama pada patogen aerosol menular. | A
Pemeliharaan dan Troubleshooting Peralatan | Mikroskop laboratorium hematologi menunjukkan bayangan ganda (double image) pada semua preparat. Pembersihan lensa tidak memperbaiki masalah. QC mikroskop lain tetap normal. Sebagai penyelia, langkah pemecahan masalah paling tepat adalah... | Menyetel ulang (realignment) optik oleh teknisi terlatih | 2 | Mengganti lensa objektif | 0 | Membersihkan okuler dengan alkohol | 0 | Mengganti lampu iluminasi | 0 | Mengganti meja preparat | 0 | Bayangan ganda biasanya akibat masalah alignment optik, bukan lensa kotor atau lampu. | A
Konsep Dasar Ilmu Laboratorium Kesehatan Lanjut | Seorang pasien dengan demam, anemia, dan riwayat bepergian ke daerah endemis malaria menjalani pemeriksaan darah tepi. Hasil menunjukkan adanya parasit intraeritrosit berbentuk cincin. Pemeriksaan dilakukan dengan metode Giemsa pada sediaan darah tebal dan tipis. Namun, jumlah parasit relatif rendah, dan pasien mengaku telah minum obat antimalaria sebelum pemeriksaan. Berdasarkan prinsip pemeriksaan laboratorium parasitologi, metode yang paling tepat untuk mengonfirmasi diagnosis adalah... | Melakukan PCR untuk deteksi DNA Plasmodium | 2 | Mengulang pemeriksaan darah tepi setiap 6 jam | 0 | Menggunakan pewarnaan Wright untuk sediaan darah tebal | 0 | Menambah volume darah pada sediaan tebal | 0 | Menggunakan rapid diagnostic test (RDT) antigen malaria | 0 | PCR memiliki sensitivitas tinggi meski parasitemia rendah dan setelah terapi dimulai. | A
Manajemen dan Supervisi Laboratorium | Dalam situasi beban kerja meningkat akibat wabah demam berdarah, penyelia laboratorium harus memastikan semua pemeriksaan hematologi selesai tepat waktu tanpa menurunkan kualitas. Staf terdiri dari analis senior dan junior dengan kompetensi berbeda. Peralatan yang digunakan adalah hematology analyzer otomatis dan mikroskop manual. Supervisi yang efektif dalam kondisi ini memerlukan pengaturan kerja yang tepat. Langkah manajerial yang paling sesuai adalah... | Membagi pekerjaan berdasarkan pengalaman dan kemampuan staf | 2 | Menetapkan target waktu pemeriksaan seragam untuk semua staf | 0 | Menginstruksikan semua staf bekerja di semua tahap pemeriksaan secara bergantian | 0 | Meminta staf junior hanya melakukan administrasi | 0 | Mengurangi jumlah sampel yang diterima laboratorium | 0 | Pembagian tugas sesuai kompetensi meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan. | A
Pengendalian Mutu (Quality Control) | QC internal kimia klinik menunjukkan hasil bilirubin total kontrol rendah yang konsisten selama satu minggu, sementara hasil pasien bervariasi normal. Reagen masih dalam masa berlaku, kalibrasi dilakukan dua minggu lalu, dan suhu alat stabil. Penyelia harus memutuskan langkah yang tepat untuk memastikan akurasi hasil. Tindakan yang paling sesuai adalah... | Mengganti lot reagen dan mengulang QC | 0 | Menghubungi pabrik reagen untuk verifikasi stabilitas lot | 2 | Menggunakan kontrol eksternal sebagai pembanding | 0 | Mengulang kalibrasi alat secara penuh | 0 | Melakukan pemeriksaan manual bilirubin total | 0 | Verifikasi stabilitas lot dari produsen penting jika masalah QC hanya terjadi pada kontrol. | B
Keselamatan Kerja dan Biosekuriti | Selama memproses sputum pasien TB, seorang analis tidak menggunakan masker N95 tetapi hanya masker bedah. Ruangan memiliki biosafety cabinet, namun pintu BSC dibiarkan terbuka untuk memudahkan pergerakan sampel. Sebagai penyelia, tindakan prioritas yang harus dilakukan untuk mencegah risiko infeksi aerosol adalah... | Menginstruksikan penggunaan masker N95 dan menutup pintu BSC selama bekerja | 0 | Menghentikan pekerjaan dan memberikan pelatihan ulang K3 | 0 | Memastikan prosedur dilakukan sepenuhnya di dalam BSC dengan APD lengkap | 2 | Memindahkan pekerjaan ke ruangan dengan ventilasi tekanan negatif | 0 | Mengganti analis dengan staf berpengalaman | 0 | Proses sputum TB harus sepenuhnya dilakukan di BSC tertutup dengan APD lengkap, termasuk masker N95. | C
Pemeliharaan dan Troubleshooting Peralatan | Analyzer kimia klinik memberikan hasil kreatinin yang lebih tinggi pada semua sampel dibandingkan nilai sebelumnya. QC internal dan eksternal menunjukkan hasil di luar batas kontrol atas. Reagen masih valid, suhu alat normal, dan tidak ada gelembung di jalur aspirasi. Langkah troubleshooting paling tepat adalah... | Membersihkan cuvette reaksi dan memeriksa sistem optik | 0 | Mengulang kalibrasi kreatinin dengan standar baru | 0 | Mengganti semua reagen kreatinin dan menjalankan QC ulang | 0 | Memeriksa program analisis pada perangkat lunak alat | 2 | Mengganti lot QC yang digunakan | 0 | Kesalahan program analisis dapat menyebabkan bias hasil konsisten pada semua sampel. | D
Etika Profesi dan Regulasi | Seorang analis membagikan foto hasil laboratorium pasien ke media sosial untuk keperluan edukasi tanpa menyamarkan identitas pasien. Tindakan ini diketahui penyelia. Berdasarkan kode etik tenaga laboratorium kesehatan dan UU No. 36 Tahun 2014, langkah yang paling tepat adalah... | Memberikan teguran lisan dan meminta penghapusan foto | 0 | Melaporkan kejadian ke pimpinan dan melakukan pembinaan terkait kerahasiaan pasien | 0 | Melakukan pembinaan dan membuat laporan resmi pelanggaran kode etik | 0 | Melaporkan ke Komite Etik dan memberi sanksi sesuai peraturan | 0 | Menindak sesuai prosedur pelanggaran kode etik dan regulasi yang berlaku serta memastikan kerahasiaan pasien | 2 | Pelanggaran kerahasiaan pasien memerlukan penanganan sesuai prosedur resmi dan peraturan hukum. | E
Pengambilan dan Penanganan Spesimen | Seorang pasien pediatri memerlukan pemeriksaan kultur darah untuk dugaan sepsis. Pengambilan darah dilakukan oleh analis baru menggunakan jarum ukuran besar dan tanpa memperhatikan waktu inkubasi transportasi. Spesimen kemudian diletakkan di meja laboratorium selama 3 jam sebelum dimasukkan ke inkubator. Mengingat bakteri penyebab sepsis dapat mati atau pertumbuhannya terhambat, prosedur pengambilan dan penanganan yang benar seharusnya adalah... | Menggunakan teknik aseptik, jarum sesuai usia pasien, dan segera memasukkan ke inkubator | 2 | Menggunakan tabung EDTA untuk menghambat pertumbuhan mikroba kontaminan | 0 | Menambahkan antibiotik pada media kultur untuk mencegah pertumbuhan flora normal | 0 | Menyimpan sampel di suhu kamar hingga jumlah yang cukup terkumpul | 0 | Mengambil sampel dari vena besar agar volume maksimal | 0 | Kultur darah harus segera diinkubasi setelah diambil dengan teknik aseptik agar tidak mempengaruhi viabilitas mikroba patogen. | A
Pelaksanaan Pemeriksaan Laboratorium Lanjut | Dalam pemeriksaan fungsi hati, seorang pasien dengan sirosis menunjukkan nilai AST dan ALT yang mendekati normal, namun bilirubin total sangat tinggi. Analisis manual dan otomatis menunjukkan hasil konsisten. Dokter meminta verifikasi hasil karena kondisi klinis tidak sesuai. Langkah pemeriksaan lanjutan yang paling tepat adalah... | Melakukan pemeriksaan enzim hati dengan metode kinetik manual | 0 | Memeriksa nilai albumin dan PT/INR untuk menilai fungsi sintesis hati | 2 | Mengulang pemeriksaan AST dan ALT menggunakan reagen baru | 0 | Menggunakan alat lain untuk membandingkan hasil bilirubin | 0 | Menambahkan pemeriksaan gamma-GT untuk evaluasi kolestasis | 0 | Fungsi hati tidak hanya dinilai dari AST/ALT, tetapi juga albumin dan koagulasi untuk menilai kapasitas sintesis. | B
Pengendalian Mutu (Quality Control) | QC hematologi menunjukkan nilai MCV kontrol rendah secara konsisten selama dua minggu, sementara nilai Hb dan Ht tetap dalam batas kontrol. Reagen dan kalibrasi tidak menunjukkan masalah. Semua sampel pasien juga menunjukkan MCV rendah. Langkah analisis masalah yang paling tepat adalah... | Memeriksa suhu dan kelembaban ruangan penyimpanan reagen | 0 | Mengganti tabung QC yang digunakan | 0 | Mengevaluasi metode penghitungan MCV di analyzer | 2 | Mengganti semua reagen hematologi | 0 | Mengulang pemeriksaan MCV secara manual | 0 | Bias sistematis pada parameter tunggal sering disebabkan kesalahan metode perhitungan di analyzer, bukan reagen. | C
Pengelolaan Bahan dan Reagen | Laboratorium mengalami penurunan hasil uji kimia klinik karena reagen disimpan di suhu kamar selama 2 hari akibat kerusakan kulkas. Penyelia harus mengambil langkah untuk mencegah kerugian serupa di masa depan. Tindakan pencegahan yang paling tepat adalah... | Menyediakan kulkas cadangan dengan pemantauan suhu otomatis | 2 | Menggunakan reagen yang tahan suhu tinggi | 0 | Memesan reagen dalam jumlah kecil agar cepat habis | 0 | Menyimpan reagen di ruang ber-AC | 0 | Menggunakan es kering untuk semua reagen | 0 | Kulkas cadangan dengan pemantauan suhu akan memastikan reagen tetap dalam kondisi optimal walau terjadi kerusakan alat utama. | A
Interpretasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Pasien dengan infeksi bakteri mendapatkan hasil leukosit total normal, tetapi neutrofil relatif tinggi dan limfosit rendah. Dokter menanyakan interpretasi hasil ini. Berdasarkan prinsip interpretasi hematologi, jawaban yang paling tepat adalah... | Tidak ada tanda infeksi karena leukosit total normal | 0 | Neutrofil tinggi mengindikasikan respons terhadap infeksi bakteri meski leukosit total normal | 2 | Limfosit rendah menandakan infeksi virus akut | 0 | Nilai normal leukosit berarti sistem imun tidak aktif | 0 | Perlu pemeriksaan sumsum tulang untuk menilai produksi sel darah putih | 0 | Proporsi diferensial sel lebih penting daripada jumlah total dalam mendeteksi infeksi. | B
Etika Profesi dan Regulasi | Analis menerima imbalan uang dari pasien untuk mempercepat pemeriksaan di luar antrean resmi. Penyelia mengetahui hal ini. Berdasarkan kode etik tenaga laboratorium dan regulasi kesehatan, tindakan penyelia yang tepat adalah... | Memberikan peringatan keras dan membuat laporan resmi ke atasan | 2 | Meminta analis mengembalikan uang dan meminta maaf kepada pasien | 0 | Memindahkan analis ke bagian lain yang tidak berhubungan dengan pasien | 0 | Menghapus catatan pelanggaran demi menjaga nama baik laboratorium | 0 | Melakukan investigasi internal tanpa laporan tertulis | 0 | Menerima imbalan di luar prosedur resmi adalah pelanggaran etik dan administratif yang harus dilaporkan secara resmi. | A
Pengambilan dan Penanganan Spesimen | Seorang pasien gawat darurat membutuhkan pemeriksaan kimia darah segera. Analis mengambil darah vena, tetapi lupa mencatat jam pengambilan pada label tabung. Sampel langsung dikirim ke laboratorium, namun pemeriksaan dilakukan 3 jam kemudian. Dokter menanyakan alasan potensi ketidakakuratan hasil kalium serum. Apa yang paling tepat menjadi penyebab utama perubahan nilai kalium? | Hemolisis selama penyimpanan menyebabkan pelepasan kalium dari eritrosit | 2 | Tabung tidak diberi antikoagulan sehingga darah menggumpal | 0 | Suhu penyimpanan rendah menyebabkan presipitasi elektrolit | 0 | Paparan cahaya menyebabkan degradasi ion kalium | 0 | Perubahan pH serum mempengaruhi pembacaan alat | 0 | Hemolisis pasca-pengambilan darah dapat meningkatkan kadar kalium palsu (pseudo-hiperkalemia). | A
Pelaksanaan Pemeriksaan Laboratorium Lanjut | Pada pemeriksaan kultur urin pasien dengan dugaan infeksi saluran kemih, hasil menunjukkan >100.000 CFU/mL bakteri Gram-negatif, tetapi pasien tidak memiliki gejala klinis. Dokter meminta klarifikasi kepada analis. Berdasarkan prinsip pemeriksaan mikrobiologi, langkah evaluasi yang tepat adalah... | Melaporkan hasil sesuai temuan laboratorium tanpa mempertimbangkan klinis | 0 | Mempertimbangkan kemungkinan kontaminasi saat pengambilan sampel | 2 | Mengulang kultur dengan media dan reagen berbeda | 0 | Mengidentifikasi bakteri hingga tingkat spesies sebelum melapor | 0 | Menghubungi dokter untuk mengubah terapi empiris | 0 | Bakteri tinggi pada urin tanpa gejala bisa disebabkan kontaminasi, terutama jika teknik pengambilan tidak steril. | B
Pengendalian Mutu (Quality Control) | QC harian pada pemeriksaan AST dan ALT selalu menunjukkan hasil mendekati batas atas nilai kontrol, meskipun alat telah dikalibrasi dan reagen baru. Semua sampel pasien juga menunjukkan hasil relatif tinggi. Faktor apa yang paling mungkin menjadi penyebab pola ini? | Salah satu komponen reagen terkontaminasi | 0 | Pipet otomatis tidak akurat dalam mengambil volume sampel | 0 | Inkubator reaksi memiliki suhu lebih tinggi dari yang seharusnya | 2 | Kesalahan operator dalam mengatur faktor konversi | 0 | Bahan kontrol rusak karena penyimpanan buruk | 0 | Suhu inkubasi yang lebih tinggi dapat mempercepat reaksi enzim, meningkatkan hasil uji. | C
Keselamatan Kerja dan Biosekuriti | Seorang staf laboratorium mikrobiologi tanpa sengaja menumpahkan media kultur bakteri patogen di meja kerja. Ia langsung membersihkan dengan tisu dan alkohol 70% tanpa menggunakan sarung tangan, lalu membuangnya ke tempat sampah umum. Berdasarkan prosedur biosekuriti, tindakan yang paling tepat seharusnya adalah... | Menggunakan sarung tangan dan desinfektan sesuai jenis patogen | 2 | Segera mencuci tangan dengan air mengalir selama 10 menit | 0 | Mengganti media dan alat yang terkena kontaminasi | 0 | Memanggil petugas PPI untuk membersihkan meja | 0 | Menggunakan masker N95 sebelum membersihkan | 0 | Pembersihan tumpahan harus sesuai jenis mikroba dan menggunakan APD yang memadai. | A
Pemeliharaan dan Troubleshooting Peralatan Laboratorium | Mesin analyzer kimia klinik mulai memberikan pesan error “Temperature out of range” meski ruangan ber-AC dan suhu stabil. Reagen terjaga dalam kulkas dan QC masih normal. Langkah troubleshooting awal yang paling tepat adalah... | Memeriksa sensor suhu internal alat | 2 | Mengganti seluruh stok reagen | 0 | Mengatur ulang suhu ruangan lebih dingin | 0 | Menghubungi teknisi pabrik | 0 | Mengulang kalibrasi dengan reagen baru | 0 | Sensor suhu internal yang rusak atau kotor bisa memicu alarm palsu meski suhu ruangan normal. | A
Pengelolaan Bahan dan Reagen | Laboratorium menerima kiriman reagen yang memerlukan penyimpanan pada suhu 2–8°C. Saat diterima, suhu di dalam kontainer mencapai 15°C karena keterlambatan pengiriman. Apa langkah yang paling tepat untuk memastikan kualitas reagen? | Menyimpan reagen di kulkas dan langsung digunakan keesokan hari | 0 | Melaporkan kejadian ke supplier dan meminta penggantian | 2 | Menguji reagen pada sampel kontrol sebelum digunakan | 0 | Menggunakan reagen hanya untuk pemeriksaan non-kritis | 0 | Membekukan reagen agar stabil lebih lama | 0 | Reagen yang mengalami deviasi suhu harus dilaporkan ke pemasok untuk menjaga validitas dan tanggung jawab kualitas. | B
Interpretasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Pasien dengan dugaan hipotiroidisme memiliki hasil TSH tinggi dan FT4 rendah. Namun, dokter mencatat pasien sedang dalam terapi kortikosteroid dosis tinggi. Bagaimana analis harus menafsirkan hasil ini? | Hasil menunjukkan hipotiroidisme primer tanpa pengaruh obat | 0 | Kortikosteroid dapat mempengaruhi kadar hormon tiroid sehingga interpretasi harus hati-hati | 2 | Hasil menunjukkan hipotiroidisme sekunder karena obat | 0 | Kortikosteroid tidak mempengaruhi pemeriksaan tiroid | 0 | FT4 rendah tidak relevan tanpa memeriksa T3 | 0 | Kortikosteroid dapat menekan konversi T4 menjadi T3 dan mempengaruhi interpretasi kadar hormon tiroid. | B
Etika Profesi dan Regulasi | Seorang analis membicarakan hasil pemeriksaan pasien HIV kepada rekannya di kantin rumah sakit. Rekan tersebut tidak terlibat dalam pemeriksaan maupun perawatan pasien. Berdasarkan kode etik tenaga laboratorium kesehatan, tindakan yang benar adalah... | Menjaga kerahasiaan hasil dan hanya menyampaikan kepada pihak berwenang | 2 | Menyampaikan informasi hanya jika rekan meminta secara pribadi | 0 | Membicarakan hasil secara umum tanpa menyebut nama pasien | 0 | Memberi tahu dokter lain meski bukan penanggung jawab pasien | 0 | Mengunggah informasi ke grup internal untuk pembelajaran | 0 | Kerahasiaan pasien adalah prinsip utama; informasi hanya boleh dibagikan kepada pihak yang berwenang dan terlibat langsung. | A
Konsep Dasar Ilmu Laboratorium Kesehatan Lanjut | Seorang pasien datang dengan keluhan demam, pucat, dan mudah lelah. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan Hb 6,5 g/dL, MCV 105 fL, MCH 34 pg, dan smear darah tepi menunjukkan makrositosis. Pasien memiliki riwayat vegetarian ketat selama 5 tahun. Kondisi ini paling sesuai dengan... | Anemia defisiensi besi | 0 | Anemia megaloblastik | 2 | Anemia akibat perdarahan akut | 0 | Anemia hemolitik | 0 | Anemia aplastik | 0 | MCV tinggi dengan makrositosis menunjukkan anemia megaloblastik, sering akibat defisiensi vitamin B12 atau folat. | B
Manajemen dan Supervisi Laboratorium | Dalam audit internal, ditemukan bahwa sebagian staf laboratorium tidak mengikuti prosedur pencatatan hasil di LIS. Supervisor ingin memastikan kepatuhan SOP tanpa mengganggu alur kerja. Langkah yang paling efektif adalah... | Menambah jumlah staf administrasi | 0 | Menyediakan panduan tertulis di setiap workstation | 0 | Memberikan pelatihan ulang SOP secara terjadwal | 0 | Melakukan monitoring rutin dan memberi umpan balik langsung | 2 | Mengurangi beban kerja staf pemeriksa | 0 | Monitoring rutin disertai umpan balik langsung membantu memastikan SOP diikuti dengan benar. | D
Pengambilan dan Penanganan Spesimen | Pemeriksaan urin untuk kultur harus dilakukan secepat mungkin setelah pengambilan. Seorang petugas mengambil urin pada pukul 08.00, namun baru mengirim ke laboratorium pukul 14.00 tanpa pendinginan. Hasil menunjukkan pertumbuhan bakteri polimikroba. Kemungkinan penyebab utama adalah... | Kontaminasi dari botol urin | 0 | Perkembangbiakan bakteri selama penyimpanan | 2 | Kesalahan pada metode inokulasi | 0 | Kesalahan identifikasi koloni | 0 | Kesalahan pencatatan waktu | 0 | Penundaan pemeriksaan tanpa pendinginan memungkinkan bakteri berkembang biak, menghasilkan pertumbuhan polimikroba. | B
Pelaksanaan Pemeriksaan Laboratorium Lanjut | Pada pemeriksaan serologi HIV metode ELISA, kontrol positif menunjukkan absorbansi di bawah nilai cut-off, sedangkan kontrol negatif sesuai. Semua reagen baru dibuka hari itu. Tindakan paling tepat adalah... | Mengulang pemeriksaan dengan kontrol baru | 0 | Mengganti sampel pasien dengan yang baru | 0 | Memeriksa kondisi dan penyimpanan reagen | 0 | Mengulang kalibrasi alat sebelum pemeriksaan ulang | 0 | Menunda pelaporan dan melakukan investigasi QC lengkap | 2 | Hasil kontrol positif di bawah cut-off mengindikasikan masalah QC sehingga pemeriksaan harus dihentikan untuk investigasi. | E
Pengendalian Mutu (Quality Control) | Dalam QC pemeriksaan kolesterol, nilai kontrol tinggi konsisten lebih rendah 20% dari target meskipun kontrol normal dan rendah sesuai. Kemungkinan penyebab yang paling tepat adalah... | Kesalahan pipet pada kontrol tinggi | 0 | Penurunan sensitivitas fotometer di area absorbansi tinggi | 2 | Reagen tidak tercampur homogen | 0 | Suhu inkubasi terlalu rendah | 0 | Kesalahan pencatatan nilai target | 0 | Fotometer yang kurang sensitif pada absorbansi tinggi dapat menyebabkan hasil kontrol tinggi rendah dari target. | B
Keselamatan Kerja dan Biosekuriti | Saat membersihkan tumpahan bahan kimia asam kuat, seorang teknisi hanya menggunakan sarung tangan lateks dan masker bedah tanpa pelindung mata. Risiko paling besar yang mungkin terjadi adalah... | Paparan uap asam ke sistem pernapasan | 0 | Luka bakar kimia pada kulit | 0 | Luka bakar kimia pada mata | 2 | Keracunan sistemik melalui kulit | 0 | Reaksi alergi terhadap sarung tangan | 0 | Tanpa pelindung mata, risiko terbesar adalah percikan asam yang dapat menyebabkan luka bakar kimia pada mata. | C
Pemeliharaan dan Troubleshooting Peralatan Laboratorium | Mikroskop fase kontras menunjukkan gambar kabur meski lensa objektif dan okuler sudah dibersihkan. Pencahayaan juga tampak redup. Tindakan paling tepat adalah... | Mengganti lampu mikroskop | 2 | Mengganti lensa objektif | 0 | Mengatur ulang posisi kondensor | 0 | Membersihkan diafragma | 0 | Mengatur ulang fokus halus | 0 | Pencahayaan redup dan gambar kabur dapat disebabkan lampu yang mulai rusak, sehingga penggantian lampu diperlukan. | A
Pengelolaan Bahan dan Reagen | Stok media kultur bakteri aerob disimpan di suhu ruang selama 3 hari karena kerusakan lemari pendingin. Sebelum digunakan, hasil QC menunjukkan pertumbuhan koloni campuran pada media kontrol negatif. Tindakan paling tepat adalah... | Menggunakan media untuk uji awal saja | 0 | Menambah antibiotik untuk menekan kontaminasi | 0 | Mengganti media dengan batch baru | 2 | Menjemur media di bawah sinar UV | 0 | Menyaring media sebelum digunakan | 0 | Media yang terkontaminasi harus diganti dengan batch baru untuk menjamin hasil pemeriksaan akurat. | C
Interpretasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Hasil pemeriksaan darah pasien menunjukkan leukosit 15.000/µL, neutrofil 85%, limfosit 10%, monosit 5%. Pasien mengeluh demam tinggi dan nyeri perut kanan bawah. Riwayat penyakit sebelumnya tidak signifikan. Dari hasil laboratorium ini, interpretasi yang paling mungkin adalah... | Infeksi bakteri akut | 2 | Infeksi virus akut | 0 | Infeksi parasit kronis | 0 | Leukemia limfositik kronis | 0 | Penyakit autoimun sistemik | 0 | Leukositosis dengan dominasi neutrofil mengarah pada infeksi bakteri akut. | A
Etika Profesi dan Regulasi | Seorang analis menerima permintaan pemeriksaan HIV dari perusahaan asuransi tanpa persetujuan tertulis pasien. Sesuai kode etik dan peraturan yang berlaku, tindakan yang benar adalah... | Menolak pemeriksaan tanpa persetujuan pasien | 2 | Melakukan pemeriksaan lalu menyimpan hasilnya | 0 | Meminta persetujuan atasan untuk melanjutkan | 0 | Mengirim hasil hanya kepada dokter perusahaan | 0 | Melakukan pemeriksaan sebagai bagian skrining rutin | 0 | Pemeriksaan HIV wajib disertai persetujuan tertulis dari pasien sesuai Permenkes No. 37 Tahun 2012. | A
Pengambilan dan Penanganan Spesimen | Spesimen darah untuk pemeriksaan glukosa diambil pukul 09.00, disimpan pada suhu ruang, dan baru diperiksa pukul 15.00. Hasil menunjukkan kadar glukosa jauh lebih rendah dari perkiraan klinis. Penyebab paling mungkin adalah... | Konsumsi obat hipoglikemik oleh pasien | 0 | Metabolisme glukosa oleh sel darah merah | 2 | Kesalahan penentuan volume darah | 0 | Kerusakan alat fotometer | 0 | Kesalahan pembacaan hasil | 0 | Penundaan pemeriksaan tanpa pengawet menyebabkan glukosa dikonsumsi sel darah merah sehingga hasil menurun. | B
Pengendalian Mutu (Quality Control) | QC harian alat hematologi menunjukkan nilai MCV pada kontrol normal konsisten lebih tinggi 8% dari target. Reagen masih dalam masa berlaku dan kalibrasi terakhir 1 bulan lalu. Tindakan yang paling tepat adalah... | Mengulang QC dengan batch kontrol baru | 0 | Mengganti reagen MCV | 0 | Melakukan kalibrasi ulang alat | 2 | Mengganti tabung pengambilan sampel | 0 | Melaporkan hasil tanpa perubahan | 0 | Perbedaan konsisten MCV menandakan perlunya kalibrasi ulang alat. | C
Keselamatan Kerja dan Biosekuriti | Saat menginokulasi spesimen sputum TB, seorang petugas lupa menyalakan biosafety cabinet (BSC). Risiko utama dari kejadian ini adalah... | Paparan droplet bakteri ke udara | 2 | Kerusakan media kultur | 0 | Kontaminasi silang antar sampel | 0 | Hasil negatif palsu | 0 | Perubahan morfologi koloni | 0 | BSC mencegah penyebaran aerosol infeksius, sehingga tidak menyalakannya meningkatkan risiko paparan droplet. | A
Pemeliharaan dan Troubleshooting Peralatan Laboratorium | Analizer kimia klinik menunjukkan hasil bilirubin yang tidak konsisten meskipun QC internal dalam batas normal. Pemeriksaan dengan sampel kontrol eksternal menunjukkan nilai jauh di bawah target. Kemungkinan penyebab utama adalah... | Gangguan pada jalur optik alat | 2 | Reagen terlalu lama terbuka | 0 | Kesalahan operator dalam memasukkan data pasien | 0 | Kesalahan pengenceran sampel | 0 | Penggunaan tabung yang salah | 0 | QC internal normal tapi QC eksternal rendah dapat mengindikasikan masalah pada jalur optik pembacaan. | A
Pengelolaan Bahan dan Reagen | Batch reagen kimia klinik disimpan di suhu ruang selama 48 jam akibat kerusakan kulkas. Sebelum digunakan, QC menunjukkan deviasi besar pada semua kontrol. Tindakan yang tepat adalah... | Menggunakan reagen untuk uji dengan toleransi tinggi | 0 | Mengocok reagen sebelum digunakan | 0 | Mengganti reagen dengan batch baru | 2 | Mengencerkan reagen untuk menormalkan hasil | 0 | Menguji ulang dengan kontrol lama | 0 | Reagen yang terpapar suhu tidak sesuai berisiko rusak dan harus diganti batch baru. | C
Pelaksanaan Pemeriksaan Laboratorium Lanjut | Dalam pemeriksaan kultur darah pasien dengan kecurigaan sepsis, pertumbuhan bakteri terdeteksi pada botol aerob dalam 8 jam, sedangkan botol anaerob tetap negatif hingga 7 hari. Interpretasi yang paling mungkin adalah... | Infeksi bakteri anaerob | 0 | Infeksi bakteri aerob | 2 | Kontaminasi spesimen | 0 | Infeksi campuran aerob-anaerob | 0 | Hasil negatif palsu pada botol anaerob | 0 | Pertumbuhan cepat pada botol aerob menunjukkan infeksi bakteri aerob. | B
Konsep Dasar Ilmu Laboratorium Kesehatan Lanjut | Seorang pasien datang dengan keluhan lemas kronis. Hasil laboratorium menunjukkan Hb 10,2 g/dL, MCV 105 fL, MCH 33 pg, retikulosit rendah, dan kadar vitamin B12 < 150 pg/mL. Pada pemeriksaan sediaan apus darah ditemukan makrositosis dan hipersegmentasi neutrofil. Berdasarkan data ini, diagnosis yang paling sesuai adalah... | Anemia defisiensi besi | 0 | Anemia megaloblastik akibat defisiensi vitamin B12 | 2 | Anemia hemolitik | 0 | Anemia aplastik | 0 | Anemia akibat penyakit kronis | 0 | MCV tinggi, hipersegmentasi neutrofil, dan kadar B12 rendah sangat khas pada anemia megaloblastik karena defisiensi B12. | B
Manajemen dan Supervisi Laboratorium | Sebuah laboratorium klinik menerima permintaan pemeriksaan PCR SARS-CoV-2 dengan jumlah sampel harian meningkat 3 kali lipat. Penyelia harus mengatur strategi agar hasil keluar tepat waktu tanpa menurunkan mutu. Pilihan tindakan yang paling tepat adalah... | Menggunakan shift tambahan untuk memaksimalkan waktu kerja instrumen | 0 | Menunda pemeriksaan sampel yang dianggap kurang prioritas | 0 | Membagi tim kerja berdasarkan tahap proses (ekstraksi, amplifikasi, analisis) | 2 | Mengabaikan pengulangan QC untuk menghemat waktu | 0 | Mengurangi jumlah siklus PCR | 0 | Pembagian tim berdasarkan proses akan meningkatkan throughput sambil menjaga mutu pemeriksaan. | C
Pengambilan dan Penanganan Spesimen | Pada pemeriksaan kultur darah, petugas mengambil darah menggunakan jarum 23G, volume 5 mL, dimasukkan ke botol media kultur aerob, namun botol tidak dibalik setelah diisi. Dua hari kemudian, hasil menunjukkan tidak ada pertumbuhan bakteri meskipun pasien demam tinggi. Kemungkinan penyebab hasil negatif palsu yang paling tepat adalah... | Penggunaan jarum dengan ukuran terlalu besar | 0 | Tidak membalik botol sehingga antikoagulan tidak tercampur | 0 | Volume darah yang diambil terlalu sedikit | 0 | Media kultur tidak homogen akibat prosedur salah | 2 | Kontaminasi media kultur | 0 | Media yang tidak dihomogenkan dapat menyebabkan distribusi antikoagulan tidak merata dan mempengaruhi pertumbuhan bakteri. | D
Pengendalian Mutu (Quality Control) | QC internal untuk pemeriksaan glukosa plasma menggunakan metode GOD-PAP menunjukkan hasil konsisten 10% lebih rendah dari nilai target selama 3 hari berturut-turut, sedangkan QC eksternal berada dalam batas normal. Tindakan yang paling tepat dilakukan adalah... | Mengulang semua pemeriksaan pasien | 0 | Mengevaluasi dan mengganti lot reagen jika perlu | 0 | Mengabaikan hasil karena QC eksternal baik | 0 | Mengganti sumber air bebas ion untuk alat | 0 | Memeriksa kesesuaian kurva kalibrasi dan melakukan rekalibrasi | 2 | Perbedaan QC internal yang konsisten mengarah ke masalah pada kalibrasi metode. | E
Keselamatan Kerja dan Biosekuriti | Saat menangani spesimen sputum TB di BSL-2, seorang analis hanya menggunakan masker bedah dan sarung tangan sekali pakai. Dia tidak menggunakan biosafety cabinet (BSC). Risiko terbesar dari kelalaian ini adalah... | Tertular infeksi TB melalui aerosol | 2 | Terpapar reagen kimia berbahaya | 0 | Kontaminasi silang antar spesimen | 0 | Terjadinya kesalahan identifikasi spesimen | 0 | Kerusakan peralatan laboratorium | 0 | Penanganan sputum TB tanpa BSC berisiko tinggi menularkan TB melalui aerosol. | A
Pelaksanaan Pemeriksaan Laboratorium Lanjut | Pada pemeriksaan hematologi menggunakan hematology analyzer, hasil menunjukkan leukosit 2.500/µL, Hb 14 g/dL, trombosit 250.000/µL. Apus darah manual menunjukkan leukosit normal dengan diferensial normal. Tindakan terbaik yang harus dilakukan penyelia laboratorium adalah... | Mengulang pemeriksaan dengan metode manual | 2 | Mengabaikan hasil karena Hb dan trombosit normal | 0 | Mengganti reagen analyzer tanpa evaluasi | 0 | Mengulang pemeriksaan dengan instrumen berbeda | 0 | Mengirim spesimen ke laboratorium rujukan | 0 | Perbedaan signifikan antara hasil analyzer dan apus manual menandakan kemungkinan error instrumen, sehingga pemeriksaan manual menjadi verifikasi terbaik. | A
Pemeliharaan dan Troubleshooting Peralatan Laboratorium | Sebuah spektrofotometer menunjukkan nilai absorbansi tidak konsisten saat mengukur larutan standar yang sama. Setelah dicek, lampu masih berfungsi baik. Langkah pemecahan masalah yang paling tepat adalah... | Mengganti seluruh rangkaian optik | 0 | Membersihkan cuvette dan memeriksa orientasi pemasangan | 2 | Mengatur ulang panjang gelombang | 0 | Mengganti reagen standar | 0 | Menghubungi teknisi untuk kalibrasi ulang | 0 | Cuvette kotor atau terpasang tidak benar sering menyebabkan hasil tidak konsisten meskipun lampu berfungsi baik. | B
Pengelolaan Bahan dan Reagen | Reagen kimia klinik yang sensitif terhadap suhu disimpan di kulkas laboratorium. Namun, hasil uji QC menunjukkan drift nilai meningkat setiap hari. Setelah investigasi, diketahui kulkas sering dibuka lebih dari 20 kali sehari. Penyebab utama masalah ini adalah... | Suhu kulkas tidak stabil akibat sering dibuka | 2 | Reagen sudah melewati tanggal kedaluwarsa | 0 | Tegangan listrik tidak stabil | 0 | Kesalahan dalam pencatatan nomor lot | 0 | Kelembapan ruang penyimpanan tinggi | 0 | Sering membuka kulkas menyebabkan fluktuasi suhu yang memengaruhi stabilitas reagen sensitif. | A
Interpretasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Pasien dengan kecurigaan DBD diperiksa trombosit harian. Hari pertama: 180.000/µL, hari kedua: 120.000/µL, hari ketiga: 75.000/µL. Dokter meminta laporan segera. Sebagai penyelia, langkah terbaik dalam pelaporan adalah... | Melaporkan hasil apa adanya tanpa catatan tambahan | 0 | Melaporkan hasil dengan catatan penurunan signifikan yang konsisten | 0 | Melaporkan hasil dan menambahkan saran pemeriksaan ulang besok | 2 | Menunda laporan sampai tren stabil | 0 | Melaporkan hanya hasil hari ketiga | 0 | Penurunan trombosit yang progresif perlu dilaporkan lengkap dengan rekomendasi monitoring ketat. | C
Etika Profesi dan Regulasi | Seorang analis menemukan hasil HIV positif pada pasien, tetapi dokter yang merawat belum menerima hasil resmi. Teman analis tersebut yang juga perawat bertanya tentang hasil pasien karena khawatir. Tindakan yang sesuai kode etik adalah... | Menjelaskan hasil kepada teman secara pribadi | 0 | Menolak memberikan informasi karena menjaga kerahasiaan pasien | 2 | Memberi tahu hanya jika ada izin pasien | 0 | Menginformasikan secara umum tanpa menyebut nama pasien | 0 | Mengalihkan pembicaraan ke topik lain tanpa menjawab | 0 | Kerahasiaan hasil pemeriksaan pasien adalah kewajiban mutlak, dan informasi hanya boleh diberikan pada pihak berwenang. | B