## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium | Dalam aktivitas rutin laboratorium, seorang staff bekerja dengan bahan kimia korosif yang memiliki simbol bahaya iritasi dan toksik, serta menangani sampel biologis yang berpotensi infeksius. Pada suatu kejadian, terjadi tumpahan kecil bahan kimia di meja kerja yang berdekatan dengan area preparasi sampel. Kondisi ini berpotensi menimbulkan paparan ganda jika tidak ditangani sesuai prosedur. Penanganan harus mempertimbangkan prinsip hirarki pengendalian risiko, penggunaan APD yang tepat, serta pencegahan kontaminasi silang. Keputusan yang diambil harus mengutamakan keselamatan petugas dan lingkungan kerja. Tindakan paling tepat sesuai prinsip K3 laboratorium adalah … | Mengamankan area kerja, menggunakan APD sesuai bahaya kimia dan biologis, serta menangani tumpahan mengikuti SOP darurat sebelum melanjutkan pekerjaan | 2 | Membersihkan tumpahan dengan APD standar agar aktivitas laboratorium tidak tertunda | 0 | Memindahkan sampel biologis terlebih dahulu tanpa melakukan isolasi area tumpahan | 0 | Menunggu instruksi atasan tanpa melakukan tindakan awal | 0 | Menutup tumpahan dengan bahan penyerap seadanya dan membuka ventilasi | 0 | Prinsip K3 menekankan pencegahan risiko sejak awal melalui isolasi area, penggunaan APD sesuai jenis bahaya, dan penanganan tumpahan mengikuti SOP. Langkah ini mencegah paparan lanjutan dan menjamin keselamatan kerja. | A
Pengenalan Alat Laboratorium | Seorang petugas melakukan pengukuran konsentrasi larutan menggunakan spektrofotometer untuk pemeriksaan rutin. Meskipun sampel dan reagen yang digunakan sama, hasil pengukuran menunjukkan variasi yang tidak konsisten. Alat telah dinyalakan sesuai prosedur dan tidak menunjukkan pesan kesalahan. Dalam kondisi ini, petugas harus mengevaluasi faktor yang paling berpengaruh berdasarkan prinsip kerja spektrofotometer. Kesalahan yang terjadi berkaitan langsung dengan lintasan cahaya dan media pengukuran. Faktor yang paling logis untuk dievaluasi terlebih dahulu adalah … | Stabilitas suhu ruangan selama pemeriksaan berlangsung | 0 | Kondisi dan kebersihan cuvet yang digunakan saat pengukuran | 2 | Usia alat yang sudah digunakan dalam jangka waktu lama | 0 | Kecepatan operator dalam membaca hasil alat | 0 | Posisi alat yang berdekatan dengan inkubator | 0 | Prinsip kerja spektrofotometer sangat bergantung pada lintasan cahaya yang melewati cuvet. Cuvet yang kotor atau tidak seragam dapat menyebabkan variasi absorbansi meskipun sampel identik. | B
Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat | Sebuah centrifuge digunakan setiap hari untuk pemeriksaan laboratorium dengan kecepatan tinggi. Dalam beberapa waktu terakhir, hasil pemisahan sampel menunjukkan ketidakkonsistenan meskipun prosedur kerja telah diikuti. Tidak ditemukan kerusakan fisik pada alat maupun rotor. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap keandalan hasil pemeriksaan. Petugas harus mengambil keputusan berdasarkan prinsip kalibrasi dan pemeliharaan alat. Tindakan yang paling tepat untuk menjamin validitas hasil adalah … | Membersihkan rotor dan ruang centrifuge tanpa pemeriksaan lanjutan | 0 | Mengganti tabung sampel dengan jenis yang berbeda | 0 | Menyesuaikan kecepatan putar berdasarkan pengalaman operator | 0 | Melakukan kalibrasi ulang kecepatan dan waktu putar sesuai prosedur serta mencatat hasilnya | 2 | Mengurangi jumlah sampel dalam setiap putaran | 0 | Ketidakkonsistenan hasil tanpa kerusakan fisik sering disebabkan oleh deviasi performa alat. Kalibrasi ulang memastikan parameter kerja sesuai standar dan menjamin mutu hasil pemeriksaan. | D
Penanganan dan Penyimpanan Bahan | Laboratorium menerima reagen baru yang bersifat sensitif terhadap suhu dan mudah teroksidasi. Reagen ini akan digunakan secara rutin dalam pemeriksaan harian. Kesalahan dalam penyimpanan dapat menurunkan kualitas reagen tanpa perubahan fisik yang jelas. Staff laboratorium harus menentukan metode penyimpanan yang paling tepat berdasarkan karakteristik bahan dan standar laboratorium. Keputusan ini berpengaruh langsung terhadap keakuratan hasil uji. Tindakan penyimpanan yang paling sesuai adalah … | Menyimpan reagen di rak terbuka agar mudah diakses | 0 | Menyimpan reagen pada suhu yang direkomendasikan dengan pelabelan tanggal buka dan kedaluwarsa | 2 | Mengelompokkan reagen dengan bahan kimia lain yang serupa | 0 | Memindahkan reagen ke wadah lain tanpa pelabelan ulang | 0 | Menggunakan reagen hingga habis tanpa memperhatikan masa simpan | 0 | Reagen sensitif memerlukan kondisi penyimpanan khusus untuk menjaga stabilitasnya. Penyimpanan sesuai rekomendasi dan pelabelan yang jelas menjamin mutu dan ketertelusuran penggunaan. | B
Pengendalian Mutu Laboratorium (Quality Control) | Dalam pemeriksaan rutin, hasil uji sampel pasien menunjukkan nilai yang tidak sesuai dengan gambaran klinis. Pemeriksaan ulang terhadap sampel memberikan hasil yang serupa. Petugas laboratorium harus menentukan apakah hasil tersebut valid sebelum dilaporkan. Prinsip pengendalian mutu internal harus diterapkan untuk menilai keandalan sistem analitik. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Langkah yang paling tepat sesuai prinsip QC adalah … | Melaporkan hasil karena pemeriksaan telah diulang | 0 | Mengganti reagen dan langsung menguji ulang sampel | 0 | Mengevaluasi hasil kontrol dan kesesuaian kurva kalibrasi sebelum menyimpulkan hasil | 2 | Membandingkan hasil dengan laboratorium lain | 0 | Menunda pelaporan tanpa melakukan evaluasi | 0 | QC internal bertujuan memastikan sistem analitik bekerja dengan benar. Evaluasi kontrol dan kurva kalibrasi memberikan dasar validitas hasil sebelum dikaitkan dengan kondisi klinis. | C
Etika Kerja dan Kepatuhan SOP | Seorang staff laboratorium menemukan adanya kesalahan pencatatan hasil uji yang belum dilaporkan. Hasil tersebut hampir digunakan untuk pengambilan keputusan klinis. Situasi ini menuntut integritas profesional dan kepatuhan terhadap SOP. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan ketertelusuran data. Tindakan yang dipilih mencerminkan tanggung jawab profesi staff laboratorium. Sikap yang paling tepat sesuai etika kerja adalah … | Mengabaikan kesalahan karena nilainya kecil | 0 | Mengoreksi hasil tanpa dokumentasi resmi | 0 | Menunggu hingga ada pertanyaan dari pihak klinis | 0 | Menghapus data lama dan menggantinya dengan hasil baru | 0 | Melaporkan kesalahan sesuai SOP dan melakukan koreksi terdokumentasi | 2 | Etika dan SOP menuntut transparansi serta dokumentasi yang jelas. Pelaporan dan koreksi resmi menjaga integritas data, keselamatan pasien, dan kepercayaan terhadap laboratorium. | E
Teknik Pengambilan dan Preparasi Sampel | Pada tahap awal pemeriksaan laboratorium, proses pengambilan dan preparasi sampel sangat menentukan kualitas hasil akhir. Seorang staff menerima sampel cair yang harus dianalisis dengan tingkat presisi tinggi. Sampel menunjukkan potensi degradasi jika dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang. Selain itu, risiko kontaminasi silang dapat terjadi bila prosedur tidak konsisten. Pemilihan tindakan harus mempertimbangkan homogenisasi, pengawetan, serta stabilitas analit. Pendekatan yang paling tepat untuk menjaga mutu sampel sejak awal adalah … | Melakukan pemeriksaan secepat mungkin tanpa memperhatikan kondisi penyimpanan sementara | 0 | Menyimpan sampel di suhu ruang agar tidak terjadi perubahan fisik mendadak | 0 | Mengencerkan sampel sejak awal untuk mempermudah proses analisis | 0 | Melakukan homogenisasi sesuai SOP dan menyimpan sampel pada kondisi yang direkomendasikan sebelum analisis | 2 | Mengganti wadah sampel dengan jenis lain tanpa prosedur sterilisasi | 0 | Mutu sampel sangat dipengaruhi oleh homogenitas dan kondisi penyimpanan sebelum analisis. Homogenisasi memastikan distribusi analit merata, sedangkan penyimpanan sesuai rekomendasi mencegah degradasi dan menjaga keandalan hasil uji. | D
Pencatatan dan Dokumentasi Data Laboratorium | Dalam kegiatan laboratorium, setiap hasil pemeriksaan harus terdokumentasi secara sistematis. Seorang staff menemukan perbedaan kecil antara hasil uji di lembar kerja dan catatan sementara yang dibuat saat pemeriksaan berlangsung. Perbedaan tersebut berpotensi memengaruhi interpretasi hasil jika tidak ditangani dengan benar. Prinsip integritas data dan ketertelusuran menjadi dasar pengambilan keputusan. Tindakan korektif harus dilakukan sesuai sistem dokumentasi laboratorium. Pendekatan yang paling sesuai dengan standar pencatatan adalah … | Menyesuaikan hasil akhir agar sesuai dengan catatan sementara | 0 | Mengabaikan perbedaan karena nilainya tidak signifikan | 0 | Menuliskan ulang hasil tanpa menyimpan catatan lama | 0 | Menunggu instruksi dari atasan sebelum melakukan perubahan apa pun | 0 | Melakukan koreksi terdokumentasi sesuai prosedur, dengan mencatat perubahan dan alasan koreksi | 2 | Dokumentasi laboratorium menuntut kejujuran dan ketertelusuran. Koreksi yang dilakukan secara resmi dan terdokumentasi memastikan data tetap dapat ditelusuri serta menjaga kepercayaan terhadap sistem pencatatan laboratorium. | E
Pengelolaan Limbah Laboratorium | Setiap aktivitas laboratorium menghasilkan limbah dengan karakteristik yang berbeda. Seorang staff laboratorium harus menangani limbah cair yang berasal dari pemeriksaan kimia dan berpotensi mencemari lingkungan. Limbah tersebut tidak dapat dibuang langsung tanpa perlakuan khusus. Kesalahan dalam pengelolaan limbah dapat menimbulkan risiko kesehatan dan pelanggaran lingkungan. Oleh karena itu, klasifikasi dan metode pemusnahan harus dilakukan sesuai standar. Tindakan yang paling tepat dalam pengelolaan limbah tersebut adalah … | Mengklasifikasikan limbah sesuai jenisnya dan melakukan pemusnahan mengikuti prosedur yang berlaku | 2 | Mencampurkan limbah dengan air untuk menurunkan konsentrasi sebelum dibuang | 0 | Menyimpan limbah hingga volume besar lalu membuangnya sekaligus | 0 | Mengalirkan limbah ke saluran pembuangan umum | 0 | Menyerahkan limbah kepada pihak lain tanpa dokumentasi | 0 | Pengelolaan limbah laboratorium harus diawali dengan klasifikasi yang benar. Pemusnahan sesuai prosedur mencegah dampak lingkungan dan menjamin kepatuhan terhadap regulasi keselamatan dan kesehatan kerja. | A
Pelaksanaan Prosedur Pengujian/Analisis | Dalam pelaksanaan pengujian laboratorium, konsistensi langkah kerja sangat menentukan keakuratan hasil. Seorang staff melakukan pemeriksaan dengan mengikuti SOP, namun hasil menunjukkan variasi antar pemeriksaan. Evaluasi menunjukkan bahwa perbedaan terjadi pada tahap pengukuran volume reagen. Ketelitian dan konsistensi menjadi faktor utama dalam kondisi ini. Petugas harus menentukan aspek yang paling berpengaruh terhadap variasi hasil. Faktor yang paling berperan dalam menjaga konsistensi hasil analisis adalah … | Kecepatan kerja operator selama pemeriksaan | 0 | Jenis wadah reagen yang digunakan | 0 | Ketelitian pengukuran volume sesuai SOP dan penggunaan alat ukur terkalibrasi | 2 | Waktu penyimpanan reagen sebelum digunakan | 0 | Urutan pencatatan hasil setelah pemeriksaan | 0 | Variasi hasil sering disebabkan oleh ketidaktepatan pengukuran. Ketelitian volume dan penggunaan alat ukur yang terkalibrasi memastikan setiap pemeriksaan dilakukan secara konsisten sesuai SOP. | C
Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat | Dalam audit internal laboratorium, ditemukan bahwa beberapa alat tidak memiliki catatan pemeliharaan terbaru. Meskipun alat masih berfungsi, ketertelusuran performa menjadi diragukan. Hal ini dapat berdampak pada validitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan. Sistem mutu laboratorium menuntut adanya bukti pemeliharaan dan kalibrasi berkala. Tindakan yang paling tepat untuk menjamin keandalan alat adalah … | Melanjutkan penggunaan alat selama tidak ada kerusakan fisik | 0 | Mengganti alat dengan yang baru tanpa evaluasi | 0 | Melakukan pemeriksaan visual saja secara rutin | 0 | Melaksanakan pemeliharaan dan kalibrasi sesuai jadwal serta mendokumentasikannya | 2 | Menyesuaikan hasil pemeriksaan agar tetap konsisten | 0 | Pemeliharaan dan kalibrasi berkala yang terdokumentasi memastikan alat bekerja sesuai standar. Dokumentasi menjadi bukti ketertelusuran dan bagian penting dari sistem jaminan mutu laboratorium. | D
Etika Kerja dan Kepatuhan SOP | Dalam suatu pemeriksaan penting, seorang staff laboratorium dihadapkan pada tekanan waktu untuk segera menyelesaikan hasil. Namun, sebagian prosedur verifikasi belum sepenuhnya dilakukan. Kondisi ini berpotensi menurunkan mutu hasil dan melanggar SOP. Keputusan yang diambil harus mencerminkan profesionalisme dan tanggung jawab terhadap hasil pemeriksaan. Kepatuhan terhadap prosedur menjadi landasan utama dalam situasi ini. Sikap yang paling tepat sesuai etika kerja adalah … | Menyederhanakan prosedur agar hasil cepat diperoleh | 0 | Menyelesaikan seluruh tahapan sesuai SOP meskipun membutuhkan waktu lebih lama | 2 | Mengikuti kebiasaan kerja rekan yang lebih cepat | 0 | Menyerahkan hasil sementara kepada pihak terkait | 0 | Mengabaikan tahapan verifikasi yang dianggap tidak penting | 0 | Etika kerja menuntut kepatuhan penuh terhadap SOP demi mutu dan keselamatan. Menyelesaikan seluruh tahapan memastikan hasil yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. | B
Pengenalan Alat Laboratorium | Pada saat pelaksanaan pemeriksaan rutin, seorang staff laboratorium menggunakan mikroskop untuk identifikasi preparat biologis. Hasil pengamatan menunjukkan detail struktur yang kurang jelas meskipun pencahayaan telah diatur. Preparat dan pewarnaan tidak menunjukkan kelainan yang berarti. Evaluasi harus difokuskan pada prinsip kerja alat optik dan komponen yang memengaruhi resolusi. Kesalahan kecil pada pengaturan alat dapat menurunkan kualitas pengamatan secara signifikan. Faktor yang paling menentukan ketajaman hasil pengamatan mikroskop adalah … | Kekuatan sumber listrik yang digunakan selama pengamatan | 0 | Jenis meja kerja tempat mikroskop diletakkan | 0 | Lama preparat berada di bawah lensa objektif | 0 | Pengaturan fokus dan penggunaan lensa objektif sesuai perbesaran yang dibutuhkan | 2 | Waktu pengamatan yang dilakukan oleh operator | 0 | Ketajaman citra mikroskop sangat bergantung pada pengaturan fokus dan pemilihan lensa objektif yang tepat. Kesalahan pada aspek ini dapat menyebabkan detail struktur tidak terlihat jelas meskipun pencahayaan dan preparat sudah sesuai standar. | D
Penanganan dan Penyimpanan Bahan | Dalam pengelolaan bahan laboratorium, staff menemukan beberapa reagen yang disimpan sesuai suhu rekomendasi namun tidak diberi label identitas lengkap. Reagen tersebut masih sering digunakan karena dianggap mudah dikenali. Kondisi ini menimbulkan risiko kesalahan penggunaan dan sulit ditelusuri bila terjadi masalah hasil uji. Prinsip pengelolaan bahan menuntut identifikasi yang jelas dan konsisten. Keputusan yang diambil harus menjamin keselamatan dan ketertelusuran. Tindakan yang paling tepat sesuai standar laboratorium adalah … | Tetap menggunakan reagen selama masih tersimpan pada suhu yang benar | 0 | Mengelompokkan reagen berdasarkan warna dan bentuk botol | 0 | Menggunakan reagen hingga habis untuk menghindari pemborosan | 0 | Menyimpan reagen terpisah dari bahan lain tanpa pelabelan | 0 | Melengkapi label reagen sesuai ketentuan agar identitas, tanggal, dan kondisi penyimpanan jelas | 2 | Pelabelan merupakan bagian penting dari pengelolaan bahan laboratorium. Identitas yang jelas memungkinkan penggunaan yang benar, mencegah kesalahan, serta menjamin ketertelusuran bila terjadi penyimpangan hasil atau insiden keselamatan. | E
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium | Saat bekerja di laboratorium, seorang staff melakukan prosedur yang melibatkan bahan kimia iritan dengan risiko percikan. Aktivitas tersebut dilakukan berdekatan dengan area kerja lain. Risiko paparan meningkat apabila perlindungan diri tidak memadai. Prinsip K3 menuntut pencegahan sebelum terjadinya kecelakaan kerja. Pemilihan APD harus disesuaikan dengan jenis bahaya yang dihadapi. Tindakan yang paling tepat sesuai prinsip K3 adalah … | Menggunakan APD sesuai karakteristik bahaya untuk melindungi mata, kulit, dan pernapasan | 2 | Menghindari area kerja tersebut tanpa perlindungan | 0 | Mengurangi jumlah bahan kimia yang digunakan | 0 | Menunggu hingga aktivitas selesai baru membersihkan area | 0 | Membuka ventilasi ruangan tanpa menggunakan APD | 0 | K3 laboratorium menekankan pencegahan melalui penggunaan APD yang sesuai dengan jenis bahaya. Perlindungan yang tepat dapat mencegah cedera dan paparan sebelum insiden terjadi. | A
Pengelolaan Limbah Laboratorium | Dalam suatu kegiatan pemeriksaan, dihasilkan limbah biologis yang berpotensi infeksius. Limbah tersebut tidak dapat diperlakukan sama dengan limbah domestik biasa. Kesalahan pengelolaan dapat menimbulkan risiko penularan dan pencemaran lingkungan. Prinsip keselamatan dan kepatuhan lingkungan harus menjadi dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, metode pengelolaan harus disesuaikan dengan karakteristik limbah. Tindakan yang paling sesuai adalah … | Menyimpan limbah hingga volume besar sebelum diproses | 0 | Membuang limbah ke saluran pembuangan umum | 0 | Melakukan pemusnahan limbah sesuai prosedur biologis yang ditetapkan | 2 | Mencampurkan limbah dengan bahan kimia pembersih | 0 | Menyerahkan limbah tanpa dokumentasi | 0 | Limbah biologis berpotensi infeksius harus dikelola melalui prosedur khusus. Pemusnahan sesuai standar mencegah risiko kesehatan dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. | C
Pencatatan dan Dokumentasi Data Laboratorium | Dalam kegiatan pelaporan hasil, seorang staff laboratorium menyadari bahwa beberapa data pendukung tidak dilampirkan bersama hasil akhir. Meskipun hasil terlihat valid, kurangnya data pendukung menyulitkan penelusuran ulang. Sistem mutu laboratorium menuntut dokumentasi lengkap dan akurat. Setiap hasil harus dapat ditelusuri ke proses pemeriksaan. Pendekatan yang paling tepat sesuai prinsip dokumentasi adalah … | Menyimpan hasil akhir saja karena sudah diverifikasi | 0 | Melengkapi data pendukung agar hasil dapat ditelusuri secara menyeluruh | 2 | Mengulang pemeriksaan tanpa memperbaiki dokumentasi | 0 | Meminta klarifikasi bila ada masalah di kemudian hari | 0 | Mengarsipkan ulang hasil tanpa data tambahan | 0 | Dokumentasi lengkap memungkinkan ketertelusuran dan audit mutu. Data pendukung menjadi bukti bahwa hasil diperoleh melalui proses yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. | B
Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat | Menjelang pemeriksaan penting, staff laboratorium memeriksa status alat utama dan menemukan bahwa catatan pemeliharaan terakhir hampir melewati batas waktu yang ditentukan. Alat masih berfungsi normal dan belum menunjukkan kesalahan hasil. Namun, penggunaan alat tanpa kepastian pemeliharaan menimbulkan risiko mutu. Prinsip jaminan mutu menuntut pencegahan sebelum terjadi penyimpangan. Tindakan yang paling tepat untuk menjamin keandalan alat adalah … | Mengurangi beban kerja alat agar tetap stabil | 0 | Menunda pemeriksaan hingga ada keluhan hasil | 0 | Mengandalkan hasil pemeriksaan sebelumnya | 0 | Melakukan pemeliharaan dan kalibrasi sesuai jadwal serta mendokumentasikannya | 2 | Mengganti alat hanya bila terjadi kerusakan | 0 | Pemeliharaan dan kalibrasi tepat waktu memastikan alat bekerja sesuai standar. Dokumentasi menjadi bukti ketertelusuran dan bagian penting dari sistem jaminan mutu laboratorium. | D
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium | Seorang petugas laboratorium bekerja dengan bahan kimia korosif dan volatil yang digunakan secara rutin pada meja kerja terbuka. Pada kondisi tertentu, bau menyengat mulai tercium meskipun wadah tertutup dengan benar. Ventilasi ruangan berfungsi normal, namun aktivitas analisis harus tetap dilanjutkan sesuai jadwal. Berdasarkan prinsip hirarki pengendalian risiko K3, keputusan yang paling rasional untuk meminimalkan paparan kronis tanpa menghentikan proses kerja adalah … | Penggunaan APD tambahan tanpa perubahan lingkungan kerja | 0 | Penggantian bahan kimia dengan konsentrasi lebih rendah tanpa kajian validasi | 0 | Pembatasan waktu kerja tanpa modifikasi prosedur | 0 | Optimalisasi rekayasa teknis berupa penggunaan lemari asam yang sesuai standar | 2 | Penjadwalan ulang pekerjaan sampai bau hilang sepenuhnya | 0 | Pengendalian risiko K3 mengutamakan eliminasi dan rekayasa teknis sebelum bergantung pada APD atau administratif. Paparan uap kimia meskipun tidak akut tetap berbahaya dalam jangka panjang. Pemanfaatan sarana rekayasa seperti lemari asam secara tepat mampu menurunkan konsentrasi paparan tanpa menghentikan kegiatan analisis, sehingga keselamatan dan kontinuitas kerja tetap terjaga. | D
Pengenalan Alat Laboratorium | Pada pemeriksaan kuantitatif berbasis absorbansi, hasil pengukuran menunjukkan nilai yang konsisten namun lebih rendah dari nilai referensi meskipun prosedur telah diikuti. Sumber cahaya, panjang gelombang, dan reagen dinyatakan sesuai spesifikasi. Pemeriksaan awal tidak menemukan kerusakan fisik pada alat. Berdasarkan pemahaman prinsip kerja alat, faktor yang paling mungkin memengaruhi hasil tersebut secara sistematis adalah … | Ketidaktepatan waktu inkubasi sampel sebelum pembacaan | 0 | Variasi suhu ruang yang tidak dikontrol secara ketat | 0 | Kesalahan interpretasi hasil oleh analis | 0 | Penggunaan kuvet dengan kualitas optik yang berbeda | 0 | Penyimpangan sensitivitas detektor akibat drift instrumen | 2 | Prinsip kerja spektrofotometer sangat bergantung pada stabilitas detektor dan sistem optik internal. Drift instrumen dapat menyebabkan penurunan sensitivitas yang tidak disadari karena hasil tetap konsisten namun bias. Kondisi ini sering tidak terdeteksi tanpa kalibrasi atau verifikasi performa, sehingga menjadi penyebab sistematis yang paling logis. | E
Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat | Sebuah centrifuge menunjukkan performa putaran yang stabil menurut panel digital, namun hasil pemisahan sampel tidak optimal dan berbeda antar batch. Alat telah digunakan dalam rentang waktu panjang tanpa gangguan listrik. Tidak ditemukan suara atau getaran abnormal. Berdasarkan prinsip kalibrasi dan pemeliharaan, kondisi yang paling mungkin menjelaskan fenomena tersebut adalah … | Ketidaksesuaian kecepatan aktual dengan kecepatan tertera akibat kalibrasi yang tidak tervalidasi | 2 | Variasi volume sampel yang tidak signifikan secara teknis | 0 | Perbedaan jenis tabung tanpa pengaruh sentrifugal | 0 | Kesalahan pembacaan operator pada hasil akhir | 0 | Pengaruh suhu ruangan terhadap proses sentrifugasi | 0 | Alat dapat menunjukkan angka stabil namun tidak merefleksikan kondisi sebenarnya bila kalibrasi tidak akurat. Perbedaan kecepatan aktual memengaruhi gaya sentrifugal sehingga pemisahan tidak optimal. Hal ini hanya dapat dipastikan melalui prosedur kalibrasi dan verifikasi performa secara berkala. | A
Penanganan dan Penyimpanan Bahan | Sebuah reagen disimpan sesuai suhu yang direkomendasikan dan belum melewati tanggal kedaluwarsa. Namun, hasil pengujian mulai menunjukkan variasi yang tidak konsisten. Secara visual tidak tampak perubahan warna atau presipitasi. Berdasarkan prinsip stabilitas bahan dan manajemen reagen, faktor paling rasional yang menjelaskan kondisi tersebut adalah … | Kontaminasi silang selama proses pengambilan | 0 | Ketidaksesuaian volume penggunaan reagen | 0 | Penurunan aktivitas reagen akibat siklus buka-tutup berulang | 2 | Kesalahan pencatatan nomor batch | 0 | Pengaruh kelembaban lingkungan penyimpanan | 0 | Reagen dapat mengalami degradasi fungsional meskipun masih dalam masa berlaku, terutama akibat paparan berulang terhadap udara atau suhu saat dibuka. Aktivitas kimia atau biologisnya menurun secara bertahap tanpa tanda visual yang jelas, sehingga memengaruhi konsistensi hasil uji. | C
Pengendalian Mutu Laboratorium (Quality Control) | Pada suatu pemeriksaan rutin, hasil kontrol internal berada dalam rentang yang dapat diterima, namun tren grafik menunjukkan pergeseran bertahap menjauhi nilai target. Tidak ada perubahan SOP maupun operator. Reagen dan alat masih dalam masa berlaku. Berdasarkan prinsip QC laboratorium, interpretasi paling tepat terhadap kondisi ini adalah … | Variasi acak yang tidak memerlukan tindak lanjut | 0 | Kesalahan satu kali yang dapat diabaikan | 0 | Ketidaksesuaian metode yang bersifat sementara | 0 | Adanya bias sistematis yang berkembang secara perlahan | 2 | Gangguan lingkungan yang bersifat insidental | 0 | QC tidak hanya menilai satu titik hasil, tetapi juga tren dari waktu ke waktu. Pergeseran bertahap menunjukkan adanya bias sistematis yang jika dibiarkan akan menghasilkan hasil tidak valid. Kondisi ini memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap alat, reagen, dan proses analisis. | D
Etika Kerja dan Kepatuhan SOP | Seorang staf menemukan ketidaksesuaian kecil pada hasil uji yang tidak memengaruhi keputusan klinis secara langsung. Tekanan waktu dan beban kerja tinggi mendorong keinginan untuk tidak mencatat temuan tersebut. Berdasarkan prinsip etika profesi dan integritas data laboratorium, sikap yang paling tepat adalah … | Mengabaikan temuan karena tidak berdampak klinis | 0 | Mendokumentasikan dan melaporkan ketidaksesuaian sesuai prosedur | 2 | Menyimpan informasi untuk evaluasi pribadi | 0 | Mengulangi pemeriksaan tanpa pencatatan | 0 | Menunggu instruksi atasan sebelum bertindak | 0 | Integritas data menuntut setiap ketidaksesuaian dicatat tanpa mempertimbangkan dampak jangka pendeknya. Dokumentasi yang lengkap memastikan ketertelusuran, evaluasi mutu, dan perlindungan profesional. Etika kerja menempatkan kejujuran dan kepatuhan SOP di atas tekanan operasional. | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium | Aktivitas analisis menggunakan bahan mudah menguap dilakukan secara rutin pada ruangan dengan sirkulasi udara standar. Beberapa petugas mulai mengalami iritasi ringan meskipun telah menggunakan APD sesuai ketentuan. Tidak ditemukan kebocoran wadah ataupun kesalahan prosedur kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko paparan bersifat akumulatif dan tidak selalu disadari secara langsung. Prinsip pengendalian risiko yang paling tepat untuk menjelaskan kondisi tersebut merupakan … | Peningkatan kepatuhan penggunaan APD secara individu | 0 | Penambahan jam istirahat kerja tanpa modifikasi sistem | 0 | Pembatasan jumlah petugas yang bekerja | 0 | Prioritas pengendalian melalui rekayasa lingkungan kerja | 2 | Penggantian bahan tanpa kajian kesetaraan fungsi | 0 | Risiko paparan kronis sering kali tidak dapat dikendalikan hanya dengan APD atau pengaturan administratif. Rekayasa lingkungan seperti ventilasi lokal atau sistem penanganan uap lebih efektif dalam menurunkan konsentrasi bahaya. Prinsip ini menempatkan pengendalian teknis sebagai upaya utama dalam hirarki K3. | D
Penanganan dan Penyimpanan Bahan | Suatu reagen disimpan sesuai suhu dan kondisi pencahayaan yang direkomendasikan pabrikan. Secara fisik tidak tampak perubahan warna, endapan, atau kekeruhan. Namun hasil pengujian menunjukkan kecenderungan penurunan sensitivitas secara bertahap. Evaluasi prosedur menunjukkan reagen sering dikeluarkan dan dikembalikan ke penyimpanan utama. Faktor yang paling menjelaskan fenomena tersebut adalah … | Kesalahan volume pengambilan reagen | 0 | Ketidaksesuaian metode analisis | 0 | Penurunan stabilitas akibat fluktuasi suhu selama penggunaan | 2 | Pengaruh kualitas air pelarut | 0 | Ketidaktepatan pencatatan tanggal buka | 0 | Reagen dapat mengalami degradasi meskipun belum melewati masa kedaluwarsa bila sering terpapar perubahan suhu. Fluktuasi saat proses buka-tutup berulang menyebabkan penurunan aktivitas yang tidak terlihat secara visual. Hal ini berdampak langsung pada sensitivitas dan konsistensi hasil pemeriksaan. | C
Teknik Pengambilan dan Preparasi Sampel | Sampel jaringan diproses sesuai prosedur dan dianalisis menggunakan alat yang telah tervalidasi. Variasi hasil tetap muncul meskipun operator dan reagen tidak berubah. Evaluasi menunjukkan perbedaan cara pengambilan bagian sampel antar pemeriksaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tahap awal berperan besar terhadap mutu hasil. Prinsip paling mendasar yang menjelaskan kondisi tersebut adalah … | Stabilitas alat selama pengujian | 0 | Representativitas sampel terhadap keseluruhan objek | 2 | Ketelitian pencatatan hasil | 0 | Keseragaman suhu analisis | 0 | Ketepatan waktu pelaporan | 0 | Sampel harus mewakili kondisi keseluruhan agar hasil analisis dapat digeneralisasi. Pengambilan bagian yang berbeda dapat menghasilkan variasi meskipun proses analisis sama. Representativitas merupakan fondasi validitas hasil laboratorium dan tidak dapat dikompensasi oleh ketelitian analisis lanjutan. | B
Pengendalian Mutu Laboratorium (Quality Control) | Hasil kontrol harian berada dalam rentang yang dapat diterima berdasarkan aturan statistik. Namun grafik pemantauan menunjukkan kecenderungan pergeseran nilai ke satu arah secara konsisten. Tidak ada perubahan metode, operator, maupun bahan uji. Kondisi ini sering terlewat bila hanya menilai hasil secara individual. Interpretasi mutu yang paling tepat terhadap kondisi tersebut adalah … | Variasi acak yang masih dapat ditoleransi | 0 | Kesalahan insidental tanpa dampak jangka panjang | 0 | Ketidaksesuaian akibat faktor lingkungan sementara | 0 | Indikasi awal adanya bias sistematis | 2 | Ketidakstabilan alat yang bersifat mendadak | 0 | Tren pergeseran menunjukkan adanya perubahan sistematis yang berkembang perlahan. Meskipun hasil masih berada dalam batas kontrol, kecenderungan ini menandakan potensi ketidakabsahan hasil di masa depan. Evaluasi menyeluruh diperlukan sebelum hasil menjadi tidak dapat diterima. | D
Pencatatan dan Dokumentasi Data Laboratorium | Suatu hasil pemeriksaan telah dilaporkan sesuai format standar dan ditandatangani petugas. Namun dokumen pendukung seperti logbook alat dan catatan kalibrasi tidak dapat ditelusuri secara lengkap. Kondisi ini menimbulkan kesulitan saat dilakukan audit mutu. Walaupun hasil uji tampak rasional, keabsahannya dipertanyakan. Prinsip dokumentasi yang paling relevan terhadap kondisi tersebut adalah … | Efisiensi pelaporan lebih penting dari kelengkapan | 0 | Kecepatan pelayanan mengungguli dokumentasi | 0 | Validitas hasil cukup ditentukan oleh angka akhir | 0 | Dokumentasi hanya diperlukan saat terjadi masalah | 0 | Ketertelusuran sebagai bagian integral dari mutu hasil | 2 | Dokumentasi memastikan setiap hasil dapat ditelusuri kembali ke proses, alat, dan personel yang terlibat. Tanpa catatan pendukung, hasil kehilangan kekuatan pembuktian meskipun secara teknis tampak benar. Ketertelusuran merupakan pilar utama sistem mutu laboratorium. | E
Etika Kerja dan Kepatuhan SOP | Seorang petugas menemukan ketidaksesuaian kecil yang tidak memengaruhi keputusan klinis secara langsung. Tekanan pekerjaan dan keterbatasan waktu mendorong keinginan untuk tidak mencatat temuan tersebut. Tidak ada pihak lain yang mengetahui kejadian tersebut. Situasi ini menguji komitmen profesional terhadap sistem mutu. Sikap yang paling mencerminkan etika kerja laboratorium adalah … | Mencatat dan melaporkan ketidaksesuaian sesuai prosedur | 2 | Mengabaikan temuan demi efisiensi kerja | 0 | Menyimpan informasi untuk evaluasi pribadi | 0 | Menunggu instruksi bila ditemukan kembali | 0 | Menyesuaikan laporan agar tetap konsisten | 0 | Etika profesi menuntut kejujuran dan tanggung jawab terhadap mutu hasil. Setiap ketidaksesuaian harus dicatat agar sistem dapat diperbaiki secara berkelanjutan. Mengabaikan temuan sekecil apa pun berpotensi merusak integritas data dan kepercayaan terhadap laboratorium. | A
Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat | Aktivitas pengujian rutin menggunakan pipet mikroliter menunjukkan variasi hasil yang meningkat meskipun operator dan reagen tidak berubah. Catatan kalibrasi terakhir dilakukan sesuai jadwal namun tidak disertai uji verifikasi harian. Pemeriksaan visual tidak menunjukkan kerusakan fisik pada alat. Kondisi lingkungan kerja relatif stabil dan tidak ada perubahan suhu ekstrem. Variasi tersebut berpotensi memengaruhi akurasi hasil kuantitatif jika tidak ditangani secara tepat. Langkah yang paling mencerminkan prinsip kalibrasi dan pengendalian akurasi alat adalah … | Mengganti seluruh pipet dengan alat baru agar variasi hasil dapat dieliminasi | 0 | Menambah jumlah pengulangan pemeriksaan untuk menutupi variasi volume | 0 | Menyesuaikan hasil perhitungan berdasarkan nilai rata-rata sebelumnya | 0 | Melakukan verifikasi kinerja pipet menggunakan standar volume sebelum digunakan kembali | 2 | Menghentikan sementara pemeriksaan hingga jadwal kalibrasi berikutnya tiba | 0 | Variasi hasil meskipun kalibrasi rutin dilakukan menunjukkan perlunya verifikasi kinerja harian. Verifikasi memastikan volume aktual masih sesuai standar sebelum alat digunakan. Langkah ini menjaga akurasi pengukuran tanpa harus menunggu kalibrasi ulang atau mengganti alat secara tidak perlu. | D
Penanganan dan Penyimpanan Bahan | Sejumlah reagen diagnostik disimpan dalam satu lemari pendingin dengan suhu terkontrol. Beberapa reagen memiliki stabilitas tinggi sedangkan yang lain sangat sensitif terhadap fluktuasi suhu dan cahaya. Pencatatan tanggal buka botol telah dilakukan namun tidak diikuti dengan pemisahan lokasi penyimpanan. Dalam beberapa minggu, terjadi penurunan performa uji yang sulit ditelusuri penyebabnya. Evaluasi harus menitikberatkan pada kesesuaian karakteristik bahan dengan kondisi penyimpanan. Prinsip penyimpanan yang paling tepat untuk mencegah degradasi reagen adalah … | Menyimpan seluruh reagen dalam satu rak agar distribusi suhu lebih merata | 0 | Mengurangi frekuensi buka lemari pendingin untuk semua jenis reagen | 0 | Mengganti seluruh reagen lama dengan batch baru | 0 | Menyesuaikan interpretasi hasil uji terhadap kemungkinan degradasi | 0 | Mengelompokkan reagen berdasarkan sensitivitasnya dan menyimpannya sesuai karakteristik masing-masing | 2 | Reagen memiliki karakteristik stabilitas yang berbeda sehingga tidak dapat diperlakukan sama. Pengelompokan dan penyimpanan sesuai sifat fisik dan kimia mencegah degradasi yang tidak terdeteksi. Langkah ini penting untuk menjaga mutu hasil uji dan ketertelusuran penyebab penurunan performa. | E
Teknik Pengambilan dan Preparasi Sampel | Kegiatan pengujian dilakukan terhadap sampel cair yang mudah terkontaminasi lingkungan. Proses pemindahan sampel melibatkan beberapa tahap dan alat bantu. Ditemukan perbedaan hasil antara pemeriksaan awal dan ulang meskipun metode analisis sama. Evaluasi menunjukkan potensi kontaminasi silang pada tahap awal preparasi. Pencegahan harus difokuskan pada titik kritis sebelum analisis dilakukan. Tindakan yang paling efektif untuk mencegah masalah tersebut adalah … | Menggunakan alat dan wadah steril secara konsisten pada setiap tahap preparasi sampel | 2 | Meningkatkan konsentrasi reagen agar kontaminasi tidak berpengaruh signifikan | 0 | Mengurangi jumlah sampel yang diproses dalam satu waktu | 0 | Melakukan pengujian ulang pada tahap akhir analisis | 0 | Mengganti metode analisis dengan metode lain yang lebih sensitif | 0 | Kontaminasi silang paling sering terjadi pada tahap awal preparasi. Penggunaan alat dan wadah steril secara konsisten mencegah masuknya kontaminan sejak awal. Pencegahan lebih efektif dibandingkan koreksi hasil setelah analisis selesai. | A
Pengendalian Mutu Laboratorium (Quality Control) | Grafik kontrol harian menunjukkan pola penyimpangan yang berulang pada arah tertentu meskipun masih berada dalam batas kontrol. Kondisi ini berlangsung beberapa hari berturut-turut dengan operator dan alat yang sama. Tidak ada perubahan reagen yang dilaporkan secara resmi. Jika pola ini dibiarkan, kesalahan sistematik dapat memengaruhi hasil pemeriksaan pasien. Interpretasi yang tepat terhadap kondisi ini berdasarkan prinsip QC adalah … | Variasi acak yang masih dapat diabaikan selama tidak melewati batas kontrol | 0 | Kesalahan pencatatan data yang bersifat sementara | 0 | Indikasi awal kesalahan sistematik yang memerlukan investigasi penyebab | 2 | Ketidakstabilan metode yang harus langsung diganti | 0 | Pengaruh lingkungan sesaat yang tidak relevan secara klinis | 0 | Pola penyimpangan berulang merupakan sinyal kesalahan sistematik meskipun nilai masih dalam batas. Prinsip QC menekankan deteksi dini sebelum hasil pasien terdampak. Investigasi penyebab diperlukan untuk menjaga validitas hasil jangka panjang. | C
Pencatatan dan Dokumentasi Data Laboratorium | Sistem dokumentasi laboratorium mensyaratkan pencatatan manual dan elektronik secara paralel. Pada audit internal ditemukan satu hasil uji yang tidak tercatat pada logbook alat meskipun tercantum di laporan akhir. Petugas beralasan bahwa hasil tersebut tetap sah karena tercatat secara digital. Namun standar akreditasi menuntut konsistensi dan ketertelusuran penuh. Evaluasi harus menekankan makna dokumentasi sebagai bagian dari mutu laboratorium. Sikap yang paling sesuai terhadap temuan tersebut adalah … | Menganggap catatan digital sudah cukup tanpa perlu logbook | 0 | Mengakui adanya ketidaksesuaian dokumentasi dan melakukan koreksi disertai penjelasan tertulis | 2 | Menghapus hasil digital agar sesuai dengan logbook | 0 | Mengulang pemeriksaan tanpa meninjau dokumentasi | 0 | Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada auditor | 0 | Dokumentasi yang tidak lengkap menurunkan ketertelusuran hasil uji. Pengakuan ketidaksesuaian dan koreksi terdokumentasi menunjukkan integritas data. Langkah ini menjaga kepercayaan terhadap sistem pencatatan laboratorium. | B
Etika Kerja dan Kepatuhan SOP | Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan nilai yang tidak lazim namun masih dalam rentang metode yang digunakan. Tekanan muncul agar hasil segera dilaporkan tanpa verifikasi tambahan demi mempercepat layanan. SOP mengatur bahwa hasil yang meragukan harus melalui konfirmasi sebelum dirilis. Keputusan petugas akan berdampak pada mutu layanan dan keselamatan pasien. Prinsip etika dan kepatuhan SOP harus menjadi dasar utama. Sikap profesional yang paling tepat dalam kondisi tersebut adalah … | Melaporkan hasil segera agar tidak menghambat proses pelayanan | 0 | Mengubah format laporan agar hasil tampak lebih meyakinkan | 0 | Menunda pelaporan tanpa melakukan tindakan teknis apa pun | 0 | Melakukan verifikasi sesuai SOP sebelum melaporkan hasil meskipun membutuhkan waktu tambahan | 2 | Menyesuaikan hasil dengan nilai sebelumnya agar konsisten | 0 | Kepatuhan terhadap SOP dan etika profesi mengutamakan akurasi dibandingkan kecepatan. Verifikasi memastikan hasil yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan ini melindungi pasien dan menjaga kredibilitas laboratorium. | D
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium | Pada saat jam kerja berlangsung, seorang staf laboratorium mencium bau menyengat dari meja preparasi dan menemukan cairan tumpah dari wadah tanpa label yang jelas. Ruangan tersebut masih digunakan oleh beberapa petugas lain dan sistem ventilasi sedang berjalan normal. Staf menyadari bahwa bahan tersebut berpotensi berbahaya namun belum diketahui klasifikasinya secara pasti. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan keselamatan personal, rekan kerja, serta kepatuhan terhadap SOP K3. Tindakan tidak tepat dapat meningkatkan risiko paparan kimia atau reaksi lanjutan. Apa tindakan awal yang paling tepat dalam kondisi tersebut? | Mengisolasi area, menggunakan APD sesuai potensi bahaya, dan melakukan identifikasi bahan berdasarkan prosedur darurat laboratorium | 2 | Membersihkan tumpahan segera dengan bahan penyerap standar agar aktivitas laboratorium tidak terganggu | 0 | Mengalirkan air pada area tumpahan untuk menurunkan konsentrasi uap yang menyengat | 0 | Memindahkan sisa cairan ke wadah kosong terdekat untuk menghindari kebocoran lanjutan | 0 | Menutup ruangan sementara sambil menunggu instruksi tanpa melakukan pengamanan area | 0 | Prinsip K3 menekankan pengendalian risiko sejak awal melalui pengamanan area, penggunaan APD, serta identifikasi bahaya sebelum melakukan tindakan lanjutan. Langkah ini mencegah paparan dan kesalahan penanganan bahan yang belum diketahui sifatnya. | A
Pengenalan Alat Laboratorium | Seorang petugas menggunakan mikroskop cahaya untuk pemeriksaan rutin preparat, namun hasil pengamatan menunjukkan citra kurang tajam dan kontras rendah meskipun preparat dinilai baik. Pengaturan cahaya dan fokus telah dilakukan berulang kali tanpa perbaikan signifikan. Kondisi ini terjadi secara konsisten pada beberapa preparat berbeda. Staf harus menentukan penyebab paling logis dengan memahami prinsip kerja alat. Keputusan yang salah dapat menyebabkan kesalahan interpretasi hasil. Apa pilihan yang paling mencerminkan penerapan SOP yang benar? | Mengganti preparat dengan sampel baru karena kualitas sampel dianggap sebagai penyebab utama | 0 | Membersihkan lensa okuler dan objektif sesuai prosedur karena kotoran dapat mengganggu jalur cahaya | 2 | Meningkatkan intensitas cahaya maksimum agar citra terlihat lebih terang | 0 | Mengganti sumber listrik mikroskop untuk memastikan daya yang stabil | 0 | Melanjutkan pemeriksaan dengan perbesaran lebih rendah untuk menghindari distorsi | 0 | Prinsip kerja mikroskop sangat bergantung pada kebersihan sistem optik. Lensa yang kotor dapat menyebabkan citra buram meskipun preparat dan pencahayaan sudah optimal. Oleh karena itu, pembersihan optik merupakan langkah SOP yang tepat. | B
Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat | Dalam proses analisis rutin, hasil pengukuran spektrofotometer menunjukkan pergeseran nilai absorbansi meskipun sampel dan reagen yang digunakan sama. Pemeriksaan awal tidak menemukan kerusakan fisik alat. Riwayat penggunaan menunjukkan alat telah digunakan intensif tanpa kalibrasi ulang sesuai jadwal. Staf laboratorium harus menentukan langkah yang tepat untuk menjamin validitas hasil uji. Kesalahan keputusan dapat menyebabkan data tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apa pilihan yang paling mencerminkan penerapan SOP yang benar? | Melakukan pengujian ulang dengan reagen baru untuk memastikan tidak terjadi degradasi bahan | 0 | Membandingkan hasil dengan alat lain tanpa melakukan penyesuaian pada alat yang digunakan | 0 | Melakukan kalibrasi alat menggunakan standar yang sesuai sebelum analisis lanjutan | 2 | Menyesuaikan nilai hasil secara manual agar sesuai dengan hasil sebelumnya | 0 | Melanjutkan penggunaan alat karena masih berfungsi secara operasional | 0 | Kalibrasi merupakan bagian penting dalam pemeliharaan alat ukur. Pergeseran hasil tanpa perubahan sampel menunjukkan kemungkinan deviasi alat, sehingga kalibrasi diperlukan untuk memastikan akurasi dan ketertelusuran data. | C
Penanganan dan Penyimpanan Bahan | Seorang staf menemukan reagen kimia yang masih tersisa dalam botol namun label tanggal pembukaannya sudah tidak terbaca. Secara fisik, larutan tampak jernih tanpa perubahan warna atau endapan. Reagen tersebut dibutuhkan untuk pemeriksaan rutin yang harus segera dilakukan. Keputusan penggunaan harus mempertimbangkan stabilitas, keamanan, dan validitas hasil. Penggunaan reagen yang tidak sesuai SOP dapat berdampak pada mutu hasil uji. Apa pilihan yang paling mencerminkan penerapan SOP yang benar? | Menggunakan reagen tersebut karena tidak menunjukkan perubahan fisik yang jelas | 0 | Menguji reagen secara langsung pada sampel kontrol untuk memastikan fungsinya | 0 | Menyimpan kembali reagen dan menunggu konfirmasi dari penanggung jawab laboratorium | 0 | Tidak menggunakan reagen dan menggantinya dengan reagen baru yang masih dalam masa berlaku | 2 | Mengencerkan reagen untuk mengurangi potensi penurunan kualitas | 0 | SOP penanganan reagen menekankan kejelasan label dan masa berlaku. Reagen dengan informasi yang tidak lengkap berisiko menurunkan mutu hasil sehingga harus diganti demi menjamin kualitas dan keamanan. | D
Pengendalian Mutu Laboratorium (Quality Control) | Dalam suatu rangkaian pemeriksaan, hasil kontrol internal menunjukkan nilai kontrol negatif berada di luar rentang yang ditetapkan, sementara hasil sampel pasien tampak konsisten. Kondisi ini terjadi satu kali dan tidak ditemukan kesalahan teknis yang jelas. Staf harus menentukan langkah yang paling rasional untuk menjaga validitas hasil. Mengabaikan penyimpangan QC dapat berdampak pada keabsahan laporan. Apa tindakan awal yang paling tepat dalam kondisi tersebut? | Melanjutkan pelaporan hasil pasien karena hanya kontrol yang menyimpang | 0 | Mengulang pemeriksaan kontrol dan sampel sebelum melaporkan hasil | 0 | Mengganti reagen dan alat secara bersamaan untuk mencegah kesalahan lanjutan | 0 | Menyesuaikan nilai kontrol agar masuk dalam rentang yang diterima | 0 | Menghentikan pelaporan hasil dan melakukan investigasi penyebab kegagalan QC | 2 | QC berfungsi sebagai penjamin mutu hasil uji. Ketika kontrol berada di luar rentang, hasil tidak boleh dilaporkan sebelum penyebabnya diidentifikasi dan diperbaiki, meskipun hasil sampel tampak normal. | E
Pencatatan dan Dokumentasi Data Laboratorium | Seorang petugas menyelesaikan pemeriksaan dan mencatat hasil pada kertas kerja sementara karena sistem komputer sedang bermasalah. Beberapa jam kemudian, sistem kembali normal dan data harus dipindahkan ke sistem elektronik. Petugas menyadari ada perbedaan kecil antara catatan sementara dan ingatan hasil pengukuran. Dalam konteks integritas data, keputusan yang diambil harus menjaga keaslian dan ketertelusuran informasi. Kesalahan dokumentasi dapat berdampak hukum dan profesional. Apa pilihan yang paling mencerminkan penerapan SOP yang benar? | Menginput hasil berdasarkan ingatan karena selisihnya dianggap tidak signifikan | 0 | Menyesuaikan data agar sesuai dengan hasil pemeriksaan sebelumnya | 0 | Menginput data sesuai catatan awal dan memberi keterangan koreksi bila diperlukan | 2 | Mengulang pemeriksaan agar memperoleh hasil yang lebih meyakinkan | 0 | Menghapus catatan sementara dan hanya menyimpan data elektronik | 0 | Integritas data menuntut pencatatan yang jujur dan dapat ditelusuri. Data awal harus dipertahankan, dan setiap koreksi wajib didokumentasikan secara transparan sesuai SOP. | C
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium | Saat kegiatan analisis berlangsung, alarm keselamatan berbunyi akibat peningkatan suhu pada salah satu alat pemanas. Beberapa staf berada di ruangan dan masih mengenakan APD standar. Tidak terlihat api terbuka, namun terdapat bau panas yang tidak biasa. Situasi ini memerlukan respons yang sesuai prosedur darurat tanpa menimbulkan kepanikan. Keputusan yang diambil harus mengutamakan keselamatan personel dan pencegahan risiko lanjutan. Apa langkah awal yang paling sesuai dengan prinsip K3 laboratorium? | Mematikan alat pemanas secara manual sambil memastikan proses analisis tetap berjalan | 0 | Membuka seluruh ventilasi ruangan agar panas cepat keluar | 0 | Menghubungi teknisi sambil membiarkan alat tetap beroperasi | 0 | Menghentikan sumber energi, mengamankan area, dan mengikuti prosedur darurat yang berlaku | 2 | Menggunakan APD tambahan lalu melanjutkan pengamatan alat | 0 | Prinsip K3 menekankan pengendalian sumber bahaya sebagai prioritas utama. Penghentian energi dan pengamanan area mencegah eskalasi risiko, melindungi personel, serta memberikan ruang untuk evaluasi lebih lanjut sesuai prosedur darurat yang telah ditetapkan. | D
Penanganan dan Penyimpanan Bahan | Stok reagen tertentu ditemukan tersimpan pada suhu ruang meskipun label menunjukkan kebutuhan penyimpanan dingin. Secara visual, reagen masih tampak normal dan belum melewati tanggal kedaluwarsa. Reagen tersebut sangat penting untuk pemeriksaan hari itu. Petugas harus mempertimbangkan stabilitas bahan, validitas hasil, dan kepatuhan SOP. Keputusan yang keliru dapat berdampak pada mutu pemeriksaan. Apa keputusan yang paling menjamin mutu dan keselamatan kerja? | Menggunakan reagen segera sebelum terjadi perubahan kualitas lebih lanjut | 0 | Mengocok reagen terlebih dahulu untuk memastikan homogenitas | 0 | Mengembalikan reagen ke penyimpanan dingin lalu menggunakannya | 0 | Menguji reagen menggunakan sampel pasien sebagai pembanding | 0 | Tidak menggunakan reagen tersebut dan menggantinya dengan reagen yang penyimpanannya sesuai SOP | 2 | Reagen yang tidak disimpan sesuai ketentuan berpotensi mengalami penurunan stabilitas meskipun tampak normal. Menggantinya dengan reagen yang terjamin penyimpanannya merupakan cara paling aman untuk menjaga validitas hasil dan mematuhi standar mutu laboratorium. | E
Teknik Pengambilan dan Preparasi Sampel | Proses pengambilan sampel dilakukan dari sumber yang sama untuk beberapa jenis pemeriksaan berbeda. Waktu antara pengambilan dan analisis tidak dapat dihindari menjadi cukup lama. Risiko perubahan karakteristik sampel harus diminimalkan sejak awal. Staf laboratorium harus menerapkan prinsip representativitas dan pencegahan degradasi. Setiap langkah awal akan memengaruhi keandalan hasil. Apa langkah yang paling mencerminkan prinsip preparasi sampel yang benar? | Melakukan pengawetan sampel sesuai karakteristik analit segera setelah pengambilan | 2 | Menyimpan sampel pada suhu ruang agar mudah diproses | 0 | Mengambil ulang sampel jika waktu analisis tertunda | 0 | Membagi sampel ke beberapa wadah sebelum pengawetan | 0 | Menghomogenisasi sampel hanya sebelum analisis dilakukan | 0 | Pengawetan segera setelah pengambilan bertujuan menjaga stabilitas analit dan mencegah perubahan biologis atau kimia. Langkah ini memastikan sampel tetap representatif hingga waktu analisis dan sesuai dengan prinsip mutu laboratorium. | A
Pengendalian Mutu Laboratorium (Quality Control) | Pemeriksaan rutin menunjukkan hasil kontrol positif berada tepat di batas bawah rentang yang dapat diterima. Secara teknis hasil masih valid, namun kecenderungan penurunan terlihat dibanding hari sebelumnya. Tidak ada perubahan reagen maupun operator. Kondisi ini perlu dianalisis untuk mencegah kegagalan mutu di kemudian hari. Respons yang tepat harus tetap mengikuti prinsip QC. Apa respon yang paling tepat untuk menjaga konsistensi hasil? | Mengabaikan kondisi tersebut karena masih dalam batas yang diterima | 0 | Menyesuaikan nilai kontrol agar berada di tengah rentang | 0 | Melakukan evaluasi tren hasil QC dan memantau pada pemeriksaan berikutnya | 2 | Menghentikan seluruh aktivitas pemeriksaan hari itu | 0 | Mengganti seluruh reagen dan alat secara bersamaan | 0 | QC tidak hanya menilai hasil tunggal, tetapi juga kecenderungan dari waktu ke waktu. Evaluasi tren memungkinkan deteksi dini potensi masalah sehingga tindakan korektif dapat direncanakan tanpa melanggar SOP. | C
Etika Kerja dan Kepatuhan SOP | Seorang staf menemukan kesalahan kecil pada hasil yang sudah dilaporkan, namun kesalahan tersebut tidak mengubah interpretasi klinis secara signifikan. Tidak ada pihak yang menyadari kesalahan tersebut selain staf yang bersangkutan. Situasi ini menguji integritas dan tanggung jawab profesional. Setiap keputusan akan mencerminkan etika kerja laboratorium. Apa sikap yang paling mencerminkan profesionalisme? | Membiarkan hasil tetap karena dampaknya minimal | 0 | Melaporkan kesalahan tersebut dan melakukan koreksi sesuai prosedur | 2 | Menunggu hingga kesalahan tersebut ditemukan saat audit | 0 | Mengulang pemeriksaan tanpa memberi keterangan koreksi | 0 | Menghapus data lama dan menggantinya dengan hasil baru | 0 | Etika kerja menuntut kejujuran dan tanggung jawab atas setiap hasil yang dikeluarkan. Melaporkan dan mengoreksi kesalahan secara terbuka menjaga integritas data serta kepercayaan terhadap layanan laboratorium. | B
Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat | Catatan pemeliharaan menunjukkan suatu alat jarang mengalami kerusakan namun mulai menunjukkan variasi hasil yang tidak biasa. Jadwal kalibrasi rutin masih belum terlewati. Intensitas penggunaan alat meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Staf harus menilai kondisi ini berdasarkan prinsip pemeliharaan preventif. Keputusan yang diambil berpengaruh pada keberlanjutan mutu hasil. Apa langkah yang paling sesuai dengan manajemen alat laboratorium? | Menunggu hingga jadwal kalibrasi rutin berikutnya | 0 | Mengurangi jumlah pemeriksaan menggunakan alat tersebut | 0 | Mengganti alat dengan unit cadangan tanpa evaluasi | 0 | Melakukan pemeriksaan kinerja tambahan dan kalibrasi ulang bila diperlukan | 2 | Menyesuaikan hasil pemeriksaan berdasarkan rata-rata sebelumnya | 0 | Pemeliharaan preventif menekankan deteksi dini penyimpangan kinerja alat. Pemeriksaan tambahan dan kalibrasi ulang memastikan alat tetap menghasilkan data yang akurat meskipun jadwal rutin belum terlewati. | D
Pengelolaan Limbah Laboratorium | Sisa media kultur dan alat sekali pakai terkumpul setelah serangkaian pemeriksaan mikrobiologi. Volume limbah cukup besar dan harus segera ditangani. Tidak semua staf memahami perbedaan perlakuan antara limbah biologis dan limbah non-biologis. Kesalahan pemilahan dapat meningkatkan risiko infeksi dan pelanggaran keselamatan. Keputusan yang diambil harus mengacu pada prinsip dasar pengelolaan limbah. Apa langkah yang paling mencerminkan pengelolaan limbah yang benar? | Mengumpulkan seluruh limbah dalam satu wadah tertutup untuk efisiensi | 0 | Melakukan dekontaminasi seluruh limbah tanpa pemilahan | 0 | Memilah limbah berdasarkan kategori biologis dan non-biologis sebelum pemusnahan | 2 | Menyimpan limbah sementara hingga volume cukup besar | 0 | Menyerahkan seluruh limbah kepada pihak ketiga tanpa klasifikasi | 0 | Pemilahan limbah sejak awal merupakan prinsip utama pengelolaan limbah laboratorium. Klasifikasi yang tepat memungkinkan perlakuan yang sesuai, menurunkan risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan. | C
Etika Kerja dan Kepatuhan SOP | Seorang petugas menemukan bahwa rekan kerjanya sering melewati satu langkah verifikasi karena dianggap tidak memengaruhi hasil akhir. Tidak pernah terjadi kesalahan nyata, dan pekerjaan menjadi lebih cepat. Namun, prosedur tersebut tercantum jelas dalam SOP resmi. Situasi ini menuntut sikap profesional yang konsisten. Keputusan akan memengaruhi budaya mutu laboratorium. Apa sikap yang paling tepat sesuai etika kerja laboratorium? | Mengikuti kebiasaan tersebut agar pekerjaan lebih efisien | 0 | Mengabaikan praktik tersebut karena tidak berdampak langsung | 0 | Mengingatkan secara lisan tanpa melibatkan dokumentasi | 0 | Melaporkan dan mendiskusikan praktik tersebut sesuai mekanisme SOP | 2 | Menunggu hingga terjadi kesalahan nyata baru bertindak | 0 | Kepatuhan SOP bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga proses. Pelaporan dan diskusi resmi menjaga konsistensi prosedur, mencegah deviasi, serta memperkuat budaya mutu dan tanggung jawab profesional. | D