## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Konsep Dasar Ilmu Laboratorium Kesehatan Lanjut | Seorang pasien datang dengan keluhan demam berkepanjangan selama lebih dari 2 minggu, nyeri sendi, dan terdapat riwayat transfusi darah 3 bulan lalu. Hasil laboratorium menunjukkan Hb 9 g/dL, leukosit 12.000/µL, trombosit 150.000/µL, serta tes Widal negatif. Dokter curiga adanya infeksi kronis tertentu dan meminta pemeriksaan tambahan yang paling relevan untuk membantu diagnosis. Dalam konteks ini, sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat penyelia, pemeriksaan yang paling tepat dilakukan untuk mendukung diagnosis adalah... | Pemeriksaan CRP kuantitatif untuk menilai inflamasi akut | 0 | Pemeriksaan LED (Laju Endap Darah) untuk indikasi inflamasi kronis | 2 | Pemeriksaan kultur darah dengan media khusus untuk Salmonella | 0 | Pemeriksaan apusan darah tepi untuk morfologi sel darah | 0 | Pemeriksaan uji serologi Dengue NS1 antigen | 0 | Kasus ini mengarah pada kemungkinan penyakit kronis (misal TB, autoimun), di mana LED lebih merefleksikan proses inflamasi kronis dibanding CRP yang cenderung akut. | B
Manajemen dan Supervisi Laboratorium | Sebuah laboratorium klinik menargetkan waktu tunggu hasil (TAT) pemeriksaan hematologi tidak lebih dari 45 menit. Namun, audit internal menunjukkan 35% pemeriksaan terlambat keluar hasilnya. Penyelia menemukan bahwa hambatan terjadi karena beberapa teknisi mengerjakan pekerjaan di luar kompetensinya sehingga terjadi kesalahan berulang, dan staf senior terlalu sibuk memperbaiki kesalahan tersebut. Tindakan supervisi teknis yang paling efektif untuk memperbaiki masalah ini adalah... | Menambah jumlah staf untuk mengurangi beban kerja | 0 | Membuat jadwal rotasi kerja tanpa mempertimbangkan keahlian spesifik | 0 | Memberikan pelatihan ulang dan pembagian tugas sesuai kompetensi | 2 | Mengurangi jumlah pemeriksaan yang diterima laboratorium | 0 | Mengubah metode pemeriksaan dari manual ke otomatis | 0 | Supervisi yang efektif harus memastikan pembagian tugas sesuai kompetensi, dan jika ditemukan gap kemampuan, dilakukan pelatihan ulang agar mutu terjaga. | C
Pengendalian Mutu (Quality Control) | Saat pemeriksaan glukosa darah dengan metode enzimatik menggunakan analyzer otomatis, hasil kontrol harian menunjukkan nilai yang konsisten berada sedikit di atas batas mean kontrol selama 3 hari berturut-turut, tetapi masih dalam batas kontrol ±2 SD. Sebagai penyelia, langkah yang paling tepat adalah... | Menghentikan semua pemeriksaan sampai penyebab diketahui | 0 | Melanjutkan pemeriksaan sambil memantau tren hasil kontrol | 2 | Mengganti seluruh reagen dengan batch baru | 0 | Melakukan kalibrasi ulang analyzer segera | 0 | Mengabaikan kondisi ini karena masih dalam batas kontrol | 0 | QC masih dalam batas kontrol, namun tren pergeseran nilai perlu dimonitor untuk mencegah masalah sistemik di kemudian hari, sehingga pemantauan berkelanjutan adalah pilihan tepat. | B
Keselamatan Kerja dan Biosekuriti | Dalam penanganan spesimen sputum pasien suspek TB MDR di laboratorium BSL-2, seorang teknisi menggunakan APD berupa masker bedah, sarung tangan, dan jas laboratorium. Namun, pemeriksaan memerlukan prosedur yang menghasilkan aerosol. Sebagai penyelia, tindakan korektif yang paling tepat sesuai prinsip K3 adalah... | Mengizinkan pemeriksaan dengan APD yang ada karena sudah sesuai BSL-2 | 0 | Memindahkan pemeriksaan ke fasilitas BSL-3 dengan APD N95 atau setara | 2 | Menambahkan pelindung wajah tanpa mengganti masker bedah | 0 | Menggunakan kabinet biosafety kelas I di BSL-2 | 0 | Mengatur jadwal pemeriksaan di luar jam sibuk | 0 | TB MDR memerlukan penanganan dengan risiko aerosol tinggi, sehingga harus dilakukan di BSL-3 dengan APD respirator (N95) sesuai pedoman biosekuriti. | B
Pemeliharaan dan Troubleshooting Peralatan | Analyzer hematologi menunjukkan pesan error “clogging in aperture” dan hasil pemeriksaan tidak keluar. Staf mencoba membersihkan aperture dengan larutan pembersih, tetapi error tetap muncul. Sebagai penyelia, langkah troubleshooting yang paling tepat selanjutnya adalah... | Mengulang pembersihan aperture dengan larutan yang sama lebih lama | 0 | Mengganti aperture secara manual sesuai panduan teknis | 0 | Menghubungi teknisi resmi dan menghentikan penggunaan alat | 2 | Menggunakan metode manual untuk semua pemeriksaan hematologi | 0 | Mematikan dan menyalakan kembali analyzer tanpa tindakan lain | 0 | Jika pembersihan tidak mengatasi masalah mekanis seperti penyumbatan, maka prosedur tepat adalah menghentikan penggunaan alat dan memanggil teknisi resmi untuk perbaikan. | C
Pengambilan dan Penanganan Spesimen | Seorang pasien rawat inap diminta pemeriksaan gas darah arteri. Perawat mengambil darah dari arteri radialis, tetapi spesimen dibawa ke laboratorium 25 menit kemudian tanpa pendinginan. Hasil menunjukkan pO₂ rendah, pCO₂ tinggi, dan pH asam. Sebagai penyelia, evaluasi harus mempertimbangkan bahwa keterlambatan ini dapat mempengaruhi hasil. Faktor yang paling mungkin menyebabkan perubahan ini adalah... | Perubahan metabolisme sel darah yang berlanjut setelah pengambilan | 2 | Kebocoran gas dari syringe karena tidak tertutup rapat | 0 | Kesalahan kalibrasi alat analisa gas darah | 0 | Adanya hemolisis pada sampel | 0 | Kontaminasi dengan udara luar saat pengambilan | 0 | Sel darah tetap melakukan metabolisme setelah pengambilan, menyebabkan peningkatan CO₂ dan penurunan pH jika tidak segera dianalisis atau disimpan dingin. | A
Manajemen dan Supervisi Laboratorium | Laboratorium mikrobiologi menerima banyak sampel untuk uji resistensi bakteri. Beberapa teknisi belum mahir dalam metode disk difusi, sehingga hasil antar-teknisi tidak konsisten. Penyelia perlu mengambil langkah cepat untuk menjaga mutu hasil. Langkah manajemen yang paling tepat adalah... | Mengatur rotasi teknisi agar semua mencoba metode ini | 0 | Mengurangi jumlah sampel yang diterima | 0 | Memberikan pelatihan ulang dan validasi kompetensi sebelum penugasan | 2 | Meminta teknisi berpengalaman mengerjakan semua sampel | 0 | Mengganti metode ke otomatisasi tanpa pelatihan | 0 | Supervisi efektif memerlukan pelatihan ulang dan validasi kompetensi agar hasil antar-teknisi konsisten sesuai standar CLSI. | C
Pengendalian Mutu (Quality Control) | Hasil pemeriksaan HbA1c pasien menunjukkan nilai 5,5% pada alat baru, sedangkan pada alat lama nilainya 6,2% untuk sampel yang sama. Kontrol internal dan eksternal keduanya normal. Sebagai penyelia, langkah terbaik adalah... | Melakukan studi komparasi metode untuk memastikan kesesuaian | 2 | Mengganti reagen alat baru | 0 | Menghentikan penggunaan alat baru | 0 | Menggunakan hasil alat lama sebagai acuan | 0 | Melaporkan hasil keduanya kepada dokter tanpa keterangan | 0 | Perbedaan antar alat meski QC baik memerlukan uji komparasi metode untuk menentukan kesesuaian dan faktor penyebab deviasi. | A
Keselamatan Kerja dan Biosekuriti | Seorang teknisi melakukan sentrifugasi sampel serum tanpa menutup tabung dengan benar. Setelah proses selesai, ditemukan percikan di dalam ruang sentrifuge. Spesimen berasal dari pasien dengan status HIV positif. Sebagai penyelia, tindakan paling tepat adalah... | Membersihkan ruang sentrifuge dengan larutan desinfektan yang sesuai SOP | 0 | Menghentikan penggunaan sentrifuge selama 24 jam | 0 | Menggunakan APD lengkap, membersihkan, dan melakukan dekontaminasi sesuai protokol biohazard | 2 | Mengganti rotor sentrifuge dengan yang baru | 0 | Mengabaikan percikan karena tidak berbahaya saat kering | 0 | Percikan dari spesimen berisiko infeksi memerlukan dekontaminasi menyeluruh dengan APD lengkap sesuai pedoman PPI. | C
Pemeliharaan dan Troubleshooting Peralatan | Analyzer kimia klinik menunjukkan hasil kreatinin yang sangat rendah pada semua sampel, termasuk kontrol, selama dua hari berturut-turut. Reagen baru saja diganti, dan QC menunjukkan hasil di luar batas. Langkah troubleshooting yang paling tepat adalah... | Memeriksa koneksi reagen dan melakukan kalibrasi ulang | 0 | Mengganti semua reagen dengan batch baru | 0 | Menghubungi teknisi resmi sambil menghentikan penggunaan alat | 0 | Memeriksa kembali pemasangan reagen dan parameter metode pada alat | 2 | Melakukan pemeriksaan ulang secara manual untuk semua sampel | 0 | Kesalahan hasil pada semua sampel sering terkait pemasangan reagen atau parameter metode yang salah, sehingga pemeriksaan awal fokus ke hal ini. | D
Pengelolaan Bahan dan Reagen | Gudang penyimpanan reagen laboratorium mikrobiologi mengalami gangguan listrik selama 10 jam, menyebabkan suhu pendingin naik menjadi 20°C. Beberapa media kultur berbasis darah terlihat masih utuh. Sebagai penyelia, tindakan paling tepat adalah... | Menggunakan semua media karena tidak ada kerusakan fisik | 0 | Menguji sterilisasi ulang media sebelum digunakan | 0 | Memeriksa stabilitas media berdasarkan log suhu dan produsen | 2 | Mengganti semua media tanpa pemeriksaan | 0 | Menyimpan kembali media ke pendingin dan digunakan seperti biasa | 0 | Stabilitas media kultur harus merujuk pada rekomendasi produsen dan catatan log suhu, bukan hanya tampilan fisik. | C
Interpretasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Hasil kultur darah pasien menunjukkan pertumbuhan Staphylococcus aureus pada botol aerob dan anaerob, dengan resistensi terhadap methicillin. Pasien mengalami demam tinggi dan hipotensi. Interpretasi yang paling tepat adalah... | Bakteremia oleh MRSA yang memerlukan terapi antibiotik khusus | 0 | Kontaminasi kulit oleh Staphylococcus yang tidak signifikan | 0 | Infeksi sistemik serius yang membutuhkan isolasi pasien dan pengendalian ketat | 0 | MRSA sebagai penyebab sepsis berat yang membutuhkan terapi tepat waktu | 2 | Infeksi nosokomial ringan yang bisa diatasi dengan antibiotik standar | 0 | MRSA dalam kultur darah dengan gejala sepsis harus dianggap sebagai infeksi serius yang memerlukan penanganan segera. | D
Konsep Dasar Ilmu Laboratorium Kesehatan Lanjut | Pada pemeriksaan tinja, ditemukan telur cacing berbentuk lonjong dengan operkulum di salah satu ujungnya. Pasien mengalami diare kronis dan penurunan berat badan. Riwayat menunjukkan pasien sering mengonsumsi ikan mentah. Organisme yang paling mungkin adalah... | Clonorchis sinensis | 0 | Fasciola hepatica | 0 | Diphyllobothrium latum | 0 | Schistosoma japonicum | 0 | Fasciolopsis buski | 2 | Telur lonjong beroperkulum dengan riwayat konsumsi ikan mentah dapat mengarah ke Diphyllobothrium, tetapi bentuk besar dan gejala cocok untuk Fasciolopsis buski. | E
Pengambilan dan Penanganan Spesimen | Pasien diminta pemeriksaan urin lengkap. Ia mengumpulkan urin pertama pagi hari tetapi menyimpannya selama 8 jam pada suhu ruang sebelum dibawa ke laboratorium. Pemeriksaan menunjukkan pH meningkat dan bakteri dalam jumlah banyak. Dalam kasus ini, sebagai penyelia, kesalahan paling mungkin yang mempengaruhi hasil adalah... | Pertumbuhan bakteri selama penyimpanan yang memecah urea menjadi amonia | 2 | Kesalahan identifikasi pasien saat penerimaan sampel | 0 | Kesalahan operator dalam membaca hasil mikroskopis | 0 | Kesalahan pencampuran sampel sebelum pemeriksaan | 0 | Kontaminasi dari alat ukur pH | 0 | Penyimpanan urin terlalu lama pada suhu ruang memungkinkan bakteri berkembang, meningkatkan pH akibat pembentukan amonia. | A
Pelaksanaan Pemeriksaan Laboratorium Lanjut | Seorang pasien dengan anemia berat diperiksa kadar retikulositnya menggunakan metode otomatis. Analyzer menampilkan flag “high fluorescence” dan hasil dianggap tidak valid. Tindakan yang paling tepat oleh penyelia adalah... | Mengulang pemeriksaan dengan metode manual menggunakan mikroskop | 0 | Mengganti reagen fluoresensi pada analyzer | 0 | Mengulang pengukuran setelah pengenceran sampel | 2 | Mengabaikan flag dan melaporkan hasil apa adanya | 0 | Melakukan pemeriksaan hematologi lengkap tambahan | 0 | Sampel dengan retikulosit sangat tinggi dapat memerlukan pengenceran agar alat dapat membaca dengan benar. | C
Pengendalian Mutu (Quality Control) | Pada pemeriksaan kimia darah, hasil QC harian menunjukkan nilai yang konsisten berada di luar batas ±2 SD untuk parameter ALT, sedangkan parameter lain normal. Reagen baru saja dibuka. Langkah yang paling tepat adalah... | Mengganti reagen ALT dengan batch baru | 0 | Menghentikan semua pemeriksaan kimia darah | 0 | Melanjutkan pemeriksaan karena hanya satu parameter yang bermasalah | 0 | Melakukan kalibrasi ulang khusus untuk parameter ALT | 2 | Mengabaikan hasil QC karena pasien mendesak menunggu hasil | 0 | Ketidaksesuaian QC pada satu parameter memerlukan kalibrasi ulang khusus, bukan penghentian seluruh pemeriksaan. | D
Keselamatan Kerja dan Biosekuriti | Saat menangani spesimen sputum untuk pemeriksaan GeneXpert TB, seorang teknisi menggunakan masker bedah dan bekerja di meja terbuka. Proses ini menghasilkan aerosol yang berisiko infeksi. Sebagai penyelia, tindakan korektif paling tepat adalah... | Mengganti masker bedah dengan respirator N95 dan menggunakan biosafety cabinet kelas II | 2 | Mengurangi volume spesimen yang diproses | 0 | Mempercepat proses kerja agar risiko berkurang | 0 | Meminta teknisi melakukan di luar jam sibuk | 0 | Menggunakan pelindung wajah tanpa biosafety cabinet | 0 | GeneXpert TB melibatkan risiko aerosol, sehingga harus dilakukan di BSC kelas II dengan respirator N95 sesuai pedoman biosekuriti. | A
Pemeliharaan dan Troubleshooting Peralatan | Mikroskop menunjukkan lingkaran gelap pada seluruh bidang pandang di semua perbesaran. Membersihkan lensa tidak menghilangkan masalah. Langkah troubleshooting yang paling tepat adalah... | Mengganti bohlam mikroskop | 0 | Memeriksa dan membersihkan kondensor | 2 | Mengatur ulang jarak interpupiler | 0 | Mengganti lensa objektif | 0 | Mengganti lensa okuler | 0 | Lingkaran gelap biasanya disebabkan kotoran atau masalah pada kondensor, bukan lensa atau pencahayaan. | B
Pengelolaan Bahan dan Reagen | Laboratorium menerima tawaran reagen hematologi dengan harga lebih murah, tetapi tanpa sertifikat COA (Certificate of Analysis) dari produsen. Secara visual reagen tampak baik. Sebagai penyelia, keputusan yang tepat adalah... | Menolak reagen tersebut dan memilih yang memiliki COA resmi | 2 | Menggunakan reagen dan melakukan QC internal lebih sering | 0 | Menerima reagen untuk pemeriksaan non-pasien | 0 | Menyimpan reagen sampai COA menyusul | 0 | Menguji reagen pada sampel pasien untuk memastikan kualitas | 0 | COA memastikan mutu dan kesesuaian reagen dengan standar, sehingga tidak boleh digunakan jika dokumen ini tidak ada. | A
Interpretasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Hasil pemeriksaan darah menunjukkan Hb 6,5 g/dL, MCV 70 fL, MCH 24 pg, ferritin serum rendah. Pasien juga menunjukkan kadar CRP tinggi. Interpretasi yang paling tepat adalah... | Anemia defisiensi besi murni | 0 | Anemia penyakit kronis | 0 | Anemia defisiensi besi dengan peradangan | 2 | Anemia hemolitik | 0 | Anemia megaloblastik | 0 | Ferritin biasanya meningkat pada inflamasi, tetapi nilai yang rendah meski CRP tinggi menandakan defisiensi besi yang disertai peradangan. | C
Konsep Dasar Ilmu Laboratorium Kesehatan Lanjut | Pada pemeriksaan mikroskopis darah tepi, ditemukan sel target (target cell) dalam jumlah banyak. Pasien memiliki riwayat transfusi berulang akibat anemia kronis. Hasil Hb elektroforesis menunjukkan peningkatan fraksi HbF. Organisme atau kondisi yang paling mungkin adalah... | Talasemia mayor | 0 | Anemia defisiensi besi | 0 | Sferositosis herediter | 0 | Talasemia beta | 0 | Talasemia intermedia | 2 | Target cell dan peningkatan HbF sering ditemukan pada talasemia intermedia maupun mayor, tetapi pola klinis lebih sesuai dengan intermedia. | E
Pengambilan dan Penanganan Spesimen | Seorang pasien ICU menjalani pemeriksaan kultur darah karena dicurigai sepsis. Perawat mengambil darah menggunakan jarum butterfly, lalu memindahkannya ke botol kultur aerob dan anaerob, tetapi botol diisi hampir penuh. Sampel dibawa ke laboratorium setelah 3 jam pada suhu ruang. Hasil menunjukkan pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif dalam jumlah banyak. Sebagai penyelia, penilaian yang paling tepat adalah... | Volume darah yang berlebihan dapat mengencerkan media dan mengganggu pertumbuhan mikroba target | 0 | Penundaan pengiriman ke laboratorium meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri kontaminan | 2 | Kontaminasi kemungkinan berasal dari kulit pasien saat pengambilan | 0 | Penggunaan jarum butterfly meningkatkan risiko hemolisis | 0 | Kombinasi gram positif dan negatif menandakan infeksi multipatogen | 0 | Penundaan pengiriman sampel kultur darah memungkinkan pertumbuhan mikroba yang tidak relevan sehingga mengganggu interpretasi hasil. | B
Pelaksanaan Pemeriksaan Laboratorium Lanjut | Pada pemeriksaan darah lengkap pasien dengan leukositosis ekstrem (150.000/µL), analyzer otomatis memberikan hasil "WBC suspect blast cell". Dokter meminta konfirmasi segera. Sebagai penyelia, langkah yang paling tepat adalah... | Mengulang pemeriksaan dengan metode manual dan membuat apusan darah tepi | 2 | Menggunakan metode flow cytometry langsung tanpa apusan | 0 | Melaporkan hasil otomatis dengan catatan keterangan | 0 | Mengencerkan sampel lalu menjalankan kembali di analyzer | 0 | Mengulangi pengambilan darah pasien | 0 | Flag “suspect blast cell” memerlukan verifikasi manual melalui apusan darah tepi sebelum hasil dilaporkan. | A
Pengendalian Mutu (Quality Control) | Pada pemeriksaan elektrolit dengan analyzer otomatis, hasil QC internal natrium menunjukkan nilai yang mendekati batas +2 SD selama 5 hari berturut-turut, sedangkan kontrol eksternal tetap normal. Tindakan penyelia yang paling tepat adalah... | Mengganti semua reagen natrium | 0 | Mengabaikan hasil karena masih dalam batas QC | 0 | Mengevaluasi tren pergeseran dan memeriksa kemungkinan masalah kalibrasi | 2 | Menghentikan semua pemeriksaan elektrolit | 0 | Melaporkan masalah ke manajemen tanpa investigasi | 0 | Perubahan mendekati batas QC dalam beberapa hari dapat menandakan awal pergeseran sistematis, sehingga evaluasi tren dan kalibrasi diperlukan. | C
Pemeliharaan dan Troubleshooting Peralatan | Analyzer hematologi tiba-tiba menunjukkan error “high background” pada saluran platelet. QC menunjukkan nilai platelet di luar batas, tetapi parameter lain normal. Upaya pembersihan probe tidak mengatasi masalah. Langkah troubleshooting berikutnya yang paling tepat adalah... | Mengganti diluent dan menjalankan QC ulang | 0 | Mengganti sensor optik untuk saluran platelet | 0 | Memanggil teknisi resmi untuk pemeriksaan komponen optik | 2 | Mengganti semua reagen analyzer | 0 | Menggunakan metode manual untuk semua sampel sementara | 0 | Error “high background” pada saluran tertentu biasanya terkait komponen optik yang memerlukan pemeriksaan teknisi. | C
Pengelolaan Bahan dan Reagen | Gudang reagen kimia klinik mengalami kerusakan sistem pendingin selama 12 jam, menyebabkan suhu naik hingga 28°C. Beberapa reagen enzimatik masih tersegel. Sebagai penyelia, langkah yang paling tepat adalah... | Menggunakan reagen karena masih tersegel rapat | 0 | Menghubungi produsen untuk konfirmasi stabilitas berdasarkan data suhu | 2 | Mengganti semua reagen tanpa evaluasi | 0 | Menguji semua reagen pada kontrol internal sebelum digunakan | 0 | Menggunakan reagen hanya untuk pemeriksaan non-klinis | 0 | Stabilitas reagen enzimatik sangat bergantung pada suhu penyimpanan, sehingga konfirmasi ke produsen adalah langkah terbaik. | B
Interpretasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Pasien dengan demam tinggi menjalani pemeriksaan kultur darah. Hasil menunjukkan pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa yang resisten terhadap hampir semua antibiotik kecuali colistin. Pasien dirawat di ICU dan memiliki riwayat penggunaan ventilator mekanik. Interpretasi paling tepat adalah... | Infeksi nosokomial berat yang memerlukan terapi colistin | 2 | Kontaminasi sampel dari lingkungan ICU | 0 | Infeksi komunitas oleh Pseudomonas | 0 | Infeksi campuran dengan bakteri gram positif | 0 | Infeksi ringan yang dapat diatasi dengan antibiotik oral | 0 | Pseudomonas multi-resisten pada pasien ICU dengan ventilator menunjukkan infeksi nosokomial serius yang memerlukan terapi khusus. | A
Konsep Dasar Ilmu Laboratorium Kesehatan Lanjut | Pemeriksaan tinja pasien menunjukkan telur berbentuk lonjong dengan operkulum di salah satu ujung, dinding tebal, dan berukuran besar. Pasien memiliki riwayat konsumsi tanaman air mentah. Kondisi yang paling mungkin adalah... | Clonorchis sinensis | 0 | Fasciolopsis buski | 0 | Fasciola hepatica | 2 | Diphyllobothrium latum | 0 | Schistosoma mansoni | 0 | Telur beroperkulum besar dengan riwayat konsumsi tanaman air mentah khas untuk Fasciola hepatica. | C
Pengambilan dan Penanganan Spesimen | Pasien diminta pemeriksaan urin lengkap. Ia mengumpulkan urin pagi pertama di rumah, tetapi menaruhnya di meja selama 5 jam sebelum dibawa ke laboratorium. Hasil analisis menunjukkan pH naik dan terdapat banyak bakteri. Pemeriksaan juga menemukan glukosa negatif. Sebagai penyelia, penilaian yang paling tepat adalah... | Pertumbuhan bakteri selama penyimpanan menyebabkan peningkatan pH | 2 | Kesalahan teknisi saat pembacaan mikroskop | 0 | Urin pagi tidak sesuai untuk pemeriksaan lengkap | 0 | Kontaminasi dari botol penampung | 0 | Urin menjadi negatif glukosa karena terpapar udara | 0 | Penyimpanan lama pada suhu ruang memungkinkan bakteri berkembang biak, mengubah pH urin. | A
Pelaksanaan Pemeriksaan Laboratorium Lanjut | Pasien dengan dugaan leukemia diperiksa darah lengkap menggunakan analyzer otomatis. Hasil menunjukkan leukosit sangat tinggi dan flag “blasts suspected”. Dokter meminta verifikasi. Sebagai penyelia, tindakan yang paling tepat adalah... | Mengulang pemeriksaan manual dan membuat apusan darah tepi | 2 | Menggunakan flow cytometry tanpa apusan | 0 | Melaporkan hasil otomatis apa adanya | 0 | Mengencerkan sampel tanpa pemeriksaan morfologi | 0 | Mengambil darah baru untuk pemeriksaan | 0 | Flag “blasts suspected” harus diverifikasi melalui pemeriksaan apusan darah tepi manual. | A
Pengendalian Mutu (Quality Control) | Pada pemeriksaan glukosa darah, QC internal menunjukkan tren menurun selama 7 hari berturut-turut, meskipun masih dalam batas ±2 SD. QC eksternal tetap normal. Sebagai penyelia, langkah yang paling tepat adalah... | Mengganti reagen glukosa | 0 | Melanjutkan pemeriksaan sambil memantau tren | 2 | Menghentikan semua pemeriksaan glukosa | 0 | Mengkalibrasi ulang analyzer | 0 | Mengabaikan hasil QC internal | 0 | Tren penurunan meskipun masih dalam batas dapat mengindikasikan masalah awal, sehingga pemantauan ketat perlu dilakukan. | B
Keselamatan Kerja dan Biosekuriti | Seorang teknisi melakukan pemeriksaan sputum TB tanpa menggunakan kabinet biosafety dan hanya memakai masker bedah. Proses ini menghasilkan aerosol. Sebagai penyelia, tindakan paling tepat adalah... | Mengganti masker bedah dengan N95 dan menggunakan BSC kelas II | 2 | Mengurangi volume sampel yang diproses | 0 | Mempercepat waktu kerja | 0 | Meminta teknisi bekerja di ruang terpisah | 0 | Menambahkan pelindung wajah saja | 0 | Pemeriksaan sputum TB dengan risiko aerosol harus dilakukan di BSC kelas II dengan APD respirator N95. | A
Pemeliharaan dan Troubleshooting Peralatan | Analyzer hematologi menunjukkan hasil trombosit sangat rendah pada semua sampel. QC juga menunjukkan trombosit rendah, tetapi parameter lain normal. Pembersihan probe tidak mengatasi masalah. Langkah berikutnya adalah... | Mengganti diluent analyzer | 0 | Menghubungi teknisi resmi untuk pemeriksaan sistem optik | 2 | Mengganti semua reagen | 0 | Menggunakan metode manual | 0 | Mengulang pemeriksaan dengan sampel baru | 0 | Masalah spesifik pada trombosit yang tidak teratasi pembersihan biasanya terkait sistem optik. | B
Pengelolaan Bahan dan Reagen | Laboratorium menerima tawaran reagen hematologi murah, tetapi tanpa sertifikat COA. Reagen terlihat normal secara fisik. Sebagai penyelia, keputusan yang tepat adalah... | Menolak penggunaan tanpa COA resmi | 2 | Menggunakan dengan QC lebih sering | 0 | Menerima untuk pemeriksaan non-pasien | 0 | Menyimpan sampai COA tersedia | 0 | Menguji langsung pada pasien | 0 | COA memastikan mutu dan keamanan reagen, sehingga wajib ada sebelum digunakan. | A
Interpretasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Hasil kultur darah menunjukkan pertumbuhan Klebsiella pneumoniae resisten karbapenem. Pasien dirawat di ICU dengan riwayat penggunaan ventilator. Interpretasi yang paling tepat adalah... | Infeksi nosokomial serius yang memerlukan antibiotik khusus | 2 | Kontaminasi lingkungan ICU | 0 | Infeksi komunitas | 0 | Infeksi ringan yang bisa diatasi antibiotik oral | 0 | Infeksi campuran | 0 | K. pneumoniae resisten karbapenem pada pasien ICU adalah infeksi nosokomial yang berbahaya. | A
Konsep Dasar Ilmu Laboratorium Kesehatan Lanjut | Pemeriksaan mikroskopis tinja menunjukkan telur cacing beroperkulum, lonjong, dan berukuran besar. Pasien sering makan tumbuhan air mentah. Kondisi ini paling mungkin adalah... | Clonorchis sinensis | 0 | Fasciolopsis buski | 0 | Fasciola hepatica | 2 | Diphyllobothrium latum | 0 | Schistosoma mansoni | 0 | Morfologi telur dan riwayat konsumsi sesuai dengan Fasciola hepatica. | C
Pengelolaan Bahan dan Reagen | Laboratorium menerima pengiriman kit ELISA HIV yang memerlukan penyimpanan 2–8°C. Karena kulkas penuh, staf menyimpan kit di suhu ruang selama 12 jam sebelum dipindahkan ke kulkas. Hasil pasien menunjukkan reaktif palsu pada beberapa kontrol negatif. Tindakan penyelia untuk mencegah kejadian serupa adalah... | Mengatur kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan reagen kritis | 2 | Mengganti semua kit dengan merek lain | 0 | Melakukan pemeriksaan ulang pada semua sampel pasien | 0 | Menggunakan reagen yang hampir kedaluwarsa terlebih dahulu | 0 | Mengubah metode pemeriksaan | 0 | Penyimpanan yang tidak sesuai dapat merusak kit ELISA, sehingga manajemen stok dan kapasitas penting. | A
Interpretasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Seorang pasien HIV positif menjalani pemeriksaan CD4, hasil menunjukkan penurunan drastis dalam 1 bulan. Tidak ada gejala klinis baru, dan pemeriksaan ulang dengan sampel baru menunjukkan hasil normal. Dokter bertanya tentang interpretasi Anda. Kasus ini paling mungkin disebabkan oleh... | Kesalahan teknis atau preanalitik pada pemeriksaan pertama | 2 | Perburukan mendadak infeksi HIV | 0 | Resistensi obat antiretroviral | 0 | Variasi biologis harian | 0 | Ko-infeksi oportunistik tersembunyi | 0 | Perbedaan hasil ekstrem tanpa gejala biasanya akibat kesalahan teknis atau preanalitik, bukan progresi penyakit. | A
Konsep Dasar Ilmu Laboratorium Kesehatan Lanjut | Pemeriksaan tinja menemukan telur berbentuk lonjong dengan dinding tebal dan permukaan bergelombang. Pasien bekerja di peternakan dan sering kontak dengan tanah. Berdasarkan morfologi, kemungkinan besar cacing penyebab adalah... | Ascaris lumbricoides | 2 | Trichuris trichiura | 0 | Ancylostoma duodenale | 0 | Taenia solium | 0 | Strongyloides stercoralis | 0 | Telur Ascaris memiliki dinding tebal dan permukaan bergelombang, sering ditemukan pada pekerja yang terpapar tanah. | A
Konsep Dasar Ilmu Laboratorium Kesehatan Lanjut | Seorang pasien dirujuk untuk pemeriksaan hematologi lengkap. Hasil menunjukkan Hb rendah, MCV rendah, MCH rendah, dan RDW meningkat. Pasien memiliki riwayat perdarahan kronis akibat ulkus lambung. Dokter meminta Anda mengaitkan hasil ini dengan diagnosis yang paling mungkin. Sebagai penyelia, Anda menilai bahwa... | Anemia defisiensi besi akibat perdarahan kronis | 2 | Anemia megaloblastik akibat defisiensi vitamin B12 | 0 | Anemia aplastik | 0 | Anemia hemolitik autoimun | 0 | Thalassemia minor | 0 | Kombinasi MCV rendah, MCH rendah, RDW tinggi tipikal untuk defisiensi besi. | A
Manajemen dan Supervisi Laboratorium | Laboratorium Anda baru saja mendapat alat hematologi otomatis model baru. Beberapa staf mengaku belum mahir menggunakannya, sementara beban kerja meningkat. Anda diminta mengambil langkah supervisi untuk menjaga akurasi hasil. Tindakan yang paling tepat adalah... | Menyusun jadwal pelatihan intensif dan pendampingan penggunaan alat | 0 | Mengatur pembagian kerja agar staf yang terlatih menangani alat baru | 2 | Mengurangi jumlah sampel yang diperiksa | 0 | Menunda penggunaan alat hingga semua staf mahir | 0 | Menggunakan metode manual untuk semua sampel | 0 | Pembagian kerja sesuai kompetensi mencegah kesalahan teknis saat adaptasi dengan alat baru. | B
Pengambilan dan Penanganan Spesimen | Pasien datang untuk pemeriksaan glukosa puasa. Petugas mengambil darah dengan benar, tetapi menunda sentrifugasi selama 2 jam pada suhu ruang. Hasil menunjukkan glukosa lebih rendah dari dugaan. Sebagai penyelia, interpretasi terbaik adalah... | Kesalahan pencatatan waktu pengambilan sampel | 0 | Glukosa terdegradasi akibat aktivitas glikolisis dalam darah | 2 | Kesalahan pembacaan alat analisis | 0 | Gangguan interferensi dari hemolisis | 0 | Pemberian obat antidiabetes sebelum pengambilan | 0 | Penundaan pemisahan plasma menyebabkan penurunan glukosa karena glikolisis oleh sel darah. | B
Pelaksanaan Pemeriksaan Laboratorium Lanjut | Pemeriksaan ELISA HBsAg pada pasien menunjukkan hasil borderline. Dokter meminta ulangan dengan metode berbeda. Anda memilih metode konfirmasi yang paling sesuai untuk menghindari hasil palsu. Metode yang paling tepat adalah... | Tes Western blot | 0 | Rapid test HBsAg | 0 | Neutralization assay | 2 | PCR HBV DNA | 0 | Tes imuno-kromatografi | 0 | Neutralization assay digunakan untuk mengkonfirmasi hasil borderline HBsAg pada ELISA. | C
Pengendalian Mutu (Quality Control) | QC internal pemeriksaan kolesterol total menunjukkan hasil bervariasi di luar ±3 SD pada beberapa hari, tetapi QC eksternal normal. Semua reagen baru saja diganti. Tindakan terbaik adalah... | Mengganti semua reagen | 0 | Mengulang pengukuran QC internal | 0 | Memeriksa kondisi dan suhu inkubator alat | 2 | Menyetel ulang software analisis | 0 | Mengubah target nilai QC | 0 | Inkubator yang tidak stabil dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan enzimatik seperti kolesterol. | C
Interpretasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Hasil uji serologi dengue pasien menunjukkan IgM negatif, IgG positif tinggi. Pasien melaporkan gejala demam dan nyeri sendi selama 3 hari terakhir. Dokter curiga infeksi dengue sekunder. Sebagai penyelia, interpretasi yang paling tepat adalah... | Infeksi dengue primer tahap akut | 0 | Infeksi dengue sekunder tahap awal | 0 | Infeksi dengue sekunder tahap lanjut | 0 | Infeksi dengue masa lampau | 0 | Riwayat infeksi dengue sebelumnya dengan kemungkinan penyakit lain saat ini | 2 | IgG positif tanpa IgM pada fase akut dapat menandakan infeksi lama, bukan kasus aktif. | E
Pengambilan dan Penanganan Spesimen | Seorang pasien anak dengan dugaan infeksi saluran kemih diminta mengumpulkan urin pagi pertama. Orang tua pasien menyerahkan urin dalam botol minuman plastik bekas, tanpa penutup rapat, dan sampel baru tiba di laboratorium 4 jam setelah pengambilan. Petugas laboratorium mencatat adanya bakteri pada pemeriksaan mikroskopis. Sebagai penyelia, interpretasi yang paling tepat adalah... | Kontaminasi akibat wadah yang tidak steril dan keterlambatan transportasi | 2 | Infeksi saluran kemih akut | 0 | Kesalahan identifikasi pasien | 0 | Hasil pemeriksaan yang masih valid | 0 | Pengaruh suhu lingkungan yang tidak signifikan | 0 | Wadah tidak steril dan keterlambatan dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri palsu. | A
Pelaksanaan Pemeriksaan Laboratorium Lanjut | Pemeriksaan kultur darah dilakukan pada pasien dengan demam tinggi. Setelah 48 jam inkubasi, tidak ada pertumbuhan bakteri yang terlihat. Namun, pasien telah mendapat antibiotik sebelum sampel diambil. Sebagai penyelia, langkah selanjutnya yang paling tepat untuk memastikan diagnosis adalah... | Mengulang kultur darah dengan waktu pengambilan berbeda dan sebelum pemberian antibiotik | 0 | Menggunakan media pertumbuhan khusus untuk bakteri anaerob | 0 | Melakukan pemeriksaan PCR patogen darah | 2 | Menambah volume darah yang diinkubasi | 0 | Memeriksa ulang suhu inkubator | 0 | PCR dapat mendeteksi DNA bakteri meski pasien sudah mendapat antibiotik. | C
Pengendalian Mutu (Quality Control) | QC internal pemeriksaan hematologi menunjukkan hasil platelet konsisten rendah pada kontrol normal selama 3 hari berturut-turut, tetapi pemeriksaan sampel pasien normal. Semua reagen dan alat dinyatakan baik. Sebagai penyelia, analisis paling tepat adalah... | Kemungkinan adanya masalah pada lot kontrol yang digunakan | 0 | Kesalahan pembacaan oleh operator | 0 | Kontrol normal yang digunakan sudah kedaluwarsa | 2 | Perubahan suhu ruangan yang mempengaruhi alat | 0 | Kontrol perlu diencerkan ulang sebelum digunakan | 0 | Kontrol yang kedaluwarsa bisa menyebabkan hasil abnormal palsu. | C
Keselamatan Kerja dan Biosekuriti | Saat memproses sampel darah pasien HIV positif, seorang petugas menggunakan sarung tangan tunggal, masker bedah, dan jas laboratorium. Selama proses, darah terpercik ke wajahnya karena tabung pecah. Tindakan awal yang paling tepat sebagai penyelia adalah... | Meminta petugas mengganti jas laboratorium | 0 | Menginstruksikan cuci wajah dengan sabun dan air mengalir serta laporkan insiden | 2 | Menghentikan semua pekerjaan laboratorium sementara | 0 | Mengirim petugas untuk pemeriksaan HIV segera | 0 | Menyemprotkan desinfektan ke seluruh ruangan | 0 | Penanganan awal percikan darah adalah mencuci segera bagian yang terkena dan melaporkan insiden. | B
Pemeliharaan dan Troubleshooting Peralatan | Sebuah alat hematologi otomatis mulai menunjukkan hasil WBC yang konsisten tinggi pada semua sampel, termasuk kontrol normal. Setelah pengecekan, tidak ada masalah pada reagen dan suhu ruangan stabil. Sebagai penyelia, langkah troubleshooting paling tepat adalah... | Mengganti tabung penghisap sampel dan melakukan kalibrasi ulang | 0 | Memeriksa keberadaan gelembung udara di jalur aspirasi dan membersihkannya | 0 | Menghubungi teknisi resmi untuk pemeriksaan sensor optik | 0 | Membersihkan flow cell dan melakukan uji QC kembali | 2 | Mengganti semua kontrol yang digunakan | 0 | Flow cell yang kotor dapat menyebabkan pembacaan WBC meningkat secara konsisten. | D