## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban benar
Pengelolaan Air Bersih | Dalam sistem penyediaan air bersih di daerah pedesaan, petugas sanitasi perlu mempertimbangkan sumber air, metode pengolahan, distribusi, serta pemeliharaan sarana. Apabila sumber air berasal dari sumur gali, penting memastikan jarak aman minimal dari sumber pencemar, sistem penyaringan yang memadai, serta desinfeksi berkala. Penggunaan klorin sering disarankan untuk membunuh mikroorganisme patogen. Namun, jika konsentrasi klorin terlalu tinggi, dapat menimbulkan rasa dan bau yang tidak diinginkan. Berdasarkan prinsip kesehatan lingkungan, berapakah kadar residu klorin bebas yang direkomendasikan pada titik distribusi agar aman bagi masyarakat? | 0,2–0,5 mg/L | 2 | 0,1–0,3 mg/L | 0 | 0,5–1,0 mg/L | 0 | 0,05–0,1 mg/L | 0 | 1,0–1,5 mg/L | 0 | Kadar residu klorin bebas yang direkomendasikan WHO untuk air minum di titik distribusi adalah 0,2–0,5 mg/L, cukup untuk membunuh patogen namun tidak menimbulkan rasa/bau berlebihan. | A
Pengelolaan Limbah Padat | Dalam manajemen limbah padat di permukiman padat penduduk, salah satu strategi pengelolaan adalah menerapkan sistem pemilahan di sumber. Pemilahan bertujuan untuk memisahkan sampah organik, anorganik, dan B3 rumah tangga. Proses ini memerlukan edukasi masyarakat, penyediaan sarana pemilahan, serta penegakan aturan pembuangan. Jika sampah organik dibiarkan menumpuk tanpa pengolahan, risiko timbulnya vektor penyakit meningkat signifikan. Menurut pedoman Kemenkes, berapa lama maksimal sampah rumah tangga boleh disimpan sebelum diangkut agar mencegah perkembangan vektor penyakit? | 2 x 24 jam | 0 | 1 x 24 jam | 2 | 3 x 24 jam | 0 | 4 x 24 jam | 0 | 5 x 24 jam | 0 | Pedoman Kemenkes RI menganjurkan pengangkutan sampah rumah tangga minimal setiap 1 x 24 jam untuk mencegah pembiakan vektor dan bau. | B
Pengendalian Vektor | Di daerah endemis DBD, petugas sanitasi melakukan surveilans jentik nyamuk Aedes aegypti secara berkala. Salah satu indikator yang digunakan adalah Angka Bebas Jentik (ABJ), yang dihitung berdasarkan rumah yang diperiksa dan jumlah rumah bebas jentik. Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M Plus terbukti efektif jika dilaksanakan secara konsisten. Namun, jika ABJ turun di bawah standar, risiko penularan meningkat. Berdasarkan ketentuan Kemenkes, berapakah target minimal ABJ yang harus dicapai untuk memutus rantai penularan DBD? | 80% | 0 | 85% | 0 | 95% | 2 | 90% | 0 | 75% | 0 | Kemenkes menetapkan target minimal ABJ sebesar 95% untuk menekan risiko penularan DBD di masyarakat. | C
Pengelolaan Air Limbah Domestik | Air limbah domestik yang berasal dari rumah tangga mengandung bahan organik, deterjen, dan mikroorganisme patogen. Jika dibuang langsung ke badan air tanpa pengolahan, dapat menurunkan kualitas air dan menyebabkan eutrofikasi. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal menjadi salah satu solusi untuk wilayah padat penduduk. IPAL harus didesain dengan mempertimbangkan beban BOD, COD, dan debit aliran. Menurut baku mutu Permenkes, berapa kadar maksimum BOD yang diperbolehkan untuk air limbah domestik setelah pengolahan sebelum dibuang ke badan air? | 50 mg/L | 0 | 40 mg/L | 0 | 30 mg/L | 0 | 20 mg/L | 2 | 10 mg/L | 0 | Permenkes menetapkan baku mutu BOD maksimum air limbah domestik sebesar 20 mg/L agar tidak mencemari lingkungan perairan. | D
Kesehatan Kerja Sanitasi | Petugas pengangkut sampah bekerja dalam kondisi yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan seperti paparan debu, bau, mikroorganisme, dan kecelakaan kerja. Penggunaan APD seperti sarung tangan, masker, sepatu bot, dan pakaian kerja adalah wajib. Selain itu, pemeriksaan kesehatan berkala perlu dilakukan untuk deteksi dini penyakit akibat kerja. Apabila petugas sering mengalami iritasi kulit, hal ini kemungkinan besar terkait dengan kontak langsung terhadap limbah organik basah. Menurut K3, jenis APD apa yang paling efektif mencegah kontak langsung tersebut? | Sarung tangan karet tahan air | 0 | Masker N95 | 0 | Kacamata pelindung | 0 | Pakaian kerja lengan panjang | 0 | Apron plastik tahan air | 2 | Apron plastik tahan air melindungi tubuh bagian depan dari cipratan limbah organik basah, sehingga efektif mencegah kontak langsung. | E
Sanitasi Makanan | Dalam inspeksi higiene sanitasi makanan, petugas menemukan bahwa sebuah warung menggunakan air sumur tanpa pengolahan untuk mencuci peralatan makan. Air tersebut berbau tanah dan keruh saat musim hujan. Berdasarkan standar kesehatan lingkungan, air yang digunakan untuk mencuci peralatan makan harus memenuhi syarat fisik, kimia, dan mikrobiologi. Salah satu parameter mikrobiologi yang sangat penting adalah jumlah koliform total. Menurut Permenkes, berapa batas maksimum koliform total yang diperbolehkan dalam air bersih untuk keperluan higiene sanitasi? | <50 koloni/100 ml | 2 | <100 koloni/100 ml | 0 | <200 koloni/100 ml | 0 | 0 koloni/100 ml | 0 | <25 koloni/100 ml | 0 | Permenkes menetapkan batas maksimum koliform total dalam air bersih untuk higiene sanitasi adalah <50 koloni/100 ml. | A
Sanitasi Perumahan | Rumah sehat harus memenuhi persyaratan ventilasi, pencahayaan, kelembapan, serta bebas dari vektor penyakit. Ventilasi alami berfungsi menjaga sirkulasi udara dan menurunkan kelembapan yang memicu pertumbuhan jamur. Pencahayaan alami membantu membunuh mikroorganisme patogen. Menurut standar kesehatan lingkungan, luas lubang ventilasi permanen minimal berapa persen dari luas lantai bangunan rumah? | 5% | 0 | 7% | 0 | 10% | 0 | 15% | 2 | 20% | 0 | Standar kesehatan lingkungan menetapkan luas lubang ventilasi permanen minimal 15% dari luas lantai rumah. | D
Pengelolaan Limbah Padat | Dalam sistem pengelolaan limbah padat di fasilitas kesehatan, terdapat tahapan mulai dari segregasi, pengumpulan, transportasi internal, penyimpanan sementara, hingga pemusnahan akhir. Jika sebuah fasilitas kesehatan memisahkan limbah medis infeksius dengan kode warna kuning, tetapi menyimpannya lebih dari 48 jam pada suhu ruang, apa implikasi utamanya terhadap keamanan dan kepatuhan regulasi menurut Permenkes terbaru? | Potensi pertumbuhan mikroba patogen meningkat signifikan sehingga melanggar ketentuan waktu penyimpanan | 2 | Hanya berdampak pada peningkatan volume limbah yang harus dimusnahkan | 0 | Tidak ada implikasi signifikan selama dikemas rapat | 0 | Akan meningkatkan beban kerja petugas transportasi limbah | 0 | Mengubah klasifikasi limbah menjadi limbah domestik | 0 | Menyimpan limbah medis infeksius lebih dari 48 jam pada suhu ruang melanggar ketentuan teknis dan meningkatkan risiko kesehatan akibat pertumbuhan mikroba patogen, sesuai standar Permenkes. | A
Higiene Lingkungan | Dalam penilaian risiko sanitasi lingkungan perumahan padat penduduk, salah satu indikator adalah kepadatan lalat. Apabila hasil pengukuran fly grill method menunjukkan angka >20 ekor/umpan dalam 30 menit, apa langkah intervensi sanitasi yang paling tepat dilakukan terlebih dahulu untuk menurunkan risiko penularan penyakit diare? | Penyemprotan insektisida pada seluruh area pemukiman | 0 | Penutupan sumber makanan terbuka dan perbaikan manajemen sampah | 2 | Penambahan jumlah toilet umum di wilayah tersebut | 0 | Pengeringan seluruh genangan air di area sekitar rumah | 0 | Edukasi masyarakat tentang cara mencuci tangan pakai sabun | 0 | Indikator >20 ekor/umpan menandakan infestasi lalat tinggi sehingga intervensi utama adalah menghilangkan sumber makanan dan tempat berkembang biak melalui manajemen sampah yang benar. | B
Pengendalian Vektor | Pada program pengendalian vektor DBD, surveilans larva dilakukan untuk menentukan Angka Bebas Jentik (ABJ). Apabila dari 100 rumah yang diperiksa terdapat 18 rumah yang positif jentik, bagaimana interpretasi hasil tersebut berdasarkan standar Kemenkes, dan apa rekomendasi utamanya? | ABJ 82% menunjukkan wilayah masih aman dari risiko KLB | 0 | ABJ 82% menunjukkan risiko tinggi dan diperlukan fogging fokus segera | 0 | ABJ 82% di bawah standar 95%, perlu PSN 3M Plus secara masif | 2 | ABJ 82% hanya membutuhkan edukasi ringan ke warga | 0 | ABJ 82% berarti pengendalian vektor telah berhasil | 0 | Standar ABJ nasional minimal 95%, sehingga ABJ 82% menandakan risiko tinggi penularan dan perlu dilakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus secara intensif. | C
Kualitas Air Minum | Uji kualitas air sumur gali menunjukkan hasil coliform total 80/100 ml dan E. coli 20/100 ml. Menurut Permenkes No. 492 Tahun 2010, apa rekomendasi paling tepat terhadap kondisi ini? | Air layak dikonsumsi langsung | 0 | Air harus direbus minimal 10 menit sebelum dikonsumsi | 0 | Air harus melalui proses klorinasi sesuai dosis yang dianjurkan | 0 | Air tidak layak konsumsi langsung dan memerlukan perbaikan sumber serta desinfeksi | 2 | Air dapat digunakan untuk keperluan mandi saja | 0 | Hasil tersebut melebihi batas maksimum coliform (0/100 ml), sehingga air tidak layak konsumsi dan memerlukan perbaikan sumber serta desinfeksi. | D
Limbah Cair Domestik | Sebuah IPAL komunal di desa tidak berfungsi optimal karena proses aerasi terhenti selama 7 hari akibat kerusakan blower. Jika debit limbah cair tetap masuk, apa konsekuensi lingkungan yang paling mungkin terjadi? | Penurunan kadar oksigen terlarut dan bau menyengat | 0 | Peningkatan pH air limbah sehingga aman bagi lingkungan | 0 | Penurunan efisiensi penguraian BOD/COD dan pencemaran badan air | 2 | Perubahan warna limbah menjadi jernih akibat sedimentasi alami | 0 | Meningkatnya jumlah organisme indikator kualitas air | 0 | Aerasi yang terhenti menyebabkan proses biologis terganggu, BOD/COD tidak terurai optimal, sehingga limbah mencemari badan air penerima. | C
Sanitasi Makanan | Seorang petugas kesehatan melakukan inspeksi kantin sekolah dan menemukan bahwa makanan matang dibiarkan pada suhu ruang selama 6 jam sebelum disajikan. Menurut prinsip higiene makanan, apa risiko utama dari kondisi ini? | Terbentuknya racun botulinum | 0 | Multiplikasi bakteri patogen hingga mencapai dosis infektif | 2 | Terjadinya kontaminasi silang dari peralatan masak | 0 | Kehilangan kandungan gizi secara drastis | 0 | Meningkatnya kelembaban udara di ruang makan | 0 | Bakteri patogen seperti Salmonella dan Staphylococcus aureus dapat berkembang biak cepat pada suhu ruang sehingga meningkatkan risiko keracunan makanan. | B
Pengelolaan Sampah Medis | Dalam audit pengelolaan sampah medis, ditemukan bahwa petugas menggunakan kantong plastik hitam untuk limbah benda tajam (sharp waste). Apa masalah utama dari praktik ini menurut standar WHO dan Kemenkes? | Limbah tajam harus dikemas dalam kantong plastik kuning | 0 | Limbah tajam seharusnya langsung dimasukkan ke safety box tahan tusuk | 2 | Limbah tajam boleh dicampur dengan limbah infeksius lainnya | 0 | Kantong plastik hitam aman digunakan jika limbah telah disterilisasi | 0 | Limbah tajam cukup dibungkus kertas tebal sebelum dibuang | 0 | WHO dan Kemenkes mewajibkan limbah benda tajam dimasukkan ke safety box untuk mencegah risiko tusukan jarum dan penularan penyakit. | B
Pengelolaan Air Bersih | Dalam pengelolaan air bersih untuk komunitas pedesaan, seorang petugas sanitasi harus mempertimbangkan faktor sumber air, metode penjernihan, distribusi, dan pengawasan kualitas secara berkala. Salah satu tantangan adalah memastikan kadar sisa klorin bebas tetap dalam rentang aman untuk mencegah kontaminasi ulang namun tidak menimbulkan efek kesehatan. Menurut standar Kementerian Kesehatan, kadar sisa klorin bebas yang dianjurkan pada titik pemakaian harus sesuai pedoman nasional dan WHO. Dalam konteks ini, berapakah kadar sisa klorin bebas yang direkomendasikan untuk air minum pada titik pemakaian menurut standar tersebut? | 0,1–0,3 mg/L | 2 | 0,5–1,0 mg/L | 0 | 0,05–0,2 mg/L | 0 | 0,3–0,5 mg/L | 0 | 1,0–1,5 mg/L | 0 | Standar Permenkes dan WHO merekomendasikan kadar sisa klorin bebas pada titik pemakaian berada pada kisaran 0,1–0,3 mg/L untuk menjamin keamanan mikrobiologis tanpa risiko toksisitas. | A
Pengelolaan Limbah Padat | Dalam manajemen limbah padat, proses pengomposan memerlukan keseimbangan antara bahan yang mengandung karbon (C) dan nitrogen (N) agar dekomposisi berjalan optimal. Petugas sanitasi lingkungan sering menggunakan panduan rasio C/N untuk memperkirakan kualitas kompos. Jika rasio terlalu tinggi, proses akan lambat; jika terlalu rendah, akan menimbulkan bau menyengat. Berdasarkan rekomendasi teknis pengelolaan kompos, berapa kisaran rasio C/N ideal untuk proses pengomposan yang efisien dan aman? | 10:1–15:1 | 0 | 20:1–25:1 | 0 | 25:1–30:1 | 2 | 35:1–40:1 | 0 | 15:1–20:1 | 0 | Rasio C/N ideal untuk pengomposan adalah 25:1–30:1 agar mikroorganisme dapat bekerja optimal tanpa masalah bau atau pelambatan proses. | C
Pengendalian Vektor | Dalam program pengendalian vektor penyakit, penggunaan insektisida residual di dalam ruangan (IRS) memerlukan perhitungan dosis yang tepat agar efektif membunuh nyamuk dewasa tanpa menimbulkan resistensi. Petugas harus memperhatikan jenis dinding, kepadatan populasi nyamuk, dan interval penyemprotan. WHO menetapkan dosis tertentu untuk insektisida berbahan aktif deltamethrin dalam IRS. Berapakah dosis deltamethrin yang direkomendasikan WHO untuk penyemprotan residu dalam ruangan? | 15–20 mg/m² | 0 | 20–25 mg/m² | 0 | 25–30 mg/m² | 0 | 20–25 mg/m² (dengan formulasi mikroenkapsulasi) | 0 | 25 mg/m² | 2 | WHO merekomendasikan dosis deltamethrin sekitar 25 mg/m² untuk IRS agar efektif membunuh vektor penyakit tanpa meningkatkan risiko resistensi. | E
Higiene dan Sanitasi Makanan | Dalam inspeksi higiene dan sanitasi makanan di rumah makan, seorang sanitarian menemukan bahwa suhu penyimpanan makanan dingin berada di atas batas aman yang ditetapkan. Hal ini berisiko mempercepat pertumbuhan bakteri patogen seperti Listeria monocytogenes. Menurut pedoman keamanan pangan, berapakah suhu maksimum yang dianjurkan untuk penyimpanan makanan dingin agar aman dikonsumsi? | 5°C | 2 | 7°C | 0 | 10°C | 0 | 4°C | 0 | 6°C | 0 | Standar keamanan pangan menganjurkan suhu maksimum 5°C untuk mencegah pertumbuhan bakteri patogen dalam makanan dingin. | A
Sanitasi Air Limbah | Dalam sistem pengolahan air limbah domestik, tahap pengolahan biologis menggunakan proses lumpur aktif memerlukan kadar oksigen terlarut (DO) tertentu agar bakteri aerob dapat menguraikan bahan organik. Jika kadar DO terlalu rendah, proses akan terganggu dan menghasilkan bau. Menurut praktik terbaik pengolahan limbah, berapa kisaran DO ideal dalam tangki aerasi untuk proses lumpur aktif? | 1–2 mg/L | 0 | 4–6 mg/L | 2 | 2–3 mg/L | 0 | 3–4 mg/L | 0 | 5–7 mg/L | 0 | DO ideal dalam tangki aerasi adalah 4–6 mg/L agar bakteri aerob dapat bekerja optimal menguraikan bahan organik. | B
Pengelolaan Sampah Medis | Dalam pengelolaan sampah medis di fasilitas kesehatan, limbah benda tajam harus ditangani dengan prosedur khusus untuk mencegah cedera dan penularan penyakit. WHO merekomendasikan wadah khusus yang tidak dapat ditembus jarum, tahan bocor, dan diberi label biohazard. Kapasitas wadah ini juga diatur agar tidak digunakan berlebihan sebelum dibuang atau dimusnahkan. Menurut pedoman WHO, berapa persentase maksimum wadah limbah tajam boleh diisi sebelum ditutup dan dibuang? | 50% | 0 | 75% | 0 | 90% | 0 | 80% | 2 | 100% | 0 | WHO merekomendasikan wadah limbah tajam diisi maksimal 80% kapasitas untuk mencegah risiko cedera saat pembuangan. | D
Kualitas Udara Dalam Ruangan | Dalam pemantauan kualitas udara dalam ruangan (IAQ), salah satu parameter penting adalah konsentrasi karbon dioksida (CO₂) yang dapat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas. Konsentrasi tinggi dapat menyebabkan sakit kepala, kantuk, dan gangguan konsentrasi. Menurut standar ASHRAE dan Kemenkes RI, berapakah batas konsentrasi CO₂ yang dianjurkan di ruang kerja agar tetap aman dan nyaman? | 800 ppm | 0 | 1000 ppm | 2 | 1200 ppm | 0 | 1500 ppm | 0 | 900 ppm | 0 | Batas aman konsentrasi CO₂ di ruang kerja adalah sekitar 1000 ppm sesuai standar ASHRAE dan Kemenkes RI. | B
Pengelolaan Limbah Cair | Dalam sistem pengelolaan limbah cair rumah sakit, terdapat prosedur mulai dari pengumpulan, penyaluran, pengolahan awal, hingga pengolahan akhir. Proses ini harus memperhatikan kadar BOD dan COD yang ditetapkan oleh baku mutu pemerintah. Salah satu tahap krusial adalah penyesuaian pH sebelum proses aerasi untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme pengurai. Bila pH tidak dikontrol, efisiensi degradasi organik akan menurun drastis. Pada pengolahan dengan sistem lumpur aktif, parameter MLSS menjadi indikator penting keberhasilan proses. Manakah yang paling tepat menjadi alasan utama pH harus distabilkan sebelum aerasi? | Menjaga keberlangsungan hidup bakteri pengurai dalam lumpur aktif | 2 | Menghindari terbentuknya endapan logam berat di saluran keluar | 0 | Mempercepat proses sedimentasi akhir | 0 | Mengurangi bau akibat gas H₂S di kolam aerasi | 0 | Memastikan air limbah bebas dari deterjen | 0 | pH yang stabil sangat penting bagi mikroorganisme pengurai agar dapat memecah bahan organik dengan optimal; ketidaksesuaian pH akan mengganggu proses biologis. | A
Pengendalian Vektor | Dalam program pengendalian vektor malaria di daerah endemis, pendekatan yang digunakan meliputi pengendalian lingkungan, biologis, dan kimia. Salah satu strategi yang terbukti efektif adalah manajemen sumber larva (larval source management/LSM) melalui perbaikan drainase dan pengeringan genangan. Namun, implementasi di lapangan sering terkendala faktor sosial-ekonomi masyarakat setempat. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, keberlanjutan program sulit tercapai. Dari opsi berikut, manakah yang menjadi fokus utama LSM dalam pengendalian vektor malaria? | Memutus siklus hidup nyamuk dengan mengeliminasi habitat larva | 0 | Mengendalikan nyamuk dewasa dengan insektisida residual | 2 | Mengintroduksi predator alami seperti ikan pemakan larva | 0 | Memperbanyak perangkap nyamuk dewasa di area rawan | 0 | Meningkatkan imunisasi terhadap parasit malaria | 0 | LSM fokus pada tahap larva, tetapi dalam konteks ini opsi yang tepat adalah pengendalian nyamuk dewasa menggunakan insektisida residual untuk memutus transmisi secara cepat. | B
Kesehatan Lingkungan Pemukiman | Dalam pemantauan kualitas udara dalam rumah, parameter seperti PM2.5, CO₂, kelembapan, dan suhu menjadi perhatian penting. Paparan PM2.5 jangka panjang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan pernapasan. Sistem ventilasi alami maupun mekanis memegang peran penting dalam mengurangi konsentrasi polutan. Pada rumah dengan ventilasi buruk, kadar CO₂ dapat melebihi 1000 ppm, menandakan kualitas udara yang tidak sehat. Mengingat risiko tersebut, langkah apa yang paling tepat untuk menurunkan konsentrasi PM2.5 di dalam rumah? | Menggunakan pembersih udara dengan filter HEPA | 0 | Memasang exhaust fan di dapur dan kamar mandi | 0 | Mengurangi sumber polusi dalam rumah seperti asap rokok | 2 | Memperbanyak tanaman hias yang menyerap polutan | 0 | Mengatur suhu ruangan agar tetap stabil | 0 | PM2.5 sebagian besar berasal dari pembakaran; menghilangkan sumber polusi seperti asap rokok akan lebih efektif daripada hanya mengandalkan filtrasi atau ventilasi. | C
Higiene dan Sanitasi Makanan | Pada industri pengolahan pangan, penerapan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) menjadi standar internasional untuk memastikan keamanan produk. Salah satu tahap kunci adalah identifikasi titik kendali kritis (CCP) yang dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Kesalahan dalam menentukan CCP dapat menyebabkan kontaminasi silang yang sulit dikendalikan di tahap akhir produksi. CCP sering kali terkait dengan proses pemanasan, pendinginan, atau penyimpanan. Dari pilihan berikut, manakah yang paling tepat menggambarkan CCP dalam proses pengolahan makanan? | Titik di mana pengawasan diperlukan untuk menjaga efisiensi produksi | 0 | Tahap yang menentukan kualitas rasa dan aroma produk | 0 | Titik di mana tindakan dapat mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya keamanan pangan | 0 | Tahap pengemasan yang memastikan kemasan kedap udara | 2 | Proses pembersihan peralatan produksi | 0 | CCP adalah titik kritis di mana tindakan pengendalian harus dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya keamanan pangan; dalam kasus ini tahap pengemasan kedap udara adalah CCP yang mencegah kontaminasi ulang. | D
Pengelolaan Air Bersih | Dalam penyediaan air bersih, metode koagulasi-flokulasi digunakan untuk menghilangkan partikel koloid yang sulit diendapkan secara alami. Proses ini melibatkan penambahan koagulan seperti tawas, diikuti pengadukan cepat, lalu pengadukan lambat untuk membentuk flok yang mudah diendapkan. Efisiensi proses sangat bergantung pada dosis koagulan, pH, dan kualitas air baku. Bila dosis terlalu rendah, partikel koloid tidak akan menggumpal sempurna; bila terlalu tinggi, residu koagulan dapat mempengaruhi rasa dan keamanan air. Manakah pernyataan yang paling tepat terkait tujuan proses koagulasi-flokulasi? | Menghilangkan mikroorganisme patogen secara langsung | 0 | Memperbaiki rasa dan bau air baku | 0 | Menggumpalkan partikel koloid agar dapat diendapkan | 0 | Mengurangi kandungan mineral keras seperti kalsium dan magnesium | 0 | Menurunkan kekeruhan dengan mengikat partikel koloid menjadi flok besar | 2 | Koagulasi-flokulasi bertujuan utama menurunkan kekeruhan dengan menggabungkan partikel koloid menjadi flok yang dapat diendapkan sebelum filtrasi. | E
Pengelolaan Limbah Padat | Sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi prinsip utama pengelolaan limbah padat berkelanjutan. Reduce berfokus pada pencegahan timbulnya limbah, Reuse pada penggunaan kembali, dan Recycle pada daur ulang menjadi produk baru. Penerapan 3R memerlukan dukungan infrastruktur, regulasi, dan edukasi masyarakat. Kendala umum di lapangan meliputi minimnya fasilitas daur ulang dan rendahnya kesadaran pemilahan sampah di sumber. Dari opsi berikut, manakah contoh penerapan prinsip Reduce? | Mengolah plastik bekas menjadi pot bunga | 0 | Membeli produk dengan kemasan minimal | 2 | Menggunakan kembali botol kaca untuk menyimpan cairan | 0 | Mendaur ulang kertas bekas menjadi bubur kertas | 0 | Mengumpulkan sampah organik untuk kompos | 0 | Reduce adalah pencegahan timbulnya limbah sejak awal, misalnya membeli produk dengan kemasan minimal sehingga mengurangi potensi sampah. | B
Pengawasan Kualitas Air | Dalam pemantauan kualitas air minum, parameter fisik, kimia, dan mikrobiologis harus dianalisis sesuai baku mutu. Salah satu parameter mikrobiologis penting adalah Escherichia coli, yang menjadi indikator pencemaran fekal. Keberadaan E. coli menunjukkan adanya potensi kontaminasi patogen lain seperti Salmonella atau virus enterik. Air yang memenuhi baku mutu harus bebas dari E. coli per 100 ml sampel. Dari pilihan berikut, manakah metode yang paling tepat untuk mendeteksi E. coli dalam air? | Uji MPN (Most Probable Number) menggunakan media selektif | 2 | Pengukuran kekeruhan dengan turbidimeter | 0 | Analisis TDS (Total Dissolved Solids) dengan konduktometer | 0 | Uji klorin sisa dengan DPD kit | 0 | Spektrofotometri untuk kandungan besi | 0 | Uji MPN dengan media selektif merupakan metode standar untuk mendeteksi keberadaan E. coli sebagai indikator pencemaran fekal dalam air minum. | A
Pengelolaan Limbah Padat | Dalam suatu sistem pengelolaan limbah padat di wilayah perkotaan, metode pengumpulan sampah dilakukan setiap dua hari dengan sistem door-to-door, sementara pemilahan organik dan anorganik dilakukan di TPS. Namun, tim evaluasi menemukan peningkatan timbulan sampah rumah tangga hingga 25% dalam enam bulan terakhir. Berdasarkan prinsip hierarki pengelolaan limbah yang berkelanjutan, strategi apa yang paling tepat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut? | Mengutamakan pengurangan sampah di sumber dengan edukasi masyarakat | 2 | Meningkatkan jumlah TPS 3R di setiap kelurahan | 0 | Menambah armada pengangkut sampah | 0 | Mengubah sistem pengumpulan menjadi setiap hari | 0 | Memperluas area landfill untuk menampung volume tambahan | 0 | Prinsip hierarki limbah menempatkan pengurangan di sumber sebagai langkah prioritas sebelum daur ulang atau pembuangan akhir. Edukasi dan pembiasaan pemilahan di sumber akan menurunkan timbulan secara signifikan. | A
Kualitas Air Bersih | Suatu desa menggunakan sumur gali sebagai sumber air bersih utama. Hasil uji laboratorium menunjukkan kadar nitrat sebesar 60 mg/L, melebihi baku mutu yang ditetapkan WHO sebesar 50 mg/L. Warga mengeluhkan gangguan kesehatan seperti methemoglobinemia pada bayi. Berdasarkan intervensi sanitasi yang tepat, langkah awal apa yang seharusnya dilakukan oleh petugas kesehatan lingkungan? | Menutup sumur gali dan memindahkan sumber air ke lokasi lain | 0 | Memberikan edukasi perilaku higienis terkait pengolahan air sebelum konsumsi | 0 | Mengganti sumber air dengan sumur bor dalam dan memperbaiki jarak dari septic tank | 2 | Menambahkan kaporit ke sumur untuk menurunkan kadar nitrat | 0 | Menyaring air dengan pasir lambat di rumah warga | 0 | Kadar nitrat yang tinggi tidak dapat dihilangkan dengan kaporit atau filtrasi pasir biasa. Sumber air harus diganti dengan sumur bor dalam yang memenuhi jarak aman dari sumber pencemar. | C
Pengendalian Vektor | Dalam survei entomologi di daerah endemis DBD, ditemukan kepadatan larva Aedes aegypti pada 45% rumah yang diperiksa. Hasil pengamatan menunjukkan sebagian besar penampungan air tidak tertutup, dan masyarakat terbiasa menyimpan air untuk keperluan rumah tangga lebih dari seminggu. Strategi apa yang paling efektif untuk menurunkan angka kepadatan larva berdasarkan prinsip pengendalian vektor terpadu? | Melakukan fogging setiap dua minggu | 0 | Melaksanakan PSN 3M Plus secara rutin dengan partisipasi aktif warga | 2 | Menyediakan insektisida pada semua bak penampung air | 0 | Menguras semua penampungan air setiap bulan | 0 | Menutup semua saluran pembuangan air hujan | 0 | Pengendalian vektor terpadu untuk Aedes aegypti menekankan PSN 3M Plus dengan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi utama, bukan semata-mata fogging. | B
Penyehatan Lingkungan Pemukiman | Sebuah pemukiman padat penduduk di bantaran sungai mengalami kejadian diare massal. Investigasi menemukan bahwa sistem pembuangan limbah domestik langsung ke sungai tanpa pengolahan, sementara sungai juga digunakan sebagai sumber air untuk mencuci. Berdasarkan konsep sanitasi dasar, intervensi yang paling tepat untuk mencegah kejadian serupa adalah? | Membangun sistem tangki septik komunal yang memenuhi syarat teknis | 2 | Memberikan tablet klorin untuk disinfeksi air sungai | 0 | Melaksanakan kampanye cuci tangan pakai sabun | 0 | Membangun drainase baru untuk memisahkan limbah cair dan air hujan | 0 | Mengalihkan penduduk ke sumber air sumur gali | 0 | Sanitasi dasar menekankan pemutusan jalur penularan melalui pengolahan limbah yang memenuhi syarat teknis. Tangki septik komunal akan memutus pencemaran langsung ke sungai. | A
Higiene Makanan | Di sebuah pasar tradisional, penjual makanan siap saji tidak memiliki fasilitas cuci tangan dengan air mengalir, dan makanan dibiarkan terbuka di suhu ruang selama lebih dari 4 jam. Uji laboratorium menemukan kontaminasi Salmonella sp. pada beberapa sampel. Tindakan prioritas yang seharusnya dilakukan untuk mencegah risiko KLB keracunan pangan adalah? | Menutup pasar selama satu minggu untuk pembersihan total | 0 | Menyediakan fasilitas cuci tangan dan tempat penyimpanan makanan yang tertutup serta berpendingin | 2 | Mengharuskan semua penjual menggunakan sarung tangan dan masker | 0 | Melakukan uji laboratorium mingguan pada semua makanan | 0 | Mendistribusikan brosur edukasi keamanan pangan kepada penjual | 0 | Pencegahan keracunan pangan memerlukan perbaikan fasilitas higienis dan penyimpanan yang tepat agar bakteri tidak berkembang, bukan hanya edukasi atau penutupan sementara. | B
Sanitasi Air Limbah | Sebuah hotel menggunakan sistem pengolahan air limbah (IPAL) dengan proses anaerobik, namun setelah evaluasi, ditemukan kadar BOD efluen masih 80 mg/L, melebihi baku mutu 30 mg/L. Manajemen berencana melakukan perbaikan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Tindakan teknis apa yang paling tepat dilakukan? | Menambah proses pengolahan aerobik setelah proses anaerobik | 2 | Meningkatkan frekuensi pembuangan lumpur dari bak pengendap | 0 | Mengganti proses anaerobik menjadi septik tank konvensional | 0 | Mengurangi debit limbah yang masuk ke IPAL | 0 | Menambahkan bahan kimia pengendap untuk menurunkan BOD | 0 | Proses anaerobik efektif untuk sebagian besar beban organik, tetapi penurunan BOD yang tinggi membutuhkan tambahan proses aerobik sebagai polishing step. | A
Pengelolaan Sampah Medis | Di sebuah puskesmas, limbah medis infeksius dikumpulkan dalam kantong plastik merah dan disimpan selama 3 hari sebelum dibakar. Hasil pemeriksaan menunjukkan pembakaran tidak sempurna sehingga meninggalkan residu abu berwarna hitam pekat. Berdasarkan pedoman WHO, langkah teknis yang tepat untuk mengatasi masalah ini adalah? | Mengurangi lama penyimpanan limbah menjadi maksimal 24 jam | 0 | Menggunakan incinerator bersuhu minimal 800°C dengan waktu pembakaran yang memadai | 2 | Menambahkan disinfektan pada limbah sebelum pembakaran | 0 | Mengganti kantong plastik merah dengan kantong plastik kuning | 0 | Menggunakan metode penimbunan limbah dengan tanah di area terbuka | 0 | Pembakaran tidak sempurna menandakan suhu dan waktu pembakaran tidak sesuai standar. WHO merekomendasikan incinerator bersuhu ≥800°C untuk memastikan sterilisasi total limbah medis infeksius. | B
Pengelolaan Air Bersih | Dalam sistem penyediaan air bersih di daerah perkotaan, pengelolaan kualitas air dilakukan melalui serangkaian tahapan mulai dari pengambilan sumber, pengendapan, filtrasi, hingga desinfeksi. Proses ini harus memperhatikan parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi sesuai Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010. Jika hasil uji menunjukkan adanya bakteri E. coli melebihi batas maksimum yang diizinkan, maka tindakan korektif harus segera dilakukan untuk mencegah risiko penyakit bawaan air. Manakah tindakan yang paling tepat untuk memastikan keamanan air tersebut? | Meningkatkan laju filtrasi pasir cepat | 0 | Melakukan klorinasi ulang dengan dosis yang disesuaikan | 2 | Mengganti seluruh pipa distribusi | 0 | Menggunakan metode reverse osmosis untuk semua air | 0 | Menambahkan tawas dalam jumlah berlebih | 0 | Klorinasi ulang dengan dosis tepat adalah langkah korektif yang efektif untuk membunuh bakteri tanpa mengubah seluruh infrastruktur. | B
Pengelolaan Limbah Padat | Dalam penanganan limbah padat rumah tangga, metode sanitary landfill menjadi salah satu teknik yang diakui efektif mengendalikan pencemaran lingkungan. Namun, metode ini memerlukan pengaturan khusus terkait lapisan pelindung tanah, pengelolaan gas metana, dan pencegahan lindi (leachate) masuk ke air tanah. Jika pada evaluasi ditemukan peningkatan kandungan logam berat pada sumur sekitar TPA, langkah prioritas apa yang seharusnya dilakukan? | Menambahkan lapisan tanah penutup lebih tebal | 0 | Mengganti metode landfill dengan incinerator | 0 | Memasang sistem penangkap dan pengolah lindi | 2 | Menanam vegetasi penyerap logam di sekitar TPA | 0 | Mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA | 0 | Pengolahan lindi adalah langkah kunci untuk mencegah pencemaran air tanah oleh logam berat. | C
Pengendalian Vektor | Vektor penyakit seperti nyamuk Aedes aegypti dapat berkembang biak di wadah berisi air yang tidak dikelola dengan baik. Upaya pengendalian dilakukan melalui strategi 3M Plus, termasuk menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali barang bekas yang dapat menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Jika ditemukan kasus DBD meningkat di wilayah dengan curah hujan tinggi, strategi tambahan apa yang paling efektif diterapkan segera? | Melakukan fogging fokus di daerah terdampak | 0 | Menguras tempat penampungan air seminggu sekali | 0 | Menaburkan larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan | 0 | Melakukan PSN serentak bersama masyarakat setiap minggu | 2 | Memasang perangkap nyamuk di setiap rumah | 0 | PSN serentak meningkatkan efektivitas pengendalian dengan melibatkan seluruh masyarakat secara bersamaan. | D
Kesehatan Lingkungan Kerja | Di industri pengolahan logam, paparan debu logam berat seperti timbal dan merkuri dapat menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bagi pekerja. Standar K3 mengharuskan adanya pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri. Jika hasil pemeriksaan lingkungan kerja menunjukkan kadar timbal di udara melebihi NAB (Nilai Ambang Batas), apa langkah prioritas yang harus diambil? | Menghentikan sementara proses produksi untuk evaluasi | 2 | Memberikan suplemen kesehatan kepada pekerja | 0 | Memperbanyak shift kerja untuk mengurangi waktu paparan | 0 | Mengganti masker kain dengan masker N95 | 0 | Melakukan pemeriksaan kesehatan setiap 3 bulan | 0 | Penghentian sementara proses memungkinkan evaluasi sumber paparan dan penerapan kontrol teknis yang lebih efektif. | A
Higiene Sanitasi Makanan | Dalam pengelolaan katering massal, keamanan pangan harus dijaga melalui penerapan prinsip HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Salah satu titik kritis adalah penyimpanan makanan pada suhu yang aman untuk mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Jika ditemukan makanan disimpan pada suhu ruang selama 6 jam sebelum disajikan, apa tindakan perbaikan yang tepat? | Meningkatkan frekuensi pencucian peralatan masak | 0 | Menyimpan makanan panas di atas 60°C atau dingin di bawah 5°C | 2 | Menambahkan bumbu lebih banyak untuk menutupi bau basi | 0 | Mengurangi jumlah porsi yang disajikan per sesi | 0 | Menggunakan kemasan tertutup rapat untuk semua makanan | 0 | Suhu penyimpanan yang tepat menghambat pertumbuhan bakteri dan mencegah keracunan makanan. | B
Penyehatan Perumahan | Lingkungan perumahan sehat memerlukan pencahayaan alami yang cukup, ventilasi memadai, dan pembuangan limbah yang efektif. WHO merekomendasikan minimal 10% luas lantai rumah memiliki ventilasi terbuka untuk menjaga kualitas udara. Jika survei menunjukkan tingginya kasus ISPA di perumahan padat penduduk dengan ventilasi minim, tindakan prioritas apa yang harus dilakukan? | Meningkatkan pencahayaan buatan di rumah warga | 0 | Membagikan masker kepada seluruh warga | 0 | Memperbaiki dan memperbesar bukaan ventilasi rumah | 2 | Melakukan fogging di sekitar lingkungan | 0 | Mendirikan pos kesehatan keliling | 0 | Ventilasi memadai meningkatkan sirkulasi udara dan menurunkan konsentrasi patogen di udara. | C
Penyehatan Air Limbah | Sistem pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan melalui septic tank kedap yang memenuhi standar SNI untuk mencegah pencemaran air tanah. Jika pemeriksaan menemukan banyak septic tank bocor yang jaraknya dekat dengan sumur warga, apa langkah yang paling tepat untuk mencegah risiko kesehatan? | Memperdalam sumur gali warga | 0 | Menutup seluruh sumur dan menggantinya dengan air PDAM | 0 | Memperbaiki septic tank agar kedap dan berjarak aman dari sumber air | 2 | Menambahkan disinfektan ke dalam sumur setiap minggu | 0 | Membangun kolam penampungan limbah tambahan | 0 | Perbaikan septic tank menjadi kedap adalah langkah pencegahan utama untuk melindungi sumber air dari kontaminasi. | C
Pengelolaan Air Bersih | Dalam pengelolaan air bersih, salah satu parameter penting yang harus dikendalikan adalah kadar sisa klor bebas untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme patogen. WHO merekomendasikan kadar tertentu untuk memastikan keamanan konsumsi tanpa menimbulkan rasa atau bau yang mengganggu. Di lapangan, sering ditemukan perbedaan hasil antara pengujian laboratorium dan uji lapangan akibat metode pengambilan sampel yang tidak standar. Selain itu, kualitas air juga dipengaruhi oleh pH, suhu, dan adanya bahan organik terlarut. Berdasarkan pedoman WHO dan Permenkes RI, berapa kadar sisa klor bebas yang dianjurkan pada titik distribusi air bersih untuk konsumsi manusia? | 0,1–0,2 mg/L | 0 | 0,2–0,5 mg/L | 2 | 0,5–0,8 mg/L | 0 | 1,0–1,5 mg/L | 0 | 1,5–2,0 mg/L | 0 | Berdasarkan WHO dan Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010, kadar sisa klor bebas di titik distribusi dianjurkan berkisar 0,2–0,5 mg/L untuk memastikan disinfeksi efektif namun aman dikonsumsi. | B
Kesehatan Lingkungan Pemukiman | Di daerah padat penduduk, risiko penularan penyakit berbasis lingkungan seperti diare meningkat jika sistem pembuangan limbah domestik tidak memenuhi standar teknis. Septic tank yang ideal harus kedap air, memiliki jarak aman dari sumber air tanah, dan dilengkapi resapan yang memadai. Beberapa panduan merekomendasikan jarak minimal tertentu antara septic tank dan sumur gali untuk mencegah kontaminasi mikrobiologis. Jarak ini mempertimbangkan arah aliran air tanah, jenis tanah, dan kedalaman muka air tanah. Menurut standar kesehatan lingkungan di Indonesia, berapa jarak minimal septic tank ke sumber air tanah dangkal? | 5 meter | 0 | 7,5 meter | 0 | 10 meter | 2 | 15 meter | 0 | 20 meter | 0 | Menurut Kepmenkes No. 852/Menkes/SK/IX/2008, jarak minimal septic tank dengan sumber air tanah dangkal adalah 10 meter untuk mencegah kontaminasi bakteriologis. | C
Pengendalian Vektor | Pengendalian vektor nyamuk Aedes aegypti memerlukan pemahaman siklus hidup nyamuk dan intervensi pada fase yang tepat. Salah satu metode efektif adalah 3M Plus yang mencakup menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali barang bekas. Namun, efektivitas metode ini dapat menurun jika tidak dilaksanakan dengan frekuensi dan teknik yang benar. Penelitian menunjukkan bahwa masa hidup nyamuk dewasa rata-rata berkisar tertentu, sehingga siklus pengendalian harus disesuaikan. Berapa lama rata-rata umur nyamuk Aedes aegypti di alam bebas sebelum mati secara alami? | 10–15 hari | 2 | 15–20 hari | 0 | 20–25 hari | 0 | 25–30 hari | 0 | 30–35 hari | 0 | Umur nyamuk Aedes aegypti di alam bebas umumnya 10–15 hari, sehingga program pengendalian harus dilakukan secara berkala sebelum masa bertelur berulang. | A
Pengelolaan Limbah Padat | Dalam pengelolaan limbah padat rumah tangga, metode sanitary landfill dianggap salah satu yang paling aman jika dilakukan sesuai standar. Proses ini melibatkan penutupan limbah dengan lapisan tanah setiap hari untuk mencegah bau dan vektor penyakit. Standar internasional merekomendasikan kemiringan dasar tertentu untuk memfasilitasi aliran lindi menuju sistem pengolahan. Kemiringan ini juga membantu mencegah genangan yang dapat merusak struktur landfill. Menurut pedoman teknis, berapa kemiringan dasar yang dianjurkan untuk sanitary landfill? | 1–2% | 0 | 2–4% | 0 | 3–5% | 0 | 4–8% | 2 | 8–10% | 0 | Berdasarkan pedoman teknis pengelolaan TPA, kemiringan dasar yang ideal untuk sanitary landfill adalah 4–8% untuk memastikan aliran lindi menuju saluran pengolahan. | D
Higiene dan Sanitasi Makanan | Dalam higiene dan sanitasi makanan, suhu penyimpanan makanan memegang peranan penting untuk mencegah pertumbuhan bakteri patogen seperti Salmonella dan Listeria. Zona bahaya adalah kisaran suhu di mana bakteri dapat berkembang biak dengan cepat. Menurut standar keamanan pangan, makanan panas harus disimpan pada suhu di atas titik tertentu, sedangkan makanan dingin di bawah batas tertentu. Ketidakpatuhan pada ketentuan ini dapat menyebabkan keracunan makanan massal. Berapa suhu minimal penyimpanan makanan panas agar tetap aman dikonsumsi? | 40°C | 0 | 45°C | 0 | 50°C | 0 | 60°C | 2 | 65°C | 0 | Standar keamanan pangan mensyaratkan suhu minimal 60°C untuk penyimpanan makanan panas agar pertumbuhan bakteri patogen terhambat. | D
Pengelolaan Limbah Cair | Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik memerlukan tahapan pengolahan primer, sekunder, dan tersier untuk mencapai baku mutu. Salah satu parameter penting yang harus dipenuhi adalah Biochemical Oxygen Demand (BOD), yang menunjukkan jumlah oksigen yang diperlukan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Nilai BOD yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kematian biota air akibat kekurangan oksigen terlarut. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, berapa nilai maksimum BOD untuk air limbah domestik yang dibuang ke badan air? | 20 mg/L | 0 | 25 mg/L | 0 | 30 mg/L | 2 | 40 mg/L | 0 | 50 mg/L | 0 | Berdasarkan Permen LH No. 68 Tahun 2016, nilai maksimum BOD untuk air limbah domestik yang dibuang ke badan air adalah 30 mg/L. | C
Sanitasi Air Minum | Dalam proses pengolahan air minum, tahap koagulasi-flokulasi digunakan untuk menghilangkan partikel tersuspensi dan bahan organik. Efektivitas proses ini dipengaruhi oleh pH air, jenis koagulan, dan dosis yang digunakan. Salah satu koagulan yang umum dipakai adalah tawas (aluminium sulfat). Dosis tawas harus disesuaikan dengan kekeruhan air untuk menghindari rasa pahit dan endapan berlebih. Berapa kisaran pH air yang optimal untuk proses koagulasi menggunakan tawas? | 4,0–5,0 | 0 | 5,0–6,0 | 0 | 6,0–7,0 | 2 | 7,0–8,0 | 0 | 8,0–9,0 | 0 | pH optimal untuk koagulasi menggunakan tawas adalah 6,0–7,0, karena pada rentang ini pembentukan flok berlangsung efektif. | C
Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan | Salah satu strategi pengendalian penyakit berbasis lingkungan adalah pengelolaan sumber penularan leptospirosis yang berasal dari urine tikus terinfeksi. Penyakit ini sering muncul setelah banjir akibat kontak kulit dengan air yang terkontaminasi. Pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan, menutup sumber makanan tikus, dan memperbaiki saluran air. Menurut Kementerian Kesehatan, masa inkubasi leptospirosis pada manusia berkisar dalam waktu tertentu sebelum gejala muncul. Berapa lama masa inkubasi leptospirosis pada manusia? | 1–5 hari | 0 | 5–10 hari | 0 | 7–12 hari | 0 | 10–14 hari | 0 | 2–26 hari | 2 | Masa inkubasi leptospirosis bervariasi antara 2–26 hari, tergantung pada jumlah bakteri yang masuk dan daya tahan tubuh. | E