## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Ilmu Dasar Lab Medis | Dalam pemeriksaan laboratorium klinik, pemahaman prinsip dasar biologi molekuler sangat penting, terutama dalam mendeteksi agen infeksi melalui metode PCR. Namun, sensitivitas dan spesifisitas hasil sangat dipengaruhi oleh tahapan pra-analitik, seperti kualitas pengambilan spesimen, kondisi transportasi, serta media penyimpanan. Apabila terjadi degradasi DNA karena penyimpanan tidak sesuai, hasil bisa menunjukkan negatif palsu. Dalam konteks ini, manakah prinsip dasar yang paling tepat menjelaskan pentingnya stabilitas materi genetik pada analisis laboratorium medis? | DNA dan RNA selalu stabil pada suhu kamar sehingga tidak mudah rusak | 0 | DNA sangat mudah rusak oleh enzim nuklease sehingga perlu media khusus untuk stabilisasi | 2 | RNA lebih stabil dibanding DNA sehingga tidak perlu perhatian khusus | 0 | Hasil PCR hanya dipengaruhi oleh kualitas reagen, bukan kondisi spesimen | 0 | DNA dapat disimpan tanpa kerusakan selama transportasi tanpa pendinginan | 0 | DNA dan RNA rentan degradasi oleh enzim, sehingga perlu media dan suhu penyimpanan yang sesuai. Jawaban B paling benar karena menekankan pentingnya pengendalian pra-analitik untuk menjaga kualitas hasil. | B
Hematologi | Pada pemeriksaan darah rutin, hasil hitung eritrosit, leukosit, dan trombosit sering digunakan untuk menegakkan diagnosis penyakit sistemik. Namun, banyak faktor pengganggu yang dapat memengaruhi hasil, termasuk hemolisis, clotted sample, dan keterlambatan analisis. Seorang pasien dengan anemia ternyata memiliki hasil MCV sangat tinggi, tetapi dokter curiga ada kesalahan teknis. Dalam kasus ini, analisis manakah yang paling tepat terkait faktor pengganggu pemeriksaan hematologi? | Clotted sample dapat menurunkan jumlah trombosit karena trombosit terjebak dalam bekuan | 2 | Hemolisis dapat meningkatkan nilai MCV secara signifikan pada semua kasus | 0 | Keterlambatan analisis tidak memengaruhi morfologi sel sama sekali | 0 | Penggunaan antikoagulan EDTA selalu menjamin hasil yang akurat | 0 | Hasil pemeriksaan hanya dipengaruhi kondisi pasien, bukan faktor teknis | 0 | Clotted sample menyebabkan trombosit berkurang sehingga hasil trombosit menjadi rendah palsu. Jawaban A yang paling tepat. | A
Kimia Klinik | Pada pemeriksaan enzim hati (SGOT, SGPT), kualitas hasil dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk teknik venipuncture, jenis antikoagulan, serta kondisi penyimpanan. Jika darah pasien tidak segera dipisahkan dari sel darah merah, maka enzim dapat mengalami degradasi atau peningkatan aktivitas enzim tertentu akibat lisis sel. Seorang pasien dengan dugaan hepatitis akut menunjukkan hasil SGPT rendah, padahal klinisnya berat. Apa kemungkinan penyebab paling tepat dari ketidaksesuaian hasil ini? | SGPT akan tetap stabil meskipun tidak dipisahkan dari sel darah merah | 0 | Penyimpanan sampel yang tidak segera dipisahkan dapat menyebabkan degradasi enzim | 2 | Penggunaan EDTA selalu menjaga kestabilan enzim hati tanpa masalah | 0 | Hemolisis selalu meningkatkan hasil SGPT pada semua pasien | 0 | Hasil SGPT hanya dipengaruhi kondisi klinis pasien, bukan teknis laboratorium | 0 | Enzim dapat rusak bila tidak segera dipisahkan plasma/serumnya dari sel darah merah, sehingga hasil SGPT rendah palsu. | B
Mikrobiologi | Dalam pemeriksaan kultur bakteri, faktor waktu transportasi sampel sangat krusial. Jika sampel urin yang seharusnya ditanam dalam waktu 2 jam justru dibiarkan selama 8 jam pada suhu kamar, maka risiko pertumbuhan bakteri kontaminan meningkat. Hal ini dapat menghasilkan laporan kultur yang salah dan berpengaruh pada terapi antibiotik. Dari kondisi ini, analisis manakah yang paling tepat terkait validitas hasil pemeriksaan kultur urin? | Hasil kultur tetap valid karena semua bakteri tumbuh dengan cara yang sama | 0 | Hasil kultur tidak valid karena bakteri kontaminan dapat tumbuh berlebihan sebelum penanaman | 2 | Hasil kultur masih dapat digunakan untuk uji kepekaan antibiotik tanpa masalah | 0 | Hasil kultur selalu merepresentasikan kondisi klinis pasien apapun kondisi transportasinya | 0 | Hasil kultur hanya dipengaruhi media, bukan kondisi transportasi | 0 | Kontaminasi akibat keterlambatan akan menyebabkan hasil tidak valid. Jawaban B yang paling tepat. | B
Imunologi | Dalam pemeriksaan antibodi IgM dan IgG terhadap infeksi virus, interpretasi hasil harus mempertimbangkan waktu infeksi. IgM biasanya muncul pada fase akut, sedangkan IgG muncul lebih lama dan bertahan lebih lama dalam tubuh. Seorang pasien menunjukkan hasil IgM negatif, IgG positif kuat. Dokter curiga pasien sedang dalam fase akut, namun pasien juga pernah mendapat vaksinasi. Bagaimana interpretasi yang paling tepat? | Hasil menunjukkan fase akut infeksi baru | 0 | Hasil menunjukkan riwayat infeksi lama atau imunitas akibat vaksinasi | 2 | Hasil menunjukkan infeksi kronis yang aktif | 0 | Hasil tidak valid karena IgM negatif tidak boleh ada IgG positif | 0 | Hasil tidak relevan karena IgG tidak dapat muncul tanpa IgM terlebih dahulu | 0 | IgG positif dan IgM negatif menunjukkan pasien pernah terinfeksi lama atau sudah mendapat vaksinasi. | B
Parasitologi | Pemeriksaan mikroskopis feses penting untuk mendeteksi parasit usus. Namun, kesalahan dapat terjadi jika spesimen tidak segera diperiksa karena beberapa bentuk trofozoit sangat rapuh. Jika spesimen baru diperiksa 24 jam setelah pengambilan tanpa pengawetan, kemungkinan besar hasil akan negatif palsu. Dalam hal ini, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai kesalahan pra-analitik pada pemeriksaan parasitologi? | Spesimen feses dapat diperiksa kapan saja tanpa pengawet | 0 | Trofozoit parasit sangat rapuh dan mudah rusak jika tidak segera diperiksa | 2 | Semua bentuk parasit stabil dalam feses meskipun ditunda 24 jam | 0 | Pemeriksaan parasit tidak pernah dipengaruhi waktu pemeriksaan | 0 | Penggunaan media transportasi tidak diperlukan untuk pemeriksaan parasit | 0 | Trofozoit mudah rusak sehingga keterlambatan pemeriksaan menyebabkan negatif palsu. | B
Pengendalian Mutu & PPI | Dalam laboratorium klinik, program Quality Control (QC) internal dan eksternal wajib dilaksanakan untuk menjamin validitas hasil. Jika hasil QC internal menunjukkan penyimpangan nilai dari target, maka pemeriksaan sampel pasien harus ditunda sampai penyebab ditemukan. Namun, sering terjadi petugas tetap melaporkan hasil karena desakan klinis. Bagaimana analisis yang paling tepat terhadap kondisi ini? | Hasil tetap sah karena kebutuhan klinis lebih penting daripada QC | 0 | Hasil tidak boleh dilaporkan karena QC internal tidak sesuai standar | 2 | Hasil tetap dapat dipakai jika dokter sudah menerima risikonya | 0 | QC internal tidak wajib selama ada QC eksternal | 0 | QC hanya bersifat administratif dan tidak memengaruhi validitas hasil | 0 | QC internal wajib dipenuhi, jika tidak maka hasil tidak valid. Jawaban B paling benar. | B
Etika Profesi & Regulasi | Menurut UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Permenkes No. 37 Tahun 2012, seorang Ahli Teknologi Laboratorium Medis wajib menjaga kerahasiaan hasil pasien dan tidak boleh memberikan interpretasi langsung tanpa permintaan resmi dari dokter. Namun, sering terjadi pasien meminta langsung hasil dan penjelasan detail kepada petugas laboratorium. Bagaimana seharusnya seorang ATLM bersikap sesuai kode etik? | Memberikan hasil dan interpretasi lengkap langsung kepada pasien | 0 | Menolak memberikan hasil apapun kepada pasien karena hanya dokter yang berhak | 0 | Memberikan hasil laboratorium kepada pasien tetapi interpretasi hanya oleh dokter | 2 | Menyembunyikan hasil dari pasien sampai dokter datang | 0 | Menyerahkan hasil laboratorium hanya melalui perawat tanpa penjelasan | 0 | ATLM boleh memberikan hasil cetakan resmi, tetapi interpretasi medis tetap oleh dokter. | C
Pengambilan & Penanganan Spesimen | Dalam pemeriksaan kimia darah, kualitas spesimen sangat menentukan validitas hasil. Jika darah vena diambil tanpa memperhatikan posisi pasien, tourniquet terlalu lama, atau tabung tidak segera dibalik, maka hasil dapat menunjukkan kadar elektrolit yang tidak sesuai kondisi klinis. Seorang pasien dengan hipokalemia klinis justru menunjukkan hasil kalium normal. Dari analisis ini, faktor pengganggu apa yang paling tepat memengaruhi hasil? | Tourniquet terlalu lama dapat menyebabkan hasil kalium meningkat palsu | 2 | Posisi pasien tidak berpengaruh terhadap hasil kalium | 0 | Tabung yang tidak dibalik hanya berpengaruh pada hasil hematologi | 0 | Hasil kalium hanya dipengaruhi asupan makanan pasien | 0 | Semua kondisi pra-analitik tidak memengaruhi hasil kimia klinik | 0 | Tourniquet yang terlalu lama menyebabkan hemokonsentrasi dan kalium meningkat palsu. | A
Pemeriksaan Manual & Otomatis | Seorang ATLM melakukan pemeriksaan hitung leukosit dengan hematology analyzer. Namun, hasil yang diperoleh berbeda jauh dengan pemeriksaan manual apus darah tepi. Analyzer menunjukkan leukositosis, tetapi sediaan apus tampak normal. Dalam kondisi ini, analisis kritis apa yang paling tepat dilakukan? | Hasil analyzer harus selalu dipercaya dibanding manual | 0 | Pemeriksaan manual harus dibandingkan dengan analyzer untuk validasi hasil | 2 | Analyzer tidak pernah salah sehingga hasil manual bisa diabaikan | 0 | Pemeriksaan manual hanya dipakai jika analyzer rusak | 0 | Hasil apus darah tepi tidak berfungsi dalam validasi pemeriksaan otomatis | 0 | Validasi hasil memerlukan korelasi manual dan otomatis. Jawaban B benar. | B
Biosekuriti & PPI | Di laboratorium mikrobiologi, petugas menemukan bahwa beberapa rekan kerja tidak selalu menggunakan biosafety cabinet saat menanam sampel Mycobacterium tuberculosis. Hal ini berpotensi menimbulkan paparan aerosol. Jika seorang ATLM menemukan kondisi tersebut, sikap yang paling sesuai dengan prinsip biosekuriti adalah… | Membiarkan saja karena semua petugas sudah berpengalaman | 0 | Melaporkan kejadian tersebut ke penanggung jawab laboratorium dan menghentikan aktivitas berisiko | 2 | Menggunakan masker biasa sudah cukup untuk melindungi diri | 0 | Meminta dokter yang memutuskan apakah aman atau tidak | 0 | Tetap bekerja karena risiko paparan TB sangat kecil di laboratorium | 0 | Penanaman M. tuberculosis wajib dilakukan di biosafety cabinet untuk mencegah paparan. | B
Interpretasi & Pelaporan | Seorang pasien dengan penyakit ginjal kronis menunjukkan hasil ureum dan kreatinin normal pada laporan laboratorium, padahal pasien sudah menjalani hemodialisis rutin. Dokter curiga ada kesalahan dalam pelaporan. Jika diperiksa lebih lanjut, ternyata hasil pemeriksaan pasien tertukar dengan pasien lain. Dalam konteks ini, analisis apa yang paling tepat? | Kesalahan terjadi pada tahap analitik saat pemeriksaan | 0 | Kesalahan terjadi pada tahap pasca-analitik saat pelaporan hasil | 2 | Kesalahan disebabkan oleh faktor klinis pasien | 0 | Hasil tetap bisa digunakan karena ureum kreatinin normal lebih aman | 0 | Kesalahan tidak signifikan karena pasien sudah menjalani hemodialisis | 0 | Kesalahan pelaporan merupakan bagian pasca-analitik, bukan analitik. | B
Dokumentasi & Pelaporan | Dalam sistem akreditasi laboratorium, setiap hasil harus terdokumentasi dengan baik untuk menjamin traceability. Seorang auditor menanyakan bukti hasil QC internal bulan lalu, tetapi ATLM tidak dapat menunjukkannya karena pencatatan hanya dilakukan secara lisan. Bagaimana analisis paling tepat terkait kondisi ini? | Dokumentasi lisan sudah cukup asalkan petugas ingat | 0 | Dokumentasi harus tertulis atau elektronik sesuai standar akreditasi | 2 | QC internal tidak perlu didokumentasikan karena hanya untuk internal | 0 | Auditor tidak berhak meminta hasil QC internal | 0 | Hasil QC internal bisa diganti dengan laporan pasien | 0 | Dokumentasi QC wajib dilakukan sesuai standar ISO/akreditasi. | B
Keselamatan Kerja | Saat bekerja dengan reagen kimia berbahaya, seorang ATLM tidak menggunakan alat pelindung diri lengkap. Ia hanya menggunakan sarung tangan, tanpa masker dan kacamata. Beberapa hari kemudian ia mengalami iritasi mata dan gangguan pernapasan. Berdasarkan prinsip K3 di laboratorium, apa yang paling tepat dilakukan untuk mencegah kejadian ini? | Menggunakan APD lengkap sesuai MSDS setiap reagen | 2 | Mengurangi jumlah sampel sehingga paparan lebih kecil | 0 | Mengandalkan ventilasi ruangan saja tanpa APD | 0 | Menyimpan reagen berbahaya di kulkas biasa | 0 | Membatasi waktu kerja tanpa memperhatikan APD | 0 | APD wajib digunakan sesuai MSDS agar terhindar dari risiko paparan. | A
Kode Etik ATLM | Seorang pasien meminta kepada ATLM agar hasil laboratorium dimanipulasi supaya ia bisa diterima bekerja di perusahaan tertentu. Jika ATLM menolak, pasien mengancam akan melaporkan ke pimpinan. Dalam situasi etis ini, bagaimana seharusnya sikap ATLM yang sesuai dengan kode etik profesi? | Memberikan hasil palsu agar menghindari masalah dengan pasien | 0 | Menolak permintaan pasien dan tetap melaporkan hasil sesuai fakta | 2 | Menyerahkan hasil kepada dokter agar tidak dianggap bertanggung jawab | 0 | Menghapus data hasil pemeriksaan agar tidak ada yang tahu | 0 | Memberikan hasil sementara tanpa tanda tangan resmi | 0 | ATLM wajib menjunjung integritas, tidak boleh memanipulasi hasil apapun. | B
Regulasi (UU 36/2014 & Permenkes 37/2012) | Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Permenkes No. 37 Tahun 2012, setiap laboratorium wajib memiliki penanggung jawab teknis dan mengikuti standar pelayanan minimal. Jika sebuah laboratorium beroperasi tanpa penanggung jawab teknis dan tanpa mengikuti standar mutu, bagaimana status hukum laboratorium tersebut? | Tetap sah karena melayani masyarakat | 0 | Tidak sah dan melanggar regulasi kesehatan | 2 | Sah jika mendapat izin dari dokter praktik | 0 | Sah selama tidak ada pasien yang komplain | 0 | Tidak masalah karena tanggung jawab ada pada dinas kesehatan | 0 | Laboratorium tanpa penanggung jawab teknis melanggar UU dan Permenkes. | B
Ilmu Dasar Lab Medis | Dalam pemeriksaan laboratorium klinik, prinsip dasar spektrofotometri sering dipakai untuk mengukur kadar zat kimia dalam darah. Namun, hasil pengukuran dapat dipengaruhi interferensi, misalnya adanya hemolisis, ikterus, atau lipemia yang menyebabkan absorbansi berubah. Jika seorang pasien dengan hemolisis ringan menunjukkan kadar bilirubin rendah yang tidak sesuai dengan kondisi klinis, apa penjelasan yang paling tepat? | Hemolisis dapat mengganggu hasil karena hemoglobin memengaruhi absorbansi | 2 | Ikterus menyebabkan peningkatan kadar bilirubin palsu | 0 | Lipemia hanya memengaruhi pemeriksaan hematologi, bukan kimia klinik | 0 | Hemolisis tidak pernah memengaruhi hasil kimia darah | 0 | Bilirubin tidak dipengaruhi sama sekali oleh kondisi pra-analitik | 0 | Hemoglobin dari hemolisis dapat mengganggu pembacaan spektrofotometri, sehingga hasil bilirubin menjadi salah. | A
Hematologi | Seorang pasien diduga mengalami anemia defisiensi besi. Hasil laboratorium menunjukkan Hb rendah, MCV rendah, MCH rendah, tetapi nilai RDW meningkat. Dokter meminta interpretasi awal. Dalam konteks ini, interpretasi hematologi apa yang paling tepat? | Anemia defisiensi besi ditandai Hb rendah, MCV rendah, RDW meningkat | 2 | Anemia defisiensi besi ditandai Hb normal, MCV tinggi, RDW normal | 0 | Anemia defisiensi besi ditandai Hb rendah, MCV tinggi, MCH tinggi | 0 | Anemia defisiensi besi ditandai Hb normal, MCV rendah, RDW rendah | 0 | Anemia defisiensi besi ditandai Hb tinggi, MCV normal, MCHC tinggi | 0 | Kombinasi Hb rendah, MCV rendah, dan RDW meningkat khas anemia defisiensi besi. | A
Kimia Klinik | Pada pemeriksaan glukosa darah, penggunaan antikoagulan sangat berpengaruh terhadap kestabilan hasil. Jika darah vena dikoleksi dalam tabung EDTA tanpa tambahan natrium fluorida, glukosa akan turun perlahan karena metabolisme sel darah. Seorang pasien dengan diabetes menunjukkan kadar glukosa rendah palsu akibat keterlambatan pemeriksaan. Bagaimana penjelasan paling tepat untuk fenomena ini? | Glukosa stabil tanpa pengawet meski ditunda beberapa jam | 0 | Sel darah merah terus menggunakan glukosa sehingga kadarnya menurun | 2 | EDTA menghentikan metabolisme sel darah merah | 0 | Penurunan glukosa hanya terjadi pada pasien sehat, bukan diabetes | 0 | Hasil glukosa hanya dipengaruhi diet, bukan faktor teknis | 0 | Tanpa fluorida, sel darah tetap metabolisme glukosa, menyebabkan hasil rendah palsu. | B
Mikrobiologi | Seorang pasien dicurigai mengalami infeksi saluran kemih. Sampel urin dikirim ke laboratorium setelah 6 jam tanpa pendinginan. Hasil kultur menunjukkan pertumbuhan bakteri campuran. Dokter meragukan validitas hasil. Analisis apa yang paling tepat terkait kasus ini? | Hasil kultur tetap valid karena semua bakteri tumbuh sama | 0 | Hasil tidak valid karena keterlambatan menyebabkan pertumbuhan kontaminan | 2 | Hasil bisa dipakai untuk menentukan terapi antibiotik awal | 0 | Kontaminasi tidak memengaruhi hasil kultur urin | 0 | Validitas hasil kultur tidak dipengaruhi transportasi sampel | 0 | Penundaan pengiriman menyebabkan kontaminasi, sehingga hasil tidak valid. | B
Parasitologi | Pemeriksaan mikroskopis feses dilakukan untuk mendeteksi Giardia lamblia. Namun, spesimen diperiksa 24 jam setelah pengambilan tanpa pengawet. Hasil negatif, padahal pasien mengalami gejala diare khas giardiasis. Bagaimana analisis paling tepat? | Trofozoit Giardia stabil lebih dari 24 jam di luar tubuh | 0 | Trofozoit sangat rapuh, mudah rusak bila tidak segera diperiksa | 2 | Semua bentuk parasit stabil meskipun ditunda | 0 | Keterlambatan tidak berpengaruh pada Giardia | 0 | Negatif palsu tidak mungkin terjadi pada pemeriksaan feses | 0 | Trofozoit Giardia mudah rusak sehingga hasil negatif palsu mungkin terjadi. | B
QC Internal & Eksternal | Dalam laboratorium, hasil QC internal harian menunjukkan penyimpangan nilai enzim hati dari rentang target. Namun, karena desakan klinis, hasil pasien tetap dilaporkan. Apa analisis paling tepat terkait validitas hasil? | Hasil tetap sah karena kebutuhan klinis lebih penting | 0 | Hasil tidak sah, QC internal harus sesuai standar sebelum laporan | 2 | QC internal tidak berpengaruh pada hasil pasien | 0 | QC hanya formalitas administratif | 0 | Hasil pasien dapat dipakai asal disetujui dokter | 0 | QC wajib sesuai standar. Bila tidak sesuai, hasil tidak valid. | B
Etika Profesi | Seorang ATLM diminta oleh seorang pasien untuk memberikan interpretasi detail hasil laboratorium, padahal dokter belum memeriksa pasien. Menurut kode etik ATLM, bagaimana sikap yang tepat? | Memberikan hasil dan interpretasi lengkap langsung kepada pasien | 0 | Memberikan hasil cetak resmi, tetapi interpretasi tetap oleh dokter | 2 | Menolak memberikan hasil apapun ke pasien | 0 | Memberikan hasil hanya melalui perawat | 0 | Menunda hasil sampai dokter datang | 0 | ATLM boleh memberikan hasil cetak, tetapi interpretasi medis harus dari dokter. | B
Ilmu Dasar Lab Medis | Seorang ATLM diminta menilai kelayakan hasil panel kimia dasar yang mencakup glukosa, ureum, kreatinin, natrium, kalium, dan klorida, di mana sampel dikirim dari klinik satelit tanpa informasi suhu transportasi. Dokter meminta interpretasi cepat karena pasien bergejala dehidrasi. Nilai kalium tampak sedikit meningkat dan natrium menurun tipis, sementara hemolisis visual minimal. Dalam konteks prinsip pra-analitik dan kestabilan analit, tentukan fokus penilaian paling tepat sebelum menempelkan komentar klinis. Ingat bahwa stabilitas elektrolit dan glukosa dipengaruhi oleh suhu, waktu, dan antikoagulan; serta bahwa hemolisis laten dapat mengganggu kalium. Keputusan Anda harus berbasis ilmu dasar tentang difusi membran sel, glikolisis in vitro, dan peran inhibitor glikolisis. | Memverifikasi jenis tabung/antikoagulan serta keberadaan inhibitor glikolisis dan dokumentasi suhu/waktu transportasi sebelum validasi hasil. | 2 | Mengulang semua pengukuran tanpa menilai informasi pra-analitik karena alat otomatis sudah tervalidasi. | 0 | Membandingkan semua hasil dengan nilai rujukan rumah sakit tanpa memeriksa kondisi pengiriman. | 0 | Memberikan interpretasi klinis rinci tentang dehidrasi berdasarkan angka yang ada. | 0 | Menolak seluruh sampel hanya karena kalium meningkat sedikit meski hemolisis minimal. | 0 | Fokus terbaik adalah ke pra-analitik: jenis tabung (serum/fluorida), ada tidaknya inhibitor glikolisis, serta suhu/waktu transportasi memengaruhi glukosa & elektrolit; hemolisis laten memengaruhi K⁺. Opsi A menegaskan verifikasi faktor ini sebelum validasi. | A
Hematologi | Pada hematology analyzer, sampel pasien onkologi menunjukkan WBC tinggi dengan flag “IG↑, NRBC present” serta MCV meningkat; slide review manual mengindikasikan aglutinasi dingin ringan. Pasien menerima transfusi seminggu lalu dan sedang demam. Anda harus memutuskan langkah interpretasi untuk mencegah pelaporan bias. Pertimbangkan pengaruh aglutinasi dingin pada RBC indices, interferensi NRBC pada WBC automated counts, serta relevansi koreksi WBC. Pertimbangkan pula kebutuhan warming sampel dan koreksi manual. Pilih strategi yang paling tepat sebelum final release. | Langsung merilis hasil otomatis karena terdapat flag yang sudah mengoreksi sendiri. | 0 | Lakukan pemanasan sampel pada 37 °C, koreksi WBC untuk NRBC, dan konfirmasi diferensial manual sebelum validasi. | 2 | Ulangi pemeriksaan dengan alat kimia klinik untuk memverifikasi WBC. | 0 | Mengabaikan flag NRBC karena pasien pasca transfusi. | 0 | Hanya menambahkan komentar “periksa klinis lebih lanjut” tanpa tindakan teknis. | 0 | Aglutinasi dingin dapat menaikkan MCV & menurunkan RBC; NRBC dapat mengganggu WBC. Warming 37 °C + koreksi WBC untuk NRBC + konfirmasi manual adalah praktik tepat sebelum rilis. | B
Mikrobiologi | Kultur sputum menumbuhkan dua jenis koloni dominan; pewarnaan Gram langsung menunjukkan banyak sel epitel skuamosa dan sedikit neutrofil. Pasien mengeluh batuk lama, namun pengambilan dilakukan di poliklinik umum tanpa instruksi kebersihan mulut. Dokter curiga TBC tetapi hasil GeneXpert belum tersedia. Pertimbangkan indikator kualitas sputum (komposisi sel), potensi kontaminasi orofaring, dan kebutuhan recollect. Ingat bahwa interpretasi kultur sangat bergantung pada kualitas spesimen awal. Pilih keputusan teknis yang paling tepat sebelum mengeluarkan laporan final kultur. | Melaporkan infeksi polimikroba pasti karena ada dua koloni dominan. | 0 | Mengencerkan sputum dan kultur ulang tanpa menilai kualitas sel. | 0 | Menilai spesimen tidak adekuat (kontaminasi tinggi), meminta recollect dengan edukasi pengambilan sputum dalam, dan menunda interpretasi. | 2 | Mengganti matriks ke swab nasofaring untuk kultur. | 0 | Memberi antibiotik empiris dan melapor hasil seadanya. | 0 | Banyak sel epitel, sedikit neutrofil → spesimen buruk/terkontaminasi. Tindakan tepat: recollect teredukasi dan tunda interpretasi kultur; opsi C. | C
Teknik Pemeriksaan | Spektrofotometri enzimatik ALT dilakukan pada suhu ruang, sedangkan SOP mensyaratkan 37 °C dengan pengukuran pada λ tertentu dan jalur kuvet yang ditetapkan. Kontrol harian terlihat sedikit bergeser namun masih dalam batas 1 SD. Reagen baru dibuka kemarin dan alat baru selesai perawatan optik. Anda diminta menilai apakah deviasi suhu dapat dibiarkan karena kontrol “masih lulus”. Pertimbangkan hukum Beer-Lambert, pengaruh suhu pada kinetika enzim, dan konsistensi jalur optik. Tentukan tindakan paling rasional secara teknis. | Melanjutkan karena kontrol harian masih dalam 1 SD, sehingga suhu tidak kritis untuk enzim. | 0 | Mengubah panjang gelombang ke alternatif terdekat untuk mengkompensasi suhu. | 0 | Mengoreksi hasil pasien dengan faktor konversi perkiraan suhu. | 0 | Mengulang kalibrasi dan pengukuran pada 37 °C sesuai SOP, memastikan λ dan pathlength sesuai, lalu nilai ulang kontrol. | 2 | Menunda semua pemeriksaan ALT sampai kontrol mingguan dievaluasi. | 0 | Aktivitas enzim sangat dipengaruhi suhu; kontrol “lulus” belum membenarkan deviasi. Tindakan benar adalah kembali ke 37 °C, kalibrasi ulang, cek λ & pathlength; opsi D. | D
Pengambilan & Penanganan Spesimen | Di IGD, pasien kritis memerlukan panel koagulasi, elektrolit, dan glukosa. Perawat sudah menyiapkan tabung EDTA terlebih dahulu karena akses sulit, lalu berencana mengambil sitrat dan serum setelahnya. Anda dihubungi untuk memberi saran urutan pengambilan dan pencegahan kontaminasi antikoagulan. Ingat urutan pengambilan standar untuk meminimalkan carry-over aditif. Pertimbangkan risiko EDTA carry-over terhadap kalsium/kalium, dan prioritas blood culture bila diperlukan. Tentukan instruksi paling tepat. | Culture darah → sitrat → serum/heparin → EDTA → oksalat/fluorida. | 0 | Sitrat → serum/heparin → EDTA → oksalat/fluorida (tanpa culture). | 0 | Serum/heparin → EDTA → sitrat → oksalat/fluorida. | 0 | EDTA → sitrat → serum/heparin → oksalat/fluorida karena akses sulit. | 0 | (Bila perlu) Kultur darah dahulu, lalu sitrat, kemudian serum/heparin, EDTA, terakhir oksalat/fluorida; hindari EDTA carry-over. | 2 | Urutan standar: blood culture → sitrat → serum/heparin → EDTA → oksalat/fluorida meminimalkan kontaminasi aditif; EDTA carry-over dapat menurunkan Ca²⁺/mengganggu K⁺. | E
QC Internal & Eksternal | Pada grafik Levey-Jennings parameter AST, kontrol harian menunjukkan pola: hari-1 di +2 SD, hari-2 di −2 SD, hari-3 di +2 SD, hari-4 di −2 SD, semua masih “dalam kontrol” jika dilihat harian. Namun tren ini berulang dua minggu terakhir. EQA terakhir menunjukkan bias positif kecil terhadap nilai target. Anda harus memutuskan tindakan QC paling tepat berdasarkan aturan Westgard dan bukti bias. Pertimbangkan risiko kesalahan sistematik vs acak, serta kebutuhan penyesuaian kalibrasi. | Terapkan aturan 41s/22s, investigasi sumber bias, dan lakukan kalibrasi/maintenance sebelum merilis batch berikutnya. | 2 | Abaikan karena tidak ada 13s yang terpicu. | 0 | Hanya ulang kontrol hari ini; jika lulus, rilis semua hasil. | 0 | Mengganti reagen tanpa investigasi karena EQA bias. | 0 | Menunda EQA berikutnya sampai pola hilang sendiri. | 0 | Pola bolak-balik ±2 SD berulang + bias EQA → indikasi kesalahan sistematik. Aturan 22s/41s mendukung penolakan run & investigasi, lakukan kalibrasi/maintenance; opsi A. | A
Biosekuriti & PPI Lab | Laboratorium menerima sputum dengan dugaan TB dan kultur darah dengan kecurigaan Brucella. Fasilitas memiliki BSC Kelas II A2, akses terbatas, serta SOP PPI ketat; namun ruang khusus BSL-3 tidak tersedia. Anda diminta menilai batas kewenangan pengerjaan dan tindakan keselamatan yang sesuai. Pertimbangkan klasifikasi patogen, kebutuhan fasilitas, serta transport antar-fasilitas. Tentukan keputusan yang paling aman dan sesuai biosekuriti. | Lanjutkan semua prosedur di BSC Kelas II A2 karena sudah cukup untuk semua aerosol-borne pathogen. | 0 | Kerjakan GeneXpert TB di fasilitas saat ini, tetapi alihkan kultur Mycobacterium/Brucella ke laboratorium dengan fasilitas BSL-3/penanganan patogen risiko lebih tinggi sesuai SOP transport. | 2 | Tolak seluruh spesimen karena tak ada BSL-3. | 0 | Kerjakan kultur Brucella saja karena risiko TB lebih tinggi. | 0 | Kerjakan semuanya di ruang umum dengan masker N95. | 0 | Beberapa prosedur (mis. GeneXpert) dapat dikerjakan; kultur MTB/Brucella memerlukan fasilitas lebih tinggi dan perlu rujuk/transport aman. Opsi B paling tepat. | B
Etika & Regulasi (UU 36/2014, Permenkes 37/2012, Kode Etik ATLM) | Seorang ATLM menerima hasil “nilai kritis” kalium 2,3 mmol/L pada sampel pasien rawat inap tengah malam. Dokter penanggung jawab sulit dihubungi, sementara perawat ruangan meminta hasil segera untuk penanganan. Di sisi lain, keluarga pasien menuntut salinan hasil saat itu juga. Berdasarkan prinsip kerahasiaan, alur pelaporan nilai kritis, dan kewenangan ATLM menurut peraturan, tentukan langkah yang paling sesuai etika dan regulasi. Pertimbangkan dokumentasi pelaporan, otorisasi penerima informasi, dan jejak audit. | Memberikan salinan hasil ke keluarga karena kondisi darurat, baru kemudian menghubungi dokter. | 0 | Menunda pelaporan sampai pagi agar dokter mudah dihubungi demi menghindari salah komunikasi. | 0 | Melaporkan nilai kritis secara segera kepada tenaga kesehatan berwenang (dokter/perawat sesuai kebijakan rumah sakit), memastikan dokumentasi lengkap dan jejak audit, serta menjaga kerahasiaan kepada pihak non-berwenang. | 2 | Mengirim hasil melalui aplikasi pesan pribadi ke nomor dokter tanpa prosedur. | 0 | Melaporkan nilai kritis ke media sosial internal grup keluarga agar cepat ditangani. | 0 | Nilai kritis wajib dilaporkan segera ke pihak berwenang (sesuai kebijakan), dengan dokumentasi dan kerahasiaan; keluarga bukan penerima otorisasi langsung. Opsi C. | C
Ilmu Dasar Lab Medis | Seorang ATLM diminta menjelaskan perbedaan prinsip kerja antara spektrofotometri dan fotometri nyala dalam pengukuran konsentrasi ion logam. Dalam SKKNI disebutkan bahwa ATLM harus mampu memahami teori optik dasar, sumber cahaya, panjang gelombang, serta interaksi energi dengan atom. Jika seorang ATLM mengukur kadar kalsium menggunakan metode fotometri nyala, faktor apa yang paling mempengaruhi akurasi hasil dan sesuai standar laboratorium? | Sumber cahaya harus stabil agar sinyal tidak fluktuatif | 0 | Panjang gelombang lampu harus sesuai garis serapan atom kalsium | 2 | Suhu ruang harus tetap konstan 25°C selama pengukuran | 0 | Konsentrasi ion pengganggu dikurangi dengan menambah buffer magnesium | 0 | Posisi detektor harus tegak lurus dengan sumber nyala api | 0 | Panjang gelombang yang tepat adalah faktor utama akurasi; SKKNI menegaskan pemilihan spektrum spesifik untuk analit agar tidak terjadi interferensi. | B
Hematologi | Dalam pemeriksaan apusan darah tepi, ATLM harus menilai morfologi eritrosit secara teliti. Jika ditemukan mikrositosis tanpa anemia pada pasien dengan riwayat talasemia minor, bagaimana standar interpretasi hasil menurut Permenkes dan SKKNI, sebelum dilaporkan ke dokter? | Langsung dilaporkan karena mikrositosis sesuai diagnosis awal | 0 | Menyarankan konfirmasi dengan pemeriksaan indeks eritrosit MCV dan MCH | 0 | Melakukan uji Hb elektroforesis untuk memastikan pola hemoglobin abnormal | 2 | Menunda laporan sampai pasien melakukan pemeriksaan genetik | 0 | Meminta dokter menentukan interpretasi tanpa tambahan pemeriksaan | 0 | SKKNI dan Permenkes menegaskan ATLM wajib memberikan analisis berbasis bukti; uji Hb elektroforesis adalah standar untuk membedakan talasemia minor dari defisiensi besi. | C
Kimia Klinik | ATLM menemukan kadar bilirubin total meningkat, tetapi kadar bilirubin langsung dan tidak langsung tidak dapat dipisahkan jelas karena interferensi hemolisis. Menurut standar pengendalian mutu, langkah apa yang paling tepat dilakukan? | Segera melaporkan hasil sesuai angka awal instrumen | 0 | Mengulang pemeriksaan setelah sentrifugasi ulang sampel untuk mengurangi hemolisis | 2 | Menggunakan metode kolorimetri manual tanpa koreksi | 0 | Mengoreksi hasil bilirubin secara matematis berdasarkan kadar hemoglobin | 0 | Meminta pasien mengulang pengambilan sampel keesokan hari | 0 | Hemolisis memengaruhi pemeriksaan bilirubin; SKKNI dan Permenkes mengarahkan ATLM untuk melakukan perbaikan teknis seperti sentrifugasi ulang sebelum melaporkan hasil. | B
Mikrobiologi | Pada pemeriksaan kultur sputum, ATLM menemukan pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa pada media selektif. Namun, pasien tidak menunjukkan gejala klinis infeksi paru. Menurut Permenkes No.37/2012, bagaimana hasil ini harus ditangani? | Melaporkan hasil sebagai infeksi berat yang perlu antibiotik segera | 0 | Menyatakan hasil sebagai kontaminasi laboratorium | 0 | Melakukan uji sensitivitas antibiotik untuk memastikan resistensi bakteri | 0 | Mengkaji ulang riwayat klinis pasien dan melakukan konfirmasi kultur ulang | 2 | Mengabaikan hasil karena tidak sesuai gejala pasien | 0 | Permenkes mewajibkan ATLM untuk melakukan konfirmasi ulang hasil yang meragukan, terutama jika tidak sesuai gambaran klinis. | D
Parasitologi | Seorang ATLM melakukan pemeriksaan tinja dan menemukan kista Giardia lamblia dalam jumlah sedikit, sementara pasien tidak memiliki gejala diare. Menurut SKKNI, bagaimana langkah evaluasi yang benar sebelum melaporkan hasil? | Melaporkan hasil apa adanya karena kista Giardia selalu patologis | 0 | Menyarankan pemeriksaan serial tinja selama 3 hari berturut-turut | 2 | Menunda laporan hingga dokter memberi instruksi lanjutan | 0 | Melakukan pemeriksaan kultur untuk memastikan virulensi Giardia | 0 | Menghapus hasil dari laporan karena pasien asimptomatik | 0 | SKKNI menegaskan ATLM wajib melakukan konfirmasi dengan pemeriksaan serial karena ekskresi kista bersifat intermiten. | B
Teknik Pemeriksaan | Dalam penggunaan hematology analyzer otomatis, ATLM menemukan flag "NRBC present" (nucleated red blood cell). Menurut standar laboratorium, apa langkah yang paling sesuai? | Langsung mengabaikan flag jika jumlah leukosit normal | 0 | Memeriksa apusan darah tepi secara manual untuk verifikasi NRBC | 2 | Mengulang pemeriksaan dengan mesin lain untuk memastikan hasil | 0 | Melaporkan hasil tanpa koreksi karena mesin modern jarang salah | 0 | Meminta pasien melakukan pemeriksaan ulang di rumah sakit lain | 0 | SKKNI menetapkan bahwa setiap flag mesin harus diverifikasi manual sebelum dilaporkan untuk memastikan akurasi hasil. | B
QC & PPI | ATLM sedang melakukan kontrol kualitas eksternal (EQA) dan hasil pemeriksaan glukosa menunjukkan deviasi tinggi dibanding laboratorium rujukan. Apa tindakan yang sesuai menurut SKKNI dan Permenkes? | Melaporkan hasil ke dokter dan mengabaikan deviasi | 0 | Mengganti reagen dengan batch baru tanpa evaluasi instrumen | 0 | Menelusuri seluruh prosedur analisis, kalibrasi, dan pelaporan sebelum melanjutkan pemeriksaan pasien | 2 | Meminta pasien menggunakan laboratorium lain sementara waktu | 0 | Hanya memperbaiki dokumentasi tanpa memperbaiki metode analisis | 0 | Standar mutu menegaskan pentingnya investigasi menyeluruh pada deviasi EQA sebelum hasil pasien dilaporkan. | C
Etika Profesi | ATLM diminta dokter memanipulasi hasil laboratorium untuk mempercepat klaim asuransi pasien. Menurut UU No.36/2014 tentang Tenaga Kesehatan dan kode etik profesi, apa yang harus dilakukan ATLM? | Memenuhi permintaan dokter karena demi kepentingan pasien | 0 | Menolak manipulasi hasil karena melanggar kode etik dan UU Kesehatan | 2 | Menunda pelaporan sampai dokter mengganti permintaan | 0 | Melaporkan hasil sesuai permintaan tetapi mencatat dalam log internal | 0 | Menghapus hasil dari sistem agar tidak ada jejak manipulasi | 0 | UU dan kode etik profesi menegaskan integritas ATLM dalam menjaga kebenaran data laboratorium. | B
Ilmu Dasar Lab Medis | ATLM harus memahami hubungan pH darah, kapasitas buffer, dan peran laboratorium dalam analisis gas darah. Jika pemeriksaan pH pasien menunjukkan 7,20 dengan HCO₃⁻ normal dan pCO₂ meningkat, apa interpretasi paling sesuai menurut SKKNI sebelum hasil dilaporkan ke dokter? | Asidosis metabolik karena penurunan bikarbonat | 0 | Asidosis respiratorik akibat retensi CO₂ | 2 | Alkalosis metabolik karena kompensasi paru tidak adekuat | 0 | Alkalosis respiratorik karena hiperventilasi | 0 | Asidosis campuran karena gangguan ginjal dan paru sekaligus | 0 | Nilai HCO₃⁻ normal dengan pCO₂ tinggi menunjukkan asidosis respiratorik primer, sesuai standar interpretasi gas darah di laboratorium. | B
Hematologi | Seorang pasien menunjukkan leukositosis (20.000/µL) dengan dominasi limfosit. Dokter mencurigai infeksi virus, tetapi ATLM wajib mengevaluasi apusan darah sesuai Permenkes. Tindakan paling tepat sebelum melaporkan hasil adalah… | Melakukan hitung jenis manual untuk konfirmasi pola limfositosis | 2 | Langsung melaporkan hasil mesin analyzer | 0 | Meminta dokter menentukan diagnosis tanpa analisis tambahan | 0 | Mengulangi pemeriksaan setelah 24 jam untuk melihat tren | 0 | Melakukan kultur darah untuk mencari bakteri | 0 | SKKNI menegaskan hasil abnormal harus diverifikasi secara manual melalui pemeriksaan morfologi darah tepi sebelum laporan final. | A
Kimia Klinik | Dalam pemeriksaan enzim pankreas, kadar amilase pasien normal tetapi lipase sangat tinggi. Dokter meminta interpretasi apakah hasil ini berarti pankreatitis. Bagaimana seharusnya ATLM menilai hasil ini menurut standar laboratorium? | Pankreatitis pasti dikesampingkan karena amilase normal | 0 | Lipase lebih spesifik untuk pankreas sehingga hasil signifikan | 2 | Kedua enzim harus tinggi agar diagnosis pankreatitis tegak | 0 | Hasil tidak valid karena perbedaan metode pemeriksaan | 0 | Dokter harus menentukan diagnosis tanpa mempertimbangkan data laboratorium | 0 | Lipase adalah marker yang lebih spesifik daripada amilase, sehingga peningkatan lipase tetap bermakna walau amilase normal. | B
Mikrobiologi | Dalam pemeriksaan kultur darah, ditemukan pertumbuhan Staphylococcus epidermidis hanya pada satu botol kultur. Menurut SKKNI dan Permenkes, apa langkah yang harus dilakukan ATLM sebelum melaporkan hasil? | Langsung melaporkan hasil sebagai bakteremia | 0 | Menganggap hasil sebagai kontaminasi tanpa analisis lebih lanjut | 0 | Mengulang kultur darah untuk memastikan hasil signifikan | 2 | Menyatakan hasil sebagai sepsis berat | 0 | Mengabaikan hasil karena bakteri merupakan flora normal kulit | 0 | Pertumbuhan bakteri hanya pada satu botol sering mencurigakan kontaminasi; konfirmasi kultur ulang diwajibkan untuk validasi. | C
Parasitologi | Pemeriksaan darah tepi menunjukkan bentuk cincin Plasmodium falciparum dalam jumlah sangat sedikit, tetapi hasil rapid diagnostic test (RDT) negatif. Apa langkah logis menurut SKKNI sebelum pelaporan? | Langsung melaporkan hasil mikroskopik positif malaria | 0 | Mengulang pemeriksaan mikroskopik dengan apusan tebal dan tipis baru | 2 | Meminta pasien diperiksa ulang dengan metode PCR | 0 | Menyatakan hasil sebagai negatif malaria karena RDT lebih cepat | 0 | Menunggu instruksi dokter tanpa memberikan hasil laboratorium | 0 | Standar pemeriksaan malaria mewajibkan konfirmasi mikroskopik serial karena sensitivitas RDT bisa rendah pada parasitemia ringan. | B
Teknik Pemeriksaan | Analyzer hematologi menunjukkan hasil trombosit sangat rendah (10.000/µL), tetapi apusan darah tepi tampak normal tanpa tanda perdarahan. Apa langkah tepat menurut SKKNI? | Segera melaporkan hasil sebagai trombositopenia berat | 0 | Memeriksa kemungkinan agregasi trombosit pseudotrombositopenia | 2 | Mengulang pemeriksaan di laboratorium lain | 0 | Mengabaikan hasil mesin karena apusan tampak normal | 0 | Meminta dokter segera memberikan transfusi trombosit | 0 | Hasil rendah palsu bisa terjadi karena agregasi trombosit; konfirmasi manual wajib dilakukan sebelum pelaporan hasil. | B
QC & Biosekuriti | ATLM menemukan hasil kontrol kualitas internal (IQC) glukosa berada di luar ±2 SD, tetapi kontrol eksternal (EQA) masih normal. Apa langkah sesuai standar laboratorium? | Mengabaikan IQC karena EQA normal | 0 | Menghentikan pemeriksaan pasien dan menelusuri sumber kesalahan | 2 | Mengganti reagen tanpa evaluasi prosedur | 0 | Melaporkan hasil pasien apa adanya karena EQA tidak bermasalah | 0 | Mengirim sampel pasien ke laboratorium pembanding | 0 | SKKNI menetapkan bahwa jika IQC gagal, pemeriksaan pasien harus dihentikan sampai masalah alat atau metode diperbaiki. | B
Etika Profesi | Seorang ATLM mengetahui bahwa koordinator laboratorium tidak mencatat hasil pengendalian mutu eksternal untuk menghemat biaya. Menurut kode etik ATLM dan UU No.36/2014, apa tindakan paling tepat? | Melaporkan langsung ke pihak berwenang internal atau eksternal sesuai prosedur | 2 | Mengabaikan masalah karena bukan tanggung jawab pribadi | 0 | Menegur koordinator secara informal tanpa bukti tertulis | 0 | Mencatat hasil palsu agar tidak diketahui auditor | 0 | Membiarkan kondisi berjalan hingga ada pemeriksaan resmi | 0 | Etika profesi menuntut ATLM menjaga integritas mutu dan melapor bila terjadi pelanggaran prosedur yang dapat membahayakan pasien. | A
Ilmu Dasar Lab Medis | ATLM diminta menjelaskan prinsip pemeriksaan osmolaritas serum pada pasien hiponatremia berat. Menurut SKKNI, hasil osmolaritas laboratorium harus dibandingkan dengan osmolaritas terhitung dari kadar natrium, glukosa, dan ureum. Jika osmolaritas terukur jauh lebih tinggi dari osmolaritas terhitung, interpretasi apa yang paling tepat? | Terjadi kesalahan penghitungan manual oleh ATLM | 0 | Pasien mengalami hiponatremia semu akibat hiperglikemia berat | 0 | Ada zat osmotik tak terukur seperti etilen glikol atau metanol | 2 | Pasien mengalami dehidrasi hipotonik murni tanpa faktor lain | 0 | Gangguan analizer karena kalibrasi tidak sesuai suhu ruang | 0 | Osmolaritas yang tidak sesuai perhitungan menunjukkan keberadaan zat asing yang bersifat osmotik, sesuai standar evaluasi laboratorium klinik. | C
Mikrobiologi | Dalam pemeriksaan kultur urine, ditemukan pertumbuhan bakteri Gram positif 10⁴ CFU/mL pada pasien tanpa gejala infeksi. Dokter meminta interpretasi cepat, tetapi menurut Permenkes No.37/2012, apa langkah yang paling tepat sebelum melaporkan hasil? | Menyatakan hasil sebagai ISK karena ada pertumbuhan bakteri | 0 | Mengabaikan hasil karena pasien tidak bergejala | 0 | Melakukan konfirmasi kultur dengan sampel urine baru midstream | 2 | Segera melaporkan hasil ke dokter untuk diberikan antibiotik | 0 | Menentukan resistensi bakteri tanpa konfirmasi lebih lanjut | 0 | Pertumbuhan <10⁵ CFU/mL sering meragukan, sehingga konfirmasi ulang wajib dilakukan sesuai standar laboratorium dan SKKNI. | C
Etika Profesi | Seorang ATLM diminta kepala laboratorium untuk menandatangani laporan hasil pemeriksaan yang tidak ia kerjakan. Berdasarkan UU No.36/2014 dan kode etik ATLM, apa yang harus dilakukan? | Menolak menandatangani karena bertentangan dengan kode etik profesi | 2 | Menandatangani agar tidak mengecewakan atasan | 0 | Mengabaikan karena hanya formalitas administratif | 0 | Membubuhkan tanda tangan tetapi memberi catatan internal rahasia | 0 | Menunggu arahan dokter sebelum mengambil keputusan | 0 | UU dan kode etik mengharuskan ATLM bertanggung jawab hanya pada pemeriksaan yang benar-benar dikerjakan atau diawasi langsung. | A