## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Dasar Ilmu Anestesiologi | Seorang pasien dengan riwayat penyakit paru kronis dan hipertensi direncanakan menjalani operasi elektif. Penggunaan obat anestesi dapat menurunkan tekanan darah dan menekan pusat pernapasan, sehingga perlu evaluasi menyeluruh sebelum induksi. Langkah awal yang harus dilakukan Penata Anestesi adalah memastikan keamanan jalan napas, kesiapan alat monitoring, serta penyesuaian dosis obat sesuai kondisi pasien. Manakah tindakan yang paling tepat dalam situasi ini? | Menilai fungsi ginjal dan menyiapkan diuretik | 0 | Memastikan jalan napas, memantau EKG dan saturasi, serta menyesuaikan dosis anestesi | 2 | Memberikan premedikasi opioid dosis tinggi untuk mengurangi stres | 0 | Mengatur posisi pasien dengan elevasi ekstremitas bawah untuk mencegah hipotensi | 0 | Memberikan sedasi minimal tanpa memonitor tanda vital | 0 | Pada pasien dengan penyakit paru kronis dan hipertensi, prioritas utama adalah menjaga fungsi vital dengan memonitor EKG, tekanan darah, dan saturasi, serta menyesuaikan dosis obat anestesi agar tidak memperburuk kondisi. | B
Persiapan Pasien Pra-Anestesi | Seorang pasien akan menjalani operasi laparoskopi dengan riwayat alergi obat tertentu. Hasil pemeriksaan menunjukkan status ASA III, yang berarti terdapat risiko anestesi yang cukup tinggi. Sebagai Penata Anestesi, langkah pra-anestesi yang benar bukan hanya menanyakan riwayat penyakit, tetapi juga memastikan obat alternatif tersedia serta kesiapan alat intubasi bila terjadi reaksi. Manakah pilihan paling tepat dalam kondisi ini? | Memberikan anestesi sesuai dosis standar tanpa menanyakan alergi | 0 | Mengkonsultasikan alergi, menyiapkan obat alternatif, dan memeriksa kesiapan alat intubasi | 2 | Memberikan anxiolytic dosis tinggi tanpa pemeriksaan vital | 0 | Mengabaikan riwayat penyakit kronis karena operasi minor | 0 | Meminta dokter menunda operasi tanpa analisis risiko | 0 | Pasien dengan ASA III harus disiapkan dengan teliti, termasuk memperhatikan alergi, menyediakan obat alternatif, dan mempersiapkan alat airway agar komplikasi bisa dicegah saat anestesi diberikan. | B
Teknik Anestesi Regional/Lokal | Seorang ibu hamil akan menjalani operasi caesar dengan anestesi spinal. Penata Anestesi menyiapkan jarum spinal, obat anestesi lokal, serta menjaga prinsip aseptik. Keberhasilan anestesi bergantung pada pemilihan level intervertebral yang sesuai, penggunaan jarum yang tepat, serta dosis yang sesuai kondisi pasien. Manakah tindakan yang paling benar untuk memastikan keamanan dan efektivitas prosedur? | Menyuntikkan obat spinal dalam jumlah maksimum agar blok cepat | 0 | Memilih level intervertebral sesuai prosedur, menyiapkan dosis tepat, dan menjaga teknik aseptik | 2 | Menggunakan jarum epidural biasa tanpa memperhatikan level injeksi | 0 | Memberikan anestesi umum tambahan sebelum spinal | 0 | Mengabaikan posisi pasien saat penyuntikan karena tidak berpengaruh | 0 | Prinsip anestesi spinal menekankan pada teknik aseptik, ketepatan dosis obat, dan pemilihan level intervertebral. Hal ini penting agar blok saraf tercapai dengan efektif tanpa meningkatkan risiko komplikasi. | B
Pemantauan Selama Anestesi | Selama anestesi umum, tekanan darah pasien turun secara tiba-tiba dan saturasi oksigen menurun. Situasi ini menandakan adanya gangguan hemodinamik dan ventilasi yang harus segera ditangani. Penata Anestesi perlu melakukan tindakan awal yang tepat agar kondisi pasien stabil, sebelum dokter anestesi mengambil langkah lanjutan. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu? | Memberikan fluid bolus, menilai jalan napas, memonitor EKG dan saturasi, serta melaporkan ke dokter anestesi | 2 | Memberikan anestesi tambahan untuk mengurangi respons stres | 0 | Mengabaikan tanda vital karena operasi masih berlangsung | 0 | Meminta dokter anestesi menunda operasi tanpa intervensi | 0 | Memindahkan pasien ke ruang recovery untuk memulihkan tekanan darah | 0 | Hipotensi dan desaturasi selama anestesi harus segera ditangani dengan menilai jalan napas, memberikan cairan, serta memonitor fungsi vital. Pelaporan cepat ke dokter anestesi merupakan langkah penting untuk mencegah komplikasi serius. | A
Manajemen Nyeri Pasca-Operasi | Pasien pasca-operasi besar mengalami nyeri hebat yang dapat mengganggu pemulihan. Penggunaan analgesik yang tidak tepat dapat menyebabkan efek samping seperti depresi pernapasan atau gangguan fungsi organ. Penata Anestesi perlu menilai intensitas nyeri, memantau tanda vital, serta memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang penggunaan analgesia. Tindakan mana yang paling tepat dilakukan? | Memberikan dosis opioid tinggi sekaligus tanpa evaluasi | 0 | Memantau nyeri, menilai tanda vital, menyesuaikan analgesik, serta memberikan edukasi pasien dan keluarga | 2 | Memberikan NSAID dosis rendah tanpa pemantauan | 0 | Mengabaikan nyeri karena pasien dapat menahan | 0 | Mengganti analgesik rutin dengan kombinasi herbal | 0 | Prinsip manajemen nyeri pasca-operasi menekankan evaluasi nyeri, pemantauan vital, penyesuaian dosis analgesik, dan edukasi. Hal ini bertujuan agar nyeri terkontrol dengan baik tanpa menimbulkan efek samping serius. | B
Pencegahan Infeksi & Keselamatan Pasien | Pada saat persiapan anestesi di kamar operasi, Penata Anestesi harus memastikan bahwa seluruh peralatan dan prosedur dijalankan sesuai standar pencegahan infeksi. Risiko kontaminasi sangat tinggi pada tindakan intubasi, ventilasi, maupun pemasangan jalur intravena. Bila standar ini tidak dijalankan, pasien berpotensi mengalami infeksi pasca operasi yang meningkatkan angka morbiditas. Dari langkah berikut, manakah yang paling sesuai dengan prinsip pencegahan infeksi dan keselamatan pasien? | Menggunakan masker biasa tanpa sarung tangan | 0 | Menyemprotkan disinfektan hanya pada meja operasi | 0 | Menggunakan obat antibiotik sebelum operasi tanpa memeriksa sterilitas alat | 0 | Menutup instrumen dengan kain steril tanpa memeriksa mesin anestesi | 0 | Menggunakan APD lengkap, memastikan mesin dan sirkuit anestesi steril, serta mengikuti standar 6 Sasaran Keselamatan Pasien | 2 | Pencegahan infeksi yang optimal dilakukan dengan penggunaan APD lengkap, menjaga sterilitas alat anestesi, serta menerapkan 6 Sasaran Keselamatan Pasien sehingga risiko infeksi dan kesalahan medis dapat diminimalisir. | E
Dasar Ilmu Anestesiologi | Pemahaman fisiologi pernapasan sangat penting saat pasien dengan obesitas menjalani operasi. Kondisi obesitas dapat menyebabkan penurunan compliance paru, peningkatan resistensi jalan napas, dan risiko hipoventilasi. Jika hal ini tidak diperhatikan, anestesi umum dapat memperburuk hipoksia. Manakah langkah paling logis yang harus diprioritaskan Penata Anestesi sebelum induksi anestesi pada pasien dengan kondisi tersebut? | Memastikan jalan napas terbuka dengan alat bantu, memantau saturasi, dan menyiapkan ventilator yang sesuai | 2 | Memberikan obat sedasi dosis tinggi sebelum induksi | 0 | Mengatur posisi pasien terlentang datar tanpa bantalan | 0 | Mengabaikan pemeriksaan fungsi paru karena operasi berlangsung cepat | 0 | Menunda operasi tanpa koordinasi dengan tim anestesi | 0 | Pada pasien obesitas, prioritas pra-induksi adalah menjaga patensi jalan napas, memantau saturasi oksigen, dan menyiapkan ventilator yang memadai untuk mencegah hipoksia selama anestesi berlangsung. | A
Penanganan Kegawatdaruratan Anestesi | Selama induksi anestesi, pasien mengalami laringospasme yang ditandai dengan kesulitan ventilasi dan penurunan saturasi oksigen. Situasi ini membutuhkan penanganan cepat karena dapat menyebabkan henti napas. Penata Anestesi harus membantu dokter anestesi dengan tindakan yang tepat sesuai protokol kegawatdaruratan. Apa langkah yang paling tepat dilakukan pada kondisi ini? | Memberikan tambahan anestesi inhalasi tanpa membuka jalan napas | 0 | Meminta tim bedah melanjutkan operasi tanpa intervensi | 0 | Memberikan cairan intravena lebih banyak untuk meningkatkan perfusi | 0 | Menjaga jalan napas tetap terbuka, memberikan oksigen 100%, menyiapkan obat relaksan otot, dan crash cart bila diperlukan | 2 | Menunda tindakan sambil menunggu saturasi pulih spontan | 0 | Laringospasme memerlukan tindakan cepat berupa pembukaan jalan napas, pemberian oksigen, serta persiapan obat relaksan otot untuk memutus spasme, sehingga saturasi bisa segera kembali normal. | D
Dokumentasi & Pelaporan Anestesi | Setelah pasien menjalani operasi besar dengan anestesi umum, Penata Anestesi wajib mencatat seluruh proses anestesi dalam rekam medis. Data yang harus dilaporkan meliputi pra-anestesi, intra-anestesi, hingga pasca-anestesi. Dokumentasi ini tidak hanya penting untuk evaluasi klinis, tetapi juga menjadi bukti medis yang sah secara hukum. Dari opsi berikut, mana yang paling sesuai dengan standar dokumentasi anestesi? | Mencatat hanya obat yang diberikan tanpa kondisi vital pasien | 0 | Membuat catatan ringkas berupa jenis operasi tanpa rincian anestesi | 0 | Menuliskan laporan anestesi di luar rekam medis utama | 0 | Menyimpan catatan anestesi hanya jika ada komplikasi | 0 | Mencatat data lengkap mulai anamnesis, pemeriksaan, dosis obat, respon pasien, hingga kondisi pasca operasi secara sistematis | 2 | Dokumentasi anestesi harus menyeluruh mulai dari anamnesis, hasil pemeriksaan, obat yang diberikan, respon pasien, hingga kondisi pasca operasi untuk menjamin kesinambungan perawatan dan aspek legal. | E
Manajemen Nyeri Pasca-Operasi | Seorang pasien pasca operasi ortopedi mengalami nyeri intensitas tinggi meskipun sudah diberikan analgesik awal. Penata Anestesi perlu menilai ulang efektivitas terapi, memperhatikan interaksi obat, dan memastikan tidak ada efek samping yang membahayakan. Jika penatalaksanaan salah, pasien bisa mengalami nyeri kronis maupun komplikasi. Dari tindakan berikut, mana yang paling tepat dilakukan? | Memberikan opioid dosis tinggi secara tunggal tanpa pemantauan | 0 | Mengabaikan keluhan pasien karena dianggap wajar pasca operasi | 0 | Menambahkan terapi kombinasi analgesik multimodal dengan pemantauan ketat | 2 | Mengganti analgesik dengan obat herbal tanpa koordinasi medis | 0 | Memberikan anestesi ulang untuk mengatasi nyeri akut | 0 | Prinsip manajemen nyeri modern adalah analgesia multimodal, yaitu penggunaan kombinasi obat dengan mekanisme berbeda agar nyeri terkendali, dosis opioid berkurang, dan risiko efek samping minimal. | C
Persiapan Pasien Pra-Anestesi | Seorang pasien lansia dengan riwayat penyakit jantung koroner akan menjalani operasi abdomen. Pemeriksaan pra-anestesi menunjukkan adanya aritmia ringan dan tekanan darah cukup tinggi. Jika pasien langsung diinduksi tanpa persiapan khusus, risiko komplikasi anestesi akan meningkat. Sebagai Penata Anestesi, apa yang seharusnya dilakukan untuk menurunkan risiko komplikasi ini? | Melakukan penilaian pra-anestesi komprehensif, menilai status ASA, serta menyiapkan terapi pendukung sebelum induksi | 2 | Memberikan anestesi sesuai dosis standar tanpa evaluasi tambahan | 0 | Menunda operasi hingga pasien dinyatakan bebas aritmia | 0 | Mengabaikan riwayat penyakit jantung karena operasi tidak berhubungan dengan jantung | 0 | Hanya mencatat kondisi pasien tanpa intervensi | 0 | Pada pasien dengan penyakit jantung, penilaian pra-anestesi menyeluruh dan penentuan status ASA penting untuk memprediksi risiko anestesi serta menyiapkan langkah pendukung sehingga komplikasi dapat dicegah. | A
Persiapan Alat dan Obat Anestesi | Dalam operasi ortopedi besar, kebutuhan akan pemantauan vital yang ketat sangat penting. Penata Anestesi bertanggung jawab memastikan bahwa mesin anestesi, ventilator, dan obat-obatan sudah siap sebelum pasien masuk ruang operasi. Bila persiapan tidak optimal, bisa terjadi kegagalan ventilasi maupun anestesi. Apa tindakan terbaik dalam kondisi ini? | Mengandalkan obat anestesi saja tanpa memeriksa kesiapan alat | 0 | Melakukan pengecekan mesin anestesi, ventilator, monitor vital, dan menyiapkan obat sesuai kebutuhan operasi | 2 | Menunda pengecekan alat karena dianggap tanggung jawab teknisi | 0 | Menyiapkan obat anestesi berlebih tanpa menyesuaikan dengan prosedur | 0 | Menggunakan obat anestesi lama tanpa memeriksa kadaluarsa | 0 | Persiapan anestesi harus melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap mesin, ventilator, monitor, serta obat agar tindakan berjalan aman dan komplikasi dapat dicegah sejak awal. | B
Teknik Anestesi Umum | Pasien muda dengan kondisi sehat akan menjalani operasi elektif menggunakan anestesi umum. Proses anestesi terdiri dari induksi, pemeliharaan, dan pemulihan, yang semuanya harus dijalankan dengan prinsip keamanan pasien. Penata Anestesi harus memahami alur ini untuk membantu dokter anestesi. Dari pilihan berikut, manakah yang paling tepat menggambarkan prinsip anestesi umum? | Memberikan dosis obat sekali pada awal operasi lalu menghentikan anestesi | 0 | Menghentikan anestesi sebelum operasi selesai agar pasien cepat pulih | 0 | Induksi dengan obat yang tepat, menjaga pemeliharaan dengan pemantauan vital, lalu mendukung pemulihan dengan kontrol jalan napas | 2 | Memberikan obat analgesik saja tanpa induksi anestesi | 0 | Menambah anestesi setiap kali pasien bergerak tanpa mempertahankan konsistensi | 0 | Prinsip anestesi umum mencakup induksi, pemeliharaan, dan pemulihan dengan kontrol ketat terhadap jalan napas, sirkulasi, dan tanda vital agar keamanan pasien terjaga sepanjang operasi. | C
Etika Profesi dan Regulasi | Dalam praktik sehari-hari, Penata Anestesi tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis tetapi juga etika profesi. Salah satu situasi yang sering muncul adalah menjaga kerahasiaan pasien, khususnya saat pasien memiliki riwayat medis yang sensitif. Selain itu, tenaga kesehatan wajib menjalankan praktik sesuai regulasi UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Apa yang paling tepat dilakukan dalam kondisi ini? | Membagikan informasi pasien kepada tim bedah tanpa batasan | 0 | Menyimpan informasi pasien untuk kepentingan penelitian tanpa izin | 0 | Membicarakan riwayat pasien di luar ruang operasi untuk pembelajaran | 0 | Menjaga kerahasiaan pasien, mematuhi etika profesi, dan menjalankan praktik sesuai regulasi kesehatan | 2 | Mengutamakan kecepatan tindakan tanpa memperhatikan etika | 0 | Etika profesi menuntut Penata Anestesi menjaga kerahasiaan, menghormati hak pasien, serta menjalankan praktik sesuai regulasi yang berlaku sehingga keamanan hukum dan etis tetap terjaga. | D
Manajemen Nyeri Pasca-Operasi | Pasien pasca operasi laparotomi mengalami nyeri berat yang membuatnya sulit bernapas dalam dan batuk efektif. Jika nyeri tidak terkontrol, risiko komplikasi paru seperti pneumonia meningkat. Penata Anestesi harus mendukung pemberian analgesia yang sesuai sambil memantau efek samping obat. Dari pilihan berikut, manakah yang paling tepat dilakukan? | Memberikan opioid dosis tinggi sekaligus tanpa evaluasi | 0 | Mengabaikan nyeri karena wajar pasca operasi | 0 | Mengandalkan obat herbal tanpa pengawasan medis | 0 | Memberikan anestesi ulang untuk mengatasi nyeri akut | 0 | Menggunakan analgesia multimodal dengan pemantauan ketat terhadap tanda vital dan efek samping | 2 | Nyeri pasca operasi harus ditangani dengan pendekatan multimodal agar pasien dapat bernapas efektif, mencegah komplikasi paru, dan mempercepat pemulihan, dengan tetap memperhatikan keamanan pasien. | E
Dasar Ilmu Anestesiologi | Seorang pasien laki-laki usia 58 tahun dengan riwayat hipertensi dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) direncanakan menjalani operasi besar dengan anestesi umum. Penata Anestesi diminta membantu dokter anestesi dalam menilai risiko anestesi dengan mempertimbangkan fungsi sistem pernapasan, kardiovaskular, serta efek farmakologi obat induksi. Pasien tampak sesak saat beraktivitas ringan dan memiliki tekanan darah yang relatif tinggi meskipun menggunakan obat antihipertensi. Jika penilaian status ASA harus dilakukan secara tepat, klasifikasi manakah yang paling sesuai untuk pasien ini berdasarkan kondisi klinisnya? | ASA I – pasien sehat tanpa penyakit sistemik | 0 | ASA II – pasien dengan penyakit sistemik ringan yang terkontrol | 0 | ASA III – pasien dengan penyakit sistemik berat yang membatasi aktivitas tetapi tidak mengancam jiwa | 2 | ASA IV – pasien dengan penyakit sistemik berat yang mengancam jiwa | 0 | ASA V – pasien moribund yang tidak diharapkan bertahan hidup tanpa operasi | 0 | Pasien PPOK dengan keterbatasan aktivitas dan hipertensi yang cukup berat namun tidak dalam kondisi moribund diklasifikasikan ke ASA III. ASA I hanya untuk sehat, ASA II untuk penyakit ringan terkontrol, ASA IV untuk kondisi berat mengancam jiwa, dan ASA V untuk pasien yang hampir meninggal. | C
Persiapan Pasien Pra-Anestesi | Seorang pasien wanita 45 tahun dengan obesitas dan riwayat diabetes mellitus direncanakan menjalani operasi laparoskopi. Saat penilaian pra-anestesi, ditemukan kesulitan membuka mulut maksimal hanya 2 cm, pergerakan leher terbatas, dan Mallampati score kelas IV. Kondisi ini sangat memengaruhi strategi pengelolaan jalan napas pada induksi anestesi. Sebagai Penata Anestesi, manakah tindakan persiapan yang paling tepat dilakukan sebelum operasi dimulai? | Menyiapkan masker laring sebagai pengganti intubasi | 0 | Menyiapkan peralatan video laringoskopi dan alat bantu intubasi sulit | 2 | Menyiapkan obat-obatan anestesi intravena dengan dosis penuh tanpa modifikasi | 0 | Menggunakan teknik induksi inhalasi secara rutin | 0 | Tidak perlu persiapan khusus karena dokter anestesi yang bertanggung jawab | 0 | Temuan klinis menunjukkan prediksi jalan napas sulit (Mallampati IV, mulut terbatas, leher kaku). Persiapan yang paling tepat adalah menyiapkan peralatan khusus intubasi sulit, termasuk video laringoskopi, fiberoptik, atau bougie. Pilihan lain tidak memadai. | B
Persiapan Alat dan Obat Anestesi | Saat menyiapkan mesin anestesi untuk pasien anak 6 tahun dengan riwayat asma, Penata Anestesi menemukan bahwa soda lime dalam sistem absorpsi CO₂ mulai mengalami perubahan warna dan kapasitasnya hampir habis. Selain itu, monitor saturasi oksigen menunjukkan fluktuasi bacaan yang tidak stabil saat uji coba. Dalam kondisi persiapan anestesi pediatri, tindakan manakah yang paling benar dilakukan oleh Penata Anestesi? | Mengabaikan kondisi soda lime karena pasien anak memiliki ventilasi spontan | 0 | Menggunakan mesin anestesi apa adanya dan mengandalkan oksigen tambahan | 0 | Mengganti soda lime dan memastikan kalibrasi monitor oksigen berfungsi dengan baik | 2 | Menghentikan operasi karena risiko anestesi terlalu besar | 0 | Menyiapkan bronkodilator saja tanpa memperbaiki mesin anestesi | 0 | Soda lime yang jenuh tidak dapat menyerap CO₂ dengan baik sehingga berisiko hiperkapnia, dan monitor oksigen yang tidak stabil berisiko menyesatkan. Solusi tepat adalah mengganti soda lime dan menguji ulang monitor agar aman. | C
Teknik Anestesi Umum | Seorang pasien dengan trauma kepala dan skor GCS 7 direncanakan menjalani kraniotomi emergensi. Dokter anestesi memutuskan untuk melakukan rapid sequence induction (RSI) karena risiko aspirasi. Penata Anestesi ditugaskan membantu menyiapkan obat induksi dan obat pelumpuh otot. Jika mempertimbangkan kondisi pasien dengan risiko peningkatan tekanan intrakranial, pilihan obat induksi manakah yang paling tepat untuk disiapkan? | Thiopental karena menurunkan tekanan intrakranial dengan cepat | 0 | Propofol karena menekan refleks jalan napas dan memiliki onset cepat | 0 | Etomidate karena hemodinamik lebih stabil pada pasien trauma kepala | 2 | Ketamin karena meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung | 0 | Midazolam karena memberikan efek amnesia dan sedasi yang baik | 0 | Pada pasien trauma kepala dengan risiko hipotensi dan peningkatan ICP, etomidate adalah pilihan induksi yang paling stabil secara hemodinamik dan tidak memperburuk tekanan intrakranial. Propofol dan thiopental dapat menyebabkan hipotensi, ketamin meningkatkan ICP, dan midazolam onset lambat. | C
Penanganan Kegawatdaruratan Anestesi | Saat pembedahan berlangsung dengan anestesi umum, tiba-tiba pasien mengalami peningkatan suhu tubuh mendadak, rigiditas otot, takikardia, dan peningkatan CO₂ akhir ekspirasi (ETCO₂). Dokter anestesi mencurigai terjadinya hipertermia maligna. Dalam situasi ini, apa tindakan paling tepat yang harus segera dilakukan oleh Penata Anestesi untuk mendukung penanganan kegawatdaruratan? | Menghentikan segera pemberian anestesi inhalasi yang memicu | 0 | Memberikan pendinginan eksternal dengan kompres es saja | 0 | Memberikan cairan intravena dingin tanpa menghentikan obat anestesi | 0 | Menyiapkan dan segera memberikan dantrolene sesuai dosis protokol | 2 | Melanjutkan anestesi dengan menurunkan konsentrasi obat inhalasi | 0 | Hipertermia maligna adalah komplikasi langka tetapi fatal akibat anestesi inhalasi/obat pelumpuh otot tertentu. Penanganan utama adalah menghentikan obat pemicu dan segera memberikan dantrolene. Pendinginan eksternal hanya tambahan, bukan terapi utama. | D
Dokumentasi dan Pelaporan Anestesi | Seorang pasien usia 32 tahun menjalani operasi dengan anestesi regional spinal. Selama prosedur, tekanan darah pasien menurun hingga 85/50 mmHg dan diberikan terapi cairan. Setelah operasi selesai, Penata Anestesi diminta mencatat kejadian intra-anestesi tersebut dalam rekam medis. Dalam konteks dokumentasi yang akurat, apa yang paling penting dicatat dalam rekam medis anestesi? | Tekanan darah rendah, jenis cairan yang diberikan, serta dosis yang digunakan | 2 | Waktu pasien dipindahkan ke ruang pemulihan dan kondisi saat dipindahkan | 0 | Identitas operator bedah dan lama pembedahan | 0 | Jenis jarum yang dipakai saat anestesi spinal | 0 | Persetujuan tindakan medis yang sudah ditandatangani pasien | 0 | Dokumentasi anestesi harus mencatat semua data pra, intra, dan pasca anestesi, termasuk kejadian khusus seperti hipotensi dan terapi yang diberikan. Catatan tentang tekanan darah, jenis cairan, dan dosis sangat penting sebagai dasar evaluasi dan keselamatan pasien. | A
Manajemen Nyeri Pasca Operasi | Seorang pasien menjalani operasi ortopedi dengan anestesi umum. Setelah operasi, pasien mengeluh nyeri hebat pada daerah insisi meskipun sudah diberikan analgesik standar. Dokter anestesi merencanakan kombinasi analgesia multimodal. Sebagai Penata Anestesi, strategi pendukung yang paling tepat untuk menurunkan intensitas nyeri pada pasien ini adalah? | Mengandalkan obat opioid dosis tinggi agar nyeri lebih cepat teratasi | 0 | Membantu pemberian kombinasi analgesia multimodal sesuai instruksi, seperti NSAID dan anestesi lokal | 2 | Mengusulkan penghentian analgesia karena nyeri adalah hal wajar pasca operasi | 0 | Mengalihkan perhatian pasien dengan distraksi non-farmakologis saja | 0 | Mengabaikan keluhan pasien karena efek obat utama masih bekerja | 0 | Prinsip manajemen nyeri modern adalah multimodal analgesia, yakni kombinasi beberapa mekanisme kerja obat (NSAID, opioid dosis rendah, anestesi lokal). Penata Anestesi harus mendukung penerapan strategi ini sesuai instruksi dokter. | B
Pencegahan Infeksi dan Keselamatan Pasien | Saat membantu persiapan anestesi spinal, Penata Anestesi melihat operator anestesi belum mengganti sarung tangan setelah menyentuh permukaan meja instrumen non-steril. Kondisi ini berisiko meningkatkan infeksi nosokomial. Sebagai tenaga kesehatan yang memahami standar keselamatan pasien, apa yang harus dilakukan Penata Anestesi? | Mengingatkan operator untuk mengganti sarung tangan sebelum melanjutkan prosedur | 0 | Menyediakan antiseptik tambahan untuk membersihkan kulit pasien lebih lama | 0 | Menjaga lingkungan tetap bersih namun tidak mengganggu operator anestesi | 2 | Membiarkan saja karena dokter anestesi lebih berpengalaman | 0 | Mengganti sarung tangan sendiri tanpa memberitahu operator | 0 | Penata Anestesi berperan aktif dalam keselamatan pasien. Namun, menjaga sterilitas prosedur adalah tanggung jawab bersama. Lingkungan steril harus dijaga, termasuk mengingatkan operator dan memastikan area kerja tetap sesuai protokol pencegahan infeksi. | C
Teknik Anestesi Regional/Lokal | Seorang pasien dengan riwayat operasi caesar sebelumnya direncanakan menjalani operasi sesar elektif dengan anestesi spinal. Penata Anestesi harus menyiapkan semua instrumen steril. Ketika prosedur berlangsung, dokter anestesi menemukan adanya darah dalam aspirasi cairan serebrospinal (bloody tap). Dalam kondisi ini, tindakan pendukung yang paling tepat dari Penata Anestesi adalah? | Menyiapkan obat tambahan untuk meningkatkan dosis anestesi | 0 | Mengabaikan kondisi tersebut karena anestesi spinal tetap efektif | 0 | Membantu dokter mengganti jarum dan melakukan penyuntikan ulang pada ruang intervertebral yang berbeda | 0 | Segera mendokumentasikan kejadian dan menyiapkan instrumen cadangan sesuai instruksi dokter | 2 | Menghentikan prosedur dan menunda operasi tanpa instruksi dokter anestesi | 0 | Bloody tap adalah komplikasi teknis pada anestesi spinal. Penata Anestesi tidak boleh mengabaikan atau memutuskan sendiri, tetapi harus mendukung dokter dengan dokumentasi tepat dan menyiapkan instrumen cadangan. | D
Etika Profesi dan Regulasi | Seorang Penata Anestesi mendapatkan permintaan dari seorang ahli bedah untuk memberikan obat sedasi ringan pada pasien saat dokter anestesi terlambat datang ke ruang operasi. Situasi darurat belum terjadi dan pasien masih stabil. Dalam konteks etika profesi dan regulasi praktik Penata Anestesi, tindakan paling benar yang harus dilakukan adalah? | Menolak tindakan tersebut karena pemberian obat anestesi hanya boleh dilakukan atas instruksi dokter anestesi | 0 | Memberikan sedasi ringan dengan dosis kecil agar operasi tidak tertunda | 0 | Menunggu instruksi tertulis dari perawat kepala ruangan sebelum melakukan sedasi | 0 | Menghubungi dokter anestesi yang bertanggung jawab dan menjelaskan situasi kepada tim operasi | 0 | Menjelaskan dengan tegas bahwa sesuai UU Tenaga Kesehatan, Penata Anestesi tidak berwenang memberikan obat tanpa instruksi dokter anestesi | 2 | Etika profesi menuntut Penata Anestesi untuk bertindak sesuai regulasi. Sesuai UU No. 36 Tahun 2014, pemberian obat anestesi adalah wewenang dokter anestesi. Penata Anestesi hanya dapat melaksanakan instruksi, bukan bertindak mandiri. | E
Pemantauan Selama Anestesi | Seorang pasien menjalani operasi besar dengan anestesi umum. Saat pemantauan intraoperatif, monitor menunjukkan penurunan saturasi oksigen secara tiba-tiba, penurunan tekanan darah, serta peningkatan ETCO₂. Dokter anestesi meminta Penata Anestesi segera melaporkan dan melakukan langkah awal. Dalam situasi ini, apa tindakan paling prioritas yang harus dilakukan oleh Penata Anestesi untuk mendukung keselamatan pasien? | Mengatur ulang posisi pasien agar jalan napas tidak tertekan | 0 | Mengganti sensor saturasi oksigen dengan alat baru | 0 | Memberikan cairan intravena tambahan untuk meningkatkan tekanan darah | 0 | Menunggu instruksi dokter anestesi tanpa bertindak | 0 | Melaporkan segera perubahan tanda vital dan membantu mengamankan jalan napas pasien | 2 | Penurunan saturasi dan perubahan ETCO₂ mengindikasikan masalah jalan napas atau ventilasi. Prioritas utama adalah melaporkan cepat ke dokter anestesi dan mendukung pengamanan jalan napas, bukan hanya mengganti alat atau menunggu. | E
Dasar Ilmu Anestesiologi | Seorang pasien dengan riwayat penyakit jantung koroner dan hipertensi terkontrol akan menjalani operasi elektif. Pada penilaian pra-anestesi ditemukan denyut jantung 65 kali/menit, tekanan darah 135/85 mmHg, dan fungsi paru dalam batas normal. Dalam konteks penentuan status ASA, klasifikasi yang paling tepat untuk pasien ini adalah? | ASA II – pasien dengan penyakit sistemik ringan hingga sedang yang terkontrol | 2 | ASA I – pasien sehat tanpa penyakit sistemik | 0 | ASA III – pasien dengan penyakit sistemik berat yang membatasi aktivitas | 0 | ASA IV – pasien dengan penyakit sistemik berat mengancam jiwa | 0 | ASA V – pasien moribund yang tidak diharapkan bertahan hidup tanpa operasi | 0 | Pasien dengan penyakit jantung dan hipertensi terkontrol tanpa gejala berat masuk kategori ASA II. ASA I hanya untuk sehat total, ASA III untuk kondisi berat dengan pembatasan aktivitas, ASA IV untuk ancaman jiwa, ASA V untuk pasien moribund. | A
Persiapan Alat dan Obat Anestesi | Saat memeriksa mesin anestesi sebelum operasi darurat, Penata Anestesi menemukan alarm tekanan gas tidak berfungsi normal. Selain itu, flowmeter oksigen menunjukkan angka yang fluktuatif. Dalam situasi mendesak ini, apa langkah paling tepat yang harus dilakukan Penata Anestesi? | Menggunakan mesin anestesi tersebut dengan hati-hati sambil dipantau | 0 | Mengganti silinder oksigen tanpa memeriksa ulang mesin | 0 | Melanjutkan persiapan tanpa memperhatikan alarm | 0 | Melaporkan masalah pada mesin dan segera menyiapkan mesin anestesi cadangan | 2 | Mengandalkan ventilasi manual dengan bag-mask saja sepanjang operasi | 0 | Mesin anestesi yang tidak berfungsi optimal berbahaya bagi keselamatan pasien. Solusi yang benar adalah segera melaporkan kerusakan dan menyiapkan mesin cadangan, bukan memaksakan penggunaan mesin rusak. | D
Teknik Anestesi Umum | Seorang pasien dengan obesitas morbid akan menjalani operasi abdominal besar. Pada saat induksi, ditemukan kesulitan ventilasi dengan masker karena jalan napas sulit dan desaturasi cepat terjadi. Penata Anestesi harus segera mendukung tindakan penyelamatan jalan napas. Dari opsi berikut, apa langkah yang paling tepat untuk dilakukan? | Memberikan dosis tambahan obat anestesi untuk memperdalam anestesi | 0 | Memposisikan ulang pasien tanpa melakukan tindakan lain | 0 | Membiarkan pasien dalam kondisi apnea sampai dokter anestesi siap | 0 | Membantu menyiapkan alat intubasi sulit seperti video laringoskop atau bougie sesuai instruksi | 2 | Mengganti obat induksi dengan agen anestesi inhalasi | 0 | Pasien obesitas morbid berisiko tinggi jalan napas sulit. Solusi tepat adalah segera menyiapkan peralatan khusus intubasi sulit untuk mendukung dokter anestesi, bukan menambah obat atau menunggu. | D
Penanganan Kegawatdaruratan Anestesi | Saat operasi berlangsung, pasien mengalami henti jantung mendadak. Dokter anestesi segera memulai resusitasi jantung paru (RJP). Penata Anestesi diminta untuk menyiapkan crash cart. Dari langkah berikut, apa yang paling tepat dilakukan pertama kali oleh Penata Anestesi? | Menghubungkan pasien ke monitor tambahan untuk observasi lebih detail | 0 | Menyiapkan obat anestesi tambahan untuk mempertahankan sedasi | 0 | Mengatur posisi meja operasi agar lebih nyaman bagi operator | 0 | Memberikan oksigen tambahan melalui nasal kanul | 0 | Menyiapkan defibrillator dan emergency drugs sesuai protokol resusitasi | 2 | Dalam kondisi henti jantung, prioritas adalah menyiapkan crash cart berisi defibrillator dan emergency drugs agar tim bisa segera melakukan resusitasi efektif. Tindakan lain hanya pelengkap. | E
Dasar Ilmu Anestesiologi | Pada saat memahami farmakologi anestesi umum, diketahui bahwa obat dengan onset cepat, durasi singkat, dan eliminasi melalui paru memiliki peran penting dalam mengatur kedalaman anestesi intraoperatif. Jika pasien dengan fungsi ginjal menurun menjalani operasi besar, pemilihan obat anestesi harus mempertimbangkan jalur eliminasi utama. Dari opsi berikut, manakah yang paling tepat dipilih agar aman digunakan? | Propofol karena diekskresikan melalui ginjal secara dominan. | 0 | Ketamin karena tidak menekan pernapasan sama sekali. | 0 | Midazolam karena durasi kerjanya sangat panjang. | 0 | Morfin karena aman digunakan meskipun fungsi ginjal terganggu. | 0 | Desfluran karena dieliminasi terutama melalui paru, bukan melalui ginjal atau hati, sehingga aman bagi pasien dengan gangguan ginjal. | 2 | Desfluran adalah obat anestesi inhalasi dengan eliminasi utama melalui paru-paru, sehingga metabolisme hepatik dan renal minimal. Ini menjadikannya pilihan yang tepat pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Opsi lain bisa tampak masuk akal, tetapi secara farmakologi tidak sesuai. | E
Teknik Anestesi Umum | Dalam proses induksi anestesi, pasien dewasa dengan indeks massa tubuh tinggi dan riwayat refluks gastroesofageal memerlukan perhatian khusus pada jalan napas. Risiko aspirasi meningkat sehingga teknik induksi cepat dengan cricoid pressure sering dipertimbangkan. Dari tindakan berikut, manakah yang paling tepat untuk meminimalkan risiko aspirasi? | Memberikan cairan bebas sebelum induksi untuk mengurangi rasa haus pasien. | 0 | Menggunakan teknik rapid sequence induction dengan preoksigenasi optimal dan pemberian cricoid pressure. | 2 | Menggunakan ventilasi bag-mask berulang sebelum intubasi. | 0 | Mengabaikan preoksigenasi karena pasien tampak sehat. | 0 | Mengutamakan pemberian opioid dosis besar sebelum induksi. | 0 | Rapid sequence induction dengan preoksigenasi optimal dan cricoid pressure adalah metode terbaik untuk mencegah aspirasi pada pasien dengan risiko refluks. Ventilasi bag-mask sebelum intubasi justru dapat meningkatkan risiko regurgitasi. | B
Pemantauan Selama Anestesi | Selama operasi abdomen dengan anestesi umum, monitor menunjukkan penurunan tekanan darah mendadak, disertai takikardia, tetapi saturasi oksigen tetap normal. Penata anestesi harus segera mengenali pola ini untuk dilaporkan ke dokter anestesi. Interpretasi manakah yang paling sesuai dengan kondisi tersebut? | Hipoventilasi akibat anestesi inhalasi. | 0 | Gangguan fungsi oksigenasi karena sumbatan jalan napas. | 0 | Hipovolemia akibat perdarahan yang signifikan. | 2 | Gangguan alat monitor sehingga hasil tidak perlu diperhatikan. | 0 | Hipotermia akibat anestesi jangka panjang. | 0 | Kombinasi hipotensi dan takikardia dengan saturasi oksigen normal paling sesuai dengan hipovolemia akibat perdarahan intraoperatif. Hal ini harus segera dikenali agar resusitasi cairan dan koreksi perdarahan dilakukan tepat waktu. | C
Manajemen Nyeri Pasca-Operasi | Dalam fase pemulihan, pasien paska operasi ortopedi melaporkan nyeri dengan skala 8/10 meskipun sudah diberikan analgesik non-opioid. Dokter anestesi meresepkan opioid titrasi dosis rendah. Setelah pemberian awal, pasien tampak mengantuk dan laju napas menurun. Apa langkah pertama yang paling tepat dilakukan penata anestesi? | Menambah dosis opioid agar nyeri lebih terkontrol. | 0 | Memberikan oksigen tambahan, menghentikan pemberian opioid, dan segera melaporkan ke dokter anestesi. | 2 | Memberikan obat antiemetik untuk mencegah mual muntah. | 0 | Mengabaikan karena pasien masih dalam masa pemulihan normal. | 0 | Membiarkan pasien tidur lebih lama agar tidak merasakan nyeri. | 0 | Penurunan laju napas setelah opioid adalah tanda depresi pernapasan yang berbahaya. Tindakan awal meliputi menghentikan obat, memberikan oksigen, dan segera melaporkan ke dokter anestesi agar terapi antidotum (nalokson) dapat dipertimbangkan. | B
Etika Profesi dan Regulasi | Dalam praktik anestesi, penata anestesi sering diminta keluarga pasien untuk menjelaskan detail medis yang bersifat sensitif, padahal dokter penanggung jawab belum memberikan izin. Tuntutan keluarga seringkali menekan tenaga kesehatan untuk membuka informasi. Sikap apa yang paling tepat sesuai regulasi dan etika profesi? | Menolak memberikan informasi detail medis tanpa izin dokter penanggung jawab, tetap menjaga komunikasi yang sopan dengan keluarga. | 2 | Memberikan semua informasi medis karena keluarga merasa berhak. | 0 | Menyampaikan sebagian informasi medis agar keluarga merasa tenang. | 0 | Mengungkapkan kondisi pasien demi kepentingan keluarga. | 0 | Meminta pasien sadar untuk menjelaskan sendiri informasinya kepada keluarga. | 0 | Prinsip etika medis dan regulasi (UU No. 36/2014) menegaskan bahwa kerahasiaan pasien wajib dijaga, dan informasi medis hanya dapat dibuka dengan izin dokter penanggung jawab atau persetujuan pasien. Penata anestesi wajib menolak dengan cara yang profesional tanpa melanggar aturan. | A
Persiapan Alat dan Obat Anestesi | Ketika menyiapkan mesin anestesi sebelum operasi elektif, dilakukan pengecekan aliran gas, sistem sirkuit, serta ketersediaan obat. Jika pada saat pengecekan ditemukan kebocoran kecil pada sistem pernapasan, tindakan awal yang paling tepat dilakukan penata anestesi adalah apa? | Mengganti atau memperbaiki sirkuit yang bocor sebelum digunakan. | 2 | Melanjutkan penggunaan karena kebocoran kecil tidak berbahaya. | 0 | Menambahkan oksigen lebih tinggi agar kebocoran tertutup. | 0 | Mengabaikan kebocoran karena pasien dalam kondisi stabil. | 0 | Memberitahu perawat lain untuk memperhatikan selama operasi. | 0 | Kebocoran pada sirkuit anestesi dapat menyebabkan hipoventilasi, hipoksia, hingga gagal anestesi. Oleh karena itu, sirkuit yang bocor harus diganti atau diperbaiki terlebih dahulu sebelum digunakan pada pasien. | A
Teknik Anestesi Regional/Lokal | Dalam pemberian anestesi spinal untuk operasi ekstremitas bawah, penting memastikan larutan anestetik lokal yang dipilih sesuai dengan durasi operasi. Jika operasi diperkirakan berlangsung lama, pilihan obat yang tepat adalah? | Lidokain hipobarik karena durasi singkat dan cepat hilang. | 0 | Bupivakain hiperbarik dosis rendah karena efek analgesinya singkat. | 0 | Prilokain isobarik karena tidak menimbulkan blok motorik. | 0 | Ropivakain hipobarik karena hanya untuk prosedur singkat. | 0 | Bupivakain hiperbarik karena durasi kerja panjang sehingga sesuai dengan operasi ekstremitas bawah yang berlangsung lama. | 2 | Bupivakain hiperbarik sering digunakan untuk anestesi spinal pada operasi lama karena memiliki durasi kerja panjang dan memberikan analgesia memadai. Obat lain seperti lidokain atau prilokain hanya cocok untuk prosedur singkat. | E
Penanganan Kegawatdaruratan Anestesi | Saat operasi berlangsung, pasien tiba-tiba mengalami laringospasme dengan tanda stridor, retraksi dinding dada, dan penurunan saturasi oksigen. Penata anestesi harus segera mengambil langkah tepat agar kondisi tidak berkembang menjadi henti napas. Tindakan pertama yang paling sesuai adalah apa? | Memberikan cairan intravena lebih cepat. | 0 | Memberikan obat antihipertensi untuk menstabilkan tekanan darah. | 0 | Melakukan kompresi dada untuk meningkatkan ventilasi. | 0 | Memberikan tekanan positif dengan oksigen 100% dan melakukan manuver jalan napas. | 2 | Melanjutkan anestesi inhalasi lebih dalam tanpa intervensi jalan napas. | 0 | Laringospasme harus ditangani segera dengan oksigenasi 100% serta tekanan positif disertai manuver jalan napas untuk membuka obstruksi. Cairan atau antihipertensi tidak relevan, sedangkan anestesi lebih dalam justru memperburuk hipoksia akut. | D
Dokumentasi dan Pelaporan Anestesi | Setelah prosedur anestesi umum selesai, penata anestesi mencatat seluruh jalannya anestesi di rekam medis. Informasi yang wajib dicatat meliputi identitas pasien, obat yang digunakan, dosis, jalannya anestesi, hingga komplikasi intraoperatif. Dari pilihan berikut, data manakah yang paling wajib dicatat secara lengkap untuk mendukung evaluasi medis dan legal? | Nama keluarga pasien yang menunggu di ruang tunggu. | 0 | Jenis, dosis, serta waktu pemberian obat anestesi selama prosedur. | 2 | Preferensi pasien terhadap jenis makanan pasca operasi. | 0 | Jumlah cairan yang diminum pasien malam sebelum operasi. | 0 | Jadwal kunjungan keluarga setelah operasi selesai. | 0 | Dokumentasi anestesi wajib mencatat semua obat yang diberikan, dosis, serta waktunya, karena hal ini menjadi dasar evaluasi medis, keamanan pasien, dan bukti legal dalam pelayanan anestesi. | B
Persiapan Pasien Pra-Anestesi | Dalam tahap pra-anestesi, pasien berusia 55 tahun dengan riwayat hipertensi terkontrol, obesitas, dan sleep apnea sedang dipersiapkan untuk operasi abdomen mayor. Kondisi respirasi menunjukkan penurunan saturasi saat tidur, sementara pemeriksaan kardiovaskular relatif stabil dengan obat rutin. Penentuan klasifikasi ASA sangat penting untuk memprediksi risiko anestesi. Apabila dilihat dari kondisi ini, klasifikasi ASA manakah yang paling sesuai untuk pasien tersebut? | ASA I, karena pasien tidak memiliki penyakit bermakna. | 0 | ASA II, karena pasien hanya memiliki satu penyakit sistemik ringan. | 0 | ASA III, karena pasien memiliki penyakit sistemik yang membatasi aktivitas. | 0 | ASA IV, karena pasien memiliki penyakit sistemik berat yang mengancam jiwa. | 0 | ASA III, karena kombinasi hipertensi, obesitas, dan sleep apnea memengaruhi sistem respirasi serta kardiovaskular, tetapi belum termasuk kondisi terminal atau mengancam jiwa segera. | 2 | Klasifikasi ASA yang tepat adalah ASA III, sebab pasien memiliki penyakit sistemik multipel (hipertensi, obesitas, sleep apnea) yang menimbulkan risiko anestesi signifikan. ASA I dan II terlalu ringan untuk kondisi ini, ASA IV diperuntukkan bagi penyakit berat yang tidak terkontrol atau mengancam jiwa, sementara ASA V hanya berlaku pada kondisi terminal. | E
Persiapan Pasien Pra-Anestesi | Pada saat melakukan penilaian pra-anestesi, seorang pasien dengan riwayat obesitas, hipertensi, dan diabetes mellitus terkontrol dijadwalkan untuk operasi elektif hernia. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan fungsi ginjal dalam batas normal, namun terdapat tanda-tanda hipertrofi ventrikel kiri pada EKG. Status ASA dikategorikan sebagai ASA III karena pasien memiliki penyakit sistemik berat. Jika operasi dilakukan tanpa optimalisasi kondisi, risiko intraoperatif akan meningkat seperti hipotensi refrakter atau aritmia. Sebelum pasien masuk ke kamar operasi, langkah manajemen pra-anestesi yang paling tepat dilakukan oleh penata anestesi adalah? | Melakukan induksi anestesi umum segera tanpa perlu modifikasi protokol. | 0 | Menunda operasi sampai pasien benar-benar bebas dari hipertensi dan diabetes. | 0 | Tidak perlu menambahkan pemeriksaan penunjang karena pasien sudah lama hidup dengan penyakitnya. | 0 | Melanjutkan prosedur anestesi tanpa perubahan karena pasien terlihat stabil. | 0 | Melakukan optimalisasi kondisi pasien terlebih dahulu dengan evaluasi dan penyesuaian terapi penyakit penyerta agar risiko anestesi dapat diminimalkan. | 2 | ASA III mengindikasikan adanya penyakit sistemik berat yang perlu persiapan lebih matang. Optimalisasi kondisi pasien seperti pengendalian tekanan darah, pengaturan gula darah, serta evaluasi kardiovaskular sangat penting agar anestesi lebih aman dan komplikasi intraoperatif dapat dicegah. | E
Dasar Ilmu Anestesiologi | Pasien dengan riwayat Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) dijadwalkan untuk operasi laparoskopi. Pemilihan obat anestesi inhalasi menjadi pertimbangan penting karena agen tertentu dapat memperburuk bronkospasme. Agen inhalasi yang terlalu iritatif dapat memicu batuk atau spasme laring sehingga memperparah obstruksi jalan napas. Selain itu, faktor kecepatan induksi dan eliminasi juga harus diperhatikan karena pasien PPOK sangat rentan terhadap retensi CO₂. Dari pilihan obat anestesi inhalasi berikut, manakah yang paling tepat diberikan pada pasien ini? | Sevofluran karena memiliki efek bronkodilatasi, tidak iritatif, dan aman digunakan pada pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis. | 2 | Halotan karena meskipun lama bekerja, tetap relatif aman tanpa mempertimbangkan risiko aritmia. | 0 | Enfluran karena meski dapat menyebabkan iritasi, sering digunakan untuk induksi. | 0 | Isofluran karena walaupun sering menimbulkan batuk, dapat dipakai untuk pasien dengan PPOK. | 0 | Nitrous oksida karena mampu mempercepat induksi, meski meningkatkan risiko retensi udara dalam rongga tertutup. | 0 | Sevofluran adalah agen inhalasi pilihan pada pasien PPOK karena bersifat bronkodilator, onset cepat, dan minim iritasi pada jalan napas. Agen lain seperti halotan, enfluran, dan isofluran berisiko memperburuk kondisi pernapasan pasien. | A
Penanganan Kegawatdaruratan Anestesi | Saat operasi berlangsung dengan anestesi spinal, pasien tiba-tiba mengalami penurunan tekanan darah drastis hingga 70/40 mmHg. Kondisi ini terjadi akibat blokade simpatis luas yang menyebabkan vasodilatasi perifer dan penurunan venous return. Jika tidak segera ditangani, pasien dapat mengalami hipoperfusi organ vital yang berujung pada syok. Penata anestesi harus segera mengenali situasi ini dan melakukan intervensi cepat sebelum dokter anestesi memberikan terapi tambahan. Dari tindakan berikut, manakah yang paling tepat dilakukan terlebih dahulu? | Memberikan anestesi tambahan agar pasien tetap tertidur lebih dalam. | 0 | Mengubah posisi kepala pasien lebih rendah tanpa terapi cairan. | 0 | Memberikan cairan oral tambahan agar tekanan darah meningkat. | 0 | Memberikan cairan intravena dengan cepat disertai vasopressor sesuai instruksi dokter anestesi. | 2 | Mengabaikan kondisi karena tekanan darah biasanya akan membaik dengan sendirinya. | 0 | Hipotensi pasca spinal harus segera ditangani dengan pemberian cairan intravena cepat dan bila perlu vasopressor. Tindakan lain seperti menambah anestesi, memberi cairan oral, atau menunggu kondisi stabil akan memperburuk keadaan pasien. | D
Manajemen Nyeri Pasca-Operasi | Pasien pasca operasi laparotomi mengalami nyeri hebat dengan skor 9/10 meskipun sudah mendapat analgesik non-opioid. Kondisi ini berisiko menimbulkan stres fisiologis, peningkatan tekanan darah, serta keterlambatan pemulihan. Dokter anestesi meresepkan opioid sebagai tambahan dalam multimodal analgesia. Penata anestesi berperan penting dalam memastikan pemberian obat sesuai protokol serta mengantisipasi efek samping yang mungkin timbul. Dari tindakan berikut, manakah yang paling tepat dilakukan oleh penata anestesi? | Memberikan cairan infus tambahan tanpa memperhatikan instruksi analgesik. | 0 | Mengabaikan nyeri pasien karena dianggap normal setelah operasi. | 0 | Menunda pemberian analgesik hingga pasien sadar penuh. | 0 | Memberikan opioid sesuai instruksi dokter, sambil memantau efek samping seperti depresi napas dan segera melaporkannya bila terjadi perubahan signifikan. | 2 | Memberikan obat non-opioid tambahan meskipun tidak ada instruksi dokter. | 0 | Pada manajemen nyeri pasca operasi, pemberian opioid harus diiringi dengan pemantauan ketat terhadap tanda vital. Efek samping seperti depresi napas merupakan risiko serius yang harus dikenali dan segera ditindaklanjuti bila muncul. | D
Etika Profesi dan Regulasi | Dalam praktik di ruang operasi, keluarga pasien mendesak penata anestesi untuk memberikan penjelasan rinci mengenai kondisi medis pasien. Namun, dokter penanggung jawab belum hadir untuk memberikan informed consent secara penuh. Penata anestesi dihadapkan pada dilema antara memenuhi permintaan keluarga atau menjaga etika profesi. Bila informasi medis diberikan tanpa izin, hal ini dapat melanggar kerahasiaan pasien. Berdasarkan regulasi yang berlaku, sikap paling tepat yang harus dilakukan oleh penata anestesi adalah? | Memberikan sebagian informasi medis agar keluarga lebih tenang. | 0 | Menjelaskan semua detail medis karena keluarga dianggap memiliki hak penuh. | 0 | Menolak menjawab pertanyaan secara sopan, sambil menegaskan bahwa informasi medis hanya boleh disampaikan oleh dokter penanggung jawab. | 2 | Menyampaikan kondisi pasien berdasarkan pengalaman pribadi agar keluarga puas. | 0 | Menunda jawaban sampai ada perintah dari tenaga kesehatan lain. | 0 | Etika profesi dan regulasi kesehatan menegaskan bahwa kerahasiaan medis hanya boleh dibuka oleh dokter penanggung jawab atau dengan izin pasien. Penata anestesi wajib menolak permintaan keluarga dengan tetap menjaga komunikasi sopan. | C
Persiapan Alat dan Obat Anestesi | Dalam persiapan pra-operasi, pasien dengan riwayat asma berat dijadwalkan menjalani prosedur laparoskopi. Mesin anestesi telah dipasang dengan sirkuit yang sesuai, namun penata anestesi menyadari bahwa tabung oksigen cadangan tidak tersedia di ruangan. Pasien ini sangat berisiko mengalami bronkospasme intraoperatif yang bisa berujung henti napas bila suplai oksigen terganggu. Untuk mencegah keadaan darurat yang mengancam jiwa, langkah utama yang harus dipastikan oleh penata anestesi adalah? | Memastikan tabung oksigen cadangan tersedia dan terpasang dengan benar sebelum prosedur dimulai. | 0 | Memastikan vaporizernya sudah berisi penuh tanpa memperhatikan ketersediaan oksigen cadangan. | 0 | Mengatur aliran gas anestesi sesuai perkiraan tanpa melihat kebutuhan oksigen cadangan. | 0 | Mengecek fungsi ventilator tetapi mengabaikan tabung cadangan. | 0 | Menyediakan tabung oksigen cadangan yang siap digunakan agar suplai oksigen tetap terjamin saat terjadi kegagalan sumber utama. | 2 | Ketersediaan oksigen cadangan adalah aspek vital dalam persiapan anestesi. Jika sumber utama terganggu, tabung cadangan menjamin pasokan oksigen berkelanjutan. Fokus pada vaporizer atau ventilator saja tidak akan cukup tanpa oksigen yang memadai, terutama pada pasien risiko tinggi seperti penderita asma. | E
Dasar Ilmu Anestesiologi | Pada pasien dengan riwayat gagal jantung kongestif, pemilihan obat anestesi intravena menjadi sangat penting karena setiap agen memiliki efek berbeda terhadap kontraktilitas miokard. Bila diberikan obat yang bersifat depresan miokard kuat, risiko dekompensasi jantung intraoperatif meningkat. Selain itu, pasien ini juga menunjukkan ejection fraction yang menurun pada pemeriksaan ekokardiografi. Dari pilihan berikut, obat induksi yang paling tepat digunakan adalah? | Etomidate karena memiliki efek minimal terhadap kontraktilitas miokard dan tekanan darah. | 2 | Propofol karena cepat onset meskipun dapat menurunkan tekanan darah dan kontraktilitas. | 0 | Thiopental karena aman pada semua pasien tanpa memperhatikan fungsi jantung. | 0 | Ketamin karena walau meningkatkan tekanan darah, bisa menambah beban jantung. | 0 | Midazolam karena memberikan efek sedasi stabil tanpa memperhatikan fungsi pompa jantung. | 0 | Etomidate adalah agen induksi yang paling aman untuk pasien dengan fungsi jantung lemah karena efeknya minimal terhadap kontraktilitas dan stabil pada sistem kardiovaskular. Obat lain dapat memperburuk kondisi gagal jantung dengan menurunkan tekanan darah atau menambah beban kerja jantung. | A
Teknik Anestesi Regional | Pasien akan menjalani operasi ortopedi pada ekstremitas bawah dengan anestesi spinal. Setelah penyuntikan obat anestesi lokal ke ruang subaraknoid, pasien tiba-tiba mengeluh mual, pucat, dan tekanan darah turun drastis. Situasi ini kemungkinan besar disebabkan oleh blokade simpatis luas. Apabila kondisi tersebut tidak ditangani segera, pasien bisa jatuh ke dalam syok dan hipoperfusi organ vital. Dari langkah di bawah ini, mana yang paling tepat dilakukan oleh penata anestesi bersama dokter anestesi? | Memberikan oksigen nasal kanul saja tanpa tindakan lain. | 0 | Menunggu hingga tekanan darah meningkat secara spontan. | 0 | Memberikan cairan oral dalam jumlah besar untuk meningkatkan preload. | 0 | Memberikan cairan intravena cepat dan menyiapkan vasopressor sesuai instruksi dokter anestesi. | 2 | Melanjutkan operasi tanpa koreksi hemodinamik. | 0 | Hipotensi akibat anestesi spinal harus segera diatasi dengan pemberian cairan intravena cepat. Jika tidak cukup, vasopressor dibutuhkan. Menunggu, memberi cairan oral, atau mengabaikan kondisi justru membahayakan pasien. | D
Pemantauan Selama Anestesi | Selama anestesi umum pada operasi toraks, pasien mengalami penurunan saturasi oksigen dari 98% menjadi 85% dalam waktu singkat. Ventilator menunjukkan adanya peningkatan tekanan jalan napas yang signifikan. Jika tidak ditangani segera, pasien dapat mengalami hipoksemia berat. Penata anestesi harus mampu mengenali kondisi ini, melakukan intervensi awal, dan segera melaporkan ke dokter anestesi. Dari tindakan berikut, apa yang paling tepat dilakukan pertama kali? | Memeriksa posisi endotrakeal tube untuk memastikan tidak ada dislokasi atau obstruksi sebagai penyebab hipoksemia. | 2 | Memberikan obat tambahan tanpa mengevaluasi masalah jalan napas terlebih dahulu. | 0 | Mengabaikan penurunan saturasi karena dianggap normal pada operasi toraks. | 0 | Menaikkan dosis anestesi inhalasi meskipun jalan napas tidak jelas. | 0 | Mematikan ventilator untuk sementara agar tekanan jalan napas menurun. | 0 | Penurunan saturasi dengan peningkatan tekanan jalan napas menandakan kemungkinan dislokasi atau obstruksi tube. Langkah pertama adalah memeriksa posisi dan patensi tube, bukan langsung menambah obat atau menunggu. | A
Penanganan Kegawatdaruratan Anestesi | Ketika induksi anestesi umum baru saja dilakukan, pasien tiba-tiba mengalami bradikardia berat disertai hipotensi hingga 60/40 mmHg. Jika tidak segera diatasi, perfusi otak dan jantung akan terganggu serius. Penata anestesi harus segera mengenali tanda ini sebagai bagian dari kegawatdaruratan anestesi dan menyiapkan tindakan penanganan cepat. Dari langkah berikut, manakah yang paling tepat dilakukan sesuai instruksi dokter anestesi? | Menambahkan obat anestesi lebih banyak agar pasien tetap tidak sadar. | 0 | Memberikan cairan intravena lambat tanpa terapi tambahan. | 0 | Mengabaikan bradikardia karena kemungkinan akan membaik sendiri. | 0 | Memberikan atropin intravena segera untuk mengatasi bradikardia disertai cairan cepat. | 2 | Menunda semua tindakan hingga selesai prosedur induksi. | 0 | Bradikardia dan hipotensi pasca induksi anestesi harus segera ditangani dengan atropin untuk meningkatkan denyut jantung serta cairan intravena cepat untuk meningkatkan preload. Mengabaikan atau menunda tindakan dapat berakibat fatal bagi pasien. | D