## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban benar
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Sebuah PDAM mengoperasikan sistem SPAM yang mengandalkan satu sumber air baku utama tanpa cadangan alternatif. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan aktivitas industri di hulu sungai yang berpotensi menurunkan kualitas air baku secara tiba-tiba. Instalasi pengolahan masih mampu mengolah air sesuai kapasitas desain, namun risiko gangguan kualitas semakin tinggi. Reservoir distribusi hanya berfungsi sebagai penyeimbang debit harian dan tidak dirancang sebagai penyangga darurat jangka panjang. Direksi diminta menyusun strategi mitigasi risiko sistemik agar pelayanan tetap berkelanjutan. Jika mempertimbangkan prinsip ketahanan sistem (system resilience) dalam SPAM, langkah paling tepat adalah apa? | Mengembangkan sumber air baku alternatif dan rencana kontinjensi operasional | 2 | Menambah dosis bahan kimia tanpa batas | 0 | Mengurangi jam distribusi secara permanen | 0 | Menghentikan investasi pemeliharaan | 0 | Meningkatkan target laba tahunan | 0 | Ketahanan SPAM menuntut diversifikasi sumber dan rencana kontinjensi untuk menjaga keberlanjutan pelayanan. | A
Proses Pengolahan Air | Pada musim hujan, terjadi lonjakan kadar lumpur dan bahan organik pada air baku sehingga beban koagulasi meningkat signifikan. Operator tetap menggunakan dosis rata-rata bulanan tanpa melakukan pengujian ulang karena ingin menjaga efisiensi biaya bahan kimia. Hasilnya, flok yang terbentuk tidak optimal dan sedimentasi kurang efektif, sehingga filter bekerja lebih berat dari biasanya. Frekuensi backwash meningkat dan air produksi berpotensi tidak stabil kualitasnya. Jika kondisi ini terus berlangsung, umur media filter akan berkurang dan biaya operasional meningkat dalam jangka panjang. Berdasarkan prinsip pengendalian proses berbasis data, keputusan paling tepat adalah apa? | Menghentikan proses flokulasi agar lebih cepat | 0 | Melakukan jar test harian untuk menyesuaikan dosis koagulan dengan karakteristik air baku | 2 | Mengurangi waktu sedimentasi agar debit stabil | 0 | Menambah tekanan pompa distribusi | 0 | Mengurangi frekuensi backwash | 0 | Pengujian jar test secara rutin memastikan dosis koagulan sesuai perubahan kualitas air baku. | B
Kualitas Air & Standar Baku Mutu | Dalam pengujian rutin, air produksi memenuhi standar fisika dan kimia, namun ditemukan fluktuasi residual klor di beberapa titik distribusi. Di ujung jaringan, kadar klor turun hingga di bawah batas minimal yang direkomendasikan. Tekanan di jaringan relatif stabil dan tidak ditemukan kebocoran besar. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko pertumbuhan mikroorganisme sekunder dalam jaringan. PDAM harus memastikan bahwa standar kesehatan masyarakat tetap terjaga sesuai regulasi Permenkes. Jika mempertimbangkan prinsip keamanan air minum berbasis risiko, langkah paling tepat adalah apa? | Mengurangi dosis klorin di IPA | 0 | Menghentikan desinfeksi | 0 | Mengatur ulang dosis klorin dan memantau residual secara berkala di titik kritis distribusi | 2 | Mengganti seluruh pipa distribusi | 0 | Menyatakan kondisi tetap aman tanpa evaluasi | 0 | Pengendalian residual klor hingga titik terjauh jaringan adalah bagian penting dari sistem keamanan air minum. | C
Jaringan Perpipaan & Distribusi | PDAM mencatat bahwa wilayah tertentu mengalami tekanan berlebih pada malam hari dan penurunan tekanan pada siang hari. Data menunjukkan lonjakan kebocoran kecil yang sulit terdeteksi namun berdampak pada kenaikan NRW secara bertahap. Sistem distribusi belum menggunakan pengaturan tekanan otomatis berbasis waktu atau kebutuhan konsumsi. Analisis hidraulik menunjukkan bahwa fluktuasi tekanan menyebabkan kelelahan material pipa lama. Manajemen ingin menurunkan NRW tanpa mengganti seluruh jaringan pipa. Berdasarkan prinsip efisiensi distribusi, tindakan paling tepat adalah apa? | Menghapus pelanggan di wilayah tersebut | 0 | Menambah kapasitas pompa distribusi | 0 | Mengurangi jam layanan | 0 | Menerapkan sistem manajemen tekanan otomatis berbasis zona dan waktu | 2 | Mengurangi target produksi air | 0 | Manajemen tekanan otomatis menstabilkan tekanan dan mengurangi risiko kebocoran akibat fluktuasi ekstrem. | D
Operasional & Pemeliharaan | Evaluasi kinerja instalasi menunjukkan bahwa sebagian besar kerusakan peralatan terjadi akibat kurangnya inspeksi berkala pada komponen kecil seperti valve dan seal. Walaupun kerusakan terlihat minor, dampaknya menyebabkan gangguan distribusi yang luas karena tidak segera terdeteksi. Sistem pelaporan manual membuat data historis sulit dianalisis untuk menentukan pola kerusakan berulang. Direksi ingin meningkatkan efektivitas pemeliharaan tanpa menaikkan biaya secara signifikan. Jika menggunakan pendekatan manajemen aset modern, strategi paling tepat adalah apa? | Mengganti seluruh peralatan lama | 0 | Mengurangi jadwal inspeksi agar hemat biaya | 0 | Menghentikan pemeliharaan preventif | 0 | Mengandalkan laporan lisan teknisi | 0 | Membangun sistem pencatatan digital dan analisis histori kerusakan untuk preventive maintenance berbasis data | 2 | Digitalisasi histori kerusakan memungkinkan preventive maintenance berbasis pola dan risiko sehingga lebih efisien. | E
Administrasi & Pelayanan Pelanggan | Dalam pelayanan pemasangan sambungan baru, ditemukan adanya perbedaan waktu penyelesaian antara wilayah pusat kota dan wilayah pinggiran. Wilayah pinggiran sering tertunda karena keterbatasan petugas teknis dan koordinasi administrasi. Keluhan pelanggan meningkat dan berpotensi menurunkan citra perusahaan. Direksi ingin memastikan pelayanan yang adil dan transparan sesuai prinsip pelayanan publik. Jika mempertimbangkan efisiensi operasional dan asas keadilan, kebijakan paling tepat adalah apa? | Mengutamakan wilayah yang memberikan pendapatan lebih besar | 0 | Menerapkan sistem antrian terpusat berbasis digital dan alokasi teknisi proporsional | 2 | Menunda seluruh pemasangan hingga sumber daya cukup | 0 | Menaikkan biaya pemasangan di wilayah pinggiran | 0 | Menghapus layanan di wilayah terpencil | 0 | Sistem antrian digital dan distribusi teknisi proporsional menjamin pelayanan adil dan transparan. | B
K3 & Keselamatan Kerja | Pada kegiatan perbaikan pipa bocor di jalan raya, petugas bekerja tanpa rambu pengaman yang memadai sehingga berisiko terhadap kecelakaan lalu lintas. Tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan cepat membuat sebagian prosedur K3 diabaikan. SOP sebenarnya telah mengatur pemasangan rambu, penggunaan APD, dan koordinasi dengan pihak terkait. Manajemen menyadari bahwa kecelakaan kerja dapat berdampak hukum dan finansial besar. Jika ingin memastikan budaya keselamatan kerja benar-benar diterapkan, langkah paling strategis adalah apa? | Mengurangi jumlah petugas lapangan | 0 | Mengabaikan prosedur agar pekerjaan cepat selesai | 0 | Memberikan sanksi tanpa pembinaan | 0 | Menghentikan seluruh pekerjaan lapangan | 0 | Melakukan pengawasan ketat, pelatihan rutin, dan evaluasi kepatuhan K3 secara berkala | 2 | Pengawasan, pelatihan, dan evaluasi kepatuhan K3 membangun budaya keselamatan secara berkelanjutan. | E
Regulasi & Kebijakan Air Minum | PDAM ingin memperluas cakupan layanan hingga 100% sesuai target pemerintah daerah. Namun analisis menunjukkan bahwa sebagian wilayah baru memiliki tingkat kemampuan bayar rendah dan memerlukan investasi jaringan yang besar. Penyertaan modal daerah terbatas dan rasio keuangan perusahaan belum sepenuhnya sehat. Regulasi mengharuskan PDAM tetap menjaga prinsip full cost recovery dalam jangka panjang. Jika perusahaan ingin tetap berkelanjutan dan patuh regulasi, langkah paling logis sebelum ekspansi adalah apa? | Melakukan studi kelayakan finansial dan teknis secara menyeluruh sebelum memutuskan investasi | 2 | Memaksakan ekspansi tanpa kajian | 0 | Menghentikan seluruh rencana pengembangan | 0 | Menjual aset produktif untuk modal cepat | 0 | Menurunkan kualitas pelayanan agar biaya rendah | 0 | Studi kelayakan komprehensif memastikan ekspansi sesuai kemampuan finansial dan regulasi. | A
Integritas & Anti Korupsi | Dalam proses rekrutmen pegawai baru, terdapat tekanan dari pihak eksternal untuk menerima kandidat tertentu tanpa melalui prosedur seleksi penuh. Manajemen menyadari bahwa praktik tersebut dapat merusak sistem merit dan profesionalisme perusahaan. Regulasi BUMD mengharuskan proses rekrutmen transparan dan berbasis kompetensi. Jika praktik intervensi dibiarkan, risiko konflik internal dan penurunan kinerja jangka panjang akan meningkat. Dalam konteks tata kelola yang baik, keputusan paling tepat adalah apa? | Menerima kandidat tersebut demi menjaga hubungan eksternal | 0 | Menolak intervensi dan menjalankan rekrutmen sesuai sistem merit dan prosedur resmi | 2 | Menunda seluruh proses rekrutmen | 0 | Mengubah kriteria agar kandidat memenuhi syarat | 0 | Mengalihkan keputusan kepada pihak luar | 0 | Sistem merit dan transparansi adalah bagian penting integritas BUMD sehingga intervensi harus ditolak. | B
Pengetahuan Umum PDAM & BUMD | Dalam evaluasi tahunan, PDAM mencatat peningkatan laba bersih sebesar 15% dibanding tahun sebelumnya. Namun indikator operasional menunjukkan NRW masih tinggi dan tingkat kepuasan pelanggan menurun akibat gangguan distribusi berkala. Pemerintah daerah meminta laporan kinerja yang mencerminkan keseimbangan fungsi sosial dan bisnis. Direksi menyadari bahwa keberhasilan finansial tidak dapat berdiri sendiri tanpa perbaikan layanan. Dalam konteks prinsip BUMD air minum modern, indikator evaluasi paling komprehensif adalah apa? | Laba bersih semata | 0 | Jumlah pelanggan terdaftar | 0 | Nilai aset perusahaan | 0 | Besaran dividen untuk daerah | 0 | Integrasi indikator keuangan, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan sebagai ukuran kinerja | 2 | Kinerja PDAM dinilai dari keseimbangan antara finansial, operasional, dan pelayanan publik. | E
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Sebuah PDAM memanfaatkan sumber air baku dari waduk yang mengalami penurunan muka air signifikan akibat musim kemarau panjang. Debit intake menurun hingga 40% dari kapasitas normal, sementara jumlah pelanggan terus meningkat setiap tahun. Reservoir distribusi hanya mampu menyuplai kebutuhan selama 6 jam tanpa produksi tambahan. Manajemen mempertimbangkan beberapa opsi seperti penjadwalan distribusi, pengeboran sumur dalam, atau pembatasan sambungan baru. Secara teknis, kualitas air waduk masih memenuhi parameter baku mutu, namun kuantitas menjadi kendala utama. Jika tujuan utama adalah menjaga kontinuitas pelayanan tanpa melanggar prinsip keberlanjutan sumber daya air, kebijakan paling rasional yang harus diambil adalah apa? | Melakukan manajemen distribusi bergilir sambil mencari sumber alternatif jangka panjang | 2 | Menambah sambungan baru agar pendapatan meningkat | 0 | Mengurangi proses pengolahan agar debit bertambah | 0 | Menghentikan pelayanan ke pelanggan lama | 0 | Menjual air curah ke pihak swasta | 0 | Dalam kondisi keterbatasan kuantitas, distribusi bergilir dan perencanaan sumber alternatif adalah solusi berkelanjutan sesuai prinsip SPAM. | A
Proses Pengolahan Air | Pada instalasi pengolahan air dengan sistem konvensional, operator menemukan bahwa flok yang terbentuk sangat kecil dan sulit mengendap meskipun dosis koagulan telah sesuai standar rata-rata harian. Hasil uji laboratorium menunjukkan perubahan karakteristik air baku akibat peningkatan bahan organik terlarut. Proses flokulasi dilakukan dengan kecepatan pengadukan yang sama seperti kondisi normal. Efisiensi sedimentasi menurun dan beban filtrasi meningkat tajam. Jika kondisi ini terus berlangsung, kualitas air produksi dapat menurun dan biaya operasional meningkat. Berdasarkan prinsip proses kimia dan fisika dalam pengolahan air, tindakan korektif paling tepat adalah apa? | Mengurangi waktu flokulasi agar produksi meningkat | 0 | Melakukan penyesuaian parameter pengadukan dan evaluasi ulang dosis melalui jar test | 2 | Menghentikan sedimentasi dan langsung filtrasi | 0 | Menambah tekanan pompa distribusi | 0 | Mengurangi desinfeksi | 0 | Perubahan karakteristik air baku memerlukan evaluasi ulang jar test dan parameter flokulasi agar flok optimal terbentuk. | B
Kualitas Air & Standar Baku Mutu | Dalam audit internal kualitas air, ditemukan bahwa parameter kekeruhan memenuhi standar di bawah 5 NTU dan pH berada pada kisaran netral. Namun hasil pengujian mikrobiologi menunjukkan adanya E. coli pada beberapa sampel di jaringan distribusi. Investigasi awal menunjukkan kemungkinan adanya intrusi air tanah akibat tekanan negatif sesaat ketika terjadi pemadaman pompa. Sistem monitoring tekanan belum terintegrasi secara real time. Jika PDAM ingin memastikan kepatuhan terhadap Permenkes dan mencegah risiko kesehatan masyarakat, langkah prioritas yang harus dilakukan adalah apa? | Menambah pewarna agar kebocoran terlihat | 0 | Mengurangi tekanan distribusi secara permanen | 0 | Memastikan tekanan positif stabil dan melakukan klorinasi ulang serta investigasi kebocoran | 2 | Menghentikan produksi di IPA | 0 | Mengganti seluruh jaringan pipa | 0 | Intrusi akibat tekanan negatif menyebabkan kontaminasi, sehingga stabilisasi tekanan dan klorinasi ulang menjadi prioritas. | C
Jaringan Perpipaan & Distribusi | Suatu zona distribusi menggunakan sistem pompa booster untuk menjangkau wilayah dataran tinggi. Pada jam puncak, tekanan di dataran rendah menjadi sangat tinggi sementara di dataran tinggi tetap rendah. Keluhan pelanggan di dua wilayah berbeda muncul secara bersamaan namun dengan karakteristik berbeda. Analisis hidrolik menunjukkan ketidakseimbangan headloss dan tidak adanya zoning yang efektif. NRW meningkat terutama di wilayah dataran rendah akibat kebocoran pipa lama. Jika PDAM ingin mengoptimalkan distribusi dan menekan kehilangan air secara simultan, solusi teknis paling logis adalah apa? | Menambah kapasitas IPA agar debit naik | 0 | Mengurangi jam pelayanan | 0 | Mengganti seluruh pompa booster | 0 | Membuat sistem zonasi tekanan terpisah dengan kontrol distribusi yang seimbang | 2 | Menghapus wilayah dataran tinggi dari pelayanan | 0 | Zoning tekanan memungkinkan distribusi seimbang antara wilayah rendah dan tinggi sekaligus menekan kebocoran. | D
Operasional & Pemeliharaan | Dalam evaluasi tahunan, ditemukan bahwa biaya corrective maintenance jauh lebih tinggi dibanding preventive maintenance. Banyak peralatan rusak sebelum jadwal inspeksi berikutnya karena jadwal dibuat tanpa mempertimbangkan kondisi aktual peralatan. Sistem pencatatan histori kerusakan belum terdigitalisasi sehingga analisis tren sulit dilakukan. Manajemen ingin beralih ke pendekatan berbasis keandalan dan risiko. Jika ingin meningkatkan efisiensi biaya dan memperpanjang umur aset, strategi paling tepat adalah apa? | Mengurangi jumlah teknisi lapangan | 0 | Menghentikan preventive maintenance | 0 | Mengganti seluruh peralatan lama | 0 | Mengandalkan laporan manual tanpa analisis | 0 | Menerapkan predictive maintenance berbasis data dan monitoring kondisi peralatan | 2 | Predictive maintenance berbasis data memungkinkan deteksi dini kerusakan sehingga biaya jangka panjang lebih efisien. | E
Administrasi & Pelayanan Pelanggan | Dalam sistem pelayanan pelanggan, PDAM menerapkan standar waktu penyelesaian keluhan maksimal 3 hari kerja. Namun dalam praktiknya, banyak keluhan teknis terselesaikan lebih lama karena koordinasi antar unit kurang efektif. Sistem pengaduan online sudah tersedia tetapi belum terintegrasi dengan sistem teknis lapangan. Pelanggan mulai mempertanyakan komitmen perusahaan terhadap pelayanan prima. Jika manajemen ingin meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus efisiensi internal, kebijakan paling tepat adalah apa? | Menghapus sistem pengaduan online | 0 | Mengintegrasikan sistem pengaduan dengan unit teknis dan menetapkan monitoring kinerja berbasis SLA | 2 | Menutup akses keluhan sementara | 0 | Menambah biaya administrasi | 0 | Mengurangi jumlah petugas pelayanan | 0 | Integrasi sistem pengaduan dan monitoring berbasis SLA meningkatkan koordinasi dan kepuasan pelanggan. | B
K3 & Keselamatan Kerja | Dalam proses pembubuhan kaporit cair, operator harus menangani bahan kimia yang bersifat korosif dan berbahaya bagi sistem pernapasan. Beberapa pekerja mengeluhkan iritasi mata karena ventilasi ruangan kurang optimal. SOP sebenarnya telah mengatur penggunaan APD lengkap serta sistem ventilasi mekanis. Namun dalam praktik, pengawasan kurang ketat dan dokumentasi tidak lengkap. Jika terjadi insiden paparan klorin yang menyebabkan gangguan kesehatan pekerja, langkah preventif paling komprehensif yang seharusnya diterapkan adalah apa? | Mengurangi dosis klorin tanpa perhitungan | 0 | Mengabaikan keluhan pekerja | 0 | Memindahkan pekerja ke unit lain | 0 | Meningkatkan pengawasan penggunaan APD serta memastikan ventilasi dan audit K3 berkala | 2 | Menutup instalasi selamanya | 0 | Penguatan pengawasan APD, ventilasi, dan audit K3 berkala adalah langkah preventif komprehensif. | D
Regulasi & Kebijakan Air Minum | PDAM berencana menaikkan tarif air karena biaya energi meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir. Namun survei menunjukkan sebagian pelanggan rumah tangga berpenghasilan rendah akan terdampak cukup besar. Regulasi mengharuskan adanya kajian tarif berbasis full cost recovery dan perlindungan kelompok rentan. Pemerintah daerah meminta agar kenaikan tidak membebani masyarakat kecil. Jika perusahaan ingin tetap sehat secara finansial sekaligus mematuhi regulasi dan asas keadilan sosial, kebijakan paling tepat adalah apa? | Menaikkan tarif secara merata tanpa kajian | 0 | Menghapus tarif bagi pelanggan miskin tanpa subsidi silang | 0 | Menerapkan skema tarif progresif dengan subsidi silang sesuai regulasi | 2 | Membatalkan seluruh rencana kenaikan | 0 | Mengurangi kualitas pelayanan | 0 | Skema tarif progresif dan subsidi silang menjaga keseimbangan antara keberlanjutan finansial dan perlindungan sosial. | C
Integritas & Anti Korupsi | Dalam pemeriksaan internal, ditemukan adanya indikasi manipulasi data pemakaian air oleh oknum petugas untuk mengurangi tagihan pelanggan tertentu. Praktik ini tidak hanya merugikan perusahaan tetapi juga mencederai prinsip keadilan antar pelanggan. Sistem pengawasan internal belum memiliki mekanisme audit acak berbasis risiko. Direksi ingin memperkuat budaya integritas tanpa menciptakan ketakutan berlebihan di lingkungan kerja. Jika ingin mencegah praktik serupa di masa depan, langkah strategis paling efektif adalah apa? | Memberhentikan seluruh petugas pencatat meter | 0 | Mengabaikan kasus karena nilainya kecil | 0 | Menerapkan sistem audit internal berkala dan digitalisasi pembacaan meter untuk transparansi | 2 | Menurunkan target penagihan | 0 | Mengurangi jumlah pelanggan | 0 | Digitalisasi dan audit berkala meningkatkan transparansi dan mencegah manipulasi data. | C
Pengetahuan Umum PDAM & BUMD | Sebagai BUMD Air Minum, PDAM memiliki kewajiban menyelaraskan rencana bisnis dengan RPJMD pemerintah daerah. Direksi harus mempertimbangkan target cakupan layanan, kesehatan keuangan, dan kepatuhan regulasi. Laporan kinerja tidak hanya dinilai dari laba, tetapi juga indikator operasional seperti NRW, tingkat pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Jika PDAM berhasil mencatat laba besar namun cakupan layanan stagnan dan NRW meningkat, maka pencapaian tersebut belum mencerminkan keberhasilan menyeluruh. Dalam perspektif tata kelola BUMD modern, indikator paling tepat untuk mengevaluasi kinerja secara komprehensif adalah apa? | Hanya laba bersih tahunan | 0 | Jumlah pegawai | 0 | Total aset perusahaan | 0 | Besaran dividen | 0 | Keseimbangan antara kinerja keuangan, efisiensi operasional, dan peningkatan layanan publik | 2 | Kinerja BUMD air minum harus dinilai dari keseimbangan aspek finansial, operasional, dan pelayanan publik. | E
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Sebuah PDAM mengambil air baku dari sungai yang kualitasnya sangat fluktuatif antara musim kemarau dan musim hujan. Pada musim kemarau, debit menurun drastis sehingga kapasitas produksi tidak optimal, sedangkan pada musim hujan terjadi lonjakan kekeruhan yang signifikan. Instalasi pengolahan dirancang berdasarkan debit rata-rata tahunan, bukan debit puncak musiman. Reservoir memiliki kapasitas terbatas dan sering tidak mampu menutup defisit suplai saat beban puncak pagi hari. Selain itu, sistem distribusi menggunakan kombinasi gravitasi dan pompa booster di zona tertentu. Jika manajemen ingin meningkatkan keandalan sistem tanpa membangun IPA baru, strategi paling logis dan berkelanjutan adalah apa? | Meningkatkan kapasitas pompa distribusi tanpa memperhitungkan debit air baku | 0 | Mengoptimalkan manajemen reservoir dan pengaturan pola distribusi berbasis zona tekanan | 2 | Mengurangi jam pelayanan agar produksi sesuai debit minimum | 0 | Menghilangkan proses pengolahan sekunder agar kapasitas meningkat | 0 | Menambah sambungan baru untuk meningkatkan pendapatan | 0 | Optimalisasi reservoir dan pengaturan zona tekanan meningkatkan keandalan tanpa investasi IPA baru, sesuai prinsip efisiensi SPAM. | B
Proses Pengolahan Air | Dalam suatu instalasi pengolahan air, operator menemukan bahwa hasil filtrasi menunjukkan peningkatan kekeruhan meskipun proses koagulasi dan flokulasi telah berjalan sesuai dosis standar. Pemeriksaan menunjukkan bahwa laju filtrasi meningkat karena kebutuhan produksi tinggi. Backwash filter dilakukan lebih jarang untuk menghemat air produksi. Selain itu, sedimentasi masih menunjukkan efisiensi pengendapan yang cukup baik. Dalam analisis teknis, hubungan antara laju filtrasi, waktu kontak, dan kualitas effluent menjadi perhatian utama. Jika kondisi ini dibiarkan, risiko terhadap kualitas air distribusi akan meningkat. Berdasarkan prinsip unit operasi dalam water treatment, tindakan paling tepat adalah apa? | Mengurangi frekuensi backwash agar produksi maksimal | 0 | Menambah klorin untuk menutup kelemahan filtrasi | 0 | Mengurangi laju filtrasi dan menyesuaikan frekuensi backwash sesuai standar desain | 2 | Menghentikan proses flokulasi | 0 | Meningkatkan tekanan pompa distribusi | 0 | Laju filtrasi berlebih menurunkan kualitas hasil saringan, sehingga perlu dikembalikan ke standar desain dan frekuensi backwash disesuaikan. | C
Kualitas Air & Standar Baku Mutu | Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa air produksi memiliki sisa klor 0,1 mg/L di reservoir utama dan tidak terdeteksi E. coli pada titik tersebut. Namun, di ujung jaringan distribusi ditemukan sisa klor nol dan terdeteksi bakteri koliform total. Tekanan distribusi relatif rendah dan terdapat pipa tua di wilayah tersebut. Secara fisika air terlihat jernih dan tidak berbau. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi masalah pada sistem distribusi, bukan pada instalasi pengolahan. Dalam konteks pengendalian kualitas berbasis sistem menyeluruh, langkah paling rasional yang harus dilakukan adalah apa? | Menambah dosis koagulan di IPA | 0 | Menyatakan air tetap aman karena di reservoir memenuhi standar | 0 | Mengganti seluruh instalasi pengolahan | 0 | Menghentikan suplai air secara permanen | 0 | Meningkatkan residual klor dan melakukan flushing jaringan di area terdampak | 2 | Hilangnya residual klor di ujung jaringan dan adanya koliform menunjukkan masalah distribusi, sehingga perlu peningkatan klorin dan flushing. | E
Jaringan Perpipaan & Distribusi | Sebuah zona distribusi memiliki tekanan sangat tinggi pada malam hari karena konsumsi rendah, sementara siang hari tekanan turun drastis. Data menunjukkan peningkatan kebocoran pipa dalam enam bulan terakhir, terutama pada sambungan lama. NRW meningkat hingga 38% dan sebagian besar tergolong kehilangan fisik. Sistem belum menggunakan pressure reducing valve (PRV) secara optimal. Manajemen mempertimbangkan beberapa alternatif teknis untuk menekan kehilangan air. Berdasarkan prinsip manajemen tekanan modern, langkah prioritas yang paling efektif adalah apa? | Menambah kapasitas produksi agar tekanan stabil | 0 | Mengganti seluruh meter pelanggan | 0 | Mengurangi jam distribusi air | 0 | Memasang dan mengoptimalkan PRV untuk menjaga tekanan stabil 24 jam | 2 | Menghapus zona distribusi dan menyatukannya dengan zona lain | 0 | Tekanan tinggi saat malam mempercepat kebocoran, sehingga PRV untuk stabilisasi tekanan adalah solusi prioritas. | D
Operasional & Pemeliharaan | Sebuah pompa sentrifugal utama sering mengalami getaran berlebih meskipun baru saja dilakukan penggantian bearing. Analisis menunjukkan bahwa pompa beroperasi jauh dari kurva head-debit optimal karena perubahan konfigurasi jaringan distribusi. Selain itu, alignment antara pompa dan motor kurang presisi setelah perawatan terakhir. Getaran ini berpotensi memperpendek umur mekanis peralatan dan meningkatkan biaya operasional jangka panjang. Preventive maintenance sudah terjadwal tetapi evaluasi performa belum dilakukan secara menyeluruh. Dalam pendekatan manajemen aset berbasis kinerja, tindakan paling tepat adalah apa? | Mengganti pompa dengan kapasitas lebih besar tanpa studi teknis | 0 | Menghentikan operasi tanpa evaluasi | 0 | Mengurangi pelumasan agar getaran turun | 0 | Melakukan analisis vibrasi dan realignment serta evaluasi titik operasi terhadap kurva pompa | 2 | Mengabaikan getaran selama debit masih tercapai | 0 | Analisis vibrasi dan penyesuaian titik operasi sesuai kurva pompa merupakan solusi teknis yang tepat dalam manajemen aset. | D
Administrasi & Pelayanan Pelanggan | Dalam proses penagihan rekening air, ditemukan perbedaan signifikan antara catatan meter manual dan estimasi sistem akibat pembacaan tidak konsisten. Sebagian pelanggan mengeluhkan lonjakan tagihan mendadak, sementara petugas lapangan mengaku kesulitan mengakses lokasi meter tertentu. Sistem digitalisasi sedang dalam tahap uji coba namun belum diterapkan penuh. Manajemen harus menjaga kepercayaan publik dan akurasi pendapatan perusahaan. Jika ingin meminimalkan potensi sengketa pelanggan dan kehilangan pendapatan, kebijakan paling tepat adalah apa? | Menetapkan tagihan rata-rata tanpa pengecekan | 0 | Menghapus seluruh denda keterlambatan | 0 | Melakukan verifikasi ulang pembacaan meter dan mempercepat implementasi sistem digital secara bertahap | 2 | Mengabaikan keluhan selama pembayaran tetap masuk | 0 | Menurunkan tarif secara umum | 0 | Verifikasi pembacaan dan digitalisasi meningkatkan akurasi serta transparansi, menjaga kepercayaan dan pendapatan. | C
K3 & Keselamatan Kerja | Pada instalasi pengolahan air, terdapat pekerjaan pembersihan bak sedimentasi yang memerlukan pekerja masuk ke ruang terbatas. Ruang tersebut berpotensi mengandung gas berbahaya dan kadar oksigen rendah. Sebagian pekerja menganggap prosedur pengujian gas sebelum masuk hanya memperlambat pekerjaan. Pengawas lapangan dituntut menyelesaikan pekerjaan cepat karena target produksi meningkat. Namun, prinsip K3 mengutamakan keselamatan dibanding efisiensi waktu. Dalam konteks confined space entry, tindakan paling sesuai SOP adalah apa? | Mengizinkan pekerja masuk tanpa pengujian gas agar cepat selesai | 0 | Menggunakan ventilasi alami tanpa alat ukur | 0 | Mengurangi jumlah pekerja agar risiko kecil | 0 | Melakukan pengujian gas, ventilasi mekanis, dan penggunaan APD lengkap sebelum masuk | 2 | Menunda pekerjaan tanpa alasan teknis | 0 | Prosedur confined space mewajibkan pengujian gas, ventilasi dan APD sebelum masuk demi keselamatan. | D
Regulasi & Kebijakan Air Minum | Dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), PDAM harus mempertimbangkan proyeksi investasi, biaya operasional, serta kebijakan tarif yang berlaku. Pemerintah daerah mendorong perluasan cakupan layanan hingga 100%, namun penyertaan modal belum ditingkatkan. Di sisi lain, tingkat penagihan masih di bawah 90% dan NRW relatif tinggi. Jika perusahaan memaksakan ekspansi tanpa pembenahan internal, risiko kerugian meningkat. Berdasarkan prinsip tata kelola dan regulasi BUMD Air Minum, langkah strategis paling tepat sebelum ekspansi besar-besaran adalah apa? | Memaksakan ekspansi demi target politik | 0 | Mengurangi kualitas pelayanan agar biaya rendah | 0 | Melakukan pembenahan internal seperti peningkatan penagihan dan penurunan NRW sebelum ekspansi | 2 | Menghentikan seluruh rencana investasi | 0 | Menjual aset produktif untuk modal cepat | 0 | Regulasi dan prinsip bisnis sehat menuntut penguatan internal sebelum ekspansi agar berkelanjutan. | C
Integritas & Etika Kerja | Dalam proses pengadaan bahan kimia, panitia menerima penawaran dengan harga sangat rendah dibanding harga pasar. Setelah ditelusuri, perusahaan tersebut baru berdiri dan memiliki hubungan informal dengan salah satu pegawai internal. Dokumen administrasi terlihat lengkap namun pengalaman kerja minim. Tekanan untuk menghemat anggaran cukup besar karena target efisiensi tahunan belum tercapai. Namun risiko kualitas bahan kimia dapat berdampak langsung pada mutu air minum. Dalam kerangka integritas dan manajemen risiko, keputusan paling tepat adalah apa? | Menerima penawaran karena harga paling murah | 0 | Menolak tanpa evaluasi teknis | 0 | Menggugurkan penawaran tanpa alasan tertulis | 0 | Menunda seluruh proses pengadaan | 0 | Melakukan evaluasi menyeluruh aspek teknis, legal, dan potensi konflik kepentingan sebelum penetapan pemenang | 2 | Evaluasi menyeluruh mencegah risiko kualitas dan konflik kepentingan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. | E
Pengetahuan Umum PDAM & BUMD | Sebagai BUMD Air Minum, PDAM memiliki kewajiban menyampaikan laporan kinerja kepada kepala daerah dan DPRD secara periodik. Laporan tersebut mencakup aspek keuangan, operasional, pelayanan, dan kepatuhan regulasi. Apabila PDAM mencatat laba namun tingkat kehilangan air tinggi dan keluhan pelanggan meningkat, maka secara prinsip kinerja belum sepenuhnya optimal. Orientasi bisnis tidak boleh mengabaikan indikator pelayanan publik. Evaluasi kinerja harus mencerminkan keseimbangan antara profitabilitas dan kualitas layanan. Dalam konteks ini, indikator mana yang paling mencerminkan keberhasilan fungsi sosial dan bisnis secara simultan? | Laba bersih tahunan semata | 0 | Besaran dividen yang disetor ke daerah | 0 | Jumlah pegawai tetap | 0 | Keseimbangan antara laba wajar, penurunan NRW, dan peningkatan kepuasan pelanggan | 2 | Nilai aset perusahaan | 0 | Keberhasilan PDAM diukur dari keseimbangan profit, efisiensi operasional (NRW), dan kepuasan pelanggan sebagai fungsi sosial. | D
Pengetahuan Umum PDAM & BUMD | Sebagai BUMD Air Minum, PDAM memiliki fungsi ganda antara pelayanan publik dan orientasi bisnis yang sehat. Dalam praktiknya, direksi harus menjaga keberlanjutan operasional tanpa mengabaikan keterjangkauan tarif bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah daerah sebagai pemilik modal memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penetapan kebijakan strategis. Namun, intervensi politik yang berlebihan dapat mengganggu independensi manajerial. Dalam konteks good corporate governance, PDAM wajib menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Jika terjadi konflik antara target laba dan perluasan akses pelayanan ke wilayah terpencil yang kurang menguntungkan, manakah keputusan yang paling sesuai prinsip BUMD air minum berdasarkan regulasi dan fungsi sosialnya? | Mengutamakan laba maksimal agar setoran dividen ke daerah meningkat meskipun pelayanan wilayah terpencil ditunda | 0 | Menolak perluasan pelayanan karena tidak memberikan keuntungan finansial langsung | 0 | Memperluas pelayanan dengan tetap memperhitungkan efisiensi biaya serta dukungan penyertaan modal daerah | 2 | Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada kepala daerah tanpa analisis kelayakan | 0 | Menghentikan ekspansi agar rasio profitabilitas tetap tinggi | 0 | PDAM sebagai BUMD air minum memiliki fungsi pelayanan publik dan orientasi bisnis seimbang. Keputusan terbaik adalah tetap memperluas pelayanan dengan efisiensi dan dukungan modal agar keberlanjutan terjaga. | C
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Dalam sistem SPAM, air baku dari sungai harus melalui tahapan pengolahan sebelum didistribusikan ke pelanggan. Air baku memiliki tingkat kekeruhan tinggi pada musim hujan sehingga beban instalasi meningkat. Jika kapasitas IPA mendekati batas maksimum, tekanan distribusi di ujung jaringan dapat menurun. Selain itu, reservoir berfungsi menjaga kontinuitas suplai saat beban puncak. Apabila terjadi gangguan pada pompa transmisi utama, sistem gravitasi dapat menjadi alternatif sementara. Berdasarkan konsep integrasi SPAM, tindakan strategis yang paling logis untuk menjaga kontinuitas dan kualitas distribusi adalah? | Menambah tekanan pompa tanpa memperhatikan kapasitas pipa distribusi | 0 | Mengurangi proses pengolahan agar kapasitas meningkat | 0 | Menghentikan distribusi saat debit sungai naik | 0 | Mengoptimalkan reservoir dan manajemen tekanan sambil menjaga kapasitas IPA sesuai desain | 2 | Meningkatkan sambungan baru agar revenue meningkat | 0 | Prinsip SPAM adalah integrasi sumber, pengolahan, transmisi dan distribusi. Optimalisasi reservoir dan tekanan tanpa melampaui kapasitas desain adalah solusi paling logis. | D
Proses Pengolahan Air | Pada proses pengolahan air minum, koagulasi bertujuan mendestabilisasi partikel koloid melalui penambahan koagulan seperti tawas. Tahap berikutnya adalah flokulasi yang memungkinkan partikel kecil membentuk flok lebih besar. Sedimentasi kemudian mengendapkan flok akibat gaya gravitasi sebelum air masuk ke filtrasi. Apabila dosis koagulan kurang tepat, efisiensi sedimentasi menurun dan beban filter meningkat. Filter yang terlalu cepat tersumbat akan memperpendek waktu operasi dan meningkatkan biaya backwash. Dalam kondisi kekeruhan ekstrem akibat banjir, tindakan paling rasional berdasarkan prinsip water treatment adalah? | Menambah dosis koagulan sesuai uji jar test sebelum proses dilanjutkan | 2 | Menghilangkan proses flokulasi agar waktu lebih cepat | 0 | Mengurangi waktu sedimentasi agar produksi stabil | 0 | Meningkatkan kecepatan filtrasi agar debit bertambah | 0 | Menghentikan desinfeksi untuk menghemat bahan kimia | 0 | Penyesuaian dosis koagulan melalui jar test adalah langkah ilmiah dan teknis untuk memastikan proses optimal saat kekeruhan tinggi. | A
Kualitas Air & Baku Mutu | Air minum yang layak harus memenuhi parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi sesuai Permenkes. Parameter fisika seperti kekeruhan dan warna dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Parameter kimia seperti pH dan sisa klor berpengaruh terhadap efektivitas desinfeksi dan korosivitas jaringan. Parameter mikrobiologi seperti E. coli menjadi indikator utama kontaminasi fekal. Apabila hasil uji laboratorium menunjukkan pH 5,5 dan tidak ditemukan E. coli, namun keluhan pelanggan terkait korosi meningkat, analisis paling tepat berdasarkan standar mutu adalah? | Air tetap layak karena bebas E. coli | 0 | Air aman karena warna jernih | 0 | Air memenuhi syarat karena klor tersedia | 0 | Air harus dihentikan distribusinya total | 0 | Air tidak memenuhi syarat karena pH di bawah standar dan berpotensi korosif | 2 | Standar pH air minum berkisar 6,5–8,5. pH 5,5 di bawah standar dan dapat menyebabkan korosi pipa meskipun bebas bakteri. | E
Jaringan Perpipaan & NRW | Dalam jaringan distribusi, kehilangan air atau NRW menjadi indikator efisiensi. Kebocoran fisik dapat terjadi akibat tekanan berlebih atau pipa tua. Selain itu, kehilangan administratif seperti pencatatan meter yang tidak akurat juga meningkatkan NRW. Tekanan tinggi memang menjamin suplai hingga ujung jaringan, tetapi mempercepat potensi kebocoran. Manajemen tekanan melalui district metered area (DMA) menjadi strategi modern pengendalian. Jika suatu wilayah mencatat NRW 40% dengan tekanan rata-rata sangat tinggi, tindakan prioritas paling logis adalah? | Menambah sambungan rumah baru | 0 | Mengganti seluruh pipa tanpa analisis | 0 | Meningkatkan tekanan agar keluhan berkurang | 0 | Menutup reservoir agar debit turun | 0 | Melakukan pengaturan tekanan dan deteksi kebocoran berbasis zona | 2 | NRW tinggi dengan tekanan besar menunjukkan potensi kebocoran fisik, sehingga manajemen tekanan dan deteksi kebocoran adalah solusi utama. | E
Operasional & Pemeliharaan | Pompa distribusi bekerja berdasarkan prinsip head dan debit yang sesuai kurva performa. Operasi di luar titik efisiensi terbaik (BEP) dapat mempercepat kerusakan bearing dan seal. Preventive maintenance dilakukan terjadwal untuk mencegah kerusakan besar. Sementara corrective maintenance dilakukan setelah terjadi gangguan. Jika pompa sering mengalami overheating karena beroperasi jauh dari BEP akibat fluktuasi kebutuhan, strategi paling tepat adalah? | Mengoperasikan pompa terus-menerus tanpa henti | 0 | Mengganti seluruh sistem tanpa analisis | 0 | Menyesuaikan pola operasi agar mendekati titik efisiensi terbaik | 2 | Mengurangi pendinginan agar hemat energi | 0 | Mengabaikan jadwal pemeliharaan | 0 | Operasi mendekati BEP menjaga efisiensi dan umur pompa. Penyesuaian pola operasi adalah langkah rasional. | C
Administrasi & Pelayanan | Proses pemasangan sambungan baru harus mengikuti SOP administrasi dan teknis. Calon pelanggan wajib memenuhi persyaratan dokumen dan pembayaran biaya sambungan. Petugas tidak boleh menerima imbalan di luar ketentuan resmi. Jika ditemukan pelanggan menawarkan uang tambahan agar proses dipercepat, sementara antrean panjang dan sistem daring sedang terganggu, tindakan paling sesuai prinsip integritas adalah? | Menerima uang dan mempercepat pemasangan | 0 | Menolak uang dan memproses sesuai antrean serta prosedur | 2 | Mengembalikan berkas agar pelanggan mencari jalur lain | 0 | Meminta atasan mengambil keputusan informal | 0 | Menunda seluruh pemasangan | 0 | Prinsip integritas dan anti-gratifikasi mewajibkan penolakan imbalan serta tetap mengikuti prosedur resmi. | B
K3 & Bahan Kimia | Dalam instalasi pengolahan air, bahan kimia seperti kaporit dan tawas memiliki risiko kesehatan jika tidak ditangani sesuai SOP. Paparan klorin berlebih dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Oleh karena itu, penggunaan APD seperti masker dan sarung tangan menjadi kewajiban. Penyimpanan bahan kimia harus terpisah dan memiliki ventilasi baik. Jika terjadi kebocoran tabung klorin di ruang tertutup, langkah pertama paling tepat berdasarkan prinsip K3 adalah? | Menutup ventilasi agar gas tidak keluar | 0 | Membiarkan hingga habis sendiri | 0 | Segera evakuasi area dan gunakan APD sesuai prosedur darurat | 2 | Menyemprotkan air langsung tanpa pengamanan | 0 | Menyalakan kipas biasa tanpa perlindungan | 0 | Evakuasi dan penggunaan APD sesuai SOP darurat adalah langkah utama dalam penanganan kebocoran gas berbahaya. | C
Regulasi & Kebijakan | Pengelolaan air minum diatur dalam UU Sumber Daya Air dan Permendagri tentang BUMD Air Minum. Penetapan tarif harus mempertimbangkan full cost recovery dan daya beli masyarakat. Kepala daerah memiliki kewenangan menyetujui tarif berdasarkan usulan direksi dan persetujuan DPRD. Jika biaya operasional meningkat signifikan akibat kenaikan energi listrik, sementara tarif tidak naik bertahun-tahun, keputusan strategis paling tepat adalah? | Membiarkan kerugian berlanjut | 0 | Menghentikan pelayanan | 0 | Mengurangi kualitas air agar biaya turun | 0 | Mengusulkan penyesuaian tarif berdasarkan kajian biaya dan regulasi | 2 | Mengalihkan dana pemeliharaan | 0 | Penyesuaian tarif berbasis kajian biaya sesuai regulasi adalah langkah strategis menjaga keberlanjutan PDAM. | D
Integritas & Anti Korupsi | Sebagai entitas pelayanan publik, PDAM wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan harus mengikuti mekanisme yang adil dan terdokumentasi. Konflik kepentingan dapat merusak reputasi perusahaan. Jika seorang pejabat internal memiliki hubungan keluarga dengan vendor peserta tender, situasi tersebut harus ditangani sesuai prinsip tata kelola. Dalam konteks pencegahan korupsi dan gratifikasi, tindakan paling tepat adalah? | Membiarkan karena tidak melanggar hukum secara langsung | 0 | Mengarahkan vendor agar menang tender | 0 | Menyembunyikan hubungan tersebut | 0 | Mengundurkan diri dari proses evaluasi untuk menghindari konflik kepentingan | 2 | Mengatur spesifikasi agar vendor tertentu unggul | 0 | Menghindari konflik kepentingan dengan tidak terlibat dalam proses adalah prinsip utama integritas dan GCG. | D
Perencanaan Tarif Air Minum | PDAM berencana melakukan penyesuaian tarif karena dalam tiga tahun terakhir biaya operasional terus meningkat akibat kenaikan harga listrik dan bahan kimia. Di sisi lain, kemampuan bayar masyarakat berbeda-beda tergantung kelompok pelanggan. Data menunjukkan bahwa tarif saat ini belum sepenuhnya menutup biaya pokok produksi. Pemerintah daerah meminta agar penyesuaian tetap mempertimbangkan aspek sosial dan keberlanjutan pelayanan. Direksi harus memastikan bahwa kebijakan tarif tidak menimbulkan gejolak sosial maupun defisit keuangan. Selain itu, regulasi mengharuskan adanya kajian kemampuan bayar dan subsidi silang sebelum penetapan tarif baru. Proses sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks penetapan tarif yang adil dan berkelanjutan, langkah paling tepat adalah apa? | Melakukan kajian kemampuan bayar dan menerapkan skema subsidi silang sebelum penyesuaian tarif | 2 | Menaikkan tarif secara sepihak tanpa kajian | 0 | Menunda penyesuaian meskipun merugi | 0 | Menghapus kelompok sosial dari layanan | 0 | Menurunkan kualitas layanan agar biaya turun | 0 | Penyesuaian tarif harus berbasis kajian objektif dan subsidi silang agar adil serta menjaga keberlanjutan keuangan. | A
Pengawasan Kualitas Proyek | Dalam pembangunan jaringan distribusi baru, ditemukan bahwa beberapa material yang datang ke lokasi tidak sesuai spesifikasi kontrak. Pengawas lapangan ragu untuk menolak material tersebut karena khawatir proyek semakin terlambat. Namun jika tetap digunakan, kualitas jaringan berpotensi menurun dan umur teknis menjadi lebih pendek. Direksi ingin memastikan bahwa proyek berjalan sesuai standar mutu dan waktu. Kontrak kerja sebenarnya telah memuat kewajiban pemenuhan spesifikasi dan sanksi atas pelanggaran. Audit internal juga menekankan pentingnya pengendalian mutu konstruksi. Dalam konteks pengawasan proyek yang profesional, tindakan paling tepat adalah apa? | Menerima material agar proyek cepat selesai | 0 | Menolak material yang tidak sesuai spesifikasi meskipun berisiko terlambat | 2 | Mengurangi standar mutu agar cocok dengan material | 0 | Mengabaikan temuan pengawas | 0 | Membebankan risiko kepada pelanggan | 0 | Penolakan material yang tidak sesuai menjaga mutu dan umur teknis infrastruktur sesuai kontrak. | B
Pengelolaan Air Baku Musiman | Pada musim kemarau panjang, debit sungai sebagai sumber air baku menurun drastis sehingga kapasitas produksi tidak maksimal. Beberapa pelanggan mulai mengalami distribusi bergilir dan mengajukan keluhan. Evaluasi menunjukkan bahwa belum ada sistem penyimpanan air baku yang memadai untuk menghadapi fluktuasi musiman. Direksi ingin mengurangi ketergantungan pada kondisi alam dan menjaga kontinuitas suplai. Alternatif yang dipertimbangkan meliputi pembangunan kolam penampungan atau kerja sama dengan sumber air alternatif. Investasi harus dihitung secara matang agar tidak membebani keuangan perusahaan. Dalam konteks pengelolaan risiko sumber air baku, langkah paling tepat adalah apa? | Membiarkan kondisi bergilir setiap kemarau | 0 | Mengurangi jumlah pelanggan aktif | 0 | Mengembangkan sistem penampungan atau diversifikasi sumber air baku | 2 | Menaikkan tarif saat kemarau | 0 | Menutup instalasi sementara | 0 | Diversifikasi dan penampungan air baku meningkatkan ketahanan pasokan terhadap fluktuasi musiman. | C
Disiplin & Kepatuhan Internal | Audit internal menemukan bahwa beberapa unit kerja tidak menyampaikan laporan bulanan tepat waktu sesuai prosedur. Keterlambatan tersebut menghambat proses konsolidasi laporan manajemen dan evaluasi kinerja. Atasan langsung telah memberikan pengingat, namun belum ada perubahan signifikan. Direksi ingin menegakkan disiplin tanpa menciptakan suasana kerja yang represif. Perusahaan memiliki peraturan internal terkait kewajiban pelaporan dan sanksi administratif. Budaya akuntabilitas menjadi perhatian utama dalam perbaikan ini. Dalam konteks kepatuhan dan tata kelola internal, tindakan paling tepat adalah apa? | Mengabaikan keterlambatan laporan | 0 | Menghapus kewajiban laporan bulanan | 0 | Menyerahkan sepenuhnya pada masing-masing unit | 0 | Menegakkan aturan pelaporan dengan mekanisme sanksi bertahap dan evaluasi kinerja | 2 | Menunda konsolidasi laporan tahunan | 0 | Penegakan aturan yang konsisten mendorong budaya disiplin dan akuntabilitas organisasi. | D
Strategi Pengurangan Konsumsi Energi | Biaya listrik pompa distribusi meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir dan menjadi komponen biaya terbesar perusahaan. Audit energi menunjukkan bahwa sebagian pompa beroperasi pada efisiensi rendah karena usia dan perawatan kurang optimal. Selain itu, pola operasi belum sepenuhnya disesuaikan dengan jam beban rendah. Direksi ingin menekan biaya energi tanpa mengurangi kualitas layanan kepada pelanggan. Beberapa opsi yang muncul adalah penggantian pompa, perbaikan jadwal operasi, dan audit energi rutin. Investasi harus mempertimbangkan pengembalian jangka panjang. Dalam konteks efisiensi energi yang berkelanjutan, langkah paling tepat adalah apa? | Mengurangi jam distribusi air | 0 | Menaikkan tarif air | 0 | Mengabaikan temuan audit energi | 0 | Mengoperasikan pompa tanpa perubahan | 0 | Melakukan audit energi berkala serta optimalisasi dan penggantian pompa tidak efisien secara bertahap | 2 | Audit energi dan optimalisasi peralatan meningkatkan efisiensi biaya jangka panjang tanpa menurunkan pelayanan. | E
Pelayanan Gangguan Darurat | Dalam satu minggu terakhir terjadi beberapa kebocoran besar pada pipa transmisi utama yang menyebabkan gangguan distribusi luas. Respons awal dinilai lambat karena koordinasi antarunit kurang efektif. Pelanggan mengeluhkan minimnya informasi mengenai estimasi perbaikan. Direksi ingin memperbaiki sistem respons darurat agar lebih cepat dan terkoordinasi. Selain perbaikan teknis, aspek komunikasi publik juga perlu diperkuat. Evaluasi menunjukkan belum adanya standar waktu tanggap yang jelas. Dalam konteks peningkatan manajemen gangguan darurat, tindakan paling tepat adalah apa? | Membentuk prosedur standar respons darurat lengkap dengan batas waktu tanggap dan sistem komunikasi publik | 2 | Menyalahkan unit teknis sepenuhnya | 0 | Mengurangi jumlah laporan gangguan | 0 | Menutup akses informasi kepada pelanggan | 0 | Mengabaikan keluhan publik | 0 | SOP respons darurat dan komunikasi transparan meningkatkan kecepatan penanganan serta kepercayaan pelanggan. | A
Pengembangan Kompetensi Teknis | Seiring perkembangan teknologi pengolahan air, beberapa metode baru dinilai lebih efisien dibanding sistem lama. Namun sebagian operator belum memahami prinsip kerja teknologi tersebut. Jika perubahan dilakukan tanpa peningkatan kompetensi, risiko kesalahan operasional cukup besar. Direksi ingin memastikan bahwa inovasi berjalan seiring peningkatan kapasitas SDM. Program pelatihan internal mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari rencana transformasi. Evaluasi berkala terhadap hasil pelatihan juga diperlukan untuk memastikan efektivitasnya. Dalam konteks pengembangan SDM teknis, langkah paling tepat adalah apa? | Menerapkan teknologi baru tanpa pelatihan | 0 | Menyelenggarakan pelatihan teknis dan evaluasi kompetensi sebelum implementasi penuh | 2 | Menunda inovasi tanpa batas waktu | 0 | Mengganti seluruh operator lama | 0 | Mengurangi fungsi pengawasan | 0 | Pelatihan teknis memastikan kesiapan SDM dan meminimalkan risiko kesalahan operasional. | B
Pengelolaan Data Pelanggan | Sistem database pelanggan masih tersebar di beberapa unit kerja dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Akibatnya sering terjadi perbedaan data alamat, status pelanggan, dan riwayat pembayaran. Kondisi ini menyulitkan analisis konsumsi dan pengambilan keputusan manajerial. Direksi ingin meningkatkan akurasi dan keamanan data pelanggan. Integrasi sistem informasi menjadi salah satu opsi strategis. Selain efisiensi, perlindungan data pribadi juga harus diperhatikan. Dalam konteks modernisasi administrasi pelanggan, tindakan paling tepat adalah apa? | Membiarkan sistem terpisah | 0 | Menghapus data lama | 0 | Mengembangkan sistem database terintegrasi dengan standar keamanan data | 2 | Mengurangi jumlah pelanggan terdaftar | 0 | Mengandalkan pencatatan manual | 0 | Sistem terintegrasi meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keamanan pengelolaan data pelanggan. | C
Kepatuhan terhadap Regulasi Lingkungan | Dalam inspeksi mendadak, ditemukan bahwa instalasi belum sepenuhnya memenuhi dokumen pelaporan lingkungan yang dipersyaratkan. Secara teknis operasional berjalan normal, namun administrasi kepatuhan kurang lengkap. Risiko sanksi administratif dapat muncul apabila tidak segera diperbaiki. Direksi menyadari pentingnya kepatuhan bukan hanya pada aspek teknis tetapi juga administratif. Koordinasi antara unit operasional dan bagian lingkungan dinilai kurang optimal. Perusahaan ingin memperbaiki sistem agar kepatuhan berjalan konsisten. Dalam konteks kepatuhan regulasi lingkungan, langkah paling tepat adalah apa? | Mengabaikan karena operasional normal | 0 | Menunda pelaporan hingga ada teguran resmi | 0 | Mengurangi kegiatan produksi | 0 | Melengkapi dokumen pelaporan dan memperkuat sistem pengawasan kepatuhan lingkungan | 2 | Menghapus unit pengelola lingkungan | 0 | Kepatuhan administratif penting untuk menghindari sanksi dan menjaga reputasi perusahaan. | D
Etika Pelayanan Publik | Seorang pegawai menerima hadiah dari pelanggan sebagai tanda terima kasih atas percepatan penyambungan air. Meskipun tidak diminta secara langsung, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan persepsi negatif. Perusahaan memiliki kode etik yang melarang penerimaan gratifikasi dalam bentuk apa pun. Direksi ingin menegaskan budaya integritas di seluruh lini pelayanan. Sosialisasi kode etik telah dilakukan, namun pengawasan perlu diperkuat. Kepercayaan publik sangat bergantung pada profesionalisme pegawai. Dalam konteks etika pelayanan publik, tindakan paling tepat adalah apa? | Membiarkan karena bentuknya hadiah kecil | 0 | Menganggap sebagai tradisi biasa | 0 | Mengabaikan karena tidak ada laporan resmi | 0 | Menghapus aturan gratifikasi | 0 | Menolak gratifikasi dan melaporkan sesuai mekanisme kode etik perusahaan | 2 | Penolakan dan pelaporan gratifikasi menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap PDAM. | E