## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Dasar Ilmu Elektromedis dan Regulasi Profesi | Seorang teknisi elektromedis baru harus memahami batas kewenangan profesinya dalam menangani peralatan medis di rumah sakit. Ia menemukan bahwa beberapa alat diagnostik digunakan tanpa kalibrasi terbaru. Dalam konteks regulasi profesi elektromedis, apa langkah paling tepat yang harus dilakukan untuk menjamin legalitas dan keamanan kerja sesuai standar nasional? | Melaporkan langsung ke kepala ruangan tanpa dokumentasi resmi | 0 | Menghentikan penggunaan alat sementara dan membuat laporan kalibrasi tertulis | 2 | Menunggu instruksi dokter penanggung jawab alat sebelum bertindak | 0 | Melakukan kalibrasi sendiri tanpa wewenang dari unit kalibrasi resmi | 0 | Meminta vendor datang tanpa membuat catatan internal | 0 | Jawaban yang benar adalah B, karena regulasi elektromedis mengharuskan penghentian penggunaan alat yang belum terkalibrasi dan pencatatan laporan tertulis sebagai bukti audit mutu dan legalitas kerja. | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Saat melakukan perawatan alat elektrosurgical, seorang teknisi mendapati kebocoran arus kecil yang terdeteksi pada grounding kabel. Dalam konteks keselamatan pasien dan operator, tindakan yang paling benar dan sesuai prinsip K3 adalah? | Menutup kebocoran dengan isolasi sementara untuk melanjutkan kerja | 0 | Memastikan pasien tidak menyentuh logam saat alat digunakan | 0 | Mematikan alat dan memeriksa sistem grounding dengan alat ukur standar | 2 | Melanjutkan prosedur karena kebocoran kecil tidak berbahaya | 0 | Mengabaikan karena sistem proteksi utama masih aktif | 0 | Kebocoran arus sekecil apa pun harus diperiksa dan dikonfirmasi dengan alat ukur standar, karena risiko listrik mikro dapat fatal. Prinsip K3 mewajibkan pemutusan daya sebelum pemeriksaan. | C
Pengelolaan dan Pemeliharaan Alat Elektromedis | Dalam sistem manajemen pemeliharaan alat rumah sakit, teknisi harus membuat jadwal pemeliharaan berdasarkan prioritas risiko. Jika suatu alat dengan frekuensi pemakaian tinggi menunjukkan tanda kerusakan minor, tindakan yang paling logis untuk menjaga keberlangsungan fungsi dan mutu alat adalah? | Mengganti alat dengan baru tanpa analisis lebih lanjut | 0 | Melakukan perbaikan segera tanpa mencatat di log pemeliharaan | 0 | Memasukkan alat ke daftar pemeliharaan preventif prioritas tinggi dan membuat laporan performa | 2 | Melaporkan kerusakan ke bagian administrasi tanpa tindakan teknis | 0 | Menunggu instruksi pengadaan sebelum perbaikan | 0 | Pemeliharaan berbasis risiko (risk-based maintenance) mengutamakan alat dengan tingkat penggunaan tinggi agar dicegah kegagalan dini. Maka pencatatan dan prioritas preventif adalah langkah yang benar. | C
Operasi Alat Elektromedis | Dalam prosedur pengoperasian monitor tanda vital, seorang teknisi menemukan hasil pembacaan tekanan darah tidak stabil. Ia sudah memastikan kabel, sensor, dan suplai daya berfungsi normal. Berdasarkan penalaran teknis, langkah paling rasional selanjutnya untuk menentukan sumber masalah adalah? | Mengganti sensor tekanan dengan model berbeda tanpa uji fungsi | 0 | Melakukan uji kalibrasi tekanan internal menggunakan simulator | 2 | Melaporkan masalah ke perawat pengguna untuk penggantian alat | 0 | Membersihkan layar monitor dan memeriksa tampilan visual | 0 | Me-restart sistem alat dan berharap hasil stabil | 0 | Pengujian fungsi internal dengan simulator merupakan metode valid untuk menentukan apakah gangguan berasal dari sistem pengukuran internal atau faktor eksternal. | B
Pengujian, Kalibrasi, dan Pengukuran | Sebuah alat EKG menunjukkan deviasi amplitudo hasil rekam dibandingkan dengan standar. Dalam prosedur kalibrasi, teknisi harus memastikan faktor toleransi sesuai batas yang diizinkan. Apa langkah utama yang harus dilakukan sebelum menetapkan bahwa alat perlu perbaikan komponen? | Membandingkan hasil dengan alat referensi yang sudah dikalibrasi resmi | 2 | Melakukan pembersihan elektroda untuk memastikan kontak sempurna | 0 | Mengganti kabel elektroda tanpa pemeriksaan lanjut | 0 | Mengatur ulang software alat ke mode default pabrik | 0 | Mengganti baterai cadangan untuk stabilisasi sinyal | 0 | Sebelum menyimpulkan kerusakan, hasil pengujian harus dibandingkan dengan alat referensi tersertifikasi agar diketahui apakah deviasi berasal dari alat atau faktor lingkungan. | A
Pencatatan, Pelaporan, dan Dokumentasi Teknik | Dalam proses audit mutu alat medis, ditemukan laporan pemeliharaan tanpa tanda tangan teknisi yang melakukan pemeriksaan. Dari perspektif sistem dokumentasi teknik yang benar, tindakan perbaikan administrasi yang paling tepat adalah? | Menambahkan tanda tangan kepala ruangan sebagai pengganti teknisi | 0 | Melengkapi tanda tangan teknisi pelaksana dengan waktu dan nomor referensi laporan | 2 | Mengarsipkan laporan tersebut tanpa revisi karena sudah selesai | 0 | Menghapus laporan agar tidak terjadi duplikasi | 0 | Membuat laporan baru tanpa menyertakan bukti lama | 0 | Akuntabilitas teknis memerlukan tanda tangan, waktu, dan referensi sebagai bukti tanggung jawab personal. Langkah yang benar adalah melengkapi laporan yang sudah ada. | B
Etika Profesi dan Pelayanan Kesehatan | Seorang teknisi menemukan data pasien tersimpan di memori alat diagnostik portabel. Berdasarkan etika profesi elektromedis, bagaimana seharusnya teknisi bertindak untuk menjaga kerahasiaan dan integritas profesinya? | Menghapus seluruh data tanpa konfirmasi pihak berwenang | 0 | Memberitahukan dokter penanggung jawab dan mendokumentasikan tindakan sesuai SOP | 2 | Membiarkan data tetap tersimpan karena bukan tanggung jawab teknisi | 0 | Menyalin data ke komputer pribadi untuk keamanan cadangan | 0 | Menginformasikan data kepada rekan kerja agar diketahui | 0 | Etika profesi menekankan kerahasiaan pasien dan koordinasi formal dengan tenaga medis terkait. Penghapusan harus disertai pelaporan resmi. | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Dalam ruang operasi, teknisi elektromedis diminta memeriksa alat lampu bedah dengan tegangan tinggi saat prosedur sedang berlangsung. Berdasarkan prinsip K3, keputusan yang paling aman dan profesional adalah? | Melakukan pemeriksaan segera demi kepentingan dokter | 0 | Menunda pemeriksaan sampai ruang steril dinyatakan aman untuk intervensi teknis | 2 | Memeriksa alat dengan sarung tangan tanpa mematikan daya | 0 | Mengambil data tegangan menggunakan multitester langsung di ruang operasi | 0 | Menginstruksikan perawat mematikan alat tanpa prosedur isolasi | 0 | Prinsip utama K3 adalah pencegahan risiko. Pemeriksaan di ruang operasi aktif dilarang karena potensi kontaminasi dan bahaya listrik tinggi. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Alat Elektromedis | Sebuah rumah sakit memiliki jadwal pemeliharaan alat sterilizer yang selalu tertunda karena keterbatasan teknisi. Dari sisi manajemen mutu peralatan medis, langkah terbaik untuk menjamin kinerja alat tetap sesuai standar adalah? | Menunggu alat rusak baru dilakukan perawatan | 0 | Menggunakan sistem outsourcing untuk pemeliharaan berkala dengan kontrol hasil oleh internal | 2 | Menunda jadwal hingga tersedia teknisi tetap | 0 | Melakukan pemeliharaan seadanya tanpa catatan | 0 | Membagi tanggung jawab ke bagian non-teknis | 0 | Penggunaan sistem outsourcing dengan kontrol mutu internal menjamin keberlanjutan pemeliharaan meski sumber daya terbatas, sesuai prinsip quality assurance. | B
Kemampuan Analitis dan Pemecahan Masalah Teknis | Seorang teknisi menemukan alat defibrillator tidak merespons saat uji fungsi, padahal indikator daya dan baterai menunjukkan normal. Berdasarkan logika analisis teknis, langkah pertama yang paling efektif untuk menentukan sumber masalah adalah? | Mengganti baterai meskipun indikator menunjukkan penuh | 0 | Menguji rangkaian output dengan beban dummy load sesuai spesifikasi | 2 | Membuka casing alat untuk mengecek papan sirkuit | 0 | Mengirim alat langsung ke pabrikan tanpa analisis awal | 0 | Melakukan reset software tanpa melihat hasil diagnostik | 0 | Analisis awal harus berbasis uji output dengan dummy load agar diketahui apakah masalah ada pada sirkuit keluaran, bukan hanya suplai daya. | B
Dasar Ilmu Elektromedis dan Regulasi Profesi | Dalam praktik profesi elektromedis, setiap tindakan teknis yang dilakukan harus sesuai dengan standar kompetensi dan kode etik profesi. Seorang teknisi baru diminta untuk memperbaiki alat ventilator tanpa supervisi dan tanpa izin praktik yang masih berlaku. Ia merasa mampu melakukannya karena memiliki pengalaman teknis sebelumnya di tempat lain. Namun, secara hukum dan regulasi profesi, tindakan ini menimbulkan implikasi serius terhadap keselamatan pasien dan keabsahan kerja. Berdasarkan regulasi yang berlaku, apa langkah paling tepat untuk dilakukan sebelum ia menjalankan tugas tersebut? | Melaksanakan tugas karena kemampuan teknis sudah mencukupi | 0 | Meminta izin tertulis dari kepala instalasi elektromedis dan memastikan izin praktik aktif | 2 | Mengikuti instruksi dokter penanggung jawab tanpa konfirmasi regulasi | 0 | Melakukan tindakan langsung untuk menunjukkan kompetensi | 0 | Melapor kepada HRD tanpa mencatat kondisi alat | 0 | Regulasi profesi mewajibkan teknisi memiliki izin praktik aktif sebelum menangani alat medis. Tindakan tanpa izin dapat melanggar hukum dan mengancam keselamatan pasien. | B
Pengujian, Kalibrasi, dan Pengukuran | Seorang teknisi melakukan pengujian ulang pada alat infusion pump setelah perawatan berkala. Ia menemukan hasil pengujian menunjukkan ketidaksesuaian antara volume aktual dan yang tertera pada layar alat. Setelah memastikan alat ukur pembanding telah dikalibrasi, ia mencurigai adanya deviasi internal pada sistem kontrol volume. Dalam kasus seperti ini, apa langkah selanjutnya yang paling tepat sesuai prosedur kalibrasi standar internasional? | Melakukan pengaturan ulang parameter sistem kontrol internal dan mencatat hasilnya | 2 | Mengganti komponen mekanik pompa tanpa verifikasi lebih lanjut | 0 | Membuat laporan hasil pengujian tanpa tindakan korektif | 0 | Melakukan pengujian hanya satu kali untuk efisiensi waktu | 0 | Menghapus data hasil pengujian yang tidak sesuai | 0 | Prosedur kalibrasi menuntut pengaturan ulang parameter sistem bila hasil berbeda signifikan, dengan dokumentasi hasil sebelum dan sesudah koreksi. | A
Pengelolaan dan Pemeliharaan Alat Elektromedis | Sebuah rumah sakit memiliki lebih dari 300 alat elektromedis aktif. Manajemen meminta tim elektromedis membuat sistem prioritas pemeliharaan berdasarkan tingkat risiko klinis. Dalam pelaksanaannya, teknisi harus mampu menilai alat mana yang berdampak langsung pada keselamatan pasien dan mana yang bersifat pendukung. Namun, kesalahan sering terjadi ketika teknisi hanya menilai dari frekuensi pemakaian tanpa mempertimbangkan potensi risiko klinis. Berdasarkan prinsip manajemen aset medis, apa pendekatan yang paling benar dalam menentukan prioritas pemeliharaan alat? | Berdasarkan nilai ekonomis alat yang paling mahal | 0 | Berdasarkan risiko kegagalan alat terhadap keselamatan pasien dan layanan klinis | 2 | Berdasarkan jadwal pengadaan dan umur alat | 0 | Berdasarkan permintaan dokter pengguna alat | 0 | Berdasarkan tingkat kesulitan teknis perbaikan | 0 | Prinsip manajemen aset medis menetapkan prioritas berdasarkan tingkat risiko terhadap keselamatan dan mutu layanan klinis, bukan sekadar intensitas pemakaian. | B
Operasi Alat Elektromedis | Dalam pengoperasian defibrillator, seorang teknisi menemukan bahwa alat tidak memberikan energi sesuai pengaturan meskipun indikator menunjukkan normal. Ia memeriksa koneksi, kapasitor, dan sistem output, namun semua tampak baik. Berdasarkan prinsip kerja defibrillator, kemungkinan besar masalah terletak pada kalibrasi sistem pemantauan energi atau pengukuran impedansi pasien simulatif. Dalam kondisi seperti ini, apa langkah paling tepat untuk memastikan keakuratan sistem pengiriman energi? | Melakukan pengujian dengan beban dummy load dan alat ukur energi eksternal | 2 | Mengulang pengujian tanpa beban untuk melihat perbedaan | 0 | Mengganti baterai alat karena kemungkinan suplai tidak stabil | 0 | Mengandalkan indikator visual pada layar | 0 | Menghubungi vendor tanpa analisis teknis | 0 | Pengujian defibrillator wajib dilakukan dengan beban simulatif menggunakan dummy load dan energy analyzer untuk memastikan akurasi output. | A
Etika Profesi dan Pelayanan Kesehatan | Dalam situasi darurat, seorang teknisi diminta untuk mengoperasikan alat respirator tanpa instruksi tertulis dari dokter penanggung jawab pasien. Ia tahu bahwa pasien dalam kondisi kritis dan alat tersebut penting untuk mempertahankan fungsi napas. Namun, secara etis, elektromedis bukanlah tenaga medis yang berhak melakukan tindakan terapi. Dalam kondisi dilema seperti ini, apa tindakan profesional yang paling benar menurut etika profesi elektromedis? | Melakukan pengoperasian alat setelah berkonsultasi dan mendapat izin lisan dari dokter | 2 | Mengoperasikan alat langsung demi menyelamatkan pasien tanpa izin | 0 | Menolak permintaan tanpa memberikan solusi | 0 | Meminta perawat mengambil keputusan tanpa melibatkan dokter | 0 | Menghubungi keluarga pasien untuk meminta izin tindakan | 0 | Etika profesi menekankan bahwa tindakan harus mendapat otorisasi medis, tetapi konsultasi lisan dalam keadaan darurat diizinkan sebagai bukti koordinasi profesional. | A
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Dalam inspeksi alat listrik di ICU, teknisi menemukan arus bocor sebesar 300 µA pada sistem grounding tempat tidur pasien. Nilai ini masih di bawah ambang batas maksimum yang diizinkan, namun cukup tinggi dibandingkan dengan alat lain di ruangan itu. Berdasarkan prinsip K3, apa yang sebaiknya dilakukan untuk menjamin keselamatan pasien tanpa menghentikan layanan secara total? | Memantau arus bocor secara berkala dan melaporkan hasil pengukuran untuk evaluasi lebih lanjut | 2 | Mengabaikan karena masih di bawah batas aman | 0 | Mengganti seluruh sistem grounding tanpa analisis penyebab | 0 | Menghentikan semua peralatan listrik di ICU sementara waktu | 0 | Menyalakan ulang sistem listrik untuk mengembalikan kestabilan | 0 | Prinsip K3 menekankan tindakan pencegahan berbasis data. Pemantauan berkala dan dokumentasi hasil adalah tindakan aman tanpa menghentikan layanan. | A
Pencatatan, Pelaporan, dan Dokumentasi Teknik | Dalam audit tahunan rumah sakit, ditemukan beberapa laporan pemeliharaan alat medis yang tidak memuat hasil pengukuran kalibrasi, hanya berisi tanda tangan teknisi. Auditor mempertanyakan keabsahan laporan tersebut karena tidak menunjukkan bukti kinerja alat. Berdasarkan sistem dokumentasi teknik yang baik, bagaimana seharusnya laporan tersebut diperbaiki? | Menambahkan hasil pengukuran dan bukti kalibrasi yang relevan serta tanda tangan verifikasi | 2 | Menghapus laporan lama dan mengganti dengan format baru | 0 | Menyimpan laporan tanpa perubahan karena sudah ditandatangani | 0 | Menambahkan tanda tangan kepala ruangan tanpa data teknis | 0 | Membuat laporan terpisah tanpa mengaitkan laporan lama | 0 | Laporan pemeliharaan harus mencantumkan bukti hasil ukur, nilai deviasi, dan tanda verifikasi agar memenuhi standar akuntabilitas. | A
Pengelolaan dan Pemeliharaan Alat Elektromedis | Dalam suatu program pemeliharaan, alat autoclave sering menunjukkan error suhu yang fluktuatif. Teknisi telah melakukan kalibrasi sensor, namun hasilnya tetap tidak konsisten. Berdasarkan prinsip troubleshooting, langkah analitis apa yang paling efektif untuk menentukan akar masalah sebelum melakukan penggantian komponen mahal? | Menganalisis hubungan antara siklus pemanasan dan kestabilan tekanan ruang sterilisasi | 2 | Mengganti seluruh sistem kontrol suhu tanpa pemeriksaan lanjut | 0 | Mengatur ulang program otomatis tanpa memeriksa komponen | 0 | Melakukan perawatan mekanik tanpa memeriksa sensor | 0 | Menunda pemeriksaan sampai alat rusak total | 0 | Kestabilan suhu autoclave dipengaruhi oleh keseimbangan tekanan dan pemanasan. Analisis relasi antar variabel ini penting untuk menemukan akar masalah. | A
Pengujian, Kalibrasi, dan Pengukuran | Seorang teknisi sedang menguji alat timbangan pasien digital dan menemukan penyimpangan 0,3 kg dari standar setelah kalibrasi. Ia tahu bahwa batas toleransi alat ini adalah ±0,2 kg. Jika penyimpangan tetap sama setelah tiga kali uji ulang, apa langkah yang paling tepat dilakukan agar hasil pengujian sah secara teknis? | Melaporkan hasil penyimpangan dan merekomendasikan perbaikan atau penggantian sensor berat | 2 | Menuliskan hasil rata-rata dari ketiga pengujian untuk mendekati batas toleransi | 0 | Mengabaikan karena selisihnya kecil dan tidak memengaruhi hasil klinis | 0 | Mengatur ulang tampilan alat tanpa melakukan perbaikan | 0 | Melanjutkan penggunaan alat dengan catatan sementara | 0 | Standar kalibrasi menyatakan bila hasil menyimpang di luar toleransi, alat harus diperbaiki atau dikalibrasi ulang sebelum digunakan. | A
Kemampuan Analitis dan Pemecahan Masalah Teknis | Saat melakukan pengecekan alat monitor tekanan darah digital, teknisi menemukan hasil pembacaan tekanan tidak stabil padahal sumber daya dan sensor berfungsi baik. Setelah analisis, kemungkinan penyebabnya adalah interferensi sinyal dari lingkungan sekitar. Dalam konteks analisis teknis, tindakan terbaik untuk memastikan validitas hasil pengukuran adalah? | Melakukan pengujian ulang di lingkungan yang bebas gangguan elektromagnetik | 2 | Mengganti seluruh komponen elektronik alat tanpa analisis lanjut | 0 | Mengulang kalibrasi tanpa mengubah kondisi ruangan | 0 | Meningkatkan sensitivitas alat agar hasil stabil | 0 | Melaporkan hasil tanpa melakukan verifikasi tambahan | 0 | Gangguan elektromagnetik sering memengaruhi akurasi pengukuran tekanan digital. Uji ulang di area bebas interferensi memastikan validitas hasil. | A
Dasar Ilmu Elektromedis dan Regulasi Profesi | Seorang tenaga elektromedis dituntut memahami batas kewenangan profesinya sesuai regulasi nasional. Dalam praktiknya, banyak kasus terjadi ketika tenaga teknis melakukan tindakan di luar kompetensinya, seperti modifikasi alat tanpa pengawasan teknisi senior atau tanpa izin otoritas fasilitas kesehatan. Hal ini berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan dan dapat mengancam keselamatan pasien. Oleh karena itu, pemahaman tentang regulasi profesi menjadi penting agar tidak terjadi pelanggaran etik maupun hukum. Berdasarkan prinsip dasar tersebut, tindakan yang paling tepat dilakukan oleh tenaga elektromedis saat dihadapkan pada alat dengan kerusakan di luar kewenangan perbaikannya adalah? | Melaporkan kondisi alat dan menyerahkan perbaikan kepada pihak berwenang. | 2 | Mencoba memperbaiki alat sesuai petunjuk manual pengguna. | 0 | Melakukan uji fungsi langsung pada pasien untuk memastikan alat masih bisa digunakan. | 0 | Menghubungi vendor tanpa laporan resmi ke atasan. | 0 | Membiarkan alat tetap digunakan selama masih berfungsi sebagian. | 0 | Tenaga elektromedis wajib bekerja sesuai batas kompetensinya. Jika kerusakan di luar kewenangan, harus dilaporkan ke pihak yang berwenang agar penanganan dilakukan dengan aman dan sesuai regulasi. | A
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Dalam instalasi alat elektromedis bertegangan tinggi seperti defibrillator, faktor keselamatan operator dan pasien menjadi prioritas utama. Operator harus memahami risiko arus bocor dan potensi sengatan listrik yang bisa menyebabkan cedera fatal. Tindakan pencegahan seperti penggunaan sarung tangan isolator, pengecekan grounding, dan pemeriksaan kabel harus dilakukan secara sistematis sebelum alat dioperasikan. Kesalahan kecil, seperti kabel yang aus, dapat berakibat serius. Berdasarkan prinsip K3, langkah pertama yang wajib dilakukan sebelum memulai pengujian alat dengan sumber tegangan tinggi adalah? | Memastikan alat telah dihubungkan ke pasien untuk pengujian fungsi. | 0 | Mengecek kondisi visual alat, kabel, dan sistem grounding secara menyeluruh. | 2 | Menghidupkan alat langsung untuk memastikan daya berfungsi normal. | 0 | Menyemprot alat dengan cairan pembersih sebelum diuji. | 0 | Melakukan kalibrasi langsung tanpa pemeriksaan fisik awal. | 0 | Langkah awal K3 adalah memastikan alat dan kabel dalam kondisi baik serta grounding aman sebelum alat digunakan, guna menghindari bahaya listrik. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Alat Elektromedis | Dalam sistem pengelolaan alat rumah sakit, teknisi elektromedis harus mencatat semua aktivitas pemeliharaan, mulai dari pemeriksaan rutin hingga perbaikan darurat. Kadang ditemukan kondisi alat yang tidak sesuai spesifikasi, namun masih berfungsi sebagian. Dalam situasi seperti itu, keputusan untuk tetap menggunakan alat perlu berdasarkan pertimbangan risiko dan regulasi. Agar akuntabilitas tetap terjaga, tindakan yang paling tepat dilakukan oleh teknisi adalah? | Melaporkan kondisi alat, membuat catatan pemeliharaan, dan menonaktifkan alat sampai hasil pemeriksaan selesai. | 0 | Mengizinkan alat tetap digunakan sambil menunggu jadwal kalibrasi berikutnya. | 0 | Menggunakan alat hanya untuk pasien internal yang risikonya lebih kecil. | 0 | Mencatat kondisi alat dalam logbook dan melakukan evaluasi ulang setelah pemeriksaan lengkap. | 2 | Membiarkan alat digunakan selama tidak ada keluhan dari pengguna. | 0 | Dokumentasi teknis harus selalu disertai evaluasi kondisi alat agar keamanan pasien tetap terjamin. | D
Operasi Alat Elektromedis | Penggunaan mesin suction di ruang operasi harus memperhatikan aspek tekanan negatif yang dihasilkan. Kesalahan pengaturan tekanan dapat menyebabkan trauma jaringan pada pasien. Operator wajib memahami manual alat dan prosedur pengaturan tekanan yang aman sesuai standar klinis. Jika alat menunjukkan fluktuasi tekanan yang tidak stabil selama operasi, tindakan terbaik yang harus dilakukan adalah? | Melanjutkan operasi dengan memantau tekanan secara visual. | 0 | Menghentikan penggunaan alat dan mengganti dengan unit cadangan yang telah teruji. | 2 | Mengatur ulang tekanan sambil alat tetap dioperasikan. | 0 | Menunggu tekanan stabil sambil operasi berjalan. | 0 | Menambah daya hisap untuk mempercepat prosedur. | 0 | Menghentikan alat yang tidak stabil mencegah cedera pasien dan menjaga keamanan operasi. | B
Pengujian, Kalibrasi, dan Pengukuran | Ketika melakukan kalibrasi EKG, teknisi menemukan adanya perbedaan hasil antara dua kanal yang seharusnya identik. Kalibrasi telah dilakukan sesuai prosedur, tetapi hasil tetap menunjukkan deviasi kecil. Dalam hal ini, penentuan apakah alat masih layak digunakan harus mengacu pada standar tertentu yang menetapkan batas toleransi kesalahan. Berdasarkan prinsip kalibrasi, tindakan yang paling sesuai adalah? | Membiarkan alat digunakan karena deviasi kecil tidak signifikan. | 0 | Mengulangi kalibrasi tanpa memperhatikan hasil awal. | 0 | Mengacu pada standar toleransi alat yang berlaku (misalnya IEC atau SNI) sebelum memutuskan kelayakan. | 2 | Mengganti seluruh komponen alat tanpa pemeriksaan lanjut. | 0 | Melaporkan hasil ke dokter pengguna untuk keputusan penggunaan. | 0 | Setiap hasil kalibrasi harus dibandingkan dengan toleransi standar yang diakui sebelum keputusan penggunaan diambil. | C
Pencatatan, Pelaporan, dan Dokumentasi Teknik | Dokumentasi hasil kalibrasi dan perawatan alat medis merupakan bagian dari sistem mutu fasilitas kesehatan. Ketidaklengkapan data dapat menyebabkan audit gagal dan akreditasi terancam. Oleh karena itu, setiap tindakan teknis harus dicatat secara sistematis dan dapat diverifikasi. Dalam praktiknya, teknisi sering tergoda hanya mencatat hasil akhir tanpa menuliskan prosedur yang dilakukan. Apa dampak utama dari pengabaian tersebut terhadap mutu layanan? | Meningkatkan efisiensi waktu dokumentasi. | 0 | Menurunkan keandalan data teknis dan mengurangi akuntabilitas. | 2 | Tidak berpengaruh selama alat berfungsi baik. | 0 | Membuat laporan lebih mudah dibaca auditor. | 0 | Mempercepat proses kalibrasi rutin. | 0 | Data teknis yang tidak lengkap mengurangi transparansi dan akuntabilitas hasil pekerjaan. | B
Etika Profesi dan Pelayanan Kesehatan | Dalam bekerja, seorang teknisi elektromedis sering dihadapkan pada dilema antara efisiensi waktu dan kepatuhan terhadap prosedur etika profesi. Misalnya, ia diminta mempercepat pemeriksaan alat dengan melewati langkah verifikasi data pasien agar waktu pelayanan lebih cepat. Secara etika profesi, tindakan yang harus diambil adalah? | Tetap mengikuti prosedur dan memastikan seluruh data pasien diverifikasi. | 2 | Mengabaikan verifikasi data agar pasien tidak menunggu terlalu lama. | 0 | Menyerahkan keputusan pada perawat yang bertanggung jawab. | 0 | Melakukan pemeriksaan tanpa dokumentasi untuk efisiensi. | 0 | Menjalankan prosedur seadanya agar pelayanan tetap berjalan. | 0 | Etika profesi menuntut integritas dan kepatuhan terhadap prosedur meski dalam tekanan efisiensi waktu. | A
Kemampuan Analitis dan Pemecahan Masalah Teknis | Sebuah alat monitor vital menunjukkan hasil saturasi oksigen yang tidak wajar (di bawah 80%) pada beberapa pasien berbeda. Setelah pengecekan awal, sensor tampak normal dan tidak ada kerusakan kabel. Dalam kasus seperti ini, analisis logis yang paling tepat dilakukan teknisi adalah? | Mengganti sensor tanpa pemeriksaan sistem lain. | 0 | Memeriksa kemungkinan gangguan pada sistem kalibrasi internal alat. | 2 | Menganggap hasil benar dan melaporkan ke dokter tanpa analisis. | 0 | Membersihkan alat dan menggunakannya kembali tanpa pengujian. | 0 | Menyalahkan kesalahan operator tanpa pemeriksaan teknis. | 0 | Deviasi hasil harus dianalisis mulai dari kemungkinan kesalahan sistem kalibrasi, bukan langsung mengganti komponen. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Alat Elektromedis | Dalam manajemen inventaris alat medis, prioritas perawatan ditentukan berdasarkan risiko klinis dan frekuensi penggunaan. Kadang alat berisiko tinggi luput dari jadwal pemeliharaan karena kesalahan pencatatan. Jika hal ini terjadi, apa langkah pertama yang paling tepat dilakukan teknisi? | Menjalankan pemeliharaan darurat dan memperbarui data inventaris. | 2 | Menghapus data lama tanpa laporan. | 0 | Menunggu jadwal audit berikutnya. | 0 | Mengalihkan tanggung jawab ke staf administrasi. | 0 | Menonaktifkan alat tanpa laporan resmi. | 0 | Prioritas pertama adalah pemeliharaan segera disertai pembaruan data agar sistem inventaris tetap valid. | A
Dasar Ilmu Elektromedis dan Regulasi Profesi | Dalam lingkup kerja elektromedis, standar operasional harus sesuai regulasi pemerintah dan standar internasional yang berlaku. Ketika sebuah rumah sakit menerima alat baru yang belum memiliki sertifikasi SNI atau IEC, teknisi elektromedis harus berhati-hati. Apa tindakan profesional yang paling sesuai dilakukan sebelum alat digunakan untuk pelayanan pasien? | Melakukan pengujian mandiri tanpa acuan standar. | 0 | Menggunakan alat setelah memastikan fungsi dasarnya berjalan. | 0 | Menunggu konfirmasi dan validasi dari lembaga sertifikasi resmi. | 2 | Mengandalkan rekomendasi pengguna sebelumnya. | 0 | Menggunakan alat pada uji coba pasien dengan pengawasan dokter. | 0 | Penggunaan alat harus menunggu validasi dari lembaga sertifikasi yang berwenang untuk menjamin keselamatan. | C
Dasar Ilmu Elektromedis dan Regulasi Profesi | Seorang tenaga elektromedis diharuskan memahami regulasi praktik profesinya, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan dan Kode Etik Elektromedis. Ketika terjadi perbedaan antara SOP rumah sakit dengan ketentuan dalam Permenkes, seorang tenaga elektromedis harus dapat menentukan prioritas tindakan agar tidak melanggar hukum dan etika profesi. Dalam konteks ini, keputusan profesional yang paling tepat diambil adalah? | Mengikuti SOP rumah sakit sepenuhnya meski bertentangan dengan Permenkes. | 0 | Melapor ke kepala instalasi untuk meminta revisi SOP sesuai regulasi nasional. | 2 | Menyesuaikan prosedur kerja sesuai kenyamanan teknisi senior. | 0 | Mengabaikan perbedaan karena dianggap tidak signifikan. | 0 | Melaksanakan pekerjaan sesuai kebiasaan praktik di lapangan. | 0 | Dalam kasus perbedaan SOP dengan regulasi, tenaga elektromedis wajib mengacu pada regulasi tertinggi, yakni Permenkes, dan melapor untuk revisi. | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Pada proses pembersihan dan perawatan autoclave, teknisi menemukan adanya kebocoran kecil pada sambungan pipa uap. Alat masih berfungsi, namun tekanan uap tidak stabil. Dalam konteks K3, keputusan teknis yang paling tepat untuk menjamin keselamatan operator dan pasien adalah? | Melanjutkan operasi alat karena kebocoran masih kecil. | 0 | Menutup sementara alat dari penggunaan hingga dilakukan pemeriksaan dan perbaikan. | 2 | Mengatur tekanan lebih rendah agar alat tetap bisa digunakan. | 0 | Melaporkan ke dokter pengguna tanpa menghentikan alat. | 0 | Menggunakan isolasi tambahan di area bocor agar aman sementara. | 0 | Prinsip utama K3 adalah menghentikan penggunaan alat yang memiliki potensi bahaya sampai perbaikan tuntas dilakukan. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Alat Elektromedis | Dalam sistem pemeliharaan alat rumah sakit, jadwal kalibrasi harus mengikuti standar tertentu, misalnya setiap 6 atau 12 bulan tergantung jenis alat. Namun, jika alat menunjukkan performa tidak stabil sebelum jadwal kalibrasi tiba, apa langkah profesional yang seharusnya diambil teknisi elektromedis? | Menunggu jadwal kalibrasi rutin berikutnya. | 0 | Melakukan kalibrasi ulang darurat dengan mencatat alasan dan hasilnya. | 2 | Menonaktifkan alat tanpa laporan resmi. | 0 | Menggunakan alat sambil mencatat penyimpangan pada logbook. | 0 | Melakukan pemeriksaan visual tanpa uji kalibrasi. | 0 | Kalibrasi darurat diperlukan jika performa alat berubah sebelum jadwal rutin demi menjaga akurasi dan keselamatan pasien. | B
Operasi Alat Elektromedis | Ketika melakukan pengujian monitor pasien di ruang ICU, seorang teknisi menemukan adanya interferensi pada tampilan EKG setiap kali alat defibrillator diaktifkan di ruangan tersebut. Ia harus menentukan sumber masalah dan solusinya tanpa mengganggu kegiatan medis. Langkah terbaik yang mencerminkan kemampuan analitis dan keamanan kerja adalah? | Mengganti kabel EKG dengan kabel lebih panjang. | 0 | Melakukan pengujian isolasi dan grounding sistem ruangan serta alat terkait. | 2 | Menonaktifkan defibrillator tanpa izin dokter. | 0 | Mengubah posisi pasien agar lebih jauh dari alat defibrillator. | 0 | Membersihkan konektor elektroda agar sinyal lebih stabil. | 0 | Interferensi sinyal antaralat biasanya disebabkan oleh grounding yang tidak sempurna; pemeriksaan sistem isolasi adalah langkah paling tepat. | B
Pengujian, Kalibrasi, dan Pengukuran | Dalam proses pengukuran suhu inkubator bayi, hasil pembacaan menunjukkan selisih 0,8°C dibandingkan termometer standar kalibrasi. Sebagai teknisi, langkah terbaik untuk menentukan apakah alat tersebut masih layak digunakan adalah? | Mengabaikan selisih karena nilainya kecil. | 0 | Membandingkan hasil dengan batas toleransi yang tercantum pada standar alat (misal ±1°C). | 2 | Menyetel ulang alat tanpa melakukan konfirmasi hasil kalibrasi. | 0 | Melaporkan langsung alat rusak tanpa pemeriksaan lebih lanjut. | 0 | Mengganti sensor suhu tanpa uji ulang. | 0 | Alat masih dapat digunakan jika penyimpangan masih dalam batas toleransi yang diatur oleh standar resmi. | B
Pencatatan, Pelaporan, dan Dokumentasi Teknik | Setiap kegiatan perawatan alat elektromedis wajib dicatat dalam logbook, termasuk tanggal, teknisi pelaksana, dan hasil pemeriksaan. Namun, dalam praktiknya, beberapa teknisi hanya mencatat tindakan besar seperti penggantian suku cadang, tanpa menuliskan perawatan rutin. Apa dampak utama dari kelalaian tersebut terhadap sistem mutu fasilitas kesehatan? | Mempercepat proses dokumentasi karena hanya data penting yang tercatat. | 0 | Mengurangi keakuratan riwayat alat dan menyulitkan audit mutu. | 2 | Tidak berpengaruh selama alat masih berfungsi normal. | 0 | Menurunkan beban administrasi teknisi lapangan. | 0 | Memudahkan laporan akhir tahunan karena data lebih ringkas. | 0 | Ketidaklengkapan data dapat menyebabkan audit gagal dan menurunkan akuntabilitas teknis. | B
Etika Profesi dan Pelayanan Kesehatan | Dalam bekerja di rumah sakit kecil, seorang teknisi elektromedis diminta oleh manajemen untuk menandatangani laporan kalibrasi alat yang sebenarnya belum dilakukan demi mempercepat proses akreditasi. Dari sisi etika profesi, tindakan yang seharusnya diambil teknisi adalah? | Menolak menandatangani laporan palsu dan melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang. | 2 | Menandatangani laporan karena tekanan manajemen dianggap wajar. | 0 | Melakukan tanda tangan dengan catatan internal pribadi. | 0 | Membiarkan rekan lain menandatangani laporan tersebut. | 0 | Mengisi laporan seadanya agar terlihat lengkap. | 0 | Kode etik elektromedis menuntut integritas; menolak tindakan pemalsuan data adalah sikap yang benar secara profesional. | A
Kemampuan Analitis dan Pemecahan Masalah Teknis | Sebuah nebulizer menunjukkan tekanan udara yang menurun setiap beberapa menit pemakaian. Setelah dicek, kompresor masih berfungsi dan tidak ditemukan kebocoran udara. Berdasarkan logika analitis, apa penyebab paling mungkin dari gejala tersebut? | Filter udara tersumbat akibat akumulasi debu halus. | 2 | Kabel daya mengalami penurunan tegangan. | 0 | Tabung obat terlalu penuh. | 0 | Aliran udara terlalu kencang di awal penggunaan. | 0 | Alat digunakan di ruangan dengan suhu terlalu rendah. | 0 | Penurunan tekanan periodik biasanya disebabkan oleh sumbatan pada filter udara yang menghambat aliran udara ke sistem. | A
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Dalam pemeriksaan mesin X-ray, seorang teknisi mendapati bahwa pintu pelindung radiasi tidak tertutup rapat. Walau tingkat paparan masih di bawah ambang batas, tindakan yang harus dilakukan sesuai prinsip K3 adalah? | Mengoperasikan alat sambil memastikan pintu tidak terbuka penuh. | 0 | Menunda operasi alat dan melaporkan potensi bahaya radiasi kepada pengelola K3. | 2 | Menggunakan alat hanya untuk pemeriksaan singkat. | 0 | Menutup pintu dengan benda sementara agar tetap rapat. | 0 | Melanjutkan pemeriksaan karena dosis radiasi masih aman. | 0 | Setiap potensi paparan radiasi harus ditangani segera dengan penghentian operasi dan pelaporan bahaya. | B
Pengelolaan dan Pemeliharaan Alat Elektromedis | Dalam manajemen aset alat rumah sakit, data inventaris menunjukkan adanya duplikasi nomor seri alat yang sama pada dua perangkat berbeda. Sebagai teknisi elektromedis, tindakan pertama yang paling benar dilakukan adalah? | Menghapus salah satu data inventaris tanpa verifikasi. | 0 | Melakukan verifikasi fisik terhadap kedua alat dan memperbaiki data sesuai identitas aslinya. | 2 | Melaporkan ke bagian administrasi tanpa pemeriksaan lapangan. | 0 | Mengabaikan karena alat tetap berfungsi normal. | 0 | Membuat nomor seri baru tanpa konfirmasi. | 0 | Verifikasi fisik adalah langkah pertama agar integritas data inventaris dan sistem mutu terjaga. | B
Dasar Ilmu Elektromedis dan Regulasi Profesi | Dalam praktik kerja, tenaga elektromedis wajib berpegang pada kode etik profesi untuk menghindari pelanggaran hukum dan moral. Misalnya, saat menerima alat medis dari vendor tanpa sertifikat kelayakan, teknisi harus memahami konsekuensi hukum penggunaan alat tersebut. Kode etik menegaskan bahwa keselamatan pasien adalah prioritas di atas efisiensi atau tekanan administratif. Dalam kasus ini, tindakan paling tepat yang sesuai prinsip profesional adalah? | Menggunakan alat karena tekanan dari pihak rumah sakit. | 0 | Mengujicoba alat secara terbatas tanpa laporan tertulis. | 0 | Menggunakan alat dengan tanggung jawab pribadi. | 0 | Menolak penggunaan alat dan melaporkan kepada pimpinan fasilitas kesehatan. | 2 | Menunggu validasi dari lembaga sertifikasi alat kesehatan. | 0 | Menolak penggunaan alat tanpa sertifikasi merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum dan etika profesi. | D
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Seorang teknisi sedang melakukan pemeriksaan alat ventilator di ruang isolasi pasien menular. Ia menyadari bahwa salah satu selang alat bocor saat pengujian tekanan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan aerosol berbahaya. Berdasarkan prinsip K3, tindakan pertama yang harus dilakukan teknisi adalah? | Melanjutkan pengujian agar tidak mengganggu pelayanan. | 0 | Menutup bocoran dengan perekat sementara. | 0 | Melaporkan kerusakan setelah proses pengujian selesai. | 0 | Menghentikan pengujian dan mengganti selang dengan komponen baru sesuai standar. | 2 | Menggunakan APD tambahan tanpa memperbaiki alat. | 0 | Pengujian harus dihentikan segera dan komponen diganti agar tidak membahayakan keselamatan operator dan pasien. | D
Pengelolaan dan Pemeliharaan Alat Elektromedis | Dalam sistem pemeliharaan rumah sakit, teknisi menemukan alat suction yang menghasilkan suara tidak normal. Berdasarkan panduan pabrikan, suara abnormal dapat disebabkan oleh pompa atau filter udara tersumbat. Jika hal ini diabaikan, dapat mempengaruhi performa alat dan keselamatan pasien. Maka tindakan profesional yang harus dilakukan teknisi adalah? | Mengabaikan suara karena alat masih berfungsi. | 0 | Melanjutkan penggunaan alat sambil mengawasi bunyinya. | 0 | Mencatat kondisi tersebut tanpa pemeriksaan lebih lanjut. | 0 | Melakukan pemeriksaan filter dan pompa, lalu mencatat hasil pemeriksaan dalam logbook. | 2 | Melakukan kalibrasi ulang tanpa pemeriksaan komponen. | 0 | Pemeriksaan langsung terhadap sumber suara penting agar potensi kerusakan dapat dicegah sebelum alat gagal berfungsi. | D
Operasi Alat Elektromedis | Dalam penggunaan alat defibrillator, setiap operator harus memahami prinsip pengosongan kapasitor sebelum menyentuh elektroda. Seorang teknisi baru secara tidak sengaja memegang elektroda setelah tes fungsi alat. Meski alat telah dimatikan, risiko sisa muatan listrik masih ada. Berdasarkan prinsip keselamatan kerja, apa yang seharusnya dilakukan sebelum menyentuh elektroda? | Mematikan alat dari tombol utama. | 0 | Menunggu selama 5 detik sebelum menyentuh elektroda. | 0 | Menyentuh elektroda dengan sarung tangan isolator. | 0 | Mengosongkan muatan kapasitor dengan prosedur discharge sesuai manual alat. | 2 | Memeriksa indikator arus sisa pada panel kontrol alat. | 0 | Setiap defibrillator wajib dikosongkan muatan kapasitor agar aman dari kejutan listrik residu. | D
Pengujian, Kalibrasi, dan Pengukuran | Pada proses kalibrasi tensimeter digital, hasil pengukuran menunjukkan tekanan selalu lebih rendah 5 mmHg dari standar manometer referensi. Kondisi ini berulang meski kalibrasi diulang tiga kali. Apa langkah paling benar yang harus dilakukan teknisi untuk memastikan alat memenuhi standar akurasi? | Menganggap deviasi kecil tersebut masih aman digunakan. | 0 | Mengulangi kalibrasi hingga hasil serupa diabaikan. | 0 | Melaporkan alat rusak tanpa pemeriksaan lanjut. | 0 | Membandingkan hasil pengukuran dengan standar referensi tambahan sebelum keputusan akhir. | 2 | Mengganti komponen sensor tekanan secara langsung. | 0 | Pengujian perlu dibandingkan dengan alat referensi tambahan agar kesalahan sistem dapat dipastikan objektif. | D
Pencatatan, Pelaporan, dan Dokumentasi Teknik | Dalam proses audit internal rumah sakit, ditemukan bahwa beberapa laporan pemeliharaan alat tidak ditandatangani oleh teknisi pelaksana. Hal ini menyebabkan dokumen dianggap tidak sah. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh teknisi untuk memperbaiki sistem dokumentasi agar dapat diandalkan? | Menggunakan tanda tangan elektronik tanpa verifikasi identitas. | 0 | Menyerahkan laporan ke atasan untuk tanda tangan kolektif. | 0 | Membiarkan dokumen tanpa tanda tangan karena sudah ada catatan digital. | 0 | Melakukan pembaruan sistem verifikasi laporan dengan autentikasi identitas teknisi. | 0 | Menandatangani seluruh laporan sesuai pekerjaan yang dilakukan untuk menjamin akuntabilitas teknis. | 2 | Dokumen harus memiliki bukti autentikasi dan tanda tangan sah agar valid secara hukum dan administratif. | E
Etika Profesi dan Pelayanan Kesehatan | Dalam kondisi darurat, seorang teknisi elektromedis diminta memperbaiki alat EKG di ruang IGD tanpa menggunakan APD lengkap karena waktu terbatas. Namun, alat tersebut berpotensi menimbulkan risiko sengatan listrik. Dalam konteks etika dan keselamatan kerja, keputusan terbaik yang harus diambil adalah? | Menuruti permintaan dokter demi keselamatan pasien. | 0 | Melakukan perbaikan cepat tanpa alat pelindung. | 0 | Mengizinkan perawat menggunakan alat sementara diperbaiki. | 0 | Menolak memperbaiki sebelum APD lengkap tersedia. | 2 | Menunggu waktu sepi agar perbaikan bisa dilakukan tanpa APD. | 0 | Menolak perbaikan tanpa APD menunjukkan profesionalitas dan komitmen terhadap keselamatan. | D
Kemampuan Analitis dan Pemecahan Masalah Teknis | Sebuah EKG tidak menampilkan sinyal meski alat menyala dan kabel tampak utuh. Setelah dicek, elektroda pasien basah dan konektor sedikit berkarat. Berdasarkan logika analisis teknis, langkah paling tepat untuk mengembalikan fungsi alat adalah? | Mengganti seluruh kabel tanpa uji ulang. | 0 | Membersihkan elektroda dan mencoba ulang alat. | 0 | Mengganti power supply alat. | 0 | Membersihkan konektor dan mengganti elektroda sesuai standar pabrikan. | 2 | Melaporkan alat rusak tanpa pemeriksaan tambahan. | 0 | Korosi dan kelembapan pada elektroda dapat menyebabkan hilangnya sinyal EKG, sehingga perlu dibersihkan dan diganti. | D
Pengelolaan dan Pemeliharaan Alat Elektromedis | Dalam sistem penjadwalan kalibrasi, ditemukan satu alat EKG yang belum dikalibrasi selama dua tahun karena salah input data inventaris. Alat tersebut masih digunakan secara aktif di ruang rawat. Tindakan terbaik untuk memperbaiki kesalahan administratif dan menjamin mutu alat adalah? | Menghapus data lama dan membuat entri baru. | 0 | Menunggu periode kalibrasi berikutnya. | 0 | Mengalihkan tanggung jawab ke teknisi senior. | 0 | Melakukan kalibrasi segera dan memperbarui data inventaris sesuai kondisi sebenarnya. | 2 | Mengembalikan alat ke vendor tanpa laporan resmi. | 0 | Ketepatan data inventaris dan jadwal kalibrasi wajib diperbarui setelah tindakan perbaikan dilakukan. | D
Pengujian, Kalibrasi, dan Pengukuran | Dalam kalibrasi alat infus pump, teknisi menemukan laju tetesan aktual berbeda dari standar referensi lebih dari 10%. Setelah pemeriksaan, motor pompa menunjukkan penurunan kinerja akibat usia alat. Berdasarkan prinsip kalibrasi dan keselamatan pasien, keputusan terbaik yang harus diambil adalah? | Menggunakan alat hingga perbaikan selesai. | 0 | Melakukan penyesuaian sementara dengan pengaturan manual. | 0 | Mengganti baterai alat dan mencoba ulang. | 0 | Menonaktifkan alat dari pelayanan dan menjadwalkan servis besar. | 0 | Melaporkan alat tidak layak pakai dan menonaktifkan dari daftar aktif sampai perbaikan selesai. | 2 | Deviasi besar pada laju infus berisiko tinggi, maka alat harus dinonaktifkan dan diperbaiki sebelum digunakan kembali. | E