## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Manajemen dan Organisasi Laboratorium | Dalam sebuah laboratorium rumah sakit tipe B, struktur organisasi laboratorium mencakup Kepala Laboratorium, Penanggung Jawab Mutu, Koordinator Unit, dan Pranata Laboratorium. Dalam pelaksanaan akreditasi internal, ditemukan bahwa SOP alur kerja pemeriksaan tidak diperbaharui sejak 3 tahun terakhir, padahal telah terjadi beberapa perubahan dalam peralatan dan metode uji. Sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda, Anda diminta mengevaluasi aspek manajemen mutu dan memberikan masukan terhadap sistem dokumentasi tersebut. Tindakan mana yang paling sesuai dengan prinsip manajemen mutu laboratorium klinik? | Melakukan audit internal berkala dan mencatat semua revisi SOP dalam sistem manajemen dokumen. | 2 | Menyerahkan revisi SOP langsung kepada kepala laboratorium tanpa evaluasi mutu terlebih dahulu. | 0 | Melakukan revisi SOP hanya untuk alat yang telah diganti dalam 1 tahun terakhir. | 0 | Menunda evaluasi dokumen karena tidak berdampak langsung terhadap hasil pemeriksaan pasien. | 0 | Membuat SOP baru tanpa menghapus SOP lama agar dapat dibandingkan efektivitasnya di kemudian hari. | 0 | Jawaban A paling tepat karena audit internal dan manajemen dokumen yang baik merupakan bagian penting dari prinsip sistem manajemen mutu laboratorium seperti yang diatur dalam ISO 15189. | A
Validasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Seorang dokter mengeluhkan ketidaksesuaian antara hasil pemeriksaan kimia klinik pasien dengan kondisi klinisnya. Sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda, Anda melakukan investigasi dan menemukan bahwa nilai kontrol internal masih dalam batas acuan, namun kurva kalibrasi alat menunjukkan penyimpangan linearitas mulai dari konsentrasi menengah. Hasil pemeriksaan telah dilaporkan ke sistem LIS. Tindakan berikut manakah yang paling mencerminkan langkah validasi internal yang benar? | Melanjutkan pemeriksaan karena nilai kontrol masih dalam batas dan linearitas bukan parameter utama. | 0 | Mengulang seluruh pemeriksaan pasien dengan metode manual sebagai pembanding untuk memastikan keabsahan data. | 0 | Melakukan validasi ulang kurva kalibrasi, menginterupsi LIS, dan membuat catatan koreksi hasil uji yang telah dilaporkan. | 2 | Menunda pelaporan hasil pemeriksaan lain sambil menunggu instruksi dari dokter penanggung jawab laboratorium. | 0 | Mengganti reagen kalibrasi dan melanjutkan pemeriksaan tanpa membuat dokumentasi koreksi hasil sebelumnya. | 0 | Jawaban C benar karena penyimpangan pada kurva kalibrasi dapat mempengaruhi akurasi hasil. Validasi ulang dan koreksi hasil dengan dokumentasi lengkap sesuai prinsip integritas data dan manajemen mutu. | C
Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Laboratorium | Mikroskop pada laboratorium parasitologi telah digunakan lebih dari lima tahun tanpa dilakukan perawatan rutin. Dalam pelaporan kasus malaria, ditemukan ketidaksesuaian hasil antara dua analis, salah satunya tidak melihat bentuk trofozoit pada sediaan yang sama. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata salah satu lensa objektif mengalami distorsi optik. Langkah manakah yang paling sesuai dengan prinsip kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium? | Melakukan pelatihan ulang bagi pengguna mikroskop tentang cara membaca sediaan darah tepi. | 0 | Mengganti mikroskop baru tanpa dokumentasi pemeriksaan atau pelaporan kerusakan. | 0 | Melakukan perawatan lensa sendiri dan langsung digunakan kembali untuk pelayanan. | 0 | Melaporkan kerusakan, mengeluarkan mikroskop dari penggunaan, dan menjadwalkan kalibrasi serta pemeliharaan resmi. | 2 | Menggunakan mikroskop lain dari unit bakteriologi untuk pemeriksaan sementara tanpa pelabelan kerusakan. | 0 | Jawaban D paling tepat karena mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip keselamatan kerja dan pemeliharaan alat. Alat yang rusak harus ditarik dari penggunaan, dilabeli, dan dijadwalkan untuk kalibrasi. | D
Persiapan Pemeriksaan Laboratorium | Dalam pengambilan sampel darah vena untuk pemeriksaan hematologi lengkap, petugas laboratorium menggunakan tabung EDTA yang telah melewati tanggal kedaluwarsa satu minggu. Setelah pemeriksaan, ditemukan hasil trombosit yang sangat rendah pada sebagian besar pasien, padahal tidak menunjukkan gejala klinis perdarahan. Apa langkah yang paling logis untuk dilakukan berdasarkan prinsip biosekuriti dan pengelolaan spesimen? | Melaporkan hasil pemeriksaan sesuai data dan menyarankan pengulangan apabila dicurigai kesalahan preanalitik. | 0 | Mengulang pemeriksaan pada sampel yang sama tanpa memperhatikan tanggal kedaluwarsa tabung. | 0 | Mengganti seluruh tabung pengambilan, menyosialisasikan ulang prinsip FEFO, dan mengulang semua sampel yang terpengaruh. | 2 | Melanjutkan penggunaan tabung tersebut karena hanya melebihi masa simpan satu minggu. | 0 | Menambahkan catatan catatan preanalitik tanpa mengulang pemeriksaan karena trombosit bisa fluktuatif. | 0 | Jawaban C paling benar karena penggunaan bahan habis pakai yang kedaluwarsa dapat mempengaruhi validitas hasil. Prinsip FEFO harus diterapkan dan sampel yang terdampak harus diulang dengan bahan yang masih berlaku. | C
Implementasi Sistem Mutu dan Akreditasi Laboratorium | Sebuah laboratorium sedang mempersiapkan akreditasi dengan acuan ISO 15189. Salah satu temuan audit internal adalah bahwa tidak ada dokumentasi tindakan koreksi terhadap hasil uji inter-laboratorium yang deviasinya melebihi batas acuan. Pimpinan laboratorium menilai bahwa hasil tersebut tidak signifikan karena tidak ada komplain dari pengguna layanan. Sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda, apa sikap profesional yang harus Anda ambil? | Menyetujui pimpinan karena prioritas akreditasi adalah pelayanan, bukan audit eksternal. | 0 | Membuat laporan insiden dan mengajukan tindakan korektif tertulis sesuai standar mutu laboratorium. | 2 | Menunggu temuan tersebut ditindaklanjuti oleh bagian mutu sebelum mengambil langkah. | 0 | Mengabaikan karena deviasi antar laboratorium adalah hal yang umum dalam uji banding. | 0 | Mengusulkan perubahan metode pemeriksaan sebagai solusi utama terhadap temuan audit. | 0 | Jawaban B benar karena setiap deviasi signifikan dari uji banding harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan terdokumentasi sebagai bagian dari sistem mutu laboratorium yang berbasis ISO 15189. | B
Persiapan Pemeriksaan Laboratorium | Seorang PLK menerima sampel urin dari pasien yang datang tanpa identitas yang jelas, wadah tidak berlabel, dan tidak disertai formulir permintaan pemeriksaan. Di sisi lain, pasien terlihat dalam kondisi lemah dan perlu segera mendapatkan hasil pemeriksaan. Apa yang seharusnya dilakukan PLK sesuai prosedur yang benar namun tetap memperhatikan aspek keselamatan pasien dan integritas data laboratorium? | Segera memproses sampel karena kondisi pasien mendesak dan hasil dibutuhkan secepatnya. | 0 | Menolak sampel karena tidak memenuhi persyaratan identifikasi sesuai SOP. | 0 | Menerima sampel sementara dan menandai sebagai ‘sampel sementara’ untuk verifikasi kemudian. | 0 | Menghubungi petugas pengantar untuk melengkapi identitas dan formulir sebelum dilakukan pemeriksaan. | 2 | Menambahkan label berdasarkan data verbal dari pasien dan langsung diproses. | 0 | Langkah yang paling tepat adalah memastikan identitas sampel dan kelengkapan administrasi terlebih dahulu untuk menjaga integritas hasil, meskipun kondisi pasien kritis. Sampel yang tidak teridentifikasi dapat menimbulkan risiko besar. | D
Pelaksanaan Pemeriksaan Klinis | Dalam pemeriksaan hematologi lengkap manual, seorang PLK mendapatkan nilai hematokrit yang jauh lebih tinggi dari nilai hemoglobin yang diukur. Keduanya diambil dari tabung EDTA yang sama dan dilakukan pada waktu yang sama. Setelah pemeriksaan ulang dengan hasil serupa, apa analisis paling logis terkait kondisi ini? | Terdapat kesalahan pada metode pemeriksaan hemoglobin karena reagen kadaluarsa. | 0 | Kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengisian mikrotub untuk pemeriksaan hematokrit. | 0 | Pasien mengalami polisitemia yang ekstrem sehingga rasio Hb/Ht tidak normal. | 0 | Sampel mengalami hemolisis parsial yang mempengaruhi hasil pemeriksaan hemoglobin. | 2 | Terdapat masalah pada alat sentrifugasi yang digunakan dalam pemeriksaan hematokrit. | 0 | Perbedaan signifikan antara hematokrit dan hemoglobin yang tidak logis bisa disebabkan oleh hemolisis, karena hemoglobin bebas tidak terbaca dengan baik dalam metode tertentu, sedangkan hematokrit tetap terukur fisik. | D
Pelaksanaan Pemeriksaan Patologi Anatomi dan Sitologi | Seorang PLK sedang menyiapkan jaringan biopsi untuk pemeriksaan histopatologi. Ia menggunakan formalin netral buffered 10% untuk fiksasi. Namun, setelah 24 jam, jaringan tampak mengeras berlebihan dan mengalami retakan mikroskopis. Apa kemungkinan penyebab teknis paling logis dari masalah tersebut? | Volume formalin terlalu sedikit dibandingkan ukuran jaringan. | 0 | Konsentrasi formalin yang digunakan melebihi batas optimal. | 2 | Jaringan terlalu lama direndam dalam formalin. | 0 | Suhu ruangan penyimpanan terlalu tinggi saat fiksasi. | 0 | pH formalin terlalu asam sehingga menyebabkan denaturasi protein berlebihan. | 0 | Penggunaan formalin dengan konsentrasi terlalu tinggi bisa menyebabkan pengerasan dan artefak retak mikro karena denaturasi jaringan yang berlebihan, bukan karena waktu atau suhu semata. | B
Pengelolaan Bahan Habis Pakai dan Reagen | Saat melakukan pemeriksaan kultur bakteri, seorang PLK menyadari bahwa media MacConkey yang digunakan menunjukkan perubahan warna dan tidak terjadi pertumbuhan bakteri pada kontrol positif. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa media disimpan dalam kulkas bersuhu 2°C selama lebih dari satu bulan. Apa penyebab utama kerusakan media tersebut? | Media mengalami kontaminasi silang sebelum digunakan. | 0 | Penyimpanan terlalu lama pada suhu terlalu rendah menyebabkan inaktivasi nutrien. | 2 | Cahaya lampu kulkas menyebabkan degradasi indikator media. | 0 | Penggunaan botol media yang tidak steril menyebabkan hilangnya fungsi selektif media. | 0 | Media mengalami proses autolisis mikroba laten dalam penyimpanan. | 0 | Suhu penyimpanan yang tidak sesuai dan waktu penyimpanan terlalu lama menyebabkan media kultur kehilangan kemampuan tumbuh karena nutriennya rusak atau terdenaturasi. | B
Implementasi Sistem Mutu dan Akreditasi Laboratorium | Dalam proses akreditasi laboratorium, auditor eksternal menanyakan bukti pelaksanaan corrective action terhadap temuan audit internal tahun sebelumnya. Namun, dokumen corrective action tidak ditemukan meskipun tindakan telah dilakukan. Apa konsekuensi paling mungkin yang akan dicatat oleh auditor dalam laporan mereka? | Ketidaksesuaian mayor karena tidak ada dokumentasi tindakan koreksi terhadap temuan audit. | 2 | Catatan minor karena tindakan telah dilakukan meskipun tidak terdokumentasi. | 0 | Observasi umum karena tidak berdampak pada hasil pemeriksaan laboratorium. | 0 | Tidak dicatat karena hasil tindakan koreksi terlihat nyata dan terbukti efektif. | 0 | Saran perbaikan administratif yang tidak memengaruhi proses akreditasi. | 0 | Dalam sistem mutu, dokumentasi adalah bukti utama yang dinilai. Tidak adanya bukti tertulis atas corrective action akan dinilai sebagai ketidaksesuaian mayor meskipun tindakan telah dilakukan. | A
Pelaksanaan Pemeriksaan Klinis | Seorang PLK melakukan pemeriksaan glukosa darah menggunakan metode enzimatik pada spektrofotometer. Setelah dilakukan kontrol kualitas, hasil menunjukkan bahwa kontrol rendah berada sedikit di luar batas bawah, sedangkan kontrol tinggi tetap dalam rentang. Apa interpretasi terbaik terhadap kondisi ini? | Hasil kontrol bisa diabaikan karena deviasi tidak signifikan. | 0 | PLK harus mengganti seluruh reagen dan mengulang pemeriksaan kontrol. | 0 | PLK sebaiknya menyesuaikan kurva kalibrasi agar kontrol rendah kembali normal. | 0 | Pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan sebelum dilakukan investigasi penyebab deviasi kontrol. | 2 | PLK dapat mencatat deviasi sebagai insiden ringan dan tetap melanjutkan pemeriksaan pasien. | 0 | Deviasi kontrol kualitas menunjukkan potensi masalah sistemik. Investigasi wajib dilakukan sebelum melanjutkan uji klinis untuk menjaga integritas hasil. | D
Penerapan Biosekuriti dan Keselamatan Kerja (K3) | Dalam proses dekontaminasi ruang kultur setelah dilakukan pemeriksaan spesimen berisiko tinggi, PLK menggunakan desinfektan klorin dengan konsentrasi 10% dan menyemprotkan langsung ke seluruh permukaan ruang. Namun, dalam beberapa menit, alarm kebakaran berbunyi dan beberapa staf mengalami iritasi saluran napas. Apa evaluasi utama terhadap tindakan yang dilakukan PLK? | PLK menggunakan desinfektan yang tidak sesuai dengan jenis permukaan ruang. | 0 | Penyemprotan dilakukan tanpa mempertimbangkan ventilasi ruang yang tertutup. | 2 | Konsentrasi klorin terlalu tinggi sehingga menimbulkan reaksi kimia dengan permukaan logam. | 0 | Desinfektan seharusnya diganti dengan jenis fenol karena lebih aman untuk udara tertutup. | 0 | PLK seharusnya menunggu staf keluar sebelum menyemprot ruangan dengan klorin. | 0 | Penyemprotan klorin dalam ruangan tertutup tanpa ventilasi menyebabkan paparan uap beracun yang memicu alarm dan iritasi, yang dapat dihindari dengan manajemen ventilasi dan prosedur keselamatan yang lebih baik. | B
Manajemen dan Organisasi Laboratorium | Dalam evaluasi rutin terhadap alur kerja laboratorium, ditemukan bahwa terjadi tumpang tindih tugas antara PLK bagian pre-analitik dan analitik, menyebabkan keterlambatan dan potensi kesalahan dalam input data. Kepala laboratorium ingin memperbaiki sistem kerja tanpa menambah jumlah personel. Apa pendekatan paling tepat yang bisa diambil untuk mengoptimalkan alur kerja sesuai prinsip manajemen laboratorium? | Membuat shift kerja tambahan agar beban kerja terbagi merata sepanjang hari. | 0 | Melakukan rotasi tugas setiap minggu agar semua PLK menguasai semua tahapan kerja. | 0 | Menambahkan staf administrasi agar PLK bisa fokus pada teknis laboratorium. | 0 | Merevisi SOP dan mendefinisikan ulang pembagian tugas dengan flowchart yang jelas. | 2 | Menghapus tahapan pre-analitik dan menggabungkan ke bagian analitik agar lebih cepat. | 0 | Revisi SOP dan pendefinisian tugas melalui flowchart memungkinkan alur kerja lebih efisien tanpa menambah personel, serta mencegah tumpang tindih tugas dan kesalahan kerja. | D
Persiapan Pemeriksaan Laboratorium | Seorang pasien anak-anak datang untuk pengambilan darah vena. PLK mengalami kesulitan dalam menemukan vena karena anak rewel. Setelah beberapa kali gagal dan waktu pengambilan menjadi lama, darah berhasil diambil. Namun, sampel terlihat hemolisis. Apa kemungkinan utama penyebab hemolisis pada sampel tersebut? | Penggunaan jarum dengan ukuran terlalu besar pada anak-anak. | 0 | Pengocokan tabung terlalu kuat setelah pengambilan darah. | 2 | Pengambilan darah terlalu lambat sehingga darah membeku sebagian. | 0 | Tabung tidak langsung dimasukkan ke dalam es setelah pengambilan. | 0 | Waktu pengambilan terlalu lama sehingga darah menjadi tidak steril. | 0 | Pengocokan tabung yang terlalu kuat atau terlalu cepat dapat menyebabkan kerusakan sel darah merah dan hemolisis, terutama pada pasien anak-anak yang sensitif. | B
Pelaksanaan Pemeriksaan Mikrobiologi | Seorang PLK sedang mengidentifikasi mikroorganisme dari sampel luka menggunakan media kultur selektif. Setelah inkubasi, didapatkan pertumbuhan koloni berwarna kehijauan yang menyebar luas. Pewarnaan Gram menunjukkan basil Gram-negatif. PLK mencurigai Pseudomonas aeruginosa. Apa uji lanjutan yang paling sesuai untuk konfirmasi identifikasi mikroorganisme tersebut? | Uji katalase dan koagulase. | 0 | Uji motilitas dan fermentasi glukosa. | 0 | Uji oksidase dan pigmentasi pada media cetrimide. | 2 | Pewarnaan Ziehl-Neelsen dan sensitivitas antibiotik. | 0 | Inokulasi ulang ke media darah domba 5% untuk melihat hemolisis. | 0 | Pseudomonas aeruginosa bersifat oksidase positif dan menghasilkan pigmen khas pada media cetrimide, sehingga uji ini penting untuk konfirmasi identifikasi. | C
Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Laboratorium | Saat melakukan pemeriksaan bilirubin total menggunakan spektrofotometer, hasil yang diperoleh secara konsisten berada di bawah nilai rujukan padahal pasien menunjukkan tanda klinis jaundice. QC harian menunjukkan hasil normal. Apa tindakan paling logis yang harus dilakukan PLK? | Mengganti lampu spektrofotometer karena kemungkinan penurunan intensitas cahaya. | 0 | Mengganti reagen bilirubin dan mengulang pemeriksaan seluruh sampel. | 0 | Melakukan kalibrasi ulang dengan standar bilirubin tersertifikasi. | 2 | Meningkatkan suhu inkubasi agar reaksi lebih optimal. | 0 | Menyesuaikan waktu pembacaan spektrofotometer agar sesuai reagen baru. | 0 | Kalibrasi ulang dengan standar tersertifikasi memastikan akurasi alat, terutama ketika hasil klinis tidak sesuai meskipun kontrol internal masih dalam batas. | C
Validasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Seorang dokter menerima hasil pemeriksaan laboratorium yang nilainya sangat tinggi, namun secara klinis pasien tidak menunjukkan gejala apapun. Setelah ditelusuri, ternyata terjadi kesalahan input data oleh PLK saat entri ke LIS. Bagaimana seharusnya sistem laboratorium dirancang agar kesalahan ini dapat dicegah? | Mengharuskan konfirmasi hasil oleh dua PLK sebelum dicetak. | 0 | Mengintegrasikan sistem LIS dengan barcode otomatis dari awal proses. | 2 | Menambahkan staf khusus untuk memeriksa hasil sebelum dikirim ke dokter. | 0 | Membatasi waktu input hasil hanya pada shift tertentu. | 0 | Melakukan pelatihan entri data setiap bulan bagi semua PLK. | 0 | Integrasi LIS dengan barcode sejak awal mencegah input manual dan mengurangi risiko human error dalam entri hasil pemeriksaan. | B
Penerapan Biosekuriti dan K3 | PLK sedang bekerja di ruang BSL-2 dan mendeteksi kebocoran kecil pada biosafety cabinet kelas II. PLK tetap melanjutkan pekerjaan karena merasa tidak terkena langsung. Apa risiko paling kritis dari tindakan tersebut terhadap keselamatan kerja dan biosekuriti laboratorium? | PLK dapat terkena kontaminasi langsung dari aerosol mikroorganisme patogen. | 2 | PLK kemungkinan besar hanya terkena bau bahan kimia dari dalam cabinet. | 0 | Biosafety cabinet akan mati otomatis jika bocor sehingga risiko minimal. | 0 | Risiko infeksi hanya terjadi jika ada luka terbuka di tangan PLK. | 0 | Sistem HEPA filter akan tetap melindungi meskipun terdapat kebocoran. | 0 | Kebocoran pada biosafety cabinet dapat menyebabkan aerosol patogen keluar dan mengancam keselamatan PLK. Risiko kontaminasi tetap tinggi meskipun tidak terkena langsung. | A
Pelaksanaan Pemeriksaan PA & Sitologi | PLK melakukan pewarnaan H&E pada sediaan jaringan. Setelah proses selesai, jaringan tampak pucat dan inti sel tidak terlihat jelas. Setelah pengecekan, semua reagen dalam kondisi baik. Apa kemungkinan terbesar penyebab kegagalan pewarnaan ini? | Jaringan terlalu tipis saat proses mikrotomi. | 0 | Waktu fiksasi terlalu lama sebelum proses pewarnaan. | 0 | Jaringan tidak direndam dalam xylol sebelum pewarnaan. | 0 | Waktu perendaman dalam hematoxylin terlalu singkat. | 2 | Suhu ruang saat proses pewarnaan terlalu rendah. | 0 | Waktu perendaman hematoxylin yang terlalu singkat dapat menyebabkan inti sel tidak berwarna jelas, meskipun semua reagen dan prosedur lain dilakukan dengan benar. | D
Implementasi Sistem Mutu dan Akreditasi Laboratorium | Dalam proses akreditasi ulang, ditemukan bahwa beberapa data hasil kontrol kualitas eksternal (EQA) tidak terdokumentasi secara sistematis. Meskipun hasil EQA menunjukkan performa baik, auditor menyoroti lemahnya dokumentasi. Apa tindakan korektif paling tepat untuk memperbaiki temuan tersebut dalam sistem mutu laboratorium? | Melengkapi dokumentasi hasil EQA secara retroaktif dari memori tim laboratorium. | 0 | Menyusun dokumen narasi yang menjelaskan alasan tidak terdokumentasinya data. | 0 | Mengarsipkan ulang hasil EQA dalam format elektronik tanpa menyertakan analisisnya. | 0 | Menyusun dan menerapkan prosedur baru untuk pengelolaan dan evaluasi EQA secara terdokumentasi. | 2 | Meminta auditor melakukan toleransi atas temuan dokumentasi karena performa laboratorium bagus. | 0 | Penilaian akreditasi tidak hanya pada hasil, tapi juga pada sistem dokumentasi dan konsistensi pelaksanaan sistem mutu. | D
Pelaksanaan Pemeriksaan Klinis | Saat melakukan pemeriksaan glukosa darah dengan metode enzimatik, seorang PLK menemukan hasil sangat tinggi (400 mg/dL), namun sampel terlihat hemolisis. QC dalam kondisi baik. Apa langkah terbaik untuk memvalidasi hasil sebelum dilaporkan? | Melaporkan hasil apa adanya karena QC sudah sesuai. | 0 | Mengulangi pemeriksaan dengan metode yang berbeda seperti heksokinase. | 0 | Mengulangi pemeriksaan menggunakan sampel yang sama tanpa penanganan tambahan. | 0 | Menghubungi klinisi untuk klarifikasi kondisi klinis sebelum menyimpulkan hasil. | 0 | Meminta pengambilan ulang sampel dan menghindari hemolisis untuk hasil yang lebih valid. | 2 | Hemolisis dapat menyebabkan interferensi pada pengukuran glukosa enzimatik. Sampel baru penting untuk hasil yang valid. | E
Manajemen dan Organisasi Laboratorium | Dalam audit internal ditemukan bahwa alur distribusi hasil laboratorium manual sering tertunda karena ketergantungan pada personel tertentu. Apa strategi organisasi yang paling tepat untuk meningkatkan efisiensi distribusi hasil? | Menambah jam kerja personel tersebut agar distribusi lebih cepat. | 0 | Mendelegasikan tugas distribusi ke bagian administrasi meski bukan tugas pokoknya. | 0 | Membuat SOP distribusi hasil yang mencakup rotasi tugas dan sistem back-up. | 2 | Mengalihkan seluruh distribusi ke sistem online tanpa sosialisasi awal. | 0 | Mengurangi volume pemeriksaan agar hasil lebih cepat terdistribusi. | 0 | Struktur organisasi yang baik harus mengakomodasi kontinuitas layanan melalui sistem kerja yang tidak bergantung pada individu tertentu. | C
Penerapan Biosekuriti dan Keselamatan Kerja (K3) | Seorang PLK mengalami paparan aerosol saat menutup tabung centrifuge yang bocor. Ia membersihkan area tersebut tapi tidak melapor karena menganggap paparan kecil. Apa pelanggaran utama berdasarkan prinsip biosekuriti? | Tidak membersihkan area kerja secara menyeluruh. | 0 | Tidak mengenakan APD lengkap saat bekerja. | 0 | Tidak mengisi form insiden paparan bahan biologis. | 2 | Tidak mengganti centrifuge dengan model terbaru. | 0 | Tidak menggunakan laminar air flow saat bekerja dengan spesimen. | 0 | Pelaporan insiden paparan penting untuk dilakukan meski paparan terlihat ringan agar bisa ditindaklanjuti sesuai standar biosekuriti. | C
Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Laboratorium | Setelah kalibrasi rutin hematology analyzer, hasil trombosit pasien menunjukkan peningkatan drastis dibanding tren sebelumnya. QC menunjukkan hasil normal. Apa langkah paling masuk akal untuk mengevaluasi hasil tersebut? | Mengulangi pemeriksaan trombosit menggunakan metode manual. | 2 | Melaporkan hasil karena QC sesuai dan tidak ada alarm pada alat. | 0 | Mengganti reagen karena hasil tidak masuk akal. | 0 | Membersihkan chamber alat lalu mengulangi pengukuran dengan sampel yang sama. | 0 | Menyaring data abnormal dari sistem LIS agar tidak ikut dianalisis. | 0 | Pemeriksaan manual penting dilakukan sebagai verifikasi terhadap kemungkinan artefak alat yang tidak terdeteksi oleh QC. | A
Pelaksanaan Pemeriksaan Mikrobiologi | Seorang PLK menemukan bahwa semua kultur urin pasien menunjukkan pertumbuhan jamur Candida albicans. Namun, tidak ada keluhan klinis terkait infeksi jamur. Apa langkah evaluasi yang paling tepat? | Mengulang uji kultur dengan medium yang berbeda. | 0 | Melaporkan hasil sebagai kontaminasi tanpa klarifikasi. | 0 | Meminta spesimen ulang dan mengevaluasi proses pengambilan sampel. | 2 | Melakukan uji PCR untuk konfirmasi jenis jamur. | 0 | Menolak memeriksa ulang karena hasil sudah akurat secara teknik. | 0 | Candida dapat berasal dari kontaminasi eksternal; evaluasi proses pengambilan diperlukan sebelum simpulan klinis diambil. | C
Validasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Saat verifikasi hasil uji imunoserologi, seorang PLK menemukan nilai borderline yang tidak konsisten pada dua kali uji dengan alat berbeda. Apakah langkah paling sesuai yang harus diambil sebelum hasil dilaporkan ke dokter? | Melaporkan hasil sebagai positif karena dua alat menunjukkan reaksi. | 0 | Melaporkan hasil sebagai negatif karena tidak konsisten. | 0 | Melakukan pengujian ulang dengan metode referensi dan konsultasi dengan penanggung jawab laboratorium. | 2 | Mengirim hasil ke klinisi dengan catatan ‘tidak dapat disimpulkan’. | 0 | Memilih hasil dari alat yang lebih sering digunakan. | 0 | Hasil borderline harus dievaluasi secara lebih mendalam, terutama pada uji imunoserologi yang rawan variasi. | C
Persiapan Pemeriksaan Laboratorium | Seorang PLK hendak mengirimkan sampel feses pasien dengan dugaan parasit usus ke laboratorium rujukan nasional. Namun, sampel dikirim dalam suhu ruang dan tanpa media pengawet, serta mengalami keterlambatan pengiriman lebih dari 24 jam. Dalam kondisi tersebut, tidak ada catatan transportasi dan pelabelan hanya menggunakan nama pasien. Setelah sampai, laboratorium rujukan menolak memproses spesimen. Apa kesalahan prosedural yang paling krusial dari kasus ini? | Tidak menambahkan media pengawet khusus feses pada saat pengiriman. | 0 | Tidak menjaga suhu pengiriman sesuai standar biosekuriti untuk sampel biologis. | 0 | Tidak menyertakan dokumentasi dan pelabelan lengkap sesuai prosedur pengiriman spesimen. | 2 | Tidak mengonfirmasi kepada laboratorium rujukan tentang kesiapan menerima spesimen. | 0 | Tidak menginformasikan pasien mengenai pentingnya penyimpanan sementara. | 0 | Pengiriman spesimen harus sesuai prosedur yang mencakup suhu, media, dokumentasi, dan pelabelan demi integritas hasil. | C
Pelaksanaan Pemeriksaan Patologi Anatomi dan Sitologi | Dalam suatu pemeriksaan sitologi serviks, seorang PLK melakukan fiksasi basah dengan alkohol 95% namun tidak segera mengeringkan sediaan sebelum pewarnaan. Selain itu, terdapat penumpukan sel pada bagian tengah sediaan yang menimbulkan kesulitan dalam interpretasi. Pewarnaan tampak buram dan tidak seragam. Pemeriksaan ini penting karena merupakan bagian dari program skrining kanker serviks nasional. Apa tindakan perbaikan prosedural paling tepat untuk menghindari kesalahan serupa? | Mengganti pewarnaan H&E dengan pewarnaan Giemsa untuk memperjelas morfologi. | 0 | Melakukan pengambilan ulang spesimen oleh tenaga medis agar lebih representatif. | 0 | Mengulangi fiksasi dan pewarnaan dengan memastikan pengeringan sediaan optimal serta distribusi sel merata. | 2 | Mengirim sediaan yang sama ke laboratorium rujukan untuk mendapatkan second opinion. | 0 | Mengandalkan interpretasi dari citra digital untuk menghindari artefak visual. | 0 | Teknik fiksasi dan distribusi sel sangat memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan sitologi. | C
Penerapan Biosekuriti dan Keselamatan Kerja (K3) | Di sebuah laboratorium klinik, terjadi insiden tumpahan darah pada meja kerja saat pemeriksaan serologi. PLK yang bertugas langsung membersihkan dengan tisu dan alkohol tanpa mengenakan sarung tangan baru, dan tidak melaporkan kejadian tersebut ke penanggung jawab. Selanjutnya, PLK yang sama menangani sampel pasien lain tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Ini menunjukkan adanya kelalaian dalam penerapan prinsip dasar K3. Apa poin paling kritis yang dilanggar dalam kejadian tersebut? | Tidak mengganti sarung tangan setelah kontak dengan darah pasien. | 0 | Tidak melaporkan insiden ke bagian K3 sesuai protokol pelaporan kecelakaan kerja. | 0 | Tidak melakukan disinfeksi menyeluruh dan mencuci tangan sebelum menangani sampel lain. | 2 | Tidak menggunakan pelindung wajah saat terjadi tumpahan. | 0 | Tidak menggunakan biosafety cabinet untuk penanganan darah. | 0 | Pencemaran silang dan risiko infeksi tinggi bila K3 tidak dijalankan secara ketat, terutama dalam kasus tumpahan darah. | C
Validasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Seorang PLK menemukan hasil AST dan ALT seorang pasien melonjak drastis dibanding hasil pemeriksaan seminggu sebelumnya, padahal pasien sedang dalam perawatan reguler tanpa perubahan terapi. Pemeriksaan dilakukan dengan metode kinetik menggunakan alat otomatis dan kontrol internal menunjukkan hasil normal. Namun, pasien tampak sehat secara klinis. PLK bingung apakah harus segera melaporkan hasil atau melakukan pemeriksaan ulang. Apa tindakan yang paling tepat dalam konteks validasi hasil abnormal ini? | Menghubungi dokter untuk klarifikasi perubahan klinis pasien sebelum menyimpulkan. | 0 | Mengulangi pemeriksaan dari sampel yang sama tanpa pertimbangan klinis. | 0 | Memeriksa ulang menggunakan metode manual sebagai pembanding sebelum validasi. | 0 | Mengulang pemeriksaan dari sampel baru dan menganalisis kemungkinan interferensi. | 2 | Melaporkan hasil langsung karena QC menunjukkan hasil sesuai. | 0 | Kenaikan enzim hati yang mendadak perlu divalidasi dengan pengujian ulang serta eliminasi kemungkinan interferensi. | D
Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Laboratorium | Mikroskop cahaya di sebuah laboratorium tidak menunjukkan hasil optimal pada pembesaran 1000x, padahal lensa objektif dan okuler sudah dibersihkan. Ketika diperiksa lebih lanjut, ditemukan bahwa lensa imersi tidak diganti selama dua bulan terakhir dan meja kerja sering bergetar akibat mesin sentrifus di dekatnya. PLK menyatakan bahwa hasil pemeriksaan apusan darah jadi tidak jelas. Dalam hal ini, apa tindakan perawatan yang paling tepat? | Membersihkan seluruh sistem optik dan mengganti minyak imersi secara berkala. | 2 | Mengganti lensa okuler dengan yang baru untuk hasil pembesaran yang lebih jelas. | 0 | Memindahkan mikroskop ke ruangan lain yang lebih tenang. | 0 | Mengganti seluruh komponen mikroskop dengan seri terbaru. | 0 | Meningkatkan intensitas cahaya lampu sebagai kompensasi ketajaman. | 0 | Minyak imersi yang tidak diganti dan getaran meja kerja bisa mengurangi resolusi mikroskop. | A
Pelaksanaan Pemeriksaan Mikrobiologi | Dalam pemeriksaan sputum untuk TB, seorang PLK melakukan pewarnaan Ziehl-Neelsen. Namun, proses fiksasi tidak optimal karena panas tidak merata dan pewarnaan tampak terlalu pucat. Ketika diperiksa di bawah mikroskop, tidak tampak adanya basil tahan asam meskipun klinisi mencurigai infeksi TB aktif. QC negatif dan positif tidak diperiksa pada hari itu. Apa langkah terbaik untuk mengatasi hasil yang meragukan tersebut? | Melaporkan hasil negatif karena tidak terlihat basil tahan asam. | 0 | Mengulangi pemeriksaan dengan pemanasan ulang dan pewarnaan ulang. | 0 | Meminta sampel sputum baru dan melakukan pewarnaan ulang dengan kontrol QC. | 2 | Melanjutkan pemeriksaan dengan PCR untuk validasi cepat. | 0 | Mengirim sediaan ke laboratorium referensi tanpa pemeriksaan lanjutan. | 0 | Pewarnaan ZN sangat dipengaruhi oleh teknik fiksasi dan kehadiran QC; perlu diulang dengan benar. | C
Pengelolaan Bahan Habis Pakai dan Reagen | Di tengah pemeriksaan massal hepatitis B di daerah terpencil, PLK menyadari bahwa stok reagen untuk uji HBsAg tinggal 2 kit dan masa berlaku hanya tersisa 3 hari. Tidak ada pengiriman ulang dalam waktu dekat. PLK harus menentukan mana yang bisa tetap digunakan dan mana yang harus disingkirkan. Apa langkah paling bijak dalam mengelola sisa reagen dalam kondisi darurat tersebut? | Menggunakan reagen selama belum melewati masa kadaluarsa tanpa melihat suhu simpan. | 0 | Melakukan uji verifikasi reagen sebelum digunakan dengan kontrol internal. | 2 | Menyimpan reagen dalam suhu ruang untuk menghemat penggunaan alat pendingin. | 0 | Menggabungkan dua kit untuk menghemat jumlah sampel yang diuji. | 0 | Mengganti jenis reagen dengan kit lain yang tersedia meskipun belum tervalidasi. | 0 | Reagen mendekati kedaluwarsa tetap bisa digunakan jika dilakukan verifikasi kinerja dan disimpan sesuai standar. | B
Manajemen dan Organisasi Laboratorium | Seorang PLK baru ditugaskan di sebuah laboratorium klinik yang sedang menjalani audit internal untuk akreditasi. Ia menyadari bahwa SOP yang digunakan tidak diperbarui selama lebih dari dua tahun, beberapa alur kerja tidak terdokumentasi dengan baik, dan tidak ada bukti pelatihan ulang untuk staf. Ia ingin memperbaiki dokumen mutu dan memastikan sistem berjalan sesuai standar. Namun, atasan menyarankan agar audit dilanjutkan dulu sembari perbaikan dilakukan nanti. Apa tindakan yang paling sesuai prinsip manajemen mutu laboratorium? | Menyusun SOP baru dengan referensi terkini dan menunda audit internal sementara waktu. | 2 | Melanjutkan audit internal sambil mencatat semua temuan sebagai temuan mayor. | 0 | Mengabaikan temuan karena audit eksternal belum dijadwalkan. | 0 | Meminta auditor mengganti sampel dokumen yang akan diperiksa. | 0 | Melaporkan semua kekurangan ke auditor eksternal untuk dikoreksi bersama. | 0 | Kesesuaian dokumen mutu sangat penting untuk akreditasi dan audit sebaiknya ditunda jika sistem belum berjalan optimal. | A
Validasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Dalam pemeriksaan glukosa darah puasa pasien, hasil yang keluar adalah 218 mg/dL. PLK ragu karena pasien terlihat sehat dan laporan sebelumnya menunjukkan angka normal. Setelah mengecek alat, tidak ditemukan error, namun ternyata pasien tidak dipuasakan sebelum pengambilan sampel. Jika hasil ini langsung dilaporkan, bisa menyebabkan kesalahan diagnosis. Apa langkah validasi yang tepat dilakukan? | Melakukan pemeriksaan glukosa ulang setelah memastikan pasien benar-benar puasa. | 0 | Mencantumkan catatan bahwa pasien tidak berpuasa saat pengambilan sampel. | 2 | Mengganti metode pemeriksaan dengan metode yang lebih spesifik. | 0 | Menyesuaikan hasil dengan nilai rerata sebelumnya. | 0 | Mengabaikan nilai abnormal jika pasien terlihat sehat. | 0 | Validasi mencakup konfirmasi kondisi pasien saat sampling, bukan hanya teknis alat. | B
Pelaksanaan Pemeriksaan Klinis | Dalam urinalisis lengkap, seorang PLK menemukan adanya leukosit (+3), eritrosit (+1), dan nitrit positif pada pasien wanita yang mengeluhkan nyeri saat berkemih. Pemeriksaan menggunakan dipstick dan mikroskopi telah dilakukan dengan benar. Namun, tidak dilakukan uji biakan urin karena waktu pengambilan sudah lewat 2 jam dari waktu sampel diberikan. Apa interpretasi dan tindakan lanjut yang paling sesuai? | Mengulang pemeriksaan urinalisis dengan sampel baru yang lebih segar. | 0 | Mengarahkan pasien untuk kontrol ulang dan uji urin ulang keesokan harinya. | 0 | Memberikan interpretasi bahwa infeksi saluran kemih sangat mungkin terjadi. | 0 | Mencatat temuan dan menyarankan uji lanjutan kultur urin untuk memastikan diagnosis. | 2 | Menyatakan hasil tidak valid karena keterlambatan pengujian. | 0 | Kombinasi leukosit, nitrit positif dan keluhan nyeri merupakan indikator kuat infeksi saluran kemih, namun tetap perlu konfirmasi kultur. | D
Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Laboratorium | Setelah melakukan preventive maintenance pada spektrofotometer, PLK mencatat bahwa pembacaan blanko meningkat drastis dibandingkan minggu sebelumnya. Larutan blanko telah disiapkan ulang dan cuvet telah dibersihkan. Namun, hasil tetap tidak sesuai. PLK curiga bahwa lensa alat sudah aus atau ada kerusakan internal. Apa langkah paling rasional selanjutnya? | Mengganti cuvet dan mencoba pembacaan ulang dengan larutan standar. | 0 | Melakukan kalibrasi ulang dan mencatat hasil deviasi untuk dilaporkan. | 0 | Menghubungi teknisi alat untuk pemeriksaan komponen optik. | 2 | Mengganti metode pemeriksaan menggunakan alat berbeda. | 0 | Membandingkan hasil alat dengan hasil laboratorium lain. | 0 | Bila setelah pemeliharaan masih ada deviasi, kemungkinan besar alat perlu dicek secara internal. | C
Pelaksanaan Pemeriksaan Mikrobiologi | Seorang PLK menerima spesimen luka bernanah dari ruang rawat inap. Setelah inokulasi pada media Blood Agar dan MacConkey, terlihat pertumbuhan dua koloni dominan. Salah satunya menunjukkan hemolisis beta, dan lainnya tidak diferensiasi laktosa. Tanpa melakukan uji lanjutan, PLK melaporkan hasil sebagai kontaminasi. Klinik mempertanyakan hasil tersebut karena pasien sedang infeksi aktif. Apa kesalahan utama dalam interpretasi? | Tidak dilakukan pewarnaan Gram dan uji identifikasi lanjutan sebelum menyimpulkan kontaminasi. | 2 | Tidak menyimpan media dalam suhu optimal sebelum digunakan. | 0 | Tidak membersihkan luka dengan benar sebelum pengambilan spesimen. | 0 | Tidak mencatat suhu inkubasi saat pertumbuhan terjadi. | 0 | Tidak membandingkan dengan hasil biakan sebelumnya. | 0 | Kesimpulan kontaminasi harus didasarkan pada data uji identifikasi, bukan dugaan visual semata. | A
Implementasi Sistem Mutu dan Akreditasi Laboratorium | Sebuah laboratorium ingin mempertahankan akreditasi berdasarkan ISO 15189. Selama audit internal, ditemukan bahwa catatan QC harian untuk alat hematologi tidak konsisten dalam 3 bulan terakhir. Selain itu, beberapa dokumen SOP belum ditandatangani oleh penanggung jawab. Apa langkah yang paling sesuai dengan prinsip corrective action? | Menyusun notulen rapat koreksi dan perbaikan sistem dokumentasi mutu. | 0 | Melakukan pelatihan ulang kepada PLK terkait pentingnya dokumentasi QC. | 2 | Mengganti penanggung jawab dokumen agar lebih cepat dalam verifikasi. | 0 | Menonaktifkan alat yang datanya tidak konsisten. | 0 | Menghapus data QC lama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman saat audit. | 0 | Ketidaksesuaian dokumentasi memerlukan tindakan korektif berbasis pelatihan dan perbaikan sistem. | B
Pengelolaan Bahan Habis Pakai dan Reagen | Dalam kondisi stok reagen menipis, PLK menemukan bahwa beberapa buffer disimpan di suhu ruang padahal pada label tercantum “simpan di 2–8°C”. Ketika digunakan, hasil kontrol mulai menunjukkan penyimpangan dari nilai target. Jika situasi ini terus terjadi, bisa menimbulkan masalah mutu. Apa tindakan terbaik yang harus dilakukan terkait buffer tersebut? | Menggunakan buffer tersebut sambil mencatat penyimpangan dalam log book. | 0 | Mengulangi semua pengujian yang telah menggunakan buffer tersebut. | 0 | Menghentikan penggunaan buffer dan melaporkan sebagai deviasi prosedur. | 0 | Menyimpan ulang buffer di suhu 2–8°C dan gunakan bila kontrol normal. | 0 | Membuang buffer tersebut dan melaporkan insiden penyimpanan ke penanggung jawab mutu. | 2 | Kesalahan penyimpanan bahan habis pakai harus ditindaklanjuti dengan eliminasi bahan dan pelaporan. | E
Biosekuriti dan K3 | Seorang PLK sedang bekerja di laboratorium mikrobiologi dan tanpa sengaja menjatuhkan tabung kultur yang mengandung bakteri patogen kelas risiko 3. Tidak ada cedera fisik yang terlihat, tetapi area menjadi kontaminan basah. Rekan kerja menyarankan untuk segera melaporkan ke supervisor, namun PLK merasa dapat membersihkan sendiri karena sudah memahami disinfektan yang digunakan. Apa langkah paling sesuai prosedur biosekuriti? | Bersihkan sendiri dengan disinfektan kuat dan lanjutkan pekerjaan. | 0 | Lapor ke supervisor, evakuasi area, dan ikuti prosedur dekontaminasi. | 2 | Buang tabung ke limbah B3 dan semprot disinfektan, lalu bersihkan. | 0 | Tutupi area kontaminasi dan lanjutkan kerja sampai supervisor datang. | 0 | Gunakan lampu UV untuk sterilisasi cepat sebelum dibersihkan. | 0 | Biosekuriti mengutamakan pelaporan dan prosedur dekontaminasi kolektif pada tumpahan berisiko tinggi. | B
Persiapan Pemeriksaan Laboratorium | Seorang pasien TB mengambil obat rutin dan datang untuk pemeriksaan sputum lanjutan. Sampel diterima dalam pot transparan tanpa tutup rapat dan tidak diberi label identitas. PLK bingung karena di ruang penerimaan tidak tercatat nama pasien tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh PLK dalam kondisi seperti ini? | Melanjutkan pemeriksaan agar pasien tidak bolak-balik. | 0 | Mengembalikan sampel dan meminta pengambilan ulang dengan wadah steril berlabel. | 2 | Menyimpan sampel sementara dan menunggu petugas pengantar konfirmasi identitas. | 0 | Melabeli sendiri dan mencocokkan nama pasien dari daftar kunjungan. | 0 | Membuang sampel karena sudah kontaminasi lingkungan. | 0 | Identitas spesimen sangat krusial untuk akurasi hasil dan keselamatan pasien. | B
Patologi Anatomi dan Sitologi | Dalam pemeriksaan sitologi serviks, PLK menerima preparat dengan sel epitel skuamosa dalam kondisi sudah mengalami degenerasi dan sedikit inflamasi. Namun, hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya sel atipik. Dokter meminta pengulangan dengan metode berbeda karena pasien memiliki riwayat lesi serviks. Apa yang harus diperhatikan oleh PLK untuk pengulangan pemeriksaan? | Menggunakan teknik pewarnaan H&E pada sediaan awal. | 0 | Mengambil ulang spesimen dengan metode PAP smear cair (liquid-based cytology). | 2 | Mengulangi pemeriksaan dengan melihat slide yang sama lebih teliti. | 0 | Menggunakan teknik sitospin untuk mendapatkan endapan lebih jelas. | 0 | Menambahkan imunositokimia sebagai metode penunjang. | 0 | Untuk deteksi lesi serviks, metode cair lebih presisi daripada metode konvensional. | B
Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat | Mikroskop yang biasa digunakan untuk hematologi menunjukkan hasil pengamatan yang buram pada perbesaran 1000x. Setelah dibersihkan, hasil tetap tidak fokus. PLK memeriksa lensa objektif dan menemukan adanya goresan. Apa langkah pemeliharaan terbaik yang bisa dilakukan dalam situasi ini? | Mengganti lensa objektif dengan cadangan yang tersedia di laboratorium. | 2 | Menyesuaikan cahaya dan menambah immersion oil untuk memperjelas gambar. | 0 | Membersihkan lensa setiap 5 menit saat digunakan intensif. | 0 | Meningkatkan suhu ruangan agar mikroskop tidak berkabut. | 0 | Menggunakan kamera digital untuk memperjelas pengamatan. | 0 | Lensa objektif rusak harus diganti, bukan sekadar dibersihkan atau disesuaikan. | A
Pemeriksaan Mikrobiologi | Dalam pemeriksaan urin, PLK menemukan pertumbuhan E. coli dalam jumlah >100.000 CFU/mL setelah inkubasi 24 jam. Namun pasien tidak menunjukkan gejala infeksi saluran kemih dan tidak sedang hamil. Apa tindakan terbaik terkait hasil tersebut? | Laporkan hasil sebagai kontaminasi. | 0 | Catat hasil dengan catatan "asimtomatik bacteriuria". | 2 | Ulangi pemeriksaan dengan pengambilan baru. | 0 | Hubungi dokter dan minta instruksi. | 0 | Tambahkan uji resistensi meski tidak diminta. | 0 | Asimtomatik bakteruria tidak memerlukan terapi kecuali pada kondisi khusus. | B
Pemeriksaan Klinis | Hasil pemeriksaan Hb seorang pasien menunjukkan nilai 6,2 g/dL. Pasien datang dengan gejala pucat dan lemah. Namun, PLK melihat sampel terhemolisis dan volume plasma meningkat. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh PLK untuk memastikan hasil tersebut valid? | Laporkan hasil apa adanya dan sarankan pengambilan darah ulang. | 0 | Ulangi pemeriksaan dengan sampel baru tanpa hemolisis. | 2 | Laporkan nilai Hb dengan catatan sampel hemolisis. | 0 | Encerkan sampel sebelum digunakan agar nilai mendekati normal. | 0 | Konsultasikan hasil ke dokter sebelum pelaporan. | 0 | Hemolisis dapat mengganggu pembacaan spektrofotometri, hasil perlu dikonfirmasi ulang. | B
Sistem Mutu dan Akreditasi | Dalam proses audit eksternal, ditemukan bahwa hasil pemeriksaan yang tidak sesuai nilai kontrol tetap dilaporkan oleh PLK tanpa validasi. Temuan ini menjadi catatan serius oleh auditor. Apa tindakan korektif yang seharusnya dilakukan oleh laboratorium? | Menambah tenaga laboratorium agar tidak terburu-buru bekerja. | 0 | Membuat pelatihan khusus validasi hasil untuk seluruh PLK. | 2 | Mengganti alat pemeriksaan dengan yang lebih baru. | 0 | Meminta PLK membuat surat pernyataan tidak mengulangi. | 0 | Memberhentikan PLK tersebut sementara waktu. | 0 | Pelatihan validasi wajib dilakukan untuk menjaga mutu hasil dan mencegah pengulangan kesalahan. | B
Pengelolaan Reagen | Seorang PLK menemukan bahwa stok reagen HBsAg akan habis, namun pemesanan baru memerlukan waktu satu minggu. Ia menyadari bahwa reagen tersebut hanya bisa digunakan hingga 3 hari setelah dibuka. Saat ini, ada reagen dari batch lama yang belum dipakai tetapi sudah kadaluwarsa 5 hari. Apa tindakan yang paling sesuai? | Gunakan reagen lama sampai reagen baru datang. | 0 | Tunda semua pemeriksaan HBsAg sampai stok baru tiba. | 0 | Lapor ke penanggung jawab laboratorium dan minta prioritas pengadaan. | 2 | Gunakan reagen lama hanya untuk sampel dengan hasil negatif. | 0 | Ulangi hasil positif saja jika reagen baru sudah tersedia. | 0 | Penggunaan reagen kedaluwarsa melanggar prinsip mutu dan keselamatan pasien. | C
Validasi Hasil | PLK melakukan validasi hasil pemeriksaan lipid panel. Hasil trigliserida 460 mg/dL dan kolesterol total 210 mg/dL. Namun, pasien tidak puasa saat pengambilan darah. Nilai trigliserida yang tinggi dapat mempengaruhi komponen lipid lainnya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh PLK sebelum melaporkan hasil? | Laporkan hasil dengan catatan pasien tidak puasa. | 2 | Minta pasien datang kembali dalam keadaan puasa. | 0 | Sesuaikan hasil trigliserida berdasarkan perhitungan normalisasi. | 0 | Laporkan hasil kolesterol saja, trigliserida diabaikan. | 0 | Tunggu konfirmasi dari dokter sebelum laporan dikirim. | 0 | Trigliserida dipengaruhi oleh status puasa, sehingga hasil harus disertai catatan. | A
Organisasi Laboratorium | Dalam reorganisasi laboratorium klinik, kepala laboratorium ingin menggabungkan unit hematologi dan kimia klinik agar lebih efisien. Namun, SOP kedua unit sangat berbeda, begitu juga dengan alur kerja dan tanggung jawab petugas. Apa yang sebaiknya dilakukan sebelum penggabungan dilakukan? | Segera laksanakan penggabungan agar sistem cepat berjalan. | 0 | Menyusun SOP baru hasil integrasi dua unit berdasarkan analisis risiko. | 2 | Ubah struktur organisasi agar PLK bisa mengerjakan semua tugas lintas unit. | 0 | Tunjuk PLK senior untuk memimpin gabungan unit sementara. | 0 | Tunda penggabungan hingga akreditasi selesai. | 0 | Penggabungan harus disertai SOP integrasi dan pemetaan risiko operasional. | B