## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Fisika Radiasi – Beam Quality | Pada pemeriksaan thorax PA pasien dengan hipertrofi otot dada, radiografer menemukan citra DR dengan densitas yang tidak seragam: area mediastinum underpenetrated, sedangkan area apex tampak overpenetrated. Histogram DR menjadi sempit dan tidak stabil, menunjukkan paparan tidak merata. Jika radiografer ingin menyeimbangkan kualitas sinar agar penetrasi merata di seluruh area thorax tanpa menaikkan mAs secara besar, penyesuaian apa yang paling sesuai berdasarkan konsep beam quality? | Meningkatkan kVp beberapa tingkat agar kualitas sinar lebih mampu menembus variasi ketebalan. | 2 | Menurunkan SID agar radiasi lebih intens. | 0 | Mengganti grid menjadi ratio 12:1 untuk menurunkan scatter. | 0 | Menurunkan kVp agar kontras meningkat. | 0 | Mengambil proyeksi tambahan pada inspirasi. | 0 | Beam dengan kVp lebih tinggi dapat menembus jaringan dengan ketebalan bervariasi seperti hipertrofi otot dada. Dengan peningkatan kVp moderat, citra menjadi lebih stabil dan histogram tidak terlalu rentan pergeseran. Cara ini juga lebih efisien daripada peningkatan besar pada mAs yang berisiko menambah dosis. | A
Teknik Radiografi – Knee Weight Bearing | Pada pemeriksaan knee AP weight-bearing pasien osteoartritis, radiografer menemukan ruang sendi medial tampak menyempit secara artifisial akibat rotasi internal kaki yang tidak bisa dikoreksi karena nyeri. Jika radiografer ingin menjaga integritas ruang sendi tanpa mengubah posisi lutut, modifikasi teknis apa yang paling tepat dilakukan agar alignment sendi tetap akurat? | Menurunkan kVp agar struktur tulang tampak lebih keras. | 0 | Menggunakan angulasi sinar mediolateral ringan untuk mengimbangi rotasi internal yang tidak bisa diperbaiki. | 2 | Menambah mAs agar tibia terlihat lebih jelas. | 0 | Mengambil proyeksi lateral penuh. | 0 | Menggunakan penyangga tumit untuk memaksa rotasi. | 0 | Beam angulation mediolateral merupakan teknik kompensasi yang aman ketika pasien tak dapat mengoreksi rotasi. Metode ini tetap menunjukkan ruang sendi secara diagnostik tanpa menambah nyeri. Pendekatan ini umum digunakan pada pasien dengan mobilitas terbatas akibat osteoartritis berat. | B
Trauma Radiografi – Clavicula | Pada pemeriksaan clavicula AP trauma, citra menunjukkan overlap antara clavicula dan apex paru, sehingga fraktur distal sulit dievaluasi. Pasien tidak dapat melakukan elevasi bahu akibat cedera dan nyeri hebat. Jika radiografer ingin mendapatkan visualisasi yang lebih jelas tanpa menyebabkan pergerakan tambahan, teknik apa yang paling tepat digunakan? | Mengarahkan sinar dengan angulasi cephalic 15–20 derajat. | 0 | Mengarahkan sinar dengan angulasi caudal 15–30 derajat untuk memindahkan clavicula dari apex paru. | 2 | Menurunkan mAs untuk menambah kontras tulang. | 0 | Menggunakan grid ratio lebih tinggi. | 0 | Mengganti proyeksi AP menjadi lateral scapula. | 0 | Angulasi caudal adalah teknik standar untuk memisahkan bayangan clavicula dari apex paru tanpa memindahkan pasien. Dengan sudut yang cukup, struktur clavicula dapat terproyeksi lebih jelas dan tidak tertumpuk jaringan paru. Teknik ini sangat relevan pada pasien trauma yang sulit digerakkan. | B
Radiografi Pediatrik – Long Bone | Pada pemeriksaan tibia fibula AP anak usia 6 tahun, citra menunjukkan distorsi panjang tulang akibat gerakan kecil saat eksposi. Ruangan sempit dan anak tidak bisa diarahkan dengan baik. Jika radiografer ingin mempertahankan akurasi panjang tulang dan mengurangi risiko blur tanpa menambah dosis besar, strategi teknis apa yang paling ideal? | Menggunakan SID lebih besar agar magnifikasi berkurang dan blur lebih minimal. | 2 | Menambah mAs cukup tinggi agar blur tersamarkan. | 0 | Mengambil citra dengan kVp sangat tinggi. | 0 | Menggunakan posisi lateral sebagai alternatif utama. | 0 | Mengambil 2–3 citra cadangan. | 0 | Penggunaan SID lebih besar dapat memperbaiki geometri gambar dan mengurangi efek gerak pada panjang tulang. Teknik ini juga tidak menambah dosis signifikan karena tidak mengubah mAs. Pendekatan ini sangat berguna pada pediatrik yang sulit diam. | A
Proteksi Radiasi – Fluoroskopi GI | Pada prosedur fluoroskopi gastrointestinal pasien obesitas, radiografer menemukan dosis hambur yang meningkat signifikan di area operator. Meskipun apron dan kacamata proteksi digunakan, jarak operator sulit ditambah karena keterbatasan ruang. Jika radiografer ingin mengurangi paparan hambur tanpa mengurangi kualitas fluoroskopi, strategi apa yang paling sesuai diterapkan? | Menurunkan kVp fluoroskopi tanpa evaluasi. | 0 | Menambahkan tabir proteksi portable antara operator dan pasien. | 0 | Mengaktifkan mode pulsed fluoroscopy dengan pulse rate rendah. | 0 | Menggunakan pad遮 shielding (under-table shield dan over-table shield) lebih optimal. | 2 | Mengganti apron operator menjadi 0.75 mmPb. | 0 | Shielding meja (under-table & over-table shield) sangat efektif pada fluoroskopi GI, terutama pasien obesitas yang menghasilkan hamburan tinggi. Hamburan dari meja dan abdomen dapat diarahkan menjauhi operator ketika shield terpasang optimal. Penggunaan shield ini sering menurunkan paparan lebih signifikan dibanding hanya apron. | D
Quality Control – Detector Noise Analysis | Radiografer mendapati peningkatan noise granular pada citra abdomen DR, terutama di area densitas tinggi, meskipun mAs tidak berubah. Pengukuran dark noise menunjukkan nilai di atas ambang batas. Jika radiografer ingin menentukan apakah masalah berasal dari elektronik panel atau degradasi piksel, langkah QC pertama apa yang paling tepat dilakukan? | Melakukan dark image test ulang untuk mengevaluasi konsistensi noise elektronik. | 2 | Melakukan flat-field calibration tanpa pemeriksaan noise. | 0 | Mengambil citra pasien tambahan. | 0 | Mengurangi kVp agar noise melemah. | 0 | Mengganti panel segera. | 0 | Dark image test adalah langkah standar untuk memeriksa apakah noise berasal dari sensor atau rangkaian elektronik internal. Ketidakteraturan pada hasil dark image mengindikasikan gangguan internal panel. Evaluasi ini penting sebelum tindakan seperti servis atau kalibrasi lanjutan. | A
PACS/RIS – Routing & DICOM AE | Setelah penambahan workstation baru, radiografer mencatat beberapa citra tidak terkirim ke PACS meskipun modalitas menampilkan status “Send Complete”. Masalah hanya terjadi pada workstation tertentu, sedangkan lainnya normal. Jika radiografer ingin memastikan bahwa konfigurasi komunikasi antarperangkat sesuai standar, langkah investigasi paling tepat apa yang harus dilakukan pertama kali? | Mengecek AE Title dan port DICOM pada workstation baru untuk memastikan routing sesuai. | 2 | Menghapus citra dan melakukan pengiriman ulang. | 0 | Menurunkan ukuran file agar transfer lebih cepat. | 0 | Mengganti kabel LAN workstation. | 0 | Menyetel ulang PACS server seluruhnya. | 0 | AE Title yang salah atau port DICOM yang tidak sesuai sering menyebabkan citra tampak terkirim, tetapi tidak diterima oleh PACS. Verifikasi AE Title merupakan langkah dasar troubleshooting jaringan radiologi. Hal ini mencegah penelusuran yang tidak perlu pada level yang lebih kompleks. | A
Trauma Radiografi – Polytrauma Thorax | Pada pasien polytrauma dengan curiga hemothorax bilateral dan fraktur multipel, radiografer melakukan thorax AP di IGD dengan posisi semi-reclining. Citra menunjukkan underpenetration pada hemithorax kiri yang penuh cairan, serta overpenetration pada area kontralateral yang kolaps. Histogram tampak terdistorsi dan sistem DR menampilkan peringatan “dynamic range exceeded”. Jika radiografer ingin memperoleh citra yang lebih diagnostik tanpa mengulang eksposi berkali-kali, penyesuaian teknis apa yang paling tepat? | Meningkatkan kVp secara signifikan agar kedua hemithorax dengan densitas berbeda dapat ditembus lebih merata. | 0 | Menambahkan compensating filter di sisi kontralateral untuk menyeimbangkan intensitas akibat kolaps paru. | 2 | Menurunkan SID untuk meningkatkan intensitas sinar. | 0 | Mengganti grid ratio menjadi lebih tinggi. | 0 | Menurunkan kVp agar kontras tulang meningkat. | 0 | Pada kasus polytrauma dengan densitas ekstrem berbeda (hemothorax vs paru kolaps), compensating filter membantu menstabilkan dynamic range. Filter mengurangi intensitas sinar pada sisi yang terlalu tembus sehingga histogram tidak terdistorsi. Teknik ini menghindari overkontras yang dapat mengganggu penilaian hemothorax. | B
Radiografi Thoracolumbar – Spinal Instability | Pada pasien curiga fraktur kompresi L1 dengan potensi spinal instability, proyeksi lateral menunjukkan ketidaktepatan visualisasi karena motion blur akibat spasme dan tremor. Pasien tidak dapat menahan posisi lateral lama dan rotasi tubuh tidak dapat dikoreksi. Jika radiografer ingin memastikan vertebra terlihat tajam untuk menyingkirkan instabilitas serius, apa teknik alternatif terbaik? | Menggunakan exposure time secepat mungkin dengan menaikkan mA agar blur dapat diminimalkan. | 2 | Menurunkan kVp agar tulang lebih kontras meski eksposi lebih lama. | 0 | Mengambil proyeksi AP saja sebagai pengganti. | 0 | Menggunakan sandaran untuk menahan tubuh pasien agar lebih stabil. | 0 | Mengambil citra supine cross-table. | 0 | Exposure time yang sangat pendek diperlukan untuk pasien dengan tremor atau spasme karena motion blur dapat mengaburkan tepi vertebra. Dengan menaikkan mA, radiografer dapat mempertahankan densitas tanpa mengekspos pasien terlalu lama. Teknik ini krusial dalam penilaian stabilitas tulang belakang. | A
Radiografi Abdomen – Obstruksi Kompleks | Pada pasien dengan curiga obstruksi usus tinggi dan banyak artefak akibat gerakan peristaltik cepat, citra menunjukkan penurunan tajam pada kontras gas dan penebalan jaringan lunak di kuadran kanan atas. Kondisi pasien tidak memungkinkan repositioning signifikan. Jika radiografer harus memilih penyesuaian teknis yang paling tepat untuk mendapatkan perbedaan densitas yang lebih jelas di antara loop usus, tindakan mana yang paling ideal? | Menggunakan kVp sangat rendah agar gas terlihat lebih kontras. | 0 | Menggunakan kVp moderat lebih tinggi untuk memperbaiki penetrasi jaringan lunak dan mengurangi artefak gerak. | 2 | Menaikkan mAs dua kali lipat. | 0 | Menurunkan SID untuk meningkatkan intensitas sinar. | 0 | Mengambil posisi lateral decubitus. | 0 | Pada obstruksi tinggi, jaringan lunak sering menebal dan memerlukan penetrasi lebih baik sehingga kVp sedikit lebih tinggi membantu membedakan struktur. Peningkatan kVp juga meminimalkan efek blur dari peristaltik cepat. Ini membuat pola gas dan cairan lebih jelas. | B
Pediatrik – Cardiac Enlarged Shadow | Pada bayi dengan kecurigaan congenital heart disease, citra thorax menunjukkan pembesaran bayangan jantung namun detail batasnya hilang akibat gerakan napas cepat. CA (Cardiac Area) menjadi sulit dinilai. Jika radiografer harus meningkatkan definisi tepi jantung tanpa menaikkan dosis signifikan, teknik apa yang paling tepat dilakukan? | Meningkatkan mAs besar agar tepi jantung lebih jelas. | 0 | Menaikkan kVp sedikit untuk memperbaiki SNR dan mengurangi efek motion pada batas jantung. | 0 | Menggunakan immobilizer pediatrik dan exposure time sependek mungkin untuk menekan motion blur. | 2 | Mengambil proyeksi lateral untuk mengonfirmasi ukuran jantung. | 0 | Meminta anak menahan napas meski sulit. | 0 | Motion blur adalah penyebab utama hilangnya batas jantung pada bayi yang bernapas cepat. Immobilisasi serta waktu eksposi sesingkat mungkin mengurangi smear tepi jantung. Dengan demikian struktur kardiak dapat diukur lebih akurat. | C
Fluoroskopi Intervensional – Vascular Tortuosity | Pada prosedur fluoroskopi vaskular dengan pasien yang memiliki anatomi vaskular sangat berkelok (tortuosity), radiografer melihat peningkatan scatter dan waktu fluoroscopy lebih lama dari biasa. Operator sering berada dekat meja untuk memandu wire navigasi. Dosis operator meningkat. Teknik proteksi apa yang paling efektif dan realistis dalam situasi ini? | Menurunkan kVp fluoroskopi hingga batas minimum. | 0 | Menggunakan ceiling-suspended lead shield secara optimal untuk melindungi area kepala dan leher operator. | 2 | Menambah ketebalan apron operator. | 0 | Meminta operator berdiri lebih jauh meski tidak realistis. | 0 | Mengganti mode fluoroscopy menjadi continuous. | 0 | Ceiling-suspended shield sangat efektif pada kasus intervensi vaskular karena dapat melindungi area vital operator dari scatter meja dan pasien. Pada prosedur dengan tortuous vessels, durasi paparan panjang, sehingga perlindungan area atas tubuh menjadi sangat penting. Shield membantu menurunkan dosis tanpa mengganggu navigasi instrumen. | B
Quality Control – MTF Drop & Unsharp Masking | Radiografer menemukan penurunan MTF pada frekuensi tinggi dari hasil QC, menyebabkan detail trabekular tulang tidak setajam biasanya. Sistem DR menampilkan peringatan “Edge Enhancement Auto-Reduced”. Jika radiografer ingin menganalisis apakah masalah berasal dari proses unsharp masking otomatis atau degradasi panel, langkah QC apa yang paling tepat dilakukan? | Menjalankan uji MTF ulang dengan phantom resolusi tinggi untuk membandingkan kurva respons sebelum dan sesudah error. | 2 | Menurunkan kVp agar kontras tulang meningkat. | 0 | Mengambil citra pasien baru. | 0 | Melakukan dark image test. | 0 | Menghapus citra QC lama. | 0 | MTF test ulang sangat penting untuk menilai apakah penurunan ketajaman berasal dari panel atau algoritma pasca-proses. Perbandingan kurva MTF membantu menentukan apakah edge enhancement gagal atau panel mengalami degradasi. Ini menjadi dasar keputusan apakah kalibrasi atau servis lanjutan diperlukan. | A
PACS/RIS – Data Integrity Failure | Setelah migrasi PACS, beberapa citra CT dan DR kehilangan tag DICOM penting seperti “Patient Orientation” dan “Exposure Index”, membuat radiolog kesulitan melakukan pembacaan dan audit mutu. Modalitas menampilkan "Partial Header Delivery". Jika radiografer ingin mengidentifikasi akar masalah sebelum merombak sistem, langkah investigasi apa yang paling tepat dilakukan pertama kali? | Memeriksa koneksi C-Store dan memastikan tidak ada pemotongan paket metadata selama transmisi jaringan. | 2 | Mengirim ulang seluruh citra secara manual. | 0 | Mengubah ukuran file DICOM menjadi lebih kecil. | 0 | Mengganti workstation radiolog. | 0 | Menghapus citra dari PACS. | 0 | Metadata sering hilang ketika paket DICOM tidak lengkap saat transmisi jaringan, meskipun citra visual terkirim sukses. Pemeriksaan C-Store dan log paket memungkinkan radiografer mendeteksi apakah metadata diputus atau gagal dikirim. Langkah ini menjadi pondasi investigasi sebelum memeriksa konfigurasi tag mapping. | A
Etika & Komunikasi – High-Risk Contrast | Pada pasien gagal ginjal stadium 3 yang akan menjalani pemeriksaan kontras IV, radiografer mendapati bahwa pasien sangat takut karena pernah mengalami reaksi alergi berat di masa lalu. Dokter menginginkan pemeriksaan segera, tetapi pasien menolak sampai mendapat penjelasan lebih mendalam. Dalam situasi etis ini, apa langkah paling tepat yang harus dilakukan radiografer? | Melanjutkan prosedur karena urgensi klinis tinggi. | 0 | Memberikan penjelasan rinci mengenai risiko, premedikasi, dan alternatif non-kontras sambil tetap menghormati pilihan pasien. | 2 | Meminta keluarga membujuk pasien. | 0 | Menunda pemeriksaan tanpa komunikasi apa pun. | 0 | Mengubah pemeriksaan menjadi tanpa kontras tanpa konsultasi dokter. | 0 | Pada kasus risiko tinggi, edukasi rinci harus diberikan agar pasien memahami potensi bahaya dan pilihan yang tersedia. Radiografer memiliki tanggung jawab etis memastikan pasien benar-benar mengerti sebelum memberi persetujuan. Pendekatan ini mengutamakan keselamatan, otonomi, dan informed consent yang valid. | B
Trauma Thorax – Multi-Compartment Injury | Pada pasien dengan kecurigaan tension pneumothorax dan hemothorax bersamaan, citra thorax AP supine menunjukkan mediastinal shift, overpenetration pada hemithorax kanan, dan underpenetration luas di sisi kiri tempat cairan berkumpul. Histogram digital menunjukkan clipping pada region tertentu. Jika radiografer ingin memperoleh citra yang tetap diagnostik tanpa menambah dosis besar, teknik apa yang paling tepat diterapkan? | Menurunkan kVp untuk meningkatkan kontras cairan. | 0 | Menambah compensating filter pada hemithorax yang kolaps agar tidak terjadi overpenetration. | 2 | Menambah mAs besar agar cairan terlihat jelas. | 0 | Mengambil citra expiratory. | 0 | Mengganti proyeksi ke lateral decubitus. | 0 | Situasi dua patologi ekstrem membutuhkan pengendalian intensitas sinar agar tidak terjadi clipping digital. Compensating filter menyeimbangkan perbedaan densitas sehingga detail kedua hemithorax tetap terbaca. Teknik ini juga mengurangi distorsi histogram. | B
Cervical Trauma – Instability Risk | Pada pasien whiplash berat, citra cervical lateral menunjukkan ketidaksimetrisan posterior vertebral line akibat rotasi ringan dan spasme paravertebralis. Pasien tidak dapat memutar kepala sama sekali. Untuk memastikan integritas spinal alignment, radiografer harus mencari teknik alternatif agar garis posterior tampak jelas. Tindakan teknis apa yang paling tepat dilakukan? | Menggunakan slight caudal angulation untuk mengurangi tumpang tindih jaringan lunak. | 2 | Meminta pasien memutar sedikit meskipun nyeri. | 0 | Meningkatkan mAs agar detail ligament terlihat. | 0 | Mengambil AP open mouth saja. | 0 | Menambah kVp tinggi untuk menembus jaringan. | 0 | Caudal angulation membantu menangani ketidaksejajaran tanpa memaksa pergerakan leher. Teknik ini menyesuaikan arah sinar agar struktur posterior vertebra dapat terlihat lebih jelas. Metode ini sering direkomendasikan pada pasien dengan risiko cedera servikal. | A
Abdomen – Bowel Necrosis Suspicion | Citra abdomen AP pasien gawat darurat menunjukkan pola gas multipel dengan suspected pneumatosis intestinalis, namun detail batas dinding usus hilang akibat noise dan pasien terus bergerak karena nyeri. Radiografer perlu meningkatkan visualisasi dinding usus tanpa memperbesar dosis secara drastis. Jika harus memilih teknik paling ideal, apa yang sebaiknya dilakukan? | Meningkatkan mAs besar untuk menghilangkan noise. | 0 | Menggunakan kVp lebih tinggi secara terukur untuk meningkatkan penetrasi jaringan lunak. | 2 | Menurunkan SID untuk menambah intensitas sinar. | 0 | Mengambil proyeksi decubitus kiri. | 0 | Menggunakan grid ratio tinggi. | 0 | Pada abdomen dengan kondisi inflamasi berat, kVp moderat–tinggi membantu menembus jaringan edematous yang menebal. Penetrasi yang lebih konsisten membantu menampilkan batas dinding usus yang penting untuk diagnosis pneumatosis. Teknik ini lebih efisien daripada peningkatan mAs besar. | B
Pediatrik – Respiratory Distress Severity | Pada neonatus dengan respiratory distress syndrome, radiografer menghasilkan citra dengan lung granularity namun batas shadow jantung tampak blur karena gerakan cepat. Ruangan NICU membuat reposisi sulit dan dosis harus minimum. Jika radiografer ingin mempertahankan detail jantung dan pola granular paru sekaligus, teknik apa yang paling tepat digunakan? | Exposure time sangat pendek dengan sedikit peningkatan mA. | 2 | kVp diturunkan agar kontras meningkat. | 0 | Mengambil citra inspirasi–ekspirasi. | 0 | Menggunakan posisi lateral. | 0 | Menggunakan grid pediatrik. | 0 | Exposure time pendek sangat efektif pada neonatus karena mengurangi motion blur tanpa menaikkan dosis besar. Kecepatan napas tinggi pada RDS menuntut waktu eksposi minimal. Hal ini mempertahankan pola khas granular dan batas jantung yang penting untuk diagnosis. | A
Fluoroskopi – Multi Angio Segment | Pada prosedur fluoroskopi dengan multiple angiographic runs, scatter meningkat signifikan karena beberapa penyinaran dilakukan dari sudut steep oblique. Operator melaporkan peningkatan nilai dosimeter. Jika radiografer harus menerapkan proteksi tambahan tanpa memodifikasi proses klinis, tindakan apa yang paling tepat? | Mengurangi pulse rate fluoroscopy. | 0 | Mengoptimalkan penggunaan ceiling-suspended shield di jalur scatter utama. | 2 | Meningkatkan ketebalan apron operator. | 0 | Mengambil posisi operator lebih jauh. | 0 | Menurunkan kVp fluoroscopy. | 0 | Ceiling-suspended shield sangat penting pada fluoroskopi multi-sudut karena scatter dari oblique beam sering mengarah ke kepala/leher operator. Proteksi overhead mampu mengurangi paparan signifikan tanpa mempengaruhi workflow. Hal ini sangat membantu pada prosedur panjang seperti angiografi kompleks. | B
Spine – Degenerative With Instability | Pasien lanjut usia dengan degenerative spinal disease menjalani radiografi lumbar fleksion–ekstension. Namun citra ekstension menunjukkan rotasi yang tidak bisa dikoreksi karena spasme otot. Jika radiografer ingin memastikan bahwa pergeseran intervertebral dapat dinilai akurat meski rotasi tidak dapat dikendalikan, teknik apa yang paling tepat? | Menggunakan angulasi beam mediolateral sesuai arah rotasi tubuh. | 0 | Menurunkan mAs agar struktur lunak tampak lebih jelas. | 0 | Mengambil citra lateral cross-table untuk menghindari rotasi. | 2 | Menambah kVp untuk menembus jaringan tebal. | 0 | Mengubah ke proyeksi AP. | 0 | Cross-table lateral merupakan alternatif ideal ketika pasien tidak dapat mencapai true lateral secara aman. Teknik ini menjaga geometri lateral yang diperlukan untuk menilai pergeseran vertebra. Pendekatan ini banyak digunakan dalam kondisi nyeri berat dan spasme. | C
Quality Control – Detector Aging | Radiografer mendapati pola fixed-pattern noise yang meningkat pada flat-field test, terutama pada bagian tengah panel DR. Dark noise masih dalam batas normal, namun keberulangan pola menunjukkan degradasi respons piksel. Untuk memastikan penyebabnya adalah aging pada komponen panel, langkah QC apa yang paling tepat dilakukan? | Melakukan uji linearitas untuk menilai konsistensi output panel pada berbagai tingkat eksposi. | 2 | Menurunkan kVp pada phantom test. | 0 | Mengambil citra pasien baru. | 0 | Menghapus citra lama dari PACS. | 0 | Mengulangi dark image test. | 0 | Uji linearitas membantu menilai apakah panel memberikan respons proporsional pada berbagai eksposi. Gangguan linearitas biasanya menandakan aging atau degradasi komponen internal. Ini merupakan langkah penting sebelum keputusan perbaikan atau penggantian panel diambil. | A
PACS/RIS – Duplicate Header Conflict | Setelah migrasi PACS, beberapa citra muncul dengan error “Duplicate DICOM Header Field” sehingga sistem gagal membaca informasi orientasi dan eksposi. Radiografer mencurigai bahwa beberapa modalitas mengirim tag ganda. Jika ingin menentukan akar masalah secara sistematis, pemeriksaan pertama apa yang paling tepat dilakukan? | Memeriksa DICOM conformance statement dari modalitas untuk melihat tag mana yang dikirim ganda. | 2 | Menghapus seluruh citra dan meminta pemeriksaan ulang. | 0 | Menggantikan workstation radiolog. | 0 | Menurunkan besar file DICOM. | 0 | Melakukan routing ulang tanpa investigasi. | 0 | DICOM conformance statement menjelaskan tag yang dikirim oleh modalitas dan harus sesuai standar. Ketidaksesuaian atau duplikasi tag dapat ditemukan dengan mengevaluasi dokumen ini. Pemeriksaan ini wajib sebelum menyimpulkan adanya kesalahan PACS. | A
Etika & Komunikasi – Trauma Agitasi Berat | Pasien trauma dengan agitasi berat menolak pemeriksaan X-ray thorax karena rasa takut dan klaustrofobia, padahal dokter mencurigai pneumotoraks tension. Radiografer harus bertindak cepat tanpa mengabaikan keselamatan psikologis pasien. Jika ingin menjaga komunikasi terapeutik sambil tetap memenuhi kebutuhan klinis mendesak, langkah apa yang paling tepat? | Mengedukasi pasien secara singkat namun jelas tentang urgensi pemeriksaan. | 0 | Melibatkan perawat atau pendamping untuk menenangkan pasien sambil menjelaskan prosedur. | 2 | Memaksa pasien karena situasi gawat darurat. | 0 | Menunda pemeriksaan sampai pasien lebih tenang. | 0 | Mengambil proyeksi lateral saja. | 0 | Keterlibatan perawat atau pendamping sangat efektif pada kasus agitasi karena membantu membangun rasa aman pada pasien. Edukasi tetap diberikan namun dengan pendekatan kolaboratif. Teknik ini sering mempercepat tercapainya kerja sama tanpa perlu tindakan paksa. | B
Trauma Chest – Penetrating Injury | Pada pasien dengan luka tusuk dada yang tidak stabil, radiografer melakukan pemeriksaan thorax AP supine di IGD. Citra menunjukkan shadowing tidak biasa di zona parakardiak akibat kombinasi udara bebas dan perdarahan yang terperangkap. Histogram DR mengalami penyempitan ekstrem sehingga detail paru kanan tidak terlihat jelas. Jika radiografer ingin mendapatkan citra yang lebih seimbang tanpa menaikkan eksposi terlalu besar, tindakan teknis apa yang paling tepat diterapkan? | Menggunakan compensating filter untuk menurunkan intensitas di area paru yang terlalu terang. | 2 | Menurunkan kVp agar kontras meningkat. | 0 | Mengambil proyeksi tambahan dengan sudut oblique tanpa memindahkan pasien. | 0 | Menambah mAs secara signifikan. | 0 | Menurunkan SID untuk meningkatkan paparan. | 0 | Pada trauma penetratif, rongga toraks sering memiliki densitas sangat berbeda sehingga histogram menjadi sempit. Compensating filter membantu menyeimbangkan intensitas dan membuka detail pada area yang terpapar berlebihan. Pendekatan ini aman dan tidak menambah dosis secara drastis. | A
Cervical Spine – Ankylosing Spondylitis | Pada pasien dengan ankylosing spondylitis berat, radiografer mendapati bahwa proyeksi lateral cervical menunjukkan fusi yang menyulitkan evaluasi kelurusan spinal line. Pasien tidak dapat menunduk atau menengadah sama sekali. Jika radiografer ingin mendapatkan gambaran alignment C1–C7 secara diagnostik tanpa mengubah posisi leher, modifikasi teknik apa yang terbaik dilakukan? | Menggunakan slight cephalad angulation untuk membuka ruang visual di posterior cervical line. | 0 | Menerapkan slight caudal angulation untuk mengompensasi keterbatasan gerak leher. | 2 | Mengambil citra AP open mouth sebagai pengganti. | 0 | Menurunkan SID agar vertebra lebih tajam. | 0 | Menambah mAs untuk memunculkan detail tulang. | 0 | Caudal angulation memungkinkan beam masuk dengan cara yang menghindari fusi yang menghalangi visual. Teknik ini sangat membantu pada pasien yang tidak dapat mengubah posisi kepala. Prosedur ini tetap menjaga keselamatan dan memberikan visualisasi alignment yang lebih baik. | B
Pediatrik – Severe Bronchiolitis | Anak usia 2 tahun dengan bronkiolitis berat menunjukkan citra thorax dengan pola hiperinflasi, overpenetration pada paru superior, dan ketidakjelasan batas diaphragm akibat motion blur. Ruang isolasi membuat imobilisasi sulit. Jika radiografer ingin meningkatkan ketajaman citra sambil menjaga dosis rendah, teknik apa yang paling tepat? | Menggunakan waktu eksposi sangat pendek dan sedikit menaikkan mA agar motion blur berkurang. | 0 | Meningkatkan kVp agar kontras jaringan lunak lebih stabil. | 0 | Menggunakan immobilizer pediatrik dan sedikit menaikkan mAs untuk menambah SNR. | 2 | Mengambil proyeksi lateral untuk tambahan informasi. | 0 | Menurunkan SID untuk meningkatkan intensitas. | 0 | Kombinasi imobilisasi dan sedikit peningkatan mAs sangat efektif mengurangi blur pada anak hiperaktif. Hal ini mempertahankan detail diaphragm dan pola bronkiolitis yang khas. Pendekatan ini menjaga dosis relatif rendah dibanding peningkatan mAs besar. | C
Fluoroskopi – Obstructive Urology | Dalam fluoroskopi retrograde pyelography pada pasien pria obesitas dengan kelainan ureter, radiografer mendapati scatter yang sangat tinggi karena jarak sumber dan pasien terlalu dekat. Operator harus berada dekat meja. Jika radiografer ingin menurunkan paparan operator tanpa mengubah teknik fluoroskopi klinis, strategi proteksi apa yang paling efektif dilakukan? | Meningkatkan ketebalan apron operator menjadi 0.75 mmPb. | 0 | Mengoptimalkan penggunaan under-table dan over-table shielding untuk menangkap scatter dari arah lateral. | 2 | Menurunkan pulse rate seminimal mungkin. | 0 | Menggeser operator lebih jauh meski tidak realistis. | 0 | Menaikkan kVp agar sinar lebih tembus. | 0 | Shielding meja sangat efektif pada fluoroskopi urologi karena scatter utama berasal dari perut pasien dan meja metal. Penggunaan shield optimal dapat menurunkan paparan hingga lebih dari 50 persen tanpa mengganggu prosedur. Ini merupakan langkah protektif yang realistis dan efisien. | B
Trauma Extremitas – High-energy Tibial Injury | Pada cedera tibia energi tinggi, citra AP menunjukkan fragmen tulang kecil yang terproyeksi tumpang tindih dan rotasi ekstremitas tidak dapat dikoreksi karena eksternal fixator sudah terpasang. Radiografer harus menentukan cara agar fragmen dapat terlihat lebih jelas tanpa mengubah posisi ekstremitas. Teknik apa yang paling tepat digunakan? | Menggunakan slight craniocaudal angulation untuk memisahkan fragmen. | 0 | Menggunakan slight mediolateral angulation sesuai arah rotasi untuk membuka ruang antarfragmen. | 2 | Menambah mAs untuk menajamkan struktur tulang. | 0 | Mengambil citra lateral sebagai alternatif utama. | 0 | Menurunkan kVp agar kontras meningkat. | 0 | Beam angulation mediolateral menjadi solusi penting pada kasus ekstremitas dengan rotasi tidak terkendali. Teknik ini membuka ruang proyeksi sehingga fragmen kecil terlihat. Pendekatan ini commonly digunakan pada trauma kompleks dengan fiksator. | B
Quality Control – Ghosting & Saturation | Pada QC bulanan, radiografer mendapati ghosting berulang yang timbul terutama setelah eksposi dosis tinggi pada pasien obesitas. Panel menunjukkan respons lambat saat melepas sinyal sebelumnya. Jika ingin memastikan apakah panel mengalami saturasi lokal atau degradasi sensor, langkah QC pertama apa yang paling tepat dilakukan? | Melakukan dual-exposure ghosting test menggunakan phantom dengan eksposi tinggi diikuti eksposi rendah. | 2 | Menurunkan kVp agar ghosting tidak tampak. | 0 | Mengambil citra ulang pasien. | 0 | Menghapus file QC sebelumnya. | 0 | Menjalankan dark image test saja. | 0 | Ghosting test dua tahap dapat membedakan apakah residu sinyal berasal dari saturasi panel atau respons sensor yang melambat. Evaluasi ini sangat penting untuk memonitor kesehatan panel dalam jangka panjang. Tes ini banyak direkomendasikan pada pusat radiologi besar yang sering melakukan eksposi tinggi. | A
PACS/RIS – Metadata Encryption Error | Setelah peningkatan sistem keamanan rumah sakit, beberapa modalitas mengirimkan file DICOM dengan header terenkripsi sebagian, menyebabkan PACS gagal membaca informasi orientasi tubuh. Sebagian citra muncul, sebagian gagal total. Jika radiografer ingin menentukan apakah masalah terjadi pada proses enkripsi atau decoding, tindakan investigasi pertama apa yang paling tepat dilakukan? | Menguji koneksi DICOM C-Echo antara modalitas dan PACS untuk memastikan komunikasi dasar stabil. | 0 | Memeriksa konfigurasi enkripsi gateway untuk melihat apakah metadata tertentu ikut terblokir. | 2 | Menghapus seluruh citra dengan error. | 0 | Menurunkan ukuran file DICOM. | 0 | Meminta modalitas mengirim ulang tanpa enkripsi. | 0 | Metadata yang gagal terbaca sering berkaitan dengan konfigurasi gateway enkripsi yang salah. Pemeriksaan gateway memungkinkan radiografer memastikan apakah tag tertentu diblokir atau tidak ikut diproses saat decoding. Ini perlu dianalisis sebelum menyalahkan modalitas atau PACS. | B
Etika & Komunikasi – Pediatric Trauma with Parent Distress | Anak usia 4 tahun dengan patah tulang clavicula dibawa ke IGD oleh orang tua yang sangat panik. Anak menangis dan tidak mau diperiksa karena takut. Radiografer harus mendapatkan citra yang akurat sambil menjaga kenyamanan emosional anak. Pendekatan komunikasi apa yang paling tepat dilakukan? | Memberikan penjelasan panjang kepada anak tentang prosedur teknis. | 0 | Meminta orang tua keluar ruang agar anak lebih tenang. | 0 | Melibatkan orang tua dalam proses dan memberikan penjelasan sederhana yang dapat dimengerti anak sambil menunjukkan sikap empatik. | 2 | Mengambil citra tanpa komunikasi karena anak trauma. | 0 | Mengancam anak agar diam demi keselamatan prosedur. | 0 | Pada pediatrik trauma, kolaborasi dengan orang tua sangat membantu menenangkan anak. Penjelasan sederhana dengan nada empatik membuat anak lebih percaya dan kooperatif. Pendekatan emosional ini penting agar citra tetap diagnostik tanpa menambah trauma psikologis. | C
Thorax – Post-COVID Fibrosis | Pada pasien yang sedang dalam fase pemulihan pasca COVID-19 berat, radiografer melakukan pemeriksaan thorax PA dan mendapati bahwa paru-paru bagian basal kanan dan kiri tampak sangat heterogen, dengan area ground-glass opacities bercampur fibrosis yang menyebabkan penyebaran densitas tidak merata. Selain itu, area paru atas terlihat terlalu terang akibat overpenetration, sedangkan bagian basal terlihat sangat gelap akibat penyerapan radiasi berlebih oleh jaringan fibrotik. Sistem DR menampilkan histogram yang tidak stabil, ditandai dengan penyempitan kurva pada area intensitas tertentu sehingga algoritma pemrosesan otomatis gagal mengimbangi perbedaan densitas. Mengingat pasien sulit mengikuti instruksi napas panjang dan tidak dapat diposisikan ulang berulang kali karena sesak berat, tindakan penyesuaian teknis apa yang paling tepat untuk menghasilkan citra yang lebih seimbang tanpa meningkatkan dosis secara drastis? | Meningkatkan mAs untuk membuat area basal tampak lebih terang. | 0 | Mengurangi SID agar sinar lebih intens. | 0 | Menurunkan kVp untuk meningkatkan kontras jaringan. | 0 | Menggunakan compensating filter di zona paru atas agar intensitas eksposi lebih seimbang dibandingkan zona basal. | 2 | Mengambil proyeksi inspirasi dan ekspirasi. | 0 | Pada kasus fibrosis post-COVID, distribusi densitas sangat tidak merata sehingga filter kompensasi berguna untuk meratakan intensitas paparan antara area paru atas dan bawah. Filter ini menurunkan radiasi pada area yang terlalu tembus sehingga DR dapat menampilkan detail lebih baik pada area yang gelap tanpa perlu menaikkan eksposi secara berlebihan. | D
Cervical Complex Trauma – Fusion & Limited Mobility | Pada pasien lansia yang mengalami kecelakaan lalu lintas, radiografer diminta melakukan foto cervical karena ada kecurigaan instabilitas pada segmen C3–C5. Namun pasien memiliki riwayat ankylosing spondylitis yang menyebabkan hampir seluruh bagian leher mengalami fusi, sehingga ruang gerak sangat terbatas dan nyeri meningkat apabila dilakukan manipulasi kecil sekalipun. Citra lateral awal menunjukkan adanya rotasi minor yang menyebabkan posterior vertebral line tidak terbaca sempurna, dan tampilan disk space juga tampak tumpang tindih akibat spasme paravertebralis. Mengingat pasien tidak dapat dimiringkan lebih jauh dan tidak dapat melakukan ekstensi, teknik apa yang paling tepat dilakukan untuk mengembalikan keterbacaan alignment cervical tanpa memaksa pergerakan leher? | Mengambil proyeksi AP open mouth untuk melihat struktur atas. | 0 | Meningkatkan kVp tinggi untuk menembus jaringan fibrotik. | 0 | Menaikkan mAs besar untuk mendapatkan tepi vertebra lebih jelas. | 0 | Menggunakan angulasi caudal kecil untuk mengimbangi rotasi tanpa mengubah posisi pasien. | 2 | Mengambil proyeksi oblique 45 derajat meskipun pasien sulit diposisikan. | 0 | Pada pasien dengan fusi tulang akibat ankylosing spondylitis, pergerakan leher sangat terbatas sehingga koreksi posisi tidak mungkin. Angulasi caudal kecil memodifikasi jalur sinar agar struktur posterior vertebra kembali terlihat meskipun posisi pasien tidak berubah. Teknik ini sering digunakan untuk menyeimbangkan rotasi yang tidak dapat dikoreksi secara fisik. | D
Abdomen Emergency – Sepsis With Gas Pattern Distortion | Pada pasien dengan sepsis abdomen berat, radiografer melakukan foto abdomen AP supine dan mendapati pola gas usus yang sangat tidak teratur dengan distensi di beberapa bagian serta area yang tampak tanpa gas sama sekali. Citra juga menunjukkan adanya artefak kabur akibat pernapasan cepat dan ketidakstabilan hemodinamik. Kondisi ini menyebabkan batas usus sulit dievaluasi, terutama pada area kuadran kanan atas yang mencurigakan peradangan. Jika radiografer ingin meningkatkan keterbacaan pola gas tanpa menambah dosis signifikan, teknik pemeriksaan mana yang paling ideal untuk memanfaatkan gravitasi dalam pemisahan gas–cair? | Mengambil AP supine ulang dengan mAs lebih tinggi. | 0 | Menurunkan kVp agar kontras usus lebih besar. | 0 | Mengurangi SID agar intensitas meningkat. | 0 | Mengambil proyeksi lateral decubitus kanan untuk memindahkan gas ke sisi atas. | 2 | Menggunakan grid ratio tinggi untuk mengurangi scatter. | 0 | Lateral decubitus menjadi pilihan utama pada pasien dengan pola gas usus abnormal karena memanfaatkan gravitasi untuk memisahkan gas dan cairan. Teknik ini membuat udara bebas atau gas yang terperangkap lebih mudah terlihat, terutama pada area peradangan atau obstruksi yang sulit terlihat pada supine. | D
Pediatrik Thorax – Neonatal Cardiopulmonary Distress | Seorang bayi prematur dengan berat kurang dari 1500 gram mengalami distress pernapasan dan membutuhkan foto thorax untuk evaluasi letak ETT (Endotracheal Tube) serta parenkim paru. Citra pertama menunjukkan motion blur pada jantung dan diaphragm karena bayi tidak bisa diam dan alat bantu napas membuat posisi sulit diatur. Radiografer tidak dapat menggunakan immobilizer penuh karena banyaknya kabel dan infus. Dalam kondisi terbatas ini, apa teknik paling tepat agar batas jantung dan diaphragm tetap terbaca tanpa meningkatkan paparan secara berlebihan? | Menambah mAs besar agar ketajaman meningkat. | 0 | Mengambil dua citra berturut-turut untuk perbandingan. | 0 | Menurunkan kVp untuk meningkatkan kontras. | 0 | Menggunakan exposure time sangat pendek dengan menaikkan sedikit mA untuk mengurangi blur. | 2 | Menggeser bayi untuk mencapai posisi true AP. | 0 | Pada neonatus dengan distress berat, waktu eksposi yang sangat pendek menjadi prioritas untuk mengurangi blur akibat napas cepat. Kenaikan sedikit pada mA membantu menjaga densitas tanpa menambah dosis besar. Pendekatan ini mempertahankan tepi diaphragm dan jantung agar tetap dapat dievaluasi. | D
Fluoroskopi – Biliary Obstruction With High Scatter | Pada prosedur fluoroskopi ERCP untuk pasien dengan kecurigaan obstruksi bilier, radiografer mendapati bahwa scatter meningkat signifikan karena perut pasien sangat besar dan posisi C-arm harus berada dekat abdomen. Operator berada dalam jarak sangat dekat dan waktu fluoroscopy berlangsung lama karena penyisipan stent yang sulit. Untuk menurunkan paparan operator tanpa mengganggu aktivitas klinis dokter, tindakan mana yang paling ideal? | Menurunkan pulse rate fluoroscopy. | 0 | Mengganti apron menjadi yang lebih tebal. | 0 | Meningkatkan kVp fluoroscopy. | 0 | Mengoptimalkan penggunaan shield overhead (ceiling-suspended shield) untuk memblok scatter dari meja ke kepala operator. | 2 | Menggeser operator lebih jauh meskipun tidak realistis. | 0 | Shield overhead efektif karena scatter banyak berasal dari interaksi sinar dengan abdomen dan meja prosedur. Dengan perlindungan langsung ke area kepala dan leher operator, dosis dapat berkurang signifikan tanpa mengganggu workflow. | D
Trauma Extremitas – Multi-fragment Femur Injury | Pada pasien kecelakaan motor dengan cedera tulang paha multipel, citra AP femur menunjukkan beberapa fragmen tulang yang saling bertumpuk dan garis fraktur tampak tidak jelas karena rotasi ekstremitas akibat kontraksi otot. Pasien tidak dapat dimiringkan atau dirotasi ulang karena fixator eksternal baru saja terpasang. Dalam kondisi demikian, apa teknik paling tepat dilakukan untuk mendapatkan pemisahan fragmen tanpa mengganggu posisi fixator? | Mengambil citra dengan mAs besar agar fragmen tampak lebih keras. | 0 | Menurunkan kVp untuk meningkatkan kontras tulang. | 0 | Mengambil lateral penuh sebagai pengganti. | 0 | Menggunakan slight mediolateral beam angulation untuk membuka garis fraktur. | 2 | Mengambil AP ulang tanpa modifikasi teknik. | 0 | Beam angulation mediolateral membantu membuka struktur fraktur yang tertumpuk dan sering digunakan pada trauma berat dengan fiksator. Teknik ini memungkinkan perbaikan visual tanpa memindahkan ekstremitas yang stabilitasnya sangat rapuh. | D
Quality Control – Detector Lag Saturation | Radiografer mendapati bahwa pada beberapa pemeriksaan dengan dosis tinggi, citra berikutnya menunjukkan pola bayangan residual yang konsisten pada area tertentu panel. Hal ini diketahui mengganggu interpretasi radiolog karena artefak residual mengaburkan detail organ pada citra kedua. QC sebelumnya menunjukkan dark noise normal namun ada tanda ketidakstabilan respons piksel pada eksposi berurutan. Untuk memastikan penyebab residu sinyal ini, langkah QC apa yang paling akurat dilakukan? | Menurunkan kVp agar efek bayangan tidak tampak. | 0 | Mengambil citra pasien tambahan. | 0 | Menghapus citra dari PACS. | 0 | Melakukan ghosting dual-exposure test untuk melihat derajat retensi sinyal. | 2 | Mengganti panel tanpa pengujian lanjutan. | 0 | Ghosting test dua eksposi mencerminkan kemampuan panel melepas sinyal setelah eksposi besar. Jika artefak residual masih muncul pada eksposi rendah kedua, maka panel menunjukkan lag signifikan. Tes ini sangat akurat untuk menilai kesehatan fisik panel sebelum dilakukan servis atau penggantian. | D
PACS/RIS – Encrypted Metadata Failure | Setelah instalasi sistem keamanan baru di rumah sakit, beberapa citra DR tidak terbaca dengan sempurna oleh PACS karena metadata yang berisi informasi orientasi dan parameter eksposi terenkripsi sebagian. Modalitas menampilkan status “Transmission Completed”, tetapi PACS hanya dapat menampilkan citra tanpa header lengkap. Jika radiografer ingin mencari tahu apakah masalah terjadi saat proses enkripsi atau saat decoding PACS, pemeriksaan awal apa yang paling tepat dilakukan? | Meminta modalitas mengirim ulang citra tanpa enkripsi. | 0 | Menghapus citra di PACS. | 0 | Mengubah kompresi DICOM. | 0 | Memeriksa konfigurasi gateway enkripsi untuk melihat apakah tag metadata tertentu terblokir saat dikirim. | 0 | Meninjau DICOM tag mapping PACS untuk melihat apakah tag terenkripsi tidak dikenali oleh sistem. | 2 | Ketika metadata terenkripsi gagal dibaca, kemungkinan besar PACS tidak dapat mengenali struktur tag yang diubah oleh sistem enkripsi. Pemeriksaan tag mapping memastikan apakah PACS memiliki referensi yang benar untuk mendekode metadata. | E
Trauma Thorax – Multi-Compartment Injury | Pada pasien kecelakaan dengan dugaan pneumothorax dan hemothorax simultan, radiografer mendapati bahwa citra AP supine menunjukkan mediastinal shift serta perbedaan ekstrem antara hemithorax kanan dan kiri. Area yang penuh cairan tampak sangat gelap dan tidak tembus, sementara sisi kontralateral tampak terlalu terang akibat overpenetration. Histogram sistem DR tampak tidak stabil sehingga algoritma pasca-proses kesulitan menyeimbangkan citra. Jika radiografer ingin mempertahankan keterbacaan struktur vital tanpa menaikkan dosis tinggi, teknik apa yang paling tepat digunakan? | Menambah mAs besar untuk menembus cairan. | 0 | Menurunkan SID agar intensitas meningkat. | 0 | Mengulang citra dengan kVp rendah. | 0 | Menggunakan compensating filter untuk menurunkan intensitas di sisi yang terlalu terang. | 2 | Mengambil proyeksi expiratory. | 0 | Perbedaan densitas ekstrem pada trauma dada membuat filter kompensasi sangat efektif karena dapat mengatur distribusi paparan antara area cairan dan area yang overpenetrated. Dengan filter, DR memiliki rentang intensitas lebih stabil sehingga struktur vital tetap terlihat. Teknik ini menghindari peningkatan dosis yang tidak perlu. | D
Cervical – Suspected Ligamentous Injury | Pada pasien yang mengalami kecelakaan mobil dengan curiga cedera ligamen cervical, citra lateral tampak kabur karena pasien tidak dapat menahan posisi akibat nyeri hebat. Tumpang tindih jaringan lunak membuat posterior vertebral line tidak dapat dievaluasi dengan jelas. Reposisi tidak memungkinkan karena risiko instabilitas. Apabila radiografer ingin memodifikasi sudut sinar untuk membuka struktur posterior tanpa memaksa gerakan leher, teknik apa yang paling sesuai? | Mengambil AP open mouth. | 0 | Menambah mAs agar lebih terang. | 0 | Menurunkan kVp agar kontras meningkat. | 0 | Menggunakan slight caudal angulation agar posterior vertebral line lebih mudah terbaca. | 2 | Menggeser bahu pasien secara paksa. | 0 | Caudal angulation efektif ketika cervical tidak dapat diposisikan ulang karena dapat memperbaiki jalur sinar ke arah posterior vertebra. Teknik ini meminimalkan risiko cedera tambahan dan membantu menampilkan potensi instabilitas. | D
Abdomen – Severe Ascites With Masked Gas Pattern | Pada pasien dengan asites masif, foto abdomen AP menunjukkan penyerapan radiasi ekstrem sehingga pola gas menjadi sangat redup dan sulit dievaluasi. Pasien tidak dapat berdiri karena hipotensi, dan usaha melakukan reposisi menyebabkan penurunan saturasi. Untuk memanfaatkan gravitasi dalam memisahkan cairan dan gas tanpa memperburuk kondisi pasien, teknik apa yang harus dipilih radiografer? | Mengambil supine berulang. | 0 | Menambah kVp tinggi. | 0 | Mengambil AP oblique. | 0 | Mengambil cross-table lateral agar gas naik ke sisi atas dan lebih mudah terlihat. | 2 | Menggunakan grid ratio 12:1. | 0 | Cross-table lateral memungkinkan pemisahan gas dan cairan secara anatomis tanpa harus mengubah posisi pasien secara signifikan. Gas akan berkumpul di bagian atas sehingga membuat pola udara bebas jauh lebih mudah diidentifikasi. Teknik ini juga aman untuk pasien tidak stabil. | D
Pediatrik – Pulmonary Malformation | Pada anak dengan dugaan malformasi paru kongenital, citra PA menunjukkan zona hiperlusen dan hilangnya batas struktur mediastinum akibat gerakan napas cepat. Kabel infus dan ventilator menghambat imobilisasi penuh. Jika radiografer ingin mempertahankan batas jantung dan meminimalkan blur dengan tetap menjaga dosis rendah, pilihan teknik mana yang paling efektif diterapkan? | Menambah mAs besar agar lebih tajam. | 0 | Menurunkan SID untuk menambah intensitas. | 0 | Menurunkan kVp untuk meningkatkan kontras. | 0 | Menggunakan waktu eksposi sangat pendek dengan sedikit peningkatan mA. | 2 | Mengambil posisi lateral saja. | 0 | Exposure time pendek penting untuk anak dengan respiratory rate tinggi. Dengan sedikit peningkatan mA, citra tetap memiliki densitas memadai. Kombinasi ini menjaga batas jantung tetap jelas dan mengurangi distorsi akibat gerakan. | D
Fluoroskopi – Prolonged Urology Procedure | Pada prosedur fluoroskopi pemasangan stent ureter pasien obesitas, scatter meningkat tajam karena sebagian besar sinar terhambat jaringan tebal. Operator berada dekat C-arm dalam waktu lama sehingga dosis meningkat. Untuk mengurangi paparan operator tanpa mengubah proses klinis, proteksi radiasi manakah yang paling efektif diterapkan? | Menurunkan ketebalan apron. | 0 | Menurunkan kVp fluoroscopy. | 0 | Meningkatkan jarak operator meski tidak realistis. | 0 | Mengoptimalkan penggunaan shield overhead agar kepala dan leher terlindungi dari scatter. | 2 | Mengurangi ukuran field of view. | 0 | Shield overhead mampu menahan scatter dari wilayah abdominal yang merupakan sumber paparan terbesar. Proteksi ini sangat efektif terutama pada prosedur panjang. Dengan cara ini, dosis operator menurun signifikan tanpa memengaruhi visibilitas fluoroscopy. | D
Trauma Extremitas – Tibial Plateau Depression | Pasien dengan cedera plateau tibia mengalami rotasi tungkai yang tidak dapat dikoreksi karena penggunaan fixator eksternal. Citra AP menunjukkan fraktur depresi yang tumpang tindih sehingga tidak dapat dievaluasi dengan tepat. Jika radiografer ingin membuka area fraktur tanpa mengubah posisi tungkai, teknik apa yang seharusnya dipilih? | Menurunkan kVp agar kontras meningkat. | 0 | Menambah mAs untuk menajamkan fragmen. | 0 | Mengambil lateral penuh saja. | 0 | Menggunakan slight mediolateral beam angulation untuk membuka garis fraktur. | 2 | Mengambil AP ulang tanpa modifikasi teknik. | 0 | Mediolateral angulation membantu memisahkan fragmen tulang yang tertumpuk akibat rotasi. Teknik ini sangat umum digunakan pada fraktur kompleks dengan fiksator dan dapat meningkatkan keterbacaan tanpa mengganggu stabilitas ortopedi. | D
QC – Saturation & Panel Lag Effect | Pada tes QC, radiografer menemukan bahwa panel DR meninggalkan residu bayangan pada eksposi berikutnya setelah digunakan pada pasien obesitas dengan paparan tinggi. Residual image ini mengganggu evaluasi anatomis sehingga menurunkan kualitas diagnostik. Untuk memastikan bahwa penyebabnya adalah panel lag dan bukan artefak digital biasa, langkah QC mana yang harus dilakukan? | Mengurangi ukuran file DICOM. | 0 | Menjalankan dark image test ulang. | 0 | Mengambil citra phantom baru tanpa pengujian lanjutan. | 0 | Melakukan dual-exposure ghosting test untuk menilai derajat retensi sinyal. | 2 | Menghapus cache sistem DR. | 0 | Ghosting test adalah cara paling efektif untuk melihat kemampuan panel melepas sinyal setelah eksposi tinggi. Jika residu tetap muncul pada paparan kedua, panel mengalami lag atau saturasi. Informasi ini penting sebelum menentukan perbaikan teknis. | D
PACS – Loss of Exposure Parameters | Setelah pembaruan jaringan rumah sakit, citra DR tiba di PACS tanpa data Exposure Index dan parameter teknik penting lain. Modalitas menunjukkan pengiriman berhasil namun metadata hilang. Jika radiografer ingin mengetahui apakah metadata tidak dikirim atau tidak dipetakan oleh PACS, langkah investigasi paling tepat apa yang harus dilakukan? | Mengirim ulang semua citra. | 0 | Menurunkan ukuran file agar lebih stabil. | 0 | Mengubah format kompresi menjadi lossy. | 0 | Memeriksa kembali jalur C-Store. | 0 | Meninjau konfigurasi DICOM tag mapping PACS untuk melihat apakah metadata tidak dikenali. | 2 | Metadata yang hilang sering disebabkan oleh tag mapping yang tidak sesuai. Dengan meninjau mapping, radiografer dapat menentukan apakah PACS mengabaikan atau gagal membaca tag tertentu. Ini langkah awal sebelum memeriksa modalitas atau jaringan. | E
Thoracolumbar – Suspected Instability | Pasien dengan curiga fraktur kompresi L1 menunjukkan motion blur signifikan pada proyeksi lateral akibat tremor berat. Pasien tidak dapat mempertahankan posisinya dan tidak dapat diposisikan ulang karena risiko nyeri akut. Jika radiografer ingin tetap memperoleh citra tajam untuk menilai stabilitas vertebra tanpa menambah paparan besar, teknik mana yang harus diprioritaskan? | Menambah mAs besar agar struktur lebih jelas. | 0 | Menurunkan kVp agar kontras meningkat. | 0 | Mengambil AP saja. | 0 | Menggunakan waktu eksposi paling singkat dengan peningkatan mA. | 2 | Mengambil cross-table lateral. | 0 | Pada pasien dengan tremor, pengurangan motion blur harus dilakukan dengan exposure time sesingkat mungkin. Dengan sedikit peningkatan mA, densitas tetap stabil dan blur berkurang signifikan, sehingga struktur vertebra dapat dinilai dengan lebih andal. | D
Etika & Komunikasi – Pediatric Trauma | Anak usia 4 tahun dengan fraktur klavikula datang dalam kondisi ketakutan dan menangis. Orang tua panik dan anak menolak disentuh oleh tenaga medis lain. Radiografer harus mendapatkan citra yang akurat tanpa memperburuk trauma emosional. Jika ingin menerapkan komunikasi efektif yang sesuai etika profesi, langkah mana yang paling tepat dilakukan? | Memberi penjelasan teknis panjang kepada anak. | 0 | Meminta orang tua meninggalkan ruangan. | 0 | Membiarkan anak menangis tanpa penanganan emosional. | 0 | Mengajak orang tua terlibat langsung dan memberikan edukasi sederhana dengan pendekatan empatik. | 0 | Menenangkan anak dengan bahasa yang sesuai usia sambil melibatkan orang tua, lalu melakukan eksposi dengan cepat dan aman. | 2 | Pendekatan psikologis pada anak sangat penting untuk menghindari trauma tambahan. Dengan melibatkan orang tua dan memberikan penjelasan sederhana, anak merasa lebih aman. Kesempatan untuk melakukan eksposi cepat tanpa menimbulkan ketegangan emosional meningkat. | E