## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Manajemen Laboratorium dan Supervisi Teknis | Dalam kondisi laboratorium dengan kapasitas analisis tinggi dan jadwal yang padat, Anda menemukan beberapa staf sering terlambat menyerahkan hasil, ada beberapa SOP yang tidak diperbarui sesuai revisi terakhir, dan terjadi bottleneck pada alur verifikasi hasil, padahal target akreditasi dan indikator kinerja utama tetap harus tercapai; pendekatan mana yang paling tepat untuk memastikan efisiensi operasional, pengawasan staf, dan kepatuhan SOP secara bersamaan tanpa menurunkan kualitas analisis? | Menyusun ulang jadwal staf agar lebih fleksibel dan menambah shift tambahan untuk mempercepat alur kerja | 0 | Menetapkan audit internal mingguan untuk memeriksa kepatuhan SOP dan menindaklanjuti penyimpangan | 2 | Memberikan sanksi administratif kepada staf yang terlambat menyerahkan hasil untuk meningkatkan disiplin | 0 | Menggabungkan beberapa proses verifikasi hasil agar lebih cepat walaupun berisiko melewati langkah SOP tertentu | 0 | Menggunakan rotasi staf antar unit untuk membagi beban kerja tanpa mengubah SOP | 0 | Audit internal mingguan memungkinkan identifikasi hambatan operasional dan memastikan kepatuhan SOP secara berkelanjutan. Metode ini juga memberi supervisi rutin kepada staf sehingga keterlambatan dan kesalahan dapat segera ditangani tanpa menurunkan kualitas analisis. Pilihan lain, seperti menambah shift atau memberikan sanksi, tidak menjamin proses kerja dan SOP tetap dijalankan dengan benar, sedangkan penggabungan proses berisiko menimbulkan kesalahan yang bisa memengaruhi akreditasi. | B
Pengendalian Mutu dan Jaminan Mutu | Anda menemukan grafik kontrol hasil kimia klinik menunjukkan pola tren naik secara bertahap selama 10 hari berturut-turut, sementara QC eksternal menunjukkan hasil sesuai target; ada beberapa kemungkinan penyebab termasuk fluktuasi reagen, perubahan suhu ruang, atau kesalahan teknisi; tindakan manakah yang paling logis untuk memastikan akar masalah diidentifikasi dan perbaikan berkelanjutan dapat dilakukan? | Mengulang seluruh pemeriksaan dengan reagen baru tanpa menganalisis data historis | 0 | Menyusun investigasi sistematis termasuk validasi instrumen, verifikasi reagen, dan evaluasi SOP teknis serta pelatihan teknisi jika diperlukan | 2 | Mengabaikan tren karena QC eksternal menunjukkan hasil dalam batas normal | 0 | Memeriksa hanya reagen terbaru yang digunakan dalam 3 hari terakhir | 0 | Mengubah prosedur interpretasi hasil untuk menyesuaikan pola tren | 0 | Tren naik yang konsisten menunjukkan adanya faktor internal laboratorium yang memengaruhi hasil, meski QC eksternal normal. Investigasi sistematis memastikan semua kemungkinan (instrumen, reagen, SOP, teknisi) dianalisis, dan tindakan korektif diterapkan secara tepat. Mengulang pemeriksaan atau mengubah interpretasi tanpa analisis dapat menimbulkan kesalahan yang lebih besar dan merusak akurasi hasil. | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Biosekuriti | Di laboratorium mikrobiologi dengan level biosafety 2, ditemukan beberapa anggota tim kadang tidak menggunakan APD lengkap saat menangani spesimen tinggi risiko, sementara prosedur SOP K3 telah diperbarui dan ada rencana mitigasi risiko; jika Anda bertindak sebagai penyelia, langkah mana yang paling tepat untuk meminimalkan risiko insiden biologis tanpa menghambat produktivitas laboratorium? | Memberikan teguran lisan dan berharap staf memperbaiki perilaku | 0 | Menyusun pelatihan ulang K3 dengan simulasi insiden dan pengawasan ketat selama 2 minggu ke depan | 2 | Memasang pengingat visual APD di setiap meja kerja tanpa mengubah perilaku staf | 0 | Mengizinkan staf memilih APD yang mereka anggap nyaman | 0 | Mengurangi volume spesimen risiko tinggi untuk sementara | 0 | Pelatihan ulang dan pengawasan ketat memastikan seluruh staf memahami risiko, menerapkan SOP K3 secara konsisten, dan terbiasa dengan prosedur darurat. Pendekatan ini menjaga produktivitas karena staf tetap bekerja secara aman, dibandingkan hanya teguran atau pengingat yang tidak cukup, atau pengurangan spesimen yang menurunkan kapasitas laboratorium. | B
Validasi Hasil dan Interpretasi Klinis | Seorang teknisi melaporkan hasil hematologi pasien kritis yang berbeda secara signifikan dibandingkan hasil sebelumnya; instrumen menunjukkan tidak ada error, QC internal normal, namun ada dugaan kesalahan pre-analitik; sebagai penyelia, langkah mana yang paling tepat untuk menentukan validitas hasil dan memastikan keputusan klinis yang tepat? | Mengirim ulang sampel yang sama tanpa pemeriksaan tambahan | 0 | Melakukan pemeriksaan ulang, menelusuri rantai sampel, mengkonfirmasi identitas pasien, dan memeriksa faktor pre-analitik | 2 | Memberikan laporan dengan catatan peringatan bahwa hasil mungkin berbeda | 0 | Mengandalkan hasil QC internal untuk memvalidasi laporan | 0 | Menginstruksikan klinisi untuk menggunakan hasil sebelumnya | 0 | Pemeriksaan ulang lengkap dan penelusuran pre-analitik memastikan bahwa hasil yang dilaporkan valid dan aman digunakan untuk keputusan klinis. Mengandalkan QC internal saja tidak cukup karena masalah pre-analitik dapat menyebabkan perbedaan signifikan, sedangkan mengirim ulang tanpa penelusuran atau memberi catatan saja tidak menjamin keakuratan hasil. | B
Kalibrasi, Pemeliharaan, dan Troubleshooting Alat | Sebuah alat otomatis hematologi sering menunjukkan deviasi kecil pada parameter RBC padahal QC harian menunjukkan nilai normal; perawatan rutin sudah dilakukan, namun penyebab tidak jelas dan laporan harus tetap keluar sesuai jadwal; tindakan mana yang paling tepat dilakukan oleh penyelia untuk memastikan hasil valid dan meminimalkan downtime alat? | Menunda semua laporan sampai deviasi dihilangkan | 0 | Melakukan troubleshooting sistematis termasuk pengecekan perangkat keras, verifikasi kalibrasi, cross-check dengan metode manual, serta dokumentasi tindakan | 2 | Menginformasikan klinisi bahwa deviasi kecil dapat diabaikan | 0 | Mengganti alat dengan unit cadangan tanpa analisis masalah | 0 | Mengatur ulang parameter alat secara manual untuk menyesuaikan hasil | 0 | Troubleshooting sistematis memastikan penyebab deviasi dapat diidentifikasi dan diperbaiki, menjaga keakuratan hasil dan kontinuitas laporan. Menunda laporan atau mengabaikan deviasi berisiko menyesatkan klinisi, sedangkan mengganti alat tanpa analisis tidak efisien dan bisa menimbulkan biaya tambahan. | B
Manajemen Laboratorium dan Supervisi Teknis | Anda menemukan beberapa prosedur operasional di laboratorium hematologi tidak diperbarui sesuai revisi terbaru, beberapa staf baru belum memahami alur kerja, dan terjadi keterlambatan validasi hasil; dengan keterbatasan sumber daya dan target akreditasi yang harus dicapai, strategi mana yang paling efektif untuk memastikan seluruh staf bekerja sesuai SOP terbaru dan target laboratorium tetap tercapai? | Menetapkan jadwal kerja fleksibel tanpa pembaruan SOP | 0 | Memberikan sanksi kepada staf yang tidak mengikuti SOP | 0 | Menyusun shift tambahan agar semua pekerjaan selesai tepat waktu | 0 | Menginstruksikan staf senior untuk mengawasi staf baru tanpa dokumentasi SOP | 0 | Menyusun program orientasi dan audit internal rutin untuk memastikan semua staf memahami SOP terbaru dan alur kerja | 2 | Program orientasi disertai audit internal memastikan staf baru dan lama memahami SOP terbaru, meminimalkan kesalahan operasional, dan menjaga kualitas hasil. Pendekatan ini efektif tanpa menambah beban kerja secara berlebihan, berbeda dengan hanya memberi sanksi atau menambah shift yang tidak menjamin pemahaman SOP. | E
Pengendalian Mutu dan Jaminan Mutu | Grafik kontrol kualitas kimia klinik menunjukkan outlier sporadis, sementara QC eksternal tetap dalam batas normal; beberapa reagen baru diperkenalkan dalam minggu terakhir, dan ada pergantian teknisi; tindakan paling logis untuk mengidentifikasi penyebab dan mencegah kesalahan berulang adalah? | Mengabaikan outlier karena QC eksternal normal | 0 | Mengganti semua reagen baru tanpa analisis | 0 | Memberikan laporan sementara dengan catatan peringatan | 0 | Menyusun investigasi sistematis termasuk pengecekan instrumen, evaluasi SOP, reagen, dan pelatihan teknisi | 0 | Mengulang pemeriksaan dengan reagen lama, memeriksa instrumen dan evaluasi data QC internal, serta menelusuri prosedur pre-analitik | 2 | Mengulang pemeriksaan dengan reagen lama, mengevaluasi instrumen dan prosedur pre-analitik memungkinkan identifikasi faktor penyebab outlier dan memastikan perbaikan berkelanjutan. Hanya mengubah reagen atau mengabaikan outlier tidak menyelesaikan akar masalah. | E
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Biosekuriti | Beberapa anggota tim laboratorium mikrobiologi tidak konsisten menggunakan APD lengkap dan prosedur dekontaminasi di area biosafety level 2, sementara jadwal kerja padat dan permintaan hasil tinggi; tindakan mana yang paling efektif untuk memastikan kepatuhan K3 dan biosekuriti tanpa mengurangi produktivitas? | Memberikan teguran lisan secara rutin | 0 | Memasang pengingat visual APD di setiap meja kerja | 0 | Mengurangi jumlah spesimen risiko tinggi sementara | 0 | Menyusun pelatihan ulang K3 dengan simulasi insiden dan pengawasan ketat selama 2 minggu | 2 | Mengizinkan staf memilih APD yang nyaman | 0 | Pelatihan ulang dan pengawasan ketat memastikan seluruh staf memahami risiko, mematuhi prosedur K3, dan terbiasa menghadapi insiden, sehingga kepatuhan meningkat tanpa mengurangi produktivitas laboratorium. Teguran atau pengingat visual saja tidak cukup. | D
Validasi Hasil dan Interpretasi Klinis | Hasil mikrobiologi pasien menunjukkan pertumbuhan bakteri langka yang berbeda dari pola klinis sebelumnya; QC internal normal dan instrumen berfungsi baik; langkah paling tepat untuk penyelia sebelum melaporkan hasil kepada klinisi adalah? | Mengirim ulang spesimen tanpa analisis tambahan | 0 | Memeriksa kembali hasil, menelusuri rantai spesimen, konfirmasi identitas pasien, dan konsultasi dengan staf senior | 2 | Mengandalkan QC internal untuk memvalidasi hasil | 0 | Memberikan laporan sementara dengan catatan peringatan | 0 | Menginstruksikan klinisi menggunakan hasil sebelumnya | 0 | Pemeriksaan ulang, penelusuran rantai spesimen, dan konsultasi dengan staf senior memastikan hasil valid, mengurangi risiko kesalahan interpretasi, dan memberikan informasi klinis yang akurat. Mengandalkan QC saja atau laporan sementara tidak cukup untuk kasus yang kompleks. | B
Kalibrasi, Pemeliharaan, dan Troubleshooting Alat | Alat kimia klinik otomatis sering menunjukkan penyimpangan minor pada parameter tertentu, QC internal tetap normal; perawatan rutin sudah dilakukan, namun penyebab tidak jelas; tindakan mana yang paling tepat dilakukan penyelia untuk memastikan hasil valid dan operasional tetap lancar? | Menunda semua laporan sampai penyimpangan hilang | 0 | Menginformasikan klinisi bahwa deviasi minor bisa diabaikan | 0 | Mengganti alat dengan unit cadangan tanpa analisis | 0 | Mengatur ulang parameter alat secara manual | 0 | Melakukan troubleshooting sistematis, cross-check dengan metode manual, verifikasi kalibrasi, dan dokumentasi tindakan | 2 | Troubleshooting sistematis memungkinkan identifikasi akar masalah, menjaga validitas hasil, meminimalkan downtime, dan memastikan laporan keluar tepat waktu. Mengabaikan deviasi atau mengganti alat tanpa analisis dapat menimbulkan risiko kesalahan atau biaya tambahan. | E
Manajemen Laboratorium dan Supervisi Teknis | Dalam laboratorium hematologi, staf baru sering melakukan kesalahan dalam prosedur verifikasi hasil karena SOP yang kompleks dan belum pernah diperbarui; beberapa hasil tertunda dan target akreditasi harus tetap tercapai; pendekatan paling tepat untuk memastikan staf memahami SOP terbaru sekaligus mempercepat alur kerja adalah? | Menambah jam lembur staf untuk mengejar keterlambatan | 0 | Memberikan sanksi bagi staf yang salah | 0 | Menggabungkan beberapa tahapan verifikasi agar lebih cepat | 0 | Menyusun program orientasi staf baru dan audit internal rutin untuk memastikan pemahaman SOP serta kepatuhan | 2 | Mengandalkan staf senior untuk menuntun staf baru tanpa dokumentasi | 0 | Program orientasi dengan audit internal memastikan semua staf memahami SOP terbaru, kesalahan diminimalkan, dan proses verifikasi tetap sesuai standar akreditasi tanpa menambah beban kerja yang berlebihan. | D
Pengendalian Mutu dan Jaminan Mutu | Grafik kontrol kimia klinik menunjukkan deviasi minor yang konsisten dalam 7 hari terakhir, sementara QC eksternal tetap normal; reagen dan instrumen baru baru-baru ini diperkenalkan; tindakan paling logis untuk mengidentifikasi penyebab dan mencegah kesalahan berulang adalah? | Menyusun investigasi sistematis termasuk evaluasi reagen, instrumen, SOP, dan pelatihan teknisi | 2 | Mengabaikan deviasi karena QC eksternal normal | 0 | Mengulang pemeriksaan dengan reagen lama saja | 0 | Memberikan laporan sementara dengan catatan peringatan | 0 | Mengubah prosedur interpretasi hasil untuk menyesuaikan pola deviasi | 0 | Investigasi sistematis memungkinkan identifikasi faktor penyebab internal laboratorium (instrumen, reagen, SOP, atau teknisi) dan penerapan tindakan korektif, sehingga kualitas hasil tetap terjaga dan kesalahan berulang dapat dicegah. | A
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Biosekuriti | Beberapa staf laboratorium mikrobiologi tidak konsisten menggunakan APD lengkap saat menangani spesimen risiko tinggi; jadwal kerja padat dan volume sampel tinggi; tindakan paling efektif untuk memastikan kepatuhan K3 tanpa mengurangi produktivitas adalah? | Memberikan teguran rutin kepada staf | 0 | Mengurangi jumlah spesimen risiko tinggi sementara | 0 | Menyusun pelatihan ulang K3 dengan simulasi insiden dan pengawasan ketat | 2 | Memasang pengingat visual APD di setiap meja kerja | 0 | Membiarkan staf memilih APD sesuai kenyamanan | 0 | Pelatihan ulang dengan simulasi dan pengawasan memastikan staf memahami risiko, mematuhi SOP K3, terbiasa menghadapi insiden, dan produktivitas tetap terjaga. Hanya teguran atau pengingat visual tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan. | C
Validasi Hasil dan Interpretasi Klinis | Seorang teknisi melaporkan hasil hematologi yang berbeda secara signifikan dari hasil sebelumnya; QC internal normal dan instrumen berfungsi baik; untuk memastikan hasil valid sebelum dilaporkan kepada klinisi, tindakan penyelia yang paling tepat adalah? | Mengirim ulang sampel tanpa analisis tambahan | 0 | Memeriksa kembali hasil, menelusuri rantai spesimen, konfirmasi identitas pasien, dan konsultasi dengan staf senior | 2 | Mengandalkan QC internal untuk memvalidasi hasil | 0 | Memberikan laporan sementara dengan catatan peringatan | 0 | Menginstruksikan klinisi menggunakan hasil sebelumnya | 0 | Pemeriksaan ulang lengkap, penelusuran rantai spesimen, konfirmasi identitas pasien, dan konsultasi staf senior memastikan hasil valid dan keputusan klinis tepat. Mengandalkan QC internal saja atau laporan sementara berisiko kesalahan interpretasi pada pasien kritis. | B
Kalibrasi, Pemeliharaan, dan Troubleshooting Alat | Alat kimia klinik otomatis menunjukkan deviasi minor pada parameter tertentu, meski QC internal normal; perawatan rutin sudah dilakukan, namun penyebab tidak jelas; langkah paling tepat untuk penyelia agar hasil valid dan operasional tetap lancar adalah? | Menunda semua laporan sampai deviasi hilang | 0 | Menginformasikan klinisi bahwa deviasi minor dapat diabaikan | 0 | Mengganti alat dengan unit cadangan tanpa analisis | 0 | Mengatur ulang parameter alat secara manual | 0 | Melakukan troubleshooting sistematis, cross-check dengan metode manual, verifikasi kalibrasi, dan dokumentasi tindakan | 2 | Troubleshooting sistematis memungkinkan identifikasi akar masalah, menjaga validitas hasil, meminimalkan downtime, dan memastikan laporan keluar tepat waktu. Mengabaikan deviasi atau mengganti alat tanpa analisis dapat menimbulkan risiko kesalahan atau biaya tambahan. | E
Manajemen Laboratorium dan Supervisi Teknis | Dalam sebuah laboratorium kimia klinik, penyelia menemukan bahwa beberapa staf sering melewatkan langkah SOP pada prosedur rutin, sementara jadwal operasional laboratorium sudah padat dan target akreditasi harus dipenuhi dalam waktu dekat. Agar laboratorium tetap berjalan efektif, kualitas tetap terjaga, dan staf tidak merasa terbebani, langkah manajemen yang paling tepat adalah… | Menyederhanakan SOP agar lebih cepat dijalankan tanpa mengevaluasi efektivitas tiap langkah | 0 | Memberikan sanksi langsung kepada staf yang melanggar tanpa analisis alur kerja | 0 | Melakukan analisis alur kerja secara menyeluruh, memetakan hambatan, menyesuaikan penjadwalan, dan melakukan coaching serta supervisi kepada staf agar SOP dijalankan sesuai standar | 2 | Meminta staf menandatangani SOP baru tanpa monitoring implementasi | 0 | Mengabaikan laporan staf untuk fokus pada pencapaian target akreditasi | 0 | Analisis menyeluruh terhadap alur kerja memungkinkan penyelia mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan SOP tidak dijalankan dengan benar, menyesuaikan jadwal agar tidak ada overload, serta melakukan supervisi dan coaching agar staf memahami dan mematuhi prosedur tanpa menimbulkan stres berlebih, sehingga efektivitas laboratorium tetap terjaga. | C
Pengendalian Mutu (Quality Control) | Grafik kontrol internal menunjukkan adanya deviasi yang konsisten pada beberapa parameter kimia klinik, meski masih berada dalam batas kontrol. Penyelia harus memutuskan tindakan yang memastikan kualitas laboratorium tetap tinggi, potensi kesalahan berulang diminimalkan, dan semua langkah sesuai standar akreditasi. Langkah yang paling tepat adalah… | Mengabaikan deviasi karena masih dalam batas kontrol | 0 | Menyusun ulang prosedur QC, menganalisis akar masalah deviasi, dan menetapkan tindakan korektif berkelanjutan untuk mencegah kesalahan di masa depan | 2 | Memerintahkan staf untuk mempercepat pengolahan sampel agar target harian tercapai | 0 | Mengganti reagen atau alat tanpa melakukan analisis akar masalah | 0 | Hanya membuat catatan deviasi tanpa tindakan perbaikan | 0 | Analisis akar masalah memungkinkan penyelia mengidentifikasi penyebab deviasi, baik dari peralatan, metode, maupun prosedur, sehingga tindakan korektif dapat diterapkan secara tepat. Hal ini mendukung perbaikan berkelanjutan dan meminimalkan risiko kesalahan di masa depan, sekaligus menjaga integritas data laboratorium. | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Biosekuriti | Seorang staf laboratorium mikrobiologi menumpahkan sampel risiko tinggi, hampir mengkontaminasi area kerja, sementara laboratorium memiliki jadwal operasional padat dan target pemeriksaan harus tercapai. Penyelia harus menentukan langkah yang paling efektif untuk mencegah insiden serupa, menjaga biosekuriti, dan memastikan seluruh staf mematuhi protokol K3 dan penggunaan APD. Tindakan yang paling tepat adalah… | Memberi peringatan tertulis kepada staf dan melanjutkan pekerjaan seperti biasa | 0 | Meminta staf melakukan dekontaminasi sendiri tanpa evaluasi prosedur | 0 | Mengkaji seluruh prosedur biosekuriti, melakukan pelatihan ulang untuk semua staf, memperbarui rencana mitigasi risiko, dan memastikan pemakaian APD sesuai level biosafety | 2 | Menghentikan seluruh operasional laboratorium tanpa evaluasi | 0 | Menyuruh staf lain menanggung konsekuensi dan memindahkan sampel | 0 | Evaluasi menyeluruh terhadap prosedur biosekuriti, pelatihan ulang, dan pembaruan rencana mitigasi memastikan bahwa seluruh tim memahami risiko dan prosedur yang benar, sehingga kejadian serupa dapat dicegah. Pengawasan ketat terhadap pemakaian APD dan protokol K3 meningkatkan keselamatan staf dan integritas laboratorium. | C
Teknik Pemeriksaan Laboratorium Lanjut | Saat melakukan pemeriksaan hematologi menggunakan analyzer otomatis, terjadi error instrument yang mempengaruhi hasil beberapa sampel. Staf panik karena target harian mendesak dan mencoba memperbaiki alat sendiri tanpa protokol. Penyelia harus mengambil langkah yang memastikan hasil tetap valid, proses aman, dan tim terlatih menghadapi error serupa. Tindakan paling tepat adalah… | Memerintahkan staf untuk mengulang pengujian tanpa memperbaiki instrument | 0 | Menghentikan pemeriksaan, memanggil teknisi, memverifikasi metode dan instrument, serta membimbing staf melakukan troubleshooting sesuai SOP | 2 | Mengganti reagen dan melanjutkan pemeriksaan tanpa memeriksa instrument | 0 | Menyalahkan staf dan menambah jumlah sampel agar target tercapai | 0 | Menunda seluruh pengujian hingga minggu berikut | 0 | Pendekatan terstruktur memastikan bahwa instrument dikalibrasi dan berfungsi dengan benar, hasil pengujian valid, serta staf memahami prosedur troubleshooting. Hal ini mencegah kesalahan berulang, meningkatkan akurasi hasil, dan mendukung pemenuhan target tanpa mengorbankan kualitas. | B
Validasi Hasil, Interpretasi Klinis, dan Pelaporan | Seorang klinisi melaporkan hasil laboratorium yang tampak abnormal dibanding hasil sebelumnya, dengan beberapa nilai berada di luar batas kritis. Penyelia harus mengambil keputusan yang menjaga validasi hasil, akurasi pelaporan, dan hubungan dengan kondisi klinis pasien, serta memastikan prosedur triase berjalan dengan benar. Langkah paling tepat adalah… | Langsung mengirim hasil ke klinisi agar cepat ditindaklanjuti | 0 | Meminta staf meninjau hasil dan mempercayai data lama sebagai acuan | 0 | Memvalidasi hasil secara teknis, memeriksa kualitas kontrol, menilai nilai kritis dengan konteks klinis pasien, dan menyusun laporan yang jelas dan akurat untuk klinisi | 2 | Mengabaikan laporan klinisi dan menunggu permintaan formal | 0 | Memberikan hasil normalisasi otomatis tanpa analisis lebih lanjut | 0 | Validasi teknis, evaluasi QC, dan interpretasi konteks klinis memastikan bahwa hasil yang disampaikan akurat, kritis nilai diidentifikasi dengan tepat, dan laporan mendukung pengambilan keputusan klinis. Langkah ini mencegah kesalahan medis dan memperkuat kepercayaan klinisi terhadap laboratorium. | C
Manajemen Laboratorium dan Supervisi Teknis | Dalam laboratorium hematologi, penyelia menemukan bahwa jadwal pemeriksaan sering bertabrakan karena beberapa instrumen harus dikalibrasi pada waktu yang sama, sedangkan staf terbatas dan target penyelesaian sampel harian tinggi. Penyelia harus mengoptimalkan alur kerja tanpa mengurangi kualitas, memastikan staf tetap termotivasi, dan SOP tetap dijalankan dengan benar. Langkah yang paling tepat adalah… | Meminta staf bekerja lembur tanpa perubahan jadwal untuk mengejar target | 0 | Menghapus beberapa prosedur QC untuk mempercepat alur kerja | 0 | Memberikan instruksi staf untuk mempercepat setiap langkah pemeriksaan | 0 | Menyusun ulang jadwal operasional dengan analisis beban kerja, prioritas instrument, dan pembagian staf yang efisien, sekaligus memantau kepatuhan SOP | 2 | Melakukan audit alur kerja secara menyeluruh, memetakan hambatan, menyesuaikan jadwal, dan mengkoordinasikan staf agar setiap tahap pemeriksaan berjalan lancar | 0 | Analisis menyeluruh dan pemetaan alur kerja memungkinkan penyelia mengetahui bottleneck dan risiko overload, sehingga jadwal baru yang terstruktur, pembagian staf optimal, dan pemantauan SOP dapat meningkatkan efektivitas, menjaga kualitas, dan meminimalkan stres staf | D
Pengendalian Mutu (Quality Control) | Grafik kontrol internal laboratorium mikrobiologi menunjukkan fluktuasi signifikan pada parameter uji sensitivitas antibiotik, meski masih dalam batas kontrol. Beberapa staf mencoba menyesuaikan interpretasi data berdasarkan pengalaman lama, sementara jadwal pemeriksaan padat. Penyelia harus menentukan langkah yang paling tepat untuk memastikan kualitas tetap terjaga dan prosedur akreditasi dipenuhi. Pilihan terbaik adalah… | Mengubah interpretasi data sesuai pengalaman staf senior | 0 | Mengabaikan fluktuasi karena masih dalam batas kontrol | 0 | Menambah jumlah pengulangan sampel untuk memastikan hasil | 0 | Mengevaluasi seluruh prosedur QC, menganalisis sumber fluktuasi, memperbaiki metode uji, dan melatih staf agar konsisten dalam prosedur QC | 2 | Menyusun ulang prosedur QC, menetapkan tindakan korektif berkelanjutan, dan memantau implementasi setiap staf | 0 | Evaluasi prosedur, analisis penyebab fluktuasi, perbaikan metode, dan pelatihan staf memastikan bahwa hasil laboratorium valid, konsisten, dan sesuai standar akreditasi, serta mencegah kesalahan interpretasi yang bisa mempengaruhi keputusan klinis | D
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Biosekuriti | Seorang staf laboratorium kimia klinik secara tidak sengaja menumpahkan bahan kimia berbahaya saat melakukan titrasi rutin, dan beberapa staf lain panik karena prosedur penanganan darurat belum dilatih ulang selama 6 bulan. Penyelia harus mengambil langkah yang efektif untuk memastikan keselamatan seluruh staf, meminimalkan risiko paparan, dan memperbarui protokol K3. Langkah yang paling tepat adalah… | Memberikan instruksi verbal singkat dan meminta staf membersihkan sendiri | 0 | Menghentikan seluruh operasional laboratorium tanpa analisis | 0 | Menyuruh staf lain menanggung konsekuensi sementara | 0 | Melakukan dekontaminasi sesuai SOP, memastikan seluruh staf menerima pelatihan ulang K3, meninjau rencana mitigasi risiko, dan memperkuat penggunaan APD | 2 | Membuat prosedur mitigasi baru, mengevaluasi semua risiko bahan kimia, memperbarui protokol K3, dan melakukan pelatihan ulang serta simulasi keselamatan untuk seluruh staf | 0 | Penyusunan prosedur mitigasi baru, evaluasi risiko, dan pelatihan simulasi memungkinkan staf memahami potensi bahaya, meningkatkan kepatuhan terhadap APD dan protokol K3, serta mencegah insiden berulang, sekaligus memenuhi standar keselamatan laboratorium yang berlaku | D
Teknik Pemeriksaan Laboratorium Lanjut | Saat pemeriksaan imunoserologi otomatis, terjadi error instrument yang memengaruhi beberapa sampel penting, dan beberapa staf mencoba mengulang pemeriksaan tanpa prosedur troubleshooting yang benar. Penyelia harus memastikan hasil tetap valid, proses aman, dan staf memahami langkah perbaikan alat. Pilihan tindakan paling tepat adalah… | Menginstruksikan staf untuk mengganti reagen dan melanjutkan pengujian | 0 | Meminta staf menunda semua pengujian hingga minggu berikut | 0 | Memerintahkan staf untuk mengulang pengujian tanpa memeriksa instrument | 0 | Menghentikan pengujian sementara, memverifikasi metode, memanggil teknisi, melakukan troubleshooting sesuai SOP, dan melatih staf untuk penanganan error | 2 | Meminta staf menyelesaikan pemeriksaan dengan alat manual dan mencatat hasil sementara | 0 | Pendekatan sistematis memastikan bahwa instrument diperiksa dan diperbaiki sesuai prosedur, hasil pengujian valid, dan staf mendapatkan pengalaman langsung dalam troubleshooting yang sesuai SOP, sehingga risiko kesalahan berulang dapat diminimalkan | D
Validasi Hasil, Interpretasi Klinis, dan Pelaporan | Seorang klinisi melaporkan hasil laboratorium yang menunjukkan nilai abnormal dibandingkan pemeriksaan sebelumnya, termasuk beberapa nilai kritis yang memerlukan tindak lanjut cepat. Penyelia harus memastikan validasi teknis hasil, interpretasi nilai kritis dalam konteks klinis, dan pelaporan yang akurat tanpa menimbulkan risiko kesalahan medis. Tindakan paling tepat adalah… | Mengirim hasil ke klinisi tanpa validasi tambahan | 0 | Mengabaikan laporan klinisi dan menunggu permintaan resmi | 0 | Memvalidasi hasil teknis dan menyerahkan laporan umum | 0 | Meminta staf meninjau hasil, membandingkan dengan data lama, dan melaporkan kembali | 0 | Melakukan validasi teknis, mengecek kualitas kontrol, menilai nilai kritis dengan konteks klinis, menyusun laporan lengkap dan jelas, serta memberikan rekomendasi triase bila diperlukan | 2 | Validasi teknis, pengecekan QC, analisis kritis dalam konteks klinis, dan penyusunan laporan lengkap memastikan hasil akurat, mendukung keputusan klinis, dan meminimalkan risiko kesalahan medis yang dapat merugikan pasien | E
Manajemen Laboratorium dan Supervisi Teknis | Dalam laboratorium mikrobiologi, terjadi keterlambatan alur pemeriksaan karena koordinasi antar shift tidak optimal dan beberapa staf belum memahami pembagian tugas. Penyelia harus memastikan target harian terpenuhi tanpa menurunkan kualitas hasil dan tanpa membebani staf. Tindakan paling tepat yang meningkatkan efektivitas operasional adalah… | Menetapkan pembagian tugas yang jelas, menyusun jadwal shift yang realistis, dan melakukan supervisi berkala untuk memastikan SOP dijalankan | 2 | Meminta staf mempercepat pekerjaan dengan risiko mengurangi kualitas | 0 | Memberikan laporan kemajuan setiap jam kepada manajemen tanpa mengubah alur kerja | 0 | Menyusun ulang jadwal tanpa memperhatikan kompetensi tiap staf | 0 | Mengabaikan keterlambatan sementara agar fokus pada target jangka panjang | 0 | Menetapkan pembagian tugas yang jelas dan supervisi berkala memungkinkan penyelia mengelola operasional dengan efisien, memastikan SOP dijalankan, dan mengurangi risiko kesalahan, sekaligus menjaga motivasi dan produktivitas staf | A
Pengendalian Mutu (Quality Control) | Selama pengujian kimia klinik, grafik kontrol menunjukkan hasil yang trending naik secara konsisten pada parameter tertentu, meskipun masih berada dalam batas kontrol. Beberapa staf menafsirkan data ini sebagai normal karena masih dalam batas, sementara target laporan harus dicapai segera. Langkah yang tepat untuk mengendalikan kualitas dan meminimalkan risiko kesalahan adalah… | Membandingkan hasil dengan data historis, mengevaluasi sumber fluktuasi, melakukan tindakan korektif sesuai SOP, dan melatih staf untuk konsistensi QC | 0 | Mengabaikan tren karena hasil masih dalam batas kontrol | 0 | Memerintahkan staf untuk mengulang pengujian tanpa analisis penyebab | 0 | Mengevaluasi tren, menganalisis sumber masalah, menyesuaikan metode, dan memastikan implementasi perbaikan QC secara berkelanjutan | 2 | Menyederhanakan prosedur QC agar hasil cepat keluar | 0 | Evaluasi tren dan analisis sumber masalah memungkinkan penyelia mengidentifikasi akar penyebab fluktuasi, memperbaiki metode, dan memastikan perbaikan diterapkan secara berkelanjutan untuk menjaga akurasi dan kredibilitas laboratorium | D
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Biosekuriti | Saat menangani sampel risiko tinggi, seorang staf melaporkan kejadian tumpahan kecil dan ketidaknyamanan saat mengenakan APD lengkap. Laboratorium memiliki jadwal operasional padat dan target pemeriksaan tinggi. Penyelia harus memastikan keselamatan, kepatuhan K3, dan kelancaran operasional. Langkah paling tepat adalah… | Mengkaji prosedur penggunaan APD, memastikan staf memahami protokol biosekuriti, menyesuaikan SOP bila diperlukan, dan melakukan pelatihan ulang | 0 | Meminta staf membersihkan tumpahan sendiri tanpa supervisi | 0 | Menyusun ulang protokol mitigasi risiko, mengevaluasi semua prosedur biosekuriti, dan memastikan simulasi keselamatan untuk seluruh staf | 2 | Menghentikan seluruh operasional laboratorium | 0 | Memberikan instruksi verbal singkat dan melanjutkan operasi | 0 | Penyusunan ulang protokol mitigasi, evaluasi prosedur biosekuriti, dan simulasi keselamatan memungkinkan seluruh tim memahami risiko, meningkatkan kepatuhan terhadap APD dan protokol K3, serta mencegah insiden yang dapat mengganggu operasional laboratorium | C
Teknik Pemeriksaan Laboratorium Lanjut | Analyzer hematologi otomatis menunjukkan error berulang pada parameter tertentu. Staf mencoba menyesuaikan hasil manual sementara target pemeriksaan harian tetap tinggi. Penyelia harus memastikan hasil valid, proses aman, dan staf memahami prosedur troubleshooting. Tindakan yang paling efektif adalah… | Meminta staf menghentikan pemeriksaan sementara dan melaporkan error | 0 | Mempercepat pemeriksaan tanpa memperbaiki alat | 0 | Mengganti reagen dan melanjutkan pengujian tanpa analisis instrument | 0 | Memverifikasi metode, memanggil teknisi, melakukan troubleshooting sesuai SOP, dan membimbing staf agar memahami langkah perbaikan | 2 | Menginstruksikan staf untuk mengulang pengujian tanpa memeriksa instrument | 0 | Prosedur verifikasi, troubleshooting, dan bimbingan staf memastikan instrument bekerja sesuai standar, hasil valid, dan staf memahami tindakan korektif, sehingga kesalahan berulang dapat dihindari | D
Validasi Hasil, Interpretasi Klinis, dan Pelaporan | Seorang klinisi melaporkan hasil laboratorium yang berbeda signifikan dari pemeriksaan sebelumnya, dengan beberapa nilai kritis yang membutuhkan tindak lanjut cepat. Penyelia harus memastikan validasi hasil, interpretasi dalam konteks klinis, dan pelaporan akurat tanpa menimbulkan risiko medis. Langkah paling tepat adalah… | Mengirim laporan tanpa validasi tambahan | 0 | Mengabaikan laporan klinisi | 0 | Memvalidasi hasil, memeriksa kualitas kontrol, menilai nilai kritis dalam konteks klinis, menyusun laporan lengkap, dan memberikan rekomendasi triase bila diperlukan | 2 | Meminta staf meninjau hasil dan membandingkan dengan data lama | 0 | Membandingkan hasil dengan data historis, mengevaluasi kualitas kontrol, melakukan validasi teknis, dan memastikan laporan jelas dan akurat untuk klinisi | 0 | Validasi teknis, evaluasi QC, dan interpretasi kritis dalam konteks klinis memungkinkan penyelia memastikan hasil akurat, nilai kritis diidentifikasi dengan tepat, dan laporan mendukung pengambilan keputusan klinis yang aman bagi pasien | C
Administrasi, Dokumentasi, dan Akreditasi Laboratorium | Laboratorium baru saja menjalani audit internal dan ditemukan beberapa dokumen prosedur operasional tidak diperbarui sesuai revisi terakhir. Beberapa staf mengaku bingung karena dokumen lama masih digunakan, sementara target akreditasi harus tetap tercapai. Penyelia harus memastikan kepatuhan terhadap dokumentasi, menjaga alur kerja tetap efisien, dan meminimalkan risiko temuan di audit berikutnya. Langkah paling tepat adalah… | Melakukan review menyeluruh terhadap seluruh dokumen, memperbarui SOP sesuai standar akreditasi, dan menyosialisasikan perubahan kepada seluruh staf | 2 | Menginstruksikan staf menggunakan dokumen lama untuk sementara | 0 | Menghapus dokumen lama tanpa menyosialisasikan revisi baru | 0 | Memberikan catatan perubahan secara lisan saja | 0 | Menunda audit internal berikutnya untuk membeli waktu | 0 | Review menyeluruh, pembaruan dokumen, dan sosialisasi perubahan memastikan seluruh staf memahami prosedur terbaru, mendukung kepatuhan akreditasi, dan meminimalkan risiko temuan audit yang dapat mengganggu operasional laboratorium | A
Teknologi Laboratorium Terkini dan Evidence-Based Laboratory Practice | Laboratorium hematologi ingin mengimplementasikan otomatisasi baru untuk mempercepat proses pemeriksaan tanpa mengurangi validitas hasil. Beberapa staf masih ragu menggunakan alat baru karena pengalaman terbatas, dan beberapa sampel kritis harus segera diproses. Penyelia harus memastikan transisi teknologi berjalan lancar, kualitas tetap terjaga, dan staf memahami prosedur baru. Pilihan paling tepat adalah… | Menginstruksikan seluruh staf langsung menggunakan alat baru tanpa pelatihan | 0 | Memberikan pelatihan dasar satu staf saja | 0 | Menunda implementasi hingga staf nyaman sepenuhnya | 0 | Melakukan pelatihan terstruktur untuk seluruh staf, memonitor penggunaan alat baru secara bertahap, dan menyesuaikan SOP berbasis evidence-based practice | 2 | Mengizinkan staf yang berpengalaman saja menggunakan alat baru sementara staf lain menunggu | 0 | Pelatihan terstruktur, pemantauan bertahap, dan penyesuaian SOP berbasis bukti memungkinkan semua staf memahami teknologi baru, meminimalkan risiko kesalahan, dan memastikan kualitas hasil tetap terjaga | D
Kalibrasi, Pemeliharaan, dan Troubleshooting Alat Laboratorium | Analyzer kimia klinik sering menunjukkan peringatan kalibrasi, dan beberapa staf mencoba menunda prosedur kalibrasi karena beban kerja padat. Penyelia harus memastikan instrument tetap valid, mencegah kesalahan hasil, dan mengajarkan staf penanganan alat secara benar. Langkah yang paling efektif adalah… | Menetapkan jadwal kalibrasi rutin, memastikan dokumentasi lengkap, dan melatih staf untuk memahami prinsip kerja serta troubleshooting dasar | 2 | Meminta staf mempercepat pekerjaan tanpa kalibrasi | 0 | Mengganti instrument tanpa evaluasi penyebab error | 0 | Menginstruksikan staf menunda kalibrasi hingga target tercapai | 0 | Memberikan tanggung jawab kalibrasi hanya kepada satu staf senior | 0 | Jadwal kalibrasi rutin, dokumentasi lengkap, dan pelatihan prinsip kerja dan troubleshooting memastikan instrument berfungsi optimal, hasil valid, dan staf memahami prosedur penanganan alat sehingga risiko kesalahan berulang dapat diminimalkan | A
Teknik Pemeriksaan Laboratorium Lanjut | Selama pemeriksaan imunoserologi, beberapa sampel menunjukkan hasil abnormal yang tidak sesuai dengan kontrol internal. Beberapa staf menyarankan mengulang uji secara manual, sementara jadwal pemeriksaan padat. Penyelia harus memastikan hasil valid, risiko kesalahan diminimalkan, dan prosedur troubleshooting diikuti. Langkah paling tepat adalah… | Mengabaikan hasil abnormal sementara target harus dipenuhi | 0 | Meminta staf menghentikan pengujian tanpa analisis | 0 | Memverifikasi instrument, melakukan troubleshooting sesuai SOP, melatih staf, dan memvalidasi hasil sebelum laporan | 0 | Menyusun prosedur troubleshooting, memeriksa instrument, dan memastikan pengulangan uji dilakukan sesuai SOP dengan validasi lengkap | 2 | Menginstruksikan staf mengulang pengujian tanpa verifikasi instrument | 0 | Penyusunan prosedur troubleshooting, verifikasi instrument, pengulangan uji sesuai SOP, dan validasi lengkap memastikan hasil benar, staf memahami prosedur, dan risiko kesalahan diminimalkan sehingga laboratorium tetap dapat melayani klinisi dengan akurat | D
Etika Profesi, Komunikasi, dan Layanan Publik | Seorang klinisi melaporkan ketidaksesuaian antara hasil laboratorium dan kondisi klinis pasien, serta mengeluhkan keterlambatan laporan. Beberapa staf merasa bingung bagaimana menyampaikan klarifikasi dengan tepat. Penyelia harus memastikan komunikasi efektif, etika profesi tetap dijaga, dan laporan akurat. Tindakan yang paling tepat adalah… | Mengadakan pertemuan dengan seluruh staf untuk menjelaskan etika komunikasi, menetapkan prosedur klarifikasi, dan menyusun laporan akurat serta jelas untuk klinisi | 0 | Mengabaikan keluhan dan fokus pada pemeriksaan berikutnya | 0 | Memberikan penjelasan lisan sementara laporan tetap dikirim | 0 | Meminta staf meninjau laporan sebelumnya tanpa tindakan tambahan | 0 | Menyusun prosedur komunikasi, melatih staf, memvalidasi laporan, dan memastikan klarifikasi disampaikan dengan tepat kepada klinisi | 2 | Pertemuan, pelatihan staf, dan prosedur komunikasi serta klarifikasi memastikan semua staf memahami etika komunikasi, laporan akurat, dan hubungan dengan klinisi tetap terjaga, sehingga pelayanan laboratorium profesional dan dapat dipercaya | D
Manajemen Laboratorium dan Supervisi Teknis | Laboratorium sedang mengalami peningkatan volume sampel karena program skrining nasional. Beberapa staf baru belum memahami prosedur alur kerja laboratorium yang kompleks, dan ada risiko ketidaksesuaian SOP. Penyelia harus memastikan alur kerja efisien, staf terlatih, dan kualitas tetap terjaga. Langkah paling tepat adalah… | Menyusun modul pelatihan khusus bagi staf baru, memonitor progres mereka, dan menyesuaikan alur kerja untuk menjaga kualitas dan kepatuhan SOP | 2 | Meminta staf lama menangani semua sampel tanpa melibatkan staf baru | 0 | Memberikan tanggung jawab penuh kepada staf baru tanpa supervisi | 0 | Mempercepat pemeriksaan tanpa memeriksa kompetensi staf | 0 | Mengurangi jumlah sampel agar staf baru tidak terbebani | 0 | Modul pelatihan khusus dan monitoring progres staf baru memungkinkan mereka memahami alur kerja yang kompleks, menjaga kualitas hasil, dan memastikan SOP dijalankan dengan benar, sekaligus membangun kapasitas tim secara berkelanjutan | A
Pengendalian Mutu (Quality Control) | Selama pemeriksaan kimia klinik, penyelia menemukan bahwa beberapa nilai kontrol internal menunjukkan pergeseran trend yang halus namun konsisten. Beberapa staf berpikir tren tersebut tidak signifikan karena masih dalam batas kontrol. Penyelia harus memastikan kualitas tetap optimal dan mencegah kesalahan klinis. Tindakan paling tepat adalah… | Mengabaikan pergeseran karena masih dalam batas kontrol | 0 | Menyusun analisis tren, mengidentifikasi sumber pergeseran, dan melakukan tindakan korektif sesuai prosedur QC | 2 | Mempercepat pemeriksaan agar target harian tercapai | 0 | Mengubah hasil pengukuran secara manual untuk menyesuaikan tren | 0 | Mengandalkan pengalaman staf senior untuk menafsirkan data | 0 | Analisis tren, identifikasi sumber pergeseran, dan tindakan korektif memastikan hasil laboratorium tetap valid, kesalahan dapat dicegah, dan staf memahami pentingnya prosedur QC sehingga kualitas tetap terjaga | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Biosekuriti | Laboratorium mikrobiologi menerima sampel dengan risiko tinggi dan terjadi insiden kecil saat transportasi internal sampel, menimbulkan risiko kontaminasi. Penyelia harus mengambil langkah yang menjamin keselamatan staf, kepatuhan K3, dan kelancaran pengolahan sampel. Pilihan paling tepat adalah… | Meminta staf membersihkan tumpahan secara mandiri tanpa supervisi | 0 | Menghentikan operasional laboratorium tanpa analisis risiko | 0 | Mengkaji insiden, memperbarui protokol transportasi, memberikan pelatihan ulang, dan memastikan penggunaan APD sesuai standar | 2 | Memberikan peringatan tertulis kepada staf | 0 | Mengabaikan insiden karena kecil | 0 | Kajian insiden, pembaruan protokol transportasi, pelatihan ulang, dan penggunaan APD sesuai standar memastikan risiko kontaminasi diminimalkan, keselamatan staf terjaga, dan proses laboratorium tetap berjalan aman | C
Teknik Pemeriksaan Laboratorium Lanjut | Saat pemeriksaan hematologi dengan analyzer otomatis, terjadi error pada beberapa sampel kritis. Beberapa staf mencoba memperbaiki sendiri, sementara target pemeriksaan harian tetap tinggi. Penyelia harus memastikan validitas hasil, keamanan proses, dan pemahaman staf terhadap troubleshooting. Tindakan paling tepat adalah… | Meminta staf menghentikan semua pengujian tanpa analisis | 0 | Menginstruksikan staf untuk mengganti reagen dan melanjutkan pemeriksaan | 0 | Memverifikasi metode dan instrument, tetapi membiarkan staf belajar troubleshooting sendiri | 0 | Melakukan verifikasi instrument, troubleshooting sesuai SOP, melatih staf, dan memvalidasi hasil sebelum laporan | 2 | Mengabaikan error karena jumlah sampel masih bisa diproses | 0 | Verifikasi instrument, troubleshooting sesuai SOP, pelatihan staf, dan validasi hasil memastikan hasil hematologi tetap valid, staf memahami prosedur perbaikan, dan risiko kesalahan berulang dapat diminimalkan | D
Validasi Hasil, Interpretasi Klinis, dan Pelaporan | Sebuah laboratorium menerima laporan dari klinisi bahwa hasil laboratorium berbeda signifikan dari pemeriksaan sebelumnya. Nilai kritis memerlukan tindak lanjut cepat, namun beberapa staf bingung cara memvalidasi hasil dan menyusun laporan akurat. Penyelia harus memastikan validasi hasil, interpretasi klinis, dan pelaporan yang tepat. Langkah paling tepat adalah… | Mengirim laporan ke klinisi tanpa validasi | 0 | Mengabaikan perbedaan karena target laporan tinggi | 0 | Meminta staf meninjau hasil dan menulis laporan ringkas | 0 | Memvalidasi hasil secara teknis dan menyusun laporan standar | 0 | Memvalidasi hasil, mengecek kualitas kontrol, menilai nilai kritis dalam konteks klinis, menyusun laporan lengkap, dan memberikan rekomendasi triase bila diperlukan | 2 | Validasi teknis, pengecekan QC, interpretasi nilai kritis dalam konteks klinis, penyusunan laporan lengkap, dan rekomendasi triase memastikan hasil akurat, risiko kesalahan medis diminimalkan, dan laporan mendukung pengambilan keputusan klinis secara aman | E
Manajemen Laboratorium dan QC + K3 | Laboratorium kimia klinik baru menerima batch sampel kritis yang harus diproses dalam waktu singkat. Beberapa staf masih baru, SOP tidak sepenuhnya dipahami, dan salah satu analyzer otomatis menunjukkan deviasi minor pada QC internal. Selain itu, APD beberapa staf tidak lengkap karena pengiriman baru tertunda. Penyelia harus menentukan langkah yang menjaga validitas hasil, keselamatan staf, dan kepatuhan SOP secara bersamaan. Pilihan paling tepat adalah… | Memeriksa analyzer, melakukan QC ulang, meninjau SOP dengan staf, memastikan APD lengkap sebelum pengolahan, dan memonitor proses seluruh staf | 2 | Memerintahkan staf berpengalaman saja mengerjakan batch kritis untuk mengurangi risiko | 0 | Menginstruksikan seluruh staf melanjutkan pengolahan sesuai SOP lama tanpa QC ulang | 0 | Menunda pengolahan hingga semua APD tersedia | 0 | Memproses sampel secepat mungkin agar target tercapai tanpa memeriksa QC | 0 | Pendekatan terintegrasi memastikan analyzer valid, staf memahami SOP, keselamatan terjaga dengan APD lengkap, dan semua langkah pengolahan diawasi sehingga hasil tetap akurat dan risiko keselamatan diminimalkan | A
Teknik Lanjut + Troubleshooting | Saat pengujian imunoserologi otomatis, beberapa sampel menunjukkan error, sementara beberapa sampel lain harus segera dilaporkan ke klinisi karena nilai kritis. Staf mencoba troubleshooting secara mandiri, tetapi belum memahami SOP sepenuhnya. Penyelia harus memastikan hasil valid, error diperbaiki sesuai prosedur, dan staf mendapatkan pembelajaran dari pengalaman ini. Langkah paling tepat adalah… | Menghentikan pengujian sementara, memverifikasi instrument, melakukan troubleshooting sesuai SOP, memvalidasi sampel kritis, dan membimbing staf melalui setiap langkah | 0 | Meminta staf senior mengulang pengujian sementara error diabaikan | 0 | Memberikan instruksi singkat untuk memperbaiki error dan melanjutkan pengujian | 2 | Mengirim hasil kritis dulu, sambil menunggu perbaikan instrument | 0 | Mempercepat pengujian untuk mengejar target tanpa memeriksa error | 0 | Pendekatan sistematis melalui verifikasi, troubleshooting SOP, validasi, dan pembimbingan memastikan hasil laboratorium valid, staf belajar menangani error dengan benar, dan risiko kesalahan berulang diminimalkan | C
Validasi Hasil + Interpretasi Klinis | Seorang klinisi melaporkan hasil hematologi yang abnormal dibandingkan pemeriksaan sebelumnya. Beberapa nilai kritis tercatat, dan staf laboratorium belum yakin apakah harus mengulang pengujian atau mengirim laporan. Penyelia harus mengambil keputusan yang menjaga validitas teknis, interpretasi klinis yang tepat, dan komunikasi dengan klinisi. Pilihan terbaik adalah… | Memvalidasi hasil dengan QC dan kontrol internal, meninjau hasil kritis dalam konteks klinis pasien, berdiskusi dengan staf, dan menyusun laporan lengkap dengan catatan triase jika diperlukan | 0 | Mengirim hasil secepatnya agar klinisi bisa segera menindaklanjuti | 0 | Menginstruksikan staf meninjau hasil lama dan menyesuaikan laporan | 0 | Meminta staf hanya mengonfirmasi hasil tanpa interpretasi klinis | 2 | Mengulang seluruh pemeriksaan untuk semua sampel sebelum melaporkan | 0 | Validasi teknis, peninjauan hasil kritis, dan komunikasi triase memungkinkan laporan akurat, nilai kritis diidentifikasi, staf belajar interpretasi, dan keputusan klinis aman | D
Administrasi + Akreditasi | Laboratorium sedang bersiap audit akreditasi ISO 15189. Beberapa dokumen SOP dan catatan QC belum lengkap, beberapa staf baru belum familiar dengan prosedur, dan audit mendesak dalam 2 minggu. Penyelia harus memastikan kesiapan dokumen, kepatuhan staf, dan kualitas operasional. Langkah paling tepat adalah… | Membuat checklist dokumen dan QC, menyusun jadwal review, melatih staf baru secara intensif, dan meninjau implementasi SOP sebelum audit | 0 | Mengandalkan staf senior untuk menyiapkan semua dokumen tanpa pelibatan staf baru | 2 | Mengirim dokumen seadanya agar terlihat lengkap | 0 | Menunda audit internal agar staf punya waktu menyesuaikan | 0 | Meminta semua staf bekerja lembur untuk menyiapkan dokumen dengan cepat | 0 | Checklist, review, pelatihan intensif, dan monitoring implementasi SOP memungkinkan seluruh tim siap audit, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan mengurangi risiko temuan negatif yang dapat mempengaruhi akreditasi | B
K3 + Biosekuriti + Supervisi | Saat memproses spesimen mikrobiologi risiko tinggi, seorang staf menunjukkan perilaku tidak sesuai protokol APD, sementara beberapa sampel harus segera dianalisis untuk diagnosis kritis. Penyelia harus menjaga keselamatan, meminimalkan risiko kontaminasi, dan memastikan staf mengikuti prosedur. Pilihan paling tepat adalah… | Memberikan peringatan verbal saja kepada staf dan melanjutkan pengolahan | 0 | Menghentikan seluruh pengolahan laboratorium tanpa evaluasi risiko | 0 | Memproses sampel tanpa APD lengkap karena mendesak | 0 | Menginstruksikan staf lain menangani sampel tanpa supervisi | 0 | Segera menghentikan pengolahan, mengoreksi kesalahan penggunaan APD, memastikan semua staf mematuhi protokol biosekuriti, dan mengawasi proses pengolahan kritis secara langsung | 2 | Penghentian pengolahan sementara, koreksi APD, pemantauan ketat, dan kepatuhan terhadap biosekuriti memastikan keselamatan staf, mencegah kontaminasi, dan tetap memungkinkan sampel kritis dianalisis dengan aman | E
Manajemen Laboratorium dan Supervisi Teknis | Seorang penyelia laboratorium menemukan bahwa alur kerja operasional di unit hematologi mengalami keterlambatan akibat kesalahan penjadwalan staf yang berulang, sementara pengujian kontrol internal menunjukkan hasil stabil, namun laporan rutin menunjukkan kenaikan keluhan dari klinisi terkait waktu respons; langkah yang paling tepat agar penyelia memastikan kinerja laboratorium tetap sesuai standar akreditasi dan alur kerja efektif adalah? | Memperketat disiplin staf dan memaksa penyelesaian tugas lebih cepat | 0 | Menyusun ulang jadwal kerja, memonitor produktivitas, dan mengevaluasi SOP secara berkala | 2 | Mengubah metode analisis untuk mempercepat proses tanpa memeriksa SOP | 0 | Menambah staf kontrak tanpa memperbaiki alur kerja yang ada | 0 | Mengabaikan keluhan klinisi karena hasil QC stabil | 0 | Penyelia harus menyusun ulang jadwal staf berdasarkan kapasitas masing-masing, memonitor produktivitas, dan mengevaluasi SOP secara berkala agar alur kerja lebih efisien. Langkah ini memastikan target layanan tercapai, keluhan klinisi berkurang, dan standar akreditasi tetap terjaga. | B
Pengendalian Mutu dan Jaminan Mutu | Pada laboratorium mikrobiologi, grafik kontrol menunjukkan tren gradual peningkatan OD (Optical Density) pada reagen tertentu selama dua minggu berturut-turut, sementara QC eksternal masih dalam batas, namun beberapa hasil pasien menunjukkan deviasi minor; sebagai penyelia, langkah yang logis dan berbasis evidence untuk mengatasi potensi penyimpangan kualitas adalah? | Menghentikan penggunaan reagen dan menunggu hasil QC eksternal berikutnya | 0 | Melakukan root cause analysis, mengkalibrasi alat, mengevaluasi reagen, dan menerapkan tindakan korektif yang terdokumentasi | 2 | Memberi peringatan pada staf dan tetap menggunakan reagen | 0 | Mengabaikan tren karena deviasi pasien minor | 0 | Mengganti metode pemeriksaan seluruhnya tanpa analisis akar masalah | 0 | Penyelia harus melakukan analisis akar masalah, memeriksa reagen, melakukan kalibrasi alat jika perlu, dan mendokumentasikan semua tindakan korektif agar kualitas hasil laboratorium tetap terjaga dan risiko kesalahan berulang diminimalkan. | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Biosekuriti | Dalam laboratorium tingkat BSL-2 yang menangani sampel infeksius, seorang penyelia mendapati beberapa anggota staf menggunakan APD tidak sesuai prosedur, sementara risiko kontaminasi meningkat dan audit internal menunjukkan prosedur mitigasi masih parsial; tindakan strategis yang harus dilakukan penyelia agar seluruh tim mematuhi standar biosekuriti dan mencegah insiden laboratorium adalah? | Menghukum staf yang tidak memakai APD sesuai aturan tanpa edukasi ulang | 0 | Memberikan edukasi ulang, memonitor kepatuhan, menyesuaikan SOP mitigasi, dan melakukan evaluasi risiko berkala | 2 | Mengurangi jumlah staf yang menangani sampel infeksius untuk meminimalkan risiko | 0 | Mengabaikan ketidaksesuaian APD karena audit internal sudah ada | 0 | Menggantikan seluruh APD tanpa meninjau prosedur | 0 | Penyelia harus memberikan edukasi ulang kepada staf, memastikan kepatuhan melalui monitoring, menyesuaikan SOP mitigasi, dan melakukan evaluasi risiko berkala agar seluruh tim mematuhi standar biosekuriti dan insiden laboratorium dapat dicegah secara efektif. | B
Validasi Hasil, Interpretasi Klinis, dan Pelaporan | Setelah melakukan validasi hasil pemeriksaan imunoserologi, penyelia mendapati adanya hasil kritis yang konsisten namun berbeda dari diagnosis awal klinisi; langkah yang paling tepat untuk memastikan interpretasi hasil akurat, relevan secara klinis, dan sesuai prosedur internal adalah? | Menyampaikan hasil kritis langsung kepada klinisi tanpa klarifikasi tambahan | 0 | Melakukan validasi ulang, membandingkan data historis, berdiskusi dengan staf teknis, lalu menyampaikan hasil kritis dengan catatan penjelasan | 2 | Mengabaikan perbedaan karena QC sudah stabil | 0 | Mengubah hasil sesuai diagnosis awal klinisi | 0 | Menunggu klinisi meminta konfirmasi sebelum validasi | 0 | Penyelia harus melakukan validasi ulang data, membandingkan dengan data historis, dan berdiskusi dengan staf teknis sebelum menyampaikan hasil kritis dengan catatan penjelasan agar interpretasi hasil akurat, relevan klinis, dan sesuai prosedur internal laboratorium. | B
Kalibrasi, Pemeliharaan, dan Troubleshooting Alat Laboratorium | Sebuah analyzer kimia klinik otomatis menunjukkan error intermiten yang tidak mempengaruhi hasil QC internal namun beberapa kali gagal membaca sampel kritis; langkah prioritas yang harus dilakukan penyelia agar alat tetap valid, aman digunakan, dan layanan laboratorium tidak terganggu sambil memenuhi standar akreditasi ISO 17025 adalah? | Menghentikan operasi alat sampai vendor datang | 0 | Melakukan pengecekan rutin, troubleshooting, kalibrasi ulang sesuai jadwal, mendokumentasikan semua langkah, dan melaporkan status alat | 2 | Mengabaikan error karena QC internal masih aman | 0 | Mengoperasikan alat terus tanpa pencatatan | 0 | Mengganti alat baru tanpa melakukan troubleshooting | 0 | Penyelia harus melakukan pengecekan rutin, troubleshooting alat, kalibrasi ulang sesuai jadwal, dan mendokumentasikan semua langkah agar validitas alat terjaga, operasi laboratorium tetap aman, dan standar ISO 17025 dipenuhi secara konsisten. | B