## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Manajemen Laboratorium & Supervisi | Laboratorium kimia klinik menerima batch besar sampel mendesak, namun beberapa staf baru belum memahami alur kerja dan prioritas pemeriksaan. Beberapa instrumen otomatis sedang mengalami peringatan maintenance minor, dan target laporan harus tetap tercapai hari itu. Penyelia harus memastikan alur kerja efisien, staf memahami SOP, dan kualitas hasil tetap terjaga. Langkah paling tepat adalah… | Menyusun ulang jadwal pemeriksaan, membagi tugas berdasarkan kompetensi staf, memastikan instrumen dalam kondisi optimal, dan melakukan supervisi langsung | 2 | Meminta staf senior menangani semua sampel sementara staf baru hanya observasi | 0 | Mempercepat pemeriksaan tanpa supervisi | 0 | Mengabaikan instrumen minor dan melanjutkan proses | 0 | Mengurangi jumlah sampel agar staf tidak terbebani | 0 | Penyusunan ulang jadwal, pembagian tugas berdasarkan kompetensi, monitoring instrumen, dan supervisi langsung memastikan alur kerja efisien, kualitas hasil terjaga, dan staf baru belajar sesuai SOP | A
Pengendalian Mutu (QC) & Validasi Hasil | Grafik kontrol internal hematologi menunjukkan deviasi minor yang konsisten pada beberapa parameter, meski masih dalam batas kontrol. Beberapa staf berpendapat hasil tetap valid karena masih dalam batas, sedangkan target laporan harian tetap tinggi. Penyelia harus memastikan kualitas laboratorium tetap optimal dan mencegah kesalahan klinis. Pilihan paling tepat adalah… | Mengabaikan deviasi karena masih dalam batas | 0 | Mengevaluasi grafik kontrol, mengidentifikasi akar masalah, menyesuaikan metode jika perlu, dan melakukan tindakan korektif QC | 2 | Meminta staf mengulang seluruh pemeriksaan | 0 | Mengubah interpretasi data agar hasil tetap dalam target | 0 | Menyederhanakan prosedur QC untuk mempercepat laporan | 0 | Evaluasi grafik, identifikasi akar masalah, dan tindakan korektif memastikan hasil hematologi tetap valid, mengurangi risiko kesalahan klinis, dan menjaga kepatuhan terhadap prosedur QC | B
Teknik Pemeriksaan Lanjut & Troubleshooting | Analyzer imunoserologi otomatis menunjukkan error pada beberapa sampel penting. Staf mencoba menyesuaikan hasil secara manual sementara target laporan tetap tinggi. Penyelia harus memastikan hasil valid, instrument diperbaiki sesuai SOP, dan staf memahami prosedur troubleshooting. Pilihan paling tepat adalah… | Menginstruksikan staf untuk mempercepat pengujian tanpa memperbaiki instrument | 0 | Meminta staf menunda semua pemeriksaan hingga teknisi datang | 0 | Memverifikasi instrument, melakukan troubleshooting sesuai SOP, melatih staf, dan memvalidasi hasil | 2 | Mengulang seluruh sampel tanpa pengecekan instrument | 0 | Mengabaikan error karena target laporan tinggi | 0 | Verifikasi instrument, troubleshooting SOP, pelatihan staf, dan validasi hasil memastikan hasil imunoserologi tetap valid, risiko kesalahan diminimalkan, dan staf memahami prosedur perbaikan | C
Keselamatan & Biosekuriti + Supervisi | Selama pengolahan spesimen mikrobiologi risiko tinggi, seorang staf menggunakan APD tidak lengkap dan beberapa staf lain cemas dengan risiko kontaminasi. Penyelia harus menjaga keselamatan, memastikan protokol biosekuriti diikuti, dan memproses sampel mendesak dengan aman. Pilihan yang paling tepat adalah… | Menginstruksikan staf lain menangani sampel tanpa supervisi | 0 | Memberikan peringatan verbal saja kepada staf | 0 | Menghentikan seluruh pengolahan tanpa evaluasi risiko | 0 | Segera menghentikan pengolahan, memperbaiki penggunaan APD, memastikan semua staf mematuhi biosekuriti, dan mengawasi proses kritis | 2 | Memproses sampel meski APD tidak lengkap karena mendesak | 0 | Penghentian sementara, koreksi APD, pemantauan ketat, dan kepatuhan biosekuriti memastikan keselamatan staf, meminimalkan risiko kontaminasi, dan tetap memungkinkan sampel kritis dianalisis dengan aman | D
Administrasi Laboratorium + Pelaporan Klinis | Laboratorium menerima laporan dari klinisi bahwa hasil beberapa pemeriksaan berbeda signifikan dari pemeriksaan sebelumnya, termasuk nilai kritis. Beberapa staf tidak yakin cara validasi hasil dan menyusun laporan akurat, sementara target laporan mendesak. Penyelia harus memastikan validasi teknis, interpretasi klinis tepat, dan laporan akurat. Pilihan paling tepat adalah… | Mengirim laporan tanpa validasi | 0 | Mengabaikan keluhan karena target tinggi | 0 | Meminta staf meninjau hasil secara ringkas | 0 | Memvalidasi hasil secara teknis dan menyusun laporan standar | 0 | Memvalidasi hasil, mengecek QC, menilai nilai kritis dalam konteks klinis, menyusun laporan lengkap, dan memberikan rekomendasi triase bila diperlukan | 2 | Validasi teknis, pengecekan QC, interpretasi nilai kritis dalam konteks klinis, penyusunan laporan lengkap, dan rekomendasi triase memastikan laporan akurat, risiko kesalahan medis diminimalkan, dan klinisi menerima informasi yang aman dan dapat diandalkan | E
Manajemen Laboratorium & Supervisi | Laboratorium kimia klinik menerima batch sampel mendesak dari beberapa rumah sakit sekaligus. Beberapa staf baru belum memahami SOP, dan instrumen otomatis menunjukkan peringatan minor yang bisa memengaruhi hasil. Penyelia harus memastikan alur kerja efisien, staf paham SOP, dan hasil tetap valid sambil memenuhi target laporan. Langkah paling tepat adalah… | Menyusun jadwal prioritas, membagi tugas berdasarkan kompetensi staf, memastikan instrumen dalam kondisi optimal, dan melakukan supervisi langsung | 2 | Meminta staf senior menangani semua sampel sementara staf baru hanya observasi | 0 | Mempercepat pemeriksaan tanpa supervisi | 0 | Mengabaikan peringatan minor instrumen dan melanjutkan proses | 0 | Mengurangi jumlah sampel agar staf tidak terbebani | 0 | Menyusun jadwal prioritas, pembagian tugas berdasarkan kompetensi, monitoring instrumen, dan supervisi langsung memastikan alur kerja efisien, kualitas hasil terjaga, dan staf baru belajar SOP dengan aman | A
Pengendalian Mutu (QC) & Validasi Hasil | Selama pemeriksaan hematologi, grafik kontrol menunjukkan pola deviasi kecil tetapi konsisten pada beberapa parameter, meskipun masih dalam batas kontrol. Beberapa staf berpikir tidak perlu tindakan karena target laporan harus tercapai. Penyelia harus memastikan kualitas hasil tetap optimal dan mencegah risiko kesalahan klinis. Tindakan paling tepat adalah… | Mengabaikan deviasi karena masih dalam batas | 0 | Mengevaluasi grafik kontrol, mengidentifikasi akar masalah, melakukan tindakan korektif sesuai prosedur QC, dan melatih staf | 2 | Meminta staf mengulang seluruh pemeriksaan | 0 | Mengubah interpretasi data agar hasil sesuai target | 0 | Menyederhanakan prosedur QC untuk mempercepat laporan | 0 | Evaluasi grafik, identifikasi akar masalah, dan tindakan korektif QC memastikan hasil hematologi tetap valid, risiko kesalahan klinis diminimalkan, dan staf memahami pentingnya prosedur QC | B
Teknik Pemeriksaan Lanjut & Troubleshooting | Analyzer imunoserologi menunjukkan error pada beberapa sampel kritis. Staf mencoba mengatasi error secara mandiri tanpa mengikuti SOP lengkap, sementara target laporan harian tinggi. Penyelia harus memastikan validitas hasil, memperbaiki instrument sesuai prosedur, dan membimbing staf melalui troubleshooting. Langkah paling tepat adalah… | Meminta staf mempercepat pengujian tanpa memperbaiki instrument | 0 | Meminta staf menunda semua pengujian hingga teknisi datang | 0 | Memverifikasi instrument, melakukan troubleshooting sesuai SOP, melatih staf, dan memvalidasi hasil | 2 | Mengulang seluruh sampel tanpa pengecekan instrument | 0 | Mengabaikan error karena target laporan tinggi | 0 | Verifikasi instrument, troubleshooting sesuai SOP, pelatihan staf, dan validasi hasil memastikan hasil imunoserologi valid, risiko kesalahan diminimalkan, dan staf memahami prosedur perbaikan | C
K3 + Biosekuriti + Supervisi | Saat mengolah spesimen mikrobiologi risiko tinggi, seorang staf terlihat tidak menggunakan APD lengkap, sementara beberapa staf lain panik dengan risiko kontaminasi. Penyelia harus memastikan keselamatan staf, kepatuhan biosekuriti, dan kelancaran pengolahan sampel kritis. Pilihan paling tepat adalah… | Memberikan peringatan verbal saja kepada staf dan melanjutkan pengolahan | 0 | Menginstruksikan staf lain menangani sampel tanpa supervisi | 0 | Menghentikan seluruh pengolahan tanpa evaluasi risiko | 0 | Segera menghentikan pengolahan, memperbaiki penggunaan APD, memastikan semua staf mematuhi biosekuriti, dan mengawasi proses kritis | 2 | Memproses sampel meski APD tidak lengkap karena mendesak | 0 | Penghentian sementara, koreksi penggunaan APD, pemantauan ketat, dan kepatuhan biosekuriti memastikan keselamatan staf, mencegah kontaminasi, dan memungkinkan sampel kritis dianalisis dengan aman | D
Administrasi Laboratorium + Pelaporan Klinis | Laboratorium menerima keluhan dari klinisi bahwa beberapa hasil pemeriksaan berbeda signifikan dari pemeriksaan sebelumnya, termasuk nilai kritis. Staf laboratorium bingung cara melakukan validasi dan menyusun laporan akurat, sementara target laporan mendesak. Penyelia harus memastikan validasi teknis, interpretasi klinis tepat, dan laporan akurat. Pilihan paling tepat adalah… | Mengirim laporan tanpa validasi | 0 | Mengabaikan keluhan karena target tinggi | 0 | Meminta staf meninjau hasil secara ringkas | 0 | Memvalidasi hasil secara teknis dan menyusun laporan standar | 0 | Memvalidasi hasil, mengecek QC, menilai nilai kritis dalam konteks klinis, menyusun laporan lengkap, dan memberikan rekomendasi triase bila diperlukan | 2 | Validasi teknis, pengecekan QC, interpretasi nilai kritis, laporan lengkap, dan rekomendasi triase memastikan laporan akurat, risiko kesalahan medis diminimalkan, dan klinisi menerima informasi aman dan dapat diandalkan | E
Teknik Pemeriksaan Laboratorium Lanjut | Seorang penyelia menemukan bahwa nilai koefisien variasi pada hematologi analyzer meningkat setelah pemeliharaan rutin, meskipun hasil QC internal tetap dalam batas, sementara pengujian sampel pasien normal; langkah yang paling tepat untuk memastikan validitas metode dan keandalan hasil laboratorium adalah? | Melakukan verifikasi ulang metode dan evaluasi dokumentasi pemeliharaan | 2 | Mengabaikan nilai koefisien variasi karena QC internal stabil | 0 | Mengganti reagen yang digunakan pada semua sampel | 0 | Mengurangi jumlah sampel untuk sementara | 0 | Menyimpan hasil tanpa tindakan tambahan | 0 | Penyelia harus melakukan verifikasi ulang metode dan mengevaluasi dokumentasi pemeliharaan untuk memastikan bahwa peningkatan koefisien variasi tidak mempengaruhi keakuratan hasil, sehingga metode tetap valid dan aman untuk digunakan. | A
Manajemen Spesimen dan Mikrobiologi | Laboratorium menerima sampel dengan rantai dingin yang terputus sebagian, sementara pemeriksaan mikrobiologi rutin harus segera dilakukan; sebagai penyelia, langkah yang paling tepat agar kualitas pemeriksaan tetap terjaga dan risiko kontaminasi minimal adalah? | Melakukan pemeriksaan sampel langsung tanpa penyesuaian | 0 | Menilai kondisi sampel, menginformasikan risiko kepada staf, dan menerapkan protokol pemulihan spesimen sebelum pengolahan | 2 | Menolak seluruh sampel tanpa evaluasi | 0 | Menggabungkan sampel dari batch berbeda | 0 | Menyimpan sampel untuk diuji nanti tanpa kontrol tambahan | 0 | Penyelia harus menilai kondisi sampel, memberitahu staf mengenai risiko yang mungkin timbul, dan menerapkan protokol pemulihan untuk menjaga kualitas pemeriksaan dan meminimalkan risiko kontaminasi sebelum pengolahan laboratorium. | B
Administrasi dan Akreditasi | Dalam persiapan audit internal ISO 15189, penyelia menemukan dokumen SOP sebagian belum diperbarui sesuai prosedur terbaru, sementara aktivitas operasional tetap berjalan; langkah paling efektif untuk memastikan kepatuhan dan integritas dokumen adalah? | Menunda audit sampai seluruh dokumen diperbarui | 0 | Memperbarui dokumen yang penting, menyusun catatan perubahan, dan meninjau SOP sesuai standar akreditasi | 2 | Mengandalkan pengalaman staf tanpa memperbarui dokumen | 0 | Menyalin dokumen dari laboratorium lain | 0 | Membuat dokumen baru tanpa validasi | 0 | Penyelia harus memperbarui dokumen yang paling penting, menyusun catatan perubahan, dan meninjau seluruh SOP agar sesuai standar ISO 15189, sehingga audit internal dapat menunjukkan kepatuhan dan integritas sistem manajemen laboratorium. | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Biosekuriti | Seorang staf laboratorium bekerja dengan sampel biosafety level 2 tetapi menunjukkan ketidakpatuhan pada prosedur dekontaminasi, sementara laboratorium akan menerima sampel risiko tinggi berikutnya; sebagai penyelia, tindakan paling logis untuk memastikan keselamatan tim dan kepatuhan protokol adalah? | Memberikan peringatan tertulis saja | 0 | Memberikan edukasi langsung, memonitor penerapan prosedur, dan memastikan pemahaman terhadap SOP dekontaminasi sebelum menangani sampel risiko tinggi | 2 | Mengalihkan tanggung jawab ke staf lain | 0 | Menunda penerimaan sampel risiko tinggi | 0 | Memberikan APD tambahan tanpa edukasi | 0 | Penyelia harus memberikan edukasi langsung kepada staf, memonitor penerapan prosedur, dan memastikan seluruh anggota tim memahami SOP dekontaminasi sebelum menangani sampel risiko tinggi agar keselamatan kerja tetap terjaga dan standar biosekuriti terpenuhi. | B
Kalibrasi, Pemeliharaan, dan Troubleshooting Alat Laboratorium | Sebuah alat imunoserologi otomatis menunjukkan hasil yang fluktuatif pada sampel kontrol tinggi, sementara QC internal masih dalam batas, dan layanan pasien tidak boleh terganggu; langkah yang paling tepat yang harus diambil penyelia agar alat tetap dapat diandalkan adalah? | Mengabaikan fluktuasi karena QC internal masih aman | 0 | Menjadwalkan kalibrasi ulang, memeriksa sensor, dan mendokumentasikan setiap langkah pemeliharaan | 2 | Mengganti seluruh sistem software alat | 0 | Menunggu laporan dari vendor sebelum bertindak | 0 | Menghentikan layanan laboratorium sampai perbaikan selesai | 0 | Penyelia harus menjadwalkan kalibrasi ulang, memeriksa sensor, dan mendokumentasikan semua langkah pemeliharaan agar alat tetap andal, validitas hasil terjaga, dan layanan laboratorium tidak terganggu. | B
Manajemen Laboratorium & Supervisi Teknis | Dalam sebuah laboratorium rujukan nasional, penyelia menemukan ketidakseimbangan beban kerja antar shift, di mana shift pagi memiliki volume pemeriksaan 40% lebih tinggi daripada shift siang dan malam, sementara beberapa staf baru mengeluh bahwa SOP pembagian tugas kurang jelas sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan hasil. Penyelia diminta menentukan langkah paling tepat yang tidak hanya mengatasi masalah teknis operasional, tetapi juga mempertimbangkan akreditasi ISO 15189, efektivitas supervisi, serta keberlanjutan alur kerja jangka panjang. Langkah penyelia yang PALING TEPAT adalah… | Melakukan briefing harian untuk mempertegas pembagian tugas namun tanpa merevisi dokumen kerja yang sudah ada. | 0 | Menetapkan redistribusi staf sementara berdasarkan estimasi volume kerja tanpa meninjau ulang alur kerja dan SOP yang berlaku. | 0 | Melakukan analisis beban kerja terstruktur, meninjau ulang dan merevisi SOP pembagian tugas, serta mengintegrasikan sistem monitoring performa untuk memastikan kesesuaian akreditasi. | 2 | Menginstruksikan staf senior untuk melakukan supervisi intensif tanpa melakukan harmonisasi jadwal pemeriksaan lintas shift. | 0 | Mengalihkan sebagian pekerjaan shift pagi ke shift malam tanpa melakukan evaluasi risiko operasional. | 0 | Penyelia harus bertindak sistematis dan berbasis dokumen sesuai ISO 15189. Masalah beban kerja dan alur kerja hanya dapat diatasi dengan analisis komprehensif yang menghasilkan revisi SOP, redistribusi tugas yang terukur, dan monitoring berkelanjutan. | C
QC & QA Lanjut | Pada suatu sesi pemantauan mutu, grafik kontrol Levey-Jennings menunjukkan bahwa 5 hari berturut-turut hasil kontrol berada dalam batas ±2SD tetapi membentuk pola tren naik yang konsisten. Teknisi mengklaim hasil masih “dalam batas” sehingga tidak diperlukan tindakan korektif, namun penyelia mencurigai adanya pergeseran sistematik yang berpotensi memengaruhi keakuratan hasil pasien. Dalam konteks QA menyeluruh dan prinsip Westgard rules, tindakan paling tepat penyelia adalah… | Mempertahankan proses tanpa evaluasi tambahan karena hasil masih dalam batas ±2SD. | 0 | Mengulang kontrol hari ini saja dan menunggu hasil hari berikutnya sebelum menentukan tindakan. | 0 | Melakukan investigasi akar masalah, menilai kemungkinan shift kalibrasi atau degradasi reagen, dan menerapkan corrective action meskipun hasil masih dalam batas kontrol. | 2 | Mengganti reagen secara langsung tanpa melakukan investigasi lanjutan. | 0 | Menonaktifkan instrumen dan menghubungi vendor karena diasumsikan terjadi kerusakan berat. | 0 | Tren naik beruntun menunjukkan potensi pergeseran sistematik. QC tidak cukup hanya “dalam batas”, tetapi harus stabil. Penyelia harus melakukan investigasi KAIZEN termasuk cek kalibrasi, reagen, dan pemeliharaan sebelum mengambil corrective action. | C
K3 & Biosekuriti | Sebuah laboratorium BSL-2 menerima sampel dengan dugaan tinggi mengandung agen zoonosis langka. Penyelia harus memutuskan apakah prosedur penerimaan sampel yang berlaku masih dapat digunakan, atau perlu dilakukan modifikasi berdasarkan analisis risiko, keterbatasan fasilitas, dan standar biosekuriti. Dalam situasi yang menuntut pengambilan keputusan cepat tetapi tetap patuh pada manajemen risiko biologis, tindakan penyelia yang paling sesuai adalah… | Menolak sampel dan meminta fasilitas rujukan BSL-3 tanpa analisis risiko internal. | 0 | Menerima sampel seperti biasa karena laboratorium sudah berstatus BSL-2. | 0 | Melakukan analisis risiko cepat, menyesuaikan prosedur penerimaan, meningkatkan level APD, dan memastikan penggunaan biosafety cabinet kelas II sebelum memutuskan kelayakan pemeriksaan. | 2 | Mengizinkan pemeriksaan hanya dilakukan oleh staf senior tanpa menyesuaikan prosedur standar. | 0 | Menggunakan ruang umum laboratorium tetapi membatasi akses personel. | 0 | BSL-2 dapat menangani beberapa agen zoonosis dengan modifikasi prosedur berbasis risiko. Penyelia wajib melakukan risk assessment cepat, penyesuaian SOP, dan penerapan APD serta engineering control yang sesuai. | C
Teknik Pemeriksaan Lanjut & Manajemen Spesimen | Instrumen kimia klinik otomatis menunjukkan hasil pasien yang menyimpang secara signifikan terhadap nilai sebelumnya, sementara QC internal hari itu dalam batas normal. Penyelia mengetahui bahwa sampel dikirim dari fasilitas luar dan terdapat indikasi keterlambatan dalam transportasi rantai dingin. Dalam situasi ini, penyelia harus menentukan akar masalah dengan menyeimbangkan bukti teknis, faktor pra-analitik, dan validitas hasil pasien. Langkah penyelia yang paling tepat adalah… | Mengulang pemeriksaan dengan sampel yang sama tanpa mempertimbangkan kondisi transportasi. | 0 | Melakukan kalibrasi ulang instrumen sebelum mengevaluasi aspek pra-analitik. | 0 | Menilai integritas sampel, meninjau log transportasi rantai dingin, dan meminta sampel baru jika ditemukan pelanggaran pra-analitik. | 2 | Menginstruksikan teknisi untuk mengganti semua reagen tanpa investigasi. | 0 | Menghubungi vendor instrumen karena diduga ada kerusakan sistem pembacaan. | 0 | QC normal menunjukkan instrumen baik; sehingga kemungkinan besar error berasal dari faktor pra-analitik. Penyelia harus menilai integritas sampel dan rantai dingin sebelum memvalidasi hasil pasien. | C
Administrasi & Akreditasi (ISO 15189/24294) | Dalam audit internal, penyelia menemukan bahwa beberapa dokumen prosedur kerja terbaru belum ditandatangani oleh penanggung jawab mutu dan belum diperbarui dalam daftar induk dokumen, meskipun sudah digunakan di area kerja. Temuan ini berpotensi menurunkan kredibilitas akreditasi karena terkait pengendalian dokumen. Langkah yang paling tepat bagi penyelia untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO 15189/24294 tanpa mengganggu kelancaran operasional adalah? | Menghapus seluruh SOP lama dan langsung menggantinya dengan dokumen baru tanpa proses verifikasi | 0 | Menunggu audit berikutnya sambil tetap menggunakan dokumen tidak terkontrol | 0 | Menghentikan penggunaan dokumen baru dan mengembalikan sementara dokumen yang tervalidasi sambil melakukan proses kontrol dokumen sesuai prosedur | 2 | Menyimpan dokumen baru tanpa memperbarui daftar induk dokumen | 0 | Menandatangani dokumen secara retroaktif tanpa proses review | 0 | ISO 15189 mensyaratkan bahwa hanya dokumen yang tervalidasi dan terkontrol yang boleh digunakan. Oleh karena itu, penyelia harus menghentikan penggunaan dokumen yang tidak terkontrol dan sementara menggunakan dokumen yang telah tervalidasi, sambil menjalankan proses kontrol dokumen sesuai prosedur mutu agar kepatuhan terhadap standar akreditasi tetap terjaga. | C
Manajemen Laboratorium & Supervisi Teknis | Dalam sebuah laboratorium yang sedang mengalami lonjakan sampel secara mendadak, penyelia diminta untuk memastikan seluruh alur kerja tetap sesuai SOP, termasuk manajemen waktu, prioritas pemeriksaan, serta ketersediaan logistik kritis. Penyelia harus menentukan strategi paling efektif ketika sebagian alat mengalami downtime berkala dan dua analis baru belum sepenuhnya menguasai prosedur validasi instrumen. Di sisi lain, audit internal tengah berlangsung sehingga dokumentasi harus tetap akurat dan dapat ditelusuri. Jika penyelia ingin mempertahankan kualitas hasil tanpa mengganggu stabilitas operasional, tindakan mana yang paling tepat dilakukan sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan? | Melakukan redistribusi tugas berbasis kompetensi sambil memverifikasi ulang daftar logistik yang mendekati batas minimum. | 0 | Memastikan instrumen yang mengalami downtime ditangani terlebih dahulu meskipun menyebabkan antrean pekerjaan sementara. | 0 | Mengelompokkan sampel berdasarkan tingkat urgensi dan mengatur ulang jadwal analis sambil menunda kegiatan non-kritis. | 2 | Melakukan briefing harian untuk seluruh staf tanpa penyesuaian alur kerja karena audit internal lebih penting. | 0 | Mengalihkan sebagian pekerjaan ke laboratorium jejaring tanpa mempertimbangkan beban transport spesimen. | 0 | Pembahasan: Prioritas penyelia adalah menjaga kesinambungan alur kerja dan kualitas hasil. Dengan mengelompokkan sampel menurut urgensi dan menyesuaikan jadwal analis, penyelia dapat mengurangi dampak downtime alat dan keterbatasan kompetensi analis baru sambil mempertahankan dokumentasi untuk audit. Tindakan ini bersifat pragmatis, cepat diterapkan, dan meminimalkan risiko kesalahan klinis. | C
Quality Control & Quality Assurance | Pada suatu hari, grafik kontrol Levey-Jennings menunjukkan pola shift yang konsisten selama 6 hari berturut-turut pada kontrol level tinggi, sementara kontrol level rendah masih berada dalam batas ±2 SD tetapi tampak mendekati batas atas. Instrumen telah melalui kalibrasi dua minggu lalu dan tidak ada perubahan reagennya. Namun terjadi perubahan operator pada shift malam selama seminggu. Sebagai penyelia, Anda harus menentukan langkah QA yang paling tepat untuk memastikan tidak ada kesalahan sistematis yang mengancam akurasi hasil. Tindakan mana yang paling menjamin identifikasi akar masalah sesuai prinsip QA tingkat penyelia? | Melakukan kalibrasi ulang instrumen segera karena adanya perubahan hasil kontrol. | 0 | Melakukan evaluasi ulang prosedur pengukuran dan verifikasi keterampilan operator baru pada shift malam. | 2 | Mengganti seluruh reagen meskipun belum memasuki masa kedaluwarsa. | 0 | Mengabaikan pola shift karena nilai masih dalam batas kontrol. | 0 | Mengulang seluruh pemeriksaan pasien 7 hari terakhir untuk memastikan tidak ada bias. | 0 | Pembahasan: Pola shift berkelanjutan biasanya mengindikasikan faktor manusia atau prosedur, bukan reagen atau kalibrasi yang baru. Evaluasi ulang prosedur dan verifikasi kompetensi operator akan membantu menemukan variasi operator, memastikan kepatuhan teknis, dan menghindari tindakan korektif besar yang tidak perlu. | B
K3 & Biosekuriti | Dalam suatu insiden laboratorium, ditemukan bahwa satu tabung berisi spesimen berisiko tinggi (BSL-3) terjatuh, tetapi tidak pecah, dan area insiden berada di luar biosafety cabinet karena analis memindahkan sampel saat melakukan multitasking. Penyelia harus menentukan langkah mitigasi risiko yang paling tepat dengan mempertimbangkan level pajanan, prosedur biosekuriti, serta perlindungan staf lain yang sedang bekerja di ruangan. Semua personel terlatih, namun tidak semua menggunakan APD lengkap saat kejadian. Tindakan mana yang paling sesuai standar BSL-3 dalam skenario ini? | Menghentikan sementara pekerjaan, melakukan dekontaminasi area dengan disinfektan tingkat tinggi, serta memastikan seluruh staf mengenakan APD lengkap sebelum penanganan lanjutan. | 2 | Melaporkan insiden ke pimpinan terlebih dahulu sebelum melakukan penanganan apapun. | 0 | Meminta analis yang menjatuhkan tabung untuk membersihkan area secara mandiri. | 0 | Memindahkan seluruh staf keluar ruangan tanpa melakukan dekontaminasi langsung. | 0 | Mengembalikan tabung ke rak dan melanjutkan pekerjaan karena tabung tidak pecah. | 0 | Pembahasan: Penanganan insiden biosekuriti harus segera menitikberatkan pada mitigasi paparan—menghentikan aktivitas, mengenakan APD lengkap, dan melakukan dekontaminasi area. Langkah-langkah administrasi dan pelaporan mengikuti setelah tindakan proteksi diambil; fokus utama adalah keselamatan personel dan pencegahan penyebaran agen. | A
Teknik Pemeriksaan Lanjut & Troubleshooting | Sebuah alat kimia klinik otomatis menunjukkan error hasil yang tidak konsisten pada parameter elektrolit, walaupun hasil parameter lain tetap stabil. Reagen elektrolit baru saja diganti, dan suhu ruang stabil sesuai standar. Pemeriksaan pre-analitik pada sampel pasien tidak menunjukkan adanya hemolisis atau kontaminasi. Namun log instrumen menunjukkan fluktuasi tekanan pada sistem pompa aspirasi. Sebagai penyelia yang bertanggung jawab melakukan troubleshooting, langkah mana yang paling logis berdasarkan prinsip teknis alat? | Mengganti reagen kembali karena kemungkinan reagen baru tidak sesuai spesifikasi. | 0 | Memeriksa dan menstabilkan sistem pompa aspirasi termasuk filtrasi, tubing, dan konektor untuk menjamin volume aspirasi akurat. | 2 | Mengulang seluruh sampel menggunakan metode manual untuk menghindari ketergantungan pada alat. | 0 | Menginstal ulang software alat karena kemungkinan bug sistem. | 0 | Mengulangi kalibrasi tanpa meninjau akar penyebab tekanan pompa. | 0 | Pembahasan: Fluktuasi tekanan pompa langsung mempengaruhi volume aspirasi dan konsistensi pengukuran elektrolit. Oleh karena itu, pemeriksaan dan stabilisasi komponen pompa (filter, tubing, konektor) adalah langkah troubleshooting logis sebelum mengganti reagen atau melakukan kalibrasi ulang yang tidak berdasar. | B
Administrasi, Akreditasi & Validasi Hasil | Dalam proses audit dokumen akreditasi ISO 15189, auditor menemukan bahwa ada inkonsistensi antara hasil validasi metode dua tahun lalu dengan dokumen revisi SOP yang diperbarui enam bulan lalu. Penyelia perlu menentukan tindakan administratif paling tepat untuk memastikan kesesuaian dokumen dan integritas rekam mutu. Beberapa staf berpendapat bahwa seluruh dokumen lama harus dihapus, sementara yang lain menilai cukup dengan membuat catatan revisi tambahan. Jika tujuan penyelia adalah menjaga traceability, memenuhi standar akreditasi, dan menghindari non-conformity major, tindakan berikut mana paling tepat dilakukan? | Menghapus seluruh dokumen lama dan menggantinya dengan dokumen terbaru. | 0 | Membuat dokumen tambahan tanpa meninjau dokumen validasi awal. | 0 | Melakukan rekonsiliasi dokumen dengan mencocokkan SOP revisi terhadap validasi awal, kemudian membuat document linkage yang jelas untuk auditor. | 2 | Mengabaikan perbedaan dokumen karena tidak berdampak pada hasil pasien. | 0 | Menyerahkan semua keputusan ke staf senior tanpa melakukan supervisi langsung. | 0 | Pembahasan: Untuk memenuhi persyaratan audit dan menjaga traceability, penyelia harus melakukan rekonsiliasi formal antara dokumen validasi lama dan SOP revisi, menjelaskan alasan perubahan, dan menautkan dokumen sehingga auditor dapat menelusuri sejarah perubahan. Penghapusan dokumen lama tanpa jejak akan menimbulkan non-conformity. | C
Manajemen Laboratorium & Supervisi Teknis | Dalam sebuah laboratorium rujukan yang sedang menghadapi backlog sampel kimia klinik akibat keterbatasan SDM, penyelia diminta mengoptimalkan alur kerja tanpa menurunkan standar akreditasi ISO 15189. Kondisi ini diperumit oleh keterlambatan reagen dari vendor, pemeliharaan instrumen yang berbenturan dengan jam operasional, serta kurangnya sinkronisasi antar-shift. Penyelia harus menentukan tindakan prioritas yang paling logis untuk memastikan kesinambungan operasional dan mutu hasil tetap terjaga, sambil mempercepat proses tanpa mengorbankan aspek K3 dan traceability dokumen. Apa langkah paling tepat sebagai prioritas utama? | Membuat penjadwalan ulang staf hanya pada shift malam untuk mempercepat penyelesaian backlog | 0 | Melakukan analisis bottleneck dan redistribusi tugas berbasis beban kerja serta critical point proses analitik | 2 | Mengalihkan seluruh sampel ke laboratorium eksternal tanpa verifikasi awal | 0 | Mengurangi tahapan verifikasi teknis untuk mempercepat rilis hasil | 0 | Meminta staf lembur tanpa memperhitungkan kapasitas mesin dan turn-around time | 0 | Prioritas penyelia adalah menganalisis bottleneck alur kerja dan redistribusi tugas, karena ini mempertahankan mutu, standar akreditasi, serta efisiensi tanpa mengorbankan prosedur wajib. | B
Pengendalian Mutu & Jaminan Mutu | Dalam evaluasi grafik Levey-Jennings selama 30 hari, penyelia menemukan pola penyimpangan yang tidak konsisten: beberapa titik melewati batas ±2SD tetapi tidak memenuhi aturan Westgard mayor, sementara QC harian menunjukkan kecenderungan upward drift perlahan. Data dari program uji profisiensi terakhir juga menunjukkan borderline error yang tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai kegagalan total. Dengan mempertimbangkan prinsip QA, tindakan mana yang paling tepat untuk memastikan validitas hasil sebelum analisis klinis dilanjutkan? | Mengulangi seluruh pemeriksaan sampel pasien tanpa menyentuh proses QC | 0 | Mengganti reagen dan kalibrator tanpa investigasi akar masalah | 0 | Melakukan analisis akar masalah berbasis tren QC dan mengevaluasi stabilitas instrumen sebelum mengambil keputusan korektif | 2 | Mengabaikan pola karena tidak melanggar aturan 4-1s dan 10x | 0 | Mengirim alat untuk servis besar tanpa pemeriksaan awal | 0 | Dalam QA, pola drift meski tidak melanggar aturan mayor tetap perlu dianalisis trennya. Evaluasi akar masalah dan stabilitas instrumen adalah prosedur paling tepat sebelum tindakan korektif. | C
K3 & Biosekuriti Laboratorium | Dalam laboratorium mikrobiologi tingkat risiko tinggi, terjadi insiden kecil berupa pecahnya tabung kultur berisi patogen airborne di dalam biosafety cabinet (BSC) kelas II. Meskipun operator sudah memakai APD lengkap, ada indikasi turbulensi udara karena filter HEPA mendekati masa pakai. Penyelia harus menentukan langkah paling tepat berdasarkan hierarki pengendalian risiko dan prinsip biosekuriti untuk memastikan tidak ada penyebaran aerosol serta menjamin keselamatan seluruh staf. Tindakan paling benar adalah… | Menutup BSC dan menunggu sampai aerosol mengendap selama 30 menit tanpa tindakan tambahan | 0 | Segera melakukan dekontaminasi area menggunakan disinfektan tingkat tinggi serta memastikan BSC tetap beroperasi sebelum dilakukan shutdown | 2 | Meminta operator keluar ruangan tanpa prosedur doffing terkontrol | 0 | Memindahkan pekerjaan ke ruang lain agar operasional tidak terganggu | 0 | Melakukan servis HEPA filter sebelum membersihkan tumpahan | 0 | Dekontaminasi segera di dalam BSC dengan prosedur tumpahan biologis adalah langkah yang benar, memastikan aerosol tidak menyebar sebelum shutdown. | B
Teknik Pemeriksaan Lanjut & Troubleshooting | Pada pemeriksaan hematologi otomatis, penyelia menemukan pola hasil abnormal: nilai MCV dan MCHC tidak konsisten, flagging RBC agglutination muncul sporadis, serta histogram RBC menunjukkan kurva bercabang dua. Sampel sudah diuji ulang namun pola tetap terjadi. Setelah cross-check, suhu ruang sampel sempat turun karena kerusakan mini-cooler penyimpanan. Dalam kondisi ini, apa langkah penyelia yang paling tepat berdasarkan prinsip troubleshooting instrumen dan pre-analitik? | Melanjutkan pemeriksaan karena alat masih memberikan hasil numerik lengkap | 0 | Mengencerkan sampel dan mengulang pemeriksaan tanpa pertimbangan lain | 0 | Memanaskan sampel hingga suhu 37°C selama beberapa menit sebelum analisis ulang untuk menghilangkan cold agglutinin interference | 2 | Mengganti reagen pada analyzer sebagai langkah awal | 0 | Menjalankan kontrol normal dan high sebelum memproses ulang sampel | 0 | Cold agglutinin menyebabkan aglutinasi RBC yang memengaruhi MCV & MCHC. Pemanasan sampel ke 37°C adalah langkah troubleshooting yang tepat sebelum analisis ulang. | C
Validasi Hasil & Pelaporan | Pada proses validasi hasil kimia klinik, penyelia menemukan hasil kalium yang berada jauh di atas nilai rujukan, namun kondisi klinis pasien tidak sesuai dengan hiperkalemia berat. Riwayat menunjukkan sampel disentrifugasi terlambat, pasien sulit vena sehingga dilakukan beberapa kali penusukan, dan terdapat catatan hemolisis ringan pada LIS. Penyelia harus menentukan keputusan pelaporan yang paling tepat berdasarkan prinsip verifikasi pre-analitik, hasil kritis, dan komunikasi klinis. Keputusan yang paling benar adalah… | Merilis hasil apa adanya karena instrumen telah melalui QC | 0 | Mengulang pemeriksaan dengan sampel yang sama tanpa verifikasi pre-analitik | 0 | Menunda rilis hasil dan meminta pengambilan ulang sampel karena dugaan pseudohiperkalemia terkait hemolisis dan kesulitan venipunktur | 2 | Mengganti metode pemeriksaan kalium tanpa mempertimbangkan pre-analitik | 0 | Melaporkan hasil tetapi menambahkan catatan “kemungkinan error pre-analitik” | 0 | Hemolisis & kesulitan venipunktur sangat mungkin menyebabkan pseudohiperkalemia, sehingga sampel harus diambil ulang sebelum hasil dilaporkan. | C
Administrasi, Dokumentasi & Akreditasi | Dalam persiapan audit eksternal ISO 15189, penyelia mendapati bahwa versi SOP yang beredar di area kerja tidak sesuai dengan versi master yang ada di unit mutu. Selain itu, ada format pencatatan kontrol alat yang berbeda antar-shift dan log kalibrasi yang belum diverifikasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan temuan mayor terkait ketidakkonsistenan dokumentasi. Penyelia harus menentukan langkah paling tepat untuk memastikan seluruh dokumen terkendali dan sesuai standar akreditasi. Apa tindakan yang paling benar? | Menyatukan format dokumen tanpa mengubah SOP yang telah direvisi | 0 | Meminta staf membuat laporan insiden tanpa membetulkan dokumen | 0 | Menghapus dokumen lama tanpa verifikasi isi | 0 | Menunda perubahan dokumen sampai audit selesai | 0 | Menarik semua dokumen tidak valid dan mendistribusikan ulang versi master resmi ke seluruh area kerja | 2 | Harmonisasi dokumen adalah kewajiban sistem mutu. Dengan menarik dokumen tidak valid dan memastikan versi master yang benar dipublikasikan, penyelia mencegah ketidaksesuaian besar pada audit. Langkah ini menjaga konsistensi, memastikan traceability, dan memenuhi persyaratan kontrol dokumen ISO 15189. | E
Biosekuriti & K3 Lanjut | Di koridor laboratorium yang tidak termasuk area kerja biosafety, terjadi tumpahan spesimen urine berpotensi infeksius akibat wadah yang terjatuh. Area tersebut memiliki aliran udara terbuka dan dilalui banyak staf. Situasi ini memerlukan tindakan yang tepat sesuai protokol tumpahan biologis, termasuk pengendalian paparan, penutupan area, dan dekontaminasi. Penyelia harus memastikan tidak ada risiko penyebaran patogen serta memastikan proses pembersihan dilakukan dengan perlindungan memadai. Langkah paling tepat adalah… | Membersihkan menggunakan tisu lalu membuangnya sebagai limbah domestik | 0 | Menutup area tanpa dekontaminasi | 0 | Meminta petugas kebersihan datang tanpa APD lengkap | 0 | Mengisolasi area, menggunakan APD lengkap, dan melakukan dekontaminasi tumpahan dengan disinfektan tingkat tinggi sesuai SOP | 2 | Memperingatkan staf agar tidak melewati koridor tanpa menutup area | 0 | Penanganan tumpahan biologis wajib dilakukan dengan isolasi area dan dekontaminasi sesuai prosedur. Penggunaan APD lengkap dan disinfektan tingkat tinggi mencegah risiko paparan. Ini adalah langkah yang paling memenuhi standar biosekuriti dan melindungi staf dari paparan aerosol maupun kontaminasi permukaan. | D
Teknik Pemeriksaan & Validasi Metode | Pada proses verifikasi metode baru untuk analit kimia klinik, penyelia menemukan deviasi signifikan pada linearitas konsentrasi rendah meskipun rentang tinggi tampak baik. QC masih dalam batas, tetapi kurva kalibrasi menunjukkan ketidakstabilan pada titik awal. Situasi ini menandakan adanya gangguan akurasi pada rentang kritis yang perlu diperbaiki sebelum metode diterapkan. Penyelia harus menentukan langkah paling tepat berdasarkan prinsip validasi metode. Apa tindakan yang paling benar? | Memeriksa ulang kurva kalibrasi terutama titik rendah sebelum melanjutkan verifikasi | 2 | Menggunakan metode lama hanya pada rentang rendah | 0 | Mengabaikan deviasi karena QC masih normal | 0 | Melanjutkan analisis dengan pengaturan manual analyzer | 0 | Menggabungkan hasil dari kedua metode tanpa evaluasi | 0 | Ketidakstabilan titik kalibrasi rendah sangat berpengaruh pada akurasi hasil. Pemeriksaan ulang kalibrasi, terutama pada titik rendah, merupakan langkah awal yang wajib dilakukan dalam validasi metode untuk memastikan kesesuaian performa sebelum digunakan pada pasien. | A
Mikrobiologi & Manajemen Spesimen | Beberapa kultur bakteri menunjukkan pertumbuhan lambat meskipun media dan inkubator dalam kondisi baik. Riwayat menunjukkan bahwa sampel mengalami keterlambatan pengiriman lebih dari dua jam tanpa media transport dan diletakkan pada suhu ruang sebelum diproses. Kondisi ini sangat berpengaruh pada viabilitas mikroorganisme, terutama bakteri sensitif. Penyelia harus menentukan tindakan evaluasi yang paling tepat untuk menemukan akar masalah. Apa yang harus dilakukan? | Mengganti semua media tanpa evaluasi transport | 0 | Mengulang kultur dengan menambah jumlah inokulum | 0 | Mengevaluasi rantai transport, termasuk waktu tempuh dan suhu penyimpanan spesimen | 2 | Menurunkan suhu inkubator untuk mencegah kontaminan | 0 | Mengirim sampel ke laboratorium lain untuk konfirmasi | 0 | Pertumbuhan lambat sering disebabkan oleh penanganan pre-analitik yang tidak sesuai. Evaluasi rantai transport spesimen adalah hal paling kritis untuk memastikan viabilitas mikroba. Langkah ini membantu menentukan apakah masalah berasal dari kondisi perjalanan atau penanganan sebelum kultur. | C
Kalibrasi, Pemeliharaan & Troubleshooting Alat | Pada analyzer kimia klinik, hasil bilirubin total menunjukkan ketidakstabilan antar-run. QC pada pagi hari stabil, tetapi mulai menyimpang siang hari. Investigasi awal menunjukkan perubahan suhu ruangan sebesar 4°C akibat kerusakan AC, yang dapat memengaruhi reaksi fotometrik dan kestabilan komponen alat. Penyelia harus menentukan langkah prioritas untuk mencegah error berlanjut. Tindakan paling tepat adalah… | Mengganti tabung reaksi dan memproses ulang | 0 | Mengulang pemeriksaan menggunakan mode statis | 0 | Memanggil vendor tanpa mengecek kondisi lingkungan | 0 | Menambahkan kalibrator baru untuk memperbaiki kurva | 0 | Menstabilkan suhu ruangan terlebih dahulu karena fluktuasi suhu dapat memengaruhi performa analyzer | 2 | Suhu ruangan yang berubah drastis sangat memengaruhi alat berbasis fotometri. Menstabilkan lingkungan kerja adalah tindakan prioritas sebelum melakukan koreksi lain. Jika suhu tidak kembali stabil, kalibrasi atau servis tidak akan menghasilkan perbaikan akurasi. | E
Supervisi Teknis & Manajemen Laboratorium | Dalam evaluasi alur kerja laboratorium, penyelia mendapati bahwa antrean sampel menumpuk pada jam 09.00–11.00, sementara shift sore memiliki beban minimal. Di sisi lain, jadwal maintenance alat justru ditempatkan pada jam 08.30, sehingga memotong kapasitas proses awal hari. Untuk menjaga kelancaran operasional, apa tindakan supervisi paling logis yang harus dilakukan penyelia...? | Menambah staf pada shift sore tanpa mengubah alur kerja | 0 | Memindahkan sebagian pemeriksaan ke unit lain | 0 | Menurunkan jumlah pemeriksaan shift pagi tanpa kompensasi | 0 | Melakukan redistribusi beban kerja sesuai pola kedatangan sampel serta memindahkan maintenance ke jam beban rendah | 2 | Menunda semua pemeriksaan non-urgent hingga sore hari | 0 | Penyelia harus menyeimbangkan alur kerja berdasarkan puncak kedatangan sampel. Pengaturan ulang jadwal maintenance ke jam beban rendah juga mencegah hambatan analisis. Kombinasi kedua langkah inilah yang paling efektif. | D
QA & QC Lanjut | Selama dua minggu, grafik kontrol menunjukkan pola peningkatan nilai QC yang konsisten meskipun tidak melampaui batas ±2SD. Namun data uji profisiensi terbaru menunjukkan kecenderungan bias positif kecil. Kondisi ini mengindikasikan potensi masalah sistematis yang mungkin belum terlihat jelas. Tindakan yang paling tepat untuk memastikan kualitas hasil adalah...? | Mengulang semua sampel pasien tanpa analisis akar masalah | 0 | Mengganti seluruh reagen tanpa memastikan penyebab | 0 | Mengabaikan karena semua nilai masih dalam batas kontrol | 0 | Melakukan investigasi mendalam terhadap tren QC, mengevaluasi stabilitas kalibrator, serta meninjau ulang kurva kalibrasi | 2 | Menghentikan alat secara total sampai vendor datang | 0 | Trend upward meski dalam batas kontrol dapat menandakan bias sistematis. Evaluasi stabilitas kalibrator, kurva kalibrasi, dan kondisi alat merupakan langkah paling tepat dalam QA. | D
Pemeriksaan Imunoserologi & Troubleshooting | Pada pemeriksaan ELISA antibodi, penyelia mendapati banyak hasil borderline meskipun QC normal. Catatan menunjukkan bahwa inkubator plate mengalami fluktuasi suhu ±2°C yang dapat mempengaruhi reaksi enzimatik. Untuk memastikan hasil akurat, apa langkah teknis paling tepat yang harus dilakukan...? | Mengulang semua sampel menggunakan batch reagen yang sama | 0 | Mengganti seluruh reagen karena dicurigai penyebab | 0 | Menstabilkan suhu inkubator terlebih dahulu dan mengulang pemeriksaan setelah kondisi stabil | 2 | Beralih ke metode manual tanpa memastikan kondisi alat | 0 | Mengubah cut-off agar hasil tidak borderline | 0 | Reaksi ELISA sangat sensitif terhadap suhu. Inkubator yang tidak stabil dapat menyebabkan absorbansi mendekati cut-off. Menstabilkan suhu sebelum mengulang pemeriksaan adalah langkah teknis paling benar. | C
Mikrobiologi & Biosekuriti | Pada pemeriksaan kultur bakteri, beberapa sampel menunjukkan pertumbuhan tidak konsisten. Riwayat penanganan menunjukkan bahwa penyimpanan pendingin tidak stabil suhunya dan waktu transport terlalu lama. Kondisi ini dapat memengaruhi viabilitas bakteri sensitif. Untuk menentukan akar masalah, apa langkah evaluasi paling tepat...? | Mengganti semua media kultur secara langsung | 0 | Mengevaluasi rantai penyimpanan, suhu transport, dan waktu sampel sebelum diproses | 2 | Meningkatkan suhu inkubasi untuk mempercepat pertumbuhan | 0 | Mengulang inokulasi dengan jumlah bakteri lebih banyak | 0 | Mengirim sampel ke laboratorium pembanding | 0 | Pertumbuhan tidak konsisten sering disebabkan masalah pre-analitik. Mengevaluasi rantai transport dan suhu penyimpanan adalah langkah yang paling tepat untuk menemukan penyebab sebenarnya. | B
Validasi Hasil & Interpretasi Klinis | Penyelia menemukan hasil natrium yang jauh di bawah nilai normal, tetapi kondisi klinis pasien tidak menunjukkan tanda hiponatremia. Setelah ditinjau, sampel ternyata menggunakan tabung EDTA yang dapat mengikat ion sehingga menurunkan hasil. Untuk memastikan validitas hasil, apa keputusan paling benar yang harus diambil...? | Meminta pengambilan ulang sampel dan mengulang pemeriksaan dengan tabung yang benar | 2 | Mengabaikan hasil karena alat tidak menunjukkan error | 0 | Mengganti metode pemeriksaan tanpa verifikasi pre-analitik | 0 | Mengulang pemeriksaan menggunakan sampel EDTA yang sama | 0 | Melaporkan hasil dengan catatan “kemungkinan error preanalitik” | 0 | EDTA dapat menyebabkan nilai natrium menjadi salah karena efek pengikatan ion. Pengambilan ulang sampel dengan tabung yang sesuai adalah langkah yang paling akurat untuk validasi. | A
Manajemen Laboratorium | Dalam situasi laboratorium yang mengalami lonjakan pemeriksaan secara signifikan selama dua minggu berturut-turut, penyelia diminta mengatur ulang alur kerja tanpa mengganggu akreditasi, menjaga kepatuhan SOP, dan tetap mempertahankan parameter TAT. Ia harus mengidentifikasi teknisi yang overload, memastikan tidak ada pemeriksaan prioritas yang terabaikan, serta mengevaluasi faktor penghambat seperti antrian alat dan distribusi kompetensi staf. Sementara itu, laporan audit internal menunjukkan beban tidak merata antar shift meskipun kualitas QC tetap stabil. Dalam kondisi kompleks tersebut, keputusan strategis apa yang paling logis dilakukan penyelia untuk menjaga efisiensi tanpa menurunkan mutu? | Melakukan rotasi teknisi berdasarkan kompetensi dan beban kerja aktual untuk menyeimbangkan distribusi pemeriksaan. | 2 | Mengurangi jenis pemeriksaan tertentu meskipun termasuk panel penting pada pelayanan klinis. | 0 | Menetapkan lembur wajib tanpa mempertimbangkan risiko kelelahan teknisi. | 0 | Mengalihkan sementara sebagian sampel ke laboratorium luar tanpa analisis risiko transport. | 0 | Membuat SOP percepatan pemeriksaan baru yang belum tervalidasi. | 0 | Rotasi teknisi adalah langkah paling tepat karena dapat langsung memperbaiki distribusi beban kerja tanpa mengganggu alur laboratorium dan tetap menjaga standar akreditasi. Penyelia perlu memastikan bahwa teknisi yang memiliki kompetensi lebih tinggi ditempatkan pada titik pemeriksaan yang memiliki beban paling kritis untuk menjaga stabilitas TAT. Selain itu, cara ini tidak mengubah SOP, tidak menurunkan mutu, dan tidak menimbulkan risiko tambahan seperti penurunan ketelitian atau ketidaksesuaian prosedur. | A
Quality Control & Assurance | Sebuah alat kimia klinik menunjukkan grafik Levey-Jennings yang pada QC harian tampak stabil, tetapi pada rangkaian data 10 hari terlihat tren gradual naik yang tidak melewati batas SD. Penyelia perlu menentukan apakah pola ini merupakan sistematis awal, efek reagen baru, atau hanya natural drift yang masih dapat ditoleransi. Ia juga harus mengevaluasi histori kalibrasi, kondisi reagen, perubahan suhu ruangan, serta perbedaan antara nilai lot sebelumnya dengan lot saat ini. Dalam kondisi tersebut, tindakan mana yang paling tepat dilakukan sebelum menetapkan tindakan korektif besar? | Mengulang QC 3 level sekaligus dan langsung melakukan kalibrasi ulang total. | 0 | Melakukan review tren jangka panjang serta membandingkannya dengan lot control sebelumnya untuk memastikan ada indikasi error sistematis. | 2 | Mengabaikan tren karena nilai masih dalam ±2SD sehingga dianggap normal. | 0 | Mengganti seluruh reagen meskipun belum jelas penyebabnya. | 0 | Menghentikan pelayanan alat untuk menunggu audit eksternal berikutnya. | 0 | Review tren jangka panjang sangat penting karena tren halus sering menggambarkan systematic drift yang tidak terdeteksi secara harian. Dengan membandingkan data QC lintas lot, penyelia dapat memastikan konsistensi antar seri tanpa melakukan tindakan ekstrem yang malah mengganggu pelayanan. Pendekatan ini efektif untuk menilai apakah ada penyebab teknis yang memengaruhi kestabilan alat sebelum mengambil keputusan besar. | B
K3 & Biosekuriti | Dalam laboratorium mikrobiologi, penyelia menemukan teknisi sering membuka tabung kultur di dekat area PCR karena alasan efisiensi ruang. Selain berpotensi mencemari area amplifikasi, kebiasaan tersebut juga meningkatkan risiko aerosol dan carry-over. Ia juga mendapati bahwa beberapa staf tidak mengganti APD saat berpindah zona kerja, yang dapat memperburuk risiko kontaminasi silang. Penyelia harus mempertimbangkan biosafety level ruangan, alur udara, serta potensi gangguan interpretasi hasil PCR. Dalam kondisi tersebut, tindakan paling tepat yang harus dilakukan penyelia adalah apa? | Menegur teknisi secara lisan agar lebih hati-hati tanpa mengubah alur kerja. | 0 | Membersihkan area PCR lebih sering tanpa mengatur ulang pola kerja teknisi. | 0 | Melakukan revalidasi PCR lebih sering agar deteksi kontaminasi lebih cepat dilakukan. | 0 | Mengatur ulang zonasi kerja dan melarang pembukaan tabung kultur di area PCR sesuai standar biosafety sehingga tidak terjadi aerosol carry-over. | 2 | Menambahkan exhaust tambahan tanpa perubahan prosedur teknisi. | 0 | Zonasi merupakan elemen yang sangat kritis pada PCR karena sedikit kontaminasi dapat menyebabkan false positive. Dengan melarang pembukaan kultur di area amplifikasi, penyelia mencegah aerosol berpindah ke area sensitif. Tindakan ini tidak hanya menjaga validitas hasil tetapi juga mengikuti prinsip biosekuriti dan praktik laboratorium bersih yang menjadi standar di fasilitas molekuler. | D
Teknik Pemeriksaan Lanjut | Pada mesin hematologi otomatis, penyelia menemukan bahwa hasil MCHC beberapa pasien tampak meningkat konsisten tetapi parameter lain seperti MCV dan HCT tetap normal. Ia perlu menentukan apakah kondisi ini disebabkan oleh lipemia, cold agglutinin, atau drift instrumen. Selain itu, penyelia harus mempertimbangkan apakah perlu dilakukan rerun pre-warm, pemeriksaan manual, atau evaluasi reagen. Dalam kondisi ini, analisis awal apa yang paling tepat dilakukan sebelum mengevaluasi faktor lainnya? | Melakukan pengenceran sampel secara manual pada semua pasien yang MCHC-nya tinggi. | 0 | Melakukan pembersihan probe tanpa memeriksa kemungkinan faktor pre-analitik. | 0 | Menjalankan mode pre-warm pada sampel untuk menyingkirkan kemungkinan cold agglutinin sebelum tindakan lain. | 2 | Mengganti seluruh diluent untuk memastikan tidak ada pengaruh reagen. | 0 | Mematikan dan menyalakan ulang instrumen tanpa pemeriksaan lanjutan. | 0 | Cold agglutinin adalah penyebab paling umum dari MCHC tinggi dengan parameter lain normal, sehingga penggunaan mode pre-warm menjadi langkah awal paling rasional. Dengan menghilangkan aglutinasi dingin, hasil dapat kembali normal tanpa perlu melakukan tindakan drastis pada alat atau reagen. Langkah ini juga sejalan dengan prosedur troubleshooting standar pada analisis hematologi otomatis. | C
Administrasi & Akreditasi | Dalam persiapan audit akreditasi, penyelia menemukan dokumen yang tidak sinkron antara SOP terbaru dan catatan pelaksanaan di lapangan. Ketidaksesuaian menyangkut format tanda tangan elektronik, tanggal revisi, serta versi dokumen yang digunakan teknisi. Kondisi ini menimbulkan risiko temuan mayor pada audit karena tidak memenuhi prinsip dokumentasi yang harus konsisten, telusur, dan akurat. Penyelia harus melakukan perbaikan tanpa mengubah data asli maupun membuat manipulasi baru. Langkah paling tepat apa yang harus dilakukan untuk menjamin integritas dokumen sebelum audit? | Mengganti semua dokumen lama dengan versi terbaru tanpa melakukan penyisiran kesesuaian. | 0 | Menunda revisi dokumen karena audit mendadak dan fokus pada pelayanan harian terlebih dahulu. | 0 | Menginstruksikan teknisi untuk menandatangani ulang dokumen tanpa pemeriksaan isi. | 0 | Melakukan konsolidasi dokumen, menyelaraskan versi, dan melakukan penelusuran kesesuaian antara SOP dan evidence lapangan secara sistematis. | 0 | Melakukan penelusuran dokumen secara menyeluruh, mencocokkan versi, revisi, dan penerapan lapangan untuk memastikan kesesuaian sebelum audit tanpa mengubah data yang sudah ada. | 2 | Penelusuran dokumen menyeluruh merupakan kewajiban penyelia karena akreditasi menuntut ketertelusuran dokumen dari SOP hingga catatan operasional. Dengan mencocokkan versi dan revisi, penyelia dapat mengidentifikasi celah yang perlu diperbaiki tanpa menimbulkan manipulasi data. Proses ini memastikan seluruh bukti lapangan konsisten dengan standar ISO 15189 dan siap ditinjau auditor. | E
Validasi Hasil & Interpretasi | Dalam proses validasi hasil kimia klinik, seorang penyelia menemukan bahwa hasil elektrolit pasien kritis menunjukkan pola perubahan yang tidak sesuai dengan perbandingan pemeriksaan sebelumnya, sementara QC harian stabil dan tidak ada catatan gangguan instrumen. Penyelia harus mempertimbangkan stabilitas spesimen, kemungkinan hemolisis mikroskopis, pengaruh terapi cairan pasien, serta konsistensi pola perubahan antar parameter. Dalam situasi seperti ini, langkah paling tepat yang harus dilakukan penyelia sebelum merilis hasil adalah apa? | Meminta teknisi melakukan rerun sampel dengan pemeriksaan ulang parameter terkait untuk memastikan stabilitas hasil. | 2 | Merilis hasil langsung karena QC dan instrumen sudah menunjukkan performa stabil. | 0 | Mengganti reagen tanpa memastikan adanya error analitik. | 0 | Meminta dokter mengulang permintaan pemeriksaan tanpa mengevaluasi kondisi sampel. | 0 | Mengabaikan ketidaksesuaian tren karena pasien dalam kondisi kritis. | 0 | Rerun sampel adalah langkah paling tepat karena memberi kepastian apakah ketidakselarasan hasil disebabkan faktor sampel seperti hemolisis atau degradasi elektrolit. Meskipun QC stabil, validasi hasil pasien tetap harus mempertimbangkan konsistensi pola antar parameter. Dengan rerun, penyelia dapat memastikan bahwa hasil tidak salah sebelum dilaporkan mengingat pasien berada pada kondisi kritis. | A
Mikrobiologi & Sensitivitas | Pada proses uji sensitivitas antibiotik, penyelia mendapati adanya zona hambat yang ukurannya tidak konsisten dengan pola pertumbuhan bakteri pada media kontrol. Selain itu, laporan teknisi menunjukkan bahwa antibiotik disk baru digunakan dan disimpan di kulkas khusus namun belum diverifikasi potensi aktifnya. Penyelia harus mempertimbangkan variabilitas difusi antibiotik, ketebalan media, serta potensi degradasi disk. Langkah mana yang paling tepat dilakukan sebelum memvalidasi hasil uji sensitivitas? | Mengulangi seluruh panel AST menggunakan disk lama tanpa mengevaluasi disk baru. | 0 | Melakukan verifikasi potensi disk antibiotik baru dengan kontrol strain standar untuk memastikan keakuratan zona hambat. | 2 | Menyuruh teknisi mengganti media tanpa memastikan permasalahan utama. | 0 | Menganggap zona hambat wajar karena pola bakteri berbeda-beda. | 0 | Langsung melaporkan hasil tanpa pemeriksaan tambahan. | 0 | Verifikasi potensi disk adalah langkah inti untuk memastikan bahwa disk yang baru digunakan masih aktif sesuai standar CLSI. Ketidakkonsistenan zona hambat bisa berasal dari potensi disk yang menurun atau penyimpanan yang kurang tepat. Dengan menggunakan strain kontrol, penyelia dapat memastikan apakah sumber masalah berasal dari disk atau bukan sebelum memvalidasi hasil AST. | B
Teknologi Laboratorium & POCT | Sebuah unit gawat darurat mengeluhkan bahwa hasil glukosa POCT sering berbeda dengan hasil laboratorium pusat, meskipun kedua instrumen menggunakan metode enzimatik yang serupa. Penyelia harus mempertimbangkan faktor perbedaan matriks, kondisi operator, kalibrasi harian, dan suhu lingkungan tempat POCT digunakan. Ia juga harus menilai apakah perbedaan tersebut masih dalam batas referensi allowable total error. Apa langkah paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut? | Melakukan koreksi manual pada alat POCT berdasarkan perbandingan hasil sebelumnya. | 0 | Melakukan uji banding sistematis antara hasil POCT dan alat laboratorium pusat dengan mengontrol variabel pre-analitik. | 2 | Mengganti semua strip POCT tanpa evaluasi data. | 0 | Mengalihkan semua pemeriksaan glukosa ke laboratorium pusat. | 0 | Mengabaikan keluhan karena POCT memang memiliki nilai yang bervariasi. | 0 | Uji banding terkontrol sangat diperlukan untuk menilai apakah selisih berasal dari alat, operator, atau kondisi lingkungan. Dengan membandingkan sampel yang sama pada waktu yang sama, penyelia dapat menentukan apakah error bersifat sistematis atau acak. Langkah ini memberikan dasar objektif untuk menentukan tindakan selanjutnya. | B
Kalibrasi & Pemeliharaan | Sebuah alat spektrofotometer menunjukkan hasil absorbansi yang mulai tidak konsisten pada beberapa panjang gelombang tertentu, sementara panjang gelombang lain masih stabil. Penyelia menemukan bahwa lampu tungsten belum diganti sesuai jadwal, dan ada catatan bahwa ruangan mengalami fluktuasi suhu dalam seminggu terakhir. Ia harus memastikan apakah permasalahan berasal dari komponen optik atau kondisi lingkungan. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan pertama kali? | Mengganti seluruh sistem optik alat tanpa pemeriksaan awal. | 0 | Melakukan kalibrasi ulang hanya pada panjang gelombang yang bermasalah. | 0 | Menstabilkan kondisi ruangan dan memeriksa performa lampu untuk memastikan sumber ketidakstabilan absorbansi. | 2 | Mengabaikan masalah karena panjang gelombang lain masih stabil. | 0 | Memindahkan seluruh pemeriksaan ke alat lain tanpa upaya evaluasi. | 0 | Ketidakstabilan absorbansi sering disebabkan perubahan suhu ruangan dan menurunnya intensitas lampu, sehingga penyelia harus mengevaluasi faktor lingkungan dan performa lampu terlebih dahulu. Langkah ini dapat mengidentifikasi sumber masalah tanpa mengganti komponen besar secara prematur. Perbaikan kondisi dasar ini sering mengembalikan stabilitas alat. | C
Etika Profesi & Komunikasi | Seorang teknisi melaporkan bahwa ia tidak sengaja melihat data pasien lain ketika membuka LIS, tetapi ia menegaskan tidak mengambil gambar maupun menyebarkan informasi tersebut. Penyelia harus menilai apakah kejadian ini termasuk pelanggaran privasi, bagaimana pencatatan insiden dilakukan, serta bagaimana edukasi ulang harus diberikan tanpa menimbulkan stigma. Ia juga harus memastikan bahwa keamanan data dan akses pengguna tetap sesuai standar. Langkah apa yang paling tepat dilakukan penyelia dalam situasi ini? | Mengabaikan laporan karena tidak ada penyebaran data. | 0 | Memberikan hukuman langsung tanpa penyelidikan internal. | 0 | Menghapus seluruh akses teknisi dari LIS tanpa evaluasi penyebab. | 0 | Melaporkan insiden sebagai breach besar ke pihak audit eksternal. | 0 | Mendokumentasikan insiden, menilai tingkat risiko, dan memberikan edukasi ulang mengenai kerahasiaan data pasien sesuai etika profesi. | 2 | Dokumentasi insiden dan edukasi ulang merupakan langkah yang tepat karena menjaga kepatuhan pada etika profesi tanpa memberikan hukuman berlebihan. Penyelia perlu memastikan bahwa insiden tercatat sebagai pembelajaran dan bahwa teknisi memahami batasan akses data. Pendekatan ini menjaga integritas sistem, menumbuhkan budaya aman, dan tetap sesuai standar kerahasiaan informasi laboratorium. | E