## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Manajemen Mutu & K3 | Seorang pranata laboratorium sedang melakukan audit internal sesuai standar ISO 15189. Ia menemukan bahwa pencatatan hasil kontrol kualitas tidak konsisten, ada beberapa data yang hilang, serta beberapa pemeriksaan tidak memiliki dokumentasi validasi. Auditor menanyakan bagaimana seharusnya tindakan korektif yang tepat agar mutu laboratorium tetap terjaga tanpa menyalahi prinsip GLP. Dari pilihan berikut, tindakan manakah yang paling tepat? | Melakukan validasi ulang seluruh hasil pemeriksaan yang terdahulu dengan pengulangan tes laboratorium. | 2 | Membuat laporan penolakan hasil tanpa melakukan investigasi akar masalah terlebih dahulu. | 0 | Segera mengganti personel laboratorium tanpa melakukan pembinaan. | 0 | Menyusun dokumentasi fiktif agar memenuhi standar pada saat audit berlangsung. | 0 | Melakukan analisis akar masalah, melengkapi dokumentasi yang kurang, serta melakukan koreksi prosedur agar kejadian tidak terulang. | 0 | Validasi ulang merupakan langkah utama sesuai prinsip ISO 15189, karena mutu data harus dipastikan sebelum hasil dipublikasikan. Audit internal berfungsi sebagai pengendalian mutu sehingga pengulangan tes menjadi bentuk koreksi yang sah. | A
Teknik & Prosedur Lab | Pada pemeriksaan kultur bakteri patogen, seorang analis laboratorium diminta menentukan media yang sesuai untuk mengidentifikasi bakteri Gram-negatif penyebab diare. Ia memilih MacConkey agar dan melakukan inkubasi pada suhu 37°C. Setelah 24 jam, koloni menunjukkan pertumbuhan dengan fermentasi laktosa. Dalam kondisi ini, interpretasi yang benar harus dilakukan dengan cermat untuk menghindari kesalahan diagnosis. Manakah langkah lanjutan yang paling tepat dalam konteks prosedur laboratorium klinik? | Menggunakan pewarnaan Gram tambahan untuk memastikan jenis bakteri. | 0 | Melanjutkan pemeriksaan dengan tes biokimia spesifik seperti IMViC untuk diferensiasi lebih lanjut. | 2 | Menggunakan antibiotik langsung tanpa memastikan spesies terlebih dahulu. | 0 | Menyatakan diagnosis akhir hanya berdasarkan hasil fermentasi laktosa. | 0 | Mengulangi inokulasi pada media yang sama tanpa tambahan uji konfirmasi. | 0 | Tes biokimia lanjutan seperti IMViC adalah prosedur yang wajib untuk mengonfirmasi bakteri enterik. Fermentasi laktosa saja belum cukup untuk membedakan E. coli dengan Enterobacter. | B
Peralatan Lab | Seorang pranata laboratorium menemukan hasil spektrofotometri yang tidak konsisten pada pemeriksaan glukosa darah. Setelah dicek, blanko memberikan hasil absorbansi yang tinggi, meskipun larutan blanko seharusnya netral. Kondisi ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis yang harus dianalisis secara sistematis sebelum alat dipakai kembali. Tindakan teknis apa yang paling tepat dilakukan untuk memastikan alat berfungsi sesuai standar? | Membersihkan kuvet dan memastikan tidak ada kontaminasi residu pada larutan blanko. | 0 | Mengulangi pengukuran sampel tanpa melakukan pemeriksaan ulang pada alat. | 0 | Melakukan kalibrasi ulang instrumen dengan standar larutan referensi yang sudah tervalidasi. | 2 | Mengganti semua reagen tanpa melakukan troubleshooting instrumen terlebih dahulu. | 0 | Melakukan interpretasi data berdasarkan hasil awal tanpa memperbaiki kondisi alat. | 0 | Kalibrasi ulang menggunakan larutan standar yang tervalidasi menjadi langkah wajib agar instrumen kembali akurat sesuai standar ISO 15189. Tanpa kalibrasi, hasil pemeriksaan tidak dapat dipertanggungjawabkan. | C
Data & Analisis | Dalam proses validasi hasil pemeriksaan hematologi otomatis, ditemukan adanya perbedaan signifikan antara hasil analyzer dengan metode manual. Sebagai pranata laboratorium Ahli Muda, Anda diminta menentukan langkah terbaik untuk memastikan hasil dapat dipertanggungjawabkan sebelum laporan diberikan kepada klinisi. Dari pilihan berikut, manakah langkah yang paling tepat? | Menggunakan hasil dari metode otomatis sebagai hasil final tanpa konfirmasi. | 0 | Menggunakan hasil metode manual sebagai hasil final tanpa analisis statistik. | 0 | Mengulangi pemeriksaan dengan instrumen berbeda tanpa uji statistik komparasi. | 0 | Melakukan analisis statistik perbandingan, menelusuri kemungkinan error instrumen, dan memutuskan hasil yang paling valid berdasarkan standar laboratorium. | 2 | Menunda semua laporan hasil hingga ada audit eksternal laboratorium. | 0 | Analisis statistik komparasi seperti uji t atau Bland-Altman diperlukan untuk validasi. Pendekatan ini memastikan hasil akhir dipilih berdasarkan bukti objektif, bukan asumsi, sesuai prinsip mutu laboratorium. | D
Etika & Regulasi | Seorang pranata laboratorium mendapatkan permintaan pemeriksaan HIV dari seorang pasien. Hasil pemeriksaan menunjukkan reaktif, namun pasien meminta agar hasilnya tidak dicatat dalam sistem informasi laboratorium (LIS) karena alasan pribadi. Sebagai Ahli Muda yang memahami regulasi, bagaimana sebaiknya Anda bertindak agar tidak melanggar kode etik maupun regulasi nasional? | Menyetujui permintaan pasien demi menjaga kerahasiaan, tanpa memasukkan data ke LIS. | 0 | Menginformasikan hasil hanya kepada keluarga pasien tanpa izin tertulis pasien. | 0 | Menyampaikan hasil pemeriksaan langsung kepada instansi luar untuk kepentingan surveilans tanpa persetujuan pasien. | 0 | Menunda pencatatan hasil hingga pasien siap secara psikologis untuk menerima laporan. | 0 | Mencatat hasil sesuai prosedur, menjaga kerahasiaan dalam LIS, serta menyampaikan hasil hanya kepada pasien sesuai regulasi. | 2 | Pencatatan hasil tetap wajib dilakukan sesuai SOP laboratorium, sementara kerahasiaan pasien dijamin dengan akses terbatas pada LIS. Hasil pemeriksaan hanya boleh disampaikan kepada pasien sebagai pemilik data. | E
Biosafety & Biosekuriti | Pada sebuah laboratorium mikrobiologi, ditemukan bahwa salah satu petugas membuka tabung kultur tanpa menggunakan biosafety cabinet karena ingin mempercepat pekerjaan. Hal ini menimbulkan risiko penyebaran aerosol patogen yang dapat membahayakan petugas lain. Kepala laboratorium meminta evaluasi mengenai langkah korektif dan preventif yang paling tepat agar insiden serupa tidak terulang. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan? | Memberikan sanksi langsung tanpa sosialisasi ulang terkait penggunaan BSC. | 0 | Mengganti tabung kultur dengan metode uji lain yang lebih sederhana. | 0 | Melakukan desinfeksi ruangan tanpa memperbaiki kebiasaan kerja. | 0 | Melakukan pelatihan ulang biosafety, mewajibkan penggunaan BSC, dan melakukan supervisi berkala pada prosedur kerja. | 2 | Mengurangi jumlah kultur yang digunakan agar risiko lebih kecil. | 0 | Prinsip biosafety mewajibkan penggunaan BSC untuk mencegah penyebaran aerosol. Pelatihan ulang, pengawasan berkala, serta kewajiban penggunaan BSC adalah langkah korektif yang sesuai standar BSL. | D
Manajerial & Supervisi | Seorang Ahli Muda diminta untuk mengatur persediaan reagen hematologi yang sering mengalami keterlambatan distribusi dari pemasok. Dalam kondisi ini, laboratorium mengalami risiko terganggunya pelayanan pemeriksaan pasien. Untuk menjamin keberlangsungan operasional laboratorium, strategi manajemen logistik apa yang paling tepat dilakukan? | Menyusun perencanaan kebutuhan reagen dengan metode inventory control berbasis data penggunaan. | 2 | Membeli reagen tambahan setiap kali terjadi kekurangan tanpa perencanaan. | 0 | Mengurangi jumlah pemeriksaan pasien untuk menyesuaikan stok. | 0 | Mengandalkan pemasok tunggal tanpa adanya alternatif distributor. | 0 | Menggunakan reagen dengan masa kadaluarsa yang sudah lewat jika stok menipis. | 0 | Pengelolaan logistik harus berbasis data penggunaan aktual, sehingga metode inventory control dapat memprediksi kebutuhan reagen dan mencegah kekosongan stok. | A
Pengembangan Metode | Laboratorium klinik sedang mencoba mengembangkan metode baru untuk pemeriksaan enzim hati menggunakan spektrofotometer semi otomatis. Hasil awal menunjukkan adanya variasi signifikan antar replikasi, sehingga perlu evaluasi menyeluruh. Dalam konteks pengembangan metode laboratorium, apa langkah yang paling sesuai agar metode baru bisa divalidasi dengan baik? | Menghentikan pengembangan metode karena hasil awal tidak stabil. | 0 | Menggunakan metode lama sebagai pengganti tanpa melakukan evaluasi. | 0 | Mengulang pengukuran tanpa kontrol kualitas yang jelas. | 0 | Melakukan validasi hanya sekali dan langsung menerapkannya pada pasien. | 0 | Melakukan uji validasi berulang (akurasi, presisi, linearitas, batas deteksi) sesuai standar sebelum metode disahkan untuk penggunaan rutin. | 2 | Validasi metode harus mencakup uji akurasi, presisi, linearitas, serta batas deteksi. Evaluasi menyeluruh ini merupakan syarat agar metode baru dapat diterima dalam sistem mutu laboratorium. | E
Teknik Pemeriksaan Spesimen | Saat menerima spesimen darah untuk pemeriksaan kimia klinik, seorang pranata laboratorium menemukan bahwa sampel hemolisis akibat proses pengambilan yang tidak benar. Keadaan ini dapat memengaruhi hasil pengukuran elektrolit dan enzim. Sebagai Ahli Muda, bagaimana sebaiknya Anda menyikapi kondisi tersebut agar hasil pemeriksaan tetap valid? | Melanjutkan pemeriksaan dengan sampel hemolisis untuk menghemat waktu. | 0 | Menginformasikan kepada klinisi bahwa hasil tidak bisa dipercaya dan meminta pengambilan ulang spesimen. | 0 | Melakukan pengenceran pada sampel hemolisis untuk menurunkan efek interferensi. | 2 | Memberikan hasil pemeriksaan apa adanya meskipun tidak akurat. | 0 | Mengganti parameter uji tanpa persetujuan dokter pengirim. | 0 | Hemolisis dapat menyebabkan interferensi hasil pemeriksaan. Prosedur yang benar adalah melakukan pengenceran atau uji alternatif sesuai SOP, agar hasil tetap valid tanpa menyesatkan klinisi. | C
Etika & Profesionalisme | Dalam sebuah kasus, seorang dokter meminta pranata laboratorium memberikan hasil pemeriksaan pasien sebelum proses validasi oleh supervisor karena pasien dalam kondisi kritis. Sebagai Ahli Muda, Anda harus menentukan tindakan yang tepat agar tetap profesional tanpa mengabaikan kebutuhan klinis. Apa yang seharusnya dilakukan? | Menolak permintaan dokter dengan alasan prosedur validasi wajib. | 0 | Menyampaikan hasil pemeriksaan langsung ke pasien tanpa melibatkan dokter. | 0 | Menyimpan hasil pemeriksaan sementara tanpa memberitahu siapapun. | 0 | Memberikan data mentah tanpa penjelasan agar dokter bisa menginterpretasikan sendiri. | 0 | Menyampaikan hasil sementara dengan catatan “preliminary result” kepada dokter, sambil menunggu validasi supervisor sesuai prosedur. | 2 | Memberikan hasil sementara dengan status “preliminary result” merupakan kompromi yang diakui dalam etika laboratorium, sehingga kebutuhan klinis terpenuhi tanpa melanggar regulasi validasi hasil. | E
Pengembangan Metode dan Inovasi Laboratorium | Seorang pranata laboratorium diminta mengembangkan metode pemeriksaan enzim hati yang lebih efisien karena metode lama membutuhkan waktu lama dan reagen mahal. Tim mempertimbangkan empat pendekatan: menggunakan reagen baru yang lebih murah, memodifikasi prosedur pemanasan agar lebih cepat, menambahkan uji validasi terhadap metode lama, atau menyusun SOP baru dengan mempertimbangkan literatur terkini. Dari perspektif inovasi metode, langkah awal yang paling tepat dilakukan untuk menghasilkan metode yang diakui secara ilmiah adalah… | Menggunakan reagen baru untuk mengurangi biaya pemeriksaan | 0 | Memodifikasi prosedur pemanasan agar waktu analisis lebih singkat | 0 | Menambahkan uji validasi untuk memastikan metode lama masih layak | 0 | Mengusulkan penggantian alat laboratorium agar mendukung metode lebih modern | 0 | Menyusun SOP baru berbasis kajian literatur dan uji coba laboratorium untuk validasi ilmiah | 2 | Pengembangan metode harus dimulai dengan penyusunan SOP baru berbasis literatur yang valid, lalu divalidasi di laboratorium. Tanpa SOP yang jelas, metode baru tidak bisa diterima secara akreditasi maupun penelitian. | E
Manajerial dan Supervisi | Dalam sebuah laboratorium kesehatan daerah, terjadi kekurangan reagen hematologi yang menghambat pemeriksaan pasien. Supervisor meminta pranata laboratorium ahli muda untuk menangani masalah ini. Ada beberapa alternatif tindakan: meminta pengadaan mendesak ke bagian logistik, meminjam reagen dari laboratorium rujukan, melakukan rasionalisasi penggunaan reagen, membuat laporan tertulis ke pimpinan, atau mengganti metode pemeriksaan sementara dengan manual. Dari sisi manajerial, tindakan prioritas yang paling tepat dilakukan adalah… | Menggunakan metode manual agar pemeriksaan tetap berjalan meski lebih lama | 0 | Meminjam reagen dari laboratorium rujukan agar pasien tetap dapat dilayani | 0 | Membuat laporan tertulis ke pimpinan untuk mendapatkan dukungan administrasi | 0 | Mengajukan pengadaan mendesak ke bagian logistik sesuai prosedur resmi | 2 | Melakukan rasionalisasi penggunaan reagen untuk pasien tertentu saja | 0 | Sebagai manajerial, langkah prioritas adalah pengadaan mendesak melalui prosedur resmi logistik, sehingga pasokan berkelanjutan dan legalitas penggunaan reagen tetap terjamin. | D
Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium | Mikroskop cahaya di laboratorium menunjukkan hasil bayangan yang buram meski lensa objektif sudah dibersihkan dengan tisu lensa. Petugas mempertimbangkan beberapa tindakan: mengganti lampu iluminator, membersihkan okuler, mengganti minyak imersi, memeriksa posisi kondensor, atau mengganti seluruh mikroskop. Dari perspektif troubleshooting dasar, langkah yang paling logis dilakukan pertama kali adalah… | Membersihkan lensa okuler untuk memastikan tidak ada kotoran yang mengganggu fokus | 2 | Mengganti lampu iluminator agar pencahayaan lebih stabil | 0 | Mengganti minyak imersi agar bayangan lebih jelas | 0 | Memeriksa posisi kondensor untuk menyesuaikan intensitas cahaya | 0 | Mengganti mikroskop dengan model baru yang lebih baik | 0 | Bayangan buram sering kali bukan karena kerusakan besar, tetapi kotoran pada okuler. Maka langkah pertama paling logis adalah membersihkan lensa okuler sebelum melakukan tindakan lain. | A
Teknik dan Prosedur Laboratorium Kesehatan | Pada pemeriksaan mikrobiologi, ditemukan hasil kultur bakteri yang menunjukkan pertumbuhan campuran dua koloni berbeda pada media. Petugas mempertimbangkan kemungkinan kontaminasi, kesalahan inokulasi, atau memang infeksi campuran. Supervisor meminta tindakan yang memastikan validitas hasil pemeriksaan. Dari beberapa langkah berikut, tindakan yang paling tepat dilakukan adalah… | Menggunakan hasil kultur tersebut langsung sebagai dasar diagnosis | 0 | Mengulang inokulasi dengan media baru tanpa konfirmasi | 0 | Melakukan subkultur untuk memisahkan koloni dan memastikan jenis bakteri | 2 | Mengganti media kultur dengan media umum lain yang lebih murah | 0 | Menghubungi laboratorium rujukan untuk konfirmasi hasil tanpa pemeriksaan ulang | 0 | Ketika ada pertumbuhan campuran, langkah yang tepat adalah melakukan subkultur untuk memisahkan koloni. Ini memastikan bahwa hasil diagnosis berdasarkan identifikasi spesifik, bukan data bercampur. | C
Etika, Regulasi, dan Profesionalisme | Seorang pasien meminta hasil pemeriksaan laboratorium diserahkan melalui email pribadi tanpa tanda tangan digital resmi karena dianggap lebih cepat. Petugas laboratorium bingung, apakah akan memenuhi permintaan pasien atau mengikuti prosedur. Regulasi menyebutkan hasil pemeriksaan merupakan dokumen resmi yang harus dijaga integritasnya. Dari sisi etika dan regulasi, langkah paling tepat yang harus dilakukan pranata laboratorium adalah… | Mengirim hasil via email sesuai permintaan pasien demi kepuasan layanan | 0 | Menolak memberikan hasil pemeriksaan melalui email dengan alasan teknis | 0 | Menyampaikan bahwa hasil hanya dapat diberikan melalui dokumen resmi sesuai SOP | 2 | Memberikan hasil melalui telepon untuk mempercepat informasi awal | 0 | Menyampaikan ringkasan hasil saja melalui pesan singkat kepada pasien | 0 | Sesuai kode etik dan regulasi, hasil pemeriksaan laboratorium merupakan dokumen resmi yang wajib memiliki keaslian. Oleh karena itu, hanya dokumen resmi sesuai SOP yang boleh diserahkan, bukan melalui media tidak aman. | C
Manajemen Mutu dan Keselamatan Laboratorium | Dalam audit internal, ditemukan bahwa laboratorium sering terlambat mengirimkan laporan hasil uji ke dokter pengirim. Penyebabnya beragam, mulai dari keterlambatan input data ke LIS, antrian panjang di instrumen otomatis, hingga kurangnya koordinasi antar staf. Pimpinan meminta pranata laboratorium ahli muda memberikan rekomendasi utama untuk meningkatkan kepatuhan waktu. Dari opsi berikut, mana yang paling tepat dilakukan terlebih dahulu? | Menambah jumlah staf untuk mempercepat input data hasil pemeriksaan | 0 | Mengatur jadwal penggunaan instrumen otomatis agar tidak terjadi antrian panjang | 0 | Membuat aturan baru agar setiap staf bertanggung jawab penuh pada 1 tahap kerja | 0 | Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi ketat terhadap waktu pelaporan secara berkala | 2 | Membeli instrumen baru agar pemeriksaan dapat dipercepat | 0 | Monitoring dan evaluasi pelaporan secara ketat memungkinkan identifikasi hambatan paling nyata, sehingga perbaikan bisa fokus dan berkesinambungan. Ini langkah strategis awal sebelum solusi lain. | D
Pengembangan Metode dan Inovasi Laboratorium | Dalam penelitian terapan, seorang pranata laboratorium ingin menguji metode baru untuk pemeriksaan kolesterol dengan memanfaatkan reagen lokal buatan dalam negeri. Namun, hasil awal menunjukkan adanya perbedaan signifikan dengan metode standar internasional. Ada beberapa pilihan tindakan: menulis laporan hasil apa adanya, mengulang uji coba dengan variasi konsentrasi reagen, melakukan validasi metode terhadap kontrol standar, melibatkan tim peneliti eksternal, atau langsung mengajukan publikasi. Apa langkah terbaik yang sebaiknya dilakukan? | Menulis laporan hasil apa adanya tanpa melakukan validasi lebih lanjut | 0 | Mengulang uji coba dengan variasi konsentrasi reagen untuk mencari kesesuaian | 0 | Melibatkan tim peneliti eksternal agar hasil lebih objektif | 0 | Melakukan validasi metode terhadap kontrol standar sebelum digunakan luas | 2 | Mengajukan publikasi jurnal agar metode segera diketahui publik | 0 | Validasi metode terhadap kontrol standar adalah kunci agar metode baru bisa diakui. Tanpa validasi, hasil tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. | D
Teknik dan Prosedur Laboratorium Kesehatan | Seorang pasien datang dengan dugaan malaria, dan pemeriksaan apusan darah menunjukkan adanya bentuk cincin Plasmodium. Namun, kualitas apusan tebal buruk karena pewarnaan tidak merata. Petugas memiliki opsi: menggunakan hasil apusan tipis yang lebih jelas, mengulang pewarnaan apusan tebal, membuat apusan baru dari sampel lain, mengirim sampel ke laboratorium rujukan, atau menggunakan metode rapid test imunologi. Dari sisi prosedur laboratorium, langkah paling logis untuk memastikan diagnosis adalah… | Mengulang pewarnaan apusan tebal hingga lebih jelas | 0 | Mengirim sampel ke laboratorium rujukan untuk validasi | 0 | Menggunakan apusan tipis yang lebih jelas untuk identifikasi Plasmodium | 2 | Membuat apusan baru dari sampel darah lain pasien | 0 | Menggunakan rapid test imunologi untuk memperkuat diagnosis awal | 0 | Apusan tipis yang jelas lebih dapat diandalkan dalam mengidentifikasi morfologi Plasmodium. Oleh karena itu, langkah terbaik adalah menggunakan apusan tipis sebagai dasar diagnosis. | C
Pengolahan dan Analisis Data Laboratorium | Seorang pranata laboratorium sedang melakukan analisis statistik pada hasil pemeriksaan kolesterol dari 200 pasien. Ditemukan perbedaan signifikan antara kelompok pasien dengan diet tinggi lemak dan rendah lemak. Supervisor meminta pembuktian dengan analisis statistik yang tepat. Dari pilihan berikut, metode mana yang paling logis digunakan? | Menggunakan median sebagai ukuran penyebaran data kelompok | 0 | Menggunakan uji t-test independen untuk membandingkan dua kelompok | 2 | Menggunakan ANOVA satu arah untuk menguji lebih dari dua kelompok | 0 | Menggunakan regresi linier sederhana untuk melihat hubungan antar variabel | 0 | Menggunakan chi-square untuk membandingkan distribusi kategori | 0 | Karena hanya ada dua kelompok independen yang dibandingkan (tinggi lemak vs rendah lemak), metode statistik yang tepat adalah t-test independen. | B
Etika, Regulasi, dan Profesionalisme | Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, rumah sakit meminta laboratorium memeriksa kadar alkohol pasien untuk keperluan hukum. Pihak keluarga mendesak agar hasil laboratorium tidak dilaporkan ke pihak berwenang dengan alasan privasi. Sebagai pranata laboratorium yang memahami regulasi dan kode etik, langkah yang paling tepat dilakukan adalah… | Menolak permintaan keluarga dan melaporkan hasil sesuai prosedur hukum | 2 | Menyimpan hasil pemeriksaan tanpa melaporkan demi menjaga privasi pasien | 0 | Memberikan hasil hanya pada keluarga pasien agar tidak tersebar | 0 | Mengubah hasil agar tidak merugikan pasien dalam kasus hukum | 0 | Menunda pelaporan sampai ada keputusan resmi dari pimpinan rumah sakit | 0 | Dalam kasus hukum, hasil pemeriksaan laboratorium adalah dokumen resmi yang wajib dilaporkan. Oleh karena itu, menolak permintaan keluarga dan melaporkan hasil sesuai prosedur hukum adalah langkah paling benar. | A
Manajemen Mutu dan Keselamatan Laboratorium | Dalam sebuah laboratorium kesehatan tingkat provinsi, ditemukan adanya peningkatan jumlah hasil pemeriksaan yang tidak konsisten antara pengujian internal dan eksternal. Sebagai seorang Pranata Laboratorium Ahli Muda, Anda diminta untuk menyusun langkah awal dalam siklus peningkatan mutu laboratorium. Dalam situasi ini, Anda harus mempertimbangkan prinsip ISO 15189, Good Laboratory Practice (GLP), serta manajemen risiko yang berhubungan dengan hasil pemeriksaan pasien. Langkah awal yang paling tepat adalah… | Mengidentifikasi penyebab utama masalah mutu melalui audit internal yang sistematis | 2 | Menentukan indikator keberhasilan jangka panjang sesuai standar akreditasi | 0 | Membentuk tim ad hoc untuk menyelesaikan masalah teknis secara cepat | 0 | Melakukan sosialisasi perbaikan prosedur kepada seluruh staf | 0 | Menyusun laporan hasil ketidaksesuaian kepada pimpinan tanpa investigasi mendalam | 0 | Dalam sistem manajemen mutu laboratorium, langkah pertama yang paling krusial adalah identifikasi masalah melalui audit internal. Hal ini sejalan dengan siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) yang menekankan pentingnya pengumpulan data awal sebelum menyusun perencanaan lebih lanjut. Tanpa identifikasi masalah, indikator dan solusi tidak akan tepat sasaran. | A
Supervisi dan Manajerial | Seorang Pranata Laboratorium Ahli Muda ditunjuk sebagai supervisor baru di sebuah laboratorium klinik swasta. Ia menghadapi tantangan berupa adanya perbedaan pemahaman SOP antara tenaga teknis baru dan tenaga lama yang sudah berpengalaman. Selain itu, hasil pemeriksaan uji hematologi sering kali berbeda jauh antar analis, menimbulkan keluhan dari dokter pengirim. Dalam konteks supervisi, langkah yang paling tepat untuk dilakukan Ahli Muda agar mutu pelayanan tetap terjaga adalah… | Memberikan keputusan akhir terkait anggaran pembelian reagen baru | 0 | Mengarahkan kebijakan manajemen laboratorium ke tingkat pimpinan | 0 | Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi langsung kepada tenaga teknis laboratorium | 2 | Menentukan standar pelayanan medis berdasarkan kasus klinis pasien | 0 | Menyusun peraturan baru untuk menggantikan Permenkes terkait laboratorium | 0 | Peran utama Ahli Muda dalam konteks supervisi adalah melakukan pembimbingan dan evaluasi secara langsung. Ia harus memastikan SOP diterapkan secara konsisten dan hasil pemeriksaan terstandar, bukan mengambil alih kebijakan tingkat atas. Bimbingan teknis adalah bentuk supervisi paling tepat. | C
Teknik Laboratorium Klinis | Seorang pasien datang dengan gejala anemia berat dan dokter meminta pemeriksaan hematologi lengkap. Namun, sampel darah yang diterima terlihat mengalami hemolisis ringan akibat kesalahan saat pengambilan. Sebagai seorang Pranata Laboratorium Ahli Muda, Anda harus memutuskan langkah terbaik agar hasil pemeriksaan tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus ini, tindakan yang paling benar adalah… | Menghubungi perawat untuk melakukan pengambilan ulang spesimen dengan teknik yang benar | 2 | Melanjutkan pemeriksaan meskipun ada hemolisis karena parameter hematologi tidak terpengaruh | 0 | Mencatat adanya hemolisis di laporan hasil tanpa konfirmasi ulang | 0 | Menambahkan reagen khusus untuk mengurangi efek hemolisis pada sampel | 0 | Melaporkan langsung hasil sementara kepada dokter pengirim tanpa validasi | 0 | Prinsip dasar dalam teknik laboratorium klinis adalah validitas sampel. Jika sampel tidak representatif, pemeriksaan harus ditunda dan dilakukan pengambilan ulang. Hemolisis bisa memengaruhi hasil (misalnya Hb, hematokrit, indeks eritrosit), sehingga tindakan paling benar adalah meminta pengambilan ulang dengan prosedur yang benar. | A
Manajemen Mutu Laboratorium | Pada audit mutu tahunan laboratorium klinik, ditemukan bahwa beberapa hasil kontrol internal alat hematology analyzer menunjukkan deviasi yang signifikan, namun staf tetap melaporkan hasil pasien tanpa tindakan korektif. Jika Anda adalah Pranata Laboratorium Ahli Muda, tindakan utama yang harus diambil untuk menjamin mutu hasil adalah… | Menghentikan sementara pelaporan hasil dan melakukan investigasi penyebab deviasi kontrol internal | 2 | Mengganti seluruh reagen tanpa melakukan analisis penyebab masalah | 0 | Membuat laporan ketidaksesuaian untuk disampaikan ke pimpinan tanpa tindakan teknis | 0 | Melanjutkan pemeriksaan karena pasien membutuhkan hasil cepat | 0 | Menyusun indikator mutu baru untuk periode berikutnya | 0 | Prinsip pengendalian mutu laboratorium mewajibkan bahwa setiap deviasi pada kontrol internal harus diinvestigasi sebelum hasil pasien dilaporkan. Hasil yang tidak valid dapat merugikan pasien. Oleh karena itu, menghentikan sementara pelaporan dan mencari akar masalah adalah tindakan paling tepat. | A
Pengoperasian Alat Laboratorium | Dalam penggunaan spektrofotometer untuk pemeriksaan enzim hati, seorang teknisi menemukan bahwa hasil kalibrasi alat berulang kali gagal meskipun reagen dan lampu sudah diganti. Sebagai Pranata Laboratorium Ahli Muda yang bertanggung jawab, langkah terbaik yang harus segera dilakukan adalah… | Menggunakan alat lain tanpa mencari tahu penyebab kegagalan | 0 | Memanggil vendor untuk segera mengganti alat dengan yang baru | 0 | Melanjutkan pemeriksaan walaupun kalibrasi gagal demi kebutuhan pasien | 0 | Melakukan troubleshooting mendalam sesuai manual pabrikan sebelum memutuskan langkah lanjutan | 2 | Membiarkan staf junior mencari solusi sendiri karena sudah berpengalaman | 0 | Prinsip pengoperasian alat menekankan bahwa troubleshooting harus dilakukan terlebih dahulu sesuai buku manual. Vendor hanya dipanggil jika langkah troubleshooting gagal. Hal ini juga menunjukkan kompetensi Ahli Muda dalam memahami prinsip kerja alat. | D
Etika dan Regulasi | Dalam sebuah kasus, seorang dokter meminta hasil laboratorium pasien yang ternyata masih belum divalidasi karena data pemeriksaan menunjukkan ketidaksesuaian. Dokter mendesak agar hasil segera dikirim untuk kepentingan klinis. Sebagai Pranata Laboratorium Ahli Muda, sikap profesional yang harus Anda ambil adalah… | Menolak memberikan hasil sebelum validasi selesai dan menjelaskan alasan sesuai SOP | 0 | Memberikan hasil mentah agar dokter dapat menafsirkan sendiri | 0 | Menunda pengiriman hasil dan melakukan validasi terlebih dahulu untuk menjamin keakuratan data pasien | 2 | Mengirimkan hasil sementara dengan catatan “belum tervalidasi” | 0 | Menyampaikan hasil lewat lisan agar tidak tercatat resmi | 0 | Kode etik Pranata Laboratorium Kesehatan mengharuskan menjaga validitas dan kerahasiaan data pasien. Oleh karena itu, langkah paling benar adalah menunda pengiriman hasil dan melakukan validasi terlebih dahulu. Memberikan hasil mentah atau sementara melanggar prinsip mutu dan etika. | C
Analisis Data Laboratorium | Seorang analis junior menemukan hasil pemeriksaan glukosa pasien yang berbeda jauh dari nilai sebelumnya, padahal pasien tidak memiliki riwayat diabetes. Ia meminta pendapat Anda. Sebagai Pranata Laboratorium Ahli Muda, langkah logis yang harus Anda lakukan adalah… | Mengganti reagen dengan lot baru tanpa pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Memeriksa ulang sampel dengan reagen yang sama untuk memastikan konsistensi hasil | 2 | Mengabaikan hasil karena dianggap anomali biasa | 0 | Memberikan laporan sesuai hasil pertama tanpa konfirmasi | 0 | Membuat laporan langsung ke dokter pengirim tanpa analisis ulang | 0 | Analisis data laboratorium membutuhkan validasi sebelum dilaporkan. Jika ada hasil abnormal yang tidak sesuai dengan kondisi klinis pasien, pemeriksaan ulang harus dilakukan terlebih dahulu. Hal ini penting agar tidak ada kesalahan interpretasi dari dokter. | B
Pengembangan Metode Laboratorium | Sebuah laboratorium sedang mencoba mengembangkan metode baru untuk pemeriksaan biomarker tertentu menggunakan prinsip ELISA. Sebagai Pranata Laboratorium Ahli Muda, Anda diberi tugas melakukan evaluasi awal metode tersebut. Langkah pertama yang paling tepat adalah… | Melakukan uji validasi parameter metode seperti akurasi, presisi, dan linearitas | 2 | Menggunakan metode baru langsung pada pasien untuk menghemat waktu | 0 | Membandingkan metode dengan hasil laboratorium luar negeri tanpa validasi | 0 | Menyusun laporan metode tanpa melakukan uji laboratorium terlebih dahulu | 0 | Menyerahkan seluruh proses ke staf junior agar lebih cepat selesai | 0 | Dalam pengembangan metode, validasi parameter dasar seperti akurasi, presisi, sensitivitas, dan linearitas harus dilakukan terlebih dahulu. Hal ini memastikan metode baru dapat digunakan dengan sah dan sesuai standar ilmiah. | A
Teknik Laboratorium Kesehatan | Dalam pemeriksaan kultur mikrobiologi, seorang staf menggunakan media yang ternyata telah melewati tanggal kedaluwarsa satu minggu. Hasil kultur menunjukkan pertumbuhan yang tidak konsisten, tetapi staf tetap melaporkannya kepada dokter. Sebagai Pranata Laboratorium Ahli Muda, langkah terbaik yang harus Anda ambil untuk memastikan keandalan hasil adalah… | Mengirim laporan hasil ke dokter dengan catatan media sudah kedaluwarsa | 0 | Mengulang kultur dengan media lama agar hasil bisa dibandingkan | 0 | Melakukan pengulangan kultur dengan media baru yang valid dan sesuai standar | 2 | Meminta dokter memutuskan apakah hasil lama bisa dipakai | 0 | Melanjutkan pemeriksaan sampel berikutnya tanpa memperbaiki hasil ini | 0 | Dalam mikrobiologi, kualitas media sangat menentukan hasil. Media yang sudah kedaluwarsa bisa mengubah pertumbuhan mikroba. Maka, solusi terbaik adalah melakukan pengulangan dengan media yang baru agar hasil valid. | C
Pengoperasian Alat Laboratorium | Saat menggunakan hematology analyzer, alat menunjukkan error pada sistem flow cytometry. Staf junior bingung karena error muncul meskipun reagen sudah diganti. Sebagai Ahli Muda yang bertanggung jawab, langkah logis yang harus dilakukan pertama kali adalah… | Mengabaikan error karena dianggap gangguan sementara | 0 | Membaca manual alat dan melakukan troubleshooting sesuai prosedur pabrikan | 2 | Langsung memanggil teknisi eksternal tanpa pemeriksaan awal | 0 | Menggunakan alat meskipun error tetap muncul | 0 | Meminta staf junior melanjutkan dengan metode manual tanpa analisis error | 0 | Prinsip pemeliharaan alat menekankan troubleshooting internal sesuai panduan pabrikan. Error tidak boleh diabaikan, dan teknisi eksternal dipanggil hanya jika troubleshooting gagal. Maka langkah tepat adalah membaca manual dan melakukan prosedur perbaikan awal. | B
Analisis Data Laboratorium | Seorang pasien HIV menjalani pemeriksaan CD4 dan hasilnya turun drastis dibandingkan pemeriksaan sebelumnya. Dokter curiga ada kesalahan teknis dan meminta klarifikasi. Sebagai Ahli Muda, tindakan yang tepat untuk memverifikasi hasil ini adalah… | Menyampaikan laporan apa adanya karena hasil sudah keluar | 0 | Memeriksa kembali proses pre-analitik, termasuk cara pengambilan, penyimpanan, dan transportasi sampel | 2 | Mengulangi pemeriksaan tanpa melihat faktor lain | 0 | Membandingkan dengan hasil laboratorium rumah sakit lain tanpa pemeriksaan ulang | 0 | Menambahkan catatan pada laporan tanpa investigasi lebih lanjut | 0 | Penurunan CD4 bisa dipengaruhi faktor pre-analitik. Sebelum mengulang pemeriksaan, penting untuk mengevaluasi apakah ada kesalahan pada tahap pengambilan atau penyimpanan sampel. Maka langkah paling tepat adalah memeriksa proses pre-analitik terlebih dahulu. | B
Etika dan Profesionalisme | Seorang dokter senior meminta akses langsung ke seluruh database pasien laboratorium untuk mempercepat pelayanan klinis. Namun, Anda tahu bahwa akses data penuh bisa melanggar privasi dan kerahasiaan pasien. Sebagai Pranata Laboratorium Ahli Muda, keputusan paling tepat yang sesuai dengan kode etik adalah… | Memberikan akses penuh agar dokter bisa lebih cepat mengambil keputusan | 0 | Memberikan ringkasan data pasien tertentu dengan izin resmi dari manajemen | 0 | Menolak memberikan akses penuh dan hanya menyerahkan data pasien sesuai permintaan resmi yang sah | 2 | Mengizinkan akses sementara dengan catatan untuk kepentingan klinis | 0 | Menyerahkan database dengan penghapusan identitas pasien | 0 | Kode etik menekankan kerahasiaan data pasien. Pranata Lab tidak boleh memberikan akses penuh tanpa izin resmi. Tindakan tepat adalah menolak permintaan akses penuh dan hanya memberikan data sesuai prosedur resmi. | C
Manajerial dan Supervisi | Laboratorium tempat Anda bekerja mengalami kekurangan reagen untuk pemeriksaan kimia klinik akibat keterlambatan distribusi dari pemasok. Staf junior merasa panik dan meminta arahan. Sebagai Ahli Muda yang bertugas melakukan supervisi, langkah terbaik untuk menjaga keberlangsungan pelayanan adalah… | Menghentikan semua pemeriksaan sampai reagen tersedia kembali | 0 | Membiarkan staf junior mencari solusi sementara tanpa supervisi | 0 | Meminjam reagen dari laboratorium lain tanpa melaporkan ke pimpinan | 0 | Mengatur prioritas penggunaan reagen untuk kasus gawat darurat dan segera melaporkan ke pimpinan untuk tindak lanjut | 2 | Menunda semua pemeriksaan dan hanya menyimpan sampel pasien | 0 | Dalam manajemen logistik laboratorium, seorang Ahli Muda harus mampu mengambil keputusan sementara yang rasional. Prioritas harus diberikan pada kasus gawat darurat, sementara kekurangan reagen harus segera dilaporkan agar ada solusi jangka panjang. | D
Teknik Laboratorium Klinis | Dalam pemeriksaan urin untuk analisis sedimen, seorang staf menemukan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan sel darah merah jauh lebih tinggi daripada biasanya. Setelah ditelusuri, ternyata sampel diambil setelah pasien menjalani olahraga berat dan tanpa instruksi persiapan. Sebagai Ahli Muda, tindakan paling tepat untuk menjamin validitas hasil adalah… | Melaporkan hasil sesuai temuan tanpa catatan tambahan | 0 | Mengulangi pemeriksaan dengan sampel urin yang sama agar hasil konsisten | 0 | Meminta pengambilan sampel ulang dengan instruksi persiapan pasien yang benar | 2 | Membandingkan hasil dengan laboratorium eksternal tanpa pengulangan | 0 | Memberikan laporan sementara agar dokter bisa mengambil keputusan cepat | 0 | Hasil urin sangat dipengaruhi oleh kondisi pasien saat pengambilan sampel. Aktivitas fisik dapat meningkatkan jumlah sel darah merah dalam urin. Oleh karena itu, langkah terbaik adalah meminta sampel ulang dengan persiapan pasien yang sesuai agar hasil valid. | C
Pengendalian Mutu dan K3 | Dalam proses pengolahan limbah laboratorium, seorang staf mencampurkan limbah kimia dengan limbah biologis dalam satu wadah karena keterbatasan kontainer. Hal ini berpotensi membahayakan lingkungan serta staf laboratorium. Sebagai Ahli Muda, langkah paling tepat yang harus Anda ambil adalah… | Mengingatkan staf untuk lebih hati-hati tanpa tindakan lanjutan | 0 | Menyusun laporan insiden kepada pimpinan tanpa koreksi segera | 0 | Memisahkan kembali limbah sesuai kategori serta memberikan pembinaan terkait SOP pengelolaan limbah | 2 | Menunda penyelesaian masalah sampai ada kontainer baru | 0 | Membiarkan staf junior melanjutkan agar pekerjaan tidak terhambat | 0 | Limbah laboratorium harus dipisahkan antara kimia, biologis, tajam, dan infeksius sesuai standar K3. Campuran limbah berbahaya bisa memicu reaksi kimia atau penyebaran agen biologis. Maka tindakan benar adalah memisahkan kembali limbah serta memberikan pembinaan agar tidak terulang. | C
Analisis Data Laboratorium | Hasil pemeriksaan kolesterol total seorang pasien menunjukkan nilai yang sangat tinggi, namun pasien tersebut sedang menjalani diet rendah lemak selama dua bulan terakhir. Dokter merasa ada ketidaksesuaian antara data klinis dengan hasil laboratorium dan meminta klarifikasi. Sebagai Ahli Muda, langkah yang paling tepat adalah… | Menyatakan hasil pasti salah karena tidak sesuai dengan kondisi pasien | 0 | Mengecek faktor pra-analitik, termasuk penyimpanan sampel dan kondisi pasien saat puasa | 2 | Melaporkan hasil langsung sesuai sistem informasi laboratorium (LIS) tanpa analisis | 0 | Membandingkan dengan data pasien lain untuk melihat pola umum | 0 | Mengabaikan permintaan dokter karena hasil sudah final | 0 | Ketidaksesuaian data klinis dengan hasil laboratorium harus dievaluasi terlebih dahulu dari faktor pra-analitik, misalnya status puasa, penyimpanan sampel, atau transportasi. Inilah tahap validasi data sebelum laporan akhir dikeluarkan. | B
Supervisi dan Manajerial | Dalam sebuah laboratorium pendidikan, staf junior sering melakukan kesalahan dalam pengaturan centrifuge sehingga sampel serum rusak. Sebagai Ahli Muda yang berperan sebagai supervisor, langkah paling tepat untuk memperbaiki masalah ini adalah… | Memberikan peringatan tertulis langsung kepada staf junior | 0 | Menggantikan staf junior dalam setiap pekerjaan centrifuge | 0 | Membiarkan staf belajar dari kesalahan agar lebih berpengalaman | 0 | Memberikan pelatihan ulang mengenai penggunaan centrifuge dan SOP yang benar | 2 | Mengurangi jumlah sampel agar pekerjaan lebih ringan | 0 | Kesalahan berulang dari staf harus ditangani dengan pembinaan, bukan hanya peringatan. Sebagai supervisor, Ahli Muda harus memastikan staf memahami SOP melalui pelatihan ulang, sehingga kesalahan teknis bisa diminimalkan. | D
Etika dan Regulasi | Seorang pasien meminta salinan hasil laboratorium temannya karena merasa memiliki hak untuk mengetahui kondisi orang tersebut. Anda sebagai Ahli Muda diminta oleh pasien itu untuk memberikan data. Dalam kasus ini, tindakan yang paling sesuai dengan kode etik profesi adalah… | Menolak memberikan data karena kerahasiaan pasien harus dijaga | 2 | Memberikan hasil secara lisan saja tanpa menyerahkan dokumen resmi | 0 | Menyerahkan salinan data karena pasien dianggap memiliki kepentingan | 0 | Memberikan data setelah menghapus identitas pasien | 0 | Menyimpan hasil tanpa memberi jawaban kepada pasien yang meminta | 0 | Kerahasiaan pasien adalah prinsip utama dalam profesi laboratorium kesehatan. Data hanya boleh diberikan kepada pasien yang bersangkutan atau pihak yang berwenang secara hukum. Maka, menolak permintaan adalah sikap etis dan benar. | A
Manajemen Mutu dan Keselamatan Laboratorium | Dalam penerapan ISO 15189 di laboratorium klinik, penting untuk memastikan konsistensi prosedur pemeriksaan agar hasil uji dapat dipercaya secara internasional. Seorang analis mendapati bahwa hasil uji glukosa pasien sering berbeda signifikan antar hari, meskipun sampel dan reagen yang digunakan sama. Ia kemudian menelusuri kemungkinan sumber variasi, mulai dari kalibrasi alat, penyimpanan reagen, hingga keterampilan teknisi. Jika berdasarkan prinsip sistem manajemen mutu, maka langkah pertama yang paling tepat untuk memastikan kualitas hasil pemeriksaan adalah? | Melakukan audit internal terhadap semua prosedur yang berjalan | 2 | Mengganti semua reagen lama dengan reagen baru | 0 | Mengulang pemeriksaan dengan teknisi yang berbeda | 0 | Menggunakan metode pemeriksaan alternatif | 0 | Melakukan validasi hasil dengan uji eksternal | 0 | Audit internal menjadi langkah utama karena dapat menilai seluruh prosedur kerja secara sistematis sesuai standar ISO 15189, sehingga akar masalah dapat ditemukan dengan tepat sebelum tindakan korektif dilakukan. | A
Teknik dan Prosedur Laboratorium Kesehatan | Pada pemeriksaan hematologi, seorang pranata laboratorium diminta melakukan pengecatan sediaan darah dengan metode Wright-Giemsa untuk mengidentifikasi diferensiasi leukosit. Setelah hasil diperoleh, ditemukan bahwa banyak sel tampak pucat dan inti tidak jelas, sehingga interpretasi menjadi sulit. Kondisi ini dapat membingungkan karena hasil pengecatan tidak sesuai ekspektasi. Jika dianalisis dari aspek prosedural, maka faktor paling krusial yang harus diperiksa terlebih dahulu terkait kesalahan teknis tersebut adalah? | Lama waktu fiksasi dan jenis bahan fiksatif yang digunakan | 0 | pH buffer yang dipakai dalam proses pengecatan | 2 | Ketebalan sediaan apus darah pada kaca objek | 0 | Suhu ruangan saat pengecatan dilakukan | 0 | Jenis mikroskop yang dipakai untuk observasi | 0 | pH buffer merupakan faktor paling menentukan kualitas hasil Wright-Giemsa karena jika tidak sesuai (ideal sekitar 6,8) maka warna inti dan sitoplasma menjadi tidak jelas dan mengganggu interpretasi. | B
Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium | Seorang pranata laboratorium sedang menghadapi masalah pada spektrofotometer klinik yang menunjukkan hasil absorbansi tidak konsisten untuk sampel yang sama. Ia sudah memeriksa kebersihan kuvet, namun hasil tetap berbeda jauh antar pengulangan. Kondisi ini menimbulkan keraguan akan validitas alat yang digunakan. Jika mengacu pada prinsip troubleshooting instrumen laboratorium, maka aspek yang paling harus diperiksa berikutnya adalah? | Stabilitas sumber cahaya dan kondisi lampu spektrofotometer | 0 | Posisi kuvet saat dimasukkan ke ruang optik | 0 | Kondisi dan fungsi sistem monokromator untuk panjang gelombang | 2 | Penggunaan kontrol kualitas internal secara rutin | 0 | Kalibrasi ulang dengan larutan standar eksternal | 0 | Sistem monokromator yang mengatur panjang gelombang merupakan faktor kritis karena gangguan pada bagian ini akan menyebabkan ketidakakuratan hasil absorbansi meskipun kuvet bersih. | C
Pengolahan dan Analisis Data Laboratorium | Seorang pranata laboratorium memperoleh hasil pemeriksaan kadar enzim hati dari 50 pasien. Ia menemukan bahwa 5 data hasil pemeriksaan sangat ekstrem dan jauh dari nilai mayoritas. Kondisi ini menimbulkan keraguan apakah nilai-nilai tersebut berasal dari kesalahan teknis atau memang kondisi pasien. Jika laboratorium menggunakan analisis statistik dasar untuk validasi hasil, maka langkah paling tepat untuk memastikan apakah data tersebut dapat diterima adalah? | Menghapus langsung semua data ekstrem agar tidak mempengaruhi rata-rata | 0 | Melakukan uji outlier seperti Grubbs test untuk menilai kelayakan data | 0 | Menghitung ulang rata-rata dengan mengabaikan nilai ekstrem | 0 | Melakukan verifikasi ulang hasil pemeriksaan dari sampel yang sama | 2 | Menyimpan hasil ekstrem sebagai catatan khusus tanpa analisis statistik | 0 | Verifikasi ulang merupakan prosedur standar validasi data laboratorium karena dapat memastikan apakah hasil ekstrem disebabkan oleh kesalahan teknis atau memang mencerminkan kondisi klinis pasien. | D
Etika, Regulasi, dan Profesionalisme | Seorang pranata laboratorium menerima permintaan dokter untuk memberikan data hasil pemeriksaan pasien secara lengkap melalui pesan singkat di luar sistem informasi laboratorium (LIS). Pranata tersebut ragu karena hasil laboratorium belum divalidasi oleh dokter penanggung jawab. Situasi ini menimbulkan dilema etis terkait permintaan langsung dari tenaga medis. Dari perspektif etika dan regulasi, apa yang seharusnya dilakukan pranata tersebut? | Memberikan data karena permintaan datang langsung dari dokter | 0 | Memberikan data hanya sebagian, tanpa mencantumkan angka pasti | 0 | Menyampaikan hasil setelah mendapat persetujuan lisan dari kepala laboratorium | 0 | Menolak memberikan data dan menyarankan akses melalui LIS resmi | 0 | Menunda memberikan data sampai hasil divalidasi dan disalurkan lewat mekanisme resmi | 2 | Menunda pemberian data hingga hasil divalidasi merupakan langkah etis dan sesuai regulasi karena menjamin kerahasiaan serta keabsahan data pasien hanya disampaikan melalui mekanisme resmi laboratorium. | E
Pengembangan Metode dan Inovasi Laboratorium | Seiring meningkatnya kebutuhan pemeriksaan biomarker baru, seorang pranata laboratorium ditugaskan untuk menyusun SOP metode imunologi yang belum pernah digunakan sebelumnya. Ia mengumpulkan berbagai literatur, membandingkan sensitivitas metode, serta menilai kesiapan peralatan yang tersedia di laboratorium. Namun, ia juga menyadari bahwa standar nasional untuk metode tersebut belum banyak tersedia. Dalam kondisi ini, langkah strategis yang paling tepat untuk menjamin validitas prosedur baru adalah? | Menggunakan metode yang paling sering digunakan di jurnal internasional | 0 | Menyesuaikan prosedur dengan SOP pemeriksaan yang sudah ada | 0 | Melakukan pelatihan intensif kepada seluruh teknisi | 0 | Mengajukan metode tersebut ke pimpinan laboratorium tanpa uji coba | 0 | Melakukan uji validasi internal terlebih dahulu sebelum penerapan rutin | 2 | Uji validasi internal diperlukan agar metode baru terbukti akurat dan presisi dalam konteks laboratorium yang bersangkutan, sebelum dipakai dalam pelayanan pasien. | E
Manajerial dan Supervisi | Pada suatu laboratorium klinik besar, ditemukan keluhan dari teknisi junior bahwa hasil pemeriksaan hematologi sering tertunda karena distribusi beban kerja tidak merata. Beberapa teknisi harus menangani lebih dari 50 sampel per hari, sementara yang lain hanya menangani 20 sampel. Jika seorang pranata laboratorium ahli muda ditunjuk sebagai supervisor, maka keputusan yang paling tepat dalam menangani masalah tersebut adalah? | Menginstruksikan semua teknisi untuk bekerja lembur tanpa tambahan biaya | 0 | Menyampaikan masalah kepada pimpinan tanpa memberi solusi | 0 | Memberikan apresiasi kepada teknisi yang bekerja lebih banyak | 0 | Melakukan redistribusi beban kerja berdasarkan kapasitas teknisi dan ketersediaan alat | 2 | Membiarkan teknisi beradaptasi dengan kondisi masing-masing | 0 | Redistribusi beban kerja merupakan solusi manajerial yang tepat agar produktivitas dan kecepatan pemeriksaan merata, sekaligus menjaga mutu hasil dan kepuasan kerja staf laboratorium. | D
Teknik dan Prosedur Laboratorium Kesehatan | Seorang pranata laboratorium melakukan pemeriksaan parasit malaria dengan metode sediaan darah tebal. Setelah diperiksa, hasilnya menunjukkan banyak artefak yang menyerupai parasit, sehingga interpretasi menjadi membingungkan. Kondisi ini dapat menyebabkan salah diagnosis jika tidak diperhatikan dengan baik. Dari aspek prosedural, tindakan pertama yang harus dilakukan untuk mencegah kesalahan interpretasi tersebut adalah? | Memastikan proses pewarnaan dilakukan dengan benar dan sesuai standar | 2 | Menggunakan metode serologis untuk konfirmasi keberadaan malaria | 0 | Mengulang pemeriksaan dengan mikroskop berbeda | 0 | Meminta verifikasi hasil oleh dokter patologi klinik | 0 | Mengganti sediaan darah dengan sampel pasien lain | 0 | Proses pewarnaan yang sesuai standar sangat menentukan kualitas sediaan darah tebal, karena pewarnaan yang buruk akan menimbulkan artefak menyerupai parasit dan mengganggu interpretasi hasil. | A
Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium | Ketika menggunakan hematology analyzer otomatis, seorang pranata laboratorium mendapati bahwa hasil hitung trombosit berbeda signifikan dengan hasil metode manual. Kondisi ini dapat mengganggu validitas laporan hasil pasien. Setelah dipastikan sampel dan reagen tidak bermasalah, aspek teknis paling kritis yang perlu diperiksa untuk menentukan sumber ketidaksesuaian adalah? | Menambah jumlah kontrol harian untuk pemeriksaan trombosit | 0 | Melakukan kalibrasi ulang menggunakan sampel standar referensi | 0 | Memastikan operator menjalankan SOP dengan konsisten | 2 | Mengecek kondisi listrik di laboratorium | 0 | Mengulangi pemeriksaan dengan alat lain yang berbeda | 0 | Konsistensi operator terhadap SOP merupakan faktor penting karena kesalahan kecil dalam prosedur dapat memengaruhi hasil analisis, terutama pada alat otomatis yang sensitif terhadap variasi teknis. | C
Etika, Regulasi, dan Profesionalisme | Dalam sebuah situasi audit eksternal, seorang auditor menanyakan rekam jejak validasi hasil laboratorium yang disimpan secara digital. Pranata laboratorium menemukan bahwa sebagian file telah hilang karena penyimpanan tidak dilakukan secara teratur, sementara pimpinan meminta agar laporan tetap segera dikirim. Jika pranata laboratorium ingin bersikap sesuai regulasi dan etika profesi, maka tindakan paling tepat adalah? | Membuat ulang data validasi berdasarkan ingatan staf | 0 | Mengakui bahwa sebagian data hilang dan segera memperbaikinya melalui prosedur yang sah | 2 | Menyembunyikan fakta hilangnya data agar laporan tetap terlihat lengkap | 0 | Menggunakan data dari laboratorium lain yang dianggap setara | 0 | Mengabaikan permintaan auditor dengan alasan kerahasiaan data | 0 | Mengakui adanya kekurangan data merupakan bentuk integritas profesional, dan segera memperbaikinya melalui mekanisme resmi adalah langkah yang sesuai regulasi serta etika kerja laboratorium. | B
Manajemen Mutu dan Keselamatan Laboratorium | Ketika sebuah laboratorium kesehatan berusaha meningkatkan akreditasi ke tingkat yang lebih tinggi, salah satu aspek yang paling kritis adalah penerapan sistem manajemen mutu berbasis standar internasional. Banyak laboratorium terjebak hanya pada pengendalian mutu internal, tanpa mengintegrasikan pengendalian mutu eksternal dan evaluasi risiko secara komprehensif. Dalam situasi audit, auditor sering kali menanyakan bukti implementasi prinsip GLP, penerapan ISO 15189, dan bagaimana laboratorium menangani biosekuriti serta limbah infeksius. Seorang pranata laboratorium yang cermat harus mampu menilai komponen mana yang paling mendasar agar semua aspek lainnya berjalan konsisten. Apa komponen utama yang harus dipastikan berjalan dengan baik terlebih dahulu? | Penerapan sistem manajemen mutu laboratorium berbasis ISO 15189 secara menyeluruh | 2 | Penggunaan pengendalian mutu internal dengan ketat pada setiap prosedur pemeriksaan | 0 | Penekanan pada biosekuriti dan biosafety level (BSL) sesuai klasifikasi laboratorium | 0 | Pengelolaan limbah laboratorium yang aman dan sesuai regulasi | 0 | Pelatihan K3 rutin bagi seluruh staf laboratorium | 0 | ISO 15189 merupakan dasar yang mengintegrasikan seluruh aspek mutu, dari SOP, validasi metode, hingga biosekuriti. Tanpa penerapan sistem ini secara menyeluruh, aspek pengendalian mutu, K3, maupun BSL tidak akan terhubung dalam kerangka yang konsisten. | A
Teknik dan Prosedur Laboratorium Kesehatan | Dalam pemeriksaan mikrobiologi klinis, sering kali tantangan terbesar bukan hanya mengisolasi bakteri patogen, tetapi juga memastikan bahwa hasil kultur benar-benar merepresentasikan kondisi klinis pasien. Banyak kasus salah interpretasi karena sampel terkontaminasi, waktu penyimpanan yang tidak tepat, atau media kultur yang tidak sesuai dengan standar. Pada tahap validasi, seorang pranata laboratorium harus memastikan prosedur mana yang mutlak harus diperhatikan terlebih dahulu agar kualitas hasil pemeriksaan tidak diragukan. Jika hal ini diabaikan, seluruh rangkaian pemeriksaan akan berpotensi menghasilkan kesalahan diagnostik serius. Langkah krusial apakah yang paling harus diprioritaskan? | Menentukan media kultur yang sesuai dengan karakteristik mikroorganisme target | 0 | Menyimpan sampel pada suhu rendah untuk mencegah pertumbuhan flora kontaminan | 0 | Melakukan inkubasi sesuai durasi yang dianjurkan oleh standar mikrobiologi | 0 | Mengambil dan menangani spesimen dengan benar sesuai SOP pengambilan | 2 | Menggunakan teknik pewarnaan diferensial untuk memastikan jenis mikroba | 0 | Pengambilan dan penanganan spesimen adalah langkah awal yang sangat krusial karena menentukan validitas seluruh tahapan berikutnya. Tanpa pengambilan sampel yang benar, media kultur, inkubasi, maupun pewarnaan tidak akan dapat menghasilkan data yang valid. | D