## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Pengelolaan Spesimen dan Penanganan Teknik Tinggi | Dalam pemeriksaan jaringan biopsi dari organ dalam yang terindikasi tumor ganas, seorang Pranata Laboratorium Ahli Madya harus memastikan bahwa proses fiksasi dilakukan dengan benar agar struktur jaringan tidak mengalami autolisis. Jika fiksatif yang digunakan terlalu lama atau memiliki pH yang tidak sesuai, maka hasil potongan parafin bisa menimbulkan artefak yang mengganggu interpretasi mikroskopik. Selain itu, pemotongan jaringan harus dilakukan dengan ketebalan tertentu agar pemeriksaan sitologi berjalan optimal. Dalam konteks ini, langkah apa yang paling tepat dilakukan untuk memastikan kualitas spesimen histopatologi tetap terjaga? | Memastikan lama fiksasi 24 jam tanpa memperhatikan jenis jaringan | 0 | Menggunakan formalin buffer netral 10% dan menyesuaikan waktu fiksasi berdasarkan ukuran jaringan | 2 | Memotong jaringan setebal 5 mm tanpa menilai homogenitas | 0 | Mengeringkan jaringan di ruang terbuka sebelum dimasukkan ke fiksatif | 0 | Mengganti fiksatif setiap 6 jam untuk menghindari kontaminasi | 0 | Langkah paling tepat adalah menyesuaikan jenis fiksatif dan lama fiksasi dengan ukuran jaringan; formalin buffer netral 10% merupakan standar emas untuk menjaga integritas morfologi jaringan. | B
Pengendalian Mutu Internal dan Eksternal | Ketika laboratorium menemukan hasil pengujian glukosa darah yang konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan hasil dari laboratorium pembanding, Pranata Laboratorium Ahli Madya harus menelusuri sumber kesalahan yang mungkin terjadi. Evaluasi dilakukan mulai dari kalibrasi alat, bahan uji, hingga metode analisis yang digunakan. Dalam kasus kontrol mutu eksternal seperti ini, langkah prioritas apa yang seharusnya dilakukan untuk memastikan validitas hasil uji? | Mengulang pengujian dengan reagen yang sama tanpa penyesuaian kalibrasi | 0 | Melakukan kalibrasi ulang alat kemudian membandingkan hasil dengan bahan kontrol tersertifikasi | 2 | Mengganti seluruh instrumen laboratorium tanpa analisis awal | 0 | Menyesuaikan nilai hasil dengan rata-rata hasil laboratorium pembanding | 0 | Mengabaikan hasil anomali karena bisa disebabkan faktor eksternal | 0 | Pengendalian mutu eksternal menuntut analisis penyebab kesalahan dengan kalibrasi ulang dan pembandingan dengan bahan kontrol tersertifikasi. | B
Pemeliharaan, Kalibrasi, dan Infrastruktur Laboratorium | Dalam menjaga kestabilan hasil pengujian spektrofotometri, Pranata Laboratorium Ahli Madya harus memastikan bahwa semua instrumen dikalibrasi sesuai jadwal dan berada pada kondisi lingkungan optimal. Bila ditemukan hasil pengujian yang fluktuatif setiap kali dilakukan pada suhu ruangan berbeda, maka tindakan apa yang sebaiknya dilakukan? | Mengabaikan variasi suhu karena tidak memengaruhi panjang gelombang | 0 | Mengatur kelembaban ruangan tetapi membiarkan suhu berubah | 0 | Melakukan kalibrasi instrumen pada suhu yang sama dan memastikan ruangan ber-AC stabil | 2 | Mengganti lampu spektrofotometer setiap kali hasil berubah | 0 | Mengubah nilai standar absorban agar sesuai dengan kondisi ruangan | 0 | Kalibrasi yang dilakukan dalam suhu konsisten dan pengaturan lingkungan berperan besar menjaga akurasi hasil spektrofotometri. | C
Manajerial Laboratorium dan Pengembangan Sistem Kerja | Dalam proses penyusunan SOP baru untuk analisis PCR, seorang Pranata Laboratorium Ahli Madya harus melibatkan tim teknis dan memastikan SOP tersebut sesuai standar ISO 15189. Apabila ditemukan bahwa beberapa tahapan belum efisien dan rawan kesalahan manusia, maka pendekatan terbaik yang seharusnya dilakukan adalah? | Mempertahankan SOP lama agar tidak mengganggu kebiasaan kerja teknisi | 0 | Menghapus tahapan yang kompleks tanpa uji validasi ulang | 0 | Melakukan evaluasi sistem kerja, validasi ulang SOP, dan sosialisasi ke seluruh tim | 2 | Menunda perubahan SOP sampai ada audit eksternal berikutnya | 0 | Mengganti prosedur PCR dengan metode manual untuk menghindari kesalahan | 0 | Penyusunan SOP harus berbasis evaluasi, validasi, dan partisipasi tim agar efisiensi dan akurasi tetap terjaga. | C
Kepatuhan Regulasi, Etika Profesi, dan K3 Laboratorium | Dalam kasus pemeriksaan DNA pasien kriminalistik, seorang Pranata Laboratorium menemukan hasil yang sangat sensitif secara hukum. Data tersebut dikirim ke pihak berwenang untuk analisis lanjut, namun tanpa persetujuan kepala laboratorium. Berdasarkan etika profesi dan regulasi laboratorium, bagaimana seharusnya tindakan tersebut dilakukan? | Menyerahkan langsung data tanpa pelaporan resmi karena sifatnya mendesak | 0 | Melalui pelaporan resmi dan persetujuan pimpinan laboratorium sesuai SOP | 2 | Menyimpan data tanpa melaporkan ke pihak mana pun untuk menjaga kerahasiaan | 0 | Mengumumkan hasil kepada keluarga pasien untuk transparansi | 0 | Mengunggah hasil pada sistem cloud untuk efisiensi dokumentasi | 0 | Etika profesi menuntut seluruh hasil sensitif disampaikan secara formal dan disetujui pimpinan agar sesuai regulasi dan menjaga kerahasiaan. | B
Pengolahan Data dan Pelaporan Laboratorium | Setelah dilakukan pemeriksaan imunohistokimia, data kuantitatif menunjukkan ekspresi protein yang tinggi pada jaringan kanker. Namun, hasil serupa tidak ditemukan pada jaringan kontrol. Untuk memastikan hasil ini sahih, apa langkah ilmiah paling tepat yang harus dilakukan oleh Pranata Laboratorium Ahli Madya? | Melaporkan hasil tanpa replikasi karena data sudah signifikan | 0 | Melakukan analisis ulang dengan sampel kontrol yang baru untuk verifikasi hasil | 2 | Mengubah nilai batas ekspresi agar hasil lebih konsisten | 0 | Mengabaikan hasil karena dianggap sebagai outlier statistik | 0 | Menggunakan perangkat lunak baru tanpa mengulang analisis data | 0 | Langkah ilmiah yang sahih adalah replikasi dengan kontrol baru untuk memastikan konsistensi dan keandalan hasil. | B
Inovasi dan Penelitian Terapan Laboratorium | Seorang Pranata Laboratorium Ahli Madya sedang mengembangkan metode PCR real-time untuk mendeteksi virus langka dengan efisiensi tinggi. Setelah uji validasi, ditemukan bahwa metode baru memberikan hasil lebih cepat tetapi sedikit kurang sensitif. Apa pendekatan ilmiah yang paling tepat dilakukan sebelum metode ini diimplementasikan ke rutinitas laboratorium? | Melanjutkan penerapan metode tanpa evaluasi sensitivitas | 0 | Melakukan penelitian komparatif dengan metode lama untuk menilai efektivitas dan akurasi | 2 | Mengganti semua metode lama tanpa uji banding | 0 | Menghapus data validasi awal karena tidak sesuai harapan | 0 | Menggunakan metode baru hanya untuk kasus darurat tanpa kontrol | 0 | Validasi metode baru wajib diuji secara komparatif agar hasil yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. | B
Pengendalian Mutu Internal dan Eksternal | Ketika hasil uji kontrol internal menunjukkan variasi yang meningkat meski alat sudah dikalibrasi, Pranata Laboratorium Ahli Madya harus menganalisis sumber kesalahan sistematis. Dalam konteks ini, langkah korektif apa yang paling tepat dilakukan untuk memastikan akurasi laboratorium tetap terjaga? | Mengganti bahan kontrol dengan merek baru tanpa evaluasi | 0 | Menghentikan pengujian sampai peralatan diganti | 0 | Melakukan uji stabilitas reagen dan evaluasi ulang prosedur pengujian | 2 | Menyesuaikan nilai referensi agar hasil tampak stabil | 0 | Mengulangi uji tanpa memperhatikan variasi sebelumnya | 0 | Evaluasi stabilitas reagen dan prosedur merupakan langkah kunci mengidentifikasi kesalahan sistematis dan menjaga akurasi hasil. | C
Manajemen Laboratorium | Dalam pelaksanaan operasional laboratorium modern, struktur organisasi menjadi dasar utama untuk memastikan koordinasi antarbagian berjalan efektif. Setiap unit memiliki fungsi spesifik seperti administrasi, teknis, dan mutu yang harus saling berkoordinasi untuk menghasilkan hasil analisis yang sahih. Bila terjadi perbedaan hasil antara dua unit pengujian dalam satu laboratorium, tindakan apa yang paling tepat dilakukan untuk menjamin integritas sistem mutu laboratorium? | Melakukan audit internal terhadap prosedur kerja dan hasil pengujian | 2 | Mengulangi pengujian tanpa analisis penyebab perbedaan | 0 | Mengganti personel yang terlibat dalam pengujian | 0 | Menghapus data hasil uji yang tidak konsisten | 0 | Menunda seluruh pengujian hingga ada keputusan manajer teknis | 0 | Audit internal adalah cara sistematis untuk menemukan akar masalah dan memastikan seluruh prosedur sesuai standar mutu laboratorium. | A
Implementasi Sistem Mutu | Penerapan sistem manajemen mutu berbasis ISO/IEC 17025 mensyaratkan setiap laboratorium memiliki prosedur terdokumentasi untuk validasi metode dan kalibrasi alat. Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian antara hasil uji dan nilai acuan yang seharusnya, langkah pertama apa yang paling sesuai dilakukan untuk menjaga keandalan hasil pengujian? | Melakukan investigasi akar penyebab dengan melibatkan manajer teknis | 0 | Melakukan pengujian ulang dengan sampel baru tanpa validasi metode | 0 | Melakukan evaluasi terhadap sistem kalibrasi dan validasi metode yang digunakan | 2 | Menghapus hasil pengujian yang tidak sesuai | 0 | Mengubah laporan hasil uji agar sesuai dengan nilai acuan | 0 | Evaluasi sistem kalibrasi dan validasi metode menjamin bahwa sumber kesalahan dapat diidentifikasi dan hasil uji tetap sahih secara ilmiah. | C
Pengendalian Bahan Kimia dan Reagen | Pengendalian bahan kimia di laboratorium mencakup pengadaan, penyimpanan, dan pembuangan limbah sesuai peraturan K3 dan standar mutu. Bila reagen yang digunakan telah melewati tanggal kedaluwarsa, tetapi tetap digunakan karena stok terbatas, dampak apa yang paling mungkin terjadi terhadap validitas hasil uji laboratorium? | Hasil pengujian menjadi tidak reliabel karena degradasi zat aktif reagen | 2 | Waktu reaksi menjadi lebih cepat akibat konsentrasi meningkat | 0 | Tidak ada pengaruh signifikan karena kondisi penyimpanan terkendali | 0 | Alat kalibrasi menyesuaikan otomatis terhadap kondisi reagen | 0 | Nilai pengujian tetap valid selama proses dilakukan dengan hati-hati | 0 | Penggunaan reagen kedaluwarsa dapat menurunkan keakuratan analisis karena konsentrasi bahan aktif dapat berubah seiring waktu. | A
Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat | Setiap laboratorium wajib melakukan kalibrasi alat ukur secara berkala agar hasil pengujian tetap akurat dan dapat ditelusuri. Namun, jika hasil kalibrasi menunjukkan penyimpangan kecil dari nilai standar tetapi masih dalam batas toleransi, apa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh petugas laboratorium? | Melakukan kalibrasi ulang hingga hasil sempurna sesuai standar | 0 | Mencatat hasil kalibrasi dengan catatan penyimpangan dan mempertahankan alat dalam penggunaan | 2 | Mengganti alat dengan yang baru untuk menghindari risiko | 0 | Mengabaikan hasil karena masih dalam batas toleransi | 0 | Mengubah nilai standar toleransi agar hasil sesuai | 0 | Pencatatan hasil kalibrasi dengan penyimpangan yang tercatat adalah langkah tepat untuk memastikan akuntabilitas dan ketertelusuran data kalibrasi. | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Dalam konteks laboratorium biologi, penerapan K3 melibatkan pengelolaan risiko dari mikroorganisme berbahaya dan penggunaan APD yang sesuai. Bila seorang teknisi terkena percikan bahan infeksius saat bekerja di laminar air flow, langkah pertama apa yang paling tepat dilakukan untuk mencegah penyebaran kontaminasi? | Menutup luka dan melanjutkan pekerjaan | 0 | Membersihkan area kerja terlebih dahulu sebelum menangani luka | 0 | Segera mencuci bagian tubuh yang terkena dengan desinfektan sesuai prosedur K3 | 2 | Melaporkan kejadian tanpa melakukan tindakan pencegahan | 0 | Mensterilkan seluruh area laboratorium tanpa laporan resmi | 0 | Mencuci bagian tubuh yang terkena dengan desinfektan adalah prosedur utama untuk mencegah infeksi sekunder dan memastikan keselamatan personel laboratorium. | C
Validasi dan Verifikasi Metode | Proses validasi metode analisis bertujuan memastikan keandalan, akurasi, dan presisi metode tersebut sebelum digunakan secara rutin. Dalam uji validasi, parameter linearitas menunjukkan kemampuan metode menghasilkan hasil yang proporsional terhadap konsentrasi analit. Bila grafik hasil kalibrasi menunjukkan deviasi pada titik akhir konsentrasi tinggi, apa yang harus dilakukan oleh analis? | Mengulangi seluruh proses validasi metode dari awal | 0 | Melakukan pengujian ulang pada titik deviasi dan mengevaluasi kesesuaian kurva kalibrasi | 2 | Menghapus titik data yang menyimpang agar kurva terlihat linear | 0 | Mengganti alat ukur dengan merek lain | 0 | Melaporkan hasil tanpa perubahan karena deviasi kecil dapat diabaikan | 0 | Evaluasi titik deviasi memberikan gambaran objektif apakah metode masih memenuhi kriteria linearitas yang disyaratkan. | B
Audit Internal dan Akreditasi | Audit internal laboratorium bertujuan menilai efektivitas sistem mutu dan kepatuhan terhadap standar ISO 17025. Auditor wajib bersikap objektif, independen, dan profesional dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian. Bila auditor menemukan prosedur kerja tidak dijalankan sesuai SOP, tindakan apa yang harus dilakukan sesuai prinsip perbaikan berkelanjutan? | Memberikan teguran langsung kepada petugas | 0 | Menunda seluruh kegiatan laboratorium hingga SOP diperbaiki | 0 | Menyusun laporan temuan dan memberikan rekomendasi tindakan korektif kepada manajemen | 2 | Menghapus catatan hasil audit yang tidak sesuai | 0 | Mengganti auditor yang menemukan ketidaksesuaian | 0 | Penyusunan laporan temuan dan rekomendasi tindakan korektif merupakan langkah yang memastikan proses audit berfungsi sebagai mekanisme peningkatan mutu. | C
Pengelolaan Bahan Kimia | Dalam pengelolaan bahan kimia laboratorium, setiap zat berbahaya wajib disertai Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) yang menjelaskan risiko, tindakan pencegahan, dan prosedur darurat. Ketika bahan kimia mudah menguap tumpah di area kerja tertutup, teknisi laboratorium harus segera mengambil tindakan sesuai protokol keselamatan. Namun, jika sistem ventilasi sedang tidak berfungsi dan bahan tersebut bersifat toksik, apa langkah paling aman untuk dilakukan oleh petugas laboratorium? | Menggunakan respirator, menutup area tumpahan, dan segera mengevakuasi ruangan | 2 | Menyiram bahan dengan air agar tidak menguap lebih lanjut | 0 | Menutup area tumpahan dengan kain lembap tanpa evakuasi | 0 | Melanjutkan pekerjaan sambil mengenakan sarung tangan ganda | 0 | Menunggu supervisor datang untuk memberikan instruksi | 0 | Dalam kondisi ventilasi rusak, langkah evakuasi dengan perlindungan respirator adalah prosedur paling aman untuk mencegah inhalasi bahan berbahaya. | A
Validasi Metode Analisis | Validasi metode merupakan tahap penting untuk memastikan metode analisis laboratorium dapat memberikan hasil yang akurat, presisi, dan konsisten. Salah satu parameter yang diuji dalam validasi adalah akurasi, yang diukur dengan membandingkan hasil uji dengan nilai acuan. Bila hasil pengujian menunjukkan deviasi 4% dari nilai acuan, sedangkan batas yang diizinkan adalah 5%, apa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan prinsip validasi metode? | Metode masih memenuhi kriteria akurasi dan dapat digunakan untuk pengujian rutin | 0 | Metode tidak valid karena hasilnya mendekati batas maksimum | 0 | Metode masih memenuhi kriteria validasi akurasi sesuai batas toleransi yang ditentukan | 2 | Metode perlu diuji ulang untuk memastikan konsistensi hasil | 0 | Metode harus diganti karena tidak menunjukkan stabilitas | 0 | Deviasi 4% menunjukkan metode masih berada dalam batas validasi yang diterima, sehingga tetap sah digunakan untuk analisis rutin. | C
Kalibrasi dan Ketertelusuran | Ketertelusuran pengukuran dalam laboratorium berarti bahwa setiap hasil uji dapat dihubungkan ke standar nasional atau internasional melalui rantai kalibrasi yang tidak terputus. Jika sebuah alat spektrofotometer menunjukkan hasil penyimpangan kecil setelah kalibrasi tahunan, namun nilai tersebut masih dalam batas toleransi, apa tindakan terbaik yang harus dilakukan oleh analis laboratorium untuk menjaga integritas hasil uji? | Melanjutkan penggunaan alat dan mencatat penyimpangan dalam log kalibrasi | 2 | Mengabaikan penyimpangan karena nilainya kecil | 0 | Menghentikan penggunaan alat hingga kalibrasi ulang dilakukan | 0 | Mengganti alat dengan versi baru untuk menghindari bias | 0 | Menghapus data kalibrasi untuk menghindari kebingungan | 0 | Pencatatan penyimpangan dalam log kalibrasi penting untuk memastikan akuntabilitas dan menjaga rekam jejak ketertelusuran pengukuran. | A
Sistem Mutu ISO/IEC 17025 | ISO/IEC 17025 mengharuskan laboratorium memiliki dokumentasi yang konsisten dan mudah ditelusuri dalam semua kegiatan pengujian. Jika seorang auditor menemukan bahwa beberapa catatan pengujian tidak disertai tanda tangan analis dan verifikator, apa yang sebaiknya dilakukan laboratorium untuk memenuhi prinsip integritas data? | Menambahkan tanda tangan digital dengan catatan koreksi sesuai prosedur | 0 | Menghapus laporan yang tidak ditandatangani untuk menghindari kesalahan data | 0 | Menyusun laporan koreksi resmi dan meminta verifikasi ulang sesuai prosedur mutu | 2 | Mengabaikan laporan karena hasil uji sudah benar | 0 | Menyimpan laporan tanpa koreksi agar jejak audit tetap asli | 0 | Koreksi dengan prosedur resmi dan verifikasi ulang merupakan bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem mutu laboratorium. | C
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Penerapan keselamatan kerja di laboratorium mikrobiologi mencakup penggunaan APD, sterilisasi alat, dan pengelolaan limbah biologis. Jika terjadi tumpahan kultur bakteri patogen di area kerja, namun petugas yang bertugas tidak menggunakan sarung tangan, langkah pertama yang harus dilakukan sesuai protokol K3 laboratorium adalah apa? | Segera mencuci tangan dengan disinfektan dan melaporkan insiden ke supervisor | 2 | Melanjutkan pekerjaan sambil membersihkan area tumpahan | 0 | Mensterilkan seluruh area laboratorium tanpa melapor | 0 | Menutup tumpahan dengan tisu dan membuangnya ke limbah B3 | 0 | Mengeringkan area tumpahan dengan udara panas | 0 | Langkah pertama mencuci tangan dengan disinfektan dan melapor merupakan tindakan darurat untuk mencegah infeksi sekunder dan menjaga keselamatan personel. | A
Pengendalian Dokumen dan Catatan | Dalam sistem mutu laboratorium, setiap dokumen seperti SOP, formulir, dan catatan hasil uji harus dikendalikan agar tidak terjadi perbedaan versi. Jika ditemukan dua versi SOP pengujian dengan isi berbeda tetapi sama-sama digunakan oleh dua analis berbeda, tindakan apa yang paling sesuai untuk menjaga konsistensi sistem mutu? | Melakukan harmonisasi dokumen dan menetapkan versi resmi yang berlaku | 0 | Menghapus versi lama tanpa pemberitahuan | 0 | Melakukan revisi resmi dan mendistribusikan kembali SOP sesuai prosedur kendali dokumen | 2 | Menyimpan kedua versi untuk keperluan arsip | 0 | Menyerahkan keputusan kepada auditor eksternal | 0 | Revisi dan distribusi resmi adalah prosedur wajib agar semua pengguna mengacu pada dokumen yang sah dan terkendali. | C
Audit Internal Laboratorium | Audit internal merupakan kegiatan evaluasi sistem mutu untuk memastikan semua kegiatan laboratorium sesuai standar ISO 17025. Bila dalam audit ditemukan ketidaksesuaian pada pencatatan hasil kalibrasi alat ukur, apa langkah korektif yang paling tepat dilakukan oleh laboratorium sesuai prinsip perbaikan berkelanjutan? | Menyusun laporan temuan audit dan melakukan investigasi akar penyebab | 2 | Mengulangi audit dengan auditor yang berbeda | 0 | Menghapus catatan kalibrasi yang salah agar tidak membingungkan | 0 | Mengganti personel yang bertanggung jawab atas kalibrasi | 0 | Menunda seluruh kegiatan kalibrasi hingga audit berikutnya | 0 | Langkah penyusunan laporan temuan dan investigasi akar penyebab merupakan bagian inti dari siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) dalam sistem manajemen mutu. | A
Manajemen Laboratorium | Dalam proses manajemen laboratorium, setiap tahap perencanaan kegiatan analisis harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan waktu kerja yang efektif. Seorang pranata laboratorium yang bertanggung jawab wajib mampu mengidentifikasi potensi hambatan dalam pelaksanaan pengujian, termasuk keterbatasan reagen dan kondisi lingkungan yang dapat memengaruhi hasil. Bagaimana pendekatan paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut agar mutu hasil laboratorium tetap terjaga secara berkelanjutan? | Penerapan sistem rotasi staf untuk mengurangi kelelahan kerja | 0 | Optimalisasi penggunaan bahan kimia dengan sistem inventarisasi digital | 2 | Penggunaan prosedur darurat tanpa validasi ulang metode | 0 | Pembatasan jumlah sampel untuk mempercepat hasil pengujian | 0 | Pemusnahan bahan kadaluarsa tanpa pencatatan administrasi | 0 | Pendekatan terbaik adalah dengan menerapkan sistem inventarisasi digital untuk menjamin penggunaan bahan kimia secara efisien dan terdokumentasi, sehingga mutu hasil tetap terjaga. | B
Sistem Mutu Laboratorium | Ketika laboratorium menghadapi hasil uji yang menyimpang dari nilai acuan, seorang pranata laboratorium wajib melakukan analisis akar masalah dengan mempertimbangkan seluruh aspek sistem mutu, termasuk kalibrasi alat, validitas metode, dan kompetensi personel. Dalam konteks implementasi ISO 17025, tindakan korektif harus dilaksanakan berdasarkan data objektif. Langkah mana yang paling sesuai dalam menghadapi kondisi tersebut? | Melakukan reanalisis tanpa dokumentasi resmi | 0 | Mengganti alat uji dengan yang baru tanpa evaluasi penyebab | 0 | Melakukan investigasi ketidaksesuaian dengan prosedur yang terdokumentasi | 2 | Menunda pelaporan hasil tanpa konfirmasi pelanggan | 0 | Mengabaikan penyimpangan kecil karena dianggap tidak signifikan | 0 | Dalam ISO 17025, tindakan korektif dilakukan dengan prosedur terdokumentasi untuk memastikan akar penyebab dan mencegah pengulangan kesalahan. | C
Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) | Dalam sebuah laboratorium kimia, risiko paparan bahan toksik meningkat seiring intensitas kerja yang tinggi. Pranata laboratorium harus mampu menerapkan prinsip hirarki pengendalian risiko yang mencakup eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administrasi, dan alat pelindung diri. Langkah mana yang paling tepat sebagai prioritas utama dalam pengendalian risiko tersebut? | Penggunaan alat pelindung diri sebagai upaya utama | 0 | Penggantian bahan kimia berbahaya dengan yang lebih aman | 2 | Penambahan jumlah tenaga kerja agar paparan terbagi rata | 0 | Meningkatkan waktu istirahat untuk mengurangi kelelahan kerja | 0 | Membatasi jam kerja tanpa analisis beban paparan | 0 | Prinsip K3 mengutamakan substitusi bahan berbahaya sebelum menggunakan APD karena pengendalian risiko harus dimulai dari sumber bahaya. | B
Pengelolaan Bahan & Limbah | Setiap laboratorium menghasilkan limbah yang memiliki karakteristik berbeda tergantung jenis analisisnya. Limbah kimia yang mengandung logam berat tidak boleh dibuang langsung karena berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Apa tindakan yang paling sesuai dalam pengelolaan limbah jenis ini agar memenuhi standar keselamatan lingkungan? | Melarutkan logam berat dengan air mengalir sebelum pembuangan | 0 | Menguapkan limbah untuk mengurangi volumenya | 0 | Menyimpan limbah dalam wadah tertutup dan menyerahkannya ke pihak berizin pengelola limbah B3 | 2 | Mencampurkan limbah dengan bahan organik untuk netralisasi | 0 | Mengeringkan limbah padat di ruang terbuka sebelum pembuangan | 0 | Limbah B3, termasuk logam berat, wajib diserahkan ke pengelola limbah berizin agar tidak mencemari lingkungan. | C
Pengendalian Mutu Internal | Dalam memastikan keandalan hasil uji laboratorium, pranata laboratorium harus mampu menerapkan kontrol kualitas internal melalui penggunaan bahan acuan bersertifikat (CRM). Pengujian dilakukan secara periodik untuk memastikan konsistensi alat dan metode. Langkah apa yang harus dilakukan apabila hasil pengujian kontrol internal menunjukkan penyimpangan dari batas kendali yang telah ditetapkan? | Melanjutkan pengujian tanpa koreksi karena hasil masih wajar | 0 | Mengulangi kontrol tanpa mencari penyebab penyimpangan | 0 | Menghentikan pengujian dan melakukan evaluasi terhadap seluruh komponen sistem pengujian | 2 | Mengganti operator tanpa investigasi lebih lanjut | 0 | Melaporkan hasil apa adanya kepada pelanggan | 0 | Penyimpangan hasil kontrol harus dievaluasi menyeluruh agar sumber kesalahan dapat diidentifikasi dan dicegah sebelum pengujian dilanjutkan. | C
Administrasi Laboratorium | Dalam sistem administrasi laboratorium modern, pencatatan hasil pengujian, penggunaan bahan, dan jadwal kalibrasi harus terdokumentasi secara elektronik untuk memudahkan audit dan pelacakan. Namun, sebagian laboratorium masih menggunakan metode manual karena keterbatasan sumber daya. Dalam kondisi demikian, apa strategi paling tepat untuk menjaga keakuratan data dan keterlacakan dokumen? | Meningkatkan jumlah personel administrasi tanpa sistem digital | 0 | Menggunakan formulir cetak dengan sistem penomoran dan otorisasi berlapis | 2 | Menghapus data lama untuk menghemat ruang penyimpanan | 0 | Menyimpan seluruh catatan dalam format bebas tanpa standar | 0 | Menunda pelaporan hingga sistem digital tersedia | 0 | Sistem penomoran dan otorisasi berlapis pada dokumen manual menjamin keterlacakan dan validitas data sebelum digitalisasi dilakukan. | B
Akreditasi Laboratorium | Dalam proses akreditasi laboratorium, auditor menilai kesesuaian penerapan sistem mutu dengan persyaratan standar yang berlaku, seperti ISO 17025. Salah satu aspek penting adalah bukti objektif implementasi, termasuk rekaman kalibrasi alat, pelatihan personel, dan catatan pemeliharaan fasilitas. Apa bukti yang paling krusial untuk menunjukkan bahwa laboratorium menjalankan sistem mutu secara konsisten? | Dokumen kebijakan mutu yang disahkan pimpinan | 0 | Catatan hasil audit internal dan tindakan korektif yang telah dilakukan | 2 | Daftar inventaris alat tanpa bukti kalibrasi | 0 | Rekapitulasi jumlah sampel yang diuji setiap bulan | 0 | Jadwal kerja teknisi tanpa dokumentasi pelatihan | 0 | Catatan audit internal dan tindak lanjutnya adalah bukti konkret bahwa sistem mutu diterapkan dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan. | B
Sistem Mutu dan Akreditasi | Dalam implementasi sistem manajemen mutu laboratorium berdasarkan ISO/IEC 17025, setiap kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional baku yang terdokumentasi. Pranata laboratorium wajib memastikan bahwa setiap hasil pengujian dapat ditelusuri hingga sumber data dan alat ukur yang digunakan. Apabila dalam audit ditemukan bahwa salah satu data pengujian tidak memiliki catatan kalibrasi alat, tindakan apa yang paling tepat dilakukan untuk memastikan kesesuaian sistem mutu laboratorium? | Melakukan koreksi hasil tanpa menyertakan bukti kalibrasi alat | 0 | Mengulang seluruh pengujian dengan alat yang sudah dikalibrasi dan terdokumentasi | 2 | Membuat catatan kalibrasi baru berdasarkan perkiraan nilai sebelumnya | 0 | Mengabaikan data yang tidak memiliki bukti kalibrasi karena dianggap tidak signifikan | 0 | Menunda seluruh kegiatan laboratorium hingga audit berikutnya | 0 | Dalam sistem mutu, setiap hasil pengujian harus dapat ditelusuri secara objektif. Pengujian harus diulang dengan alat yang sudah dikalibrasi dan terdokumentasi secara sah. | B
Manajemen Laboratorium | Ketika sebuah laboratorium menghadapi peningkatan jumlah sampel secara mendadak, pranata laboratorium dituntut mampu melakukan manajemen sumber daya agar kualitas hasil tetap terjaga. Hal ini mencakup pengaturan jadwal kerja, distribusi beban antar teknisi, serta pemeliharaan peralatan agar tidak menimbulkan kesalahan akibat kelelahan operasional. Strategi manajemen apa yang paling efektif untuk menjaga mutu hasil dalam kondisi tekanan beban kerja tinggi? | Menunda sebagian pekerjaan sampai kapasitas normal tercapai | 0 | Mengatur rotasi kerja, jadwal pemeliharaan, dan validasi hasil uji secara bergantian | 2 | Memperbanyak jam lembur tanpa mempertimbangkan kondisi alat | 0 | Mengalihkan sampel ke laboratorium lain tanpa koordinasi | 0 | Mengurangi pengawasan mutu sementara untuk efisiensi waktu | 0 | Rotasi kerja dan validasi hasil secara bergantian merupakan strategi efektif agar mutu hasil tetap terjamin dalam kondisi padat kerja. | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Dalam laboratorium biologi molekuler, penanganan bahan infeksius memerlukan penerapan prinsip biosafety level sesuai dengan jenis agen hayati yang digunakan. Pranata laboratorium wajib memahami prosedur dekontaminasi, isolasi area kerja, serta pemakaian alat pelindung diri yang sesuai standar. Jika terjadi tumpahan cairan yang mengandung agen patogen tingkat tinggi, langkah apa yang paling tepat dilakukan pertama kali untuk mencegah kontaminasi lebih lanjut? | Menyerap tumpahan dengan kain kering dan melanjutkan pekerjaan | 0 | Menutup area tumpahan, memberi tanda bahaya, dan melakukan dekontaminasi sesuai prosedur | 2 | Membuang bahan terkontaminasi langsung ke tempat sampah biasa | 0 | Menyemprot area tumpahan dengan alkohol tanpa pengendalian area | 0 | Menghentikan seluruh kegiatan laboratorium tanpa pemberitahuan | 0 | Prosedur K3 menetapkan bahwa area tumpahan harus segera diamankan dan didekontaminasi sesuai standar biosafety untuk mencegah penyebaran agen patogen. | B
Pengelolaan Reagen dan Bahan Kimia | Dalam kegiatan laboratorium analisis, bahan kimia harus disimpan sesuai klasifikasi sifat bahayanya seperti mudah terbakar, korosif, oksidator, dan reaktif. Kesalahan dalam penyimpanan dapat menyebabkan reaksi berbahaya, terutama pada bahan yang bersifat inkompatibel. Apabila ditemukan bahan asam kuat disimpan berdekatan dengan bahan basa kuat, apa risiko utama yang dapat terjadi dan tindakan pencegahan terbaiknya? | Timbul reaksi netralisasi spontan yang menghasilkan panas tinggi, sehingga harus dipisahkan dalam lemari khusus | 2 | Terjadi penguapan lambat tanpa efek signifikan terhadap lingkungan | 0 | Tidak ada efek karena bahan disegel rapat | 0 | Terjadi penurunan konsentrasi bahan akibat pencampuran udara | 0 | Meningkatnya kelembapan udara tanpa reaksi kimia berarti | 0 | Bahan asam dan basa kuat bersifat inkompatibel, sehingga penyimpanannya harus dipisahkan karena dapat menimbulkan reaksi eksotermis berbahaya. | A
Pengendalian Mutu Internal | Dalam pengujian laboratorium, hasil yang valid ditentukan oleh kestabilan sistem analisis dan kemampuan personel dalam melaksanakan prosedur. Ketika nilai kontrol menunjukkan penyimpangan kecil dari batas kontrol yang ditetapkan, pranata laboratorium harus menilai apakah penyimpangan tersebut disebabkan oleh faktor acak atau sistematik. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan sebelum hasil dilaporkan? | Mengulangi pengujian kontrol internal dan melakukan analisis tren hasil sebelumnya | 2 | Mengabaikan hasil penyimpangan karena tidak signifikan | 0 | Menyalahkan operator dan mengganti personel tanpa analisis data | 0 | Melaporkan hasil langsung ke pelanggan tanpa evaluasi | 0 | Menunda pengujian hingga ada instruksi dari pimpinan | 0 | Evaluasi tren hasil kontrol internal penting dilakukan untuk menentukan sumber penyimpangan dan menjamin keakuratan hasil uji. | A
Administrasi dan Dokumentasi | Dalam sistem dokumentasi laboratorium, setiap perubahan prosedur atau hasil analisis harus dicatat secara resmi dengan sistem penomoran dan otorisasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga keabsahan dan keterlacakan dokumen selama proses audit internal maupun eksternal. Apabila ditemukan perbedaan antara hasil cetak dan file digital laporan uji, langkah apa yang paling sesuai dilakukan oleh pranata laboratorium? | Menghapus data digital untuk menyesuaikan dengan hasil cetak | 0 | Membuat laporan koreksi resmi dengan penjelasan dan persetujuan supervisor | 2 | Mengubah data pada hasil cetak tanpa pemberitahuan | 0 | Mengabaikan perbedaan karena hasil uji sudah disetujui | 0 | Menyimpan kedua versi tanpa klarifikasi | 0 | Koreksi resmi dengan otorisasi adalah bentuk tanggung jawab administratif untuk menjaga validitas hasil laboratorium. | B
Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat | Keandalan hasil laboratorium sangat tergantung pada ketepatan alat ukur yang digunakan. Kalibrasi alat dilakukan secara periodik untuk memastikan nilai hasil tetap akurat sesuai standar. Jika alat spektrofotometer menunjukkan hasil menyimpang setelah kalibrasi terakhir lebih dari enam bulan lalu, apa langkah paling tepat untuk menjamin validitas hasil pengujian? | Melanjutkan pengujian karena penyimpangan dianggap kecil | 0 | Melakukan kalibrasi ulang alat dengan menggunakan standar acuan tersertifikasi | 2 | Mengganti operator tanpa melakukan perawatan alat | 0 | Melakukan perhitungan koreksi secara manual berdasarkan hasil sebelumnya | 0 | Menunda seluruh pengujian tanpa analisis penyebab | 0 | Alat yang sudah melewati masa kalibrasi wajib dikalibrasi ulang menggunakan standar acuan tersertifikasi agar hasil pengujian valid. | B
Sistem Mutu Laboratorium | Dalam proses implementasi sistem mutu laboratorium berdasarkan ISO/IEC 17025, setiap kegiatan harus memiliki catatan dan bukti objektif yang dapat ditelusuri. Apabila pada audit ditemukan hasil pengujian yang valid tetapi tidak memiliki traceability alat ukur yang sah, maka tindakan apa yang paling sesuai untuk menjaga integritas sistem mutu laboratorium? | Mengulang seluruh pengujian menggunakan alat dengan sertifikat kalibrasi resmi | 2 | Menyertakan catatan manual alat ukur sebagai pengganti sertifikat kalibrasi | 0 | Mengabaikan temuan karena hasil pengujian sudah akurat | 0 | Menunda audit hingga data lengkap tersedia | 0 | Mengganti laporan hasil pengujian dengan hasil sebelumnya | 0 | Ketertelusuran (traceability) hasil uji merupakan bagian penting dari sistem mutu. Jika data kalibrasi tidak sah, pengujian wajib diulang dengan alat terkalibrasi resmi. | A
Pengelolaan Bahan Kimia | Dalam laboratorium kimia analitik, bahan kimia diklasifikasikan berdasarkan sifat bahaya dan reaktivitasnya. Salah satu risiko tinggi terjadi bila bahan oksidator disimpan berdekatan dengan bahan reduktor kuat. Jika seorang pranata laboratorium menemukan kondisi tersebut, apa tindakan paling tepat yang harus segera dilakukan untuk mencegah risiko ledakan atau kebakaran? | Memindahkan bahan oksidator ke tempat penyimpanan tahan panas dan ventilasi baik | 2 | Membiarkan bahan tetap di tempat selama wadahnya tertutup rapat | 0 | Menandai bahan dengan label bahaya tambahan tanpa memindahkannya | 0 | Menyemprotkan bahan dengan air untuk menurunkan suhu ruang penyimpanan | 0 | Meningkatkan pendinginan ruangan tanpa memisahkan bahan | 0 | Penyimpanan bahan oksidator dan reduktor harus terpisah karena keduanya dapat menimbulkan reaksi eksplosif. Pemindahan ke tempat ventilasi baik adalah tindakan pencegahan utama. | A
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Ketika terjadi insiden tumpahan bahan kimia korosif di meja kerja laboratorium, seorang pranata laboratorium harus segera bertindak untuk mencegah paparan lebih luas. Namun, tindakan tergesa tanpa prosedur dapat memperparah kondisi. Dalam konteks penerapan K3, langkah awal yang paling benar dalam menangani kejadian tersebut adalah apa? | Menetralisasi bahan kimia dengan larutan basa kuat | 0 | Mengamankan area tumpahan, menggunakan APD lengkap, dan melakukan dekontaminasi sesuai SOP | 2 | Menyeka cairan dengan kain kering agar area bersih | 0 | Menghubungi petugas kebersihan laboratorium untuk penanganan | 0 | Melanjutkan pekerjaan sambil menunggu tumpahan mengering | 0 | Dalam prinsip K3, tindakan pertama harus mengutamakan keselamatan personel dan pencegahan penyebaran zat berbahaya, bukan pembersihan langsung. | B
Pengendalian Mutu Internal | Dalam pengendalian mutu internal laboratorium klinik, hasil kontrol positif menunjukkan nilai di luar batas kontrol meskipun prosedur telah dijalankan sesuai standar. Pranata laboratorium perlu menentukan apakah penyimpangan tersebut disebabkan oleh kesalahan sistematik atau acak. Apa langkah evaluasi terbaik sebelum melanjutkan analisis sampel pasien? | Melakukan uji kontrol ulang dan menganalisis tren hasil kontrol sebelumnya | 2 | Mengabaikan hasil kontrol karena hanya sedikit menyimpang dari batas | 0 | Mengulangi seluruh pengujian tanpa evaluasi data lama | 0 | Menunggu hasil kontrol berikutnya sebelum bertindak | 0 | Mengganti bahan reagen tanpa memastikan penyebab utama | 0 | Evaluasi tren kontrol membantu menentukan penyebab penyimpangan dan menjamin validitas hasil analisis. | A
Administrasi dan Dokumentasi | Dalam sistem manajemen laboratorium, setiap dokumen hasil pengujian memiliki kode identifikasi unik untuk menjamin ketertelusuran data. Apabila ditemukan perbedaan antara salinan digital dan cetak laporan hasil, apa tindakan administratif yang paling sesuai dilakukan oleh pranata laboratorium? | Membuat laporan koreksi resmi disertai tanda tangan supervisor dan catatan perubahan | 2 | Menghapus versi digital agar hanya versi cetak yang tersisa | 0 | Mengganti dokumen lama tanpa mencatat perubahan | 0 | Menyimpan kedua versi tanpa klarifikasi | 0 | Mengabaikan perbedaan karena hasilnya sama secara numerik | 0 | Dalam manajemen mutu, perubahan dokumen harus terdokumentasi dan disahkan oleh pejabat berwenang untuk menjamin integritas data. | A
Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat | Dalam pengujian spektrofotometri, hasil bacaan menunjukkan deviasi signifikan dari standar meskipun prosedur dilakukan dengan benar. Setelah diperiksa, diketahui bahwa alat belum dikalibrasi ulang selama lebih dari satu tahun. Apa langkah yang paling tepat dilakukan untuk memastikan hasil tetap valid dan sesuai standar? | Melakukan kalibrasi ulang menggunakan standar tersertifikasi sebelum melanjutkan analisis | 2 | Mengulangi pengujian dengan alat yang sama untuk mencari hasil konsisten | 0 | Melanjutkan analisis karena penyimpangan masih dapat diterima | 0 | Mengompensasi nilai hasil dengan perhitungan manual koreksi faktor deviasi | 0 | Menunda kalibrasi hingga hasil audit laboratorium keluar | 0 | Kalibrasi berkala penting untuk menjaga keakuratan hasil. Alat yang melewati masa kalibrasi harus dikalibrasi ulang sebelum digunakan. | A
Implementasi Sistem Akreditasi | Dalam proses audit eksternal akreditasi laboratorium, auditor menemukan bahwa sebagian prosedur kerja tidak sesuai dengan dokumen mutu terbaru, namun hasil uji tetap akurat. Bagaimana tindakan paling tepat bagi pranata laboratorium agar sistem tetap konsisten dengan prinsip akreditasi? | Melakukan penyesuaian prosedur kerja sesuai dokumen mutu yang berlaku dan mencatat perubahan | 2 | Menjelaskan kepada auditor bahwa hasil uji lebih penting daripada kesesuaian dokumen | 0 | Menghapus prosedur lama tanpa mencatat revisi | 0 | Menunda revisi prosedur hingga audit berikutnya | 0 | Menganggap penyimpangan kecil tidak mempengaruhi sistem mutu | 0 | Dalam akreditasi, konsistensi antara dokumen dan pelaksanaan lapangan adalah prinsip utama sistem mutu. | A
Manajemen Laboratorium | Dalam pengelolaan laboratorium kesehatan, kepala laboratorium memiliki tanggung jawab terhadap seluruh aspek operasional, termasuk sumber daya manusia, bahan habis pakai, serta sarana dan prasarana. Pengawasan dilakukan melalui audit internal dan laporan kegiatan rutin yang mencakup penggunaan bahan serta hasil pemeriksaan. Ketika terjadi penyimpangan penggunaan bahan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan verifikasi terhadap catatan penggunaan dan stok bahan. Prosedur ini penting untuk memastikan integritas sistem pencatatan dan mencegah kehilangan bahan. Langkah ini juga sejalan dengan prinsip traceability dalam sistem manajemen mutu ISO 17025. Berdasarkan hal tersebut, tindakan pertama yang paling tepat dilakukan oleh kepala laboratorium adalah apa? | Melakukan investigasi langsung ke penyimpanan bahan | 2 | Menyusun laporan ketidaksesuaian kepada pimpinan | 0 | Melakukan kalibrasi ulang terhadap alat laboratorium | 0 | Melaporkan kejadian kepada auditor eksternal | 0 | Meninjau kembali rencana mutu laboratorium | 0 | Tindakan pertama sesuai prinsip traceability adalah memverifikasi data bahan untuk memastikan kesesuaian catatan dan stok aktual sebelum mengambil langkah lebih lanjut. | A
Sistem Mutu dan Akreditasi | Ketika laboratorium sedang menghadapi audit eksternal untuk akreditasi, seluruh dokumen prosedur dan rekaman harus disiapkan sesuai standar. Dalam proses tersebut, ditemukan bahwa salah satu SOP pengujian belum diperbarui sesuai versi terbaru ISO 17025. Petugas laboratorium merasa tidak perlu revisi karena metode kerja tetap sama. Namun, auditor menilai hal ini sebagai ketidaksesuaian mayor. Apa alasan auditor menetapkan demikian? | Karena perubahan versi ISO wajib disesuaikan dalam semua dokumen prosedur | 0 | Karena setiap versi baru menandakan adanya perbedaan sistematis dalam penerapan mutu | 2 | Karena metode pengujian yang sama tidak perlu diverifikasi ulang | 0 | Karena hanya dokumen mutu utama yang harus diperbarui | 0 | Karena perbedaan versi tidak memengaruhi kinerja uji | 0 | Auditor menilai ketidaksesuaian mayor karena perubahan versi standar ISO menuntut revisi dokumen agar seluruh aspek mutu selaras dengan regulasi terkini. | B
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Dalam sistem laboratorium, penerapan K3 merupakan komponen penting untuk mencegah kecelakaan kerja. Misalnya, dalam pengujian bahan kimia beracun, laboran diwajibkan menggunakan alat pelindung diri lengkap serta bekerja di ruang bertekanan negatif. Namun, ada kondisi darurat di mana listrik padam saat pengujian sedang berlangsung. Berdasarkan standar K3 laboratorium, tindakan pertama yang paling tepat dilakukan laboran adalah apa? | Segera keluar dari ruangan dan menunggu petugas K3 datang | 0 | Menutup seluruh reagen dan bahan kimia secara cepat tanpa meninggalkan meja kerja | 0 | Menghentikan seluruh kegiatan, menutup wadah bahan kimia, dan segera evakuasi ke area aman | 2 | Menyalakan lampu darurat dan melanjutkan pekerjaan | 0 | Melaporkan kondisi tersebut ke kepala laboratorium setelah 30 menit | 0 | Langkah pertama saat listrik padam adalah memastikan keselamatan dengan menghentikan kerja dan menutup bahan berbahaya sebelum evakuasi. | C
Pengelolaan Reagen dan Bahan Habis Pakai | Dalam kegiatan laboratorium, bahan habis pakai yang telah melewati tanggal kedaluwarsa tidak boleh digunakan karena dapat memengaruhi validitas hasil pengujian. Namun, dalam situasi keterbatasan anggaran, laboran kadang mencoba menggunakan bahan tersebut setelah uji coba kecil dan hasilnya tampak normal. Berdasarkan prinsip sistem mutu laboratorium, bagaimana tindakan yang benar terhadap bahan tersebut? | Menggunakan bahan sampai benar-benar rusak | 0 | Membuang bahan sesuai prosedur limbah B3 | 0 | Menandai bahan sebagai "terlarang digunakan" dan melaporkannya kepada penanggung jawab mutu | 0 | Melakukan uji validasi performa bahan dengan dokumentasi dan persetujuan resmi | 2 | Menyimpan bahan hingga mendapat instruksi lebih lanjut | 0 | Prinsip sistem mutu menuntut validasi performa dengan izin resmi jika bahan akan digunakan setelah masa berlaku, agar hasil tetap valid dan terdokumentasi. | D
Etika Profesi dan Integritas Data | Dalam proses pelaporan hasil laboratorium, sering ditemukan tekanan dari pihak eksternal untuk mempercepat keluarnya hasil tanpa melalui tahap verifikasi. Seorang analis dihadapkan pada dilema antara menjaga integritas data atau memenuhi permintaan pihak tersebut. Jika analis tetap memproses hasil tanpa verifikasi, apa dampak etis paling utama yang terjadi? | Kehilangan reputasi pribadi sebagai tenaga ahli | 0 | Pelanggaran prinsip akurasi dan kejujuran dalam praktik laboratorium | 0 | Kerusakan data dalam sistem informasi laboratorium | 0 | Terjadinya ketidaksesuaian hasil uji internal dan eksternal | 0 | Pelanggaran terhadap prinsip integritas ilmiah dan akuntabilitas profesional | 2 | Tindakan mempercepat hasil tanpa verifikasi melanggar integritas ilmiah yang merupakan inti dari etika profesi laboratorium. | E
Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat | Sebuah alat spektrofotometer yang digunakan untuk analisis logam berat menunjukkan hasil yang tidak konsisten antar pengulangan uji. Laboran memeriksa ulang sumber cahaya, larutan standar, dan sistem komputer, tetapi hasil tetap berbeda. Berdasarkan sistem mutu laboratorium, langkah berikutnya yang paling tepat dilakukan adalah apa? | Melakukan kalibrasi eksternal dengan lembaga terakreditasi | 2 | Mengganti sumber cahaya dengan lampu baru | 0 | Melakukan pengujian dengan sampel lain untuk membandingkan hasil | 0 | Melaporkan hasil tersebut sebagai “data tidak valid” | 0 | Menjalankan alat selama 30 menit untuk menstabilkan suhu | 0 | Langkah kalibrasi eksternal diperlukan untuk memastikan akurasi hasil instrumen melalui pembandingan dengan standar terakreditasi. | A
Pengendalian Mutu Internal | Selama pelaksanaan uji parameter biokimia, ditemukan hasil kontrol internal yang berada di luar batas kontrol yang telah ditetapkan oleh laboratorium. Analis merasa yakin bahwa sampel pasien tidak terpengaruh dan tetap melanjutkan proses pelaporan hasil. Berdasarkan sistem pengendalian mutu internal yang baik, apa yang seharusnya dilakukan analis? | Mengulangi pengujian kontrol internal dan menunda pelaporan hasil pasien | 0 | Mengabaikan hasil kontrol dan tetap melaporkan hasil karena pasien membutuhkan hasil cepat | 0 | Menyesuaikan nilai kontrol agar tampak sesuai batas | 0 | Menghentikan pelaporan, melakukan analisis akar penyebab, dan mengulangi pengujian kontrol serta sampel terkait | 2 | Melaporkan hasil kontrol ke supervisor tanpa tindakan perbaikan | 0 | Hasil kontrol di luar batas menunjukkan adanya potensi kesalahan sistematis, sehingga perlu analisis penyebab dan pengulangan sebelum laporan diterbitkan. | D