## Format
Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Pengetahuan Umum dan Peraturan SDA | Dalam pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi, terdapat tahapan penting mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Salah satu prinsip utama dalam pemeliharaan adalah mempertahankan fungsi sistem irigasi secara berkelanjutan. Jika Anda sebagai petugas menemukan saluran irigasi tersier yang dipenuhi endapan lumpur secara rutin setiap 3 bulan, dan laporan pengguna menyebutkan debit air terus menurun, langkah mana yang secara prinsip paling tepat untuk diambil berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 12 Tahun 2015 tentang Operasi dan Pemeliharaan SDA? | Melakukan normalisasi saluran tanpa menunggu penugasan tambahan karena kondisi dianggap darurat. | 0 | Menyusun laporan kerusakan dan menunggu persetujuan dari atasan untuk perbaikan sesuai SOP. | 0 | Menjalankan kegiatan pengurasan secara berkala dengan koordinasi UPTD meskipun tanpa pengaduan resmi. | 2 | Menambahkan debit air dari bendung induk untuk menutupi kekurangan distribusi. | 0 | Melakukan penutupan saluran sementara agar sedimentasi tidak menyebar ke hulu. | 0 | Jawaban C sesuai prinsip dasar pemeliharaan dalam regulasi PUPR bahwa kegiatan dilakukan berkala, bukan insidental. Koordinasi UPTD penting meski tidak ada laporan formal. | C
Pengetahuan Umum dan Teori SDA | Operasi dan pemeliharaan bendungan tidak hanya bertujuan menjaga struktur, tetapi juga meliputi keselamatan bendungan, pengaturan pola operasi, dan pengendalian daya rusak air. Dalam konteks pengelolaan terpadu dan adaptasi terhadap perubahan iklim, terjadi peningkatan intensitas hujan di kawasan hulu selama 5 tahun terakhir. Bagaimana pendekatan pemeliharaan yang paling tepat diterapkan pada sistem bendungan eksisting untuk menjaga fungsinya secara optimal dan aman? | Meningkatkan volume tampungan air bendungan agar air hujan tertampung lebih banyak dan tidak meluap. | 0 | Menurunkan frekuensi inspeksi karena sebagian besar struktur bendungan masih dalam kondisi baik. | 0 | Melakukan pembaruan dokumen pola operasi bendungan yang memperhitungkan iklim ekstrem dan debit puncak baru. | 2 | Mengalihkan aliran air hulu ke kanal buatan sebagai saluran pelimpah permanen. | 0 | Memasang sensor curah hujan tambahan tanpa merubah sistem operasi bendungan. | 0 | Jawaban C benar karena perubahan iklim harus direspons dengan revisi pola operasi, sebagaimana diatur dalam prinsip adaptive management pada pengelolaan SDA. | C
Peraturan dan Teori O&P SDA | Berdasarkan PP No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan SDA dan turunannya, kegiatan operasi dan pemeliharaan mencakup kegiatan pengamatan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala. Dalam hal ini, ketika ditemukan kerusakan minor pada saluran sekunder di tengah musim tanam, namun belum mengganggu aliran utama, apa tindakan yang paling sesuai prinsip pengelolaan risiko dalam O&P? | Melaporkan kepada Balai Wilayah Sungai untuk segera dilakukan audit kerusakan. | 0 | Mengabaikan kerusakan karena tidak mempengaruhi aliran utama. | 0 | Menindaklanjuti secara internal dengan perbaikan ringan sambil tetap membuat catatan lapangan. | 0 | Mengidentifikasi potensi kerusakan lanjutan dan menyusun rencana tindak pengamanan dini dengan mencatat dalam laporan periodik. | 2 | Menunda tindakan hingga ada laporan dari petani pengguna air. | 0 | Jawaban D benar karena sejalan dengan prinsip mitigasi risiko dan dokumentasi sebagai dasar tindakan teknis. | D
Pengetahuan Umum SDA | Pemeliharaan prasarana sumber daya air tidak hanya dilakukan berdasarkan kerusakan yang terjadi, tetapi juga mengacu pada pendekatan siklus hidup infrastruktur. Dalam suatu kajian, ditemukan bahwa struktur pintu air berusia lebih dari 25 tahun masih berfungsi tetapi mulai menunjukkan karat pada bagian engsel. Apa pendekatan terbaik yang mendukung prinsip keberlanjutan dalam O&P prasarana tersebut? | Segera mengganti seluruh pintu air untuk mencegah potensi kerusakan total. | 0 | Melakukan penggantian komponen kritis secara bertahap berdasarkan hasil pemeriksaan teknis rutin. | 2 | Menunggu sampai kerusakan mengganggu fungsi pintu air secara keseluruhan. | 0 | Mengecat ulang pintu air sebagai solusi sementara tanpa penggantian komponen. | 0 | Memindahkan aliran air ke sistem lain agar pintu air tidak lagi digunakan. | 0 | Jawaban B benar karena mengutamakan efisiensi biaya dan prinsip perpanjangan umur infrastruktur sesuai rekomendasi teknis. | B
Teori O&P dan Adaptasi Perubahan | Dalam konteks pengoperasian jaringan irigasi berbasis IT (smart irrigation system), dilakukan pemantauan kelembaban tanah dan cuaca untuk mengatur bukaan pintu air otomatis. Namun, dalam praktiknya, sistem sering gagal menutup pintu air saat intensitas hujan tinggi, menyebabkan limpasan yang tidak terkontrol. Dari sisi teori O&P modern, tindakan mana yang paling sesuai untuk mengatasi permasalahan ini? | Mengganti sistem dengan manual sepenuhnya untuk menghindari error digital. | 0 | Menyesuaikan parameter sistem berdasarkan data historis dan membangun algoritma prediktif cuaca. | 0 | Memasang sensor tambahan di pintu air untuk mengurangi keterlambatan respon sistem. | 0 | Melakukan audit sistem dan simulasi ulang parameter operasi berdasarkan evaluasi curah hujan ekstrem. | 0 | Mengintegrasikan sistem otomatis dengan intervensi manual sebagai kontrol cadangan dalam keadaan darurat. | 2 | Jawaban E adalah pendekatan redundansi sistem, penting dalam desain infrastruktur cerdas yang tetap membutuhkan kontrol manual sebagai mitigasi risiko kegagalan digital. | E
Tata Cara Operasi SDA | Dalam pengoperasian sistem jaringan irigasi, pengelolaan air harus memperhatikan keseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan pengguna, termasuk kebutuhan pertanian, domestik, dan lingkungan. Dalam praktiknya, pembagian air dilakukan berdasarkan pola tanam dan kalender tanam, serta mempertimbangkan efisiensi dan keadilan distribusi. Bila di suatu daerah irigasi terdapat kekurangan pasokan air di hulu, tetapi permintaan air di hilir meningkat tajam karena pergeseran masa tanam, tindakan manakah yang paling sesuai secara teknis dan regulasi berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 12 Tahun 2015? | Menyesuaikan bukaan pintu air di hulu tanpa memperhatikan alokasi yang sudah ditetapkan. | 0% | Mengubah pola operasi tanpa berkoordinasi dengan Komisi Irigasi. | 0% | Melakukan redistribusi air berdasarkan prioritas kebutuhan dengan tetap memperhatikan pola alokasi. | 200% | Memberikan prioritas air hanya kepada petani di hilir agar produksi maksimal. | 0% | Menghentikan aliran air ke saluran tersier yang terdampak. | 0 | Jawaban C sesuai prinsip efisiensi dan keadilan distribusi dalam tata cara operasi air yang diatur oleh regulasi. Koordinasi dan redistribusi adalah langkah teknis yang diutamakan. | C
Tata Cara Operasi SDA | Pengoperasian bendung dan bendungan sangat tergantung pada data hidrologi yang diperoleh secara berkala. Dalam kondisi musim kemarau panjang, penurunan volume tampungan sangat berisiko mengganggu suplai air bagi irigasi dan kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan tata cara operasi SDA, khususnya dalam konteks adaptasi terhadap kekeringan, pendekatan manakah yang paling sesuai untuk menjaga kesinambungan distribusi air? | Memprioritaskan pasokan untuk irigasi secara terus-menerus agar produksi pertanian tidak terganggu. | 0 | Menghentikan suplai untuk keperluan non-esensial secara sepihak dan memperbesar debit ke jaringan irigasi. | 0 | Menyusun ulang pola operasi dengan memperhitungkan volume tampungan minimal dan mengatur pembagian air berdasarkan skenario defisit. | 2 | Menunggu curah hujan alami datang dan tidak mengubah pola operasi yang telah ditetapkan. | 0 | Menutup saluran sekunder untuk sementara agar tampungan cepat kembali penuh. | 0 | Jawaban C tepat karena prinsip adaptif dalam pengelolaan air mengharuskan penyesuaian pola operasi untuk mempertahankan pasokan dengan mempertimbangkan volume dan kebutuhan. | C
Tata Cara Operasi SDA | Pengaturan aliran air pada sistem irigasi gravitasi memerlukan pengamatan intensif terhadap bukaan pintu air utama, distribusi ke saluran primer, sekunder, dan tersier, serta volume dan debit aktual yang mengalir. Dalam praktiknya, penyesuaian operasi sering kali dilakukan secara manual berdasarkan pengalaman operator. Namun, dalam konteks peraturan operasi air yang baik, tindakan mana yang paling mencerminkan pendekatan operasional yang tepat? | Menyesuaikan bukaan pintu air secara real-time berdasarkan intuisi operator lapangan. | 0% | Menggunakan data historis sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan volume bukaan pintu. | 0% | Menjalankan simulasi distribusi air berdasarkan data debit, kebutuhan, dan kapasitas saluran, lalu disesuaikan dengan hasil monitoring. | 2 | Mengalihkan sebagian air ke saluran alternatif tanpa memperhitungkan dampaknya. | 0 | Menutup sebagian saluran sekunder agar tekanan air meningkat di hilir. | 0 | Jawaban C benar karena simulasi dan data aktual merupakan dasar utama tata cara operasi berbasis data, bukan intuisi atau metode coba-coba. | C
Tata Cara Operasi SDA | Salah satu prinsip dasar dalam operasi sumber daya air adalah mempertahankan kontinuitas layanan air secara adil dan efisien kepada semua pengguna, baik pertanian, industri, maupun rumah tangga. Ketika terjadi kerusakan pada pintu air sekunder akibat longsor dan menyebabkan ketidakseimbangan distribusi air, tindakan operator harus mengikuti pedoman teknis operasi agar tidak menimbulkan konflik antar petani. Apa keputusan operasional paling tepat dalam kondisi tersebut? | Menutup pintu air utama untuk mencegah limpasan lebih jauh. | 0 | Melakukan pembatasan distribusi ke semua jalur hingga pintu air diperbaiki total. | 0 | Memberikan aliran lebih besar ke daerah yang belum terdampak agar tidak ikut kekurangan. | 0 | Melaporkan kerusakan ke atasan, membuat pengaturan darurat distribusi air, dan mencatat peristiwa ke dalam laporan teknis harian. | 2 | Mengalihkan aliran ke saluran drainase agar debit berkurang dan tidak menyebabkan banjir. | 0 | Jawaban D merupakan tindakan sesuai SOP tata cara operasi, dengan pengaturan darurat dan pelaporan teknis sebagai bagian dari tanggung jawab operasional. | D
Tata Cara Operasi SDA | Dalam pengoperasian sarana pengatur air, seperti bangunan pengatur debit dan pintu pembagi, efisiensi distribusi menjadi sangat penting. Bila sistem sudah mengadopsi sistem semi-otomatis dan data digital monitoring menunjukkan ketidaksesuaian antara debit aktual dengan debit rencana, namun tidak ditemukan kerusakan struktural, pendekatan teknis mana yang seharusnya diprioritaskan? | Melakukan kalibrasi ulang peralatan pengukur debit dan inspeksi parameter hidrolik. | 2 | Mengganti sistem semi-otomatis dengan sistem manual untuk memastikan kontrol manusiawi. | 0 | Menyesuaikan data debit rencana agar sama dengan debit aktual. | 0 | Mematikan sistem pengontrol digital sementara dan membiarkan aliran berjalan normal. | 0 | Menunda semua tindakan sampai ada verifikasi dari kepala unit kerja. | 0 | Jawaban A benar karena pengukuran dan kalibrasi adalah prosedur awal dalam mendeteksi ketidaksesuaian data pada sistem operasi semi-otomatis. | A
Tata Cara Pemeliharaan SDA | Dalam pemeliharaan rutin jaringan irigasi, kegiatan pembersihan saluran dan pengendalian vegetasi liar menjadi prioritas untuk menjaga kelancaran aliran air. Namun demikian, pemeliharaan juga harus memperhatikan keselamatan struktur, keberlanjutan ekosistem, serta efektivitas biaya dan tenaga kerja. Jika terdapat saluran sekunder dengan pertumbuhan eceng gondok yang sangat cepat akibat pencemaran limbah rumah tangga, pendekatan pemeliharaan mana yang paling sesuai berdasarkan prinsip keberlanjutan dan efisiensi teknis? | Menggunakan herbisida secara berkala untuk mematikan vegetasi secara cepat. | 0 | Menutup aliran saluran untuk menghentikan pertumbuhan tanaman air. | 0 | Membersihkan eceng gondok secara manual dan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan limbah rumah tangga. | 2 | Mengalihkan aliran air ke saluran lain tanpa menangani masalah utama. | 0 | Meningkatkan kedalaman saluran agar tumbuhan air tidak mengapung. | 0 | Jawaban C tepat karena memadukan pendekatan teknis dan partisipatif sesuai prinsip keberlanjutan dalam pemeliharaan SDA. | C
Tata Cara Pemeliharaan SDA | Salah satu masalah yang sering timbul dalam pemeliharaan bendung adalah sedimentasi yang menumpuk di depan pintu pengambilan air. Sedimentasi ini menghambat aliran, merusak struktur, dan mengurangi kapasitas tampung. Jika dalam satu musim sedimentasi meningkat drastis akibat erosi lahan di hulu, tindakan pemeliharaan strategis apa yang paling tepat dan berkelanjutan menurut standar teknis pengelolaan SDA? | Menyewa alat berat untuk pengerukan dan mengulangi pengerukan setiap musim. | 0 | Membuat saluran pengelak sementara agar sedimentasi tidak masuk ke pintu pengambilan. | 0 | Melakukan normalisasi sungai di hulu dan mengedukasi petani tentang konservasi lahan. | 2 | Meninggikan pintu pengambilan agar tidak terkena sedimentasi. | 0 | Memasang kawat saringan di depan pintu pengambilan untuk menahan sedimen. | 0 | Jawaban C benar karena menanggulangi sumber masalah di hulu dan sejalan dengan prinsip pengelolaan DAS secara berkelanjutan. | C
Tata Cara Pemeliharaan SDA | Struktur pintu air sering mengalami kerusakan ringan seperti karat pada engsel, kebocoran kecil, atau tersumbatnya rel pintu. Jika dalam inspeksi ditemukan bahwa pintu air tidak dapat tertutup sempurna saat debit tinggi, padahal kondisi cuaca ekstrem diprediksi akan terus terjadi, langkah perbaikan apa yang paling sesuai untuk menjaga fungsi operasional pintu air dan keselamatan wilayah sekitarnya? | Mengganjal celah dengan bahan karet sementara dan tetap mengoperasikan pintu. | 0 | Melumasi rel dan menunda perbaikan karena dianggap belum darurat. | 0 | Melakukan penggantian komponen secara menyeluruh agar pintu dapat berfungsi optimal sebelum kondisi cuaca memburuk. | 2 | Menutup pintu secara manual dan memasang pemberat tambahan agar tidak terbuka. | 0 | Membuka pintu sepenuhnya dan membiarkan air mengalir bebas untuk menghindari tekanan. | 0 | Jawaban C paling tepat karena sesuai SOP pemeliharaan struktural yang mementingkan keandalan fungsi pintu air. | C
Tata Cara Pemeliharaan SDA | Dalam sistem jaringan irigasi teknis, pemeliharaan jalan inspeksi sering kali diabaikan karena dianggap tidak langsung memengaruhi distribusi air. Padahal, jalan inspeksi berperan penting dalam memudahkan pengawasan dan perbaikan jaringan irigasi. Bila jalan inspeksi di sepanjang saluran primer rusak berat dan tidak dapat dilalui kendaraan operasional, tindakan pemeliharaan mana yang paling tepat dari sisi fungsional dan operasional? | Menunggu hingga ada penganggaran tahunan untuk perbaikan total jalan. | 0 | Mengalihkan pengawasan menggunakan drone tanpa memperbaiki jalan inspeksi. | 0 | Melakukan perbaikan darurat jalan dengan material lokal dan memastikan akses minimal dapat dilalui. | 2 | Menggunakan jalur pertanian milik warga sekitar meski tidak ada izin resmi. | 0 | Menghentikan seluruh kegiatan pemeliharaan saluran primer hingga jalan diperbaiki. | 0 | Jawaban C paling tepat karena fokus pada pemulihan fungsi operasional minimum sesuai prinsip efisiensi pemeliharaan SDA. | C
Tata Cara Pemeliharaan SDA | Pemeliharaan aset sumber daya air mencakup kegiatan monitoring, perawatan preventif, dan korektif terhadap bangunan air seperti saluran, bendung, serta pintu air. Dalam sistem pengelolaan terpadu, keberadaan dokumen log buku pemeliharaan dan sistem pelaporan kerusakan menjadi sangat penting. Jika sebuah unit kerja jarang melakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan dan tidak memiliki dokumentasi lengkap atas perbaikan sebelumnya, apa risiko paling serius yang dapat terjadi dalam jangka panjang? | Kehilangan jejak administratif kegiatan harian. | 0 | Sulit merancang anggaran tahunan karena tidak ada dasar data kegiatan. | 0 | Tidak dapat melakukan analisis kecenderungan kerusakan dan gagal merencanakan pemeliharaan preventif. | 2 | Petugas lapangan mengalami kesulitan saat inspeksi karena tidak ada peta. | 0 | Sanksi administratif dari atasan langsung karena kelalaian dokumentasi. | 0 | Jawaban C paling tepat karena dokumentasi pemeliharaan mendukung pengambilan keputusan preventif dan pengelolaan berkelanjutan SDA. | C
Alat Ukur dan Instrumentasi | Dalam pengukuran debit sungai menggunakan metode current meter, keakuratan data sangat tergantung pada pemilihan titik ukur, kecepatan arus, serta kedalaman sungai. Bila sebuah lokasi memiliki variasi kecepatan arus yang ekstrem di berbagai titik penampang, pendekatan mana yang paling sesuai secara teknis dan sesuai kaidah pengukuran hidrometri? | Mengambil satu titik ukur pada titik terdalam karena dianggap paling representatif. | 0 | Mengambil rata-rata kecepatan dari seluruh permukaan air secara visual. | 0 | Menggunakan pembagian penampang menjadi beberapa segmen dan melakukan pengukuran kecepatan pada kedalaman 0.6 dari permukaan untuk setiap segmen. | 2 | Mengukur hanya pada titik terluas karena mengandung volume air paling besar. | 0 | Menunggu saat air surut agar pengukuran lebih stabil dan mudah. | 0 | Jawaban C paling benar karena mengikuti standar metode segmen dan titik ukur pada kedalaman 0.6 untuk mewakili kecepatan rata-rata di setiap segmen. | C
Alat Ukur dan Instrumentasi | Dalam sistem pemantauan muka air otomatis (AWLR), sensor tekanan digunakan untuk mengukur ketinggian muka air berdasarkan tekanan hidrostatik. Namun hasil pengukuran dapat terpengaruh oleh suhu, ketinggian lokasi, dan kondisi alat. Bila alat menunjukkan fluktuasi ekstrim tanpa ada perubahan nyata di lapangan, analisis awal apa yang paling tepat dilakukan oleh petugas teknis? | Mengganti sensor secara langsung karena diasumsikan rusak. | 0 | Menyesuaikan hasil dengan data hujan meskipun tidak terdapat hujan di lokasi. | 0 | Memeriksa kalibrasi sensor serta kemungkinan pengaruh suhu dan gangguan eksternal pada tekanan. | 2 | Meninggikan posisi sensor agar tidak terpengaruh dasar sungai. | 0 | Membersihkan seluruh sungai dari endapan untuk menghindari error data. | 0 | Jawaban C benar karena kalibrasi dan pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi akurasi alat ukur tekanan. | C
Alat Ukur dan Instrumentasi | Dalam pengelolaan bendungan, alat ukur seismograf, inclinometer, dan piezometer memiliki peran vital dalam memantau stabilitas tubuh bendungan. Jika data piezometer menunjukkan tekanan pori tanah meningkat secara konsisten meskipun tidak ada hujan, tindakan teknis awal apa yang paling tepat berdasarkan kaidah pemeliharaan struktural? | Melaporkan tekanan sebagai anomali tanpa analisa lanjutan. | 0 | Mengosongkan bendungan sebagai tindakan preventif darurat. | 0 | Melakukan analisis geoteknik terhadap potensi rembesan internal dan meninjau ulang sistem drainase internal bendungan. | 2 | Meningkatkan tinggi muka air sebagai cara untuk menstabilkan tekanan. | 0 | Menutup semua piezometer untuk menghindari data yang membingungkan. | 0 | Jawaban C tepat karena fokus pada penyebab teknis dan pendekatan analisis geoteknik yang sesuai prosedur. | C
Alat Ukur dan Instrumentasi | Alat ukur curah hujan seperti ombrometer dan tipping bucket digunakan untuk memantau intensitas hujan di suatu wilayah. Dalam sebuah jaringan pos hujan otomatis, tercatat perbedaan data antara stasiun pusat dan stasiun pinggiran hingga 40%. Jika semua alat berfungsi normal secara teknis, pendekatan analisis data mana yang paling benar menurut prinsip evaluasi spasial dan hidrologi? | Menggunakan data rata-rata dari seluruh stasiun dan menghapus nilai ekstrem. | 0 | Menganggap data pusat lebih valid karena lebih dekat ke badan sungai utama. | 0 | Melakukan analisis korelasi spasial dan regresi silang antar stasiun untuk mendeteksi bias dan ketidakwajaran data. | 2 | Memperbaiki sensor tipping bucket yang tercepat mencatat curah hujan. | 0 | Meningkatkan interval pembacaan ke setiap jam agar lebih rinci. | 0 | Jawaban C paling tepat karena pendekatan korelasi spasial diperlukan untuk mendeteksi outlier atau bias pengukuran. | C
Alat Ukur dan Instrumentasi | Dalam pemantauan kualitas air sungai, alat seperti multiparameter probe dapat mengukur suhu, pH, konduktivitas, dan DO secara simultan. Namun dalam pengoperasiannya, terdapat beberapa kelemahan teknis yang dapat menimbulkan kesalahan data. Jika suatu alat menunjukkan nilai pH sangat rendah padahal sungai secara historis netral, langkah teknis paling tepat yang harus dilakukan adalah? | Mengganti seluruh unit alat pengukur untuk menghindari kesalahan lanjutan. | 0 | Mengabaikan hasil dan melanjutkan dengan data rata-rata tahun sebelumnya. | 0 | Mengkalibrasi ulang alat menggunakan larutan buffer standar dan mengulangi pengukuran. | 2 | Mengganti parameter pH dengan indikator visual untuk membandingkan hasil. | 0 | Membandingkan data dengan stasiun hujan untuk mengecek apakah hujan menyebabkan penurunan pH. | 0 | Jawaban C benar karena pH meter sangat tergantung pada kalibrasi, dan larutan buffer merupakan standar dalam perawatan alat ukur kualitas air. | C
Regulasi dan Teori Operasi SDA | Dalam konteks pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air, terdapat peraturan yang mengatur tentang eksploitasi dan pemeliharaan sumber air serta bangunan pengairan. Peraturan tersebut menetapkan bahwa kegiatan operasi dan pemeliharaan harus dilakukan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif, dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya air dan bangunan pengairan. Berdasarkan peraturan tersebut, apa yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air? | A. Efisiensi penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | 2 | B. Pengurangan biaya operasional dalam pengelolaan sumber daya air | 0 | C. Peningkatan kapasitas infrastruktur sumber daya air | 0 | D. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air | 0 | E. Pengembangan teknologi baru dalam pengelolaan sumber daya air | 0 | Fokus utama dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air adalah efisiensi penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kelestarian sumber daya alam. | A
Perencanaan dan Implementasi OP | Dalam perencanaan dan implementasi kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Tahapan tersebut meliputi identifikasi masalah, analisis kondisi eksisting, perumusan tujuan dan sasaran, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan rencana, serta evaluasi dan tindak lanjut. Setiap tahapan memerlukan pendekatan yang tepat agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan tahapan tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan dalam perencanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan adalah? | A. Analisis kondisi eksisting | 0 | B. Identifikasi masalah | 2 | C. Penyusunan rencana aksi | 0 | D. Evaluasi dan tindak lanjut | 0 | E. Perumusan tujuan dan sasaran | 0 | Langkah pertama dalam perencanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan adalah identifikasi masalah, karena tanpa mengetahui masalah yang ada, perencanaan tidak dapat dilakukan dengan tepat. | B
Pemeliharaan Infrastruktur SDA | Pemeliharaan infrastruktur sumber daya air merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menjaga agar fungsi dan manfaat infrastruktur tersebut tetap optimal. Kegiatan pemeliharaan meliputi pembersihan saluran, perbaikan bangunan, pengendalian sedimentasi, serta pemantauan kondisi fisik dan operasional infrastruktur. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan infrastruktur adalah pengendalian sedimentasi, karena sedimentasi yang tidak terkendali dapat mengurangi kapasitas tampung dan aliran air. Berdasarkan hal tersebut, metode yang paling efektif untuk mengendalikan sedimentasi pada waduk adalah? | A. Pemasangan saringan pada saluran masuk waduk | 0 | B. Pembersihan rutin dasar waduk menggunakan alat berat | 0 | C. Pengaturan pola tanam di daerah tangkapan air | 2 | D. Pembuatan saluran pembuangan sedimen di dasar waduk | 0 | E. Penggunaan bahan kimia untuk mengendapkan sedimen | 0 | Metode yang paling efektif untuk mengendalikan sedimentasi pada waduk adalah pengaturan pola tanam di daerah tangkapan air, karena dapat mengurangi erosi dan jumlah sedimen yang masuk ke waduk. | C
Evaluasi Kinerja OP | Evaluasi kinerja kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Evaluasi ini meliputi penilaian terhadap aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu indikator yang digunakan dalam evaluasi kinerja adalah tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan. Berdasarkan hal tersebut, metode yang paling tepat untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna adalah? | A. Survei langsung kepada pengguna | 0 | B. Analisis data penggunaan air | 0 | C. Wawancara dengan petugas lapangan | 0 | D. Pengamatan langsung terhadap kondisi lapangan | 0 | E. Penyebaran kuesioner kepada pengguna | 2 | Metode yang paling tepat untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna adalah penyebaran kuesioner kepada pengguna, karena dapat menjangkau banyak responden dan memperoleh data yang representatif. | E
Partisipasi Masyarakat dalam OP | Partisipasi masyarakat dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya air. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti penyuluhan, pelatihan, kerja bakti, serta pengawasan dan pelaporan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang paling efektif dalam pengelolaan sumber daya air adalah? | A. Penyuluhan tentang pentingnya konservasi air | 0 | B. Pelatihan teknis tentang pemeliharaan infrastruktur | 0 | C. Kerja bakti membersihkan saluran irigasi | 0 | D. Pengawasan dan pelaporan kondisi saluran | 0 | E. Pembentukan kelompok pengelola sumber daya air | 2 | Bentuk partisipasi masyarakat yang paling efektif dalam pengelolaan sumber daya air adalah pembentukan kelompok pengelola sumber daya air, karena dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. | E
Tata Cara Operasi SDA | Dalam tata cara pengoperasian waduk serbaguna, penentuan pola operasi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan air irigasi, pasokan air baku, pembangkit listrik, serta pengendalian banjir. Dalam musim penghujan, pola operasi harus disesuaikan untuk mengantisipasi limpasan air hujan yang tinggi, sehingga dapat menampung banjir dan mencegah kerusakan hilir. Pengaturan bukaan pintu air dilakukan dengan memperhatikan tinggi muka air, kapasitas pelimpas, dan data prakiraan cuaca. Berdasarkan prinsip tersebut, tindakan yang paling tepat dalam pengoperasian waduk saat curah hujan ekstrem dan tampungan hampir penuh adalah? | A. Membuka pintu pelimpas secara penuh untuk menghindari overtopping | 0 | B. Menutup pintu air agar air tidak bocor ke hilir | 0 | C. Membuka pintu secara bertahap berdasarkan perhitungan debit masuk | 2 | D. Meningkatkan pasokan air ke irigasi sesegera mungkin | 0 | E. Menunggu instruksi dari otoritas pusat sebelum melakukan tindakan | 0 | Jawaban C tepat karena pengoperasian pintu air harus berdasarkan data dan perhitungan debit masuk/keluar untuk menghindari limpasan berlebihan, bukan hanya tindakan ekstrem atau menunggu. | C
Tata Cara Operasi SDA | Dalam pengaturan distribusi air irigasi berdasarkan pola tata tanam, terdapat prinsip alokasi air yang memperhatikan jenis tanaman, luas lahan, dan efisiensi distribusi. Tata cara ini juga mencakup prinsip rotasi dan giliran agar ketersediaan air merata. Saat terjadi kekeringan berkepanjangan, distribusi air harus diatur ulang untuk mencegah konflik antar petani. Dalam kondisi ini, keputusan operasional yang paling tepat adalah? | A. Menutup sementara distribusi air ke seluruh jaringan | 0 | B. Memberikan air lebih banyak ke petani yang menanam padi | 0 | C. Menetapkan sistem giliran air berdasarkan prioritas lahan dan jenis tanaman | 2 | D. Mengalirkan air secara terus-menerus ke semua lahan | 0 | E. Mengubah jenis tanaman menjadi tanaman keras tanpa air | 0 | Jawaban C adalah yang paling sesuai karena prinsip giliran dan prioritas lahan sangat penting dalam masa kekeringan. Penutupan penuh atau aliran terus-menerus justru tidak efisien. | C
Tata Cara Operasi SDA | Operasi harian sistem sungai dan saluran irigasi harus disesuaikan dengan data debit harian, curah hujan, dan kebutuhan air dari pengguna. Tata cara pengaturan ini telah diatur dalam Permen PUPR dan memuat tentang mekanisme pengambilan keputusan secara real-time oleh operator lapangan. Dalam praktiknya, operator harus mencatat data harian, melakukan pengecekan kondisi pintu air, dan membuat laporan berkala. Jika terjadi ketidaksesuaian antara data lapangan dan sistem otomasi, langkah paling tepat yang harus diambil adalah? | A. Mengikuti sistem otomasi karena lebih canggih dan cepat | 0 | B. Mengubah manual semua setelan sesuai intuisi operator | 0 | C. Melakukan pengecekan ulang dan konsultasi dengan teknisi alat | 2 | D. Membekukan semua aktivitas dan menunggu tim pengawas | 0 | E. Menutup pintu air sebagai langkah aman sementara | 0 | Jawaban C paling logis karena operator harus mengedepankan validasi teknis dan berkoordinasi, bukan langsung mengandalkan intuisi atau menutup sistem secara reaktif. | C
Tata Cara Operasi SDA | Dalam pengoperasian sistem pembagian air lintas wilayah administrasi, operator harus mengikuti ketentuan kuota alokasi air yang ditetapkan pemerintah pusat berdasarkan analisis hidrologi dan kebutuhan pengguna. Ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan dapat mengakibatkan konflik antar daerah, kekeringan di hilir, serta pelanggaran administratif. Apabila dalam kondisi aliran debit menurun secara drastis dan tidak memungkinkan semua daerah mendapat alokasi penuh, tindakan terbaik yang harus dilakukan adalah? | A. Menyalurkan air hanya untuk wilayah yang dekat dengan bendung | 0 | B. Mengalirkan air ke wilayah dengan pertanian paling luas | 0 | C. Menerapkan prinsip proporsionalitas alokasi berdasarkan kuota | 2 | D. Memberikan air secara bergilir tanpa memperhatikan kuota | 0 | E. Menghentikan alokasi sementara sambil menunggu debit naik | 0 | Jawaban C sesuai prinsip pengelolaan air lintas wilayah yaitu pembagian berdasarkan kuota proporsional, agar tetap adil dan sesuai regulasi. | C
Tata Cara Operasi SDA | Dalam tata cara pengoperasian sistem drainase kota berbasis gravitasi, perencanaan operasional mencakup pengukuran kapasitas saluran, kondisi elevasi, dan kemungkinan terjadinya backwater akibat hujan intensitas tinggi. Operator drainase harus melakukan pemantauan pompa, bukaan pintu air, dan kontrol aliran balik secara rutin. Jika curah hujan tinggi menyebabkan aliran balik dari sungai ke dalam saluran kota, tindakan teknis yang paling tepat adalah? | A. Menutup pintu saluran drainase agar air sungai tidak masuk | 0 | B. Menyalakan pompa air kota meskipun debit melebihi kapasitas | 0 | C. Mengaktifkan katup non-return dan pompa secara bersamaan | 2 | D. Membuka seluruh pintu air agar air cepat mengalir | 0 | E. Menunggu aliran sungai menurun secara alami | 0 | Jawaban C paling benar karena pencegahan backflow dilakukan dengan aktivasi katup non-return dan pompa, bukan hanya penutupan atau pembiaran aliran. | C
Tata Cara Pemeliharaan SDA | Dalam pedoman teknis pemeliharaan sumber daya air, kegiatan inspeksi rutin pada jaringan irigasi dilakukan untuk mendeteksi dini kerusakan dan penyumbatan yang dapat mempengaruhi efisiensi distribusi air. Pemeliharaan rutin harus dilakukan secara berkala, baik pada musim hujan maupun kemarau, dengan memperhatikan kondisi fisik saluran, vegetasi liar, dan sedimentasi. Salah satu komponen penting dari kegiatan ini adalah penyusunan laporan hasil inspeksi untuk dasar evaluasi. Jika ditemukan kerusakan ringan pada dinding saluran irigasi primer, tindakan yang paling sesuai berdasarkan tata cara pemeliharaan adalah? | A. Melakukan penggantian total struktur dinding saluran | 0 | B. Melakukan perbaikan spot dengan metode tambal sulam sesuai standar teknis | 2 | C. Menutup aliran air sampai diperbaiki total | 0 | D. Mengalihkan aliran air ke saluran sekunder | 0 | E. Menunggu laporan kerusakan dari petani untuk ditindaklanjuti | 0 | Jawaban B tepat karena kerusakan ringan ditangani dengan metode perbaikan ringan seperti tambal sulam, bukan penggantian total atau menunggu laporan lanjutan. | B
Tata Cara Pemeliharaan SDA | Dalam kegiatan pemeliharaan bendung, pengecekan struktur bangunan dan komponen mekanikal seperti pintu air, mur, baut, dan sistem pelumasan harus dilakukan secara terjadwal sesuai dengan instruksi manual dan standar operasi pemeliharaan. Pemeriksaan harus dilakukan oleh personel teknis berpengalaman dan didokumentasikan sebagai bahan monitoring jangka panjang. Salah satu indikator fungsi pintu air yang baik adalah kecepatan buka-tutup yang konsisten. Jika terjadi perlambatan pergerakan pada sistem pintu radial, apa langkah awal yang paling tepat untuk dilakukan? | A. Mengganti seluruh komponen sistem mekanikal pintu air | 0 | B. Melakukan pengelasan ulang pada engsel pintu | 0 | C. Melakukan inspeksi dan pelumasan sistem engsel dan girboks | 2 | D. Membongkar sistem penggerak secara total | 0 | E. Menonaktifkan penggunaan pintu air dan memakai pintu darurat | 0 | Jawaban C paling sesuai karena masalah perlambatan biasanya terjadi karena pelumasan yang tidak optimal, bukan kerusakan permanen. | C
Tata Cara Pemeliharaan SDA | Pemeliharaan saluran drainase bertujuan untuk menjaga agar aliran air tetap lancar dan tidak menimbulkan genangan atau banjir. Tata cara pemeliharaan mencakup pembersihan saluran dari sampah, sedimen, dan tanaman liar, serta pemeliharaan struktur pelindung saluran. Pekerjaan dilakukan sesuai jadwal dan ditentukan berdasarkan prioritas wilayah rawan genangan. Jika dalam inspeksi ditemukan saluran tertutup sampah domestik padat sepanjang 80 meter di wilayah padat penduduk, tindakan paling tepat adalah? | A. Melakukan pembersihan total dan menutup saluran sementara waktu | 0 | B. Membiarkan aliran air mengikis sendiri sampah yang menumpuk | 0 | C. Melakukan pembersihan secara manual dan berkoordinasi dengan masyarakat | 2 | D. Memasang jaring penahan sampah di hulu saluran | 0 | E. Mengusulkan perubahan desain saluran kepada dinas teknis | 0 | Jawaban C paling tepat karena pemeliharaan drainase mencakup pendekatan teknis dan sosial, dengan tindakan langsung dan partisipatif. | C
Tata Cara Pemeliharaan SDA | Pemeliharaan jaringan irigasi tersier seringkali menjadi tantangan karena keterlibatan langsung masyarakat petani dan keterbatasan sumber daya. Tata cara yang dianjurkan mencakup kegiatan padat karya, pembersihan gulma dan sedimen, serta pembinaan kelompok P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air). Jika jaringan irigasi tersier menunjukkan debit air menurun tajam di musim tanam utama, padahal tidak ada kerusakan struktural yang terlihat, maka langkah prioritas yang harus dilakukan adalah? | A. Mengajukan bantuan alat berat untuk normalisasi saluran | 0 | B. Meminta petani mengurangi penggunaan air sementara waktu | 0 | C. Melakukan survei dan pembersihan saluran dari endapan dan gulma | 2 | D. Mengalihkan air dari saluran sekunder ke saluran tersier lain | 0 | E. Menambah debit air dari bendungan pusat | 0 | Jawaban C karena penyebab umum debit turun tanpa kerusakan struktural adalah penyempitan aliran akibat gulma atau sedimentasi, bukan karena distribusi bendungan. | C
Tata Cara Pemeliharaan SDA | Dalam pengelolaan sistem pengendalian banjir, pemeliharaan rutin tanggul, pintu air, dan kolam retensi harus dilakukan sesuai siklus musim, terutama menjelang musim hujan. Komponen seperti pompa air, panel kontrol, dan sistem komunikasi darurat harus dalam kondisi optimal. Jika dalam audit pemeliharaan ditemukan panel kontrol pintu air tidak responsif terhadap perintah buka dari sistem pusat saat simulasi, maka tindakan awal yang tepat adalah? | A. Mengganti panel kontrol dengan model terbaru | 0 | B. Melakukan reboot sistem dan pengujian manual | 2 | C. Melaporkan dan menonaktifkan seluruh sistem operasi | 0 | D. Membuka pintu air secara paksa untuk menghindari kegagalan fungsi | 0 | E. Mengalihkan aliran air ke kolam retensi utama | 0 | Jawaban B adalah langkah prosedural standar: sistem dimatikan, diuji manual, lalu dievaluasi sebelum penggantian menyeluruh dilakukan. | B
Alat Ukur & Instrumentasi | Dalam sistem pemantauan ketinggian muka air pada bendung, penggunaan sensor ultrasonic sering kali dipilih karena memiliki akurasi tinggi, tidak bersentuhan langsung dengan air, serta mampu membaca fluktuasi permukaan secara real time. Sensor ini dipasang pada titik yang strategis dan harus bebas dari hambatan visual agar pembacaan tidak terganggu. Namun, pada musim kemarau ekstrem, hasil pembacaan menunjukkan fluktuasi aneh meskipun tidak ada debit air masuk atau keluar. Apa langkah awal paling tepat untuk mengatasi anomali ini? | A. Mengganti sensor ultrasonic dengan sensor tekanan | 0 | B. Membersihkan permukaan sensor dan mengecek gangguan lingkungan | 2 | C. Menurunkan posisi sensor lebih dekat ke permukaan air | 0 | D. Memasang pelindung sensor tambahan dari sinar matahari | 0 | E. Mengalihkan penggunaan ke alat ukur manual sementara | 0 | Jawaban B paling tepat karena anomali biasanya berasal dari kotoran, pantulan berlebih, atau gangguan lingkungan di sekitar sensor, bukan dari kesalahan alat secara langsung. | B
Alat Ukur & Instrumentasi | Dalam pengukuran debit sungai secara tidak langsung, metode palung ambang (flume) seperti Parshall Flume digunakan karena memiliki keakuratan tinggi pada berbagai kondisi aliran. Alat ini dipasang permanen di saluran terbuka dan membaca debit berdasarkan beda tinggi muka air pada titik pengukuran tertentu. Namun efektivitas pembacaan sangat bergantung pada kondisi aliran masuk dan bebasnya aliran keluar. Jika setelah pemasangan debit yang terbaca selalu lebih rendah dari pengukuran aktual manual, kemungkinan kesalahan terletak pada? | A. Kalibrasi alat yang belum dilakukan | 0 | B. Gangguan lumpur yang menutup dasar flume | 0 | C. Aliran keluar yang tidak bebas akibat penyumbatan di hilir | 2 | D. Perubahan curah hujan harian yang tidak terpantau | 0 | E. Perbedaan metode interpolasi pada pencatatan manual | 0 | Jawaban C benar karena salah satu syarat pembacaan flume adalah aliran keluar harus bebas (free-flow), jika terhambat maka hasil akan lebih kecil dari debit sesungguhnya. | C
Alat Ukur & Instrumentasi | Dalam pengoperasian pintu air otomatis pada bendung, sistem kontrol biasanya terhubung dengan sensor muka air, aktuator hidrolik, serta sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Data dari sensor digunakan sebagai parameter perintah buka atau tutup pintu air. Jika sistem menunjukkan perintah buka pintu, tetapi pintu tidak merespon dan sensor tidak menunjukkan perubahan ketinggian, apa analisis awal paling logis? | A. Sistem SCADA mengalami kegagalan total | 0 | B. Aktuator mengalami kehilangan tekanan hidrolik | 2 | C. Sensor tidak mengirimkan data yang tepat | 0 | D. Operator salah memasukkan data manual | 0 | E. Pintu air dalam posisi terkunci secara manual | 0 | Jawaban B paling tepat karena pintu tidak bergerak artinya aktuator tidak bekerja, dan penyebab umum adalah tekanan hidrolik yang hilang atau bocor. | B
Alat Ukur & Instrumentasi | Penggunaan alat ukur curah hujan seperti ombrometer (penakar hujan manual) tetap digunakan meskipun telah banyak sistem otomatis karena dapat memberikan pembacaan presisi di lokasi-lokasi dengan gangguan elektromagnetik. Namun dalam praktiknya, pembacaan alat ini sering kali tidak sesuai dengan data curah hujan dari AWS (Automatic Weather Station) yang berada di lokasi yang sama. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kesalahan kalibrasi, pengaruh angin, atau posisi pemasangan alat. Jika selisih data ombrometer selalu lebih tinggi dari AWS secara konsisten, kemungkinan penyebab paling masuk akal adalah? | A. AWS mengalami kegagalan fungsi elektronik | 0% | B. Posisi ombrometer terletak di tempat yang lebih terbuka dari AWS | 200% | C. Kalibrasi AWS lebih sensitif dibandingkan ombrometer | 0% | D. Operator AWS salah memasukkan data | 0% | E. Data AWS dihitung dalam satuan berbeda | 0 | Jawaban B paling logis karena posisi yang terbuka membuat ombrometer menerima lebih banyak tetesan air, apalagi jika AWS terhalang atau punya perisai penahan angin. | B
Alat Ukur & Instrumentasi | Dalam pelaksanaan pemeliharaan sistem pengukuran tekanan air pada pipa tertutup, alat seperti manometer, pressure transducer, atau piezometer digunakan. Keakuratan alat sangat bergantung pada kondisi fisik alat, kebersihan fluida, dan tekanan aktual dalam sistem. Jika pembacaan pressure transducer menunjukkan nilai fluktuatif liar dalam waktu sangat singkat, sedangkan sistem pipa dalam kondisi tertutup tanpa gangguan aliran, apa langkah paling masuk akal untuk memastikan validitas data? | A. Mengganti transducer dengan alat sejenis | 0 | B. Menguras seluruh sistem dan mengulang kalibrasi | 0 | C. Memasang filter peredam tekanan (snubber) pada jalur sensor | 2 | D. Menurunkan tekanan sistem hingga mendekati nol | 0 | E. Menyambungkan data logger untuk merekam pergerakan tekanan | 0 | Jawaban C paling tepat karena fluktuasi liar umumnya disebabkan oleh pulsasi tekanan, dan pemasangan snubber meredam lonjakan tiba-tiba agar pembacaan stabil. | C
Pengetahuan Umum SDA | Dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pelaksanaan kegiatan tersebut wajib melalui kajian teknis dan analisis dampak lingkungan, khususnya pada wilayah yang masuk dalam kategori kawasan lindung. Dalam pelaksanaannya, kegiatan O&P yang tidak sesuai daya dukung bisa mengakibatkan degradasi lingkungan dan kehilangan fungsi lahan. Berdasarkan hal tersebut, tindakan awal yang seharusnya dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan dalam kawasan rawan ekologis adalah? | A. Melakukan survei sosial masyarakat terdampak | 0 | B. Melaksanakan studi AMDAL atau UKL-UPL terlebih dahulu | 2 | C. Membentuk tim koordinasi O&P lintas instansi | 0 | D. Menyusun anggaran pelaksanaan pemeliharaan | 0 | E. Mengusulkan revisi tata ruang wilayah ke pemerintah daerah | 0 | Jawaban B tepat karena peraturan mewajibkan pelaksanaan studi AMDAL atau UKL-UPL pada kawasan sensitif sebelum kegiatan fisik dilakukan, termasuk untuk O&P sumber daya air. | B
Pengetahuan Umum SDA | Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, diatur bahwa pengelolaan SDA harus menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaatnya secara adil dan merata. Kegiatan operasi dan pemeliharaan menjadi bagian integral dari pengelolaan tersebut, termasuk dalam memastikan fungsi prasarana irigasi dan konservasi air. Bila dalam pelaksanaan di lapangan, ditemukan bahwa sebagian besar kegiatan O&P dilakukan hanya pada jaringan utama dan mengabaikan jaringan tersier, maka evaluasi kebijakan yang tepat berdasarkan UU ini adalah? | A. Menambah jumlah personel lapangan secara signifikan | 0 | B. Meningkatkan pendanaan untuk pemeliharaan saluran tersier | 0 | C. Menyusun ulang rencana pengelolaan SDA berbasis keadilan distribusi | 2 | D. Mengalihdayakan kegiatan O&P kepada swasta lokal | 0 | E. Menyesuaikan SOP pelaksanaan hanya pada jaringan utama | 0 | Jawaban C karena UU No. 17/2019 menekankan prinsip keadilan dan pemerataan fungsi SDA, termasuk perhatian yang setara pada jaringan tersier. | C
Pengetahuan Umum SDA | Dalam Permen PUPR No. 12/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, disebutkan bahwa kegiatan pemeliharaan mencakup pemeliharaan rutin, berkala, dan darurat. Masing-masing jenis pemeliharaan memiliki tujuan dan karakteristik berbeda, serta dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan teknis lapangan. Jika terdapat kerusakan saluran akibat bencana banjir tahunan, tetapi belum masuk dalam jadwal tahunan, maka jenis pemeliharaan yang tepat dilakukan adalah? | A. Pemeliharaan rutin karena termasuk bagian dari pekerjaan tahunan | 0 | B. Pemeliharaan berkala karena terjadi berulang setiap tahun | 0 | C. Pemeliharaan darurat karena kerusakan terjadi di luar rencana dan butuh penanganan segera | 2 | D. Pemeliharaan preventif karena untuk mencegah kerusakan selanjutnya | 0 | E. Pemeliharaan khusus atas rekomendasi petani | 0 | Jawaban C karena kerusakan akibat banjir yang tiba-tiba dan belum masuk jadwal masuk kategori pemeliharaan darurat sesuai definisi dalam Permen PUPR 12/2015. | C
Pengetahuan Umum SDA | Dalam pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai, koordinasi lintas sektor menjadi aspek penting. Dalam PP No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan SDA, dinyatakan bahwa WS (Wilayah Sungai) dikelola berdasarkan satu kesatuan hidrologis, bukan batas administrasi. Dalam praktiknya, konflik sering muncul akibat perbedaan prioritas antar daerah dalam satu WS. Jika dalam satu wilayah sungai, daerah hulu dan hilir mengalami konflik alokasi air, maka pendekatan yang paling tepat dan sesuai regulasi adalah? | A. Mengutamakan daerah hulu karena lebih dekat dengan sumber air | 0 | B. Mengalirkan air sesuai permintaan terbanyak | 0 | C. Menyusun rencana alokasi air berdasarkan rencana pengelolaan WS secara terpadu | 2 | D. Membagi air sesuai dengan kontribusi dana operasional tiap daerah | 0 | E. Menyerahkan keputusan kepada pemerintah kabupaten masing-masing | 0 | Jawaban C karena PP 37/2012 mewajibkan penyusunan rencana pengelolaan WS secara menyeluruh, termasuk untuk mengatur distribusi air secara adil antar wilayah. | C
Pengetahuan Umum SDA | Kegiatan pengumpulan data dalam operasi dan pemeliharaan sumber daya air merupakan komponen penting dalam pengambilan keputusan teknis dan manajerial. Data yang dikumpulkan meliputi debit air, tinggi muka air, curah hujan, sedimentasi, dan tingkat kerusakan prasarana. Dalam hal data yang dikumpulkan dari lapangan menunjukkan hasil yang tidak konsisten dengan data historis, tindakan yang paling rasional dan sesuai dengan prinsip pengelolaan data adalah? | A. Mengganti semua data historis dengan data terbaru | 0 | B. Melaporkan hasil ke atasan dan melanjutkan kegiatan | 0 | C. Memeriksa ulang alat ukur dan metode pengambilan data | 2 | D. Menganalisis data terbaru sebagai kondisi baru | 0 | E. Mengabaikan ketidaksesuaian karena dianggap normal | 0 | Jawaban C karena perbedaan data sering disebabkan oleh kesalahan pengukuran atau alat, sehingga harus diperiksa kembali validitas dan kalibrasinya sebelum mengambil keputusan. | C
Tata Cara Operasi SDA | Dalam pelaksanaan operasi sumber daya air, khususnya pada sistem irigasi teknis, penjadwalan distribusi air harus memperhatikan jenis tanaman, pola tanam, dan ketersediaan air di bendung utama. Sistem operasi dibedakan menjadi sistem terus-menerus (continuous), bergilir (rotasi), dan sistem on-demand berdasarkan kebutuhan aktual. Jika dalam suatu daerah irigasi, terdapat kekurangan air saat musim tanam kedua dengan luas tanam meningkat, maka sistem operasi air yang paling rasional diterapkan adalah? | A. Sistem operasi terus-menerus dengan pembatasan debit | 0 | B. Sistem operasi rotasi dengan interval tetap antar blok | 0 | C. Sistem operasi bergilir berdasarkan prioritas zona layanan | 2 | D. Sistem on-demand yang mengikuti permintaan petani | 0 | E. Sistem pembagian berdasarkan hari pasaran lokal | 0 | Sistem operasi air harus adaptif, dan pada kondisi air terbatas dengan luas tanam besar, sistem bergilir berdasarkan prioritas layanan (zona utama lebih dulu) adalah pendekatan terbaik. | C
Tata Cara Operasi SDA | Salah satu prinsip utama dalam operasi sumber daya air adalah efisiensi penggunaan air, yang dipengaruhi oleh pengaturan pembukaan pintu air, perencanaan waktu tanam, dan kondisi saluran. Operator harus memahami dinamika hidraulik, termasuk waktu rambat aliran, agar air tiba di lokasi tujuan sesuai jadwal. Bila dalam praktiknya terjadi keterlambatan distribusi air ke petak sawah ujung meskipun pintu air dibuka sesuai waktu, penyebab paling mungkin adalah? | A. Tinggi muka air di hulu tidak mencukupi | 0 | B. Saluran mengalami kebocoran ringan | 0 | C. Perhitungan waktu rambat tidak diperhitungkan dalam jadwal buka | 2 | D. Petani membuka pintu sekunder lebih awal | 0 | E. Sedimentasi di hulu saluran belum dibersihkan | 0 | Waktu rambat aliran sangat krusial. Meski pintu dibuka tepat waktu, air membutuhkan waktu tertentu untuk mencapai lokasi akhir. Perhitungan yang salah menyebabkan keterlambatan. | C
Tata Cara Operasi SDA | Operasi air pada waduk pengatur (regulator reservoir) menggunakan kurva operasi untuk menentukan volume lepas harian berdasarkan ketersediaan dan permintaan. Dalam praktiknya, kurva operasi harus disesuaikan dengan data prakiraan iklim dan kebutuhan sektor irigasi, air baku, serta energi. Jika prakiraan musim kemarau lebih panjang dari biasanya, maka tindakan yang sesuai dalam pengoperasian waduk adalah? | A. Meningkatkan volume pelepasan air saat awal musim tanam | 0 | B. Menggunakan air secara bebas selama debit masih cukup | 0 | C. Menyesuaikan kurva operasi untuk mempertahankan cadangan air lebih lama | 2 | D. Mengubah desain bendung untuk menampung lebih banyak air | 0 | E. Mengandalkan air permukaan dari sungai terdekat | 0 | Jawaban C paling tepat karena tujuan kurva operasi adalah menjaga cadangan air. Jika musim kering diperkirakan lebih panjang, pelepasan air harus dikendalikan lebih ketat. | C
Tata Cara Operasi SDA | Dalam pelaksanaan operasi air harian, operator pintu air perlu mengacu pada instruksi teknis yang diberikan dari Balai Wilayah Sungai atau dinas teknis terkait. Keputusan pembukaan dan penutupan pintu dipengaruhi oleh aliran masuk, permintaan irigasi, serta pengaruh iklim harian. Jika ditemukan bahwa volume air yang digunakan lebih besar dari rencana meskipun tidak terjadi perubahan permintaan, maka evaluasi teknis awal yang perlu dilakukan adalah? | A. Menambah tenaga operator untuk shift malam | 0 | B. Mengganti pintu air dengan sistem otomatis | 0 | C. Mengevaluasi akurasi pengukuran dan kemungkinan kehilangan air di jaringan | 2 | D. Mengurangi volume rencana distribusi hari berikutnya | 0 | E. Menyusun laporan dan menunggu evaluasi bulanan | 0 | Kehilangan air bisa terjadi karena kebocoran, penguapan, atau kesalahan pengukuran. Evaluasi teknis perlu dilakukan segera untuk menganalisis penyebab ketidaksesuaian data. | C
Tata Cara Operasi SDA | Pengaturan distribusi air antar-daerah irigasi dalam satu wilayah sungai membutuhkan koordinasi yang ketat, khususnya saat debit air mengalami penurunan akibat musim kemarau. Biasanya, wilayah yang lebih dekat dengan sumber air mendapatkan prioritas layanan, namun hal ini dapat menimbulkan konflik sosial. Untuk menghindari hal tersebut, salah satu metode operasi yang sering digunakan adalah pendekatan rotasi berbasis kesepakatan daerah. Jika wilayah hilir mengajukan komplain terkait ketidakteraturan aliran air, tindakan yang paling tepat sesuai prinsip operasi SDA adalah? | A. Menutup sementara distribusi air ke daerah hulu | 0 | B. Mengutamakan hilir selama musim kemarau berlangsung | 0 | C. Menyusun ulang jadwal distribusi melalui forum koordinasi | 2 | D. Memberi sanksi kepada petani yang menggunakan air di luar jadwal | 0 | E. Mengusulkan pembangunan sumur dangkal tambahan | 0 | Jawaban C paling tepat karena pendekatan koordinasi melalui forum adalah bagian dari prinsip tata kelola air yang berkeadilan dan partisipatif. | C