## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Konsep Dasar Ilmu Laboratorium Kesehatan Lanjut | Seorang penyelia laboratorium menerima hasil pemeriksaan kimia klinik pasien dengan kadar bilirubin total yang tinggi, namun bilirubin direct dalam batas normal. Dokter curiga adanya kelainan pada proses pemecahan hemoglobin. Penyelia diminta meninjau ulang kemungkinan diagnosis dan mengaitkannya dengan hasil pemeriksaan pendukung lain. Dalam situasi ini, pemahaman prinsip patofisiologi dan hubungan antar parameter laboratorium menjadi kunci dalam menafsirkan hasil. Apabila pola ini disebabkan oleh hemolisis, pemeriksaan tambahan apa yang paling tepat dilakukan untuk mengonfirmasi dugaan tersebut? | Pemeriksaan retikulosit | 2 | Pemeriksaan kreatinin serum | 0 | Uji fungsi hati (SGOT/SGPT) | 0 | Pemeriksaan ureum | 0 | Analisis gas darah | 0 | Hemolisis akan meningkatkan bilirubin indirek akibat pemecahan sel darah merah yang cepat. Untuk memastikan hemolisis, pemeriksaan retikulosit sangat penting karena kadar retikulosit meningkat sebagai respon sumsum tulang terhadap penghancuran eritrosit. Pemeriksaan lain tidak secara langsung mengonfirmasi hemolisis. | A
Manajemen dan Supervisi Laboratorium | Seorang penyelia laboratorium di RS tipe B mendapati bahwa beban kerja bagian hematologi meningkat drastis akibat lonjakan pasien DBD. Staf laboratorium mengeluhkan keterlambatan hasil dan kelelahan kerja. Penyelia harus mengambil keputusan yang efektif agar pelayanan tetap optimal tanpa mengorbankan kualitas. Dalam manajemen operasional, strategi pembagian tugas yang paling efisien dalam situasi ini adalah… | Menambah jam kerja staf yang ada | 0 | Membagi staf sesuai kompetensi dan memindahkan staf dari unit lain yang sedang lowong | 2 | Mengurangi jumlah parameter pemeriksaan | 0 | Mengalihkan seluruh pemeriksaan ke laboratorium eksternal | 0 | Menghentikan sementara pemeriksaan non-urgensi | 0 | Strategi pembagian tugas terbaik adalah memanfaatkan tenaga yang ada secara optimal, termasuk memindahkan staf dari unit yang lowong ke unit yang sedang padat, dengan mempertimbangkan kompetensi masing-masing. Hal ini menjaga kualitas dan kecepatan layanan tanpa mengurangi mutu pemeriksaan. | B
Pengambilan dan Penanganan Spesimen | Pada pengambilan darah untuk pemeriksaan gas darah arteri, seorang analis menggunakan spuit biasa tanpa heparin dan tidak segera mengirimkan ke laboratorium. Akibatnya, hasil pemeriksaan menunjukkan PaO₂ dan PaCO₂ yang tidak sesuai dengan kondisi klinis pasien. Sebagai penyelia, Anda diminta memberikan evaluasi teknis. Apa penyebab utama ketidaksesuaian hasil tersebut? | Penggunaan spuit tanpa antikoagulan | 0 | Kontaminasi udara pada saat pengambilan | 0 | Waktu tunggu terlalu lama sebelum pemeriksaan | 2 | Tidak menggunakan APD lengkap | 0 | Volume sampel terlalu sedikit | 0 | Gas darah harus diperiksa segera atau disimpan dalam kondisi dingin untuk mencegah perubahan kadar gas akibat metabolisme sel. Penundaan pemeriksaan menyebabkan hasil PaO₂ turun dan PaCO₂ meningkat, meskipun faktor lain juga dapat mempengaruhi. | C
Pengendalian Mutu (Quality Control) | Dalam pemeriksaan hematologi menggunakan hematology analyzer, hasil kontrol internal menunjukkan nilai MCV konsisten sedikit di bawah batas bawah meskipun sampel pasien tidak menunjukkan kelainan klinis terkait. Setelah pemeriksaan ulang dengan kontrol baru, hasil tetap sama. Berdasarkan prinsip QC, langkah korektif yang paling tepat adalah… | Mengganti semua reagen meskipun belum melewati tanggal kedaluwarsa | 0 | Melakukan kalibrasi ulang analyzer sesuai manual pabrikan | 2 | Mengganti tabung pengambilan sampel pasien | 0 | Mengulangi pemeriksaan hanya pada pasien dengan kelainan MCV | 0 | Mengabaikan deviasi kecil karena tidak signifikan | 0 | Kalibrasi ulang merupakan prosedur standar ketika hasil QC menyimpang secara konsisten, untuk memastikan alat memberikan nilai sesuai standar referensi. | B
Keselamatan Kerja dan Biosekuriti | Saat memproses sampel dahak untuk pemeriksaan BTA, seorang analis tanpa sengaja menumpahkan sebagian sampel di meja kerja. Ia segera menghapus dengan tisu kering, kemudian melanjutkan pekerjaan. Dari perspektif K3 dan biosekuriti, prosedur yang seharusnya dilakukan adalah… | Menutup tumpahan dengan kain, kemudian dibuang ke limbah umum | 0 | Membiarkan hingga kering lalu dibersihkan | 0 | Membersihkan dengan air mengalir | 0 | Membersihkan tumpahan dengan desinfektan tingkat tinggi (misal larutan klorin 0,5%), menggunakan APD lengkap, lalu membuang limbah sesuai prosedur B3 | 2 | Meminta rekan kerja yang membersihkan tanpa APD untuk menghemat waktu | 0 | Tumpahan spesimen dahak berpotensi mengandung Mycobacterium tuberculosis yang sangat infeksius, sehingga harus dibersihkan menggunakan desinfektan tingkat tinggi dengan APD lengkap sesuai pedoman PPI. | D
Pengelolaan Bahan dan Reagen | Dalam sebuah inspeksi internal, penyelia menemukan bahwa beberapa reagen kimia klinik disimpan di lemari biasa tanpa pendingin, padahal pada label tertulis harus disimpan pada suhu 2–8°C. Selain itu, pencatatan batch number dan tanggal kadaluwarsa tidak dilakukan dengan konsisten. Hal ini berpotensi memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan dan keselamatan kerja. Sebagai langkah korektif utama, apa yang paling tepat dilakukan penyelia? | Memastikan reagen disimpan sesuai suhu yang direkomendasikan dan mencatat batch serta tanggal kedaluwarsa secara rutin | 2 | Mengganti seluruh reagen dengan batch baru | 0 | Melaporkan kejadian ke manajemen puncak | 0 | Memindahkan semua reagen ke ruang kerja | 0 | Mengatur ulang jadwal kerja staf | 0 | Penyimpanan reagen pada suhu yang tepat dan pencatatan batch number serta tanggal kadaluwarsa merupakan prosedur esensial untuk menjamin mutu pemeriksaan. Tanpa ini, keakuratan hasil dan keselamatan bisa terganggu. | A
Pemeliharaan dan Troubleshooting Peralatan Laboratorium | Saat melakukan pemeriksaan hematologi otomatis, penyelia mendapati hasil trombosit pasien sangat rendah, tidak sesuai dengan kondisi klinisnya. Setelah pemeriksaan manual di kamar hitung, jumlah trombosit normal. Hal ini menandakan adanya masalah teknis pada alat. Dalam prosedur penanganan masalah, apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk memastikan alat kembali akurat? | Mengganti semua reagen hematologi | 0 | Menghubungi teknisi resmi pabrik | 0 | Mengulang pemeriksaan menggunakan sampel baru | 0 | Melakukan pembersihan dan kalibrasi alat sesuai SOP | 2 | Memindahkan pasien ke laboratorium lain | 0 | Perbedaan hasil signifikan antara metode otomatis dan manual menandakan kemungkinan masalah kalibrasi atau kebersihan sensor alat. Langkah pertama adalah membersihkan dan mengkalibrasi alat sesuai SOP sebelum pemeriksaan berikutnya. | D
Interpretasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Seorang pasien menjalani pemeriksaan fungsi ginjal dan hasilnya menunjukkan kreatinin meningkat, tetapi ureum masih dalam batas normal. Dokter meminta penyelia memberikan interpretasi awal untuk membantu diagnosis. Dalam analisis, penyelia harus mempertimbangkan faktor non-patologis yang dapat memengaruhi kreatinin. Berdasarkan prinsip interpretasi laboratorium, faktor apa yang paling mungkin menjelaskan temuan ini? | Dehidrasi ringan akibat aktivitas fisik | 0 | Kesalahan teknis pada alat analisis | 0 | Asupan daging merah tinggi sebelum pengambilan sampel | 0 | Massa otot tinggi pada pasien tersebut | 0 | Penggunaan suplemen kreatin oleh pasien | 2 | Kadar kreatinin dapat meningkat pada individu dengan massa otot besar atau penggunaan suplemen kreatin, tanpa adanya kerusakan ginjal. Faktor ini harus dipertimbangkan sebelum menyimpulkan adanya gangguan fungsi ginjal. | E
Etika Profesi dan Regulasi | Dalam sebuah rapat evaluasi, penyelia laboratorium diminta menjelaskan prosedur penanganan data hasil pemeriksaan pasien HIV yang bersifat rahasia. Salah satu staf mengusulkan agar semua data pasien disimpan di server terbuka untuk memudahkan akses seluruh staf. Penyelia menyadari bahwa usulan ini berpotensi melanggar etika profesi. Tindakan paling tepat yang harus diambil penyelia adalah… | Menyetujui dengan catatan penggunaan password bersama | 0 | Menolak usulan dan tetap menggunakan sistem tertutup | 0 | Memberikan akses penuh kepada dokter saja | 0 | Menyimpan data pada server dengan sistem keamanan berlapis dan akses terbatas sesuai wewenang | 2 | Menghapus semua data setelah pemeriksaan selesai | 0 | Etika profesi mengharuskan kerahasiaan data pasien terjaga. Penyimpanan data di server dengan sistem keamanan berlapis dan akses terbatas mencegah kebocoran informasi dan sesuai regulasi kesehatan. | D
Pengendalian Mutu (Quality Control) | Dalam program QC eksternal, hasil pemeriksaan glukosa dari laboratorium Anda menunjukkan deviasi yang signifikan dibandingkan nilai rujukan, meskipun QC internal menunjukkan hasil normal. Sebagai penyelia, Anda harus menentukan penyebab perbedaan ini. Faktor yang paling mungkin menjelaskan perbedaan hasil adalah… | Kesalahan pencatatan hasil oleh staf | 0 | Kualitas sampel kontrol eksternal yang buruk | 0 | Kalibrasi alat tidak sesuai standar referensi eksternal | 2 | Penggunaan reagen dengan masa kedaluwarsa panjang | 0 | Perbedaan jenis metode pemeriksaan antar laboratorium | 0 | Perbedaan antara hasil QC internal dan eksternal sering disebabkan oleh kalibrasi alat yang tidak sesuai dengan standar eksternal. Hal ini mengakibatkan bias hasil meski QC internal tampak normal. | C
Pelaksanaan Pemeriksaan Laboratorium Lanjut | Seorang pasien rawat inap mendapat pemeriksaan elektrolit darah dengan hasil natrium 120 mmol/L, namun kondisi klinis pasien tampak stabil tanpa gejala hiponatremia. Dokter curiga adanya kesalahan pra-analitik. Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa sampel diambil dari jalur infus yang sedang berjalan. Dalam konteks ini, penyelia harus menilai faktor yang paling memengaruhi hasil pemeriksaan tersebut. Apa penyebab paling mungkin dari hasil natrium yang rendah ini? | Kesalahan kalibrasi alat | 0 | Kerusakan elektrode ion selektif | 0 | Kontaminasi sampel oleh cairan infus | 2 | Hemolisis pada sampel darah | 0 | Penggunaan tabung EDTA yang salah | 0 | Pengambilan darah dari jalur infus dapat menyebabkan pengenceran sampel oleh cairan infus, sehingga hasil elektrolit seperti natrium tampak lebih rendah dari nilai sebenarnya. | C
Manajemen dan Supervisi Laboratorium | Pada musim puncak penyakit influenza, laboratorium menerima lonjakan spesimen swab nasofaring. Staf mengalami keterlambatan pengerjaan akibat proses administrasi yang rumit. Penyelia ingin mempercepat alur tanpa mengurangi mutu. Strategi manajemen yang paling tepat untuk mengatasi hambatan ini adalah… | Mengurangi jumlah pemeriksaan yang dilakukan | 0 | Menyederhanakan proses administrasi dengan formulir terintegrasi | 2 | Meminta staf lembur tanpa menambah fasilitas | 0 | Mengalihkan semua pemeriksaan ke laboratorium eksternal | 0 | Menghentikan penerimaan sampel baru | 0 | Penyederhanaan proses administrasi melalui formulir terintegrasi dapat menghemat waktu, mempercepat alur kerja, dan tetap menjaga kelengkapan data untuk analisis laboratorium. | B
Pemeliharaan dan Troubleshooting Peralatan Laboratorium | Saat menggunakan spektrofotometer untuk pemeriksaan enzim hati, hasil pembacaan menunjukkan nilai yang fluktuatif pada sampel yang sama. QC internal menunjukkan penyimpangan pada panjang gelombang yang digunakan. Sebagai penyelia, tindakan paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah… | Mengganti sumber cahaya dengan yang baru | 0 | Mengulang pengukuran beberapa kali | 0 | Mengganti kuvet dengan yang bersih | 0 | Melakukan kalibrasi panjang gelombang sesuai panduan pabrik | 2 | Mengganti reagen yang digunakan | 0 | Fluktuasi hasil pada spektrofotometer dapat disebabkan oleh kesalahan panjang gelombang. Kalibrasi ulang sesuai panduan pabrik adalah solusi utama sebelum melakukan pemeriksaan berikutnya. | D
Keselamatan Kerja dan Biosekuriti | Dalam sebuah uji coba metode PCR untuk mendeteksi patogen berisiko tinggi, salah satu teknisi tidak menyadari bahwa kabin biosafety dalam keadaan mati saat bekerja. Setelah diketahui, penyelia segera menghentikan pekerjaan. Langkah pencegahan paling tepat agar kejadian ini tidak terulang adalah… | Melarang teknisi yang bersangkutan bekerja kembali | 0 | Mengganti semua peralatan yang digunakan | 0 | Menambah jumlah APD yang digunakan | 0 | Melakukan pelatihan ulang prosedur biosafety dan pemasangan indikator status alat | 2 | Mengurangi jumlah sampel yang diperiksa | 0 | Pelatihan ulang prosedur biosafety dan pemasangan indikator status alat memastikan bahwa teknisi mengetahui kondisi peralatan sebelum memulai pekerjaan, sehingga risiko paparan dapat diminimalkan. | D
Konsep Dasar Ilmu Laboratorium Kesehatan Lanjut | Seorang dokter meminta pemeriksaan penanda infeksi bakteri untuk pasien dengan demam tinggi. Hasil menunjukkan CRP meningkat tajam, tetapi prokalsitonin tetap normal. Dalam interpretasi laboratorium, penyelia perlu menjelaskan kemungkinan penyebabnya. Faktor yang paling mungkin menjelaskan perbedaan hasil ini adalah… | Pasien sedang mengalami infeksi virus | 2 | Gangguan ginjal kronis pada pasien | 0 | Kesalahan teknis pada pengambilan sampel | 0 | Pengaruh penggunaan antibiotik sebelumnya | 0 | Kontaminasi sampel dengan bahan kimia | 0 | CRP dapat meningkat pada infeksi bakteri maupun virus, sedangkan prokalsitonin lebih spesifik untuk infeksi bakteri. Peningkatan CRP tanpa peningkatan prokalsitonin sering mengarah pada infeksi virus. | A
Interpretasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Dalam pemeriksaan hematologi rutin, hasil pasien menunjukkan leukosit 4.000/µL (batas bawah normal), tetapi diferensial menunjukkan limfosit tinggi dan neutrofil rendah. Dokter meminta interpretasi penyelia untuk membantu diagnosis banding. Mengingat hasil ini dan kondisi klinis pasien yang stabil, kemungkinan penyebab paling tepat adalah… | Infeksi bakteri akut | 0 | Gangguan sumsum tulang | 0 | Leukemia mieloid kronis | 0 | Neutropenia akibat kemoterapi | 0 | Infeksi virus | 2 | Infeksi virus sering menyebabkan limfositosis relatif disertai penurunan neutrofil. Kondisi ini dapat terjadi walaupun jumlah leukosit total masih dalam batas normal rendah, sehingga interpretasi hasil harus mempertimbangkan diferensial sel darah putih. | E
Pemeliharaan dan Troubleshooting Peralatan Laboratorium | Saat melakukan pemeriksaan kimia klinik, penyelia menemukan hasil kontrol berkali-kali keluar dari batas kontrol pada parameter kolesterol. Reagen baru sudah digunakan, namun masalah tetap muncul. Analisis QC menunjukkan adanya drift pada hasil pembacaan. Langkah paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah… | Mengganti semua batch reagen | 0 | Mengulang pemeriksaan dengan metode manual | 0 | Membersihkan semua kuvet alat | 0 | Melakukan kalibrasi ulang alat sesuai standar pabrik | 2 | Memeriksa suhu inkubator | 0 | Drift hasil pembacaan pada parameter tertentu biasanya menandakan alat memerlukan kalibrasi ulang. Kalibrasi sesuai standar pabrik memastikan akurasi hasil pemeriksaan dan mencegah bias pengukuran. | D
Konsep Dasar Ilmu Laboratorium Kesehatan Lanjut | Dalam pemeriksaan kimia klinik, pasien ditemukan memiliki kadar glukosa puasa 130 mg/dL. Dokter mempertimbangkan adanya gangguan toleransi glukosa atau diabetes mellitus. Untuk mengonfirmasi diagnosis, pemeriksaan lanjutan yang paling tepat dilakukan adalah… | Tes toleransi glukosa oral (TTGO) | 2 | Pemeriksaan HbA1c | 0 | Pemeriksaan insulin puasa | 0 | Pemeriksaan fruktosamin | 0 | Pemeriksaan keton urin | 0 | TTGO adalah pemeriksaan standar untuk menilai toleransi glukosa, terutama jika hasil glukosa puasa berada di batas yang meragukan. Tes ini membantu menentukan apakah pasien termasuk kategori normal, prediabetes, atau diabetes. | A
Manajemen dan Supervisi Laboratorium | Seorang penyelia mendapati waktu tunggu hasil pemeriksaan mikrobiologi menjadi dua kali lipat dari biasanya karena proses inokulasi sampel yang kurang efisien. Beberapa staf baru belum menguasai teknik inokulasi cepat sesuai SOP. Untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi mutu, langkah yang paling tepat dilakukan penyelia adalah… | Menambah jumlah inkubator | 0 | Melakukan pelatihan teknik inokulasi cepat bagi staf baru | 2 | Mengurangi jumlah sampel yang diterima | 0 | Mengalihkan pekerjaan ke staf senior saja | 0 | Mengganti semua media dengan yang lebih cepat tumbuh | 0 | Pelatihan teknik inokulasi cepat bagi staf baru akan meningkatkan kecepatan proses kerja tanpa mengorbankan kualitas, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap SOP laboratorium. | B
Pengendalian Mutu (Quality Control) | Dalam evaluasi QC eksternal untuk pemeriksaan hemoglobin, hasil laboratorium Anda menunjukkan bias positif konsisten dibandingkan nilai rujukan, meskipun QC internal normal. Faktor yang paling mungkin menjadi penyebabnya adalah… | Penggunaan reagen yang sudah mendekati kadaluwarsa | 0 | Kerusakan fotometer | 0 | Kontaminasi sampel | 0 | Kesalahan teknis pada staf saat pembacaan | 0 | Kalibrasi alat tidak sesuai standar eksternal | 2 | Perbedaan antara QC internal yang normal dan QC eksternal yang menyimpang sering disebabkan oleh kalibrasi alat yang tidak sesuai dengan standar eksternal, sehingga menghasilkan bias pada hasil pengukuran. | E
Keselamatan Kerja dan Biosekuriti | Saat sedang memproses spesimen sputum untuk pemeriksaan TB, terjadi tumpahan di meja kerja. Staf panik dan hendak langsung membersihkan dengan tisu tanpa APD tambahan. Penyelia segera menghentikan tindakan tersebut dan mengambil langkah yang tepat. Berdasarkan pedoman PPI, langkah awal yang benar adalah… | Menghapus tumpahan dengan tisu kering lalu dibuang ke limbah infeksius | 0 | Menutup area tumpahan dengan kain | 0 | Menyemprotkan alkohol 70% langsung ke tumpahan | 0 | Melakukan prosedur dekontaminasi sesuai SOP darurat tumpahan agen infeksius | 2 | Memindahkan seluruh peralatan dari area tumpahan | 0 | Penanganan tumpahan spesimen infeksius harus mengikuti SOP darurat, termasuk penggunaan APD lengkap dan dekontaminasi area dengan disinfektan sesuai standar untuk mencegah penyebaran patogen. | D
Pengambilan dan Penanganan Spesimen | Seorang pasien anak memerlukan pemeriksaan amonia plasma. Analis mengambil darah vena, namun hasil pemeriksaan menunjukkan nilai jauh di atas normal. Setelah evaluasi, diketahui sampel tidak segera didinginkan dan waktu antar pengambilan hingga pemeriksaan mencapai 2 jam. Faktor utama yang menyebabkan hasil ini tidak akurat adalah… | Volume sampel yang terlalu sedikit | 0 | Penggunaan tabung yang tidak sesuai | 0 | Waktu tunggu yang lama sebelum pemeriksaan dan tanpa pendinginan | 2 | Kontaminasi sampel dengan reagen | 0 | Pemakaian spuit tanpa heparin | 0 | Amonia plasma sangat tidak stabil dan dapat meningkat cepat jika sampel tidak segera didinginkan dan dianalisis. Waktu tunggu lama tanpa pendinginan menyebabkan hasil menjadi artifisial tinggi. | C
Manajemen dan Supervisi Laboratorium | Pada audit internal, ditemukan bahwa pencatatan suhu kulkas reagen tidak dilakukan selama dua minggu karena staf yang bertugas sedang cuti. Hal ini menimbulkan risiko terhadap mutu pemeriksaan. Langkah manajerial yang paling tepat untuk mencegah kejadian serupa adalah… | Memindahkan semua reagen ke kulkas baru | 0 | Menugaskan staf pengganti untuk melakukan pencatatan suhu saat staf utama cuti | 2 | Mengurangi jumlah reagen yang disimpan | 0 | Mengatur jadwal cuti staf agar tidak bersamaan | 0 | Memasang alarm suhu otomatis | 0 | Penugasan staf pengganti dengan kompetensi yang sama memastikan pemantauan suhu tetap dilakukan meskipun staf utama cuti, sehingga mutu reagen tetap terjaga. | B
Konsep Dasar Ilmu Laboratorium Kesehatan Lanjut | Seorang pasien menunjukkan kadar troponin tinggi pada pemeriksaan awal, namun hasil elektrokardiogram normal. Dokter meminta penyelia membantu interpretasi. Dalam konteks ini, faktor laboratorium apa yang paling mungkin memengaruhi hasil positif palsu tersebut? | Hemolisis pada sampel darah | 0 | Pemberian terapi oksigen tinggi | 0 | Cross-reactivity pada reagen pemeriksaan | 2 | Aktivitas fisik berat sebelum pengambilan sampel | 0 | Kesalahan pengambilan darah vena | 0 | Beberapa metode troponin dapat bereaksi silang dengan protein lain dalam darah, menyebabkan hasil positif palsu. Cross-reactivity adalah salah satu penyebab teknis yang perlu dipertimbangkan. | C
Pengendalian Mutu (Quality Control) | Dalam QC internal pemeriksaan enzim hati, hasil ALT menunjukkan fluktuasi besar setiap hari meskipun reagen dan metode yang digunakan sama. Hasil pemeriksaan kontrol lain stabil. Penyelia diminta mengidentifikasi penyebab yang paling mungkin. Faktor yang paling tepat adalah… | Kerusakan pada sistem reagen otomatis | 0 | Kesalahan pipet oleh staf | 0 | Ketidakstabilan kontrol ALT yang digunakan | 2 | Kalibrasi alat yang tidak sesuai | 0 | Pengaruh suhu ruangan | 0 | Jika hanya parameter tertentu yang menunjukkan fluktuasi, kemungkinan terbesar adalah kontrol parameter tersebut tidak stabil. Mengganti kontrol ALT dengan batch baru biasanya mengatasi masalah. | C
Keselamatan Kerja dan Biosekuriti | Saat sedang mengolah spesimen darah pasien dengan dugaan hepatitis B, salah satu tabung pecah di dekat biosafety cabinet kelas II. Staf yang berada di sekitar area tidak semua mengenakan sarung tangan ganda dan pelindung wajah. Penyelia harus menentukan tindakan prioritas untuk meminimalkan risiko penularan. Berdasarkan standar K3 dan PPI, langkah yang paling tepat pertama kali dilakukan adalah… | Memanggil petugas PPI untuk mensterilkan area | 0 | Menutup area kerja menggunakan plastik tebal | 0 | Menyemprotkan alkohol 70% ke semua arah area kerja | 0 | Menghentikan seluruh aktivitas, evakuasi area, dan melakukan dekontaminasi sesuai SOP darurat | 2 | Mengambil pecahan kaca dengan penjepit panjang lalu dibuang | 0 | Tindakan prioritas adalah menghentikan aktivitas, mengosongkan area, dan melakukan dekontaminasi sesuai SOP darurat untuk mencegah penyebaran patogen sebelum melakukan penanganan lanjutan. | D
Pengambilan dan Penanganan Spesimen | Seorang pasien dengan dugaan asidosis metabolik memerlukan pemeriksaan gas darah arteri (AGD). Setelah sampel diambil, analis membiarkannya di meja selama 15 menit sebelum dianalisis. Hasil menunjukkan pH lebih rendah dan pCO₂ lebih tinggi dari yang diharapkan. Faktor yang paling mungkin menyebabkan perubahan hasil ini adalah… | Penggunaan jarum dengan ukuran terlalu kecil | 0 | Kontaminasi dengan udara sekitar | 0 | Terjadinya metabolisme sel darah di dalam sampel sebelum dianalisis | 2 | Kesalahan pencatatan waktu pengambilan | 0 | Penggunaan tabung dengan antikoagulan berlebih | 0 | Sampel AGD harus dianalisis segera karena sel darah terus melakukan metabolisme yang menghasilkan CO₂ dan menurunkan pH, sehingga keterlambatan dapat mengubah hasil pemeriksaan. | C
Manajemen dan Supervisi Laboratorium | Dalam satu minggu terakhir, terjadi keterlambatan signifikan pada pelaporan hasil pemeriksaan kultur urin karena proses identifikasi bakteri memakan waktu lebih lama dari biasanya. Setelah evaluasi, diketahui satu alat identifikasi otomatis rusak. Penyelia diminta menentukan langkah perbaikan jangka pendek yang paling efektif tanpa mengurangi mutu hasil. Langkah yang paling tepat adalah… | Mengirim semua sampel ke laboratorium rujukan | 0 | Menggunakan metode konvensional sementara untuk identifikasi | 2 | Mengurangi jumlah pemeriksaan kultur yang diterima | 0 | Mengatur ulang jam kerja staf menjadi shift malam | 0 | Memperpanjang waktu inkubasi untuk semua sampel | 0 | Penggunaan metode konvensional sementara sambil menunggu perbaikan alat akan memastikan proses identifikasi tetap berjalan sesuai mutu tanpa harus menghentikan pelayanan. | B
Konsep Dasar Ilmu Laboratorium Kesehatan Lanjut | Pada pemeriksaan kimia klinik, seorang pasien menunjukkan kadar bilirubin total tinggi tetapi kadar bilirubin direct normal. Dokter mencurigai adanya hemolisis atau kelainan hati. Faktor laboratorium yang dapat menimbulkan hasil seperti ini adalah… | Penggunaan serum yang terlalu lama disentrifugasi | 0 | Penambahan reagen terlalu banyak | 0 | Hemolisis sampel yang meningkatkan bilirubin indirect | 2 | Penyimpanan serum pada suhu ruang >6 jam | 0 | Pemakaian tabung non-vakum | 0 | Hemolisis dapat meningkatkan kadar bilirubin indirect (unconjugated) karena pelepasan hemoglobin dari sel darah merah, sehingga interpretasi hasil harus mempertimbangkan kondisi sampel. | C
Pengendalian Mutu (Quality Control) | Dalam QC eksternal pemeriksaan kolesterol, laboratorium mendapatkan hasil yang konsisten tetapi selalu sedikit lebih tinggi dari nilai target. QC internal menunjukkan hasil normal. Setelah evaluasi, kemungkinan penyebab utama adalah… | Penggunaan kontrol yang tidak sesuai parameter | 0 | Kesalahan teknis operator | 0 | Kalibrasi alat yang tidak sesuai standar eksternal | 2 | Pengaruh suhu lingkungan tinggi | 0 | Kesalahan pengenceran sampel kontrol | 0 | Perbedaan antara hasil QC internal yang normal dan QC eksternal yang bias sering disebabkan oleh kalibrasi alat yang tidak mengikuti standar eksternal, sehingga semua hasil cenderung bergeser ke arah tertentu. | C
Manajemen dan Supervisi Laboratorium | Dalam evaluasi bulanan, ditemukan bahwa waktu tunggu hasil pemeriksaan hematologi meningkat 30% dibanding bulan sebelumnya. Staf beralasan bahwa terjadi peningkatan volume sampel, tetapi setelah ditelusuri, ternyata sebagian besar keterlambatan terjadi pada tahap pre-analitik. Penyelia diminta menentukan intervensi yang paling efektif untuk memperbaiki situasi tanpa mengorbankan mutu hasil. Pilihan manakah yang paling tepat? | Menambah satu analis di bagian analitik | 0 | Meningkatkan efisiensi bagian pre-analitik dengan pelatihan ulang prosedur dan penataan ulang alur kerja | 2 | Memperpanjang jam operasional laboratorium | 0 | Mengalihkan sebagian sampel ke laboratorium rujukan | 0 | Menurunkan jumlah pemeriksaan yang diterima | 0 | Karena keterlambatan berasal dari tahap pre-analitik, solusi paling tepat adalah memperbaiki efisiensi di bagian tersebut, misalnya dengan pelatihan ulang prosedur, optimasi alur, dan penempatan staf sesuai beban kerja. | B
Pengambilan dan Penanganan Spesimen | Seorang pasien dengan dugaan septicemia memerlukan pemeriksaan kultur darah. Staf mengambil spesimen, tetapi hasil berulang kali menunjukkan kontaminasi flora kulit. Setelah audit prosedur, ditemukan bahwa antisepsis dilakukan kurang dari 15 detik dan jarum diganti setelah pengambilan. Berdasarkan prinsip mikrobiologi, penyebab utama terjadinya hasil positif palsu adalah… | Penggunaan botol kultur yang sudah kedaluwarsa | 0 | Antisepsis yang tidak memadai pada kulit sebelum pengambilan spesimen | 0 | Durasi antisepsis yang tidak sesuai standar sehingga flora kulit tidak sepenuhnya tereliminasi | 2 | Penempatan botol kultur di inkubator yang salah | 0 | Pemakaian jarum yang terlalu besar | 0 | Flora kulit dapat bertahan jika antisepsis tidak dilakukan dengan durasi dan teknik yang benar. Prosedur yang terlalu singkat tidak cukup membunuh bakteri pada permukaan kulit, sehingga mengakibatkan hasil positif palsu. | C
Pengelolaan Bahan dan Reagen | Dalam pemeriksaan rutin, analis menemukan bahwa media kultur yang digunakan berubah warna sebelum digunakan. Setelah ditelusuri, diketahui media tersebut disimpan di rak terbuka selama dua minggu. Penyelia diminta untuk mengambil keputusan agar kejadian tidak terulang. Pilihan yang paling tepat adalah… | Membatasi jumlah media yang dibuat setiap hari | 0 | Menyusun SOP penyimpanan media dengan ketentuan suhu, kelembaban, dan waktu simpan yang tepat | 2 | Menutup rapat media setelah setiap kali digunakan | 0 | Mengganti merek media dengan yang lebih stabil | 0 | Menambahkan indikator pH pada semua media | 0 | Penyimpanan media harus mengikuti SOP ketat, termasuk penggunaan wadah tertutup, suhu yang sesuai, dan waktu simpan terbatas, sehingga kualitas media tetap terjaga sebelum digunakan. | B
Pemeliharaan dan Troubleshooting Peralatan Laboratorium | Sebuah hematology analyzer menunjukkan hasil hitung trombosit yang sangat rendah pada seluruh pasien selama satu hari. QC internal menunjukkan hasil abnormal pada parameter trombosit, sementara parameter lain normal. Setelah pemeriksaan awal, tidak ditemukan masalah pada reagen. Langkah troubleshooting paling logis berikutnya adalah… | Mengganti semua reagen dan mengulang QC | 0 | Mengkalibrasi ulang alat menggunakan bahan kontrol standar | 0 | Memeriksa suhu ruangan dan kondisi listrik | 0 | Membersihkan sensor dan jalur aliran sampel pada analyzer sesuai manual pabrik | 2 | Mengganti batch QC dengan yang baru | 0 | Masalah pada sensor atau jalur aliran sampel dapat menyebabkan deteksi trombosit terganggu, sehingga pembersihan menyeluruh sesuai prosedur pabrik merupakan langkah logis setelah reagen dinyatakan baik. | D
Etika Profesi dan Regulasi | Seorang analis menerima permintaan dari dokter untuk memberikan hasil pemeriksaan pasien secara lisan melalui telepon, padahal hasil tersebut belum diverifikasi oleh penyelia. Dokter beralasan pasien membutuhkan hasil segera. Berdasarkan kode etik tenaga laboratorium, tindakan yang paling tepat adalah… | Menolak memberikan hasil lisan sebelum verifikasi dan menjelaskan prosedur resmi | 2 | Memberikan hasil lisan dengan catatan belum diverifikasi | 0 | Mengirim hasil melalui pesan pribadi ke dokter | 0 | Memberikan hasil sementara berdasarkan QC | 0 | Meminta staf lain yang mengenal dokter untuk menyampaikan hasil | 0 | Menurut kode etik, hasil pemeriksaan harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum disampaikan. Memberikan hasil tanpa verifikasi melanggar prosedur dan dapat berdampak pada keselamatan pasien. | A
Konsep Dasar Ilmu Laboratorium Kesehatan Lanjut | Saat memproses pemeriksaan panel fungsi hati, seorang analis menemukan bahwa kadar ALT pasien meningkat signifikan, tetapi kadar AST dan bilirubin total tetap normal. Riwayat medis menunjukkan pasien baru saja menjalani latihan fisik berat sehari sebelumnya. Berdasarkan prinsip interpretasi hasil, faktor yang paling mungkin menjelaskan temuan ini adalah… | Adanya kerusakan hati akut akibat infeksi virus | 0 | Peningkatan ALT akibat aktivitas fisik yang memicu kerusakan sel otot ringan | 2 | Penggunaan obat hepatotoksik yang belum terdeteksi | 0 | Kesalahan reagen ALT dalam batch tertentu | 0 | Kontaminasi spesimen dengan hemolisis berat | 0 | ALT dapat meningkat sementara setelah aktivitas fisik berat karena pelepasan enzim dari sel otot, meskipun fungsi hati sebenarnya normal. Hal ini penting diketahui untuk menghindari over-diagnosis. | B
Pengendalian Mutu (Quality Control) | Pada QC eksternal pemeriksaan HbA1c, hasil laboratorium selalu lebih rendah dari nilai target, sedangkan QC internal selalu normal. Setelah audit, ditemukan bahwa metode yang digunakan laboratorium berbeda dari metode yang digunakan pada program QC eksternal. Berdasarkan prinsip QC, langkah koreksi yang tepat adalah… | Mengganti reagen HbA1c dengan merek lain yang lebih akurat | 0 | Menyesuaikan kalibrasi alat dengan standar yang sama seperti program QC eksternal | 2 | Mengubah metode pemeriksaan menjadi yang sama persis dengan QC eksternal | 0 | Mengulang semua pemeriksaan pasien menggunakan metode referensi | 0 | Menggunakan bahan QC internal yang disediakan oleh penyelenggara QC eksternal | 0 | Perbedaan metode dapat menyebabkan bias hasil. Kalibrasi ulang alat sesuai standar eksternal dapat mengurangi selisih hasil tanpa harus mengganti metode pemeriksaan. | B
Pengambilan dan Penanganan Spesimen | Seorang pasien dengan dugaan infeksi saluran kemih memberikan sampel urin pagi yang disimpan di suhu ruang selama 5 jam sebelum sampai ke laboratorium. Hasil pemeriksaan menunjukkan pH meningkat dan jumlah bakteri lebih tinggi. Faktor penyebab paling logis adalah… | Penggunaan wadah yang tidak steril | 0 | Kontaminasi silang saat pengambilan sampel | 0 | Perkembangan bakteri selama penyimpanan suhu ruang yang mengubah komposisi kimia urin | 2 | Kesalahan penandaan waktu pengambilan | 0 | Pemakaian teknik dipstick yang tidak tepat | 0 | Bakteri dapat berkembang biak pada urin yang disimpan di suhu ruang, meningkatkan jumlah koloni dan mempengaruhi parameter kimia seperti pH. Oleh karena itu, penyimpanan harus di suhu dingin jika analisis tertunda. | C
Pemeliharaan dan Troubleshooting Peralatan Laboratorium | Sebuah spektrofotometer menunjukkan hasil absorbansi yang tidak stabil pada pemeriksaan glukosa. Setelah pengecekan, reagen dan sampel dinyatakan baik, tetapi lampu alat sudah digunakan selama lebih dari 5 tahun tanpa penggantian. Langkah troubleshooting yang paling tepat adalah… | Mengulang pemeriksaan dengan cuvette baru | 0 | Membersihkan lensa optik spektrofotometer | 0 | Mengganti kabel daya untuk memastikan suplai listrik stabil | 0 | Mengganti lampu spektrofotometer sesuai rekomendasi pabrik | 2 | Menggunakan filter cahaya tambahan untuk menstabilkan absorbansi | 0 | Lampu yang sudah melewati masa pakai dapat menghasilkan intensitas cahaya tidak stabil, sehingga penggantian lampu merupakan langkah utama untuk mengembalikan akurasi hasil. | D
Etika Profesi dan Regulasi | Seorang pasien meminta langsung kepada analis untuk memotret layar monitor alat analizer yang menampilkan hasil pemeriksaan darahnya, sebelum hasil diverifikasi dan dicetak. Berdasarkan kode etik dan regulasi laboratorium, tindakan yang paling tepat dari analis adalah… | Menolak permintaan pasien dan menjelaskan bahwa hasil baru bisa diberikan setelah diverifikasi | 2 | Mengizinkan pasien memotret dengan catatan untuk pribadi | 0 | Mengambil foto dan mengirimkan melalui pesan singkat | 0 | Mengizinkan pasien memotret dengan pengawasan penyelia | 0 | Menyebutkan sebagian hasil yang sudah terbaca sambil menunggu verifikasi | 0 | Memberikan hasil sebelum verifikasi melanggar prosedur dan dapat menyebabkan kesalahan interpretasi, sehingga penolakan dengan penjelasan prosedur adalah tindakan yang benar. | A
Konsep Dasar Ilmu Laboratorium Kesehatan Lanjut | Dalam pemeriksaan hematologi lengkap, hasil menunjukkan kadar Hb normal, jumlah eritrosit normal, namun MCV dan MCH sedikit di bawah batas referensi. Riwayat pasien menunjukkan konsumsi makanan rendah zat besi dalam 3 bulan terakhir. Dari sisi interpretasi hasil laboratorium, kesimpulan yang paling logis adalah… | Anemia normositik normokromik | 0 | Anemia mikrositik hipokromik tahap awal | 2 | Polisitemia relatif akibat dehidrasi | 0 | Talasemia mayor | 0 | Leukositosis reaktif | 0 | Nilai MCV dan MCH rendah meski Hb normal dapat mengindikasikan anemia mikrositik hipokromik tahap awal, yang sering terkait defisiensi besi sebelum terjadi penurunan Hb. | B
Pengendalian Mutu (Quality Control) | Dalam program QC eksternal pemeriksaan kreatinin serum, laboratorium secara konsisten mendapatkan hasil 0,2 mg/dL lebih tinggi dari nilai target selama 3 bulan terakhir. QC internal selalu berada dalam batas kontrol. Setelah evaluasi, ditemukan bahwa standar kalibrasi yang digunakan berasal dari batch lama. Berdasarkan prinsip QC, tindakan paling tepat adalah… | Mengganti metode pemeriksaan kreatinin dengan metode enzimatik | 0 | Mengganti standar kalibrasi dengan batch baru yang sesuai sertifikat kalibrasi | 2 | Mengulang semua pemeriksaan kreatinin pasien 3 bulan terakhir | 0 | Mengubah nilai referensi kreatinin sesuai hasil laboratorium | 0 | Menggunakan standar dari QC eksternal langsung untuk kalibrasi | 0 | Batch kalibrasi lama yang tidak sesuai sertifikat dapat menyebabkan bias hasil jangka panjang. Penggantian dengan batch baru adalah tindakan paling tepat untuk mengembalikan akurasi. | B
Pengambilan dan Penanganan Spesimen | Seorang pasien anak memerlukan pemeriksaan kultur darah untuk dugaan sepsis. Petugas mengambil spesimen darah tanpa melakukan antisepsis kulit secara benar. Dua hari kemudian hasil menunjukkan pertumbuhan Staphylococcus epidermidis, tetapi pasien tidak menunjukkan gejala klinis yang sesuai. Berdasarkan prinsip penanganan spesimen, interpretasi paling tepat adalah… | Infeksi primer akibat bakteri dari kulit | 0 | Kontaminasi silang saat inkubasi di laboratorium | 0 | Kontaminasi saat pengambilan spesimen | 2 | Infeksi sekunder akibat prosedur medis | 0 | Hasil positif palsu akibat kesalahan metode identifikasi bakteri | 0 | Staphylococcus epidermidis sering berasal dari flora normal kulit. Jika antisepsis tidak dilakukan dengan benar, kemungkinan besar hasil positif disebabkan kontaminasi saat pengambilan spesimen. | C
Pemeliharaan dan Troubleshooting Peralatan Laboratorium | Sebuah alat hematology analyzer memberikan hasil trombosit yang sangat rendah pada beberapa pasien, namun pemeriksaan apus darah manual menunjukkan jumlah trombosit normal. Setelah pengecekan, ditemukan adanya gelembung udara pada sistem aspirasi alat. Berdasarkan langkah troubleshooting, tindakan yang harus dilakukan adalah… | Mengganti seluruh reagen analyzer | 0 | Mengganti modul optik alat | 0 | Mengganti kabel sensor optik | 0 | Mengeluarkan udara dari sistem aspirasi dan memastikan aliran sampel lancar | 2 | Menggunakan metode hitung manual untuk semua pasien | 0 | Gelembung udara pada sistem aspirasi dapat menyebabkan volume sampel yang terbaca tidak akurat. Mengeluarkan udara akan mengembalikan kinerja alat sesuai spesifikasi. | D
Etika Profesi dan Regulasi | Seorang analis menemukan bahwa hasil pemeriksaan gula darah puasa pasien menunjukkan nilai kritis yang belum dilaporkan ke dokter karena sistem LIS (Laboratory Information System) sedang down. Berdasarkan etika profesi dan regulasi laboratorium, langkah paling tepat adalah… | Menunggu sistem LIS kembali normal sebelum melaporkan | 0 | Mengirim hasil melalui email pribadi analis | 0 | Menghubungi pasien langsung untuk memberi tahu hasil | 0 | Menghubungi dokter pengirim dan memberikan hasil secara lisan dengan dokumentasi sementara | 0 | Menginformasikan hasil secara langsung kepada dokter pengirim sesuai prosedur hasil kritis, sambil mencatat manual untuk update ke LIS setelah pulih | 2 | Hasil kritis harus segera dilaporkan untuk tindakan medis cepat. Jika sistem LIS down, pelaporan langsung sesuai SOP hasil kritis dengan pencatatan manual adalah langkah yang benar. | E
Interpretasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Pada pemeriksaan panel fungsi hati pasien rawat inap, nilai AST dan ALT ditemukan meningkat signifikan, sedangkan bilirubin total masih dalam batas normal. Pasien memiliki riwayat penggunaan obat anti-TB selama 3 bulan terakhir, tanpa keluhan ikterus. Dokter meminta interpretasi awal dari penyelia. Berdasarkan data ini, kemungkinan yang paling tepat adalah… | Hepatotoksisitas dini akibat obat | 2 | Sindrom Gilbert | 0 | Obstruksi bilier parsial | 0 | Hemolisis intravaskular | 0 | Infeksi hepatitis A akut | 0 | Peningkatan AST dan ALT tanpa peningkatan bilirubin sering menandakan kerusakan hepatoseluler dini, salah satunya akibat efek hepatotoksis obat, khususnya obat anti-TB. | A
Manajemen dan Supervisi Laboratorium | Seorang penyelia laboratorium mendapati backlog hasil pemeriksaan mikrobiologi meningkat karena proses identifikasi bakteri membutuhkan waktu lebih lama dari seharusnya. Setelah penelusuran, diketahui dua staf baru belum mahir menggunakan sistem identifikasi otomatis dan masih sering melakukan pengulangan. Untuk mengatasi masalah ini tanpa mengorbankan mutu hasil, langkah paling tepat adalah… | Mengurangi jumlah sampel yang diterima | 0 | Menyelenggarakan pelatihan intensif penggunaan sistem identifikasi otomatis bagi staf baru | 2 | Mengganti metode identifikasi menjadi manual seluruhnya | 0 | Menambah shift malam untuk mengerjakan backlog | 0 | Meminta staf senior mengerjakan semua identifikasi | 0 | Pelatihan intensif terhadap staf baru akan meningkatkan kecepatan dan keakuratan kerja sesuai SOP, sehingga backlog berkurang tanpa menurunkan kualitas hasil. | B
Pengambilan dan Penanganan Spesimen | Seorang pasien dengan dugaan infeksi saluran kemih diminta mengumpulkan sampel urin midstream. Setelah hasil pemeriksaan mikroskopik menunjukkan banyak epitel skuamosa dan bakteri campuran, dokter curiga ada kesalahan pada tahap pengambilan. Dari sisi teknis, kesimpulan yang paling tepat adalah… | Spesimen terkontaminasi saat transportasi | 0 | Pasien mengalami infeksi jamur sekunder | 0 | Spesimen tidak diambil dengan teknik aseptik yang benar | 2 | Kontaminasi reagen pewarnaan | 0 | Kebocoran wadah spesimen saat penyimpanan | 0 | Banyaknya sel epitel skuamosa dan bakteri campuran biasanya menandakan sampel terkontaminasi flora normal, yang sering terjadi jika teknik aseptik pengambilan midstream tidak dilakukan dengan benar. | C
Pemeliharaan dan Troubleshooting Peralatan Laboratorium | Sebuah alat kimia klinik mulai memberikan hasil yang berfluktuasi pada pemeriksaan trigliserida, meskipun kontrol internal masih dalam batas. Setelah pemeriksaan fisik, ditemukan adanya lapisan tipis endapan di jalur sampel yang memengaruhi aliran cairan. Berdasarkan prosedur troubleshooting, langkah yang harus dilakukan adalah… | Mengganti seluruh reagen trigliserida | 0 | Mengganti modul optik pembaca | 0 | Mengganti kabel konektor alat | 0 | Membersihkan jalur sampel dan menghilangkan endapan yang mengganggu aliran | 2 | Melakukan penghitungan manual trigliserida untuk semua pasien | 0 | Endapan pada jalur sampel dapat menyebabkan volume aspirasi tidak stabil, yang memengaruhi konsistensi hasil. Membersihkan jalur sampel mengembalikan kinerja alat sesuai spesifikasi pabrik. | D
Etika Profesi dan Regulasi | Seorang analis menerima hasil pemeriksaan kultur darah yang menunjukkan pertumbuhan bakteri patogen dengan potensi penyebaran cepat. Sistem LIS masih gangguan, tetapi dokter memerlukan informasi segera untuk menentukan terapi. Berdasarkan etika profesi dan regulasi laboratorium kesehatan, langkah yang paling tepat dilakukan adalah… | Menunggu LIS aktif untuk melaporkan hasil | 0 | Mengirim hasil via pesan singkat pribadi | 0 | Menghubungi pasien secara langsung | 0 | Memberikan hasil kepada perawat jaga tanpa dokumentasi | 0 | Menghubungi dokter pengirim secara langsung sesuai SOP hasil kritis, sambil mencatat manual untuk diinput ke LIS setelah pulih | 2 | Hasil kritis harus segera disampaikan untuk keselamatan pasien. Prosedur yang benar adalah melaporkan langsung kepada dokter sesuai SOP dan mencatat manual, lalu memperbarui di LIS ketika sistem sudah normal. | E