## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Manajemen Mutu dan Keselamatan Laboratorium | Dalam penerapan sistem manajemen mutu laboratorium kesehatan, seorang Pranata Laboratorium diminta menilai kepatuhan laboratorium terhadap ISO 15189 serta prinsip GLP. Laboratorium tersebut rutin melakukan pengendalian mutu internal, namun pengendalian mutu eksternal jarang dilakukan karena keterbatasan biaya. Selain itu, limbah infeksius hanya diautoklaf sebagian, sedangkan sisanya dibakar dengan metode sederhana yang tidak sesuai aturan. Supervisor menugaskan untuk menilai prioritas perbaikan manajemen mutu agar laboratorium tetap memenuhi standar akreditasi. Dari beberapa opsi berikut, langkah mana yang paling tepat dilakukan pertama kali? | Melakukan kalibrasi ulang semua instrumen laboratorium sebelum audit berikutnya | 0 | Memastikan program pengendalian mutu eksternal dilakukan secara teratur meskipun ada kendala biaya | 2 | Meningkatkan metode pengelolaan limbah dengan menyediakan insinerator berstandar WHO | 0 | Membuat SOP baru terkait biosafety level pada area kerja mikrobiologi | 0 | Mengadakan pelatihan ulang seluruh staf mengenai GLP dan ISO 15189 | 0 | Langkah pertama yang paling krusial adalah memastikan pengendalian mutu eksternal dilakukan secara konsisten karena hal ini merupakan syarat wajib ISO 15189 untuk validasi hasil. Tanpa program tersebut, hasil laboratorium tidak dapat diakui secara nasional maupun internasional. | B
Teknik dan Prosedur Laboratorium Kesehatan | Dalam pemeriksaan hematologi rutin, seorang petugas mendapati hasil hitung leukosit dari hematology analyzer tidak sesuai dengan gambaran apusan darah manual. Spesimen darah yang digunakan diambil dari pasien dengan dugaan infeksi akut dan disimpan pada suhu kamar selama 5 jam sebelum diproses. Supervisor meminta analisis terhadap kemungkinan penyebab ketidaksesuaian hasil. Berdasarkan prinsip pemeriksaan laboratorium, apa langkah evaluasi yang paling logis dilakukan? | Mengulang pemeriksaan hematology analyzer dengan sampel darah yang sama untuk memastikan konsistensi | 0 | Melakukan pemeriksaan ulang dengan spesimen baru yang segera diproses setelah pengambilan | 2 | Mengganti reagen analyzer untuk menyingkirkan kemungkinan kerusakan reagen | 0 | Membandingkan hasil dengan pemeriksaan laboratorium rujukan untuk validasi eksternal | 0 | Melakukan kalibrasi ulang hematology analyzer sebelum pemeriksaan pasien berikutnya | 0 | Penyimpanan darah terlalu lama dapat menyebabkan degradasi sel darah putih sehingga hasil analyzer tidak valid. Solusi terbaik adalah menggunakan spesimen baru yang diproses segera untuk memperoleh hasil yang akurat. | B
Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium | Sebuah spektrofotometer di laboratorium kimia klinik menunjukkan hasil pembacaan yang tidak stabil meskipun reagen baru saja diganti dan prosedur SOP sudah diikuti. Petugas kemudian melakukan pengecekan kabel listrik, lampu, serta kondisi kuvet yang digunakan. Hasilnya, ditemukan bahwa kuvet yang digunakan memiliki goresan halus pada dinding kaca. Dari perspektif troubleshooting instrumen, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan hasil pembacaan akurat? | Mengganti kuvet dengan kuvet baru yang bersih dan bebas goresan | 2 | Melakukan kalibrasi ulang spektrofotometer menggunakan standar larutan blanko | 0 | Menghubungi teknisi resmi untuk pengecekan lampu spektrofotometer | 0 | Membersihkan kuvet dengan larutan alkohol 70% untuk menghilangkan kotoran | 0 | Mengganti reagen dengan lot baru untuk memastikan tidak ada kontaminasi | 0 | Goresan pada kuvet dapat menyebabkan bias cahaya yang memengaruhi hasil absorbansi. Oleh karena itu, penggunaan kuvet baru yang bebas goresan merupakan solusi yang paling tepat untuk menjamin akurasi hasil. | A
Pengolahan dan Analisis Data Laboratorium | Seorang pranata laboratorium sedang mengolah data hasil pemeriksaan glukosa darah dari 100 pasien. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 10 data yang menyimpang jauh (outlier) dari distribusi normal. Data tersebut dicurigai berasal dari kesalahan pengambilan sampel. Supervisor meminta laporan validasi data yang harus mencerminkan kualitas pemeriksaan. Berdasarkan prinsip statistik dasar dalam laboratorium, langkah terbaik yang sebaiknya dilakukan adalah… | Menghapus semua data outlier agar distribusi normal tercapai | 0 | Melakukan uji validasi dengan metode rerata bergerak (moving average) dan tetap mencantumkan data outlier | 0 | Melakukan analisis ulang pada sampel outlier untuk memastikan hasil sebelum dihapus | 2 | Mengganti nilai outlier dengan nilai rerata kelompok agar distribusi normal terjaga | 0 | Menggunakan median sebagai ukuran pemusatan data agar tidak dipengaruhi outlier | 0 | Prinsip validasi data laboratorium adalah memastikan keaslian data. Outlier tidak boleh langsung dihapus atau diganti, melainkan dianalisis ulang pada sampel yang bersangkutan. Hal ini menjamin data tetap valid sesuai standar. | C
Etika, Regulasi, dan Profesionalisme | Dalam suatu kasus, laboratorium diminta melakukan pemeriksaan HIV pada sampel pasien rujukan dari rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan positif, namun pasien menolak hasil tersebut dan meminta data disampaikan langsung ke perusahaan asuransi tanpa melalui dirinya. Sebagai pranata laboratorium yang memahami kode etik profesi, kerahasiaan pasien, serta regulasi laboratorium kesehatan, langkah yang paling tepat dilakukan adalah… | Menyerahkan hasil kepada perusahaan asuransi sesuai permintaan pasien | 0 | Menyimpan hasil di arsip laboratorium tanpa memberitahukan pasien maupun pihak lain | 0 | Menyampaikan hasil kepada dokter pengirim rujukan sesuai prosedur yang berlaku | 2 | Memberikan salinan hasil langsung kepada keluarga pasien untuk pertimbangan | 0 | Melaporkan hasil ke pihak berwenang tanpa sepengetahuan pasien | 0 | Prinsip kerahasiaan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa laporan hanya boleh diberikan kepada pihak pengirim rujukan atau pasien secara langsung. Dalam kasus ini, prosedur yang benar adalah menyampaikan hasil ke dokter pengirim rujukan. | C
Manajemen Mutu dan Keselamatan Laboratorium | Dalam sebuah laboratorium klinik, ditemukan adanya variasi hasil pemeriksaan kimia darah pada pasien yang sama meskipun sampel berasal dari tabung yang sama. Supervisor mencoba mencari tahu apakah perbedaan ini berasal dari prosedur atau dari alat. Untuk memastikan keandalan sistem mutu, langkah awal yang paling penting dan sesuai prinsip pengendalian mutu internal adalah? | Mengevaluasi hasil kontrol kualitas harian sebelum menilai hasil pasien | 2 | Melakukan uji eksternal dengan laboratorium rujukan | 0 | Mengganti semua tabung sampel dengan yang baru | 0 | Mengulang pemeriksaan dengan metode berbeda | 0 | Mengirim laporan hasil sambil memberi catatan tambahan | 0 | Evaluasi kontrol kualitas harian adalah tahap awal yang wajib dilakukan untuk memastikan apakah alat dan reagen berjalan sesuai standar sebelum hasil pasien dilaporkan. | A
Manajerial dan Supervisi | Ketika terjadi lonjakan sampel pemeriksaan mikrobiologi akibat wabah di wilayah tertentu, sebagian teknisi laboratorium merasa kewalahan. Pranata laboratorium ahli muda sebagai supervisor dituntut mengambil keputusan yang tepat untuk menjaga mutu hasil pemeriksaan. Dari beberapa langkah yang mungkin dilakukan, tindakan manajerial yang paling efektif untuk menjaga keberlangsungan pelayanan laboratorium adalah? | Membiarkan teknisi bekerja sesuai kapasitas masing-masing | 0 | Mengalihkan sebagian sampel ke laboratorium lain tanpa koordinasi | 0 | Memberikan bonus bagi teknisi yang bekerja lembur | 0 | Menyusun sistem kerja shift tambahan agar distribusi beban lebih merata | 2 | Mengurangi jumlah parameter yang diperiksa demi mempercepat kerja | 0 | Menyusun sistem shift tambahan memastikan semua teknisi dapat bekerja proporsional dan mutu hasil pemeriksaan tetap terjaga meskipun jumlah sampel meningkat tajam. | D
Etika, Regulasi, dan Profesionalisme | Seorang dokter meminta hasil laboratorium seorang pasien dikirim melalui email pribadi pranata laboratorium sebelum ada validasi resmi. Pranata tersebut menyadari bahwa data pasien merupakan informasi medis yang bersifat rahasia. Ia menghadapi dilema antara memenuhi permintaan dokter dan menjaga etika profesi. Dalam konteks regulasi laboratorium kesehatan, tindakan yang paling tepat adalah? | Menyampaikan hasil setelah mendapat izin lisan dari kepala laboratorium | 0 | Memberikan data hanya berupa ringkasan umum tanpa angka spesifik | 0 | Menunda memberikan data sampai LIS kembali aktif | 0 | Menghubungi pasien secara langsung untuk menyerahkan hasil | 0 | Menolak permintaan dan hanya menyerahkan hasil melalui mekanisme resmi setelah divalidasi | 2 | Menolak memberikan data di luar mekanisme resmi menjamin kerahasiaan informasi medis sekaligus sesuai dengan regulasi yang mewajibkan validasi sebelum hasil dilaporkan. | E
Teknik dan Prosedur Laboratorium Kesehatan | Dalam pemeriksaan kultur bakteri, seorang pranata laboratorium menemukan pertumbuhan koloni yang tidak diharapkan pada media kontrol negatif. Hal ini menimbulkan dugaan adanya kontaminasi yang berulang meskipun prosedur sudah diikuti dengan ketat. Jika ditinjau dari sudut pandang teknis, langkah pertama yang paling penting untuk memastikan penyebab kontaminasi adalah? | Mengganti seluruh media kultur dengan stok baru | 0 | Melakukan sterilisasi ulang semua peralatan kaca | 0 | Mengulang seluruh prosedur inokulasi dengan staf lain | 0 | Mengevaluasi prosedur aseptik yang dijalankan dalam setiap tahap kerja | 2 | Menggunakan metode molekuler untuk konfirmasi jenis kontaminan | 0 | Evaluasi terhadap prosedur aseptik merupakan tahap paling krusial karena kontaminasi biasanya terjadi akibat kelalaian kecil pada teknik sterilisasi atau inokulasi meskipun prosedur tertulis sudah ada. | D
Pengolahan dan Analisis Data Laboratorium | Seorang pranata laboratorium harus membuat laporan hasil pemeriksaan HbA1c dari 200 pasien. Ia menyadari bahwa ada ketidaksesuaian antara nilai rata-rata pasien dengan nilai pembanding dari laboratorium rujukan. Jika ia ingin mengambil langkah yang sesuai standar validasi data, maka keputusan paling tepat untuk dilakukan adalah? | Menghapus semua data pasien yang berbeda dari nilai pembanding | 0 | Membandingkan data dengan kontrol eksternal yang telah terstandarisasi | 2 | Mengulang seluruh pemeriksaan tanpa analisis lebih lanjut | 0 | Menggunakan nilai median sebagai pengganti rata-rata | 0 | Menyajikan hasil seadanya karena jumlah sampel cukup besar | 0 | Membandingkan hasil dengan kontrol eksternal terstandarisasi merupakan cara yang sesuai standar validasi untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan dapat dipercaya dan akurat. | B
Manajemen Mutu dan Keselamatan Laboratorium | Ketika sebuah laboratorium baru berdiri, sering muncul dilema apakah prioritas utama adalah pada kelengkapan peralatan atau pada sistem tata kelola mutu. Auditor akreditasi biasanya menilai bukan hanya kecanggihan alat, tetapi konsistensi penerapan sistem mutu yang terdokumentasi. Jika staf tidak terbiasa dengan prosedur GLP dan ISO 15189, hasil yang dihasilkan berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, pranata laboratorium harus menentukan langkah mana yang paling fundamental agar mutu terjamin sejak awal. Pilihan berikut mana yang paling mendasar untuk dipastikan lebih dulu? | Penyusunan dan penerapan sistem manajemen mutu berbasis standar ISO 15189 | 2 | Pemenuhan ketersediaan alat utama sesuai jenis pemeriksaan | 0 | Penyusunan daftar kebutuhan reagen lengkap dan terstandar | 0 | Penyediaan fasilitas limbah sesuai aturan lingkungan | 0 | Melakukan pelatihan K3 dasar pada seluruh staf laboratorium | 0 | Penerapan ISO 15189 sejak awal berdiri merupakan landasan agar seluruh aspek pemeriksaan, K3, biosekuriti, dan pengendalian mutu berjalan dalam kerangka sistem yang konsisten. | A
Teknik dan Prosedur Laboratorium Kesehatan | Dalam pemeriksaan hematologi, kesalahan sering terjadi bukan pada analisis dengan alat, tetapi pada tahap praanalitik. Banyak kasus hasil abnormal ternyata disebabkan oleh cara pengambilan darah yang tidak sesuai prosedur, misalnya penggunaan tabung EDTA yang tidak homogen. Validasi hasil tidak hanya bergantung pada mesin hematology analyzer, tetapi juga pada akurasi spesimen yang masuk. Jika terjadi perbedaan signifikan antara hasil manual dan otomatis, pranata laboratorium harus meninjau ulang bagian mana yang paling kritis. Dari aspek berikut, langkah apa yang paling utama diperhatikan agar hasil pemeriksaan hematologi dapat dipertanggungjawabkan? | Mengatur suhu penyimpanan sampel agar tidak merusak sel darah | 0 | Melakukan kalibrasi hematology analyzer secara berkala | 0 | Menentukan referensi nilai rujukan normal sesuai populasi | 0 | Melakukan prosedur pengambilan sampel darah sesuai SOP | 2 | Menggunakan kontrol kualitas internal pada setiap batch pemeriksaan | 0 | Prosedur pengambilan darah adalah kunci awal, karena jika spesimen salah ditangani maka alat secanggih apapun tidak bisa memberikan hasil valid. | D
Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium | Saat menggunakan spektrofotometer untuk pemeriksaan kimia klinik, sering kali staf laboratorium hanya fokus pada pembacaan hasil tanpa memahami bagaimana stabilitas alat dipengaruhi oleh kalibrasi dan perawatan. Dalam praktiknya, instrumen ini sangat sensitif terhadap kebersihan kuvet, kestabilan cahaya, dan keakuratan panjang gelombang. Jika salah satu faktor ini tidak terjaga, hasil analisis dapat menyimpang jauh dari kondisi sebenarnya. Untuk mencegah kesalahan serius, langkah paling tepat yang wajib diprioritaskan dalam pengoperasian alat ini adalah apa? | Menjaga suhu ruang laboratorium tetap stabil sepanjang waktu | 0 | Menggunakan kuvet hanya sekali pakai untuk menghindari kontaminasi | 0 | Mengatur pencatatan manual hasil setiap kali selesai digunakan | 0 | Melakukan kalibrasi internal dengan standar larutan tertentu setiap minggu | 0 | Memastikan spektrofotometer dikalibrasi dan dirawat sesuai SOP resmi pabrikan | 2 | Kalibrasi sesuai prosedur pabrikan adalah syarat utama agar spektrofotometer memberikan hasil akurat, karena mencakup panjang gelombang, cahaya, dan sensitivitas alat. | E
Pengolahan dan Analisis Data Laboratorium | Banyak laboratorium menghadapi masalah ketika hasil pemeriksaan menunjukkan perbedaan signifikan dengan data sebelumnya, meskipun metode dan alat yang digunakan sama. Dalam kasus seperti ini, pranata laboratorium harus menggunakan analisis data statistik sederhana untuk memastikan apakah hasil tersebut valid atau termasuk error. Validasi hasil sangat bergantung pada kemampuan membandingkan nilai dengan kontrol serta uji rerata. Dari berbagai pendekatan yang ada, tindakan apa yang paling tepat dilakukan agar laporan hasil pemeriksaan tetap dapat dipertanggungjawabkan? | Mengandalkan hasil dari satu kali pengukuran tanpa uji banding | 0 | Mengubah metode pemeriksaan tanpa melakukan uji validasi terlebih dahulu | 0 | Melakukan uji rerata dan kontrol kualitas internal untuk validasi hasil | 2 | Menggunakan LIS hanya sebagai alat cetak tanpa verifikasi manual | 0 | Membandingkan dengan hasil laboratorium eksternal meskipun tanpa kontrol | 0 | Uji rerata dan penggunaan kontrol internal memastikan keandalan hasil, karena memberikan bukti statistik dan mutu sebelum diserahkan kepada dokter. | C
Etika, Regulasi, dan Profesionalisme | Dalam praktik sehari-hari, seorang pranata laboratorium sering menghadapi tekanan dari pihak luar, misalnya dokter yang meminta percepatan hasil tanpa prosedur verifikasi penuh, atau pasien yang menuntut penjelasan langsung. Dalam situasi seperti ini, penting untuk menjaga kode etik profesi, terutama terkait kerahasiaan data pasien dan standar mutu. Kesalahan dalam bersikap dapat menimbulkan pelanggaran hukum maupun sanksi etik. Jika seorang staf menghadapi permintaan akses data pasien tanpa izin resmi, langkah etis yang harus diambil adalah apa? | Memberikan penjelasan teknis hasil laboratorium secara rinci kepada pasien langsung | 0 | Menolak memberikan data pasien tanpa persetujuan atau prosedur resmi | 2 | Menyimpan data di komputer pribadi agar lebih mudah diakses kapan saja | 0 | Mengizinkan dokter yang bukan penanggung jawab mengakses hasil pasien | 0 | Menyerahkan hasil pemeriksaan tanpa melalui prosedur LIS resmi | 0 | Menolak memberikan data tanpa izin resmi adalah sikap etis yang tepat karena menjaga kerahasiaan pasien sesuai regulasi dan kode etik profesi. | B
Manajemen Mutu dan Keselamatan Laboratorium | Dalam penerapan manajemen mutu laboratorium klinik yang mengacu pada ISO 15189, setiap pranata laboratorium dituntut tidak hanya memahami prosedur teknis tetapi juga mampu memastikan bahwa pengendalian mutu internal dan eksternal berjalan sesuai standar. Misalnya, ketika ditemukan perbedaan signifikan antara hasil kontrol internal dengan uji banding eksternal, maka dibutuhkan kemampuan analisis kritis untuk menentukan apakah masalah berasal dari kalibrasi alat, reagen, atau prosedur teknis. Dalam kasus tersebut, tindakan yang paling sesuai adalah langkah yang menjaga integritas hasil pemeriksaan sekaligus memastikan keberlangsungan akreditasi laboratorium. Bagaimana seharusnya langkah yang dilakukan? | Mengulang pemeriksaan dengan sampel baru tanpa memperhatikan kalibrasi alat | 0 | Segera mengganti semua reagen dengan batch baru tanpa melakukan evaluasi | 0 | Melakukan uji ulang setelah kalibrasi alat, kemudian membandingkan dengan hasil kontrol | 2 | Mengabaikan hasil kontrol karena masih dalam batas variasi teknis | 0 | Menunda seluruh pemeriksaan hingga ada instruksi pimpinan | 0 | Prinsip ISO 15189 menekankan investigasi ilmiah dengan pendekatan sistematis. Langkah yang tepat adalah melakukan kalibrasi ulang instrumen kemudian menguji ulang hasil untuk dibandingkan dengan kontrol. Hal ini menjaga validitas pemeriksaan tanpa menghentikan seluruh layanan atau mengganti reagen secara terburu-buru. | C
Teknik dan Prosedur Laboratorium Kesehatan | Seorang pranata laboratorium diminta memproses spesimen untuk pemeriksaan mikrobiologi dari pasien yang diduga mengalami infeksi nosokomial. Spesimen berupa darah harus diproses dengan benar agar tidak terjadi kontaminasi silang. Terdapat beberapa prosedur yang harus diprioritaskan, mulai dari teknik aseptik dalam pengambilan, penyimpanan pada suhu yang tepat, hingga inokulasi ke media kultur yang sesuai. Apabila prosedur awal dilakukan dengan kurang hati-hati, maka validitas hasil akan menurun drastis. Dari langkah-langkah berikut, mana yang paling krusial untuk mencegah kontaminasi sejak tahap awal? | Menyimpan spesimen pada suhu dingin sebelum inokulasi | 0 | Menggunakan alat sekali pakai steril pada saat pengambilan darah | 2 | Melakukan inokulasi ke media kultur sesegera mungkin | 0 | Memberikan label kode unik pada tiap tabung spesimen | 0 | Melakukan pemeriksaan ulangan setelah 24 jam | 0 | Tahap paling krusial dalam mencegah kontaminasi adalah proses pengambilan sampel menggunakan teknik aseptik dengan alat steril sekali pakai. Kontaminasi biasanya terjadi pada tahap awal ini, sedangkan penyimpanan dan inokulasi meskipun penting tetap bergantung pada kebersihan prosedur awal. | B
Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium | Dalam pengoperasian hematology analyzer, seorang pranata laboratorium mendapati hasil hitung leukosit berbeda signifikan dibandingkan metode manual menggunakan hemocytometer. Perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh kondisi instrumen, reagen, maupun cara pengoperasian. Sebelum memutuskan untuk mengirim alat ke teknisi, langkah troubleshooting awal harus dilakukan untuk menentukan sumber masalah. Dari opsi berikut, tindakan mana yang paling tepat dilakukan pertama kali sesuai prinsip troubleshooting instrumen laboratorium? | Mengganti reagen analyzer dengan batch baru sebelum uji ulang | 0 | Memeriksa kondisi dan kebersihan probe serta sistem flushing analyzer | 2 | Menghubungi teknisi perusahaan untuk segera melakukan perbaikan | 0 | Mengulangi penghitungan manual untuk memastikan validitas hasil | 0 | Menunda semua pemeriksaan hematologi hingga ada instruksi kepala laboratorium | 0 | Prinsip troubleshooting menekankan pemeriksaan hal-hal sederhana terlebih dahulu. Membersihkan probe dan sistem flushing adalah langkah awal yang logis sebelum mengganti reagen atau memanggil teknisi, karena kerusakan sering kali disebabkan oleh sumbatan atau residu pada bagian tersebut. | B
Pengolahan dan Analisis Data Laboratorium | Dalam proses validasi hasil pemeriksaan kimia klinik, pranata laboratorium harus mampu menganalisis data menggunakan uji statistik sederhana untuk memastikan keakuratan. Misalnya, saat melakukan uji glukosa darah dengan metode spektrofotometri, ditemukan bahwa nilai standar deviasi hasil kontrol lebih tinggi dari batas yang ditentukan. Kondisi ini dapat mengindikasikan adanya masalah pada konsistensi pemeriksaan. Dari beberapa tindakan berikut, mana yang paling sesuai dengan prinsip analisis data laboratorium untuk validasi hasil? | Mengabaikan hasil karena masih bisa diterima klinisi | 0 | Melaporkan hasil dengan catatan bahwa kontrol tidak stabil | 0 | Menghentikan pelaporan hasil pasien dan melakukan investigasi sumber variasi | 2 | Mengulangi pengukuran semua sampel pasien dengan reagen baru | 0 | Membandingkan hasil dengan laboratorium lain tanpa investigasi internal | 0 | Ketika standar deviasi hasil kontrol melebihi batas, prinsip validasi laboratorium mengharuskan penghentian sementara pelaporan hasil pasien dan investigasi penyebab variasi. Langkah ini memastikan bahwa kesalahan teknis atau sistematis dapat diperbaiki sebelum hasil disampaikan. | C
Etika, Regulasi, dan Profesionalisme | Seorang pranata laboratorium menemukan bahwa ada rekan kerjanya yang tidak sengaja membuka data hasil pemeriksaan pasien HIV dan menyampaikan informasi tersebut kepada orang lain di luar tenaga medis. Tindakan ini jelas melanggar kode etik dan regulasi mengenai kerahasiaan data pasien. Dalam konteks profesionalisme dan etika laboratorium, langkah apa yang paling sesuai dilakukan oleh pranata laboratorium tersebut? | Membiarkan karena bukan tanggung jawab langsung | 0 | Memberitahu pasien bahwa datanya telah bocor | 0 | Melaporkan kepada atasan langsung untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur | 2 | Memberikan peringatan pribadi kepada rekan kerja tersebut | 0 | Menghapus data pasien dari sistem informasi laboratorium | 0 | Kerahasiaan data pasien merupakan prinsip etika utama dalam pelayanan laboratorium. Pelanggaran harus dilaporkan kepada atasan untuk diproses sesuai prosedur resmi. Memberitahu pasien langsung atau menghapus data bukan tindakan yang tepat karena tidak sesuai regulasi dan bisa menimbulkan masalah hukum baru. | C
Pengembangan Metode dan Inovasi Laboratorium | Saat laboratorium hendak mengembangkan metode baru untuk pemeriksaan kadar kolesterol menggunakan spektrofotometer, seorang pranata laboratorium diminta menyusun rancangan validasi metode. Validasi mencakup akurasi, presisi, linearitas, batas deteksi, serta ketelitian pengukuran. Jika seorang analis langsung menggunakan data uji coba pertama untuk dipublikasikan tanpa melalui uji validasi, maka hasilnya bisa diragukan secara ilmiah. Dari opsi berikut, aspek mana yang harus ditentukan terlebih dahulu agar metode ini dapat dipertanggungjawabkan? | Akurasi hasil melalui pembandingan dengan metode baku emas | 2 | Presisi antar replikasi dalam satu batch pemeriksaan | 0 | Linearitas hubungan antara konsentrasi dan absorbansi | 0 | Ketelitian hasil pada konsentrasi rendah | 0 | Kestabilan reagen dalam penyimpanan jangka panjang | 0 | Validasi metode dimulai dari penentuan akurasi dengan cara membandingkan hasil pemeriksaan metode baru terhadap metode baku emas (gold standard). Hal ini memastikan dasar dari metode yang dikembangkan benar-benar sahih secara ilmiah sebelum menguji aspek lain seperti presisi atau linearitas. | A
Manajerial dan Supervisi | Dalam kegiatan supervisi, seorang pranata laboratorium Ahli Muda diminta untuk mengevaluasi kinerja staf junior dalam pemeriksaan hematologi. Ditemukan bahwa beberapa staf sering tidak konsisten dalam mencatat hasil kontrol harian. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah serius dalam audit mutu. Supervisor harus mengambil langkah yang tegas tetapi tetap mendidik. Dari tindakan berikut, mana yang paling tepat dilakukan? | Memberikan teguran langsung tanpa memberikan solusi perbaikan | 0 | Mengulang pelatihan pencatatan data tanpa evaluasi hasil kerja | 0 | Mengabaikan masalah karena hasil pasien tidak terdampak langsung | 0 | Membimbing staf untuk memahami pentingnya pencatatan, sekaligus melakukan monitoring ketat hingga konsistensi tercapai | 2 | Menggantikan staf tersebut dengan orang lain tanpa memberi kesempatan memperbaiki kesalahan | 0 | Supervisi efektif menekankan pembimbingan dan monitoring berkelanjutan. Membimbing staf sekaligus melakukan pengawasan ketat adalah langkah yang paling tepat agar standar mutu tetap terjaga serta staf belajar memperbaiki kesalahannya. | D
Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium | Seorang pranata laboratorium menemukan bahwa centrifuge tidak berfungsi optimal: tabung sampel sering pecah saat dijalankan meskipun kecepatan telah disesuaikan. Sebelum memanggil teknisi, perlu dilakukan pemeriksaan dasar untuk mengetahui kemungkinan penyebab. Dari langkah berikut, mana yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu? | Segera menghentikan seluruh pemeriksaan dan memanggil teknisi eksternal | 0 | Mengganti rotor dengan rotor baru tanpa pemeriksaan lain | 0 | Membersihkan tabung sampel dan memeriksa label identifikasi | 0 | Memastikan bahwa tabung sudah terpasang seimbang dengan penyeimbang pada posisi berlawanan | 2 | Mengurangi kecepatan centrifuge secara acak hingga tidak pecah | 0 | Tabung pecah pada centrifuge umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan pemasangan. Pemeriksaan pertama harus memastikan bahwa tabung ditempatkan berpasangan dengan bobot yang sama. Ini adalah troubleshooting dasar sebelum memutuskan mengganti rotor atau memanggil teknisi. | D
Teknik dan Prosedur Laboratorium Kesehatan | Dalam pemeriksaan imunologi menggunakan metode ELISA, seorang pranata laboratorium diminta menganalisis serum pasien HIV. Kesalahan prosedur dapat menyebabkan hasil positif palsu atau negatif palsu yang berdampak besar pada pasien. Jika reagen dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang sebelum digunakan, maka validitas hasil bisa menurun signifikan. Dari opsi berikut, tindakan pencegahan paling tepat agar hasil tetap valid adalah? | Menyimpan reagen sesuai petunjuk produsen, biasanya pada suhu 2–8°C dan menghindari paparan suhu ruang terlalu lama | 2 | Menggunakan serum kontrol tambahan untuk setiap sampel pasien | 0 | Melakukan pemeriksaan ulang dengan metode lain | 0 | Memberikan catatan khusus pada laporan hasil pasien | 0 | Mengencerkan serum untuk mengurangi risiko kesalahan hasil | 0 | Reagen ELISA sangat sensitif terhadap suhu. Penyimpanan sesuai petunjuk produsen (umumnya suhu 2–8°C) adalah tindakan pencegahan utama agar hasil pemeriksaan tidak bias. Langkah ini lebih penting dibandingkan sekadar menambahkan kontrol atau mengulangi pemeriksaan dengan metode berbeda. | A
Etika, Regulasi, dan Profesionalisme | Seorang pranata laboratorium menerima permintaan dari dokter untuk memberikan salinan hasil uji toksikologi pasien kepada pihak kepolisian tanpa adanya surat resmi. Dalam situasi tersebut, terdapat dilema etika karena menyangkut kerahasiaan data pasien serta aturan hukum. Bagaimana tindakan yang sebaiknya diambil oleh pranata laboratorium? | Memberikan salinan hasil karena permintaan berasal dari dokter | 0 | Menolak memberikan data tanpa alasan | 0 | Memberikan data dengan syarat dirahasiakan oleh pihak kepolisian | 0 | Menyerahkan data setelah meminta persetujuan langsung dari pasien | 0 | Menunda pemberian data hingga ada permintaan resmi secara tertulis sesuai aturan hukum | 2 | Kerahasiaan data pasien hanya bisa dibuka dengan prosedur resmi. Menunda pemberian data hingga ada surat resmi adalah langkah yang sesuai etika dan regulasi, sehingga melindungi laboratorium dari pelanggaran hukum maupun etik. | E
Manajemen Mutu dan Keselamatan Laboratorium | Dalam audit mutu eksternal, ditemukan bahwa hasil uji biokimia laboratorium berbeda jauh dengan nilai target meskipun hasil kontrol internal tampak stabil. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas sistem mutu yang berjalan. Situasi ini menuntut pranata laboratorium untuk melakukan langkah investigasi yang paling efektif agar perbedaan bisa ditelusuri penyebabnya. Apa langkah yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu? | Mengulang pemeriksaan sampel kontrol internal | 0 | Mengganti semua reagen dengan batch baru | 0 | Mengabaikan hasil karena kontrol internal masih stabil | 0 | Membandingkan kembali prosedur pemeriksaan dengan standar referensi serta mengevaluasi tahapan pra-analitik | 2 | Menghentikan semua aktivitas laboratorium hingga ada keputusan pimpinan | 0 | Ketidaksesuaian hasil eksternal dibandingkan internal sering disebabkan oleh perbedaan prosedur atau kesalahan pada tahap pra-analitik. Membandingkan kembali prosedur dengan standar referensi adalah langkah investigasi paling efektif sebelum mengganti reagen atau menghentikan semua pemeriksaan. | D
Pengembangan Metode dan Inovasi Laboratorium | Sebuah laboratorium sedang mengembangkan metode baru deteksi parasit menggunakan teknik molekuler PCR. Uji validasi perlu dilakukan agar hasil bisa diterima secara ilmiah dan regulatif. Jika pranata laboratorium langsung menggunakan metode ini tanpa menyelesaikan validasi, maka keabsahan data sangat diragukan. Dari komponen validasi berikut, manakah yang paling akhir harus dibuktikan sebelum metode diterapkan secara rutin? | Presisi antar replikasi pada konsentrasi sama | 0 | Akurasi dengan pembandingan terhadap metode baku | 0 | Linearitas hasil terhadap variasi konsentrasi | 0 | Ketepatan batas deteksi minimum (LOD) | 0 | Uji keberterimaan metode oleh komite mutu atau badan akreditasi | 2 | Dalam pengembangan metode, aspek teknis seperti akurasi, presisi, dan linearitas diuji terlebih dahulu. Tahap terakhir sebelum penerapan rutin adalah pengesahan atau keberterimaan metode oleh badan akreditasi atau komite mutu agar sah secara regulasi. | E
Teknik dan Prosedur Laboratorium Kesehatan | Pada pemeriksaan hematologi manual dengan hemocytometer, ditemukan variasi hasil antar teknisi yang cukup tinggi. Hal ini dapat menyebabkan interpretasi klinis yang salah bila tidak segera ditangani. Seorang pranata laboratorium senior diminta menentukan penyebab utama variasi tersebut. Dari pilihan berikut, faktor manakah yang paling berpengaruh? | Perbedaan suhu ruang saat pemeriksaan | 0 | Jumlah sampel pasien yang dianalisis setiap hari | 0 | Konsistensi dalam mengisi ruang hitung dengan teknik yang benar | 2 | Jenis mikroskop yang digunakan pada tiap teknisi | 0 | Variasi cahaya lampu pada ruang kerja | 0 | Variasi antar teknisi pada pemeriksaan manual umumnya disebabkan oleh teknik pengisian ruang hitung. Jika teknik tidak konsisten, maka distribusi sel tidak merata dan hasil hitung leukosit menjadi tidak reliabel. | C
Pengolahan dan Analisis Data Laboratorium | Saat melakukan analisis data pemeriksaan kimia klinik, seorang pranata laboratorium menemukan adanya nilai outlier pada hasil pemeriksaan SGOT. Nilai tersebut jauh berbeda dibandingkan rerata dan standar deviasi kelompok data yang lain. Dalam validasi data, langkah yang paling tepat untuk dilakukan adalah? | Menghapus data outlier agar rata-rata menjadi lebih stabil | 0 | Melakukan verifikasi ulang pemeriksaan sampel tersebut untuk memastikan kesahihan data | 2 | Mengabaikan data karena pasien mungkin memiliki kondisi klinis berbeda | 0 | Mengganti hasil dengan nilai rerata kelompok data | 0 | Membandingkan hasil dengan laboratorium lain tanpa investigasi internal | 0 | Keberadaan outlier harus diverifikasi ulang melalui pemeriksaan sampel. Menghapus atau mengganti data tanpa verifikasi dapat menimbulkan bias. Verifikasi ulang adalah cara yang sesuai dengan prinsip validasi data laboratorium. | B
Etika, Regulasi, dan Profesionalisme | Dalam sebuah investigasi internal, diketahui bahwa ada staf laboratorium yang menyimpan data pasien menggunakan perangkat pribadi tanpa izin resmi. Hal ini berpotensi melanggar aturan kerahasiaan serta menyalahi regulasi yang berlaku. Tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pranata laboratorium Ahli Muda sebagai supervisornya? | Membiarkan karena data tetap aman tersimpan | 0 | Memberikan peringatan lisan secara pribadi tanpa catatan | 0 | Menghapus data dari perangkat pribadi tanpa proses resmi | 0 | Melaporkan kejadian tersebut melalui mekanisme resmi kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti sesuai regulasi | 2 | Mengumumkan kesalahan staf tersebut kepada seluruh tim agar tidak ditiru | 0 | Tindakan yang tepat adalah melaporkan pelanggaran melalui mekanisme resmi agar ada tindak lanjut sesuai regulasi. Langkah ini menjaga profesionalisme sekaligus menegakkan aturan mengenai kerahasiaan data pasien. | D
Manajemen Mutu dan Keselamatan Laboratorium | Ketika sebuah laboratorium klinik sedang bersiap menghadapi akreditasi ISO 15189, pimpinan laboratorium meminta tim mutu menyusun dokumen evaluasi risiko kerja. Tim sempat berdebat tentang apa yang harus menjadi prioritas utama: apakah terkait bahan kimia berbahaya, potensi cedera mekanis dari alat, atau pengelolaan limbah infeksius. Dalam konteks sistem manajemen mutu, aspek mana yang paling tepat dijadikan fokus pertama untuk mengurangi potensi kerugian terbesar? | Memperketat jadwal kalibrasi instrumen laboratorium | 0 | Melakukan sosialisasi budaya kerja aman kepada staf | 0 | Menyusun SOP baru untuk pencatatan hasil pemeriksaan | 0 | Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko limbah infeksius | 2 | Membuat daftar peralatan baru untuk menggantikan alat lama | 0 | Risiko limbah infeksius adalah prioritas utama karena berhubungan langsung dengan keselamatan pekerja, lingkungan, dan masyarakat. Standar ISO 15189 mengedepankan pencegahan bahaya biologis sebagai langkah awal mitigasi risiko. | D
Teknik dan Prosedur Laboratorium Kesehatan | Pada saat melakukan pemeriksaan kultur mikrobiologi, seorang analis mendapati bahwa koloni bakteri tumbuh tidak sesuai dengan karakteristik yang diharapkan. Ia kemudian meninjau kembali prosedur pengambilan sampel, media tanam, hingga kondisi inkubasi. Jika semua faktor tersebut sudah sesuai, langkah logis berikutnya yang harus diprioritaskan untuk menjamin validitas hasil adalah? | Mengulang pemeriksaan dengan media dari batch lama | 0 | Meningkatkan suhu inkubasi lebih tinggi dari standar | 0 | Mengganti spesimen pasien dengan kontrol positif | 0 | Melaporkan hasil sementara ke dokter tanpa konfirmasi | 0 | Memverifikasi kualitas reagen dan media kultur yang digunakan | 2 | Validitas hasil kultur sangat dipengaruhi kualitas media dan reagen. Bila prosedur teknis sudah benar, analisis mutu bahan menjadi prioritas agar tidak ada bias yang memengaruhi interpretasi hasil. | E
Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium | Seorang pranata laboratorium sedang menangani masalah hematology analyzer yang sering memberikan hasil berbeda dengan kontrol kualitas. Ia telah memeriksa tegangan listrik, membersihkan bagian luar, dan memastikan sampel homogen. Namun, masalah tetap muncul. Berdasarkan prinsip troubleshooting peralatan laboratorium, langkah paling tepat untuk menjamin keakuratan alat adalah? | Mengurangi frekuensi penggunaan analyzer pada hari sibuk | 0 | Melakukan pembersihan rutin hanya pada saat alat error | 0 | Mengganti tabung sampel tanpa pemeriksaan internal | 0 | Membuat catatan manual hasil pemeriksaan tanpa alat | 0 | Melakukan kalibrasi ulang sesuai panduan pabrikan | 2 | Ketika instrumen menampilkan hasil yang tidak konsisten, kalibrasi ulang adalah prosedur kunci untuk memastikan alat sesuai standar kerja. Tindakan ini lebih tepat daripada sekadar perawatan rutin atau pencatatan manual. | E
Etika, Regulasi, dan Profesionalisme | Pada sebuah laboratorium kesehatan daerah, seorang pranata laboratorium menemukan bahwa hasil pemeriksaan HIV seorang pasien tercampur dengan data pasien lain akibat kesalahan entri pada LIS. Situasi ini menimbulkan dilema etika karena terkait kerahasiaan data pasien dan potensi dampak sosial yang besar. Berdasarkan kode etik profesi, apa langkah paling tepat yang harus dilakukan pertama kali? | Segera melaporkan kesalahan kepada atasan langsung | 2 | Membiarkan data tetap masuk sistem agar tidak menimbulkan pertanyaan | 0 | Mengubah data secara diam-diam tanpa melapor | 0 | Mengumumkan kesalahan tersebut di rapat staf umum | 0 | Memberitahukan pasien secara langsung tanpa prosedur resmi | 0 | Prinsip utama etika laboratorium adalah menjaga kerahasiaan dan akurasi data pasien. Melaporkan kesalahan kepada atasan adalah langkah awal yang sesuai agar dapat ditindaklanjuti secara resmi sesuai prosedur. | A
Pengolahan dan Analisis Data Laboratorium | Dalam sebuah audit internal, ditemukan adanya perbedaan signifikan antara data hasil pemeriksaan glukosa pasien yang dicatat manual dengan data yang diinput ke LIS. Setelah ditelusuri, perbedaan terjadi karena salah memasukkan angka desimal. Jika seorang pranata laboratorium ingin menghindari kesalahan serupa di masa depan, strategi yang paling logis untuk diterapkan adalah? | Memperbanyak staf agar pekerjaan lebih cepat selesai | 0 | Mengurangi penggunaan LIS dan lebih banyak mencatat manual | 0 | Membatasi pemeriksaan hanya pada parameter tertentu | 0 | Membiarkan staf mengembangkan cara kerja masing-masing | 0 | Menerapkan sistem verifikasi ganda sebelum laporan final dirilis | 2 | Kesalahan entri angka seringkali terjadi pada input manual, sehingga sistem verifikasi ganda adalah cara terbaik memastikan data sesuai. Strategi ini efektif menjaga validitas laporan hasil laboratorium. | E
Manajemen Mutu dan Keselamatan Laboratorium | Saat dilakukan audit internal, ditemukan bahwa beberapa tabung spesimen diletakkan tanpa label identitas lengkap, sementara yang lain tersimpan dengan benar. Beberapa staf berpendapat bahwa cukup melihat nomor registrasi di LIS untuk memastikan identitas pasien, sementara yang lain menekankan pentingnya label langsung pada tabung. Dalam konteks penerapan ISO 15189, tindakan apa yang paling tepat untuk mencegah risiko kesalahan identifikasi pasien? | Mengandalkan data LIS tanpa label tabung | 0 | Membuat daftar pasien tambahan dalam buku log manual | 0 | Menyimpan spesimen sesuai urutan waktu pengambilan | 0 | Memberikan label identitas lengkap pada setiap tabung spesimen sebelum pemeriksaan | 2 | Menggunakan kode warna tabung sebagai tanda pasien | 0 | Prinsip mutu ISO 15189 menekankan bahwa setiap spesimen wajib diberi label identitas lengkap dan jelas. Ketergantungan pada LIS atau sistem tambahan tidak boleh menggantikan label primer pada tabung karena risiko misidentifikasi sangat tinggi. | D
Teknik dan Prosedur Laboratorium Kesehatan | Seorang analis menemukan bahwa hasil kultur bakteri dari pasien pneumonia tidak menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Media sudah diperiksa dan tampak normal, suhu inkubasi stabil, serta prosedur inokulasi sesuai SOP. Namun, hasil tetap tidak sesuai dengan ekspektasi. Dalam situasi ini, langkah manajemen mutu selanjutnya yang paling logis dilakukan adalah? | Mengulang prosedur inokulasi dengan teknik baru tanpa dokumentasi | 0 | Menyimpan sampel lebih lama hingga koloni muncul | 0 | Mengubah metode pewarnaan tanpa evaluasi kontrol | 0 | Melaporkan hasil kultur langsung ke dokter tanpa validasi | 0 | Memeriksa kualitas reagen dan media dengan kontrol positif | 2 | Bila semua prosedur sudah sesuai, maka pemeriksaan mutu media dan reagen dengan kontrol positif menjadi langkah kunci. Hal ini menjamin apakah bahan yang digunakan masih valid dan dapat mendukung pertumbuhan mikroorganisme. | E
Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium | Seorang pranata laboratorium menemukan spektrofotometer memberikan hasil absorbansi yang berbeda jauh dibanding nilai standar kontrol. Beberapa staf menyarankan mengganti lampu, sementara yang lain mengusulkan mengganti reagen. Sebelum tindakan tersebut dilakukan, apa langkah yang paling tepat sesuai prinsip troubleshooting peralatan laboratorium? | Melakukan kalibrasi ulang spektrofotometer | 2 | Mengganti reagen dengan batch baru tanpa pemeriksaan | 0 | Mengulang pengukuran dengan kontrol yang sama berkali-kali | 0 | Menunggu teknisi datang tanpa tindakan awal | 0 | Mengurangi frekuensi penggunaan alat | 0 | Kalibrasi ulang spektrofotometer adalah prosedur standar yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika hasil berbeda jauh dari kontrol. Langkah ini memastikan bahwa penyimpangan bukan berasal dari instrumen sebelum mengganti komponen atau bahan. | A
Manajemen Mutu dan Keselamatan Laboratorium | Seorang petugas laboratorium menemukan tabung sampel darah yang pecah di area kerja. Potensi risiko biologis cukup tinggi karena darah bisa mengandung agen infeksius. Menurut prosedur keselamatan dan biosekuriti, langkah paling tepat yang harus segera dilakukan adalah? | Memungut pecahan kaca dengan tangan kosong untuk mempercepat pembersihan | 0 | Melaporkan insiden kepada supervisor, menggunakan sarung tangan tebal dan alat penjepit untuk membersihkan, lalu mendekontaminasi area | 2 | Menunda pembersihan hingga jam kerja selesai agar tidak mengganggu aktivitas | 0 | Menyapu pecahan kaca dengan sapu biasa lalu membuang ke tempat sampah umum | 0 | Menutup area dengan kain agar tidak terlihat pengunjung laboratorium | 0 | Penanganan sampel biologis yang pecah harus mengikuti SOP biohazard: lapor insiden, gunakan APD lengkap, bersihkan dengan alat khusus (bukan tangan kosong), dan lakukan dekontaminasi. Hal ini mencegah infeksi silang dan melindungi petugas. | B
Etika, Regulasi, dan Profesionalisme | Seorang pranata laboratorium diminta oleh dokter untuk memberikan hasil pemeriksaan pasien yang belum divalidasi supervisor. Sebagian staf menilai hal ini untuk mempercepat pelayanan, sementara yang lain khawatir melanggar standar akreditasi laboratorium. Berdasarkan regulasi dan etika profesi, apa yang seharusnya dilakukan? | Menyerahkan hasil meski belum divalidasi demi kepentingan dokter | 0 | Menolak menyerahkan hasil sampai validasi supervisor selesai | 2 | Memberikan salinan data mentah tanpa tanda tangan | 0 | Menginformasikan hasil hanya secara lisan tanpa bukti resmi | 0 | Membiarkan staf lain memutuskan secara independen | 0 | Regulasi laboratorium kesehatan menekankan bahwa hasil pemeriksaan hanya boleh dikeluarkan setelah validasi supervisor atau pejabat berwenang. Menolak menyerahkan hasil sebelum validasi adalah langkah yang sesuai kode etik dan akreditasi. | B
Manajemen Mutu dan Keselamatan Laboratorium | Pada saat inspeksi akreditasi, auditor menemukan bahwa beberapa staf laboratorium tidak menggunakan APD lengkap ketika menangani spesimen berisiko tinggi. Sebagian staf berdalih bahwa mereka sudah berhati-hati, sementara yang lain menganggap penggunaan APD lengkap memperlambat pekerjaan. Dalam penerapan sistem manajemen mutu, tindakan apa yang paling sesuai dilakukan oleh supervisor laboratorium? | Mewajibkan seluruh staf menggunakan APD lengkap sesuai standar tanpa pengecualian | 2 | Mengizinkan staf berpengalaman bekerja tanpa APD lengkap | 0 | Memberikan kebebasan staf memilih penggunaan APD sesuai kenyamanan | 0 | Membatasi penanganan spesimen hanya pada staf tertentu | 0 | Menunda pekerjaan sampai auditor selesai | 0 | Penerapan K3 dan mutu mengharuskan penggunaan APD lengkap pada semua staf tanpa terkecuali. Konsistensi penerapan ini menjadi indikator utama akreditasi dan keselamatan kerja. | A
Teknik dan Prosedur Laboratorium Kesehatan | Seorang analis menemukan hasil pemeriksaan urin pasien berbeda dengan gejala klinis yang dilaporkan dokter. Setelah diperiksa, prosedur awal seperti pengambilan sampel, penyimpanan, dan reagen sudah sesuai standar. Namun hasil tetap tidak sesuai. Apa tindakan paling tepat yang harus dilakukan untuk memastikan kebenaran hasil? | Membiarkan hasil dan langsung melaporkannya ke dokter | 0 | Mengulang pemeriksaan dengan spesimen baru tanpa validasi | 0 | Menggunakan sampel pasien lain sebagai pembanding | 0 | Melakukan pemeriksaan ulang dengan kontrol positif dan negatif untuk validasi | 2 | Menunggu instruksi dari dokter tanpa bertindak | 0 | Validasi hasil pemeriksaan harus dilakukan dengan kontrol positif dan negatif. Hal ini penting untuk memastikan hasil akurat sebelum dilaporkan. | D
Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium | Sebuah centrifuge di laboratorium tiba-tiba berhenti berfungsi di tengah pemeriksaan. Beberapa staf menyarankan langsung mengganti alat, sementara yang lain menunda penggunaan. Sebelum memutuskan langkah besar, tindakan troubleshooting pertama yang sebaiknya dilakukan adalah? | Memeriksa kabel listrik dan koneksi daya centrifuge | 0 | Membiarkan alat tidak digunakan dan menunggu teknisi | 0 | Memeriksa manual error code atau indikator panel alat | 2 | Mengganti tabung sampel yang digunakan | 0 | Menghentikan seluruh pemeriksaan laboratorium | 0 | Langkah awal troubleshooting adalah memeriksa indikator panel atau kode error. Hal ini memberikan informasi penyebab masalah sehingga dapat ditangani tepat sasaran tanpa langsung mengganti atau menghentikan alat. | C
Pengolahan dan Analisis Data Laboratorium | Dalam audit eksternal, ditemukan ketidaksesuaian antara hasil pemeriksaan kimia klinik yang dilaporkan dan hasil yang tersimpan di LIS. Setelah ditelusuri, kesalahan terjadi pada proses entri data manual. Bagaimana sebaiknya tindakan supervisor untuk mencegah kesalahan serupa di kemudian hari? | Menambah jumlah staf agar beban kerja berkurang | 0 | Menerapkan prosedur double check (verifikasi ganda) sebelum hasil final dirilis | 2 | Membatasi parameter uji untuk mengurangi entri manual | 0 | Mengandalkan catatan manual tanpa LIS | 0 | Membiarkan staf berpengalaman entri tanpa verifikasi | 0 | Verifikasi ganda adalah metode paling efektif untuk mencegah kesalahan entri data. Supervisor harus memastikan ada mekanisme pengecekan sebelum laporan resmi dikeluarkan. | B
Etika, Regulasi, dan Profesionalisme | Dalam kondisi darurat bencana, seorang dokter meminta hasil pemeriksaan laboratorium pasien yang belum selesai divalidasi untuk mempercepat pengambilan keputusan. Beberapa staf merasa ragu karena prosedur validasi merupakan aturan baku. Berdasarkan regulasi profesi laboratorium kesehatan, langkah yang paling tepat dilakukan adalah? | Memberikan hasil sementara tanpa catatan apapun | 0 | Menunda pemberian hasil sampai validasi selesai | 0 | Menyerahkan salinan data mentah tanpa tanggung jawab resmi | 0 | Menginformasikan bahwa hasil tidak dapat diberikan dalam kondisi apapun | 0 | Menyampaikan hasil sementara dengan catatan “belum tervalidasi” untuk mendukung keputusan darurat | 2 | Dalam kondisi darurat, hasil sementara boleh diberikan dengan catatan jelas bahwa data belum tervalidasi. Hal ini sesuai etika profesi, tetap menjaga transparansi, dan membantu dokter mengambil keputusan cepat. | E
Manajemen Mutu dan Keselamatan Laboratorium | Dalam penerapan sistem manajemen mutu laboratorium kesehatan, setiap pemeriksaan harus mengikuti standar yang menjamin keabsahan hasil. Salah satu aspek penting adalah pelaksanaan uji banding antar laboratorium yang digunakan untuk memantau konsistensi hasil pemeriksaan. Bila laboratorium gagal dalam uji banding eksternal, tindakan pertama yang harus dilakukan oleh penanggung jawab mutu adalah? | Melakukan analisis akar masalah (root cause analysis) terhadap ketidaksesuaian | 2 | Mengganti seluruh peralatan laboratorium dengan yang baru | 0 | Menghentikan semua pemeriksaan tanpa evaluasi | 0 | Mengulang pemeriksaan dengan metode yang sama tanpa koreksi | 0 | Mengabaikan hasil uji banding karena bersifat eksternal | 0 | Jawaban yang tepat adalah melakukan analisis akar masalah (RCA) untuk mencari penyebab ketidaksesuaian. Evaluasi ini menjadi dasar perbaikan berkelanjutan sesuai prinsip ISO 15189. | A
Manajemen Mutu dan Keselamatan Laboratorium | Seorang petugas laboratorium bekerja di fasilitas dengan potensi paparan agen infeksius. Laboratorium ini dikategorikan BSL-2. Untuk menjamin keselamatan kerja, salah satu prosedur yang WAJIB dilakukan setiap kali bekerja dengan sampel infeksius adalah? | Menggunakan jas laboratorium tanpa sarung tangan | 0 | Membawa makanan dan minuman ke ruang kerja | 0 | Menggunakan masker hanya jika ada instruksi supervisor | 0 | Menggunakan alat pelindung diri lengkap (jas lab, sarung tangan, masker, dan pelindung mata bila perlu) | 2 | Membiarkan pintu laboratorium tetap terbuka agar sirkulasi udara lebih baik | 0 | Pada laboratorium BSL-2, pemakaian APD lengkap adalah keharusan untuk mencegah paparan. Kedisiplinan ini bagian dari prinsip biosekuriti dan K3 laboratorium. | D
Manajemen Mutu dan Keselamatan Laboratorium | Ketika laboratorium melaksanakan pemeriksaan kimia klinik, supervisor menemukan hasil kontrol internal harian berada di luar batas yang ditetapkan. Sebagai petugas laboratorium, langkah paling tepat dilakukan untuk menjamin mutu hasil pemeriksaan adalah? | Mengulang pemeriksaan sampel kontrol dan melakukan verifikasi sebelum memproses sampel pasien | 0 | Melanjutkan pemeriksaan pasien sambil menunggu instruksi supervisor | 0 | Menghentikan sementara pemeriksaan pasien hingga masalah kualitas teratasi | 2 | Mencatat hasil kontrol apa adanya tanpa koreksi | 0 | Mengabaikan hasil kontrol karena pasien lebih membutuhkan hasil cepat | 0 | Bila hasil kontrol internal tidak sesuai, pemeriksaan pasien harus ditunda. Hal ini penting untuk menjaga validitas hasil uji dan mencegah kesalahan diagnosis medis. | C
Manajemen Mutu dan Keselamatan Laboratorium | Seorang analis sedang memindahkan limbah cair kimia dari wadah kecil ke drum penampungan. Ia tidak menggunakan corong dan tumpahan mengenai meja kerja. Menurut standar keselamatan kerja laboratorium, apa langkah yang paling tepat dilakukan segera? | Membersihkan tumpahan dengan air biasa tanpa APD | 0 | Melaporkan kejadian ke supervisor dan melakukan dekontaminasi area sesuai SOP | 2 | Membiarkan tumpahan mengering dengan sendirinya | 0 | Menggunakan kain lap pribadi untuk menyerap tumpahan | 0 | Membuang cairan yang tumpah ke saluran air umum | 0 | Tumpahan bahan kimia harus ditangani sesuai SOP K3, yaitu dilaporkan dan didesinfeksi/dekontaminasi dengan prosedur khusus. Hal ini mencegah bahaya lebih lanjut bagi petugas dan lingkungan. | B
Manajemen Mutu dan Keselamatan Laboratorium | Dalam penerapan biosekuriti di laboratorium, salah satu risiko terbesar adalah potensi kebocoran agen biologis yang dapat mencemari lingkungan. Untuk mengurangi risiko, prosedur penanganan limbah biomedis dari sampel infeksius harus dilakukan dengan benar. Cara paling tepat dalam pengelolaan limbah biomedis tersebut adalah? | Menyimpan limbah dalam plastik biasa sebelum dibuang ke tempat umum | 0 | Mencampur limbah biomedis dengan limbah rumah tangga untuk mengurangi volume | 0 | Menyimpan limbah dalam wadah terbuka hingga penuh sebelum dipindahkan | 0 | Mengubur limbah biomedis di area sekitar laboratorium | 0 | Memasukkan limbah biomedis ke wadah khusus berlabel biohazard untuk kemudian dimusnahkan dengan insinerator atau autoklaf | 2 | Limbah biomedis wajib dikelola dengan wadah khusus berlabel biohazard dan dimusnahkan melalui insinerasi atau autoklaf sesuai Permenkes. Hal ini bagian dari sistem biosekuriti laboratorium. | E