## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Konsep Umum Sistem MEP | Dalam perencanaan gedung modern bertingkat tinggi, sistem mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP) bukan hanya bekerja secara individu, melainkan harus terintegrasi dengan sistem kontrol bangunan untuk efisiensi energi dan operasional. Salah satu tantangan dalam integrasi MEP adalah ketidaksinkronan data kerja antar sistem, seperti HVAC yang tidak menyesuaikan suhu berdasarkan keberadaan manusia karena sistem deteksi gerak tidak terkoneksi dengan sistem pendingin. Apa strategi integrasi yang paling logis dan efisien agar sistem MEP dapat saling menyesuaikan secara otomatis sesuai fungsi masing-masing? | Menggunakan sistem SCADA berbasis waktu nyata untuk sinkronisasi peralatan | 0 | Menghubungkan semua sistem ke Building Management System (BMS) yang menggunakan sensor adaptif terprogram | 2 | Mengandalkan sensor suhu independen di setiap ruang | 0 | Mengatur jadwal operasional secara manual melalui panel masing-masing | 0 | Menginstal sensor kelembaban sebagai referensi utama HVAC | 0 | Jawaban B paling tepat karena BMS berperan sebagai otak integrasi semua sistem MEP. Tanpa BMS, data antar sistem tidak saling mengenali satu sama lain. | B
Instalasi Penerangan dan Stop Kontak | Sebuah ruang pertemuan seluas 120 m² dirancang dengan 4 titik lampu utama dan 12 stop kontak. Jika mengikuti standar kelistrikan SNI 03-6197 tentang jarak antar stop kontak dan beban maksimal tiap sirkuit lampu, maka perhitungan yang keliru dapat mengakibatkan overloading atau distribusi tidak merata. Berdasarkan SNI, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan perhitungan titik lampu dan stop kontak tersebut sesuai standar keselamatan instalasi? | Memasang stop kontak di setiap sudut ruangan secara merata | 0 | Menggunakan rumus kebutuhan daya berdasarkan luas ruang dan jenis aktivitas | 0 | Membaca standar arus maksimum kabel NYA sebelum memasang MCB | 0 | Melakukan perhitungan beban pencahayaan dan daya stop kontak terlebih dahulu berdasarkan SNI | 2 | Melihat referensi dari instalasi ruang sejenis di bangunan lain | 0 | Jawaban D paling tepat karena perhitungan awal beban berdasarkan standar SNI adalah langkah awal yang wajib sebelum memasang titik lampu atau stop kontak. | D
Sistem Panel Listrik dan Distribusi Daya | Dalam suatu bangunan komersial, panel utama mendistribusikan daya ke 5 sub-panel dengan beban total 80 kW. Terdapat MCCB 100A sebagai proteksi utama dan MCB 20A pada tiap sub-panel. Namun, saat terjadi beban puncak, MCCB sering trip, meskipun masing-masing MCB tetap aktif. Apa yang paling logis menjelaskan kondisi ini dan menjadi solusi paling tepat secara teknis? | Kapasitas MCCB terlalu kecil sehingga perlu diganti menjadi 150A | 0 | Beban tiap sub-panel perlu dikurangi agar MCCB tidak bekerja melebihi batasnya | 0 | MCCB bekerja sesuai fungsi proteksi arus lebih, namun distribusi sub-panel tidak dibagi merata | 2 | MCB tidak sensitif terhadap arus lonjakan sehingga tidak bekerja optimal | 0 | MCCB perlu diganti menjadi ELCB agar tidak trip saat beban puncak | 0 | Jawaban C paling tepat karena pembagian beban tidak merata di sub-panel menyebabkan MCCB bekerja lebih berat dibanding proteksi bawahnya. | C
Perawatan dan Pemeriksaan Instalasi Listrik Gedung | Sebuah gedung mengalami lonjakan listrik yang menyebabkan lampu flicker dan beberapa peralatan elektronik cepat rusak. Tim teknis telah melakukan pengencangan sambungan terminal, namun masalah tetap terjadi. Apa metode paling tepat dalam langkah selanjutnya untuk memastikan keselamatan sistem instalasi? | Mengganti kabel instalasi dengan ukuran lebih besar | 0 | Melakukan pengukuran harmonisa dan tegangan pada beban akhir | 2 | Memasang filter EMI pada semua MCB | 0 | Melakukan pengukuran tahanan isolasi setiap 6 bulan | 0 | Menambahkan MCB untuk tiap titik beban | 0 | Jawaban B benar karena pengukuran harmonisa dan tegangan akan mendeteksi ketidakstabilan sumber daya, yang sering jadi penyebab lonjakan dan kerusakan. | B
Sistem Pencahayaan Darurat dan Penanda Evakuasi | Dalam situasi darurat seperti kebakaran, pencahayaan darurat dan penanda evakuasi harus aktif meski terjadi pemadaman listrik. Berdasarkan standar keselamatan, sistem pencahayaan darurat harus mampu menyala minimal selama 90 menit dengan intensitas terang minimum. Apa komponen paling vital agar sistem ini dapat bekerja dengan andal sesuai regulasi? | MCB cadangan untuk setiap titik emergency lamp | 0 | Panel distribusi khusus untuk sistem evakuasi | 0 | Jalur sirkuit lampu yang terpisah dari sistem umum | 0 | Baterai cadangan internal (rechargeable) pada tiap unit lampu darurat | 2 | Sensor panas sebagai pemicu aktivasi otomatis | 0 | Jawaban D benar karena sesuai standar, lampu darurat wajib memiliki backup battery internal agar tetap menyala walaupun suplai utama padam. | D
Sistem Tata Udara dan Ventilasi (HVAC) | Dalam bangunan perkantoran dengan desain hemat energi, sistem HVAC dirancang agar dapat menyesuaikan suhu otomatis berdasarkan jumlah penghuni dan intensitas aktivitas ruang. Namun, sistem menjadi tidak responsif saat jumlah penghuni meningkat. Apa penyebab paling logis dan solusi sistem yang sebaiknya diterapkan untuk meningkatkan efisiensi ini? | Pemasangan ducting terlalu panjang sehingga distribusi udara lambat | 0 | Filter udara terlalu rapat dan butuh diganti dengan HEPA filter | 0 | Tidak ada sensor CO2 dan occupancy sebagai input ke sistem HVAC | 2 | Sumber pendingin (chiller) terlalu jauh dari zona target | 0 | Suhu luar terlalu tinggi memengaruhi efisiensi pendinginan | 0 | Jawaban C benar karena sistem HVAC modern membutuhkan input dari sensor jumlah orang (occupancy) atau kadar CO2 untuk menyesuaikan pendinginan otomatis. | C
Sistem Pemadam Kebakaran (Fire Safety System) | Dalam inspeksi rutin gedung bertingkat, ditemukan bahwa sistem alarm kebakaran tidak aktif meskipun detektor asap bekerja normal. Sementara itu, sprinkler tidak menyemprot saat pengujian. Berdasarkan pemahaman sistem fire safety, apa kemungkinan penyebab kegagalan ini dan solusi profesionalnya? | Sistem tidak terhubung ke panel kontrol utama | 2 | Detektor asap mengalami gangguan sinyal internal | 0 | Sprinkler terhalang kotoran di nozzle | 0 | Alarm diset dalam mode diam (mute) secara manual | 0 | Panel kontrol overload akibat grounding buruk | 0 | Jawaban A benar karena sistem proteksi kebakaran sangat tergantung koneksi ke panel kontrol. Jika tidak terkoneksi, maka tidak ada perintah aktifasi. | A
Sistem Plumbing dan Drainase Gedung | Dalam sebuah hotel tinggi, ditemukan adanya aliran balik air kotor menuju wastafel lantai bawah saat tekanan air menurun di lantai atas. Sistem plumbing telah sesuai denah dan tidak ditemukan sambungan pipa terbuka. Apa komponen penting yang mungkin belum dipasang dan menyebabkan masalah ini? | Check valve di setiap titik kran | 0 | Floor trap dengan saringan terlalu besar | 0 | Pipa ventilasi tidak terpasang atau tersumbat | 2 | Diameter pipa terlalu kecil sehingga menumpuk | 0 | Tandon air bawah terlalu penuh sehingga menekan sistem | 0 | Jawaban C benar karena pipa ventilasi berfungsi sebagai pembuangan tekanan gas dan mencegah efek vakum yang menyebabkan aliran balik. | C
Lift dan Eskalator | Dalam sebuah gedung pusat perbelanjaan, terdapat keluhan bahwa lift sering berhenti mendadak di antara lantai tanpa sebab yang jelas. Pemeriksaan awal menunjukkan tidak ada kerusakan pada panel kontrol, dan daya suplai tetap stabil. Berdasarkan pemahaman teknis, apa penyebab paling masuk akal dari kejadian ini dan tindakan teknis yang paling tepat? | Motor penggerak lift mengalami keausan mekanis | 0 | Sistem rem elektromagnetik bermasalah dan perlu dikalibrasi ulang | 2 | Daya listrik dari genset tidak cukup saat transisi PLN | 0 | Tali sling terlalu panjang untuk kapasitas ruang | 0 | Panel lift tidak tahan terhadap perubahan suhu | 0 | Jawaban B benar karena rem elektromagnetik pada lift sangat sensitif dan jika tidak dikalibrasi, bisa menyebabkan lift berhenti mendadak meski sistem lain normal. | B
Sistem Pencahayaan Darurat dan Penanda Evakuasi | Dalam audit keselamatan sebuah hotel, ditemukan beberapa lampu exit sign yang tidak menyala saat dilakukan simulasi pemadaman listrik. Panel listrik utama dan cadangan bekerja normal, serta tidak ada kabel yang terputus. Berdasarkan kaidah sistem emergency lighting, apa penyebab paling logis dan tindakan yang harus diambil? | Kabel sambungan menggunakan jenis NYY yang tidak cocok untuk lampu exit | 0 | Baterai internal pada lampu tidak mampu menyimpan daya karena overcharge | 2 | Sistem kontrol exit sign tidak dikoneksikan dengan panel darurat | 0 | Saklar utama terlalu jauh dari titik lampu | 0 | Lampu menggunakan jenis LED yang tidak kompatibel dengan inverter | 0 | Jawaban B tepat karena masalah utama biasanya pada baterai internal lampu emergency yang gagal menyimpan daya karena overcharge atau usia pakai. | B
Pompa Air dan Sistem Penyediaan Air Bersih | Dalam sistem penyediaan air bersih gedung bertingkat, pompa booster sering mengalami mati-nyala berulang padahal tandon atas belum penuh. Pengaturan level otomatis menggunakan pelampung elektrik (float switch). Apa penilaian teknis yang paling mungkin atas kejadian ini dan tindakan paling efektif? | Tekanan air dari PAM fluktuatif sehingga pompa terganggu | 0 | Pompa terlalu dekat dengan tandon sehingga deteksi pelampung tidak akurat | 0 | Float switch mengalami delay logika akibat arus lemah | 0 | Pelampung memiliki keausan mekanik dan kontak tidak menutup sempurna | 2 | Ukuran pipa pengisian terlalu kecil untuk pompa booster | 0 | Jawaban D benar karena kerusakan atau keausan pada pelampung sering menyebabkan sistem mati-nyala karena sinyalnya tidak konsisten. | D
Perawatan dan Pemeriksaan Instalasi Listrik Gedung | Setelah dilakukan audit kelistrikan gedung, ditemukan bahwa beberapa titik koneksi kabel mengalami pemanasan yang tidak wajar meskipun arus sesuai dengan standar. Pengukuran menggunakan thermogun menunjukkan kenaikan 20°C dari normal. Apa penyebab paling logis dan langkah perawatan yang seharusnya dilakukan? | Kabel harus diganti seluruhnya karena usia lebih dari 5 tahun | 0 | Tegangan tidak stabil sehingga mengganggu jalannya arus | 0 | Sambungan kabel mengalami oksidasi atau longgar sehingga hambatan meningkat | 2 | Arus bocor dari instalasi HVAC menyebabkan fluktuasi lokal | 0 | Grounding tidak berfungsi baik karena sambungan tertutup beton | 0 | Jawaban C benar karena pemanasan pada koneksi biasanya disebabkan oleh sambungan longgar atau korosi yang meningkatkan resistansi dan menyebabkan panas lokal. | C
Sistem Panel Listrik dan Distribusi Daya | Dalam sebuah bangunan 4 lantai, panel utama dilengkapi MCCB 125A, sedangkan tiap sub-panel menggunakan MCB 32A. Saat dilakukan uji beban, MCCB tidak trip meskipun terjadi short circuit di salah satu sub-panel. Apa penyebab paling masuk akal dan tindakan yang seharusnya dilakukan? | MCCB terlalu lambat merespons beban puncak | 0 | Kurva karakteristik MCB lebih sensitif dibanding MCCB | 2 | Panel utama harus diganti dengan ELCB untuk deteksi arus bocor | 0 | Arus hubung singkat berada di bawah ambang MCCB | 0 | MCCB mengalami kegagalan thermal dan harus diganti | 0 | Jawaban B benar karena karakteristik MCB memang lebih cepat merespons arus pendek dibanding MCCB, sehingga MCCB tidak trip dalam kasus short minor. | B
Sistem Tata Udara dan Ventilasi (HVAC) | Dalam sistem pendingin ruangan pusat, ditemukan bahwa AHU tidak mampu menurunkan suhu secara optimal meskipun semua komponen terlihat berfungsi. Ducting telah dibersihkan dan tidak ada kebocoran. Apa kemungkinan penyebab penurunan performa pendinginan dan tindakan teknis yang tepat? | AHU tidak cukup kuat untuk menyuplai udara ke seluruh zona | 0 | Refrigerant berkurang dan perlu diisi ulang setelah diuji tekanan | 2 | Filter udara terlalu rapat dan menahan aliran udara dingin | 0 | Posisi ducting terlalu tinggi sehingga sirkulasi terganggu | 0 | FCU bekerja terlalu cepat menyebabkan ketidakseimbangan suhu | 0 | Jawaban B benar karena sistem HVAC pusat sangat bergantung pada tekanan refrigerant. Jika tekanan turun, performa pendinginan pasti berkurang. | B
Sistem Plumbing dan Drainase Gedung | Dalam sistem drainase gedung, sering terjadi genangan air di lantai basement meskipun sudah terdapat floor drain di tiap sudut ruangan. Pemeriksaan menunjukkan tidak ada sumbatan pada jalur pipa. Apa penyebab paling mungkin dan langkah perbaikan teknis yang direkomendasikan? | Ketinggian outlet floor drain tidak sesuai level lantai | 2 | Ukuran floor drain terlalu kecil dibanding volume air | 0 | Tidak adanya backflow preventer pada jalur pipa utama | 0 | Saluran pipa terhubung langsung ke sistem air kotor | 0 | Tidak ada ventilasi udara dalam pipa buangan | 0 | Jawaban A benar karena jika outlet lebih tinggi dari lantai, air akan menggenang dan tidak langsung masuk ke drain. Leveling sangat penting dalam sistem drainase. | A
Sistem Pemadam Kebakaran (Fire Safety System) | Dalam pengujian sistem pemadam otomatis (sprinkler), diketahui air tidak keluar dari kepala sprinkler meskipun suhu ruangan sudah melebihi ambang kerja. Sistem tekanan air dalam kondisi normal. Apa penyebab paling mungkin dan solusi terbaik berdasarkan prinsip kerja sprinkler? | Kepala sprinkler menggunakan bahan pemicu yang telah aus | 2 | Tekanan air tidak cukup untuk mendorong sistem | 0 | Sensor suhu bekerja terlalu lambat | 0 | Air dalam sistem mengandung karat dan menyumbat kepala sprinkler | 0 | Sistem tidak dikalibrasi terhadap suhu lokal | 0 | Jawaban A benar karena sprinkler otomatis bekerja berdasarkan kaca atau elemen pemicu yang pecah pada suhu tertentu. Jika elemen tersebut aus, sistem tidak akan aktif. | A
Konsep Umum Sistem MEP | Dalam suatu gedung perkantoran bertingkat, sistem MEP yang dirancang tidak hanya harus bekerja secara terintegrasi namun juga saling mendukung dalam hal efisiensi energi. Misalnya, HVAC tidak boleh menyebabkan lonjakan daya yang mengganggu sistem elektrikal, sementara sistem plumbing harus mempertimbangkan beban mekanikal dari pemompaan air di lantai atas. Berdasarkan prinsip desain sistem MEP yang efisien, manakah pernyataan berikut yang paling mencerminkan pemahaman interkoneksi antar sistem? | HVAC dapat dioperasikan tanpa memperhitungkan kapasitas daya yang tersedia dari panel utama. | 0 | Pompa air dapat diaktifkan secara bersamaan tanpa mempertimbangkan tekanan pipa vertikal. | 0 | Semua sistem dapat bekerja sendiri-sendiri karena sifatnya modular dan independen. | 0 | Koordinasi antar sistem penting untuk mencegah overload listrik dan menjaga kinerja keseluruhan bangunan. | 2 | Sistem plumbing dan mekanikal tidak saling memengaruhi satu sama lain karena menggunakan media berbeda. | 0 | Jawaban D paling benar karena mencerminkan prinsip integrasi MEP secara menyeluruh yang mempertimbangkan beban dan keterkaitan antar sistem. | D
Instalasi Penerangan dan Stop Kontak | Seorang teknisi diminta menghitung kebutuhan total titik lampu dan stop kontak untuk ruang kelas berukuran 9x7 meter. Ia menyarankan menggunakan 3 titik lampu dan 2 stop kontak. Namun, ruang tersebut memiliki jendela kecil dan akan digunakan dari pagi hingga sore, serta dipasang beberapa peralatan elektronik. Berdasarkan prinsip perencanaan instalasi, tindakan mana yang paling tepat? | Membatasi jumlah stop kontak untuk mencegah korsleting. | 0 | Menambahkan titik lampu agar pencahayaan buatan mendominasi ruang. | 0 | Mengacu pada standar pencahayaan dan memperhitungkan faktor intensitas cahaya alami. | 2 | Menggunakan lampu neon panjang agar tidak perlu banyak titik. | 0 | Mengandalkan cahaya alami dan cukup satu lampu sorot untuk malam hari. | 0 | C adalah jawaban paling benar karena penentuan titik lampu harus mengacu pada standar SNI serta mempertimbangkan kombinasi cahaya alami dan buatan. | C
Sistem Panel Listrik dan Distribusi Daya | Dalam audit teknis sebuah gedung, ditemukan bahwa panel utama hanya dilengkapi MCB tanpa MCCB maupun ELCB, serta tidak ada sistem grounding yang terukur. Ketika terjadi gangguan listrik akibat hubungan singkat, sistem proteksi gagal memutus arus. Berdasarkan fungsi dan peran masing-masing komponen panel, manakah solusi terbaik? | Menambahkan MCCB dan ELCB serta memastikan sistem grounding sesuai standar. | 2 | Mengganti seluruh panel dengan versi digital tanpa pemeriksaan grounding. | 0 | Mengandalkan MCB utama dan mengurangi beban arus pada sirkuit. | 0 | Mengurangi jumlah titik distribusi agar panel tidak kelebihan beban. | 0 | Menghubungkan sistem panel langsung ke PLN tanpa proteksi tambahan. | 0 | A adalah jawaban benar karena semua perangkat proteksi dan sistem pentanahan sangat krusial untuk keamanan dan keandalan distribusi daya. | A
Perawatan dan Pemeriksaan Instalasi Listrik Gedung | Tim teknisi menemukan bahwa beberapa MCB di panel distribusi sering trip secara acak meski beban listrik masih di bawah kapasitas. Setelah dicek, sambungan kabel ternyata longgar dan terdapat percikan busur kecil. Apa tindakan paling tepat dalam pemeriksaan berkala untuk mencegah kondisi ini? | Menambah pelumas pada koneksi kabel agar tidak aus. | 0 | Mengencangkan sambungan kabel dan memeriksa dengan thermal camera. | 2 | Mengganti seluruh panel listrik agar tidak terjadi gangguan di masa depan. | 0 | Membatasi beban arus agar tidak memicu pemutusan MCB. | 0 | Mengabaikan masalah karena MCB trip menunjukkan proteksi bekerja. | 0 | Jawaban B adalah benar karena inspeksi sambungan dan pemantauan suhu dapat mendeteksi titik panas yang berisiko korsleting. | B
Sistem Pencahayaan Darurat dan Penanda Evakuasi | Sebuah pusat perbelanjaan besar mengalami pemadaman listrik total. Beberapa lampu darurat tidak menyala dan jalur evakuasi tidak terlihat jelas. Setelah diselidiki, lampu emergency tidak dirawat dan exit sign tidak disambungkan ke backup power. Berdasarkan regulasi keselamatan bangunan, tindakan manakah yang paling tepat? | Mengganti seluruh lampu dengan lampu LED terang. | 0 | Menghubungkan exit sign dan lampu darurat ke sumber daya cadangan dan menjadwalkan inspeksi rutin. | 2 | Meningkatkan pencahayaan utama agar tidak bergantung pada lampu darurat. | 0 | Memasang jalur evakuasi baru tanpa mengubah sistem yang ada. | 0 | Mewajibkan pengunjung membawa senter saat berkunjung. | 0 | B adalah jawaban benar karena sistem lampu emergency dan exit sign harus mendapat daya cadangan dan dicek berkala untuk keselamatan. | B
Sistem Tata Udara dan Ventilasi (HVAC) | Sebuah gedung sekolah mengeluhkan kualitas udara yang menurun, terutama di ruang kelas yang padat. Setelah pemeriksaan, diketahui filter udara pada AC split jarang dibersihkan, dan ventilasi alami minim. Apa langkah paling strategis untuk menjaga sirkulasi udara tetap sehat? | Menambah pendingin ruangan di setiap kelas. | 0 | Mengganti semua unit AC dengan sistem ducting tertutup. | 0 | Membersihkan filter secara berkala dan menambah ventilasi silang alami. | 2 | Menutup semua jendela agar udara dari luar tidak masuk. | 0 | Mengandalkan kipas angin untuk meningkatkan aliran udara. | 0 | Jawaban C paling tepat karena kombinasi ventilasi dan kebersihan filter penting untuk kualitas udara dalam ruang tertutup. | C
Pompa Air dan Sistem Penyediaan Air Bersih | Dalam bangunan 6 lantai, sistem penyediaan air bersih sering mengalami tekanan rendah di lantai atas. Ternyata pompa hanya bekerja berdasarkan saklar manual dan tandon bawah tidak pernah kosong. Berdasarkan efisiensi sistem, apa solusi terbaik? | Menambah pompa cadangan tanpa mengubah sistem kontrol. | 0 | Mengganti pipa dengan diameter lebih kecil agar tekanan naik. | 0 | Menggunakan sistem pompa booster otomatis berdasarkan sensor level air. | 2 | Mengisi tandon atas secara manual setiap hari. | 0 | Memindahkan tandon ke lantai bawah untuk menghemat ruang. | 0 | C adalah solusi efisien dan modern karena kontrol otomatis memastikan tekanan stabil dan suplai air tetap tersedia. | C
Sistem Pemadam Kebakaran | Dalam inspeksi sistem proteksi kebakaran gedung hotel, ditemukan bahwa jalur hydrant internal tersumbat dan APAR diletakkan di ruang tertutup. Alarm tidak terhubung ke panel utama. Jika terjadi kebakaran, sistem ini berpotensi gagal berfungsi. Apa langkah paling tepat dalam perbaikan sistem fire safety? | Menambah APAR di setiap ruangan tanpa memperhatikan jenisnya. | 0 | Memastikan semua jalur hydrant terbuka, APAR mudah diakses, dan alarm terkoneksi ke panel kontrol. | 2 | Mengandalkan sprinkler otomatis saja untuk memadamkan kebakaran. | 0 | Mengganti alarm dengan bel manual yang dibunyikan petugas. | 0 | Menghapus sistem hydrant dan memperbanyak pintu keluar darurat. | 0 | Jawaban B paling tepat karena fire safety yang baik harus melibatkan semua sistem aktif dan pasif serta integrasi dengan panel pusat. | B
Konsep Umum Sistem MEP | Dalam suatu gedung perkantoran bertingkat, sistem MEP yang dirancang tidak hanya harus bekerja secara terintegrasi namun juga saling mendukung dalam hal efisiensi energi. Misalnya, HVAC tidak boleh menyebabkan lonjakan daya yang mengganggu sistem elektrikal, sementara sistem plumbing harus mempertimbangkan beban mekanikal dari pemompaan air di lantai atas. Berdasarkan prinsip desain sistem MEP yang efisien, manakah pernyataan berikut yang paling mencerminkan pemahaman interkoneksi antar sistem? | HVAC dapat dioperasikan tanpa memperhitungkan kapasitas daya yang tersedia dari panel utama. | 0 | Pompa air dapat diaktifkan secara bersamaan tanpa mempertimbangkan tekanan pipa vertikal. | 0 | Semua sistem dapat bekerja sendiri-sendiri karena sifatnya modular dan independen. | 0 | Koordinasi antar sistem penting untuk mencegah overload listrik dan menjaga kinerja keseluruhan bangunan. | 2 | Sistem plumbing dan mekanikal tidak saling memengaruhi satu sama lain karena menggunakan media berbeda. | 0 | Jawaban D paling benar karena mencerminkan prinsip integrasi MEP secara menyeluruh yang mempertimbangkan beban dan keterkaitan antar sistem. | D
Instalasi Penerangan dan Stop Kontak | Seorang teknisi diminta menghitung kebutuhan total titik lampu dan stop kontak untuk ruang kelas berukuran 9x7 meter. Ia menyarankan menggunakan 3 titik lampu dan 2 stop kontak. Namun, ruang tersebut memiliki jendela kecil dan akan digunakan dari pagi hingga sore, serta dipasang beberapa peralatan elektronik. Berdasarkan prinsip perencanaan instalasi, tindakan mana yang paling tepat? | Membatasi jumlah stop kontak untuk mencegah korsleting. | 0 | Menambahkan titik lampu agar pencahayaan buatan mendominasi ruang. | 0 | Mengacu pada standar pencahayaan dan memperhitungkan faktor intensitas cahaya alami. | 2 | Menggunakan lampu neon panjang agar tidak perlu banyak titik. | 0 | Mengandalkan cahaya alami dan cukup satu lampu sorot untuk malam hari. | 0 | C adalah jawaban paling benar karena penentuan titik lampu harus mengacu pada standar SNI serta mempertimbangkan kombinasi cahaya alami dan buatan. | C
Sistem Panel Listrik dan Distribusi Daya | Dalam audit teknis sebuah gedung, ditemukan bahwa panel utama hanya dilengkapi MCB tanpa MCCB maupun ELCB, serta tidak ada sistem grounding yang terukur. Ketika terjadi gangguan listrik akibat hubungan singkat, sistem proteksi gagal memutus arus. Berdasarkan fungsi dan peran masing-masing komponen panel, manakah solusi terbaik? | Menambahkan MCCB dan ELCB serta memastikan sistem grounding sesuai standar. | 2 | Mengganti seluruh panel dengan versi digital tanpa pemeriksaan grounding. | 0 | Mengandalkan MCB utama dan mengurangi beban arus pada sirkuit. | 0 | Mengurangi jumlah titik distribusi agar panel tidak kelebihan beban. | 0 | Menghubungkan sistem panel langsung ke PLN tanpa proteksi tambahan. | 0 | A adalah jawaban benar karena semua perangkat proteksi dan sistem pentanahan sangat krusial untuk keamanan dan keandalan distribusi daya. | A
Perawatan dan Pemeriksaan Instalasi Listrik Gedung | Tim teknisi menemukan bahwa beberapa MCB di panel distribusi sering trip secara acak meski beban listrik masih di bawah kapasitas. Setelah dicek, sambungan kabel ternyata longgar dan terdapat percikan busur kecil. Apa tindakan paling tepat dalam pemeriksaan berkala untuk mencegah kondisi ini? | Menambah pelumas pada koneksi kabel agar tidak aus. | 0 | Mengencangkan sambungan kabel dan memeriksa dengan thermal camera. | 2 | Mengganti seluruh panel listrik agar tidak terjadi gangguan di masa depan. | 0 | Membatasi beban arus agar tidak memicu pemutusan MCB. | 0 | Mengabaikan masalah karena MCB trip menunjukkan proteksi bekerja. | 0 | Jawaban B adalah benar karena inspeksi sambungan dan pemantauan suhu dapat mendeteksi titik panas yang berisiko korsleting. | B
Sistem Pencahayaan Darurat dan Penanda Evakuasi | Sebuah pusat perbelanjaan besar mengalami pemadaman listrik total. Beberapa lampu darurat tidak menyala dan jalur evakuasi tidak terlihat jelas. Setelah diselidiki, lampu emergency tidak dirawat dan exit sign tidak disambungkan ke backup power. Berdasarkan regulasi keselamatan bangunan, tindakan manakah yang paling tepat? | Mengganti seluruh lampu dengan lampu LED terang. | 0 | Menghubungkan exit sign dan lampu darurat ke sumber daya cadangan dan menjadwalkan inspeksi rutin. | 2 | Meningkatkan pencahayaan utama agar tidak bergantung pada lampu darurat. | 0 | Memasang jalur evakuasi baru tanpa mengubah sistem yang ada. | 0 | Mewajibkan pengunjung membawa senter saat berkunjung. | 0 | B adalah jawaban benar karena sistem lampu emergency dan exit sign harus mendapat daya cadangan dan dicek berkala untuk keselamatan. | B
Sistem Tata Udara dan Ventilasi (HVAC) | Sebuah gedung sekolah mengeluhkan kualitas udara yang menurun, terutama di ruang kelas yang padat. Setelah pemeriksaan, diketahui filter udara pada AC split jarang dibersihkan, dan ventilasi alami minim. Apa langkah paling strategis untuk menjaga sirkulasi udara tetap sehat? | Menambah pendingin ruangan di setiap kelas. | 0 | Mengganti semua unit AC dengan sistem ducting tertutup. | 0 | Membersihkan filter secara berkala dan menambah ventilasi silang alami. | 2 | Menutup semua jendela agar udara dari luar tidak masuk. | 0 | Mengandalkan kipas angin untuk meningkatkan aliran udara. | 0 | Jawaban C paling tepat karena kombinasi ventilasi dan kebersihan filter penting untuk kualitas udara dalam ruang tertutup. | C
Pompa Air dan Sistem Penyediaan Air Bersih | Dalam bangunan 6 lantai, sistem penyediaan air bersih sering mengalami tekanan rendah di lantai atas. Ternyata pompa hanya bekerja berdasarkan saklar manual dan tandon bawah tidak pernah kosong. Berdasarkan efisiensi sistem, apa solusi terbaik? | Menambah pompa cadangan tanpa mengubah sistem kontrol. | 0 | Mengganti pipa dengan diameter lebih kecil agar tekanan naik. | 0 | Menggunakan sistem pompa booster otomatis berdasarkan sensor level air. | 2 | Mengisi tandon atas secara manual setiap hari. | 0 | Memindahkan tandon ke lantai bawah untuk menghemat ruang. | 0 | C adalah solusi efisien dan modern karena kontrol otomatis memastikan tekanan stabil dan suplai air tetap tersedia. | C
Sistem Pemadam Kebakaran | Dalam inspeksi sistem proteksi kebakaran gedung hotel, ditemukan bahwa jalur hydrant internal tersumbat dan APAR diletakkan di ruang tertutup. Alarm tidak terhubung ke panel utama. Jika terjadi kebakaran, sistem ini berpotensi gagal berfungsi. Apa langkah paling tepat dalam perbaikan sistem fire safety? | Menambah APAR di setiap ruangan tanpa memperhatikan jenisnya. | 0 | Memastikan semua jalur hydrant terbuka, APAR mudah diakses, dan alarm terkoneksi ke panel kontrol. | 2 | Mengandalkan sprinkler otomatis saja untuk memadamkan kebakaran. | 0 | Mengganti alarm dengan bel manual yang dibunyikan petugas. | 0 | Menghapus sistem hydrant dan memperbanyak pintu keluar darurat. | 0 | Jawaban B paling tepat karena fire safety yang baik harus melibatkan semua sistem aktif dan pasif serta integrasi dengan panel pusat. | B
Sistem Panel Listrik dan Distribusi Daya | Dalam sistem kelistrikan gedung bertingkat, penempatan sub-panel harus memperhatikan beberapa prinsip desain kelistrikan. Salah satu pertimbangan utama adalah efisiensi distribusi daya dan keamanan sistem. Namun dalam praktiknya, pemilihan lokasi sub-panel juga mempertimbangkan jalur beban, jarak fisik terhadap panel utama, dan potensi risiko gangguan. Manakah dari pilihan berikut ini yang paling tepat menjelaskan alasan utama sub-panel harus ditempatkan sedekat mungkin dengan kelompok beban? | Mengurangi panjang kabel untuk menghemat biaya proyek. | 0 | Memudahkan pemeliharaan secara teknis dan cepat. | 0 | Menghindari rugi-rugi daya akibat tahanan kabel yang tinggi. | 2 | Mencegah interferensi sinyal antar panel. | 0 | Memberi ruang cadangan untuk pengembangan masa depan. | 0 | Alasan utama menempatkan sub-panel dekat beban adalah untuk menghindari rugi-rugi daya, karena semakin panjang kabel, semakin besar resistansi dan kehilangan energi. | C
Sistem Pencahayaan Darurat dan Penanda Evakuasi | Dalam kondisi darurat seperti kebakaran atau pemadaman listrik mendadak, keberadaan sistem pencahayaan darurat dan penanda evakuasi menjadi krusial. Banyak gedung memasang lampu darurat tanpa mempertimbangkan standar pemasangan yang sesuai SNI atau Permen PU. Dalam praktiknya, ada kesalahan umum seperti pemasangan terlalu tinggi, terlalu kecil, atau tidak sinkron dengan rute evakuasi. Berdasarkan prinsip keselamatan, apa syarat terpenting yang harus dipenuhi lampu exit sign? | Harus menyala lebih terang dari lampu ruangan normal. | 0 | Harus memiliki backup battery minimal 3 jam. | 2 | Harus dipasang di setiap titik belok tangga saja. | 0 | Harus menyala hanya saat listrik padam. | 0 | Harus dipasang hanya di pintu keluar utama. | 0 | Standar SNI mensyaratkan lampu exit sign harus memiliki backup battery minimal 3 jam, untuk memastikan tetap menyala dalam kondisi listrik padam. | B
Sistem Tata Udara dan Ventilasi (HVAC) | Pada gedung perkantoran modern, sistem HVAC harus dirancang tidak hanya untuk kenyamanan suhu tetapi juga efisiensi energi dan sirkulasi udara bersih. Salah satu komponen penting adalah ducting, yang sering kali didesain tanpa memperhatikan balancing dan zoning. Hal ini bisa menyebabkan beberapa ruangan terlalu dingin, sementara lainnya panas. Berdasarkan prinsip kerja sistem HVAC, solusi paling rasional untuk ketidakseimbangan distribusi udara adalah… | Menambah blower untuk ruangan yang panas. | 0 | Memasang AC split tambahan di area yang kurang dingin. | 0 | Melakukan balancing airflow melalui damper dan fan coil tuning. | 2 | Memperbesar ducting untuk ruangan panas saja. | 0 | Mengurangi pemakaian AC pada ruangan lain. | 0 | Masalah distribusi udara tidak merata diselesaikan dengan balancing airflow, bukan menambah AC atau blower yang justru menambah ketidakseimbangan. | C
Sistem Plumbing dan Drainase Gedung | Pada sistem pemipaan air kotor dan ventilasi dalam gedung, terdapat prinsip penting yaitu pencegahan tekanan negatif dan backflow. Salah satu kesalahan fatal yang sering terjadi adalah tidak memasang vent pipe yang memadai pada jalur pipa utama, sehingga mengakibatkan bau tak sedap dan aliran air yang lambat. Berdasarkan prinsip dasar plumbing, apa fungsi utama dari pipa ventilasi? | Menyediakan aliran udara untuk suplai air tambahan. | 0 | Mengeluarkan gas beracun dari dalam septic tank. | 0 | Menyeimbangkan tekanan udara dalam sistem pipa. | 2 | Mencegah air mengalir kembali ke sumber air bersih. | 0 | Mengalirkan air hujan ke drainase utama. | 0 | Vent pipe berfungsi menyeimbangkan tekanan di dalam sistem pipa agar tidak terjadi efek vakum atau tekanan balik (backflow). | C
Pompa Air dan Sistem Penyediaan Air Bersih | Dalam sistem penyediaan air bersih bertingkat, penggunaan dua tandon (bawah dan atas) menjadi umum. Untuk memastikan distribusi optimal dan kontrol otomatis, digunakan kombinasi sensor level dan panel kontrol. Namun, terkadang sistem mengalami pengisian berlebih atau kekurangan air akibat pengaturan level sensor yang tidak sesuai. Apa solusi teknis paling efektif untuk menjaga stabilitas air pada tandon atas secara otomatis? | Mengatur pengisian manual berdasarkan jadwal harian. | 0 | Menambahkan sensor debit air pada jalur keluar tandon. | 0 | Menyetel ulang level float switch dan interval relay kontrol. | 2 | Mengganti pompa dengan kapasitas yang lebih kecil. | 0 | Menyambungkan tandon atas langsung ke PDAM. | 0 | Solusi paling logis adalah mengatur ulang sistem kontrol float switch yang memicu pompa secara otomatis sesuai level air. | C
Instalasi Penerangan dan Stop Kontak | Seorang teknisi diminta untuk merancang instalasi penerangan untuk aula serbaguna berukuran 20x30 meter. Tantangan muncul karena diperlukan pencahayaan merata dan hemat energi. Berdasarkan analisis kebutuhan titik lampu dan standar SNI, teknisi perlu mempertimbangkan jenis lampu, lumen output, tinggi plafon, dan distribusi pencahayaan. Strategi desain pencahayaan terbaik adalah... | Menggunakan lampu LED berdaya besar dengan titik sedikit. | 0 | Menempatkan lampu secara acak mengikuti bentuk ruangan. | 0 | Menggunakan perhitungan lumen total dan simulasi lux mapping. | 2 | Meniru desain lampu dari bangunan lain yang mirip. | 0 | Menambah jumlah lampu sebanyak mungkin untuk merata. | 0 | Untuk merancang pencahayaan merata, digunakan simulasi lux mapping dan perhitungan jumlah lumen berdasarkan luas dan ketinggian. | C
Sistem Pemadam Kebakaran (Fire Safety System) | Dalam sistem proteksi kebakaran gedung, pemilihan alat pemadam api ringan (APAR) harus disesuaikan dengan potensi risiko di tiap ruangan. Banyak orang menganggap APAR bersifat serbaguna, namun kenyataannya tiap jenis APAR memiliki karakteristik bahan pemadam yang berbeda. Untuk ruang server dan perangkat elektronik sensitif, jenis APAR yang paling tepat adalah… | APAR air bertekanan tinggi. | 0 | APAR busa (foam) untuk meredam panas. | 0 | APAR dry chemical powder tipe ABC. | 0 | APAR CO₂ karena tidak meninggalkan residu. | 2 | APAR halon yang umum digunakan di gedung lama. | 0 | APAR CO₂ tidak meninggalkan residu dan aman untuk perangkat elektronik, tidak seperti foam atau powder yang bisa merusak. | D
Lift dan Eskalator | Pada sistem lift modern, keselamatan penumpang merupakan prioritas, terutama saat terjadi gangguan listrik atau kerusakan mekanik. Salah satu fitur penting adalah adanya brake elektromagnetik yang aktif secara otomatis saat daya terputus. Namun, banyak pengguna awam tidak mengetahui bahwa sistem ini juga dilengkapi dengan backup power dan sistem komunikasi darurat. Apa fungsi utama sistem UPS dalam sistem lift gedung? | Menyalakan kembali motor penggerak lift. | 0 | Menjaga sistem komunikasi dan pencahayaan tetap hidup sementara. | 2 | Menurunkan lift secara otomatis ke lantai dasar. | 0 | Mengaktifkan pendingin ruangan di dalam kabin. | 0 | Menyalakan alarm suara di seluruh gedung. | 0 | Fungsi UPS adalah mempertahankan sistem komunikasi dan pencahayaan dalam kabin lift agar penumpang tetap aman dan tidak panik saat listrik padam. | B
Konsep Umum Sistem MEP | Dalam perencanaan sistem MEP, ketiga elemen (mekanik, elektrikal, dan plumbing) harus bekerja secara terpadu. Ketidaksinkronan antar sistem dapat menyebabkan konflik ruang, gangguan fungsi, dan pemborosan energi. Salah satu prinsip dasar integrasi MEP adalah mempertimbangkan urutan pemasangan dan pemetaan ruang sejak awal desain. Faktor kunci dalam menjaga keterpaduan ini adalah… | Koordinasi teknisi lapangan selama pelaksanaan. | 0 | Penggunaan software desain arsitektur biasa. | 0 | Kolaborasi lintas disiplin melalui BIM (Building Information Modeling). | 2 | Menyusun RAB terpisah untuk tiap sistem. | 0 | Memisahkan ruang mekanikal dan elektrikal secara permanen. | 0 | BIM memungkinkan integrasi visual dan teknis antar sistem sejak tahap perencanaan untuk mencegah konflik instalasi. | C
Sistem Pencahayaan Darurat dan Penanda Evakuasi | Dalam inspeksi berkala sistem pencahayaan darurat, ditemukan bahwa beberapa lampu emergency tidak menyala saat listrik padam. Meskipun indikator daya penuh terlihat menyala. Kemungkinan penyebab paling logis berdasarkan sistem kontrol adalah… | Panel distribusi utama rusak total. | 0 | Baterai internal telah melemah meskipun indikator tetap aktif. | 2 | Lampu emergency tersambung ke jalur lighting biasa. | 0 | Sensor gerak tidak aktif pada ruangan tersebut. | 0 | Grounding sistem tidak terhubung sempurna. | 0 | Banyak lampu emergency menggunakan baterai internal yang bisa rusak tanpa mempengaruhi indikator pengisian, sehingga perlu uji fungsi, bukan hanya visual. | B
Instalasi Penerangan dan Stop Kontak | Sebuah ruang kelas modern akan direnovasi dan membutuhkan tambahan stop kontak untuk perangkat multimedia. Pengelola ingin menambah titik stop kontak tanpa mengganggu estetika ruangan. Berdasarkan standar instalasi, pendekatan terbaik untuk menambah stop kontak adalah… | Menarik kabel eksternal menggunakan talang dinding luar. | 0 | Menanam kabel di bawah karpet menggunakan konektor fleksibel. | 0 | Menyambung dari stop kontak terdekat tanpa perhitungan beban. | 0 | Membuat jalur pipa conduit dalam dinding dengan perhitungan beban baru. | 2 | Memasang kabel langsung dari MCB utama tanpa panel tambahan. | 0 | Instalasi profesional harus memperhitungkan beban dan keamanan, sehingga jalur conduit dalam dinding dengan hitungan ulang beban paling aman dan sesuai standar. | D
Sistem Panel Listrik dan Distribusi Daya | Dalam sebuah gedung perkantoran, ditemukan bahwa MCCB pada panel utama sering trip meskipun beban total belum melebihi kapasitas. Setelah ditelusuri, ternyata arus start-up dari beberapa peralatan cukup besar. Solusi teknis yang paling tepat adalah… | Mengganti MCCB dengan kapasitas lebih tinggi. | 0 | Menambah pendingin di ruang panel utama. | 0 | Mengatur waktu nyala peralatan agar tidak serentak. | 2 | Mengganti MCCB dengan jenis ELCB. | 0 | Memindahkan beban ke panel sub utama. | 0 | MCCB sering trip akibat lonjakan arus sesaat (inrush current); solusinya adalah dengan mengatur waktu nyala beban agar tidak bersamaan. | C
Sistem Tata Udara dan Ventilasi (HVAC) | Dalam pengujian sistem HVAC pada ruang server, ditemukan bahwa suhu tidak stabil meskipun AC tetap menyala. Sensor suhu menunjukkan fluktuasi dan aliran udara terasa tidak merata. Dari analisis teknis, kemungkinan penyebab utama adalah… | AC kekurangan refrigeran. | 0 | Penempatan sensor suhu tidak strategis. | 2 | Filter AC terlalu bersih sehingga udara cepat masuk. | 0 | Ruangan terlalu kecil untuk daya AC besar. | 0 | Kompresor AC terlalu sering hidup-mati. | 0 | Sensor suhu yang ditempatkan terlalu dekat sumber panas atau aliran udara langsung akan menghasilkan data fluktuatif dan menyebabkan ketidakstabilan kontrol suhu. | B
Pompa Air dan Sistem Penyediaan Air Bersih | Dalam sistem gedung bertingkat, booster pump digunakan untuk menstabilkan tekanan air ke lantai atas. Namun, pompa sering mengalami lonjakan tekanan dan suara berisik meskipun tidak ada kerusakan mekanik. Berdasarkan prinsip kerja sistem, penyebab yang paling logis adalah… | Terjadi korsleting pada motor pompa. | 0 | Tidak adanya pressure tank untuk meredam tekanan. | 2 | Volume air dalam tandon bawah berlebihan. | 0 | Saluran output pompa terlalu besar. | 0 | Air mengandung endapan pasir halus. | 0 | Booster pump idealnya dipasang dengan pressure tank agar tekanan tetap stabil dan mengurangi lonjakan mendadak yang bisa menyebabkan suara berisik. | B
Sistem Pemadam Kebakaran (Fire Safety System) | Dalam perancangan sistem proteksi kebakaran untuk gedung parkir bawah tanah, diperlukan sistem deteksi dini dan pemadaman otomatis. Jika pemadam menggunakan sistem sprinkler, maka syarat teknis yang wajib diperhatikan adalah… | Sprinkler harus disambungkan dengan sistem hydrant utama. | 0 | Harus disemprotkan pada seluruh area sekaligus. | 0 | Setiap kepala sprinkler harus aktif secara manual. | 0 | Tekanan air dan suhu pemicu harus sesuai standar NFPA atau SNI. | 2 | Air harus disuplai dari PDAM saja. | 0 | Sistem sprinkler bekerja otomatis berdasarkan suhu pemicu tertentu dan membutuhkan tekanan air sesuai standar keselamatan kebakaran internasional. | D
Lift dan Eskalator | Dalam inspeksi lift bulanan, teknisi mencatat adanya getaran ringan dan perlambatan saat lift berhenti di tiap lantai. Meskipun tidak berbahaya, ini bisa mengindikasikan masalah awal pada sistem penggerak. Berdasarkan pemahaman mekanisme lift, komponen yang perlu diperiksa pertama kali adalah… | Panel kontrol lantai dan indikator digital. | 0 | Rel pemandu di sepanjang shaft lift. | 2 | Sistem komunikasi darurat dan alarm. | 0 | Sensor berat maksimum dalam kabin. | 0 | Lampu kabin yang menyala terus-menerus. | 0 | Rel pemandu yang aus atau kotor dapat menyebabkan getaran dan perlambatan saat lift bergerak dan berhenti. Pemeriksaan komponen ini adalah langkah awal logis sebelum pemeriksaan lain. | B
Sistem Plumbing dan Drainase Gedung | Pada inspeksi rutin sistem plumbing gedung bertingkat, ditemukan genangan air di beberapa area kamar mandi meskipun tidak terjadi kebocoran. Hasil pemeriksaan menunjukkan kemiringan lantai telah sesuai. Namun, floor drain tampak tidak mampu mengalirkan air dengan cepat. Dari aspek teknis plumbing, penyebab yang paling logis dari kondisi ini adalah… | Diameter pipa utama terlalu besar. | 0 | Ventilasi udara di sistem drainase tersumbat. | 2 | Jumlah floor drain terlalu banyak. | 0 | Lantai terlalu kasar untuk aliran air. | 0 | Air masuk terlalu cepat ke dalam floor drain. | 0 | Ventilasi yang tersumbat menyebabkan tekanan negatif di dalam pipa, sehingga aliran air terhambat dan terjadi genangan. | B
Konsep Umum Sistem MEP | Dalam pengembangan proyek gedung pemerintah, integrasi sistem MEP sering mengalami keterlambatan karena miskomunikasi antar divisi. Meskipun semua sistem telah dirancang, pelaksana di lapangan sering tidak memiliki pemahaman menyeluruh atas gambar kerja lintas sistem. Apa pendekatan paling strategis dan teknis untuk menghindari konflik pelaksanaan ini? | Menambah tenaga kerja pada masing-masing sistem. | 0 | Menggunakan diagram skematik sederhana dalam komunikasi proyek. | 0 | Menyediakan koordinasi teknis secara tertulis setelah instalasi. | 0 | Melakukan koordinasi lintas disiplin melalui workshop dan simulasi model 3D. | 2 | Mengontrakkan masing-masing sistem pada vendor yang berbeda. | 0 | Workshop lintas disiplin dan simulasi model 3D (seperti BIM) memungkinkan semua pihak memahami hubungan antar sistem secara visual dan teknis sejak awal. | D
Lift | Pada pengecekan lift barang, teknisi menemukan bahwa sensor overload tidak bekerja meski kapasitas terlewati. Panel kontrol tidak menunjukkan alarm. Apa langkah awal paling rasional? | Mengganti sensor berat. | 0 | Kalibrasi ulang sensor beban agar akurat membaca muatan. | 2 | Ganti sistem rem darurat. | 0 | Pasang sensor suhu tambahan. | 0 | Gunakan kembali sensor dari unit lain. | 0 | Kalibrasi penting agar sensor dapat mendeteksi batas muatan dan mencegah bahaya jatuh atau rem tidak bekerja. | B
Sistem Plumbing | Dalam sistem drainase basement, pompa pembuangan bekerja lambat dan air menggenang saat hujan deras. Semua sistem terlihat normal saat kondisi kering. Apa yang harus dicurigai teknisi? | Saluran pembuangan utama terlalu tinggi. | 0 | Kapasitas pompa tidak mencukupi untuk volume air limpahan. | 0 | Jalur input pompa tersumbat sebagian oleh lumpur. | 2 | Pompa menyala terlalu lambat akibat delay timer. | 0 | Pipa ventilasi tidak berfungsi. | 0 | Tersumbat sebagian akan mengurangi debit hisap pompa dan menyebabkan air lambat turun. | C