## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Dasar-Dasar Meteorologi & Klimatologi | Dalam sebuah stasiun pengamatan di dataran tinggi, suhu permukaan bumi yang tercatat oleh AWS menunjukkan tren kenaikan 1,2°C dalam 48 jam, sementara kelembapan relatif turun dari 86% menjadi 62% dan tekanan udara menurun 3 hPa. Di wilayah tersebut terjadi pembentukan awan cumulonimbus yang kemudian menghasilkan hujan intensitas tinggi selama 1 jam. Namun setelah hujan berhenti, AWS melaporkan kenaikan suhu kembali 0,4°C dan kelembapan relatif melonjak 8%. Seorang analis menyimpulkan bahwa fenomena ini lebih dominan dipengaruhi oleh pelepasan panas laten kondensasi akibat konveksi kuat. Berdasarkan teori meteorologi fisik, kesimpulan yang paling tepat adalah… | Proses pembentukan awan CB menaikkan suhu karena absorpsi radiasi UV, menekan kelembapan dan meningkatkan tekanan di lapisan bawah atmosfer. | 0 | Penurunan tekanan permukaan dan RH rendah mengindikasikan pengaruh adveksi udara kering horizontal, bukan konveksi vertikal lokal. | 0 | Ketika kelembapan meningkat setelah hujan, hal itu akibat evaporasi di permukaan tanah, membuktikan pelepasan panas laten tidak dominan. | 0 | Konveksi menghasilkan uplift udara lembap, kondensasi melepas panas laten sehingga suhu lokal meningkat kembali setelah presipitasi. | 2 | Tren suhu disebabkan gradien suhu antara lapisan inversion dan lapisan boundary, bukan proses mikro-fisik awan. | 0 | Pelepasan panas laten pada proses kondensasi merupakan energi utama pembentukan awan konvektif yang meningkatkan suhu lokal pasca presipitasi. Setelah hujan, udara dekat permukaan mengalami rehumidifikasi akibat penguapan sisa air sehingga RH naik. Hal ini sesuai teori konveksi lembap. | D
Jenis & Fungsi Instrumen MKG | Di sebuah bandara internasional, tim instrumentasi memasang Automatic Weather Station (AWS) dengan modul sensor anemometer sonik 3D, thermometer PT100, barometer piezo-resistif, dan rain gauge tipping bucket. Pada hari operasi, AWS mencatat kondisi angin konstan 5 m/s selama 6 jam, sementara rain gauge menunjukkan curah hujan 0 mm. Namun data radar cuaca regional menunjukkan adanya hujan stratiform ringan yang merata. Setelah inspeksi fisik, rain gauge tidak menunjukkan kerusakan mekanis, tidak ada kotoran di corong, dan modul logger berfungsi normal. Apakah penjelasan teknis paling masuk akal? | Rain gauge tidak mampu mendeteksi hujan stratiform karena resolusi tipping minimal 2 mm/tip sehingga curah hujan kecil tidak terukur. | 2 | AWS gagal sinkronisasi NTP sehingga waktu pencatatan hujan tidak tumpang tindih dengan radar. | 0 | Anemometer sonik 3D mengganggu turbulensi di atmosfer dan menghalangi presipitasi masuk corong. | 0 | Barometer piezoresistif mengalami drift sehingga AWS tidak memproses data presipitasi. | 0 | Rain gauge tipping bucket memerlukan suhu tertentu untuk bekerja sehingga gagal di pagi hari. | 0 | Rain gauge tipping bucket memiliki resolusi tertentu (umumnya 0,2–0,5 mm/tip). Jika hujan sangat ringan dan tidak mencapai ambang tipping, alat tidak merekam hujan walaupun presipitasi ada. Radar mendeteksi volumetrik atmosfer, bukan curah permukaan. | A
Kalibrasi & Validasi Instrumen | Pada proses kalibrasi thermohygrometer digital untuk stasiun klimatologi, teknisi menggunakan chamber dengan kelembapan standar 50%±0,5% pada suhu 25°C. Sensor menunjukkan 48,9%, 49,2%, dan 49,0% pada tiga pembacaan berturut-turut. Standar toleransi ±2% RH, dan deviasi pembacaan sensor stabil. Kepala laboratorium menyarankan penyesuaian offset tidak perlu dilakukan, namun staff junior berpendapat offset harus disesuaikan agar pembacaan tepat 50%. Dalam konteks standar akreditasi laboratorium dan prinsip metrologi, keputusan yang paling benar adalah… | Offset harus disesuaikan karena kesalahan absolut 1–1,1% bermakna dan melebihi toleransi operasional sensor. | 0 | Tidak perlu penyesuaian karena pembacaan stabil dalam batas toleransi, kalibrasi dicatat sebagai valid. | 2 | Offset diubah ke +2,1% agar aman jika drift meningkat pada suhu tinggi. | 0 | Sensor harus diganti karena nilai deviasi berbeda untuk tiga pembacaan. | 0 | Kalibrasi diulang di suhu 30°C untuk memastikan linearitas sebelum keputusan offset. | 0 | Dalam kalibrasi, parameter utama adalah apakah hasil berada dalam toleransi dan stabil (repeatability). Sensor menunjukkan pembacaan reproducible dan berada dalam toleransi ±2%. Penyesuaian offset justru dapat mengintroduksi error baru. | B
Pemeliharaan & Troubleshooting | Dalam stasiun seismik otomatis, accelerograph menunjukkan anomali baseline drift perlahan ke arah positif padahal tidak ada aktivitas seismik. Tegangan baterai 24V berada di angka 23,7V, suhu modul 40°C, koneksi VSAT normal. Filter low-pass sudah aktif sesuai spesifikasi 40 Hz. Sensor tetap merekam noise mikro yang meningkat konsisten dalam 6 jam terakhir. Jika lokasi berada di daerah pantai dengan penyimpanan UPS dekat lantai beton, apa diagnosis paling logis? | Baterai masuk fase end-of-life sehingga tegangan 23,7V menimbulkan distorsi digital. | 0 | Filter LPF salah konfigurasi sehingga menangkap noise frekuensi tinggi. | 0 | VSAT memantulkan sinyal elektromagnetik menghasilkan interferensi sensor seismik. | 0 | Kelembapan tinggi pantai menyebabkan korosi konektor ground, memicu leak current dan drift baseline accelerograph. | 2 | UPS menginduksi magnetostat permanen pada sensor. | 0 | Accelerograph sangat sensitif terhadap ground integrity. Korosi mikro pada grounding atau konektor shielding akibat udara pantai menyebabkan kebocoran arus dan menimbulkan drift gradual. Hal ini umum pada situs pesisir. | D
Sistem Telekomunikasi & Data | Sebuah AWS gunung menggunakan modem GSM untuk transmisi data per 10 menit menuju server pusat. Selama badai petir, sinyal GSM turun dari -68 dBm menjadi -99 dBm dan interval pengiriman berubah acak menjadi 20–30 menit. Data logger tetap merekam data lokal tanpa kehilangan. Setelah badai berlalu, sinyal pulih namun server hanya menerima sebagian data. Operator harus menentukan penyebab utama kegagalan transmisi. Dari sudut pandang sistem komunikasi MKG, penalaran yang paling tepat adalah… | Logger mengalami kesalahan firmware sehingga buffer data tidak terkirim sinkron. | 0 | Modem GSM masuk mode fail-safe sehingga menunda pengiriman hingga cuaca stabil. | 0 | Sinyal GSM melemah karena ionisasi petir, data ditransmisikan ulang namun sebagian drop karena timeout pada layer protokol. | 2 | AWS berhenti merekam data lokal sehingga pengiriman tidak lengkap. | 0 | Server pusat menolak data karena CRC packet tidak ditandatangani admin. | 0 | Petir mengionisasi atmosfer lokal, meningkatkan attenuasi radio GSM. Modem mengirim ulang paket namun gagal sebelum batas waktu protokol (timeout). Data yang tidak berhasil diteruskan tidak akan muncul di server meski logger lokal menyimpan lengkap. | C
Instalasi & Konfigurasi Alat Observasi | Dalam pemasangan automatic weather station (AWS) pada daerah pesisir dataran rendah, teknisi senior menemukan bahwa kecepatan angin menunjukkan fluktuasi ekstrem pada siang dan malam padahal pola meteorologi regional relatif stabil. Perangkat ditempatkan 2 meter dari pagar pembatas pelabuhan dan 4 meter dari dinding gudang beton, serta dikelilingi kontainer baja yang sering berpindah lokasi. Instrumen dipasang pada tiang setinggi 6 meter, namun tidak ada verifikasi arah relatif terhadap angin dominan dan struktur sekitarnya. Data logger tidak menunjukkan kerusakan hardware. Dalam konteks instalasi instrumentasi MKG, penyebab paling logis dari anomali adalah… | Ketinggian AWS kurang dari standar WMO 10 meter sehingga turbulensi selalu ekstrem | 0 | Perpindahan kontainer memengaruhi curah hujan tercatat karena refleksi termal permukaan baja | 0 | AWS terlalu dekat laut sehingga aerosol garam mengganggu sensor kecepatan angin | 0 | Pemasangan di dekat struktur besar menyebabkan gangguan aliran udara, pembentukan vortex mikro, dan bias turbulent — bukan perubahan pola meteorologi sebenarnya | 2 | Sensor anemometer sonik salah kalibrasi meskipun logger menunjukkan akurasi normal | 0 | Pemasangan alat harus memperhatikan exposure fisik. Struktur beton, pagar, dan kontainer menciptakan turbulensi lokal yang menghasilkan bias tanpa ada perubahan cuaca sebenarnya | D
Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) | Saat melakukan perawatan rutin AWS di puncak menara 15 meter di lokasi terpencil, teknisi menghadapi kondisi angin kencang 35 km/jam, permukaan logam licin akibat embun, dan sambaran petir pada radius 5 km. Tim memiliki harness, helm, dan sepatu safety namun tidak membawa peralatan anti-EMP untuk sensor elektromagnetik sensitif. Kepala stasiun menyarankan menunda perawatan sementara staff junior tetap ingin melanjutkan untuk menjaga kontinuitas data. Dalam konteks prosedur K3 dan mitigasi risiko MKG, tindakan yang paling tepat adalah… | Melanjutkan perawatan menggunakan harness karena sudah memakai APD lengkap | 0 | Mempercepat pekerjaan agar selesai sebelum badai mendekat | 0 | Mematikan semua sensor dan melanjutkan perawatan dengan protokol komunikasi jarak jauh | 0 | Menunda perawatan hingga kondisi aman karena risiko petir dan licin melebihi risiko kehilangan data | 2 | Melanjutkan pekerjaan dengan APD dan anti-EMP sebagai mitigasi cukup aman | 0 | Prioritas K3 menekankan keselamatan personel. Kondisi angin kencang, logam licin, dan sambaran petir menimbulkan risiko fatal sehingga menunda pekerjaan adalah prosedur paling aman. | D
Jenis & Fungsi Instrumen MKG | Di stasiun seismik regional, accelerograph tri-aksial mencatat amplitudo gempa mikro berkekuatan M1,2 yang terdeteksi bersamaan dengan stasiun lain namun hanya aksis vertikal yang menunjukkan lonjakan abnormal signifikan. Modul logger, kabel, dan grounding diperiksa baik, suhu dan kelembapan sensor stabil, namun alat berada dekat trafo daya 220V yang baru dinyalakan 15 menit sebelumnya. Dalam konteks instrumentasi geofisika, penyebab paling mungkin dari sinyal abnormal adalah… | Interferensi elektromagnetik dari trafo menyebabkan aksis vertikal menghasilkan sinyal palsu | 2 | Gempa mikro lokal lebih dominan pada arah vertikal sehingga aksis lain tidak terpengaruh | 0 | Logger salah membaca aksis vertikal karena konfigurasi perangkat lunak | 0 | Koneksi grounding longgar sehingga noise muncul hanya pada vertikal | 0 | Suhu sensor vertikal berbeda sehingga sensitivitas meningkat | 0 | Accelerograph sangat sensitif terhadap gangguan elektromagnetik. Trafo baru dinyalakan menghasilkan medan magnet transient yang mempengaruhi aksis vertikal lebih dominan karena orientasi sensor. Ini menjelaskan sinyal palsu pada aksis tersebut. | A
Kalibrasi & Validasi Instrumen | Thermohygrometer baru dipasang di laboratorium klimatologi dengan kontrol suhu 20°C dan RH 55%. Pengukuran berturut-turut menunjukkan 54,9%, 55,2%, dan 55,1%. Toleransi ±2% RH, sensor telah melalui pre-test pabrik. Staff senior menyarankan tetap menggunakan offset default, sedangkan junior ingin menyesuaikan ke 55% tepat. Berdasarkan prinsip kalibrasi dan akurasi, keputusan paling tepat adalah… | Melakukan penyesuaian offset agar sensor menunjukkan 55% | 0 | Mengulang kalibrasi di suhu lain sebelum memutuskan offset | 0 | Tetap menggunakan offset default karena pengukuran berada dalam toleransi dan stabil | 2 | Menyesuaikan firmware logger untuk kompensasi RH | 0 | Menolak sensor karena tidak menunjukkan nilai 55% tepat | 0 | Sensor menunjukkan pengukuran yang reproducible (54,9 → 55,2 → 55,1) dan berada dalam toleransi ±2% RH terhadap nilai referensi 55%. Karena stabilitas dan kepatuhan terhadap toleransi pabrik terpenuhi, penyesuaian offset tidak diperlukan saat ini. Rekomendasi tambahan: dokumentasikan hasil verifikasi, lakukan verifikasi berkala (mis. pada kondisi temperatur berbeda), dan ulangi kalibrasi hanya jika ada indikasi drift atau jika spesifikasi akurasi yang lebih ketat diperlukan. | C
Sistem Telekomunikasi & Transmisi Data | AWS gunung menggunakan modem VSAT untuk transmisi data per 15 menit. Selama hujan es, sinyal melemah, beberapa paket data hilang, namun logger tetap merekam semua data. Setelah badai, sebagian data tidak sampai server pusat. Operator ingin memastikan penyebab. Dari perspektif transmisi data MKG, analisis yang paling tepat adalah… | Logger gagal menyimpan data akibat overload buffer | 0 | VSAT rusak akibat hujan es sehingga tidak bisa memproses paket | 0 | Data hilang karena server pusat mengalami crash selama badai | 0 | Modem VSAT melemah karena hujan es, beberapa paket retransmit gagal sebelum timeout protokol | 2 | Kabel antena rusak sehingga data tidak terkirim | 0 | Data logger tetap mencatat lengkap, tetapi transmisi VSAT terkena atenuasi hujan es. Beberapa paket gagal diteruskan sebelum batas timeout layer protokol, sehingga server menerima sebagian data saja. | D
Prinsip Kerja Sensor dan Perangkat Instrumentasi | Sebuah sensor anemometer yang dipasang di lokasi pesisir mendadak menunjukkan fluktuasi kecepatan angin yang ekstrem pada interval 5 menit, padahal kondisi cuaca lapangan stabil. Pengelola mencurigai adanya error karena adanya interferensi elektromagnetik dari radar navigasi di dekat lokasi, namun sensor juga belum dikalibrasi selama 12 bulan terakhir. Dalam konteks prinsip kerja sensor dan potensi sumber error, manakah langkah paling tepat untuk memastikan data yang dihasilkan dapat dipercaya? | Melakukan reset perangkat dan membiarkan sensor bekerja selama 24 jam untuk melihat apakah fluktuasi hilang | 0 | Menggeser posisi sensor 2 meter tanpa mengubah ketinggian atau orientasi, lalu memantau perubahan data | 0 | Melakukan kalibrasi ulang sensor sesuai standar pabrikan dan menilai pengaruh interferensi elektromagnetik secara simultan | 2 | Mengganti sensor dengan tipe baru yang lebih sensitif terhadap kecepatan rendah, lalu membandingkan data | 0 | Memasukkan data historis ke software filter statistik untuk menghilangkan nilai ekstrem | 0 | Fluktuasi data bisa disebabkan oleh interferensi elektromagnetik dan kurangnya kalibrasi. Menggeser sensor atau hanya memfilter data tidak menyelesaikan masalah fundamental. Kalibrasi ulang sesuai standar pabrikan sekaligus menilai pengaruh interferensi memastikan keakuratan dan validitas data observasi. | C
Kalibrasi dan Validasi Instrumen | Seorang pengelola MKG menerima laporan bahwa rain gauge tipe tipping bucket menunjukkan curah hujan jauh lebih tinggi daripada data radar lokal selama badai tropis. Hasil kalibrasi terakhir dilakukan 6 bulan lalu, dan sensor dipasang di area yang rawan genangan air. Dalam konteks kalibrasi dan validasi instrumen, manakah tindakan paling tepat untuk memastikan data valid dan presisi sebelum digunakan dalam laporan resmi? | Mengandalkan data radar lokal sebagai referensi utama dan mengabaikan sensor | 0 | Mengganti rain gauge dengan sensor jenis optical tanpa mengevaluasi lokasi pemasangan | 0 | Melakukan kalibrasi ulang sensor, memeriksa pemasangan sensor terhadap genangan, dan membandingkan dengan data manual di lapangan | 2 | Menambahkan sensor tambahan di lokasi berbeda dan mengambil rata-rata untuk menggantikan sensor lama | 0 | Membiarkan sensor lama bekerja karena rata-rata curah hujan secara tahunan masih sesuai | 0 | Curah hujan ekstrem dapat menyebabkan tip bucket penuh cepat atau terendam genangan. Kalibrasi ulang dan evaluasi lokasi pemasangan memastikan data sensor valid. Mengandalkan radar atau sensor lain tanpa validasi lokasi tidak menyelesaikan masalah presisi. | C
Instalasi dan Konfigurasi Alat Observasi | Saat memasang stasiun AWS di dataran tinggi, pengelola menemukan bahwa instrumen menunjukkan tekanan atmosfer lebih rendah dari nilai normal, meski semua sensor lain normal. Posisi sensor barometer sudah sejajar dan ketinggian sudah sesuai standar, namun kabel penghubung panjang dan melintas dekat pipa logam besar. Dalam konteks instalasi dan konfigurasi, tindakan mana yang paling tepat untuk memastikan pembacaan tekanan akurat? | Memindahkan barometer beberapa centimeter ke arah pipa logam untuk mengurangi pengaruh | 0 | Memeriksa dan mengganti kabel penghubung dengan tipe shielded, lalu mengulangi konfigurasi kalibrasi | 2 | Menambahkan filter software untuk mengoreksi tekanan otomatis | 0 | Mengganti barometer dengan sensor digital tanpa mengubah posisi atau kabel | 0 | Menyesuaikan pembacaan manual berdasarkan data rata-rata harian | 0 | Kabel yang melintas dekat pipa logam bisa menimbulkan gangguan elektromagnetik pada sensor tekanan. Mengganti kabel dengan shielded dan mengulangi kalibrasi memastikan pembacaan akurat. Memindahkan sensor atau menambah filter software tidak menghilangkan sumber gangguan fisik. | B
Pengolahan dan Kualitas Data Observasi | Data seismograf menunjukkan sinyal getaran signifikan selama periode 2 jam, tetapi tidak ada laporan gempa dari BMKG pusat maupun seismograf lain di wilayah sekitarnya. Analisis awal menunjukkan noise tinggi pada kanal vertikal, sementara kanal horizontal stabil. Untuk memastikan data dapat dipakai dalam analisis seismik, tindakan apa yang paling tepat? | Menghapus seluruh data 2 jam karena tidak ada laporan gempa resmi | 0 | Memfilter data secara statistik dan menggunakan kanal horizontal untuk interpolasi | 0 | Mengevaluasi sumber noise, memeriksa grounding sensor, dan menerapkan koreksi jika perlu | 2 | Menganggap sinyal sebagai gempa lokal minor dan langsung memasukkan ke database resmi | 0 | Membandingkan dengan data instrumen lain di lokasi berbeda dan mengambil rata-rata | 0 | Noise tinggi pada kanal vertikal menunjukkan kemungkinan error atau gangguan instrumental. Mengevaluasi sumber noise dan grounding serta menerapkan koreksi menjaga kualitas data observasi. Menghapus atau menambahkan ke database tanpa evaluasi akan menurunkan kualitas analisis. | C
Sistem Telekomunikasi dan Transmisi Data | Sebuah stasiun cuaca remote menggunakan transmisi data via VSAT, namun dalam periode hujan deras terjadi delay 2–3 jam dan hilangnya sebagian paket data. Pengelola harus memastikan kontinuitas data untuk analisis cuaca ekstrem. Manakah tindakan paling tepat agar sistem transmisi tetap dapat diandalkan dalam kondisi cuaca ekstrem? | Mengganti VSAT dengan GSM karena sinyal seluler lebih stabil | 0 | Memasang antena tambahan dan menambah bandwidth secara instan | 0 | Menerapkan buffer data lokal di logger dan prosedur retransmisi paket, serta melakukan monitoring link secara real-time | 2 | Mempercepat refresh rate transmisi agar delay tidak terasa | 0 | Mengandalkan prediksi cuaca untuk mengisi missing data | 0 | Kehilangan paket data selama hujan disebabkan keterbatasan link VSAT. Menerapkan buffer lokal dan retransmisi paket memastikan kontinuitas data tanpa tergantung pada prediksi atau penggantian sistem tanpa analisis. Monitoring real-time mendeteksi gangguan lebih cepat. | C
Prinsip Kerja Sensor & Instrumentasi | Dalam proses pengukuran kelembapan menggunakan capacitive hygrometer, seorang teknisi mendapati perubahan nilai output yang tidak linier setelah alat dipindahkan dari ruang ber-AC ke lingkungan luar dengan fluktuasi suhu ekstrem. Ia mempertimbangkan perubahan permitivitas bahan dielektrik, kontaminasi film air, waktu stabilisasi termal, fluktuasi tegangan eksitasi, serta aging material polimer. Berdasarkan prinsip fisika sensor, faktor manakah yang paling logis menjadi penyebab utama ketidaklinieran setelah perpindahan sensor tersebut? | Ketidakstabilan permitivitas dielektrik akibat perubahan lingkungan ekstrem. | 2 | Kontaminasi film air pada elektroda sensor. | 0 | Waktu stabilisasi termal yang belum tercapai. | 0 | Tegangan eksitasi yang tidak stabil. | 0 | Pergeseran karakter material akibat aging. | 0 | Sensor kapasitif sangat sensitif terhadap perubahan permitivitas bahan dielektrik ketika lingkungan berubah drastis. Perubahan ini membuat output tidak lagi mengikuti kurva kalibrasi awal, sehingga faktor dielektrik adalah penyebab paling kuat dibanding thermal lag atau kontaminasi. | A
Kalibrasi & Validasi Instrumen | Dalam proses kalibrasi barometer digital, ditemukan drift positif 0.8 hPa setiap 12 jam. Drift tidak linier dan meningkat ketika suhu ruang laboratorium menurun. Selain itu, supply daya mengalami fluktuasi mikro. Berdasarkan prinsip kalibrasi transduser tekanan, faktor manakah yang paling valid secara metrologis sebagai penyebab drift tersebut? | Fluktuasi daya yang memengaruhi ADC. | 0 | Perubahan suhu yang memengaruhi elastisitas membran sensor. | 2 | Respons lambat terhadap tekanan referensi. | 0 | Kondensasi internal pada ruang sensor. | 0 | Error digital pada sistem logging. | 0 | Transduser barometer memiliki sensitivitas tinggi terhadap suhu karena membran akan mengalami perubahan elastisitas akibat penurunan temperatur. Hal ini menghasilkan drift perlahan yang mengikuti dinamika termal ruang. | B
Pemeliharaan & Troubleshooting | Pada AWS pesisir, anemometer menunjukkan lonjakan kecepatan angin meski kondisi cuaca stabil. Grounding stasiun terkorosi, telemetri GSM memiliki jitter tinggi, dan logger mencatat pola noise harmonik periodik. Berdasarkan prosedur troubleshooting sensor digital, faktor mana yang paling logis menjadi penyebab utama anomali tersebut? | Keausan bearing anemometer akibat paparan laut. | 0 | Paket data loncat akibat gangguan GSM. | 0 | Noise harmonik akibat degradasi grounding. | 2 | Fluktuasi tegangan panel surya. | 0 | Penumpukan garam pada mangkuk anemometer. | 0 | Grounding yang buruk menyebabkan interferensi harmonik pada jalur sinyal, sehingga pembacaan digital dapat menunjukkan spike seolah terjadi peningkatan kecepatan angin meskipun kondisi atmosfer sebenarnya stabil. | C
Sistem Telekomunikasi & Transmisi Data | Pada sistem gabungan VSAT–Radio Telemetri, data stasiun hilang secara periodik saat satelit berada pada elevasi rendah. Lokasi stasiun berada di lembah dengan multipath dan shadowing, sementara interferensi radio warga menyebabkan RSSI radio turun. Berdasarkan prinsip transmisi, faktor manakah yang paling menentukan hilangnya data periodik tersebut? | Interferensi radio lokal. | 0 | Multipath lembah yang mengganggu uplink. | 0 | Elevasi satelit rendah yang meningkatkan atenuasi atmosferik. | 2 | Shadowing topografi yang menghalangi radio. | 0 | Ketidaksinkronan antara logger dan modem. | 0 | Saat satelit berada pada sudut elevasi rendah, redaman lintasan (path loss) meningkat signifikan sehingga kualitas sinyal VSAT menurun drastis. Hal ini menyebabkan data hilang secara periodik sesuai posisi satelit. | C
Studi Kasus Instrumentasi MKG | Pada stasiun seismik broadband, sinyal frekuensi rendah melemah sedangkan frekuensi tinggi tetap stabil. Vault mengalami kelembapan meningkat, suhu menurun malam hari, orientasi sensor sedikit miring, dan fondasi vault bergeser akibat hujan lebat. Berdasarkan karakter respons sensor seismic broadband, faktor mana yang paling memengaruhi melemahnya sinyal frekuensi rendah? | Penurunan suhu yang mengurangi sensitivitas koil. | 0 | Kelembapan yang mengganggu elektronik. | 0 | Perubahan orientasi sensor bumi. | 0 | Pergeseran fondasi yang mengubah coupling tanah-sensor. | 2 | Tekanan internal berubah akibat ventilasi tersumbat. | 0 | Gelombang frekuensi rendah sangat bergantung pada coupling tanah yang stabil. Ketika fondasi bergeser, sensor tidak lagi terhubung baik dengan bumi sehingga amplitudo frekuensi rendah turun signifikan meskipun sistem lainnya masih bekerja. | D
Dasar-Dasar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Sebuah stasiun cuaca mencatat suhu ekstrem pada siang hari di dataran tinggi, sementara stasiun sekitarnya menunjukkan suhu normal. Pengelola menemukan sensor thermohygrometer terpapar sinar matahari langsung karena kanopi yang menutup rusak. Dalam konteks prinsip dasar meteorologi dan validitas data, tindakan manakah yang paling tepat untuk memastikan data suhu dapat digunakan? | Menambahkan sensor baru di lokasi lain tanpa menutup sensor lama | 0 | Menggunakan data rata-rata seluruh stasiun di wilayah untuk koreksi sensor | 0 | Membiarkan data berjalan karena perbedaan tidak signifikan secara tahunan | 0 | Memasang kanopi baru sesuai standar, memindahkan sensor ke lokasi teduh, lalu melakukan kalibrasi ulang | 2 | Memasukkan data ekstrem ke software filter untuk mengoreksi nilai | 0 | Sinar matahari langsung menyebabkan pembacaan suhu lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Memasang kanopi sesuai standar dan memindahkan sensor ke lokasi teduh serta kalibrasi ulang memastikan data valid. Memfilter atau mengandalkan rata-rata tidak menghilangkan sumber kesalahan fisik. | D
Jenis dan Fungsi Instrumen Pengamatan MKG | Seorang pengelola menemukan accelerograph yang dipasang di gedung tinggi menunjukkan amplitudo getaran lebih tinggi dari gempa skala menengah, padahal laporan BMKG pusat tidak mengindikasikan adanya gempa. Sensor dipasang di dekat lift dan HVAC. Langkah manakah yang paling tepat untuk memvalidasi data sebelum digunakan untuk analisis gempa lokal? | Mengganti accelerograph dengan tipe lebih sensitif dan memasang ulang | 0 | Membandingkan data dengan stasiun seismik lain di kota yang sama | 0 | Menambahkan software filter untuk mengurangi amplitudo | 0 | Menganggap nilai tinggi sebagai gempa lokal dan langsung mempublikasikan | 0 | Mengevaluasi sumber getaran struktural, memeriksa grounding, dan menyesuaikan data dengan prosedur validasi seismik | 2 | Getaran akibat lift atau HVAC bisa memicu pembacaan palsu. Evaluasi sumber getaran struktural dan prosedur validasi seismik memastikan amplitudo data mencerminkan aktivitas gempa asli. Mengganti sensor atau filter software saja tidak menyelesaikan masalah. | E
Prinsip Kerja Sensor dan Perangkat Instrumentasi | Sebuah barometer digital di stasiun observasi pesisir menunjukkan tekanan atmosfer lebih tinggi saat hujan deras dibandingkan data manual dari barometer aneroid tradisional. Kabel sensor sudah diperiksa, tetapi sensor dekat menara logam yang tinggi. Tindakan manakah paling tepat untuk memastikan akurasi pengukuran? | Mengganti kabel sensor dengan tipe lebih panjang | 0 | Menambahkan software smoothing pada data | 0 | Menilai pengaruh interferensi elektromagnetik dari menara logam, memindahkan sensor jika perlu, dan melakukan kalibrasi ulang | 2 | Mengganti barometer digital dengan aneroid | 0 | Mengabaikan perbedaan karena fluktuasi tekanan normal di pesisir | 0 | Interferensi elektromagnetik dari menara logam bisa memengaruhi sensor digital. Evaluasi pengaruh tersebut, pemindahan sensor, dan kalibrasi ulang memastikan data barometer akurat. Mengganti sensor atau hanya menambahkan smoothing tidak menghilangkan sumber error fisik. | C
Kalibrasi dan Validasi Instrumen | Sensor rain gauge tipe tipping bucket menunjukkan nilai curah hujan lebih rendah daripada catatan manual saat badai lokal, padahal pemasangan sensor sudah sesuai standar. Pengelola mengetahui selang pembuangan air sebagian tersumbat. Langkah manakah paling tepat untuk memastikan data curah hujan valid? | Mengganti rain gauge dengan sensor optical | 0 | Mengabaikan penyumbatan karena rata-rata harian masih sesuai | 0 | Menambah sensor lain di lokasi berbeda untuk membandingkan | 0 | Membersihkan selang pembuangan, melakukan kalibrasi ulang, dan membandingkan dengan catatan manual | 2 | Mengandalkan data radar untuk koreksi | 0 | Penyumbatan selang memengaruhi jumlah air yang masuk ke tip bucket. Membersihkan selang dan melakukan kalibrasi ulang memastikan curah hujan diukur secara valid. Mengandalkan sensor lain atau radar tanpa perbaikan fisik tidak menyelesaikan masalah. | D
Pemeliharaan Rutin dan Troubleshooting | Stasiun AWS remote mengalami kehilangan daya secara periodik setiap malam, meskipun panel surya dan baterai baru dipasang. Pengelola mencurigai adanya kabel longgar dan konektor terkorosi. Langkah manakah paling tepat untuk memastikan kontinuitas daya dan transmisi data? | Menambahkan baterai cadangan tanpa memeriksa kabel | 0 | Mengatur ulang logger setiap malam | 0 | Mengganti kabel lama dengan yang baru dan membersihkan konektor, lalu memeriksa kontinuitas daya dan transmisi | 2 | Mengandalkan UPS eksternal | 0 | Mempercepat refresh rate data untuk mengatasi hilangnya transmisi | 0 | Kabel longgar dan konektor terkorosi dapat menyebabkan hilangnya daya meskipun panel surya dan baterai baru. Mengganti kabel dan membersihkan konektor memastikan kontinuitas daya dan transmisi data. Menambahkan baterai atau UPS tanpa memperbaiki sumber masalah tidak efektif. | C
Dasar-Dasar Meteorologi & Klimatologi | Dalam sebuah studi dinamika atmosfer, seorang analis mencoba menjelaskan penyebab terbentuknya pola tekanan rendah yang tidak terdeteksi oleh barometer lapangan, namun tampak pada data reanalisis global. Ia mempertimbangkan faktor seperti bias lokasi pengamatan, respon lambat barometer terhadap perubahan tekanan mikro, dominasi adveksi panas pada lapisan boundary layer, ketidakterwakilan skala meso dalam model lokal, serta fenomena turbulensi konvektif yang tidak tersampling. Berdasarkan prinsip klimatologi dan keterbatasan observasi permukaan, faktor manakah yang paling logis menjelaskan mengapa pola tekanan rendah hanya muncul pada reanalisis tetapi tidak pada barometer lapangan? | Adveksi panas permukaan yang menunda perubahan tekanan di lokasi sensor. | 0 | Respon lambat barometer terhadap perubahan mikro-tekanan. | 0 | Ketidakterwakilan peristiwa meso pada radius pengamatan. | 0 | Bias lokasi yang menyebabkan sensor tidak berada pada pusat anomali. | 0 | Turbulensi konvektif yang tidak tersampling sehingga dinamika mikroskalanya hilang dalam observasi titik. | 2 | Reanalisis menangkap pola area luas, sementara barometer hanya merekam titik spesifik. Turbulensi konvektif yang tidak tersampling menyebabkan dinamika mikroskala tidak muncul pada pengamatan titik, sehingga pola tekanan rendah hanya muncul dalam data reanalisis. | E
Jenis & Fungsi Instrumen MKG | Pada evaluasi performa rain gauge tipping bucket, seorang teknisi menemukan perbedaan akumulasi hujan signifikan antara sensor dan pengamatan manual. Ia mempertimbangkan faktor seperti perubahan sensitivitas magnet reed switch, kesalahan posisi level alat, karakteristik kecepatan angin sekitar alat, kerapatan intensitas hujan tinggi, serta kemungkinan debris yang menghambat kerja tipping bucket. Berdasarkan karakteristik mekanisme kerja alat, faktor manakah yang paling dapat menjelaskan kesalahan besar pada akumulasi? | Perubahan sensitivitas magnet reed switch. | 0 | Kesalahan posisi level alat sehingga tipping tidak seimbang. | 0 | Pengaruh angin yang mengacaukan masuknya air ke corong. | 0 | Intensitas hujan yang sangat tinggi sehingga frekuensi tipping tidak terbaca sempurna. | 2 | Debris kecil yang menunda gerakan tipping bucket. | 0 | Pada intensitas hujan sangat tinggi, mekanisme tipping bucket tidak mampu mengeksekusi tipping dengan frekuensi yang cukup cepat, sehingga curah hujan tercatat jauh lebih rendah dari pengamatan aktual. Faktor ini paling sesuai secara teknis dengan fenomena undercatch ekstrem. | D
Prinsip Kerja Sensor & Error | Dalam analisis sensor suhu berbasis RTD platinum, operator menemukan adanya penyimpangan kecil namun konsisten pada rentang suhu menengah. Ia mempertimbangkan efek resistansi kabel panjang, non-linearitas koefisien suhu RTD, fluktuasi arus eksitasi, perubahan struktur kristal akibat kontaminasi, dan kesalahan referensi ADC. Berdasarkan karakteristik RTD, manakah penyebab paling rasional dari penyimpangan konsisten tersebut? | Resistansi kabel yang menyebabkan offset linear. | 0 | Kesalahan referensi ADC internal. | 0 | Non-linearitas koefisien suhu RTD Pt100 pada rentang menengah. | 2 | Fluktuasi arus eksitasi yang terlalu kecil. | 0 | Perubahan struktur kristal akibat kontaminasi. | 0 | RTD memiliki kurva non-linear alami terutama pada suhu menengah, sehingga penyimpangannya cenderung konsisten dan mengikuti karakter transfer RTD itu sendiri. Oleh karena itu, non-linearitas kurva RTD adalah penyebab paling tepat. | C
Sistem Telekomunikasi & Transmisi Data | Dalam pemantauan jaringan telemetri gabungan GSM, radio, dan satelit, ditemukan bahwa data stasiun sering terlambat masuk ke server pusat hanya pada jam-jam tertentu. Operator mempertimbangkan faktor seperti kepadatan trafik GSM, mismatch protokol pada modem radio, perubahan posisi satelit, ketidakstabilan clock pada data logger, serta antrian paket pada sistem routing internal. Faktor manakah yang paling sesuai sebagai penyebab keterlambatan data secara periodik? | Perubahan posisi satelit dalam window transmisi. | 0 | Ketidakstabilan clock pada data logger. | 2 | Mismatch protokol pada modem radio. | 0 | Kepadatan trafik GSM. | 0 | Antrian paket pada routing jaringan. | 0 | Clock logger yang tidak stabil menyebabkan pengiriman data tidak sesuai jadwal, sehingga paket tampak terlambat meskipun jaringan normal. Clock drift adalah penyebab umum delay periodik pada sistem telemetri multi-platform. | B
Instalasi & Konfigurasi Alat Observasi | Dalam pemasangan sensor angin ultrasonic, teknisi menemukan bahwa data arah angin sering mengalami bias ke satu arah. Ia mengamati adanya kesalahan orientasi instalasi, gangguan pantulan struktur sekitar, error firmware, ketidaksesuaian ketinggian pemasangan, dan kualitas kabel yang kurang baik. Berdasarkan prinsip instalasi sensor angin, faktor manakah yang paling logis menyebabkan bias arah angin? | Kesalahan orientasi instalasi sensor terhadap utara sebenarnya. | 2 | Ketidaksesuaian ketinggian pemasangan. | 0 | Pantulan turbulensi dari struktur sekitar. | 0 | Error firmware pada modul ultrasonic. | 0 | Kualitas kabel yang buruk. | 0 | Sensor angin ultrasonic harus dipasang dengan orientasi tepat terhadap true north. Kesalahan orientasi akan menghasilkan bias arah angin yang konsisten, sehingga faktor ini paling tepat sebagai penyebab utama. | A
Instalasi dan Konfigurasi Alat Observasi | Saat memasang stasiun AWS di puncak bukit, pengelola menemukan bahwa sensor suhu dan kelembapan menunjukkan fluktuasi ekstrem saat angin kencang, sementara sensor tekanan normal. Sensor terpasang di lokasi terbuka tanpa wind shield. Langkah manakah yang paling tepat untuk memastikan data suhu dan kelembapan akurat? | Menambahkan software filter untuk meratakan fluktuasi | 0 | Memindahkan sensor ke lokasi teduh jauh dari bukit | 0 | Mengganti sensor dengan tipe baru yang lebih sensitif | 0 | Memasang wind shield sesuai standar dan melakukan kalibrasi ulang sensor | 2 | Mengabaikan fluktuasi karena rata-rata bulanan masih sesuai | 0 | Angin kencang dapat menyebabkan pembacaan sensor thermohygrometer tidak akurat. Memasang wind shield dan kalibrasi ulang memastikan data valid. Filter software atau mengganti sensor tanpa memperbaiki eksposur fisik tidak menyelesaikan sumber error. | D
Sistem Telekomunikasi dan Transmisi Data | Sebuah stasiun remote menggunakan transmisi GSM untuk mengirim data cuaca, namun saat hujan lebat sinyal drop dan beberapa paket data hilang. Pengelola mempertimbangkan langkah terbaik untuk memastikan kontinuitas data. Tindakan manakah paling tepat? | Mempercepat refresh rate data agar delay tidak terasa | 0 | Mengandalkan prediksi cuaca untuk mengisi missing data | 0 | Menambahkan antena kedua tanpa monitoring link | 0 | Mengganti GSM dengan VSAT | 0 | Menerapkan buffer data lokal di logger dan prosedur retransmisi paket, serta monitoring link real-time | 2 | Kehilangan paket disebabkan keterbatasan link GSM saat hujan. Buffer lokal, retransmisi paket, dan monitoring link real-time memastikan kontinuitas data. Mengganti sistem atau mempercepat refresh rate tanpa prosedur buffer tidak menyelesaikan masalah. | E
Dasar-Dasar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Data barometer menunjukkan tekanan atmosfer lebih rendah dari nilai normal di dataran rendah selama beberapa hari, padahal kondisi cuaca stabil. Sensor dipasang dekat alat pendingin AC luar ruangan yang bergetar. Dalam konteks dasar geofisika dan meteorologi, langkah paling tepat untuk memastikan akurasi data tekanan adalah? | Memindahkan sensor dekat AC ke lokasi lain, menutup sensor dengan kanopi, lalu kalibrasi ulang | 2 | Mengandalkan data rata-rata regional untuk koreksi | 0 | Mengganti sensor barometer tanpa mengubah posisi | 0 | Menambahkan software smoothing pada data | 0 | Mengabaikan perbedaan karena tidak signifikan | 0 | Getaran AC dapat memengaruhi pembacaan sensor barometer. Memindahkan sensor, menutup sesuai standar, dan kalibrasi ulang memastikan tekanan akurat. Software smoothing atau mengganti sensor tanpa memperbaiki lokasi tidak menyelesaikan sumber error. | A
Kalibrasi dan Validasi Instrumen | Sensor rain gauge tipe tipping bucket menunjukkan curah hujan terlalu tinggi dibanding catatan manual, padahal pemasangan sensor sudah sesuai standar. Selang pembuangan air sebagian tersumbat oleh daun. Langkah paling tepat untuk validasi data adalah? | Mengganti rain gauge dengan sensor optical | 0 | Membersihkan selang pembuangan, kalibrasi ulang, dan membandingkan dengan catatan manual | 2 | Menambahkan sensor lain di lokasi berbeda untuk membandingkan | 0 | Mengandalkan radar untuk koreksi | 0 | Mengabaikan penyumbatan karena rata-rata bulanan masih sesuai | 0 | Penyumbatan selang memengaruhi jumlah air yang masuk ke tipping bucket. Membersihkan selang dan kalibrasi ulang memastikan curah hujan valid. Sensor lain atau radar tanpa perbaikan fisik tidak menyelesaikan masalah. | B
Pemeliharaan Rutin dan Troubleshooting | Data seismograf menunjukkan noise tinggi pada kanal vertikal selama 3 jam tanpa ada laporan gempa. Kanal horizontal stabil. Pengelola mencurigai gangguan grounding sensor akibat hujan deras. Langkah paling tepat untuk menjaga kualitas data adalah? | Menghapus data 3 jam karena noise | 0 | Menganggap sinyal sebagai gempa minor dan memasukkan ke database | 0 | Mengevaluasi sumber noise, memeriksa grounding sensor, dan menerapkan koreksi sesuai prosedur validasi seismik | 2 | Memfilter data secara statistik dan interpolasi | 0 | Membandingkan dengan seismograf lain dan mengambil rata-rata | 0 | Noise pada kanal vertikal akibat grounding tidak stabil dapat menurunkan kualitas data. Mengevaluasi sumber noise, memeriksa grounding, dan menerapkan koreksi sesuai prosedur validasi seismik memastikan data tetap valid. Menghapus atau memfilter data saja tidak menyelesaikan masalah. | C
Pemeliharaan & Troubleshooting | Dalam kegiatan inspeksi rutin pada stasiun meteorologi otomatis, teknisi menemukan bahwa sensor suhu dan kelembapan menunjukkan fluktuasi tidak wajar pada jam tertentu, sementara modul logger tidak mencatat error. Ia meninjau kemungkinan masalah ventilasi radiation shield, efek pemanasan lokal dari panel surya, interferensi dari kabel panjang, kondisi grounding yang memburuk, dan kemungkinan terjadinya kondensasi mikro pada housing sensor. Berdasarkan prinsip perawatan instrumentasi, faktor mana yang paling logis menyebabkan anomali periodik tersebut? | Ventilasi radiation shield yang kurang baik. | 0 | Pemanasan lokal dari panel surya di dekat sensor. | 0 | Interferensi dari kabel panjang. | 0 | Grounding yang memburuk sehingga noise meningkat pada jam tertentu. | 2 | Kondensasi mikro pada housing sensor. | 0 | Grounding yang buruk sering menyebabkan gangguan elektrik yang bersifat periodik mengikuti perubahan beban sistem atau perubahan lingkungan harian. Hal ini dapat muncul sebagai fluktuasi yang tidak dilaporkan logger, sehingga menjadi penyebab paling masuk akal. | D
Dasar Teknologi Informasi Instrumentasi | Pada sistem integrasi data AWS dengan server pusat, terjadi fenomena kehilangan paket secara acak. Operator mempertimbangkan ketidaksesuaian versi TCP stack, error pada buffer memori, fragmentasi paket dalam jaringan, pemetaan ulang alamat IP dinamis, dan enkripsi data yang menambah overhead. Berdasarkan prinsip jaringan komputer, faktor manakah yang paling sesuai menjelaskan hilangnya paket acak tersebut? | Ketidaksesuaian versi TCP stack antar perangkat. | 0 | Fragmentasi paket di dalam jaringan. | 0 | Enkripsi data yang terlalu berat. | 0 | Error pada buffer memori yang membuang paket sebelum terkirim. | 0 | IP dinamis yang berubah sehingga koneksi tidak stabil. | 2 | Ketika alamat IP berubah (IP dinamis), koneksi yang bergantung pada sesi akan putus dan menghasilkan kehilangan paket secara acak. Perubahan ini sering terjadi pada jaringan GSM, sehingga faktor E adalah yang paling tepat. | E
Jenis & Fungsi Instrumen MKG | Dalam investigasi perbedaan data antara seismograf broadband dan accelerograph pada sebuah kejadian gempa lokal, analis mencermati faktor sensitivitas sensor, saturasi amplitudo, desain mekanisme pendulum internal, rentang dinamis alat, serta kalibrasi sistem analog-to-digital yang belum diperbarui. Berdasarkan karakteristik masing-masing instrumen, faktor manakah yang paling dapat menjelaskan perbedaan signifikan dalam rekaman gempa? | Perbedaan sensitivitas dan rentang dinamis yang memang dirancang berbeda antara kedua instrumen. | 2 | Saturasi amplitudo pada salah satu sensor. | 0 | Desain pendulum internal yang tidak identik. | 0 | Kalibrasi ADC yang tidak diperbarui. | 0 | Kesalahan perekaman akibat pengaturan filter. | 0 | Seismograf broadband dirancang untuk merekam amplitudo kecil pada spektrum luas, sementara accelerograph dirancang untuk intensitas kuat. Rentang dinamis itulah yang membuat hasilnya bisa sangat berbeda, sehingga jawaban A paling tepat. | A
Kalibrasi & Validasi | Dalam proses validasi sensor tekanan pada stasiun synoptic, teknisi menemukan bahwa nilai tekanan yang tercatat memiliki deviasi yang meningkat secara bertahap seiring naiknya ketinggian lapisan inversi harian. Ia mempertimbangkan kesalahan konversi sensor-ke-tekanan, drift termal akibat perubahan lingkungan, efek non-linier ADC, perubahan densitas udara yang memengaruhi respon membran, serta kesalahan penentuan tekanan referensi standar. Berdasarkan prinsip kalibrasi sensor tekanan, faktor mana yang paling rasional menyebabkan deviasi meningkat bertahap? | Drift termal akibat perubahan lingkungan. | 0 | Kesalahan penentuan tekanan referensi standar. | 0 | Kesalahan konversi sensor-to-pressure yang memengaruhi rentang non-linear. | 2 | Perubahan densitas udara yang memengaruhi membran. | 0 | Error ADC pada resolusi rendah. | 0 | Kesalahan konversi sensor-to-pressure dapat menyebabkan deviasi bertahap terutama ketika tekanan bergerak pada daerah non-linear kurva sensor. Hal ini paling konsisten dengan observasi deviasi yang meningkat perlahan. | C
SOP & Regulasi BMKG | Dalam implementasi SOP pengelolaan data meteorologi nasional, seorang analis menemukan data stasiun tidak memenuhi standar homogenitas meski sudah melalui proses quality control otomatis. Ia menilai kemungkinan adanya error algoritma QC, kurangnya metadata stasiun, perubahan konfigurasi instrumen, gangguan transmisi akibat cuaca, serta kesalahan manual dalam pencatatan sebelum digitalisasi. Berdasarkan standar prosedur BMKG, faktor mana yang paling mungkin menjadi penyebab utama kegagalan homogenitas? | Error algoritma QC otomatis yang tidak mendeteksi anomali. | 0 | Metadata stasiun tidak lengkap sehingga koreksi homogenitas tidak akurat. | 2 | Perubahan konfigurasi instrumen. | 0 | Gangguan transmisi akibat cuaca. | 0 | Kesalahan manual era pra-digital. | 0 | Proses homogenisasi sangat bergantung pada kelengkapan metadata, terutama riwayat alat, lokasi, dan perubahan lingkungan sekitar stasiun. Metadata yang tidak lengkap akan membuat koreksi homogenitas tidak akurat, sehingga menjadi penyebab paling utama. | B
Prinsip Kerja Sensor dan Perangkat Instrumentasi | Seorang pengelola MKG menemukan bahwa sensor anemometer yang dipasang di tepi pantai menunjukkan fluktuasi kecepatan angin ekstrem pada interval 2 menit padahal kondisi cuaca stabil. Sensor berada dekat menara logam dan belum dikalibrasi selama 12 bulan terakhir. Untuk memastikan data valid, langkah manakah yang paling tepat? | Menggeser sensor beberapa meter untuk mengurangi pengaruh menara logam | 0 | Menambahkan software filter untuk meratakan fluktuasi | 0 | Membiarkan sensor bekerja karena data rata-rata harian masih normal | 0 | Melakukan kalibrasi ulang sensor sesuai standar pabrikan dan menilai pengaruh interferensi elektromagnetik secara simultan | 2 | Mengganti sensor dengan tipe baru yang lebih sensitif | 0 | Fluktuasi sensor kemungkinan disebabkan oleh interferensi elektromagnetik dan kalibrasi lama. Kalibrasi ulang dan evaluasi gangguan memastikan data valid. Menggeser sensor atau filter software saja tidak menyelesaikan masalah sumber error fisik. | D
Kalibrasi dan Validasi Instrumen | Rain gauge tipe tipping bucket menunjukkan curah hujan jauh lebih tinggi daripada catatan manual selama badai lokal. Sensor dipasang di lokasi rawan genangan air dan belum dikalibrasi ulang sejak 6 bulan lalu. Dalam konteks validasi instrumen, langkah paling tepat untuk memastikan data presisi? | Mengandalkan data radar sebagai acuan utama | 0 | Mengganti rain gauge dengan sensor optical | 0 | Menambahkan sensor lain di lokasi berbeda dan mengambil rata-rata | 0 | Mengabaikan penyimpangan karena rata-rata bulanan masih sesuai | 0 | Membersihkan sensor, melakukan kalibrasi ulang sesuai standar, dan membandingkan dengan catatan manual | 2 | Curah hujan ekstrem dan genangan memengaruhi akurasi tipping bucket. Membersihkan sensor, kalibrasi ulang, dan verifikasi manual memastikan presisi. Mengandalkan radar atau sensor tambahan tanpa perbaikan fisik tidak menyelesaikan masalah. | E
Instalasi dan Konfigurasi Alat Observasi | Saat memasang barometer digital di dataran rendah, pengelola menemukan tekanan atmosfer lebih tinggi saat hujan deras dibandingkan barometer aneroid. Sensor dekat menara logam tinggi dan kabel sensor belum shielded. Dalam konteks instalasi dan konfigurasi, tindakan paling tepat? | Mengganti barometer digital dengan tipe aneroid | 2 | Memindahkan sensor ke lokasi teduh tanpa menilai interferensi | 0 | Menambahkan software smoothing untuk mengoreksi nilai | 0 | Mempercepat refresh rate sensor untuk mengurangi error | 0 | Mengabaikan perbedaan karena fluktuasi normal | 0 | Interferensi elektromagnetik dari menara logam memengaruhi barometer digital. Mengganti sensor digital dengan tipe aneroid lebih tahan terhadap gangguan elektromagnetik memastikan pembacaan akurat. Software atau refresh rate tidak menyelesaikan masalah fisik. | A
Pengolahan dan Kualitas Data Observasi | Data seismograf menunjukkan noise tinggi pada kanal vertikal selama 2 jam tanpa laporan gempa, sementara kanal horizontal stabil. Grounding sensor dicurigai bermasalah akibat hujan deras. Langkah paling tepat untuk menjaga kualitas data? | Menghapus seluruh data 2 jam karena noise | 0 | Mengevaluasi sumber noise, memeriksa grounding sensor, dan menerapkan koreksi sesuai prosedur validasi seismik | 2 | Memfilter data secara statistik untuk interpolasi | 0 | Menganggap sinyal sebagai gempa minor dan langsung dipublikasikan | 0 | Membandingkan dengan stasiun seismik lain dan mengambil rata-rata | 0 | Noise pada kanal vertikal akibat grounding tidak stabil dapat menurunkan kualitas data. Mengevaluasi sumber noise, memeriksa grounding, dan koreksi prosedur validasi seismik memastikan data tetap valid. Menghapus atau memfilter saja tidak menyelesaikan masalah. | B
Sistem Telekomunikasi dan Transmisi Data | Stasiun AWS remote menggunakan GSM untuk transmisi data, namun saat hujan deras terjadi delay dan kehilangan paket data. Pengelola ingin memastikan kontinuitas data untuk analisis cuaca ekstrem. Tindakan paling tepat? | Mempercepat refresh rate transmisi agar delay tidak terasa | 0 | Mengganti GSM dengan VSAT tanpa evaluasi lokasi | 0 | Menambahkan antena tambahan tanpa monitoring | 0 | Mengandalkan prediksi cuaca untuk mengisi missing data | 0 | Menerapkan buffer data lokal di logger dan prosedur retransmisi paket, serta monitoring link real-time | 2 | Kehilangan paket data GSM saat hujan disebabkan keterbatasan link. Buffer lokal, retransmisi paket, dan monitoring link real-time memastikan kontinuitas. Mengganti sistem atau prediksi cuaca tanpa buffer tidak menyelesaikan masalah. | E
Instalasi dan Konfigurasi Alat Observasi | Saat memasang stasiun AWS di tepi bukit, sensor thermohygrometer menunjukkan fluktuasi kelembapan ekstrem ketika angin kencang melintasi sensor, sementara sensor tekanan tetap stabil. Sensor tidak terlindung dari angin langsung. Tindakan paling tepat untuk memastikan data kelembapan valid? | Menambahkan filter software untuk meratakan fluktuasi | 0 | Memindahkan sensor ke lokasi teduh jauh dari bukit | 0 | Mengganti sensor dengan tipe lebih sensitif | 0 | Memasang wind shield sesuai standar dan melakukan kalibrasi ulang sensor | 2 | Mengabaikan fluktuasi karena rata-rata bulanan masih sesuai | 0 | Fluktuasi sensor thermohygrometer akibat angin langsung dapat menyebabkan pembacaan tidak akurat. Memasang wind shield dan kalibrasi ulang memastikan data valid. Filter software atau mengganti sensor tanpa proteksi fisik tidak menyelesaikan sumber error. | D
Sistem Telekomunikasi dan Transmisi Data | Stasiun remote menggunakan VSAT, tetapi paket data hilang selama hujan deras. Pengelola ingin memastikan kontinuitas data untuk analisis cuaca ekstrem. Tindakan paling tepat? | Memasang buffer data lokal di logger dan prosedur retransmisi paket, monitoring link real-time | 2 | Mengandalkan prediksi cuaca untuk mengisi missing data | 0 | Menambahkan antena tambahan tanpa monitoring link | 0 | Mengganti VSAT dengan GSM | 0 | Mempercepat refresh rate data agar delay tidak terasa | 0 | Kehilangan paket VSAT saat hujan disebabkan keterbatasan link. Buffer lokal, retransmisi paket, dan monitoring link real-time memastikan kontinuitas. Mengandalkan prediksi atau mengganti sistem tanpa evaluasi tidak menyelesaikan masalah. | A
Kalibrasi dan Validasi Instrumen | Rain gauge tipe tipping bucket menunjukkan curah hujan lebih rendah dibanding catatan manual selama badai karena selang pembuangan tersumbat oleh daun. Langkah paling tepat untuk validasi data? | Mengganti rain gauge dengan sensor optical | 0 | Mengabaikan penyumbatan karena rata-rata bulanan masih sesuai | 0 | Membersihkan selang pembuangan, kalibrasi ulang, dan membandingkan dengan catatan manual | 2 | Menambahkan sensor lain di lokasi berbeda untuk membandingkan | 0 | Mengandalkan radar untuk koreksi | 0 | Penyumbatan selang memengaruhi jumlah air yang masuk ke tipping bucket. Membersihkan selang dan kalibrasi ulang memastikan data valid. Sensor tambahan atau radar tanpa perbaikan fisik tidak menyelesaikan masalah. | C
Pemeliharaan Rutin dan Troubleshooting | Data seismograf menunjukkan noise tinggi pada kanal vertikal selama 2 jam, sedangkan kanal horizontal stabil. Grounding sensor dicurigai bermasalah akibat hujan deras. Langkah paling tepat untuk menjaga kualitas data? | Menghapus seluruh data 2 jam karena noise | 0 | Mengevaluasi sumber noise, memeriksa grounding sensor, dan menerapkan koreksi sesuai prosedur validasi seismik | 2 | Memfilter data secara statistik untuk interpolasi | 0 | Menganggap sinyal sebagai gempa minor dan langsung dipublikasikan | 0 | Membandingkan dengan stasiun seismik lain dan mengambil rata-rata | 0 | Noise pada kanal vertikal akibat grounding tidak stabil dapat menurunkan kualitas data. Mengevaluasi sumber noise, memeriksa grounding, dan menerapkan koreksi sesuai prosedur validasi seismik memastikan data tetap valid. Menghapus atau memfilter data saja tidak menyelesaikan masalah. | B
Prinsip Kerja Sensor dan Perangkat Instrumentasi | Barometer digital di dataran rendah menunjukkan tekanan lebih tinggi saat hujan deras dibanding barometer aneroid. Sensor dekat menara logam tinggi. Tindakan paling tepat untuk memastikan akurasi pengukuran? | Memindahkan sensor | 0 | Menambahkan software smoothing | 0 | Menilai gangguan elektromagnetik dari menara logam, memindahkan sensor jika perlu, dan kalibrasi ulang sesuai standar | 0 | Mengganti barometer digital | 0 | Mengevaluasi gangguan, menyesuaikan posisi sensor, dan kalibrasi ulang sesuai standar pabrikan | 2 | Interferensi elektromagnetik dari menara logam dapat memengaruhi barometer digital. Mengevaluasi gangguan, memindahkan sensor jika perlu, dan kalibrasi ulang sesuai standar memastikan akurasi. Software smoothing atau mengganti sensor tanpa koreksi lokasi tidak efektif. | E