## Sheet1
Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Alat Ukur dan Instrumentasi | Dalam pemantauan tekanan air pada jaringan distribusi utama, penggunaan pressure gauge harus mempertimbangkan kalibrasi, skala ukur, serta lingkungan pemasangan. Jika alat dipasang terlalu dekat dengan sumber getaran atau medan elektromagnetik, maka hasil pembacaan bisa mengalami bias. Selain itu, pemilihan manometer yang tidak sesuai rentang tekanan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada alat. Berdasarkan hal tersebut, hal paling krusial saat pemasangan pressure gauge dalam sistem jaringan adalah... | Penempatan pada titik tertinggi jaringan untuk memperoleh tekanan maksimum. | 0 | Kalibrasi rutin setiap 6 bulan sesuai standar pabrik. | 0 | Memastikan pengukuran dilakukan dalam suhu ruang standar. | 0 | Memastikan skala ukur berada dalam 75% dari kapasitas maksimum alat. | 2 | Pemilihan bahan pipa penghubung dengan material tahan korosi tinggi. | 0 | Jawaban D benar karena skala ukur ideal pada 75% kapasitas maksimal akan menjaga keakuratan dan umur alat. Opsi lain relevan tapi bukan prioritas utama dalam konteks tekanan. | D
Alat Ukur dan Instrumentasi | Dalam penggunaan flow meter elektromagnetik pada jaringan air baku, terdapat prinsip penting yaitu hukum Faraday yang menyatakan bahwa tegangan induksi proporsional terhadap kecepatan aliran fluida. Namun, pengaruh konduktivitas air, pemasangan sensor, serta grounding sistem menjadi faktor signifikan. Salah satu kesalahan umum yang menyebabkan error pengukuran adalah... | Instalasi tanpa mempertimbangkan arah aliran fluida. | 0 | Kalibrasi dilakukan hanya berdasarkan suhu, bukan konduktivitas. | 0 | Tidak dipasangnya grounding dengan benar di kedua sisi flow meter. | 2 | Penggunaan sensor berbahan stainless steel di lingkungan asam. | 0 | Pemasangan alat setelah tikungan pipa tanpa jarak lurus. | 0 | Jawaban C benar karena grounding yang tidak tepat menyebabkan noise listrik yang mengganggu sinyal. Pilihan lain penting, tetapi bukan penyebab utama error. | C
Alat Ukur dan Instrumentasi | Alat pengukur ketinggian muka air (water level sensor) seperti ultrasonic level transmitter bekerja dengan mengirimkan gelombang suara dan menangkap pantulannya. Namun, suhu, kelembaban, permukaan air yang berombak, dan keberadaan benda penghalang memengaruhi akurasi. Dalam konteks kolam penampungan air baku dengan banyak gangguan permukaan, strategi terbaik untuk meningkatkan akurasi pengukuran adalah... | Menambah frekuensi pembacaan sensor agar mendapatkan data real-time. | 0 | Mengatur sudut pemasangan sensor agar lebih landai terhadap permukaan. | 0 | Menggunakan sensor radar sebagai alternatif teknologi. | 2 | Menurunkan sensor lebih dekat ke permukaan air. | 0 | Mengubah lokasi pemasangan ke tepi kolam. | 0 | Jawaban C benar karena radar level sensor lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang penuh gangguan. Opsi lain bersifat mendukung tapi kurang efektif dalam kondisi ekstrem. | C
Alat Ukur dan Instrumentasi | Thermocouple sebagai alat ukur suhu bekerja berdasarkan efek termoelektrik, namun sering kali pengguna tidak memperhatikan tipe logam (K, J, T, dsb), panjang kabel, serta koneksi ke sistem kontrol. Dalam sistem operasi pompa air panas, kesalahan yang paling sering menyebabkan pembacaan suhu tidak akurat adalah... | Menggunakan tipe termokopel yang tidak sesuai dengan rentang suhu sistem. | 2 | Tidak memberikan pelindung kabel dari interferensi elektromagnetik. | 0 | Memasang probe terlalu dekat dengan permukaan logam. | 0 | Tidak mengkalibrasi ulang setelah penggantian kabel. | 0 | Memasukkan kabel sensor ke jalur pipa bersama kabel motor. | 0 | Jawaban A paling benar karena pemilihan tipe termokopel yang salah menyebabkan deviasi besar sejak awal. Opsi lain menyebabkan gangguan minor. | A
Alat Ukur dan Instrumentasi | Dalam sistem SCADA untuk pemantauan parameter hidrolik, sensor tekanan dan flow meter menjadi input utama yang diteruskan ke RTU (Remote Terminal Unit). Tantangan terbesar dalam pengintegrasian instrumen ini adalah stabilitas sinyal dan sinkronisasi waktu. Jika terjadi fluktuasi data secara tiba-tiba tanpa perubahan nyata di lapangan, kemungkinan besar penyebabnya adalah... | Data logger tidak mencatat dalam resolusi waktu yang cukup padat. | 0 | RTU tidak kompatibel dengan tipe sensor analog yang digunakan. | 0 | Kabel transmisi tidak memiliki proteksi terhadap lonjakan arus. | 0 | Sensor tidak diberi catu daya stabil dari UPS atau regulator. | 0 | Ground loop antara RTU dan sensor mengganggu kestabilan sinyal. | 2 | Jawaban E benar karena ground loop dapat menimbulkan fluktuasi sinyal listrik palsu. Opsi lain valid, namun tidak menyebabkan fluktuasi mendadak. | E
Tata cara pemeliharaan | Dalam prosedur pemeliharaan preventif, identifikasi dini terhadap gejala penurunan performa sistem sangat krusial agar dapat dilakukan tindakan sebelum terjadi kerusakan total. Prosedur ini melibatkan pengecekan berkala, pencatatan parameter kerja, dan pengecekan komponen sesuai umur teknis. Namun, banyak teknisi hanya fokus pada visual inspection dan melupakan pola data historis alat. Dalam konteks ini, faktor paling penting untuk mencegah kegagalan sistem secara menyeluruh adalah... | Menetapkan jadwal inspeksi setiap minggu tanpa melihat kondisi alat. | 0 | Melakukan kalibrasi setiap bulan tanpa disertai pengujian fungsional. | 0 | Menganalisis tren historis parameter kerja melalui sistem monitoring digital. | 2 | Mengganti seluruh komponen utama setiap tahun tanpa evaluasi teknis. | 0 | Menambahkan pengawasan visual ekstra melalui CCTV di ruang teknis. | 0 | Jawaban C benar karena analisis tren historis memberi gambaran prediktif atas kondisi alat. Opsi lain bersifat reaktif dan tidak efisien dalam konteks preventif. | C
Tata cara pemeliharaan | Pemeliharaan korektif dilakukan setelah terjadi kegagalan fungsi atau kerusakan sistem. Namun demikian, proses korektif harus tetap mengikuti SOP yang ketat agar tidak memperburuk kondisi. Misalnya, mengganti pompa air yang gagal tidak hanya soal teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan kesesuaian pompa baru, kecepatan pemasangan, dan pengujian pasca-instalasi. Kesalahan umum yang sering terjadi dalam pemeliharaan korektif adalah... | Tidak mengganti baut pengikat yang sudah aus saat instalasi ulang. | 0 | Menggunakan pompa dengan daya lebih besar agar performa lebih tinggi. | 0 | Mengabaikan uji tekanan setelah penggantian komponen utama. | 2 | Menyimpan pompa lama sebagai cadangan darurat. | 0 | Membersihkan seluruh saluran tanpa dokumentasi aktivitas. | 0 | Jawaban C benar karena uji tekanan pasca instalasi sangat krusial untuk memastikan sistem kembali normal. Opsi lain valid namun berdampak lebih kecil. | C
Tata cara pemeliharaan | Dalam tata cara pemeliharaan prediktif, pendekatan berbasis kondisi menjadi penekanan utama, di mana tindakan dilakukan setelah indikator mengarah pada potensi kerusakan. Data dari sensor getaran, suhu, atau tekanan dianalisis menggunakan software tertentu. Akan tetapi, implementasi metode ini sering gagal karena SDM tidak memahami cara interpretasi data. Untuk memastikan keberhasilan pemeliharaan prediktif, langkah prioritas yang harus dilakukan adalah... | Meningkatkan frekuensi kalibrasi sensor setiap 10 hari. | 0 | Mengadakan pelatihan teknis berkala bagi operator dan analis. | 2 | Menambahkan sensor baru tanpa mengubah sistem lama. | 0 | Mengganti software monitoring dengan versi yang lebih ringan. | 0 | Mengalihkan pemantauan ke pihak ketiga bersertifikasi ISO. | 0 | Jawaban B paling tepat karena tanpa kompetensi SDM, data tidak bisa diinterpretasikan secara benar. Opsi lain bisa mendukung, namun bukan inti. | B
Tata cara pemeliharaan | Salah satu kesalahan yang sering muncul dalam proses pemeliharaan sistem perpompaan adalah tidak adanya integrasi antara perencanaan pemeliharaan dan inventaris suku cadang. Ketika kerusakan terjadi, ketiadaan komponen pengganti menyebabkan waktu henti yang lama. Selain itu, tidak adanya dokumen riwayat perbaikan juga menyulitkan proses diagnosa ulang. Berdasarkan hal tersebut, strategi paling logis untuk menghindari downtime panjang adalah... | Menyusun daftar komponen berdasarkan frekuensi kerusakan dan umur pakai. | 2 | Menambahkan lebih banyak personel di shift malam. | 0 | Menyimpan semua jenis komponen dalam jumlah besar di gudang pusat. | 0 | Menyusun laporan kerusakan hanya setelah unit kembali berfungsi. | 0 | Mengalihkan sistem pemeliharaan ke unit outsourcing. | 0 | Jawaban A benar karena pendekatan berbasis data kerusakan dan umur pakai menjamin efisiensi stok dan kesiapan respon. | A
Tata cara pemeliharaan | Dalam prosedur pemeliharaan terencana, koordinasi antara unit teknis, logistik, dan perencanaan sangat vital untuk menghindari konflik waktu dan kekurangan sumber daya. Bila jadwal pemeliharaan berbenturan dengan waktu produksi puncak, maka kerugian finansial bisa terjadi. Di sisi lain, penundaan pemeliharaan juga meningkatkan risiko kerusakan besar. Oleh karena itu, prinsip utama dalam penyusunan jadwal pemeliharaan terencana yang efektif adalah... | Mengacu penuh pada kalender kerja divisi produksi. | 0 | Menentukan waktu berdasarkan insting teknisi senior. | 0 | Mengintegrasikan jadwal dengan sistem ERP dan pertimbangan lintas unit. | 2 | Menyesuaikan jadwal berdasarkan permintaan pelanggan akhir. | 0 | Mengutamakan pemeliharaan pada hari libur nasional. | 0 | Jawaban C paling logis karena sistem ERP memungkinkan penjadwalan berbasis data lintas unit, mengurangi konflik jadwal dan memaksimalkan efisiensi. | C
Pengetahuan Umum | Dalam sejarah peradaban dunia, Revolusi Industri merupakan titik balik yang memengaruhi tatanan sosial, ekonomi, dan politik secara drastis. Revolusi ini tidak hanya mempercepat produksi barang secara massal tetapi juga menciptakan kelas pekerja industri yang baru. Munculnya urbanisasi besar-besaran, berkembangnya kapitalisme, dan sistem upah menjadi bagian integral dari perubahan ini. Namun, jika dilihat secara mendalam, pemicu utama dari revolusi tersebut berakar pada... | Penemuan mesin cetak oleh Gutenberg di abad ke-15. | 0 | Meningkatnya kebutuhan ekspor-impor dari Perang Salib. | 0 | Ditemukannya mesin uap oleh James Watt yang memicu efisiensi produksi. | 2 | Munculnya ide-ide Pencerahan dari tokoh Eropa seperti Rousseau dan Voltaire. | 0 | Penurunan jumlah penduduk akibat Wabah Hitam yang memicu inovasi kerja. | 0 | Jawaban C paling tepat karena mesin uap secara langsung mendorong transformasi industri dan produktivitas. Opsi lain hanya berkontribusi tidak langsung. | C
Pengetahuan Umum | Dalam sistem politik demokrasi modern, pemisahan kekuasaan menjadi pilar penting untuk menjaga keseimbangan antara lembaga negara. Konsep ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Montesquieu dalam karyanya “The Spirit of the Laws”. Ia membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah tirani. Namun, dalam praktiknya, negara demokrasi yang gagal menjaga batas kekuasaan antar lembaga akan cenderung mengalami... | Percepatan pengambilan keputusan karena kewenangan terpusat. | 0 | Kemandekan birokrasi akibat perebutan kewenangan antar lembaga. | 2 | Kuatnya pengaruh oposisi dalam sistem parlementer. | 0 | Pertumbuhan ekonomi lebih cepat karena stabilitas kekuasaan. | 0 | Demokratisasi lebih tinggi karena banyaknya lembaga pengawas. | 0 | Jawaban B benar karena tanpa pemisahan kekuasaan yang jelas, konflik antar lembaga dapat menghambat fungsi negara. | B
Pengetahuan Umum | Dalam bidang geografi politik, letak strategis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra sering disebut sebagai faktor geopolitik yang vital. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional dan kawasan perebutan pengaruh negara besar. Selain potensi ekonomi, letak ini juga membawa tantangan keamanan, terutama terkait ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Dalam konteks ini, salah satu bentuk tanggung jawab strategis Indonesia adalah... | Menjaga kelestarian lingkungan laut dari pencemaran industri. | 0 | Memfasilitasi akses laut bebas untuk semua kapal internasional. | 0 | Menegakkan kedaulatan melalui pengawasan ketat terhadap lintas ALKI. | 2 | Memberikan izin eksklusif kepada negara mitra dalam penggunaan jalur laut. | 0 | Mengembangkan kawasan industri maritim internasional di ALKI. | 0 | Jawaban C benar karena pengawasan terhadap ALKI merupakan bentuk konkret dari penegakan kedaulatan atas wilayah laut Indonesia. | C
Pengetahuan Umum | Seiring perkembangan zaman, hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian negara demokratis. Sejarah menunjukkan bahwa pelanggaran HAM biasanya muncul dalam bentuk penyiksaan, diskriminasi, pembatasan kebebasan berekspresi, dan lain-lain. Namun, implementasi HAM sering kali berbenturan dengan kepentingan politik atau stabilitas nasional. Dalam sistem hukum nasional, peran lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menegakkan prinsip HAM secara mandiri adalah... | Mahkamah Agung yang memutus perkara perdata dan pidana. | 0 | Komisi Yudisial yang mengawasi etika hakim. | 0 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga independen. | 2 | Ombudsman yang mengawasi pelayanan publik. | 0 | Dewan Perwakilan Rakyat yang menyuarakan aspirasi rakyat. | 0 | Jawaban C benar karena Komnas HAM memiliki mandat khusus untuk menangani dan menyelidiki pelanggaran HAM secara langsung. | C
Pengetahuan Umum | Dalam tatanan ekonomi makro, inflasi merupakan fenomena kenaikan harga secara umum yang berdampak pada daya beli masyarakat. Inflasi dapat bersumber dari berbagai faktor, antara lain permintaan yang berlebihan, biaya produksi yang naik, atau kebijakan moneter yang longgar. Namun, jika pemerintah terlalu agresif dalam menekan inflasi melalui pengetatan uang beredar, maka risiko terbesar yang mungkin terjadi adalah... | Terbentuknya pasar gelap akibat kontrol harga yang ketat. | 0 | Melemahnya nilai tukar karena tekanan dari sektor ekspor. | 0 | Menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat lesunya konsumsi masyarakat. | 2 | Terjadinya korupsi karena subsidi yang tidak merata. | 0 | Kenaikan harga barang pokok karena hambatan distribusi. | 0 | Jawaban C paling tepat karena pengetatan uang beredar akan menurunkan konsumsi dan investasi, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. | C
Tata Cara Operasi | Dalam pelaksanaan operasi harian jaringan irigasi, seorang petugas menemukan bahwa pintu air sekunder macet di posisi terbuka sebagian saat debit air puncak. Dalam SOP Operasi, petugas diharapkan mengambil tindakan cepat untuk mencegah banjir di area hilir. Apa langkah yang paling tepat berdasarkan prosedur standar? | Membiarkan pintu tetap terbuka sebagian sambil menunggu supervisi | 0 | Menutup semua pintu air primer untuk mengurangi aliran | 0 | Melakukan upaya manual menyesuaikan pintu air dan melaporkan segera | 2 | Menunggu hingga debit air berkurang secara alami | 0 | Membuka semua pintu sekunder untuk mengalirkan air lebih cepat | 0 | Jawaban C paling benar karena tindakan cepat penyesuaian manual diikuti pelaporan mencegah banjir dan tetap sesuai SOP; opsi lain bisa memperburuk keadaan atau menyalahi prosedur. | C
Tata Cara Operasi | Dalam prosedur operasi rutin bendung, penyesuaian bukaan pintu air dilakukan berdasarkan tabel operasional debit harian. Jika dalam satu hari terjadi hujan ekstrem di hulu dan tabel belum diperbaharui, tindakan apa yang sesuai prinsip operasi tanggap darurat? | Mengikuti tabel debit harian meskipun ada hujan ekstrem | 0 | Membuka pintu air sedikit lebih besar secara bertahap sambil mengawasi kondisi aktual | 2 | Membiarkan pintu tetap seperti biasa untuk menjaga kestabilan | 0 | Menutup pintu air total untuk menghindari limpasan berlebih | 0 | Memasang rambu peringatan bahaya tanpa mengubah bukaan pintu | 0 | Jawaban B paling logis karena dalam kondisi darurat, respons fleksibel sambil mengawasi situasi aktual lebih penting daripada mengikuti tabel harian yang sudah tidak relevan; ini mencegah bahaya lebih besar. | B
Tata Cara Operasi | Dalam operasi harian sistem distribusi air bersih, Anda menemukan bahwa tekanan air di area pelanggan menurun drastis sementara tekanan pada pipa utama normal. Berdasarkan tata cara operasi standar, tindakan prioritas pertama yang harus dilakukan adalah: | Mengurangi output dari pompa induk agar sistem lebih seimbang | 0 | Menambah tekanan dari pompa booster utama secara langsung | 0 | Menginspeksi jalur distribusi antara pompa utama dan pelanggan untuk mendeteksi kemungkinan kebocoran atau penyumbatan | 2 | Membuka valve utama sepenuhnya agar tekanan bertambah | 0 | Menunggu laporan lanjutan dari teknisi shift berikutnya | 0 | Jawaban C paling benar karena langkah mencari penyebab teknis lebih utama sebelum melakukan penyesuaian output sistem yang bisa berisiko memperburuk masalah. | C
Tata Cara Operasi | Saat melakukan pemeriksaan rutin, ditemukan bahwa salah satu panel kontrol pompa menunjukkan error ringan, namun pompa tetap berfungsi. Menurut tata cara operasi pemeliharaan, apa langkah yang paling benar untuk memastikan keberlanjutan operasional sistem? | Mengabaikan error karena tidak berdampak langsung pada operasional | 0 | Melakukan restart sistem agar error hilang dan operasi normal | 0 | Menghentikan operasional pompa seluruhnya untuk inspeksi menyeluruh | 0 | Melaporkan error, mencatat di log harian, dan menjadwalkan inspeksi mendalam tanpa menghentikan pompa | 2 | Langsung mengganti seluruh panel kontrol untuk menghindari risiko | 0 | Jawaban D adalah yang paling tepat karena error perlu dicatat dan ditindaklanjuti tanpa menghentikan operasi secara drastis kecuali darurat; menjaga kontinuitas layanan tetap utama. | D
Tata Cara Operasi | Dalam proses start-up awal sebuah unit pengolahan air, SOP mengharuskan pemeriksaan tekanan, suhu, dan aliran. Jika semua indikator dalam batas normal kecuali suhu yang sedikit melebihi toleransi maksimum, tindakan apa yang paling tepat dilakukan? | Melanjutkan operasi normal karena suhu hanya sedikit melebihi batas | 0 | Menghentikan operasi total dan segera memanggil teknisi | 0 | Mengurangi beban operasi sambil mengamati perubahan suhu | 0 | Menghentikan start-up, menganalisis penyebab suhu tinggi, lalu melanjutkan setelah koreksi | 2 | Menghidupkan semua pendingin tambahan untuk menurunkan suhu secepatnya | 0 | Jawaban D benar karena penghentian sementara untuk investigasi menjaga keselamatan sistem tanpa gegabah; tindakan korektif lebih diutamakan daripada penanganan reaktif. | D
Alat Ukur dan Instrumentasi | Dalam pengukuran tekanan fluida dalam sistem perpipaan tertutup, instrumen yang digunakan harus mampu membaca tekanan statis dengan akurasi tinggi dalam kondisi dinamis. Instrumen manakah yang paling sesuai digunakan dalam situasi ini berdasarkan prinsip kerja dan akurasi pengukuran? | Barometer merkuri portabel | 0 | Manometer tabung miring | 0 | Bourdon tube pressure gauge | 2 | Anemometer vane type | 0 | Hygrometer kapasitif | 0 | Jawaban C paling benar karena Bourdon tube dirancang khusus untuk membaca tekanan statis dan dinamis dalam sistem tertutup dengan akurasi yang stabil; alat lain tidak cocok untuk tekanan perpipaan tertutup. | C
Alat Ukur dan Instrumentasi | Seorang teknisi sedang melakukan kalibrasi flowmeter elektromagnetik untuk pipa air berdiameter besar. Salah satu tahap penting dalam kalibrasi adalah memastikan tidak ada gelembung udara yang mengganggu pembacaan. Mengapa keberadaan gelembung udara dalam pipa menjadi faktor kritis dalam pembacaan flowmeter jenis ini? | Karena gelembung dapat meningkatkan konduktivitas lokal dan mempercepat aliran | 0 | Karena gelembung udara mengganggu medan magnetik yang stabil dalam pengukuran | 2 | Karena gelembung udara menyebabkan aliran turbulen yang mengurangi tekanan statis | 0 | Karena gelembung udara memperbesar kecepatan aliran melalui pipa | 0 | Karena gelembung udara menyerap sebagian sinyal elektromagnetik dalam pipa | 0 | Jawaban B benar karena flowmeter elektromagnetik bekerja berdasarkan hukum Faraday di mana stabilitas medan magnet penting; gelembung mengganggu medan ini dan membuat pembacaan error. | B
Alat Ukur dan Instrumentasi | Saat mengukur temperatur cairan proses menggunakan termokopel tipe K, pembacaan menunjukkan fluktuasi cepat padahal kondisi sebenarnya stabil. Berdasarkan prinsip instrumentasi, kemungkinan penyebab ketidakstabilan pembacaan tersebut adalah: | Termokopel mengalami korosi pada junction akibat lingkungan agresif | 2 | Kabel sambungan terlalu pendek sehingga sinyal terganggu | 0 | Kalibrasi termokopel terlalu sering dilakukan sehingga nilai error membesar | 0 | Respon alat ukur terlalu cepat dibandingkan perubahan suhu nyata | 0 | Kesalahan instalasi posisi sensor terlalu dalam ke dalam cairan | 0 | Jawaban A paling benar karena korosi di junction menyebabkan noise pada sinyal termokopel, sehingga pembacaan fluktuatif meskipun suhu stabil. | A
Alat Ukur dan Instrumentasi | Dalam instalasi pengukuran tekanan uap di sebuah pabrik, dipasang transmitter tekanan diferensial (DP Transmitter). Agar pembacaan transmitter ini akurat, penting untuk memperhatikan ketinggian pemasangan relatif terhadap sumber tekanan. Apa alasan utama mengapa pemasangan ketinggian transmitter harus diperhitungkan secara cermat? | Agar memudahkan operator melakukan maintenance rutin | 0 | Agar menyeimbangkan head tekanan statis dari kedua sisi sensor | 2 | Agar menghindari interferensi gelombang elektromagnetik | 0 | Agar mempercepat proses respon transmitter saat perubahan tekanan | 0 | Agar memperkecil beban mekanis pada pipa sambungan | 0 | Jawaban B paling benar karena ketidakseimbangan head antara high side dan low side menyebabkan error pembacaan DP Transmitter, sehingga pemasangan ketinggian harus diperhitungkan. | B
Alat Ukur dan Instrumentasi | Seorang petugas ingin memastikan pengukuran volume air di tangki terbuka dengan menggunakan level transmitter berbasis ultrasonik. Dalam kondisi tertentu seperti suhu tinggi dan permukaan berombak, pembacaan bisa terganggu. Apa langkah terbaik yang harus diambil untuk meningkatkan keakuratan pengukuran level tersebut? | Memasang transmitter lebih dekat ke permukaan air | 0 | Menyesuaikan sudut pantulan ultrasonik ke arah tengah tangki | 0 | Menggunakan damping setting pada transmitter untuk meredam fluktuasi bacaan | 2 | Mengganti transmitter ultrasonik dengan transmitter radar | 0 | Menambah sensor suhu tambahan untuk mengkoreksi pengaruh suhu | 0 | Jawaban C benar karena damping menghaluskan data bacaan dari fluktuasi cepat akibat permukaan berombak, memperbaiki akurasi tanpa perlu mengganti instrumen. | C
Pengetahuan Umum | Dalam sejarah peradaban dunia, Revolusi Industri menjadi tonggak penting perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Salah satu ciri utama Revolusi Industri pertama adalah penggunaan mesin untuk produksi massal. Di Inggris, sektor apa yang pertama kali mengalami transformasi besar akibat revolusi ini? | Pertanian tradisional menjadi pertanian mekanik | 0 | Industri tekstil menjadi industri berbasis mesin | 2 | Transportasi jalan menjadi dominasi rel kereta api | 0 | Sektor keuangan dan perbankan berkembang pesat | 0 | Industri baja mendominasi sektor konstruksi | 0 | Jawaban B benar, karena industri tekstil merupakan sektor pertama yang terdampak revolusi dengan penggunaan mesin tenun dan pemintal otomatis di Inggris. | B
Pengetahuan Umum | Dalam sistem tata surya, planet-planet diklasifikasikan berdasarkan komposisi dan jarak dari matahari. Berdasarkan karakteristik fisisnya, planet manakah yang termasuk ke dalam kategori "planet raksasa gas" dan memiliki sistem cincin kompleks selain Saturnus? | Mars | 0 | Venus | 0 | Jupiter | 2 | Merkurius | 0 | Bumi | 0 | Jawaban C benar, karena Jupiter adalah planet raksasa gas terbesar, memiliki atmosfer tebal hidrogen-helium dan cincin tipis yang tidak mudah terlihat dari Bumi. | C
Pengetahuan Umum | Ketika membahas perjanjian internasional, penting untuk memahami konsep kedaulatan nasional dan batasan hukum global. Salah satu perjanjian terpenting dalam pembentukan hukum laut internasional adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Kapan konvensi ini secara resmi diadopsi? | 1958 di Jenewa | 0 | 1969 di Wina | 0 | 1982 di Montego Bay | 2 | 1972 di Stockholm | 0 | 1992 di Rio de Janeiro | 0 | Jawaban C benar karena Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) diadopsi di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1982, menjadi dasar hukum batas laut dan zona ekonomi eksklusif negara. | C
Pengetahuan Umum | Dalam bidang energi terbarukan, salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah penggunaan panel surya berbahan dasar silikon. Namun, performa panel surya sangat dipengaruhi oleh karakteristik teknis materialnya. Apa alasan utama silikon monokristalin lebih efisien dibandingkan silikon polikristalin dalam aplikasi panel surya? | Silikon monokristalin memiliki biaya produksi lebih murah | 0 | Silikon monokristalin lebih tahan terhadap kerusakan fisik | 0 | Silikon monokristalin memiliki struktur kristal seragam sehingga mempercepat aliran elektron | 2 | Silikon monokristalin lebih mudah dipasang pada berbagai permukaan | 0 | Silikon monokristalin menyerap lebih banyak cahaya spektrum pendek | 0 | Jawaban C benar karena struktur seragam silikon monokristalin membuat elektron bergerak lebih cepat, meningkatkan efisiensi konversi energi dibandingkan polikristalin. | C
Pengetahuan Umum | Dalam konteks perubahan iklim global, berbagai perjanjian multilateral berusaha menahan laju kenaikan suhu bumi. Salah satu kesepakatan terpenting adalah Perjanjian Paris yang menetapkan target suhu maksimum. Berapa target kenaikan suhu global maksimum dibandingkan era pra-industri sesuai Perjanjian Paris? | Tidak lebih dari 3°C | 0 | Tidak lebih dari 2°C | 2 | Tidak lebih dari 2,5°C | 0 | Tidak lebih dari 1,5°C | 0 | Tidak lebih dari 1°C | 0 | Jawaban B benar karena Perjanjian Paris 2015 menetapkan target kenaikan suhu global tidak melebihi 2°C dan berupaya membatasi sampai 1,5°C untuk mencegah dampak besar perubahan iklim. | B
Tata Cara Operasi | Dalam prosedur operasional standar untuk pengoperasian mesin berat, operator wajib melakukan pengecekan awal sebelum menghidupkan mesin, termasuk inspeksi oli, rem, bahan bakar, dan sistem hidrolik. Mengabaikan salah satu dari langkah ini dapat menyebabkan kecelakaan kerja serius. Langkah pertama yang wajib dilakukan dalam pemeriksaan pra-operasi adalah? | Menghidupkan mesin dan mengamati getaran | 0 | Memastikan alat ukur tekanan berfungsi | 0 | Melakukan pemeriksaan visual terhadap kebocoran dan kerusakan fisik | 2 | Menguji sistem pengereman dalam kecepatan tinggi | 0 | Membersihkan bagian luar mesin dengan alat pembersih otomatis | 0 | Jawaban C benar karena pemeriksaan visual kebocoran dan kerusakan merupakan langkah pertama sebelum pengujian fungsi mesin lainnya dilakukan. | C
Tata Cara Operasi | Dalam pengoperasian alat produksi berteknologi tinggi, tata cara shutdown atau penghentian operasi harus mengikuti prosedur ketat untuk mencegah kerusakan alat. Tahap penting dalam prosedur shutdown melibatkan pelepasan energi sisa, pendinginan bertahap, dan dokumentasi hasil operasi. Apa tahap awal dalam prosedur shutdown yang paling krusial? | Melepas semua sambungan listrik utama | 0 | Menghentikan suplai material secara perlahan | 0 | Menstabilkan suhu kerja hingga mencapai titik aman | 0 | Mengaktifkan mode pendinginan otomatis | 2 | Melakukan pengecekan akhir terhadap komponen bergerak | 0 | Jawaban D benar karena stabilisasi dan pendinginan bertahap melalui sistem otomatis harus diaktifkan lebih dulu sebelum energi dilepas untuk mencegah kerusakan komponen. | D
Tata Cara Operasi | Dalam tata cara operasi ruang steril, seperti ruang operasi medis atau ruang manufaktur farmasi, semua peralatan harus disterilkan dengan protokol ketat. Prosedur ini meliputi tahap sterilisasi, validasi kebersihan, dan pemeriksaan partikulat udara. Alat ukur apa yang digunakan untuk memastikan tingkat partikulat sesuai standar ruang steril? | Anemometer | 0 | Hygrometer | 0 | Manometer | 0 | Particle Counter | 2 | Termometer digital | 0 | Jawaban D benar karena Particle Counter digunakan untuk mengukur jumlah partikulat di udara, yang menjadi indikator utama standar kebersihan ruang steril. | D
Tata Cara Operasi | Dalam industri penerbangan, tata cara pre-flight inspection pada pesawat mencakup verifikasi kelengkapan bahan bakar, kondisi permukaan sayap, serta sistem navigasi. Salah satu aspek vital yang harus dicek adalah kontrol permukaan pesawat untuk mencegah kerusakan mekanis saat take-off. Bagian kontrol mana yang paling kritis untuk diperiksa? | Sistem lampu navigasi pesawat | 0 | Kondisi kabin penumpang | 0 | Flap dan aileron pada kedua sayap | 2 | Temperatur mesin | 0 | Roda pendaratan utama | 0 | Jawaban C benar karena flap dan aileron adalah bagian kontrol utama yang mengatur gaya angkat dan kestabilan pesawat, wajib diperiksa sebelum terbang. | C
Tata Cara Operasi | Dalam standar prosedur operasional pengolahan bahan kimia berbahaya, operator wajib memakai alat pelindung diri penuh sebelum memasuki area proses. Standar keamanan ini bertujuan melindungi dari paparan zat toksik akut. Selain APD lengkap, apa prosedur tambahan yang harus dilakukan sebelum memasuki zona risiko tinggi? | Mengisi logbook kehadiran harian | 0 | Melakukan latihan evakuasi setiap minggu | 0 | Memeriksa kondisi alat pemadam kebakaran pribadi | 0 | Melakukan uji deteksi kebocoran gas di sekitar area kerja | 2 | Memastikan semua peralatan penyimpanan tertutup rapat | 0 | Jawaban D benar karena deteksi dini kebocoran gas sangat krusial untuk mencegah kecelakaan besar di area pengolahan bahan berbahaya. | D
Tata Cara Pemeliharaan | Dalam pemeliharaan rutin mesin industri, jadwal preventive maintenance ditetapkan untuk menghindari downtime tak terencana. Aktivitas ini meliputi inspeksi rutin, pelumasan, penggantian komponen aus, dan kalibrasi alat ukur. Apa tujuan utama preventive maintenance dalam konteks ini? | Mengurangi biaya operasional jangka pendek | 0 | Meningkatkan produksi tanpa batas waktu | 0 | Mengoptimalkan umur ekonomis mesin | 2 | Mempercepat jadwal produksi | 0 | Memperbanyak komponen cadangan | 0 | Jawaban C benar karena preventive maintenance fokus pada menjaga performa optimal dan memperpanjang umur ekonomis mesin, bukan semata-mata biaya atau produksi. | C
Tata Cara Pemeliharaan | Pada prosedur pemeliharaan sistem HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning), penting melakukan pembersihan filter udara, pengecekan tekanan refrigerant, dan verifikasi fungsi thermostat. Jika sistem ventilasi tidak dibersihkan secara berkala, potensi risiko apa yang paling mungkin terjadi? | Penurunan kinerja pendinginan | 0 | Peningkatan konsumsi energi | 0 | Kerusakan fisik unit outdoor | 0 | Akumulasi partikel berbahaya dalam sirkulasi udara | 2 | Kelembaban dalam ruangan terlalu tinggi | 0 | Jawaban D benar karena sirkulasi udara yang kotor meningkatkan risiko akumulasi polutan yang berdampak langsung pada kualitas udara dan kesehatan pengguna. | D
Tata Cara Pemeliharaan | Ketika melakukan pemeliharaan pada sistem kelistrikan gedung, teknisi diwajibkan melakukan pengukuran tahanan isolasi kabel, pengecekan panel distribusi, dan inspeksi breaker. Salah satu indikator utama bahwa isolasi kabel mengalami degradasi serius adalah? | Penurunan tegangan output | 0 | Arus bocor meningkat | 2 | Suhu ruangan meningkat drastis | 0 | Bunyi berdengung di kabel | 0 | LED indikator mati total | 0 | Jawaban B benar karena meningkatnya arus bocor merupakan indikasi kuat adanya kegagalan atau kerusakan pada isolasi kabel. | B
Tata Cara Pemeliharaan | Dalam melakukan pemeliharaan berkala kendaraan operasional, mekanik wajib mengikuti check-list termasuk pemeriksaan rem, oli, sistem pendingin, dan tekanan ban. Jika ditemukan ketidaksesuaian tekanan ban, langkah pertama yang paling tepat dilakukan adalah? | Segera mengganti semua ban kendaraan | 0 | Memeriksa kondisi katup pengisian udara | 2 | Menambah tekanan ban tanpa pemeriksaan lebih lanjut | 0 | Menunda perbaikan sampai service periodik | 0 | Mengurangi beban muatan kendaraan | 0 | Jawaban B benar karena ketidaksesuaian tekanan ban sering disebabkan kerusakan pada katup pengisian, sehingga harus diperiksa terlebih dahulu sebelum tindakan lain. | B
Tata Cara Pemeliharaan | Dalam tata cara pemeliharaan sistem jaringan komputer, backup data, update firmware, dan monitoring server menjadi bagian vital dari prosedur standar. Risiko terbesar jika backup data tidak dilakukan secara teratur adalah? | Peningkatan biaya lisensi perangkat lunak | 0 | Kerusakan fisik pada server | 0 | Kehilangan data penting yang tidak dapat dipulihkan | 2 | Penurunan kecepatan akses jaringan | 0 | Overheating pada sistem pendingin server | 0 | Jawaban C benar karena tanpa backup rutin, kehilangan data kritis akibat kerusakan atau serangan siber menjadi risiko utama yang sulit dipulihkan. | C
Alat Ukur dan Instrumentasi | Dalam penggunaan multimeter digital, terdapat mode pengukuran tegangan AC, DC, resistansi, dan arus. Saat mengukur resistansi pada suatu resistor yang sudah terhubung dalam rangkaian aktif, apa risiko paling utama yang dapat terjadi? | Pembacaan nilai resistansi menjadi lebih akurat | 0 | Resistor menjadi lebih tahan terhadap arus | 0 | Multimeter rusak akibat tegangan aktif | 2 | Rangkaian akan otomatis mati | 0 | Tidak ada perubahan signifikan pada pengukuran | 0 | Jawaban C benar, karena pengukuran resistansi seharusnya dilakukan pada rangkaian non-aktif; tegangan aktif dapat merusak multimeter. | C
Alat Ukur dan Instrumentasi | Saat menggunakan oscilloscope untuk mengukur sinyal periodik, penting memahami fungsi pengaturan time/div dan volt/div. Apabila time/div disetel terlalu besar, apa efek utamanya terhadap tampilan sinyal pada layar? | Sinyal akan tampak sangat terkompresi | 2 | Sinyal akan lebih terfokus dan besar | 0 | Resolusi vertikal sinyal akan meningkat | 0 | Osiloskop menjadi overload dan restart | 0 | Tegangan output alat berubah drastis | 0 | Jawaban A benar, karena time/div besar memperlihatkan lebih banyak siklus sinyal dalam satu layar, membuatnya tampak lebih padat. | A
Alat Ukur dan Instrumentasi | Sebuah termokopel digunakan untuk mengukur suhu pada sistem industri bertekanan tinggi. Dalam aplikasi ini, jenis kesalahan pengukuran yang sering terjadi dan harus diwaspadai adalah? | Drift akibat penuaan material sensor | 2 | Gangguan elektromagnetik menguatkan sinyal | 0 | Terjadinya short circuit pada sistem | 0 | Overheat pada kabel konektor | 0 | Distorsi visual pada display monitor | 0 | Jawaban A benar, karena salah satu masalah utama dalam penggunaan termokopel jangka panjang adalah perubahan karakteristik material sensor. | A
Alat Ukur dan Instrumentasi | Pada kalibrasi alat ukur tekanan (pressure gauge), standar traceability ke standar nasional/internasional wajib dipenuhi untuk menjamin keakuratan hasil. Mengapa standar ini begitu penting dalam proses kalibrasi? | Untuk mempercepat pengukuran di lapangan | 0 | Untuk mengurangi ketergantungan alat ukur sekunder | 0 | Untuk membandingkan performa dengan alat lain | 0 | Untuk memastikan hasil ukur dapat diterima global | 2 | Untuk membuat biaya kalibrasi lebih murah | 0 | Jawaban D benar, karena traceability memastikan semua hasil ukur diakui secara internasional, penting untuk akurasi dan sertifikasi. | D
Alat Ukur dan Instrumentasi | Flowmeter jenis elektromagnetik (magnetic flowmeter) digunakan dalam pengukuran aliran cairan konduktif. Jika fluida yang diukur adalah cairan non-konduktif seperti minyak murni, apa konsekuensi utamanya terhadap hasil pengukuran? | Aliran akan tetap terukur namun lebih lambat | 0 | Tidak ada sinyal yang dapat dihasilkan | 2 | Tegangan output meningkat tajam | 0 | Konektivitas data menjadi terganggu | 0 | Flowmeter hanya menunjukkan error sesaat | 0 | Jawaban B benar, karena magnetic flowmeter membutuhkan cairan konduktif untuk mendeteksi aliran; jika tidak konduktif, sinyal tidak dihasilkan. | B
Alat Ukur dan Instrumentasi | Saat menggunakan termometer bimetal untuk mengukur suhu dalam sistem industri berfluktuasi tinggi, terdapat fenomena keterlambatan respon pembacaan suhu aktual. Fenomena ini terutama disebabkan oleh sifat material dan desain alat. Faktor mana yang paling signifikan mempengaruhi keterlambatan ini? | Ketebalan elemen bimetal | 2 | Panjang elemen bimetal | 0 | Jenis cairan dalam sistem | 0 | Ukuran tampilan skala | 0 | Kelembaban lingkungan | 0 | Jawaban A benar, karena ketebalan bimetal sangat mempengaruhi kecepatan respon perubahan suhu dalam alat tersebut. | A
Alat Ukur dan Instrumentasi | Dalam kalibrasi alat ukur listrik seperti clamp meter, seringkali dilakukan pengujian terhadap linearitas pembacaan arus. Jika dalam uji kalibrasi ditemukan ketidaklinieran di bawah 5% dari rentang penuh, tindakan paling tepat untuk memastikan akurasi apa? | Mengganti sensor arus dengan model lebih sensitif | 0 | Menggunakan alat pembanding standar lebih tinggi | 2 | Melakukan reset manual pada clamp meter | 0 | Menambah waktu integrasi pembacaan | 0 | Membatasi penggunaan hanya untuk arus kecil | 0 | Jawaban B benar, karena untuk validasi kalibrasi diperlukan alat pembanding dengan akurasi lebih tinggi agar ketidaklinieran teridentifikasi dengan tepat. | B
Alat Ukur dan Instrumentasi | Penggunaan manometer cairan seperti air raksa untuk pengukuran tekanan mutlak memiliki beberapa keterbatasan. Dalam konteks suhu kerja tinggi, manometer jenis ini berpotensi menimbulkan masalah serius. Apa alasan utama mengapa penggunaan manometer air raksa kurang disarankan di suhu ekstrem tinggi? | Air raksa akan menguap dan merusak skala | 0 | Kerapatan air raksa menurun drastis | 0 | Air raksa dapat menjadi konduktor berbahaya | 0 | Tekanan parsial udara mempengaruhi pembacaan | 2 | Viskositas air raksa bertambah tinggi | 0 | Jawaban D benar, karena suhu tinggi menyebabkan perubahan tekanan parsial yang mengganggu keakuratan pembacaan tekanan mutlak. | D
Alat Ukur dan Instrumentasi | Oscilloscope adalah instrumen vital untuk analisis sinyal listrik. Dalam mode single trigger, oscilloscope menangkap satu event sinyal spesifik. Jika pengaturan trigger level salah disetel terlalu tinggi dari amplitudo sinyal, fenomena utama yang terjadi adalah? | Sinyal tampak lebih noise daripada normal | 0 | Oscilloscope tidak mampu memicu tampilan sinyal | 2 | Sinyal akan terpotong di tengah layar | 0 | Waktu naik sinyal menjadi lebih lambat | 0 | Tegangan referensi berubah otomatis | 0 | Jawaban B benar, karena jika trigger level terlalu tinggi, oscilloscope tidak menemukan event untuk men-trigger sinyal dan layar tetap kosong. | B
Alat Ukur dan Instrumentasi | Flowmeter ultrasonik digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida berbasis gelombang suara. Dalam kondisi fluida sangat kotor atau mengandung partikel padat besar, jenis error apa yang paling mungkin terjadi saat pengukuran? | Fluktuasi frekuensi carrier signal | 0 | Pengurangan amplitudo sinyal pantulan | 0 | Terjadinya refleksi acak yang mengacaukan data | 0 | Kesalahan dalam estimasi waktu transit gelombang | 2 | Perubahan cepat suhu fluida yang besar | 0 | Jawaban D benar, karena partikel mengganggu jalur gelombang ultrasonik sehingga menyebabkan error dalam penghitungan waktu transit, berpengaruh pada hasil. | D