## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Dasar Ilmu Laboratorium Kesehatan Lanjut | Dalam pemeriksaan biokimia klinik, seorang analis menemukan peningkatan aktivitas enzim ALT dan AST secara bersamaan pada serum pasien dengan keluhan lemah, mual, dan kulit kekuningan. Namun, kadar ALP dan GGT normal. Berdasarkan pemahaman mendalam tentang sistem enzim dan metabolisme hepatoseluler, interpretasi yang paling tepat terhadap pola enzim ini adalah hasil menunjukkan adanya kerusakan sel hati dengan lokasi utama pada sitoplasma hepatosit, bukan obstruksi bilier. Prinsip apa yang mendasari kesimpulan tersebut? | Aktivitas enzim meningkat akibat obstruksi pada saluran empedu yang menghambat sekresi enzim ke duodenum. | 0 | ALT dan AST adalah enzim spesifik untuk jaringan otot jantung dan skeletal yang meningkat karena cedera jaringan muskular. | 0 | ALT dan AST adalah enzim transaminase intraseluler yang meningkat bila terjadi kerusakan membran hepatosit tanpa gangguan bilier. | 2 | ALP dan GGT merupakan indikator kerusakan hepatoseluler murni, bukan kolestasis. | 0 | Peningkatan semua enzim hati menandakan sirosis total yang tidak dapat dibedakan dari hepatitis akut. | 0 | ALT dan AST berperan dalam transaminasi asam amino yang terletak di sitoplasma dan mitokondria hepatosit, sehingga bila meningkat tanpa peningkatan ALP-GGT, hal itu menunjukkan kerusakan sel parenkim hati, bukan obstruksi bilier. | C
Pengelolaan dan Validasi Pemeriksaan Laboratorium | Seorang PLK sedang melakukan validasi hasil pemeriksaan kadar glukosa darah dari tiga analyzer berbeda. Dua alat memberikan hasil konsisten dalam rentang ±2% dari nilai rujukan, sementara alat ketiga menunjukkan penyimpangan hingga 8%. Semua alat telah dikalibrasi dengan bahan standar bersertifikat. Dalam konteks kontrol kualitas internal, langkah validasi paling tepat adalah… | Menyatakan semua hasil valid karena dua dari tiga alat memberikan hasil yang sesuai nilai rujukan. | 0 | Mengulangi pengujian pada alat ketiga dengan sampel baru untuk memastikan kesalahan acak, bukan sistematik. | 2 | Menghapus data alat ketiga tanpa pemeriksaan ulang karena dianggap outlier. | 0 | Menggunakan hasil rata-rata dari ketiga alat untuk meningkatkan reliabilitas data. | 0 | Menurunkan batas toleransi kesalahan menjadi 1% untuk semua alat agar mutu terjaga. | 0 | Validasi hasil dilakukan dengan memastikan konsistensi alat melalui pengujian ulang terhadap hasil yang menyimpang; jika kesalahan berulang, alat dikalibrasi ulang atau diservis. | B
Pemeliharaan, Kalibrasi, dan Keselamatan Kerja (K3 Laboratorium) | Dalam kegiatan pemeliharaan rutin spektrofotometer, seorang Pranata Laboratorium menemukan adanya penyimpangan nilai absorbansi pada panjang gelombang tertentu. Setelah diperiksa, ditemukan adanya penumpukan debu pada kisi difraksi. Dalam konteks K3 laboratorium dan SOP kalibrasi alat optik, tindakan terbaik yang harus dilakukan adalah… | Membersihkan kisi difraksi dengan kain kering secara langsung agar debu cepat hilang. | 0 | Melakukan pembersihan dengan udara bertekanan rendah dan menghindari kontak fisik langsung dengan permukaan optik. | 2 | Mengganti seluruh sistem optik dengan yang baru tanpa pemeriksaan lanjutan. | 0 | Melakukan rekalibrasi otomatis tanpa pembersihan fisik untuk menghindari risiko kerusakan. | 0 | Melanjutkan penggunaan alat karena penyimpangan nilai masih dalam batas toleransi. | 0 | Pembersihan alat optik harus dilakukan dengan prinsip K3 dan perawatan preventif: gunakan udara bertekanan rendah, hindari bahan abrasif, serta lakukan kalibrasi ulang setelah pembersihan. | B
Manajemen Mutu Laboratorium Kesehatan | Sebuah laboratorium menerima hasil audit internal yang menunjukkan ketidaksesuaian dalam pencatatan hasil kontrol kualitas internal (IQC) selama tiga bulan terakhir. Auditor menemukan bahwa hasil pengujian tidak terdokumentasi secara konsisten. Dalam konteks sistem manajemen mutu berbasis ISO 15189, langkah perbaikan yang paling sesuai adalah… | Menyusun laporan peringatan kepada petugas dan melanjutkan kegiatan rutin tanpa evaluasi ulang sistem. | 0 | Melakukan koreksi dengan memasukkan data yang hilang secara retrospektif agar laporan terlihat lengkap. | 0 | Menetapkan tindakan korektif berupa revisi prosedur pencatatan, pelatihan ulang petugas, dan evaluasi efektivitas tindakan. | 2 | Menghapus catatan lama dan memulai dokumentasi baru untuk mencegah kebingungan data. | 0 | Melakukan audit eksternal untuk menggantikan hasil audit internal. | 0 | ISO 15189 menekankan dokumentasi sebagai bukti objektif penerapan sistem mutu. Tindakan korektif harus fokus pada akar masalah, termasuk pelatihan ulang dan evaluasi efektivitas setelah revisi prosedur. | C
Interpretasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Dalam pemeriksaan imunoserologi, hasil antibodi IgM terhadap virus hepatitis A menunjukkan nilai borderline. Dokter meminta klarifikasi hasil tersebut. Sebagai PLK, tindakan yang paling profesional sesuai prinsip interpretasi hasil laboratorium adalah… | Menyatakan hasil positif karena adanya reaksi antigen-antibodi, meskipun nilainya borderline. | 0 | Menyatakan hasil negatif karena nilainya belum melewati ambang batas positif yang ditetapkan. | 0 | Melakukan pemeriksaan konfirmasi ulang menggunakan metode berbeda, misalnya ELISA generasi terbaru, sebelum melaporkan hasil. | 2 | Menyerahkan interpretasi sepenuhnya kepada dokter tanpa memberikan catatan penjelasan laboratorium. | 0 | Mengubah hasil menjadi “reaktif” agar memudahkan proses klinis pasien. | 0 | Hasil borderline membutuhkan klarifikasi dengan uji konfirmasi atau pemeriksaan lanjutan. Hal ini sesuai dengan prinsip validasi dan tanggung jawab ilmiah PLK untuk menjamin akurasi hasil sebelum pelaporan. | C
Teknologi dan Inovasi Pemeriksaan Laboratorium | Dalam upaya meningkatkan efisiensi pemeriksaan kimia klinik, laboratorium mulai mengimplementasikan sistem otomasi penuh yang terhubung dengan LIS (Laboratory Information System). Namun, terjadi ketidaksesuaian antara data hasil yang dikirim dari alat dengan laporan yang muncul di sistem. Setelah dilakukan audit, diketahui adanya kesalahan dalam pemetaan parameter hasil pada sistem LIS. Berdasarkan prinsip integrasi data laboratorium modern, langkah paling tepat untuk memastikan keamanan dan validitas data hasil pemeriksaan adalah… | Menghapus semua data dari sistem LIS agar tidak terjadi kebingungan pelaporan hasil pasien. | 0 | Menginput ulang hasil pemeriksaan secara manual untuk setiap pasien guna menjamin ketelitian data. | 0 | Mengganti seluruh sistem LIS dengan vendor baru agar tidak terjadi masalah serupa di masa depan. | 0 | Melakukan sinkronisasi ulang data dari alat ke LIS tanpa peninjauan konfigurasi parameter. | 0 | Melakukan verifikasi konfigurasi mapping parameter alat–LIS, validasi data uji coba, serta audit jejak data (traceability) sebelum sistem diaktifkan kembali. | 2 | Dalam integrasi LIS, setiap parameter alat harus dipetakan dengan benar agar hasil tidak tertukar. Validasi sistem pasca-integrasi mencakup uji coba pengiriman hasil, pengecekan jejak data, dan audit sistem sebelum digunakan kembali. | E
Pengendalian dan Penjaminan Mutu Eksternal (PME) | Dalam program PME, laboratorium mengirim hasil uji glukosa ke penyelenggara uji profisiensi. Hasil yang dikirim berbeda jauh dari nilai target, sementara hasil kontrol internal sehari-hari menunjukkan konsistensi yang baik. Berdasarkan konsep PME, langkah pertama yang paling tepat dilakukan oleh Pranata Laboratorium adalah… | Meninjau ulang seluruh prosedur pengujian internal dan kalibrasi alat sebelum menyimpulkan penyebab perbedaan hasil. | 2 | Menganggap hasil PME sebagai kesalahan penyelenggara karena hasil internal menunjukkan konsistensi. | 0 | Mengulang seluruh pemeriksaan PME dengan sampel yang sama untuk memastikan tidak ada kesalahan teknis. | 0 | Mengirim surat klarifikasi kepada penyelenggara PME untuk meminta nilai target baru. | 0 | Melaporkan hasil PME tanpa tindak lanjut karena dianggap tidak berpengaruh terhadap mutu internal. | 0 | Ketika terjadi perbedaan antara hasil PME dan kontrol internal, langkah awal adalah evaluasi prosedur dan kalibrasi alat untuk memastikan ketertelusuran pengukuran sesuai standar acuan. | A
Etika Profesi dan Regulasi Jabatan Fungsional PLK | Seorang Pranata Laboratorium menerima permintaan dari dokter untuk mempercepat pelaporan hasil pasien tertentu dengan alasan urgensi medis. Namun, pemeriksaan tersebut belum selesai melalui tahap kontrol kualitas internal. Dalam konteks etika profesi dan tanggung jawab hukum jabatan fungsional PLK, tindakan yang paling tepat adalah… | Mengeluarkan laporan sementara tanpa verifikasi demi membantu dokter mempercepat tindakan medis. | 0 | Menolak permintaan dokter dengan alasan hasil belum selesai meskipun berisiko menimbulkan konflik. | 0 | Melakukan estimasi hasil berdasarkan pengalaman agar dapat segera disampaikan. | 0 | Menyampaikan kepada dokter bahwa hasil belum bisa dilaporkan karena proses verifikasi mutu belum selesai, sambil menawarkan hasil pemeriksaan lain yang sudah valid. | 2 | Mengizinkan dokter mengambil kesimpulan sendiri dari data mentah alat sebelum validasi. | 0 | Prinsip etika PLK menuntut integritas ilmiah dalam pelaporan hasil. Setiap hasil harus melewati kontrol kualitas internal untuk memastikan keabsahan. Memberikan laporan tanpa verifikasi melanggar kode etik profesi dan berpotensi hukum. | D
Komunikasi dan Kolaborasi Interprofesional | Dalam rapat tim medis, PLK diminta menjelaskan hasil kultur bakteri dari pasien dengan infeksi luka operasi. Dokter menanyakan mengapa hasil menunjukkan Pseudomonas aeruginosa yang resisten terhadap beberapa antibiotik standar. Sebagai PLK yang memahami komunikasi ilmiah, respon yang paling tepat adalah… | Menjelaskan bahwa hasil tersebut mungkin salah karena alat kultur sering mengalami kontaminasi silang. | 0 | Mengatakan bahwa interpretasi resistensi adalah tanggung jawab dokter, bukan laboratorium. | 0 | Memberikan penjelasan bahwa hasil tersebut valid karena bakteri diuji dengan metode Kirby-Bauer sesuai CLSI, dan memberikan saran uji konfirmasi bila diperlukan. | 2 | Menyampaikan bahwa data resistensi tidak bisa dijelaskan secara pasti tanpa mengetahui kondisi klinis pasien. | 0 | Mengalihkan pertanyaan ke teknisi lain agar tidak terjadi kesalahan komunikasi. | 0 | Komunikasi interprofesional menuntut kejelasan ilmiah. PLK harus menyampaikan data berbasis metode uji dan standar yang digunakan serta tetap terbuka terhadap klarifikasi medis tanpa menyimpang dari hasil laboratorium. | C
Penelitian dan Pengembangan di Laboratorium Kesehatan | Dalam penelitian uji stabilitas reagen kimia, seorang PLK menemukan bahwa aktivitas enzim dalam reagen menurun signifikan setelah disimpan pada suhu 10°C selama 14 hari, sedangkan pada 4°C aktivitas tetap stabil. Berdasarkan prinsip penelitian laboratorium dan analisis data ilmiah, langkah yang paling tepat untuk dilakukan adalah… | Menarik kesimpulan bahwa semua reagen kimia sebaiknya disimpan di bawah 4°C tanpa mempertimbangkan jenis enzim. | 0 | Melakukan analisis statistik terhadap data hasil pengamatan untuk menentukan signifikansi perbedaan suhu terhadap stabilitas enzim. | 2 | Mengulang seluruh penelitian menggunakan jenis reagen berbeda tanpa memperbaiki rancangan awal. | 0 | Mengubah rancangan penelitian menjadi uji toksisitas karena hasil awal tidak sesuai hipotesis. | 0 | Menyimpulkan penelitian gagal tanpa melakukan analisis statistik. | 0 | Prinsip penelitian ilmiah menekankan objektivitas berbasis data. Analisis statistik diperlukan untuk menentukan apakah perbedaan antarperlakuan signifikan secara ilmiah, bukan hanya berdasar pengamatan visual. | B
Dasar Ilmu Laboratorium Kesehatan Lanjut | Dalam pemeriksaan toksikologi klinik, seorang PLK menemukan kadar enzim kolinesterase pasien sangat rendah. Riwayat pasien menunjukkan paparan pestisida organofosfat selama 2 minggu terakhir. Meskipun kadar bilirubin dan transaminase normal, pasien menunjukkan gejala kelemahan otot dan gangguan pernapasan. Berdasarkan pemahaman mekanisme kerja pestisida terhadap sistem enzim, interpretasi ilmiah yang paling tepat adalah… | Penurunan kolinesterase disebabkan oleh gangguan metabolisme hati akibat paparan alkohol kronis. | 0 | Penurunan kolinesterase terjadi karena kerusakan jaringan otot akibat hipoksia sistemik. | 0 | Peningkatan aktivitas kolinesterase mengindikasikan pemulihan fungsi neuromuskular setelah paparan toksik. | 0 | Paparan organofosfat menghambat aktivitas kolinesterase melalui ikatan kovalen dengan situs aktif enzim, menyebabkan akumulasi asetilkolin di sinaps saraf. | 2 | Kolinesterase meningkat karena stimulasi kompensatorik sistem saraf otonom. | 0 | Pestisida organofosfat bekerja dengan menghambat enzim kolinesterase, sehingga terjadi penumpukan asetilkolin di sinaps saraf yang memicu gejala neuromuskular. | D
Pengelolaan dan Validasi Pemeriksaan Laboratorium | Dalam uji validasi metode baru untuk pemeriksaan kreatinin serum, ditemukan bahwa hasil uji berbeda 5% dibandingkan metode lama yang sudah tervalidasi. Namun, koefisien variasi (CV) dari pengulangan hasil sangat rendah (<2%). Berdasarkan prinsip validasi metode laboratorium, kesimpulan paling tepat terhadap hasil tersebut adalah… | Metode baru tidak layak digunakan karena hasil berbeda dengan metode lama. | 0 | Metode baru langsung dapat diterapkan karena perbedaan dianggap tidak signifikan. | 0 | Hasil validasi menunjukkan adanya kesalahan acak besar yang perlu perbaikan alat. | 0 | Perlu dilakukan uji komparabilitas lanjutan dan evaluasi bias sistematik karena CV rendah menandakan presisi baik, bukan akurasi. | 0 | Metode baru menunjukkan presisi tinggi, namun perlu evaluasi akurasi dengan uji komparabilitas terhadap metode acuan untuk memastikan kesesuaian hasil. | 2 | CV rendah menandakan presisi yang baik, tetapi tidak menjamin akurasi. Oleh karena itu, perlu analisis bias sistematik terhadap metode acuan untuk memastikan hasil valid. | E
Pemeliharaan, Kalibrasi, dan Keselamatan Kerja (K3 Laboratorium) | Saat melakukan kalibrasi mikropipet, PLK menemukan hasil penimbangan air dengan deviasi 0,05 mL dari volume target 1 mL. Semua langkah kalibrasi dilakukan dengan benar, dan suhu ruangan sesuai standar. Berdasarkan prinsip akurasi dan presisi alat volumetrik, serta penerapan K3 Laboratorium, langkah paling tepat yang harus dilakukan adalah… | Mengulangi penimbangan dengan air panas agar volume sesuai. | 0 | Melanjutkan penggunaan mikropipet karena deviasi dianggap sangat kecil. | 0 | Mengganti komponen piston mikropipet secara keseluruhan tanpa verifikasi ulang. | 0 | Melaporkan hasil ke penanggung jawab alat untuk dilakukan rekalibrasi dan pengujian ulang sesuai SOP sebelum alat digunakan kembali. | 0 | Menetapkan status alat “tidak layak pakai sementara” dan mengajukan kalibrasi ulang resmi untuk memastikan keakuratan alat. | 2 | Dalam K3 laboratorium, setiap alat yang menunjukkan penyimpangan harus dihentikan penggunaannya dan dikalibrasi ulang secara resmi. Ini menjamin keamanan hasil serta integritas data pengujian. | E
Manajemen Mutu Laboratorium Kesehatan | Hasil audit internal menunjukkan bahwa beberapa laporan hasil pemeriksaan tidak ditandatangani oleh analis yang bertanggung jawab. Kepala laboratorium berpendapat bahwa laporan tetap valid karena sistem LIS mencatat nama pengguna yang memproses data. Berdasarkan prinsip manajemen mutu ISO 15189, tindakan korektif yang paling sesuai adalah… | Melanjutkan prosedur tanpa perubahan karena identitas pengguna sudah terekam otomatis di sistem. | 0 | Memberi peringatan kepada seluruh staf tanpa melakukan analisis akar penyebab. | 0 | Menghapus laporan yang tidak ditandatangani dan meminta pengulangan pemeriksaan. | 0 | Melakukan revisi prosedur agar setiap laporan hasil wajib disertai tanda tangan elektronik atau otorisasi digital yang terverifikasi dalam sistem LIS. | 2 | Mengabaikan temuan audit karena tidak berdampak langsung pada kualitas hasil pemeriksaan. | 0 | ISO 15189 menekankan prinsip traceability dan otorisasi hasil. Setiap laporan harus diotorisasi oleh personel yang berwenang. Sistem tanda tangan digital dapat menjadi bukti sah yang menggantikan tanda tangan manual. | D
Interpretasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Pada pemeriksaan antibodi HIV menggunakan metode ELISA, hasil menunjukkan nilai absorbansi sedikit di atas cut-off. Berdasarkan prinsip interpretasi hasil dan validasi konfirmasi, langkah paling tepat bagi PLK adalah… | Menyatakan hasil positif karena sudah melebihi nilai cut-off tanpa pemeriksaan lanjutan. | 0 | Menyatakan hasil negatif karena selisih kecil tidak signifikan secara klinis. | 0 | Mengulangi pemeriksaan dengan sampel yang sama untuk memastikan hasil sebelum dikirim ke dokter. | 0 | Melakukan pelaporan hasil ke dokter tanpa catatan keterangan validasi. | 0 | Melakukan pemeriksaan konfirmasi menggunakan metode Western Blot atau Rapid Test generasi terbaru untuk memastikan keabsahan hasil. | 2 | Prinsip laboratorium klinik menuntut konfirmasi terhadap hasil borderline atau mendekati batas cut-off. Uji konfirmasi seperti Western Blot atau Rapid Test generasi terbaru digunakan untuk menjamin validitas diagnosis HIV dan menghindari hasil positif palsu. | E
Pengelolaan dan Validasi Pemeriksaan Laboratorium | Dalam pemeriksaan glukosa darah menggunakan metode GOD-PAP, seorang PLK mendapati hasil pasien berbeda signifikan dibandingkan hasil pemeriksaan menggunakan metode heksokinase pada waktu yang sama. Setelah dilakukan pemeriksaan kontrol kualitas internal, hasil menunjukkan presisi yang baik, tetapi terdapat bias negatif terhadap metode acuan. Berdasarkan prinsip validasi metode laboratorium, tindakan yang paling tepat adalah… | Melakukan uji komparabilitas dan analisis bias terhadap metode acuan, serta menyesuaikan faktor koreksi sebelum digunakan secara rutin. | 2 | Mengganti reagen GOD-PAP dengan merek lain tanpa melakukan validasi ulang. | 0 | Menggunakan hasil dari metode heksokinase saja karena dianggap lebih akurat. | 0 | Menurunkan batas nilai rujukan agar hasil pemeriksaan sesuai dengan metode lain. | 0 | Mengulang semua pengujian menggunakan metode manual untuk mendapatkan hasil rata-rata. | 0 | Validasi metode bertujuan menilai kesesuaian hasil terhadap metode acuan. Bila ditemukan bias, PLK wajib melakukan uji komparabilitas dan koreksi sistematik agar hasil tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. | A
Pemeliharaan, Kalibrasi, dan Keselamatan Kerja (K3 Laboratorium) | Dalam kegiatan pemeliharaan rutin, ditemukan bahwa autoklaf tidak mencapai suhu 121°C selama proses sterilisasi meskipun tekanan sudah sesuai. Beberapa petugas tetap menggunakannya dengan alasan waktu tidak cukup untuk perbaikan. Berdasarkan prinsip K3 dan keselamatan biologis di laboratorium, tindakan paling tepat yang harus dilakukan PLK adalah… | Mengatur ulang waktu pemanasan tanpa memeriksa kinerja alat. | 0 | Melanjutkan penggunaan autoklaf karena tekanan telah mencapai standar. | 0 | Menambahkan disinfektan kimia agar sterilisasi tetap optimal. | 0 | Menghentikan penggunaan alat, melakukan pelaporan dan uji kinerja ulang sebelum dioperasikan kembali. | 2 | Menurunkan suhu standar agar waktu sterilisasi lebih cepat. | 0 | K3 laboratorium mengutamakan pencegahan risiko infeksi. Autoklaf yang tidak mencapai suhu sterilisasi wajib diuji ulang dan diperbaiki sebelum digunakan untuk menjamin keselamatan personel dan validitas proses sterilisasi. | D
Teknologi dan Inovasi Pemeriksaan Laboratorium | Sebuah laboratorium mengimplementasikan sistem PCR real-time untuk deteksi virus RNA. Setelah beberapa minggu, PLK mendapati hasil amplifikasi tidak stabil dan sering menunjukkan sinyal false positive. Berdasarkan prinsip dasar teknologi molekuler, langkah terbaik untuk menstabilkan hasil dan mencegah kesalahan interpretasi adalah… | Mengganti kit PCR dengan merek berbeda tanpa evaluasi sumber kesalahan. | 0 | Mengulangi reaksi PCR pada suhu lebih tinggi untuk meningkatkan sensitivitas. | 0 | Melakukan evaluasi ulang terhadap kontaminasi silang, validasi primer dan probe, serta penggunaan kontrol negatif dan positif sesuai SOP. | 2 | Menghapus data hasil sebelumnya dan melanjutkan pemeriksaan baru tanpa kontrol. | 0 | Mengurangi jumlah siklus PCR agar sinyal amplifikasi lebih cepat muncul. | 0 | Hasil false positive pada PCR sering disebabkan kontaminasi atau kesalahan desain primer. Evaluasi primer, kontrol, dan validasi ulang sistem sangat penting untuk menjamin akurasi hasil deteksi molekuler. | C
Etika Profesi dan Regulasi Jabatan Fungsional PLK | Dalam situasi darurat bencana, seorang PLK diminta untuk memberikan hasil pemeriksaan pasien tanpa menyertakan identitas karena pertimbangan privasi. Namun, pihak rumah sakit memerlukan data tersebut untuk laporan resmi. Berdasarkan kode etik profesi dan regulasi jabatan fungsional, tindakan paling tepat adalah… | Menolak memberikan hasil karena tidak diizinkan tanpa identitas pasien. | 0 | Memberikan hasil lengkap termasuk data pribadi agar laporan lengkap. | 0 | Menyampaikan hasil pemeriksaan secara anonim dengan nomor kode identifikasi yang dapat dilacak oleh pihak berwenang bila diperlukan. | 2 | Menunda pelaporan sampai pasien memberikan izin tertulis. | 0 | Menyimpan semua hasil pemeriksaan tanpa menyerahkannya kepada siapa pun. | 0 | Etika profesi PLK menuntut keseimbangan antara kerahasiaan data dan kebutuhan layanan publik. Penggunaan kode identifikasi menjaga privasi sekaligus memungkinkan pelacakan data bila dibutuhkan. | C
Penelitian dan Pengembangan di Laboratorium Kesehatan | Dalam penelitian pengaruh suhu penyimpanan terhadap kestabilan serum, PLK menemukan adanya fluktuasi kadar protein total setelah penyimpanan pada suhu 25°C selama 48 jam. Berdasarkan prinsip evidence-based laboratory practice, langkah terbaik untuk memperkuat kesimpulan ilmiah penelitian tersebut adalah… | Menyusun laporan hasil tanpa analisis statistik karena datanya sudah konsisten secara visual. | 0 | Mengulang eksperimen tanpa kontrol pembanding karena dianggap tidak relevan. | 0 | Menggunakan literatur pendukung dari jurnal ilmiah dan melakukan uji statistik untuk memastikan validitas hasil. | 2 | Mengubah hipotesis awal agar sesuai dengan hasil yang diperoleh. | 0 | Menghentikan penelitian karena hasil tidak sesuai prediksi. | 0 | Dalam penelitian laboratorium, hasil harus didukung analisis statistik dan literatur ilmiah. Pendekatan berbasis bukti memastikan hasil yang sahih dan dapat digunakan untuk pengembangan metode di masa depan. | C
Dasar Ilmu Laboratorium Kesehatan Lanjut | Dalam pemeriksaan biokimia klinik, kadar glukosa darah pasien menunjukkan nilai yang lebih rendah dari kisaran normal meskipun pasien telah berpuasa selama 8 jam. Analis laboratorium mencurigai adanya interferensi enzimatik akibat bahan kimia pada reagen. Untuk memastikan validitas hasil, langkah analisis apa yang paling tepat dilakukan sebelum menyimpulkan adanya hipoglikemia? | Mengulangi pemeriksaan dengan reagen dari batch berbeda tanpa kontrol kualitas. | 0 | Melakukan pengenceran sampel dengan buffer fosfat untuk menurunkan interferensi. | 0 | Menggunakan metode pemeriksaan glukosa oksidase sebagai pembanding tunggal. | 0 | Melakukan kontrol kualitas internal dan membandingkan hasil dengan metode heksokinase. | 2 | Menggunakan serum standar dengan nilai glukosa tinggi untuk konfirmasi. | 0 | Penggunaan kontrol kualitas internal dan metode heksokinase merupakan cara paling valid karena memastikan hasil bebas dari gangguan enzimatik dan dapat diverifikasi silang dengan metode berbeda, menjaga akurasi analisis. | D
Pemeliharaan, Kalibrasi, dan K3 Laboratorium | Ketika dilakukan pemeliharaan rutin alat spektrofotometer, teknisi mendapati hasil kalibrasi menyimpang dari standar absorbansi. Walau alat masih dapat digunakan, nilai pengukuran mulai bergeser dari batas kendali. Dalam konteks pengelolaan K3 dan mutu laboratorium, tindakan teknis yang paling benar untuk dilakukan selanjutnya adalah? | Melanjutkan penggunaan alat dengan mencatat penyimpangan di logbook. | 0 | Mengulangi kalibrasi dengan larutan standar yang sama tanpa menyesuaikan suhu ruangan. | 0 | Menjalankan pemeriksaan manual sementara alat dikirim untuk perbaikan besar. | 0 | Menghentikan sementara penggunaan alat dan melakukan kalibrasi ulang dengan sertifikasi ulang standar referensi. | 2 | Mengompensasikan perbedaan absorbansi melalui koreksi rumus hasil. | 0 | Kalibrasi ulang dengan sertifikasi referensi memastikan akurasi alat dan mencegah kesalahan data yang berisiko pada keselamatan kerja dan mutu hasil laboratorium, sesuai prinsip ISO 15189. | D
Manajemen Mutu Laboratorium Kesehatan | Saat audit internal laboratorium, auditor menemukan beberapa catatan kontrol mutu tidak lengkap dan tidak sesuai dengan prosedur terdokumentasi. Kepala laboratorium ingin memperbaikinya tanpa mengganggu jadwal pelayanan pasien. Langkah strategis paling tepat sesuai sistem manajemen mutu ISO 15189 adalah? | Melengkapi catatan yang hilang berdasarkan hasil pemeriksaan terdahulu. | 0 | Membuat laporan ketidaksesuaian dan menunda audit berikutnya hingga catatan diperbaiki. | 0 | Memberikan sanksi administratif kepada staf yang lalai dalam pengisian catatan. | 0 | Menyusun pelatihan tambahan bagi seluruh staf tanpa analisis akar masalah. | 0 | Melakukan analisis akar masalah (root cause analysis) dan tindak korektif yang terdokumentasi. | 2 | Analisis akar masalah (RCA) adalah prinsip utama dalam manajemen mutu ISO 15189 untuk memastikan perbaikan dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi, bukan sekadar administratif. | E
Teknologi dan Inovasi Pemeriksaan Laboratorium | Perkembangan sistem otomatisasi laboratorium telah memungkinkan integrasi hasil pemeriksaan hematologi dan biokimia melalui LIS (Laboratory Information System). Namun, terjadi ketidaksesuaian hasil antara sistem otomatis dan manual. Dalam konteks inovasi teknologi, apa langkah analisis paling tepat untuk memastikan validitas data digital tersebut? | Melakukan verifikasi ulang hasil pada sistem LIS dengan data pemeriksaan manual sebelum pelaporan. | 2 | Menyimpan hasil dari sistem otomatis tanpa evaluasi karena sudah tersertifikasi. | 0 | Mengubah batas nilai rujukan agar selaras dengan hasil sistem digital. | 0 | Mengulangi pemeriksaan manual untuk semua sampel yang telah diperiksa otomatis. | 0 | Menjalankan audit sistem LIS tanpa melibatkan tim validasi laboratorium. | 0 | Verifikasi silang antara hasil LIS dan metode manual adalah tindakan utama dalam memastikan keandalan sistem otomatisasi, menjamin kesesuaian hasil sebelum pelaporan klinis. | A
Interpretasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Seorang analis melaporkan hasil pemeriksaan antibodi IgG pasien dengan nilai borderline yang tidak pasti. Dokter meminta klarifikasi, tetapi tidak ada informasi tambahan mengenai status klinis pasien. Dalam konteks pelaporan hasil dan komunikasi interprofesional, apa tindakan paling tepat yang harus dilakukan analis laboratorium sebelum mengeluarkan laporan final? | Menyampaikan hasil apa adanya tanpa rekomendasi klinis tambahan. | 0 | Menunda pelaporan hingga hasil pemeriksaan serologis lanjutan tersedia. | 0 | Melakukan konsultasi dengan dokter penanggung jawab dan memberi catatan interpretatif sesuai kondisi laboratorium. | 2 | Menambahkan rekomendasi pemeriksaan molekuler tambahan tanpa izin dokter. | 0 | Melakukan pengulangan pemeriksaan tanpa memperhatikan masa inkubasi antibodi. | 0 | Konsultasi dan pelaporan interpretatif menunjukkan kolaborasi ilmiah yang bertanggung jawab, memastikan hasil disampaikan dengan konteks klinis yang sesuai dan valid. | C
Pengelolaan dan Validasi Pemeriksaan Laboratorium | Dalam pemeriksaan kadar enzim AST dan ALT pasien dengan dugaan hepatitis, hasil kedua enzim menunjukkan nilai tinggi, namun kontrol kualitas harian menunjukkan deviasi positif dari nilai target. Supervisor meminta validasi ulang data sebelum hasil dilaporkan. Tindakan validasi manakah yang paling tepat untuk memastikan keandalan hasil sebelum diserahkan ke dokter penanggung jawab? | Mengulang pemeriksaan menggunakan reagen yang sama untuk memastikan konsistensi. | 0 | Mengubah nilai rujukan laboratorium agar sesuai dengan hasil pasien. | 0 | Membandingkan hasil dengan pemeriksaan manual tanpa kontrol eksternal. | 0 | Melakukan kontrol kualitas eksternal dan verifikasi terhadap sistem kalibrasi alat. | 2 | Melanjutkan pelaporan hasil dengan catatan “perlu evaluasi lebih lanjut”. | 0 | Validasi hasil pemeriksaan harus dilakukan melalui kontrol kualitas eksternal dan pemeriksaan kalibrasi, bukan sekadar pengulangan. Ini memastikan hasil dapat diandalkan dan tidak bias dari alat atau reagen. | D
Dasar Ilmu Laboratorium Kesehatan Lanjut | Prinsip kerja enzim dalam sistem biologis dipengaruhi oleh suhu, pH, dan konsentrasi substrat. Dalam analisis enzimatik laboratorium, peningkatan suhu sering meningkatkan laju reaksi hingga titik tertentu, kemudian menurun drastis. Apa penjelasan ilmiah paling tepat untuk fenomena tersebut? | Denaturasi enzim yang menyebabkan hilangnya struktur tersier dan aktivitas katalitik. | 2 | Pengendapan substrat akibat reaksi eksotermis pada suhu tinggi. | 0 | Penurunan energi aktivasi yang menghambat pembentukan kompleks enzim-substrat. | 0 | Ketidakseimbangan ion hidrogen akibat reaksi redoks enzimatik. | 0 | Pembentukan kompleks inhibitor kompetitif akibat peningkatan energi kinetik. | 0 | Pada suhu terlalu tinggi, enzim mengalami denaturasi, kehilangan bentuk aktifnya sehingga tidak dapat berfungsi sebagai katalis. Fenomena ini menjelaskan penurunan laju reaksi setelah melewati suhu optimum. | A
Manajemen Mutu Laboratorium Kesehatan | Selama audit mutu eksternal, ditemukan bahwa hasil uji profisiensi laboratorium menunjukkan nilai bias positif terhadap parameter kreatinin. Tim auditor menyarankan langkah korektif dan preventif agar bias serupa tidak berulang. Apa tindakan paling tepat sesuai prinsip penjaminan mutu eksternal (PME)? | Melaporkan hasil apa adanya dan menunggu umpan balik dari lembaga uji profisiensi. | 0 | Mengulang pemeriksaan seluruh sampel pasien untuk mengonfirmasi bias. | 0 | Mengganti semua reagen kreatinin dengan merek lain tanpa verifikasi ulang. | 0 | Menyusun laporan ketidaksesuaian tanpa analisis penyebab. | 0 | Melakukan analisis akar penyebab dan menerapkan tindakan korektif permanen sebelum siklus PME berikutnya. | 2 | Analisis akar penyebab dan penerapan tindakan korektif permanen menjadi langkah utama dalam sistem PME untuk menjaga konsistensi mutu hasil dan akreditasi laboratorium. | E
K3 dan Pemeliharaan Alat Laboratorium | Saat melakukan pembersihan inkubator kultur bakteri, seorang analis menemukan adanya pertumbuhan jamur pada dinding bagian dalam alat. Jika alat tetap digunakan tanpa tindakan lanjut, dapat menyebabkan kontaminasi silang pada sampel. Langkah pemeliharaan yang paling sesuai dengan prinsip K3 dan mutu hasil adalah? | Membersihkan permukaan alat dengan air destilasi tanpa disinfektan. | 0 | Menunda penggunaan alat dan melakukan isolasi sementara ruangan kultur. | 0 | Melaporkan kejadian kepada teknisi tanpa membersihkan alat terlebih dahulu. | 0 | Menonaktifkan alat, melakukan dekontaminasi dengan disinfektan yang sesuai, dan mendokumentasikan hasil tindakan. | 2 | Mengganti media kultur saja tanpa tindakan terhadap alat. | 0 | Dekontaminasi total dan dokumentasi hasil tindakan merupakan prosedur K3 yang wajib dilakukan untuk menghindari kontaminasi silang dan menjaga validitas kultur mikrobiologi. | D
Teknologi dan Inovasi Pemeriksaan Laboratorium | Sistem digitalisasi hasil laboratorium berbasis LIS (Laboratory Information System) memungkinkan analisis otomatis terhadap data pasien. Namun, hasil pemeriksaan protein total dan albumin tidak terhubung secara otomatis ke perhitungan rasio A/G. Apa langkah inovatif paling tepat untuk menjamin integrasi data dan validitas hasil laporan? | Melakukan koreksi manual setiap hasil sebelum pelaporan akhir. | 0 | Menambahkan fitur peringatan otomatis pada LIS untuk mendeteksi nilai ekstrem. | 0 | Menghapus data lama yang belum terintegrasi dari sistem LIS. | 0 | Mengganti perangkat lunak LIS dengan sistem baru yang lebih kompleks. | 0 | Melakukan konfigurasi algoritma LIS agar perhitungan A/G terintegrasi otomatis dan tervalidasi. | 2 | Integrasi algoritma otomatis dalam LIS menjamin akurasi perhitungan rasio A/G, menghindari kesalahan manual, dan meningkatkan efisiensi pelaporan laboratorium modern. | E
Pengelolaan dan Validasi Pemeriksaan Laboratorium | Dalam uji kadar kolesterol total menggunakan metode enzimatik kolorimetri, hasil menunjukkan penyimpangan positif yang signifikan dari kontrol target. Setelah pemeriksaan ulang, deviasi tetap muncul. Untuk memastikan hasil valid, apa langkah lanjutan paling tepat yang harus dilakukan analis laboratorium? | Mengganti reagen dengan batch baru tanpa dokumentasi validasi. | 0 | Melaporkan hasil sesuai alat karena telah melewati kalibrasi terakhir. | 0 | Mengulangi pengujian dengan pengenceran berbeda tanpa evaluasi kontrol. | 0 | Melakukan verifikasi ulang terhadap kurva kalibrasi dan kontrol eksternal secara bersamaan. | 2 | Mengubah nilai rujukan agar sesuai dengan hasil aktual pasien. | 0 | Validasi terbaik dilakukan melalui verifikasi ulang kurva kalibrasi dan kontrol eksternal, karena hasil yang menyimpang dapat disebabkan oleh kesalahan kurva atau degradasi reagen. Langkah ini memastikan hasil tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. | D
Manajemen Mutu Laboratorium Kesehatan | Saat dilakukan audit eksternal oleh lembaga akreditasi, ditemukan bahwa laporan hasil pemeriksaan kimia klinik tidak menyertakan tanda tangan verifikator. Hal ini dapat memengaruhi validitas administratif hasil laboratorium. Dalam konteks sistem mutu ISO 15189, tindakan apa yang paling sesuai dilakukan pimpinan laboratorium? | Memberikan teguran kepada analis yang lupa menandatangani laporan. | 0 | Mengulangi semua pemeriksaan untuk melengkapi dokumen administrasi. | 0 | Mengeluarkan laporan pembetulan (corrective report) tanpa verifikasi. | 0 | Menyusun laporan ketidaksesuaian (nonconformity report) dan meninjau ulang prosedur verifikasi laporan. | 0 | Melakukan analisis akar penyebab dan perbaikan sistem verifikasi agar kejadian tidak terulang. | 2 | Dalam sistem mutu ISO 15189, perbaikan sistemik berbasis analisis akar penyebab (root cause analysis) adalah pendekatan paling tepat, karena mencegah pengulangan kesalahan administratif secara berkelanjutan. | E
Etika Profesi dan Regulasi Jabatan Fungsional PLK | Seorang Pranata Laboratorium Kesehatan diminta oleh dokter untuk mempercepat hasil pemeriksaan tanpa mengikuti urutan prioritas pasien yang telah disepakati dalam SOP. Permintaan ini tidak disertai alasan medis mendesak. Bagaimana seharusnya analis bersikap dalam konteks etika profesi dan integritas jabatan? | Mengikuti permintaan dokter demi menjaga hubungan profesional. | 0 | Menolak permintaan dengan nada keras dan menyampaikan keberatan tertulis. | 0 | Menunda pelaksanaan permintaan tanpa klarifikasi ke atasan. | 0 | Melaporkan situasi tersebut ke kepala laboratorium sambil tetap menjalankan pemeriksaan sesuai SOP. | 0 | Menjalankan pemeriksaan sesuai prosedur sambil memberikan penjelasan sopan bahwa prioritas pasien telah diatur secara profesional. | 2 | Menjaga integritas dan profesionalisme berarti tetap berpegang pada SOP tanpa diskriminasi, sembari berkomunikasi secara etis. Langkah ini sesuai dengan kode etik PLK dan regulasi Permenpan-RB tentang jabatan fungsional. | E
Pemeliharaan dan Kalibrasi Peralatan Laboratorium | Pada saat proses kalibrasi pH meter, ditemukan hasil bacaan yang tidak stabil meskipun larutan buffer telah diperbarui. Setelah dilakukan pengecekan suhu ruangan, ternyata perbedaan suhu cukup signifikan dari standar kalibrasi. Apa tindakan paling tepat untuk mendapatkan hasil kalibrasi yang valid? | Melanjutkan proses kalibrasi karena fluktuasi kecil dianggap normal. | 0 | Mengganti larutan buffer dengan konsentrasi lebih pekat untuk menstabilkan pembacaan. | 0 | Menyesuaikan hasil kalibrasi dengan perhitungan koreksi manual suhu ruangan. | 0 | Menstabilkan suhu ruangan sesuai standar, kemudian melakukan kalibrasi ulang dengan dokumentasi hasil. | 2 | Mengabaikan hasil karena nilai perbedaan tidak lebih dari 0,2 pH unit. | 0 | Stabilisasi suhu dan kalibrasi ulang merupakan tindakan yang benar karena faktor suhu berpengaruh langsung terhadap aktivitas ion hidrogen yang menjadi dasar pengukuran pH. | D
Interpretasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Seorang analis laboratorium menemukan hasil uji antibodi HBsAg positif lemah pada pasien yang baru saja menerima vaksin hepatitis B. Dokter meminta klarifikasi karena hasil tidak konsisten dengan riwayat klinis. Tindakan interpretatif apa yang paling sesuai dilakukan analis sebelum pelaporan akhir? | Menyampaikan hasil sebagai positif tanpa catatan tambahan. | 0 | Menunda pelaporan hingga pemeriksaan ulang dilakukan minggu berikutnya. | 0 | Menambahkan keterangan hasil yang menyebutkan kemungkinan efek vaksinasi terhadap interpretasi antibodi. | 2 | Melakukan pemeriksaan tambahan tanpa koordinasi dengan dokter. | 0 | Mengubah hasil menjadi negatif untuk menyesuaikan dengan riwayat vaksinasi. | 0 | Efek vaksinasi dapat menyebabkan hasil positif lemah palsu, sehingga penting bagi analis untuk memberikan catatan interpretatif agar dokter memahami konteks biologis hasil laboratorium secara tepat. | A
Dasar Ilmu Laboratorium Kesehatan Lanjut | Dalam pemeriksaan enzim hati, seorang analis menemukan kadar ALT dan AST meningkat tajam pada pasien dengan riwayat konsumsi alkohol jangka panjang. Ia harus memahami prinsip biokimia bahwa peningkatan enzim ini disebabkan oleh kerusakan sel hati akibat gangguan metabolisme protein dan lemak. Dari sudut pandang biokimia klinik, proses tersebut berkaitan dengan gangguan pada fungsi organel yang berperan dalam detoksifikasi zat beracun. Organel yang dimaksud adalah...? | Retikulum endoplasma halus | 2 | Mitokondria | 0 | Lisosom | 0 | Badan Golgi | 0 | Nukleus | 0 | Retikulum endoplasma halus berfungsi dalam detoksifikasi obat dan alkohol, serta sintesis lipid. Pada gangguan hati, organel ini mengalami disfungsi, menyebabkan peningkatan enzim hati seperti ALT dan AST dalam darah. | A
Pengelolaan dan Validasi Pemeriksaan Laboratorium | Seorang PLK melakukan pemeriksaan glukosa darah dengan spektrofotometer. Hasil kontrol kualitas menunjukkan penyimpangan nilai dari batas konformitas Levey-Jennings. Setelah mengevaluasi prosedur, diketahui bahwa alat belum dikalibrasi selama 3 minggu. Tindakan yang paling tepat untuk menjamin validitas hasil pemeriksaan berikutnya adalah...? | Mengulang pemeriksaan dengan sampel yang sama | 0 | Melakukan kalibrasi alat menggunakan larutan standar sebelum pemeriksaan | 2 | Mengganti reagen dengan batch baru | 0 | Menyesuaikan hasil berdasarkan data kontrol sebelumnya | 0 | Melaporkan hasil dengan catatan peringatan | 0 | Kalibrasi merupakan tindakan wajib sebelum pemeriksaan untuk memastikan akurasi alat ukur. Tanpa kalibrasi, hasil tidak dapat divalidasi meskipun reagen atau kontrol tampak normal. Ini adalah bagian penting dari sistem mutu laboratorium. | B
Pemeliharaan, Kalibrasi, dan Keselamatan Kerja (K3 Laboratorium) | Dalam laboratorium mikrobiologi klinik, seorang PLK mengerjakan kultur bakteri patogen kategori BSL-2. Ia lupa menyalakan biosafety cabinet (BSC) dan bekerja dengan kultur terbuka selama 30 menit. Hal ini berpotensi menyebabkan kontaminasi silang dan paparan biologis. Berdasarkan prinsip K3 laboratorium, tindakan korektif paling tepat setelah kejadian tersebut adalah...? | Mensterilkan area kerja dengan disinfektan tingkat tinggi dan melaporkan insiden ke supervisor | 0 | Segera menutup ruang kerja dan melakukan sterilisasi ruangan serta evaluasi risiko paparan personel | 0 | Melakukan pembersihan area kerja dan melanjutkan aktivitas seperti biasa | 0 | Menghentikan seluruh aktivitas, melakukan dekontaminasi menyeluruh, dan melaksanakan investigasi serta pelatihan ulang K3 untuk semua personel | 2 | Menyimpan kultur di inkubator dengan tanda peringatan dan mencatat kejadian di logbook | 0 | Kasus paparan mikrobiologi termasuk near-miss yang serius. Tindakan terbaik bukan hanya pembersihan, tetapi dekontaminasi total serta investigasi penyebab, diikuti pelatihan ulang agar kesalahan tidak berulang. | D
Manajemen Mutu Laboratorium Kesehatan | Saat audit internal mutu dilakukan, ditemukan bahwa beberapa formulir hasil pemeriksaan tidak memiliki tanda tangan verifikator dan tanggal validasi. Meskipun hasil uji akurat, dokumen tersebut dinilai tidak sesuai standar akreditasi ISO 15189. Berdasarkan prinsip sistem mutu laboratorium, ketidaksesuaian tersebut termasuk dalam kategori...? | Ketidaksesuaian mayor yang memerlukan tindakan korektif segera | 0 | Ketidaksesuaian minor yang cukup diperbaiki melalui tindakan preventif | 0 | Ketidaksesuaian dokumentasi yang mengindikasikan lemahnya pelacakan mutu | 2 | Kesalahan administratif yang tidak mempengaruhi mutu hasil | 0 | Ketidaksesuaian personal karena kelalaian staf verifikator | 0 | Dalam manajemen mutu, kelengkapan dokumen adalah bukti keabsahan hasil. Ketidaksesuaian tanpa tanda verifikasi disebut nonconformity documentation yang mempengaruhi sistem pelacakan mutu, walau hasil uji tidak salah. | C
Interpretasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Seorang PLK melaporkan hasil uji HbA1c pasien diabetes sebesar 9,2%. Dokter meminta interpretasi hasil berdasarkan nilai rujukan laboratorium. PLK harus memahami bahwa angka tersebut menunjukkan kendali glukosa jangka panjang yang buruk dan berisiko komplikasi. Dalam pelaporan hasil, apa tindakan yang paling tepat dilakukan oleh PLK? | Menulis hasil saja tanpa interpretasi karena bukan wewenangnya | 0 | Menjelaskan hasil secara verbal kepada pasien tentang risiko penyakit | 0 | Menyertakan catatan interpretatif dalam laporan hasil berdasarkan nilai rujukan laboratorium | 0 | Menolak memberikan hasil karena harus dikonfirmasi dokter terlebih dahulu | 0 | Melaporkan hasil dengan catatan interpretatif yang objektif sesuai konteks klinis, lalu menyerahkan tindak lanjut kepada dokter penanggung jawab | 2 | Interpretasi hasil laboratorium harus disampaikan secara objektif dan berbasis data rujukan. PLK tidak memberikan diagnosis, tetapi berperan menjelaskan makna hasil agar dokter dapat mengambil keputusan klinis dengan akurat. | E
Pengendalian dan Penjaminan Mutu Eksternal (PME) | Ketika hasil uji profisiensi dari PME menunjukkan deviasi signifikan dibandingkan dengan nilai konsensus, seorang PLK segera meninjau kembali proses pre-analitik dan menemukan adanya perbedaan suhu penyimpanan sampel kontrol. Dalam situasi ini, langkah apa yang paling tepat untuk menjamin keberlanjutan mutu hasil laboratorium? | Melaporkan hasil PME tanpa melakukan koreksi untuk menjaga objektivitas. | 0 | Mengulangi pemeriksaan hanya pada sampel PME yang menyimpang. | 0 | Mengganti seluruh reagen dan alat tanpa analisis penyebab. | 0 | Menunda partisipasi PME berikutnya sampai ditemukan penyebab pasti. | 0 | Melakukan analisis akar masalah, memperbaiki prosedur penyimpanan, serta mendokumentasikan tindakan korektif untuk peningkatan sistem mutu internal. | 2 | Prinsip utama PME adalah perbaikan mutu berkelanjutan. Jika terjadi deviasi, laboratorium wajib melakukan investigasi menyeluruh terhadap proses pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik, kemudian mendokumentasikan hasil serta tindak lanjut perbaikannya agar hasil laboratorium tetap terjamin validitasnya. | E
Etika Profesi dan Regulasi Jabatan Fungsional PLK | Dalam situasi di mana seorang PLK menemukan hasil pemeriksaan positif HIV pada seorang pejabat publik yang tidak disertai surat rujukan resmi, PLK tersebut diminta untuk membocorkan hasil oleh rekan sejawat. Berdasarkan etika profesi dan regulasi jabatan, bagaimana tindakan yang paling etis dan profesional yang harus diambil? | Menyampaikan hasil hanya kepada rekan sejawat yang memintanya. | 0 | Menyerahkan hasil ke pihak keluarga untuk segera ditindaklanjuti secara medis. | 0 | Memberikan informasi secara lisan agar tidak tercatat di laporan resmi. | 0 | Menghapus data dari sistem agar tidak ada tanggung jawab pelaporan. | 0 | Menolak memberikan informasi tanpa surat resmi, menjaga kerahasiaan pasien, dan melaporkan tekanan tersebut kepada atasan langsung sesuai prosedur etik profesi. | 2 | Etika profesi PLK mewajibkan kerahasiaan mutlak terhadap data pasien, termasuk hasil HIV. Tindakan membocorkan hasil pemeriksaan tanpa otorisasi resmi merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik dan peraturan perundangan, termasuk Permenpan-RB serta Kemenkes. | E
Komunikasi dan Kolaborasi Interprofesional | Dalam pelayanan terpadu, dokter meminta klarifikasi hasil kultur bakteri yang menunjukkan pertumbuhan Staphylococcus aureus dengan sensitivitas ganda yang tidak konsisten. PLK harus berkomunikasi dengan dokter dan bagian mikrobiologi untuk memastikan keakuratan hasil. Apa tindakan komunikasi yang paling tepat dilakukan? | Mengirim ulang hasil laboratorium tanpa penjelasan tambahan agar dokter dapat menafsirkan sendiri. | 0 | Menyalahkan teknisi sebelumnya yang membaca hasil disk difusi. | 0 | Meminta dokter mengulang permintaan pemeriksaan baru tanpa klarifikasi. | 0 | Menjelaskan prosedur uji dan kemungkinan variasi teknis kepada dokter, kemudian menyarankan pemeriksaan konfirmasi pada isolat yang sama. | 2 | Membiarkan hasil dikirim tanpa verifikasi ulang karena hasil sudah tercetak di LIS. | 0 | Komunikasi interprofesional menuntut kolaborasi dan klarifikasi ilmiah, bukan sekadar pelaporan data. PLK wajib menjelaskan aspek teknis dan memastikan hasil valid agar dokter dapat mengambil keputusan klinis berbasis data laboratorium yang akurat. | D
Teknologi dan Inovasi Pemeriksaan Laboratorium | Dengan berkembangnya teknologi digital, sistem LIS (Laboratory Information System) kini mampu mengintegrasikan hasil pemeriksaan dari berbagai instrumen. Namun, sering terjadi kesalahan transkripsi data antara alat dan sistem server. Bagaimana langkah inovatif yang paling efektif untuk memastikan validitas hasil sebelum diteruskan ke dokter? | Mengandalkan pengecekan manual oleh PLK terhadap seluruh hasil cetak. | 2 | Menghapus hasil yang tidak sinkron dari sistem agar laporan tetap bersih. | 0 | Mengubah data secara langsung pada server agar sesuai dengan catatan manual. | 0 | Mengabaikan ketidaksesuaian karena dapat diperbaiki oleh bagian IT rumah sakit. | 0 | Mengirim laporan tanpa validasi karena sistem sudah otomatis. | 0 | Pemanfaatan LIS harus tetap disertai validasi manual oleh PLK sebelum hasil dirilis. Meskipun sistem terotomasi, verifikasi manusia tetap penting sebagai bentuk tanggung jawab profesional terhadap mutu dan keakuratan data laboratorium. | A
Penelitian dan Pengembangan di Laboratorium Kesehatan | Seorang PLK melakukan penelitian tentang perbandingan dua metode pemeriksaan kadar kreatinin menggunakan spektrofotometri dan sistem otomatis. Setelah analisis statistik, diperoleh nilai korelasi yang tinggi namun bias yang signifikan pada rentang konsentrasi tinggi. Apa kesimpulan paling tepat berdasarkan prinsip penelitian laboratorium? | Kedua metode identik dan dapat digunakan bergantian untuk semua kadar kreatinin. | 0 | Metode otomatis tidak valid karena bias ditemukan pada semua rentang data. | 0 | Korelasi tinggi tidak berarti kesetaraan metode; perlu dilakukan uji agreement seperti Bland-Altman untuk menilai kesesuaian hasil pada berbagai konsentrasi. | 2 | Nilai korelasi tinggi sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa metode setara. | 0 | Penggunaan metode spektrofotometri harus dihentikan karena hasilnya lebih bervariasi. | 0 | Dalam penelitian komparatif, korelasi tidak sama dengan kesetaraan. Analisis agreement lebih menggambarkan perbedaan hasil antar-metode. Oleh karena itu, interpretasi hasil harus memperhatikan bias dan precision, bukan hanya nilai r korelasi. | C
Dasar Ilmu Laboratorium Kesehatan Lanjut | Dalam pemeriksaan gas darah arteri, seorang PLK mendapatkan hasil pH 7,48, pCO₂ rendah, dan HCO₃⁻ dalam batas normal. Pasien diketahui mengalami hiperventilasi akibat kecemasan berat. Berdasarkan prinsip keseimbangan asam-basa, interpretasi fisiologis apa yang paling tepat untuk hasil tersebut? | Menunjukkan adanya gangguan metabolik asidosis akibat peningkatan H⁺ plasma. | 0 | Menunjukkan kondisi kompensasi ginjal terhadap asidosis respiratorik. | 0 | Menandakan alkalosis metabolik akibat kehilangan ion klorida. | 0 | Menggambarkan kondisi alkalosis respiratorik primer akibat penurunan CO₂ karena hiperventilasi. | 2 | Menandakan alkalosis campuran karena keterlibatan ginjal dan paru secara simultan. | 0 | Berdasarkan prinsip Henderson-Hasselbalch, penurunan pCO₂ disertai peningkatan pH menandakan respiratory alkalosis. Kondisi ini sering disebabkan hiperventilasi, bukan gangguan metabolik. Kompensasi ginjal biasanya belum terjadi bila proses masih akut. | D
Pengelolaan dan Validasi Pemeriksaan Laboratorium | Dalam proses validasi hasil pemeriksaan hematologi otomatis, PLK mendapati hasil hitung trombosit sangat rendah (10.000/μL), tetapi hasil apusan darah manual menunjukkan trombosit tersebar merata dan jumlah mendekati normal. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan untuk memastikan validitas hasil sebelum dilaporkan? | Menyampaikan hasil dari alat otomatis karena data elektronik lebih akurat. | 0 | Menghapus data manual karena tidak sesuai dengan hasil instrumen. | 0 | Melaporkan kedua hasil agar dokter memilih yang sesuai kondisi pasien. | 0 | Menunda pelaporan dan melakukan pemeriksaan ulang dengan metode manual lain serta memeriksa kemungkinan platelet clumping pada EDTA. | 0 | Melakukan konfirmasi hasil dengan metode manual dan menelusuri penyebab kesalahan analitik, termasuk aglutinasi trombosit pada EDTA. | 2 | Dalam analisis hematologi, hasil trombosit sangat rendah perlu verifikasi karena dapat disebabkan aglutinasi trombosit akibat EDTA. Pemeriksaan ulang manual atau menggunakan antikoagulan lain seperti sitrat penting untuk memastikan validitas hasil. | E
Pemeliharaan, Kalibrasi, dan K3 Laboratorium | Pada saat melakukan pembersihan ruang kultur mikrobiologi, PLK menemukan bahwa autoklaf menunjukkan tekanan uap di bawah standar meski indikator kimia menunjukkan sterilisasi berhasil. Apa tindakan paling sesuai untuk menjamin keamanan biologis dan kualitas sterilisasi peralatan laboratorium? | Menggunakan kembali autoklaf tanpa tindakan karena indikator kimia telah menunjukkan hasil baik. | 0 | Menambahkan waktu sterilisasi dua kali lipat agar tekanan cukup. | 0 | Melakukan uji spore test untuk memastikan efektivitas sterilisasi dan memanggil teknisi untuk kalibrasi autoklaf. | 0 | Membersihkan autoklaf dan mengulangi siklus sterilisasi hingga indikator berubah warna sempurna. | 0 | Menghentikan penggunaan autoklaf sementara, melakukan spore test biologis sebagai konfirmasi, dan menjadwalkan kalibrasi teknis sesuai prosedur K3. | 2 | Tekanan uap yang rendah meski indikator kimia tampak baik bisa menandakan kegagalan sebagian proses sterilisasi. Spore test merupakan uji biologis paling valid untuk memastikan efektivitas sterilisasi, sedangkan autoklaf perlu dikalibrasi ulang untuk menjaga keselamatan dan mutu hasil. | E
Manajemen Mutu Laboratorium Kesehatan | Saat audit internal, ditemukan bahwa beberapa lembar logbook pemeliharaan alat hilang sehingga tidak dapat ditelusuri kapan terakhir kali kalibrasi dilakukan. Berdasarkan prinsip manajemen mutu laboratorium, tindakan apa yang paling tepat dilakukan oleh manajer mutu? | Melakukan penelusuran dan rekonstruksi data berdasarkan laporan elektronik yang tersedia. | 2 | Menghapus data pemeriksaan terkait agar tidak menimbulkan temuan audit. | 0 | Membuat catatan baru dengan perkiraan tanggal kalibrasi terakhir. | 0 | Mengabaikan kehilangan data karena tidak berdampak pada hasil pemeriksaan pasien. | 0 | Memasukkan data lama tanpa verifikasi agar terlihat lengkap pada dokumen audit. | 0 | Prinsip traceability dalam manajemen mutu mengharuskan seluruh dokumen pemeliharaan dan kalibrasi dapat ditelusuri. Jika data hilang, perlu dilakukan rekonstruksi melalui sumber sekunder seperti sistem elektronik dan laporan teknisi agar keabsahan tetap terjaga. | A
Interpretasi dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | Dalam pemeriksaan imunoserologi HBsAg, seorang PLK menemukan hasil borderline yang tidak jelas antara reaktif dan nonreaktif. Pasien diketahui baru menjalani vaksinasi hepatitis B tiga minggu sebelumnya. Bagaimana interpretasi hasil yang paling tepat berdasarkan prinsip imunologi laboratorium? | Menyimpulkan hasil positif karena antibodi pasti terbentuk setelah vaksinasi. | 0 | Menganggap hasil negatif karena vaksin tidak memengaruhi hasil HBsAg. | 0 | Menunda interpretasi dan menyarankan pemeriksaan ulang setelah beberapa minggu karena hasil dapat dipengaruhi respon imun pasca vaksinasi. | 2 | Melaporkan hasil langsung sebagai nonreaktif agar tidak menimbulkan kepanikan pasien. | 0 | Melakukan pemeriksaan alternatif menggunakan metode ELISA generasi lama. | 0 | Setelah vaksinasi hepatitis B, antigen permukaan (HBsAg) dapat muncul sementara sehingga hasil borderline perlu dikonfirmasi ulang. Pemeriksaan ulang setelah interval waktu tertentu merupakan pendekatan terbaik untuk menghindari kesalahan interpretasi hasil imunoserologi. | C