## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Dasar Ilmu Elektromedis dan Regulasi Profesi | Dalam praktik elektromedis, seorang teknisi sering menghadapi dilema antara kecepatan pelayanan dan kepatuhan regulasi. Misalnya, ketika rumah sakit mengalami lonjakan pasien kritis, teknisi diminta segera mengoperasikan beberapa alat diagnostik tanpa memeriksa kelengkapan sertifikasi dan izin praktik. Selain itu, teknisi juga harus memahami batasan tanggung jawabnya, memahami standar kompetensi nasional, dan mengetahui konsekuensi hukum bila terjadi kesalahan. Dalam konteks ini, prinsip mana yang menjadi dasar sahnya praktik elektromedis secara profesional? | Mengutamakan pengalaman pribadi karena situasi darurat | 0 | Memastikan alat cepat digunakan meski regulasi belum terpenuhi | 0 | Memiliki sertifikasi dan izin praktik sesuai standar nasional | 2 | Mengandalkan keputusan dokter tanpa memeriksa regulasi | 0 | Fokus pada kecepatan pelayanan pasien kritis | 0 | Praktik sah harus mematuhi regulasi dan bukti kompetensi. Sertifikasi resmi adalah dasar legal dan etis. | C
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Seorang teknisi elektromedis sedang melakukan kalibrasi monitor vital di ruang ICU ketika mendapati kabel grounding rusak dan APD tidak lengkap. Jika ia melanjutkan pekerjaan tanpa memperbaiki grounding dan APD, risiko keselamatan pasien dan operator meningkat drastis. Selain itu, jika terjadi korsleting atau alarm gagal, konsekuensi bisa fatal. Pertanyaannya, langkah mana yang paling tepat untuk meminimalkan risiko sesuai prinsip K3? | Lanjutkan pekerjaan karena pasien kritis | 0 | Perbaiki grounding sambil tetap memantau pasien | 0 | Hentikan penggunaan alat, perbaiki risiko, dan laporkan sesuai prosedur | 2 | Gunakan APD seadanya agar pemeriksaan tetap berjalan | 0 | Abaikan prosedur karena pengalaman teknisi cukup | 0 | Prinsip K3 menekankan keselamatan pasien dan operator. Penggunaan alat berisiko harus dihentikan dan diperbaiki. | C
Pengelolaan dan Pemeliharaan Alat Elektromedis | Dalam jadwal pemeliharaan alat EKG, teknisi dituntut melakukan pemeriksaan kabel, baterai, kalibrasi, serta mendokumentasikan kondisi alat secara lengkap. Jika teknisi hanya melakukan kalibrasi tanpa pencatatan, maka saat terjadi kerusakan mendadak sulit menelusuri penyebabnya. Selain itu, alat yang tidak terdokumentasi secara benar dapat memicu audit negatif dan mengganggu akreditasi rumah sakit. Pertanyaannya, dampak jangka panjang dari pencatatan yang diabaikan adalah? | Alat tetap aman karena kalibrasi rutin cukup | 0 | Dokumentasi tidak lengkap tetapi pasien aman | 0 | Risiko kerusakan tidak tercatat dan troubleshooting menjadi sulit | 2 | Alat lebih awet tanpa pencatatan | 0 | Kalibrasi bisa diabaikan jika alat terlihat normal | 0 | Dokumentasi penting untuk akuntabilitas, audit mutu, dan pelacakan riwayat alat. | C
Operasi Alat Elektromedis | Dalam mengoperasikan ventilator bagi pasien kritis, teknisi harus memahami mode ventilasi, alarm, dan parameter pernapasan. Jika teknisi mengatur parameter secara manual tanpa menyesuaikan mode, pasien berisiko hipoventilasi atau overventilasi. Selain itu, alarm yang tidak diperhatikan dapat menyebabkan kegagalan deteksi dini. Operator juga harus mencatat parameter awal, memantau respons pasien, dan menyesuaikan sesuai SOP. Pertanyaannya, risiko paling signifikan jika SOP tidak diikuti adalah? | Pasien tetap aman karena ventilator otomatis menyesuaikan | 0 | Alarm berbunyi tapi diabaikan | 0 | Pasien bisa mengalami gangguan pernapasan serius | 2 | Parameter bisa diubah setelah 24 jam | 0 | Mengandalkan pengalaman operator tanpa manual | 0 | SOP dan manual alat harus diikuti; kesalahan pengaturan langsung membahayakan pasien kritis. | C
Pengujian, Kalibrasi, dan Pengukuran | Saat menguji tekanan darah digital, teknisi harus memahami toleransi pengukuran, ketidakpastian, dan standar internasional. Jika kalibrasi menunjukkan penyimpangan 5 mmHg, menggunakan alat tanpa koreksi dapat menyebabkan diagnosis salah, terapi tidak efektif, dan risiko medis bagi pasien. Selain itu, dokumen kalibrasi harus diperbarui agar audit kualitas dapat dilakukan. Pertanyaannya, langkah paling tepat adalah? | Tetap gunakan alat karena selisih kecil | 0 | Kalibrasi ulang hingga sesuai standar | 2 | Catat selisih tapi biarkan digunakan | 0 | Ganti baterai untuk mengurangi selisih | 0 | Mengabaikan karena alat terlihat normal | 0 | Standar pengukuran harus dipenuhi. Selisih di atas toleransi harus dikoreksi sebelum digunakan. | B
Pencatatan, Pelaporan, dan Dokumentasi Teknik | Seorang teknisi baru melakukan perbaikan lampu operasi, tetapi hanya mencatat tanggal perbaikan tanpa spesifikasi alat dan jenis kerusakan. Hal ini membuat audit mutu sulit, pelacakan riwayat alat tidak jelas, dan manajemen risiko terganggu. Tanpa dokumentasi lengkap, perbaikan berikutnya bisa salah prosedur atau tidak tepat. Pertanyaannya, konsekuensi dari pencatatan tidak lengkap adalah? | Alat tetap bisa digunakan tanpa masalah | 0 | Auditor kesulitan menilai kualitas perawatan | 2 | Pasien tidak terdampak karena perbaikan dilakukan | 0 | Catatan bisa diisi nanti | 0 | Dokumentasi opsional karena pengalaman cukup | 0 | Dokumentasi lengkap penting untuk audit mutu, akuntabilitas, dan pelacakan riwayat alat. | B
Etika Profesi dan Pelayanan Kesehatan | Saat pemeliharaan alat, seorang teknisi menemukan data pasien sensitif. Jika ia membocorkan data kepada pihak ketiga, tindakan ini melanggar etika profesi. Selain itu, pelanggaran kerahasiaan dapat memicu tuntutan hukum, merusak reputasi rumah sakit, dan menurunkan kepercayaan pasien. Etika profesional menekankan tanggung jawab moral, kepatuhan kode etik, dan integritas personal. Pertanyaannya, prinsip etika yang paling dilanggar adalah? | Kerahasiaan pasien | 2 | Keamanan alat | 0 | Kompetensi teknisi | 0 | Kepatuhan regulasi | 0 | Kolaborasi tim | 0 | Kerahasiaan pasien adalah prinsip etika profesional yang harus dijaga. | A
Kemampuan Analitis dan Pemecahan Masalah Teknis | Defibrillator gagal alarm saat uji rutin. Teknisi memeriksa baterai dan kabel, tetapi alat tetap tidak berfungsi. Analisis teknis mendalam dibutuhkan, termasuk memeriksa sirkuit elektronik, modul kontrol, dan parameter alarm. Selain itu, risiko bagi pasien kritis tinggi jika alat tetap digunakan. Pertanyaannya, langkah logis selanjutnya adalah? | Abaikan alarm karena pasien jarang kritis | 0 | Ganti baterai lagi | 0 | Telusuri sirkuit elektronik dan modul kontrol sesuai manual | 2 | Gunakan alat cadangan tanpa analisis | 0 | Catat saja dan lanjutkan uji rutin | 0 | Pemecahan masalah harus berdasarkan analisis akar penyebab, terutama untuk alat kritis. | C
Pengelolaan dan Pemeliharaan Alat Elektromedis | Pemeliharaan preventif pada alat terapi fisik harus dilakukan sesuai jadwal rutin. Menunda 3 bulan tanpa pencatatan menyebabkan penurunan performa, risiko keselamatan pasien, dan kemungkinan kerusakan mendadak. Selain itu, tanpa pencatatan, auditor dan manajemen rumah sakit tidak bisa memantau kualitas perawatan. Pertanyaannya, dampak potensial dari penundaan ini adalah? | Alat tetap berfungsi normal | 0 | Kerusakan kecil bisa diperbaiki saat pasien tidak kritis | 0 | Performa alat menurun dan berisiko keselamatan pasien | 2 | Teknisian cukup mengingat jadwal | 0 | Perawatan bisa digabung dengan alat lain | 0 | Pemeliharaan rutin dan pencatatan memastikan alat aman dan berfungsi optimal. | C
Dasar Ilmu Elektromedis dan Regulasi Profesi | Seorang teknisi elektromedis baru masuk ke rumah sakit dan diminta mengoperasikan beberapa alat penting sekaligus. Ia menyadari bahwa sebagian sertifikasi yang diminta oleh regulasi belum lengkap, namun pasien dalam kondisi kritis. Dalam situasi ini, teknisi harus memahami batasan tanggung jawab, regulasi profesi, dan risiko hukum bila terjadi kesalahan. Pertanyaannya, prinsip mana yang paling tepat menjadi dasar sah praktik elektromedis profesional? | Mengutamakan pengalaman karena darurat | 0 | Mengikuti arahan dokter tanpa sertifikasi | 0 | Memiliki sertifikasi dan izin praktik sesuai standar nasional | 2 | Mengabaikan regulasi untuk menyelamatkan pasien | 0 | Fokus pada kecepatan pelayanan | 0 | Praktik sah harus mematuhi regulasi dan bukti kompetensi resmi. | C
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Saat melakukan pemeriksaan rutin alat EKG, teknisi menemukan kabel grounding terkelupas dan APD tidak lengkap. Jika ia tetap melanjutkan pekerjaan, risiko korsleting, gangguan alat, dan keselamatan pasien meningkat. Selain itu, kegagalan prosedur K3 bisa berdampak hukum pada operator. Pertanyaannya, langkah paling tepat sesuai prinsip K3 adalah? | Lanjutkan pekerjaan | 0 | Perbaiki kabel sambil tetap memantau pasien | 0 | Hentikan penggunaan alat, perbaiki, dan laporkan | 2 | Gunakan APD seadanya | 0 | Abaikan prosedur | 0 | K3 menekankan keselamatan pasien dan operator; penggunaan alat berisiko harus dihentikan dan diperbaiki. | C
Pengelolaan dan Pemeliharaan Alat Elektromedis | Teknisian harus melakukan pemeliharaan preventif pada alat terapi fisik, termasuk kalibrasi, pengecekan kabel, dan dokumentasi lengkap. Menunda perawatan atau mencatat sebagian saja menyebabkan performa alat menurun, risiko keselamatan pasien meningkat, dan audit mutu terganggu. Pertanyaannya, konsekuensi paling logis dari pencatatan tidak lengkap adalah? | Alat tetap aman | 0 | Pasien tetap aman meski dokumen kurang | 0 | Risiko kerusakan tidak tercatat, troubleshooting sulit | 2 | Alat lebih awet tanpa pencatatan | 0 | Perawatan bisa digabung dengan alat lain | 0 | Dokumentasi penting untuk akuntabilitas, audit mutu, dan pelacakan riwayat alat. | C
Operasi Alat Elektromedis | Seorang teknisi mengoperasikan ventilator pada pasien kritis, namun tanpa mengikuti SOP manual dan parameter yang dianjurkan. Alarm berbunyi, dan pasien menunjukkan tanda hipoventilasi. Operator harus mencatat parameter awal, menyesuaikan sesuai respons pasien, dan memastikan keselamatan. Pertanyaannya, risiko paling signifikan bila SOP tidak diikuti adalah? | Pasien aman karena ventilator otomatis | 0 | Alarm berbunyi tapi diabaikan | 0 | Pasien mengalami gangguan pernapasan serius | 2 | Parameter bisa diubah setelah 24 jam | 0 | Mengandalkan pengalaman operator | 0 | SOP dan manual alat harus diikuti; kesalahan pengaturan membahayakan pasien kritis. | C
Pencatatan, Pelaporan, dan Dokumentasi | Saat melakukan perbaikan lampu operasi, teknisi hanya mencatat tanggal tanpa spesifikasi dan kerusakan. Hal ini mengganggu audit mutu dan pelacakan riwayat alat. Jika perbaikan berikutnya terjadi kesalahan, penyebab sulit dilacak. Pertanyaannya, konsekuensi dari pencatatan tidak lengkap adalah? | Alat tetap bisa digunakan | 0 | Auditor kesulitan menilai perawatan | 2 | Pasien tidak terdampak | 0 | Catatan bisa diisi nanti | 0 | Dokumentasi opsional | 0 | Dokumentasi lengkap penting untuk audit, akuntabilitas, dan pelacakan riwayat alat. | B
Etika Profesi dan Pelayanan Kesehatan | Seorang teknisi menemukan data pasien sensitif selama pemeliharaan alat. Jika data bocor ke pihak ketiga, terjadi pelanggaran hukum, kerusakan reputasi rumah sakit, dan penurunan kepercayaan pasien. Pertanyaannya, prinsip etika yang paling dilanggar adalah? | Kerahasiaan pasien | 2 | Keamanan alat | 0 | Kompetensi teknisi | 0 | Kepatuhan regulasi | 0 | Kolaborasi tim | 0 | Kerahasiaan pasien adalah prinsip etika profesional yang harus dijaga. | A
Dasar Ilmu Elektromedis dan Regulasi Profesi | Teknisi bekerja di unit gawat darurat dengan alat terapi dan diagnostik kompleks. Ia harus memahami regulasi, batas tanggung jawab, izin praktik, dan konsekuensi hukum bila terjadi kesalahan. Misalnya, tanpa sertifikasi, insiden pasien bisa menimbulkan tuntutan hukum. Pertanyaannya, prinsip yang paling penting untuk praktik sah profesional adalah? | Mengutamakan pengalaman | 0 | Mengikuti arahan dokter tanpa sertifikasi | 0 | Memiliki sertifikasi dan izin praktik resmi | 2 | Fokus pada kecepatan pelayanan | 0 | Mengabaikan regulasi untuk darurat | 0 | Praktik sah memerlukan regulasi dan bukti kompetensi resmi. | C
Dasar Ilmu Elektromedis dan Regulasi Profesi | Seorang teknisi bekerja di rumah sakit yang baru menerima peralatan diagnostik canggih. Ia menyadari bahwa beberapa alat memerlukan sertifikasi tambahan dan izin praktik yang harus diperbaharui. Tanpa memahami regulasi, penggunaan alat ini bisa menimbulkan risiko hukum maupun keselamatan pasien. Pertanyaannya, langkah yang paling tepat untuk menjamin praktik sah dan aman adalah? | Mengutamakan pengalaman operator karena darurat | 0 | Mengikuti arahan dokter meski regulasi belum lengkap | 0 | Memastikan semua sertifikasi dan izin praktik lengkap sesuai standar nasional | 2 | Mengabaikan regulasi untuk kecepatan pelayanan | 0 | Fokus pada operasi alat saja tanpa izin | 0 | Praktik sah harus mematuhi regulasi dan bukti kompetensi resmi. | C
Pengelolaan dan Pemeliharaan Alat Elektromedis | Dalam jadwal pemeliharaan rutin alat EKG, teknisi harus memeriksa kabel, baterai, kalibrasi, dan mendokumentasikan kondisi alat. Mengabaikan pencatatan dapat mempersulit troubleshooting, audit mutu terganggu, dan performa alat menurun. Pertanyaannya, dampak jangka panjang dari pencatatan tidak lengkap adalah? | Alat tetap aman | 0 | Pasien tetap aman meski dokumen kurang | 0 | Risiko kerusakan tidak tercatat, sulit menelusuri masalah | 2 | Dokumentasi dapat diisi kemudian | 0 | Perawatan dapat digabung dengan alat lain | 0 | Dokumentasi penting untuk akuntabilitas, audit mutu, dan pelacakan riwayat alat. | C
Operasi Alat Elektromedis | Seorang teknisi mengoperasikan ventilator pasien kritis tanpa menyesuaikan mode sesuai manual. Alarm berbunyi, pasien menunjukkan tanda hipoventilasi. Operator harus mencatat parameter awal, menyesuaikan sesuai respons pasien, dan memastikan keselamatan. Pertanyaannya, risiko paling signifikan bila SOP tidak diikuti adalah? | Pasien aman karena ventilator otomatis | 0 | Alarm berbunyi tapi diabaikan | 0 | Pasien mengalami gangguan pernapasan serius | 2 | Parameter bisa diubah setelah 24 jam | 0 | Mengandalkan pengalaman operator tanpa manual | 0 | SOP dan manual harus diikuti; kesalahan pengaturan membahayakan pasien kritis. | C
Pengujian, Kalibrasi, dan Pengukuran | Saat menguji alat tekanan darah digital, hasil kalibrasi menunjukkan selisih 5 mmHg dari standar. Tanpa koreksi, diagnosis bisa salah dan terapi pasien tidak efektif. Dokumentasi kalibrasi juga wajib untuk audit kualitas. Pertanyaannya, langkah paling tepat adalah? | Tetap gunakan alat karena selisih kecil | 0 | Kalibrasi ulang hingga sesuai standar | 2 | Catat selisih tapi gunakan alat | 0 | Ganti baterai untuk mengurangi selisih | 0 | Abaikan karena alat terlihat normal | 0 | Standar pengukuran harus dipenuhi; selisih di atas toleransi harus dikoreksi. | B
Pencatatan, Pelaporan, dan Dokumentasi | Saat memperbaiki lampu operasi, teknisi hanya mencatat tanggal tanpa spesifikasi alat dan jenis kerusakan. Audit mutu terganggu, pelacakan riwayat alat sulit, dan perbaikan berikutnya bisa salah prosedur. Pertanyaannya, konsekuensi pencatatan tidak lengkap adalah? | Alat tetap bisa digunakan | 0 | Auditor kesulitan menilai kualitas perawatan | 2 | Pasien tidak terdampak | 0 | Catatan bisa diisi kemudian | 0 | Dokumentasi opsional | 0 | Dokumentasi lengkap penting untuk audit, akuntabilitas, dan pelacakan riwayat alat. | B
Etika Profesi dan Pelayanan Kesehatan | Selama pemeliharaan, teknisi menemukan data pasien sensitif. Jika data bocor ke pihak ketiga, terjadi pelanggaran hukum, kerusakan reputasi rumah sakit, dan penurunan kepercayaan pasien. Pertanyaannya, prinsip etika yang paling dilanggar adalah? | Kerahasiaan pasien | 2 | Keamanan alat | 0 | Kompetensi teknisi | 0 | Kepatuhan regulasi | 0 | Kolaborasi tim | 0 | Kerahasiaan pasien adalah prinsip etika profesional yang harus dijaga. | A
Kemampuan Analitis dan Pemecahan Masalah Teknis | Defibrillator gagal alarm saat uji rutin. Baterai dan kabel diperiksa tetapi alat tetap tidak berfungsi. Analisis akar penyebab termasuk sirkuit elektronik dan modul kontrol diperlukan. Risiko pasien kritis tinggi bila alat tetap digunakan. Pertanyaannya, langkah logis selanjutnya adalah? | Abaikan alarm | 0 | Ganti baterai lagi | 0 | Telusuri sirkuit elektronik dan modul kontrol sesuai manual | 2 | Gunakan cadangan tanpa analisis | 0 | Catat saja dan lanjutkan | 0 | Pemecahan masalah harus berdasarkan analisis akar penyebab, terutama alat kritis. | C
Dasar Ilmu Elektromedis & Regulasi Profesi | Seorang Elektromedis terampil bekerja di rumah sakit daerah dan mendapat instruksi untuk melakukan pengecekan alat EKG yang baru datang dari luar negeri. Ia mengetahui bahwa alat tersebut belum memiliki izin edar dari Kemenkes dan belum melalui uji kelayakan oleh Balai Uji. Namun, dokter meminta segera digunakan karena kondisi pasien darurat. Tindakan paling profesional dan sesuai regulasi yang harus dilakukan Elektromedis adalah... | Menjalankan alat karena situasi gawat darurat sehingga keselamatan pasien menjadi prioritas | 0 | Menolak penggunaan alat dan melaporkan kepada pimpinan teknis rumah sakit untuk menunggu izin edar Kemenkes | 2 | Melakukan pengujian terbatas tanpa dokumentasi untuk mempercepat penggunaan alat | 0 | Menggunakan alat dengan pendampingan dokter untuk menghindari risiko hukum | 0 | Menggunakan alat hanya setelah meminta izin lisan kepada kepala instalasi | 0 | Berdasarkan regulasi alat elektromedis, alat tanpa izin edar tidak boleh digunakan walau darurat; tindakan tepat adalah menolak penggunaan dan melapor agar tidak melanggar hukum. | B
Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) | Saat melakukan perawatan lampu operasi di ruang bedah, seorang Elektromedis menemukan kabel grounding terlepas namun sistem masih dapat berfungsi normal. Beberapa staf medis meminta untuk tetap digunakan karena tidak tampak masalah. Sebagai Elektromedis, langkah paling aman dan sesuai prinsip K3 adalah... | Memeriksa fungsi listrik lampu lalu mengamankan area kerja tanpa menghentikan operasi | 0 | Menunda perawatan sampai operasi selesai karena dianggap tidak mengganggu fungsionalitas | 0 | Melaporkan dan menghentikan penggunaan alat sementara sampai perbaikan grounding selesai dilakukan | 2 | Memasang sementara kabel grounding seadanya agar operasi tetap berjalan | 0 | Menandai area berbahaya tanpa mematikan alat untuk mencegah panik | 0 | Grounding merupakan faktor vital keselamatan pasien dan operator; tidak boleh diabaikan walau alat masih berfungsi. Penggunaan harus dihentikan sampai perbaikan selesai. | C
Pengelolaan & Pemeliharaan Alat Elektromedis | Dalam sistem manajemen alat rumah sakit, setiap alat elektromedis memiliki jadwal pemeliharaan preventif. Namun, salah satu unit monitor pasien mengalami kerusakan sebelum jadwal tersebut tiba. Elektromedis diminta memperbaiki tanpa memperbarui catatan pemeliharaan agar tidak “mengubah jadwal sistem”. Tindakan yang paling sesuai prinsip manajemen teknis adalah... | Melakukan perbaikan tanpa memperbarui data untuk menjaga konsistensi sistem | 0 | Memperbaiki alat dan mencatat aktivitas tersebut sebagai pemeliharaan korektif di luar jadwal preventif | 2 | Melaporkan kerusakan ke vendor agar jadwal tetap sesuai sistem | 0 | Mengembalikan alat ke penyimpanan sampai jadwal pemeliharaan tiba | 0 | Melakukan perbaikan setelah mendapat izin dari kepala ruangan tanpa dokumentasi resmi | 0 | Pemeliharaan korektif harus dicatat agar riwayat alat akurat, sekaligus dasar audit dan evaluasi performa sistem. | B
Operasi Alat Elektromedis | Seorang Elektromedis sedang mengoperasikan suction pump di ruang ICU dan menyadari bahwa tekanan hisap tidak stabil meski indikator listrik normal. Ia mempertimbangkan apakah masalahnya pada sistem vakum atau regulator internal. Langkah pertama yang paling logis dan sesuai SOP adalah... | Membongkar unit pompa untuk memeriksa komponen vakum internal | 0 | Mengganti regulator tanpa pengujian karena tekanan tidak stabil | 0 | Melakukan uji kebocoran selang dan konektor eksternal sebelum membuka unit | 2 | Menyesuaikan tegangan listrik untuk menstabilkan tekanan | 0 | Mengganti tabung vakum tanpa pemeriksaan terlebih dahulu | 0 | SOP troubleshooting selalu dimulai dari pemeriksaan eksternal (non-invasif) sebelum membuka unit untuk mencegah risiko tambahan. | C
Pengujian, Kalibrasi, & Pengukuran | Sebuah defibrillator setelah perawatan menunjukkan hasil energi keluaran 195 J pada pengaturan 200 J. Elektromedis diminta menilai apakah alat tersebut masih dalam batas toleransi. Jika standar IEC memperbolehkan deviasi ±10%, maka keputusan yang benar adalah... | Alat harus segera dikalibrasi ulang karena energi tidak tepat 200 J | 0 | Alat masih dalam batas toleransi dan dapat digunakan dengan catatan hasil pengujian dicatat | 2 | Alat perlu dikembalikan ke pabrikan untuk penyesuaian pabrikan | 0 | Alat hanya boleh digunakan setelah mendapat izin supervisor | 0 | Alat dinyatakan rusak karena nilai tidak sesuai presisi 100% | 0 | Deviasi 195 J masih dalam toleransi ±10% dari 200 J, sehingga alat dapat digunakan dengan dokumentasi pengujian. | B
Pencatatan, Pelaporan, & Dokumentasi | Setelah melakukan kalibrasi alat EKG, Elektromedis lupa menandatangani laporan hasil pengujian meskipun semua data sudah tercatat lengkap. Dokumen tersebut akan diajukan ke akreditasi rumah sakit. Apa risiko terbesar jika dokumen tanpa tanda tangan diajukan? | Data pengujian tetap sah karena tercatat lengkap di sistem | 0 | Laporan dianggap tidak valid secara administratif meski data teknis benar | 2 | Laporan tetap diterima jika supervisor mengetahui hasilnya | 0 | Laporan bisa diperbaiki nanti setelah audit selesai | 0 | Tidak berpengaruh karena validasi dilakukan secara digital | 0 | Tanda tangan merupakan bentuk autentikasi dan tanggung jawab profesional; tanpa itu, laporan tidak sah secara hukum. | B
Etika Profesi & Pelayanan Kesehatan | Dalam proses kalibrasi ventilator pasien, Elektromedis mengetahui adanya penyimpangan data tekanan yang dapat membahayakan pasien jika digunakan. Dokter meminta agar alat tetap digunakan dengan alasan keterbatasan unit. Dalam kondisi ini, sikap profesional Elektromedis yang paling etis adalah... | Menggunakan alat dengan pemantauan ketat untuk mengurangi risiko | 0 | Melaporkan temuan ke pimpinan teknis dan menolak penggunaan sampai perbaikan dilakukan | 2 | Mengatur ulang alat agar mendekati nilai normal tanpa laporan resmi | 0 | Membiarkan dokter mengambil tanggung jawab penuh | 0 | Menggunakan alat hanya untuk pasien stabil, bukan kritis | 0 | Etika profesi menuntut Elektromedis melindungi keselamatan pasien dan menolak penggunaan alat berisiko tinggi. | B
Kemampuan Analitis & Pemecahan Masalah Teknis | Sebuah alat infus pump menunjukkan alarm “occlusion” padahal jalur infus sudah bersih dan tekanan cairan normal. Elektromedis mencoba menganalisis apakah masalah pada sensor tekanan atau mekanisme pompa. Langkah analitis paling efektif untuk menentukan penyebab adalah... | Mengganti sensor tekanan terlebih dahulu karena paling sering rusak | 0 | Menguji sinyal keluaran sensor menggunakan multimeter dan membandingkan dengan nilai referensi | 2 | Membuka motor pompa untuk mengecek tekanan mekanik | 0 | Menjalankan alat dalam mode manual agar alarm tidak aktif | 0 | Mengganti seluruh jalur cairan tanpa diagnosis | 0 | Diagnosa harus dimulai dari verifikasi sensor melalui pengukuran objektif, bukan asumsi kerusakan umum. | B
Pengujian, Kalibrasi, & Pengukuran | Saat melakukan kalibrasi alat tekanan darah digital, Elektromedis menemukan perbedaan hasil antara alat standar dan alat uji sebesar 3 mmHg. Standar akurasi ±5 mmHg masih diterima. Namun, pengguna mengeluh hasilnya berbeda dari alat manual. Tindakan yang paling tepat adalah... | Menyatakan alat tidak akurat dan segera dikirim ke servis | 0 | Menjelaskan bahwa perbedaan 3 mmHg masih dalam toleransi dan mencatat hasil tersebut | 2 | Menyetel ulang sensor untuk menyamakan hasil dengan alat manual | 0 | Mengganti alat tanpa dokumentasi | 0 | Mengubah nilai kalibrasi agar sesuai alat manual | 0 | Perbedaan 3 mmHg masih sesuai toleransi standar, cukup dicatat dalam laporan kalibrasi. | B
Dasar Ilmu Elektromedis & Regulasi Profesi | Seorang Elektromedis di rumah sakit tipe B diminta menandatangani berita acara serah terima alat elektrosurgical unit (ESU) yang baru datang dari vendor. Setelah memeriksa, ia menemukan bahwa nomor seri pada alat tidak sama dengan dokumen pengadaan dan belum ada bukti izin edar dari Kemenkes. Pihak manajemen rumah sakit mendesak agar dokumen segera ditandatangani agar proses instalasi tidak tertunda karena keterlambatan akan berdampak pada jadwal operasi. Dalam kondisi penuh tekanan tersebut, langkah profesional dan sesuai dengan regulasi yang paling tepat adalah... | Menolak menandatangani dokumen dan melaporkan ketidaksesuaian kepada pimpinan teknis agar dilakukan verifikasi ulang oleh panitia pengadaan sesuai standar regulasi Kemenkes | 2 | Menandatangani dokumen dengan catatan akan diverifikasi kemudian untuk mempercepat proses | 0 | Menandatangani dengan alasan tanggung jawab vendor jika terjadi kesalahan data | 0 | Meminta vendor segera mengganti label nomor seri tanpa laporan resmi agar sesuai dokumen | 0 | Mengabaikan perbedaan karena spesifikasi fungsional alat sudah sesuai kebutuhan | 0 | Sesuai regulasi profesi, alat tanpa izin edar atau dokumen valid tidak boleh diterima; tindakan benar adalah menolak dan melapor secara resmi. | A
Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) | Dalam kegiatan pemeliharaan alat di ruang bedah utama, seorang Elektromedis menemukan percikan kecil pada soket daya lampu operasi yang baru digunakan. Dokter bedah yang sedang bersiap operasi meminta agar alat tetap digunakan karena pasien sudah dalam posisi anestesi. Elektromedis tahu percikan bisa jadi akibat kabel grounding yang lepas sebagian. Dalam situasi mendesak dan tekanan waktu tersebut, keputusan paling aman dan sesuai prinsip K3 adalah... | Memutus sumber listrik utama dan menghentikan penggunaan alat hingga perbaikan grounding selesai dilakukan, meskipun dapat menunda operasi | 2 | Menggunakan alat dengan pemantauan ekstra karena percikan tidak menyebabkan gangguan besar | 0 | Memasang kembali kabel grounding tanpa mematikan daya agar alat cepat digunakan | 0 | Meminta teknisi lain untuk mengganti soket saat operasi berlangsung | 0 | Melanjutkan operasi sambil menandai soket sebagai area berisiko | 0 | K3 menempatkan keselamatan manusia di atas efisiensi operasional; sumber listrik harus diputus sebelum tindakan perbaikan apa pun. | A
Pengelolaan & Pemeliharaan Alat Elektromedis | Pada sistem manajemen aset, setiap alat memiliki jadwal pemeliharaan preventif dan korektif. Suatu hari, Elektromedis menemukan bahwa salah satu unit ventilator ICU tidak menunjukkan tekanan sesuai standar meski baru saja dikalibrasi bulan lalu. Kepala ruangan meminta agar alat tetap digunakan karena jumlah ventilator terbatas. Elektromedis menyadari risiko jika alat tersebut tidak segera dicek ulang. Tindakan paling sesuai prinsip pemeliharaan dan keselamatan pasien adalah... | Mengeluarkan alat dari penggunaan dan melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk menemukan sumber masalah walau masih dalam masa validitas kalibrasi | 2 | Menjalankan alat sementara karena jadwal kalibrasi masih berlaku | 0 | Menunggu jadwal pemeliharaan berikutnya agar tidak mengubah sistem data | 0 | Menurunkan tekanan target pada pasien agar tidak membebani mesin | 0 | Menghubungi vendor tanpa menghentikan penggunaan alat | 0 | Alat yang menunjukkan performa abnormal harus segera dinonaktifkan dan diperiksa karena validitas kalibrasi tidak menjamin kinerja aktual. | A
Operasi Alat Elektromedis | Saat mengoperasikan defibrillator di unit gawat darurat, Elektromedis menemukan bahwa tombol “charge” memerlukan waktu lebih lama untuk mengisi energi dibanding biasanya. Dokter mendesak agar alat tetap digunakan karena pasien dalam kondisi kritis. Namun, Elektromedis mengetahui bahwa delay tersebut bisa menunjukkan adanya degradasi kapasitor. Dalam situasi genting ini, apa langkah yang paling sesuai dengan prosedur dan keselamatan pasien? | Menonaktifkan alat dan mengganti dengan unit cadangan, lalu melaporkan kerusakan mekanis tombol untuk diperiksa teknisi servis | 2 | Menggunakan alat karena energi keluaran masih sesuai standar | 0 | Membuka alat dan memperbaiki tombol segera di ruang UGD | 0 | Menggunakan defibrillator sambil mempersiapkan alat baru tanpa laporan resmi | 0 | Melanjutkan penggunaan sambil mengisi manual kapasitor untuk mempercepat waktu pengisian | 0 | Walaupun alat masih berfungsi, keterlambatan pengisian bisa berakibat fatal; alat harus diganti dengan unit cadangan sesuai SOP. | A
Pengujian, Kalibrasi, & Pengukuran | Dalam proses kalibrasi monitor tekanan darah otomatis, hasil pengujian menunjukkan deviasi sebesar 6 mmHg dari alat referensi, sedangkan standar IEC memperbolehkan ±5 mmHg. Namun, supervisor meminta agar hasil tetap disetujui untuk mempercepat pelaporan. Elektromedis yang bertanggung jawab atas kalibrasi menyadari bahwa hasil ini berada di luar batas akurasi yang diizinkan. Keputusan teknis paling benar dan sesuai integritas profesi adalah... | Menolak menyetujui hasil kalibrasi dan melakukan pengujian ulang dengan memastikan kondisi lingkungan pengukuran sesuai standar | 2 | Menyetujui hasil dengan catatan bahwa deviasi kecil tidak memengaruhi penggunaan klinis | 0 | Mengubah hasil laporan agar deviasi tampak sesuai batas toleransi | 0 | Menandatangani hasil kalibrasi karena tekanan waktu pekerjaan | 0 | Membiarkan supervisor memutuskan hasil akhir tanpa tanggung jawab pribadi | 0 | Elektromedis wajib menjaga keabsahan hasil kalibrasi; setiap deviasi di luar toleransi harus diuji ulang untuk menjaga validitas data. | A
Etika Profesi & Pelayanan Kesehatan | Seorang Elektromedis dipanggil oleh manajer klinik swasta untuk mengubah tanggal kalibrasi pada beberapa alat monitor agar tampak masih berlaku ketika audit akreditasi mendatang. Pemilik beralasan bahwa proses kalibrasi ulang sedang dalam antrean dan tidak akan mengubah fungsi alat. Elektromedis menyadari bahwa tindakan tersebut termasuk pelanggaran integritas data teknis. Dalam dilema etika ini, keputusan yang paling sesuai dengan kode etik profesi adalah... | Menolak permintaan tersebut secara sopan dan menjelaskan bahwa pemalsuan data teknis melanggar hukum serta mencederai integritas profesi | 2 | Mengubah tanggal karena tidak memengaruhi kinerja alat | 0 | Menunda laporan hingga ada perintah resmi dari atasan | 0 | Membuat dua versi laporan untuk keamanan pribadi | 0 | Menghapus data lama dan menunggu hasil kalibrasi baru tanpa laporan | 0 | Kejujuran dan akuntabilitas adalah pilar profesi Elektromedis; manipulasi data tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. | A
Kemampuan Analitis & Pemecahan Masalah Teknis | Sebuah alat EKG menunjukkan sinyal noise tinggi yang tidak konsisten, padahal semua konektor, elektroda, dan grounding telah diperiksa baik. Elektromedis mencurigai adanya interferensi elektromagnetik (EMI) dari peralatan sekitar seperti lampu operasi atau suction pump. Untuk memastikan penyebabnya, langkah analitis yang paling tepat dan efisien dilakukan terlebih dahulu adalah... | Mengganti seluruh kabel elektrode dengan yang baru untuk memastikan sinyal bersih | 0 | Memindahkan alat ke ruangan berbeda untuk uji banding | 0 | Menurunkan sensitivitas alat agar noise tidak terekam | 0 | Melakukan uji pengukuran intensitas medan elektromagnetik ruangan menggunakan alat ukur EMI sebelum menyimpulkan sumber gangguan | 2 | Melaporkan alat sebagai rusak total tanpa diagnosis lanjutan | 0 | Analisis EMI membutuhkan verifikasi objektif menggunakan alat ukur; asumsi tanpa data dapat menyesatkan perbaikan teknis. | D
Pengelolaan & Pemeliharaan Alat Elektromedis | Dalam audit mutu, ditemukan bahwa beberapa hasil kalibrasi sudah dilakukan manual tetapi belum diinput ke sistem manajemen aset digital. Data tersebut penting untuk validasi akreditasi rumah sakit. Kepala instalasi meminta agar Elektromedis memperbarui laporan dengan cepat agar tidak tampak terlambat. Tindakan paling sesuai dengan prinsip dokumentasi teknis adalah... | Menginput ulang data kalibrasi tanpa bukti fisik agar sistem segera lengkap | 0 | Menyimpan data fisik tanpa memperbarui sistem karena kesibukan audit | 0 | Menghapus data lama untuk mengganti dengan data baru yang disusun cepat | 0 | Memasukkan hasil kalibrasi ke sistem dengan mencantumkan tanggal, bukti uji, dan referensi sertifikat kalibrasi untuk validasi audit | 2 | Mengabaikan data lama agar tidak menimbulkan perbedaan laporan | 0 | Dokumentasi digital wajib didukung bukti autentik agar validitas laporan dapat dipertanggungjawabkan dalam audit mutu. | D
Pengujian, Kalibrasi, & Pengukuran | Saat kalibrasi alat anestesi, Elektromedis menemukan hasil tekanan gas berbeda 0,4% dari nilai standar referensi. Secara teknis nilai tersebut masih dalam toleransi IEC ±1%, tetapi alat akan digunakan untuk operasi otak dengan kebutuhan presisi tinggi. Supervisor tidak berada di tempat dan operasi dijadwalkan dalam satu jam. Keputusan paling bijak yang harus diambil Elektromedis adalah... | Melanjutkan penggunaan karena deviasi kecil dan masih dalam batas toleransi | 0 | Mengulangi kalibrasi menggunakan alat referensi sekunder | 0 | Menghubungi vendor untuk konfirmasi resmi hasil uji | 0 | Melaporkan hasil dan meminta verifikasi tambahan dari tim Quality Assurance sebelum alat digunakan | 2 | Mengubah hasil laporan agar terlihat sesuai 0,0% | 0 | Walau deviasi kecil, alat dengan tingkat risiko tinggi harus melalui konfirmasi QA untuk menjamin keselamatan dan akurasi. | D
Etika Profesi & Regulasi | Seorang Elektromedis berencana membawa alat uji pribadi ke rumah sakit tempat ia bekerja kedua untuk mempercepat kalibrasi alat pasien. Namun, alat tersebut belum tersertifikasi secara resmi dan tidak tercatat dalam inventaris. Rekan sejawat menyarankan agar digunakan saja karena hasilnya terbukti akurat dari pengalaman. Menurut regulasi profesi, tindakan yang paling benar dan sesuai etika adalah... | Menolak menggunakan alat pribadi yang belum tersertifikasi dan memastikan semua alat uji memiliki legalitas kalibrasi resmi sebelum digunakan | 2 | Menggunakan alat tersebut hanya untuk uji awal tanpa dokumentasi | 0 | Membuktikan keakuratan alat dengan hasil banding pribadi | 0 | Menggunakan alat secara diam-diam agar pekerjaan cepat selesai | 0 | Meminjamkan alat kepada rekan tanpa laporan tertulis | 0 | Penggunaan alat uji tanpa sertifikasi resmi melanggar regulasi dan dapat menimbulkan risiko hukum serta hasil pengukuran tidak valid. | A
Dasar Ilmu Elektromedis & Regulasi Profesi | Seorang Elektromedis diminta melakukan instalasi alat defibrillator baru di unit rawat darurat. Setelah membaca dokumen, ia menyadari bahwa spesifikasi daya input alat berbeda dari sistem listrik rumah sakit, yang bisa menyebabkan gangguan tegangan. Supervisor meminta tetap dilakukan instalasi karena alat akan segera digunakan untuk pelatihan dokter. Dalam situasi ini, tindakan paling tepat berdasarkan regulasi profesi adalah... | Melakukan instalasi dengan menyesuaikan kabel daya agar alat bisa menyala sementara | 0 | Menunda instalasi dan melaporkan adanya ketidaksesuaian daya untuk penyesuaian instalasi sesuai standar kelistrikan medis | 2 | Menggunakan adaptor eksternal sementara hingga sistem diubah | 0 | Menyambungkan alat ke soket terdekat dengan arus yang stabil | 0 | Melakukan instalasi parsial untuk menghindari keterlambatan pelatihan | 0 | Instalasi alat medis harus sesuai spesifikasi teknis pabrikan dan standar kelistrikan; tidak boleh dilakukan jika ada perbedaan daya input. | B
Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) | Saat sedang melakukan perawatan rutin pada autoclave, Elektromedis mendapati katup tekanan tidak menutup sempurna sehingga terjadi kebocoran uap kecil. Kepala ruangan mengatakan autoclave harus segera digunakan untuk sterilisasi alat operasi berikutnya. Elektromedis tahu jika dibiarkan, tekanan uap bisa menurun dan siklus sterilisasi gagal. Dalam kondisi terdesak tersebut, langkah paling aman dan profesional adalah... | Menggunakan autoclave sambil memantau tekanan dari luar ruangan | 0 | Menolak penggunaan alat dan menutup akses sampai perbaikan katup dilakukan untuk mencegah kegagalan sterilisasi dan risiko ledakan | 2 | Mengencangkan katup secara manual saat alat menyala | 0 | Menurunkan tekanan kerja agar kebocoran tidak terlihat | 0 | Mengganti fungsi alat menjadi pengering tanpa perbaikan | 0 | Setiap kebocoran uap berpotensi bahaya; alat tidak boleh dioperasikan sebelum fungsi tekanan dan keamanan diperbaiki. | B
Pengelolaan & Pemeliharaan Alat Elektromedis | Selama proses audit inventaris, ditemukan alat EKG yang tidak memiliki label kalibrasi terbaru namun secara fisik berfungsi baik. Elektromedis harus memutuskan status alat tersebut sebelum digunakan kembali. Beberapa rekan menyarankan alat tetap boleh digunakan karena belum melewati 1 tahun penggunaan. Tindakan paling tepat secara administratif dan teknis adalah... | Menggunakan alat karena masih berfungsi dengan baik dan tidak menunjukkan anomali | 0 | Menetapkan status alat sebagai “nonaktif sementara” sampai sertifikat kalibrasi terbaru diterbitkan | 2 | Menggunakan alat hanya untuk keperluan pelatihan internal | 0 | Memasukkan alat ke daftar tunggu kalibrasi tanpa laporan resmi | 0 | Melaporkan alat sebagai rusak padahal hanya belum dikalibrasi | 0 | Alat tanpa label kalibrasi sah tidak boleh digunakan; harus dinonaktifkan sementara sampai sertifikat resmi diterbitkan. | B
Operasi Alat Elektromedis | Ketika menguji fungsi suction pump, Elektromedis menemukan tekanan hisap tidak stabil padahal indikator listrik normal. Dokter meminta agar alat tetap digunakan untuk pasien karena cadangan terbatas. Setelah menganalisis, Elektromedis menduga ada kebocoran kecil di selang fleksibel. Tindakan operasional yang paling sesuai SOP adalah... | Mengganti selang sementara dengan yang serupa tanpa pengujian | 0 | Melakukan pengujian kebocoran seluruh jalur eksternal sebelum membuka unit internal | 2 | Mengatur ulang regulator tekanan agar alat bekerja lebih cepat | 0 | Menutup kebocoran dengan isolasi medis sementara | 0 | Mengabaikan fluktuasi karena alat masih berfungsi | 0 | Pemeriksaan eksternal wajib dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan sumber masalah tanpa membuka bagian dalam alat. | B
Pengujian, Kalibrasi, & Pengukuran | Seorang Elektromedis melakukan kalibrasi alat monitor multiparameter dan menemukan hasil pembacaan saturasi oksigen berbeda 2% dari referensi. Standar akurasi masih dalam toleransi, tetapi hasil berbeda setiap kali pengujian diulang. Elektromedis curiga adanya gangguan optik pada sensor. Langkah paling tepat untuk memastikan validitas hasil pengujian adalah... | Mengulang kalibrasi dengan pasien uji untuk melihat hasil langsung | 0 | Mengganti sensor dan menguji ulang stabilitas hasil pengukuran menggunakan simulator standar | 2 | Menyesuaikan nilai kalibrasi agar hasil mendekati alat referensi | 0 | Menggunakan hasil rata-rata dari tiga pengujian | 0 | Membuat laporan hasil sementara tanpa tindakan korektif | 0 | Fluktuasi hasil menunjukkan gangguan sensor; penggantian dan uji ulang diperlukan sebelum menyatakan hasil valid. | B
Etika Profesi & Pelayanan Kesehatan | Seorang Elektromedis menerima laporan bahwa alat infus pump sering berbunyi alarm “occlusion” tanpa sebab yang jelas. Setelah diperiksa, alat bekerja normal. Dokter meminta agar alarm dinonaktifkan sementara agar tidak mengganggu pasien. Namun, Elektromedis tahu tindakan itu bisa menyalahi aturan keamanan pasien. Dalam kondisi tersebut, langkah paling etis dan profesional adalah... | Menonaktifkan alarm sementara karena dianggap terlalu sensitif | 0 | Menjelaskan risiko keamanan kepada dokter dan menolak menonaktifkan alarm tanpa uji fungsi tambahan | 2 | Mengatur ulang batas alarm tanpa melapor | 0 | Mengabaikan laporan karena alat tampak berfungsi baik | 0 | Mengganti alat alarm dengan tipe lain tanpa izin | 0 | Alarm merupakan fitur keselamatan penting; tidak boleh dimatikan tanpa investigasi dan pelaporan resmi. | B
Kemampuan Analitis & Pemecahan Masalah Teknis | Saat menangani alat terapi ultrasound, Elektromedis mendapati bahwa output energi berfluktuasi meskipun tegangan suplai stabil. Ia mempertimbangkan kemungkinan masalah pada transduser atau driver sinyal. Setelah mengecek kabel dan konektor, semuanya baik. Langkah analitis paling logis berikutnya adalah... | Mengganti seluruh modul elektronik tanpa pemeriksaan lanjutan | 0 | Mengukur impedansi transduser menggunakan alat uji khusus untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi pabrikan | 0 | Menggunakan alat lain sebagai pembanding langsung | 0 | Melakukan pengukuran gelombang keluaran menggunakan osiloskop untuk menilai kestabilan driver sinyal | 2 | Membiarkan alat digunakan dengan beban rendah sementara | 0 | Pemeriksaan dengan osiloskop dapat mengungkap ketidakstabilan driver secara langsung, langkah analitis paling efektif. | D
Pengelolaan & Pemeliharaan Alat Elektromedis | Dalam program pemeliharaan tahunan, ditemukan beberapa alat vital sign monitor yang menunjukkan hasil pengukuran lambat. Vendor mengatakan hal ini normal akibat pembaruan firmware. Elektromedis meragukan penjelasan itu karena tidak ada bukti dokumentasi pembaruan. Apa tindakan profesional yang paling sesuai? | Menganggap pernyataan vendor cukup karena alat masih berfungsi | 0 | Menunda penerimaan hasil perbaikan dan meminta bukti dokumentasi pembaruan firmware secara resmi | 0 | Menghapus catatan keluhan karena bukan masalah teknis berat | 0 | Mengirim alat untuk evaluasi teknis internal dan mencatat hasil perbandingan waktu respon dengan standar lama | 2 | Mengabaikan perbedaan kinerja untuk menghemat waktu audit | 0 | Verifikasi kinerja alat harus dilakukan dengan pengujian objektif, bukan hanya berdasar klaim vendor. | D